## 公表添付①
別添２．全国及び供給区域ごとの需要想定（詳細表） | [25 empty] | 電力広域的運営推進機関
本報告書で記載した想定値及び過去の実績値を以下の詳細表に示す。 | [25 empty] | （百万kWh､千kW､％）
別添表２－1 年度別詳細 |  |  |  | 実績 | [10 empty] | 推定実績 | 想定 | [9 empty] | 平均増減率(%)
|  |  | 年度 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2018～2028
| 最大需要電力（送電端） |  |  | 176620 | 178489 | 169688 | 174593 | 156118 | 156523 | 157724 | 156900 | 156335 | 155760 | 157077 | 159703 | 159073 | 158772 | 158550 | 158329 | 158138 | 157918 | 157707 | 157486 | 157565 | 157354 | -0.148
| 年負荷率 |  |  | 62.9 | 60.9 | 62.2 | 62.3 | 66.7 | 65.8 | 65.5 | 65.1 | 64.5 | 64.8 | 64.6 | 63.4 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 64 | 64 | -
| 需要電力量合計（送電端） |  |  | 972811 | 951761 | 924790 | 953379 | 912702 | 901967 | 904475 | 895125.99 | 883153 | 884431 | 889562 | 886871 | 890487 | 887241 | 886370 | 885450 | 884580 | 883714 | 882859 | 881992 | 882939 | 882083 | -0.054
| 需要電力量合計(需要端） |  |  | 925811 | 903986 | 877184 | 908807 | 867627 | 859808 | 860492 | 851931.039 | 842022 | 843983 | 852071 | 847764 | 849699 | 846639 | 845778 | 844868 | 844007 | 843150 | 842304 | 841447 | 842324 | 841473 | -0.074
| 需要電力量合計(使用端） |  |  | 924682 | 902881 | 876087 | 907687 | 866543 | 858741 | 859433 | 850890.118 | 840988 | 842931 | 851032 | 846710 | 848647 | 845589 | 844727 | 843816 | 842955 | 842098 | 841252 | 840395 | 841271 | 840420 | -0.075
|  | 家庭用その他 |  | 330910 | 329768 | 329559 | 335302 | 322907 | 318675 | 316593 | 310695 | 306850 | 307353 | 309896 | 303773 | 303118 | 300583 | 299497 | 298330 | 297115 | 295887 | 294658 | 293409 | 292157 | 290890 | -0.432
|  | 業務用 |  | 216605 | 217358 | 215759 | 217479 | 201174 | 203759 | 204463 | 204823 | 204723 | 203945 | 204669 | 202417 | 203306 | 202388 | 202768 | 203206 | 203657 | 204122 | 204603 | 205092 | 205597 | 206107 | 0.181
|  | 産業用その他 |  | 377166 | 355754 | 330770 | 354908 | 342461 | 336305 | 338379 | 335373 | 329415 | 331633 | 336468 | 340519 | 342224 | 342618 | 342463 | 342280 | 342183 | 342089 | 341991 | 341893 | 343518 | 343423 | 0.085
| 最大需要電力（送電端） | 夏季 | 北海道 | 4698 | 4811 | 4557 | 4667 | 4537 | 4312 | 4320 | 4347 | 4318 | 4246 | 4149 | 4202 | 4200 | 4200 | 4190 | 4190 | 4190 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | -0.052
|  |  | 東北 | 14289 | 14545 | 13687 | 14019 | 11832 | 12560 | 12655 | 13033 | 12947 | 12975 | 12932 | 12966 | 12940 | 12920 | 12900 | 12860 | 12820 | 12770 | 12720 | 12670 | 12620 | 12570 | -0.31
|  |  | 東京 | 59550 | 60138 | 58007 | 59438 | 48194 | 51875 | 52224 | 51570 | 51919 | 51343 | 51990 | 53769 | 53110 | 52870 | 52900 | 52930 | 52970 | 53010 | 53060 | 53100 | 53280 | 53320 | -0.084
|  |  | 中部 | 26826 | 27089 | 25148 | 25904 | 24744 | 24274 | 24434 | 24348 | 24100 | 24530 | 24340 | 24733 | 24880 | 24910 | 24790 | 24680 | 24570 | 24460 | 24350 | 24240 | 24270 | 24160 | -0.234
|  |  | 北陸 | 5350 | 5383 | 5089 | 5237 | 4931 | 4923 | 4930 | 4918 | 4930 | 5009 | 5032 | 5039 | 5040 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 0.002
|  |  | 関西 | 30248 | 30829 | 29220 | 30353 | 28448 | 26482 | 27081 | 26546 | 26068 | 25658 | 26327 | 26385 | 26350 | 26250 | 26160 | 26080 | 26010 | 25940 | 25870 | 25790 | 25720 | 25650 | -0.282
|  |  | 中国 | 11735 | 11831 | 10866 | 11348 | 11023 | 10638 | 10607 | 10562 | 10443 | 10439 | 10453 | 10544 | 10500 | 10520 | 10510 | 10493 | 10476 | 10459 | 10442 | 10425 | 10408 | 10390 | -0.147
|  |  | 四国 | 5545 | 5571 | 5354 | 5483 | 5340 | 5038 | 5022 | 4985 | 5012 | 5015 | 5082 | 5042 | 5030 | 5020 | 5010 | 4990 | 4980 | 4970 | 4950 | 4940 | 4930 | 4920 | -0.245
|  |  | 九州 | 16972 | 16904 | 16367 | 16717 | 15678 | 15012 | 15066 | 15182 | 15145 | 15084 | 15310 | 15523 | 15530 | 15530 | 15530 | 15540 | 15550 | 15550 | 15560 | 15560 | 15570 | 15570 | 0.03
|  |  | 沖縄 | 1407 | 1388 | 1393 | 1427 | 1391 | 1409 | 1385 | 1409 | 1453 | 1461 | 1462 | 1500 | 1493 | 1502 | 1510 | 1516 | 1522 | 1529 | 1535 | 1541 | 1547 | 1554 | 0.354
|  |  | 全国 | 176620 | 178489 | 169688 | 174593 | 156118 | 156523 | 157724 | 156900 | 156335 | 155760 | 157077 | 159703 | 159073 | 158772 | 158550 | 158329 | 158138 | 157918 | 157707 | 157486 | 157565 | 157354 | -0.148
|  | 冬季 | 北海道 | 5408 | 5325 | 5454 | 5420 | 5259 | 5142 | 5147 | 5116 | 5031 | 5139 | 5007 | 5000 | 4990 | 4990 | 4980 | 4980 | 4970 | 4970 | 4970 | 4960 | 4960 | 4960 | -0.08
|  |  | 東北 | 14387 | 13245 | 14040 | 14201 | 13144 | 13110 | 13079 | 13325 | 13291 | 13602 | 13637 | 13760 | 13750 | 13730 | 13710 | 13680 | 13640 | 13600 | 13560 | 13520 | 13480 | 13440 | -0.235
| 年負荷率 | 夏季 | 北海道 | 83.7 | 81.7 | 84.9 | 84.4 | 86.9 | 88.1 | 86.7 | 84.2 | 83.5 | 84.2426 | 86.1901 | 84.7 | 85.3 | 85.2 | 85.3 | 85.2 | 85.1 | 85.3 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.1 | -
|  |  | 東北 | 70.6 | 68.1 | 70.4 | 70.4 | 76.8 | 74.6 | 74.4 | 71.8 | 71.6 | 72.1646 | 72.6676 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.2 | 73.3 | 73.3 | 73.4 | -
|  |  | 東京 | 61.2 | 59.4 | 60.1 | 59.5 | 68 | 63.5 | 63.4 | 63.5 | 62.1 | 62.6459 | 62.5 | 59.6 | 60.3 | 60.4 | 60.4 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | -
|  |  | 中部 | 60.9 | 57.7 | 59.2 | 60.3 | 62 | 62.2 | 62.3 | 61.9 | 61.9 | 61.4 | 62.5795 | 62.4 | 62.3 | 62.3 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.5 | 62.5 | 62.6 | -
|  |  | 北陸 | 65.2 | 62.6 | 64.4 | 66 | 68.8 | 66.8 | 67.4 | 67.9 | 67.6 | 67.1941 | 68.0508 | 67.997 | 68.5206 | 68.5225 | 68.5248 | 68.5045 | 68.4773 | 68.4547 | 68.5679 | 68.5452 | 68.5203 | 68.4932 | -
|  |  | 関西 | 60.4 | 58.5 | 60.2 | 60.5 | 63 | 65.2 | 63.4 | 63.7 | 63.3 | 64.2465 | 62.5805 | 62.3 | 62.4 | 62.5 | 62.6 | 62.6 | 62.7 | 62.7 | 62.8 | 62.9 | 62.9 | 63 | -
|  |  | 中国 | 65.1 | 62.6 | 65.3 | 65.8 | 65.8 | 66.2 | 66.9 | 66.8 | 66.9 | 67.2257 | 66.3974 | 65.8 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | -
|  |  | 四国 | 63.5 | 62.6 | 62.8 | 63.3 | 64 | 65.2 | 64.8 | 64.4 | 63.1 | 62.5817 | 62.3451 | 62 | 62.1 | 61.9 | 61.8 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 62 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | -
|  |  | 九州 | 61.3 | 60.9 | 61.6 | 62 | 64.9 | 66.7 | 66.5 | 65.4 | 65.2 | 65.6 | 64.8 | 63.6 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | -
|  |  | 沖縄 | 62.7 | 63.8 | 63.3 | 62 | 63.3 | 62.1 | 64.1 | 63.1 | 61.3 | 61.4219 | 61.5517 | 60.5 | 61.5 | 61.59 | 61.68 | 61.77 | 61.86 | 61.95 | 62.04 | 62.13 | 62.22 | 62.3 | -
|  |  | 全国 | 62.9 | 60.9 | 62.2 | 62.3 | 66.7 | 65.8 | 65.5 | 65.1 | 64.5 | 64.8 | 64.6 | 63.4 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 64 | 64 | -
|  | 冬季 | 北海道 | 72.7 | 73.8 | 70.9 | 72.7 | 74.9 | 73.9 | 72.7 | 71.5 | 71.7 | 69.6038 | 71.4206 | 71.2 | 71.8 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.8 | 71.8 | 71.7 | -
|  |  | 東北 | 70.2 | 74.8 | 68.6 | 69.5 | 69.1 | 71.5 | 72 | 70.3 | 69.7 | 68.8381 | 68.9109 | 68.9 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.6 | 68.6 | -
| （送電端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 34457 | 34413 | 33892 | 34494 | 34526 | 33274 | 32803 | 32073 | 31592 | 31334 | 31326 | 31167 | 31470 | 31334 | 31297 | 31265 | 31237 | 31217 | 31201 | 31186 | 31180 | 31171 | 0.001
|  |  | 東北 | 88430 | 86746 | 84389 | 86499 | 79601 | 82063 | 82466 | 82027 | 81181 | 82023 | 82321 | 83038 | 83087 | 82735 | 82595 | 82339 | 82082 | 81826 | 81569 | 81313 | 81056 | 80794 | -0.274
|  |  | 東京 | 319508 | 312786 | 305575 | 310030 | 287253 | 288511 | 289980 | 286932 | 282644 | 281759 | 284842 | 280958 | 281302 | 279800 | 280070 | 280363 | 280676 | 280999 | 281333 | 281662 | 282891 | 283221 | 0.08
|  |  | 中部 | 143128 | 137016 | 130386 | 136726 | 134282 | 132234 | 133377 | 131980 | 130683 | 131975 | 133431 | 135143 | 136141 | 136001 | 135442 | 134883 | 134323 | 133763 | 133203 | 132642 | 132980 | 132426 | -0.203
|  |  | 北陸 | 30551 | 29498 | 28723 | 30297 | 29712 | 28825 | 29117 | 29247 | 29197 | 29484 | 29997 | 30015 | 30335 | 30313 | 30314 | 30305 | 30293 | 30283 | 30273 | 30263 | 30252 | 30240 | 0.075
|  |  | 関西 | 160132 | 157913 | 154180 | 160851 | 157076 | 151300 | 150455 | 148106 | 144581 | 144403 | 144326 | 144003 | 144422 | 143715 | 143361 | 143068 | 142809 | 142550 | 142290 | 142028 | 141770 | 141510 | -0.174
|  |  | 中国 | 66910 | 64843 | 62112 | 65461 | 63549 | 61684 | 62179 | 61841.99 | 61236 | 61475 | 60799 | 60756 | 61315 | 61267 | 61209 | 61113 | 61018 | 60922 | 60827 | 60731 | 60635 | 60544 | -0.035
|  |  | 四国 | 30858 | 30565 | 29438 | 30419 | 29926 | 28759 | 28509 | 28110 | 27714 | 27493 | 27755 | 27392 | 27365 | 27202 | 27129 | 27064 | 27001 | 26935 | 26869 | 26804 | 26742 | 26677 | -0.264
|  |  | 九州 | 91111 | 90222 | 88376 | 90847 | 89069 | 87653 | 87816 | 87019 | 86529 | 86624 | 86882 | 86454 | 86986 | 86769 | 86797 | 86847 | 86891 | 86922 | 86950 | 86976 | 86999 | 87020 | 0.065
|  |  | 沖縄 | 7726 | 7759 | 7719 | 7755 | 7708 | 7664 | 7773 | 7790 | 7796 | 7861 | 7883 | 7945 | 8064 | 8105 | 8156 | 8203 | 8250 | 8297 | 8344 | 8387 | 8434 | 8480 | 0.654
|  |  | 全国 | 972811 | 951761 | 924790 | 953379 | 912702 | 901967 | 904475 | 895125.99 | 883153 | 884431 | 889562 | 886871 | 890487 | 887241 | 886370 | 885450 | 884580 | 883714 | 882859 | 881992 | 882939 | 882083 | -0.054
| （需要端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 32403 | 32238 | 31732 | 32352 | 32037 | 31134 | 30773 | 30248 | 29728 | 29747 | 29618 | 29453 | 29739 | 29611 | 29576 | 29545 | 29519 | 29500 | 29485 | 29471 | 29465 | 29457 | 0.001
|  |  | 東北 | 83730 | 81815 | 79686 | 82097 | 74670 | 77306 | 77682 | 77503 | 76710 | 77713 | 78344 | 78471 | 78683 | 78350 | 78217 | 77975 | 77732 | 77489 | 77246 | 77003 | 76760 | 76512 | -0.252
|  |  | 東京 | 304757 | 297992 | 291167 | 298046 | 274196 | 276242 | 277216 | 274280 | 271034 | 270831 | 273778 | 270617 | 269457 | 268019 | 268278 | 268559 | 268859 | 269168 | 269488 | 269803 | 270979 | 271295 | 0.025
|  |  | 中部 | 137029 | 130618 | 124102 | 130395 | 128199 | 126588 | 127241 | 126095 | 125051 | 126262 | 128507 | 129467 | 130559 | 130425 | 129855 | 129285 | 128715 | 128145 | 127575 | 127005 | 127295 | 126732 | -0.213
|  |  | 北陸 | 29145 | 28214 | 27322 | 29019 | 28442 | 27601 | 27793 | 27871 | 27814 | 28258 | 28722 | 28753 | 28970 | 28949 | 28950 | 28941 | 28930 | 28920 | 28911 | 28901 | 28891 | 28879 | 0.044
|  |  | 関西 | 152344 | 149789 | 145935 | 152614 | 149262 | 144054 | 142827 | 140239 | 137214 | 136507 | 138048 | 136947 | 137345 | 136673 | 136336 | 136058 | 135811 | 135565 | 135318 | 135069 | 134823 | 134576 | -0.174
|  |  | 中国 | 63440 | 61609 | 58644 | 61907 | 60325 | 58609 | 58893 | 58636.039 | 58123 | 58557 | 58034 | 57852 | 58342 | 58332 | 58277 | 58186 | 58095 | 58004 | 57913 | 57822 | 57731 | 57638 | -0.037
|  |  | 四国 | 28934 | 28721 | 27605 | 28560 | 28182 | 27172 | 26937 | 26593 | 26233 | 26086 | 26266 | 25879 | 25878 | 25722 | 25654 | 25592 | 25532 | 25470 | 25407 | 25346 | 25287 | 25226 | -0.255
|  |  | 九州 | 86612 | 85573 | 83604 | 86363 | 84929 | 83767 | 83658 | 82986 | 82618 | 82438 | 83140 | 82684 | 82985 | 82778 | 82805 | 82852 | 82894 | 82924 | 82951 | 82975 | 82997 | 83017 | 0.04
|  |  | 沖縄 | 7417 | 7417 | 7387 | 7454 | 7385 | 7335 | 7472 | 7480 | 7497 | 7584 | 7614 | 7641 | 7741 | 7780 | 7830 | 7875 | 7920 | 7965 | 8010 | 8052 | 8096 | 8141 | 0.636
|  |  | 全国 | 925811 | 903986 | 877184 | 908807 | 867627 | 859808 | 860492 | 851931.039 | 842022 | 843983 | 852071 | 847764 | 849699 | 846639 | 845778 | 844868 | 844007 | 843150 | 842304 | 841447 | 842324 | 841473 | -0.074
| （使用端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 32340 | 32176 | 31670 | 32289 | 31974 | 31072 | 30711 | 30188 | 29669 | 29686 | 29558 | 29393 | 29678 | 29551 | 29516 | 29485 | 29459 | 29440 | 29425 | 29411 | 29405 | 29397 | 0.001
|  |  | 東北 | 83646 | 81732 | 79603 | 82009 | 74586 | 77222 | 77598 | 77419 | 76624 | 77624 | 78253 | 78380 | 78590 | 78257 | 78124 | 77881 | 77638 | 77395 | 77152 | 76909 | 76665 | 76417 | -0.253
|  |  | 東京 | 304312 | 297560 | 290736 | 297603 | 273771 | 275823 | 276806 | 273879 | 270638 | 270431 | 273383 | 270214 | 269062 | 267625 | 267884 | 268165 | 268465 | 268774 | 269094 | 269409 | 270585 | 270901 | 0.025
|  |  | 中部 | 136880 | 130471 | 123955 | 130246 | 128050 | 126438 | 127087 | 125943 | 124899 | 126110 | 128357 | 129315 | 130407 | 130273 | 129703 | 129133 | 128563 | 127993 | 127423 | 126853 | 127143 | 126580 | -0.214
|  |  | 北陸 | 29117 | 28186 | 27293 | 28988 | 28412 | 27572 | 27765 | 27843 | 27787 | 28231 | 28694 | 28725 | 28942 | 28921 | 28922 | 28913 | 28902 | 28892 | 28883 | 28873 | 28863 | 28851 | 0.044
|  |  | 関西 | 152157 | 149608 | 145760 | 152440 | 149095 | 143892 | 142667 | 140082 | 137061 | 136354 | 137896 | 136792 | 137190 | 136518 | 136181 | 135903 | 135656 | 135410 | 135163 | 134914 | 134668 | 134421 | -0.175
|  |  | 中国 | 63385 | 61554 | 58590 | 61852 | 60274 | 58558 | 58842 | 58586.118 | 58072 | 58505 | 57983 | 57802 | 58290 | 58280 | 58224 | 58133 | 58042 | 57951 | 57860 | 57769 | 57678 | 57585 | -0.038
|  |  | 四国 | 28897 | 28684 | 27569 | 28524 | 28147 | 27138 | 26903 | 26559 | 26200 | 26053 | 26234 | 25847 | 25845 | 25689 | 25621 | 25559 | 25499 | 25437 | 25374 | 25313 | 25254 | 25193 | -0.256
|  |  | 九州 | 86537 | 85498 | 83529 | 86287 | 84854 | 83696 | 83587 | 82916 | 82546 | 82358 | 83065 | 82606 | 82907 | 82700 | 82727 | 82774 | 82816 | 82846 | 82873 | 82897 | 82919 | 82939 | 0.04
|  |  | 沖縄 | 7411 | 7412 | 7382 | 7449 | 7380 | 7330 | 7467 | 7475 | 7492 | 7579 | 7609 | 7636 | 7736 | 7775 | 7825 | 7870 | 7915 | 7960 | 8005 | 8047 | 8091 | 8136 | 0.636
|  |  | 全国 | 924682 | 902881 | 876087 | 907687 | 866543 | 858741 | 859433 | 850890.118 | 840988 | 842931 | 851032 | 846710 | 848647 | 845589 | 844727 | 843816 | 842955 | 842098 | 841252 | 840395 | 841271 | 840420 | -0.075
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの（一部過去のデータについては、日本電力調査委員会資料に基づく）。なお、- は、需要想定調書提出に際し、対象となっていないデータを示す。また、平均増減率は本機関が計算した値である。 2．最大需要電力は千kW、需要電力量は百万kWhの単位。 3．2018年度推定実績のうち、最大需要電力（夏季）は実績値である。 4．実績および推定実績の値は気温閏補正後の値で、今回の想定に際しての参考値として示したもの。 5．最大需要電力は、夏季は8月、冬季は1月に発生するものとした想定となっている。 6．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。

## 公表添付②
電力広域的運営推進機関
別添表２－２ 需要電力量（使用端）用途別 |  |  |  |  | （百万kWh）
想定
|  | 年度 | 2019 | 2020 | 2028
需要電力量（使用端） | 家庭用その他 | 北海道 | 13390 | 13285 | 12715
|  | 東北 | 27789 | 27531 | 25740
|  | 東京 | 97368 | 96203 | 94845
|  | 中部 | 38968 | 38769 | 36628
|  | 北陸 | 9510 | 9463 | 9191
|  | 関西 | 49306 | 48884 | 46594
|  | 中国 | 19976 | 19872 | 19221
|  | 四国 | 10386 | 10283 | 9838
|  | 九州 | 32920 | 32770 | 32436
|  | 沖縄 | 3505 | 3523 | 3682
|  | 全国 | 303118 | 300583 | 290890
| 業務用 | 北海道 | 8406 | 8381 | 8674
|  | 東北 | 16268 | 16202 | 15937
|  | 東京 | 77875 | 77299 | 79706
|  | 中部 | 22392 | 22295 | 22530
|  | 北陸 | 5055 | 5047 | 5126
|  | 関西 | 34431 | 34344 | 34577
|  | 中国 | 11171 | 11149 | 11312
|  | 四国 | 5798 | 5767 | 5709
|  | 九州 | 19035 | 19012 | 19478
|  | 沖縄 | 2875 | 2892 | 3058
|  | 全国 | 203306 | 202388 | 206107
| 産業用その他 | 北海道 | 7882 | 7885 | 8008
|  | 東北 | 34533 | 34524 | 34740
|  | 東京 | 93819 | 94123 | 96350
|  | 中部 | 69047 | 69209 | 67422
|  | 北陸 | 14377 | 14411 | 14534
|  | 関西 | 53453 | 53290 | 53250
|  | 中国 | 27143 | 27259 | 27052
|  | 四国 | 9661 | 9639 | 9646
|  | 九州 | 30952 | 30918 | 31025
|  | 沖縄 | 1357 | 1360 | 1396
|  | 全国 | 342224 | 342618 | 343423
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの。 2．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。

## 公表添付③
別添表２－３ 供給区域需要想定（第1年度 月別詳細） | [14 empty] | 電力広域的運営推進機関
（百万kWh､千kW）
2019年度(想定:第1年度)
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 最大需要電力（送電端） |  | 北海道 | 4030 | 3690 | 3650 | 4070 | 4200 | 4010 | 4150 | 4560 | 4860 | 4990 | 4930 | 4590
|  |  | 東北 | 10600 | 9860 | 10680 | 12720 | 12940 | 11630 | 10670 | 11870 | 13120 | 13750 | 13600 | 12680
|  |  | 東京 | 38480 | 36490 | 40810 | 53110 | 53110 | 45120 | 36950 | 40260 | 43820 | 46980 | 46980 | 43120
|  |  | 中部 | 18370 | 19050 | 20560 | 24880 | 24880 | 21880 | 19610 | 19640 | 22150 | 23110 | 23110 | 21490
|  |  | 北陸 | 3920 | 3715 | 4100 | 5040 | 5040 | 4580 | 3875 | 4235 | 4755 | 4990 | 4990 | 4705
|  |  | 関西 | 18470 | 18420 | 21550 | 26350 | 26350 | 23240 | 19240 | 19930 | 23670 | 24200 | 24200 | 21760
|  |  | 中国 | 7560 | 7570 | 8420 | 10500 | 10500 | 9110 | 7790 | 8370 | 9980 | 10160 | 10160 | 9090
|  |  | 四国 | 3500 | 3550 | 4020 | 5030 | 5030 | 4410 | 3640 | 3750 | 4640 | 4640 | 4640 | 4140
|  |  | 九州 | 10440 | 10890 | 12280 | 15530 | 15530 | 13560 | 11620 | 11790 | 14860 | 15060 | 15060 | 12810
|  |  | 沖縄 | 1042 | 1224 | 1414 | 1493 | 1493 | 1445 | 1323 | 1118 | 990 | 1039 | 1032 | 972
|  |  | 全国 | 116412 | 114459 | 127484 | 158723 | 159073 | 138985 | 118868 | 125523 | 142845 | 148919 | 148702 | 135357
| （送電端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 2454 | 2303 | 2215 | 2357 | 2416 | 2291 | 2451 | 2668 | 3135 | 3257 | 3019 | 2904
|  |  | 東北 | 6508 | 6159 | 6121 | 6770 | 6758 | 6126 | 6274 | 6786 | 7871 | 8338 | 7726 | 7650
|  |  | 東京 | 21047 | 20886 | 21513 | 24673 | 25705 | 22273 | 21438 | 22118 | 25184 | 26809 | 25213 | 24443
|  |  | 中部 | 10267 | 10026 | 10686 | 12101 | 12164 | 11170 | 10658 | 10760 | 11991 | 12710 | 11769 | 11839
|  |  | 北陸 | 2313 | 2201 | 2259 | 2539 | 2561 | 2281 | 2294 | 2432 | 2836 | 2996 | 2817 | 2806
|  |  | 関西 | 10794 | 10628 | 11315 | 13134 | 13494 | 11698 | 10991 | 11137 | 12704 | 13526 | 12737 | 12264
|  |  | 中国 | 4544 | 4523 | 4752 | 5419 | 5515 | 4797 | 4676 | 4848 | 5659 | 5837 | 5498 | 5247
|  |  | 四国 | 2061 | 2011 | 2133 | 2421 | 2496 | 2171 | 2117 | 2121 | 2409 | 2599 | 2421 | 2405
|  |  | 九州 | 6340 | 6356 | 6900 | 7918 | 8105 | 7176 | 6690 | 6732 | 7730 | 8270 | 7535 | 7234
|  |  | 沖縄 | 574 | 660 | 747 | 858 | 848 | 766 | 693 | 590 | 591 | 598 | 562 | 576
|  |  | 全国 | 66902 | 65753 | 68641 | 78190 | 80062 | 70749 | 68282 | 70192 | 80110 | 84940 | 79297 | 77368
| 需要電力量（使用端） | 合計 | 北海道 | 2602 | 2361 | 2065 | 2145 | 2265 | 2246 | 2195 | 2383 | 2554 | 3161 | 2902 | 2799
|  |  | 東北 | 6499 | 6089 | 5761 | 6096 | 6408 | 6066 | 5916 | 6230 | 6752 | 7870 | 7644 | 7259
|  |  | 東京 | 21341 | 20210 | 20512 | 22221 | 24598 | 22975 | 20759 | 20490 | 22124 | 25153 | 25135 | 23544
|  |  | 中部 | 10539 | 9649 | 10156 | 10892 | 11488 | 11418 | 10253 | 10058 | 10662 | 11589 | 12353 | 11350
|  |  | 北陸 | 2293 | 2182 | 2163 | 2361 | 2411 | 2261 | 2162 | 2234 | 2538 | 2912 | 2726 | 2699
|  |  | 関西 | 10912 | 10475 | 10309 | 11303 | 12817 | 12035 | 10545 | 10531 | 10849 | 13010 | 12445 | 11959
|  |  | 中国 | 4613 | 4378 | 4397 | 4710 | 5299 | 4940 | 4457 | 4480 | 4878 | 5570 | 5437 | 5131
|  |  | 四国 | 2017 | 2001 | 1955 | 2204 | 2347 | 2117 | 1986 | 1970 | 2094 | 2539 | 2306 | 2309
|  |  | 九州 | 6587 | 6058 | 6282 | 6944 | 7800 | 7362 | 6472 | 6261 | 6721 | 7557 | 7733 | 7130
|  |  | 沖縄 | 553 | 571 | 652 | 754 | 826 | 789 | 723 | 624 | 560 | 597 | 544 | 542
|  |  | 全国 | 67956 | 63974 | 64252 | 69630 | 76259 | 72209 | 65468 | 65261 | 69732 | 79958 | 79225 | 74722
|  | 家庭用その他 | 北海道 | 1199 | 1082 | 807 | 847 | 908 | 876 | 877 | 1076 | 1203 | 1706 | 1436 | 1373
|  |  | 東北 | 2463 | 2147 | 1689 | 1773 | 2095 | 1892 | 1829 | 2123 | 2404 | 3392 | 3117 | 2865
|  |  | 東京 | 7757 | 6972 | 6242 | 6920 | 8641 | 7755 | 6824 | 6962 | 8243 | 11059 | 10570 | 9423
|  |  | 中部 | 3374 | 2637 | 2531 | 2696 | 3378 | 3265 | 2571 | 2754 | 3312 | 4194 | 4543 | 3713
|  |  | 北陸 | 809 | 690 | 575 | 593 | 685 | 666 | 594 | 690 | 887 | 1234 | 1071 | 1016
|  |  | 関西 | 3904 | 3678 | 3077 | 3396 | 4649 | 4145 | 3235 | 3668 | 3877 | 5853 | 5126 | 4698
|  |  | 中国 | 1617 | 1408 | 1291 | 1332 | 1805 | 1544 | 1286 | 1443 | 1724 | 2353 | 2238 | 1935
|  |  | 四国 | 822 | 785 | 648 | 763 | 925 | 810 | 725 | 758 | 829 | 1245 | 1052 | 1024
|  |  | 九州 | 2665 | 2177 | 2191 | 2492 | 3072 | 2795 | 2254 | 2321 | 2777 | 3484 | 3636 | 3056
|  |  | 沖縄 | 246 | 248 | 288 | 347 | 384 | 368 | 326 | 264 | 239 | 294 | 253 | 249
|  |  | 全国 | 24856 | 21824 | 19339 | 21159 | 26542 | 24116 | 20521 | 22059 | 25495 | 34814 | 33042 | 29352
|  | 業務用 | 北海道 | 740 | 653 | 634 | 644 | 684 | 695 | 637 | 659 | 714 | 788 | 805 | 753
|  |  | 東北 | 1296 | 1170 | 1195 | 1321 | 1401 | 1341 | 1195 | 1250 | 1444 | 1577 | 1588 | 1490
|  |  | 東京 | 6021 | 5778 | 6217 | 6843 | 7601 | 7058 | 6149 | 5895 | 6291 | 6725 | 6847 | 6450
|  |  | 中部 | 1727 | 1637 | 1746 | 1970 | 2201 | 2112 | 1780 | 1667 | 1762 | 1938 | 2027 | 1825
|  |  | 北陸 | 357 | 363 | 387 | 474 | 502 | 411 | 370 | 379 | 446 | 479 | 450 | 437
|  |  | 関西 | 2655 | 2506 | 2733 | 3088 | 3453 | 3316 | 2805 | 2558 | 2643 | 2887 | 2930 | 2857
|  |  | 中国 | 844 | 799 | 865 | 986 | 1123 | 1063 | 877 | 814 | 880 | 992 | 1002 | 926
|  |  | 四国 | 405 | 431 | 470 | 574 | 591 | 506 | 437 | 420 | 486 | 523 | 485 | 470
|  |  | 九州 | 1442 | 1365 | 1485 | 1646 | 1924 | 1885 | 1601 | 1410 | 1436 | 1607 | 1674 | 1560
|  |  | 沖縄 | 202 | 215 | 249 | 285 | 314 | 296 | 277 | 245 | 210 | 199 | 191 | 190
|  |  | 全国 | 15689 | 14917 | 15981 | 17831 | 19794 | 18683 | 16128 | 15297 | 16312 | 17715 | 17999 | 16958
|  | 産業用その他 | 北海道 | 663 | 626 | 624 | 654 | 673 | 675 | 681 | 648 | 637 | 667 | 661 | 673
|  |  | 東北 | 2740 | 2772 | 2877 | 3002 | 2912 | 2833 | 2892 | 2857 | 2904 | 2901 | 2939 | 2904
|  |  | 東京 | 7563 | 7460 | 8053 | 8458 | 8356 | 8162 | 7786 | 7633 | 7590 | 7369 | 7718 | 7671
|  |  | 中部 | 5438 | 5375 | 5879 | 6226 | 5909 | 6041 | 5902 | 5637 | 5588 | 5457 | 5783 | 5812
|  |  | 北陸 | 1127 | 1129 | 1201 | 1294 | 1224 | 1184 | 1198 | 1165 | 1205 | 1199 | 1205 | 1246
|  |  | 関西 | 4353 | 4291 | 4499 | 4819 | 4715 | 4574 | 4505 | 4305 | 4329 | 4270 | 4389 | 4404
|  |  | 中国 | 2152 | 2171 | 2241 | 2392 | 2371 | 2333 | 2294 | 2223 | 2274 | 2225 | 2197 | 2270
|  |  | 四国 | 790 | 785 | 837 | 867 | 831 | 801 | 824 | 792 | 779 | 771 | 769 | 815
|  |  | 九州 | 2480 | 2516 | 2606 | 2806 | 2804 | 2682 | 2617 | 2530 | 2508 | 2466 | 2423 | 2514
|  |  | 沖縄 | 105 | 108 | 115 | 122 | 128 | 125 | 120 | 115 | 111 | 104 | 100 | 103
|  |  | 全国 | 27411 | 27233 | 28932 | 30640 | 29923 | 29410 | 28819 | 27905 | 27925 | 27429 | 28184 | 28412
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの。 2．最大需要電力は千kW、需要電力量は百万kWhの単位。 3．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。