## 公表添付①
参考２．全国及び供給区域ごとの需要想定（詳細表）
本報告書で記載した想定値及び過去の実績値を以下の詳細表に示す。 | [25 empty] | （百万kWh､千kW､％）
参考表1-1 年度別詳細 |  |  |  | 実績 | [10 empty] | 推定実績 | 想定 | [9 empty] | 平均増減率(%)
|  |  | 年度 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2016～2027
| 最大需要電力（送電端） |  |  | 174340 | 176620 | 178513 | 169688 | 174593 | 156071 | 156346 | 157724 | 156900 | 156335 | 155760 | 157019 | 157867 | 158185 | 158011 | 157939 | 157858 | 157756 | 157644 | 157512 | 157380 | 157388 | 0.095
| 年負荷率 |  |  | 62.4 | 62.9 | 60.9 | 62.2 | 62.3 | 66.8 | 65.9 | 65.5 | 65.1 | 64.5 | 64.8 | 64.4 | 64.3 | 64.4 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | -
| 需要電力量合計（送電端） |  |  | 952589 | 972811 | 951761 | 924790 | 953379 | 912702 | 901967 | 904475 | 895125.99 | 883153 | 884431 | 885402 | 888861 | 892665 | 890349 | 890012 | 889686 | 889299 | 888834 | 888371 | 887825 | 888176 | 0.038
| 需要電力量合計(需要端） |  |  | 905154 | 925811 | 903986 | 877184 | 908807 | 867626 | 859808 | 860492 | 851931.039 | 842022 | 843983 | 845168 | 847723 | 851368 | 849164 | 848832 | 848508 | 848126 | 847670 | 847216 | 846683 | 847034 | 0.033
| 需要電力量合計(使用端） |  |  | 904048 | 924682 | 902881 | 876087 | 907687 | 866543 | 858741 | 859433 | 850890.118 | 840988 | 842931 | 844125 | 846673 | 850317 | 848113 | 847780 | 847455 | 847073 | 846617 | 846162 | 845628 | 845979 | 0.033
|  | 家庭用その他 |  | 326642 | 330910 | 329768 | 329559 | 335302 | 322907 | 318675 | 316593 | 310695 | 306850 | 307353 | 306428 | 304713 | 304189 | 301917 | 300218 | 298439 | 296597 | 294746 | 292892 | 290965 | 289058 | -0.556
|  | 業務用 |  | 211353 | 216605 | 217358 | 215759 | 217479 | 201174 | 203759 | 204463 | 204823 | 204723 | 203945 | 203959 | 204935 | 206271 | 206680 | 207730 | 208769 | 209810 | 210787 | 211765 | 212740 | 213721 | 0.427
|  | 産業用その他 |  | 366051 | 377166 | 355754 | 330770 | 354908 | 342461 | 336305 | 338379 | 335373 | 329415 | 331633 | 333737 | 337025 | 339857 | 339517 | 339831 | 340247 | 340666 | 341084 | 341505 | 341923 | 343199 | 0.312
| 最大需要電力（送電端） | 夏季 | 北海道 | 4581 | 4698 | 4811 | 4557 | 4667 | 4537 | 4312 | 4320 | 4347 | 4318 | 4246 | 4149 | 4190 | 4200 | 4200 | 4210 | 4220 | 4230 | 4240 | 4240 | 4250 | 4260 | 0.03
|  |  | 東北 | 13958 | 14289 | 14545 | 13687 | 14019 | 11832 | 12560 | 12655 | 13033 | 12947 | 12975 | 12932 | 12940 | 12950 | 12950 | 12910 | 12870 | 12830 | 12790 | 12740 | 12690 | 12640 | -0.238
|  |  | 東京 | 59307 | 59550 | 60138 | 58007 | 59438 | 48194 | 51875 | 52224 | 51570 | 51919 | 51343 | 51990 | 53160 | 53380 | 53280 | 53300 | 53310 | 53320 | 53310 | 53310 | 53290 | 53410 | 0.359
|  |  | 中部 | 26371 | 26826 | 27089 | 25148 | 25904 | 24744 | 24274 | 24434 | 24348 | 24100 | 24530 | 24340 | 24630 | 24710 | 24660 | 24610 | 24560 | 24510 | 24460 | 24410 | 24360 | 24310 | -0.082
|  |  | 北陸 | 5310 | 5350 | 5383 | 5089 | 5237 | 4931 | 4923 | 4930 | 4918 | 4930 | 5009 | 5032 | 5000 | 5010 | 5020 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 0.056
|  |  | 関西 | 30075 | 30248 | 30829 | 29220 | 30353 | 28448 | 26482 | 27081 | 26546 | 26068 | 25658 | 26327 | 25780 | 25720 | 25630 | 25570 | 25520 | 25460 | 25410 | 25350 | 25300 | 25240 | -0.149
|  |  | 中国 | 11398 | 11735 | 11831 | 10866 | 11348 | 11023 | 10638 | 10607 | 10562 | 10443 | 10439 | 10453 | 10350 | 10370 | 10410 | 10417 | 10424 | 10431 | 10438 | 10445 | 10452 | 10460 | 0.018
|  |  | 四国 | 5417 | 5545 | 5571 | 5354 | 5483 | 5340 | 5038 | 5022 | 4985 | 5012 | 5015 | 5082 | 5030 | 5030 | 5030 | 5020 | 5010 | 5000 | 4990 | 4980 | 4970 | 4970 | -0.082
|  |  | 九州 | 16532 | 16972 | 16928 | 16367 | 16717 | 15631 | 14835 | 15066 | 15182 | 15145 | 15084 | 15252 | 15320 | 15340 | 15350 | 15370 | 15400 | 15420 | 15440 | 15460 | 15480 | 15500 | 0.248
|  |  | 沖縄 | 1391 | 1407 | 1388 | 1393 | 1427 | 1391 | 1409 | 1385 | 1409 | 1453 | 1461 | 1462 | 1467 | 1475 | 1481 | 1492 | 1504 | 1515 | 1526 | 1537 | 1548 | 1558 | 0.586
|  |  | 全国 | 174340 | 176620 | 178513 | 169688 | 174593 | 156071 | 156346 | 157724 | 156900 | 156335 | 155760 | 157019 | 157867 | 158185 | 158011 | 157939 | 157858 | 157756 | 157644 | 157512 | 157380 | 157388 | 0.095
|  | 冬季 | 北海道 | 5267 | 5408 | 5325 | 5454 | 5420 | 5259 | 5142 | 5147 | 5116 | 5031 | 5139 | 4970 | 4980 | 5000 | 5000 | 5010 | 5020 | 5030 | 5040 | 5050 | 5060 | 5070 | -0.123
|  |  | 東北 | 14029 | 14387 | 13245 | 14040 | 14201 | 13144 | 13110 | 13079 | 13325 | 13291 | 13602 | 13670 | 13710 | 13750 | 13750 | 13720 | 13690 | 13660 | 13630 | 13600 | 13570 | 13540 | -0.042
| 年負荷率 | 夏季 | 北海道 | 83.8 | 83.7 | 81.7 | 84.9 | 84.4 | 86.9 | 88.1 | 86.7 | 84.2 | 83.5 | 84.2426 | 85.8 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.5 | 85.4 | 85.4 | -
|  |  | 東北 | 70.5 | 70.6 | 68.1 | 70.4 | 70.4 | 76.8 | 74.6 | 74.4 | 71.8 | 71.6 | 72.1646 | 73 | 73 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.2 | 73.3 | 73.4 | -
|  |  | 東京 | 60.3 | 61.2 | 59.4 | 60.1 | 59.5 | 68 | 63.5 | 63.4 | 63.5 | 62.1 | 62.6459 | 62.3 | 61.2 | 61.1 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | -
|  |  | 中部 | 60.4 | 60.9 | 57.7 | 59.2 | 60.3 | 62 | 62.2 | 62.3 | 61.9 | 61.9 | 61.4 | 62.4 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | -
|  |  | 北陸 | 64 | 65.2 | 62.6 | 64.4 | 66 | 68.8 | 66.8 | 67.4 | 67.9 | 67.6 | 67.1941 | 67.7899 | 67.9977 | 68.2401 | 68.4067 | 68.2757 | 68.278 | 68.2802 | 68.2802 | 68.2825 | 68.2825 | 68.287 | -
|  |  | 関西 | 59.9 | 60.4 | 58.5 | 60.2 | 60.5 | 63 | 65.2 | 63.4 | 63.7 | 63.3 | 64.2465 | 61.8 | 63.4 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.6 | 63.7 | 63.7 | 63.8 | 63.8 | 63.9 | -
|  |  | 中国 | 65.2 | 65.1 | 62.6 | 65.3 | 65.8 | 65.8 | 66.2 | 66.9 | 66.8 | 66.9 | 67.2257 | 65.9 | 66.8 | 67 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | -
|  |  | 四国 | 63.2 | 63.5 | 62.6 | 62.8 | 63.3 | 64 | 65.2 | 64.8 | 64.4 | 63.1 | 62.5817 | 61.6 | 62.2 | 62 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.8 | 61.7 | -
|  |  | 九州 | 61.6 | 61.3 | 60.8 | 61.6 | 62 | 65 | 67.4 | 66.5 | 65.4 | 65.2 | 65.6 | 64.8 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | -
|  |  | 沖縄 | 62.6 | 62.7 | 63.8 | 63.3 | 62 | 63.3 | 62.1 | 64.1 | 63.1 | 61.3 | 61.4219 | 61.8 | 62.1 | 62.1 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.4 | -
|  |  | 全国 | 62.4 | 62.9 | 60.9 | 62.2 | 62.3 | 66.8 | 65.9 | 65.5 | 65.1 | 64.5 | 64.8 | 64.4 | 64.3 | 64.4 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | -
|  | 冬季 | 北海道 | 72.9 | 72.7 | 73.8 | 70.9 | 72.7 | 74.9 | 73.9 | 72.7 | 71.5 | 71.7 | 69.6038 | 71.7 | 71.8 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | -
|  |  | 東北 | 70.1 | 70.2 | 74.8 | 68.6 | 69.5 | 69.1 | 71.5 | 72 | 70.3 | 69.7 | 68.8381 | 69 | 68.9 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.7 | 68.7 | 68.6 | 68.6 | 68.5 | 68.5 | -
| （送電端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 33644 | 34457 | 34413 | 33892 | 34494 | 34526 | 33274 | 32803 | 32073 | 31592 | 31334 | 31197 | 31328 | 31493 | 31417 | 31483 | 31548 | 31613 | 31678 | 31745 | 31809 | 31874 | 0.155
|  |  | 東北 | 86201 | 88430 | 86746 | 84389 | 86499 | 79601 | 82063 | 82466 | 82027 | 81181 | 82023 | 82656 | 82766 | 83099 | 82870 | 82640 | 82410 | 82178 | 81945 | 81712 | 81480 | 81249 | -0.086
|  |  | 東京 | 313514 | 319508 | 312786 | 305575 | 310030 | 287253 | 288511 | 289980 | 286932 | 282644 | 281759 | 283690 | 285220 | 286453 | 285891 | 286009 | 286113 | 286171 | 286159 | 286159 | 286084 | 286917 | 0.165
|  |  | 中部 | 139606 | 143128 | 137016 | 130386 | 136726 | 134282 | 132234 | 133377 | 131980 | 130683 | 131975 | 133126 | 133762 | 134578 | 133934 | 133658 | 133381 | 133105 | 132828 | 132552 | 132275 | 132020 | 0.003
|  |  | 北陸 | 29784 | 30551 | 29498 | 28723 | 30297 | 29712 | 28825 | 29117 | 29247 | 29197 | 29484 | 29882 | 29783 | 30031 | 30082 | 30144 | 30145 | 30146 | 30146 | 30147 | 30147 | 30149 | 0.203
|  |  | 関西 | 157901 | 160132 | 157913 | 154180 | 160851 | 157076 | 151300 | 150455 | 148106 | 144581 | 144403 | 142613 | 143207 | 143371 | 142616 | 142343 | 142171 | 141998 | 141828 | 141654 | 141483 | 141309 | -0.197
|  |  | 中国 | 65092 | 66910 | 64843 | 62112 | 65461 | 63549 | 61684 | 62179 | 61841.99 | 61236 | 61475 | 60356 | 60574 | 61069 | 61165 | 61203 | 61241 | 61279 | 61317 | 61355 | 61392 | 61435 | -0.006
|  |  | 四国 | 30012 | 30858 | 30565 | 29438 | 30419 | 29926 | 28759 | 28509 | 28110 | 27714 | 27493 | 27418 | 27405 | 27336 | 27289 | 27232 | 27172 | 27110 | 27047 | 26982 | 26916 | 26854 | -0.214
|  |  | 九州 | 89210 | 91111 | 90222 | 88376 | 90847 | 89069 | 87653 | 87816 | 87019 | 86529 | 86624 | 86549 | 86829 | 87187 | 87020 | 87170 | 87310 | 87439 | 87560 | 87674 | 87783 | 87851 | 0.128
|  |  | 沖縄 | 7625 | 7726 | 7759 | 7719 | 7755 | 7708 | 7664 | 7773 | 7790 | 7796 | 7861 | 7915 | 7987 | 8048 | 8065 | 8130 | 8195 | 8260 | 8326 | 8391 | 8456 | 8518 | 0.732
|  |  | 全国 | 952589 | 972811 | 951761 | 924790 | 953379 | 912702 | 901967 | 904475 | 895125.99 | 883153 | 884431 | 885402 | 888861 | 892665 | 890349 | 890012 | 889686 | 889299 | 888834 | 888371 | 887825 | 888176 | 0.038
| （需要端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 31591 | 32403 | 32238 | 31732 | 32352 | 32037 | 31134 | 30773 | 30248 | 29728 | 29747 | 29450 | 29574 | 29729 | 29658 | 29720 | 29781 | 29843 | 29904 | 29967 | 30028 | 30089 | 0.104
|  |  | 東北 | 81433 | 83730 | 81815 | 79686 | 82097 | 74670 | 77306 | 77682 | 77503 | 76710 | 77713 | 77945 | 78214 | 78529 | 78312 | 78095 | 77877 | 77658 | 77438 | 77218 | 76999 | 76780 | -0.11
|  |  | 東京 | 298694 | 304757 | 297992 | 291167 | 298046 | 274196 | 276242 | 277216 | 274280 | 271034 | 270831 | 271897 | 273205 | 274387 | 273848 | 273961 | 274061 | 274116 | 274105 | 274105 | 274033 | 274830 | 0.133
|  |  | 中部 | 133326 | 137029 | 130618 | 124102 | 130395 | 128199 | 126588 | 127241 | 126095 | 125051 | 126262 | 127402 | 128010 | 128791 | 128158 | 127879 | 127600 | 127321 | 127042 | 126763 | 126484 | 126211 | -0.004
|  |  | 北陸 | 28308 | 29145 | 28214 | 27322 | 29019 | 28442 | 27601 | 27793 | 27871 | 27814 | 28258 | 28581 | 28473 | 28710 | 28758 | 28818 | 28819 | 28820 | 28820 | 28821 | 28821 | 28822 | 0.18
|  |  | 関西 | 149971 | 152344 | 149789 | 145935 | 152614 | 149262 | 144054 | 142827 | 140239 | 137214 | 136507 | 136195 | 136190 | 136346 | 135628 | 135368 | 135205 | 135040 | 134878 | 134713 | 134550 | 134385 | -0.142
|  |  | 中国 | 61716 | 63440 | 61609 | 58644 | 61907 | 60325 | 58609 | 58893 | 58636.039 | 58123 | 58557 | 57427 | 57545 | 58022 | 58137 | 58173 | 58209 | 58245 | 58281 | 58317 | 58353 | 58393 | -0.025
|  |  | 四国 | 28162 | 28934 | 28721 | 27605 | 28560 | 28182 | 27172 | 26937 | 26593 | 26233 | 26086 | 25992 | 25974 | 25915 | 25870 | 25816 | 25759 | 25700 | 25641 | 25579 | 25516 | 25458 | -0.221
|  |  | 九州 | 84648 | 86612 | 85573 | 83604 | 86363 | 84928 | 83767 | 83658 | 82986 | 82618 | 82438 | 82660 | 82879 | 83221 | 83061 | 83205 | 83338 | 83461 | 83577 | 83686 | 83790 | 83897 | 0.16
|  |  | 沖縄 | 7305 | 7417 | 7417 | 7387 | 7454 | 7385 | 7335 | 7472 | 7480 | 7497 | 7584 | 7619 | 7659 | 7718 | 7734 | 7797 | 7859 | 7922 | 7984 | 8047 | 8109 | 8169 | 0.678
|  |  | 全国 | 905154 | 925811 | 903986 | 877184 | 908807 | 867626 | 859808 | 860492 | 851931.039 | 842022 | 843983 | 845168 | 847723 | 851368 | 849164 | 848832 | 848508 | 848126 | 847670 | 847216 | 846683 | 847034 | 0.033
| （使用端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 31529 | 32340 | 32176 | 31670 | 32289 | 31974 | 31072 | 30711 | 30188 | 29669 | 29686 | 29390 | 29514 | 29669 | 29598 | 29660 | 29721 | 29783 | 29844 | 29906 | 29967 | 30028 | 0.104
|  |  | 東北 | 81352 | 83646 | 81732 | 79603 | 82009 | 74586 | 77222 | 77598 | 77419 | 76624 | 77624 | 77855 | 78124 | 78439 | 78222 | 78004 | 77786 | 77567 | 77347 | 77127 | 76907 | 76688 | -0.11
|  |  | 東京 | 298260 | 304312 | 297560 | 290736 | 297603 | 273771 | 275823 | 276806 | 273879 | 270638 | 270431 | 271497 | 272805 | 273986 | 273448 | 273561 | 273661 | 273716 | 273705 | 273705 | 273633 | 274430 | 0.134
|  |  | 中部 | 133180 | 136880 | 130471 | 123955 | 130246 | 128050 | 126438 | 127087 | 125943 | 124899 | 126110 | 127250 | 127858 | 128639 | 128006 | 127727 | 127448 | 127169 | 126890 | 126611 | 126332 | 126059 | -0.004
|  |  | 北陸 | 28281 | 29117 | 28186 | 27293 | 28988 | 28412 | 27572 | 27765 | 27843 | 27787 | 28231 | 28553 | 28445 | 28682 | 28730 | 28790 | 28790 | 28791 | 28791 | 28792 | 28792 | 28793 | 0.179
|  |  | 関西 | 149785 | 152157 | 149608 | 145760 | 152440 | 149095 | 143892 | 142667 | 140082 | 137061 | 136354 | 136045 | 136035 | 136191 | 135473 | 135213 | 135050 | 134885 | 134723 | 134558 | 134395 | 134230 | -0.143
|  |  | 中国 | 61662 | 63385 | 61554 | 58590 | 61852 | 60274 | 58558 | 58842 | 58586.118 | 58072 | 58505 | 57376 | 57493 | 57970 | 58084 | 58120 | 58156 | 58192 | 58228 | 58264 | 58300 | 58340 | -0.026
|  |  | 四国 | 28125 | 28897 | 28684 | 27569 | 28524 | 28147 | 27138 | 26903 | 26559 | 26200 | 26053 | 25958 | 25941 | 25882 | 25837 | 25783 | 25726 | 25667 | 25608 | 25546 | 25483 | 25425 | -0.222
|  |  | 九州 | 84574 | 86537 | 85498 | 83529 | 86287 | 84854 | 83696 | 83587 | 82916 | 82546 | 82358 | 82587 | 82804 | 83146 | 82986 | 83130 | 83263 | 83386 | 83502 | 83611 | 83715 | 83822 | 0.16
|  |  | 沖縄 | 7300 | 7411 | 7412 | 7382 | 7449 | 7380 | 7330 | 7467 | 7475 | 7492 | 7579 | 7614 | 7654 | 7713 | 7729 | 7792 | 7854 | 7917 | 7979 | 8042 | 8104 | 8164 | 0.678
|  |  | 全国 | 904048 | 924682 | 902881 | 876087 | 907687 | 866543 | 858741 | 859433 | 850890.118 | 840988 | 842931 | 844125 | 846673 | 850317 | 848113 | 847780 | 847455 | 847073 | 846617 | 846162 | 845628 | 845979 | 0.033
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの（一部過去のデータについては、日本電力調査委員会資料に基づく）。なお、- は、需要想定調書提出に際し、対象となっていないデータを示す。また、平均増減率は本機関が計算した値である。 2．最大需要電力は千kW、需要電力量は百万kWhの単位。 3．2017年度推定実績のうち、最大需要電力（夏季）は実績値である。 4．実績および推定実績の値は気温閏補正後の値で、今回の想定に際しての参考値として示したもの。 5．最大需要電力は、夏季は8月、冬季は1月に発生するものとした想定となっている。なお、第1年度については、各月の最大3日平均電力の想定となっている。 6．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。

## 公表添付②
参考表１－２ 需要電力量（使用端）用途別 |  |  |  |  | （百万kWh）
想定
|  | 年度 | 2018 | 2019 | 2027
需要電力量（使用端） | 家庭用その他 | 北海道 | 13438 | 13443 | 13042
|  | 東北 | 27718 | 27707 | 26279
|  | 東京 | 99685 | 99371 | 92998
|  | 中部 | 38492 | 38481 | 35821
|  | 北陸 | 9505 | 9522 | 9245
|  | 関西 | 48893 | 48692 | 46215
|  | 中国 | 20037 | 20018 | 19342
|  | 四国 | 10418 | 10348 | 9738
|  | 九州 | 33041 | 33097 | 32769
|  | 沖縄 | 3486 | 3510 | 3609
|  | 全国 | 304713 | 304189 | 289058
| 業務用 | 北海道 | 8324 | 8393 | 8908
|  | 東北 | 16412 | 16501 | 16072
|  | 東京 | 79233 | 80058 | 85309
|  | 中部 | 22633 | 22727 | 22847
|  | 北陸 | 5082 | 5103 | 5214
|  | 関西 | 34395 | 34467 | 34777
|  | 中国 | 11083 | 11130 | 11626
|  | 四国 | 5865 | 5855 | 5841
|  | 九州 | 19104 | 19208 | 19968
|  | 沖縄 | 2804 | 2829 | 3159
|  | 全国 | 204935 | 206271 | 213721
| 産業用その他 | 北海道 | 7752 | 7833 | 8078
|  | 東北 | 33994 | 34231 | 34337
|  | 東京 | 93887 | 94557 | 96123
|  | 中部 | 66733 | 67431 | 67391
|  | 北陸 | 13858 | 14057 | 14334
|  | 関西 | 52747 | 53032 | 53238
|  | 中国 | 26373 | 26822 | 27372
|  | 四国 | 9658 | 9679 | 9846
|  | 九州 | 30659 | 30841 | 31085
|  | 沖縄 | 1364 | 1374 | 1395
|  | 全国 | 337025 | 339857 | 343199
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの。 2．需要電力量は百万kWhの単位。 3．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。

## 公表添付③
参考表１－３ 供給区域需要想定（第1年度 月別詳細）
（百万kWh､千kW）
2018年度(想定:第1年度)
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 最大需要電力（送電端） |  | 北海道 | 3990 | 3660 | 3620 | 4040 | 4190 | 4190 | 4150 | 4550 | 4980 | 4980 | 4980 | 4550
|  |  | 東北 | 10590 | 9860 | 10650 | 12670 | 12940 | 11670 | 10670 | 11870 | 13020 | 13710 | 13560 | 12570
|  |  | 東京 | 39040 | 36870 | 41260 | 53160 | 53160 | 45600 | 37250 | 40890 | 44910 | 47880 | 47880 | 43850
|  |  | 中部 | 18310 | 18820 | 20400 | 24630 | 24630 | 21880 | 19970 | 19640 | 21820 | 22680 | 22680 | 21270
|  |  | 北陸 | 3925 | 3670 | 4065 | 5000 | 5000 | 4605 | 3825 | 4180 | 4675 | 4905 | 4905 | 4675
|  |  | 関西 | 19160 | 18920 | 20990 | 25780 | 25780 | 23100 | 18770 | 19890 | 22090 | 23760 | 23760 | 21240
|  |  | 中国 | 7430 | 7480 | 8240 | 10350 | 10350 | 8740 | 7600 | 8180 | 9250 | 9860 | 9860 | 8830
|  |  | 四国 | 3540 | 3540 | 4040 | 5030 | 5030 | 4370 | 3630 | 3750 | 4610 | 4610 | 4610 | 4110
|  |  | 九州 | 10630 | 10790 | 12290 | 15320 | 15320 | 13450 | 11670 | 11830 | 14130 | 14570 | 14520 | 12720
|  |  | 沖縄 | 1053 | 1234 | 1404 | 1467 | 1467 | 1407 | 1278 | 1086 | 999 | 1028 | 1027 | 978
|  |  | 全国 | 117668 | 114844 | 126959 | 157447 | 157867 | 139012 | 118813 | 125866 | 140484 | 147983 | 147782 | 134793
| （送電端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 2452 | 2316 | 2234 | 2396 | 2444 | 2329 | 2461 | 2648 | 3087 | 3227 | 2884 | 2850
|  |  | 東北 | 6443 | 6053 | 6101 | 6659 | 6832 | 6198 | 6293 | 6751 | 7786 | 8350 | 7655 | 7645
|  |  | 東京 | 21393 | 21247 | 21835 | 25137 | 26027 | 22650 | 21714 | 22483 | 25743 | 27230 | 24837 | 24924
|  |  | 中部 | 10168 | 9960 | 10536 | 11945 | 11982 | 10948 | 10423 | 10542 | 11734 | 12401 | 11495 | 11629
|  |  | 北陸 | 2307 | 2173 | 2201 | 2480 | 2541 | 2273 | 2251 | 2406 | 2765 | 2946 | 2715 | 2725
|  |  | 関西 | 10896 | 10853 | 11376 | 13284 | 13368 | 11673 | 10821 | 10971 | 12412 | 13375 | 12080 | 12098
|  |  | 中国 | 4524 | 4519 | 4719 | 5380 | 5502 | 4747 | 4584 | 4752 | 5528 | 5794 | 5341 | 5184
|  |  | 四国 | 2111 | 2010 | 2129 | 2426 | 2512 | 2173 | 2086 | 2131 | 2467 | 2601 | 2389 | 2370
|  |  | 九州 | 6475 | 6508 | 6883 | 7988 | 8336 | 7024 | 6663 | 6768 | 7764 | 8005 | 7234 | 7181
|  |  | 沖縄 | 571 | 659 | 741 | 854 | 839 | 756 | 685 | 584 | 589 | 593 | 536 | 579
|  |  | 全国 | 67340 | 66298 | 68755 | 78549 | 80383 | 70771 | 67981 | 70036 | 79875 | 84522 | 77166 | 77185
| 需要電力量（使用端） | 合計 | 北海道 | 2553 | 2358 | 2067 | 2156 | 2223 | 2217 | 2185 | 2339 | 2560 | 3168 | 2911 | 2777
|  |  | 東北 | 6437 | 5883 | 5731 | 5988 | 6438 | 6113 | 5932 | 6109 | 6868 | 7838 | 7595 | 7192
|  |  | 東京 | 21558 | 20524 | 20775 | 22398 | 24693 | 23438 | 20741 | 21158 | 23088 | 25591 | 25364 | 23477
|  |  | 中部 | 10423 | 9563 | 10040 | 10721 | 11339 | 11267 | 10082 | 9844 | 10413 | 11334 | 11730 | 11102
|  |  | 北陸 | 2311 | 2131 | 2114 | 2290 | 2407 | 2253 | 2127 | 2197 | 2480 | 2852 | 2662 | 2621
|  |  | 関西 | 10930 | 10287 | 10398 | 11439 | 12752 | 12065 | 10366 | 10253 | 11060 | 12752 | 12021 | 11712
|  |  | 中国 | 4664 | 4357 | 4312 | 4727 | 5157 | 5008 | 4356 | 4373 | 4802 | 5381 | 5336 | 5020
|  |  | 四国 | 2065 | 2012 | 1978 | 2195 | 2353 | 2172 | 1965 | 1975 | 2164 | 2507 | 2278 | 2277
|  |  | 九州 | 6634 | 6083 | 6375 | 6949 | 7782 | 7348 | 6525 | 6266 | 6730 | 7529 | 7601 | 6982
|  |  | 沖縄 | 549 | 573 | 649 | 746 | 822 | 781 | 707 | 622 | 557 | 594 | 536 | 519
|  |  | 全国 | 68124 | 63771 | 64439 | 69609 | 75966 | 72662 | 64986 | 65136 | 70722 | 79546 | 78034 | 73679
|  | 家庭用その他 | 北海道 | 1182 | 1100 | 801 | 869 | 902 | 865 | 892 | 1048 | 1199 | 1731 | 1484 | 1365
|  |  | 東北 | 2440 | 2016 | 1694 | 1737 | 2110 | 1898 | 1863 | 2034 | 2590 | 3344 | 3190 | 2802
|  |  | 東京 | 7868 | 7196 | 6418 | 7033 | 8633 | 8076 | 6617 | 7446 | 8971 | 11244 | 10885 | 9298
|  |  | 中部 | 3344 | 2638 | 2538 | 2680 | 3363 | 3252 | 2552 | 2719 | 3270 | 4132 | 4349 | 3655
|  |  | 北陸 | 835 | 660 | 575 | 580 | 697 | 669 | 589 | 680 | 884 | 1224 | 1109 | 1003
|  |  | 関西 | 3947 | 3485 | 3146 | 3543 | 4664 | 4241 | 3101 | 3451 | 4155 | 5655 | 4905 | 4600
|  |  | 中国 | 1710 | 1436 | 1256 | 1393 | 1683 | 1674 | 1269 | 1442 | 1774 | 2241 | 2221 | 1938
|  |  | 四国 | 859 | 783 | 662 | 747 | 935 | 849 | 693 | 757 | 878 | 1206 | 1061 | 988
|  |  | 九州 | 2705 | 2193 | 2272 | 2515 | 3077 | 2809 | 2276 | 2315 | 2800 | 3480 | 3622 | 2977
|  |  | 沖縄 | 245 | 252 | 289 | 344 | 383 | 366 | 316 | 265 | 242 | 294 | 250 | 240
|  |  | 全国 | 25135 | 21759 | 19651 | 21441 | 26447 | 24699 | 20168 | 22157 | 26763 | 34551 | 33076 | 28866
|  | 業務用 | 北海道 | 727 | 647 | 646 | 637 | 650 | 679 | 641 | 673 | 722 | 770 | 778 | 754
|  |  | 東北 | 1305 | 1170 | 1207 | 1309 | 1430 | 1377 | 1208 | 1256 | 1433 | 1613 | 1611 | 1493
|  |  | 東京 | 6145 | 5890 | 6354 | 6996 | 7749 | 7205 | 6273 | 6020 | 6426 | 6856 | 6875 | 6444
|  |  | 中部 | 1753 | 1664 | 1772 | 1994 | 2239 | 2138 | 1804 | 1688 | 1785 | 1960 | 1989 | 1847
|  |  | 北陸 | 376 | 383 | 383 | 463 | 496 | 412 | 374 | 384 | 447 | 486 | 436 | 442
|  |  | 関西 | 2647 | 2521 | 2755 | 3124 | 3466 | 3314 | 2803 | 2558 | 2635 | 2881 | 2927 | 2764
|  |  | 中国 | 860 | 788 | 869 | 979 | 1133 | 1059 | 862 | 806 | 871 | 965 | 985 | 906
|  |  | 四国 | 412 | 441 | 477 | 579 | 590 | 520 | 449 | 423 | 491 | 527 | 476 | 480
|  |  | 九州 | 1446 | 1380 | 1496 | 1684 | 1965 | 1893 | 1615 | 1420 | 1441 | 1608 | 1640 | 1516
|  |  | 沖縄 | 197 | 210 | 243 | 279 | 309 | 290 | 271 | 241 | 205 | 195 | 187 | 178
|  |  | 全国 | 15868 | 15094 | 16202 | 18044 | 20027 | 18887 | 16300 | 15469 | 16456 | 17861 | 17904 | 16824
|  | 産業用その他 | 北海道 | 644 | 611 | 620 | 650 | 671 | 673 | 652 | 618 | 639 | 667 | 649 | 658
|  |  | 東北 | 2692 | 2697 | 2830 | 2942 | 2898 | 2838 | 2861 | 2819 | 2845 | 2881 | 2794 | 2897
|  |  | 東京 | 7545 | 7438 | 8003 | 8369 | 8311 | 8157 | 7851 | 7692 | 7691 | 7491 | 7604 | 7735
|  |  | 中部 | 5326 | 5261 | 5730 | 6047 | 5737 | 5877 | 5726 | 5437 | 5358 | 5242 | 5392 | 5600
|  |  | 北陸 | 1100 | 1088 | 1156 | 1247 | 1214 | 1172 | 1164 | 1133 | 1149 | 1142 | 1117 | 1176
|  |  | 関西 | 4336 | 4281 | 4497 | 4772 | 4622 | 4510 | 4462 | 4244 | 4270 | 4216 | 4189 | 4348
|  |  | 中国 | 2094 | 2133 | 2187 | 2355 | 2341 | 2275 | 2225 | 2125 | 2157 | 2175 | 2130 | 2176
|  |  | 四国 | 794 | 788 | 839 | 869 | 828 | 803 | 823 | 795 | 795 | 774 | 741 | 809
|  |  | 九州 | 2483 | 2510 | 2607 | 2750 | 2740 | 2646 | 2634 | 2531 | 2489 | 2441 | 2339 | 2489
|  |  | 沖縄 | 107 | 111 | 117 | 123 | 130 | 125 | 120 | 116 | 110 | 105 | 99 | 101
|  |  | 全国 | 27121 | 26918 | 28586 | 30124 | 29492 | 29076 | 28518 | 27510 | 27503 | 27134 | 27054 | 27989
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの。 2．最大需要電力は千kW、需要電力量は百万kWhの単位。 3．最大需要電力の第1年度については、各月の最大3日平均電力の想定となっている。 4．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。