接続検討回答書

**別添**

（高圧版）

様式AP8-20170629

回答日 　　　　年　　月　　日

１．申込者等の概要

|  |  |
| --- | --- |
| 申込者 |  |
| 検討者 |  |

２．接続検討の申込内容

|  |  |
| --- | --- |
| 発電者の名称 |  |
| 発電場所（住所）  |  |
| 最大受電電力  |  |
| アクセス設備の運用開始希望日 |  |

３．接続検討結果

（１）希望受電電力に対する連系可否

 (a)連系可否：可・否　　（※但し、「（５）申込者に必要な対策」が必要となります）

 (b)（連系否の場合）否とする理由：

 (c)（連系否の場合）代替案または代替案を示せない理由：

 (d)（連系否の場合）連系可能な最大受電電力：

（２）系統連系工事の概要（工事費負担金工事以外も含めた全ての工事）

 (a)工事概要図

 (b)連系点・送電線ルートの選定理由：

 (c)工事の必要性と設備規模：

（３）概算工事費及び工事費負担金概算

　○概算工事費及び工事費負担金の総額（内訳を含む）

概算工事費の総額 　　百万円（消費税等相当額　　　百万円を含む）

工事費負担金の総額 　　百万円（消費税等相当額　　　百万円を含む）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 設備区分 | 工事費負担金概算（百万円）（消費税等相当額を除く） | 概算工事費（百万円）（消費税等相当額を除く） |
| 内　訳 | 架空線工事 |  |  |
| 地中線工事 |  |  |
| バンク逆潮流対策 |  |  |
| 通信設備工事 |  |  |
| 計量設備工事 |  |  |
| その他 |  |  |
| 一般負担の上限額超過分 |  |  |
| 総額（消費税等相当額を除く） |  |  |

　○概算工事費の対象設備（算定根拠）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備区分 | 項目 | 新設 | 建替･張替･取替 | 改造･改修･撤去 | 備考（設備機器・材料の仕様、工事方法等） |
| 架空線 | 支持物（電柱） | 本 | 本 | 本 |  |
| 高圧線 | ｍ | ｍ | ｍ |  |
| 高圧引込線 | ｍ | ｍ | ｍ |  |
| 開閉器 | 台 | 台 | 台 |  |
| 変圧器 | 台 | 台 | 台 |  |
| 電圧調整器 | 台 | 台 | 台 |  |
|  |  |  |  |  |
| 地中線 | 管路 | ｍ | ｍ | ｍ |  |
| マンホール | 箇所 | 箇所 | 箇所 |  |
| 高圧ケーブル | ｍ | ｍ | ｍ |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 通信設備 | 通信装置 | 式 | 式 | 式 |  |
| 光ケーブル | km | km | km |  |
| メタルケーブル | km | km | km |  |
|  |  |  |  |  |
| 計量設備 | 計量器 | 台 | 台 | 台 |  |
| 計器用変成器 | 台 | 台 | 台 |  |
|  |  |  |  |  |
| その他 | 調査測量費・用地取得費・設計費等（一式） |  |  |  |  |

※ 項目ごとの概算工事費の提示を求める場合は、秘密保持誓約書を提示して頂く必要があります。

○工事費負担金概算の対象設備（算定根拠）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備区分 | 項目 | 新設 | 建替･張替･取替 | 改造･改修･撤去 | 備考（設備機器・材料の仕様、工事方法等） | 特定負担の設備分類 |
| 架空線 | 支持物（電柱） | 本 | 本 | 本 |  |  |
| 高圧線 | ｍ | ｍ | ｍ |  |  |
| 高圧引込線 | ｍ | ｍ | ｍ |  |  |
| 開閉器 | 台 | 台 | 台 |  |  |
| 変圧器 | 台 | 台 | 台 |  |  |
| 電圧調整器 | 台 | 台 | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 地中線 | 管路 | ｍ | ｍ | ｍ |  |  |
| マンホール | 箇所 | 箇所 | 箇所 |  |  |
| 高圧ケーブル | ｍ | ｍ | ｍ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 通信設備 | 通信装置 | 式 | 式 | 式 |  |  |
| 光ケーブル | km | km | km |  |  |
| メタルケーブル | km | km | km |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 計量設備 | 計量器 | 台 | 台 | 台 |  |  |
| 計器用変成器 | 台 | 台 | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| その他 | 調査測量費・用地取得費・設計費等（一式） |  |  |  |  |  |

※ 項目ごとの概算工事費の提示を求める場合は、秘密保持誓約書を提示して頂く必要があります。

　○工事費負担金の対象範囲の設定根拠

（４）所要工期（発電設備等の運転に必要な設備の運用開始までに必要な期間）

 工事費負担金の入金後　●年●ヶ月程度

　○概略工程表

（５）申込者に必要な対策

 　発電者側（受電側）接続検討申込書でご提示頂いた内容に対する適合状況及び必要な対策内容は以下のとおりです。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項目 | 適合状況 | 不適合の場合の追加対策内容 | 根拠 |
| ① | 電気方式・受電電圧 | 適・不適・その他（　　　　　　） |  |  |
| ② | 発電機定数 | 適・不適・その他（　　　　　　） |  |  |
| ③ | 力率 | 適・不適・その他（　　　　　　） |  |  |
| ④ | 発電設備等の運転可能周波数 | 適・不適・その他（　　　　　　） |  |  |
| ⑤ | 電圧変動対策 | 適・不適・その他（　　　　　　） |  |  |
| ⑥ | 電力品質対策 | 適・不適・その他（　　　　　　） |  |  |
| ⑦ | 短絡故障電流対策 | 適・不適・その他（　　　　　　） |  |  |
| ⑧ | 保護装置 | 適・不適・その他（　　　　　　） |  |  |
| ⑨ | 中性点接地装置 | 適・不適・その他（　　　　　　） |  |  |
| ⑩ | 自動負荷制限装置・発電抑制 | 適・不適・その他（　　　　　　） |  |  |
| ⑪ | 線路無電圧確認装置 | 適・不適・その他（　　　　　　） |  |  |
| ⑫ | 保安通信用電話設備 | 適・不適・その他（　　　　　　） |  |  |
| ⑬ | 給電情報伝送装置 | 適・不適・その他（　　　　　　） |  |  |
| ⑭ | ＦＲＴ要件 | 適・不適・その他（　　　　　　） |  |  |
| ⑮ | その他 |  |  |  |

※根拠欄が示すものは以下の通り

1. 送配電等業務指針【電力広域的運営推進機関】（平成●●年●月●●日）
2. 託送供給等約款【●●電力株式会社】（平成●年●月●日）
3. 系統連系技術要件【託送供給等約款別冊】【●●電力株式会社】（平成●年●月●日）
4. 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン【資源エネルギー庁】（平成●年●月●日）
5. 電気設備の技術基準の解釈【経済産業省商務流通保安グループ電力安全課】（平成●年●月●日）
6. 系統連系規程（JESC）※追補版を含む【社団法人日本電気協会】（平成●年●月●日）
7. 系統アクセスルール【●●電力株式会社】（平成●●年●月●●日）
8. 設備形成ルール【●●電力株式会社】（平成●●年●月●●日）
9. その他（必要により記載）

（６）接続検討の前提条件

(a)検討対象年度：

(b)検討断面：

(c)その他：

（７）運用上の制約

(a)制約有無：あり・なし

(b)（制約ありの場合）制約の根拠：

（８）その他

４．今後の手続について

（１）契約申込みについて

・系統連系にあたっては、当社（本回答書１．に記載の「検討者」）に対し契約申込みを行って頂いた上で、当社との間で系統連系に関する契約を締結することが必要となります。

・契約申込みにあたっては、本回答書３（５）に記載する「申込者に必要な対策」等が具備されている必要があります。

・貴社が契約申込みを行った場合であっても、系統連系工事に広域連系系統※1の増強が含まれる場合には、電力広域的運営推進機関（以下「広域機関」といいます。）の計画策定プロセス※2が開始される可能性があります。

・貴社が系統連系工事に広域連系系統の増強が含まれる契約申込みを行った場合、広域機関は計画策定プロセス開始の要否を確認し、広域機関からその結果について連絡があります。広域機関が計画策定プロセスを開始した場合、貴社の契約申込みに対する検討及び回答は行われません。

※１　広域連系系統とは、次のア〜エの流通設備となります。

ア　連系線（一般送配電事業者たる会員の供給区域間を常時接続する２５０キロボルト以上の送電線及び交直変換設備）

イ　地内基幹送電線（最上位電圧から２階級（供給区域内の最上位電圧が２５０キロボルト未満のときは最上位電圧）の送電線

ウ　最上位電圧から２階級（供給区域内の最上位電圧が２５０キロボルト未満のときは最上

位電圧）の母線

エ　最上位電圧から２階級を連系する変圧器（供給区域内の最上位電圧が２５０キロボルト

未満のときは対象外）

なお、系統連系工事に広域連系系統の増強が含まれる場合、当社は、広域機関の送配電等業務指針第８５条第３項に基づき、本接続検討に関する申込概要及び回答概要を広域機関に報告いたします。

※２　広域連系系統の整備に関する個別計画の策定のための手続

（２）計画策定プロセス（広域系統整備に関する提起）について

ア　地内基幹送電線の増強について

・貴社は、系統連系工事に含まれる地内基幹送電線の増強について、広域系統整備に関する提起を行うことができる電気供給事業者に**該当いたしません。**

イ　地域間連系線の増強について

・貴社は、地域間連系線の増強について、広域系統整備（地域間連系線の増強）に関する提起を行うことができる電気供給事業者に**該当いたしません。**

・地域間連系線の空容量は、広域機関ウェブサイトの系統情報サービスで確認することができます。

ウ　計画策定プロセスに関する問合せ等

・計画策定プロセスの詳細については、広域機関ウェブサイトをご確認いただくか、広域機関に直接お問い合わせください。

（３）電源接続案件募集プロセス開始の申込みについて

・貴社は、電源接続案件募集プロセス※3の開始の申込み※4を行うことができる系統連系希望者に**（該当いたします・該当いたしません）。**

但し、系統連系工事に広域連系系統の増強工事が含まれる場合で、貴社が広域系統整備に関する提起を行っている場合は除きます。

・貴社が電源接続案件募集プロセス開始の申込みを行い、広域機関の業務規程に定める要件を満たす場合※5、広域機関は電源接続案件募集プロセスを開始します。

・電源接続案件募集プロセスの詳細については、広域機関ウェブサイトをご確認いただくか、広域機関にお問い合わせください。

※３　電源接続案件募集プロセスとは、特別高圧の送電系統（特別高圧と高圧を連系変圧器を含む）の増強工事に関して、入札その他の公平性及び透明性が確保された手続によって、必要な工事費負担金を共同負担する系統連系希望者を募集する手続をいいます。

※４　電源接続案件募集プロセスは、接続検討の回答において工事費負担金の対象となる系統連系工事が広域機関の業務規程第７６条第１項各号に定める規模以上となっている場合に広域機関に対して申込みを行うことができます。

※５　広域機関の業務規程第７７条第４項に該当する場合には、電源接続案件募集プロセスは開始されませんのでご留意ください。

５．添付資料

以 上