## 各項目の解説
期待容量・応札容量の考え方
※1 本オークションの要件を満たさない発電容量のうち、自己託送・特定供給・特定送配電事業者に供する容量は、この段階では控除済のため、残りの容量を控除します。 例えば、既設火力の化石燃料による供給力部分が該当する。詳細は、第77回制度検討作業部会P13をご参照すること https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/077_03_01.pdf
No. | 項目 | 入力内容
1 | 電源等識別番号 | 容量市場システムの「期待容量情報一覧画面」の「期待容量情報一覧」に表示される電源等識別番号を入力してください。
2 | 容量を提供する電源等の区分 | 入力不要（「安定電源」で固定です） ※入力シート上部の対象電源種に記載されている電源に当てはまる電源のためのフォーマットです。当てはまらない場合は、広域機関HPより対象電源に当てはまる期待容量等算定諸元一覧をダウンロードしてください
3 | 新設・リプレース等/既設火力の改修 | 新設、リプレース等、既設火力の改修のいずれかを選択してください。
4 | 電源種別 | 当該の電源が発電する方式を以下の例に従ってプルダウンから選択してください 新設・リプレース：火力(LNG専焼、水素10%以上混焼、水素専焼、アンモニア専焼)、水力（調整池式・貯水池式）、原子力、地熱、バイオマス 既設火力の改修：水素10%以上の混焼にするための改修、水素専焼にするための改修、アンモニア20%以上の混焼にするための改修、アンモニア専焼にするための改修、LNGによるCO2の回収率が20%以上かつ最大限回収するCCS付火力にするための改修、石炭によるCO2の回収率が20%以上かつ最大限回収するCCS付火力にするための改修、既設火力の化石kW部分の全てをバイオマス化するための改修
5 | エリア名 | 北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州から、電源が電力を提供する属地エリアを選択してください。
6 | 本オークションに参加可能な 設備容量(送電端) | 設備容量（送電端）から自家消費(ベース分)、自己託送、特定供給、特定送配電事業者に供出する容量、発電所から発生する熱を熱供給することにより減少する容量、本オークションの参加要件を満たさない発電容量を差し引いたものを入力してください。
7 | 各月の供給力の最大値 | 1kW単位の整数値で入力してください（ただし、計画補修等による停止電力は差し引かない）
8 | 期待容量 | 入力不要（自動計算されます）
9 | 提供する各月の供給力 | 各月の供給力の最大値以下の整数値を入力してください。 ※この値が、各月のアセスメント対象容量となります。
10 | 応札容量 | 入力不要（自動計算されます）
11 | 制度適用期間 | 制度を適用する期間を20以上40以下の整数値で入力してください。 ※地熱、バイオマスの制度適用期間は20年限定となるため、20と入力してください。 ※水力（貯水池式・調整池式）、原子力、LNG専焼火力の制度適用期間は30年が上限となるため、20以上30以下の整数値で入力してください。
14 | 本電源に対する追加投資に係る 落札有無 | 本電源が落札した後に混焼率を向上させる目的で追加投資を行い、追加投資分の供給力を長期脱炭素電源オークションで落札している場合のみ「〇」と記載してください。
15 | 追加投資に係る 提供する各月の供給力 | この電源より後に追加投資を行い、長期脱炭素電源オークションで落札された容量を入力してください。 複数回追加投資を行い、同電源に3契約以上ある場合は、当該契約より後に落札された容量の合計を入力してください。
16 | 当該契約が提供する各月の供給力 | 入力不要（自動計算・設定されます） ※提供する各月の。供給力から「アセスメント対象容量から差引く追加投資分の各月の供給力(合計)」を差し引いたものです。追加投資を行っている場合、この値がアセスメント対象容量となります

## 記載例
| 入力箇所(期待容量登録時) | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
期待容量等算定諸元一覧（対象応札年度：2026年度）
| 対象電源種 | 【新設・リプレース等】火力(LNG専焼、水素10%以上混焼、水素専焼、アンモニア専焼)、水力（調整池式・貯水池式）、原子力、既設の原子力電源の安全対策投資、地熱、バイオマス(専焼) 【既設火力の改修】水素10%以上の混焼にするための改修、水素専焼にするための改修、アンモニア20%以上の混焼にするための改修、アンモニア専焼にするための改修、LNGによるCO2の回収率が20%以上かつ最大限回収するCCS付火力にするための改修、石炭によるCO2の回収率が20%以上かつ最大限回収するCCS付火力にするための改修、既設火力の化石kW部分の全てをバイオマス化するための改修
[9 empty] | 会社名： | 広域エネルギー株式会社
| 項目 | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
| 電源等識別番号 | 12345
| 容量を提供する電源等の区分 | 安定電源
| 新設・リプレース等/既設火力の改修 | 既設火力の改修
| 電源種別 | LNG専焼火力
| エリア名 | 東京
| 本オークションに参加可能な 設備容量(送電端) | 250000 | [11 empty] | kW
| 各月の供給力の最大値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 210000 | 190000 | 190000 | 190000 | 180000 | 180000 | 180000 | 190000 | 190000 | 230000 | 240000 | 230000 | kW
| 期待容量 | 250000 4月: 200000 | kW
| 提供する各月の供給力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 170000 | 170000 | 170000 | 180000 | 180000 | 220000 | 230000 | 220000 | kW
| 応札容量 | 200000 4月: 190000 | kW
| 制度適用期間 | 200000 4月: 20 | 年間
| 本電源に対する追加投資に係る 落札有無 | [13 empty] | ※公表時は非表示
| 追加投資に係る 提供する各月の供給力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | ※公表時は非表示
|  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | kW | ※公表時は非表示
| 当該契約が提供する各月の供給力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | ※公表時は非表示
|  | 100000 | 80000 | 80000 | 80000 | 70000 | 70000 | 70000 | 80000 | 80000 | 120000 | 130000 | 120000 | kW | ※公表時は非表示
| 当該契約が提供する各月の供給力 の適用開始日 | [12 empty] | 日 | ※公表時は非表示
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2026/12/9～12/15)に容量市場システムに登録してください。
・電源等識別番号については、電源等情報に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
・新設・リプレース等/既設火力の改修及び電源種別については、電源等情報に登録した内容を記載してください。
・エリア名については、電源等情報に登録した「エリア名」を記載してください。
・設備容量（送電端）については、電源等情報に登録した「設備容量」を応札単位ごとに合計した値を記載してください。
・本オークションに参加可能な設備容量(送電端)については、電源等情報登録様式に記載した値としてください。
・各月の供給力の最大値については、期待容量算定に係る設備容量から大気温の影響による能力減少分を差し引いた値を記載してください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が応札容量の上限値になります。
・発電方式が一般（調整池式・貯水池式）の水力発電所について、安定的な供給力を提供するものは安定電源、 そうでないものは変動電源となります。
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録受付期間中(2027/1/27～2/3)に容量市場システムに登録してください。
・提供する各月の供給力については、各月の供給力の最大値を上限に、運用リスク分等を差し引いて任意に記載してください。※追加投資を行わない場合はこの値がアセスメント対象容量になります。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・追加投資を行った場合、当該契約が提供する各月の供給力がアセスメント対象容量となります。
・制度適用期間は20以上40以下の整数を記載してください。
※地熱、バイオマスの制度適用期間は20年限定となるため、20と記載してください。
※水力（調整池式・貯水池式）、原子力、LNG専焼火力の制度適用期間は30年が上限となるため、20以上30以下の整数を記載してください。
2026年度 応札用
システムで発行された識別番号を入力
本オークションに参加可能な設備容量（送電端）以下の整数値で入力してください
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
リストから選択
リストから選択
リストから選択
【期待容量登録時】
入力不要です
【応札容量登録時】
各月の供給力の最大値以下の整数値を入力してください
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
この値が、各月のアセスメント対象容量となります
【期待容量登録時】
入力不要です
【応札容量登録時】
20年以上40年以下の整数値で入力してください
※地熱・バイオマスは20年と入力してください。また、水力（貯水池式・調整池式）、原子力、LNG専焼火力は20年以上30年以下の整数値で入力してください。
容量市場システムに登録している事業者名を入力

## 入力シート
| 入力箇所(期待容量登録時) | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
期待容量等算定諸元一覧（対象応札年度：2026年度）
| 対象電源種 | 【新設・リプレース等】火力(LNG専焼、水素10%以上混焼、水素専焼、アンモニア専焼)、水力（調整池式・貯水池式）、原子力、既設の原子力電源の安全対策投資、地熱、バイオマス(専焼) 【既設火力の改修】水素10%以上の混焼にするための改修、水素専焼にするための改修、アンモニア20%以上の混焼にするための改修、アンモニア専焼にするための改修、LNGによるCO2の回収率が20%以上かつ最大限回収するCCS付火力にするための改修、石炭によるCO2の回収率が20%以上かつ最大限回収するCCS付火力にするための改修、既設火力の化石kW部分の全てをバイオマス化するための改修
会社名：
| 項目 | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
| 容量を提供する電源等の区分 | 安定電源
新設・リプレース等/既設火力の改修
電源種別
エリア名
| 本オークションに参加可能な 設備容量(送電端) | [12 empty] | kW
| 各月の供給力の最大値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
| 期待容量 | 4月: 0 | kW
| 提供する各月の供給力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
| 応札容量 | 0 4月: 0 | kW
| 制度適用期間 | [12 empty] | 年間
| 本電源に対する追加投資に係る 落札有無 | [13 empty] | ※公表時は非表示
| 追加投資に係る 提供する各月の供給力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | ※公表時は非表示
[14 empty] | kW | ※公表時は非表示
| 当該契約が提供する各月の供給力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | ※公表時は非表示
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | ※公表時は非表示
| 当該契約が提供する各月の供給力 の適用開始日 | [12 empty] | 日 | ※公表時は非表示
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2026/12/9～12/15)に容量市場システムに登録してください。
・電源等識別番号については、電源等情報に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
・新設・リプレース等/既設火力の改修及び電源種別については、電源等情報に登録した内容を記載してください。
・エリア名については、電源等情報に登録した「エリア名」を記載してください。
・設備容量（送電端）については、電源等情報に登録した「設備容量」を応札単位ごとに合計した値を記載してください。
・本オークションに参加可能な設備容量(送電端)については、電源等情報登録様式に記載した値としてください。
・各月の供給力の最大値については、期待容量算定に係る設備容量から大気温の影響による能力減少分を差し引いた値を記載してください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が応札容量の上限値になります。
・発電方式が一般（調整池式・貯水池式）の水力発電所について、安定的な供給力を提供するものは安定電源、そうでないものは変動電源となります。
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧登録受付期間中(2027/1/27～2/3)に容量市場システムに登録してください。
・提供する各月の供給力については、各月の供給力の最大値を上限に、運用リスク分等を差し引いて任意に記載してください。※追加投資を行わない場合はこの値がアセスメント対象容量になります。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・追加投資を行った場合、当該契約が提供する各月の供給力がアセスメント対象容量となります。
・制度適用期間は20以上40以下の整数を記載してください。
※地熱、バイオマスの制度適用期間は20年限定となるため、20と記載してください。
※水力（調整池式・貯水池式）、原子力、LNG専焼火力の制度適用期間は30年が上限となるため、20以上30以下の整数を記載してください。
2026年度 応札用

## webにUP時は非表示にする⇒ (hidden)
年度更新時に数値をアップデートする必要があるのは、以下のシートのみ
計算用(期待容量)
また、以下のシートの注釈を修正する必要があるので注意(現状、変更すべき箇所は朱太字としている)
記載例
入力

## 入力 (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分
発電方式の区分
エリア名 |  | 0
本オークションに参加可能な設備容量(送電端) | [13 empty] | kW
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 |  | 4月: 0 | kW
提供する各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 |  | 0 4月: 0 | kW
制度適用期間 |  | 0 4月: 0 | 年間
追加投資に係る提供する各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
当該契約が提供する各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
外部連携ツール取り込み位置
13行目、22行目
ROUND関数で容量提供事業者の入力値を四捨五入する。
ROUND関数で容量提供事業者の入力値を四捨五入する。
※外部連携ツール、シート内の計算式は「入力」シートを参照するようにしている
※これにより、容量提供事業者のデータ入力用シートのレイアウトが変わっても、外部連携ツールの改修は発生しない

## プルダウンテーブル(非表示) (hidden)
エリア | 新設 | リプレース等 | 既設火力の改修 | 列1
北海道 | 一般水力（調整池式） | 一般水力（調整池式） | 水素10%以上の混焼にするための改修
東北 | 一般水力（貯水池式） | 一般水力（貯水池式） | 水素専焼にするための改修
東京 | 地熱 | 地熱 | 水素混焼のガスタービン発電設備を追設するための改修
中部 | 原子力 | 原子力 | アンモニア20%以上の混焼にするための改修
北陸 | 火力（水素10%以上混焼） | 既設の原子力電源の安全対策投資 | アンモニア専焼にするための改修
関西 | 火力（水素専焼） | 火力（水素10%以上混焼） | LNGによるCO2の回収率が20%以上かつ最大限回収するCCS付火力にするための改修
中国 | 火力（アンモニア専焼） | 火力（水素専焼） | 石炭によるCO2の回収率が20%以上かつ最大限回収するCCS付火力にするための改修
四国 | LNG専焼火力 | 火力（アンモニア専焼） | 既設火力の化石kW部分の全てをバイオマス化するための改修
九州 | バイオマス | LNG専焼火力
バイオマス

## 制度適用期間上限一覧_antei_long(非表示) (hidden)
入力された電源における制度適用期間の上限 | #N/A
antei_long用
検索用 | 新設・リプレース等 | 電源種別 | 制度適用期間上限
新設一般水力（貯水池式） | 新設 | 一般水力（貯水池式） | 30
新設一般水力（調整池式） | 新設 | 一般水力（調整池式） | 30
新設地熱 | 新設 | 地熱 | 20
新設原子力 | 新設 | 原子力 | 30
新設火力（水素10%以上混焼） | 新設 | 火力（水素10%以上混焼） | 40
新設火力（水素専焼） | 新設 | 火力（水素専焼） | 40
新設火力（アンモニア専焼） | 新設 | 火力（アンモニア専焼） | 40
新設LNG専焼火力 | 新設 | LNG専焼火力 | 30
新設バイオマス | 新設 | バイオマス | 20
リプレース等一般水力（貯水池式） | リプレース等 | 一般水力（貯水池式） | 30
リプレース等一般水力（調整池式） | リプレース等 | 一般水力（調整池式） | 30
リプレース等地熱 | リプレース等 | 地熱 | 20
リプレース等原子力 | リプレース等 | 原子力 | 30
リプレース等既設の原子力電源の安全対策投資 | リプレース等 | 既設の原子力電源の安全対策投資 | 30
リプレース等火力（水素10%以上混焼） | リプレース等 | 火力（水素10%以上混焼） | 40
リプレース等火力（水素専焼） | リプレース等 | 火力（水素専焼） | 40
リプレース等火力（アンモニア専焼） | リプレース等 | 火力（アンモニア専焼） | 40
リプレース等LNG専焼火力 | リプレース等 | LNG専焼火力 | 30
リプレース等バイオマス | リプレース等 | バイオマス | 20
既設火力の改修水素10%以上の混焼にするための改修 | 既設火力の改修 | 水素10%以上の混焼にするための改修 | 40
既設火力の改修水素専焼にするための改修 | 既設火力の改修 | 水素専焼にするための改修 | 40
既設火力の改修水素混焼のガスタービン発電設備を追設するための改修 | 既設火力の改修 | 水素混焼のガスタービン発電設備を追設するための改修 | 40
既設火力の改修アンモニア20%以上の混焼にするための改修 | 既設火力の改修 | アンモニア20%以上の混焼にするための改修 | 40
既設火力の改修アンモニア専焼にするための改修 | 既設火力の改修 | アンモニア専焼にするための改修 | 40
既設火力の改修LNGによるCO2の回収率が20%以上かつ最大限回収するCCS付火力にするための改修 | 既設火力の改修 | LNGによるCO2の回収率が20%以上かつ最大限回収するCCS付火力にするための改修 | 40
既設火力の改修石炭によるCO2の回収率が20%以上かつ最大限回収するCCS付火力にするための改修 | 既設火力の改修 | 石炭によるCO2の回収率が20%以上かつ最大限回収するCCS付火力にするための改修 | 40
既設火力の改修既設火力の化石kW部分の全てをバイオマス化するための改修 | 既設火力の改修 | 既設火力の化石kW部分の全てをバイオマス化するための改修 | 20