## 各項目の解説
期待容量・応札容量の考え方
No. | 項目 | 記載内容
1 | 電源等識別番号 | 容量市場システムの「期待容量情報一覧画面」の「期待容量情報一覧」に表示される電源等識別番号を入力してください
2 | 容量を提供する電源等の区分 | 入力不要（「変動電源」で固定です） ※入力シート上部の対象電源種に記載されている電源に当てはまる電源のためのフォーマットです。当てはまらない場合は、広域機関HPより対象電源に当てはまる期待容量等算定諸元一覧をダウンロードしてください
3 | 新設・リプレース等 | 新設又はリプレース等を選択してください
4 | 電源種別 | 当該の電源が発電する方式を以下の例に従ってプルダウンから選択してください 新設：太陽光、風力（陸上風力）、風力（洋上風力）、水力 リプレース等：太陽光、風力（陸上風力）、風力（洋上風力）、水力
5 | エリア名 | 北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州から電源が電力を提供する属地エリアを選択してください
6 | 本オークションに参加可能な設備容量 (送電端) | 設備容量（送電端）から自家消費(ベース分)、自己託送、特定供給、特定送配電事業者に供出する容量、FIT/FIPに供出する容量を差し引いたものを入力してください
7 | 調整係数 | 入力不要（自動計算・設定されます）
8 | 期待容量 | 入力不要（自動計算されます）
9 | 提供する各月の供給力 | 本オークションに参加可能な設備容量(送電端)以下の整数値を入力してください ※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください ※この値が、各月のアセスメント対象容量となります
10 | 応札容量 | 入力不要（自動計算されます）
11 | 制度適用期間 | 制度を適用する期間を20以上30以下の整数値で入力してください。 ※太陽光、風力の制度適用期間は20年限定となるため、20と入力してください。 ※水力（安定的に供給力を提供できるものは除く）の制度適用期間は30年が上限となるため、20以上30以下の整数値で入力してください。

## 記載例
| 入力箇所(期待容量登録時) | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
期待容量等算定諸元一覧（対象応札年度：2026年度）
| 対象電源種 | 【新設・リプレース等】：太陽光、風力、水力（安定的に供給力を提供できるものは除く）
[9 empty] | 会社名： | 広域エネルギー株式会社
| 項目 | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
| 電源等識別番号 | 12345
| 容量を提供する電源等の区分 | 変動電源
| 新設・リプレース等 | 新設
| 電源種別 | 太陽光
| エリア名 | 東京
| 本オークションに参加可能な設備容量 (送電端) | 110000 | [11 empty] | kW
| 調整係数 | 9.132% | [11 empty] | %
| 各月の供給力の最大値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | ※公表時は非表示
|  | 1599 | 9546 | 15216 | 21455 | 22872 | 14385 | 10291 | 450 | 855 | 2477 | 1354 | 960 | kW | ※公表時は非表示
| 期待容量 | 9.132% 4月: 10046 | kW
| 提供する各月の供給力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 100000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100000 | 100000 | 100000 | 110000 | 110000 | 100000 | 100000 | kW
| 応札容量 | 10046 4月: 9589 | kW
| 制度適用期間 | 10046 4月: 20 | 年間
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2026/12/9～12/15)に容量市場システムに登録してください。
・電源等識別番号については、電源等情報に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、変動電源で固定です。
・新設・リプレース等及び電源種別については、電源等情報に登録した内容を記載してください。
・エリア名については、電源等情報に登録した「エリア名」を記載してください。
・本オークションに参加可能な設備容量(送電端)については、電源等情報登録様式に記載した値としてください。
・調整係数については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧登録受付期間中(2027/1/27～2/3)に容量市場システムに登録してください。
・提供する各月の供給力については、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)を上限に、運用リスク分等を差し引いて任意に記載してください。※この値がアセスメント対象容量となります。
・応札容量については、自動計算されます。※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・制度適用期間は20以上30以下の整数を記載してください。
※太陽光、風力の制度適用期間は20年限定となるため、20と記載してください。
※水力（安定的に供給力を提供できるものは除く）の制度適用期間は30年が上限となるため、20以上30以下の整数を記載してください。
2026年度 応札用
システムで発行された識別番号を入力
リストから選択
リストから選択
リストから選択
【期待容量登録時】
入力不要です
【応札容量登録時】
本オークションに参加可能な設備容量(送電端)以下の整数値を入力してください。
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
この値がアセスメント対象容量になります。
【期待容量登録時】
入力不要です
【応札容量登録時】
20年以上30年以下の整数値で入力してください
※太陽光、風力は20年と入力してください。また、水力（安定的に供給力を提供できるものは除く）は20年以上30年以下の整数値で入力してください。
容量市場システムに登録している事業者名を入力

## 入力シート
| 入力箇所(期待容量登録時) | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
期待容量等算定諸元一覧（対象応札年度：2026年度）
| 対象電源種 | 【新設・リプレース等】：太陽光、風力、水力（安定的に供給力を提供できるものは除く）
会社名：
| 項目 | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
| 容量を提供する電源等の区分 | 変動電源
新設・リプレース等
電源種別
エリア名
| 本オークションに参加可能な設備容量 (送電端) | [12 empty] | kW
| 調整係数 | [12 empty] | %
| 各月の供給力の最大値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | ※公表時は非表示
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | ※公表時は非表示
| 期待容量 | 4月: #N/A | kW
| 提供する各月の供給力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
| 応札容量 | #N/A 4月: #N/A | kW
| 制度適用期間 | [12 empty] | 年間
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2026/12/9～12/15)に容量市場システムに登録してください。
・電源等識別番号については、電源等情報に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、変動電源で固定です。
・新設・リプレース等及び電源種別については、電源等情報に登録した内容を記載してください。
・エリア名については、電源等情報に登録した「エリア名」を記載してください。
・本オークションに参加可能な設備容量(送電端)については、電源等情報登録様式に記載した値としてください。
・調整係数については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧登録受付期間中(2027/1/27～2/3)に容量市場システムに登録してください。
・提供する各月の供給力については、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)を上限に、運用リスク分等を差し引いて任意に記載してください。※この値がアセスメント対象容量となります。
・応札容量については、自動計算されます。※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・制度適用期間は20以上30以下の整数を記載してください。
※太陽光、風力の制度適用期間は20年限定となるため、20と記載してください。
※水力（安定的に供給力を提供できるものは除く）の制度適用期間は30年が上限となるため、20以上30以下の整数を記載してください。
2026年度 応札用

## webにUP時は非表示にする⇒ (hidden)
年度更新時に数値をアップデートする必要があるのは、以下の3シート
計算用(太陽光)
計算用(風力)
計算用(水力)
また、以下のシートの注釈を修正する必要があるので注意(現状、変更すべき箇所は朱太字としている)
記載例(合計)
記載例(太陽光)
記載例(風力)
記載例(水力)
合計
入力(太陽光)
入力(風力)
入力(水力)

## 合計 (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分
発電方式の区分 |  | 0
エリア名 |  | 0
設備容量 | [13 empty] | kW
送電可能電力 |  | 0 | [11 empty] | kW
調整係数 | [13 empty] | kW
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 |  | 4月: #N/A | kW
提供する各月の 供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 |  | 4月: #N/A | kW
制度適用期間 |  | 4月: 0 | 年間
外部連携ツール取り込み位置
13行目、24行目

## 入力(太陽光) (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧
#REF!
項目 | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 | 0
容量を提供する 電源等の区分 | 0
発電方式の区分 | ー
エリア名 | 0
設備容量 | [12 empty] | kW
送電可能電力 | 0 | [11 empty] | kW
調整係数(年間) | #N/A | [11 empty] | ％
調整係数(月別) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ％
各月の供給力の最大値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 | 4月: #N/A | kW
提供できる各月の 送電可能電力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
(参考) アセスメント対象容量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 | 4月: #N/A | kW
容量提供事業者のデータ入力用シートを新設
※シート内の計算式は「入力」シートを参照するようにしている
※これにより、容量提供事業者のデータ入力用シートのレイアウトが変わっても、外部連携ツールの改修やシート内計算式の変更は発生しない。
計算用シート読み込み位置
13行目、15行目
合計シート読み込み位置
12、20、21、23、25、26行目
【20260731 広域機関 間島】
備忘メモ（広域側対応）
約定処理ツールに影響のない範囲で、記載を見直す
・項目名が、入力シートと全然あっていない
（24～25行目はいらない）
・太陽光、風力、水力でシート分ける必要がないものは、統合する。
・合計シートも削除できないか要調整。
⇒20260906 間島
2026年度向けには綺麗にする時間がないため、見送り

## 計算用(太陽光) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能) | [14 empty] | ＜考え方、入力手順＞
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | [17 empty] | 別ファイルの年間調整係数算定と同様の計算式であり、事業者による各月供給力を元に、
①必要供給力(安定電源) | [26 empty] | 年間調整係数を算定する仕組み。
4月 | 4867.6376 | 12233.7488 | 42414.7117 | 18194.1049 | 3655.4152 | 17258.0412 | 7083.9253 | 4690.2908 | 12364.1912
5月 | 4399.3931 | 11301.2598 | 41406.6724 | 18370.0409 | 3413.4356 | 18448.7076 | 7106.457 | 4852.0297 | 13404.0305 | [17 empty] | ＜入力手順＞
6月 | 4563.0191 | 12456.888 | 49202.5242 | 20191.5259 | 4000.3689 | 20967.4435 | 8087.23 | 5660.6947 | 15181.9477 | [17 empty] | 再エネの供給力算定ファイルの各シートの下記の値を入力する。
7月 | 5407.9753 | 14989.065 | 62856.9533 | 23937.98 | 4870.79 | 26768.2788 | 10500.9421 | 6998.68 | 19566.848
8月 | 5446.804 | 15367.67 | 62855.924 | 23937.98 | 4870.79 | 26773.29 | 10498.358 | 6998.68 | 19566.848
9月 | 4991.1939 | 13683.9346 | 53787.0965 | 22892.7011 | 4278.6757 | 23440.0482 | 9107.9082 | 6234.1184 | 17047.1018
10月 | 4765.3012 | 11935.996 | 44493.789 | 19135.8996 | 3588.4825 | 19036.509 | 7560.9827 | 5234.3055 | 14294.7986
11月 | 5460.0793 | 13428.9635 | 45287.8754 | 19177.2893 | 3881.9542 | 18460.7405 | 7979.3412 | 4999.0543 | 14219.2007
12月 | 6091.3091 | 15061.552 | 50026.0413 | 22023.3583 | 4638.7743 | 23659.7211 | 9981.4054 | 6645.8031 | 17034.7106
1月 | 6331.24 | 15786.482 | 54673.8465 | 23834.4859 | 5035.21 | 24811.2581 | 10167.3278 | 6645.8031 | 18024.3546
2月 | 6293.3369 | 15752.9811 | 54675.2222 | 23834.4859 | 5035.21 | 24817.2795 | 10167.5422 | 6645.8031 | 18024.3546
3月 | 5700.3866 | 14446.487 | 48307.8763 | 20967.722 | 4309.2712 | 21128.9423 | 8506.2115 | 5572.478 | 14830.9975
②再エネ除きの容量市場調達量 | 北海道: 181868.4662
③再エネ各月kW | 北海道: 太陽光調整係数 |  |  |  | 表示用(kW)
4月 | 1.833% | 2.03% | 1.05% | 2.274% | 8.79% | 2.607% | 2.949% | 4.831% | 0.5442% |  |  |  | #N/A
5月 | 5.506% | 12.81% | 9.159% | 9.977% | 23.28% | 9.718% | 11.98% | 18.09% | 4.461% |  |  |  | #N/A
6月 | 7.378% | 17.88% | 14.59% | 16.95% | 23.24% | 17.21% | 16.68% | 19.32% | 7.987% |  |  |  | #N/A
7月 | 8.679% | 16.75% | 18.57% | 20.85% | 28.59% | 22.18% | 23.95% | 25.31% | 8.688% |  |  |  | #N/A
8月 | 9.377% | 20.61% | 19.44% | 18.81% | 28.15% | 21.82% | 23.62% | 26.33% | 7.948% |  |  |  | #N/A
9月 | 5.21% | 13.4% | 12.92% | 14.36% | 20.35% | 15.89% | 15.99% | 19.5% | 8.416% |  |  |  | #N/A
10月 | 1.289% | 7.235% | 7.194% | 8.872% | 12.14% | 9.934% | 10.45% | 12.31% | 3.632% |  |  |  | #N/A
11月 | 0.4396% | 1.117% | 0.4982% | 0.5026% | 0.9316% | 0.407% | 0.5735% | 0.816% | 0.1918% |  |  |  | #N/A
12月 | 0.3353% | 0.3881% | 0.2768% | 1.4% | 0.6892% | 1.329% | 1.337% | 1.587% | 0.7465% |  |  |  | #N/A
1月 | 1.459% | 3.038% | 2.527% | 4.804% | 2.231% | 3.435% | 4.032% | 4.482% | 1.132% |  |  |  | #N/A
2月 | 1.107% | 0.8536% | 0.8159% | 2.117% | 1.32% | 2.612% | 2.056% | 2.965% | 0.897% |  |  |  | #N/A | ＜応札容量算定用＞
3月 | 0.2864% | 1.599% | 0.9665% | 1.1% | 3.585% | 1.328% | 1.394% | 2.843% | 0.3652% |  |  |  | #N/A | [9 empty] | (MW)
[13 empty] | 表示用(kW) |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 表示用(kW)
| 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計 | 最小値 |  | エリア合計 |  | 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計 | 最小値 | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計 |  |  |  | ④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計
4月 | 4867.6376 | 12233.7488 | 42414.7117 | 18194.1049 | 3655.4152 | 17258.0412 | 7083.9253 | 4690.2908 | 12364.1912 | 122762.0667 |  |  |  | 4月 | 4867.6376 | 12233.7488 | 42414.7117 | 18194.1049 | 3655.4152 | 17258.0412 | 7083.9253 | 4690.2908 | 12364.1912 | 122762.0667
5月 | 4399.3931 | 11301.2598 | 41406.6724 | 18370.0409 | 3413.4356 | 18448.7076 | 7106.457 | 4852.0297 | 13404.0305 | 122702.0266 |  |  |  | 5月 | 4399.3931 | 11301.2598 | 41406.6724 | 18370.0409 | 3413.4356 | 18448.7076 | 7106.457 | 4852.0297 | 13404.0305 | 122702.0266
6月 | 4563.0191 | 12456.888 | 49202.5242 | 20191.5259 | 4000.3689 | 20967.4435 | 8087.23 | 5660.6947 | 15181.9477 | 140311.6419 |  |  |  | 6月 | 4563.0191 | 12456.888 | 49202.5242 | 20191.5259 | 4000.3689 | 20967.4435 | 8087.23 | 5660.6947 | 15181.9477 | 140311.6419
7月 | 5407.9753 | 14989.065 | 62856.9533 | 23937.98 | 4870.79 | 26768.2788 | 10500.9421 | 6998.68 | 19566.848 | 175897.5124 |  |  |  | 7月 | 5407.9753 | 14989.065 | 62856.9533 | 23937.98 | 4870.79 | 26768.2788 | 10500.9421 | 6998.68 | 19566.848 | 175897.5124
8月 | 5446.804 | 15367.67 | 62855.924 | 23937.98 | 4870.79 | 26773.29 | 10498.358 | 6998.68 | 19566.848 | 176316.344 |  |  |  | 8月 | 5446.804 | 15367.67 | 62855.924 | 23937.98 | 4870.79 | 26773.29 | 10498.358 | 6998.68 | 19566.848 | 176316.344
9月 | 4991.1939 | 13683.9346 | 53787.0965 | 22892.7011 | 4278.6757 | 23440.0482 | 9107.9082 | 6234.1184 | 17047.1018 | 155462.7785 |  |  |  | 9月 | 4991.1939 | 13683.9346 | 53787.0965 | 22892.7011 | 4278.6757 | 23440.0482 | 9107.9082 | 6234.1184 | 17047.1018 | 155462.7785
10月 | 4765.3012 | 11935.996 | 44493.789 | 19135.8996 | 3588.4825 | 19036.509 | 7560.9827 | 5234.3055 | 14294.7986 | 130046.0641 |  |  |  | 10月 | 4765.3012 | 11935.996 | 44493.789 | 19135.8996 | 3588.4825 | 19036.509 | 7560.9827 | 5234.3055 | 14294.7986 | 130046.0641
11月 | 5460.0793 | 13428.9635 | 45287.8754 | 19177.2893 | 3881.9542 | 18460.7405 | 7979.3412 | 4999.0543 | 14219.2007 | 132894.4983 |  |  |  | 11月 | 5460.0793 | 13428.9635 | 45287.8754 | 19177.2893 | 3881.9542 | 18460.7405 | 7979.3412 | 4999.0543 | 14219.2007 | 132894.4983
12月 | 6091.3091 | 15061.552 | 50026.0413 | 22023.3583 | 4638.7743 | 23659.7211 | 9981.4054 | 6645.8031 | 17034.7106 | 155162.6752 |  |  |  | 12月 | 6091.3091 | 15061.552 | 50026.0413 | 22023.3583 | 4638.7743 | 23659.7211 | 9981.4054 | 6645.8031 | 17034.7106 | 155162.6752
1月 | 6331.24 | 15786.482 | 54673.8465 | 23834.4859 | 5035.21 | 24811.2581 | 10167.3278 | 6645.8031 | 18024.3546 | 165310.008 |  |  |  | 1月 | 6331.24 | 15786.482 | 54673.8465 | 23834.4859 | 5035.21 | 24811.2581 | 10167.3278 | 6645.8031 | 18024.3546 | 165310.008
2月 | 6293.3369 | 15752.9811 | 54675.2222 | 23834.4859 | 5035.21 | 24817.2795 | 10167.5422 | 6645.8031 | 18024.3546 | 165246.2155 |  |  |  | 2月 | 6293.3369 | 15752.9811 | 54675.2222 | 23834.4859 | 5035.21 | 24817.2795 | 10167.5422 | 6645.8031 | 18024.3546 | 165246.2155
3月 | 5700.3866 | 14446.487 | 48307.8763 | 20967.722 | 4309.2712 | 21128.9423 | 8506.2115 | 5572.478 | 14830.9975 | 143770.3723 |  |  |  | 3月 | 5700.3866 | 14446.487 | 48307.8763 | 20967.722 | 4309.2712 | 21128.9423 | 8506.2115 | 5572.478 | 14830.9975 | 143770.3723
⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 181868.4662 | [12 empty] | ⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 北海道: 181868.4662
⑥停止可能量(最小期待量から増分) | エリア合計 | [12 empty] | ⑥停止可能量(最小期待量から増分) | 北海道: エリア合計
4月 | 59106.3995 | [12 empty] | 4月 | 北海道: 59106.3995
5月 | 59166.4396 | [12 empty] | 5月 | 北海道: 59166.4396
6月 | 41556.8242 | [12 empty] | 6月 | 北海道: 41556.8242
7月 | 5970.9537 | [12 empty] | 7月 | 北海道: 5970.9537
8月 | 5552.1222 | [12 empty] | 8月 | 北海道: 5552.1222
9月 | 26405.6877 | [12 empty] | 9月 | 北海道: 26405.6877
10月 | 51822.4021 | [12 empty] | 10月 | 北海道: 51822.4021
11月 | 48973.9679 | [12 empty] | 11月 | 北海道: 48973.9679
12月 | 26705.791 | [12 empty] | 12月 | 北海道: 26705.791
1月 | 16558.4582 | [12 empty] | 1月 | 北海道: 16558.4582
2月 | 16622.2507 | [12 empty] | 2月 | 北海道: 16622.2507
3月 | 38098.0939 | [12 empty] | 3月 | 北海道: 38098.0939
月換算 | 2.1804 | [12 empty] | 月換算 | 北海道: 2.1804
⑦カウント可能な設備量 | 5048.446 |  | (参考)基準値 | [10 empty] | ⑦カウント可能な設備量 | 北海道: 5048.446; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） |  |  | 1.9 | [10 empty] | （最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑧期待容量(単位：kW) | #N/A | [12 empty] | ⑧期待容量(単位：kW) | 北海道: #N/A
（参考）計算式での計算結果 | 5048446.0313 | [12 empty] | （参考）計算式での計算結果 | 北海道: 5048446.0313
⑨調整係数(%) | #N/A | [12 empty] | ⑨調整係数(%)
（参考）計算式での計算結果 | #DIV/0! | [12 empty] | （参考）計算式での計算結果 | 北海道: #DIV/0!; 東北: ← 使わない
太陽光調整係数（年間）
| 北海道 | 4.248%
| 東北 | 9.675%
| 東京 | 8.714%
| 中部 | 10.1%
| 北陸 | 15.18%
| 関西 | 10.74%
| 中国 | 11.39%
| 四国 | 13.7%
| 九州 | 4.456%
2023/4/14（2023追加AX時）
計算結果の調整係数が、調整係数一覧の年間調整係数と一致しないため、年間調整係数を手入力。
期待容量は、「年間調整係数×送電可能電力（小数点以下四捨五入）」で求める。
①必要供給力（安定電源）
ファイル名：【2034】再エネ各月年間調整係数算定.xlsm
データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「必要供給力」に記載の値（AE49～AM60）
※注意：EUEチームの資料は１月はじまりの表となっている場合があるので、貼り付け時には1行目が何月になっているかを確認すること。
2026供計作成用調整係数
（2034年度断面）
使用しない
②再エネ除きの容量市場調達量
ファイル名：【2034】再エネ各月年間調整係数算定.xlsm
データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「Cace_No 1」の年間設備量の値（AC4）
※考え方※
再エネの安定電源代替価値を、調整係数として表現している。このため、再エネ全なし（Cace_No 1）の年間設備量を基準に、再エネが入ることで減少する年間設備量（安定電源）と、入れた再エネ量の比率から、調整係数を求める。（減少する安定電源量と、入れた変動電源量が１：１なら、調整係数は100%）
③再エネ各月kW
ファイル名：【2034】再エネ各月年間調整係数算定.xlsm
データ引用箇所： 「各月％」ワークシート 「太陽光」に記載の値（C4～N12）を行列入れ替え
2026供計作成用調整係数
（2034年度断面）

## 入力(風力) (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧
#REF!
項目 | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 | 0
容量を提供する 電源等の区分 | 0
発電方式の区分 | ー
エリア名 | 0
設備容量 | 0 | [11 empty] | kW
送電可能電力 | 0 | [11 empty] | kW
調整係数(年間) | #N/A | [11 empty] | ％
調整係数(月別) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ％
各月の供給力の最大値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 | 4月: #N/A | kW
提供できる各月の 送電可能電力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
(参考) アセスメント対象容量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 | 4月: #N/A | kW
容量提供事業者のデータ入力用シートを新設
※シート内の計算式は「入力」シートを参照するようにしている
※これにより、容量提供事業者のデータ入力用シートのレイアウトが変わっても、外部連携ツールの改修やシート内計算式の変更は発生しない。
計算用シート読み込み位置
13行目、15行目
合計シート読み込み位置
12、20、21、23、25、26行目

## 計算用(風力) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①必要供給力(安定電源)
4月 | 4867.6376 | 12233.7488 | 42414.7117 | 18194.1049 | 3655.4152 | 17258.0412 | 7083.9253 | 4690.2908 | 12364.1912
5月 | 4399.3931 | 11301.2598 | 41406.6724 | 18370.0409 | 3413.4356 | 18448.7076 | 7106.457 | 4852.0297 | 13404.0305
6月 | 4563.0191 | 12456.888 | 49202.5242 | 20191.5259 | 4000.3689 | 20967.4435 | 8087.23 | 5660.6947 | 15181.9477
7月 | 5407.9753 | 14989.065 | 62856.9533 | 23937.98 | 4870.79 | 26768.2788 | 10500.9421 | 6998.68 | 19566.848
8月 | 5446.804 | 15367.67 | 62855.924 | 23937.98 | 4870.79 | 26773.29 | 10498.358 | 6998.68 | 19566.848
9月 | 4991.1939 | 13683.9346 | 53787.0965 | 22892.7011 | 4278.6757 | 23440.0482 | 9107.9082 | 6234.1184 | 17047.1018
10月 | 4765.3012 | 11935.996 | 44493.789 | 19135.8996 | 3588.4825 | 19036.509 | 7560.9827 | 5234.3055 | 14294.7986
11月 | 5460.0793 | 13428.9635 | 45287.8754 | 19177.2893 | 3881.9542 | 18460.7405 | 7979.3412 | 4999.0543 | 14219.2007
12月 | 6091.3091 | 15061.552 | 50026.0413 | 22023.3583 | 4638.7743 | 23659.7211 | 9981.4054 | 6645.8031 | 17034.7106
1月 | 6331.24 | 15786.482 | 54673.8465 | 23834.4859 | 5035.21 | 24811.2581 | 10167.3278 | 6645.8031 | 18024.3546
2月 | 6293.3369 | 15752.9811 | 54675.2222 | 23834.4859 | 5035.21 | 24817.2795 | 10167.5422 | 6645.8031 | 18024.3546
3月 | 5700.3866 | 14446.487 | 48307.8763 | 20967.722 | 4309.2712 | 21128.9423 | 8506.2115 | 5572.478 | 14830.9975
②再エネ除きの容量市場調達量 | 北海道: 181868.4662
③再エネ各月kW | 北海道: 風力調整係数 |  |  |  | 表示用(kW)
4月 | 21.27% | 28.58% | 37.98% | 25.24% | 16.31% | 27.94% | 18.12% | 21.22% | 11.53% |  |  |  | #N/A
5月 | 13.57% | 13.68% | 11.18% | 9.53% | 10.79% | 16.04% | 10.91% | 15.39% | 5.838% |  |  |  | #N/A
6月 | 13.51% | 10.96% | 11.98% | 10.82% | 6.764% | 17.24% | 10.96% | 17.84% | 11.58% |  |  |  | #N/A
7月 | 12.71% | 9.626% | 16.38% | 13.86% | 8.183% | 8.561% | 7.963% | 9.014% | 6.182% |  |  |  | #N/A
8月 | 8.396% | 8.104% | 6.43% | 12.22% | 7.886% | 12.42% | 8.727% | 12.09% | 5.379% |  |  |  | #N/A
9月 | 10.67% | 12.52% | 15.64% | 11.23% | 10.2% | 14.64% | 9.098% | 15.26% | 6.993% |  |  |  | #N/A
10月 | 16.33% | 16.61% | 23.35% | 16.15% | 15.57% | 14.16% | 13.34% | 19.91% | 9.865% |  |  |  | #N/A
11月 | 22.54% | 24.22% | 17.29% | 28.33% | 23.01% | 27.96% | 20.07% | 40.04% | 16.91% |  |  |  | #N/A
12月 | 27.63% | 45.79% | 21.67% | 41.39% | 29.69% | 36.12% | 25.9% | 44.25% | 23.77% |  |  |  | #N/A
1月 | 16.88% | 42.6% | 19.53% | 36.59% | 27.92% | 34.31% | 26.2% | 42.71% | 20.51% |  |  |  | #N/A
2月 | 22.75% | 42.01% | 24.65% | 45.06% | 25.73% | 39.64% | 25.48% | 43.63% | 22.25% |  |  |  | #N/A | ＜応札容量算定用＞
3月 | 17.49% | 17.15% | 26.89% | 34.11% | 20.62% | 26.66% | 22.34% | 40.62% | 17.73% |  |  |  | #N/A | [9 empty] | (MW)
[13 empty] | 表示用 |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 表示用(kW)
| 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計 | 最小値 |  | エリア合計 |  | 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計 | 最小値 | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計 |  |  |  | ④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計
4月 | 4867.6376 | 12233.7488 | 42414.7117 | 18194.1049 | 3655.4152 | 17258.0412 | 7083.9253 | 4690.2908 | 12364.1912 | 122762.0667 |  |  |  | 4月 | 4867.6376 | 12233.7488 | 42414.7117 | 18194.1049 | 3655.4152 | 17258.0412 | 7083.9253 | 4690.2908 | 12364.1912 | 122762.0667
5月 | 4399.3931 | 11301.2598 | 41406.6724 | 18370.0409 | 3413.4356 | 18448.7076 | 7106.457 | 4852.0297 | 13404.0305 | 122702.0266 |  |  |  | 5月 | 4399.3931 | 11301.2598 | 41406.6724 | 18370.0409 | 3413.4356 | 18448.7076 | 7106.457 | 4852.0297 | 13404.0305 | 122702.0266
6月 | 4563.0191 | 12456.888 | 49202.5242 | 20191.5259 | 4000.3689 | 20967.4435 | 8087.23 | 5660.6947 | 15181.9477 | 140311.6419 |  |  |  | 6月 | 4563.0191 | 12456.888 | 49202.5242 | 20191.5259 | 4000.3689 | 20967.4435 | 8087.23 | 5660.6947 | 15181.9477 | 140311.6419
7月 | 5407.9753 | 14989.065 | 62856.9533 | 23937.98 | 4870.79 | 26768.2788 | 10500.9421 | 6998.68 | 19566.848 | 175897.5124 |  |  |  | 7月 | 5407.9753 | 14989.065 | 62856.9533 | 23937.98 | 4870.79 | 26768.2788 | 10500.9421 | 6998.68 | 19566.848 | 175897.5124
8月 | 5446.804 | 15367.67 | 62855.924 | 23937.98 | 4870.79 | 26773.29 | 10498.358 | 6998.68 | 19566.848 | 176316.344 |  |  |  | 8月 | 5446.804 | 15367.67 | 62855.924 | 23937.98 | 4870.79 | 26773.29 | 10498.358 | 6998.68 | 19566.848 | 176316.344
9月 | 4991.1939 | 13683.9346 | 53787.0965 | 22892.7011 | 4278.6757 | 23440.0482 | 9107.9082 | 6234.1184 | 17047.1018 | 155462.7785 |  |  |  | 9月 | 4991.1939 | 13683.9346 | 53787.0965 | 22892.7011 | 4278.6757 | 23440.0482 | 9107.9082 | 6234.1184 | 17047.1018 | 155462.7785
10月 | 4765.3012 | 11935.996 | 44493.789 | 19135.8996 | 3588.4825 | 19036.509 | 7560.9827 | 5234.3055 | 14294.7986 | 130046.0641 |  |  |  | 10月 | 4765.3012 | 11935.996 | 44493.789 | 19135.8996 | 3588.4825 | 19036.509 | 7560.9827 | 5234.3055 | 14294.7986 | 130046.0641
11月 | 5460.0793 | 13428.9635 | 45287.8754 | 19177.2893 | 3881.9542 | 18460.7405 | 7979.3412 | 4999.0543 | 14219.2007 | 132894.4983 |  |  |  | 11月 | 5460.0793 | 13428.9635 | 45287.8754 | 19177.2893 | 3881.9542 | 18460.7405 | 7979.3412 | 4999.0543 | 14219.2007 | 132894.4983
12月 | 6091.3091 | 15061.552 | 50026.0413 | 22023.3583 | 4638.7743 | 23659.7211 | 9981.4054 | 6645.8031 | 17034.7106 | 155162.6752 |  |  |  | 12月 | 6091.3091 | 15061.552 | 50026.0413 | 22023.3583 | 4638.7743 | 23659.7211 | 9981.4054 | 6645.8031 | 17034.7106 | 155162.6752
1月 | 6331.24 | 15786.482 | 54673.8465 | 23834.4859 | 5035.21 | 24811.2581 | 10167.3278 | 6645.8031 | 18024.3546 | 165310.008 |  |  |  | 1月 | 6331.24 | 15786.482 | 54673.8465 | 23834.4859 | 5035.21 | 24811.2581 | 10167.3278 | 6645.8031 | 18024.3546 | 165310.008
2月 | 6293.3369 | 15752.9811 | 54675.2222 | 23834.4859 | 5035.21 | 24817.2795 | 10167.5422 | 6645.8031 | 18024.3546 | 165246.2155 |  |  |  | 2月 | 6293.3369 | 15752.9811 | 54675.2222 | 23834.4859 | 5035.21 | 24817.2795 | 10167.5422 | 6645.8031 | 18024.3546 | 165246.2155
3月 | 5700.3866 | 14446.487 | 48307.8763 | 20967.722 | 4309.2712 | 21128.9423 | 8506.2115 | 5572.478 | 14830.9975 | 143770.3723 |  |  |  | 3月 | 5700.3866 | 14446.487 | 48307.8763 | 20967.722 | 4309.2712 | 21128.9423 | 8506.2115 | 5572.478 | 14830.9975 | 143770.3723
⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 181868.4662 | [12 empty] | ⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 北海道: 181868.4662
⑥停止可能量(最小期待量から増分) | エリア合計 | [12 empty] | ⑥停止可能量(最小期待量から増分) | 北海道: エリア合計
4月 | 59106.3995 | [12 empty] | 4月 | 北海道: 59106.3995
5月 | 59166.4396 | [12 empty] | 5月 | 北海道: 59166.4396
6月 | 41556.8242 | [12 empty] | 6月 | 北海道: 41556.8242
7月 | 5970.9537 | [12 empty] | 7月 | 北海道: 5970.9537
8月 | 5552.1222 | [12 empty] | 8月 | 北海道: 5552.1222
9月 | 26405.6877 | [12 empty] | 9月 | 北海道: 26405.6877
10月 | 51822.4021 | [12 empty] | 10月 | 北海道: 51822.4021
11月 | 48973.9679 | [12 empty] | 11月 | 北海道: 48973.9679
12月 | 26705.791 | [12 empty] | 12月 | 北海道: 26705.791
1月 | 16558.4582 | [12 empty] | 1月 | 北海道: 16558.4582
2月 | 16622.2507 | [12 empty] | 2月 | 北海道: 16622.2507
3月 | 38098.0939 | [12 empty] | 3月 | 北海道: 38098.0939
月換算 | 2.1804 | [12 empty] | 月換算 | 北海道: 2.1804
⑦カウント可能な設備量 | 5048.446 |  | (参考)基準値 | [10 empty] | ⑦カウント可能な設備量 | 北海道: 5048.446; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） |  |  | 1.9 | [10 empty] | （最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑧期待容量(単位：kW) | #N/A | [12 empty] | ⑧期待容量(単位：kW) | 北海道: #N/A
（参考）計算式での計算結果 | 5048446.0313 | [12 empty] | （参考）計算式での計算結果 | 北海道: 5048446.0313
⑨調整係数(%) | #N/A | [12 empty] | ⑨調整係数(%)
（参考）計算式での計算結果 | #DIV/0! | [12 empty] | （参考）計算式での計算結果 | 北海道: #DIV/0!; 東北: ← 使わない
風力調整係数（年間）
| 北海道 | 20.17%
| 東北 | 26.92%
| 東京 | 23.07%
| 中部 | 28.17%
| 北陸 | 20.07%
| 関西 | 27.3%
| 中国 | 19.71%
| 四国 | 31.88%
| 九州 | 15.7%
2023/4/14（2023追加AX時）
計算結果の調整係数が、調整係数一覧の年間調整係数と一致しないため、年間調整係数を手入力。
期待容量は、「年間調整係数×送電可能電力（小数点以下四捨五入）」で求める。
使用しない
2026供計作成用調整係数
（2034年度断面）
2026供計作成用調整係数
（2034年度断面）
③再エネ各月kW
ファイル名：【2034】再エネ各月年間調整係数算定.xlsm
データ引用箇所： 「各月％」ワークシート 「風力」に記載の値（C17～N25）を行列入れ替え

## 入力(水力) (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧
#REF!
項目 | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 | 0
容量を提供する 電源等の区分 | 0
発電方式の区分 | 0
エリア名 | 0
設備容量 | 0 | [11 empty] | kW
送電可能電力 | 0 | [11 empty] | kW
調整係数(年間) | #N/A | [11 empty] | ％
調整係数(月別) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ％
各月の供給力の最大値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 | 4月: #N/A | kW
提供できる各月の 送電可能電力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
(参考) アセスメント対象容量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 | 4月: #N/A | kW
容量提供事業者のデータ入力用シートを新設
※シート内の計算式は「入力」シートを参照するようにしている
※これにより、容量提供事業者のデータ入力用シートのレイアウトが変わっても、外部連携ツールの改修やシート内計算式の変更は発生しない。
計算用シート読み込み位置
13行目、15行目
合計シート読み込み位置
12、20、21、23、25、26行目

## 計算用(水力) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①必要供給力(安定電源)
4月 | 4867.6376 | 12233.7488 | 42414.7117 | 18194.1049 | 3655.4152 | 17258.0412 | 7083.9253 | 4690.2908 | 12364.1912
5月 | 4399.3931 | 11301.2598 | 41406.6724 | 18370.0409 | 3413.4356 | 18448.7076 | 7106.457 | 4852.0297 | 13404.0305
6月 | 4563.0191 | 12456.888 | 49202.5242 | 20191.5259 | 4000.3689 | 20967.4435 | 8087.23 | 5660.6947 | 15181.9477
7月 | 5407.9753 | 14989.065 | 62856.9533 | 23937.98 | 4870.79 | 26768.2788 | 10500.9421 | 6998.68 | 19566.848
8月 | 5446.804 | 15367.67 | 62855.924 | 23937.98 | 4870.79 | 26773.29 | 10498.358 | 6998.68 | 19566.848
9月 | 4991.1939 | 13683.9346 | 53787.0965 | 22892.7011 | 4278.6757 | 23440.0482 | 9107.9082 | 6234.1184 | 17047.1018
10月 | 4765.3012 | 11935.996 | 44493.789 | 19135.8996 | 3588.4825 | 19036.509 | 7560.9827 | 5234.3055 | 14294.7986
11月 | 5460.0793 | 13428.9635 | 45287.8754 | 19177.2893 | 3881.9542 | 18460.7405 | 7979.3412 | 4999.0543 | 14219.2007
12月 | 6091.3091 | 15061.552 | 50026.0413 | 22023.3583 | 4638.7743 | 23659.7211 | 9981.4054 | 6645.8031 | 17034.7106
1月 | 6331.24 | 15786.482 | 54673.8465 | 23834.4859 | 5035.21 | 24811.2581 | 10167.3278 | 6645.8031 | 18024.3546
2月 | 6293.3369 | 15752.9811 | 54675.2222 | 23834.4859 | 5035.21 | 24817.2795 | 10167.5422 | 6645.8031 | 18024.3546
3月 | 5700.3866 | 14446.487 | 48307.8763 | 20967.722 | 4309.2712 | 21128.9423 | 8506.2115 | 5572.478 | 14830.9975
②再エネ除きの容量市場調達量 | 北海道: 181868.4662
③再エネ各月kW | 北海道: 水力調整係数 |  |  |  | 表示用(kW)
4月 | 34.98% | 67.98% | 48.03% | 49.8% | 65.9% | 46.49% | 46.21% | 48.34% | 26.61% |  |  |  | #N/A
5月 | 59.84% | 69.87% | 57.6% | 52.27% | 67.58% | 51.51% | 36.31% | 39.58% | 28.89% |  |  |  | #N/A
6月 | 51.54% | 49.2% | 54.15% | 50.39% | 55.25% | 54.83% | 35.81% | 54.83% | 42.13% |  |  |  | #N/A
7月 | 36.73% | 46.34% | 49.35% | 51.55% | 50.57% | 54.97% | 43.3% | 58.99% | 42.61% |  |  |  | #N/A
8月 | 40.35% | 39.28% | 46.75% | 43.96% | 40.17% | 45.62% | 32.15% | 47.79% | 33.33% |  |  |  | #N/A
9月 | 32.77% | 37.33% | 46.9% | 45.91% | 38.51% | 43.2% | 35.4% | 49.55% | 35.77% |  |  |  | #N/A
10月 | 30.11% | 28.62% | 38.01% | 37.28% | 31.07% | 30.53% | 24.03% | 37.39% | 27.06% |  |  |  | #N/A
11月 | 30.64% | 41.6% | 33.09% | 29.16% | 32.72% | 26.19% | 15.87% | 26.23% | 22.33% |  |  |  | #N/A
12月 | 28.78% | 49.57% | 34.89% | 29.86% | 41.02% | 32.09% | 24.91% | 26.16% | 21.02% |  |  |  | #N/A
1月 | 23.9% | 37.9% | 30.53% | 23.94% | 32.22% | 31.12% | 32.79% | 24.67% | 20.01% |  |  |  | #N/A
2月 | 25.19% | 41.2% | 30.38% | 28.13% | 33.33% | 36.46% | 40.02% | 32.8% | 22.12% |  |  |  | #N/A | ＜応札容量算定用＞
3月 | 23.81% | 53.16% | 36.58% | 39.68% | 44.25% | 42.67% | 47.93% | 46.87% | 25.29% |  |  |  | #N/A | [9 empty] | (MW)
[13 empty] | 表示用 |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 表示用(kW)
| 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計 | 最小値 |  | エリア合計 |  | 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計 | 最小値 | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計 |  |  |  | ④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計
4月 | 4867.6376 | 12233.7488 | 42414.7117 | 18194.1049 | 3655.4152 | 17258.0412 | 7083.9253 | 4690.2908 | 12364.1912 | 122762.0667 |  |  |  | 4月 | 4867.6376 | 12233.7488 | 42414.7117 | 18194.1049 | 3655.4152 | 17258.0412 | 7083.9253 | 4690.2908 | 12364.1912 | 122762.0667
5月 | 4399.3931 | 11301.2598 | 41406.6724 | 18370.0409 | 3413.4356 | 18448.7076 | 7106.457 | 4852.0297 | 13404.0305 | 122702.0266 |  |  |  | 5月 | 4399.3931 | 11301.2598 | 41406.6724 | 18370.0409 | 3413.4356 | 18448.7076 | 7106.457 | 4852.0297 | 13404.0305 | 122702.0266
6月 | 4563.0191 | 12456.888 | 49202.5242 | 20191.5259 | 4000.3689 | 20967.4435 | 8087.23 | 5660.6947 | 15181.9477 | 140311.6419 |  |  |  | 6月 | 4563.0191 | 12456.888 | 49202.5242 | 20191.5259 | 4000.3689 | 20967.4435 | 8087.23 | 5660.6947 | 15181.9477 | 140311.6419
7月 | 5407.9753 | 14989.065 | 62856.9533 | 23937.98 | 4870.79 | 26768.2788 | 10500.9421 | 6998.68 | 19566.848 | 175897.5124 |  |  |  | 7月 | 5407.9753 | 14989.065 | 62856.9533 | 23937.98 | 4870.79 | 26768.2788 | 10500.9421 | 6998.68 | 19566.848 | 175897.5124
8月 | 5446.804 | 15367.67 | 62855.924 | 23937.98 | 4870.79 | 26773.29 | 10498.358 | 6998.68 | 19566.848 | 176316.344 |  |  |  | 8月 | 5446.804 | 15367.67 | 62855.924 | 23937.98 | 4870.79 | 26773.29 | 10498.358 | 6998.68 | 19566.848 | 176316.344
9月 | 4991.1939 | 13683.9346 | 53787.0965 | 22892.7011 | 4278.6757 | 23440.0482 | 9107.9082 | 6234.1184 | 17047.1018 | 155462.7785 |  |  |  | 9月 | 4991.1939 | 13683.9346 | 53787.0965 | 22892.7011 | 4278.6757 | 23440.0482 | 9107.9082 | 6234.1184 | 17047.1018 | 155462.7785
10月 | 4765.3012 | 11935.996 | 44493.789 | 19135.8996 | 3588.4825 | 19036.509 | 7560.9827 | 5234.3055 | 14294.7986 | 130046.0641 |  |  |  | 10月 | 4765.3012 | 11935.996 | 44493.789 | 19135.8996 | 3588.4825 | 19036.509 | 7560.9827 | 5234.3055 | 14294.7986 | 130046.0641
11月 | 5460.0793 | 13428.9635 | 45287.8754 | 19177.2893 | 3881.9542 | 18460.7405 | 7979.3412 | 4999.0543 | 14219.2007 | 132894.4983 |  |  |  | 11月 | 5460.0793 | 13428.9635 | 45287.8754 | 19177.2893 | 3881.9542 | 18460.7405 | 7979.3412 | 4999.0543 | 14219.2007 | 132894.4983
12月 | 6091.3091 | 15061.552 | 50026.0413 | 22023.3583 | 4638.7743 | 23659.7211 | 9981.4054 | 6645.8031 | 17034.7106 | 155162.6752 |  |  |  | 12月 | 6091.3091 | 15061.552 | 50026.0413 | 22023.3583 | 4638.7743 | 23659.7211 | 9981.4054 | 6645.8031 | 17034.7106 | 155162.6752
1月 | 6331.24 | 15786.482 | 54673.8465 | 23834.4859 | 5035.21 | 24811.2581 | 10167.3278 | 6645.8031 | 18024.3546 | 165310.008 |  |  |  | 1月 | 6331.24 | 15786.482 | 54673.8465 | 23834.4859 | 5035.21 | 24811.2581 | 10167.3278 | 6645.8031 | 18024.3546 | 165310.008
2月 | 6293.3369 | 15752.9811 | 54675.2222 | 23834.4859 | 5035.21 | 24817.2795 | 10167.5422 | 6645.8031 | 18024.3546 | 165246.2155 |  |  |  | 2月 | 6293.3369 | 15752.9811 | 54675.2222 | 23834.4859 | 5035.21 | 24817.2795 | 10167.5422 | 6645.8031 | 18024.3546 | 165246.2155
3月 | 5700.3866 | 14446.487 | 48307.8763 | 20967.722 | 4309.2712 | 21128.9423 | 8506.2115 | 5572.478 | 14830.9975 | 143770.3723 |  |  |  | 3月 | 5700.3866 | 14446.487 | 48307.8763 | 20967.722 | 4309.2712 | 21128.9423 | 8506.2115 | 5572.478 | 14830.9975 | 143770.3723
⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 181868.4662 | [12 empty] | ⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 北海道: 181868.4662
⑥停止可能量(最小期待量から増分) | エリア合計 | [12 empty] | ⑥停止可能量(最小期待量から増分) | 北海道: エリア合計
4月 | 59106.3995 | [12 empty] | 4月 | 北海道: 59106.3995
5月 | 59166.4396 | [12 empty] | 5月 | 北海道: 59166.4396
6月 | 41556.8242 | [12 empty] | 6月 | 北海道: 41556.8242
7月 | 5970.9537 | [12 empty] | 7月 | 北海道: 5970.9537
8月 | 5552.1222 | [12 empty] | 8月 | 北海道: 5552.1222
9月 | 26405.6877 | [12 empty] | 9月 | 北海道: 26405.6877
10月 | 51822.4021 | [12 empty] | 10月 | 北海道: 51822.4021
11月 | 48973.9679 | [12 empty] | 11月 | 北海道: 48973.9679
12月 | 26705.791 | [12 empty] | 12月 | 北海道: 26705.791
1月 | 16558.4582 | [12 empty] | 1月 | 北海道: 16558.4582
2月 | 16622.2507 | [12 empty] | 2月 | 北海道: 16622.2507
3月 | 38098.0939 | [12 empty] | 3月 | 北海道: 38098.0939
月換算 | 2.1804 | [12 empty] | 月換算 | 北海道: 2.1804
⑦カウント可能な設備量 | 5048.446 |  | (参考)基準値 | [10 empty] | ⑦カウント可能な設備量 | 北海道: 5048.446; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） |  |  | 1.9 | [10 empty] | （最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑧期待容量(単位：kW) | #N/A | [12 empty] | ⑧期待容量(単位：kW) | 北海道: #N/A
（参考）計算式での計算結果 | 5048446.0313 | [12 empty] | （参考）計算式での計算結果 | 北海道: 5048446.0313
⑨調整係数(%) | #N/A | [12 empty] | ⑨調整係数(%)
（参考）計算式での計算結果 | #DIV/0! | [12 empty] | （参考）計算式での計算結果 | 北海道: #DIV/0!; 東北: ← 使わない
水力調整係数（年間）
| 北海道 | 41.45%
| 東北 | 55.65%
| 東京 | 50.13%
| 中部 | 47.72%
| 北陸 | 52.73%
| 関西 | 49.08%
| 中国 | 41.06%
| 四国 | 48.83%
| 九州 | 34.37%
2023/4/14（2023追加AX時）
計算結果の調整係数が、調整係数一覧の年間調整係数と一致しないため、年間調整係数を手入力。
期待容量は、「年間調整係数×送電可能電力（小数点以下四捨五入）」で求める。
使用しない
2026供計作成用調整係数
（2034年度断面）
2026供計作成用調整係数
（2034年度断面）
③再エネ各月kW
ファイル名：【2034】再エネ各月年間調整係数算定.xlsm
データ引用箇所： 「各月％」ワークシート 「水力」に記載の値（C30～N38）を行列入れ替え

## プルダウンテーブル(非表示) (hidden)
エリア | 新設 | リプレース等
北海道 | 太陽光 | 太陽光
東北 | 風力（陸上風力） | 風力（陸上風力）
東京 | 風力（洋上風力） | 風力（洋上風力）
中部 | 水力 | 水力
北陸
関西
中国
四国
九州

## 制度適用期間上限一覧_hendou_long(非表示) (hidden)
入力された電源における制度適用期間の上限 | #N/A
hendou_long用
検索用 | 新設・リプレース等 | 電源種別 | 制度適用期間上限
新設太陽光 | 新設 | 太陽光 | 20
新設風力（陸上風力） | 新設 | 風力（陸上風力） | 20
新設風力（洋上風力） | 新設 | 風力（洋上風力） | 20
新設水力 | 新設 | 水力 | 30
リプレース等太陽光 | リプレース等 | 太陽光 | 20
リプレース等風力（陸上風力） | リプレース等 | 風力（陸上風力） | 20
リプレース等風力（洋上風力） | リプレース等 | 風力（洋上風力） | 20
リプレース等水力 | リプレース等 | 水力 | 30