## Slide 1: 【1 ツール機能及び拡張性等】 1.1 使用目的
使用目的
・使用目的について具体的に記述する。
記述内容
6.1（別紙1）提案書雛形
【基礎点評価の観点】
・当機関の使用目的に合致しているか。

## Slide 2: 【1 ツール機能及び拡張性等】 1.2 ツールの機能
ツールの機能
・ツールの機能について具体的に記述する。
記述内容
【加点評価の観点】
・地内系統（上位２電圧）を模擬する際、フェンス制約等を制約条件として
反映できるか。（複雑な条件等の入力方法について具体的に説明）
・ピーク時間帯の経済揚水、再エネ余剰発生時の揚水運転のシミュレーション
が実運用に近いものとできるか。（簡易なシミュレーション例等で説明）
6.1（別紙1）提案書雛形
【基礎点評価の観点】
・国内外の電力会社等において導入・活用実績があるか。
・年間8,760時間（断面）において、系統制約等を考慮したうえで燃料
コスト最小化を条件とするエリアを跨いだ広域メリットオーダー
シミュレーションができるか。
詳細な内容については次ページ以降に記載。

## Slide 3: 【1 ツール機能及び拡張性等】 1.2 ツールの機能
フェンス潮流制約条件の反映方法
フェンス潮流の制約条件について、例えば以下の連系線の場合、どのように反映するか。
（例）関西中国間連系線
ループ系統を構成する西播東岡山線、山崎智頭線、播磨西線、新岡山幹線、日野幹線及び中国東幹線の２回線故障（ルート断）に伴う健全ルートへの回り込み潮流を考慮した関西中国間連系線のフェンス潮流により運用容量を算出する。
○関西中国間連系線のフェンス潮流 ： 以下のうち最大となる潮流値をいう
西播東岡山線潮流と山崎智頭線潮流の合計
西播東岡山線潮流と中国東幹線潮流の合計
新岡山幹線潮流と山崎智頭線潮流の合計
新岡山幹線潮流と中国東幹線潮流の合計
・ツールの機能について具体的に記述する。
記述内容
6.1（別紙1）提案書雛形

## Slide 4: 【1 ツール機能及び拡張性等】 1.2 ツールの機能
ピーク時間帯の経済揚水発電、再エネ余剰発生時の揚水運転
ピーク時間帯の経済揚水、再エネ余剰発生時の揚水運転のシミュレーションが実運用に近いものとできるか。
簡易なシミュレーションの結果をもとに、揚水の動きを説明
・ツールの機能について具体的に記述する。
記述内容
6.1（別紙1）提案書雛形
10
火力電源
原子力、地熱、水力等
太陽光
風力
揚水発電
揚水運転（ポンプ）
出力制御
需要

## Slide 5: 【1 ツール機能及び拡張性等】 1.3 ツール保守及び将来的な拡張性
ツール保守及び将来的な拡張性
・ツール保守及び将来的な拡張性について具体的に記述する。
記述内容
6.1（別紙1）提案書雛形
【加点評価の観点】
・将来的に必要となる機能（拡張性）を有しているか。（具体的に記載のこと）
・パッケージソフト、マニュアルの完全日本語化を将来的に行う予定があるか。
・国内にサポート拠点を有し、日本語での技術的なサポートができるか。
・将来的にツールの機能を限定した廉価版の開発ができるか。
【基礎点評価の観点】
・検証作業等で判明した不具合等に対して、改修等の対応が可能か。
・入出力データをテキストデータに出力でき、当機関で使用している電力
系統統合解析ツール（CPAT）と互換性が保てるか。

## Slide 6: 【2 実施計画】 2.1 ツール導入及び検証作業等の実施計画
作業内容、スケジュール
・ツール導入及び検証作業等の実施計画（作業内容・スケジュール）について、主要なマイルストーン
を記述し、提案したスケジュールの根拠を具体的・客観的に記述する。
記述内容
スケジュール
（以下の項目等を含めて記述）
作業内容、担当者、開始日、終了日、作成資料名、マイルストーン 等
工夫及び遅滞なく作業を完了するための工夫
過去にXXXXにて利用したスケジュールをテンプレートにしてスケジュールを作成した。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
・・・・・・・・・・・・・
大分類 中分類 小分類
大分類 中分類 小分類
作業ＩＤ
作業項目
作業内容
担当
開始日
終了日
作成資料
平成○○年○月
○月
100
120
130
111
XXX
XXX
●●●●●●●
XXXX
□□□□
△△△△
●●●
●●
●●
●●
●●
●●
記述例
【基礎点評価の観点】
・ツール導入・検証作業等の実施計画
（スケジュール）は 妥当か。
【加点評価の観点】
・実施計画（スケジュール）に、適切に実行する根拠
（人員・手順等）が示されているか。
・実施手順について、効率的に実施するための工夫が
示されているか。
6.1（別紙1）提案書雛形

## Slide 7: 【3 実施体制】 3.1 実施体制、役割分担
業務実施体制
役割分担
各チームの主な役割
各チームの担当者数
提案書に別途含める、実務担当者の略歴への参照 等
・業務の実施体制や役割分担について、体制上の役割分担や担当者数がわかるように記述する。
・実施体制については、個々の業務の担当が分かるようにし、各チームのリーダークラス要員については、役職及び担当者
名を記述する。
・応札者が当該業務における実績を有する場合、その実績が当該業務の実施に当たり有益であることを具体的かつ客観的に
記述する。（例えば、「過去の実績における経験者を当該業務の各チームに重視させる」等
記述内容
【加点評価の観点】
・当機関からの要望等に迅速・柔軟に対応でき、
目的・内容を効率的かつ効果的に達成するサポ
ート体制が備わっているか。（国内でサポート
できる専任担当者を配置しているか）。
XXXXXリーダー
役職 名前
XXX XXXXX
XXXチーム
役職 名前
XXX XXXXX
XXX研究チーム
役職 名前
XXX XXXXX
XXX開発チーム
役職 名前
XXX XXXXX
XX担当
XX担当
【基礎点評価の観点】
・実施体制図及び役割が、仕様書の内容と整合
しているか。
・要員数、体制、役割分担が明確にされているか。
・遂行可能な人数が確保されているか。
・契約後、速やかに実施する体制が確保されて
いるか。
さらに追加的な内容がある場合は「添付資料」として添付。
記述例
6.1（別紙1）提案書雛形

## Slide 8: 【3 調査実施体制】 3.2 組織としての専門性、類似事業実績
専門知識、ノウハウ
XXXXXXXXXX
提案書に別途含める、XXXXXXXXXXの参照 等
過去の実績
（以下の項目等を含めて記述）
提供先（※実名が記述できない場合は、必ずしも実名を記述する
必要はない。その場合、例えば「中央府省Ａ」といった形式で記述する）
実施概要
実施時期
主たる業務実施担当者 等
国内の電力系統データに係る知見
（以下の項目等を含めて記述）
日本の系統を模擬した実績
日本の系統のデータセットを保有 等
・組織として電力系統のシミュレーションに関する専門知識、ノウハウ、過去の経験等について記述する。
記述内容
【基礎点評価の観点】
・組織として電力系統のシミュレーションに関する
専門知識・ノウハウ等の蓄積があるか。
【加点評価の観点】
・組織として類似事業（電力業界におけるコンサル
ティング経験など）の実績があるか。（国内外を
含む）
・国内の電力系統データに係る知見があるか。
記述例
さらに追加的な内容がある場合は「添付資料」として添付。
6.1（別紙1）提案書雛形

## Slide 9: 【3 実施体制】 3.3 従事予定者の専門性、類似事業実績
業務担当者名
（以下の項目等を含めて記述）
部署・役職
予定担当業務
役割
業務経験（顧客の業種、実施業務やその内容、体制内での位置づけ、実施期間）
略歴・保有スキル・専門知識等
過去の実績
業務担当者名
（以下の項目等を含めて記述）
部署・役職
予定担当業務
役割
業務経験（顧客の業種、実施業務やその内容、体制
内での位置づけ、実施期間）
略歴・保有スキル・専門知識等
過去の実績
シミュレーション業務に係る知見
（以下の項目等を含めて記述）
電力業界におけるコンサルティング経験
メリットオーダーシミュレーション以外の電力関係
の高度な解析業務の経験
電力系統統合解析ツール（CPAT）に係る知見
・本事業分野に従事する予定の者の、本事業分野に関する専門知識、ノウハウ等の蓄積、過去の経験について
記述する。
記述内容
【基礎点評価の観点】
・従事予定者に、シミュレーションツールに関する
専門知識・ノウハウ等の蓄積が あるか。
【加点評価の観点】
・従事予定者に、シミュレーションツールを活用した電力業界
におけるコンサルティング経験等の実績があるか。
・メリットオーダーシミュレーション以外の電力関係の高度な
解析業務に従事した経験はあるか。
・電力系統統合解析ツール（CPAT）に係る知見はあるか。
記述例
さらに追加的な内容がある場合は「添付資料」として添付。
6.1（別紙1）提案書雛形

## Slide 10: 【3 実施体制】 3.4 業務遂行のための経営基盤、管理体制
経営基盤について
・事業を円滑に行うための経営基盤、管理体制（経理処理体制等）について記述する。
記述内容
資金・設備の状況
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXX
管理体制について
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
【基礎点評価の観点】
・業務遂行のための経営基盤を有しているか。
【加点評価の観点】
・一定以上の資金・設備を有しており、管理体制について
優れているか。
（支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等を有しているか。）
6.1（別紙1）提案書雛形

## Slide 11: 【4 添付資料】 4.1 ツール導入及び検証作業等の実施計画に係る工数
【契約件名】見積り詳細
・「2. 実施計画」にて提案した実施方法を実現するために必要な工数を、入札仕様書における業務の単位
（又はそれを細分化した業務の単位）で従事予定者のクラス別（主任研究者、研究者等）の工数を記述する。
※「2. 実施計画」の内容と整合性があること。
記述内容
記述例
業務 |  |  |  | 担当者のクラス別工数（人月）/月 |  |  |  | 工数 （業務中項目 単位）
＃ | 大項目 | ＃ | 中項目 | XXXX | XXX | XXX | XXX | 
(1) | ●●●に係るもの |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1) | ×××× | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・
 |  | 2) | ×××× | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・
(2) | ○○○に係るもの |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1) | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・
 |  | 2) | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・
 |  | ・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・
 |  |  | 合計（工数） | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・
6.1（別紙1）提案書雛形

## Slide 12: 【4 添付資料】 4.2 導入実績及び当該ツールを活用したコンサルティング実績 －当該ツールの導入実績
6.1（別紙1）提案書雛形

## Slide 13: 【4 添付資料】 4.2 導入実績及び当該ツールを活用したコンサルティング実績 －当該ツールを活用したコンサルティングの実績
6.1（別紙1）提案書雛形

## Slide 14: 【4 添付資料】 4.3 実施体制及び事業従事者略歴 －本業務実施のための体制図
6.1（別紙1）提案書雛形

## Slide 15: 【4 添付資料】 4.3 実施体制及び事業従事者略歴 －事業従事者の略歴・実績
6.1（別紙1）提案書雛形