## P4_気象概況
表1-1 | 地域平均平年差（比）（2019 年 6 月～8 月）
地域 | 気温平年差[℃] | 降水量平年比[％] | 日照時間平年比[％]
北日本 | 0.8 | 104 | 99
東日本 | 0.5 | 119 | 94
西日本 | 0 | 128 | 89
沖縄・奄美 | 0.2 | 152 | 81
表1-2 | 地域平均平年差（比）（2019 年 12 月～2020 年 2 月）
地域 | 気温平年差[℃] | 降水量平年比[％] | 日照時間平年比[％] | 降雪量平年比[％]
北日本 | 1.2 | 95 | 104 | 44
東日本 | 2.2 | 116 | 95 | 13
西日本 | 2 | 139 | 96 | 6
沖縄・奄美 | 1.3 | 73 | 133 | -

## P5_最大需要電力
表1-3 | 月別・供給区域別の最大需要電力
[万kW]
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 | 409.3 | 364.5 | 356.2 | 433.2 | 446.4 | 416.6 | 377.8 | 468.1 | 485.4 | 488 | 516.1 | 460.5
東北 | 1168.7 | 1107.3 | 1070.1 | 1348.4 | 1448 | 1266.3 | 1073 | 1201.8 | 1242.5 | 1264.1 | 1380.3 | 1165.7
東京 | 4313.1 | 4229 | 4185.7 | 5340 | 5543.2 | 5390.2 | 4218.5 | 4290.7 | 4481.8 | 5042.4 | 4851.8 | 4161.8
中部 | 1986.3 | 1979.9 | 2006 | 2485.6 | 2565.2 | 2567.8 | 2159.9 | 1928.7 | 2034.2 | 2160.5 | 2266.4 | 2014.1
北陸 | 450.11 | 396.91 | 404.33 | 492.26 | 521.22 | 489.26 | 401.37 | 409.34 | 451.32 | 450 | 511.64 | 454.84
関西 | 2031.9 | 1995.3 | 2136 | 2665.7 | 2816.2 | 2725.2 | 2326.25 | 1960.2 | 2089.5 | 2254.2 | 2414.3 | 2097.2
中国 | 809.1 | 745.6 | 852.7 | 1033.8 | 1079.7 | 1047.9 | 882.3 | 854.1 | 949.4 | 1013.7 | 1044.9 | 893.1
四国 | 364.4 | 347.8 | 397.7 | 485.6 | 500.9 | 500 | 410.8 | 377 | 399.3 | 431.3 | 438.9 | 392.4
九州 | 1101.6 | 1073.3 | 1211.7 | 1525.6 | 1573.3 | 1466.4 | 1227.4 | 1099.8 | 1259.8 | 1338 | 1392.9 | 1185.7
沖縄 | 117.2462 | 115.2601 | 144.7292 | 144.9233 | 150.7122 | 150.8058 | 136.8062 | 112.4497 | 98.191 | 96.5644 | 101.2191 | 94.5368
全国 | 12236.6863 | 12163.482 | 12553.1836 | 15935.9715 | 16461.2633 | 15913.7097 | 13063.02 | 12597.4535 | 13127.2073 | 13916.3073 | 14618.8846 | 12544.8621

## P7_需要電力量
表1-4 | 月別・供給区域別の需要電力量
[百万kWh]
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度計
北海道 | 2365.285 | 2198.848 | 2122.573 | 2338.927 | 2385.102 | 2214.743 | 2310.263 | 2588.457 | 3070.698 | 3138.465 | 2945.058 | 2728.469 | 30406.888
東北 | 6432.208 | 6036.062 | 5972.086 | 6652.441 | 7156.432 | 6178.514 | 6105.752 | 6539.589 | 7542.756 | 7759.759 | 7401.504 | 7072.042 | 80849.145
東京 | 21381.505 | 20903.276 | 21655.217 | 24608.021 | 27920.524 | 24047.575 | 21895.573 | 21961.038 | 25566.507 | 26228.263 | 23946.135 | 23559.215 | 283672.849
中部 | 10277.726 | 10006.584 | 10469.11 | 11837.745 | 12422.299 | 11594.753 | 10456.171 | 10278.03 | 11456.472 | 11746.264 | 11484.744 | 11211.431 | 133241.329
北陸 | 2317.5027 | 2132.8069 | 2168.9198 | 2474.1682 | 2596.4766 | 2314.1788 | 2192.6354 | 2286.5334 | 2594.8172 | 2653.0837 | 2619.2128 | 2540.7798 | 28891.1153
関西 | 10844.3854 | 10615.7915 | 11131.6131 | 12762.6635 | 13774.5461 | 12206.1192 | 11065.2496 | 10740.2825 | 12356.4721 | 12548.3662 | 12141.7215 | 11605.3089 | 141792.5196
中国 | 4560.437 | 4367.136 | 4636.015 | 5240.677 | 5536.132 | 5022.06 | 4726.979 | 4801.093 | 5514.177 | 5506.11 | 5251.477 | 4975.883 | 60138.178
四国 | 2016.57 | 1965.504 | 2079.616 | 2388.808 | 2511.624 | 2322.193 | 2136.221 | 2100.971 | 2400.073 | 2428.663 | 2333.551 | 2263.559 | 26947.353
九州 | 6305.53 | 6336.601 | 6641.43 | 7728.304 | 7989.96 | 7293.234 | 6571.589 | 6368.962 | 7467.543 | 7609.594 | 7140.795 | 6929.306 | 84382.848
沖縄 | 582.481 | 639.979 | 747.268 | 846.991 | 871.418 | 783.537 | 703.254 | 687.637 | 545.18 | 536.398 | 578.682 | 538.198 | 8061.023
全国 | 67083.6301 | 65202.5884 | 67623.8479 | 76878.7457 | 83164.5137 | 73976.907 | 68163.687 | 68352.5929 | 78514.6953 | 80154.9659 | 75842.8803 | 73424.1917 | 878383.2479

## P9_負荷率
表1-5 | 供給区域別の月別負荷率
[％]
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度
北海道 | 80.2619 | 81.0821 | 82.763 | 72.5697 | 71.8141 | 73.8366 | 82.1914 | 76.8015 | 85.0285 | 86.4419 | 81.9881 | 79.6373 | 67.0727
東北 | 76.4407 | 73.2682 | 77.512 | 66.3116 | 66.4286 | 67.7665 | 76.4833 | 75.5763 | 81.5945 | 82.5076 | 77.0437 | 81.5427 | 63.5645
東京 | 68.852 | 66.436 | 71.8558 | 61.9388 | 67.7002 | 61.9632 | 69.763 | 71.0873 | 76.6736 | 69.9132 | 70.9126 | 76.0863 | 58.2593
中部 | 71.8654 | 67.9313 | 72.4847 | 64.0125 | 65.089 | 62.7145 | 65.0678 | 74.0138 | 75.698 | 73.0756 | 72.8074 | 74.8182 | 59.0725
北陸 | 71.5104 | 72.2248 | 74.5032 | 67.5557 | 66.9561 | 65.6938 | 73.4258 | 77.582 | 77.2768 | 79.2438 | 73.5524 | 75.0819 | 63.1031
関西 | 74.1259 | 71.5107 | 72.381 | 64.3513 | 65.7417 | 62.2081 | 63.934 | 76.0997 | 79.4839 | 74.8207 | 72.257 | 74.3779 | 57.3189
中国 | 78.2838 | 78.7259 | 75.512 | 68.1362 | 68.9176 | 66.5625 | 72.0103 | 78.0726 | 78.0654 | 73.0067 | 72.21 | 74.8854 | 63.4096
四国 | 76.8604 | 75.9576 | 72.6265 | 66.1195 | 67.3955 | 64.5054 | 69.8945 | 77.4009 | 80.789 | 75.6859 | 76.391 | 77.5336 | 61.2453
九州 | 79.4996 | 79.3528 | 76.1262 | 68.088 | 68.259 | 69.0773 | 71.9633 | 80.4308 | 79.6715 | 76.4421 | 73.6576 | 78.5492 | 61.0591
沖縄 | 69.0002 | 74.6301 | 71.7113 | 78.5539 | 77.7151 | 72.1621 | 69.0929 | 84.9314 | 74.6269 | 74.6616 | 82.1426 | 76.5188 | 60.8527
全国 | 76.1413 | 72.05 | 74.8193 | 64.8418 | 67.905 | 64.5643 | 70.1353 | 75.3598 | 80.3907 | 77.4165 | 74.5403 | 78.6684 | 60.7475

## 需要電力量（過去から） (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
需要電力量（過去から） | [11 empty] | 10.5
[6 empty] | [百万kWh] |  | [百万kWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
北海道 | 36545.566 | 36742.735 | 35326.327 | 34948.42 | 33725.642 | 32802.509 | 31440.024 | #REF! | ←桁管理 | / | 1000
東北 | 90704.982 | 83085.566 | 85486.739 | 85483.345 | 84274.242 | 83275.149 | 82186.965 | #REF!
東京 | 329393.185 | 302614.788 | 301669.414 | 302881.826 | 294726.387 | 289185.674 | 283425.799 | #REF!
中部 | 143054.018 | 139972.299 | 138233.268 | 139472.148 | 136746.468 | 134821.752 | 133801.814 | #REF!
北陸 | 32689.52 | 31802.38 | 30911.553 | 30919.365 | 30784.21 | 30282.564 | 29656.6415 | #REF!
関西 | 169255.25 | 163302.701 | 157552.097 | 156772.79 | 152645.574 | 147137.401 | 146102.5986 | #REF!
中国 | 68557.727 | 66164.253 | 64498.881 | 64790.873 | 63580.958 | 62523.29 | 61987.694 | #REF!
四国 | 32483.718 | 31560.82 | 30199.769 | 29932.017 | 29107.158 | 28520.732 | 28219.095 | #REF!
九州 | 95464.706 | 92413.292 | 89848.19 | 90231.926 | 88726.395 | 87001.574 | 85433.2158 | #REF!
沖縄 | 8425.177 | 8345.1099 | 8251.6057 | 8393.112 | 8396.2457 | 8518.589 | 8196.897 | #REF!
全国 | 1006573.849 | 956003.9439 | 941977.8437 | 938764.7 | 922713.2797 | 904069.234 | 890450.7439 | #REF!
値貼り付け先：年度需要電力量（過去から） | [百万kWh] 平成２７年度: [MWh] |  | [MWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
北海道 | 36545566 | 36742735 | 35326327 | 34948420 | 33725642 | 32802509 | 31440024 | #REF!
東北 | 90704982 | 83085566 | 85486739 | 85483345 | 84274242 | 83275149 | 82186965 | #REF! |  |  | 36742735 | 35326327 | 34948420 | 33725642 | 32802509 | 31440024
東京 | 329393185 | 302614788 | 301669414 | 302881826 | 294726387 | 289185674 | 283425799 | #REF! |  |  | 83085566 | 85486739 | 85483345 | 84274242 | 83275149 | 82340329
中部 | 143054018 | 139972299 | 138233268 | 139472148 | 136746468 | 134821752 | 133801814 | #REF! |  |  | 302614788 | 301669414 | 302881826 | 294726387 | 289185674 | 283425799
北陸 | 32689520 | 31802380 | 30911553 | 30919365 | 30784210 | 30282564 | 29656641.478 | #REF! |  |  | 139972299 | 138233268 | 139472148 | 136746468 | 134821752 | 133801748
関西 | 169255250 | 163302701 | 157552097 | 156772790 | 152645574 | 147137401 | 146102598.607 | #REF! |  |  | 31802380 | 30911553 | 30919365 | 30784210 | 30282564 | 29655439.275
中国 | 68557727 | 66164253 | 64498881 | 64790873 | 63580958 | 62523290 | 61987694 | #REF! |  |  | 163302701 | 157552097 | 156772790 | 152645574 | 147137401 | 146102598.607
四国 | 32483718 | 31560820 | 30199769 | 29932017 | 29107158 | 28520732 | 28219095 | #REF! |  |  | 66164253 | 64498881 | 64790873 | 63580958 | 62523290 | 62351022.965
九州 | 95464706 | 92413292 | 89848190 | 90231926 | 88726395 | 87001574 | 85433215.795 | #REF! |  |  | 31560820 | 30199769 | 29932017 | 29107158 | 28520732 | 28219095
沖縄 | 8425176.953 | 8345109.887 | 8251605.739 | 8393112.01 | 8396245.73 | 8518589.034 | 8196897 | #REF! |  |  | 92413292 | 89848190 | 90231926 | 88726395 | 87001574 | 85433215.795
全国 | 1006573848.953 | 956003943.887 | 941977843.739 | 938764700.01 | 922713279.73 | 904069234.034 | 890450743.88 | #REF! |  |  | 8345109.887 | 8251605.739 | 8393112.01 | 8396245.73 | 8518589.034 | 8164928.6
[11 empty] | 956003943.887 | 941977843.739 | 938764700.01 | 922713279.73 | 904069234.034 | 890934200.242
グラフ用式：全国の需要電力量（過去６年度） | [MWh] 平成２７年度: [億kWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
需要電力量 | 10065.7385 | 9560.0394 | 9419.7784 | 9387.647 | 9227.1328 | 9040.6923 | 8904.5074 | #REF! | ←桁管理 | / | 100000

## 負荷率（過去から） (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
負荷率（過去から）
[6 empty] | [％] |  | [％] |  |  |  |  | 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | 北海道 | 0.71632 | 0.73153 | 0.72232 | 0.72458 | 0.70784
北海道 | 71.6324 | 73.1535 | 72.2315 | 72.4581 | 70.7843 | 72.3301 | 69.1531 | #REF! | ←桁管理 | / | 0.01 | 東北 | 0.65927 | 0.68671 | 0.70187 | 0.69267 | 0.67856
東北 | 65.9267 | 68.671 | 70.1867 | 69.2673 | 67.8562 | 66.116 | 68.4273 | #REF! |  |  |  | 東京 | 0.60131 | 0.66517 | 0.64328 | 0.636 | 0.62011
東京 | 60.1314 | 66.5174 | 64.3276 | 63.6001 | 62.0108 | 58.9301 | 60.6811 | #REF! |  |  |  | 中部 | 0.59615 | 0.62382 | 0.62721 | 0.59687 | 0.62304
中部 | 59.6151 | 62.3822 | 62.7213 | 59.6869 | 62.3042 | 60.0072 | 61.3224 | #REF! |  |  |  | 北陸 | 0.65103 | 0.67876 | 0.67035 | 0.67039 | 0.66809
北陸 | 65.1026 | 67.8757 | 67.0349 | 67.0391 | 66.8095 | 65.479 | 65.7435 | #REF! |  |  |  | 関西 | 0.60415 | 0.6438 | 0.64836 | 0.61233 | 0.6195
関西 | 60.4152 | 64.3797 | 64.8356 | 61.2325 | 61.95 | 60.6423 | 62.7743 | #REF! |  |  |  | 中国 | 0.64451 | 0.68707 | 0.66911 | 0.65709 | 0.67286
中国 | 64.4505 | 68.7071 | 66.911 | 65.7091 | 67.2856 | 64.0808 | 66.9083 | #REF! |  |  |  | 四国 | 0.62155 | 0.66035 | 0.65479 | 0.62069 | 0.62634
四国 | 62.1553 | 66.0355 | 65.4789 | 62.069 | 62.634 | 62.7175 | 60.7002 | #REF! |  |  |  | 九州 | 0.62053 | 0.67509 | 0.66945 | 0.62533 | 0.65629
九州 | 62.0533 | 67.5092 | 66.945 | 62.5331 | 65.6294 | 63.7446 | 62.9081 | #REF! |  |  |  | 沖縄 |  |  |  |  | 0.62883
沖縄 | 70.1005 | 65.8375 | 63.4747 | 62.5812 | 63.7284 | 63.044 | 62.8421 | #REF! |  |  |  | １０エリア合成 |  |  |  |  | 0.76215
全国 | 63.1492 | 67.7246 | 67.0267 | 65.1354 | 65.9077 | 62.6344 | 65.7712 | #REF!
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
[12 empty] | 平成２２年度 | 0.71632 | 0.65927 | 0.60131 | 0.59615 | 0.65103 | 0.60415 | 0.64451 | 0.62155 | 0.62053
[12 empty] | 平成２３年度 | 0.73153 | 0.68671 | 0.66517 | 0.62382 | 0.67876 | 0.6438 | 0.68707 | 0.66035 | 0.67509 |  | 0.76257 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２４年度 | 0.72232 | 0.70187 | 0.64328 | 0.62721 | 0.67035 | 0.64836 | 0.66911 | 0.65479 | 0.66945 |  | 0.76756 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２５年度 | 0.72458 | 0.69267 | 0.636 | 0.59687 | 0.67039 | 0.61233 | 0.65709 | 0.62069 | 0.62533 |  | 0.75705 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２６年度 | 0.70784 | 0.67856 | 0.62011 | 0.62304 | 0.66809 | 0.6195 | 0.67286 | 0.62634 | 0.65629 | 0.62883 | 0.76215 | ←１０エリア
平成２２年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.84759 | 0.83691 | 0.72411 | 0.7511 | 0.80907 | 0.77194 | 0.82479 | 0.79371 | 0.80193 | 0.7676 | 0.78437
[12 empty] | ５月 | 0.81377 | 0.82436 | 0.73933 | 0.70796 | 0.79327 | 0.76386 | 0.82555 | 0.80557 | 0.80936 | 0.80713 | 0.76864
[12 empty] | ６月 | 0.79138 | 0.77317 | 0.68458 | 0.66345 | 0.73876 | 0.69213 | 0.76287 | 0.7064 | 0.75166 | 0.78876 | 0.70791
[12 empty] | ７月 | 0.82204 | 0.71992 | 0.67347 | 0.66244 | 0.69501 | 0.68292 | 0.73123 | 0.7142 | 0.72484 | 0.89309 | 0.69422
[12 empty] | ８月 | 0.79295 | 0.71631 | 0.71764 | 0.66186 | 0.7053 | 0.71062 | 0.72625 | 0.72051 | 0.72854 | 0.89954 | 0.72181
[12 empty] | ９月 | 0.77007 | 0.66683 | 0.65267 | 0.64583 | 0.65734 | 0.65672 | 0.68405 | 0.66796 | 0.6745 | 0.849 | 0.66743
値貼り付け先：負荷率（過去から） | [11 empty] | １０月 | 0.77491 | 0.75833 | 0.73825 | 0.73128 | 0.771 | 0.77252 | 0.83457 | 0.80813 | 0.79908 | 0.81794 | 0.77628
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | １１月 | 0.77867 | 0.78959 | 0.73281 | 0.76304 | 0.79527 | 0.77986 | 0.8114 | 0.80258 | 0.78648 | 0.84616 | 0.78852
北海道 | 0.71632 | 0.73153 | 0.72232 | 0.72458 | 0.70784 | 0.7233 | 0.69153 | #REF! |  |  |  | １２月 | 0.82724 | 0.77476 | 0.73241 | 0.73435 | 0.77394 | 0.74854 | 0.7838 | 0.76232 | 0.74931 | 0.84583 | 0.75354
東北 | 0.65927 | 0.68671 | 0.70187 | 0.69267 | 0.67856 | 0.66116 | 0.68427 | #REF! |  |  |  | １月 | 0.84482 | 0.81552 | 0.76311 | 0.74146 | 0.81436 | 0.77569 | 0.80882 | 0.79245 | 0.8016 | 0.83719 | 0.78701
東京 | 0.60131 | 0.66517 | 0.64328 | 0.636 | 0.62011 | 0.5893 | 0.60681 | #REF! |  |  |  | ２月 | 0.84629 | 0.82259 | 0.7517 | 0.73968 | 0.82781 | 0.73672 | 0.78839 | 0.77041 | 0.7668 | 0.76378 | 0.77544
中部 | 0.59615 | 0.62382 | 0.62721 | 0.59687 | 0.62304 | 0.60007 | 0.61322 | #REF! |  |  |  | ３月 | 0.8201 | 0.64852 | 0.64473 | 0.74716 | 0.80051 | 0.77447 | 0.80986 | 0.81165 | 0.78837 | 0.87824 | 0.73147
北陸 | 0.65103 | 0.67876 | 0.67035 | 0.67039 | 0.66809 | 0.65479 | 0.65743 | #REF! |  |  |  | 年間 | 0.71632 | 0.65927 | 0.60131 | 0.59615 | 0.65103 | 0.60415 | 0.64451 | 0.62155 | 0.62053 | 0.701 | 0.63149
関西 | 0.60415 | 0.6438 | 0.64836 | 0.61233 | 0.6195 | 0.60642 | 0.62774 | #REF! |  |  |  | （注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
中国 | 0.64451 | 0.68707 | 0.66911 | 0.65709 | 0.67286 | 0.64081 | 0.66908 | #REF! |  |  |  | 年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
四国 | 0.62155 | 0.66035 | 0.65479 | 0.62069 | 0.62634 | 0.62717 | 0.607 | #REF!
九州 | 0.62053 | 0.67509 | 0.66945 | 0.62533 | 0.65629 | 0.63745 | 0.62908 | #REF!
沖縄 | 0.701 | 0.65838 | 0.63475 | 0.62581 | 0.63728 | 0.63044 | 0.62842 | #REF! |  |  |  | 平成２３年度
全国 | 0.63149 | 0.67725 | 0.67027 | 0.65135 | 0.65908 | 0.62634 | 0.65771 | #REF! |  |  |  |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.86681 | 0.77887 | 0.80573 | 0.77008 | 0.82084 | 0.8051 | 0.85106 | 0.85635 | 0.83414 | 0.7788 | 0.83062
グラフ用式：負荷率（過去５年度） | [5 empty] | [％] | [5 empty] | ５月 | 0.84056 | 0.8232 | 0.79683 | 0.72307 | 0.79078 | 0.77355 | 0.81256 | 0.79735 | 0.78131 | 0.78087 | 0.79175
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | ６月 | 0.85435 | 0.78255 | 0.67406 | 0.63402 | 0.71193 | 0.65653 | 0.71409 | 0.68738 | 0.70071 | 0.78593 | 0.68682
負荷率 | 63.1492 | 67.7246 | 67.0267 | 65.1354 | 65.9077 | 62.6344 | 65.7712 | #REF! | ←桁管理 | / | 1 | ７月 | 0.80895 | 0.76564 | 0.73823 | 0.71243 | 0.72624 | 0.74078 | 0.78414 | 0.75647 | 0.75075 | 0.83787 | 0.75265
平均 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 |  |  |  | ８月 | 0.79827 | 0.73268 | 0.70134 | 0.66559 | 0.69208 | 0.71734 | 0.73773 | 0.72944 | 0.75727 | 0.82654 | 0.71947
[12 empty] | ９月 | 0.78692 | 0.75317 | 0.70708 | 0.67955 | 0.69669 | 0.69067 | 0.72398 | 0.71151 | 0.68658 | 0.77812 | 0.71706
[12 empty] | １０月 | 0.80154 | 0.8082 | 0.7787 | 0.77345 | 0.81984 | 0.79449 | 0.82905 | 0.80605 | 0.7989 | 0.78794 | 0.8046
[12 empty] | １１月 | 0.78043 | 0.78443 | 0.75715 | 0.75901 | 0.7814 | 0.77429 | 0.80311 | 0.79106 | 0.7829 | 0.73688 | 0.78988
[12 empty] | １２月 | 0.86048 | 0.80268 | 0.77095 | 0.72925 | 0.77781 | 0.7611 | 0.79269 | 0.79031 | 0.7765 | 0.82451 | 0.7759
[12 empty] | １月 | 0.87378 | 0.81781 | 0.74932 | 0.74539 | 0.79473 | 0.77857 | 0.80267 | 0.77827 | 0.76832 | 0.79534 | 0.78656
[12 empty] | ２月 | 0.88582 | 0.83777 | 0.76694 | 0.75284 | 0.80545 | 0.77412 | 0.80604 | 0.76611 | 0.748 | 0.75758 | 0.78215
[12 empty] | ３月 | 0.84804 | 0.83734 | 0.73137 | 0.77284 | 0.79975 | 0.78088 | 0.82167 | 0.79864 | 0.78894 | 0.81361 | 0.79906
[12 empty] | 年間 | 0.73153 | 0.68671 | 0.66517 | 0.62382 | 0.67876 | 0.6438 | 0.68707 | 0.66035 | 0.67509 | 0.65838 | 0.67725
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２４年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.8019 | 0.81453 | 0.8086 | 0.73465 | 0.77323 | 0.77228 | 0.81802 | 0.83583 | 0.80839 | 0.73682 | 0.81398
[12 empty] | ５月 | 0.83226 | 0.83521 | 0.8003 | 0.74522 | 0.79571 | 0.78893 | 0.81717 | 0.80075 | 0.80848 | 0.75051 | 0.80322
[12 empty] | ６月 | 0.83955 | 0.8319 | 0.74601 | 0.756 | 0.78158 | 0.77117 | 0.81452 | 0.7973 | 0.81916 | 0.76874 | 0.7964
[12 empty] | ７月 | 0.78511 | 0.68585 | 0.67721 | 0.66781 | 0.69052 | 0.69863 | 0.71547 | 0.70605 | 0.73312 | 0.83446 | 0.70059
[12 empty] | ８月 | 0.78913 | 0.72606 | 0.72071 | 0.69012 | 0.70934 | 0.72664 | 0.74021 | 0.72319 | 0.75935 | 0.83371 | 0.74069
[12 empty] | ９月 | 0.76604 | 0.73029 | 0.71373 | 0.6748 | 0.70698 | 0.70658 | 0.72882 | 0.71558 | 0.73651 | 0.75319 | 0.72564
[12 empty] | １０月 | 0.79647 | 0.81641 | 0.70156 | 0.6967 | 0.78142 | 0.7794 | 0.83028 | 0.8027 | 0.81616 | 0.805 | 0.77663
[12 empty] | １１月 | 0.7991 | 0.77845 | 0.73022 | 0.75634 | 0.79709 | 0.77298 | 0.80271 | 0.78545 | 0.77137 | 0.78962 | 0.7745
[12 empty] | １２月 | 0.85122 | 0.7897 | 0.76378 | 0.73017 | 0.78937 | 0.76501 | 0.79384 | 0.80431 | 0.78992 | 0.83358 | 0.79125
[12 empty] | １月 | 0.87126 | 0.81491 | 0.76506 | 0.75024 | 0.80376 | 0.77867 | 0.81157 | 0.7974 | 0.78614 | 0.8264 | 0.79193
[12 empty] | ２月 | 0.87802 | 0.84854 | 0.76802 | 0.76088 | 0.81597 | 0.78318 | 0.81851 | 0.78442 | 0.76124 | 0.75165 | 0.81133
[12 empty] | ３月 | 0.85505 | 0.82698 | 0.73537 | 0.74684 | 0.81498 | 0.77462 | 0.81156 | 0.80473 | 0.79687 | 0.80508 | 0.78201
[12 empty] | 年間 | 0.72232 | 0.70187 | 0.64328 | 0.62721 | 0.67035 | 0.64836 | 0.66911 | 0.65479 | 0.66945 | 0.63475 | 0.67027
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２５年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.84806 | 0.84591 | 0.75473 | 0.76897 | 0.79965 | 0.81275 | 0.81501 | 0.82565 | 0.80476 | 0.72933 | 0.81207
[12 empty] | ５月 | 0.80862 | 0.83813 | 0.78568 | 0.72472 | 0.80418 | 0.77308 | 0.79274 | 0.7767 | 0.7991 | 0.6374 | 0.79492
[12 empty] | ６月 | 0.85132 | 0.77729 | 0.7372 | 0.69059 | 0.72835 | 0.69344 | 0.73177 | 0.71599 | 0.73892 | 0.76659 | 0.74376
[12 empty] | ７月 | 0.80791 | 0.76557 | 0.68762 | 0.6726 | 0.7215 | 0.72762 | 0.73536 | 0.71953 | 0.75204 | 0.83828 | 0.72579
[12 empty] | ８月 | 0.80537 | 0.72667 | 0.71169 | 0.64518 | 0.69168 | 0.69551 | 0.72303 | 0.70309 | 0.72604 | 0.80601 | 0.69775
[12 empty] | ９月 | 0.79556 | 0.7537 | 0.67448 | 0.66208 | 0.6783 | 0.66842 | 0.70679 | 0.68339 | 0.69756 | 0.77409 | 0.70509
[12 empty] | １０月 | 0.79613 | 0.80035 | 0.7362 | 0.68924 | 0.72845 | 0.7041 | 0.7588 | 0.72155 | 0.73068 | 0.74269 | 0.72479
[12 empty] | １１月 | 0.80892 | 0.79121 | 0.76919 | 0.7374 | 0.7557 | 0.75085 | 0.76497 | 0.74798 | 0.7361 | 0.74977 | 0.77054
[12 empty] | １２月 | 0.83203 | 0.81668 | 0.75329 | 0.73462 | 0.79898 | 0.77912 | 0.79037 | 0.784 | 0.78702 | 0.83605 | 0.78403
[12 empty] | １月 | 0.88169 | 0.81022 | 0.73901 | 0.73188 | 0.79082 | 0.78435 | 0.80146 | 0.77915 | 0.75415 | 0.79601 | 0.7892
[12 empty] | ２月 | 0.87077 | 0.81914 | 0.74822 | 0.74013 | 0.79954 | 0.7506 | 0.79438 | 0.77284 | 0.77499 | 0.72269 | 0.78314
[12 empty] | ３月 | 0.82831 | 0.78758 | 0.72849 | 0.71794 | 0.75846 | 0.73771 | 0.78704 | 0.75744 | 0.7704 | 0.82865 | 0.75397
[12 empty] | 年間 | 0.72458 | 0.69267 | 0.636 | 0.59687 | 0.67039 | 0.61233 | 0.65709 | 0.62069 | 0.62533 | 0.62581 | 0.65135
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２６年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.80299 | 0.85647 | 0.80005 | 0.78923 | 0.82927 | 0.81735 | 0.83486 | 0.83992 | 0.83344 | 0.7759 | 0.83306
[12 empty] | ５月 | 0.82761 | 0.79977 | 0.7599 | 0.72252 | 0.75106 | 0.75753 | 0.78991 | 0.77542 | 0.78681 | 0.76057 | 0.7662
[12 empty] | ６月 | 0.82066 | 0.7936 | 0.77392 | 0.73528 | 0.75911 | 0.75822 | 0.79835 | 0.79766 | 0.81839 | 0.73303 | 0.78954
[12 empty] | ７月 | 0.79443 | 0.72568 | 0.68595 | 0.67072 | 0.69447 | 0.67424 | 0.69761 | 0.66604 | 0.71006 | 0.83519 | 0.69625
[12 empty] | ８月 | 0.75917 | 0.68421 | 0.67073 | 0.64851 | 0.66894 | 0.69629 | 0.72458 | 0.70478 | 0.75025 | 0.81353 | 0.70766
[12 empty] | ９月 | 0.79971 | 0.79275 | 0.71248 | 0.71341 | 0.74771 | 0.71019 | 0.76609 | 0.72577 | 0.76574 | 0.78778 | 0.73785
[12 empty] | １０月 | 0.79967 | 0.78577 | 0.72762 | 0.70785 | 0.80999 | 0.74963 | 0.82253 | 0.77966 | 0.79789 | 0.73228 | 0.76478
[12 empty] | １１月 | 0.81023 | 0.77649 | 0.72696 | 0.7489 | 0.79552 | 0.77953 | 0.82129 | 0.80159 | 0.80944 | 0.76707 | 0.77613
[12 empty] | １２月 | 0.83516 | 0.78955 | 0.73039 | 0.70851 | 0.77593 | 0.72486 | 0.76198 | 0.73905 | 0.75625 | 0.82046 | 0.75318
[12 empty] | １月 | 0.85276 | 0.81936 | 0.72765 | 0.7531 | 0.81912 | 0.78279 | 0.8067 | 0.80133 | 0.80264 | 0.82595 | 0.78908
[12 empty] | ２月 | 0.84598 | 0.79735 | 0.74317 | 0.75383 | 0.78709 | 0.76123 | 0.78287 | 0.7584 | 0.76315 | 0.67849 | 0.77556
[12 empty] | ３月 | 0.82802 | 0.77037 | 0.7476 | 0.70499 | 0.75588 | 0.81217 | 0.74341 | 0.72843 | 0.73103 | 0.81531 | 0.75551
[12 empty] | 年間 | 0.70784 | 0.67854 | 0.62011 | 0.62304 | 0.66809 | 0.6195 | 0.67286 | 0.62634 | 0.65629 | 0.63728 | 0.65908
平成２７年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.82335 | 0.80937 | 0.69682 | 0.73046 | 0.77151 | 0.75028 | 0.8163 | 0.79354 | 0.84852 | 0.77798 | 0.77051
[12 empty] | ５月 | 0.82944 | 0.79242 | 0.7496 | 0.69024 | 0.75849 | 0.74144 | 0.79128 | 0.77168 | 0.7938 | 0.74873 | 0.76164
[12 empty] | ６月 | 0.83532 | 0.79401 | 0.75705 | 0.73157 | 0.76396 | 0.75279 | 0.78928 | 0.78025 | 0.7954 | 0.79837 | 0.77131
[12 empty] | ７月 | 0.76982 | 0.7111 | 0.68136 | 0.65665 | 0.71788 | 0.67167 | 0.69478 | 0.66276 | 0.70881 | 0.78596 | 0.6901
[12 empty] | ８月 | 0.75274 | 0.65589 | 0.64448 | 0.64322 | 0.66821 | 0.67871 | 0.6882 | 0.68561 | 0.7089 | 0.79086 | 0.67402
[12 empty] | ９月 | 0.80603 | 0.7903 | 0.69968 | 0.69004 | 0.75391 | 0.70084 | 0.76581 | 0.73305 | 0.76986 | 0.76715 | 0.73956
[12 empty] | １０月 | 0.80904 | 0.82295 | 0.774 | 0.77646 | 0.82498 | 0.80362 | 0.85089 | 0.79493 | 0.75408 | 0.67281 | 0.80862
[12 empty] | １１月 | 0.77529 | 0.76658 | 0.73721 | 0.75793 | 0.7449 | 0.76096 | 0.77603 | 0.76938 | 0.76619 | 0.73933 | 0.76975
[12 empty] | １２月 | 0.85987 | 0.81308 | 0.78886 | 0.7477 | 0.77161 | 0.77799 | 0.79581 | 0.77289 | 0.74841 | 0.79469 | 0.79538
[12 empty] | １月 | 0.87523 | 0.82215 | 0.7272 | 0.68278 | 0.76128 | 0.72693 | 0.73175 | 0.74793 | 0.72118 | 0.69711 | 0.77798
[12 empty] | ２月 | 0.87392 | 0.83606 | 0.76304 | 0.75891 | 0.78693 | 0.80298 | 0.82812 | 0.81845 | 0.79074 | 0.74901 | 0.81705
[12 empty] | ３月 | 0.81109 | 0.76828 | 0.72222 | 0.71441 | 0.7364 | 0.73494 | 0.7315 | 0.76039 | 0.72621 | 0.80039 | 0.75231
[12 empty] | 年間 | 0.7233 | 0.66116 | 0.5893 | 0.60007 | 0.65479 | 0.60642 | 0.64081 | 0.62717 | 0.63745 | 0.64267 | 0.62553
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２８年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成 | 平均
[12 empty] | ４月 | 0.82706 | 0.81035 | 0.76408 | 0.7545 | 0.81118 | 0.78433 | 0.83744 | 0.82254 | 0.75916 | 0.75319 | 0.7954 | 0.76463
[12 empty] | ５月 | 0.82511 | 0.80682 | 0.70639 | 0.70145 | 0.74246 | 0.74045 | 0.79257 | 0.76689 | 0.75454 | 0.72077 | 0.75818 | 0.76463
[12 empty] | ６月 | 0.83636 | 0.81919 | 0.72669 | 0.715 | 0.76883 | 0.74624 | 0.78607 | 0.7367 | 0.76688 | 0.75923 | 0.77928 | 0.76463
[12 empty] | ７月 | 0.80067 | 0.71312 | 0.68508 | 0.68726 | 0.71006 | 0.7071 | 0.74358 | 0.71675 | 0.70107 | 0.81507 | 0.74316 | 0.76463
[12 empty] | ８月 | 0.78873 | 0.72715 | 0.65547 | 0.65712 | 0.69659 | 0.70881 | 0.72334 | 0.69125 | 0.73818 | 0.77825 | 0.71326 | 0.76463
[12 empty] | ９月 | 0.76413 | 0.69884 | 0.67662 | 0.68252 | 0.72098 | 0.67696 | 0.71566 | 0.70511 | 0.74409 | 0.76687 | 0.71652 | 0.76463
[12 empty] | １０月 | 0.76823 | 0.80819 | 0.69975 | 0.71067 | 0.77193 | 0.71955 | 0.74436 | 0.72159 | 0.70784 | 0.76707 | 0.74598 | 0.76463
[12 empty] | １１月 | 0.82738 | 0.7889 | 0.66813 | 0.74973 | 0.80717 | 0.77926 | 0.8111 | 0.79291 | 0.79211 | 0.73942 | 0.75638 | 0.76463
[12 empty] | １２月 | 0.85949 | 0.78658 | 0.74139 | 0.74599 | 0.73656 | 0.76053 | 0.78519 | 0.77663 | 0.76974 | 0.78145 | 0.77109 | 0.76463
[12 empty] | １月 | 0.85295 | 0.80661 | 0.73 | 0.71249 | 0.76166 | 0.73976 | 0.77703 | 0.74392 | 0.72934 | 0.79907 | 0.76294 | 0.76463
[12 empty] | ２月 | 0.82693 | 0.81034 | 0.72028 | 0.77111 | 0.80498 | 0.77035 | 0.79756 | 0.76768 | 0.74777 | 0.75983 | 0.8005 | 0.76463
[12 empty] | ３月 | 0.8494 | 0.81986 | 0.74538 | 0.76952 | 0.7783 | 0.79526 | 0.81519 | 0.79823 | 0.79342 | 0.79644 | 0.83291 | 0.76463
[12 empty] | 年間 | 0.69153 | 0.68427 | 0.60681 | 0.61322 | 0.65743 | 0.62774 | 0.66908 | 0.607 | 0.62908 | 0.62842 | 0.65771 | 0.76463
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)

## P11-12_夏季・冬季・最大需要電力
表1-6 | 夏季最大需要電力
２０１９年度(送電端)
| 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜 日 | 時 | 日最高 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
北海道 | 446 | 2019-08-01 | 木 | 12 | 33 | 534 | 87 | 19.6 | 8999 | 84.07%
東北 | 1448 | 2019-08-08 | 木 | 14 | 32.5 | 1749 | 301 | 20.8 | 26891 | 77.38%
東京 | 5543 | 2019-08-07 | 水 | 15 | 35.6 | 6126 | 582 | 10.5 | 103938 | 78.13%
中部 | 2568 | 2019-09-10 | 火 | 15 | 36.6 | 2804 | 236 | 9.2 | 48437 | 78.59%
北陸 | 521 | 2019-08-07 | 水 | 15 | 35.3 | 586 | 65 | 12.4 | 10116 | 80.9%
関西 | 2816 | 2019-08-02 | 金 | 15 | 37.5 | 3146 | 330 | 11.7 | 53080 | 78.54%
中国 | 1080 | 2019-08-05 | 月 | 15 | 37 | 1257 | 177 | 16.4 | 20721 | 79.94%
四国 | 501 | 2019-08-02 | 金 | 15 | 36.3 | 620 | 119 | 23.8 | 9510 | 79.09%
九州 | 1573 | 2019-08-02 | 金 | 16 | 34.9 | 1829 | 256 | 16.3 | 30429 | 80.6%
沖縄 | 151 | 2019-09-12 | 木 | 12 | 32.9 | 209 | 58 | 38.3 | 2940 | 81.13%
全国 | 16461 | 2019-08-02 | 金 | 15 | - | 18584 | 2122 | 12.9 | 314988 | 79.73%
表1-7 | 冬季最大需要電力
２０１９年度(送電端)
| 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜 日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
北海道 | 516 | 2020-02-06 | 木 | 7 | -7.2 | 575 | 59 | 11.4 | 11628 | 93.9%
東北 | 1380 | 2020-02-06 | 木 | 10 | -1.7 | 1638 | 257 | 18.6 | 30211 | 91.22%
東京 | 5042 | 2020-01-28 | 火 | 10 | 4.4 | 5749 | 707 | 14 | 100472 | 83.03%
中部 | 2266 | 2020-02-07 | 金 | 10 | 2.8 | 2515 | 248 | 10.9 | 45652 | 83.94%
北陸 | 512 | 2020-02-06 | 木 | 10 | -1.6 | 565 | 54 | 10.5 | 11087 | 90.23%
関西 | 2414 | 2020-02-07 | 金 | 10 | 3.4 | 2669 | 255 | 10.5 | 48869 | 84.35%
中国 | 1045 | 2020-02-07 | 金 | 10 | 5.1 | 1145 | 101 | 9.6 | 21128 | 84.24%
四国 | 439 | 2020-02-07 | 金 | 10 | 3.8 | 484 | 45 | 10.3 | 9193 | 87.25%
九州 | 1393 | 2020-02-18 | 火 | 10 | 4.8 | 1483 | 90 | 6.4 | 29101 | 87.05%
沖縄 | 101 | 2020-02-18 | 火 | 20 | 13.2 | 137 | 36 | 35.4 | 2030 | 83.75%
全国 | 14619 | 2020-02-07 | 金 | 10 | - | 16808 | 2189 | 15 | 303347 | 86.46%
公表しないのでデータは更新しない

## P13_最小需要電力
表1-8 | 最小需要電力
2019年度（送電端）
| 最小需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜 日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 日電力量 [万kWh]
北海道 | 227.8 | 2019-05-05 | 日 | 8 | 16.8 | 6153.2
東北 | 621.3 | 2019-10-13 | 日 | 2 | 18.4 | 16833.1
東京 | 1983.8 | 2019-05-04 | 土 | 6 | 18.4 | 56185.4
中部 | 882.1 | 2019-05-05 | 日 | 7 | 19.8 | 24810.4
北陸 | 198.34 | 2019-05-04 | 土 | 1 | 14 | 5186.18
関西 | 1017.4157 | 2019-05-05 | 日 | 2 | 19.8 | 28390.3069
中国 | 441.9 | 2019-05-04 | 土 | 9 | 20.2 | 11585.8
四国 | 182.8 | 2019-05-05 | 日 | 8 | 19.4 | 5168.5
九州 | 632.9 | 2019-05-05 | 日 | 2 | 20.7 | 17459.6
沖縄 | 57.275 | 2019-04-01 | 月 | 2 | 16.6 | 1747.275
全国 | 6398 | 2019-05-05 | 日 | 2 | - | 174027

## P14_夏季・冬季・日最大需要電力量
表1-9 | 夏季日最大需要電力量
２０１９年度(送電端)
| 日最大 電力量 [万kWh] | 発生日 | 曜 日 | 日平均 気温[℃]
北海道 | 8999.4 | 2019-08-01 | 木 | 28.7
東北 | 27572.5 | 2019-08-06 | 火 | 28.7
東京 | 104830.6 | 2019-08-02 | 金 | 30.2
中部 | 48437.2 | 2019-09-10 | 火 | 31.3
北陸 | 10130.028 | 2019-08-08 | 木 | 31.1
関西 | 53079.8627 | 2019-08-02 | 金 | 31.4
中国 | 20812 | 2019-08-02 | 金 | 31.2
四国 | 9510 | 2019-08-02 | 金 | 31.1
九州 | 30429.2 | 2019-08-02 | 金 | 30.5
沖縄 | 3048.823 | 2019-08-28 | 水 | 29.6
全国 | 314988 | 2019-08-02 | 金 | -
表1-10 | 冬季日最大需要電力量
２０１９年度(送電端)
| 日最大 電力量 [万kWh] | 発生日 | 曜 日 | 日平均 気温[℃]
北海道 | 11627.6 | 2020-02-06 | 木 | -7.2
東北 | 30211.1 | 2020-02-06 | 木 | -1.7
東京 | 100471.7 | 2020-01-28 | 火 | 4.4
中部 | 46193.6 | 2020-02-06 | 木 | 2.3
北陸 | 11086.532 | 2020-02-06 | 木 | -1.6
関西 | 48869.3567 | 2020-02-07 | 金 | 3.4
中国 | 21380.1 | 2020-02-06 | 木 | 4
四国 | 9193 | 2020-02-07 | 金 | 3.8
九州 | 29101.3 | 2020-02-18 | 火 | 4.8
沖縄 | 2029.8836 | 2020-02-18 | 火 | 13.2
全国 | 304091 | 2020-02-06 | 木 | -

## P17-21_再エネ抑制実績
表1-12 | 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令の実績（2019年4月）
単位 | kW |  |  | 万kW
場所 | 種子島 | 壱岐 | 徳之島 | 九州本土
2019-04-01 | 630 | － | － | 115.1
2019-04-02 | － | － | － | 128.9
2019-04-03 | 2340 | － | － | 138.1
2019-04-04 | 3970 | － | － | 168.9
2019-04-06 | 3490 | 1780 | － | 248.2
2019-04-07 | 3860 | － | － | 253.3
2019-04-08 | 3150 | － | － | 195.5
2019-04-09 | 2340 | － | － | 128.6
2019-04-12 | － | 410 | － | 152.3
2019-04-13 | － | － | － | 68.7
2019-04-15 | － | 1530 | － | 155.2
2019-04-16 | － | － | － | 73.3
2019-04-18 | － | 240 | － | 132.5
2019-04-19 | － | － | － | 154.7
2019-04-20 | － | 1450 | － | 240.5
2019-04-21 | － | 1370 | － | 250.3
2019-04-22 | － | 660 | － | 164
2019-04-26 | 1340 | － | － | 30.3
2019-04-27 | 4580 | 1440 | － | 210
2019-04-28 | 610 | － | － | 97.1
抑制時間 | 9～16時 |  |  | 8～16時
－ ：抑制指示が無かった
表1-13 | 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令の実績（2019年5月）
単位 | kW |  |  | 万kW
場所 | 種子島 | 壱岐 | 徳之島 | 九州本土
2019-05-02 | 3620 | 1630 | － | 226.3
2019-05-03 | 3570 | 1640 | － | 208.3
2019-05-04 | 3300 | 1350 | － | 207.6
2019-05-05 | 3050 | 530 | － | 216.9
2019-05-06 | － | 1660 | － | 143.5
2019-05-07 | 2460 | 370 | － | 95.6
2019-05-08 | 150 | － | － | 66.4
2019-05-10 | 270 | － | － | 57.3
2019-05-11 | 310 | 1290 | － | 122.3
2019-05-12 | 3190 | 1860 | － | 193.6
2019-05-15 | － | 510 | － | －
2019-05-21 | 2950 | 140 | － | －
2019-05-22 | 1990 | － | － | －
2019-05-23 | 2670 | － | － | －
2019-05-24 | 2570 | － | － | －
2019-05-25 | 2840 | － | － | －
2019-05-26 | 990 | － | － | －
2019-05-30 | 1910 | － | － | －
抑制時間 | 9～16時 |  |  | 8～16時
－ ：抑制指示が無かった
表1-14 | 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令の実績（2019年6月）
単位 | kW |  |  | 万kW
場所 | 種子島 | 壱岐 | 徳之島 | 九州本土
2019-06-05 | 2010 | － | － | －
2019-06-09 | － | 630 | － | －
2019-06-10 | 900 | － | － | －
2019-06-11 | 1310 | － | － | －
2019-06-12 | 590 | － | － | －
2019-06-15 | 190 | － | － | －
2019-06-16 | 590 | － | － | －
2019-06-20 | 990 | － | － | －
2019-06-23 | － | 150 | － | －
2019-06-24 | 1120 | － | － | －
抑制時間 | 9～16時 |  |  | －
－ ：抑制指示が無かった
表1-15 | 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令の実績（2019年10月）
単位 | kW |  |  | 万kW
場所 | 種子島 | 壱岐 | 徳之島 | 九州本土
2019-10-12 | 230 | － | － | －
2019-10-13 | － | 880 | － | 62.2
2019-10-14 | － | 1150 | － | 29.3
2019-10-20 | － | 660 | － | －
2019-10-22 | － | 450 | － | －
2019-10-27 | － | 1230 | － | 26.7
2019-10-28 | － | － | － | 53
2019-10-30 | 330 | － | － | 58.6
2019-10-31 | 10 | 490 | － | 24.9
抑制時間 | 9～16 時 |  |  | 8～16 時
－ ：抑制指示が無かった
表1-16 | 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令の実績（2019年11月）
単位 | kW |  |  | 万kW
場所 | 種子島 | 壱岐 | 徳之島 | 九州本土
2019-11-01 | － | 610 | － | 8.1
2019-11-02 | － | 430 | － | 115.3
2019-11-04 | － | 380 | － | 101.8
2019-11-05 | － | － | － | 12.8
2019-11-06 | 1390 | － | － | 55
2019-11-09 | 1170 | 450 | － | 110.5
2019-11-10 | 850 | － | － | 109.9
2019-11-12 | 1130 | － | － | 86.1
2019-11-14 | 410 | － | － | －
2019-11-15 | 430 | － | － | 90.1
2019-11-16 | 2040 | － | － | 71.6
2019-11-17 | 1830 | － | － | 123
2019-11-21 | － | － | － | 28.2
2019-11-23 | － | 890 | － | 80.1
2019-11-29 | 160 | － | － | －
2019-11-30 | － | － | － | 107.3
抑制時間 | 9～16 時 |  |  | 8～16 時
－ ：抑制指示が無かった
表1-17 | 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令の実績（2019年12月）
単位 | kW |  |  | 万kW
場所 | 種子島 | 壱岐 | 徳之島 | 九州本土
2019-12-04 | 220 | － | － | －
2019-12-15 | － | － | － | 157.7
2019-12-23 | 280 | － | － | －
抑制時間 | 9～16 時 |  |  | 8～16 時
－ ：抑制指示が無かった
表1-18 | 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令の実績（2020年1月）
単位 | kW |  |  | 万kW
場所 | 種子島 | 壱岐 | 徳之島 | 九州本土
2020-01-01 | 1320 | － | － | 161.2
2020-01-02 | － | － | － | 125.6
2020-01-03 | － | － | － | 59.7
2020-01-04 | 500 | － | － | 178
2020-01-05 | 700 | － | － | 146.7
2020-01-09 | － | － | － | 111.7
2020-01-10 | － | － | － | 66.2
2020-01-13 | － | － | － | 45
2020-01-21 | 170 | － | － | －
抑制時間 | 9～16 時 |  |  | 8～16 時
－ ：抑制指示が無かった
表1-19 | 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令の実績（2020年2月）
単位 | kW |  |  | 万kW
場所 | 種子島 | 壱岐 | 徳之島 | 九州本土
2020-02-01 | 170 | － | － | 51.2
2020-02-02 | 230 | － | － | 204.8
2020-02-05 | 1420 | － | － | 106.6
2020-02-06 | 1550 | － | － | －
2020-02-08 | 970 | － | － | 46.1
2020-02-09 | 840 | － | － | －
2020-02-11 | － | － | － | 186.7
2020-02-13 | － | － | － | 104.3
2020-02-14 | － | － | － | 41.9
2020-02-19 | － | － | － | 129.5
2020-02-20 | － | － | － | 146.3
2020-02-21 | － | － | － | 183.5
2020-02-22 | － | － | － | 175.1
2020-02-23 | 2880 | － | 600 | 262.7
2020-02-24 | 3830 | － | － | 224
2020-02-26 | 360 | － | － | 87.9
2020-02-27 | 2300 | － | － | 53.3
抑制時間 | 9～16 時 |  |  | 8～16 時
－ ：抑制指示が無かった
表1-20 | 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令の実績 (2020年3月)
単位 | kW |  |  | 万kW
場所 | 種子島 | 壱岐 | 徳之島 | 九州本土
2020-03-02 | 3370 | － | － | 197.2
2020-03-03 | － | － | － | 97.9
2020-03-05 | 2230 | － | － | 227.8
2020-03-06 | － | － | － | 243.1
2020-03-08 | 3380 | － | － | 363.9
2020-03-09 | － | － | － | 140.4
2020-03-11 | 3350 | － | － | 244.9
2020-03-12 | － | － | － | 254.8
2020-03-14 | 2570 | － | － | 277.6
2020-03-15 | － | 680 | － | 355.7
2020-03-16 | 3910 | － | － | －
2020-03-17 | 590 | － | － | 96
2020-03-18 | 990 | 220 | － | 88.6
2020-03-19 | 410 | 590 | － | 115.6
2020-03-20 | 4740 | 1010 | 1150 | 154.5
2020-03-21 | 4590 | 1640 | 710 | 164.7
2020-03-23 | 2650 | 200 | － | 76.4
2020-03-24 | 4820 | 500 | － | 78.6
2020-03-25 | 620 | 1110 | － | 96.5
2020-03-29 | － | － | － | 257.3
抑制時間 | 9～16 時 |  |  | 8～16 時
－ ：抑制指示が無かった