## P24_利用状況(前年)
| 表2- 2 | 月別連系線利用状況
[百万kWh]
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度計
北海道 本州間 | 東北向き (順方向) | 34.9177 | 68.8222 | 82.1476 | 23.4184 | 24.5088 | 2.7869 | 4.6179 | 9.9211 | 8.304 | 2.0218 | 0.87085 | 16.7488 | 279.0859
| 北海道向き (逆方向) | 136.6183 | 84.4789 | 72.8533 | 102.1751 | 229.5548 | 128.9399 | 202.5646 | 213.9643 | 287.0251 | 305.3116 | 286.972 | 66.3669 | 2116.8249
東北 東京間 | 東京向き (順方向) | 1841.6849 | 2155.9539 | 1998.3029 | 2876.8093 | 2799.5497 | 2186.1327 | 1717.1729 | 2085.8738 | 2482.1234 | 2360.4383 | 2572.7493 | 2498.122 | 27574.913
| 東北向き (逆方向) | 28.9649 | 8.7158 | 9.7722 | 16.2325 | 30.9452 | 12.5105 | 53.5723 | 19.3397 | 20.3295 | 27.3519 | 17.4834 | 7.2377 | 252.4555
東京 中部間 | 中部向き (順方向) | 31.5241 | 13.1681 | 33.7078 | 23.1867 | 7.4957 | 39.5917 | 28.2052 | 26.9637 | 40.0905 | 51.8005 | 52.4568 | 5.4585 | 353.6493
| 東京向き (逆方向) | 303.04 | 303.44 | 361.2947 | 411.5414 | 439.8499 | 403.2391 | 400.7604 | 203.024 | 329.5062 | 359.7587 | 367.1205 | 263.9748 | 4146.55
中部 関西間 | 関西向き (順方向) | 41.0953 | 39.4203 | 68.4557 | 73.6375 | 144.0562 | 164.3603 | 77.0721 | 71.7354 | 125.1413 | 68.173 | 64.1685 | 43.0017 | 980.3172
| 中部向き (逆方向) | 638.1901 | 625.3445 | 723.9685 | 802.7012 | 413.8325 | 349.7689 | 668.8967 | 595.7601 | 276.1577 | 526.8341 | 785.76 | 767.6966 | 7174.9109
中部 北陸間 | 北陸向き (順方向) | 0 | 0.89605 | 0.39255 | 0 | 0.71405 | 3.7276 | 1.3208 | 0 | 0.0415 | 0.0828 | 0.19465 | 0.1267 | 7.4967
| 中部向き (逆方向) | 0.2819 | 11.9887 | 12.3095 | 2.0843 | 0.0555 | 1.9277 | 6.0764 | 2.2712 | 0 | 0 | 1.7811 | 1.6539 | 40.4302
北陸 関西間 | 関西向き (順方向) | 139.0526 | 171.7838 | 311.8562 | 153.1972 | 165.4713 | 164.4779 | 207.9265 | 196.8885 | 306.7543 | 568.9355 | 282.0466 | 249.4318 | 2917.8222
| 北陸向き (逆方向) | 32.3906 | 24.3663 | 18.2918 | 91.5669 | 46.3415 | 135.7628 | 98.2562 | 37.8547 | 23.1063 | 3.7448 | 19.791 | 15.3135 | 546.7865
関西 中国間 | 中国向き (順方向) | 61.7741 | 30.2565 | 68.3853 | 35.0386 | 32.2608 | 62.0131 | 44.71 | 30.4728 | 67.4602 | 47.0494 | 46.5899 | 52.1271 | 578.1377
| 関西向き (逆方向) | 753.8163 | 1105.9785 | 572.0015 | 1090.9151 | 1054.0764 | 783.9565 | 936.3782 | 949.3554 | 730.6619 | 707.4601 | 559.122 | 548.9537 | 9792.6756
関西 四国間 | 四国向き (順方向) | 0 | 0 | 10.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5183
| 関西向き (逆方向) | 448.2938 | 500.7934 | 860.7991 | 1024.8593 | 1040.0416 | 998.0328 | 1029.0107 | 595.9335 | 858.6929 | 913.6998 | 866.5778 | 819.4924 | 9956.2271
中国 四国間 | 四国向き (順方向) | 6.2339 | 5.269 | 28.733 | 7.4392 | 6.8103 | 15.1381 | 6.8683 | 5.0015 | 5.8025 | 19.6703 | 9.4992 | 14.8106 | 131.2759
中国九州間連系線（関門連系線） | 中国向き (逆方向) | 341.1465 | 559.4673 | 324.7116 | 575.0182 | 511.4766 | 365.0969 | 360.979 | 538.6468 | 353.5639 | 86.4719 | 69.7957 | 56.2274 | 4142.6017
中国 九州間 | 九州向き (順方向) | 3.8456 | 6.6271 | 15.438 | 23.2316 | 21.6968 | 17.4099 | 16.4813 | 3.331 | 5.102 | 3.1335 | 18.8515 | 2.3746 | 137.523
中国九州間連系線（関門連系線） | 中国向き (逆方向) | 1088.4187 | 1086.6531 | 850.69 | 1305.716 | 1440.5104 | 1277.8336 | 1379.8089 | 1484.6675 | 1598.1779 | 1703.1263 | 1598.5705 | 1497.0436 | 16311.2166

## P26_利用状況(過去10年)
| 表2- 3 | 年度別連系線利用状況
[百万kWh]
|  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度
北海道 本州間 | 東北向き (順方向) | 971.97 | 3924.75 | 214.49 | 182.35 | 143.18 | 145.61 | 236.7387 | 339.5742 | 130.4887 | 279.0859
| 北海道向き (逆方向) | 11.82 | 7.39 | 672.99 | 504.77 | 616.88 | 804.19 | 1033.112 | 1269.7389 | 1004.6478 | 2116.8249
東北 東京間 | 東京向き (順方向) | 27519.47 | 9454.25 | 16084.47 | 22449.59 | 21272.54 | 22587.48 | 23097.0712 | 28238.0225 | 27297.7748 | 27574.913
| 東北向き (逆方向) | 12219.31 | 5673.93 | 4520.44 | 3890.87 | 4029.32 | 3713.81 | 4660.4255 | 7071.402 | 3139.0135 | 252.4555
東京 中部間 | 中部向き (順方向) | 188.35 | 1150.97 | 1579.18 | 2828.95 | 2701.52 | 693.04 | 2728.8898 | 3953.5716 | 1711.1085 | 353.6493
| 東京向き (逆方向) | 1271.09 | 2425.83 | 1288.34 | 536.42 | 2754.66 | 4512.95 | 5143.8909 | 5328.1506 | 5116.1534 | 4146.55
中部 関西間 | 関西向き (順方向) | 943.01 | 3733.7515 | 7487.31 | 7049.23 | 7130.68 | 3412.33 | 5538.3161 | 8105.7295 | 3675.0266 | 980.3172
| 中部向き (逆方向) | 10720.64 | 8403.017 | 5726.19 | 4928.09 | 6342.04 | 7576.75 | 6544.4995 | 9889.4915 | 9980.4654 | 7174.9109
中部 北陸間 | 北陸向き (順方向) | 116.88 | 168.74 | 452.3 | 170.11 | 231.36 | 107.92 | 240.84 | 352.5629 | 134.2732 | 7.4967
| 中部向き (逆方向) | 2310.1 | 130.16 | 183.09 | 309.69 | 295.53 | 171.66 | 58.9815 | 108.0255 | 76.2271 | 40.4302
北陸 関西間 | 関西向き (順方向) | 4957.16 | 1126.8635 | 1589.64 | 1405.95 | 2264.79 | 2046.9 | 2032.8058 | 2948.5733 | 2033.4099 | 2917.8222
| 北陸向き (逆方向) | 2850.4 | 730.1455 | 463.54 | 586.74 | 491.46 | 502.33 | 639.5197 | 1260.0722 | 2539.8556 | 546.7865
関西 中国間 | 中国向き (順方向) | 1422.78 | 1482.74 | 2835.67 | 2326.23 | 2252.02 | 948.29 | 715.5676 | 4492.7143 | 4734.4366 | 578.1377
| 関西向き (逆方向) | 7916.33 | 10520.2974 | 6788.28 | 5467.69 | 5993.81 | 9138.25 | 13179.1904 | 16726.5942 | 13387.7123 | 9792.6756
関西 四国間 | 四国向き (順方向) | 0 | 0 | 208.06 | 0.09 | 1.03 | 1.64 | 2.19 | 1.4494 | 81.6859 | 30.5183
| 関西向き (逆方向) | 9298.67 | 9809.97 | 8937.6 | 9072.65 | 9362.46 | 9610.68 | 8855.6364 | 9510.468 | 8839.9003 | 9956.2271
中国 四国間 | 四国向き (順方向) | 2501.96 | 3474.95 | 3574.57 | 3582.81 | 2677.34 | 3423.29 | 3294.0926 | 4060.939 | 2578.7131 | 131.2759
中国九州間連系線（関門連系線） | 中国向き (逆方向) | 7495.81 | 6726.7292 | 3563.78 | 3694.28 | 3911.79 | 4631.33 | 7638.2628 | 7540.3273 | 4023.0349 | 4142.6017
中国 九州間 | 九州向き (順方向) | 902.7 | 2582.17 | 4210.02 | 3837.51 | 3596.23 | 2174.16 | 1935.2882 | 3014.3397 | 1998.155 | 137.523
中国九州間連系線（関門連系線） | 中国向き (逆方向) | 13094.88 | 13904.7382 | 13595.97 | 13847.38 | 11217.64 | 14947.22 | 15476.3296 | 18183.2335 | 18279.7852 | 16311.2166

## P28_月別・取引別の連系線利用状況
表2- 4 | 月別・取引別の連系線利用状況
[百万kWh]
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計
相対取引・その他 | 98.7094 | 55.4499 | 14.3323 | 9.671 | 2.112 | 4.1 | 6.4382 | 31.6367 | 7.3173 | 1.3242 | 3.9349 | 20.1315 | 255.1575
前日スポット取引 | 5623.7758 | 6535.1669 | 6059.7961 | 8321.5401 | 8036.1073 | 6706.3811 | 6844.2487 | 6705.522 | 7181.0484 | 7399.7257 | 7211.1888 | 6591.9189 | 83216.4196
時間前取引 | 208.8041 | 212.8066 | 350.9012 | 307.5573 | 371.0288 | 402.2258 | 389.9917 | 353.4464 | 329.6753 | 354.0147 | 405.2774 | 314.1118 | 3999.8412

## P28_年度別・取引別の連系線利用状況
表2-5 | 年度別・取引別の連系線利用状況
[百万kWh]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
相対取引 | 100444 | 79693 | 76328.3118 | 73289.4978 | 71558.1883 | 75947.4103 | 84843.3677 | 109842.1791 | 56710.066 | 255.1575
前日スポット取引 | 6251 | 5718 | 7154.5828 | 11631.6321 | 14174.2815 | 13152.1741 | 14816.684 | 18349.785 | 51119.8481 | 83216.4196
時間前取引 | 1.92 | 21.8 | 493.0354 | 1750.2701 | 1553.8102 | 2050.2456 | 3391.5759 | 4203.0161 | 2931.9538 | 3999.8412

## P29_月別・年度別・計画断面別の抑制時間
表2-6 | 月別・計画断面別の抑制時間
[h]
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度計
2019年度 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 週間計画より前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 週間計画以降 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018年度 | 合計 | 5110.5 | 6677 | 7764.5 | 7034.5 | 7553 | 7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42112.5
| 週間計画より前 | 972 | 3044 | 2170 | 1996 | 2388 | 2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13322
| 週間計画以降 | 4138.5 | 3633 | 5594.5 | 5038.5 | 5165 | 5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28790.5
2017年度 | 合計 | 2209.5 | 3757.5 | 2789 | 2984.5 | 2681.5 | 2851 | 3023.5 | 4432.5 | 5188 | 5263 | 4519 | 5659 | 45358
| 週間計画より前 | 1000 | 1694 | 1288 | 1764 | 1758 | 1222 | 1798 | 1124 | 762 | 1714 | 636 | 722 | 15482
| 週間計画以降 | 1209.5 | 2063.5 | 1501 | 1220.5 | 923.5 | 1629 | 1225.5 | 3308.5 | 4426 | 3549 | 3883 | 4937 | 29876
2016年度 | 合計 | 532.5 | 1006 | 123 | 220.5 | 136 | 422 | 702.5 | 466.5 | 498.5 | 507.5 | 11.5 | 540.5 | 5167
| 週間計画より前 | 532.5 | 763 | 0 | 144 | 130 | 310 | 582 | 208 | 476 | 506 | 0 | 431 | 4082.5
| 週間計画以降 | 0 | 243 | 123 | 76.5 | 6 | 112 | 120.5 | 258.5 | 22.5 | 1.5 | 11.5 | 109.5 | 1084.5
2015年度 | 合計 | 1175 | 3857.5 | 1293 | 761 | 790.5 | 996 | 1396 | 853.5 | 946 | 774 | 722.5 | 1274.5 | 14839.5
| 週間計画より前 | 1076 | 3777.5 | 1257 | 744 | 744 | 765.5 | 772 | 734 | 884 | 744 | 696 | 1216 | 13410
| 週間計画以降 | 99 | 80 | 36 | 17 | 46.5 | 230.5 | 624 | 119.5 | 62 | 30 | 26.5 | 58.5 | 1429.5
2014年度 | 合計 | 1131.5 | 1820 | 411 | 17.5 | 48 | 249.5 | 100.5 | 20.5 | 48.5 | 76 | 108 | 44 | 4075
| 週間計画より前 | 898 | 1700.5 | 256 | 0 | 12 | 82 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978
| 週間計画以降 | 233.5 | 119.5 | 155 | 17.5 | 36 | 167.5 | 71 | 20.5 | 48.5 | 76 | 108 | 44 | 1097
2013年度 | 合計 | 1106 | 1188.5 | 133.5 | 3 | 19 | 94 | 872.84 | 0 | 10 | 474 | 204.5 | 15.5 | 4120.84
| 週間計画より前 | 736 | 476 | 100 | 0 | 0 | 32 | 814.34 | 0 | 5 | 196 | 0 | 0 | 2359.34
| 週間計画以降 | 370 | 712.5 | 33.5 | 3 | 19 | 62 | 58.5 | 0 | 5 | 278 | 204.5 | 15.5 | 1761.5
2012年度 | 合計 | 458 | 1236.5 | 501.5 | 619.5 | 727 | 1024.5 | 298.5 | 1039 | 794.5 | 1 | 666.5 | 469 | 7835.5
| 週間計画より前 | 234 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 446.5 | 198 | 808 | 698 | 0 | 666.5 | 420 | 4503
| 週間計画以降 | 224 | 204.5 | 501.5 | 619.5 | 727 | 578 | 100.5 | 231 | 96.5 | 1 | 0 | 49 | 3332.5
2011年度 | 合計 | 142 | 770.5 | 993.5 | 603.5 | 1235.5 | 756.5 | 657 | 296 | 524 | 443.5 | 2070.5 | 1621.5 | 10114
| 週間計画より前 | 84 | 540.5 | 144 | 224 | 1178 | 384 | 302 | 1 | 0 | 0 | 1543 | 1488 | 5888.5
| 週間計画以降 | 58 | 230 | 849.5 | 379.5 | 57.5 | 372.5 | 355 | 295 | 524 | 443.5 | 527.5 | 133.5 | 4225.5
2010年度 | 合計 | 553 | 13 | 277 | 51.5 | 144 | 2 | 4.5 | 1 | 4 | 551 | 0 | 120 | 1721
| 週間計画より前 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.5 | 0 | 0 | 923.5
| 週間計画以降 | 133 | 13 | 277 | 51.5 | 144 | 2 | 4.5 | 1 | 4 | 47.5 | 0 | 120 | 797.5

## P31_月別・年度別・制約別の抑制時間
表2-7 | 月別・制約別の抑制時間
[h]
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度計
2019年度 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 容量超過 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 最低潮流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018年度 | 合計 | 768 | 1608 | 2370 | 1790 | 1576 | 2109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10221.5
| 容量超過 | 768 | 1608 | 2370 | 1790 | 1576 | 2109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10221.5
| 最低潮流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017年度 | 合計 | 2209.5 | 3757.5 | 2789 | 2984.5 | 2681.5 | 2851 | 3023.5 | 4432.5 | 5188 | 5263 | 4519 | 5659 | 45358
| 容量超過 | 2209.5 | 3757.5 | 2789 | 2984.5 | 2681.5 | 2851 | 3023.5 | 4432.5 | 5188 | 5263 | 4519 | 5659 | 45358
| 最低潮流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016年度 | 合計 | 532.5 | 1006 | 123 | 220.5 | 136 | 422 | 702.5 | 466.5 | 498.5 | 507.5 | 11.5 | 540.5 | 5167
| 容量超過 | 532.5 | 1006 | 123 | 220.5 | 136 | 422 | 702.5 | 466.5 | 498.5 | 507.5 | 11.5 | 540.5 | 5167
| 最低潮流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015年度 | 合計 | 1175 | 3857.5 | 1293 | 761 | 790.5 | 996 | 1396 | 853.5 | 946 | 774 | 722.5 | 1274.5 | 14839.5
| 容量超過 | 1175 | 2437 | 1293 | 761 | 790.5 | 863 | 1233 | 853.5 | 946 | 774 | 722.5 | 1274.5 | 13123
| 最低潮流 | 0 | 1420.5 | 0 | 0 | 0 | 133 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716.5
2014年度 | 合計 | 1131.5 | 1820 | 411 | 17.5 | 48 | 249.5 | 100.5 | 20.5 | 48.5 | 76 | 108 | 44 | 4075
| 容量超過 | 989.5 | 1660.5 | 411 | 17.5 | 48 | 192 | 72.5 | 20.5 | 48.5 | 76 | 108 | 44 | 3688
| 最低潮流 | 142 | 159.5 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387
2013年度 | 合計 | 1106 | 1188.5 | 133.5 | 3 | 19 | 94 | 872.84 | 0 | 10 | 474 | 204.5 | 15.5 | 4120.84
| 容量超過 | 928 | 853 | 133.5 | 3 | 18.5 | 94 | 324.09 | 0 | 10 | 474 | 204.5 | 15.5 | 3058.09
| 最低潮流 | 178 | 335.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 548.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.75
2012年度 | 合計 | 458 | 1236.5 | 501.5 | 619.5 | 727 | 1024.5 | 298.5 | 1039 | 794.5 | 1 | 666.5 | 469 | 7835.5
| 容量超過 | 457 | 1160 | 496 | 324 | 510.5 | 927.5 | 0 | 324.5 | 674.5 | 0 | 666.5 | 469 | 6009.5
| 最低潮流 | 1 | 76.5 | 5.5 | 295.5 | 216.5 | 97 | 298.5 | 714.5 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1826
2011年度 | 合計 | 142 | 770.5 | 993.5 | 603.5 | 1235.5 | 756.5 | 657 | 296 | 524 | 443.5 | 2070.5 | 1621.5 | 10114
| 容量超過 | 113.5 | 613 | 144 | 8.5 | 9.5 | 143 | 123.5 | 36 | 496 | 433.5 | 2068.5 | 1621 | 5810
| 最低潮流 | 28.5 | 157.5 | 849.5 | 595 | 1226 | 613.5 | 533.5 | 260 | 28 | 10 | 2 | 0.5 | 4304
2010年度 | 合計 | 553 | 13 | 277 | 51.5 | 144 | 2 | 4.5 | 1 | 4 | 551 | 0 | 120 | 1721
| 容量超過 | 500 | 4 | 1.5 | 49 | 0 | 2 | 4.5 | 1 | 2 | 19 | 0 | 96.5 | 679.5
| 最低潮流 | 53 | 9 | 275.5 | 2.5 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 532 | 0 | 23.5 | 1041.5

## P32_月別の連系線作業停止状況
表2-8 | 月別の連系線作業停止状況
連系線 | 対象設備 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
|  | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数
北海道本州間 | 北海道・本州間、新北海道本州間連系設備 | 24 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 31 | 7 | 2 | 7 | 28 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 11 | 31 | 90 | 134
東北東京間 | 相馬双葉幹線、いわき幹線 |  |  | 3 | 12 | 5 | 7 |  |  | 3 | 20 | 6 | 30 | 1 | 4 | 4 | 30 | 6 | 31 | 2 | 31 | 2 | 27 |  |  | 32 | 192
東京中部間 | 佐久間周波数変換設備 | 5 | 4 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 9 | 6 | [8 empty] | 15 | 11
| 新信濃周波数変換設備 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 16 | 19 | 7 | 8 |  |  |  |  | 5 | 13 | 40 | 49
| 東清水周波数変換設備 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 | [16 empty] | 5 | 12 | 10 | 17
中部関西間 | 三重東近江線 |  |  | 11 | 5 | 7 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 21 | 11
中部北陸間 | 南福光連系所、南福光変電所の連系設備 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 13 | 16 | [10 empty] | 14 | 17
北陸関西間 | 越前嶺南線 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 3 | 3
関西中国間 | 西播東岡山線、山崎智頭線 | 18 | 8 | [8 empty] | 33 | 20 | 10 | 7 | 11 | 8 | [8 empty] | 72 | 43
関西四国間 | 紀北変換所、阿南変換所間の連系設備 | 22 | 5 |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 26 | 2 | 9 | [6 empty] | 29 | 46
中国四国間 | 本四連系線 | 3 | 25 | 3 | 27 | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 7 | 53
中国九州間 | 関門連系線 | 10 | 12 | 10 | 11 | [20 empty] | 20 | 23
合計（同一連系線の重複停止を考慮） |  | 85 | 68 | 44 | 68 | 31 | 34 | 10 | 31 | 11 | 23 | 48 | 81 | 36 | 38 | 46 | 92 | 17 | 50 | 2 | 31 | 2 | 27 | 21 | 56 | 353 | 599

## P33_年度別連系線作業停止状況
表2-9 | 年度別連系線作業停止状況
[件]
年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 計 | 10ヶ年平均
件数 | 64 | 56 | 58 | 38 | 63 | 91 | 218 | 267 | 205 | 353 | 1413 | 141.3

## P34_年度別連系線故障状況
| 表2-11 | 年度別連系線故障状況
[件]
年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 計 | 10ヶ年平均
件数 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 54 | 5.4

## 融通指示実績 (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
融通指示の実績（平成２９年度）
[回]
受電会社 | 送電会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 全国計
北海道 | 需給ひっ迫融通 | [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東北 | 需給ひっ迫融通 | [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東京 | 需給ひっ迫融通 | 東北: 0; 中部: 0; [回] 全国計: 1
下げ代不足融通
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
中部 | 需給ひっ迫融通 |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 8
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8
北陸 | 需給ひっ迫融通 | [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
関西 | 需給ひっ迫融通 | [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中国 | 需給ひっ迫融通 | [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四国 | 需給ひっ迫融通 | 中国: 0; [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
九州 | 需給ひっ迫融通 | [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全国計 | 需給ひっ迫融通 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8
| 下げ代不足融通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8
融通指示の発動実績
| 年度 | 北海道: 需給ひっ迫融通; 東京: 下げ代不足融通
|  | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数
| 平成２８年度 | 北海道: 2326.25; 東北: 2; 東京: 0; 中部: 0
全国融通の実績（過去５年）
| 年度 | 北海道: 運転予備; 東京: 随時応援; 北陸: 広域協力
|  | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数
| 平成２６年度 | 57.7 | 16 | 115 | 1 | 0 | 0
| 平成２５年度 | 44.7 | 12 | 259 | 4 | 0 | 0
| 平成２４年度 | 20.8 | 15 | 1213.6 | 4 | 0 | 0
| 平成２３年度 | 35.1 | 12 | 7363 | 29 | 0 | 0
| 平成２２年度 | 164.5 | 5 | 65175.6 | 44 | 0 | 0
メモ：Ｈ２８以降の年次報告書では、
「電力融通」ではなく「指示」
融通指示（需給ひっ迫融通） ２回発動
①．９月８日 東京、北陸、関西、中国 → 中部 最大３００万ｋＷ、２０５８．７５万ｋＷｈ
②．２月２１日 北陸、関西、中国、九州 → 中部 最大１４０万ｋＷ、２６７.５万ｋＷｈ

## 全国融通実績（前年・５年）使用しない (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
全国融通の実績（平成２６年度）
[回]
受電会社 | 送電会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 全国計
北海道 | 運転予備(※1)
随時応援(※2)
広域協力(※3)
計
東北 | 運転予備
随時応援
広域協力
計
東京 | 運転予備
随時応援
広域協力
計
中部 | 運転予備 |  |  |  |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4
随時応援
広域協力
| 計 |  |  |  |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4
北陸 | 運転予備
随時応援
広域協力
計
関西 | 運転予備 |  |  |  | 4 | 4 |  | 2 | 3 | 2 | 4
随時応援
広域協力
| 計 |  |  |  | 4 | 4 |  | 2 | 3 | 2 | 4
中国 | 運転予備 |  |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 2 | 3
随時応援
広域協力
| 計 |  |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 2 | 3
四国 | 運転予備 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 3
随時応援 | bar: 中国; [回] 全国計
広域協力
| 計 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 2 | 4
九州 | 運転予備 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2
随時応援
広域協力
| 計 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2
全国計 | 運転予備 |  |  |  | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 8 | 16
随時応援 | bar: 中国; [回] 全国計
広域協力
| 計 |  |  |  | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | 17
全国融通の実績（過去５年）
| 年度 | 北海道: 運転予備; 東京: 随時応援; 北陸: 広域協力
|  | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数
| 平成２６年度 | 57.7 | 16 | 115 | 1 | 0 | 0
| 平成２５年度 | 44.7 | 12 | 259 | 4 | 0 | 0
| 平成２４年度 | 20.8 | 15 | 1213.6 | 4 | 0 | 0
| 平成２３年度 | 35.1 | 12 | 7363 | 29 | 0 | 0
| 平成２２年度 | 164.5 | 5 | 65175.6 | 44 | 0 | 0
メモ：Ｈ２８以降の年次報告書では、
「電力融通」ではなく「指示」