## P4_気象概況
表1-1 | 地域平均平年差（比）（2020 年 6 月～8 月）
地域 | 気温平年差[℃] | 降水量平年比[％] | 日照時間平年比[％]
北日本 | 1.2 | 110 | 99
東日本 | 1.1 | 137 | 98
西日本 | 0.6 | 146 | 98
沖縄・奄美 | 0.8 | 162 | 97
表1-2 | 地域平均平年差（比）（2020 年 12 月～2021 年 2 月）
地域 | 気温平年差[℃] | 降水量平年比[％] | 日照時間平年比[％] | 降雪量平年比[％]
北日本 | -0.1 | 102 | 96 | 82
東日本 | 1 | 87 | 108 | 42
西日本 | 0.8 | 88 | 121 | 107
沖縄・奄美 | 0.4 | 133 | 106 | -

## P5,6_最大需要電力
表1-3 | 供給区域別の月間最大需要電力(2020年度)
[万kW]
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 | 403.9 | 356.4 | 361.7 | 389.7 | 430.9 | 419.6 | 384 | 445 | 490.1 | 541.3 | 509.7 | 504.1
東北 | 1054.2 | 943.6 | 1104.3 | 1089.2 | 1411.7 | 1384 | 987.5 | 1114.6 | 1408.7 | 1479.7 | 1430.3 | 1198.4
東京 | 4055.4 | 3334.7 | 4344.5 | 4496.9 | 5603.5 | 5570.3 | 3661 | 3943.2 | 4721.7 | 5093.8 | 4862.1 | 4337.1
中部 | 1774.6 | 1665.8 | 1957.5 | 2271.8 | 2624.3 | 2439 | 1820.5 | 1830.5 | 2330 | 2409.3 | 2348.8 | 2054.3
北陸 | 396.87 | 338.23 | 401.21 | 442.35 | 513.03 | 512.61 | 349.9 | 393.85 | 498.95 | 533.62 | 522.86 | 425.81
関西 | 1899.1631 | 1730.5002 | 2237.5432 | 2552.9003 | 2910.335 | 2771.2086 | 1836.5882 | 1886.3788 | 2352.8655 | 2595.1436 | 2399.0788 | 2103.2446
中国 | 842.3 | 691.3 | 815.4 | 965.2 | 1101.5 | 1093.5 | 733.7 | 814.2 | 996.2 | 1123.6 | 1040.7 | 850.6
四国 | 383.4 | 326.6 | 401.7 | 487.7 | 532.5 | 523.6 | 340.8 | 363.4 | 452.1 | 507 | 473.2 | 383.5
九州 | 1097.7 | 1001.9 | 1282.5 | 1498 | 1637.4 | 1533.7 | 1077.8 | 1203.7 | 1443.3 | 1606.1 | 1526.3 | 1142.7
沖縄 | 90.25 | 117.42 | 151.15 | 156.48 | 157.9 | 150.96 | 131.27 | 125.12 | 97.13 | 118.85 | 102.53 | 98.14
全国 | 11832.8831 | 10281.3747 | 12430.8824 | 14008.8889 | 16644.5123 | 15141.481 | 11075.4782 | 11953.1288 | 14488.8355 | 15606.6192 | 14604.6488 | 12626.2878
表1-4 | ４月: 最大需要電力実績(2016～2020年度)
[万kW]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
全国 | ４月: 15589; ５月: 15577; ６月: 16482; ７月: 16461; ８月: 16645

## P7,8_需要電力量
表1-5 | 供給区域別の月間・年間需要電力量 (2020年度)
[百万kWh]
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度計
北海道 | 2337.84 | 2116.102 | 2095.784 | 2249.787 | 2338.212 | 2202.872 | 2303.2 | 2547.788 | 3122.484 | 3352.73 | 2894.248 | 2818.812 | 30379.859
東北 | 6307.147 | 5631.286 | 5797.231 | 6145.524 | 6925.935 | 6248.214 | 6121.169 | 6458.622 | 8046.699 | 8695.133 | 7541.843 | 7210.179 | 81128.982
東京 | 20538.629 | 18997.288 | 21406.404 | 23369.813 | 28253.318 | 23655.427 | 21222.628 | 21334.166 | 26267.764 | 27771.773 | 23510.52 | 23153.43 | 279481.16
中部 | 9728.586 | 8677.416 | 9874.236 | 11010.947 | 12459.817 | 11165.534 | 10244.133 | 10215.32 | 11969.896 | 12606.029 | 11179.102 | 11171.701 | 130302.717
北陸 | 2262.6932 | 1919.1844 | 2078.7537 | 2244.5484 | 2526.3488 | 2275.727 | 2155.6796 | 2255.2163 | 2758.1626 | 3002.0405 | 2596.5577 | 2531.2528 | 28606.165
関西 | 10431.7659 | 9621.8946 | 10931.9592 | 12091.6271 | 14350.1031 | 11846.8848 | 10611.1451 | 10636.6191 | 12821.4003 | 13590.1802 | 11651.3905 | 11701.8639 | 140286.834
中国 | 4475.262 | 4009.567 | 4454.98 | 4907.929 | 5541.618 | 4917.803 | 4497.186 | 4625.662 | 5647.095 | 5969.392 | 5020.339 | 5028.846 | 59095.679
四国 | 2030.006 | 1902.845 | 2104.381 | 2311.038 | 2696.517 | 2172.6 | 2001.58 | 2023.736 | 2475.657 | 2649.952 | 2233.644 | 2225.723 | 26827.679
九州 | 6191.522 | 5879.015 | 6692.235 | 7328.366 | 8554.387 | 6763.817 | 6296.477 | 6343.296 | 7921.015 | 8231.144 | 6785.593 | 6726.977 | 83713.844
沖縄 | 523.8406 | 624.183 | 787.2131 | 885.2924 | 882.518 | 764.3383 | 683.4247 | 604.1768 | 596.501 | 601.3364 | 501.302 | 565.4148 | 8019.5412
全国 | 64827.2917 | 59378.781 | 66223.177 | 72544.8719 | 84528.774 | 72013.2172 | 66136.6224 | 67044.6023 | 81626.6739 | 86469.7101 | 73914.5393 | 73134.1995 | 867842.4602
表1-6 | ４月: 年間需要電力量実績 (2016～2020年度)
[百万kWh]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
全国 | ４月: 890451; ５月: 900902; ６月: 896473; ７月: 878383; ８月: 867842

## P9,10_負荷率
表1-7 | 供給区域別の月・年負荷率 (2020年度)
[％]
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度
北海道 | 80.3912 | 79.8042 | 80.4758 | 77.5958 | 72.9347 | 72.9157 | 80.6172 | 79.519 | 85.6333 | 83.2506 | 84.4991 | 75.1582 | 64.0684
東北 | 83.0955 | 80.2134 | 72.9123 | 75.8365 | 65.9421 | 62.7029 | 83.3152 | 80.4801 | 76.7761 | 78.9823 | 78.4659 | 80.867 | 62.589
東京 | 70.3405 | 76.5706 | 68.4339 | 69.8504 | 67.7699 | 58.982 | 77.916 | 75.144 | 74.7742 | 73.2806 | 71.9563 | 71.7535 | 56.9363
中部 | 76.1407 | 70.0156 | 70.0599 | 65.1451 | 63.8154 | 63.5821 | 75.633 | 77.5086 | 69.0497 | 70.3258 | 70.8258 | 73.0941 | 56.6808
北陸 | 79.1854 | 76.2661 | 71.9613 | 68.2009 | 66.1877 | 61.6596 | 82.8071 | 79.5289 | 74.3002 | 75.6156 | 73.8998 | 79.9 | 61.1961
関西 | 76.2892 | 74.7336 | 67.8569 | 63.6617 | 66.2734 | 59.3748 | 77.6564 | 78.3145 | 73.2429 | 70.3867 | 72.271 | 74.7812 | 55.0262
中国 | 73.7937 | 77.9575 | 75.8827 | 68.3452 | 67.6206 | 62.4626 | 82.3852 | 78.906 | 76.1913 | 71.4078 | 71.7857 | 79.4639 | 60.0399
四国 | 73.5382 | 78.3095 | 72.7596 | 63.6915 | 68.0629 | 57.6299 | 78.9406 | 77.3457 | 73.6009 | 70.2517 | 70.2425 | 78.0069 | 57.5121
九州 | 78.3396 | 78.8692 | 72.4738 | 65.754 | 70.2201 | 61.2518 | 78.5211 | 73.1921 | 73.7652 | 68.8834 | 66.1574 | 79.1252 | 58.3631
沖縄 | 80.6157 | 71.4491 | 72.3355 | 76.0423 | 75.1222 | 70.322 | 69.9765 | 67.0664 | 82.5439 | 68.0057 | 72.7577 | 77.4369 | 57.978
全国 | 76.0913 | 77.626 | 73.9904 | 69.6033 | 68.2591 | 66.0559 | 80.2614 | 77.9022 | 75.7226 | 74.4702 | 75.3129 | 77.8524 | 59.5204
表1-8 | ４月: 年負荷率実績(2016～2020年度)
[％]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
全国 | ４月: 65.8; ５月: 66; ６月: 62.1; ７月: 60.7; ８月: 59.5

## 需要電力量（過去から） (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
需要電力量（過去から） | [11 empty] | 10.5
[6 empty] | [百万kWh] |  | [百万kWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
北海道 | 36545.566 | 36742.735 | 35326.327 | 34948.42 | 33725.642 | 32802.509 | 31440.024 | #REF! | ←桁管理 | / | 1000
東北 | 90704.982 | 83085.566 | 85486.739 | 85483.345 | 84274.242 | 83275.149 | 82186.965 | #REF!
東京 | 329393.185 | 302614.788 | 301669.414 | 302881.826 | 294726.387 | 289185.674 | 283425.799 | #REF!
中部 | 143054.018 | 139972.299 | 138233.268 | 139472.148 | 136746.468 | 134821.752 | 133801.814 | #REF!
北陸 | 32689.52 | 31802.38 | 30911.553 | 30919.365 | 30784.21 | 30282.564 | 29656.6415 | #REF!
関西 | 169255.25 | 163302.701 | 157552.097 | 156772.79 | 152645.574 | 147137.401 | 146102.5986 | #REF!
中国 | 68557.727 | 66164.253 | 64498.881 | 64790.873 | 63580.958 | 62523.29 | 61987.694 | #REF!
四国 | 32483.718 | 31560.82 | 30199.769 | 29932.017 | 29107.158 | 28520.732 | 28219.095 | #REF!
九州 | 95464.706 | 92413.292 | 89848.19 | 90231.926 | 88726.395 | 87001.574 | 85433.2158 | #REF!
沖縄 | 8425.177 | 8345.1099 | 8251.6057 | 8393.112 | 8396.2457 | 8518.589 | 8196.897 | #REF!
全国 | 1006573.849 | 956003.9439 | 941977.8437 | 938764.7 | 922713.2797 | 904069.234 | 890450.7439 | #REF!
値貼り付け先：年度需要電力量（過去から） | [百万kWh] 平成２７年度: [MWh] |  | [MWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
北海道 | 36545566 | 36742735 | 35326327 | 34948420 | 33725642 | 32802509 | 31440024 | #REF!
東北 | 90704982 | 83085566 | 85486739 | 85483345 | 84274242 | 83275149 | 82186965 | #REF! |  |  | 36742735 | 35326327 | 34948420 | 33725642 | 32802509 | 31440024
東京 | 329393185 | 302614788 | 301669414 | 302881826 | 294726387 | 289185674 | 283425799 | #REF! |  |  | 83085566 | 85486739 | 85483345 | 84274242 | 83275149 | 82340329
中部 | 143054018 | 139972299 | 138233268 | 139472148 | 136746468 | 134821752 | 133801814 | #REF! |  |  | 302614788 | 301669414 | 302881826 | 294726387 | 289185674 | 283425799
北陸 | 32689520 | 31802380 | 30911553 | 30919365 | 30784210 | 30282564 | 29656641.478 | #REF! |  |  | 139972299 | 138233268 | 139472148 | 136746468 | 134821752 | 133801748
関西 | 169255250 | 163302701 | 157552097 | 156772790 | 152645574 | 147137401 | 146102598.607 | #REF! |  |  | 31802380 | 30911553 | 30919365 | 30784210 | 30282564 | 29655439.275
中国 | 68557727 | 66164253 | 64498881 | 64790873 | 63580958 | 62523290 | 61987694 | #REF! |  |  | 163302701 | 157552097 | 156772790 | 152645574 | 147137401 | 146102598.607
四国 | 32483718 | 31560820 | 30199769 | 29932017 | 29107158 | 28520732 | 28219095 | #REF! |  |  | 66164253 | 64498881 | 64790873 | 63580958 | 62523290 | 62351022.965
九州 | 95464706 | 92413292 | 89848190 | 90231926 | 88726395 | 87001574 | 85433215.795 | #REF! |  |  | 31560820 | 30199769 | 29932017 | 29107158 | 28520732 | 28219095
沖縄 | 8425176.953 | 8345109.887 | 8251605.739 | 8393112.01 | 8396245.73 | 8518589.034 | 8196897 | #REF! |  |  | 92413292 | 89848190 | 90231926 | 88726395 | 87001574 | 85433215.795
全国 | 1006573848.953 | 956003943.887 | 941977843.739 | 938764700.01 | 922713279.73 | 904069234.034 | 890450743.88 | #REF! |  |  | 8345109.887 | 8251605.739 | 8393112.01 | 8396245.73 | 8518589.034 | 8164928.6
[11 empty] | 956003943.887 | 941977843.739 | 938764700.01 | 922713279.73 | 904069234.034 | 890934200.242
グラフ用式：全国の需要電力量（過去６年度） | [MWh] 平成２７年度: [億kWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
需要電力量 | 10065.7385 | 9560.0394 | 9419.7784 | 9387.647 | 9227.1328 | 9040.6923 | 8904.5074 | #REF! | ←桁管理 | / | 100000

## 負荷率（過去から） (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
負荷率（過去から）
[6 empty] | [％] |  | [％] |  |  |  |  | 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | 北海道 | 0.71632 | 0.73153 | 0.72232 | 0.72458 | 0.70784
北海道 | 71.6324 | 73.1535 | 72.2315 | 72.4581 | 70.7843 | 72.3301 | 69.1531 | #REF! | ←桁管理 | / | 0.01 | 東北 | 0.65927 | 0.68671 | 0.70187 | 0.69267 | 0.67856
東北 | 65.9267 | 68.671 | 70.1867 | 69.2673 | 67.8562 | 66.116 | 68.4273 | #REF! |  |  |  | 東京 | 0.60131 | 0.66517 | 0.64328 | 0.636 | 0.62011
東京 | 60.1314 | 66.5174 | 64.3276 | 63.6001 | 62.0108 | 58.9301 | 60.6811 | #REF! |  |  |  | 中部 | 0.59615 | 0.62382 | 0.62721 | 0.59687 | 0.62304
中部 | 59.6151 | 62.3822 | 62.7213 | 59.6869 | 62.3042 | 60.0072 | 61.3224 | #REF! |  |  |  | 北陸 | 0.65103 | 0.67876 | 0.67035 | 0.67039 | 0.66809
北陸 | 65.1026 | 67.8757 | 67.0349 | 67.0391 | 66.8095 | 65.479 | 65.7435 | #REF! |  |  |  | 関西 | 0.60415 | 0.6438 | 0.64836 | 0.61233 | 0.6195
関西 | 60.4152 | 64.3797 | 64.8356 | 61.2325 | 61.95 | 60.6423 | 62.7743 | #REF! |  |  |  | 中国 | 0.64451 | 0.68707 | 0.66911 | 0.65709 | 0.67286
中国 | 64.4505 | 68.7071 | 66.911 | 65.7091 | 67.2856 | 64.0808 | 66.9083 | #REF! |  |  |  | 四国 | 0.62155 | 0.66035 | 0.65479 | 0.62069 | 0.62634
四国 | 62.1553 | 66.0355 | 65.4789 | 62.069 | 62.634 | 62.7175 | 60.7002 | #REF! |  |  |  | 九州 | 0.62053 | 0.67509 | 0.66945 | 0.62533 | 0.65629
九州 | 62.0533 | 67.5092 | 66.945 | 62.5331 | 65.6294 | 63.7446 | 62.9081 | #REF! |  |  |  | 沖縄 |  |  |  |  | 0.62883
沖縄 | 70.1005 | 65.8375 | 63.4747 | 62.5812 | 63.7284 | 63.044 | 62.8421 | #REF! |  |  |  | １０エリア合成 |  |  |  |  | 0.76215
全国 | 63.1492 | 67.7246 | 67.0267 | 65.1354 | 65.9077 | 62.6344 | 65.7712 | #REF!
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
[12 empty] | 平成２２年度 | 0.71632 | 0.65927 | 0.60131 | 0.59615 | 0.65103 | 0.60415 | 0.64451 | 0.62155 | 0.62053
[12 empty] | 平成２３年度 | 0.73153 | 0.68671 | 0.66517 | 0.62382 | 0.67876 | 0.6438 | 0.68707 | 0.66035 | 0.67509 |  | 0.76257 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２４年度 | 0.72232 | 0.70187 | 0.64328 | 0.62721 | 0.67035 | 0.64836 | 0.66911 | 0.65479 | 0.66945 |  | 0.76756 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２５年度 | 0.72458 | 0.69267 | 0.636 | 0.59687 | 0.67039 | 0.61233 | 0.65709 | 0.62069 | 0.62533 |  | 0.75705 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２６年度 | 0.70784 | 0.67856 | 0.62011 | 0.62304 | 0.66809 | 0.6195 | 0.67286 | 0.62634 | 0.65629 | 0.62883 | 0.76215 | ←１０エリア
平成２２年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.84759 | 0.83691 | 0.72411 | 0.7511 | 0.80907 | 0.77194 | 0.82479 | 0.79371 | 0.80193 | 0.7676 | 0.78437
[12 empty] | ５月 | 0.81377 | 0.82436 | 0.73933 | 0.70796 | 0.79327 | 0.76386 | 0.82555 | 0.80557 | 0.80936 | 0.80713 | 0.76864
[12 empty] | ６月 | 0.79138 | 0.77317 | 0.68458 | 0.66345 | 0.73876 | 0.69213 | 0.76287 | 0.7064 | 0.75166 | 0.78876 | 0.70791
[12 empty] | ７月 | 0.82204 | 0.71992 | 0.67347 | 0.66244 | 0.69501 | 0.68292 | 0.73123 | 0.7142 | 0.72484 | 0.89309 | 0.69422
[12 empty] | ８月 | 0.79295 | 0.71631 | 0.71764 | 0.66186 | 0.7053 | 0.71062 | 0.72625 | 0.72051 | 0.72854 | 0.89954 | 0.72181
[12 empty] | ９月 | 0.77007 | 0.66683 | 0.65267 | 0.64583 | 0.65734 | 0.65672 | 0.68405 | 0.66796 | 0.6745 | 0.849 | 0.66743
値貼り付け先：負荷率（過去から） | [11 empty] | １０月 | 0.77491 | 0.75833 | 0.73825 | 0.73128 | 0.771 | 0.77252 | 0.83457 | 0.80813 | 0.79908 | 0.81794 | 0.77628
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | １１月 | 0.77867 | 0.78959 | 0.73281 | 0.76304 | 0.79527 | 0.77986 | 0.8114 | 0.80258 | 0.78648 | 0.84616 | 0.78852
北海道 | 0.71632 | 0.73153 | 0.72232 | 0.72458 | 0.70784 | 0.7233 | 0.69153 | #REF! |  |  |  | １２月 | 0.82724 | 0.77476 | 0.73241 | 0.73435 | 0.77394 | 0.74854 | 0.7838 | 0.76232 | 0.74931 | 0.84583 | 0.75354
東北 | 0.65927 | 0.68671 | 0.70187 | 0.69267 | 0.67856 | 0.66116 | 0.68427 | #REF! |  |  |  | １月 | 0.84482 | 0.81552 | 0.76311 | 0.74146 | 0.81436 | 0.77569 | 0.80882 | 0.79245 | 0.8016 | 0.83719 | 0.78701
東京 | 0.60131 | 0.66517 | 0.64328 | 0.636 | 0.62011 | 0.5893 | 0.60681 | #REF! |  |  |  | ２月 | 0.84629 | 0.82259 | 0.7517 | 0.73968 | 0.82781 | 0.73672 | 0.78839 | 0.77041 | 0.7668 | 0.76378 | 0.77544
中部 | 0.59615 | 0.62382 | 0.62721 | 0.59687 | 0.62304 | 0.60007 | 0.61322 | #REF! |  |  |  | ３月 | 0.8201 | 0.64852 | 0.64473 | 0.74716 | 0.80051 | 0.77447 | 0.80986 | 0.81165 | 0.78837 | 0.87824 | 0.73147
北陸 | 0.65103 | 0.67876 | 0.67035 | 0.67039 | 0.66809 | 0.65479 | 0.65743 | #REF! |  |  |  | 年間 | 0.71632 | 0.65927 | 0.60131 | 0.59615 | 0.65103 | 0.60415 | 0.64451 | 0.62155 | 0.62053 | 0.701 | 0.63149
関西 | 0.60415 | 0.6438 | 0.64836 | 0.61233 | 0.6195 | 0.60642 | 0.62774 | #REF! |  |  |  | （注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
中国 | 0.64451 | 0.68707 | 0.66911 | 0.65709 | 0.67286 | 0.64081 | 0.66908 | #REF! |  |  |  | 年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
四国 | 0.62155 | 0.66035 | 0.65479 | 0.62069 | 0.62634 | 0.62717 | 0.607 | #REF!
九州 | 0.62053 | 0.67509 | 0.66945 | 0.62533 | 0.65629 | 0.63745 | 0.62908 | #REF!
沖縄 | 0.701 | 0.65838 | 0.63475 | 0.62581 | 0.63728 | 0.63044 | 0.62842 | #REF! |  |  |  | 平成２３年度
全国 | 0.63149 | 0.67725 | 0.67027 | 0.65135 | 0.65908 | 0.62634 | 0.65771 | #REF! |  |  |  |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.86681 | 0.77887 | 0.80573 | 0.77008 | 0.82084 | 0.8051 | 0.85106 | 0.85635 | 0.83414 | 0.7788 | 0.83062
グラフ用式：負荷率（過去５年度） | [5 empty] | [％] | [5 empty] | ５月 | 0.84056 | 0.8232 | 0.79683 | 0.72307 | 0.79078 | 0.77355 | 0.81256 | 0.79735 | 0.78131 | 0.78087 | 0.79175
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | ６月 | 0.85435 | 0.78255 | 0.67406 | 0.63402 | 0.71193 | 0.65653 | 0.71409 | 0.68738 | 0.70071 | 0.78593 | 0.68682
負荷率 | 63.1492 | 67.7246 | 67.0267 | 65.1354 | 65.9077 | 62.6344 | 65.7712 | #REF! | ←桁管理 | / | 1 | ７月 | 0.80895 | 0.76564 | 0.73823 | 0.71243 | 0.72624 | 0.74078 | 0.78414 | 0.75647 | 0.75075 | 0.83787 | 0.75265
平均 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 |  |  |  | ８月 | 0.79827 | 0.73268 | 0.70134 | 0.66559 | 0.69208 | 0.71734 | 0.73773 | 0.72944 | 0.75727 | 0.82654 | 0.71947
[12 empty] | ９月 | 0.78692 | 0.75317 | 0.70708 | 0.67955 | 0.69669 | 0.69067 | 0.72398 | 0.71151 | 0.68658 | 0.77812 | 0.71706
[12 empty] | １０月 | 0.80154 | 0.8082 | 0.7787 | 0.77345 | 0.81984 | 0.79449 | 0.82905 | 0.80605 | 0.7989 | 0.78794 | 0.8046
[12 empty] | １１月 | 0.78043 | 0.78443 | 0.75715 | 0.75901 | 0.7814 | 0.77429 | 0.80311 | 0.79106 | 0.7829 | 0.73688 | 0.78988
[12 empty] | １２月 | 0.86048 | 0.80268 | 0.77095 | 0.72925 | 0.77781 | 0.7611 | 0.79269 | 0.79031 | 0.7765 | 0.82451 | 0.7759
[12 empty] | １月 | 0.87378 | 0.81781 | 0.74932 | 0.74539 | 0.79473 | 0.77857 | 0.80267 | 0.77827 | 0.76832 | 0.79534 | 0.78656
[12 empty] | ２月 | 0.88582 | 0.83777 | 0.76694 | 0.75284 | 0.80545 | 0.77412 | 0.80604 | 0.76611 | 0.748 | 0.75758 | 0.78215
[12 empty] | ３月 | 0.84804 | 0.83734 | 0.73137 | 0.77284 | 0.79975 | 0.78088 | 0.82167 | 0.79864 | 0.78894 | 0.81361 | 0.79906
[12 empty] | 年間 | 0.73153 | 0.68671 | 0.66517 | 0.62382 | 0.67876 | 0.6438 | 0.68707 | 0.66035 | 0.67509 | 0.65838 | 0.67725
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２４年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.8019 | 0.81453 | 0.8086 | 0.73465 | 0.77323 | 0.77228 | 0.81802 | 0.83583 | 0.80839 | 0.73682 | 0.81398
[12 empty] | ５月 | 0.83226 | 0.83521 | 0.8003 | 0.74522 | 0.79571 | 0.78893 | 0.81717 | 0.80075 | 0.80848 | 0.75051 | 0.80322
[12 empty] | ６月 | 0.83955 | 0.8319 | 0.74601 | 0.756 | 0.78158 | 0.77117 | 0.81452 | 0.7973 | 0.81916 | 0.76874 | 0.7964
[12 empty] | ７月 | 0.78511 | 0.68585 | 0.67721 | 0.66781 | 0.69052 | 0.69863 | 0.71547 | 0.70605 | 0.73312 | 0.83446 | 0.70059
[12 empty] | ８月 | 0.78913 | 0.72606 | 0.72071 | 0.69012 | 0.70934 | 0.72664 | 0.74021 | 0.72319 | 0.75935 | 0.83371 | 0.74069
[12 empty] | ９月 | 0.76604 | 0.73029 | 0.71373 | 0.6748 | 0.70698 | 0.70658 | 0.72882 | 0.71558 | 0.73651 | 0.75319 | 0.72564
[12 empty] | １０月 | 0.79647 | 0.81641 | 0.70156 | 0.6967 | 0.78142 | 0.7794 | 0.83028 | 0.8027 | 0.81616 | 0.805 | 0.77663
[12 empty] | １１月 | 0.7991 | 0.77845 | 0.73022 | 0.75634 | 0.79709 | 0.77298 | 0.80271 | 0.78545 | 0.77137 | 0.78962 | 0.7745
[12 empty] | １２月 | 0.85122 | 0.7897 | 0.76378 | 0.73017 | 0.78937 | 0.76501 | 0.79384 | 0.80431 | 0.78992 | 0.83358 | 0.79125
[12 empty] | １月 | 0.87126 | 0.81491 | 0.76506 | 0.75024 | 0.80376 | 0.77867 | 0.81157 | 0.7974 | 0.78614 | 0.8264 | 0.79193
[12 empty] | ２月 | 0.87802 | 0.84854 | 0.76802 | 0.76088 | 0.81597 | 0.78318 | 0.81851 | 0.78442 | 0.76124 | 0.75165 | 0.81133
[12 empty] | ３月 | 0.85505 | 0.82698 | 0.73537 | 0.74684 | 0.81498 | 0.77462 | 0.81156 | 0.80473 | 0.79687 | 0.80508 | 0.78201
[12 empty] | 年間 | 0.72232 | 0.70187 | 0.64328 | 0.62721 | 0.67035 | 0.64836 | 0.66911 | 0.65479 | 0.66945 | 0.63475 | 0.67027
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２５年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.84806 | 0.84591 | 0.75473 | 0.76897 | 0.79965 | 0.81275 | 0.81501 | 0.82565 | 0.80476 | 0.72933 | 0.81207
[12 empty] | ５月 | 0.80862 | 0.83813 | 0.78568 | 0.72472 | 0.80418 | 0.77308 | 0.79274 | 0.7767 | 0.7991 | 0.6374 | 0.79492
[12 empty] | ６月 | 0.85132 | 0.77729 | 0.7372 | 0.69059 | 0.72835 | 0.69344 | 0.73177 | 0.71599 | 0.73892 | 0.76659 | 0.74376
[12 empty] | ７月 | 0.80791 | 0.76557 | 0.68762 | 0.6726 | 0.7215 | 0.72762 | 0.73536 | 0.71953 | 0.75204 | 0.83828 | 0.72579
[12 empty] | ８月 | 0.80537 | 0.72667 | 0.71169 | 0.64518 | 0.69168 | 0.69551 | 0.72303 | 0.70309 | 0.72604 | 0.80601 | 0.69775
[12 empty] | ９月 | 0.79556 | 0.7537 | 0.67448 | 0.66208 | 0.6783 | 0.66842 | 0.70679 | 0.68339 | 0.69756 | 0.77409 | 0.70509
[12 empty] | １０月 | 0.79613 | 0.80035 | 0.7362 | 0.68924 | 0.72845 | 0.7041 | 0.7588 | 0.72155 | 0.73068 | 0.74269 | 0.72479
[12 empty] | １１月 | 0.80892 | 0.79121 | 0.76919 | 0.7374 | 0.7557 | 0.75085 | 0.76497 | 0.74798 | 0.7361 | 0.74977 | 0.77054
[12 empty] | １２月 | 0.83203 | 0.81668 | 0.75329 | 0.73462 | 0.79898 | 0.77912 | 0.79037 | 0.784 | 0.78702 | 0.83605 | 0.78403
[12 empty] | １月 | 0.88169 | 0.81022 | 0.73901 | 0.73188 | 0.79082 | 0.78435 | 0.80146 | 0.77915 | 0.75415 | 0.79601 | 0.7892
[12 empty] | ２月 | 0.87077 | 0.81914 | 0.74822 | 0.74013 | 0.79954 | 0.7506 | 0.79438 | 0.77284 | 0.77499 | 0.72269 | 0.78314
[12 empty] | ３月 | 0.82831 | 0.78758 | 0.72849 | 0.71794 | 0.75846 | 0.73771 | 0.78704 | 0.75744 | 0.7704 | 0.82865 | 0.75397
[12 empty] | 年間 | 0.72458 | 0.69267 | 0.636 | 0.59687 | 0.67039 | 0.61233 | 0.65709 | 0.62069 | 0.62533 | 0.62581 | 0.65135
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２６年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.80299 | 0.85647 | 0.80005 | 0.78923 | 0.82927 | 0.81735 | 0.83486 | 0.83992 | 0.83344 | 0.7759 | 0.83306
[12 empty] | ５月 | 0.82761 | 0.79977 | 0.7599 | 0.72252 | 0.75106 | 0.75753 | 0.78991 | 0.77542 | 0.78681 | 0.76057 | 0.7662
[12 empty] | ６月 | 0.82066 | 0.7936 | 0.77392 | 0.73528 | 0.75911 | 0.75822 | 0.79835 | 0.79766 | 0.81839 | 0.73303 | 0.78954
[12 empty] | ７月 | 0.79443 | 0.72568 | 0.68595 | 0.67072 | 0.69447 | 0.67424 | 0.69761 | 0.66604 | 0.71006 | 0.83519 | 0.69625
[12 empty] | ８月 | 0.75917 | 0.68421 | 0.67073 | 0.64851 | 0.66894 | 0.69629 | 0.72458 | 0.70478 | 0.75025 | 0.81353 | 0.70766
[12 empty] | ９月 | 0.79971 | 0.79275 | 0.71248 | 0.71341 | 0.74771 | 0.71019 | 0.76609 | 0.72577 | 0.76574 | 0.78778 | 0.73785
[12 empty] | １０月 | 0.79967 | 0.78577 | 0.72762 | 0.70785 | 0.80999 | 0.74963 | 0.82253 | 0.77966 | 0.79789 | 0.73228 | 0.76478
[12 empty] | １１月 | 0.81023 | 0.77649 | 0.72696 | 0.7489 | 0.79552 | 0.77953 | 0.82129 | 0.80159 | 0.80944 | 0.76707 | 0.77613
[12 empty] | １２月 | 0.83516 | 0.78955 | 0.73039 | 0.70851 | 0.77593 | 0.72486 | 0.76198 | 0.73905 | 0.75625 | 0.82046 | 0.75318
[12 empty] | １月 | 0.85276 | 0.81936 | 0.72765 | 0.7531 | 0.81912 | 0.78279 | 0.8067 | 0.80133 | 0.80264 | 0.82595 | 0.78908
[12 empty] | ２月 | 0.84598 | 0.79735 | 0.74317 | 0.75383 | 0.78709 | 0.76123 | 0.78287 | 0.7584 | 0.76315 | 0.67849 | 0.77556
[12 empty] | ３月 | 0.82802 | 0.77037 | 0.7476 | 0.70499 | 0.75588 | 0.81217 | 0.74341 | 0.72843 | 0.73103 | 0.81531 | 0.75551
[12 empty] | 年間 | 0.70784 | 0.67854 | 0.62011 | 0.62304 | 0.66809 | 0.6195 | 0.67286 | 0.62634 | 0.65629 | 0.63728 | 0.65908
平成２７年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.82335 | 0.80937 | 0.69682 | 0.73046 | 0.77151 | 0.75028 | 0.8163 | 0.79354 | 0.84852 | 0.77798 | 0.77051
[12 empty] | ５月 | 0.82944 | 0.79242 | 0.7496 | 0.69024 | 0.75849 | 0.74144 | 0.79128 | 0.77168 | 0.7938 | 0.74873 | 0.76164
[12 empty] | ６月 | 0.83532 | 0.79401 | 0.75705 | 0.73157 | 0.76396 | 0.75279 | 0.78928 | 0.78025 | 0.7954 | 0.79837 | 0.77131
[12 empty] | ７月 | 0.76982 | 0.7111 | 0.68136 | 0.65665 | 0.71788 | 0.67167 | 0.69478 | 0.66276 | 0.70881 | 0.78596 | 0.6901
[12 empty] | ８月 | 0.75274 | 0.65589 | 0.64448 | 0.64322 | 0.66821 | 0.67871 | 0.6882 | 0.68561 | 0.7089 | 0.79086 | 0.67402
[12 empty] | ９月 | 0.80603 | 0.7903 | 0.69968 | 0.69004 | 0.75391 | 0.70084 | 0.76581 | 0.73305 | 0.76986 | 0.76715 | 0.73956
[12 empty] | １０月 | 0.80904 | 0.82295 | 0.774 | 0.77646 | 0.82498 | 0.80362 | 0.85089 | 0.79493 | 0.75408 | 0.67281 | 0.80862
[12 empty] | １１月 | 0.77529 | 0.76658 | 0.73721 | 0.75793 | 0.7449 | 0.76096 | 0.77603 | 0.76938 | 0.76619 | 0.73933 | 0.76975
[12 empty] | １２月 | 0.85987 | 0.81308 | 0.78886 | 0.7477 | 0.77161 | 0.77799 | 0.79581 | 0.77289 | 0.74841 | 0.79469 | 0.79538
[12 empty] | １月 | 0.87523 | 0.82215 | 0.7272 | 0.68278 | 0.76128 | 0.72693 | 0.73175 | 0.74793 | 0.72118 | 0.69711 | 0.77798
[12 empty] | ２月 | 0.87392 | 0.83606 | 0.76304 | 0.75891 | 0.78693 | 0.80298 | 0.82812 | 0.81845 | 0.79074 | 0.74901 | 0.81705
[12 empty] | ３月 | 0.81109 | 0.76828 | 0.72222 | 0.71441 | 0.7364 | 0.73494 | 0.7315 | 0.76039 | 0.72621 | 0.80039 | 0.75231
[12 empty] | 年間 | 0.7233 | 0.66116 | 0.5893 | 0.60007 | 0.65479 | 0.60642 | 0.64081 | 0.62717 | 0.63745 | 0.64267 | 0.62553
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２８年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成 | 平均
[12 empty] | ４月 | 0.82706 | 0.81035 | 0.76408 | 0.7545 | 0.81118 | 0.78433 | 0.83744 | 0.82254 | 0.75916 | 0.75319 | 0.7954 | 0.76463
[12 empty] | ５月 | 0.82511 | 0.80682 | 0.70639 | 0.70145 | 0.74246 | 0.74045 | 0.79257 | 0.76689 | 0.75454 | 0.72077 | 0.75818 | 0.76463
[12 empty] | ６月 | 0.83636 | 0.81919 | 0.72669 | 0.715 | 0.76883 | 0.74624 | 0.78607 | 0.7367 | 0.76688 | 0.75923 | 0.77928 | 0.76463
[12 empty] | ７月 | 0.80067 | 0.71312 | 0.68508 | 0.68726 | 0.71006 | 0.7071 | 0.74358 | 0.71675 | 0.70107 | 0.81507 | 0.74316 | 0.76463
[12 empty] | ８月 | 0.78873 | 0.72715 | 0.65547 | 0.65712 | 0.69659 | 0.70881 | 0.72334 | 0.69125 | 0.73818 | 0.77825 | 0.71326 | 0.76463
[12 empty] | ９月 | 0.76413 | 0.69884 | 0.67662 | 0.68252 | 0.72098 | 0.67696 | 0.71566 | 0.70511 | 0.74409 | 0.76687 | 0.71652 | 0.76463
[12 empty] | １０月 | 0.76823 | 0.80819 | 0.69975 | 0.71067 | 0.77193 | 0.71955 | 0.74436 | 0.72159 | 0.70784 | 0.76707 | 0.74598 | 0.76463
[12 empty] | １１月 | 0.82738 | 0.7889 | 0.66813 | 0.74973 | 0.80717 | 0.77926 | 0.8111 | 0.79291 | 0.79211 | 0.73942 | 0.75638 | 0.76463
[12 empty] | １２月 | 0.85949 | 0.78658 | 0.74139 | 0.74599 | 0.73656 | 0.76053 | 0.78519 | 0.77663 | 0.76974 | 0.78145 | 0.77109 | 0.76463
[12 empty] | １月 | 0.85295 | 0.80661 | 0.73 | 0.71249 | 0.76166 | 0.73976 | 0.77703 | 0.74392 | 0.72934 | 0.79907 | 0.76294 | 0.76463
[12 empty] | ２月 | 0.82693 | 0.81034 | 0.72028 | 0.77111 | 0.80498 | 0.77035 | 0.79756 | 0.76768 | 0.74777 | 0.75983 | 0.8005 | 0.76463
[12 empty] | ３月 | 0.8494 | 0.81986 | 0.74538 | 0.76952 | 0.7783 | 0.79526 | 0.81519 | 0.79823 | 0.79342 | 0.79644 | 0.83291 | 0.76463
[12 empty] | 年間 | 0.69153 | 0.68427 | 0.60681 | 0.61322 | 0.65743 | 0.62774 | 0.66908 | 0.607 | 0.62908 | 0.62842 | 0.65771 | 0.76463
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)

## P11_夏季・最大需要電力
表1-9 | 夏季最大需要電力発生時の電力需給状況
２０２０年度(送電端)
| 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜 日 | 時 | 日最高 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
北海道 | 430.9 | 2020-08-28 | 金 | 16:00～17:00 | 33.1 | 477 | 46.1 | 10.7 | 8542.7 | 82.6
東北 | 1411.7 | 2020-08-28 | 金 | 14:00～15:00 | 33.8 | 1526.8818 | 115.1818 | 8.2 | 26660.3 | 78.7
東京 | 5603.5 | 2020-08-21 | 金 | 14:00～15:00 | 36 | 6197.7 | 594.2 | 10.6 | 103413 | 76.9
中部 | 2624.3 | 2020-08-20 | 木 | 14:00～15:00 | 37.6 | 2844.5 | 220.2 | 8.4 | 48099.3 | 76.4
北陸 | 513.03 | 2020-08-20 | 木 | 13:00～14:00 | 36.8 | 549.47 | 36.44 | 7.1 | 9549.92 | 77.6
関西 | 2910.335 | 2020-08-21 | 金 | 14:00～15:00 | 38.6 | 3103.73 | 193.395 | 6.6 | 53236.1589 | 76.2
中国 | 1101.5 | 2020-08-21 | 金 | 14:00～15:00 | 37.1 | 1215 | 113.5 | 10.3 | 20408.8 | 77.2
四国 | 532.5 | 2020-08-20 | 木 | 14:00～15:00 | 35.8 | 612.5 | 80 | 15 | 9832.3 | 76.9
九州 | 1637.4 | 2020-08-21 | 金 | 13:00～14:00 | 34.3 | 1854.9 | 217.5 | 13.3 | 30670.1 | 78.0
沖縄 | 157.9 | 2020-08-18 | 火 | 14:00～15:00 | 33.9 | 201.94 | 44.04 | 27.9 | 3106.09 | 82.0
全国 | 16644.5123 | 2020-08-20 | 木 | 14:00～15:00 | - | 18608.2761 | 1963.7638 | 11.8 | 310302.5047 | 77.7
表1-10 | 年間夏季最大需要電力発生時の電力需給状況(2016年度～2020年度)
年度 | 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜日 | 時 | 日最高 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
2016 | 15589 | 2016-08-09 | 火 | 14:00～15:00 | - | 17764 | 2176 | 14 | 297969 | 79.6
2017 | 15550 | 2017-08-24 | 木 | 14:00～15:00 | - | 17716 | 2165 | 13.9 | 300493 | 80.5
2018 | 16482 | 2018-08-03 | 金 | 14:00～15:00 | - | 18749 | 2267 | 13.8 | 315434 | 79.7
2019 | 16461 | 2019-08-02 | 金 | 14:00～15:00 | - | 18584 | 2122 | 12.9 | 314988 | 79.7
2020 | 16644.5123 | 2020-08-20 | 木 | 14:00～15:00 | - | 18608.2761 | 1963.7638 | 11.8 | 310302.5047 | 77.7
公表しないのでデータは更新しない

## P12_冬季・最大需要電力
表1-11 | 冬季最大需要電力発生時の電力需給状況
２０２０年度(送電端)
| 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜 日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
北海道 | 541.3 | 2021-01-19 | 火 | 11:00～12:00 | -7.2 | 614.9 | 73.6 | 13.6 | 11865.3 | 91.3
東北 | 1479.7 | 2021-01-08 | 金 | 09:00～10:00 | -2.8 | 1533.8012 | 54.1012 | 3.7 | 32247.5 | 90.8
東京 | 5093.8 | 2021-01-12 | 火 | 16:00～17:00 | 3.4 | 5404.8 | 311 | 6.1 | 103519 | 84.7
中部 | 2409.3 | 2021-01-08 | 金 | 09:00～10:00 | 0 | 2557.5 | 148.2 | 6.2 | 49287.3 | 85.2
北陸 | 533.62 | 2021-01-08 | 金 | 10:00～11:00 | -1.5 | 545.55 | 11.93 | 2.2 | 11604.45 | 90.6
関西 | 2595.1436 | 2021-01-12 | 火 | 10:00～11:00 | 3.2 | 2635.32 | 40.1764 | 1.5 | 51234.2777 | 82.3
中国 | 1123.6 | 2021-01-08 | 金 | 09:00～10:00 | -1.6 | 1137.86 | 14.26 | 1.3 | 23931.6 | 88.7
四国 | 507 | 2021-01-08 | 金 | 18:00～19:00 | -0.5 | 518.5 | 11.5 | 2.3 | 10716.7 | 88.1
九州 | 1606.1 | 2021-01-07 | 木 | 18:00～19:00 | 1.3 | 1644.8 | 38.7 | 2.4 | 32493.3 | 84.3
沖縄 | 118.85 | 2021-01-09 | 土 | 18:00～19:00 | 11.6 | 156.049 | 37.199 | 31.3 | 2394.46 | 83.9
全国 | 15606.6192 | 2021-01-08 | 金 | 09:00～10:00 | - | 17012.2114 | 1405.5922 | 9 | 329833.1785 | 88.1
表1-12 | 年間冬季最大需要電力発生時の電力需給状況(2016年度～2020年度)
年度 | 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
2016 | 14914 | 2017-01-24 | 火 | 18:00～19:00 | - | 16354 | 1440 | 9.7 | 314968 | 88.0
2017 | 15577 | 2018-01-25 | 木 | 18:00～19:00 | - | 16915 | 1339 | 8.6 | 330605 | 88.4
2018 | 14603 | 2019-01-10 | 木 | 09:00～10:00 | - | 16104 | 1501 | 10.3 | 308436 | 88.0
2019 | 14619 | 2020-02-07 | 金 | 09:00～10:00 | - | 16808 | 2189 | 15 | 303347 | 86.5
2020 | 15606.6192 | 2021-01-08 | 金 | 09:00～10:00 | - | 17012.2114 | 1405.5922 | 9 | 329833.1785 | 88.1

## P13_最小需要電力
表1-13 | 最小需要電力の発生状況
2020年度（送電端）
| 最小需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜 日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 日電力量 [万kWh]
北海道 | 226.5 | 2020-08-31 | 月 | 01:00～02:00 | 17.4 | 6992.2
東北 | 595.5 | 2020-05-05 | 火 | 00:00～01:00 | 17.6 | 15924.7
東京 | 1876.9 | 2020-05-03 | 日 | 06:00～07:00 | 20.7 | 52842.9
中部 | 825.8 | 2020-05-06 | 水 | 06:00～07:00 | 17.8 | 22761.5
北陸 | 181.53 | 2020-05-04 | 月 | 07:00～08:00 | 22.1 | 4841.21
関西 | 940.7306 | 2020-05-03 | 日 | 06:00～07:00 | 19.5 | 26114.2379
中国 | 407.5 | 2020-05-04 | 月 | 00:00～01:00 | 20.2 | 10818.5
四国 | 190.6 | 2020-09-28 | 月 | 01:00～02:00 | 21.7 | 6444.6
九州 | 622.6 | 2020-05-04 | 月 | 00:00～01:00 | 20.3 | 16897.7
沖縄 | 55.64 | 2020-04-26 | 日 | 06:00～07:00 | 18.3 | 1610.77
全国 | 6064.8906 | 2020-05-03 | 日 | 06:00～07:00 | - | 162844.7779

## P14_夏季・冬季・日最大需要電力量
表1-14 | 夏季日最大需要電力量
２０２０年度(送電端)
| 日最大 電力量 [万kWh] | 発生日 | 曜 日 | 日平均 気温[℃]
北海道 | 8542.7 | 2020-08-28 | 金 | 27.3
東北 | 26660.3 | 2020-08-28 | 金 | 29.1
東京 | 103413 | 2020-08-21 | 金 | 30.1
中部 | 48099.3 | 2020-08-20 | 木 | 31.5
北陸 | 9649.91 | 2020-09-03 | 木 | 31.9
関西 | 53236.1589 | 2020-08-21 | 金 | 31.8
中国 | 20545.6 | 2020-08-20 | 木 | 31
四国 | 9832.3 | 2020-08-20 | 木 | 30.7
九州 | 30935.5 | 2020-08-20 | 木 | 30.6
沖縄 | 3132.3 | 2020-07-14 | 火 | 29.8
全国 | 310302.5047 | 2020-08-20 | 木 | -
表1-15 | 冬季日最大需要電力量
２０２０年度(送電端)
| 日最大 電力量 [万kWh] | 発生日 | 曜 日 | 日平均 気温[℃]
北海道 | 11865.3 | 2021-01-19 | 火 | -7.2
東北 | 32247.5 | 2021-01-08 | 金 | -2.8
東京 | 103519 | 2021-01-12 | 火 | 3.4
中部 | 49287.3 | 2021-01-08 | 金 | 0
北陸 | 11604.45 | 2021-01-08 | 金 | -1.5
関西 | 53601.6685 | 2021-01-08 | 金 | 0.2
中国 | 23931.6 | 2021-01-08 | 金 | -1.6
四国 | 10716.7 | 2021-01-08 | 金 | -0.5
九州 | 34098.5 | 2021-01-08 | 金 | -0.5
沖縄 | 2394.46 | 2021-01-09 | 土 | 11.6
全国 | 329833.1785 | 2021-01-08 | 金 | -

## P16_指示実績
表1-16 | 広域機関による一般送配電事業者に対する指示の年間実績
[回]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
回数 | 2 | 10 | 25 | 6 | 226
表1-17 | 広域機関による一般送配電事業者に対する指示実績（12月15日～1月16日、エリア別）
[回]
東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 全体
1 | 9 | 1 | 22 | 94 | 42 | 25 | 24 | 218

## P18_再エネ抑制実績（九州本土）
表1-18 | 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令の実績(九州本土；万kW)
抑制年月日（曜日） | 最大抑制量(抑制実績) | 抑制年月日（曜日） | 最大抑制量(抑制実績)
2020-04-02 | 133.7(92.0) | 2020-06-07 | 26.1(42.2)
2020-04-03 | 126.0(38.0) | 2020-06-20 | 41.5(-)
2020-04-04 | 192.7(196.7) | 2020-06-22 | 28.9(41.4)
2020-04-05 | 185.8(186.5) | 2020-07-19 | 62.4(-)
2020-04-06 | 129.2(104.7) | 2020-09-27 | 110.9(23.4)
2020-04-07 | 138.3(97.9) | 2020-10-18 | 58.3(-)
2020-04-08 | 119.2(96.5) | 2020-10-24 | 68.2(-)
2020-04-09 | 96.0(56.2) | 2020-10-25 | 85.7(35.4)
2020-04-10 | 151.0(54.1) | 2020-10-31 | 55.0(-)
2020-04-11 | 100.5(106.1) | 2021-01-03 | 36.8(9.5)
2020-04-14 | 154.6(142.9) | 2021-01-31 | 24.1(-)
2020-04-15 | 35.9(45.8) | 2021-02-07 | 151.4(88.8)
2020-04-16 | 195.9(144.7) | 2021-02-10 | 53.6(-)
2020-04-18 | 227.9(186.8) | 2021-02-16 | 65.2(-)
2020-04-20 | 148.7(55.9) | 2021-02-20 | 122.0(76.2)
2020-04-22 | 190.3(186.4) | 2021-02-21 | 195.2(192.7)
2020-04-24 | 80.3(111.3) | 2021-02-23 | 126.4(88.9)
2020-04-25 | 245.2(230.1) | 2021-02-24 | 100.8(75.0)
2020-04-26 | 56.6(-) | 2021-03-03 | 94.3(-)
2020-04-27 | 152.5(109.9) | 2021-03-10 | 85.5(50.8)
2020-04-28 | 140.3(93.5) | 2021-03-11 | 25.3(-)
2020-04-29 | 209.3(179.2) | 2021-03-13 | 97.7(-)
2020-04-30 | 135.7(137.4) | 2021-03-14 | 189.0(75.2)
2020-05-01 | 84.2(78.7) | 2021-03-15 | 57.5(21.6)
2020-05-02 | 156.3(87.5) | 2021-03-17 | 54.4(51.1)
2020-05-04 | 236.2(65.5) | 2021-03-18 | 120.5(-)
2020-05-05 | 252.2(148.7) | 2021-03-22 | 166.4(24.5)
2020-05-06 | 258.1(140.5) | 2021-03-23 | 167.1(197.8)
2020-05-07 | 170.5(171.1) | 2021-03-24 | 140.1(74.9)
2020-05-08 | 189.0(136.7) | 2021-03-25 | 216.3(214.6)
2020-05-10 | 138.7(-) | 2021-03-26 | 272.3(266.0)
2020-05-11 | 151.7(175.3) | 2021-03-27 | 385.7(297.5)
2020-05-12 | 213.8(18.3) | 2021-03-28 | 187.9(-)
2020-05-13 | 183.3(163.1) | 2021-03-29 | 227.4(193.7)
2020-05-14 | 164.8(116.6) | 2021-03-31 | 212.9(200.1)
2020-05-17 | 243.1(193.1)
2020-05-19 | 184.8(139.5)
2020-05-20 | 109.0(67.0)
2020-05-21 | 172.0(70.2)
2020-05-22 | 123.3(-)
2020-05-23 | 111.5(-)
2020-05-24 | 203.5(125.3)
抑制指令の時間帯は下記を除いて全日8～16時
4/11: 11～15時、4/15: 12〜14時30分
青字：当日、自然変動電源の出力抑制に至らなかった日
2020-04-02 | 133.7(92.0) | 2020-06-07 | 26.1(42.2)
2020-04-03 | 126.0(38.0) | 2020-06-20 | 41.5(-)
2020-04-04 | 192.7(196.7) | 2020-06-22 | 28.9(41.4)
2020-04-05 | 185.8(186.5) | 2020-07-19 | 62.4(-)
2020-04-06 | 129.2(104.7) | 2020-09-27 | 110.9(23.4)
2020-04-07 | 138.3(97.9) | 2020-10-18 | 58.3(-)
2020-04-08 | 119.2(96.5) | 2020-10-24 | 68.2(-)
2020-04-09 | 96.0(56.2) | 2020-10-25 | 85.7(35.4)
2020-04-10 | 151.0(54.1) | 2020-10-31 | 55.0(-)
2020-04-11 | 100.5(106.1) | 2021-01-03 | 36.8(9.5)
2020-04-14 | 154.6(142.9) | 2021-01-31 | 24.1(-)
2020-04-15 | 35.9(45.8) | 2021-02-07 | 151.4(88.8)
2020-04-16 | 195.9(144.7) | 2021-02-10 | 53.6(-)
2020-04-18 | 227.9(186.8) | 2021-02-16 | 65.2(-)
2020-04-20 | 148.7(55.9) | 2021-02-20 | 122.0(76.2)
2020-04-22 | 190.3(186.4) | 2021-02-21 | 195.2(192.7)
2020-04-24 | 80.3(111.3) | 2021-02-23 | 126.4(88.9)
2020-04-25 | 245.2(230.1) | 2021-02-24 | 100.8(75.0)
2020-04-26 | 56.6(-) | 2021-03-03 | 94.3(-)
2020-04-27 | 152.5(109.9) | 2021-03-10 | 85.5(50.8)
2020-04-28 | 140.3(93.5) | 2021-03-11 | 25.3(-)
2020-04-29 | 209.3(179.2) | 2021-03-13 | 97.7(-)
2020-04-30 | 135.7(137.4) | 2021-03-14 | 189.0(75.2)
2020-05-01 | 84.2(78.7) | 2021-03-15 | 57.5(21.6)
2020-05-02 | 156.3(87.5) | 2021-03-17 | 54.4(51.1)
2020-05-04 | 236.2(65.5) | 2021-03-18 | 120.5(-)
2020-05-05 | 252.2(148.7) | 2021-03-22 | 166.4(24.5)
2020-05-06 | 258.1(140.5) | 2021-03-23 | 167.1(197.8)
2020-05-07 | 170.5(171.1) | 2021-03-24 | 140.1(74.9)
2020-05-08 | 189.0(136.7) | 2021-03-25 | 216.3(214.6)
2020-05-10 | 138.7(-) | 2021-03-26 | 272.3(266.0)
2020-05-11 | 151.7(175.3) | 2021-03-27 | 385.7(297.5)
2020-05-12 | 213.8(18.3) | 2021-03-28 | 187.9(-)
2020-05-13 | 183.3(163.1) | 2021-03-29 | 227.4(193.7)
2020-05-14 | 164.8(116.6) | 2021-03-31 | 212.9(200.1)
2020-05-17 | 243.1(193.1)
2020-05-19 | 184.8(139.5)
2020-05-20 | 109.0(67.0)
2020-05-21 | 172.0(70.2)
2020-05-22 | 123.3(-)
2020-05-23 | 111.5(-)
2020-05-24 | 203.5(125.3)
抑制指令の時間帯は下記を除いて全日8～16時
4/11: 11～15時、4/15: 12〜14時30分
青字：当日、自然変動電源の出力抑制に至らなかった日

## P19_再エネ抑制実績（九州離島）
表1-19 | 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令の実績(九州離島；kW)
抑制年月日（曜日） | 種子島 | 壱岐 | 徳之島 | 対馬 | 抑制年月日（曜日） | 種子島 | 壱岐 | 徳之島 | 対馬
2020-04-04 | 590 | 1420 |  |  | 2020-10-01 | 1100
2020-04-05 | 4450 | 730 |  |  | 2020-10-04 | 500
2020-04-06 |  | 130 |  |  | 2020-10-06 | 1340
2020-04-07 |  | 700 |  |  | 2020-10-10 | 500
2020-04-08 |  | 510 | 510 |  | 2020-10-13 |  | 810
2020-04-09 |  | 700 |  |  | 2020-10-14 |  | 1450
2020-04-10 |  |  | 380 |  | 2020-10-15 |  | 310
2020-04-13 | 4990 |  |  |  | 2020-10-20 |  | 1060
2020-04-14 | 4870 | 1320 |  |  | 2020-10-23 | 300 | 1460
2020-04-16 | 4560 | 950 | 300 |  | 2020-10-24 |  | 1470
2020-04-17 |  |  | 450 |  | 2020-10-25 | 1520 | 400
2020-04-18 | 3640 | 2810 |  | 890 | 2020-10-26 | 1070
2020-04-20 | 3470 | 1350 |  |  | 2020-10-27 | 510
2020-04-21 |  | 2350 |  |  | 2020-10-31 | 380 | 720
2020-04-22 | 1100 | 2280 |  |  | 2020-11-03 | 1370 | 370
2020-04-23 | 1550 |  |  |  | 2020-11-04 | 580
2020-04-24 | 4550 | 2060 |  |  | 2020-11-08 |  | 630
2020-04-25 | 3300 | 2950 | 210 |  | 2020-11-09 | 710 | 450
2020-04-26 | 1160 | 2270 |  |  | 2020-11-13 |  | 300
2020-04-27 | 2150 | 820 |  |  | 2020-11-14 |  | 1430
2020-04-28 | 4120 | 1320 |  |  | 2020-11-21 |  | 360
2020-04-29 | 4980 | 2810 | 1680 |  | 2020-12-23 | 660
2020-04-30 | 3760 | 1270 | 110 |  | 2021-01-03 | 570
2020-05-01 | 1700 | 290 |  |  | 2021-01-30 | 160
2020-05-02 | 170 |  |  |  | 2021-01-31 | 1680
2020-05-04 | 2280 | 130 |  |  | 2021-02-05 | 340
2020-05-05 | 3520 |  |  |  | 2021-02-07 | 2860 | 630
2020-05-06 | 1040 | 2240 |  |  | 2021-02-08 | 1520
2020-05-07 | 4080 | 2220 |  |  | 2021-02-09 | 1370
2020-05-08 | 1530 | 540 |  |  | 2021-02-15 | 1030
2020-05-11 | 2330 | 1710 |  |  | 2021-02-20 | 3530 | 1730 | 190
2020-05-12 | 520 | 1550 |  |  | 2021-02-21 | 3320 | 1550 | 560
2020-05-13 | 3900 | 1790 |  |  | 2021-02-22 | 1020 | 140
2020-05-14 | 3370 |  |  |  | 2021-02-23 | 3320
2020-05-19 | 2610 | 2680 |  |  | 2021-02-24 | 2680
2020-05-20 | 2710 | 1570 |  |  | 2021-02-28 |  | 270
2020-05-21 |  | 1490 |  |  | 2021-03-05 | 1710
2020-05-22 |  | 1360 |  |  | 2021-03-08 |  | 300
2020-05-23 |  | 1100 |  |  | 2021-03-10 | 1730 | 840
2020-05-24 | 1040 | 470 |  |  | 2021-03-11 | 710
2020-05-25 | 1460 |  |  |  | 2021-03-13 | 3800
2020-05-27 |  | 870 |  |  | 2021-03-14 | 4240 | 830
2020-05-28 | 3970 | 1740 |  |  | 2021-03-15 | 3470 |  | 150
2020-05-29 | 2550 |  |  |  | 2021-03-16 | 1640
2020-06-02 | 1180 | 1240 |  |  | 2021-03-17 |  | 840
2020-06-07 |  | 1400 |  |  | 2021-03-18 |  | 1660
2020-06-21 |  | 910 |  |  | 2021-03-22 | 970 | 210
2020-06-22 |  | 260 |  |  | 2021-03-23 | 4140 | 850
2020-06-23 | 200 |  |  |  | 2021-03-25 |  | 850
2020-09-20 |  | 1100 |  |  | 2021-03-26 | 4260 | 1000 | 780
2020-09-21 | 1550 | 650 |  |  | 2021-03-27 | 3220
2020-09-22 |  | 1210 |  |  | 2021-03-28 |  | 1180
2020-09-27 | 990 | 660 |  |  | 2021-03-29 | 4700 | 1480
[5 empty] | 2021-03-31 |  | 2370
抑制指令の時間帯 |  | ９時～１６時 |  |  | 抑制指令の時間帯 |  | ９時～１６時