## P4_気象概況
表1-1 | 地域平均平年差（比）（2021 年 6 月～8 月）
地域 | 気温平年差[℃] | 降水量平年比[％] | 日照時間平年比[％]
北日本 | 1.4 | 78 | 126
東日本 | 0.4 | 140 | 104
西日本 | 0.1 | 140 | 96
沖縄・奄美 | 0 | 141 | 89
表1-2 | 地域平均平年差（比）（2021 年 12 月～2022 年 2 月）
地域 | 気温平年差[℃] | 降水量平年比[％] | 日照時間平年比[％] | 降雪量平年比[％]
北日本 | 0.1 | 110 | 106 | 107
東日本 | -0.5 | 97 | 106 | 98
西日本 | -0.5 | 57 | 112 | 67
沖縄・奄美 | 0 | 113 | 86 | -

## P5,6_最大需要電力
表1-3 | 供給区域別の月間最大需要電力(2021年度)
[万kW]
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 | 397.7 | 360.6 | 368.9 | 449.2 | 468.7 | 362.4 | 389.4 | 434.7 | 489.5 | 501.2 | 494.8 | 462.8
東北 | 1084.9 | 988.8 | 1105.2 | 1412.4 | 1490.2 | 1106 | 1090 | 1193.1 | 1439.8 | 1482.8 | 1462.6 | 1248.6
東京 | 3524.5 | 3736.8 | 4151.8 | 5407 | 5665.1 | 4265.2 | 4120.6 | 4129.6 | 4621.4 | 5373.9 | 5278 | 4533.7
中部 | 1742.1 | 1820.9 | 2076.4 | 2400.9 | 2480.1 | 2126.1 | 1997.5 | 1998 | 2291.3 | 2447.9 | 2374.6 | 2107
北陸 | 374.65 | 347.9 | 397.41 | 497.96 | 522.6 | 416.31 | 406.09 | 420.78 | 507.5 | 540.71 | 548.93 | 448
関西 | 1751.6254 | 1812.8433 | 2158.2884 | 2638.7341 | 2825.7484 | 2424.0085 | 2092.1431 | 1964.8094 | 2369.3956 | 2539.5227 | 2525.5868 | 2195.7174
中国 | 723.7 | 748 | 852.3 | 1022.5 | 1107.6 | 917.7 | 825.6 | 838.9 | 970.3 | 1044 | 1068.3 | 924.4
四国 | 330.8 | 347.5 | 388 | 476.8 | 502.8 | 471.9 | 392.5 | 370.1 | 436.8 | 469.7 | 494.5 | 419.7
九州 | 975.3 | 1040.2 | 1290.7 | 1503.4 | 1559.2 | 1398.2 | 1256.8 | 1139 | 1408.7 | 1465.8 | 1470.2 | 1204.3
沖縄 | 104.32 | 145.8 | 149.27 | 153.27 | 148.62 | 159.88 | 144.88 | 107.42 | 98.41 | 102.36 | 103.93 | 101.97
全国 | 10756.585 | 10939.1747 | 12502.1443 | 15670.3141 | 16459.9657 | 12977.0485 | 12501.5447 | 12363.2994 | 14519.3956 | 15118.5727 | 14932.2541 | 13173.9636
表1-4 | ４月: 最大需要電力実績(2016～2021年度)
[万kW]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
全国 | ４月: 15589; ５月: 15577; ６月: 16482; ７月: 16461; ８月: 16645; ９月: 16460

## P7,8_需要電力量
表1-5 | 供給区域別の月間・年間需要電力量 (2021年度)
[百万kWh]
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度計
北海道 | 2387.643 | 2217.028 | 2104.215 | 2394.569 | 2322.913 | 2114.167 | 2307.373 | 2480.836 | 3051.404 | 3279.647 | 2885.799 | 2818.379 | 30363.973
東北 | 6240.335 | 5954.592 | 6094.78 | 7005.043 | 6958.235 | 6065.666 | 6313.321 | 6649.267 | 8057.863 | 8786.481 | 7937.589 | 7490.941 | 83554.113
東京 | 20329.848 | 20142.915 | 21643.445 | 25825.433 | 26819.898 | 21569.78 | 21680.544 | 21622.628 | 26020.551 | 28506.469 | 25864.395 | 23570.811 | 283596.717
中部 | 9971.446 | 9622.684 | 10504.707 | 12270.678 | 11801.131 | 10604.757 | 10352.451 | 10479.389 | 12116.685 | 12955.78 | 12042.541 | 11387.196 | 134109.445
北陸 | 2217.292 | 2072.632 | 2179.076 | 2550.233 | 2460.214 | 2211.135 | 2230.575 | 2342.101 | 2801.928 | 3051.336 | 2839.193 | 2620.945 | 29576.66
関西 | 10366.666 | 10142.139 | 11113.15 | 13331.137 | 13150.685 | 11438.882 | 11142.663 | 10856.543 | 12781.921 | 14017.176 | 12923.508 | 12005.637 | 143270.107
中国 | 4415.065 | 4339.152 | 4564.044 | 5329.27 | 5247.392 | 4729.427 | 4652.171 | 4788.073 | 5548.824 | 5904.811 | 5551.167 | 5137.429 | 60206.825
四国 | 2005.907 | 1961.237 | 2065.05 | 2434.368 | 2427.834 | 2154.997 | 2105.172 | 2113.05 | 2465.013 | 2675.358 | 2468.449 | 2274.085 | 27150.52
九州 | 6038.691 | 6076.841 | 6737.106 | 8010.029 | 7738.068 | 7065.797 | 6635.156 | 6520.03 | 7789.774 | 8184.897 | 7622.114 | 6876.431 | 85294.934
沖縄 | 556.4108 | 718.4403 | 751.024 | 826.3021 | 817.5595 | 830.8624 | 725.8282 | 575.9484 | 566.5328 | 599.6169 | 520.0603 | 559.5687 | 8048.1544
全国 | 64529.3038 | 63247.6603 | 67756.597 | 79977.0621 | 79743.9295 | 68785.4704 | 68145.2542 | 68427.8654 | 81200.4958 | 87961.5719 | 80654.8153 | 74741.4227 | 885171.4484
表1-6 | ４月: 年間需要電力量実績 (2016～2021年度)
[百万kWh]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
全国 | ４月: 890451; ５月: 900902; ６月: 896473; ７月: 878383; ８月: 867842; ９月: 885171

## P10_負荷率
表1-7 | 供給区域別の月・年負荷率 (2021年度)
[％]
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度
北海道 | 83.3837 | 82.6366 | 79.2226 | 71.6497 | 66.6139 | 81.0249 | 79.6432 | 79.264 | 83.7865 | 87.9515 | 86.7895 | 81.8527 | 69.1582
東北 | 79.8888 | 80.9414 | 76.5922 | 66.6623 | 62.7598 | 76.1712 | 77.85 | 77.4042 | 75.222 | 79.6452 | 80.7595 | 80.6381 | 64.0058
東京 | 80.1132 | 72.4519 | 72.4032 | 64.1975 | 63.6322 | 70.2383 | 70.7191 | 72.7224 | 75.6781 | 71.2986 | 72.9229 | 69.8793 | 57.1465
中部 | 79.4973 | 71.0292 | 70.2652 | 68.6944 | 63.956 | 69.2763 | 69.66 | 72.8464 | 71.077 | 71.1372 | 75.4672 | 72.6406 | 61.7285
北陸 | 82.1986 | 80.0746 | 76.1555 | 68.8355 | 63.2748 | 73.7676 | 73.8281 | 77.3069 | 74.2075 | 75.8495 | 76.9677 | 78.6334 | 61.5075
関西 | 82.1988 | 75.1963 | 71.5147 | 67.9045 | 62.5521 | 65.5416 | 71.5854 | 76.743 | 72.5079 | 74.1883 | 76.1463 | 73.4913 | 57.8786
中国 | 84.7317 | 77.9705 | 74.3746 | 70.0538 | 63.6777 | 71.5773 | 75.7379 | 79.2717 | 76.8638 | 76.0208 | 77.3253 | 74.6987 | 62.0524
四国 | 84.2195 | 75.8582 | 73.9207 | 68.6242 | 64.9009 | 63.4255 | 72.09 | 79.2973 | 75.8514 | 76.5576 | 74.2829 | 72.8274 | 61.6423
九州 | 85.9948 | 78.5214 | 72.4963 | 71.6121 | 66.7049 | 70.1874 | 70.9597 | 79.5048 | 74.3247 | 75.0526 | 77.1489 | 76.746 | 62.4478
沖縄 | 74.0791 | 66.2308 | 69.8793 | 72.4617 | 73.9383 | 72.1776 | 67.3368 | 74.4673 | 77.3772 | 78.7355 | 74.4635 | 73.7578 | 57.4643
全国 | 83.3202 | 77.7118 | 75.2722 | 68.5985 | 65.1172 | 73.6187 | 73.2654 | 76.8716 | 75.1687 | 78.2005 | 80.3777 | 76.2556 | 61.3895
表1-8 | ４月: 年負荷率実績(2016～2020年度)
[％]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
全国 | ４月: 65.8; ５月: 66; ６月: 62.1; ７月: 60.7; ８月: 59.5; ９月: 61.4

## 需要電力量（過去から） (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
需要電力量（過去から） | [11 empty] | 10.5
[6 empty] | [百万kWh] |  | [百万kWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
北海道 | 36545.566 | 36742.735 | 35326.327 | 34948.42 | 33725.642 | 32802.509 | 31440.024 | #REF! | ←桁管理 | / | 1000
東北 | 90704.982 | 83085.566 | 85486.739 | 85483.345 | 84274.242 | 83275.149 | 82186.965 | #REF!
東京 | 329393.185 | 302614.788 | 301669.414 | 302881.826 | 294726.387 | 289185.674 | 283425.799 | #REF!
中部 | 143054.018 | 139972.299 | 138233.268 | 139472.148 | 136746.468 | 134821.752 | 133801.814 | #REF!
北陸 | 32689.52 | 31802.38 | 30911.553 | 30919.365 | 30784.21 | 30282.564 | 29656.6415 | #REF!
関西 | 169255.25 | 163302.701 | 157552.097 | 156772.79 | 152645.574 | 147137.401 | 146102.5986 | #REF!
中国 | 68557.727 | 66164.253 | 64498.881 | 64790.873 | 63580.958 | 62523.29 | 61987.694 | #REF!
四国 | 32483.718 | 31560.82 | 30199.769 | 29932.017 | 29107.158 | 28520.732 | 28219.095 | #REF!
九州 | 95464.706 | 92413.292 | 89848.19 | 90231.926 | 88726.395 | 87001.574 | 85433.2158 | #REF!
沖縄 | 8425.177 | 8345.1099 | 8251.6057 | 8393.112 | 8396.2457 | 8518.589 | 8196.897 | #REF!
全国 | 1006573.849 | 956003.9439 | 941977.8437 | 938764.7 | 922713.2797 | 904069.234 | 890450.7439 | #REF!
値貼り付け先：年度需要電力量（過去から） | [百万kWh] 平成２７年度: [MWh] |  | [MWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
北海道 | 36545566 | 36742735 | 35326327 | 34948420 | 33725642 | 32802509 | 31440024 | #REF!
東北 | 90704982 | 83085566 | 85486739 | 85483345 | 84274242 | 83275149 | 82186965 | #REF! |  |  | 36742735 | 35326327 | 34948420 | 33725642 | 32802509 | 31440024
東京 | 329393185 | 302614788 | 301669414 | 302881826 | 294726387 | 289185674 | 283425799 | #REF! |  |  | 83085566 | 85486739 | 85483345 | 84274242 | 83275149 | 82340329
中部 | 143054018 | 139972299 | 138233268 | 139472148 | 136746468 | 134821752 | 133801814 | #REF! |  |  | 302614788 | 301669414 | 302881826 | 294726387 | 289185674 | 283425799
北陸 | 32689520 | 31802380 | 30911553 | 30919365 | 30784210 | 30282564 | 29656641.478 | #REF! |  |  | 139972299 | 138233268 | 139472148 | 136746468 | 134821752 | 133801748
関西 | 169255250 | 163302701 | 157552097 | 156772790 | 152645574 | 147137401 | 146102598.607 | #REF! |  |  | 31802380 | 30911553 | 30919365 | 30784210 | 30282564 | 29655439.275
中国 | 68557727 | 66164253 | 64498881 | 64790873 | 63580958 | 62523290 | 61987694 | #REF! |  |  | 163302701 | 157552097 | 156772790 | 152645574 | 147137401 | 146102598.607
四国 | 32483718 | 31560820 | 30199769 | 29932017 | 29107158 | 28520732 | 28219095 | #REF! |  |  | 66164253 | 64498881 | 64790873 | 63580958 | 62523290 | 62351022.965
九州 | 95464706 | 92413292 | 89848190 | 90231926 | 88726395 | 87001574 | 85433215.795 | #REF! |  |  | 31560820 | 30199769 | 29932017 | 29107158 | 28520732 | 28219095
沖縄 | 8425176.953 | 8345109.887 | 8251605.739 | 8393112.01 | 8396245.73 | 8518589.034 | 8196897 | #REF! |  |  | 92413292 | 89848190 | 90231926 | 88726395 | 87001574 | 85433215.795
全国 | 1006573848.953 | 956003943.887 | 941977843.739 | 938764700.01 | 922713279.73 | 904069234.034 | 890450743.88 | #REF! |  |  | 8345109.887 | 8251605.739 | 8393112.01 | 8396245.73 | 8518589.034 | 8164928.6
[11 empty] | 956003943.887 | 941977843.739 | 938764700.01 | 922713279.73 | 904069234.034 | 890934200.242
グラフ用式：全国の需要電力量（過去６年度） | [MWh] 平成２７年度: [億kWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
需要電力量 | 10065.7385 | 9560.0394 | 9419.7784 | 9387.647 | 9227.1328 | 9040.6923 | 8904.5074 | #REF! | ←桁管理 | / | 100000

## 負荷率（過去から） (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
負荷率（過去から）
[6 empty] | [％] |  | [％] |  |  |  |  | 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | 北海道 | 0.71632 | 0.73153 | 0.72232 | 0.72458 | 0.70784
北海道 | 71.6324 | 73.1535 | 72.2315 | 72.4581 | 70.7843 | 72.3301 | 69.1531 | #REF! | ←桁管理 | / | 0.01 | 東北 | 0.65927 | 0.68671 | 0.70187 | 0.69267 | 0.67856
東北 | 65.9267 | 68.671 | 70.1867 | 69.2673 | 67.8562 | 66.116 | 68.4273 | #REF! |  |  |  | 東京 | 0.60131 | 0.66517 | 0.64328 | 0.636 | 0.62011
東京 | 60.1314 | 66.5174 | 64.3276 | 63.6001 | 62.0108 | 58.9301 | 60.6811 | #REF! |  |  |  | 中部 | 0.59615 | 0.62382 | 0.62721 | 0.59687 | 0.62304
中部 | 59.6151 | 62.3822 | 62.7213 | 59.6869 | 62.3042 | 60.0072 | 61.3224 | #REF! |  |  |  | 北陸 | 0.65103 | 0.67876 | 0.67035 | 0.67039 | 0.66809
北陸 | 65.1026 | 67.8757 | 67.0349 | 67.0391 | 66.8095 | 65.479 | 65.7435 | #REF! |  |  |  | 関西 | 0.60415 | 0.6438 | 0.64836 | 0.61233 | 0.6195
関西 | 60.4152 | 64.3797 | 64.8356 | 61.2325 | 61.95 | 60.6423 | 62.7743 | #REF! |  |  |  | 中国 | 0.64451 | 0.68707 | 0.66911 | 0.65709 | 0.67286
中国 | 64.4505 | 68.7071 | 66.911 | 65.7091 | 67.2856 | 64.0808 | 66.9083 | #REF! |  |  |  | 四国 | 0.62155 | 0.66035 | 0.65479 | 0.62069 | 0.62634
四国 | 62.1553 | 66.0355 | 65.4789 | 62.069 | 62.634 | 62.7175 | 60.7002 | #REF! |  |  |  | 九州 | 0.62053 | 0.67509 | 0.66945 | 0.62533 | 0.65629
九州 | 62.0533 | 67.5092 | 66.945 | 62.5331 | 65.6294 | 63.7446 | 62.9081 | #REF! |  |  |  | 沖縄 |  |  |  |  | 0.62883
沖縄 | 70.1005 | 65.8375 | 63.4747 | 62.5812 | 63.7284 | 63.044 | 62.8421 | #REF! |  |  |  | １０エリア合成 |  |  |  |  | 0.76215
全国 | 63.1492 | 67.7246 | 67.0267 | 65.1354 | 65.9077 | 62.6344 | 65.7712 | #REF!
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
[12 empty] | 平成２２年度 | 0.71632 | 0.65927 | 0.60131 | 0.59615 | 0.65103 | 0.60415 | 0.64451 | 0.62155 | 0.62053
[12 empty] | 平成２３年度 | 0.73153 | 0.68671 | 0.66517 | 0.62382 | 0.67876 | 0.6438 | 0.68707 | 0.66035 | 0.67509 |  | 0.76257 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２４年度 | 0.72232 | 0.70187 | 0.64328 | 0.62721 | 0.67035 | 0.64836 | 0.66911 | 0.65479 | 0.66945 |  | 0.76756 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２５年度 | 0.72458 | 0.69267 | 0.636 | 0.59687 | 0.67039 | 0.61233 | 0.65709 | 0.62069 | 0.62533 |  | 0.75705 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２６年度 | 0.70784 | 0.67856 | 0.62011 | 0.62304 | 0.66809 | 0.6195 | 0.67286 | 0.62634 | 0.65629 | 0.62883 | 0.76215 | ←１０エリア
平成２２年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.84759 | 0.83691 | 0.72411 | 0.7511 | 0.80907 | 0.77194 | 0.82479 | 0.79371 | 0.80193 | 0.7676 | 0.78437
[12 empty] | ５月 | 0.81377 | 0.82436 | 0.73933 | 0.70796 | 0.79327 | 0.76386 | 0.82555 | 0.80557 | 0.80936 | 0.80713 | 0.76864
[12 empty] | ６月 | 0.79138 | 0.77317 | 0.68458 | 0.66345 | 0.73876 | 0.69213 | 0.76287 | 0.7064 | 0.75166 | 0.78876 | 0.70791
[12 empty] | ７月 | 0.82204 | 0.71992 | 0.67347 | 0.66244 | 0.69501 | 0.68292 | 0.73123 | 0.7142 | 0.72484 | 0.89309 | 0.69422
[12 empty] | ８月 | 0.79295 | 0.71631 | 0.71764 | 0.66186 | 0.7053 | 0.71062 | 0.72625 | 0.72051 | 0.72854 | 0.89954 | 0.72181
[12 empty] | ９月 | 0.77007 | 0.66683 | 0.65267 | 0.64583 | 0.65734 | 0.65672 | 0.68405 | 0.66796 | 0.6745 | 0.849 | 0.66743
値貼り付け先：負荷率（過去から） | [11 empty] | １０月 | 0.77491 | 0.75833 | 0.73825 | 0.73128 | 0.771 | 0.77252 | 0.83457 | 0.80813 | 0.79908 | 0.81794 | 0.77628
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | １１月 | 0.77867 | 0.78959 | 0.73281 | 0.76304 | 0.79527 | 0.77986 | 0.8114 | 0.80258 | 0.78648 | 0.84616 | 0.78852
北海道 | 0.71632 | 0.73153 | 0.72232 | 0.72458 | 0.70784 | 0.7233 | 0.69153 | #REF! |  |  |  | １２月 | 0.82724 | 0.77476 | 0.73241 | 0.73435 | 0.77394 | 0.74854 | 0.7838 | 0.76232 | 0.74931 | 0.84583 | 0.75354
東北 | 0.65927 | 0.68671 | 0.70187 | 0.69267 | 0.67856 | 0.66116 | 0.68427 | #REF! |  |  |  | １月 | 0.84482 | 0.81552 | 0.76311 | 0.74146 | 0.81436 | 0.77569 | 0.80882 | 0.79245 | 0.8016 | 0.83719 | 0.78701
東京 | 0.60131 | 0.66517 | 0.64328 | 0.636 | 0.62011 | 0.5893 | 0.60681 | #REF! |  |  |  | ２月 | 0.84629 | 0.82259 | 0.7517 | 0.73968 | 0.82781 | 0.73672 | 0.78839 | 0.77041 | 0.7668 | 0.76378 | 0.77544
中部 | 0.59615 | 0.62382 | 0.62721 | 0.59687 | 0.62304 | 0.60007 | 0.61322 | #REF! |  |  |  | ３月 | 0.8201 | 0.64852 | 0.64473 | 0.74716 | 0.80051 | 0.77447 | 0.80986 | 0.81165 | 0.78837 | 0.87824 | 0.73147
北陸 | 0.65103 | 0.67876 | 0.67035 | 0.67039 | 0.66809 | 0.65479 | 0.65743 | #REF! |  |  |  | 年間 | 0.71632 | 0.65927 | 0.60131 | 0.59615 | 0.65103 | 0.60415 | 0.64451 | 0.62155 | 0.62053 | 0.701 | 0.63149
関西 | 0.60415 | 0.6438 | 0.64836 | 0.61233 | 0.6195 | 0.60642 | 0.62774 | #REF! |  |  |  | （注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
中国 | 0.64451 | 0.68707 | 0.66911 | 0.65709 | 0.67286 | 0.64081 | 0.66908 | #REF! |  |  |  | 年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
四国 | 0.62155 | 0.66035 | 0.65479 | 0.62069 | 0.62634 | 0.62717 | 0.607 | #REF!
九州 | 0.62053 | 0.67509 | 0.66945 | 0.62533 | 0.65629 | 0.63745 | 0.62908 | #REF!
沖縄 | 0.701 | 0.65838 | 0.63475 | 0.62581 | 0.63728 | 0.63044 | 0.62842 | #REF! |  |  |  | 平成２３年度
全国 | 0.63149 | 0.67725 | 0.67027 | 0.65135 | 0.65908 | 0.62634 | 0.65771 | #REF! |  |  |  |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.86681 | 0.77887 | 0.80573 | 0.77008 | 0.82084 | 0.8051 | 0.85106 | 0.85635 | 0.83414 | 0.7788 | 0.83062
グラフ用式：負荷率（過去５年度） | [5 empty] | [％] | [5 empty] | ５月 | 0.84056 | 0.8232 | 0.79683 | 0.72307 | 0.79078 | 0.77355 | 0.81256 | 0.79735 | 0.78131 | 0.78087 | 0.79175
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | ６月 | 0.85435 | 0.78255 | 0.67406 | 0.63402 | 0.71193 | 0.65653 | 0.71409 | 0.68738 | 0.70071 | 0.78593 | 0.68682
負荷率 | 63.1492 | 67.7246 | 67.0267 | 65.1354 | 65.9077 | 62.6344 | 65.7712 | #REF! | ←桁管理 | / | 1 | ７月 | 0.80895 | 0.76564 | 0.73823 | 0.71243 | 0.72624 | 0.74078 | 0.78414 | 0.75647 | 0.75075 | 0.83787 | 0.75265
平均 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 |  |  |  | ８月 | 0.79827 | 0.73268 | 0.70134 | 0.66559 | 0.69208 | 0.71734 | 0.73773 | 0.72944 | 0.75727 | 0.82654 | 0.71947
[12 empty] | ９月 | 0.78692 | 0.75317 | 0.70708 | 0.67955 | 0.69669 | 0.69067 | 0.72398 | 0.71151 | 0.68658 | 0.77812 | 0.71706
[12 empty] | １０月 | 0.80154 | 0.8082 | 0.7787 | 0.77345 | 0.81984 | 0.79449 | 0.82905 | 0.80605 | 0.7989 | 0.78794 | 0.8046
[12 empty] | １１月 | 0.78043 | 0.78443 | 0.75715 | 0.75901 | 0.7814 | 0.77429 | 0.80311 | 0.79106 | 0.7829 | 0.73688 | 0.78988
[12 empty] | １２月 | 0.86048 | 0.80268 | 0.77095 | 0.72925 | 0.77781 | 0.7611 | 0.79269 | 0.79031 | 0.7765 | 0.82451 | 0.7759
[12 empty] | １月 | 0.87378 | 0.81781 | 0.74932 | 0.74539 | 0.79473 | 0.77857 | 0.80267 | 0.77827 | 0.76832 | 0.79534 | 0.78656
[12 empty] | ２月 | 0.88582 | 0.83777 | 0.76694 | 0.75284 | 0.80545 | 0.77412 | 0.80604 | 0.76611 | 0.748 | 0.75758 | 0.78215
[12 empty] | ３月 | 0.84804 | 0.83734 | 0.73137 | 0.77284 | 0.79975 | 0.78088 | 0.82167 | 0.79864 | 0.78894 | 0.81361 | 0.79906
[12 empty] | 年間 | 0.73153 | 0.68671 | 0.66517 | 0.62382 | 0.67876 | 0.6438 | 0.68707 | 0.66035 | 0.67509 | 0.65838 | 0.67725
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２４年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.8019 | 0.81453 | 0.8086 | 0.73465 | 0.77323 | 0.77228 | 0.81802 | 0.83583 | 0.80839 | 0.73682 | 0.81398
[12 empty] | ５月 | 0.83226 | 0.83521 | 0.8003 | 0.74522 | 0.79571 | 0.78893 | 0.81717 | 0.80075 | 0.80848 | 0.75051 | 0.80322
[12 empty] | ６月 | 0.83955 | 0.8319 | 0.74601 | 0.756 | 0.78158 | 0.77117 | 0.81452 | 0.7973 | 0.81916 | 0.76874 | 0.7964
[12 empty] | ７月 | 0.78511 | 0.68585 | 0.67721 | 0.66781 | 0.69052 | 0.69863 | 0.71547 | 0.70605 | 0.73312 | 0.83446 | 0.70059
[12 empty] | ８月 | 0.78913 | 0.72606 | 0.72071 | 0.69012 | 0.70934 | 0.72664 | 0.74021 | 0.72319 | 0.75935 | 0.83371 | 0.74069
[12 empty] | ９月 | 0.76604 | 0.73029 | 0.71373 | 0.6748 | 0.70698 | 0.70658 | 0.72882 | 0.71558 | 0.73651 | 0.75319 | 0.72564
[12 empty] | １０月 | 0.79647 | 0.81641 | 0.70156 | 0.6967 | 0.78142 | 0.7794 | 0.83028 | 0.8027 | 0.81616 | 0.805 | 0.77663
[12 empty] | １１月 | 0.7991 | 0.77845 | 0.73022 | 0.75634 | 0.79709 | 0.77298 | 0.80271 | 0.78545 | 0.77137 | 0.78962 | 0.7745
[12 empty] | １２月 | 0.85122 | 0.7897 | 0.76378 | 0.73017 | 0.78937 | 0.76501 | 0.79384 | 0.80431 | 0.78992 | 0.83358 | 0.79125
[12 empty] | １月 | 0.87126 | 0.81491 | 0.76506 | 0.75024 | 0.80376 | 0.77867 | 0.81157 | 0.7974 | 0.78614 | 0.8264 | 0.79193
[12 empty] | ２月 | 0.87802 | 0.84854 | 0.76802 | 0.76088 | 0.81597 | 0.78318 | 0.81851 | 0.78442 | 0.76124 | 0.75165 | 0.81133
[12 empty] | ３月 | 0.85505 | 0.82698 | 0.73537 | 0.74684 | 0.81498 | 0.77462 | 0.81156 | 0.80473 | 0.79687 | 0.80508 | 0.78201
[12 empty] | 年間 | 0.72232 | 0.70187 | 0.64328 | 0.62721 | 0.67035 | 0.64836 | 0.66911 | 0.65479 | 0.66945 | 0.63475 | 0.67027
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２５年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.84806 | 0.84591 | 0.75473 | 0.76897 | 0.79965 | 0.81275 | 0.81501 | 0.82565 | 0.80476 | 0.72933 | 0.81207
[12 empty] | ５月 | 0.80862 | 0.83813 | 0.78568 | 0.72472 | 0.80418 | 0.77308 | 0.79274 | 0.7767 | 0.7991 | 0.6374 | 0.79492
[12 empty] | ６月 | 0.85132 | 0.77729 | 0.7372 | 0.69059 | 0.72835 | 0.69344 | 0.73177 | 0.71599 | 0.73892 | 0.76659 | 0.74376
[12 empty] | ７月 | 0.80791 | 0.76557 | 0.68762 | 0.6726 | 0.7215 | 0.72762 | 0.73536 | 0.71953 | 0.75204 | 0.83828 | 0.72579
[12 empty] | ８月 | 0.80537 | 0.72667 | 0.71169 | 0.64518 | 0.69168 | 0.69551 | 0.72303 | 0.70309 | 0.72604 | 0.80601 | 0.69775
[12 empty] | ９月 | 0.79556 | 0.7537 | 0.67448 | 0.66208 | 0.6783 | 0.66842 | 0.70679 | 0.68339 | 0.69756 | 0.77409 | 0.70509
[12 empty] | １０月 | 0.79613 | 0.80035 | 0.7362 | 0.68924 | 0.72845 | 0.7041 | 0.7588 | 0.72155 | 0.73068 | 0.74269 | 0.72479
[12 empty] | １１月 | 0.80892 | 0.79121 | 0.76919 | 0.7374 | 0.7557 | 0.75085 | 0.76497 | 0.74798 | 0.7361 | 0.74977 | 0.77054
[12 empty] | １２月 | 0.83203 | 0.81668 | 0.75329 | 0.73462 | 0.79898 | 0.77912 | 0.79037 | 0.784 | 0.78702 | 0.83605 | 0.78403
[12 empty] | １月 | 0.88169 | 0.81022 | 0.73901 | 0.73188 | 0.79082 | 0.78435 | 0.80146 | 0.77915 | 0.75415 | 0.79601 | 0.7892
[12 empty] | ２月 | 0.87077 | 0.81914 | 0.74822 | 0.74013 | 0.79954 | 0.7506 | 0.79438 | 0.77284 | 0.77499 | 0.72269 | 0.78314
[12 empty] | ３月 | 0.82831 | 0.78758 | 0.72849 | 0.71794 | 0.75846 | 0.73771 | 0.78704 | 0.75744 | 0.7704 | 0.82865 | 0.75397
[12 empty] | 年間 | 0.72458 | 0.69267 | 0.636 | 0.59687 | 0.67039 | 0.61233 | 0.65709 | 0.62069 | 0.62533 | 0.62581 | 0.65135
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２６年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.80299 | 0.85647 | 0.80005 | 0.78923 | 0.82927 | 0.81735 | 0.83486 | 0.83992 | 0.83344 | 0.7759 | 0.83306
[12 empty] | ５月 | 0.82761 | 0.79977 | 0.7599 | 0.72252 | 0.75106 | 0.75753 | 0.78991 | 0.77542 | 0.78681 | 0.76057 | 0.7662
[12 empty] | ６月 | 0.82066 | 0.7936 | 0.77392 | 0.73528 | 0.75911 | 0.75822 | 0.79835 | 0.79766 | 0.81839 | 0.73303 | 0.78954
[12 empty] | ７月 | 0.79443 | 0.72568 | 0.68595 | 0.67072 | 0.69447 | 0.67424 | 0.69761 | 0.66604 | 0.71006 | 0.83519 | 0.69625
[12 empty] | ８月 | 0.75917 | 0.68421 | 0.67073 | 0.64851 | 0.66894 | 0.69629 | 0.72458 | 0.70478 | 0.75025 | 0.81353 | 0.70766
[12 empty] | ９月 | 0.79971 | 0.79275 | 0.71248 | 0.71341 | 0.74771 | 0.71019 | 0.76609 | 0.72577 | 0.76574 | 0.78778 | 0.73785
[12 empty] | １０月 | 0.79967 | 0.78577 | 0.72762 | 0.70785 | 0.80999 | 0.74963 | 0.82253 | 0.77966 | 0.79789 | 0.73228 | 0.76478
[12 empty] | １１月 | 0.81023 | 0.77649 | 0.72696 | 0.7489 | 0.79552 | 0.77953 | 0.82129 | 0.80159 | 0.80944 | 0.76707 | 0.77613
[12 empty] | １２月 | 0.83516 | 0.78955 | 0.73039 | 0.70851 | 0.77593 | 0.72486 | 0.76198 | 0.73905 | 0.75625 | 0.82046 | 0.75318
[12 empty] | １月 | 0.85276 | 0.81936 | 0.72765 | 0.7531 | 0.81912 | 0.78279 | 0.8067 | 0.80133 | 0.80264 | 0.82595 | 0.78908
[12 empty] | ２月 | 0.84598 | 0.79735 | 0.74317 | 0.75383 | 0.78709 | 0.76123 | 0.78287 | 0.7584 | 0.76315 | 0.67849 | 0.77556
[12 empty] | ３月 | 0.82802 | 0.77037 | 0.7476 | 0.70499 | 0.75588 | 0.81217 | 0.74341 | 0.72843 | 0.73103 | 0.81531 | 0.75551
[12 empty] | 年間 | 0.70784 | 0.67854 | 0.62011 | 0.62304 | 0.66809 | 0.6195 | 0.67286 | 0.62634 | 0.65629 | 0.63728 | 0.65908
平成２７年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.82335 | 0.80937 | 0.69682 | 0.73046 | 0.77151 | 0.75028 | 0.8163 | 0.79354 | 0.84852 | 0.77798 | 0.77051
[12 empty] | ５月 | 0.82944 | 0.79242 | 0.7496 | 0.69024 | 0.75849 | 0.74144 | 0.79128 | 0.77168 | 0.7938 | 0.74873 | 0.76164
[12 empty] | ６月 | 0.83532 | 0.79401 | 0.75705 | 0.73157 | 0.76396 | 0.75279 | 0.78928 | 0.78025 | 0.7954 | 0.79837 | 0.77131
[12 empty] | ７月 | 0.76982 | 0.7111 | 0.68136 | 0.65665 | 0.71788 | 0.67167 | 0.69478 | 0.66276 | 0.70881 | 0.78596 | 0.6901
[12 empty] | ８月 | 0.75274 | 0.65589 | 0.64448 | 0.64322 | 0.66821 | 0.67871 | 0.6882 | 0.68561 | 0.7089 | 0.79086 | 0.67402
[12 empty] | ９月 | 0.80603 | 0.7903 | 0.69968 | 0.69004 | 0.75391 | 0.70084 | 0.76581 | 0.73305 | 0.76986 | 0.76715 | 0.73956
[12 empty] | １０月 | 0.80904 | 0.82295 | 0.774 | 0.77646 | 0.82498 | 0.80362 | 0.85089 | 0.79493 | 0.75408 | 0.67281 | 0.80862
[12 empty] | １１月 | 0.77529 | 0.76658 | 0.73721 | 0.75793 | 0.7449 | 0.76096 | 0.77603 | 0.76938 | 0.76619 | 0.73933 | 0.76975
[12 empty] | １２月 | 0.85987 | 0.81308 | 0.78886 | 0.7477 | 0.77161 | 0.77799 | 0.79581 | 0.77289 | 0.74841 | 0.79469 | 0.79538
[12 empty] | １月 | 0.87523 | 0.82215 | 0.7272 | 0.68278 | 0.76128 | 0.72693 | 0.73175 | 0.74793 | 0.72118 | 0.69711 | 0.77798
[12 empty] | ２月 | 0.87392 | 0.83606 | 0.76304 | 0.75891 | 0.78693 | 0.80298 | 0.82812 | 0.81845 | 0.79074 | 0.74901 | 0.81705
[12 empty] | ３月 | 0.81109 | 0.76828 | 0.72222 | 0.71441 | 0.7364 | 0.73494 | 0.7315 | 0.76039 | 0.72621 | 0.80039 | 0.75231
[12 empty] | 年間 | 0.7233 | 0.66116 | 0.5893 | 0.60007 | 0.65479 | 0.60642 | 0.64081 | 0.62717 | 0.63745 | 0.64267 | 0.62553
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２８年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成 | 平均
[12 empty] | ４月 | 0.82706 | 0.81035 | 0.76408 | 0.7545 | 0.81118 | 0.78433 | 0.83744 | 0.82254 | 0.75916 | 0.75319 | 0.7954 | 0.76463
[12 empty] | ５月 | 0.82511 | 0.80682 | 0.70639 | 0.70145 | 0.74246 | 0.74045 | 0.79257 | 0.76689 | 0.75454 | 0.72077 | 0.75818 | 0.76463
[12 empty] | ６月 | 0.83636 | 0.81919 | 0.72669 | 0.715 | 0.76883 | 0.74624 | 0.78607 | 0.7367 | 0.76688 | 0.75923 | 0.77928 | 0.76463
[12 empty] | ７月 | 0.80067 | 0.71312 | 0.68508 | 0.68726 | 0.71006 | 0.7071 | 0.74358 | 0.71675 | 0.70107 | 0.81507 | 0.74316 | 0.76463
[12 empty] | ８月 | 0.78873 | 0.72715 | 0.65547 | 0.65712 | 0.69659 | 0.70881 | 0.72334 | 0.69125 | 0.73818 | 0.77825 | 0.71326 | 0.76463
[12 empty] | ９月 | 0.76413 | 0.69884 | 0.67662 | 0.68252 | 0.72098 | 0.67696 | 0.71566 | 0.70511 | 0.74409 | 0.76687 | 0.71652 | 0.76463
[12 empty] | １０月 | 0.76823 | 0.80819 | 0.69975 | 0.71067 | 0.77193 | 0.71955 | 0.74436 | 0.72159 | 0.70784 | 0.76707 | 0.74598 | 0.76463
[12 empty] | １１月 | 0.82738 | 0.7889 | 0.66813 | 0.74973 | 0.80717 | 0.77926 | 0.8111 | 0.79291 | 0.79211 | 0.73942 | 0.75638 | 0.76463
[12 empty] | １２月 | 0.85949 | 0.78658 | 0.74139 | 0.74599 | 0.73656 | 0.76053 | 0.78519 | 0.77663 | 0.76974 | 0.78145 | 0.77109 | 0.76463
[12 empty] | １月 | 0.85295 | 0.80661 | 0.73 | 0.71249 | 0.76166 | 0.73976 | 0.77703 | 0.74392 | 0.72934 | 0.79907 | 0.76294 | 0.76463
[12 empty] | ２月 | 0.82693 | 0.81034 | 0.72028 | 0.77111 | 0.80498 | 0.77035 | 0.79756 | 0.76768 | 0.74777 | 0.75983 | 0.8005 | 0.76463
[12 empty] | ３月 | 0.8494 | 0.81986 | 0.74538 | 0.76952 | 0.7783 | 0.79526 | 0.81519 | 0.79823 | 0.79342 | 0.79644 | 0.83291 | 0.76463
[12 empty] | 年間 | 0.69153 | 0.68427 | 0.60681 | 0.61322 | 0.65743 | 0.62774 | 0.66908 | 0.607 | 0.62908 | 0.62842 | 0.65771 | 0.76463
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)

## P9・10_夏季・最大需要電力
表1-9 | 夏季最大需要電力発生時の電力需給状況
２０２１年度(送電端)
| 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜 日 | 時 | 日最高 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
北海道 | 468.7 | 2021-08-06 | 金 | 11:00～12:00 | 35 | 547.3 | 78.6 | 16.8 | 9243.1 | 82.2
東北 | 1490.2 | 2021-08-04 | 水 | 11:00～12:00 | 33.4 | 1759.4 | 269.2 | 18.1 | 27839.5 | 77.8
東京 | 5665.1 | 2021-08-26 | 木 | 13:00～14:00 | 35.7 | 6247.9 | 582.8 | 10.3 | 103835.1 | 76.4
中部 | 2480.1 | 2021-08-30 | 月 | 14:00～15:00 | 35.7 | 2910 | 429.9 | 17.4 | 44436.4 | 74.7
北陸 | 522.6 | 2021-08-05 | 木 | 14:00～15:00 | 34.1 | 585 | 62.4 | 11.9 | 9981.6 | 79.6
関西 | 2825.7484 | 2021-08-05 | 木 | 14:00～15:00 | 38.9 | 3191.0514 | 365.303 | 12.9 | 51705.2 | 76.2
中国 | 1107.6 | 2021-08-05 | 木 | 13:00～14:00 | 36.9 | 1207.9 | 100.3 | 9.1 | 20922 | 78.7
四国 | 502.8 | 2021-08-05 | 木 | 13:00～14:00 | 37 | 621.5 | 118.7 | 23.6 | 9480.2 | 78.6
九州 | 1559.2 | 2021-08-05 | 木 | 16:00～17:00 | 36.4 | 1778 | 218.8 | 14 | 29966.3 | 80.1
沖縄 | 159.88 | 2021-09-10 | 金 | 13:00～14:00 | 33.5 | 231.98 | 72.1 | 45.1 | 3065.7 | 79.9
全国 | 16459.9657 | 2021-08-05 | 木 | 13:00～14:00 | - | 18804.2435 | 2344.2778 | 14.2 | 308248.8 | 78
表1-10 | 年間夏季最大需要電力発生時の電力需給状況(2016年度～2021年度)
年度 | 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜日 | 時 | 日最高 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
2016 | 15589 | 2016-08-09 | 火 | 14:00～15:00 | - | 17764 | 2176 | 14 | 297969 | 79.6
2017 | 15550 | 2017-08-24 | 木 | 14:00～15:00 | - | 17716 | 2165 | 13.9 | 300493 | 80.5
2018 | 16482 | 2018-08-03 | 金 | 14:00～15:00 | - | 18749 | 2267 | 13.8 | 315434 | 79.7
2019 | 16461 | 2019-08-02 | 金 | 14:00～15:00 | - | 18584 | 2122 | 12.9 | 314988 | 79.7
2020 | 16644.5123 | 2020-08-20 | 木 | 14:00～15:00 | - | 18608.2761 | 1963.7638 | 11.8 | 310302.5047 | 77.7
2021 | 16459.9657 | 2021-08-05 | 木 | 13:00～14:00 | - | 18804.2435 | 2344.2778 | 14.2 | 308248.8 | 78
公表しないのでデータは更新しない

## P13・14_冬季・最大需要電力
表1-11 | 冬季最大需要電力発生時の電力需給状況
２０２１年度(送電端)
| 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜 日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
北海道 | 501.2 | 2022-01-11 | 火 | 13:00～14:00 | -1.3 | 562.5 | 61.3 | 12.2 | 11161.4 | 92.8
東北 | 1482.8 | 2022-01-18 | 火 | 09:00～10:00 | -0.7 | 1694 | 211.2 | 14.2 | 31994.2 | 89.9
東京 | 5373.9 | 2022-01-06 | 木 | 16:00～17:00 | 0.7 | 5606.1 | 232.2 | 4.3 | 107789.9 | 83.6
中部 | 2447.9 | 2022-01-14 | 金 | 09:00～10:00 | 2 | 2640 | 192.1 | 7.8 | 49114 | 83.6
北陸 | 548.93 | 2022-02-17 | 木 | 10:00～11:00 | -0.4 | 592.13 | 43.2 | 7.9 | 11690.2 | 88.7
関西 | 2539.5227 | 2022-01-14 | 金 | 09:00～10:00 | 3.6 | 2716.3062 | 176.7835 | 7 | 51689.4 | 84.8
中国 | 1068.3 | 2022-02-17 | 木 | 09:00～10:00 | 0.4 | 1188.7 | 120.4 | 11.3 | 22360.8 | 87.2
四国 | 494.5 | 2022-02-17 | 木 | 11:00～12:00 | 1.9 | 543.1 | 48.6 | 9.8 | 10019 | 84.4
九州 | 1470.2 | 2022-02-17 | 木 | 18:00～19:00 | 1.7 | 1545.7 | 75.5 | 5.1 | 30522.3 | 86.5
沖縄 | 103.93 | 2022-02-21 | 月 | 19:00～20:00 | 14.4 | 137.92 | 33.99 | 32.7 | 2111.5 | 84.7
全国 | 15118.5727 | 2022-01-14 | 金 | 09:00～10:00 | - | 16783.4162 | 1664.8435 | 11 | 317616.9 | 87.5
表1-12 | 年間冬季最大需要電力発生時の電力需給状況(2016年度～2021年度)
年度 | 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
2016 | 14914 | 2017-01-24 | 火 | 18:00～19:00 | - | 16354 | 1440 | 9.7 | 314968 | 88.0
2017 | 15577 | 2018-01-25 | 木 | 18:00～19:00 | - | 16915 | 1339 | 8.6 | 330605 | 88.4
2018 | 14603 | 2019-01-10 | 木 | 09:00～10:00 | - | 16104 | 1501 | 10.3 | 308436 | 88.0
2019 | 14619 | 2020-02-07 | 金 | 09:00～10:00 | - | 16808 | 2189 | 15 | 303347 | 86.5
2020 | 15606.6192 | 2021-01-08 | 金 | 09:00～10:00 | - | 17012.2114 | 1405.5922 | 9 | 329833.1785 | 88.1
2021 | 15118.5727 | 2022-01-14 | 金 | 09:00～10:00 | - | 16783.4162 | 1664.8435 | 11 | 317616.9 | 87.5

## P15_最小需要電力
表1-13 | 最小需要電力の発生状況 | [5 empty] | 表１-14 | 年間最小需要電力実績(2016年度～2021年度)
| 2021年度（送電端） | [6 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| 最小需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜 日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 日電力量 [万kWh] | 全国 | 6516 | 6477 | 6496 | 6398 | 6065 | 6332
北海道 | 217.4 | 2021-08-15 | 日 | 01:00～02:00 | 19.8 | 6087.4
東北 | 593.9 | 2021-08-15 | 日 | 01:00～02:00 | 18.4 | 16633.1
東京 | 1954.6 | 2021-05-05 | 水 | 06:00～07:00 | 18.3 | 56394.2
中部 | 858 | 2021-05-05 | 水 | 01:00～02:00 | 17.1 | 24334.7
北陸 | 197.73 | 2021-08-15 | 日 | 01:00～02:00 | 23.2 | 5547.6
関西 | 985.204 | 2021-05-05 | 水 | 01:00～02:00 | 17.3 | 28200.5
中国 | 450.5 | 2021-05-06 | 木 | 00:00～01:00 | 17.4 | 13348.5
四国 | 195 | 2021-05-02 | 日 | 07:00～08:00 | 13.6 | 5308.1
九州 | 625.5 | 2021-05-02 | 日 | 08:00～09:00 | 13.9 | 17076.5
沖縄 | 56.62 | 2021-04-26 | 月 | 01:00～02:00 | 22 | 1839.2
全国 | 6331.634 | 2021-05-05 | 水 | 01:00～02:00 | - | 171847.1

## P16_夏季・冬季・日最大需要電力量
表1-15 | 夏季日最大需要電力量
２０２１年度(送電端)
| 日最大 電力量 [万kWh] | 発生日 | 曜 日 | 日平均 気温[℃]
北海道 | 9243.1 | 2021-08-06 | 金 | 29.2
東北 | 27839.5 | 2021-08-04 | 水 | 28.5
東京 | 103835.1 | 2021-08-26 | 木 | 30.5
中部 | 46220.9 | 2021-08-05 | 木 | 30.4
北陸 | 9981.6 | 2021-08-05 | 木 | 34.1
関西 | 51705.2 | 2021-08-05 | 木 | 31.3
中国 | 20922 | 2021-08-05 | 木 | 31.2
四国 | 9480.2 | 2021-08-05 | 木 | 31.3
九州 | 29966.3 | 2021-08-05 | 木 | 31.7
沖縄 | 3065.7 | 2021-09-10 | 金 | 29.9
全国 | 308248.8 | 2021-08-05 | 木 | -
表1-16 | 冬季日最大需要電力量
２０２１年度(送電端)
| 日最大 電力量 [万kWh] | 発生日 | 曜 日 | 日平均 気温[℃]
北海道 | 11480.4 | 2022-01-31 | 月 | -7.8
東北 | 31994.2 | 2022-01-18 | 火 | -0.7
東京 | 107789.9 | 2022-01-06 | 木 | 0.7
中部 | 49114 | 2022-01-14 | 金 | 2
北陸 | 11690.2 | 2022-02-17 | 木 | -0.4
関西 | 51808.7 | 2022-01-21 | 金 | 3.4
中国 | 22360.8 | 2022-02-17 | 木 | 0.4
四国 | 10019 | 2022-02-17 | 木 | 1.9
九州 | 30522.3 | 2022-02-17 | 木 | 1.7
沖縄 | 2111.5 | 2022-02-21 | 月 | 14.4
全国 | 318052.1 | 2022-01-21 | 金 | -

## P18_指示実績
表1-17 |  | 広域機関による一般送配電事業者に対する指示の年間実績
[回]
| 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度
回数 | 2 | 2 | 10 | 25 | 6 | 226 | 21

## P21_再エネ抑制実績（九州本土）
表1-18 | 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令の実績(九州本土；万kW)
抑制年月日（曜日） | 最大抑制量(抑制実績) | 抑制年月日（曜日） | 最大抑制量(抑制実績)
2021-04-01 | 201.2(123.4) | 2021-10-01 | 87.9(0.0)
2021-04-02 | 225.9(0.0) | 2021-10-02 | 237.2(165.1)
2021-04-05 | 367.2(280.4) | 2021-10-03 | 282.0(222.6)
2021-04-06 | 356.7(224.1) | 2021-10-04 | 8.1(0.0)
2021-04-07 | 372.0(271.9) | 2021-10-05 | 77.3(0.0)
2021-04-08 | 283.1(0.0) | 2021-10-06 | 111.3(0.0)
2021-04-09 | 356.5(170.6) | 2021-10-07 | 38.9(0.0)
2021-04-10 | 362.2(286.0) | 2021-10-08 | 51.3(0.0)
2021-04-11 | 441.4(332.2) | 2021-10-09 | 122.6(0.0)
2021-04-14 | 308.0(116.7) | 2021-10-10 | 240.4(35.6)
2021-04-15 | 360.8(312.9) | 2021-10-16 | 163.1(0.0)
2021-04-17 | 257.4(127.1) | 2021-10-17 | 274.8(95.6)
2021-04-18 | 463.4(381.9) | 2021-10-18 | 86.9(0.0)
2021-04-19 | 374.8(278.9) | 2021-10-22 | 185.8(0.0)
2021-04-20 | 365.1(285.0) | 2021-10-23 | 378.0(168.7)
2021-04-21 | 271.8(203.4) | 2021-10-24 | 372.4(47.2)
2021-04-22 | 256.3(167.2) | 2021-10-26 | 303.9(101.5)
2021-04-23 | 64.8(74.7) | 2021-10-27 | 149.1(41.1)
2021-04-24 | 331.1(193.0) | 2021-10-28 | 201.4(39.2)
2021-04-25 | 434.1(331.9) | 2021-10-29 | 128.1(66.7)
2021-04-26 | 316.7(274.4) | 2021-10-31 | 242.3(66.9)
2021-04-27 | 242.6(29.6) | 2021-11-01 | 112.4(0.0)
2021-04-30 | 254.6(87.8) | 2021-11-04 | 186.5(13.4)
2021-05-01 | 234.2(22.4) | 2021-11-05 | 130.3(23.0)
2021-05-02 | 298.1(101.4) | 2021-11-07 | 309.9(213.3)
2021-05-03 | 363.1(345.4) | 2021-11-14 | 134.4(0.0)
2021-05-04 | 384.8(143.1) | 2021-11-17 | 89.2(32.5)
2021-05-05 | 53.5(107.5) | 2021-11-18 | 205.8(0.0)
2021-05-06 | 260.3(243.9) | 2021-11-19 | 154.2(36.0)
2021-05-08 | 224.3(0.0) | 2021-11-20 | 151.9(90.7)
2021-05-09 | 373.8(289.4) | 2021-11-27 | 35.9(0.0)
2021-05-10 | 259.6(107.9) | 2021-11-28 | 103.6(114.6)
2021-05-19 | 196.9(102.4) | 2021-12-05 | 185.8(0.0)
2021-05-22 | 266.6(63.1) | 2021-12-22 | 66.3(0.0)
2021-05-23 | 332.7(348.5) | 2021-12-30 | 104.8(0.0)
2021-05-25 | 267.3(50.8) | 2021-12-31 | 178.7(149.5)
2021-05-28 | 298.1(0.0) | 2022-01-01 | 251.4(218.3)
2021-05-29 | 339.2(301.8) | 2022-01-02 | 177.6(45.5)
2021-05-30 | 342.6(341.5) | 2022-01-03 | 230.6(183.0)
2021-05-31 | 284.7(205.1) | 2022-01-04 | 190.7(0.0)
2021-06-01 | 157.6(133.4) | 2022-01-10 | 207.6(35.6)
2021-06-06 | 174.3(23.0) | 2022-02-11 | 167.5(0.0)
2021-06-07 | 119.8(0.0) | 2022-02-26 | 135.2(24.7)
2021-06-19 | 25.7(0.0) | 2022-02-27 | 218.9(174.1)
2021-06-20 | 166.9(137.2) | 2022-02-28 | 75.6(0.0)
2021-06-23 | 46.9(0.0) | 2022-03-02 | 208.0(24.2)
2021-07-11 | 38.6(38.8) | 2022-03-03 | 225.4(34.8)
2021-08-29 | 81.6(0.0) | 2022-03-05 | 353.5(117.6)
2021-09-18 | 148.7(0.0) | 2022-03-06 | 420.3(236.9)
2021-09-19 | 310.7(193.8) | 2022-03-08 | 252.8(59.9)
2021-09-20 | 115.7(42.6) | 2022-03-09 | 234.4(29.0)
2021-09-23 | 119.0(0.0) | 2022-03-10 | 230.8(41.7)
2021-09-24 | 62.1(0.0) | 2022-03-12 | 287.2(73.3)
2021-09-25 | 173.9(72.0) | 2022-03-15 | 266.8(133.4)
2021-09-26 | 233.7(134.0) | 2022-03-16 | 287.3(128.9)
|  | 2022-03-20 | 226.1(13.1)
|  | 2022-03-24 | 227.4(0.0)
|  | 2022-03-25 | 172.7(11.1)
|  | 2022-03-27 | 320.4(287.6)
抑制指令の時間帯は下記を除いて全日8～16時
5月19日～6月23日：8時～17時、7月11日：9時～12時
青字：当日、自然変動電源の出力抑制に至らなかった日
| 年間合計抑制指令量（万kW) |  | 25283.4
| 年間合計抑制量（万kW) |  | 11698

## P22_再エネ抑制実績（九州離島）
表1-19 | 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令の実績(九州離島；kW)
抑制年月日（曜日） | 種子島 | 壱岐 | 徳之島 | 対馬 | 抑制年月日（曜日） | 種子島 | 壱岐 | 徳之島 | 対馬
2021-04-06 |  | 1210 |  |  | 2021-11-02 | 2100 | 300
2021-04-07 | 390 | 1700 | 1000 |  | 2021-11-03 | 2340 | 520
2021-04-08 |  | 1030 |  |  | 2021-11-04 | 2180 | 1100
2021-04-09 | 4050 | 810 |  |  | 2021-11-06 |  | 870
2021-04-10 | 1130 | 2040 |  |  | 2021-11-07 | 170 | 1940
2021-04-11 | 680 | 2190 | 550 |  | 2021-11-15 | 1500
2021-04-14 | 1180 | 1610 |  |  | 2021-11-16 | 1180
2021-04-15 |  | 1050 |  |  | 2021-11-17 | 390 | 260
2021-04-16 | 60 |  |  |  | 2021-11-18 |  | 250
2021-04-17 |  | 2300 |  |  | 2021-11-20 | 990
2021-04-18 | 4580 | 1820 | 620 |  | 2021-11-26 | 270
2021-04-19 | 5170 | 1820 |  |  | 2021-11-27 | 1530 | 300
2021-04-20 | 4430 | 1290 |  |  | 2021-11-28 |  | 1080
2021-04-21 | 3180 | 140 |  |  | 2021-12-04 | 1280
2021-04-24 | 1790 | 290 |  |  | 2021-12-07 | 1250
2021-04-25 | 4910 | 2510 |  |  | 2021-12-08 | 1180
2021-04-26 | 4580 | 3030 |  |  | 2021-12-15 | 580
2021-04-27 | 740 |  |  |  | 2021-12-23 | 320
2021-04-30 | 4850 | 1820 |  |  | 2022-01-03 | 550
2021-05-01 | 3770 | 1090 |  |  | 2022-01-04 | 120
2021-05-02 | 2590 | 310 | 270 |  | 2022-01-10 | 2280
2021-05-03 | 4660 | 1910 | 260 |  | 2022-01-19 | 970
2021-05-04 | 3510 |  |  |  | 2022-01-31 | 1930
2021-05-05 |  | 740 |  |  | 2022-02-11 | 2720
2021-05-06 | 3070 |  |  |  | 2022-02-24 | 1030
2021-05-09 | 2420 | 800 |  |  | 2022-02-25 | 2070
2021-05-10 | 2290 |  |  |  | 2022-02-26 | 2160
2021-05-23 | 3110 | 610 |  |  | 2022-02-27 | 4870 |  | 990
2021-05-25 | 1260 | 750 |  |  | 2022-02-28 | 3260
2021-05-29 | 810 | 1390 |  |  | 2022-03-02 | 630
2021-05-30 | 1160 | 1600 |  |  | 2022-03-03 | 3310
2021-05-31 | 1730 |  |  |  | 2022-03-05 | 3130
2021-06-01 | 1500 |  |  |  | 2022-03-06 | 2700
2021-06-06 |  | 1190 |  |  | 2022-03-08 | 3090
2021-09-19 |  | 1190 |  |  | 2022-03-09 | 2950
2021-10-02 | 620 |  |  |  | 2022-03-10 | 2850
2021-10-22 | 510 |  |  |  | 2022-03-12 | 3400 | 280
2021-10-23 | 400 | 380 |  |  | 2022-03-13 | 270
2021-10-26 | 290 | 730 |  |  | 2022-03-14 | 1750
2021-10-27 | 580 |  |  |  | 2022-03-15 | 3030
2021-10-28 | 790 | 630 |  |  | 2022-03-16 | 3870 | 900
2021-10-29 | 780 |  |  |  | 2022-03-19 | 970
2021-10-31 |  | 1080 |  |  | 2022-03-20 | 2290
[5 empty] | 2022-03-24 | 3840
[5 empty] | 2022-03-25 | 360
[5 empty] | 2022-03-27 | 1770 | 1440 |  | 1850
[5 empty] | 2022-03-29 |  | 1230
[5 empty] | 2022-03-30 | 260
抑制指令の時間帯 |  | ８時～１６時 |  |  | 抑制指令の時間帯 |  | ８時～１６時
※壱岐の10/23, 26, 28, 31は9:00～16:00