## P2,3_気象概況
表1-1 | 地域平均平年差（比）（2022 年 6 月～8 月）
地域 | 気温平年差[℃] | 降水量平年比[％] | 日照時間平年比[％]
北日本 | 0.9 | 142 | 96
東日本 | 0.9 | 111 | 104
西日本 | 0.9 | 83 | 106
沖縄・奄美 | 0.6 | 85 | 107
表1-2 | 地域平均平年差（比）（2022 年 12 月～2022 年 2 月）
地域 | 気温平年差[℃] | 降水量平年比[％] | 日照時間平年比[％] | 降雪量平年比[％]
北日本 | -0.3 | 93 | 100 | 101
東日本 | 0.3 | 70 | 102 | 64
西日本 | 0 | 85 | 105 | 202
沖縄・奄美 | 0.3 | 104 | 94 | -

## P4,5_最大需要電力
表1-3 | 供給区域別の月間最大需要電力(2022年度)
[万kW]
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 | 395.8 | 345.8 | 356.5 | 400.1 | 394.7 | 374.4 | 395 | 443.9 | 493.5 | 569.1 | 514.3 | 432.7
東北 | 1086.6 | 1019.7 | 1258.6 | 1325.5 | 1377 | 1239.7 | 1043.3 | 1092 | 1373.8 | 1523.5 | 1358.8 | 1187.9
東京 | 4161.4 | 3821.4 | 5487.4 | 5545.6 | 5929.9 | 4884.3 | 4173.9 | 3692.3 | 4684.9 | 5136.5 | 5178.9 | 3814.1
中部 | 1779.7 | 1842.6 | 2450.3 | 2471.3 | 2550 | 2404.5 | 1947.2 | 1749.4 | 2229 | 2464.4 | 2269.1 | 1937
北陸 | 380.54 | 365.38 | 491.45 | 497.08 | 522.19 | 490.57 | 389.96 | 362.73 | 520.15 | 541.9 | 504.72 | 405.48
関西 | 1798.2245 | 1843.9291 | 2578.0568 | 2695.265 | 2721.0424 | 2562.34 | 2069.8965 | 1768.7503 | 2430.9236 | 2558.5217 | 2378.1396 | 1999.6528
中国 | 739.3809 | 725.8246 | 964.8029 | 994.0706 | 1060.0098 | 1002.4111 | 823.505 | 763.3104 | 1050.0989 | 1029.8615 | 970.6414 | 825.9207
四国 | 326.3 | 348.4 | 472.5 | 500.8 | 517.9 | 483.2 | 418.7 | 344.5 | 501.9 | 504.5 | 448.1 | 387.8
九州 | 1016.4 | 1082.6 | 1489.5 | 1552.7 | 1568.8 | 1498.3 | 1247.6 | 1082.7 | 1505.6 | 1574 | 1309.1 | 1174.4
沖縄 | 119.9 | 134.56 | 150.55 | 161.2 | 162.5 | 150.19 | 139.38 | 110.22 | 96.77 | 100.24 | 91.86 | 105.03
全国 | 11399.9441 | 11215.872 | 15650.6545 | 15874.8779 | 16608.1805 | 14748.9119 | 12548.9515 | 10970.4498 | 14336.9725 | 15967.3547 | 14600.9199 | 12076.0279
表1-4 | ４月: 最大需要電力実績(2016～2022年度)
[万kW]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
全国 | ４月: 15589; ５月: 15577; ６月: 16482; ７月: 16461; ８月: 16645; ９月: 16460; 10月: 16608.1805

## P6,7_需要電力量
表1-5 | 供給区域別の月間・年間需要電力量 (2022年度)
[百万kWh]
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度計
北海道 | 2324578 | 2169993 | 2112865 | 2348025 | 2329789 | 2175850 | 2288488 | 2470765 | 3104836 | 3258795 | 2872773 | 2621475 | 30078232
東北 | 6168691 | 5924703 | 6175364 | 6971249 | 6798081 | 6277434 | 6198187 | 6377111 | 7967340 | 8313461 | 7393313 | 6749944 | 81314878
東京 | 20692985 | 20358367 | 22622968 | 27104277 | 26746131 | 23161596 | 21046568 | 20896365 | 25385551 | 26708665 | 23492107 | 21429178 | 279644758
中部 | 9777420 | 9507517 | 10701712 | 12076656 | 12107808 | 11388297 | 10002204 | 10014391 | 11849850 | 12072126 | 11044797 | 10395226 | 130938004
北陸 | 2177667 | 2053935 | 2259223 | 2538859 | 2497213 | 2281777 | 2119236 | 2175398 | 2747508 | 2800673 | 2549375 | 2341666 | 28542530
関西 | 10166148 | 10141437 | 11340047 | 13434519 | 13735620 | 12005711 | 10472812 | 10331247 | 12809421 | 13252437 | 12083117 | 11054666 | 140827182
中国 | 4353200 | 4237689 | 4637799 | 5331012 | 5527958 | 4868380 | 4423906 | 4409291 | 5580121 | 5614277 | 4973690 | 4642953 | 58600276
四国 | 1967550 | 1922936 | 2200176 | 2539647 | 2643715 | 2265941 | 2080907 | 2043372 | 2549564 | 2619700 | 2331857 | 2165855 | 27331220
九州 | 6066274 | 6095282 | 6896212 | 8250885 | 8388982 | 7079372 | 6275054 | 6086682 | 7919119 | 8022344 | 6861578 | 6591607 | 84533391
沖縄 | 594305 | 647777 | 774762 | 921430 | 929360 | 808849 | 708171 | 610267 | 587175 | 582805 | 507667 | 565889 | 8238457
全国 | 64288818 | 63059636 | 69721128 | 81516559 | 81704657 | 72313207 | 65615533 | 65414889 | 80500485 | 83245283 | 74110274 | 68558459 | 870048928
表1-6 | ４月: 年間需要電力量実績 (2016～2022年度)
[百万kWh]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
全国 | ４月: 890451; ５月: 900902; ６月: 896473; ７月: 878383; ８月: 867842; ９月: 885171.4484; １０月: 870048.928

## P8_負荷率
表1-7 | 供給区域別の月・年負荷率 (2022年度)
[％]
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度
北海道 | 81.571 | 84.3452 | 82.3151 | 78.879 | 79.3371 | 80.7162 | 77.8715 | 77.3061 | 84.5626 | 76.9654 | 83.1219 | 81.4303 | 60.3337
東北 | 78.848 | 78.0946 | 68.1463 | 70.69 | 66.3559 | 70.3288 | 79.8514 | 81.109 | 77.9501 | 73.3443 | 80.9682 | 76.3743 | 60.9289
東京 | 69.0639 | 71.6057 | 57.2599 | 65.6926 | 60.6235 | 65.8618 | 67.7745 | 78.6034 | 72.8305 | 69.8895 | 67.5018 | 75.5163 | 53.8338
中部 | 76.3036 | 69.3527 | 60.6599 | 65.6823 | 63.8194 | 65.7812 | 69.0418 | 79.5066 | 71.4545 | 65.8415 | 72.4327 | 72.1326 | 58.6167
北陸 | 79.4801 | 75.556 | 63.848 | 68.6498 | 64.2768 | 64.6011 | 73.0443 | 83.2957 | 70.9966 | 69.4657 | 75.1647 | 77.6216 | 60.127
関西 | 78.52 | 73.9235 | 61.0928 | 66.9958 | 67.8485 | 65.0757 | 68.0051 | 81.1248 | 70.8248 | 69.62 | 75.6088 | 74.305 | 59.0809
中国 | 81.7726 | 78.4738 | 66.7638 | 72.0808 | 70.0942 | 67.4538 | 72.2049 | 80.2297 | 71.4234 | 73.2727 | 76.2519 | 75.5584 | 63.1082
四国 | 83.7483 | 74.1846 | 64.673 | 68.161 | 68.6113 | 65.1312 | 66.8 | 82.3807 | 68.2772 | 69.7939 | 77.4386 | 75.0669 | 60.2433
九州 | 82.8943 | 75.6751 | 64.3039 | 71.4233 | 71.8735 | 65.6241 | 67.6035 | 78.08 | 70.6959 | 68.5052 | 77.9977 | 75.4401 | 61.3083
沖縄 | 68.8427 | 64.7048 | 71.4751 | 76.8289 | 76.8701 | 74.7987 | 68.2912 | 76.9001 | 81.5556 | 78.1465 | 82.24 | 72.4177 | 57.8747
全国 | 78.325 | 75.5693 | 61.8727 | 69.018 | 66.1229 | 68.0966 | 70.2791 | 82.817 | 75.4689 | 70.0735 | 75.5316 | 76.3069 | 59.8022
表1-8 | ４月: 年負荷率実績(2016～2022年度)
[％]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
全国 | ４月: 65.8; ５月: 66; ６月: 62.1; ７月: 60.7; ８月: 59.5; ９月: 61.4; １０月: 59.8137

## 需要電力量（過去から） (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
需要電力量（過去から） | [11 empty] | 10.5
[6 empty] | [百万kWh] |  | [百万kWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
北海道 | 36545.566 | 36742.735 | 35326.327 | 34948.42 | 33725.642 | 32802.509 | 31440.024 | #REF! | ←桁管理 | / | 1000
東北 | 90704.982 | 83085.566 | 85486.739 | 85483.345 | 84274.242 | 83275.149 | 82186.965 | #REF!
東京 | 329393.185 | 302614.788 | 301669.414 | 302881.826 | 294726.387 | 289185.674 | 283425.799 | #REF!
中部 | 143054.018 | 139972.299 | 138233.268 | 139472.148 | 136746.468 | 134821.752 | 133801.814 | #REF!
北陸 | 32689.52 | 31802.38 | 30911.553 | 30919.365 | 30784.21 | 30282.564 | 29656.6415 | #REF!
関西 | 169255.25 | 163302.701 | 157552.097 | 156772.79 | 152645.574 | 147137.401 | 146102.5986 | #REF!
中国 | 68557.727 | 66164.253 | 64498.881 | 64790.873 | 63580.958 | 62523.29 | 61987.694 | #REF!
四国 | 32483.718 | 31560.82 | 30199.769 | 29932.017 | 29107.158 | 28520.732 | 28219.095 | #REF!
九州 | 95464.706 | 92413.292 | 89848.19 | 90231.926 | 88726.395 | 87001.574 | 85433.2158 | #REF!
沖縄 | 8425.177 | 8345.1099 | 8251.6057 | 8393.112 | 8396.2457 | 8518.589 | 8196.897 | #REF!
全国 | 1006573.849 | 956003.9439 | 941977.8437 | 938764.7 | 922713.2797 | 904069.234 | 890450.7439 | #REF!
値貼り付け先：年度需要電力量（過去から） | [百万kWh] 平成２７年度: [MWh] |  | [MWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
北海道 | 36545566 | 36742735 | 35326327 | 34948420 | 33725642 | 32802509 | 31440024 | #REF!
東北 | 90704982 | 83085566 | 85486739 | 85483345 | 84274242 | 83275149 | 82186965 | #REF! |  |  | 36742735 | 35326327 | 34948420 | 33725642 | 32802509 | 31440024
東京 | 329393185 | 302614788 | 301669414 | 302881826 | 294726387 | 289185674 | 283425799 | #REF! |  |  | 83085566 | 85486739 | 85483345 | 84274242 | 83275149 | 82340329
中部 | 143054018 | 139972299 | 138233268 | 139472148 | 136746468 | 134821752 | 133801814 | #REF! |  |  | 302614788 | 301669414 | 302881826 | 294726387 | 289185674 | 283425799
北陸 | 32689520 | 31802380 | 30911553 | 30919365 | 30784210 | 30282564 | 29656641.478 | #REF! |  |  | 139972299 | 138233268 | 139472148 | 136746468 | 134821752 | 133801748
関西 | 169255250 | 163302701 | 157552097 | 156772790 | 152645574 | 147137401 | 146102598.607 | #REF! |  |  | 31802380 | 30911553 | 30919365 | 30784210 | 30282564 | 29655439.275
中国 | 68557727 | 66164253 | 64498881 | 64790873 | 63580958 | 62523290 | 61987694 | #REF! |  |  | 163302701 | 157552097 | 156772790 | 152645574 | 147137401 | 146102598.607
四国 | 32483718 | 31560820 | 30199769 | 29932017 | 29107158 | 28520732 | 28219095 | #REF! |  |  | 66164253 | 64498881 | 64790873 | 63580958 | 62523290 | 62351022.965
九州 | 95464706 | 92413292 | 89848190 | 90231926 | 88726395 | 87001574 | 85433215.795 | #REF! |  |  | 31560820 | 30199769 | 29932017 | 29107158 | 28520732 | 28219095
沖縄 | 8425176.953 | 8345109.887 | 8251605.739 | 8393112.01 | 8396245.73 | 8518589.034 | 8196897 | #REF! |  |  | 92413292 | 89848190 | 90231926 | 88726395 | 87001574 | 85433215.795
全国 | 1006573848.953 | 956003943.887 | 941977843.739 | 938764700.01 | 922713279.73 | 904069234.034 | 890450743.88 | #REF! |  |  | 8345109.887 | 8251605.739 | 8393112.01 | 8396245.73 | 8518589.034 | 8164928.6
[11 empty] | 956003943.887 | 941977843.739 | 938764700.01 | 922713279.73 | 904069234.034 | 890934200.242
グラフ用式：全国の需要電力量（過去６年度） | [MWh] 平成２７年度: [億kWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
需要電力量 | 10065.7385 | 9560.0394 | 9419.7784 | 9387.647 | 9227.1328 | 9040.6923 | 8904.5074 | #REF! | ←桁管理 | / | 100000

## 負荷率（過去から） (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
負荷率（過去から）
[6 empty] | [％] |  | [％] |  |  |  |  | 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | 北海道 | 0.71632 | 0.73153 | 0.72232 | 0.72458 | 0.70784
北海道 | 71.6324 | 73.1535 | 72.2315 | 72.4581 | 70.7843 | 72.3301 | 69.1531 | #REF! | ←桁管理 | / | 0.01 | 東北 | 0.65927 | 0.68671 | 0.70187 | 0.69267 | 0.67856
東北 | 65.9267 | 68.671 | 70.1867 | 69.2673 | 67.8562 | 66.116 | 68.4273 | #REF! |  |  |  | 東京 | 0.60131 | 0.66517 | 0.64328 | 0.636 | 0.62011
東京 | 60.1314 | 66.5174 | 64.3276 | 63.6001 | 62.0108 | 58.9301 | 60.6811 | #REF! |  |  |  | 中部 | 0.59615 | 0.62382 | 0.62721 | 0.59687 | 0.62304
中部 | 59.6151 | 62.3822 | 62.7213 | 59.6869 | 62.3042 | 60.0072 | 61.3224 | #REF! |  |  |  | 北陸 | 0.65103 | 0.67876 | 0.67035 | 0.67039 | 0.66809
北陸 | 65.1026 | 67.8757 | 67.0349 | 67.0391 | 66.8095 | 65.479 | 65.7435 | #REF! |  |  |  | 関西 | 0.60415 | 0.6438 | 0.64836 | 0.61233 | 0.6195
関西 | 60.4152 | 64.3797 | 64.8356 | 61.2325 | 61.95 | 60.6423 | 62.7743 | #REF! |  |  |  | 中国 | 0.64451 | 0.68707 | 0.66911 | 0.65709 | 0.67286
中国 | 64.4505 | 68.7071 | 66.911 | 65.7091 | 67.2856 | 64.0808 | 66.9083 | #REF! |  |  |  | 四国 | 0.62155 | 0.66035 | 0.65479 | 0.62069 | 0.62634
四国 | 62.1553 | 66.0355 | 65.4789 | 62.069 | 62.634 | 62.7175 | 60.7002 | #REF! |  |  |  | 九州 | 0.62053 | 0.67509 | 0.66945 | 0.62533 | 0.65629
九州 | 62.0533 | 67.5092 | 66.945 | 62.5331 | 65.6294 | 63.7446 | 62.9081 | #REF! |  |  |  | 沖縄 |  |  |  |  | 0.62883
沖縄 | 70.1005 | 65.8375 | 63.4747 | 62.5812 | 63.7284 | 63.044 | 62.8421 | #REF! |  |  |  | １０エリア合成 |  |  |  |  | 0.76215
全国 | 63.1492 | 67.7246 | 67.0267 | 65.1354 | 65.9077 | 62.6344 | 65.7712 | #REF!
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
[12 empty] | 平成２２年度 | 0.71632 | 0.65927 | 0.60131 | 0.59615 | 0.65103 | 0.60415 | 0.64451 | 0.62155 | 0.62053
[12 empty] | 平成２３年度 | 0.73153 | 0.68671 | 0.66517 | 0.62382 | 0.67876 | 0.6438 | 0.68707 | 0.66035 | 0.67509 |  | 0.76257 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２４年度 | 0.72232 | 0.70187 | 0.64328 | 0.62721 | 0.67035 | 0.64836 | 0.66911 | 0.65479 | 0.66945 |  | 0.76756 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２５年度 | 0.72458 | 0.69267 | 0.636 | 0.59687 | 0.67039 | 0.61233 | 0.65709 | 0.62069 | 0.62533 |  | 0.75705 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２６年度 | 0.70784 | 0.67856 | 0.62011 | 0.62304 | 0.66809 | 0.6195 | 0.67286 | 0.62634 | 0.65629 | 0.62883 | 0.76215 | ←１０エリア
平成２２年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.84759 | 0.83691 | 0.72411 | 0.7511 | 0.80907 | 0.77194 | 0.82479 | 0.79371 | 0.80193 | 0.7676 | 0.78437
[12 empty] | ５月 | 0.81377 | 0.82436 | 0.73933 | 0.70796 | 0.79327 | 0.76386 | 0.82555 | 0.80557 | 0.80936 | 0.80713 | 0.76864
[12 empty] | ６月 | 0.79138 | 0.77317 | 0.68458 | 0.66345 | 0.73876 | 0.69213 | 0.76287 | 0.7064 | 0.75166 | 0.78876 | 0.70791
[12 empty] | ７月 | 0.82204 | 0.71992 | 0.67347 | 0.66244 | 0.69501 | 0.68292 | 0.73123 | 0.7142 | 0.72484 | 0.89309 | 0.69422
[12 empty] | ８月 | 0.79295 | 0.71631 | 0.71764 | 0.66186 | 0.7053 | 0.71062 | 0.72625 | 0.72051 | 0.72854 | 0.89954 | 0.72181
[12 empty] | ９月 | 0.77007 | 0.66683 | 0.65267 | 0.64583 | 0.65734 | 0.65672 | 0.68405 | 0.66796 | 0.6745 | 0.849 | 0.66743
値貼り付け先：負荷率（過去から） | [11 empty] | １０月 | 0.77491 | 0.75833 | 0.73825 | 0.73128 | 0.771 | 0.77252 | 0.83457 | 0.80813 | 0.79908 | 0.81794 | 0.77628
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | １１月 | 0.77867 | 0.78959 | 0.73281 | 0.76304 | 0.79527 | 0.77986 | 0.8114 | 0.80258 | 0.78648 | 0.84616 | 0.78852
北海道 | 0.71632 | 0.73153 | 0.72232 | 0.72458 | 0.70784 | 0.7233 | 0.69153 | #REF! |  |  |  | １２月 | 0.82724 | 0.77476 | 0.73241 | 0.73435 | 0.77394 | 0.74854 | 0.7838 | 0.76232 | 0.74931 | 0.84583 | 0.75354
東北 | 0.65927 | 0.68671 | 0.70187 | 0.69267 | 0.67856 | 0.66116 | 0.68427 | #REF! |  |  |  | １月 | 0.84482 | 0.81552 | 0.76311 | 0.74146 | 0.81436 | 0.77569 | 0.80882 | 0.79245 | 0.8016 | 0.83719 | 0.78701
東京 | 0.60131 | 0.66517 | 0.64328 | 0.636 | 0.62011 | 0.5893 | 0.60681 | #REF! |  |  |  | ２月 | 0.84629 | 0.82259 | 0.7517 | 0.73968 | 0.82781 | 0.73672 | 0.78839 | 0.77041 | 0.7668 | 0.76378 | 0.77544
中部 | 0.59615 | 0.62382 | 0.62721 | 0.59687 | 0.62304 | 0.60007 | 0.61322 | #REF! |  |  |  | ３月 | 0.8201 | 0.64852 | 0.64473 | 0.74716 | 0.80051 | 0.77447 | 0.80986 | 0.81165 | 0.78837 | 0.87824 | 0.73147
北陸 | 0.65103 | 0.67876 | 0.67035 | 0.67039 | 0.66809 | 0.65479 | 0.65743 | #REF! |  |  |  | 年間 | 0.71632 | 0.65927 | 0.60131 | 0.59615 | 0.65103 | 0.60415 | 0.64451 | 0.62155 | 0.62053 | 0.701 | 0.63149
関西 | 0.60415 | 0.6438 | 0.64836 | 0.61233 | 0.6195 | 0.60642 | 0.62774 | #REF! |  |  |  | （注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
中国 | 0.64451 | 0.68707 | 0.66911 | 0.65709 | 0.67286 | 0.64081 | 0.66908 | #REF! |  |  |  | 年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
四国 | 0.62155 | 0.66035 | 0.65479 | 0.62069 | 0.62634 | 0.62717 | 0.607 | #REF!
九州 | 0.62053 | 0.67509 | 0.66945 | 0.62533 | 0.65629 | 0.63745 | 0.62908 | #REF!
沖縄 | 0.701 | 0.65838 | 0.63475 | 0.62581 | 0.63728 | 0.63044 | 0.62842 | #REF! |  |  |  | 平成２３年度
全国 | 0.63149 | 0.67725 | 0.67027 | 0.65135 | 0.65908 | 0.62634 | 0.65771 | #REF! |  |  |  |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.86681 | 0.77887 | 0.80573 | 0.77008 | 0.82084 | 0.8051 | 0.85106 | 0.85635 | 0.83414 | 0.7788 | 0.83062
グラフ用式：負荷率（過去５年度） | [5 empty] | [％] | [5 empty] | ５月 | 0.84056 | 0.8232 | 0.79683 | 0.72307 | 0.79078 | 0.77355 | 0.81256 | 0.79735 | 0.78131 | 0.78087 | 0.79175
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | ６月 | 0.85435 | 0.78255 | 0.67406 | 0.63402 | 0.71193 | 0.65653 | 0.71409 | 0.68738 | 0.70071 | 0.78593 | 0.68682
負荷率 | 63.1492 | 67.7246 | 67.0267 | 65.1354 | 65.9077 | 62.6344 | 65.7712 | #REF! | ←桁管理 | / | 1 | ７月 | 0.80895 | 0.76564 | 0.73823 | 0.71243 | 0.72624 | 0.74078 | 0.78414 | 0.75647 | 0.75075 | 0.83787 | 0.75265
平均 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 |  |  |  | ８月 | 0.79827 | 0.73268 | 0.70134 | 0.66559 | 0.69208 | 0.71734 | 0.73773 | 0.72944 | 0.75727 | 0.82654 | 0.71947
[12 empty] | ９月 | 0.78692 | 0.75317 | 0.70708 | 0.67955 | 0.69669 | 0.69067 | 0.72398 | 0.71151 | 0.68658 | 0.77812 | 0.71706
[12 empty] | １０月 | 0.80154 | 0.8082 | 0.7787 | 0.77345 | 0.81984 | 0.79449 | 0.82905 | 0.80605 | 0.7989 | 0.78794 | 0.8046
[12 empty] | １１月 | 0.78043 | 0.78443 | 0.75715 | 0.75901 | 0.7814 | 0.77429 | 0.80311 | 0.79106 | 0.7829 | 0.73688 | 0.78988
[12 empty] | １２月 | 0.86048 | 0.80268 | 0.77095 | 0.72925 | 0.77781 | 0.7611 | 0.79269 | 0.79031 | 0.7765 | 0.82451 | 0.7759
[12 empty] | １月 | 0.87378 | 0.81781 | 0.74932 | 0.74539 | 0.79473 | 0.77857 | 0.80267 | 0.77827 | 0.76832 | 0.79534 | 0.78656
[12 empty] | ２月 | 0.88582 | 0.83777 | 0.76694 | 0.75284 | 0.80545 | 0.77412 | 0.80604 | 0.76611 | 0.748 | 0.75758 | 0.78215
[12 empty] | ３月 | 0.84804 | 0.83734 | 0.73137 | 0.77284 | 0.79975 | 0.78088 | 0.82167 | 0.79864 | 0.78894 | 0.81361 | 0.79906
[12 empty] | 年間 | 0.73153 | 0.68671 | 0.66517 | 0.62382 | 0.67876 | 0.6438 | 0.68707 | 0.66035 | 0.67509 | 0.65838 | 0.67725
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２４年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.8019 | 0.81453 | 0.8086 | 0.73465 | 0.77323 | 0.77228 | 0.81802 | 0.83583 | 0.80839 | 0.73682 | 0.81398
[12 empty] | ５月 | 0.83226 | 0.83521 | 0.8003 | 0.74522 | 0.79571 | 0.78893 | 0.81717 | 0.80075 | 0.80848 | 0.75051 | 0.80322
[12 empty] | ６月 | 0.83955 | 0.8319 | 0.74601 | 0.756 | 0.78158 | 0.77117 | 0.81452 | 0.7973 | 0.81916 | 0.76874 | 0.7964
[12 empty] | ７月 | 0.78511 | 0.68585 | 0.67721 | 0.66781 | 0.69052 | 0.69863 | 0.71547 | 0.70605 | 0.73312 | 0.83446 | 0.70059
[12 empty] | ８月 | 0.78913 | 0.72606 | 0.72071 | 0.69012 | 0.70934 | 0.72664 | 0.74021 | 0.72319 | 0.75935 | 0.83371 | 0.74069
[12 empty] | ９月 | 0.76604 | 0.73029 | 0.71373 | 0.6748 | 0.70698 | 0.70658 | 0.72882 | 0.71558 | 0.73651 | 0.75319 | 0.72564
[12 empty] | １０月 | 0.79647 | 0.81641 | 0.70156 | 0.6967 | 0.78142 | 0.7794 | 0.83028 | 0.8027 | 0.81616 | 0.805 | 0.77663
[12 empty] | １１月 | 0.7991 | 0.77845 | 0.73022 | 0.75634 | 0.79709 | 0.77298 | 0.80271 | 0.78545 | 0.77137 | 0.78962 | 0.7745
[12 empty] | １２月 | 0.85122 | 0.7897 | 0.76378 | 0.73017 | 0.78937 | 0.76501 | 0.79384 | 0.80431 | 0.78992 | 0.83358 | 0.79125
[12 empty] | １月 | 0.87126 | 0.81491 | 0.76506 | 0.75024 | 0.80376 | 0.77867 | 0.81157 | 0.7974 | 0.78614 | 0.8264 | 0.79193
[12 empty] | ２月 | 0.87802 | 0.84854 | 0.76802 | 0.76088 | 0.81597 | 0.78318 | 0.81851 | 0.78442 | 0.76124 | 0.75165 | 0.81133
[12 empty] | ３月 | 0.85505 | 0.82698 | 0.73537 | 0.74684 | 0.81498 | 0.77462 | 0.81156 | 0.80473 | 0.79687 | 0.80508 | 0.78201
[12 empty] | 年間 | 0.72232 | 0.70187 | 0.64328 | 0.62721 | 0.67035 | 0.64836 | 0.66911 | 0.65479 | 0.66945 | 0.63475 | 0.67027
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２５年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.84806 | 0.84591 | 0.75473 | 0.76897 | 0.79965 | 0.81275 | 0.81501 | 0.82565 | 0.80476 | 0.72933 | 0.81207
[12 empty] | ５月 | 0.80862 | 0.83813 | 0.78568 | 0.72472 | 0.80418 | 0.77308 | 0.79274 | 0.7767 | 0.7991 | 0.6374 | 0.79492
[12 empty] | ６月 | 0.85132 | 0.77729 | 0.7372 | 0.69059 | 0.72835 | 0.69344 | 0.73177 | 0.71599 | 0.73892 | 0.76659 | 0.74376
[12 empty] | ７月 | 0.80791 | 0.76557 | 0.68762 | 0.6726 | 0.7215 | 0.72762 | 0.73536 | 0.71953 | 0.75204 | 0.83828 | 0.72579
[12 empty] | ８月 | 0.80537 | 0.72667 | 0.71169 | 0.64518 | 0.69168 | 0.69551 | 0.72303 | 0.70309 | 0.72604 | 0.80601 | 0.69775
[12 empty] | ９月 | 0.79556 | 0.7537 | 0.67448 | 0.66208 | 0.6783 | 0.66842 | 0.70679 | 0.68339 | 0.69756 | 0.77409 | 0.70509
[12 empty] | １０月 | 0.79613 | 0.80035 | 0.7362 | 0.68924 | 0.72845 | 0.7041 | 0.7588 | 0.72155 | 0.73068 | 0.74269 | 0.72479
[12 empty] | １１月 | 0.80892 | 0.79121 | 0.76919 | 0.7374 | 0.7557 | 0.75085 | 0.76497 | 0.74798 | 0.7361 | 0.74977 | 0.77054
[12 empty] | １２月 | 0.83203 | 0.81668 | 0.75329 | 0.73462 | 0.79898 | 0.77912 | 0.79037 | 0.784 | 0.78702 | 0.83605 | 0.78403
[12 empty] | １月 | 0.88169 | 0.81022 | 0.73901 | 0.73188 | 0.79082 | 0.78435 | 0.80146 | 0.77915 | 0.75415 | 0.79601 | 0.7892
[12 empty] | ２月 | 0.87077 | 0.81914 | 0.74822 | 0.74013 | 0.79954 | 0.7506 | 0.79438 | 0.77284 | 0.77499 | 0.72269 | 0.78314
[12 empty] | ３月 | 0.82831 | 0.78758 | 0.72849 | 0.71794 | 0.75846 | 0.73771 | 0.78704 | 0.75744 | 0.7704 | 0.82865 | 0.75397
[12 empty] | 年間 | 0.72458 | 0.69267 | 0.636 | 0.59687 | 0.67039 | 0.61233 | 0.65709 | 0.62069 | 0.62533 | 0.62581 | 0.65135
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２６年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.80299 | 0.85647 | 0.80005 | 0.78923 | 0.82927 | 0.81735 | 0.83486 | 0.83992 | 0.83344 | 0.7759 | 0.83306
[12 empty] | ５月 | 0.82761 | 0.79977 | 0.7599 | 0.72252 | 0.75106 | 0.75753 | 0.78991 | 0.77542 | 0.78681 | 0.76057 | 0.7662
[12 empty] | ６月 | 0.82066 | 0.7936 | 0.77392 | 0.73528 | 0.75911 | 0.75822 | 0.79835 | 0.79766 | 0.81839 | 0.73303 | 0.78954
[12 empty] | ７月 | 0.79443 | 0.72568 | 0.68595 | 0.67072 | 0.69447 | 0.67424 | 0.69761 | 0.66604 | 0.71006 | 0.83519 | 0.69625
[12 empty] | ８月 | 0.75917 | 0.68421 | 0.67073 | 0.64851 | 0.66894 | 0.69629 | 0.72458 | 0.70478 | 0.75025 | 0.81353 | 0.70766
[12 empty] | ９月 | 0.79971 | 0.79275 | 0.71248 | 0.71341 | 0.74771 | 0.71019 | 0.76609 | 0.72577 | 0.76574 | 0.78778 | 0.73785
[12 empty] | １０月 | 0.79967 | 0.78577 | 0.72762 | 0.70785 | 0.80999 | 0.74963 | 0.82253 | 0.77966 | 0.79789 | 0.73228 | 0.76478
[12 empty] | １１月 | 0.81023 | 0.77649 | 0.72696 | 0.7489 | 0.79552 | 0.77953 | 0.82129 | 0.80159 | 0.80944 | 0.76707 | 0.77613
[12 empty] | １２月 | 0.83516 | 0.78955 | 0.73039 | 0.70851 | 0.77593 | 0.72486 | 0.76198 | 0.73905 | 0.75625 | 0.82046 | 0.75318
[12 empty] | １月 | 0.85276 | 0.81936 | 0.72765 | 0.7531 | 0.81912 | 0.78279 | 0.8067 | 0.80133 | 0.80264 | 0.82595 | 0.78908
[12 empty] | ２月 | 0.84598 | 0.79735 | 0.74317 | 0.75383 | 0.78709 | 0.76123 | 0.78287 | 0.7584 | 0.76315 | 0.67849 | 0.77556
[12 empty] | ３月 | 0.82802 | 0.77037 | 0.7476 | 0.70499 | 0.75588 | 0.81217 | 0.74341 | 0.72843 | 0.73103 | 0.81531 | 0.75551
[12 empty] | 年間 | 0.70784 | 0.67854 | 0.62011 | 0.62304 | 0.66809 | 0.6195 | 0.67286 | 0.62634 | 0.65629 | 0.63728 | 0.65908
平成２７年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.82335 | 0.80937 | 0.69682 | 0.73046 | 0.77151 | 0.75028 | 0.8163 | 0.79354 | 0.84852 | 0.77798 | 0.77051
[12 empty] | ５月 | 0.82944 | 0.79242 | 0.7496 | 0.69024 | 0.75849 | 0.74144 | 0.79128 | 0.77168 | 0.7938 | 0.74873 | 0.76164
[12 empty] | ６月 | 0.83532 | 0.79401 | 0.75705 | 0.73157 | 0.76396 | 0.75279 | 0.78928 | 0.78025 | 0.7954 | 0.79837 | 0.77131
[12 empty] | ７月 | 0.76982 | 0.7111 | 0.68136 | 0.65665 | 0.71788 | 0.67167 | 0.69478 | 0.66276 | 0.70881 | 0.78596 | 0.6901
[12 empty] | ８月 | 0.75274 | 0.65589 | 0.64448 | 0.64322 | 0.66821 | 0.67871 | 0.6882 | 0.68561 | 0.7089 | 0.79086 | 0.67402
[12 empty] | ９月 | 0.80603 | 0.7903 | 0.69968 | 0.69004 | 0.75391 | 0.70084 | 0.76581 | 0.73305 | 0.76986 | 0.76715 | 0.73956
[12 empty] | １０月 | 0.80904 | 0.82295 | 0.774 | 0.77646 | 0.82498 | 0.80362 | 0.85089 | 0.79493 | 0.75408 | 0.67281 | 0.80862
[12 empty] | １１月 | 0.77529 | 0.76658 | 0.73721 | 0.75793 | 0.7449 | 0.76096 | 0.77603 | 0.76938 | 0.76619 | 0.73933 | 0.76975
[12 empty] | １２月 | 0.85987 | 0.81308 | 0.78886 | 0.7477 | 0.77161 | 0.77799 | 0.79581 | 0.77289 | 0.74841 | 0.79469 | 0.79538
[12 empty] | １月 | 0.87523 | 0.82215 | 0.7272 | 0.68278 | 0.76128 | 0.72693 | 0.73175 | 0.74793 | 0.72118 | 0.69711 | 0.77798
[12 empty] | ２月 | 0.87392 | 0.83606 | 0.76304 | 0.75891 | 0.78693 | 0.80298 | 0.82812 | 0.81845 | 0.79074 | 0.74901 | 0.81705
[12 empty] | ３月 | 0.81109 | 0.76828 | 0.72222 | 0.71441 | 0.7364 | 0.73494 | 0.7315 | 0.76039 | 0.72621 | 0.80039 | 0.75231
[12 empty] | 年間 | 0.7233 | 0.66116 | 0.5893 | 0.60007 | 0.65479 | 0.60642 | 0.64081 | 0.62717 | 0.63745 | 0.64267 | 0.62553
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２８年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成 | 平均
[12 empty] | ４月 | 0.82706 | 0.81035 | 0.76408 | 0.7545 | 0.81118 | 0.78433 | 0.83744 | 0.82254 | 0.75916 | 0.75319 | 0.7954 | 0.76463
[12 empty] | ５月 | 0.82511 | 0.80682 | 0.70639 | 0.70145 | 0.74246 | 0.74045 | 0.79257 | 0.76689 | 0.75454 | 0.72077 | 0.75818 | 0.76463
[12 empty] | ６月 | 0.83636 | 0.81919 | 0.72669 | 0.715 | 0.76883 | 0.74624 | 0.78607 | 0.7367 | 0.76688 | 0.75923 | 0.77928 | 0.76463
[12 empty] | ７月 | 0.80067 | 0.71312 | 0.68508 | 0.68726 | 0.71006 | 0.7071 | 0.74358 | 0.71675 | 0.70107 | 0.81507 | 0.74316 | 0.76463
[12 empty] | ８月 | 0.78873 | 0.72715 | 0.65547 | 0.65712 | 0.69659 | 0.70881 | 0.72334 | 0.69125 | 0.73818 | 0.77825 | 0.71326 | 0.76463
[12 empty] | ９月 | 0.76413 | 0.69884 | 0.67662 | 0.68252 | 0.72098 | 0.67696 | 0.71566 | 0.70511 | 0.74409 | 0.76687 | 0.71652 | 0.76463
[12 empty] | １０月 | 0.76823 | 0.80819 | 0.69975 | 0.71067 | 0.77193 | 0.71955 | 0.74436 | 0.72159 | 0.70784 | 0.76707 | 0.74598 | 0.76463
[12 empty] | １１月 | 0.82738 | 0.7889 | 0.66813 | 0.74973 | 0.80717 | 0.77926 | 0.8111 | 0.79291 | 0.79211 | 0.73942 | 0.75638 | 0.76463
[12 empty] | １２月 | 0.85949 | 0.78658 | 0.74139 | 0.74599 | 0.73656 | 0.76053 | 0.78519 | 0.77663 | 0.76974 | 0.78145 | 0.77109 | 0.76463
[12 empty] | １月 | 0.85295 | 0.80661 | 0.73 | 0.71249 | 0.76166 | 0.73976 | 0.77703 | 0.74392 | 0.72934 | 0.79907 | 0.76294 | 0.76463
[12 empty] | ２月 | 0.82693 | 0.81034 | 0.72028 | 0.77111 | 0.80498 | 0.77035 | 0.79756 | 0.76768 | 0.74777 | 0.75983 | 0.8005 | 0.76463
[12 empty] | ３月 | 0.8494 | 0.81986 | 0.74538 | 0.76952 | 0.7783 | 0.79526 | 0.81519 | 0.79823 | 0.79342 | 0.79644 | 0.83291 | 0.76463
[12 empty] | 年間 | 0.69153 | 0.68427 | 0.60681 | 0.61322 | 0.65743 | 0.62774 | 0.66908 | 0.607 | 0.62908 | 0.62842 | 0.65771 | 0.76463
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)

## P10,11_夏季・最大需要電力
表1-9 | 夏季最大需要電力発生時の電力需給状況
２０２２年度(送電端)
| 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜 日 | 時 | 日最高 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
北海道 | 400.1 | 2022-07-29 | 金 | 16:00～17:00 | 28.9 | 439.5 | 39.4 | 9.8 | 8177.8 | 85.2
東北 | 1377 | 2022-08-01 | 月 | 11:00～12:00 | 33.4 | 1585.9 | 208.9 | 15.2 | 26529.5 | 80.3
東京 | 5929.9 | 2022-08-02 | 火 | 13:00～14:00 | 35.9 | 6469.3 | 539.4 | 9.1 | 109898.2 | 77.2
中部 | 2550 | 2022-08-02 | 火 | 14:00～15:00 | 37.5 | 2739 | 189 | 7.4 | 47700.3 | 77.9
北陸 | 522.19 | 2022-08-01 | 月 | 14:00～15:00 | 35.8 | 552.2 | 30.01 | 5.7 | 9594.4 | 76.6
関西 | 2721.0424 | 2022-08-03 | 水 | 14:00～15:00 | 35.8 | 3106.5 | 385.4576 | 14.2 | 50713.4 | 77.7
中国 | 1060.0098 | 2022-08-03 | 水 | 14:00～15:00 | 35.2 | 1134.6 | 74.5902 | 7 | 20486.3 | 80.5
四国 | 517.9 | 2022-08-03 | 水 | 13:00～14:00 | 36.9 | 611 | 93.1 | 18 | 9740.5 | 78.4
九州 | 1568.8 | 2022-08-02 | 火 | 13:00～14:00 | 36.9 | 1810 | 241.2 | 15.4 | 30216.4 | 80.3
沖縄 | 162.5 | 2022-08-26 | 金 | 13:00～14:00 | 33.3 | 208 | 45.5 | 28 | 3256.5 | 83.5
全国 | 16608.1805 | 2022-08-02 | 火 | 13:00～14:00 | - | 18561.34 | 1956.327 | 11.8 | 314860.9 | 79
表1-10 | 年間夏季最大需要電力発生時の電力需給状況(2016年度～2022年度)
年度 | 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜日 | 時 | 日最高 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
2016 | 15589 | 2016-08-09 | 火 | 14:00～15:00 | - | 17764 | 2176 | 14 | 297969 | 79.6
2017 | 15550 | 2017-08-24 | 木 | 14:00～15:00 | - | 17716 | 2165 | 13.9 | 300493 | 80.5
2018 | 16482 | 2018-08-03 | 金 | 14:00～15:00 | - | 18749 | 2267 | 13.8 | 315434 | 79.7
2019 | 16461 | 2019-08-02 | 金 | 14:00～15:00 | - | 18584 | 2122 | 12.9 | 314988 | 79.7
2020 | 16644.5123 | 2020-08-20 | 木 | 14:00～15:00 | - | 18608.2761 | 1963.7638 | 11.8 | 310302.5047 | 77.7
2021 | 16459.9657 | 2021-08-05 | 木 | 13:00～14:00 | - | 18804.2435 | 2344.2778 | 14.2 | 308248.8 | 78.0
2022 | 16608.1805 | 2022-08-02 | 火 | 13:00～14:00 | - | 18561.34 | 1956.327 | 11.8 | 314860.9 | 79

## P12,13_冬季・最大需要電力
表1-11 | 冬季最大需要電力発生時の電力需給状況
２０２２年度(送電端)
| 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜 日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
北海道 | 569.1 | 2023-01-25 | 水 | 09:00～10:00 | -11 | 613.1 | 44 | 7.7 | 12448.4 | 91.1
東北 | 1523.5 | 2023-01-25 | 水 | 09:00～10:00 | -5.4 | 1620.7 | 97.2 | 6.4 | 33196 | 90.8
東京 | 5178.9 | 2023-02-10 | 金 | 11:00～12:00 | 1.9 | 5682.8 | 503.9 | 9.7 | 102151.9 | 82.2
中部 | 2464.4 | 2023-01-25 | 水 | 09:00～10:00 | -1.1 | 2667.8 | 203.4 | 8.3 | 49823.8 | 84.2
北陸 | 541.9 | 2023-01-25 | 水 | 10:00～11:00 | -4.1 | 582.03 | 40.13 | 7.4 | 11556.7 | 88.9
関西 | 2558.5217 | 2023-01-27 | 金 | 11:00～12:00 | 3.3 | 2870.5 | 311.9783 | 12.2 | 51082.4 | 83.2
中国 | 1050.0989 | 2022-12-23 | 金 | 09:00～10:00 | -0.6 | 1136.3 | 86.2011 | 8.2 | 22187.9 | 88
四国 | 504.5 | 2023-01-25 | 水 | 09:00～10:00 | 0.4 | 562.2 | 57.7 | 11.4 | 10603.7 | 87.6
九州 | 1574 | 2023-01-25 | 水 | 09:00～10:00 | -0.3 | 1648 | 74 | 4.7 | 32350.8 | 85.6
沖縄 | 100.24 | 2023-01-28 | 土 | 19:00～20:00 | 12.4 | 136 | 35.76 | 35.7 | 2074.2 | 86.2
全国 | 15967.3547 | 2023-01-25 | 水 | 09:00～10:00 | - | 17587.03 | 1619.6753 | 10.1 | 332978.1 | 86.9
表1-12 | 年間冬季最大需要電力発生時の電力需給状況(2016年度～2022年度)
年度 | 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
2016 | 14914 | 2017-01-24 | 火 | 18:00～19:00 | - | 16354 | 1440 | 9.7 | 314968 | 88.0
2017 | 15577 | 2018-01-25 | 木 | 18:00～19:00 | - | 16915 | 1339 | 8.6 | 330605 | 88.4
2018 | 14603 | 2019-01-10 | 木 | 09:00～10:00 | - | 16104 | 1501 | 10.3 | 308436 | 88.0
2019 | 14619 | 2020-02-07 | 金 | 09:00～10:00 | - | 16808 | 2189 | 15 | 303347 | 86.5
2020 | 15606.6192 | 2021-01-08 | 金 | 09:00～10:00 | - | 17012.2114 | 1405.5922 | 9 | 329833.1785 | 88.1
2021 | 15118.5727 | 2022-01-14 | 金 | 09:00～10:00 | - | 16783.4162 | 1664.8435 | 11 | 317616.9 | 87.5
2022 | 15967.3547 | 2023-01-25 | 水 | 09:00～10:00 | - | 17587.03 | 1619.6753 | 10.1 | 332978.1 | 86.9

## P14_最小広域予備率
表1-13 | 実績最小広域予備率(夏季)発生時の電力需給状況
年度 | 発生日 | 発生時間帯 | ブロック | 広域ブロック需要(MW) | 広域ブロック供給力(MW) | 広域ブロック予備力(MW) | 広域予備率(%)
2022 | 2022-06-29 | 9:00~9:30 | 東京 | 47456 | 48650 | 1194 | 2.52
2022 | 2022-07-01 | 9:00~9:30 | 東京 | 50346 | 51776 | 1430 | 2.84
2022 | 2022-07-01 | 8:30~9:00 | 東京 | 47416 | 48823.7 | 1407.7 | 2.97
表１-14 | 実績最小広域予備率（冬季）発生時の電力需給状況
年度 | 発生日 | 発生時間帯 | ブロック | 広域ブロック需要(MW) | 広域ブロック供給力(MW) | 広域ブロック予備力(MW) | 広域予備率(%)
2022 | 2022-12-12 | 1:30~2:00 | 北海道 | 3972 | 4167.2 | 195.2 | 4.91

## P15_最小需要電力
表1-15 | 最小需要電力の発生状況 | [5 empty] | 表１-16 | 年間最小需要電力実績(2016年度～2021年度)
[万kW]
| 2022年度（送電端） | [6 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| 最小需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜 日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 日電力量 [万kWh] | 全国 | 6516 | 6477 | 6496 | 6398 | 6065 | 6332 | 6239.3106
北海道 | 233.6 | 2022-08-22 | 月 | 01:00～02:00 | 23.1 | 7552.5
東北 | 595.8 | 2022-05-06 | 金 | 00:00～01:00 | 17.4 | 18168.8
東京 | 1952.8 | 2022-05-05 | 木 | 06:00～07:00 | 19.8 | 56229.4
中部 | 859.4 | 2022-05-06 | 金 | 01:00～02:00 | 19.6 | 26019.7
北陸 | 200.36 | 2022-05-05 | 木 | 00:00～01:00 | 18.6 | 5418.8
関西 | 988.7022 | 2022-05-05 | 木 | 01:00～02:00 | 19.4 | 27517.1
中国 | 436.7557 | 2022-05-30 | 月 | 01:00～02:00 | 19.6 | 14030.2
四国 | 190.2 | 2022-05-05 | 木 | 00:00～01:00 | 18.4 | 5293
九州 | 622.7 | 2022-05-05 | 木 | 01:00～02:00 | 20.5 | 17192.8
沖縄 | 60.08 | 2023-03-08 | 水 | 01:00～02:00 | 19.4 | 1772.2
全国 | 6239.3106 | 2022-05-05 | 木 | 01:00～02:00 | - | 172442.8

## P16_夏季・冬季・日最大需要電力量
表1-17 | 夏季日最大需要電力量
２０２２年度(送電端)
| 日最大 電力量 [万kWh] | 発生日 | 曜 日 | 日平均 気温[℃]
北海道 | 8204.3 | 2022-08-09 | 火 | 24.9
東北 | 26121.8 | 2022-08-02 | 火 | 29.2
東京 | 110259.2 | 2022-08-03 | 水 | 31.5
中部 | 47700.3 | 2022-08-02 | 火 | 32.6
北陸 | 9793.3 | 2022-08-02 | 火 | 30.8
関西 | 50713.4 | 2022-08-03 | 水 | 31
中国 | 20486.3 | 2022-08-03 | 水 | 30.8
四国 | 9740.5 | 2022-08-03 | 水 | 31.9
九州 | 30225.6 | 2022-08-03 | 水 | 31.5
沖縄 | 3257.5 | 2022-08-23 | 火 | 30.8
全国 | 314860.9 | 2022-08-02 | 火 | -
表1-18 | 冬季日最大需要電力量
２０２２年度(送電端)
| 日最大 電力量 [万kWh] | 発生日 | 曜 日 | 日平均 気温[℃]
北海道 | 12448.4 | 2023-01-25 | 水 | -11
東北 | 33196 | 2023-01-25 | 水 | -5.4
東京 | 107038.4 | 2023-01-25 | 水 | -0.3
中部 | 49823.8 | 2023-01-25 | 水 | -1.1
北陸 | 11556.7 | 2023-01-25 | 水 | -4.1
関西 | 51797.2 | 2023-01-25 | 水 | 0.6
中国 | 22187.9 | 2022-12-23 | 金 | -0.6
四国 | 10603.7 | 2023-01-25 | 水 | 0.4
九州 | 32350.8 | 2023-01-25 | 水 | -0.3
沖縄 | 2074.2 | 2023-01-28 | 土 | 12.4
全国 | 332978.1 | 2023-01-25 | 水 | -

## P17_指示実績
表1-19 |  | 広域機関による一般送配電事業者に対する指示の年間実績
[回]
| 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度
回数 | 2 | 2 | 10 | 25 | 6 | 226 | 21 | 24

## P20,21再エネ抑制実績
表1-20 | 北海道 |  | （万kW)
実施月 | 前日指示回数 | (当日抑制回数) | 前日抑制指示量 | (当日抑制量) | 最大指示量 | (最大抑制量) | 最大抑制日
2022-04-01 | 1 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | (0.0) | -
2022-05-01 | 3 | 2 | 40 | 38.9 | 22.3 | (20.1) | 2022-05-15
2022-08-01 | 3 | 1 | 80 | 12.6 | 35 | (12.6) | 2022-08-21
2022-09-01 | 1 | 2 | 37 | 24 | 37 | (13.0) | 2022-09-25
2022年度計 | 8 | 5 | 174.5 | 75.5
表1-21 | 東北
実施月 | 前日指示回数 | (当日抑制回数) | 前日抑制指示量 | (当日抑制量) | 最大指示量 | (最大抑制量) | 最大抑制日
2022-04-01 | 5 | 5 | 403.2 | 303.4 | 140.6 | (132.4) | 2022-04-17
2022-05-01 | 8 | 9 | 671.2 | 552.4 | 130.2 | (123.6) | 2022-05-08
2023-03-01 | 4 | 4 | 241.9 | 344 | 115.6 | (139.0) | 2022-03-19
2022年度計 | 17 | 18 | 1316.3 | 1199.8
表1-22 | 中国
実施月 | 前日指示回数 | (当日抑制回数) | 前日抑制指示量 | (当日抑制量) | 最大指示量 | (最大抑制量) | 最大抑制日
2022-04-01 | 3 | 2 | 153.9 | 95.7 | 72.5 | (49.1) | 2022-04-30
2022-05-01 | 7 | 5 | 375.3 | 183.7 | 86.9 | (55.3) | 2022-05-22
2022-09-01 | 1 | 0 | 61 | 0 | 61 | (0.0) | -
2022-10-01 | 2 | 2 | 191.5 | 96.2 | 147 | (69.8) | 2022-10-02
2022-11-01 | 1 | 0 | 40 | 0 | 40 | (0.0) | -
2023-03-01 | 9 | 8 | 789.5 | 608 | 215.1 | (195.0) | 2022-03-19
2022年度計 | 23 | 17 | 1611.2 | 983.6
表1-23 | 四国
実施月 | 前日指示回数 | (当日抑制回数) | 前日抑制指示量 | (当日抑制量) | 最大指示量 | (最大抑制量) | 最大抑制日
2022-04-01 | 4 | 4 | 180.7 | 96.1 | 61.1 | (54.1) | 2022-04-30
2022-05-01 | 7 | 6 | 259.3 | 196.4 | 55.9 | (49.2) | 2022-05-03
2023-03-01 | 12 | 3 | 278.1 | 149 | 82.3 | (57.0) | 2022-03-12
2022年度計 | 23 | 13 | 718.1 | 441.5
表1-24 | 九州（本土）
実施月 | 前日指示回数 | (当日抑制回数) | 前日抑制指示量 | (当日抑制量) | 最大指示量 | (最大抑制量) | 最大抑制日
2022-04-01 | 18 | 17 | 4363.8 | 2130.2 | 332.2 | (229.9) | 2022-04-17
2022-05-01 | 10 | 7 | 1312.8 | 510.4 | 264.1 | (147.0) | 2022-05-14
2022-06-01 | 1 | 0 | 47 | 0 | 47 | (0.0) | -
2022-07-01 | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | (0.0) | -
2022-08-01 | 1 | 1 | 95.2 | 34.5 | 95.2 | (34.5) | 2022-08-28
2022-09-01 | 5 | 1 | 508 | 67 | 249 | (67.0) | 2022-09-25
2022-10-01 | 20 | 7 | 2083.4 | 284.3 | 247.4 | (122.0) | 2022-10-30
2022-11-01 | 14 | 4 | 938.9 | 347 | 177.9 | (125.1) | 2022-11-27
2022-12-01 | 6 | 1 | 481.4 | 55.8 | 212.4 | (55.8) | 2022-12-31
2023-01-01 | 13 | 6 | 2181.8 | 717.4 | 380.1 | (173.5) | 2022-01-01
2023-02-01 | 20 | 13 | 4104.2 | 1512.2 | 426.3 | (278.9) | 2022-02-26
2023-03-01 | 26 | 23 | 9350.1 | 6351.4 | 648.9 | (549.6) | 2022-03-19
2022年度計 | 135 | 80 | 25493.6 | 12010.2
表1-25 | 九州（離島）
実施月 | 前日指示回数 | 前日抑制指示量（必要量） | 最大指示量 | 最大抑制日
2022-04-01 | 42 | 12.34 | 0.6 | 2022-04-17
2022-05-01 | 28 | 8.4148 | 0.55 | 2022-05-03
2022-06-01 | 9 | 2.1003 | 0.33 | 2022-06-12
2022-07-01 | 1 | 0.1185 | 0.056 | 2022-07-10
2022-09-01 | 3 | 0.337 | 0.08 | 2022-09-20
2022-10-01 | 25 | 5.1893 | 0.23 | 2022-10-19
2022-11-01 | 20 | 4.3929 | 0.23 | 2022-11-05
2022-12-01 | 9 | 1.1624 | 0.12 | 2022-12-29
2023-01-01 | 14 | 3 | 0.22 | 2022-01-09
2023-02-01 | 17 | 4.6 | 0.33 | 2022-02-18
2023-03-01 | 36 | 12.8789 | 0.54 | 2022-03-14
2022年度計 | 204 | 54.6
表1-26 | 沖縄
実施月 | 前日指示回数 | (当日抑制回数) | 前日抑制指示量 | (当日抑制量) | 最大指示量 | (最大抑制量) | 最大抑制日
2023-01-01 | 3 | (1) | 8.6 | (2.5) | 6.9 | (2.5) | 2022-01-01
2023-02-01 | 4 | (0) | 5.4 | (0.0) | 2.6 | (0.0) | -
2023-03-01 | 12 | (2) | 32.8 | (3.5) | 5.7 | (1.8) | 2022-03-12
2022年度計 | 19 | (3) | 46.8 | (6.0)
表1-27 | 全国 2022年度の抑制指示と実績
回、万kW
エリア | 前日指示回数 | (当日抑制回数) | 前日抑制指示量 | (当日抑制量)
北海道 | 8 | 5 | 174.5 | 75.5
東北 | 17 | 18 | 1316.3 | 1199.8
中国 | 23 | 17 | 1611.2 | 983.6
四国 | 23 | 13 | 718.1 | 441.5
九州 | 135 | 80 | 25493.6 | 12010.2
九州離島 | 204 | (*) | 54.6 | (*)
沖縄 | 19 | (3) | 46.8 | (6.0)
全国 | 429 | 133 | 29415.1 | 14710.6
(*)九州離島は当日抑制回数と当日抑制量を集計していない