## P2,3_気象概況
表1-1 | 地域平均平年差（比）（2023 年 6 月～8 月）
地域 | 気温平年差[℃] | 降水量平年比[％] | 日照時間平年比[％]
北日本 | 3 | 94 | 120
東日本 | 1.7 | 112 | 126
西日本 | 0.9 | 109 | 101
沖縄・奄美 | 0.1 | 137 | 93
表1-2 | 地域平均平年差（比）（2023 年 12 月～2024年 2 月）
地域 | 気温平年差[℃] | 降水量平年比[％] | 日照時間平年比[％] | 降雪量平年比[％]
北日本 | 1.1 | 106 | 109 | 82
東日本 | 1.6 | 109 | 103 | 53
西日本 | 1.5 | 117 | 100 | 36
沖縄・奄美 | 1 | 86 | 124 | -

## P4,5_最大需要電力
表1-3 | 供給区域別の月間最大需要電力(2023年度)
[万kW]
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 | 384.5 | 355.1 | 375.9 | 454.6 | 487.8 | 406.3 | 362.7 | 453.7 | 499.7 | 521.5 | 488 | 458.9
東北 | 1002.2 | 1040.1 | 1114.6 | 1367.1 | 1449.1 | 1376 | 947.2 | 1215.5 | 1327.7 | 1423 | 1336.7 | 1278.2
東京 | 3392.9 | 3805.4 | 4657.6 | 5524.8 | 5475.3 | 5237.5 | 3730.2 | 3791.4 | 4334.7 | 4674.8 | 4989.7 | 4789.2
中部 | 1673.5 | 1803.5 | 2150.6 | 2465.1 | 2433.4 | 2356.6 | 1760 | 1861.6 | 2152.5 | 2311.2 | 2171.5 | 2083.9
北陸 | 352.91 | 361.26 | 422.42 | 490.63 | 507.01 | 465.26 | 348.26 | 396.76 | 501.27 | 497.28 | 478.42 | 446.96
関西 | 1724.9095 | 1831.1337 | 2261.7131 | 2707.5661 | 2670.6059 | 2521.7743 | 1809.7783 | 1885.4691 | 2304.2032 | 2503.2301 | 2345.0192 | 2232.8505
中国 | 719.6 | 696.4 | 839 | 1027.4 | 1025.5 | 955.2 | 718 | 794.3 | 1006.4 | 1047.2 | 935.1 | 880.8
四国 | 319 | 341.1 | 424.3 | 488.2 | 490.8 | 464 | 356.4 | 356 | 450.1 | 464.2 | 422.3 | 392.3
九州 | 1005.4 | 1162.1 | 1294.4 | 1573.9 | 1578.2 | 1503.8 | 1136.5 | 1193.1 | 1500.4 | 1528.8 | 1239.5 | 1183.4
沖縄 | 103.66 | 124.05 | 142.59 | 155.13 | 154.89 | 151.14 | 147.24 | 116.12 | 97.81 | 102.71 | 103.01 | 101.04
全国 | 10354.8991 | 11074.0161 | 13490.4131 | 16089.5761 | 15992.455 | 15032.4761 | 11014.2091 | 11755.9996 | 13939.5532 | 14461.5501 | 14018.2157 | 13389.2389
表1-4 | ４月: 最大需要電力実績(2016～2023年度)
[万kW]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
全国 | 15589 | 15577 | 16482 | 16461 | 16645 | 16460 | 16608.1805 | 16089.5761

## P6,7_需要電力量
表1-5 | 供給区域別の月間・年間需要電力量 (2023年度)
[百万kWh]
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度計
北海道 | 2254126 | 2139934 | 2088476 | 2339504 | 2519767 | 2223862 | 2198029 | 2448461 | 3014962 | 3114505 | 2877585 | 2832473 | 30051684
東北 | 5826762 | 5740684 | 5844,04 | 6768089 | 7519697 | 6444271 | 5740632 | 6218,73 | 7435457 | 7657259 | 7149251 | 7313,61 | 79658486
東京 | 19334902 | 19473397 | 21239984 | 27194278 | 28083139 | 24971025 | 20321312 | 20866321 | 24159241 | 25518103 | 23953345 | 24192731 | 279307778
中部 | 9321,88 | 9319,82 | 10156685 | 12192757 | 12188702 | 11490627 | 9775295 | 10092078 | 11286235 | 11723875 | 10985389 | 11391,85 | 129925193
北陸 | 2056164 | 1959146 | 2082759 | 2449423 | 2611759 | 2286183 | 2011077 | 2154784 | 2553234 | 2601548 | 2457313 | 2535048 | 27758438
関西 | 9851888 | 9981873 | 10731825 | 13274252 | 13726691 | 12352673 | 10089982 | 10504481 | 12218847 | 12899303 | 11938436 | 12300,79 | 139871041
中国 | 4126777 | 4027775 | 4287237 | 5159074 | 5379438 | 4848013 | 4253134 | 4375616 | 5215062 | 5395546 | 4940295 | 4941735 | 56949702
四国 | 1884336 | 1891765 | 1994808 | 2408,26 | 2472936 | 2272504 | 1914679 | 1987438 | 2329882 | 2415035 | 2224,65 | 2244834 | 26041127
九州 | 5971494 | 6152977 | 6633688 | 8071446 | 8354258 | 7512557 | 6270233 | 6387,56 | 7646668 | 7824079 | 7005043 | 7033921 | 84863924
沖縄 | 572742 | 635976 | 759,93 | 902609 | 838481 | 839,94 | 713671 | 584192 | 583358 | 585368 | 549031 | 579107 | 8144405
全国 | 61201071 | 61323347 | 65819436 | 80759692 | 83694868 | 75241655 | 63288044 | 65619661 | 76442946 | 79734621 | 74080338 | 75366099 | 862571778
表1-6 | ４月: 年間需要電力量実績 (2016～2023年度)
[百万kWh]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
全国 | 890451 | 900902 | 896473 | 878383 | 867842 | 885171 | 870049 | 862572

## P8_負荷率
表1-7 | 供給区域別の月・年負荷率 (2023年度)
[％]
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度
北海道 | 81.4234 | 80.9985 | 77.1658 | 69.1706 | 69.4298 | 76.0201 | 81.4541 | 74.9535 | 81.096 | 80.2716 | 84.7226 | 82.9612 | 65.6028
東北 | 80.7496 | 74.1849 | 72.8218 | 66.5415 | 69.7476 | 65.0463 | 81.4601 | 71.0582 | 75.2722 | 72.3262 | 76.8453 | 76.906 | 62.5808
東京 | 79.1477 | 68.781 | 63.3373 | 66.1589 | 68.939 | 66.2186 | 73.2229 | 76.4388 | 74.912 | 73.369 | 68.9735 | 67.8968 | 57.5538
中部 | 77.3651 | 69.4574 | 65.5934 | 66.4805 | 67.3242 | 67.7213 | 74.6525 | 75.2942 | 70.4747 | 68.1806 | 72.6853 | 73.4758 | 60.0021
北陸 | 80.921 | 72.891 | 68.4797 | 67.1022 | 69.2379 | 68.2469 | 77.6162 | 75.4299 | 68.4614 | 70.3166 | 73.7975 | 76.2333 | 62.3284
関西 | 79.3269 | 73.2688 | 65.9028 | 65.8958 | 69.0849 | 68.0334 | 74.9363 | 77.3789 | 71.2749 | 69.2616 | 73.1462 | 74.0458 | 58.8107
中国 | 80.3 | 78.2 | 71.4 | 67.6 | 71.5 | 70.3 | 79.8 | 76.6 | 69.4 | 69.1 | 76.2 | 76.3 | 62.1
四国 | 82.0418 | 74.544 | 65.2974 | 66.3029 | 67.7229 | 68.0227 | 72.208 | 77.5374 | 69.5748 | 69.9271 | 75.6888 | 76.9118 | 60.4036
九州 | 82.492 | 71.1654 | 71.1794 | 68.9289 | 71.1497 | 69.3849 | 74.1551 | 74.3576 | 68.5003 | 68.7875 | 81.1998 | 79.8901 | 61.2165
沖縄 | 76.7389 | 68.9082 | 74.0205 | 78.2044 | 72.7607 | 77.1856 | 65.1477 | 69.8741 | 80.1639 | 76.6026 | 76.5787 | 77.0358 | 59.7683
全国 | 82.0882 | 74.43 | 67.7636 | 67.4648 | 70.3414 | 69.5177 | 77.2317 | 77.525 | 73.7082 | 74.107 | 75.9278 | 75.6567 | 61.0321
表1-8 | ４月: 年負荷率実績(2016～2023年度)
[％]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
全国 | 65.8 | 66 | 62.1 | 60.7 | 59.5 | 61.4 | 59.8137 | 61.0435

## 需要電力量（過去から） (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
需要電力量（過去から） | [11 empty] | 10.5
[6 empty] | [百万kWh] |  | [百万kWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
北海道 | 36545.566 | 36742.735 | 35326.327 | 34948.42 | 33725.642 | 32802.509 | 31440.024 | #REF! | ←桁管理 | / | 1000
東北 | 90704.982 | 83085.566 | 85486.739 | 85483.345 | 84274.242 | 83275.149 | 82186.965 | #REF!
東京 | 329393.185 | 302614.788 | 301669.414 | 302881.826 | 294726.387 | 289185.674 | 283425.799 | #REF!
中部 | 143054.018 | 139972.299 | 138233.268 | 139472.148 | 136746.468 | 134821.752 | 133801.814 | #REF!
北陸 | 32689.52 | 31802.38 | 30911.553 | 30919.365 | 30784.21 | 30282.564 | 29656.6415 | #REF!
関西 | 169255.25 | 163302.701 | 157552.097 | 156772.79 | 152645.574 | 147137.401 | 146102.5986 | #REF!
中国 | 68557.727 | 66164.253 | 64498.881 | 64790.873 | 63580.958 | 62523.29 | 61987.694 | #REF!
四国 | 32483.718 | 31560.82 | 30199.769 | 29932.017 | 29107.158 | 28520.732 | 28219.095 | #REF!
九州 | 95464.706 | 92413.292 | 89848.19 | 90231.926 | 88726.395 | 87001.574 | 85433.2158 | #REF!
沖縄 | 8425.177 | 8345.1099 | 8251.6057 | 8393.112 | 8396.2457 | 8518.589 | 8196.897 | #REF!
全国 | 1006573.849 | 956003.9439 | 941977.8437 | 938764.7 | 922713.2797 | 904069.234 | 890450.7439 | #REF!
値貼り付け先：年度需要電力量（過去から） | [百万kWh] 平成２７年度: [MWh] |  | [MWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
北海道 | 36545566 | 36742735 | 35326327 | 34948420 | 33725642 | 32802509 | 31440024 | #REF!
東北 | 90704982 | 83085566 | 85486739 | 85483345 | 84274242 | 83275149 | 82186965 | #REF! |  |  | 36742735 | 35326327 | 34948420 | 33725642 | 32802509 | 31440024
東京 | 329393185 | 302614788 | 301669414 | 302881826 | 294726387 | 289185674 | 283425799 | #REF! |  |  | 83085566 | 85486739 | 85483345 | 84274242 | 83275149 | 82340329
中部 | 143054018 | 139972299 | 138233268 | 139472148 | 136746468 | 134821752 | 133801814 | #REF! |  |  | 302614788 | 301669414 | 302881826 | 294726387 | 289185674 | 283425799
北陸 | 32689520 | 31802380 | 30911553 | 30919365 | 30784210 | 30282564 | 29656641.478 | #REF! |  |  | 139972299 | 138233268 | 139472148 | 136746468 | 134821752 | 133801748
関西 | 169255250 | 163302701 | 157552097 | 156772790 | 152645574 | 147137401 | 146102598.607 | #REF! |  |  | 31802380 | 30911553 | 30919365 | 30784210 | 30282564 | 29655439.275
中国 | 68557727 | 66164253 | 64498881 | 64790873 | 63580958 | 62523290 | 61987694 | #REF! |  |  | 163302701 | 157552097 | 156772790 | 152645574 | 147137401 | 146102598.607
四国 | 32483718 | 31560820 | 30199769 | 29932017 | 29107158 | 28520732 | 28219095 | #REF! |  |  | 66164253 | 64498881 | 64790873 | 63580958 | 62523290 | 62351022.965
九州 | 95464706 | 92413292 | 89848190 | 90231926 | 88726395 | 87001574 | 85433215.795 | #REF! |  |  | 31560820 | 30199769 | 29932017 | 29107158 | 28520732 | 28219095
沖縄 | 8425176.953 | 8345109.887 | 8251605.739 | 8393112.01 | 8396245.73 | 8518589.034 | 8196897 | #REF! |  |  | 92413292 | 89848190 | 90231926 | 88726395 | 87001574 | 85433215.795
全国 | 1006573848.953 | 956003943.887 | 941977843.739 | 938764700.01 | 922713279.73 | 904069234.034 | 890450743.88 | #REF! |  |  | 8345109.887 | 8251605.739 | 8393112.01 | 8396245.73 | 8518589.034 | 8164928.6
[11 empty] | 956003943.887 | 941977843.739 | 938764700.01 | 922713279.73 | 904069234.034 | 890934200.242
グラフ用式：全国の需要電力量（過去６年度） | [MWh] 平成２７年度: [億kWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
需要電力量 | 10065.7385 | 9560.0394 | 9419.7784 | 9387.647 | 9227.1328 | 9040.6923 | 8904.5074 | #REF! | ←桁管理 | / | 100000

## 負荷率（過去から） (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
負荷率（過去から）
[6 empty] | [％] |  | [％] |  |  |  |  | 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | 北海道 | 0.71632 | 0.73153 | 0.72232 | 0.72458 | 0.70784
北海道 | 71.6324 | 73.1535 | 72.2315 | 72.4581 | 70.7843 | 72.3301 | 69.1531 | #REF! | ←桁管理 | / | 0.01 | 東北 | 0.65927 | 0.68671 | 0.70187 | 0.69267 | 0.67856
東北 | 65.9267 | 68.671 | 70.1867 | 69.2673 | 67.8562 | 66.116 | 68.4273 | #REF! |  |  |  | 東京 | 0.60131 | 0.66517 | 0.64328 | 0.636 | 0.62011
東京 | 60.1314 | 66.5174 | 64.3276 | 63.6001 | 62.0108 | 58.9301 | 60.6811 | #REF! |  |  |  | 中部 | 0.59615 | 0.62382 | 0.62721 | 0.59687 | 0.62304
中部 | 59.6151 | 62.3822 | 62.7213 | 59.6869 | 62.3042 | 60.0072 | 61.3224 | #REF! |  |  |  | 北陸 | 0.65103 | 0.67876 | 0.67035 | 0.67039 | 0.66809
北陸 | 65.1026 | 67.8757 | 67.0349 | 67.0391 | 66.8095 | 65.479 | 65.7435 | #REF! |  |  |  | 関西 | 0.60415 | 0.6438 | 0.64836 | 0.61233 | 0.6195
関西 | 60.4152 | 64.3797 | 64.8356 | 61.2325 | 61.95 | 60.6423 | 62.7743 | #REF! |  |  |  | 中国 | 0.64451 | 0.68707 | 0.66911 | 0.65709 | 0.67286
中国 | 64.4505 | 68.7071 | 66.911 | 65.7091 | 67.2856 | 64.0808 | 66.9083 | #REF! |  |  |  | 四国 | 0.62155 | 0.66035 | 0.65479 | 0.62069 | 0.62634
四国 | 62.1553 | 66.0355 | 65.4789 | 62.069 | 62.634 | 62.7175 | 60.7002 | #REF! |  |  |  | 九州 | 0.62053 | 0.67509 | 0.66945 | 0.62533 | 0.65629
九州 | 62.0533 | 67.5092 | 66.945 | 62.5331 | 65.6294 | 63.7446 | 62.9081 | #REF! |  |  |  | 沖縄 |  |  |  |  | 0.62883
沖縄 | 70.1005 | 65.8375 | 63.4747 | 62.5812 | 63.7284 | 63.044 | 62.8421 | #REF! |  |  |  | １０エリア合成 |  |  |  |  | 0.76215
全国 | 63.1492 | 67.7246 | 67.0267 | 65.1354 | 65.9077 | 62.6344 | 65.7712 | #REF!
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
[12 empty] | 平成２２年度 | 0.71632 | 0.65927 | 0.60131 | 0.59615 | 0.65103 | 0.60415 | 0.64451 | 0.62155 | 0.62053
[12 empty] | 平成２３年度 | 0.73153 | 0.68671 | 0.66517 | 0.62382 | 0.67876 | 0.6438 | 0.68707 | 0.66035 | 0.67509 |  | 0.76257 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２４年度 | 0.72232 | 0.70187 | 0.64328 | 0.62721 | 0.67035 | 0.64836 | 0.66911 | 0.65479 | 0.66945 |  | 0.76756 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２５年度 | 0.72458 | 0.69267 | 0.636 | 0.59687 | 0.67039 | 0.61233 | 0.65709 | 0.62069 | 0.62533 |  | 0.75705 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２６年度 | 0.70784 | 0.67856 | 0.62011 | 0.62304 | 0.66809 | 0.6195 | 0.67286 | 0.62634 | 0.65629 | 0.62883 | 0.76215 | ←１０エリア
平成２２年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.84759 | 0.83691 | 0.72411 | 0.7511 | 0.80907 | 0.77194 | 0.82479 | 0.79371 | 0.80193 | 0.7676 | 0.78437
[12 empty] | ５月 | 0.81377 | 0.82436 | 0.73933 | 0.70796 | 0.79327 | 0.76386 | 0.82555 | 0.80557 | 0.80936 | 0.80713 | 0.76864
[12 empty] | ６月 | 0.79138 | 0.77317 | 0.68458 | 0.66345 | 0.73876 | 0.69213 | 0.76287 | 0.7064 | 0.75166 | 0.78876 | 0.70791
[12 empty] | ７月 | 0.82204 | 0.71992 | 0.67347 | 0.66244 | 0.69501 | 0.68292 | 0.73123 | 0.7142 | 0.72484 | 0.89309 | 0.69422
[12 empty] | ８月 | 0.79295 | 0.71631 | 0.71764 | 0.66186 | 0.7053 | 0.71062 | 0.72625 | 0.72051 | 0.72854 | 0.89954 | 0.72181
[12 empty] | ９月 | 0.77007 | 0.66683 | 0.65267 | 0.64583 | 0.65734 | 0.65672 | 0.68405 | 0.66796 | 0.6745 | 0.849 | 0.66743
値貼り付け先：負荷率（過去から） | [11 empty] | １０月 | 0.77491 | 0.75833 | 0.73825 | 0.73128 | 0.771 | 0.77252 | 0.83457 | 0.80813 | 0.79908 | 0.81794 | 0.77628
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | １１月 | 0.77867 | 0.78959 | 0.73281 | 0.76304 | 0.79527 | 0.77986 | 0.8114 | 0.80258 | 0.78648 | 0.84616 | 0.78852
北海道 | 0.71632 | 0.73153 | 0.72232 | 0.72458 | 0.70784 | 0.7233 | 0.69153 | #REF! |  |  |  | １２月 | 0.82724 | 0.77476 | 0.73241 | 0.73435 | 0.77394 | 0.74854 | 0.7838 | 0.76232 | 0.74931 | 0.84583 | 0.75354
東北 | 0.65927 | 0.68671 | 0.70187 | 0.69267 | 0.67856 | 0.66116 | 0.68427 | #REF! |  |  |  | １月 | 0.84482 | 0.81552 | 0.76311 | 0.74146 | 0.81436 | 0.77569 | 0.80882 | 0.79245 | 0.8016 | 0.83719 | 0.78701
東京 | 0.60131 | 0.66517 | 0.64328 | 0.636 | 0.62011 | 0.5893 | 0.60681 | #REF! |  |  |  | ２月 | 0.84629 | 0.82259 | 0.7517 | 0.73968 | 0.82781 | 0.73672 | 0.78839 | 0.77041 | 0.7668 | 0.76378 | 0.77544
中部 | 0.59615 | 0.62382 | 0.62721 | 0.59687 | 0.62304 | 0.60007 | 0.61322 | #REF! |  |  |  | ３月 | 0.8201 | 0.64852 | 0.64473 | 0.74716 | 0.80051 | 0.77447 | 0.80986 | 0.81165 | 0.78837 | 0.87824 | 0.73147
北陸 | 0.65103 | 0.67876 | 0.67035 | 0.67039 | 0.66809 | 0.65479 | 0.65743 | #REF! |  |  |  | 年間 | 0.71632 | 0.65927 | 0.60131 | 0.59615 | 0.65103 | 0.60415 | 0.64451 | 0.62155 | 0.62053 | 0.701 | 0.63149
関西 | 0.60415 | 0.6438 | 0.64836 | 0.61233 | 0.6195 | 0.60642 | 0.62774 | #REF! |  |  |  | （注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
中国 | 0.64451 | 0.68707 | 0.66911 | 0.65709 | 0.67286 | 0.64081 | 0.66908 | #REF! |  |  |  | 年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
四国 | 0.62155 | 0.66035 | 0.65479 | 0.62069 | 0.62634 | 0.62717 | 0.607 | #REF!
九州 | 0.62053 | 0.67509 | 0.66945 | 0.62533 | 0.65629 | 0.63745 | 0.62908 | #REF!
沖縄 | 0.701 | 0.65838 | 0.63475 | 0.62581 | 0.63728 | 0.63044 | 0.62842 | #REF! |  |  |  | 平成２３年度
全国 | 0.63149 | 0.67725 | 0.67027 | 0.65135 | 0.65908 | 0.62634 | 0.65771 | #REF! |  |  |  |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.86681 | 0.77887 | 0.80573 | 0.77008 | 0.82084 | 0.8051 | 0.85106 | 0.85635 | 0.83414 | 0.7788 | 0.83062
グラフ用式：負荷率（過去５年度） | [5 empty] | [％] | [5 empty] | ５月 | 0.84056 | 0.8232 | 0.79683 | 0.72307 | 0.79078 | 0.77355 | 0.81256 | 0.79735 | 0.78131 | 0.78087 | 0.79175
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | ６月 | 0.85435 | 0.78255 | 0.67406 | 0.63402 | 0.71193 | 0.65653 | 0.71409 | 0.68738 | 0.70071 | 0.78593 | 0.68682
負荷率 | 63.1492 | 67.7246 | 67.0267 | 65.1354 | 65.9077 | 62.6344 | 65.7712 | #REF! | ←桁管理 | / | 1 | ７月 | 0.80895 | 0.76564 | 0.73823 | 0.71243 | 0.72624 | 0.74078 | 0.78414 | 0.75647 | 0.75075 | 0.83787 | 0.75265
平均 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 |  |  |  | ８月 | 0.79827 | 0.73268 | 0.70134 | 0.66559 | 0.69208 | 0.71734 | 0.73773 | 0.72944 | 0.75727 | 0.82654 | 0.71947
[12 empty] | ９月 | 0.78692 | 0.75317 | 0.70708 | 0.67955 | 0.69669 | 0.69067 | 0.72398 | 0.71151 | 0.68658 | 0.77812 | 0.71706
[12 empty] | １０月 | 0.80154 | 0.8082 | 0.7787 | 0.77345 | 0.81984 | 0.79449 | 0.82905 | 0.80605 | 0.7989 | 0.78794 | 0.8046
[12 empty] | １１月 | 0.78043 | 0.78443 | 0.75715 | 0.75901 | 0.7814 | 0.77429 | 0.80311 | 0.79106 | 0.7829 | 0.73688 | 0.78988
[12 empty] | １２月 | 0.86048 | 0.80268 | 0.77095 | 0.72925 | 0.77781 | 0.7611 | 0.79269 | 0.79031 | 0.7765 | 0.82451 | 0.7759
[12 empty] | １月 | 0.87378 | 0.81781 | 0.74932 | 0.74539 | 0.79473 | 0.77857 | 0.80267 | 0.77827 | 0.76832 | 0.79534 | 0.78656
[12 empty] | ２月 | 0.88582 | 0.83777 | 0.76694 | 0.75284 | 0.80545 | 0.77412 | 0.80604 | 0.76611 | 0.748 | 0.75758 | 0.78215
[12 empty] | ３月 | 0.84804 | 0.83734 | 0.73137 | 0.77284 | 0.79975 | 0.78088 | 0.82167 | 0.79864 | 0.78894 | 0.81361 | 0.79906
[12 empty] | 年間 | 0.73153 | 0.68671 | 0.66517 | 0.62382 | 0.67876 | 0.6438 | 0.68707 | 0.66035 | 0.67509 | 0.65838 | 0.67725
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２４年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.8019 | 0.81453 | 0.8086 | 0.73465 | 0.77323 | 0.77228 | 0.81802 | 0.83583 | 0.80839 | 0.73682 | 0.81398
[12 empty] | ５月 | 0.83226 | 0.83521 | 0.8003 | 0.74522 | 0.79571 | 0.78893 | 0.81717 | 0.80075 | 0.80848 | 0.75051 | 0.80322
[12 empty] | ６月 | 0.83955 | 0.8319 | 0.74601 | 0.756 | 0.78158 | 0.77117 | 0.81452 | 0.7973 | 0.81916 | 0.76874 | 0.7964
[12 empty] | ７月 | 0.78511 | 0.68585 | 0.67721 | 0.66781 | 0.69052 | 0.69863 | 0.71547 | 0.70605 | 0.73312 | 0.83446 | 0.70059
[12 empty] | ８月 | 0.78913 | 0.72606 | 0.72071 | 0.69012 | 0.70934 | 0.72664 | 0.74021 | 0.72319 | 0.75935 | 0.83371 | 0.74069
[12 empty] | ９月 | 0.76604 | 0.73029 | 0.71373 | 0.6748 | 0.70698 | 0.70658 | 0.72882 | 0.71558 | 0.73651 | 0.75319 | 0.72564
[12 empty] | １０月 | 0.79647 | 0.81641 | 0.70156 | 0.6967 | 0.78142 | 0.7794 | 0.83028 | 0.8027 | 0.81616 | 0.805 | 0.77663
[12 empty] | １１月 | 0.7991 | 0.77845 | 0.73022 | 0.75634 | 0.79709 | 0.77298 | 0.80271 | 0.78545 | 0.77137 | 0.78962 | 0.7745
[12 empty] | １２月 | 0.85122 | 0.7897 | 0.76378 | 0.73017 | 0.78937 | 0.76501 | 0.79384 | 0.80431 | 0.78992 | 0.83358 | 0.79125
[12 empty] | １月 | 0.87126 | 0.81491 | 0.76506 | 0.75024 | 0.80376 | 0.77867 | 0.81157 | 0.7974 | 0.78614 | 0.8264 | 0.79193
[12 empty] | ２月 | 0.87802 | 0.84854 | 0.76802 | 0.76088 | 0.81597 | 0.78318 | 0.81851 | 0.78442 | 0.76124 | 0.75165 | 0.81133
[12 empty] | ３月 | 0.85505 | 0.82698 | 0.73537 | 0.74684 | 0.81498 | 0.77462 | 0.81156 | 0.80473 | 0.79687 | 0.80508 | 0.78201
[12 empty] | 年間 | 0.72232 | 0.70187 | 0.64328 | 0.62721 | 0.67035 | 0.64836 | 0.66911 | 0.65479 | 0.66945 | 0.63475 | 0.67027
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２５年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.84806 | 0.84591 | 0.75473 | 0.76897 | 0.79965 | 0.81275 | 0.81501 | 0.82565 | 0.80476 | 0.72933 | 0.81207
[12 empty] | ５月 | 0.80862 | 0.83813 | 0.78568 | 0.72472 | 0.80418 | 0.77308 | 0.79274 | 0.7767 | 0.7991 | 0.6374 | 0.79492
[12 empty] | ６月 | 0.85132 | 0.77729 | 0.7372 | 0.69059 | 0.72835 | 0.69344 | 0.73177 | 0.71599 | 0.73892 | 0.76659 | 0.74376
[12 empty] | ７月 | 0.80791 | 0.76557 | 0.68762 | 0.6726 | 0.7215 | 0.72762 | 0.73536 | 0.71953 | 0.75204 | 0.83828 | 0.72579
[12 empty] | ８月 | 0.80537 | 0.72667 | 0.71169 | 0.64518 | 0.69168 | 0.69551 | 0.72303 | 0.70309 | 0.72604 | 0.80601 | 0.69775
[12 empty] | ９月 | 0.79556 | 0.7537 | 0.67448 | 0.66208 | 0.6783 | 0.66842 | 0.70679 | 0.68339 | 0.69756 | 0.77409 | 0.70509
[12 empty] | １０月 | 0.79613 | 0.80035 | 0.7362 | 0.68924 | 0.72845 | 0.7041 | 0.7588 | 0.72155 | 0.73068 | 0.74269 | 0.72479
[12 empty] | １１月 | 0.80892 | 0.79121 | 0.76919 | 0.7374 | 0.7557 | 0.75085 | 0.76497 | 0.74798 | 0.7361 | 0.74977 | 0.77054
[12 empty] | １２月 | 0.83203 | 0.81668 | 0.75329 | 0.73462 | 0.79898 | 0.77912 | 0.79037 | 0.784 | 0.78702 | 0.83605 | 0.78403
[12 empty] | １月 | 0.88169 | 0.81022 | 0.73901 | 0.73188 | 0.79082 | 0.78435 | 0.80146 | 0.77915 | 0.75415 | 0.79601 | 0.7892
[12 empty] | ２月 | 0.87077 | 0.81914 | 0.74822 | 0.74013 | 0.79954 | 0.7506 | 0.79438 | 0.77284 | 0.77499 | 0.72269 | 0.78314
[12 empty] | ３月 | 0.82831 | 0.78758 | 0.72849 | 0.71794 | 0.75846 | 0.73771 | 0.78704 | 0.75744 | 0.7704 | 0.82865 | 0.75397
[12 empty] | 年間 | 0.72458 | 0.69267 | 0.636 | 0.59687 | 0.67039 | 0.61233 | 0.65709 | 0.62069 | 0.62533 | 0.62581 | 0.65135
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２６年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.80299 | 0.85647 | 0.80005 | 0.78923 | 0.82927 | 0.81735 | 0.83486 | 0.83992 | 0.83344 | 0.7759 | 0.83306
[12 empty] | ５月 | 0.82761 | 0.79977 | 0.7599 | 0.72252 | 0.75106 | 0.75753 | 0.78991 | 0.77542 | 0.78681 | 0.76057 | 0.7662
[12 empty] | ６月 | 0.82066 | 0.7936 | 0.77392 | 0.73528 | 0.75911 | 0.75822 | 0.79835 | 0.79766 | 0.81839 | 0.73303 | 0.78954
[12 empty] | ７月 | 0.79443 | 0.72568 | 0.68595 | 0.67072 | 0.69447 | 0.67424 | 0.69761 | 0.66604 | 0.71006 | 0.83519 | 0.69625
[12 empty] | ８月 | 0.75917 | 0.68421 | 0.67073 | 0.64851 | 0.66894 | 0.69629 | 0.72458 | 0.70478 | 0.75025 | 0.81353 | 0.70766
[12 empty] | ９月 | 0.79971 | 0.79275 | 0.71248 | 0.71341 | 0.74771 | 0.71019 | 0.76609 | 0.72577 | 0.76574 | 0.78778 | 0.73785
[12 empty] | １０月 | 0.79967 | 0.78577 | 0.72762 | 0.70785 | 0.80999 | 0.74963 | 0.82253 | 0.77966 | 0.79789 | 0.73228 | 0.76478
[12 empty] | １１月 | 0.81023 | 0.77649 | 0.72696 | 0.7489 | 0.79552 | 0.77953 | 0.82129 | 0.80159 | 0.80944 | 0.76707 | 0.77613
[12 empty] | １２月 | 0.83516 | 0.78955 | 0.73039 | 0.70851 | 0.77593 | 0.72486 | 0.76198 | 0.73905 | 0.75625 | 0.82046 | 0.75318
[12 empty] | １月 | 0.85276 | 0.81936 | 0.72765 | 0.7531 | 0.81912 | 0.78279 | 0.8067 | 0.80133 | 0.80264 | 0.82595 | 0.78908
[12 empty] | ２月 | 0.84598 | 0.79735 | 0.74317 | 0.75383 | 0.78709 | 0.76123 | 0.78287 | 0.7584 | 0.76315 | 0.67849 | 0.77556
[12 empty] | ３月 | 0.82802 | 0.77037 | 0.7476 | 0.70499 | 0.75588 | 0.81217 | 0.74341 | 0.72843 | 0.73103 | 0.81531 | 0.75551
[12 empty] | 年間 | 0.70784 | 0.67854 | 0.62011 | 0.62304 | 0.66809 | 0.6195 | 0.67286 | 0.62634 | 0.65629 | 0.63728 | 0.65908
平成２７年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.82335 | 0.80937 | 0.69682 | 0.73046 | 0.77151 | 0.75028 | 0.8163 | 0.79354 | 0.84852 | 0.77798 | 0.77051
[12 empty] | ５月 | 0.82944 | 0.79242 | 0.7496 | 0.69024 | 0.75849 | 0.74144 | 0.79128 | 0.77168 | 0.7938 | 0.74873 | 0.76164
[12 empty] | ６月 | 0.83532 | 0.79401 | 0.75705 | 0.73157 | 0.76396 | 0.75279 | 0.78928 | 0.78025 | 0.7954 | 0.79837 | 0.77131
[12 empty] | ７月 | 0.76982 | 0.7111 | 0.68136 | 0.65665 | 0.71788 | 0.67167 | 0.69478 | 0.66276 | 0.70881 | 0.78596 | 0.6901
[12 empty] | ８月 | 0.75274 | 0.65589 | 0.64448 | 0.64322 | 0.66821 | 0.67871 | 0.6882 | 0.68561 | 0.7089 | 0.79086 | 0.67402
[12 empty] | ９月 | 0.80603 | 0.7903 | 0.69968 | 0.69004 | 0.75391 | 0.70084 | 0.76581 | 0.73305 | 0.76986 | 0.76715 | 0.73956
[12 empty] | １０月 | 0.80904 | 0.82295 | 0.774 | 0.77646 | 0.82498 | 0.80362 | 0.85089 | 0.79493 | 0.75408 | 0.67281 | 0.80862
[12 empty] | １１月 | 0.77529 | 0.76658 | 0.73721 | 0.75793 | 0.7449 | 0.76096 | 0.77603 | 0.76938 | 0.76619 | 0.73933 | 0.76975
[12 empty] | １２月 | 0.85987 | 0.81308 | 0.78886 | 0.7477 | 0.77161 | 0.77799 | 0.79581 | 0.77289 | 0.74841 | 0.79469 | 0.79538
[12 empty] | １月 | 0.87523 | 0.82215 | 0.7272 | 0.68278 | 0.76128 | 0.72693 | 0.73175 | 0.74793 | 0.72118 | 0.69711 | 0.77798
[12 empty] | ２月 | 0.87392 | 0.83606 | 0.76304 | 0.75891 | 0.78693 | 0.80298 | 0.82812 | 0.81845 | 0.79074 | 0.74901 | 0.81705
[12 empty] | ３月 | 0.81109 | 0.76828 | 0.72222 | 0.71441 | 0.7364 | 0.73494 | 0.7315 | 0.76039 | 0.72621 | 0.80039 | 0.75231
[12 empty] | 年間 | 0.7233 | 0.66116 | 0.5893 | 0.60007 | 0.65479 | 0.60642 | 0.64081 | 0.62717 | 0.63745 | 0.64267 | 0.62553
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２８年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成 | 平均
[12 empty] | ４月 | 0.82706 | 0.81035 | 0.76408 | 0.7545 | 0.81118 | 0.78433 | 0.83744 | 0.82254 | 0.75916 | 0.75319 | 0.7954 | 0.76463
[12 empty] | ５月 | 0.82511 | 0.80682 | 0.70639 | 0.70145 | 0.74246 | 0.74045 | 0.79257 | 0.76689 | 0.75454 | 0.72077 | 0.75818 | 0.76463
[12 empty] | ６月 | 0.83636 | 0.81919 | 0.72669 | 0.715 | 0.76883 | 0.74624 | 0.78607 | 0.7367 | 0.76688 | 0.75923 | 0.77928 | 0.76463
[12 empty] | ７月 | 0.80067 | 0.71312 | 0.68508 | 0.68726 | 0.71006 | 0.7071 | 0.74358 | 0.71675 | 0.70107 | 0.81507 | 0.74316 | 0.76463
[12 empty] | ８月 | 0.78873 | 0.72715 | 0.65547 | 0.65712 | 0.69659 | 0.70881 | 0.72334 | 0.69125 | 0.73818 | 0.77825 | 0.71326 | 0.76463
[12 empty] | ９月 | 0.76413 | 0.69884 | 0.67662 | 0.68252 | 0.72098 | 0.67696 | 0.71566 | 0.70511 | 0.74409 | 0.76687 | 0.71652 | 0.76463
[12 empty] | １０月 | 0.76823 | 0.80819 | 0.69975 | 0.71067 | 0.77193 | 0.71955 | 0.74436 | 0.72159 | 0.70784 | 0.76707 | 0.74598 | 0.76463
[12 empty] | １１月 | 0.82738 | 0.7889 | 0.66813 | 0.74973 | 0.80717 | 0.77926 | 0.8111 | 0.79291 | 0.79211 | 0.73942 | 0.75638 | 0.76463
[12 empty] | １２月 | 0.85949 | 0.78658 | 0.74139 | 0.74599 | 0.73656 | 0.76053 | 0.78519 | 0.77663 | 0.76974 | 0.78145 | 0.77109 | 0.76463
[12 empty] | １月 | 0.85295 | 0.80661 | 0.73 | 0.71249 | 0.76166 | 0.73976 | 0.77703 | 0.74392 | 0.72934 | 0.79907 | 0.76294 | 0.76463
[12 empty] | ２月 | 0.82693 | 0.81034 | 0.72028 | 0.77111 | 0.80498 | 0.77035 | 0.79756 | 0.76768 | 0.74777 | 0.75983 | 0.8005 | 0.76463
[12 empty] | ３月 | 0.8494 | 0.81986 | 0.74538 | 0.76952 | 0.7783 | 0.79526 | 0.81519 | 0.79823 | 0.79342 | 0.79644 | 0.83291 | 0.76463
[12 empty] | 年間 | 0.69153 | 0.68427 | 0.60681 | 0.61322 | 0.65743 | 0.62774 | 0.66908 | 0.607 | 0.62908 | 0.62842 | 0.65771 | 0.76463
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)

## P10,11_夏季・最大需要電力
表1-9 | 夏季最大需要電力発生時の電力需給状況(2023年度)
２０２３年度(送電端)
| 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜 日 | 時 | 日最高 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
北海道 | 487.8 | 2023-08-25 | 金 | 11:00～12:00 | 34.7 | 542.9 | 55.1 | 11.3 | 9385 | 80.2
東北 | 1448.1 | 2023-08-23 | 水 | 14:00～15:00 | 33.6 | 1692 | 243.9 | 16.8 | 27199.8 | 78.3
東京 | 5524.8 | 2023-07-18 | 火 | 14:00～15:00 | 37.5 | 6188 | 663.2 | 12 | 101455.5 | 76.5
中部 | 2465.1 | 2023-07-18 | 火 | 14:00～15:00 | 37.1 | 2757 | 291.9 | 11.8 | 46116.4 | 77.9
北陸 | 507.01 | 2023-08-03 | 木 | 14:00～15:00 | 38.2 | 541.5 | 34.49 | 6.8 | 9566 | 78.6
関西 | 2707.5661 | 2023-07-27 | 木 | 14:00～15:00 | 38.1 | 2998.5 | 290.9339 | 10.7 | 49712.9 | 76.5
中国 | 1027.4 | 2023-07-28 | 金 | 15:00～16:00 | 36.1 | 1123 | 95.6 | 9.3 | 19506.6 | 79.1
四国 | 490.8 | 2023-08-21 | 月 | 13:00～14:00 | 35.7 | 544.8 | 54 | 11 | 9002.1 | 76.4
九州 | 1578.2 | 2023-08-21 | 月 | 14:00～15:00 | 34.1 | 1703 | 124.8 | 7.9 | 29290.8 | 77.3
沖縄 | 155.13 | 2023-07-07 | 金 | 14:00～15:00 | 33.3 | 212 | 56.87 | 36.7 | 3086.6 | 82.9
全国 | 16089.5761 | 2023-07-27 | 木 | 14:00～15:00 | - | 18266.99 | 2177.4139 | 13.5 | 299164.1 | 77.5
表1-10 | 年間夏季最大需要電力発生時の電力需給状況(2016年度～2023年度)
年度 | 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜日 | 時 | 日最高 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
2016 | 15589 | 2016-08-09 | 火 | 14:00～15:00 | - | 17764 | 2176 | 14 | 297969 | 79.6
2017 | 15550 | 2017-08-24 | 木 | 14:00～15:00 | - | 17716 | 2165 | 13.9 | 300493 | 80.5
2018 | 16482 | 2018-08-03 | 金 | 14:00～15:00 | - | 18749 | 2267 | 13.8 | 315434 | 79.7
2019 | 16461 | 2019-08-02 | 金 | 14:00～15:00 | - | 18584 | 2122 | 12.9 | 314988 | 79.7
2020 | 16644.5123 | 2020-08-20 | 木 | 14:00～15:00 | - | 18608.2761 | 1963.7638 | 11.8 | 310302.5047 | 77.7
2021 | 16459.9657 | 2021-08-05 | 木 | 13:00～14:00 | - | 18804.2435 | 2344.2778 | 14.2 | 308248.8 | 78.0
2022 | 16608.1805 | 2022-08-02 | 火 | 13:00～14:00 | - | 18561.34 | 1956.327 | 11.8 | 314860.9 | 79
2023 | 16089.5761 | 2023-07-27 | 木 | 14:00～15:00 | - | 18266.99 | 2177.4139 | 13.5 | 299164.1 | 77.5

## P12,13_冬季・最大需要電力
表1-11 | 冬季最大需要電力発生時の電力需給状況(2023年度)
２０２３年度(送電端)
| 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜 日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
北海道 | 521.5 | 2024-01-16 | 火 | 09:00～10:00 | -5.7 | 570.7 | 49.2 | 9.4 | 11367 | 90.8
東北 | 1422.9 | 2024-01-16 | 火 | 09:00～10:00 | -1.1 | 1627 | 204.1 | 14.3 | 30083.7 | 88.1
東京 | 4989.7 | 2024-02-05 | 月 | 14:00～15:00 | 3 | 5655 | 665.3 | 13.3 | 99477.3 | 83.1
中部 | 2311.2 | 2024-01-24 | 水 | 09:00～10:00 | 0.1 | 2528 | 216.8 | 9.4 | 47351.8 | 85.4
北陸 | 501.27 | 2023-12-22 | 金 | 09:00～10:00 | 0.4 | 575.4 | 74.13 | 14.8 | 10869 | 90.3
関西 | 2503.2301 | 2024-01-24 | 水 | 09:00～10:00 | 2.4 | 2727 | 223.7699 | 8.9 | 50281 | 83.7
中国 | 1047.2 | 2024-01-24 | 水 | 09:00～10:00 | 0.2 | 1153 | 105.8 | 10.1 | 21740.5 | 86.5
四国 | 464.2 | 2024-01-24 | 水 | 09:00～10:00 | 1.5 | 504.2 | 40 | 8.6 | 9725.3 | 87.3
九州 | 1528.8 | 2024-01-24 | 水 | 09:00～10:00 | 2.9 | 1653 | 124.2 | 8.1 | 31729.3 | 86.5
沖縄 | 103.01 | 2024-02-22 | 木 | 13:00～14:00 | 23 | 163 | 59.99 | 58.2 | 2028.1 | 82
全国 | 14461.5501 | 2024-01-24 | 水 | 09:00～10:00 | - | 16526.67 | 2065.1199 | 14.3 | 304377.9 | 87.7
表1-12 | 年間冬季最大需要電力発生時の電力需給状況(2016年度～2023年度)
年度 | 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
2016 | 14914 | 2017-01-24 | 火 | 18:00～19:00 | - | 16354 | 1440 | 9.7 | 314968 | 88.0
2017 | 15577 | 2018-01-25 | 木 | 18:00～19:00 | - | 16915 | 1339 | 8.6 | 330605 | 88.4
2018 | 14603 | 2019-01-10 | 木 | 09:00～10:00 | - | 16104 | 1501 | 10.3 | 308436 | 88.0
2019 | 14619 | 2020-02-07 | 金 | 09:00～10:00 | - | 16808 | 2189 | 15 | 303347 | 86.5
2020 | 15606.6192 | 2021-01-08 | 金 | 09:00～10:00 | - | 17012.2114 | 1405.5922 | 9 | 329833.1785 | 88.1
2021 | 15118.5727 | 2022-01-14 | 金 | 09:00～10:00 | - | 16783.4162 | 1664.8435 | 11 | 317616.9 | 87.5
2022 | 15967.3547 | 2023-01-25 | 水 | 09:00～10:00 | - | 17587.03 | 1619.6753 | 10.1 | 332978.1 | 86.9
2023 | 14461.5501 | 2024-01-24 | 水 | 09:00～10:00 | - | 16526.67 | 2065.1199 | 14.3 | 304377.9 | 87.7

## P14_最小広域予備率
表1-13 | 実績最小広域予備率(夏季)発生時の電力需給状況(2023年度)
年度 | 発生日 | 発生時間帯 | ブロック | 広域ブロック需要(MW) | 広域ブロック供給力(MW) | 広域ブロック予備力(MW) | 広域予備率(%)
2023 | 2023-07-19 | 11:30~12:00 | 東京 | 51842 | 54998 | 3156 | 6.09
表１-14 | 実績最小広域予備率（冬季）発生時の電力需給状況(2023年度)
年度 | 発生日 | 発生時間帯 | ブロック | 広域ブロック需要(MW) | 広域ブロック供給力(MW) | 広域ブロック予備力(MW) | 広域予備率(%)
2023 | 2024-02-26 | 4:00~4:30 | 北海道 | 4433 | 4829 | 396 | 8.93

## P15_最小需要電力
表1-15 | 最小需要電力の発生状況(2023年度) | [5 empty] | 表１-16 | 年間最小需要電力実績(2016年度～2023年度)
[万kW]
| 2023年度（送電端） | [6 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| 最小需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜 日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 日電力量 [万kWh] | 全国 | 6516 | 6477 | 6496 | 6398 | 6065 | 6332 | 6239.3106 | 5944.1593
北海道 | 223.1 | 2023-09-25 | 月 | 01:00～02:00 | 17.9 | 7080
東北 | 568.7 | 2023-05-05 | 金 | 00:00～01:00 | 18.9 | 15859.3
東京 | 1887.6 | 2023-05-04 | 木 | 01:00～02:00 | 19.7 | 53465.9
中部 | 804.3 | 2023-05-05 | 金 | 01:00～02:00 | 20.1 | 22316.4
北陸 | 178.12 | 2023-05-05 | 金 | 00:00～01:00 | 21 | 4813
関西 | 952.4684 | 2023-05-04 | 木 | 01:00～02:00 | 20.1 | 26475.9
中国 | 408.5 | 2023-05-05 | 金 | 00:00～01:00 | 20.3 | 11049.9
四国 | 187.3 | 2023-05-05 | 金 | 01:00～02:00 | 19.9 | 5123.5
九州 | 632 | 2023-10-16 | 月 | 01:00～02:00 | 20.8 | 20303.7
沖縄 | 58.71 | 2023-11-20 | 月 | 01:00～02:00 | 20.4 | 1814.3
全国 | 5944.1593 | 2023-05-05 | 金 | 01:00～02:00 | - | 165990

## P16_夏季・冬季・日最大需要電力量
表1-17 | 夏季日最大需要電力量(2023年度)
２０２３年度(送電端)
| 日最大 電力量 [万kWh] | 発生日 | 曜 日 | 日平均 気温[℃]
北海道 | 9385 | 2023-08-25 | 金 | 29.7
東北 | 27215.9 | 2023-08-24 | 木 | 29.3
東京 | 101455.5 | 2023-07-18 | 火 | 31.8
中部 | 46116.4 | 2023-07-18 | 火 | 31.9
北陸 | 9592.9 | 2023-08-04 | 金 | 31.9
関西 | 49917.8 | 2023-07-28 | 金 | 31.1
中国 | 19802.8 | 2023-08-03 | 木 | 30.9
四国 | 9020.4 | 2023-07-27 | 木 | 31.3
九州 | 29932.6 | 2023-08-04 | 金 | 31.9
沖縄 | 3096.4 | 2023-07-06 | 木 | 30.1
全国 | 300714.2 | 2023-08-04 | 金 | -
表1-18 | 冬季日最大需要電力量(2023年度)
２０２３年度(送電端)
| 日最大 電力量 [万kWh] | 発生日 | 曜 日 | 日平均 気温[℃]
北海道 | 11367 | 2024-01-16 | 火 | -5.7
東北 | 30083.7 | 2024-01-16 | 火 | -1.1
東京 | 99727.9 | 2024-02-06 | 火 | 3.4
中部 | 47351.8 | 2024-01-24 | 水 | 0.1
北陸 | 10869 | 2023-12-22 | 金 | 0.4
関西 | 50281 | 2024-01-24 | 水 | 2.4
中国 | 21740.5 | 2024-01-24 | 水 | 0.2
四国 | 9725.3 | 2024-01-24 | 水 | 1.5
九州 | 32113.6 | 2023-12-22 | 金 | 3
沖縄 | 2143.7 | 2024-01-24 | 水 | 13.3
全国 | 304377.9 | 2024-01-24 | 水 | -

## P17_指示実績
表1-19 |  | 広域機関による一般送配電事業者に対する指示の年間実績
[回]
年度 融通指示 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
需給ひっ迫 | 2 | 2 | 10 | 25 | 6 | 226 | 21 | 24 | 3
下げ代不足 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5

## P20～22＿再エネ抑制実績
2023 | 年度
| 表１-２０ 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令に基づく月間抑制回数及び抑制量 |  |  |  |  | 表１-２1 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令に基づく月間抑制回数及び抑制量
| (北海道エリア；万kW) |  |  |  |  | (東北エリア；万kW)
| 北海道 |  |  |  |  | 東北
| 実施月 | 抑制回数 | 抑制量 | 最大抑制量 | 最大抑制日 | 実施月 | 抑制回数 | 抑制量 | 最大抑制量 | 最大抑制日
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-01 | 5 | 916.1 | 246.5 | 2023-04-22
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-01 | 4 | 522.4 | 215.2 | 2023-05-04
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-01 | 2 | 289.3 | 252.1 | 2023-06-04
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-01 | 2 | 24.5 | 12.6 | 2023-10-13 | 2023-10-01 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-01 | 0 | 0 | 0
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-01 | 3 | 515.2 | 240.2 | 2024-03-30
| 2023年度計 | 2 | 24.5 |  |  | 2023年度計 | 14 | 2243
| 表１-２２ 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令に基づく月間抑制回数及び抑制量 |  |  |  |  | 表１-２３ 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令に基づく月間抑制回数及び抑制量
| (中部エリア；万kW) |  |  |  |  | (北陸エリア；万kW)
| 中部 |  |  |  |  | 北陸
| 実施月 | 抑制回数 | 抑制量 | 最大抑制量 | 最大抑制日 | 実施月 | 抑制回数 | 抑制量 | 最大抑制量 | 最大抑制日
| 2023-04-01 | 5 | 235.7 | 90.8 | 2023-04-23 | 2023-04-01 | 5 | 103.2 | 33.7 | 2023-04-09
| 2023-05-01 | 5 | 344.6 | 100.9 | 2023-05-21 | 2023-05-01 | 5 | 68.2 | 24.9 | 2023-05-04
| 2023-06-01 | 2 | 418.5 | 223.3 | 2023-06-04 | 2023-06-01 | 2 | 51 | 32.5 | 2023-06-03
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-01 | 0 | 0 | 0
| 2024-03-01 | 2 | 134.2 | 109 | 2024-03-31 | 2024-03-01 | 1 | 0.4 | 0.4 | 2024-03-31
| 2023年度計 | 14 | 1133 |  |  | 2023年度計 | 13 | 222.8
| 表１-２４ 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令に基づく月間抑制回数及び抑制量 |  |  |  |  | 表１-２５ 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令に基づく月間抑制回数及び抑制量
| (関西エリア；万kW) |  |  |  |  | (中国エリア；万kW)
| 関西 |  |  |  |  | 中国
| 実施月 | 抑制回数 | 抑制量 | 最大抑制量 | 最大抑制日 | 実施月 | 抑制回数 | 抑制量 | 最大抑制量 | 最大抑制日
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-01 | 18 | 3086.6 | 346.7 | 2023-04-23
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-01 | 18 | 2275.6 | 254.4 | 2023-05-04
| 2023-06-01 | 1 | 57.6 | 57.6 | 2023-06-04 | 2023-06-01 | 5 | 562.6 | 221.3 | 2023-06-03
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 | 4 | 202.2 | 120.9 | 2023-10-22
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-01 | 1 | 35.8 | 35.8 | 2023-11-05
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 | 1 | 41.2 | 41.2 | 2023-12-10
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2 | 49.7 | 33.1 | 2024-01-01
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-01 | 5 | 371.6 | 189.8 | 2024-02-18
| 2024-03-01 | 2 | 190.3 | 143.9 | 2024-03-31 | 2024-03-01 | 8 | 946.3 | 237.5 | 2024-03-30
| 2023年度計 | 3 | 247.9 |  |  | 2023年度計 | 62 | 7571.6
| 表１-２６ 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令に基づく月間抑制回数及び抑制量 |  |  |  |  | 表１-２７ 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令に基づく月間抑制回数及び抑制量
| (四国エリア；万kW) |  |  |  |  | (九州エリア；万kW)
| 四国 |  |  |  |  | 九州
| 実施月 | 抑制回数 | 抑制量 | 最大抑制量 | 最大抑制日 | 実施月 | 抑制回数 | 抑制量 | 最大抑制量 | 最大抑制日
| 2023-04-01 | 15 | 756.6 | 86.3 | 2023-04-09 | 2023-04-01 | 20 | 7607 | 588 | 2023-04-09
| 2023-05-01 | 13 | 501 | 64.8 | 2023-05-21 | 2023-05-01 | 24 | 7617 | 583 | 2023-05-03
| 2023-06-01 | 4 | 341.5 | 158.2 | 2023-06-03 | 2023-06-01 | 9 | 1310 | 389 | 2023-06-03
| 2023-07-01 | 1 | 42.1 | 42.1 | 2023-07-02 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 | 1 | 132 | 132 | 2023-08-13
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-01 | 6 | 537 | 319 | 2023-09-24
| 2023-10-01 | 2 | 74.7 | 42.4 | 2023-10-29 | 2023-10-01 | 24 | 4010 | 370 | 2023-10-22
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-01 | 15 | 2057 | 249 | 2023-11-03
| 2023-12-01 | 1 | 15.1 | 15.1 | 2023-12-10 | 2023-12-01 | 3 | 158 | 128 | 2023-12-10
| 2024-01-01 | 1 | 28.4 | 28.4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 4 | 351 | 144 | 2024-01-02
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-01 | 8 | 1070 | 328 | 2024-02-18
| 2024-03-01 | 5 | 412.6 | 146.7 | 2024-03-30 | 2024-03-01 | 22 | 4698 | 409 | 2024-03-16
| 2023年度計 | 42 | 2172 |  |  | 2023年度計 | 136 | 29547
| 表１-２８ 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令に基づく月間抑制回数及び抑制量 |  |  |  |  | 表１-２９ 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制指令に基づく抑制回数及び抑制量
| (沖縄エリア；万kW) |  |  |  |  | (２０２３年度 エリア別；万kW)
| 沖縄 |  |  |  |  | エリア | 抑制回数 | 抑制量
| 実施月 | 抑制回数 | 抑制量 | 最大抑制量 | 最大抑制日 | 北海道 | 2 | 24.5
| 2023-04-01 | 3 | 6.9 | 3.4 | 2023-04-09 | 東北 | 14 | 2243
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 |  | 東京 | 0 | 0
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 |  | 中部 | 14 | 1133
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 |  | 北陸 | 13 | 222.8
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 |  | 関西 | 3 | 247.9
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 |  | 中国 | 62 | 7571.6
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 |  | 四国 | 42 | 2172
| 2023-11-01 | 1 | 1.3 | 1.3 | 2023-11-19 | 九州 | 136 | 29547
| 2023-12-01 | 2 | 3.1 | 1.6 | 2023-12-17 | 九州離島 | (*) | (*)
| 2024-01-01 | 4 | 7.5 | 3.3 | 2024-01-14 | 沖縄 | 19 | 34.3
| 2024-02-01 | 7 | 12.5 | 4 | 2024-02-11 | 沖縄離島 | (*) | (*)
| 2024-03-01 | 2 | 3 | 1.9 | 2024-03-17 | 全国 | 305 | 43196.1
| 2023年度計 | 19 | 34.3 |  |  | (*)離島は当日抑制回数と当日抑制量を集計していない