## 目次
目次 | 図の概要
図１－１ | 最大３日平均電力の実績と今後の見通し
表２－２ | 年間ＥＵＥの算定結果
表２－４ | ２０２４年度 沖縄エリアにおける補完的確認の予備率見通し（送電端）
表２－６ | ２０２５年度 沖縄エリアにおける補完的確認の予備率見通し（送電端）
図２－３ | ２０２４年度供給計画（第１年度）の各月補修量
図２－４ | ２０２４年度供給計画（第１年度）と２０２３年度供給計画（第２年度）の各月補修量の増減
表２－７ | ２０２４年度中に休廃止となる火力電源
図２－５ | 第１年度（２０２４年度）における電力量（ｋＷｈ）バランス
表２－８ | 第１年度（２０２４年度）における供給電力量と需要電力量との差分
図２－６ | 電源別供給力の推移
図２－7 | 火力休止電源の状況
図３－１ | 設備容量（全国合計）
図３－２ | エリア別の電源種別の設備容量比率（２０２３年度末）
図３－３ | エリア別太陽光・風力設備容量の推移
図３－４ | 火力発電の電源開発及び休廃止計画（設備量ベース、２０２４年度からの累計値）
図３－５ | 調整能力の推移
図３－６ | ２０２３年度のエリア別発電電力量（送電端）の比率
図３－７ | 設備利用率の推移（全国合計）
図４－２ | 鉄塔の経年分布（66kV～500kV）
図４－３ | 変圧器の経年分布（66kV～500kV油入）
図４－４ | コンクリート柱の経年分布（6.6kV以下）
図５－１・２ | エリア外との取引電力/エリア外との取引電力の需要電力に対する比率
図５－３・４ | エリア外との取引電力量/エリア外との取引電力量の需要電力量に対する比率
図６－１・２ | 事業規模（需要電力）別の小売電気事業者数/事業規模（需要電力）別の需要電力（積算）
図６－３・４ | 事業規模（需要電力量）別の小売電気事業者数/事業規模（需要電力量）別の需要電力量（積算）
図６－５・６ | 事業エリア数毎の小売電気事業者比率/事業エリア数毎の小売電気事業者数
図６－７ | 各エリアで事業を展開する小売電気事業者数
図６－８ | 小売電気事業者の確保済供給力（８月、送電端）
図６－９・１０ | 事業規模（供給電力）別の発電事業者数/事業規模（供給電力）別の供給電力（積算）
図６－１１・１２ | 事業規模（供給電力量）別の発電事業者数/事業規模（供給電力量）別の供給電力量（積算）
図６－１３ | 発電種別毎の発電事業者数
図６－１４・１５ | 事業エリア数毎の発電事業者比率/事業エリア数毎の発電事業者数
図６－１６ | 各エリアで事業を展開する発電事業者数
表（別）１－１～５ | ２０２４年度詳細データ
表（別）１－６～１０ | ２０２５年度詳細データ
表（別）２－１～５ | 長期詳細データ

## 図１－１
最大３日平均電力の実績と今後の見通し | [21 empty] | [万kW]
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 平均増減率(%)
実績 | 15652.2 | 15772.4 | 15690 | 15633.5 | 15576 | 15692.5 | 15970.1 | 15873.8 | 15915.8 | 16229.6 | 16103.7 | 15723.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | －
2023 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16117.5 | 16182.1 | 16220 | 16189.7 | 16152.4 | 16113.2 | 16077.8 | 16040.6 | 16000.3 | 15958.2 | 15917.9 | #N/A | -0.1 | 2022～2032
2024 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15723.2 | 15856.8 | 15941.2 | 15996.9 | 16060.2 | 16116.8 | 16173.4 | 16184.5 | 16185 | 16178.8 | 16163.4 | 0.3 | 2023～2033

## 表２－２
年間ＥＵＥの算定結果
（kWh/kW・年）
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
北海道 | 0.024016 | 0.084619 | 0.035305 | 0.21419 | 0.024104 | 0.021208 | 0.013661 | 0.010531 | 0.011655 | 0.010118
東北 | 0.00086131 | 0.0044371 | 0.10364 | 0.001967 | 0.028608 | 0.026558 | 0.010402 | 0.0084567 | 0.0089671 | 0.0081223
東京 | 0.0089965 | 0.043383 | 0.61177 | 0.047059 | 0.028808 | 0.026866 | 0.010622 | 0.0086808 | 0.0092341 | 0.0084119
中部 | 0.00088952 | 0.016625 | 0.021506 | 0.0095057 | 0.0059857 | 0.0056974 | 0.0026616 | 0.005356 | 0.0055127 | 0.0059062
北陸 | 0.0091289 | 2.9775e-06 | 0.0039651 | 0.0039374 | 0.0037996 | 0.0036604 | 0.00175 | 0.0025644 | 0.0033777 | 0.0042959
関西 | 3.8384e-05 | 8.3955e-07 | 0.0039175 | 0.004036 | 0.0040269 | 0.0039 | 0.0019124 | 0.00268 | 0.0036679 | 0.0051882
中国 | 3.7894e-05 | 8.3991e-07 | 0.0039075 | 0.004036 | 0.0040269 | 0.0039 | 0.0019124 | 0.00268 | 0.0036679 | 0.0051882
四国 | 0.00023713 | 0 | 0.0032014 | 0.002871 | 0.002897 | 0.0027524 | 0.0013007 | 0.0018342 | 0.0023407 | 0.0032922
九州 | 0.0021658 | 0.038607 | 0.80251 | 0.7005 | 0.72578 | 0.56715 | 0.24047 | 0.23447 | 0.21349 | 0.19312
9エリア計 | 0.0045445 | 0.024172 | 0.30259 | 0.093207 | 0.084736 | 0.068463 | 0.028912 | 0.027986 | 0.026525 | 0.02464
沖縄 | 0.069452 | 0.093553 | 3.3846 | 1.1635 | 3.7451 | 1.276 | 1.3637 | 1.4619 | 1.5213 | 1.3543
＜容量市場・供給計画における目標停電量＞
9エリア | 0.033142 | 0.032971 | 0.027873 | 0.026706 | 0.016006 | 0.015845 | 0.014975 | 0.015044 | 0.015011 | 0.014627
沖縄 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955

## 表２－４
２０２４年度 沖縄エリアにおける補完的確認の予備率見通し（送電端）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
沖縄 | 34.4% | 16.1% | 8.5% | 14.6% | 17.2% | 10.4% | 24.1% | 35.2% | 61.3% | 32.9% | 35.6% | 41.9%

## 表２－６
２０２５年度 沖縄エリアにおける補完的確認の予備率見通し（送電端）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
沖縄 | 26.8% | 14.3% | 15.7% | 8% | 17.7% | 12.4% | 17% | 26.9% | 30.8% | 27.9% | 38.7% | 47.5%

## 図２－３
２０２４年度供給計画（第１年度）の各月補修量 | [11 empty] | ［万kW］
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
水力 | 522.12 | 661 | 646.56 | 361.48 | 339.46 | 441.21 | 800.46 | 593.47 | 368.11 | 199.2 | 199.64 | 302.2
火力等 | 3820.25 | 4041.62 | 2876.13 | 668.3 | 547.19 | 1199.91 | 3495.48 | 3090.23 | 1087.56 | 600.04 | 523.2 | 1515.08
［万ｋＷ］

## 図２－４
２０２４年度供給計画（第１年度）と２０２３年度供給計画（第２年度）の各月補修量の増減 | [11 empty] | ［万kW］
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
水力 | -32.22 | -39.06 | -40.96 | -2.17 | -1.73 | 27.95 | -72.2 | 63.91 | -59.75 | 20.69 | 5.14 | 23.28
火力等 | 604.05 | 602.23 | 489.68 | 300.34 | 381.35 | 424.37 | 758.76 | 724.233 | 538.31 | 315.03 | 305.53 | 191.74
合計 | 571.83 | 563.17 | 448.72 | 298.17 | 379.62 | 452.32 | 686.56 | 788.143 | 478.56 | 335.72 | 310.67 | 215.02
［万ｋＷ］
補修量減少
補修量増加

## 表２－７
２０２４年度中に休廃止となる火力電源
（単位：万kW）
燃種 | 新規計上分 | 従来から計上分 | 合計
ＬＮＧ | 0 | 62 | 62
石油他 | 0 | 95 | 95
石炭 | 22 | 36 | 58
合計 | 22 | 193 | 215

## 図２－５
第１年度（２０２４年度）における電力量（ｋＷｈ）バランス | [11 empty] | （億kWh）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
需要電力量 | 625.67 | 606.48 | 643.48 | 743.18 | 766.73 | 669.19 | 634.24 | 654.23 | 771.71 | 809.91 | 736.68 | 719.33
供給電力量 | 637 | 647 | 671 | 780 | 796 | 716 | 649 | 665 | 799 | 830 | 753 | 706

## 表２－８
第１年度（２０２４年度）における供給電力量と需要電力量との差分 | [12 empty] | （億kWh）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計
需要電力量 | 626 | 606 | 643 | 743 | 767 | 669 | 634 | 654 | 772 | 810 | 737 | 719 | 8381
供給電力量と需要電力量の差分量 | 11 | 41 | 28 | 37 | 29 | 47 | 15 | 11 | 27 | 20 | 16 | -13 | 268
供給電力量と需要電力量の差分率 | 1.757% | 6.766% | 4.355% | 4.98% | 3.781% | 7.025% | 2.366% | 1.682% | 3.497% | 2.469% | 2.171% | -1.808% | 3.198%

## 図２－6
電源別供給力の推移 | [9 empty] | [万kW]
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
水力 | 3409.7 | 3513.09 | 3509.66 | 3624.7557 | 3789.8027 | 3811.7941 | 3820.9346 | 3831.6672 | 3839.5382 | 3839.4482
火力 | 12088.0158 | 11936.6499 | 11845.7908 | 12226.6376 | 11989.7225 | 11999.2812 | 12159.0404 | 12073.6587 | 12076.5419 | 12068.9262
原子力 | 788.86 | 773.43 | 743.7 | 743.7 | 743.7 | 743.7 | 743.7 | 743.7 | 653.3 | 562.9
新エネルギー等 | 2532.4676 | 2616.9751 | 1621.2604 | 1674.8092 | 1715.6574 | 1782.709 | 1803.7172 | 1839.4359 | 1869.1578 | 1906.9164
その他 | 100.5938 | 114.0615 | 121.5886 | 99.5705 | 19.9024 | 19.0422 | 18.8435 | 18.8621 | 16.3725 | 16.2942

## 図２－7
火力休止電源の状況 | [9 empty] | [万kW]
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
休止１年以内 | 136.6 | 255.4 | 352.3 | 205.4 | 175 | 0.236 | 0 | 140 | 12.5 | 0
休止１年～３年以内 | 118.4 | 171.6 | 332 | 135.4 | 120 | 295 | 175.236 | 0.236 | 140 | 152.5
休止３年超過 | 372.7 | 456.1 | 551.1 | 567.7 | 703.1 | 703.1 | 823.1 | 998.1 | 998.336 | 998.336

## 図３－１
設備容量（全国合計） |  |  |  |  | 【万kW】
種類 |  | 2023 | 2024 | 2028 | 2033
火力 |  | 14880 | 15018 | 14755 | 14946
| 石炭 | 5221 | 5196 | 5005 | 4995
| ＬＮＧ | 7942 | 8178 | 8156 | 8354
| 石油他 | 1717 | 1645 | 1594 | 1598
原子力 |  | 3308 | 3308 | 3308 | 3308
新エネルギー等 |  | 13752 | 14116 | 16065 | 17803
| 一般水力 | 2192 | 2196 | 2210 | 2219
| 揚水 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734
| 風力 | 562 | 621 | 1257 | 1798
| 太陽光 | 7465 | 7737 | 8877 | 10055
| 地熱 | 50 | 50 | 54 | 55
| バイオマス | 591 | 645 | 738 | 740
| 廃棄物 | 132 | 106 | 98 | 93
| 蓄電池 | 24 | 28 | 97 | 109
その他 |  | 204 | 252 | 58 | 58
合計 |  | 32144 | 32695 | 34186 | 36116

## 図３－２
エリア別の電源種別の設備容量比率（２０２３年度末） | [10 empty] | [%]
|  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄
水力発電所 | 一般水力 | 9.264% | 8.933% | 4.447% | 6.305% | 23.97% | 8.897% | 4.45% | 7.078% | 4.994% | 0.05744%
| 揚水 | 5.88% | 1.272% | 12.29% | 8.768% | 1.038% | 11.49% | 9.403% | 5.034% | 6.418% | ー
火力発電所 | 石炭 | 19.22% | 22.46% | 10.05% | 11.36% | 27.34% | 11.87% | 24.03% | 34.33% | 20.89% | 34.57%
| ＬＮＧ | 4.988% | 22.85% | 36.56% | 34.71% | 8.728% | 23.14% | 11.19% | 6.659% | 11.62% | 19.19%
| 石油他 | 15.36% | 2.445% | 3.044% | 3.977% | 6.987% | 6.896% | 8.037% | 9.205% | 4.855% | 28.91%
原子力 |  | 15.22% | 7.571% | 9.89% | 7.542% | 16.48% | 17.33% | 3.632% | 7.004% | 11.55% | ー
新エネルギー等 | 風力 | 8.547% | 5.806% | 0.344% | 0.7696% | 1.678% | 0.4887% | 1.547% | 2.044% | 1.778% | 0.5354%
| 太陽光 | 16.54% | 24.13% | 21.62% | 23.95% | 12.46% | 17.17% | 31.27% | 25.52% | 33.64% | 14.55%
| その他 新エネ | 4.194% | 3.89% | 1.565% | 1.481% | 1.286% | 1.911% | 5.047% | 2.926% | 3.473% | 2.138%
その他 |  | 0.7938% | 0.6454% | 0.1844% | 1.133% | 0.0387% | 0.8019% | 1.388% | 0.1944% | 0.7751% | 0.05606%

## 図３－３
エリア別太陽光・風力設備容量の推移 |  |  |  |  | [万kW]
太陽光 |  | 2023 | 2024 | 2028 | 2033
| 北海道 | 225.07 | 229.7 | 249.61 | 266.29
| 東北 | 876.4 | 935.7 | 1218.02 | 1589.92
| 東京 | 2035.94 | 2106.52 | 2326.54 | 2512.24
| 中部 | 1148.5896 | 1171.4281 | 1262.7818 | 1376.9738
| 北陸 | 131.97 | 134.28 | 143.94 | 154.83
| 関西 | 766.68 | 806.84 | 967.44 | 1168.19
| 中国 | 706.04 | 727.38 | 805.33 | 888.63
| 四国 | 324.3 | 335 | 375.6 | 415
| 九州 | 1205.65 | 1244.56 | 1477.47 | 1628.17
| 沖縄 | 44.1182 | 45.4779 | 50.4802 | 54.5194
[万kW]
風力 |  | 2023 | 2024 | 2028 | 2033
| 北海道 | 116.28 | 125.75 | 171.07 | 200.2
| 東北 | 210.88 | 232.71 | 364.58 | 610.5
| 東京 | 32.39 | 32.45 | 106.96 | 104.31
| 中部 | 36.91 | 36.91 | 38.06 | 40.82
| 北陸 | 17.78 | 18.73 | 114.56 | 194.4
| 関西 | 21.82 | 21.83 | 21.88 | 20.78
| 中国 | 34.93 | 53.77 | 124.89 | 155.8
| 四国 | 25.97 | 30.19 | 67.58 | 67.62
| 九州 | 63.74 | 66.65 | 246.56 | 402.68
| 沖縄 | 1.6237 | 1.6237 | 0.7337 | 0.5337

## 図３－４
火力発電の電源開発及び休廃止計画（設備量ベース、２０２４年度からの累計値）
2024年度供給計画 | [9 empty] | 【万kW】
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
石炭（新増設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ＬＮＧ（新増設） | 243.99 | 368.51 | 432.33 | 432.33 | 432.33 | 497.01 | 626.37 | 626.37 | 641.37 | 641.37
石油他（新増設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
石炭（休廃止） | -58.3 | -158.3 | -183.3 | -208.3 | -208.3 | -208.3 | -208.3 | -348.3 | -359.5 | -359.5
ＬＮＧ（休廃止） | 23.86 | -191.54 | -543.84 | -276.94 | -306.54 | -306.54 | -306.54 | -306.54 | -317.85 | -317.85
石油他（休廃止） | -95 | -159 | -168.81 | -108.81 | -168.81 | -169.046 | -169.046 | -169.046 | -181.546 | -181.546
合計 | 114.55 | -140.33 | -463.62 | -161.72 | -251.32 | -186.876 | -57.516 | -197.516 | -217.526 | -217.526
参考：202３年度供給計画 | [9 empty] | 【万kW】
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
石炭（新増設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ＬＮＧ（新増設） | 243.99 | 368.51 | 430.77 | 430.77 | 430.77 | 430.77 | 430.77 | 430.77 | 430.77 | -
石油他（新増設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
石炭（休廃止） | -36 | -36 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -226 | -226 | -
ＬＮＧ（休廃止） | 38.46 | -176.94 | -529.79 | -292.49 | -292.49 | -292.49 | -292.49 | -292.49 | -292.49 | -
石油他（休廃止） | -60 | -60 | -60 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -
合計 | 186.45 | 95.57 | -245.02 | -57.72 | -57.72 | -57.72 | -57.72 | -197.72 | -197.72 | -
新増設分
休廃止分
新増設分
休廃止分

## 図３－５
調整能力の推移 | [10 empty] | [万kW]
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
一般水力 | 144.16 | 170.77 | 167.14 | 156.11 | 157.22 | 157.22 | 157.22 | 157.22 | 159.72 | 159.72 | 159.72
揚水 | 2336.06 | 2155.16 | 2209.2 | 2116.71 | 2224.34 | 2347.25 | 2353.95 | 2362.37 | 2365.17 | 2369.36 | 2369.36
石炭 | 2140.87 | 2051.21 | 2237.9 | 2255.63 | 2250.55 | 2250.85 | 2250.75 | 2250.65 | 2156.79 | 2156.69 | 2156.99
LNG | 3480.33 | 3700.63 | 3470.05 | 3381.82 | 3665.19 | 3553.83 | 3553.43 | 3651.54 | 3680.98 | 3684.93 | 3684.86
石油他 | 492.39 | 420.51 | 339.69 | 320.22 | 407.75 | 359.15 | 359.15 | 359.15 | 359.15 | 359.15 | 359.15
蓄電池 | 14.37 | 21.21 | 25.31 | 41.98 | 66.81 | 72.78 | 83.72 | 83.72 | 83.72 | 83.72 | 83.72
ネガワット | 0.65 | 0.65 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67
新エネ・その他 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31
合計 | 8608.84 | 8520.15 | 8451.27 | 8274.45 | 8773.84 | 8743.06 | 8760.2 | 8866.63 | 8807.51 | 8815.55 | 8815.78
需要比率 | 55% | 54% | 54% | 52% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55%

## 図３－６
２０２３年度のエリア別発電電力量（送電端）の比率 | [10 empty] | [%]
|  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄
水力発電所 | 一般水力 | 15.49% | 9.402% | 4.554% | 9.548% | 25.25% | 9.454% | 5.705% | 8.066% | 4.462% | 0.1138%
| 揚水 | 0.2898% | 0.09622% | 1.672% | 0.9997% | 0.07037% | 1.182% | 1.295% | 0.7761% | 1.435% | ー
火力発電所 | 石炭 | 37.9% | 39.1% | 19.74% | 22.19% | 50.04% | 21.85% | 47.1% | 50.5% | 33.3% | 50.8%
| ＬＮＧ | 10.84% | 30.65% | 58.22% | 49.24% | 9.55% | 26.3% | 14.32% | 5.393% | 6.726% | 23.85%
| 石油他 | 7.36% | 2.094% | 3.275% | 0.7842% | 7.046% | 0.439% | 5.374% | 4.383% | 3.28% | 14.55%
原子力 |  | ー | ー | ー | ー | ー | 30.3% | ー | 16.2% | 30.1% | ー
新エネルギー等 | 風力 | 8.901% | 3.721% | 0.2355% | 0.5876% | 0.8902% | 0.2822% | 0.668% | 1.241% | 0.8643% | 0.3078%
| 太陽光 | 10.06% | 9.059% | 9.869% | 13.08% | 5.292% | 7.324% | 14.95% | 10.12% | 12.92% | 5.866%
| その他 新エネ | 8.511% | 5.859% | 2.402% | 3.541% | 1.865% | 2.877% | 10.19% | 3.226% | 6.893% | 4.511%
その他 |  | 0.6508% | 0.01474% | 0.03077% | 0.03405% | ー | 0.003631% | 0.3947% | 0.08738% | 0.01236% | ー

## 図３－７
設備利用率の推移（全国合計） |  |  |  |  | [%]
|  | 2023 | 2024 | 2028 | 2033
水力発電所 | 一般水力 | 36.13% | 38.69% | 40.97% | 41.19%
| 揚水 | 4.064% | 2.104% | 1.95% | 2.356%
火力発電所 | 石炭 | 57.38% | 61.37% | 64.15% | 58.16%
| ＬＮＧ | 42.93% | 38.81% | 34.63% | 34.02%
| 石油他 | 17.21% | 14.61% | 14.75% | 16.12%
原子力発電所 | 原子力 | 27.48% | 26.07% | 23.82% | 18.18%
新エネルギー等 | 風力 | 21.94% | 21.96% | 19.75% | 20.58%
| 太陽光 | 14% | 14.04% | 13.79% | 13.44%
| 地熱 | 59.22% | 60.12% | 64.47% | 64.06%
| バイオマス | 61.01% | 66.09% | 71.44% | 73.17%
| 廃棄物 | 38.32% | 35.74% | 35.55% | 36.12%
| 蓄電池 | 6.707% | 18.74% | 17.16% | 16.79%

## 図４－２
鉄塔(66kV～500kV)の経年分布 |  |  | 一般送配電事業者10社の設備（2020年度末時点）
[基]
設備量合計 | 製造年度
| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
228014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 136 | 190 | 614 | 1277 | 419 | 462 | 655 | 877 | 446 | 1469 | 745 | 79 | 93 | 203 | 98 | 541 | 283 | 550 | 262 | 236 | 442 | 212 | 223 | 162 | 60 | 109 | 9 | 53 | 0 | 200 | 233 | 419 | 844 | 1152 | 1297 | 557 | 781 | 1351 | 1390 | 1280 | 2150 | 2296 | 2448 | 3045 | 2082 | 3084 | 3023 | 3744 | 4167 | 6006 | 5772 | 6480 | 7368 | 6993 | 6638 | 5379 | 4460 | 5669 | 5090 | 6745 | 5457 | 8062 | 5350 | 4992 | 3813 | 3808 | 4502 | 4252 | 4486 | 4104 | 3842 | 3889 | 4514 | 4787 | 3685 | 3920 | 3490 | 3252 | 3466 | 3238 | 2522 | 2529 | 1641 | 1409 | 1013 | 901 | 1227 | 1241 | 1142 | 1145 | 1040 | 1439 | 980 | 851 | 1392 | 1199 | 1123 | 1324 | 1213 | 1120 | 1246

## 図４－３
変圧器(66kV～500kV,油入)の経年分布 |  |  | 一般送配電事業者10社の設備（2020年度末時点）
[台]
設備量合計 | 製造年度
| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
14154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 12 | 15 | 12 | 21 | 44 | 81 | 79 | 101 | 154 | 234 | 275 | 272 | 312 | 315 | 178 | 280 | 325 | 410 | 379 | 340 | 252 | 183 | 130 | 216 | 279 | 401 | 383 | 366 | 356 | 486 | 565 | 534 | 473 | 316 | 282 | 298 | 267 | 244 | 187 | 191 | 163 | 117 | 82 | 81 | 96 | 109 | 154 | 203 | 205 | 210 | 214 | 235 | 262 | 205 | 246 | 261 | 260 | 263 | 256 | 243

## 図４－４
コンクリート柱(6.6kV以下)の経年分布 |  |  | 一般送配電事業者10社の設備（2020年度末時点）
[本]
設備量合計 | 製造年度
| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
21326290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | 12 | 27 | 25 | 28 | 21 | 29 | 524 | 462 | 177 | 274 | 1654 | 3152 | 5416 | 6040 | 6649 | 9988 | 19730 | 27990 | 26554 | 44935 | 68173 | 93912 | 111440 | 137186 | 157701 | 188786 | 196000 | 217070 | 250302 | 320927 | 308736 | 276946 | 322467 | 387688 | 538057 | 581758 | 566903 | 608101 | 591896 | 597588 | 630843 | 582681 | 624440 | 599241 | 579477 | 542390 | 509476 | 514794 | 527802 | 533368 | 528113 | 525791 | 518301 | 493542 | 453674 | 445818 | 410931 | 362830 | 341229 | 314645 | 311333 | 317751 | 318320 | 313018 | 301076 | 277810 | 272447 | 272907 | 252550 | 263882 | 267509 | 256345 | 250786 | 239226 | 226594 | 240197 | 229773

## 図５－１・２
エリア外との取引電力 | [8 empty] | [万kW] | エリア外との取引電力の需要電力に対する比率 | [8 empty] | [%]
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
北海道 | 東北: -1.08; 東京: 1.43; 中部: 0.1; 北陸: 0.02; 関西: -0.06 | 北海道 |  | -0.08301% | 0.02651% | 0.004151% | 0.004211% | -0.002267%
東北 | 1.08 |  | 292.19 |  | 0.07 | 20.61 | -1.51 |  | 1.31 | 東北 | 0.2584% |  | 5.416% |  | 0.01474% | 0.7787% | -0.1453% |  | 0.08518%
東京 | -1.43 | -292.19 |  | -1.61 | -7.55 | -14.69 | -3.61 | -4.86 | -11.84 | 東京 | -0.3421% | -22.46% |  | -0.06683% | -1.589% | -0.555% | -0.3474% | -1.017% | -0.7698%
中部 | -0.1 |  | 1.61 |  | 0.66 | -69.47 | 1.59 |  | 0.58 | 中部 | -0.02392% |  | 0.02984% |  | 0.1389% | -2.625% | 0.153% |  | 0.03771%
北陸 | -0.02 | -0.07 | 7.55 | -0.66 |  | -44.46 | -0.16 | 15 | 0.3 | 北陸 | -0.004785% | -0.00538% | 0.1399% | -0.0274% |  | -1.68% | -0.0154% | 3.138% | 0.01951%
関西 | 0.06 | -20.61 | 14.69 | 69.47 | 44.46 |  | 76.98 | -98.43 | 72.56 | 関西 | 0.01435% | -1.584% | 0.2723% | 2.884% | 9.36% |  | 7.409% | -20.59% | 4.718%
中国 |  | 1.51 | 3.61 | -1.59 | 0.16 | -76.98 |  | -46.62 | -112.52 | 中国 |  | 0.1161% | 0.06691% | -0.066% | 0.03368% | -2.909% |  | -9.753% | -7.316%
四国 | 東京: 4.86; 北陸: -15; 関西: 98.43; 中国: 46.62; [万kW] 九州: -32.2 | 四国 |  |  | 0.09008% |  | -3.158% | 3.719% | 4.487% |  | -2.094%
九州 |  | -1.31 | 11.84 | -0.58 | -0.3 | -72.56 | 112.52 | 32.2 |  | 九州 |  | -0.1007% | 0.2195% | -0.02408% | -0.06316% | -2.742% | 10.83% | 6.736%
送受合計 | -0.41 | -313.75 | 337.78 | 65.13 | 22.52 | -159.18 | 232.43 | -102.71 | -81.81 | 送受合計 | -0.09809% | -24.12% | 6.261% | 2.704% | 4.741% | -6.014% | 22.37% | -21.49% | -5.319%

## 図５－３・４
エリア外との取引電力量 | [8 empty] | [億kWh] | エリア外との取引電力量の需要電力量に対する比率 | [8 empty] | [%]
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
北海道 |  | -0.30057 | 0.259 | 0.084 | 0.033 | -0.035 |  |  | -0.15 | 北海道 |  | -0.03789% | 0.00957% | 0.006461% | 0.01215% | -0.002598% |  |  | -0.0177%
東北 | 0.30057 |  | 213.8475 |  | 0.052 | 15.915 | -0.945 |  | -0.78758 | 東北 | 0.102% |  | 7.902% |  | 0.01915% | 1.181% | -0.1667% |  | -0.09291%
東京 | -0.259 | -213.8475 |  | -1.366 | -3.495 | -12.393 | -2.487 | -0.743 | -7.738 | 東京 | -0.08791% | -26.96% |  | -0.1051% | -1.287% | -0.9199% | -0.4388% | -0.2934% | -0.9128%
中部 | -0.084 |  | 1.366 |  | 0.20536 | -35.214 | 0.33546 |  | -0.13935 | 中部 | -0.02851% |  | 0.05047% |  | 0.07564% | -2.614% | 0.05918% |  | -0.01644%
北陸 | -0.033 | -0.052 | 3.495 | -0.20536 |  | -35.223 | -0.124 | 1.267 | -0.032 | 北陸 | -0.0112% | -0.006555% | 0.1291% | -0.01579% |  | -2.615% | -0.02188% | 0.5004% | -0.003775%
関西 | 0.035 | -15.915 | 12.393 | 35.214 | 35.223 |  | 42.7503 | -73.6645 | 53.42 | 関西 | 0.01188% | -2.006% | 0.4579% | 2.708% | 12.97% |  | 7.542% | -29.09% | 6.302%
中国 |  | 0.945 | 2.487 | -0.33546 | 0.124 | -42.7503 |  | -24.6095 | -67.8777 | 中国 |  | 0.1191% | 0.0919% | -0.0258% | 0.04567% | -3.173% |  | -9.719% | -8.007%
四国 | 東京: 0.743; 北陸: -1.267; 関西: 73.6645; 中国: 24.6095; [億kWh] 九州: -10.77 | 四国 |  |  | 0.02745% |  | -0.4666% | 5.468% | 4.342% |  | -1.271%
九州 | 0.15 | 0.78758 | 7.738 | 0.13935 | 0.032 | -53.42 | 67.8777 | 10.77 |  | 九州 | 0.05091% | 0.09928% | 0.2859% | 0.01072% | 0.01179% | -3.965% | 11.98% | 4.254%
送受合計 | 0.10957 | -228.3825 | 242.3285 | 33.5305 | 30.9074 | -89.4559 | 132.0169 | -86.9799 | -34.0746 | 送受合計 | 0.03719% | -28.79% | 8.954% | 2.579% | 11.38% | -6.64% | 23.29% | -34.35% | -4.02%
川田

## 図６－１・２
事業規模（需要電力）別の小売電気事業者数 |  |  |  |  | 事業規模（需要電力）別の需要電力（積算）
| 2023年度 | 2024年度 | 2028年度 | 2033年度 |  | 2023年度 | 2024年度 | 2028年度 | 2033年度
100万kW未満 | 664 | 662 | 658 | 658 | 100万kW未満 | 2226.77 | 2158.5 | 2146.67 | 2443.36
100万kW以上1000万kW未満 | 11 | 13 | 17 | 16 | 100万kW以上1000万kW未満 | 3129.58 | 3399.97 | 4271.26 | 4064.83
1000万kW以上 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1000万kW以上 | 10745.19 | 10361.51 | 10465.07 | 11902.91

## 図６－３・４
事業規模（需要電力量）別の小売電気事業者数 |  |  |  |  | 事業規模（需要電力量）別の需要電力量（積算）
| 2023年度 | 2024年度 | 2028年度 | 2033年度 |  | 2023年度 | 2024年度 | 2028年度 | 2033年度
10億kWh未満 | 638 | 639 | 635 | 632 | 10億kWh未満 | 384.614 | 424.54 | 442.833 | 449.256
10億kWh以上100億kWh未満 | 32 | 30 | 33 | 36 | 10億kWh以上100億kWh未満 | 921.5517 | 910.7632 | 993.0745 | 1162.6457
100億kWh以上 | 10 | 11 | 12 | 12 | 100億kWh以上 | 7199.041 | 7122.972 | 7373.655 | 7490.355

## 図６－５・６
事業エリア数毎の小売電気事業者比率・事業者数 | [10 empty] | 上段：[者]，下段：[%]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0エリア
事業者数 | 265 | 44 | 24 | 22 | 14 | 14 | 16 | 19 | 90 | 14 | 158
比率 | 38.9706 | 6.4706 | 3.5294 | 3.2353 | 2.0588 | 2.0588 | 2.3529 | 2.7941 | 13.2353 | 2.0588 | 23.2353

## 図６－７
各エリアで事業を展開する小売電気事業者数 | [10 empty] | [者]
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国計
2023年度事業者数（2023供給計画） | 149 | 220 | 335 | 236 | 130 | 223 | 195 | 154 | 220 | 20 | 688
2024年度事業者数（2024供給計画） | 152 | 226 | 323 | 237 | 137 | 215 | 199 | 153 | 219 | 20 | 680
差 | 3 | 6 | -12 | 1 | 7 | -8 | 4 | -1 | -1 | 0 | -8

## 図６－８
小売電気事業者の確保済供給力（８月、送電端） | [9 empty] | [万kW]
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
需要電力（全国計） | 15857 | 15941 | 15997 | 16060 | 16117 | 16173 | 16185 | 16185 | 16179 | 16163
小売確保済供給力 | 12860 | 10119 | 6359 | 5524 | 5478 | 5019 | 4969 | 4959 | 4877 | 4869
小売確保済供給力(旧一般電気事業者等※1) | 11047.757 | 8315.6735 | 4312.0781 | 3546.9214 | 3499.6903 | 3075.0113 | 3043.8501 | 3030.3479 | 2958.5976 | 2943.4933
小売確保済供給力(その他小売電気事業者) | 1812.243 | 1803.3265 | 2046.9219 | 1977.0786 | 1978.3097 | 1943.9887 | 1925.1499 | 1928.6521 | 1918.4024 | 1925.5067
小売確保済供給力比率 | 81.1% | 63.48% | 39.75% | 34.4% | 33.99% | 31.03% | 30.7% | 30.64% | 30.14% | 30.12%
小売確保済供給力比率(旧一般電気事業者等※1) | 69.67% | 52.17% | 26.96% | 22.09% | 21.71% | 19.01% | 18.81% | 18.72% | 18.29% | 18.21%
小売確保済供給力比率(その他小売電気事業者) | 11.43% | 11.31% | 12.8% | 12.31% | 12.27% | 12.02% | 11.89% | 11.92% | 11.86% | 11.91%

## 図６－９・１０
事業規模（供給電力）別の発電事業者数 |  |  |  |  | 事業規模（供給電力）別の供給電力（積算）
| 2023年度 | 2024年度 | 2028年度 | 2033年度 |  | 2023年度 | 2024年度 | 2028年度 | 2033年度
100万kW未満 | 1089 | 1090 | 1088 | 1087 | 100万kW未満 | 2229.55 | 2560.98 | 2576.48 | 2626.44
100万kW以上1000万kW未満 | 14 | 13 | 15 | 16 | 100万kW以上1000万kW未満 | 4287.7384 | 3975.0526 | 4479.495 | 4699.4548
1000万kW以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1000万kW以上 | 10739.18 | 10615.41 | 10382.89 | 10131.85

## 図６－１１・１２
事業規模（供給電力量）別の発電事業者数 |  |  |  |  | 事業規模（供給電力量）別の供給電力量（積算）
| 2023年度 | 2024年度 | 2028年度 | 2033年度 |  | 2023年度 | 2024年度 | 2028年度 | 2033年度
10億kWh未満 | 1071 | 1066 | 1060 | 1057 | 10億kWh未満 | 907.565 | 990.709 | 1118.41 | 1134.033
10億kWh以上100億kWh未満 | 26 | 32 | 37 | 40 | 10億kWh以上100億kWh未満 | 1066.3973 | 1351.9507 | 1347.5913 | 1438.6556
100億kWh以上 | 11 | 10 | 11 | 11 | 100億kWh以上 | 6144.543 | 5732.193 | 5502.997 | 5092.814

## 図６－１３
発電種別毎の発電事業者数 | [6 empty] | [者]
| 太陽光のみ | 風力のみ | 新エネのみ ※1 | 水力のみ | 火力のみ | 上記以外の事業者 ※2 | 設備計上なし ※3
事業者数 | 595 | 111 | 121 | 21 | 57 | 92 | 111
前年差 （グラフ用） | (+34) | (+6) | (+10) | (+1) | (+1) | (△2) | (+18)

## 図６－１４・１５
事業エリア数毎の発電事業者比率・事業者数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0エリア
事業者数 | 799 | 48 | 36 | 28 | 22 | 21 | 15 | 6 | 6 | 1 | 126
比率 | 72.1119 | 4.3321 | 3.2491 | 2.5271 | 1.9856 | 1.8953 | 1.3538 | 0.54152 | 0.54152 | 0.090253 | 11.3718

## 図６－１６
各エリアで事業を展開する発電事業者数 | [10 empty] | [者]
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国計
2023年度事業者数（2023供給計画） | 110 | 265 | 304 | 149 | 46 | 137 | 164 | 70 | 228 | 7 | 1040
2024年度事業者数（2024供給計画） | 123 | 294 | 320 | 156 | 47 | 142 | 168 | 74 | 237 | 7 | 1108
差 | 13 | 29 | 16 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 68

## 表（別）１－１～５
表（別）１－１ 各月別の需要電力見通し
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 395 | 353 | 359 | 408 | 418 | 387 | 387 | 444 | 481 | 501 | 499 | 453
東北 | 1053 | 978 | 1068 | 1277 | 1301 | 1151 | 1022 | 1149 | 1286 | 1335 | 1330 | 1225
東京 | 3713 | 3593 | 4186 | 5395 | 5395 | 4549 | 3827 | 3945 | 4358 | 4752 | 4752 | 4174
東３社計 | 5161 | 4924 | 5613 | 7080 | 7114 | 6087 | 5236 | 5538 | 6125 | 6588 | 6581 | 5852
中部 | 1774 | 1778 | 2002 | 2409 | 2409 | 2162 | 1855 | 1848 | 2137 | 2314 | 2314 | 2013
北陸 | 365 | 336 | 390.5 | 475 | 475 | 420 | 347 | 375.5 | 448.5 | 487 | 487 | 416.5
関西 | 1708.9 | 1766.1 | 2045.1 | 2646.7 | 2646.7 | 2209.3 | 1829.7 | 1807.3 | 2242.1 | 2410.5 | 2410.5 | 2004.3
中国 | 710 | 716 | 828 | 1039 | 1039 | 908 | 756 | 795 | 978 | 995 | 995 | 845
四国 | 322 | 330 | 384 | 478 | 478 | 423 | 358 | 340 | 459 | 459 | 459 | 379
九州 | 976 | 1076 | 1213 | 1538 | 1538 | 1342 | 1123 | 1151 | 1382 | 1448 | 1448 | 1197
中西６社計 | 5855.9 | 6002.1 | 6862.6 | 8585.7 | 8585.7 | 7464.3 | 6268.7 | 6316.8 | 7646.6 | 8113.5 | 8113.5 | 6854.8
９社合計 | 11016.9 | 10926.1 | 12475.6 | 15665.7 | 15699.7 | 13551.3 | 11504.7 | 11854.8 | 13771.6 | 14701.5 | 14694.5 | 12706.8
沖縄 | 102.4 | 129 | 147.312 | 155.529 | 154.4293 | 152.4 | 134 | 111.9 | 96 | 104.3 | 95.8 | 93.8
１０社合計 | 11119.3 | 11055.1 | 12622.912 | 15821.229 | 15854.1293 | 13703.7 | 11638.7 | 11966.7 | 13867.6 | 14805.8 | 14790.3 | 12800.6
表（別）１－２ 各月別の供給力見通し
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 508 | 483.33 | 499.12 | 500.93 | 577.54 | 539.35 | 530.3 | 555.24 | 616.62 | 607.24 | 608.11 | 536.91
東北 | 1639.25 | 1702.17 | 1652.29 | 2048.94 | 2086.56 | 1794.87 | 1577.44 | 1708.28 | 1956.78 | 2006.83 | 1989.36 | 1855.6
東京 | 4224.37 | 3975.87 | 4476.59 | 5839.97 | 5817.59 | 5387.49 | 3995.47 | 3959.34 | 5255.27 | 5461.94 | 5432.54 | 5346.49
東３社計 | 6371.62 | 6161.37 | 6628 | 8389.84 | 8481.69 | 7721.71 | 6103.21 | 6222.86 | 7828.67 | 8076.01 | 8030.01 | 7739
中部 | 2106.25 | 2224.31 | 2476.86 | 2824.71 | 2807.35 | 2532.09 | 2189.77 | 2079.57 | 2327.7 | 2545.89 | 2568.01 | 2503.02
北陸 | 473.85 | 442.61 | 459.18 | 536.31 | 520.82 | 473.54 | 428.11 | 418.62 | 474.96 | 481.43 | 474.77 | 494.38
関西 | 2236.3722 | 2314.6927 | 2448.5846 | 2954.7236 | 2999.4397 | 2933.1113 | 2394.2506 | 2438.362 | 2707.4454 | 2655.9537 | 2753.3353 | 2486.4865
中国 | 727.3264 | 821.8063 | 979.0391 | 1220.4824 | 1227.25 | 1052.4805 | 881.4202 | 798.8262 | 1020.888 | 1159.8047 | 1119.8602 | 1079.4505
四国 | 665.73 | 710 | 767.72 | 739.84 | 731.97 | 655.4 | 713.84 | 556.04 | 636.96 | 680.26 | 703.15 | 584.38
九州 | 1465.575 | 1461.905 | 1681.355 | 1918.565 | 1931.065 | 1841.655 | 1639.37 | 1610.98 | 1871.24 | 1893.8 | 1883.12 | 1705.21
中西６社計 | 7675.1036 | 7975.324 | 8812.7387 | 10194.631 | 10217.8948 | 9488.2768 | 8246.7608 | 7902.3981 | 9039.1934 | 9417.1384 | 9502.2456 | 8852.9269
９社合計 | 14046.7236 | 14136.694 | 15440.7387 | 18584.471 | 18699.5848 | 17209.9868 | 14349.9708 | 14125.2581 | 16867.8634 | 17493.1484 | 17532.2556 | 16591.9269
沖縄 | 171.8523 | 184.0247 | 194.0192 | 212.5133 | 215.1655 | 202.5171 | 200.4715 | 185.4772 | 189.0331 | 172.7694 | 164.1293 | 167.3002
１０社合計 | 14218.5759 | 14320.7187 | 15634.7579 | 18796.9843 | 18914.7503 | 17412.5039 | 14550.4423 | 14310.7353 | 17056.8965 | 17665.9178 | 17696.3848 | 16759.2271
表（別）１－３ エリア間の供給力送受を考慮した各月別の供給力見通し
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 494.31 | 472.29 | 453.03 | 493.27 | 535.06 | 491.52 | 480.5 | 504.47 | 604.57 | 602.79 | 597.54 | 563.82
東北 | 1317.71 | 1308.44 | 1343.22 | 1543.84 | 1546.27 | 1461.61 | 1194.39 | 1305.45 | 1616.32 | 1606.19 | 1592.57 | 1611.04
東京 | 4645.09 | 4476.44 | 4924.24 | 6385.02 | 6412.37 | 5776.86 | 4472.35 | 4481.93 | 5477.14 | 5717.03 | 5689.9 | 5489.15
東３社計 | 6457.11 | 6257.17 | 6720.49 | 8422.13 | 8493.7 | 7729.99 | 6147.24 | 6291.85 | 7698.03 | 7926.01 | 7880.01 | 7664.01
中部 | 2262.75 | 2328.77 | 2537.69 | 2851.21 | 2863.42 | 2745.69 | 2417.67 | 2282.24 | 2562.56 | 2728.42 | 2753.41 | 2621.66
北陸 | 474.24 | 440.09 | 494.99 | 562.2 | 564.61 | 533.41 | 454.79 | 466.42 | 537.82 | 574.22 | 576.98 | 542.44
関西 | 2220.4222 | 2313.2827 | 2592.4446 | 3132.6936 | 3146.1097 | 2805.8813 | 2398.1306 | 2244.982 | 2688.7154 | 2842.3437 | 2868.3753 | 2610.4365
中国 | 922.5564 | 937.8763 | 1049.6391 | 1229.8424 | 1235.11 | 1153.2405 | 990.9002 | 987.5662 | 1172.868 | 1173.3147 | 1184.0502 | 1100.5905
四国 | 418.4 | 450.01 | 507.72 | 565.82 | 568.25 | 537.24 | 469.25 | 422.34 | 550.43 | 541.28 | 546.23 | 493.66
九州 | 1291.245 | 1409.495 | 1537.765 | 1820.575 | 1828.385 | 1704.535 | 1471.99 | 1429.86 | 1657.44 | 1707.56 | 1723.2 | 1559.13
中西６社計 | 7589.6136 | 7879.524 | 8720.2487 | 10162.341 | 10205.8848 | 9479.9968 | 8202.7308 | 7833.4081 | 9169.8334 | 9567.1384 | 9652.2456 | 8927.9169
９社合計 | 14046.7236 | 14136.694 | 15440.7387 | 18584.471 | 18699.5848 | 17209.9868 | 14349.9708 | 14125.2581 | 16867.8634 | 17493.1484 | 17532.2556 | 16591.9269
沖縄 | 171.8523 | 184.0247 | 194.0192 | 212.5133 | 215.1655 | 202.5171 | 200.4715 | 185.4772 | 189.0331 | 172.7694 | 164.1293 | 167.3002
１０社合計 | 14218.5759 | 14320.7187 | 15634.7579 | 18796.9843 | 18914.7503 | 17412.5039 | 14550.4423 | 14310.7353 | 17056.8965 | 17665.9178 | 17696.3848 | 16759.2271
表（別）１－４ エリア間の供給力送受を考慮した供給予備率
[%]
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 25.11% | 33.79% | 26.19% | 20.9% | 28% | 27% | 24.16% | 13.61% | 25.68% | 20.31% | 19.74% | 24.46%
東北 | 25.11% | 33.79% | 25.77% | 20.9% | 18.86% | 27% | 16.86% | 13.61% | 25.68% | 20.31% | 19.74% | 31.51%
東京 | 25.11% | 24.59% | 17.64% | 18.36% | 18.86% | 27% | 16.86% | 13.61% | 25.68% | 20.31% | 19.74% | 31.51%
中部 | 27.55% | 30.98% | 26.76% | 18.36% | 18.86% | 27% | 30.33% | 23.5% | 19.92% | 17.92% | 18.99% | 30.24%
北陸 | 29.93% | 30.98% | 26.76% | 18.36% | 18.86% | 27% | 31.07% | 24.22% | 19.92% | 17.92% | 18.48% | 30.24%
関西 | 29.93% | 30.98% | 26.76% | 18.36% | 18.86% | 27% | 31.07% | 24.22% | 19.92% | 17.92% | 19% | 30.24%
中国 | 29.93% | 30.98% | 26.76% | 18.36% | 18.86% | 27% | 31.07% | 24.22% | 19.92% | 17.92% | 19% | 30.24%
四国 | 29.93% | 36.37% | 32.22% | 18.36% | 18.86% | 27% | 31.07% | 24.22% | 19.92% | 17.92% | 19% | 30.24%
九州 | 32.3% | 30.99% | 26.77% | 18.36% | 18.86% | 27% | 31.07% | 24.22% | 19.92% | 17.92% | 19% | 30.24%
沖縄 | 67.82% | 42.65% | 31.71% | 36.64% | 39.33% | 32.89% | 49.61% | 65.75% | 96.91% | 65.65% | 71.32% | 78.36%
表（別）１－５ 沖縄エリアの指定断面の需給バランス
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
需要電力 | 102.4 | 129 | 148.8 | 157.1 | 157.1 | 152.4 | 134 | 111.9 | 96 | 104.3 | 95.8 | 93.8
供給力 | 176.6033 | 188.6977 | 197.1522 | 216.5343 | 220.0435 | 211.1831 | 204.0675 | 190.2552 | 191.3901 | 174.6564 | 166.3152 | 170.7092
供給予備力 | 74.2033 | 59.6977 | 48.3522 | 59.4343 | 62.9435 | 58.7831 | 70.0675 | 78.3552 | 95.3901 | 70.3564 | 70.5152 | 76.9092
供給予備率 | 72.46% | 46.28% | 32.49% | 37.83% | 40.07% | 38.57% | 52.29% | 70.02% | 99.36% | 67.46% | 73.61% | 81.99%

## 表（別）１－６～１０
表（別）１－６ 各月別の需要電力見通し
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 397 | 355 | 361 | 411 | 420 | 390 | 390 | 447 | 483 | 503 | 501 | 455
東北 | 1059 | 983 | 1073 | 1284 | 1308 | 1158 | 1027 | 1155 | 1293 | 1342 | 1336 | 1232
東京 | 3773 | 3652 | 4245 | 5455 | 5455 | 4609 | 3886 | 4004 | 4416 | 4810 | 4810 | 4233
東３社計 | 5229 | 4990 | 5679 | 7150 | 7183 | 6157 | 5303 | 5606 | 6192 | 6655 | 6647 | 5920
中部 | 1776 | 1780 | 2005 | 2412 | 2412 | 2165 | 1858 | 1850 | 2140 | 2318 | 2318 | 2016
北陸 | 365 | 336 | 390.5 | 475 | 475 | 420 | 347 | 375.5 | 448.5 | 487 | 487 | 416.5
関西 | 1718.9 | 1777.5 | 2057.5 | 2656.2 | 2656.2 | 2222.7 | 1839.6 | 1815.3 | 2249.3 | 2417 | 2417 | 2011.9
中国 | 710 | 715 | 827 | 1038 | 1038 | 907 | 756 | 794 | 977 | 994 | 994 | 844
四国 | 321 | 328 | 382 | 475 | 475 | 421 | 356 | 338 | 457 | 457 | 457 | 377
九州 | 980 | 1080 | 1217 | 1544 | 1544 | 1347 | 1128 | 1159 | 1391 | 1458 | 1458 | 1205
中西６社計 | 5870.9 | 6016.5 | 6879 | 8600.2 | 8600.2 | 7482.7 | 6284.6 | 6331.8 | 7662.8 | 8131 | 8131 | 6870.4
９社合計 | 11099.9 | 11006.5 | 12558 | 15750.2 | 15783.2 | 13639.7 | 11587.6 | 11937.8 | 13854.8 | 14786 | 14778 | 12790.4
沖縄 | 103 | 129.7 | 148.104 | 156.42 | 155.314 | 153.3 | 134.8 | 112.5 | 96.5 | 104.9 | 96.4 | 94.3
１０社合計 | 11202.9 | 11136.2 | 12706.104 | 15906.62 | 15938.514 | 13793 | 11722.4 | 12050.3 | 13951.3 | 14890.9 | 14874.4 | 12884.7
表（別）１－７ 各月別の供給力見通し
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 530.6 | 514.79 | 526.17 | 535.55 | 520.25 | 468.12 | 474.11 | 522.04 | 621.62 | 606.36 | 622.04 | 530.81
東北 | 1586.96 | 1468.79 | 1605.28 | 1899.99 | 1977.91 | 1778.96 | 1591.82 | 1657.48 | 1809.87 | 1911.7 | 1913.85 | 1731.37
東京 | 4022.97 | 3836.08 | 4470.21 | 5823.16 | 5847.98 | 5457.22 | 3806.04 | 4025.16 | 5118.08 | 5286.45 | 5119.36 | 4929.07
東３社計 | 6140.53 | 5819.66 | 6601.66 | 8258.7 | 8346.14 | 7704.3 | 5871.97 | 6204.68 | 7549.57 | 7804.51 | 7655.25 | 7191.25
中部 | 2176.29 | 2165.31 | 2388.34 | 2691.85 | 2746.34 | 2587.2 | 2445.51 | 2218.37 | 2268.99 | 2291.58 | 2565.01 | 2520.24
北陸 | 557.59 | 548.23 | 535.1 | 639.54 | 647.21 | 611.24 | 534.57 | 541.1 | 607.26 | 598.83 | 590.7 | 523.08
関西 | 2129.4 | 2193.04 | 2484.01 | 2914.18 | 2977.35 | 2791.91 | 2216.71 | 2269.49 | 2747.13 | 2880.15 | 2914.31 | 2786.08
中国 | 898.7291 | 1007.039 | 1165.0618 | 1322.2851 | 1308.3927 | 1133.4332 | 940.6829 | 874.9789 | 1096.9207 | 1153.6374 | 1131.4329 | 1079.7632
四国 | 602.78 | 631.64 | 708.69 | 866.83 | 858.53 | 795.97 | 668.7 | 625.62 | 730.91 | 807.61 | 797.22 | 769.87
九州 | 1312.34 | 1309.5 | 1656.56 | 1899.02 | 1848.41 | 1762.82 | 1592.14 | 1503.19 | 1691.37 | 1753.28 | 1666.8 | 1576.62
中西６社計 | 7677.1291 | 7854.759 | 8937.7618 | 10333.7051 | 10386.2327 | 9682.5732 | 8398.3129 | 8032.7489 | 9142.5807 | 9485.0874 | 9665.4729 | 9255.6532
９社合計 | 13817.6591 | 13674.419 | 15539.4218 | 18592.4051 | 18732.3727 | 17386.8732 | 14270.2829 | 14237.4289 | 16692.1507 | 17289.5974 | 17320.7229 | 16446.9032
沖縄 | 164.8521 | 182.4323 | 205.6228 | 203.0636 | 216.9303 | 206.4351 | 191.8758 | 176.9145 | 160.378 | 168.3971 | 167.9291 | 173.2912
１０社合計 | 13982.5112 | 13856.8513 | 15745.0446 | 18795.4687 | 18949.303 | 17593.3083 | 14462.1587 | 14414.3434 | 16852.5287 | 17457.9945 | 17488.652 | 16620.1944
表（別）１－８ エリア間の供給力送受を考慮した各月別の供給力見通し
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 473.75 | 460.18 | 483.48 | 506.22 | 495.53 | 475.72 | 459.02 | 503.59 | 581.83 | 580.98 | 585.99 | 559.58
東北 | 1263.69 | 1153.11 | 1253.26 | 1503.27 | 1543.3 | 1471.25 | 1208.72 | 1301.17 | 1557.64 | 1549.99 | 1562.72 | 1515.24
東京 | 4502.08 | 4283.78 | 4957.91 | 6386.87 | 6436.62 | 5856.03 | 4307.77 | 4510.52 | 5320.09 | 5555.21 | 5626.53 | 5206.42
東３社計 | 6239.52 | 5897.07 | 6694.65 | 8396.36 | 8475.45 | 7803 | 5975.51 | 6315.28 | 7459.56 | 7686.18 | 7775.24 | 7281.24
中部 | 2292.33 | 2327.1 | 2568.67 | 2824.18 | 2846.18 | 2750.89 | 2427.47 | 2289.01 | 2578.25 | 2676.99 | 2714.29 | 2692.66
北陸 | 471.12 | 439.3 | 500.47 | 556.59 | 560.55 | 533.7 | 453.36 | 464.61 | 540.36 | 579.96 | 575.98 | 556.32
関西 | 2218.73 | 2323.93 | 2637.03 | 3112.58 | 3134.49 | 2824.33 | 2403.54 | 2246.18 | 2710.06 | 2878.48 | 2858.71 | 2687.4
中国 | 916.4991 | 934.839 | 1059.9818 | 1216.3951 | 1224.9627 | 1152.5532 | 987.7929 | 982.5089 | 1177.1807 | 1183.8374 | 1175.7129 | 1127.4232
四国 | 414.38 | 441.65 | 518.7 | 676.85 | 668.55 | 610.65 | 548.7 | 505.62 | 550.66 | 547.61 | 540.57 | 509.87
九州 | 1265.08 | 1310.53 | 1559.92 | 1809.45 | 1822.19 | 1711.75 | 1473.91 | 1434.22 | 1676.08 | 1736.54 | 1680.22 | 1591.99
中西６社計 | 7578.1391 | 7777.349 | 8844.7718 | 10196.0451 | 10256.9227 | 9583.8732 | 8294.7729 | 7922.1489 | 9232.5907 | 9603.4174 | 9545.4829 | 9165.6632
９社合計 | 13817.6591 | 13674.419 | 15539.4218 | 18592.4051 | 18732.3727 | 17386.8732 | 14270.2829 | 14237.4289 | 16692.1507 | 17289.5974 | 17320.7229 | 16446.9032
沖縄 | 164.8521 | 182.4323 | 205.6228 | 203.0636 | 216.9303 | 206.4351 | 191.8758 | 176.9145 | 160.378 | 168.3971 | 167.9291 | 173.2912
１０社合計 | 13982.5112 | 13856.8513 | 15745.0446 | 18795.4687 | 18949.303 | 17593.3083 | 14462.1587 | 14414.3434 | 16852.5287 | 17457.9945 | 17488.652 | 16620.1944
表（別）１－９ エリア間の供給力送受を考慮した供給予備率
[%]
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 19.33% | 29.63% | 33.93% | 23.17% | 18% | 21.98% | 17.7% | 12.65% | 20.48% | 15.49% | 16.97% | 22.99%
東北 | 19.33% | 17.3% | 16.8% | 17.08% | 18% | 27.06% | 17.7% | 12.65% | 20.48% | 15.49% | 16.97% | 22.99%
東京 | 19.33% | 17.3% | 16.8% | 17.08% | 18% | 27.06% | 10.85% | 12.65% | 20.48% | 15.49% | 16.97% | 22.99%
中部 | 29.08% | 30.74% | 28.11% | 17.08% | 18% | 27.06% | 30.65% | 23.73% | 20.48% | 15.49% | 17.1% | 33.57%
北陸 | 29.08% | 30.74% | 28.17% | 17.18% | 18% | 27.06% | 30.65% | 23.73% | 20.48% | 19.1% | 18.28% | 33.57%
関西 | 29.08% | 30.74% | 28.17% | 17.18% | 18% | 27.06% | 30.65% | 23.73% | 20.48% | 19.1% | 18.28% | 33.57%
中国 | 29.08% | 30.74% | 28.17% | 17.18% | 18% | 27.06% | 30.65% | 23.73% | 20.48% | 19.1% | 18.28% | 33.57%
四国 | 29.08% | 34.65% | 35.79% | 42.49% | 40.75% | 45.05% | 54.13% | 49.59% | 20.48% | 19.83% | 18.28% | 35.24%
九州 | 29.08% | 21.35% | 28.18% | 17.19% | 18.02% | 27.08% | 30.67% | 23.75% | 20.48% | 19.1% | 15.24% | 32.12%
沖縄 | 60.05% | 40.66% | 38.84% | 29.82% | 39.67% | 34.66% | 42.34% | 57.26% | 66.19% | 60.53% | 74.2% | 83.77%
表（別）１－１０ 沖縄エリアの指定断面の需給バランス
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
需要電力 | 103 | 129.7 | 149.6 | 158 | 158 | 153.3 | 134.8 | 112.5 | 96.5 | 104.9 | 96.4 | 94.3
供給力 | 169.6751 | 187.2193 | 208.7408 | 207.1846 | 221.8583 | 215.1451 | 195.6178 | 181.7055 | 162.763 | 170.3471 | 170.1431 | 176.7422
供給予備力 | 66.6751 | 57.5193 | 59.1408 | 49.1846 | 63.8583 | 61.8451 | 60.8178 | 69.2055 | 66.263 | 65.4471 | 73.7431 | 82.4422
供給予備率 | 64.73% | 44.35% | 39.53% | 31.13% | 40.42% | 40.34% | 45.12% | 61.52% | 68.67% | 62.39% | 76.5% | 87.43%

## 表（別）２－１～５
表（別）２－１ 長期の需要電力見通し（８月）
【万ｋＷ】
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
北海道 | 418 | 420 | 424 | 425 | 432 | 443 | 447 | 446 | 446 | 445
東北 | 1301 | 1308 | 1307 | 1306 | 1305 | 1304 | 1303 | 1301 | 1300 | 1299
東京 | 5395 | 5455 | 5507 | 5564 | 5604 | 5631 | 5645 | 5655 | 5664 | 5666
東３社計 | 7114 | 7183 | 7238 | 7295 | 7341 | 7378 | 7395 | 7402 | 7410 | 7410
中部 | 2409 | 2412 | 2406 | 2400 | 2393 | 2388 | 2381 | 2375 | 2368 | 2362
北陸 | 475 | 475 | 475 | 474 | 474 | 473 | 473 | 473 | 472 | 472
関西 | 2646.7 | 2656.2 | 2655 | 2661.3 | 2666 | 2664.6 | 2660.8 | 2656.3 | 2652.1 | 2645.7
中国 | 1039 | 1038 | 1040 | 1044 | 1058 | 1083 | 1092 | 1100 | 1103 | 1103
四国 | 478 | 475 | 473 | 470 | 467 | 465 | 462 | 459 | 456 | 454
九州 | 1538 | 1544 | 1551 | 1556 | 1557 | 1560 | 1558 | 1556 | 1553 | 1551
中西６社計 | 8585.7 | 8600.2 | 8600 | 8605.3 | 8615 | 8633.6 | 8626.8 | 8619.3 | 8604.1 | 8587.7
９社合計 | 15699.7 | 15783.2 | 15838 | 15900.3 | 15956 | 16011.6 | 16021.8 | 16021.3 | 16014.1 | 15997.7
沖縄 | 154.4293 | 155.314 | 158.9 | 159.9 | 160.8 | 161.8 | 162.7 | 163.7 | 164.7 | 165.7
１０社合計 | 15854.1293 | 15938.514 | 15996.9 | 16060.2 | 16116.8 | 16173.4 | 16184.5 | 16185 | 16178.8 | 16163.4
表（別）２－２ 長期の供給力見通し（８月）
【万ｋＷ】
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
北海道 | 535.06 | 495.53 | 485.11 | 546.45 | 525.176 | 546.621 | 546.025 | 556.647 | 558.121 | 558.571
東北 | 1546.27 | 1543.3 | 1480.51 | 1624.7 | 1471.6 | 1471.21 | 1485.45 | 1478.6 | 1473.19 | 1467.84
東京 | 6412.37 | 6436.62 | 5909.268 | 6265.458 | 6319.738 | 6353.378 | 6435.748 | 6427.268 | 6418.908 | 6402.748
東３社計 | 8493.7 | 8475.45 | 7874.888 | 8436.608 | 8316.514 | 8371.209 | 8467.223 | 8462.515 | 8450.219 | 8429.159
中部 | 2863.42 | 2846.18 | 2728.71 | 2702.7 | 2698.77 | 2694.49 | 2714.67 | 2699.47 | 2683.75 | 2669.27
北陸 | 564.61 | 560.55 | 538.72 | 533.79 | 534.59 | 533.73 | 539.31 | 537.64 | 534.96 | 533.43
関西 | 3146.1097 | 3134.49 | 3011.26 | 2997.11 | 3006.81 | 3006.74 | 3033.83 | 3019.36 | 3005.87 | 2990.03
中国 | 1235.11 | 1224.9627 | 1179.6062 | 1175.7962 | 1193.3062 | 1222.1162 | 1245.1562 | 1250.4062 | 1250.1962 | 1246.6162
四国 | 568.25 | 668.55 | 537.8 | 544.04 | 540.35 | 540.42 | 541.97 | 541.48 | 541.72 | 542.62
九州 | 1828.385 | 1822.19 | 1759.29 | 1752.52 | 1756.21 | 1760.48 | 1776.6 | 1768.84 | 1760.34 | 1753.04
中西６社計 | 10205.8848 | 10256.9227 | 9755.3862 | 9705.9562 | 9730.0362 | 9757.9762 | 9851.5362 | 9817.1962 | 9776.8362 | 9735.0062
９社合計 | 18699.5848 | 18732.3727 | 17630.2742 | 18142.5642 | 18046.5502 | 18129.1852 | 18318.7592 | 18279.7112 | 18227.0552 | 18164.1652
沖縄 | 215.1655 | 216.9303 | 211.7276 | 226.9239 | 212.2462 | 227.3471 | 227.4903 | 227.6267 | 227.8745 | 230.3206
１０社合計 | 18914.7503 | 18949.303 | 17842.0018 | 18369.4881 | 18258.7964 | 18356.5323 | 18546.2495 | 18507.3379 | 18454.9297 | 18394.4858
表（別）２－３ 長期の需要電力見通し（１月）
【万ｋＷ】
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
北海道 | 501 | 503 | 508 | 515 | 519 | 526 | 529 | 529 | 529 | 528
東北 | 1335 | 1342 | 1341 | 1340 | 1338 | 1337 | 1336 | 1335 | 1334 | 1333
北陸 | 487 | 487 | 486 | 486 | 485 | 485 | 485 | 485 | 484 | 484
表（別）２－４ 長期の供給力見通し（１月）
【万ｋＷ】
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
北海道 | 602.79 | 580.98 | 636.28 | 597.13 | 619.07 | 626.04 | 634.25 | 637.15 | 636.54 | 636.71
東北 | 1606.19 | 1549.99 | 1687.29 | 1812.54 | 1722.65 | 1734.47 | 1744.49 | 1759.97 | 1763.85 | 1777.31
北陸 | 574.22 | 579.96 | 681.3 | 686.66 | 669.52 | 639.01 | 637.64 | 639.19 | 638.63 | 639.11
表（別）２－５ 沖縄エリアの指定断面の需給バランス
【万ｋＷ】
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
需要電力 | 157.1 | 158 | 158.9 | 159.9 | 160.8 | 161.8 | 162.7 | 163.7 | 164.7 | 165.7
供給力 | 220.0435 | 221.8583 | 211.7276 | 226.9239 | 212.2462 | 227.3471 | 227.4903 | 227.6267 | 227.8745 | 230.3206
供給予備力 | 62.9435 | 63.8583 | 52.8276 | 67.0239 | 51.4462 | 65.5471 | 64.7903 | 63.9267 | 63.1745 | 64.6206
供給予備率 | 40.07% | 40.42% | 33.25% | 41.92% | 31.99% | 40.51% | 39.82% | 39.05% | 38.36% | 39%