## 目次
目次 |  | 図表の概要
13スライド | シートへ | エリア毎の調整力確保状況 一次
14スライド | シートへ | エリア毎の調整力確保状況 二次①
15スライド | シートへ | エリア毎の調整力確保状況 二次②
16スライド | シートへ | エリア毎の調整力確保状況 三次①
17スライド | シートへ | エリア毎の調整力確保状況 三次②
18スライド | シートへ | エリア毎の調整力確保状況 複合＋三次②
19スライド | シートへ | 広域運用を考慮した調整力の確保状況 東北エリア単独での不足分について
21スライド | シートへ | 出力変化速度の分布(2026)
22スライド | シートへ | 出力変化速度の分布(2025)
26スライド | シートへ | 電源Ⅰ、Ⅰ´の各月確保量および電源Ⅱの各月出力変動幅

## 13スライド
【エリア毎の調整力確保状況 一次】
調整力必要量（一次3σ） | [11 empty] | [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 119.8738 | 107.2555 | 98.8433 | 92.5342 | 94.6372 | 103.0494 | 103.0494 | 114.6162 | 121.9769 | 121.9769 | 116.7192 | 111.4616
東北 | 562.5657 | 562.5657 | 503.6803 | 395.3733 | 359.6215 | 372.2397 | 347.0032 | 365.9306 | 362.776 | 355.4154 | 359.6215 | 491.062
東京 | 814.9317 | 828.6015 | 841.2198 | 862.2503 | 865.4048 | 855.9411 | 840.1682 | 815.9832 | 815.9832 | 829.653 | 831.756 | 821.2408
中部 | 385.9096 | 388.0126 | 383.8065 | 377.4974 | 372.2397 | 389.0641 | 371.1882 | 370.1367 | 365.9306 | 378.5489 | 369.0852 | 374.3428
北陸 | 108.307 | 104.1009 | 106.204 | 104.1009 | 105.1525 | 104.1009 | 105.1525 | 106.204 | 107.2555 | 109.3586 | 111.4616 | 110.4101
関西 | 470.0315 | 496.3197 | 476.3407 | 488.959 | 479.4953 | 478.4437 | 442.6919 | 427.9706 | 436.3828 | 436.3828 | 444.795 | 472.1346
中国 | 279.7056 | 273.3964 | 274.4479 | 272.3449 | 274.4479 | 274.4479 | 261.8297 | 264.9842 | 266.0358 | 267.0873 | 268.1388 | 267.0873
四国 | 85.1735 | 83.0705 | 80.9674 | 77.8128 | 76.7613 | 76.7613 | 78.8644 | 82.0189 | 85.1735 | 86.225 | 86.225 | 87.2766
九州 | 328.0757 | 318.612 | 294.4269 | 281.8086 | 280.7571 | 274.4479 | 287.0662 | 289.1693 | 289.1693 | 302.8391 | 311.2513 | 321.7666
調整力設備量（一次） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 711.373 | 669.5421 | 640.293 | 696.955 | 686.8259 | 626.613 | 624.8582 | 686.4397 | 756.9647 | 854.5388 | 855.313 | 772.4034
東北 | 531.5 | 535 | 569.6 | 652.9 | 696.5 | 636.1 | 537.4 | 648.9 | 699.9 | 718.8 | 714.3 | 637.8
東京 | 2721.7 | 2533 | 2723.8 | 3293.3 | 3386.6 | 3229.7 | 2638.1 | 2945.8 | 3549.2 | 3597.8 | 3589.5 | 3481.1
中部 | 1457 | 1501 | 1726 | 1843 | 1833 | 1801 | 1427 | 1476 | 1785 | 1807 | 1862 | 1710
北陸 | 263.8 | 233.1 | 226.9 | 279 | 279 | 259.3 | 215.7 | 246.6 | 274 | 278.5 | 276.5 | 266.1
関西 | 1134.9 | 1078.3 | 1046.8 | 1359.3 | 1409.5 | 1344.5 | 1071.9 | 1087 | 1172.1 | 1293 | 1365.2 | 1156.5
中国 | 942.3461 | 923.8461 | 779.8461 | 965.1461 | 975.3461 | 962.6461 | 808.3461 | 767.8461 | 852.1461 | 905.3461 | 964.6461 | 918.8461
四国 | 698.7 | 696.9 | 698.7 | 711.2 | 702.4 | 531 | 509.3 | 422.9 | 525.4 | 544.6 | 551.6 | 515.2
九州 | 524.6 | 486.0484 | 576.769 | 645.126 | 654.4906 | 608.021 | 676.8502 | 637.931 | 697.755 | 654.2066 | 548.0757 | 602.9953
調整力設備量
調整力必要量
調整力設備量が必要量に満たない月

## 14スライド
【エリア毎の調整力確保状況 二次①】
調整力必要量（二次①3σ） | [11 empty] | [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 124.0799 | 108.307 | 96.7403 | 92.5342 | 97.7918 | 105.1525 | 98.8433 | 116.7192 | 123.0284 | 123.0284 | 121.9769 | 117.7708
東北 | 424.816 | 422.7129 | 366.9821 | 341.7455 | 351.2093 | 377.4974 | 338.591 | 355.4154 | 355.4154 | 337.5394 | 349.1062 | 389.0641
東京 | 791.7981 | 809.674 | 818.0862 | 817.0347 | 823.3438 | 827.5499 | 791.7981 | 771.8191 | 766.5615 | 782.3344 | 794.9527 | 786.5405
中部 | 402.734 | 414.3007 | 401.6824 | 396.4248 | 395.3733 | 411.1462 | 391.1672 | 391.1672 | 385.9096 | 400.6309 | 398.5279 | 411.1462
北陸 | 84.122 | 84.122 | 83.0705 | 82.0189 | 79.9159 | 83.0705 | 80.9674 | 83.0705 | 83.0705 | 83.0705 | 84.122 | 84.122
関西 | 348.0547 | 360.673 | 351.2093 | 351.2093 | 339.6425 | 333.3333 | 334.3849 | 324.9211 | 337.5394 | 348.0547 | 348.0547 | 353.3123
中国 | 203.9958 | 210.3049 | 210.3049 | 201.8927 | 197.6866 | 207.1504 | 208.2019 | 212.408 | 211.3565 | 210.3049 | 208.2019 | 208.2019
四国 | 95.6887 | 95.6887 | 91.4826 | 90.4311 | 94.6372 | 95.6887 | 90.4311 | 90.4311 | 94.6372 | 100.9464 | 99.8948 | 106.204
九州 | 345.9516 | 351.2093 | 345.9516 | 298.633 | 281.8086 | 260.7781 | 259.7266 | 263.9327 | 281.8086 | 304.9422 | 349.1062 | 336.4879
調整力設備量（二次①） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 763.6846 | 716.2719 | 655.5713 | 724.5107 | 667.3816 | 517.2913 | 591.9542 | 643.253 | 771.9171 | 1006.6203 | 1007.4913 | 815.0978
東北 | 712.3 | 738.3 | 795 | 902 | 973.1 | 805.7 | 641.5 | 837.1 | 1021.8 | 1072.1 | 1068 | 1027.1
東京 | 5256.8 | 4792.2 | 5138.8 | 6245.1 | 6451 | 6282.7 | 5017.9 | 5670.3 | 7027.5 | 6999.7 | 6915.7 | 6809.9
中部 | 3939 | 4106 | 4415 | 4700 | 4699 | 4420 | 3712 | 4176 | 4590 | 4683 | 4723 | 4406
北陸 | 1012.8 | 758 | 854.3 | 1061.6 | 1061.6 | 906.5 | 881.6 | 914.9 | 1052.3 | 1060.4 | 1054.5 | 1025.7
関西 | 2069.8 | 1891.9 | 1816.3 | 2519.5 | 2584.3 | 2418.2 | 1884.8 | 2034.3 | 2153.9 | 2425.5 | 2553.1 | 2168.9
中国 | 1972.607 | 1903.707 | 1656.507 | 2026.507 | 2070.507 | 2058.507 | 1684.707 | 1606.207 | 1758.807 | 1882.607 | 2025.407 | 1898.307
四国 | 889.5 | 889.5 | 889.5 | 933.7 | 927.7 | 757.8 | 729.8 | 617.3 | 759.2 | 795.9 | 811.5 | 771.3
九州 | 2450.4251 | 2093.3838 | 2435.8347 | 2690.1284 | 2718.2223 | 2271.386 | 2509.2945 | 2365.9626 | 2637.7638 | 2622.667 | 2261.6481 | 2387.5995
調整力設備量
調整力必要量

## 15スライド
【エリア毎の調整力確保状況 二次②】
調整力必要量（二次②3σ） | [11 empty] | [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 255.5205 | 266.0358 | 267.0873 | 257.6236 | 215.5626 | 255.5205 | 294.4269 | 294.4269 | 294.4269 | 294.4269 | 282.8601 | 283.9117
東北 | 1806.5195 | 1808.6225 | 1105.1525 | 1069.4006 | 1062.04 | 1594.1115 | 1813.8801 | 1801.2618 | 1797.0557 | 1228.1809 | 1130.3891 | 1811.7771
東京 | 2058.8854 | 2018.9274 | 2026.2881 | 1888.5384 | 2051.5247 | 2112.5131 | 1883.2808 | 1567.8233 | 1629.8633 | 1561.5142 | 1783.3859 | 1769.7161
中部 | 1313.3544 | 1761.3039 | 1733.9642 | 1735.0158 | 1281.8086 | 1271.2934 | 1315.4574 | 1356.4669 | 1427.9706 | 1484.7529 | 1375.3943 | 1389.0641
北陸 | 236.5931 | 246.0568 | 203.9958 | 193.4805 | 270.2419 | 271.2934 | 234.49 | 165.0894 | 168.244 | 186.1199 | 198.7382 | 248.1598
関西 | 1101.9979 | 954.7844 | 963.1966 | 967.4027 | 926.3933 | 925.3417 | 1011.5668 | 949.5268 | 881.1777 | 914.8265 | 1105.1525 | 1289.1693
中国 | 819.1377 | 752.8917 | 641.4301 | 579.3901 | 579.3901 | 659.306 | 618.2965 | 665.6151 | 626.7087 | 674.0273 | 809.674 | 804.4164
四国 | 417.4553 | 406.9401 | 366.9821 | 342.7971 | 379.6004 | 381.7035 | 392.2187 | 381.7035 | 374.3428 | 414.3007 | 421.6614 | 435.3312
九州 | 879.0747 | 796.0042 | 717.1399 | 707.6761 | 740.2734 | 737.1188 | 818.0862 | 799.1588 | 777.0768 | 844.3743 | 953.7329 | 954.7844
調整力設備量（二次②） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 938.9252 | 865.0942 | 802.5052 | 882.5136 | 829.2555 | 679.1652 | 730.3555 | 811.4619 | 959.3975 | 1197.8942 | 1198.7652 | 1006.3717
東北 | 1595.9 | 1430.7 | 1776.3 | 2228.7 | 2374.7 | 2084.4 | 1722.9 | 2151.6 | 2381.4 | 2473.7 | 2460.8 | 2343.7
東京 | 10774.2 | 9756 | 10433.1 | 13354 | 13735.9 | 13471.7 | 10796.6 | 11548.3 | 13631.4 | 14086.7 | 14296.2 | 13503.5
中部 | 4191 | 4346 | 4632 | 4935 | 4931 | 4655 | 3916 | 4287 | 4750 | 4890 | 4930 | 4613
北陸 | 1014.5 | 759.7 | 856 | 1063.3 | 1063.3 | 908.2 | 883.3 | 916.6 | 1054 | 1062.1 | 1056.2 | 1027.4
関西 | 3083.6 | 2945.6 | 2907.7 | 3710.4 | 3826.9 | 3596.1 | 2928.5 | 3077.1 | 3316.3 | 3733.8 | 3879.8 | 3184.7
中国 | 2081.84 | 2012.94 | 1733.84 | 2135.74 | 2179.74 | 2165.14 | 1785.54 | 1715.44 | 1865.34 | 1991.84 | 2134.64 | 2007.54
四国 | 1171.2 | 1172.9 | 1172.9 | 1217.1 | 1211.1 | 919.8 | 882.4 | 726.9 | 912.6 | 949.3 | 964.9 | 903.8
九州 | 3361.1561 | 2832.281 | 3279.9824 | 3628.1334 | 3684.2588 | 3083.3648 | 3444.6411 | 3231.5514 | 3610.5798 | 3551.9347 | 2941.66 | 2979.1863
調整力設備量
調整力必要量
調整力設備量が必要量に満たない月

## 16スライド
【エリア毎の調整力確保状況 三次①】
調整力必要量（三次①3σ） | [11 empty] | [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 634.0694 | 791.7981 | 786.5405 | 782.3344 | 707.6761 | 711.8822 | 623.5542 | 751.8402 | 751.8402 | 750.7886 | 564.6688 | 622.5026
東北 | 1609.8843 | 1399.5794 | 1136.6982 | 1073.6067 | 1015.7729 | 1062.04 | 1110.4101 | 1234.49 | 1364.8791 | 1359.6215 | 1520.5047 | 1613.0389
東京 | 5716.0883 | 3083.0705 | 3024.1851 | 2875.9201 | 3351.2093 | 4778.1283 | 4537.3291 | 3026.2881 | 5576.2355 | 5583.5962 | 5593.0599 | 5525.7624
中部 | 2261.8297 | 2014.7213 | 1611.9874 | 1526.8139 | 1423.7645 | 1423.7645 | 1628.8118 | 1972.6604 | 1964.2482 | 2283.9117 | 2382.755 | 2388.0126
北陸 | 517.3502 | 473.1861 | 341.7455 | 311.2513 | 323.8696 | 352.2608 | 305.9937 | 370.1367 | 455.3102 | 621.4511 | 622.5026 | 661.409
関西 | 1868.5594 | 1852.7865 | 1855.9411 | 1468.98 | 1558.3596 | 1556.2566 | 1760.2524 | 1748.6856 | 3019.979 | 3018.9274 | 3018.9274 | 1780.2313
中国 | 944.2692 | 941.1146 | 840.1682 | 831.756 | 805.4679 | 908.5174 | 818.0862 | 818.0862 | 927.4448 | 991.5878 | 992.6393 | 980.021
四国 | 451.1041 | 451.1041 | 354.3638 | 425.8675 | 425.8675 | 475.2892 | 594.1115 | 578.3386 | 576.2355 | 559.4111 | 560.4627 | 577.2871
九州 | 1584.6477 | 1569.9264 | 1225.0263 | 1372.2397 | 1372.2397 | 1370.1367 | 1431.1251 | 1425.8675 | 1371.1882 | 1372.2397 | 1391.1672 | 1581.4932
調整力設備量（三次①） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 1792.7748 | 1505.7703 | 1545.5548 | 1690.3025 | 1658.7509 | 1495.3014 | 1446.5058 | 1690.5814 | 1893.1864 | 2138.3703 | 2142.1348 | 1922.9799
東北 | 3312.2 | 3132 | 3606.2 | 4411.9 | 4718 | 4005.1 | 3423.2 | 4164 | 4761.3 | 4982 | 4964.9 | 4788
東京 | 17412.4 | 15668.5 | 16859.6 | 20935.6 | 21239.9 | 20557.4 | 17494.4 | 17894.6 | 21743.5 | 22660.3 | 23108.6 | 21624.8
中部 | 8305 | 8792 | 9302 | 9690 | 9601 | 9202 | 8064 | 8677 | 9944 | 10175 | 10292 | 9386
北陸 | 1685.2 | 1292.2 | 1398.2 | 1776.8 | 1776.8 | 1556.1 | 1405.1 | 1488.9 | 1757.1 | 1773.9 | 1766 | 1713.9
関西 | 5739.8 | 5629.8 | 5634.4 | 6861.4 | 7087.1 | 6663.7 | 5650.4 | 5826.2 | 6354.5 | 7107.1 | 7344.1 | 5919.3
中国 | 3342.3652 | 3223.1652 | 2850.4652 | 3505.2652 | 3554.9652 | 3529.0652 | 3002.6652 | 2799.8652 | 3140.6652 | 3350.5652 | 3588.5652 | 3313.3652
四国 | 1706.3 | 1708 | 1708 | 1815.2 | 1764 | 1459.9 | 1403.3 | 1150.7 | 1480.3 | 1607.7 | 1639 | 1556.8
九州 | 4810.3697 | 4119.586 | 4910.8139 | 5420.2983 | 5476.4237 | 4839.5963 | 5117.9286 | 4925.7163 | 5345.8415 | 5344.0996 | 4733.8249 | 4738.7383
調整力設備量
調整力必要量

## 17スライド
【エリア毎の調整力確保状況 三次②】
調整力必要量（三次②3σ） | [11 empty] | [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 365.9306 | 341.7455 | 313.3544 | 331.2303 | 474.2376 | 569.9264 | 577.2871 | 421.6614 | 423.7645 | 405.8885 | 440.5889 | 439.5373
東北 | 2150.368 | 2038.9064 | 1957.939 | 1954.7844 | 1690.8517 | 1703.47 | 1698.2124 | 1700.3155 | 1363.8275 | 1302.8391 | 2209.2534 | 2209.2534
東京 | 4993.6909 | 4022.082 | 4023.1335 | 4047.3186 | 2761.3039 | 3334.3849 | 3337.5394 | 3910.6204 | 1015.7729 | 2046.2671 | 5293.3754 | 4984.2271
中部 | 2872.7655 | 2629.8633 | 1962.1451 | 2821.2408 | 2771.8191 | 2773.9222 | 1739.2219 | 1680.3365 | 1717.1399 | 1922.1872 | 2563.6172 | 2563.6172
北陸 | 236.5931 | 236.5931 | 159.8318 | 169.2955 | 141.9558 | 167.1924 | 139.8528 | 118.8223 | 72.5552 | 159.8318 | 272.3449 | 240.7992
関西 | 1776.0252 | 1627.7603 | 1358.5699 | 1507.8864 | 1640.3785 | 1269.1903 | 1420.6099 | 1482.6498 | 1359.6215 | 994.7424 | 1131.4406 | 1790.7466
中国 | 1196.6351 | 1203.9958 | 1496.3197 | 1520.5047 | 1303.8906 | 1300.7361 | 858.0442 | 859.0957 | 773.9222 | 733.9642 | 736.0673 | 1053.6278
四国 | 785.489 | 840.1682 | 875.9201 | 875.9201 | 874.8686 | 655.0999 | 655.0999 | 629.8633 | 380.6519 | 409.0431 | 581.4932 | 783.3859
九州 | 3585.6993 | 3680.3365 | 3643.5331 | 3304.9422 | 3009.4637 | 3003.1546 | 3041.0095 | 2454.2587 | 2090.4311 | 2092.5342 | 2697.1609 | 2939.0116
調整力設備量（三次②） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 3103.669 | 2731.386 | 2620.8557 | 2764.886 | 2727.4763 | 2514.479 | 2600.9957 | 2990.779 | 3335.044 | 3593.9795 | 3610.6957 | 3356.2634
東北 | 4768.4 | 4716 | 5092.3 | 5970.7 | 6387.7 | 5397 | 4654 | 5630.2 | 6338.1 | 6695.3 | 6649.9 | 6247.3
東京 | 19105.9 | 17452.3 | 18643.5 | 23142.1 | 23534 | 22470.6 | 19157.6 | 19802.1 | 23860.8 | 24993.5 | 25534.8 | 23897.6
中部 | 9626 | 10724 | 11106 | 11615 | 11434 | 11152 | 9855 | 10557 | 11942 | 12187 | 12407 | 10891
北陸 | 2458.6 | 2051.7 | 2106.9 | 2623.8 | 2623.8 | 2357.2 | 2134.4 | 2232.7 | 2600.3 | 2620.9 | 2612.2 | 2465.1
関西 | 7268.95 | 7219.15 | 7135.25 | 8439.75 | 8701.05 | 8246.35 | 7075.55 | 7311.45 | 7887.55 | 8739.05 | 8980.05 | 7237.35
中国 | 4512.6261 | 4390.239 | 3609.1261 | 4443.3261 | 4493.0261 | 4467.1261 | 4322.2358 | 3989.9261 | 4082.8261 | 4297.8261 | 4535.8261 | 4110.3261
四国 | 2807.8 | 2802.5 | 2800.5 | 2951.9 | 2699.7 | 2366.4 | 2205.3 | 1996.7 | 2449.1 | 2816.4 | 2863.5 | 2666.5
九州 | 6426.14 | 5794.2036 | 5792.6043 | 6405.3553 | 6461.4807 | 5790.1867 | 6912.1792 | 6725.7733 | 6276.3179 | 6329.1566 | 5718.8819 | 5670.4727
調整力設備量
調整力必要量

## 18スライド
【エリア毎の調整力確保状況 複合＋三次②】
調整力必要量（複合＋三次②3σ） | [11 empty] | [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 1025.2366 | 1220.8202 | 1127.2345 | 1160.8833 | 1245.0053 | 1350.1577 | 1296.53 | 1136.6982 | 1138.8013 | 1139.8528 | 1066.2461 | 1148.265
東北 | 4263.9327 | 4100.9464 | 3599.3691 | 3597.266 | 3279.7056 | 3246.0568 | 3371.1882 | 3365.9306 | 2843.3228 | 2712.9338 | 4177.7077 | 4335.4364
東京 | 9984.2271 | 7369.0852 | 7431.1251 | 7458.4648 | 6586.7508 | 8075.7098 | 8401.6824 | 7149.3165 | 7087.2766 | 7694.0063 | 11664.5636 | 10557.3081
中部 | 6174.5531 | 5478.4437 | 4172.4501 | 4731.8612 | 4429.0221 | 4474.2376 | 3392.2187 | 3819.1377 | 4026.2881 | 4430.0736 | 5672.9758 | 5731.8612
北陸 | 715.0368 | 709.7792 | 513.1441 | 500.5258 | 598.3176 | 625.6572 | 512.0925 | 528.9169 | 595.163 | 808.6225 | 934.8055 | 882.2292
関西 | 3835.9621 | 3572.0294 | 3030.4942 | 2884.3323 | 3092.5342 | 3044.164 | 3491.062 | 3437.4343 | 4288.1178 | 4213.4595 | 4178.7592 | 4106.204
中国 | 2417.4553 | 2421.6614 | 2540.4837 | 2557.3081 | 2090.4311 | 2310.1998 | 2141.9558 | 2124.0799 | 2033.6488 | 1753.9432 | 1834.9106 | 2153.5226
四国 | 1410.0946 | 1478.4437 | 1355.4154 | 1383.8065 | 1395.3733 | 1221.8717 | 1398.5279 | 1371.1882 | 1076.7613 | 1245.0053 | 1419.5584 | 1625.6572
九州 | 5407.9916 | 5461.6193 | 5225.0263 | 4782.3344 | 4511.041 | 4501.5773 | 4805.4679 | 4117.7708 | 3687.6972 | 3769.7161 | 4496.3197 | 4747.6341
調整力設備量（三次②） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 3103.669 | 2731.386 | 2620.8557 | 2764.886 | 2727.4763 | 2514.479 | 2600.9957 | 2990.779 | 3335.044 | 3593.9795 | 3610.6957 | 3356.2634
東北 | 4768.4 | 4716 | 5092.3 | 5970.7 | 6387.7 | 5397 | 4654 | 5630.2 | 6338.1 | 6695.3 | 6649.9 | 6247.3
東京 | 19105.9 | 17452.3 | 18643.5 | 23142.1 | 23534 | 22470.6 | 19157.6 | 19802.1 | 23860.8 | 24993.5 | 25534.8 | 23897.6
中部 | 9626 | 10724 | 11106 | 11615 | 11434 | 11152 | 9855 | 10557 | 11942 | 12187 | 12407 | 10891
北陸 | 2458.6 | 2051.7 | 2106.9 | 2623.8 | 2623.8 | 2357.2 | 2134.4 | 2232.7 | 2600.3 | 2620.9 | 2612.2 | 2465.1
関西 | 7268.95 | 7219.15 | 7135.25 | 8439.75 | 8701.05 | 8246.35 | 7075.55 | 7311.45 | 7887.55 | 8739.05 | 8980.05 | 7237.35
中国 | 4512.6261 | 4390.239 | 3609.1261 | 4443.3261 | 4493.0261 | 4467.1261 | 4322.2358 | 3989.9261 | 4082.8261 | 4297.8261 | 4535.8261 | 4110.3261
四国 | 2807.8 | 2802.5 | 2800.5 | 2951.9 | 2699.7 | 2366.4 | 2205.3 | 1996.7 | 2449.1 | 2816.4 | 2863.5 | 2666.5
九州 | 6426.14 | 5794.2036 | 5792.6043 | 6405.3553 | 6461.4807 | 5790.1867 | 6912.1792 | 6725.7733 | 6276.3179 | 6329.1566 | 5718.8819 | 5670.4727
調整力設備量
調整力必要量

## 19スライド
【広域運用を考慮した調整力の確保状況 東北エリア単独での不足分について】
①隣接エリアを含めた確認
調整力必要量（一次3σ） | [11 empty] | [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
東北+東京 | 1377.4974 | 1391.1672 | 1344.9001 | 1257.6236 | 1225.0263 | 1228.1809 | 1187.1714 | 1181.9138 | 1178.7592 | 1185.0683 | 1191.3775 | 1312.3028
調整力設備量（一次） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
東北+東京 | 3253.2 | 3068 | 3293.4 | 3946.2 | 4083.1 | 3865.8 | 3175.5 | 3594.7 | 4249.1 | 4316.6 | 4303.8 | 4118.9
調整力必要量（二次②3σ） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
東北+東京 | 3865.4048 | 3827.5499 | 3131.4406 | 2957.939 | 3113.5647 | 3706.6246 | 3697.1609 | 3369.0852 | 3426.919 | 2789.6951 | 2913.775 | 3581.4932
調整力設備量（二次②） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
東北+東京 | 12370.1 | 11186.7 | 12209.4 | 15582.7 | 16110.6 | 15556.1 | 12519.5 | 13699.9 | 16012.8 | 16560.4 | 16757 | 15847.2
②連系線空容量実績確認
系統情報サービス（https://occtonet3.occto.or.jp/public/dfw/RP11/OCCTO/SD/LOGIN_login）よりダウンロードした
東北-東京間連系線の連系線潮流実績（2024.4.1～2026.3.31）の空容量(逆方向・符号転換)を降順でソートしグラフ化
＜一次＞
30MW程度未充足(※)
380MW程度未充足
＜二次②＞
最小
2000MW程度

## 21スライド
【出力変化速度の分布(2026)】
分類番号 | 出力変化速度(%/分) | 分類番号 | 種別
3 | 5.0587 | 1 | 石炭
1 | 1.0344 | 2 | 石油等
1 | 3.0067 | 3 | LNG
1 | 0.8658 | 4 | 揚水式
2 | 3.0366 | 5 | 一般水力
2 | 3.0212 | 6 | 蓄電池
2 | 2.8348 | 7 | ネガワット
2 | 1.2346 | 8 | その他
4 | 100
4 | 100
4 | 100
5 | 100
5 | 100
5 | 100
5 | 100
5 | 100
3 | 11.0847
3 | 11.0847
3 | 11.0847
3 | 10.1695
3 | 9.887
3 | 10.1695
3 | 10.1695
3 | 9.915
3 | 9.915
3 | 9.915
3 | 9.915
3 | 11.0204
3 | 11.0204
3 | 11.134
3 | 4.9782
3 | 4.9782
3 | 4.9906
3 | 4.9597
3 | 4.9536
3 | 4.9261
3 | 5
3 | 5.1282
3 | 5.0923
3 | 5.0955
3 | 5.0923
3 | 5.0988
3 | 5.0923
3 | 5.0955
3 | 11.1111
3 | 11.1111
3 | 11.1111
3 | 11.1111
3 | 11.2016
3 | 11.1789
3 | 11.2016
3 | 10.9418
3 | 10.9418
3 | 10.9418
1 | 3.1679
1 | 3.1712
1 | 0.96556
1 | 4.8173
1 | 4.8173
3 | 6.0417
3 | 10.1042
3 | 10.9756
3 | 10.9756
3 | 10.9756
3 | 10.7843
3 | 10.7843
3 | 10.7843
3 | 10.6572
3 | 10.9827
3 | 10.9353
3 | 5.3908
3 | 5.3908
3 | 5.1213
3 | 4.071
3 | 4.158
3 | 4.0206
3 | 11.3821
3 | 11.3821
3 | 11.3821
3 | 11.3821
3 | 11.3821
3 | 11.3821
3 | 11.3821
3 | 11.3821
1 | 0.96154
1 | 0.96154
3 | 7.1642
3 | 5.8997
3 | 8.2569
4 | 86.4878
4 | 100
4 | 66.6667
4 | 100
4 | 99.9665
4 | 100
4 | 100
1 | 2.1277
4 | 33.3977
4 | 33.3667
4 | 33.4001
5 | 24.907
4 | 33.3667
4 | 100
4 | 39.7183
4 | 39.7183
4 | 15.6947
4 | 42.9412
4 | 15.415
5 | 50.1149
3 | 3.0325
3 | 3.0325
3 | 4.8
3 | 4.8
3 | 4.8
3 | 4.8
3 | 4.8
3 | 4.8
3 | 4.8
3 | 5.0209
3 | 5.0209
3 | 5.0209
3 | 5.0209
3 | 5.0209
3 | 5.0209
3 | 5.0209
3 | 2.3529
3 | 1.9952
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 5.0636
3 | 5.0636
3 | 5.0636
3 | 5.0636
3 | 5.0777
3 | 5.0777
3 | 5.0777
3 | 5.0777
3 | 5.0989
3 | 5.0989
1 | 1.5198
1 | 1.5198
1 | 1.5198
1 | 1.0169
1 | 1.0064
1 | 1.0079
2 | 3.1196
2 | 3.1343
3 | 2.8026
3 | 2.8772
3 | 5.0752
3 | 5.0741
3 | 5.0731
3 | 5.0741
3 | 5.0731
3 | 5.0731
4 | 20.7523
4 | 30.2315
4 | 29.9252
4 | 37.5877
3 | 5.0981
3 | 5.0981
3 | 5.0981
3 | 5.0994
3 | 5.0981
4 | 13.4312
4 | 13.4312
4 | 13.4312
4 | 13.4312
4 | 16.2589
4 | 16.2589
5 | 59.3871
4 | 60.1733
4 | 60.1733
4 | 60.1733
5 | 102.1279
5 | 102.1279
5 | 91.3207
5 | 91.3207
5 | 100.0051
5 | 100.0051
5 | 101.2126
5 | 96.9973
1 | 2.1081
1 | 2.0999
3 | 5.6867
3 | 2.4292
3 | 1.7712
2 | 3.2882
2 | 2.7454
3 | 4.879
3 | 4.879
3 | 4.879
3 | 4.879
3 | 4.879
3 | 4.879
3 | 7.1446
3 | 7.1446
3 | 7.1446
3 | 7.1446
2 | 1.0663
2 | 1.0697
1 | 1.4932
1 | 3.0271
1 | 1.2393
3 | 4.7931
3 | 2.9577
2 | 2.6196
2 | 2.8739
2 | 2.6744
4 | 95.2229
4 | 100
5 | 122.5895
5 | 131.9239
5 | 94.7846
5 | 201.9417
5 | 204.717
6 | 111.1111
1 | 1
1 | 1
1 | 2
1 | 2
3 | 5.75
3 | 4.7304
3 | 7
3 | 4.8
3 | 5
3 | 5
4 | 25
4 | 25
4 | 99.59
4 | 99.55
4 | 99.71
4 | 99.71
4 | 99.7
4 | 99.7
5 | 100
5 | 100

## 22スライド
【出力変化速度の分布(2025)】
分類番号 | 出力変化速度(%/分) | 分類番号 | 種別
3 | 4.725 | 1 | 石炭
1 | 0.97829 | 2 | 石油等
1 | 3.0053 | 3 | LNG
1 | 0.87108 | 4 | 揚水式
2 | 3.0106 | 5 | 一般水力
2 | 3.0312 | 6 | 蓄電池
2 | 2.8041 | 7 | ネガワット
2 | 1.1945 | 8 | その他
4 | 100
4 | 25.6682
4 | 10.0556
5 | 100
5 | 100
5 | 100
5 | 100
5 | 100
5 | 100
3 | 11.4146
1 | 2.0814
1 | 2.0529
1 | 3.1002
3 | 4.2903
3 | 4.3127
1 | 3.0285
1 | 3.038
3 | 5
3 | 4.076
3 | 4.0361
3 | 4.4958
3 | 5.0521
3 | 15.2128
1 | 2.4242
1 | 2.1277
1 | 2.1277
1 | 2.0564
1 | 2.0638
4 | 30
4 | 33.3828
4 | 33.389
4 | 33.3667
4 | 33.3667
5 | 49.7143
1 | 2.1277
4 | 100
4 | 100
4 | 100
4 | 100
4 | 100
4 | 100
4 | 100
4 | 66.5955
4 | 86.4662
3 | 4.0289
3 | 4.1322
3 | 4.0289
1 | 0.96154
1 | 0.96154
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 5.0633
3 | 5.0633
3 | 5.0633
3 | 5.0633
3 | 5.0633
3 | 5.0633
3 | 5.0633
3 | 10.9626
3 | 10.9626
3 | 10.9626
3 | 10.9626
3 | 11
3 | 11
3 | 11
3 | 10.1695
3 | 9.887
3 | 10.1695
3 | 10.1695
3 | 9.887
3 | 9.887
3 | 9.887
3 | 9.887
3 | 10.8
3 | 11.0204
3 | 11.0204
3 | 11.3208
3 | 11.3208
3 | 11.3208
3 | 11.3208
3 | 11.3208
3 | 11.3208
3 | 11.3208
3 | 11.3208
3 | 10.7632
3 | 10.7632
3 | 10.7632
3 | 10.5675
3 | 10.9039
3 | 10.9039
3 | 10.8959
3 | 10.8959
3 | 10.8959
3 | 11.041
3 | 11.041
3 | 11.041
3 | 5.3908
3 | 5.3908
3 | 5.1213
1 | 0.96
1 | 3.1414
1 | 3.1088
1 | 4.8173
1 | 4.8173
3 | 6.0733
3 | 10.1571
3 | 10.9948
3 | 10.9948
3 | 10.9948
3 | 7.1642
3 | 5.8997
3 | 8.2569
3 | 5.0833
4 | 39.42
4 | 39.42
4 | 15.5666
4 | 42.5581
4 | 15.2157
5 | 49.8286
3 | 2.9286
3 | 2.9286
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 2.2482
3 | 1.9438
3 | 4.8207
3 | 4.8207
3 | 4.8207
3 | 4.8207
3 | 4.8207
3 | 4.8207
3 | 4.975
3 | 4.975
3 | 4.975
3 | 4.975
3 | 4.9916
3 | 4.9916
3 | 4.9916
3 | 4.9916
3 | 5.0084
3 | 5.0084
1 | 1.4429
1 | 1.4429
1 | 1.4429
1 | 0.96
1 | 0.96
1 | 0.96262
2 | 4.2017
2 | 2.1277
3 | 4.1237
3 | 5.1121
1 | 3.1847
1 | 4.236
1 | 3.178
1 | 1.0574
5 | 22.0114
5 | 29.4358
5 | 24.8963
5 | 16.3711
5 | 4.2614
5 | 6.9444
5 | 14.0845
5 | 13.6986
5 | 33.6
5 | 16.8919
3 | 4.973
3 | 4.9819
2 | 3.1419
2 | 3.1757
2 | 3.1207
2 | 3.1408
3 | 2.8026
3 | 2.8772
3 | 5.0981
3 | 5.0981
3 | 5.0981
3 | 5.0994
3 | 5.0981
3 | 5.0752
3 | 5.0741
3 | 5.0731
3 | 5.0741
3 | 5.0741
3 | 5.0741
4 | 30.2296
4 | 27.7934
4 | 37.5902
4 | 17.7244
4 | 13.4312
4 | 13.4312
4 | 13.4312
4 | 13.4312
4 | 16.2589
4 | 16.2589
5 | 59.3871
4 | 60.1733
4 | 60.1733
4 | 60.1733
5 | 102.1279
5 | 102.1279
5 | 91.3207
5 | 91.3207
5 | 100.0051
5 | 100.0051
5 | 101.2126
5 | 96.9973
1 | 2.1081
1 | 2.0999
3 | 5.6867
3 | 2.4292
3 | 1.7712
2 | 3.2882
2 | 2.7454
3 | 4.879
3 | 4.879
3 | 4.879
3 | 4.879
3 | 4.879
3 | 4.879
3 | 7.1446
3 | 7.1446
3 | 7.1446
3 | 7.1446
1 | 1.0663
1 | 1.0697
1 | 1.5023
1 | 3.0526
1 | 1.25
3 | 4.7931
3 | 2.9577
2 | 2.6437
2 | 2.8824
2 | 2.6807
4 | 95.2229
4 | 100
5 | 122.5895
5 | 131.9239
5 | 94.7846
5 | 201.9417
5 | 204.717
6 | 111.1111
1 | 1
1 | 1
1 | 2
1 | 2
3 | 5.75
3 | 4.7304
3 | 7
3 | 4.8
3 | 5
3 | 5
4 | 25
4 | 25
4 | 99.59
4 | 99.55
4 | 99.71
4 | 99.71
4 | 99.7
4 | 99.7
5 | 100
5 | 100

## 26スライド
【電源Ⅰ、Ⅰ´の各月確保量および電源Ⅱの各月出力変動幅】
・電源Ⅰ、Ⅰ´募集量 |  |  | ・電源Ⅰ、Ⅰ´調達量 | [12 empty] | （単位：MW） | ・電源Ⅱの出力変動幅 | [11 empty] | （単位：MW）
電源種別 |  |  | 電源種別 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
電源Ⅰ |  | 203 | 電源Ⅰ |  | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 2026年度出力変動幅 | 879 | 836 | 876 | 930 | 920 | 923 | 945 | 770 | 691 | 714 | 768 | 725
| Ⅰ-a(GF) | 49 |  | Ⅰ-a(GF) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 2025年度出力変動幅 | 652 | 795 | 885 | 925 | 1013 | 955 | 920 | 853 | 784 | 816 | 780 | 914
| Ⅰ-a(LFC) | 37 |  | Ⅰ-a(LFC) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2025年度との比率 | 135% | 105% | 99% | 101% | 91% | 97% | 103% | 90% | 88% | 88% | 98% | 79%
| Ⅰ-b | 117 |  | Ⅰ-b | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117
電源Ⅰ´(6~9月) |  | 60 | 電源Ⅰ´ |  | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0