## P2,3_気象概況
表１-１ 地域平均平年差(比)(２０２５年６月～８月)
地域 | 気温平年差[℃] | 降水量平年比[％] | 日照時間平年比[％]
北日本 | 3.4 | 81 | 130
東日本 | 2.3 | 75 | 137
西日本 | 1.7 | 83 | 131
沖縄・奄美 | 0.5 | 83 | 105
※ 「北日本」は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県を指す。
※ 「東日本」は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県を指す。
表１-２ 地域平均平年差(比)(２０２５年１２月～２０２６年２月)
地域 | 気温平年差[℃] | 降水量平年比[％] | 日照時間平年比[％] | 降雪量平年比[％]
北日本 | 1 | 104 | 98 | 83
東日本 | 0.9 | 69 | 111 | 68
西日本 | 0.9 | 70 | 122 | 89
沖縄・奄美 | 0.5 | 73 | 115 | -
※ 「北日本」は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県を指す。
※ 「東日本」は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県を指す。

## P4,5_最大需要電力
表１-３ 供給区域別の月間最大需要電力(２０２５年度)
[万kW]
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 |  | 393.7 | 350.8 | 403.6 | 490.9 | 445.1 | 401.6 | 404.5 | 433.4 | 501.3 | 507.3 | 491.9 | 447.4
東北 |  | 1129.5 | 977.8 | 1165 | 1385 | 1344.3 | 1330.5 | 986.7 | 1158.2 | 1310.1 | 1430 | 1435.5 | 1223.6
東京 |  | 4339 | 3736.3 | 4811.5 | 5450.8 | 5753.8 | 5520.9 | 3893 | 3824.8 | 4487.4 | 4863.8 | 5029.3 | 4539.4
中部 |  | 1814.5 | 1843.1 | 2255.2 | 2415 | 2455.1 | 2463.3 | 1929.7 | 1840.5 | 2029.5 | 2255.1 | 2259.2 | 1980.9
北陸 |  | 377.88 | 380.16 | 436.72 | 496.92 | 503.57 | 497.3 | 354.18 | 382.41 | 458.34 | 517.36 | 498.9 | 425.67
関西 |  | 1794.0043 | 1923.9915 | 2477.4902 | 2683.8846 | 2738.0059 | 2648.7742 | 2049.0367 | 1854.4986 | 2058.6256 | 2513.5647 | 2610.18 | 2075.6983
中国 |  | 735.59 | 708.4366 | 917.1082 | 1010.7875 | 1019.3988 | 1004.762 | 798.5253 | 758.9511 | 915.6513 | 1040.3265 | 1057.8141 | 838.6423
四国 |  | 329 | 324.4 | 425 | 464.6 | 488.4 | 468.2 | 374 | 325.2 | 382.4 | 444.9 | 465.9 | 361.8
九州 |  | 1100.6 | 1098.5 | 1481.6 | 1572.4 | 1573.6 | 1551.1 | 1305.3 | 1118.8 | 1333.5 | 1453.2 | 1506.2 | 1183.4
沖縄 |  | 102.77 | 141.03 | 156.34 | 156.69 | 154.01 | 157.9 | 152.12 | 128.33 | 98.45 | 96.83 | 102.18 | 95.97
全国 | 2025年度 | 12036.6623 | 11309.5845 | 14336.5351 | 15850.0048 | 16257.6152 | 15877.607 | 11960.0885 | 11350.9603 | 12761.4452 | 14769.7443 | 15416.1819 | 12830.5218
| 2024年度 | 10659.2581 | 10756.9808 | 12658.7604 | 16026.6384 | 16083.6675 | 15748.6188 | 12516.5205 | 11496.3956 | 13559.3782 | 14783.5542 | 14630.725 | 13661.3468
表１-４ 全国の年間最大需要電力実績(２０１６年度～２０２５年度)
[万kW]
年度 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
全国 |  | 15589 | 15577 | 16482 | 16461 | 16645 | 16460 | 16608.1805 | 16089.5761 | 16083.6675 | 16257.6152

## P6,7_需要電力量
表１-５ 供給区域別の月間及び年間の需要電力量(２０２５年度)
[百万kWh]
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度計
北海道 |  | 2295.002 | 2133.36 | 2136.4 | 2528.056 | 2408.755 | 2173.137 | 2276.467 | 2507.51 | 3007.902 | 3218.303 | 2740.06 | 2671.484 | 30096.436
東北 |  | 5875.13 | 5624.256 | 5928.981 | 7210.199 | 6893.883 | 6133.926 | 5868.36 | 6232.013 | 7427.233 | 8463.641 | 7059.124 | 6913.513 | 79630.259
東京 |  | 19654.761 | 19168.454 | 22349.662 | 27860.664 | 28070.009 | 24623.838 | 20639.984 | 21030.598 | 25004.164 | 26883.835 | 23518.259 | 22735.645 | 281539.873
中部 |  | 9343.195 | 9291.879 | 10468.581 | 12645.589 | 12151.168 | 11390.753 | 9993.017 | 9787.712 | 11171.133 | 12247.88 | 10678.063 | 10710.391 | 129879.361
北陸 |  | 2047.735 | 1933.002 | 2095.314 | 2610.383 | 2444.954 | 2256.974 | 2042.792 | 2096.819 | 2455.109 | 2869.299 | 2450.144 | 2370.645 | 27673.17
関西 |  | 9785.003 | 9792.869 | 11323.597 | 14283.735 | 13875.552 | 12445.58 | 10441.135 | 10144.993 | 11961.845 | 13435.224 | 11660.276 | 11470.773 | 140620.582
中国 |  | 4108.767 | 4011.993 | 4408.336 | 5533.244 | 5310.601 | 4904.43 | 4394.908 | 4399.731 | 5158.553 | 5624.208 | 4832.366 | 4836.91 | 57524.047
四国 |  | 1824.047 | 1780.802 | 2015.686 | 2517.947 | 2473.414 | 2239.681 | 1950.073 | 1877.082 | 2207.43 | 2426.214 | 2090.649 | 2068.326 | 25471.351
九州 |  | 6101.448 | 6027.048 | 6969.123 | 8607.014 | 8431.314 | 7861.565 | 6908.609 | 6326.073 | 7447.164 | 8278.612 | 7046.008 | 6904.193 | 86908.171
沖縄 |  | 567.841 | 675.334 | 848.996 | 907.576 | 935.197 | 912.123 | 829.378 | 617.146 | 578.662 | 586.15 | 529.678 | 573.656 | 8561.737
全国 | 2025年度 | 61602.929 | 60438.997 | 68544.676 | 84704.407 | 82994.847 | 74942.007 | 65344.723 | 65019.677 | 76419.195 | 84033.366 | 72604.627 | 71255.536 | 867904.987
| 2024年度 | 60726.493 | 61371.739 | 65278.732 | 83198.242 | 83941.118 | 76372.429 | 65477.978 | 64287.146 | 77906.085 | 81618.774 | 76963.315 | 72580.318 | 869722.369
表１-６ 全国の年間需要電力量実績(２０１６年度～２０２５年度)
[百万kWh]
年度 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
全国 |  | 890451 | 900902 | 896473 | 878383 | 867842 | 885171 | 870049 | 862572 | 869722.369 | 867904.987

## P8,9_負荷率
表１-７ 供給区域別の月負荷率及び年負荷率(２０２５年度)
[％]
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度
北海道 |  | 80.9627 | 81.7394 | 73.5189 | 69.2183 | 72.7381 | 75.1555 | 75.6432 | 80.3565 | 80.6479 | 85.2686 | 82.8923 | 80.2571 | 67.7245
東北 |  | 72.2435 | 77.3111 | 70.6841 | 69.972 | 68.9279 | 64.0311 | 79.939 | 74.733 | 76.1991 | 79.5515 | 73.1776 | 75.9428 | 63.3244
東京 |  | 62.9138 | 68.9561 | 64.5146 | 68.7002 | 65.5715 | 61.946 | 71.261 | 76.3678 | 74.8936 | 74.2921 | 69.587 | 67.3187 | 55.8574
中部 |  | 71.5164 | 67.7613 | 64.4719 | 70.38 | 66.5236 | 64.2248 | 69.604 | 73.8606 | 73.9836 | 72.9999 | 70.3345 | 72.6725 | 60.1892
北陸 |  | 75.264 | 68.3428 | 66.6367 | 70.6065 | 65.2586 | 63.0341 | 77.5224 | 76.1551 | 71.9963 | 74.5435 | 73.0817 | 74.855 | 61.0607
関西 |  | 75.7539 | 68.4122 | 63.4804 | 71.5328 | 68.115 | 65.2586 | 68.4897 | 75.9789 | 78.0994 | 71.8426 | 66.4766 | 74.2772 | 58.6287
中国 |  | 77.5788 | 76.1178 | 66.7608 | 73.5778 | 70.0207 | 67.7942 | 73.9755 | 80.5156 | 75.7225 | 72.6639 | 67.98 | 77.5208 | 62.0778
四国 |  | 77.003 | 73.7839 | 65.8721 | 72.8441 | 68.0688 | 66.4389 | 70.082 | 80.1678 | 77.5883 | 73.2983 | 66.7758 | 76.8383 | 59.535
九州 |  | 76.9965 | 73.7448 | 65.3303 | 73.5727 | 72.0158 | 70.3942 | 71.1389 | 78.5325 | 75.0628 | 76.5701 | 69.6131 | 78.4167 | 63.0467
沖縄 |  | 76.7411 | 64.3627 | 75.4229 | 77.8518 | 81.6171 | 80.2304 | 73.2813 | 66.7924 | 79.0017 | 81.3628 | 77.1395 | 80.3421 | 61.8979
全国 | 2025年度 | 71.0825 | 71.8286 | 66.4044 | 71.8296 | 68.6154 | 65.5553 | 73.435 | 79.5572 | 80.4877 | 76.4726 | 70.0839 | 74.6451 | 60.9412
| 2024年度 | 79.1259 | 76.6841 | 71.6223 | 69.7748 | 70.1482 | 67.3537 | 70.3135 | 77.6658 | 77.2251 | 74.2059 | 78.2796 | 71.4089 | 61.7293
表１-８ 全国の年負荷率実績(２０１６年度～２０２５年度)
[％]
年度 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
全国 |  | 65.8 | 66 | 62.1 | 60.7 | 59.5 | 61.4 | 59.8137 | 61.0435 | 61.7293 | 60.9412

## 需要電力量（過去から） (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
需要電力量（過去から） | [11 empty] | 10.5
[6 empty] | [百万kWh] |  | [百万kWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
北海道 | 36545.566 | 36742.735 | 35326.327 | 34948.42 | 33725.642 | 32802.509 | 31440.024 | #REF! | ←桁管理 | / | 1000
東北 | 90704.982 | 83085.566 | 85486.739 | 85483.345 | 84274.242 | 83275.149 | 82186.965 | #REF!
東京 | 329393.185 | 302614.788 | 301669.414 | 302881.826 | 294726.387 | 289185.674 | 283425.799 | #REF!
中部 | 143054.018 | 139972.299 | 138233.268 | 139472.148 | 136746.468 | 134821.752 | 133801.814 | #REF!
北陸 | 32689.52 | 31802.38 | 30911.553 | 30919.365 | 30784.21 | 30282.564 | 29656.6415 | #REF!
関西 | 169255.25 | 163302.701 | 157552.097 | 156772.79 | 152645.574 | 147137.401 | 146102.5986 | #REF!
中国 | 68557.727 | 66164.253 | 64498.881 | 64790.873 | 63580.958 | 62523.29 | 61987.694 | #REF!
四国 | 32483.718 | 31560.82 | 30199.769 | 29932.017 | 29107.158 | 28520.732 | 28219.095 | #REF!
九州 | 95464.706 | 92413.292 | 89848.19 | 90231.926 | 88726.395 | 87001.574 | 85433.2158 | #REF!
沖縄 | 8425.177 | 8345.1099 | 8251.6057 | 8393.112 | 8396.2457 | 8518.589 | 8196.897 | #REF!
全国 | 1006573.849 | 956003.9439 | 941977.8437 | 938764.7 | 922713.2797 | 904069.234 | 890450.7439 | #REF!
値貼り付け先：年度需要電力量（過去から） | [百万kWh] 平成２７年度: [MWh] |  | [MWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
北海道 | 36545566 | 36742735 | 35326327 | 34948420 | 33725642 | 32802509 | 31440024 | #REF!
東北 | 90704982 | 83085566 | 85486739 | 85483345 | 84274242 | 83275149 | 82186965 | #REF! |  |  | 36742735 | 35326327 | 34948420 | 33725642 | 32802509 | 31440024
東京 | 329393185 | 302614788 | 301669414 | 302881826 | 294726387 | 289185674 | 283425799 | #REF! |  |  | 83085566 | 85486739 | 85483345 | 84274242 | 83275149 | 82340329
中部 | 143054018 | 139972299 | 138233268 | 139472148 | 136746468 | 134821752 | 133801814 | #REF! |  |  | 302614788 | 301669414 | 302881826 | 294726387 | 289185674 | 283425799
北陸 | 32689520 | 31802380 | 30911553 | 30919365 | 30784210 | 30282564 | 29656641.478 | #REF! |  |  | 139972299 | 138233268 | 139472148 | 136746468 | 134821752 | 133801748
関西 | 169255250 | 163302701 | 157552097 | 156772790 | 152645574 | 147137401 | 146102598.607 | #REF! |  |  | 31802380 | 30911553 | 30919365 | 30784210 | 30282564 | 29655439.275
中国 | 68557727 | 66164253 | 64498881 | 64790873 | 63580958 | 62523290 | 61987694 | #REF! |  |  | 163302701 | 157552097 | 156772790 | 152645574 | 147137401 | 146102598.607
四国 | 32483718 | 31560820 | 30199769 | 29932017 | 29107158 | 28520732 | 28219095 | #REF! |  |  | 66164253 | 64498881 | 64790873 | 63580958 | 62523290 | 62351022.965
九州 | 95464706 | 92413292 | 89848190 | 90231926 | 88726395 | 87001574 | 85433215.795 | #REF! |  |  | 31560820 | 30199769 | 29932017 | 29107158 | 28520732 | 28219095
沖縄 | 8425176.953 | 8345109.887 | 8251605.739 | 8393112.01 | 8396245.73 | 8518589.034 | 8196897 | #REF! |  |  | 92413292 | 89848190 | 90231926 | 88726395 | 87001574 | 85433215.795
全国 | 1006573848.953 | 956003943.887 | 941977843.739 | 938764700.01 | 922713279.73 | 904069234.034 | 890450743.88 | #REF! |  |  | 8345109.887 | 8251605.739 | 8393112.01 | 8396245.73 | 8518589.034 | 8164928.6
[11 empty] | 956003943.887 | 941977843.739 | 938764700.01 | 922713279.73 | 904069234.034 | 890934200.242
グラフ用式：全国の需要電力量（過去６年度） | [MWh] 平成２７年度: [億kWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
需要電力量 | 10065.7385 | 9560.0394 | 9419.7784 | 9387.647 | 9227.1328 | 9040.6923 | 8904.5074 | #REF! | ←桁管理 | / | 100000

## 負荷率（過去から） (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
負荷率（過去から）
[6 empty] | [％] |  | [％] |  |  |  |  | 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | 北海道 | 0.71632 | 0.73153 | 0.72232 | 0.72458 | 0.70784
北海道 | 71.6324 | 73.1535 | 72.2315 | 72.4581 | 70.7843 | 72.3301 | 69.1531 | #REF! | ←桁管理 | / | 0.01 | 東北 | 0.65927 | 0.68671 | 0.70187 | 0.69267 | 0.67856
東北 | 65.9267 | 68.671 | 70.1867 | 69.2673 | 67.8562 | 66.116 | 68.4273 | #REF! |  |  |  | 東京 | 0.60131 | 0.66517 | 0.64328 | 0.636 | 0.62011
東京 | 60.1314 | 66.5174 | 64.3276 | 63.6001 | 62.0108 | 58.9301 | 60.6811 | #REF! |  |  |  | 中部 | 0.59615 | 0.62382 | 0.62721 | 0.59687 | 0.62304
中部 | 59.6151 | 62.3822 | 62.7213 | 59.6869 | 62.3042 | 60.0072 | 61.3224 | #REF! |  |  |  | 北陸 | 0.65103 | 0.67876 | 0.67035 | 0.67039 | 0.66809
北陸 | 65.1026 | 67.8757 | 67.0349 | 67.0391 | 66.8095 | 65.479 | 65.7435 | #REF! |  |  |  | 関西 | 0.60415 | 0.6438 | 0.64836 | 0.61233 | 0.6195
関西 | 60.4152 | 64.3797 | 64.8356 | 61.2325 | 61.95 | 60.6423 | 62.7743 | #REF! |  |  |  | 中国 | 0.64451 | 0.68707 | 0.66911 | 0.65709 | 0.67286
中国 | 64.4505 | 68.7071 | 66.911 | 65.7091 | 67.2856 | 64.0808 | 66.9083 | #REF! |  |  |  | 四国 | 0.62155 | 0.66035 | 0.65479 | 0.62069 | 0.62634
四国 | 62.1553 | 66.0355 | 65.4789 | 62.069 | 62.634 | 62.7175 | 60.7002 | #REF! |  |  |  | 九州 | 0.62053 | 0.67509 | 0.66945 | 0.62533 | 0.65629
九州 | 62.0533 | 67.5092 | 66.945 | 62.5331 | 65.6294 | 63.7446 | 62.9081 | #REF! |  |  |  | 沖縄 |  |  |  |  | 0.62883
沖縄 | 70.1005 | 65.8375 | 63.4747 | 62.5812 | 63.7284 | 63.044 | 62.8421 | #REF! |  |  |  | １０エリア合成 |  |  |  |  | 0.76215
全国 | 63.1492 | 67.7246 | 67.0267 | 65.1354 | 65.9077 | 62.6344 | 65.7712 | #REF!
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
[12 empty] | 平成２２年度 | 0.71632 | 0.65927 | 0.60131 | 0.59615 | 0.65103 | 0.60415 | 0.64451 | 0.62155 | 0.62053
[12 empty] | 平成２３年度 | 0.73153 | 0.68671 | 0.66517 | 0.62382 | 0.67876 | 0.6438 | 0.68707 | 0.66035 | 0.67509 |  | 0.76257 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２４年度 | 0.72232 | 0.70187 | 0.64328 | 0.62721 | 0.67035 | 0.64836 | 0.66911 | 0.65479 | 0.66945 |  | 0.76756 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２５年度 | 0.72458 | 0.69267 | 0.636 | 0.59687 | 0.67039 | 0.61233 | 0.65709 | 0.62069 | 0.62533 |  | 0.75705 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２６年度 | 0.70784 | 0.67856 | 0.62011 | 0.62304 | 0.66809 | 0.6195 | 0.67286 | 0.62634 | 0.65629 | 0.62883 | 0.76215 | ←１０エリア
平成２２年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.84759 | 0.83691 | 0.72411 | 0.7511 | 0.80907 | 0.77194 | 0.82479 | 0.79371 | 0.80193 | 0.7676 | 0.78437
[12 empty] | ５月 | 0.81377 | 0.82436 | 0.73933 | 0.70796 | 0.79327 | 0.76386 | 0.82555 | 0.80557 | 0.80936 | 0.80713 | 0.76864
[12 empty] | ６月 | 0.79138 | 0.77317 | 0.68458 | 0.66345 | 0.73876 | 0.69213 | 0.76287 | 0.7064 | 0.75166 | 0.78876 | 0.70791
[12 empty] | ７月 | 0.82204 | 0.71992 | 0.67347 | 0.66244 | 0.69501 | 0.68292 | 0.73123 | 0.7142 | 0.72484 | 0.89309 | 0.69422
[12 empty] | ８月 | 0.79295 | 0.71631 | 0.71764 | 0.66186 | 0.7053 | 0.71062 | 0.72625 | 0.72051 | 0.72854 | 0.89954 | 0.72181
[12 empty] | ９月 | 0.77007 | 0.66683 | 0.65267 | 0.64583 | 0.65734 | 0.65672 | 0.68405 | 0.66796 | 0.6745 | 0.849 | 0.66743
値貼り付け先：負荷率（過去から） | [11 empty] | １０月 | 0.77491 | 0.75833 | 0.73825 | 0.73128 | 0.771 | 0.77252 | 0.83457 | 0.80813 | 0.79908 | 0.81794 | 0.77628
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | １１月 | 0.77867 | 0.78959 | 0.73281 | 0.76304 | 0.79527 | 0.77986 | 0.8114 | 0.80258 | 0.78648 | 0.84616 | 0.78852
北海道 | 0.71632 | 0.73153 | 0.72232 | 0.72458 | 0.70784 | 0.7233 | 0.69153 | #REF! |  |  |  | １２月 | 0.82724 | 0.77476 | 0.73241 | 0.73435 | 0.77394 | 0.74854 | 0.7838 | 0.76232 | 0.74931 | 0.84583 | 0.75354
東北 | 0.65927 | 0.68671 | 0.70187 | 0.69267 | 0.67856 | 0.66116 | 0.68427 | #REF! |  |  |  | １月 | 0.84482 | 0.81552 | 0.76311 | 0.74146 | 0.81436 | 0.77569 | 0.80882 | 0.79245 | 0.8016 | 0.83719 | 0.78701
東京 | 0.60131 | 0.66517 | 0.64328 | 0.636 | 0.62011 | 0.5893 | 0.60681 | #REF! |  |  |  | ２月 | 0.84629 | 0.82259 | 0.7517 | 0.73968 | 0.82781 | 0.73672 | 0.78839 | 0.77041 | 0.7668 | 0.76378 | 0.77544
中部 | 0.59615 | 0.62382 | 0.62721 | 0.59687 | 0.62304 | 0.60007 | 0.61322 | #REF! |  |  |  | ３月 | 0.8201 | 0.64852 | 0.64473 | 0.74716 | 0.80051 | 0.77447 | 0.80986 | 0.81165 | 0.78837 | 0.87824 | 0.73147
北陸 | 0.65103 | 0.67876 | 0.67035 | 0.67039 | 0.66809 | 0.65479 | 0.65743 | #REF! |  |  |  | 年間 | 0.71632 | 0.65927 | 0.60131 | 0.59615 | 0.65103 | 0.60415 | 0.64451 | 0.62155 | 0.62053 | 0.701 | 0.63149
関西 | 0.60415 | 0.6438 | 0.64836 | 0.61233 | 0.6195 | 0.60642 | 0.62774 | #REF! |  |  |  | （注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
中国 | 0.64451 | 0.68707 | 0.66911 | 0.65709 | 0.67286 | 0.64081 | 0.66908 | #REF! |  |  |  | 年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
四国 | 0.62155 | 0.66035 | 0.65479 | 0.62069 | 0.62634 | 0.62717 | 0.607 | #REF!
九州 | 0.62053 | 0.67509 | 0.66945 | 0.62533 | 0.65629 | 0.63745 | 0.62908 | #REF!
沖縄 | 0.701 | 0.65838 | 0.63475 | 0.62581 | 0.63728 | 0.63044 | 0.62842 | #REF! |  |  |  | 平成２３年度
全国 | 0.63149 | 0.67725 | 0.67027 | 0.65135 | 0.65908 | 0.62634 | 0.65771 | #REF! |  |  |  |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.86681 | 0.77887 | 0.80573 | 0.77008 | 0.82084 | 0.8051 | 0.85106 | 0.85635 | 0.83414 | 0.7788 | 0.83062
グラフ用式：負荷率（過去５年度） | [5 empty] | [％] | [5 empty] | ５月 | 0.84056 | 0.8232 | 0.79683 | 0.72307 | 0.79078 | 0.77355 | 0.81256 | 0.79735 | 0.78131 | 0.78087 | 0.79175
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | ６月 | 0.85435 | 0.78255 | 0.67406 | 0.63402 | 0.71193 | 0.65653 | 0.71409 | 0.68738 | 0.70071 | 0.78593 | 0.68682
負荷率 | 63.1492 | 67.7246 | 67.0267 | 65.1354 | 65.9077 | 62.6344 | 65.7712 | #REF! | ←桁管理 | / | 1 | ７月 | 0.80895 | 0.76564 | 0.73823 | 0.71243 | 0.72624 | 0.74078 | 0.78414 | 0.75647 | 0.75075 | 0.83787 | 0.75265
平均 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 |  |  |  | ８月 | 0.79827 | 0.73268 | 0.70134 | 0.66559 | 0.69208 | 0.71734 | 0.73773 | 0.72944 | 0.75727 | 0.82654 | 0.71947
[12 empty] | ９月 | 0.78692 | 0.75317 | 0.70708 | 0.67955 | 0.69669 | 0.69067 | 0.72398 | 0.71151 | 0.68658 | 0.77812 | 0.71706
[12 empty] | １０月 | 0.80154 | 0.8082 | 0.7787 | 0.77345 | 0.81984 | 0.79449 | 0.82905 | 0.80605 | 0.7989 | 0.78794 | 0.8046
[12 empty] | １１月 | 0.78043 | 0.78443 | 0.75715 | 0.75901 | 0.7814 | 0.77429 | 0.80311 | 0.79106 | 0.7829 | 0.73688 | 0.78988
[12 empty] | １２月 | 0.86048 | 0.80268 | 0.77095 | 0.72925 | 0.77781 | 0.7611 | 0.79269 | 0.79031 | 0.7765 | 0.82451 | 0.7759
[12 empty] | １月 | 0.87378 | 0.81781 | 0.74932 | 0.74539 | 0.79473 | 0.77857 | 0.80267 | 0.77827 | 0.76832 | 0.79534 | 0.78656
[12 empty] | ２月 | 0.88582 | 0.83777 | 0.76694 | 0.75284 | 0.80545 | 0.77412 | 0.80604 | 0.76611 | 0.748 | 0.75758 | 0.78215
[12 empty] | ３月 | 0.84804 | 0.83734 | 0.73137 | 0.77284 | 0.79975 | 0.78088 | 0.82167 | 0.79864 | 0.78894 | 0.81361 | 0.79906
[12 empty] | 年間 | 0.73153 | 0.68671 | 0.66517 | 0.62382 | 0.67876 | 0.6438 | 0.68707 | 0.66035 | 0.67509 | 0.65838 | 0.67725
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２４年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.8019 | 0.81453 | 0.8086 | 0.73465 | 0.77323 | 0.77228 | 0.81802 | 0.83583 | 0.80839 | 0.73682 | 0.81398
[12 empty] | ５月 | 0.83226 | 0.83521 | 0.8003 | 0.74522 | 0.79571 | 0.78893 | 0.81717 | 0.80075 | 0.80848 | 0.75051 | 0.80322
[12 empty] | ６月 | 0.83955 | 0.8319 | 0.74601 | 0.756 | 0.78158 | 0.77117 | 0.81452 | 0.7973 | 0.81916 | 0.76874 | 0.7964
[12 empty] | ７月 | 0.78511 | 0.68585 | 0.67721 | 0.66781 | 0.69052 | 0.69863 | 0.71547 | 0.70605 | 0.73312 | 0.83446 | 0.70059
[12 empty] | ８月 | 0.78913 | 0.72606 | 0.72071 | 0.69012 | 0.70934 | 0.72664 | 0.74021 | 0.72319 | 0.75935 | 0.83371 | 0.74069
[12 empty] | ９月 | 0.76604 | 0.73029 | 0.71373 | 0.6748 | 0.70698 | 0.70658 | 0.72882 | 0.71558 | 0.73651 | 0.75319 | 0.72564
[12 empty] | １０月 | 0.79647 | 0.81641 | 0.70156 | 0.6967 | 0.78142 | 0.7794 | 0.83028 | 0.8027 | 0.81616 | 0.805 | 0.77663
[12 empty] | １１月 | 0.7991 | 0.77845 | 0.73022 | 0.75634 | 0.79709 | 0.77298 | 0.80271 | 0.78545 | 0.77137 | 0.78962 | 0.7745
[12 empty] | １２月 | 0.85122 | 0.7897 | 0.76378 | 0.73017 | 0.78937 | 0.76501 | 0.79384 | 0.80431 | 0.78992 | 0.83358 | 0.79125
[12 empty] | １月 | 0.87126 | 0.81491 | 0.76506 | 0.75024 | 0.80376 | 0.77867 | 0.81157 | 0.7974 | 0.78614 | 0.8264 | 0.79193
[12 empty] | ２月 | 0.87802 | 0.84854 | 0.76802 | 0.76088 | 0.81597 | 0.78318 | 0.81851 | 0.78442 | 0.76124 | 0.75165 | 0.81133
[12 empty] | ３月 | 0.85505 | 0.82698 | 0.73537 | 0.74684 | 0.81498 | 0.77462 | 0.81156 | 0.80473 | 0.79687 | 0.80508 | 0.78201
[12 empty] | 年間 | 0.72232 | 0.70187 | 0.64328 | 0.62721 | 0.67035 | 0.64836 | 0.66911 | 0.65479 | 0.66945 | 0.63475 | 0.67027
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２５年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.84806 | 0.84591 | 0.75473 | 0.76897 | 0.79965 | 0.81275 | 0.81501 | 0.82565 | 0.80476 | 0.72933 | 0.81207
[12 empty] | ５月 | 0.80862 | 0.83813 | 0.78568 | 0.72472 | 0.80418 | 0.77308 | 0.79274 | 0.7767 | 0.7991 | 0.6374 | 0.79492
[12 empty] | ６月 | 0.85132 | 0.77729 | 0.7372 | 0.69059 | 0.72835 | 0.69344 | 0.73177 | 0.71599 | 0.73892 | 0.76659 | 0.74376
[12 empty] | ７月 | 0.80791 | 0.76557 | 0.68762 | 0.6726 | 0.7215 | 0.72762 | 0.73536 | 0.71953 | 0.75204 | 0.83828 | 0.72579
[12 empty] | ８月 | 0.80537 | 0.72667 | 0.71169 | 0.64518 | 0.69168 | 0.69551 | 0.72303 | 0.70309 | 0.72604 | 0.80601 | 0.69775
[12 empty] | ９月 | 0.79556 | 0.7537 | 0.67448 | 0.66208 | 0.6783 | 0.66842 | 0.70679 | 0.68339 | 0.69756 | 0.77409 | 0.70509
[12 empty] | １０月 | 0.79613 | 0.80035 | 0.7362 | 0.68924 | 0.72845 | 0.7041 | 0.7588 | 0.72155 | 0.73068 | 0.74269 | 0.72479
[12 empty] | １１月 | 0.80892 | 0.79121 | 0.76919 | 0.7374 | 0.7557 | 0.75085 | 0.76497 | 0.74798 | 0.7361 | 0.74977 | 0.77054
[12 empty] | １２月 | 0.83203 | 0.81668 | 0.75329 | 0.73462 | 0.79898 | 0.77912 | 0.79037 | 0.784 | 0.78702 | 0.83605 | 0.78403
[12 empty] | １月 | 0.88169 | 0.81022 | 0.73901 | 0.73188 | 0.79082 | 0.78435 | 0.80146 | 0.77915 | 0.75415 | 0.79601 | 0.7892
[12 empty] | ２月 | 0.87077 | 0.81914 | 0.74822 | 0.74013 | 0.79954 | 0.7506 | 0.79438 | 0.77284 | 0.77499 | 0.72269 | 0.78314
[12 empty] | ３月 | 0.82831 | 0.78758 | 0.72849 | 0.71794 | 0.75846 | 0.73771 | 0.78704 | 0.75744 | 0.7704 | 0.82865 | 0.75397
[12 empty] | 年間 | 0.72458 | 0.69267 | 0.636 | 0.59687 | 0.67039 | 0.61233 | 0.65709 | 0.62069 | 0.62533 | 0.62581 | 0.65135
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２６年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.80299 | 0.85647 | 0.80005 | 0.78923 | 0.82927 | 0.81735 | 0.83486 | 0.83992 | 0.83344 | 0.7759 | 0.83306
[12 empty] | ５月 | 0.82761 | 0.79977 | 0.7599 | 0.72252 | 0.75106 | 0.75753 | 0.78991 | 0.77542 | 0.78681 | 0.76057 | 0.7662
[12 empty] | ６月 | 0.82066 | 0.7936 | 0.77392 | 0.73528 | 0.75911 | 0.75822 | 0.79835 | 0.79766 | 0.81839 | 0.73303 | 0.78954
[12 empty] | ７月 | 0.79443 | 0.72568 | 0.68595 | 0.67072 | 0.69447 | 0.67424 | 0.69761 | 0.66604 | 0.71006 | 0.83519 | 0.69625
[12 empty] | ８月 | 0.75917 | 0.68421 | 0.67073 | 0.64851 | 0.66894 | 0.69629 | 0.72458 | 0.70478 | 0.75025 | 0.81353 | 0.70766
[12 empty] | ９月 | 0.79971 | 0.79275 | 0.71248 | 0.71341 | 0.74771 | 0.71019 | 0.76609 | 0.72577 | 0.76574 | 0.78778 | 0.73785
[12 empty] | １０月 | 0.79967 | 0.78577 | 0.72762 | 0.70785 | 0.80999 | 0.74963 | 0.82253 | 0.77966 | 0.79789 | 0.73228 | 0.76478
[12 empty] | １１月 | 0.81023 | 0.77649 | 0.72696 | 0.7489 | 0.79552 | 0.77953 | 0.82129 | 0.80159 | 0.80944 | 0.76707 | 0.77613
[12 empty] | １２月 | 0.83516 | 0.78955 | 0.73039 | 0.70851 | 0.77593 | 0.72486 | 0.76198 | 0.73905 | 0.75625 | 0.82046 | 0.75318
[12 empty] | １月 | 0.85276 | 0.81936 | 0.72765 | 0.7531 | 0.81912 | 0.78279 | 0.8067 | 0.80133 | 0.80264 | 0.82595 | 0.78908
[12 empty] | ２月 | 0.84598 | 0.79735 | 0.74317 | 0.75383 | 0.78709 | 0.76123 | 0.78287 | 0.7584 | 0.76315 | 0.67849 | 0.77556
[12 empty] | ３月 | 0.82802 | 0.77037 | 0.7476 | 0.70499 | 0.75588 | 0.81217 | 0.74341 | 0.72843 | 0.73103 | 0.81531 | 0.75551
[12 empty] | 年間 | 0.70784 | 0.67854 | 0.62011 | 0.62304 | 0.66809 | 0.6195 | 0.67286 | 0.62634 | 0.65629 | 0.63728 | 0.65908
平成２７年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.82335 | 0.80937 | 0.69682 | 0.73046 | 0.77151 | 0.75028 | 0.8163 | 0.79354 | 0.84852 | 0.77798 | 0.77051
[12 empty] | ５月 | 0.82944 | 0.79242 | 0.7496 | 0.69024 | 0.75849 | 0.74144 | 0.79128 | 0.77168 | 0.7938 | 0.74873 | 0.76164
[12 empty] | ６月 | 0.83532 | 0.79401 | 0.75705 | 0.73157 | 0.76396 | 0.75279 | 0.78928 | 0.78025 | 0.7954 | 0.79837 | 0.77131
[12 empty] | ７月 | 0.76982 | 0.7111 | 0.68136 | 0.65665 | 0.71788 | 0.67167 | 0.69478 | 0.66276 | 0.70881 | 0.78596 | 0.6901
[12 empty] | ８月 | 0.75274 | 0.65589 | 0.64448 | 0.64322 | 0.66821 | 0.67871 | 0.6882 | 0.68561 | 0.7089 | 0.79086 | 0.67402
[12 empty] | ９月 | 0.80603 | 0.7903 | 0.69968 | 0.69004 | 0.75391 | 0.70084 | 0.76581 | 0.73305 | 0.76986 | 0.76715 | 0.73956
[12 empty] | １０月 | 0.80904 | 0.82295 | 0.774 | 0.77646 | 0.82498 | 0.80362 | 0.85089 | 0.79493 | 0.75408 | 0.67281 | 0.80862
[12 empty] | １１月 | 0.77529 | 0.76658 | 0.73721 | 0.75793 | 0.7449 | 0.76096 | 0.77603 | 0.76938 | 0.76619 | 0.73933 | 0.76975
[12 empty] | １２月 | 0.85987 | 0.81308 | 0.78886 | 0.7477 | 0.77161 | 0.77799 | 0.79581 | 0.77289 | 0.74841 | 0.79469 | 0.79538
[12 empty] | １月 | 0.87523 | 0.82215 | 0.7272 | 0.68278 | 0.76128 | 0.72693 | 0.73175 | 0.74793 | 0.72118 | 0.69711 | 0.77798
[12 empty] | ２月 | 0.87392 | 0.83606 | 0.76304 | 0.75891 | 0.78693 | 0.80298 | 0.82812 | 0.81845 | 0.79074 | 0.74901 | 0.81705
[12 empty] | ３月 | 0.81109 | 0.76828 | 0.72222 | 0.71441 | 0.7364 | 0.73494 | 0.7315 | 0.76039 | 0.72621 | 0.80039 | 0.75231
[12 empty] | 年間 | 0.7233 | 0.66116 | 0.5893 | 0.60007 | 0.65479 | 0.60642 | 0.64081 | 0.62717 | 0.63745 | 0.64267 | 0.62553
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２８年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成 | 平均
[12 empty] | ４月 | 0.82706 | 0.81035 | 0.76408 | 0.7545 | 0.81118 | 0.78433 | 0.83744 | 0.82254 | 0.75916 | 0.75319 | 0.7954 | 0.76463
[12 empty] | ５月 | 0.82511 | 0.80682 | 0.70639 | 0.70145 | 0.74246 | 0.74045 | 0.79257 | 0.76689 | 0.75454 | 0.72077 | 0.75818 | 0.76463
[12 empty] | ６月 | 0.83636 | 0.81919 | 0.72669 | 0.715 | 0.76883 | 0.74624 | 0.78607 | 0.7367 | 0.76688 | 0.75923 | 0.77928 | 0.76463
[12 empty] | ７月 | 0.80067 | 0.71312 | 0.68508 | 0.68726 | 0.71006 | 0.7071 | 0.74358 | 0.71675 | 0.70107 | 0.81507 | 0.74316 | 0.76463
[12 empty] | ８月 | 0.78873 | 0.72715 | 0.65547 | 0.65712 | 0.69659 | 0.70881 | 0.72334 | 0.69125 | 0.73818 | 0.77825 | 0.71326 | 0.76463
[12 empty] | ９月 | 0.76413 | 0.69884 | 0.67662 | 0.68252 | 0.72098 | 0.67696 | 0.71566 | 0.70511 | 0.74409 | 0.76687 | 0.71652 | 0.76463
[12 empty] | １０月 | 0.76823 | 0.80819 | 0.69975 | 0.71067 | 0.77193 | 0.71955 | 0.74436 | 0.72159 | 0.70784 | 0.76707 | 0.74598 | 0.76463
[12 empty] | １１月 | 0.82738 | 0.7889 | 0.66813 | 0.74973 | 0.80717 | 0.77926 | 0.8111 | 0.79291 | 0.79211 | 0.73942 | 0.75638 | 0.76463
[12 empty] | １２月 | 0.85949 | 0.78658 | 0.74139 | 0.74599 | 0.73656 | 0.76053 | 0.78519 | 0.77663 | 0.76974 | 0.78145 | 0.77109 | 0.76463
[12 empty] | １月 | 0.85295 | 0.80661 | 0.73 | 0.71249 | 0.76166 | 0.73976 | 0.77703 | 0.74392 | 0.72934 | 0.79907 | 0.76294 | 0.76463
[12 empty] | ２月 | 0.82693 | 0.81034 | 0.72028 | 0.77111 | 0.80498 | 0.77035 | 0.79756 | 0.76768 | 0.74777 | 0.75983 | 0.8005 | 0.76463
[12 empty] | ３月 | 0.8494 | 0.81986 | 0.74538 | 0.76952 | 0.7783 | 0.79526 | 0.81519 | 0.79823 | 0.79342 | 0.79644 | 0.83291 | 0.76463
[12 empty] | 年間 | 0.69153 | 0.68427 | 0.60681 | 0.61322 | 0.65743 | 0.62774 | 0.66908 | 0.607 | 0.62908 | 0.62842 | 0.65771 | 0.76463
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)

## P10,11_夏季・最大需要電力
表１-9 夏季最大需要電力発生時の電力需給状況(エリア別及び全国計)
２０２５年度(送電端)
| 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜日 | 時 | 日最高 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
北海道 | 490.9 | 2025-07-23 | 水 | 11:00～12:00 | 34.9 | 536.7 | 45.8 | 9.3 | 9558.2 | 81.1
東北 | 1385 | 2025-07-29 | 火 | 14:00～15:00 | 35.3 | 1562 | 177 | 12.8 | 26227.7 | 78.9
東京 | 5753.8 | 2025-08-06 | 水 | 13:00～14:00 | 37 | 6390 | 636.2 | 11.1 | 107695.4 | 78
中部 | 2463.3 | 2025-09-02 | 火 | 14:00～15:00 | 38 | 2731.5 | 268.2 | 10.9 | 46660.9 | 78.9
北陸 | 503.57 | 2025-08-04 | 月 | 13:00～14:00 | 39.8 | 525.8 | 22.23 | 4.4 | 9344.9 | 77.3
関西 | 2738.0059 | 2025-08-05 | 火 | 14:00～15:00 | 36.4 | 2895.7 | 157.6941 | 5.8 | 51913.5 | 79
中国 | 1019.3988 | 2025-08-06 | 水 | 15:00～16:00 | 35.6 | 1109 | 89.6012 | 8.8 | 19712.5 | 80.6
四国 | 488.4 | 2025-08-06 | 水 | 14:00～15:00 | 38.1 | 592.8 | 104.4 | 21.4 | 9401.8 | 80.2
九州 | 1573.6 | 2025-08-01 | 金 | 13:00～14:00 | 34.4 | 2095 | 521.4 | 33.1 | 29931.3 | 79.3
沖縄 | 157.9 | 2025-09-08 | 月 | 11:00～12:00 | 32.8 | 205 | 47.1 | 29.8 | 3129.1 | 82.6
全国 | 16257.6152 | 2025-08-05 | 火 | 14:00～15:00 | - | 18034.3 | 1775.3904 | 10.9 | 311562.8 | 79.9
表１-１０ 夏季最大需要電力発生時の電力需給状況(全国計：２０１６年度～２０２５年度)
年度 | 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜日 | 時 | 日最高 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率 [％] | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
2016 | 15589 | 2016-08-09 | 火 | 14:00～15:00 | - | 17764 | 2176 | 14 | 297969 | 79.6
2017 | 15550 | 2017-08-24 | 木 | 14:00～15:00 | - | 17716 | 2165 | 13.9 | 300493 | 80.5
2018 | 16482 | 2018-08-03 | 金 | 14:00～15:00 | - | 18749 | 2267 | 13.8 | 315434 | 79.7
2019 | 16461 | 2019-08-02 | 金 | 14:00～15:00 | - | 18584 | 2122 | 12.9 | 314988 | 79.7
2020 | 16644.5123 | 2020-08-20 | 木 | 14:00～15:00 | - | 18608.2761 | 1963.7638 | 11.8 | 310302.5047 | 77.7
2021 | 16459.9657 | 2021-08-05 | 木 | 13:00～14:00 | - | 18804.2435 | 2344.2778 | 14.2 | 308248.8 | 78.0
2022 | 16608.1805 | 2022-08-02 | 火 | 13:00～14:00 | - | 18561.34 | 1956.327 | 11.8 | 314860.9 | 79
2023 | 16089.5761 | 2023-07-27 | 木 | 14:00～15:00 | - | 18266.99 | 2177.4139 | 13.5 | 299164.1 | 77.5
2024 | 16083.6675 | 2024-08-05 | 月 | 13:00～14:00 | - | 17638 | 1552.4325 | 9.7 | 300628.5 | 77.9
2025 | 16257.6152 | 2025-08-05 | 火 | 14:00～15:00 | - | 18034.3 | 1775.3904 | 10.9 | 311562.8 | 79.9

## P12,13_冬季・最大需要電力
表１-１１ 冬季最大需要電力発生時の電力需給状況(エリア別及び全国計)
２０２５年度(送電端)
| 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
北海道 | 507.3 | 2026-01-26 | 月 | 10:00～11:00 | -7 | 547.7 | 40.4 | 8 | 11173 | 91.8
東北 | 1435.5 | 2026-02-09 | 月 | 09:00～10:00 | -0.1 | 1500 | 64.5 | 4.5 | 30104.8 | 87.4
東京 | 5029.3 | 2026-02-09 | 月 | 09:00～10:00 | 2.8 | 5608 | 578.7 | 11.5 | 101282.5 | 83.9
中部 | 2259.2 | 2026-02-09 | 月 | 09:00～10:00 | 2.1 | 2383.6 | 124.4 | 5.5 | 45510.1 | 83.9
北陸 | 517.36 | 2026-01-22 | 木 | 09:00～10:00 | -1.5 | 577.4 | 60.04 | 11.6 | 11226.6 | 90.4
関西 | 2610.18 | 2026-02-09 | 月 | 09:00～10:00 | 2.5 | 2754.4 | 144.22 | 5.5 | 51116.7 | 81.6
中国 | 1057.8141 | 2026-02-09 | 月 | 09:00～10:00 | 1 | 1106 | 48.1859 | 4.6 | 20943.3 | 82.5
四国 | 465.9 | 2026-02-09 | 月 | 08:00～09:00 | 3.1 | 534.5 | 68.6 | 14.7 | 8878.4 | 79.4
九州 | 1506.2 | 2026-02-09 | 月 | 08:00～09:00 | 3.7 | 1600 | 93.8 | 6.2 | 30749.5 | 85.1
沖縄 | 102.18 | 2026-02-09 | 月 | 19:00～20:00 | 12.7 | 141 | 38.82 | 38 | 2172.6 | 88.6
全国 | 15416.1819 | 2026-02-09 | 月 | 09:00～10:00 | - | 16689.2 | 1275.8059 | 8.3 | 312126.8 | 84.4
表１-１２ 冬季最大需要電力発生時の電力需給状況(全国計：２０１６年度～２０２５年度)
年度 | 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率 [％] | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
2016 | 14914 | 2017-01-24 | 火 | 18:00～19:00 | - | 16354 | 1440 | 9.7 | 314968 | 88.0
2017 | 15577 | 2018-01-25 | 木 | 18:00～19:00 | - | 16915 | 1339 | 8.6 | 330605 | 88.4
2018 | 14603 | 2019-01-10 | 木 | 09:00～10:00 | - | 16104 | 1501 | 10.3 | 308436 | 88.0
2019 | 14619 | 2020-02-07 | 金 | 09:00～10:00 | - | 16808 | 2189 | 15 | 303347 | 86.5
2020 | 15606.6192 | 2021-01-08 | 金 | 09:00～10:00 | - | 17012.2114 | 1405.5922 | 9 | 329833.1785 | 88.1
2021 | 15118.5727 | 2022-01-14 | 金 | 09:00～10:00 | - | 16783.4162 | 1664.8435 | 11 | 317616.9 | 87.5
2022 | 15967.3547 | 2023-01-25 | 水 | 09:00～10:00 | - | 17587.03 | 1619.6753 | 10.1 | 332978.1 | 86.9
2023 | 14461.5501 | 2025-01-24 | 水 | 09:00～10:00 | - | 16526.67 | 2065.1199 | 14.3 | 304377.9 | 87.7
2024 | 14783.5542 | 2025-01-10 | 金 | 09:00～10:00 | - | 16502.3188 | 1716.0063 | 11.6 | 306013.8 | 86.2
2025 | 15416.1819 | 2026-02-09 | 月 | 09:00～10:00 | - | 16689.2 | 1275.8059 | 8.3 | 312126.8 | 84.4

## P14_最小広域予備率
表１-１３ 最小広域予備率(夏季)発生時の電力需給状況
年度 | 発生日 | 発生時間帯 | ブロック | 広域ブロック需要 [MW] | 広域ブロック供給力 [MW] | 広域ブロック予備力 [MW] | 広域予備率 [%]
2022 | 2022-07-01 | 9:00～9:30 | 東京 | 50346 | 51776 | 1430 | 2.84
2023 | 2023-07-19 | 11:30～12:00 | 東京 | 51842 | 54998 | 3156 | 6.09
2024 | 2024-07-08 | 9:00～9:30 | 東京 | 50162 | 51763 | 1601 | 3.19
2025 | 2026-09-08 | 16:30～17:00 | 東京 | 50170 | 52784 | 2614 | 5.21
表１-１４ 最小広域予備率(冬季)発生時の電力需給状況
年度 | 発生日 | 発生時間帯 | ブロック | 広域ブロック需要 [MW] | 広域ブロック供給力 [MW] | 広域ブロック予備力 [MW] | 広域予備率 [%]
2022 | 12/12 | 1:30～2:00 | 北海道 | 3972 | 4167 | 195 | 4.91
2023 | 2025-03-19 | 0:00～0:30 | 北海道 | 3772 | 4030 | 258 | 6.84
2024 | 12/6 | 12:30～13:00 | 北海道 | 4351 | 4647 | 296 | 6.8
2025 | 12/5 | 10:30～11:00 | 北陸 | 4440 | 4480 | 40 | 0.9

## P15_最小需要電力
表１-１５ 最小需要電力発生時の状況 | [7 empty] | 表１-１６ 全国の年間最小需要電力実績(２０１６年度～２０２５年度)
[万kW]
|  | 2025年度（送電端） | [5 empty] | 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
|  | 最小需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 日需要 電力量 [万kWh] | 全国 | 6516 | 6477 | 6496 | 6398 | 6065 | 6332 | 6239.3106 | 5944.1593 | 5929.1079 | 5892
北海道 |  | 223.2 | 2025-09-15 | 月 | 01:00～02:00 | 21.8 | 6850.3
東北 |  | 569.5 | 2025-05-04 | 日 | 00:00～01:00 | 15.6 | 15212.1
東京 |  | 1852.5 | 2025-05-04 | 日 | 06:00～07:00 | 18.5 | 51369.1
中部 |  | 811.7 | 2025-05-04 | 日 | 01:00～02:00 | 18 | 22186.9
北陸 |  | 179.52 | 2025-05-04 | 日 | 00:00～01:00 | 15 | 4806.1
関西 |  | 922.3273 | 2025-05-05 | 月 | 01:00～02:00 | 19.4 | 25988.8
中国 |  | 401.4193 | 2025-05-04 | 日 | 15:00～16:00 | 17.5 | 10697.8
四国 |  | 175.6 | 2025-05-04 | 日 | 15:00～16:00 | 18.5 | 4634.8
九州 |  | 618.2 | 2025-05-05 | 月 | 01:00～02:00 | 17.7 | 16724.3
沖縄 |  | 60.68 | 2026-03-19 | 木 | 01:00～02:00 | 20.2 | 1826.8
全国 | 2025年度 | 5891.6404 | 2025-05-05 | 月 | 01:00～02:00 | - | 162638.1
| 2024年度 | 5929.1079 | 2024-05-05 | 日 | 01:00～02:00 | - | 164619.1

## P16_夏季・冬季・日最大需要電力量
表１-１７ 夏季・日最大需要電力量
２０２５年度(送電端)
|  | 日最大需要 電力量 [万kWh] | 発生日 | 曜日 | 日平均気温[℃]
北海道 |  | 9558.2 | 2025-07-23 | 水 | 29.8
東北 |  | 26227.7 | 2025-07-29 | 火 | 28.7
東京 |  | 107695.4 | 2025-08-06 | 水 | 32.3
中部 |  | 46791.6 | 2025-08-06 | 水 | 32.1
北陸 |  | 9530.4 | 2025-07-31 | 木 | 30.5
関西 |  | 52302.3 | 2025-08-06 | 水 | 32.4
中国 |  | 19712.5 | 2025-08-06 | 水 | 31.3
四国 |  | 9401.8 | 2025-08-06 | 水 | 33.2
九州 |  | 30367.3 | 2025-07-08 | 火 | 29.6
沖縄 |  | 3195.8 | 2025-08-04 | 月 | 30
全国 | 2025年度 | 311562.8 | 2025-08-05 | 火 | -
| 2024年度 | 304703.1 | 2024-07-23 | 火 | -
表１-１８ 冬季・日最大需要電力量
２０２５年度(送電端)
|  | 日最大需要 電力量 [万kWh] | 発生日 | 曜日 | 日平均気温[℃]
北海道 |  | 11173 | 2026-01-26 | 月 | -7
東北 |  | 31082.9 | 2026-01-22 | 木 | -1.1
東京 |  | 101282.5 | 2026-02-09 | 月 | 2.8
中部 |  | 46463.7 | 2026-01-22 | 木 | 1.6
北陸 |  | 11226.6 | 2026-01-22 | 木 | -1.5
関西 |  | 51116.7 | 2026-02-09 | 月 | 2.5
中国 |  | 21670.2 | 2026-01-22 | 木 | 1.3
四国 |  | 9273.7 | 2026-01-22 | 木 | 2.2
九州 |  | 31053.9 | 2026-01-22 | 木 | 2.7
沖縄 |  | 2172.6 | 2026-02-09 | 月 | 12.7
全国 | 2025年度 | 313631.7 | 2026-01-22 | 木 | -
| 2024年度 | 311063.7 | 2025-02-05 | 水 | -

## P17,18_融通指示実績
表１-１９ 供給力不足時の融通実績 |  |  |  |  | 表１-２１ 広域機関による一般送配電事業者に対する指示の年間実績
[回]
実施日 | 受電エリア | 指示回数 | 最大受電電力 [万ｋW] | 指示理由 | 年度 融通指示 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
[5 empty] | 供給力不足時 | 2 | 10 | 25 | 6 | 226 | 21 | 24 | 3 | 29 | 32
2025-06-17 | 中国 | 1 | 30 | 電源トラブルにより、需給状況の悪化が認められるため。 | 下げ代不足時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
2025-07-01 | 関西 | 2 | 149 | 想定以上の高気温に伴う需要増加により、需給状況の悪化が認められるため。
2025-07-02 | 北海道 | 1 | 5 | 電源トラブルにより、需給状況の悪化が認められるため。
2025-08-01 | 九州 | 1 | 40 | 想定以上の高気温に伴う需要増加により、需給状況の悪化が認められるため。
2025-08-02 | 九州 | 1 | 40 | 想定以上の高気温に伴う需要増加により、需給状況の悪化が認められるため。
2025-09-03 | 中部 | 1 | 24 | 想定以上の高気温に伴う需要増加、天候状況変化に伴う太陽電池出力減少ならびに電源トラブルにより、需給状況の悪化が認められるため。
2025-09-17 | 関西 | 1 | 82 | 想定以上の高気温に伴う需要増加により、需給状況の悪化が認められるため。
2025-10-02 | 関西 | 1 | 24 | 想定以上の供給力減少により、需給状況の悪化が認められるため。
2025-10-03 | 関西 | 1 | 14 | 想定以上の供給力減少により、需給状況の悪化が認められるため。
2025-10-07 | 関西 | 1 | 27 | 想定以上の供給力減少により、需給状況の悪化が認められるため。
2025-10-08 | 関西 | 5 | 51 | 想定以上の高気温に伴う需要増加により、需給状況の悪化が認められるため
2025-10-15 | 関西 | 1 | 15 | 想定以上の供給力減少により、需給状況の悪化が認められるため。
2025-11-05 | 関西 | 2 | 110 | 天候悪化に伴う想定以上の需要増加および揚水発電所の水位制約による供給力減少により、需給状況の悪化が認められるため。
2025-11-06 | 関西 | 1 | 47 | 発電所作業に伴う供給力減少により、需給状況の悪化が認められるため。
2025-11-17 | 北海道 | 1 | 17 | 電源トラブルに伴う供給力減少および天候状況変化に伴う風力出力減少により、需給状況の悪化が認められるため。
2025-11-17 | 関西 | 1 | 32 | 発電所作業に伴う供給力減少により、需給状況の悪化が認められるため。
2026-02-03 | 東北 | 1 | 76 | 電源トラブルにより、需給状況の悪化が認められるため。
2026-02-08 | 北海道 | 2 | 9 | 想定以上の降雪に伴う需要増加により、需給状況の悪化が認められるため。
2026-02-09 | 東北 | 2 | 46.3 | 天候悪化に伴う想定以上の需要増加により、需給状況の悪化が認められるため。
2026-02-15 | 北海道 | 3 | 8 | 想定以上の低気温に伴う需要増加および天候状況変化に伴う風力出力減少により、需給状況の悪化が認められるため。
2026-03-13 | 関西 | 1 | 57 | 天候悪化に伴う想定以上の需要増加により、需給状況の悪化が認められるため。
2026-03-19 | 北海道 | 1 | 6 | 天候状況変化に伴う風力発電出力減少により、需給状況の悪化が認められるため。
表１-２０ 下げ代不足時の融通実績
実施日 | 送電エリア | 指示回数 | 最大受電電力 [万ｋW] | 指示理由
なし

## P21,22＿再エネ抑制実績
表１-２２ 北海道の月間抑制回数及び最大抑制量 |  |  |  | 表１-２３ 東北の月間抑制回数及び最大抑制量
北海道 |  |  |  | 東北
実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日 | 実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日
2025-04-01 | 2 | 54.6 | 4月27日 | 2025-04-01 | 14 | 478.4 | 4月27日
2025-05-01 | 5 | 27.3 | 5月4日 | 2025-05-01 | 20 | 374.8 | 5月3日
2025-06-01 | 2 | 7.2 | 6月8日 | 2025-06-01 | 11 | 285.5 | 6月7日
2025-07-01 | 0 | 0 |  | 2025-07-01 | 0 | 0
2025-08-01 | 0 | 0 |  | 2025-08-01 | 1 | 37.4 | 8月13日
2025-09-01 | 2 | 44.8 | 9月14日 | 2025-09-01 | 7 | 233.5 | 9月21日
2025-10-01 | 0 | 0 |  | 2025-10-01 | 0 | 0
2025-11-01 | 0 | 0 |  | 2025-11-01 | 4 | 94.4 | 11月2日
2025-12-01 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 0 | 0
2026-01-01 | 0 | 0 |  | 2026-01-01 | 0 | 0
2026-02-01 | 0 | 0 |  | 2026-02-01 | 3 | 71.9 | 2月22日
2026-03-01 | 7 | 26.1 | 3月25日 | 2026-03-01 | 18 | 297.2 | 3月29日
2025年度計 | 18 |  |  | 2025年度計 | 78
表１-２４ 東京の月間抑制回数及び最大抑制量 |  |  |  | 表１-２５ 中部の月間抑制回数及び最大抑制量
東京 |  |  |  | 中部
実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日 | 実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日
2025-04-01 | 0 | 0 |  | 2025-04-01 | 6 | 189.4 | 4月27日
2025-05-01 | 0 | 0 |  | 2025-05-01 | 7 | 200.9 | 5月11日
2025-06-01 | 0 | 0 |  | 2025-06-01 | 3 | 70 | 6月15日
2025-07-01 | 0 | 0 |  | 2025-07-01 | 0 | 0
2025-08-01 | 0 | 0 |  | 2025-08-01 | 0 | 0
2025-09-01 | 0 | 0 |  | 2025-09-01 | 0 | 0
2025-10-01 | 0 | 0 |  | 2025-10-01 | 0 | 0
2025-11-01 | 0 | 0 |  | 2025-11-01 | 0 | 0
2025-12-01 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 0 | 0
2026-01-01 | 0 | 0 |  | 2026-01-01 | 0 | 0
2026-02-01 | 0 | 0 |  | 2026-02-01 | 0 | 0
2026-03-01 | 5 | 329 | 3月29日 | 2026-03-01 | 4 | 109.4 | 3月29日
2025年度計 | 5 |  |  | 2025年度計 | 20
表１-２６ 北陸の月間抑制回数及び最大抑制量 |  |  |  | 表１-２７ 関西の月間抑制回数及び最大抑制量
北陸 |  |  |  | 関西
実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日 | 実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日
2025-04-01 | 1 | 1 | 4月26日 | 2025-04-01 | 6 | 245.8 | 4月27日
2025-05-01 | 1 | 0.4 | 5月3日 | 2025-05-01 | 4 | 246.5 | 5月5日
2025-06-01 | 0 | 0 |  | 2025-06-01 | 1 | 95.4 | 6月1日
2025-07-01 | 0 | 0 |  | 2025-07-01 | 0 | 0
2025-08-01 | 0 | 0 |  | 2025-08-01 | 0 | 0
2025-09-01 | 0 | 0 |  | 2025-09-01 | 0 | 0
2025-10-01 | 0 | 0 |  | 2025-10-01 | 0 | 0
2025-11-01 | 0 | 0 |  | 2025-11-01 | 7 | 197.7 | 11月16日
2025-12-01 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 0 | 0
2026-01-01 | 0 | 0 |  | 2026-01-01 | 0 | 0
2026-02-01 | 0 | 0 |  | 2026-02-01 | 1 | 13.3 | 2月22日
2026-03-01 | 3 | 25.9 | 3月29日 | 2026-03-01 | 6 | 261 | 3月28日
2025年度計 | 5 |  |  | 2025年度計 | 25
表１-２８ 中国の月間抑制回数及び最大抑制量 |  |  |  | 表１-２９ 四国の月間抑制回数及び最大抑制量
中国 |  |  |  | 四国
実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日 | 実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日
2025-04-01 | 13 | 223.5 | 4月27日 | 2025-04-01 | 21 | 101.8 | 4月26日
2025-05-01 | 13 | 160.9 | 5月5日 | 2025-05-01 | 22 | 109.5 | 5月31日
2025-06-01 | 6 | 219.7 | 6月4日 | 2025-06-01 | 6 | 101.8 | 6月1日
2025-07-01 | 0 | 0 |  | 2025-07-01 | 0 | 0
2025-08-01 | 0 | 0 |  | 2025-08-01 | 0 | 0
2025-09-01 | 0 | 0 |  | 2025-09-01 | 0 | 0
2025-10-01 | 2 | 114.5 | 10月29日 | 2025-10-01 | 0 | 0
2025-11-01 | 13 | 151.6 | 11月2日 | 2025-11-01 | 0 | 0
2025-12-01 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 0 | 0
2026-01-01 | 0 | 0 |  | 2026-01-01 | 0 | 0
2026-02-01 | 2 | 55.9 | 2月23日 | 2026-02-01 | 4 | 58.5 | 2月23日
2026-03-01 | 10 | 108.8 | 3月28日 | 2026-03-01 | 19 | 73.3 | 3月28日
2025年度計 | 59 |  |  | 2025年度計 | 72
表１-３０ 九州の月間抑制回数及び最大抑制量 |  |  |  | 表１-３１ 沖縄の月間抑制回数及び最大抑制量
九州 |  |  |  | 沖縄
実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日 | 実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日
2025-04-01 | 22 | 446.7 | 4月13日 | 2025-04-01 | 3 | 2 | 4月7日
2025-05-01 | 20 | 509.7 | 5月4日 | 2025-05-01 | 0 | 0
2025-06-01 | 8 | 425 | 6月1日 | 2025-06-01 | 0 | 0
2025-07-01 | 2 | 131.6 | 7月19日 | 2025-07-01 | 0 | 0
2025-08-01 | 0 | 0 |  | 2025-08-01 | 0 | 0
2025-09-01 | 1 | 44.8 | 9月21日 | 2025-09-01 | 0 | 0
2025-10-01 | 5 | 209.3 | 10月29日 | 2025-10-01 | 0 | 0
2025-11-01 | 17 | 248.9 | 11月30日 | 2025-11-01 | 0 | 0
2025-12-01 | 4 | 155.1 | 12月31日 | 2025-12-01 | 0 | 0
2026-01-01 | 12 | 288.6 | 1月17日 | 2026-01-01 | 0 | 0
2026-02-01 | 14 | 332.5 | 2月28日 | 2026-02-01 | 3 | 3.5 | 2月13日
2026-03-01 | 24 | 456.2 | 3月20日 | 2026-03-01 | 9 | 5.4 | 3月11日, 14日
2025年度計 | 129 |  |  | 2025年度計 | 15
※離島は除く。 |  |  |  | ※離島は除く。