## P23_地域間連系線とその管理
表２-１ 連系線の概要
連系線 | 区間・方向 |  |  |  | 対象設備 | 直流・交流
北海道本州間連系設備 | 順方向 | 北海道 | → | 東北 | 北海道・本州間電力連系設備 新北海道本州間電力連系設備 | 直流
| 逆方向 | 東北 | → | 北海道
東北東京間連系線 | 順方向 | 東北 | → | 東京 | 相馬双葉幹線 いわき幹線 | 交流
| 逆方向 | 東京 | → | 東北
東京中部間連系設備 | 順方向 | 東京 | → | 中部 | 佐久間周波数変換設備 新信濃周波数変換設備 東清水周波数変換設備 飛騨信濃周波数変換設備 | 直流
| 逆方向 | 中部 | → | 東京
中部関西間連系線 | 順方向 | 中部 | → | 関西 | 三重東近江線 | 交流
| 逆方向 | 関西 | → | 中部
中部北陸間連系設備 | 順方向 | 中部 | → | 北陸 | 南福光連系所、南福光変電所 の連系設備 | 直流
| 逆方向 | 北陸 | → | 中部
北陸関西間連系線 | 順方向 | 北陸 | → | 関西 | 越前嶺南線 | 交流
| 逆方向 | 関西 | → | 北陸
関西中国間連系線 | 順方向 | 関西 | → | 中国 | 西播東岡山線 山崎智頭線 | 交流
| 逆方向 | 中国 | → | 関西
関西四国間連系設備 | 順方向 | 関西 | → | 四国 | 紀北変換所、阿南変換所間 の連系設備 | 直流
| 逆方向 | 四国 | → | 関西
中国四国間連系線 | 順方向 | 中国 | → | 四国 | 本四連系線 | 交流
| 逆方向 | 四国 | → | 中国
中国九州間連系線 | 順方向 | 中国 | → | 九州 | 関門連系線 | 交流
| 逆方向 | 九州 | → | 中国
※ ２０２６年３月末時点

## P25,P27_連系線の利用状況
表２-２ 月間及び年間の連系線利用状況(２０２５年度) | [14 empty] | 表２- ３ 年間連系線利用状況(２０１６年度～２０２５年度)
[14 empty] | [百万kWh] | [11 empty] | [百万kWh]
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計 |  |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
北海道 本州間 | 東北向き (順方向) | 273.7545 | 347.1402 | 244.8441 | 207.2007 | 83.1448 | 103.6691 | 107.066 | 212.6303 | 116.2553 | 52.1891 | 105.4756 | 89.7629 | 1943.1325 | 北海道 本州間 | 東北向き (順方向) | 236.7387 | 339.5742 | 130.4887 | 279.0859 | 947.456 | 2606.6101 | 1619.6582 | 1322 | 1850.2598 | 1943.1325
| 北海道向き (逆方向) | 35.0683 | 21.5341 | 14.3276 | 34.1562 | 80.1049 | 51.5051 | 35.9755 | 36.8284 | 57.4944 | 64.4475 | 92.1582 | 105.8909 | 629.491 |  | 北海道向き (逆方向) | 1033.112 | 1269.7389 | 1004.6478 | 2116.8249 | 1154.2481 | 382.1488 | 1057.6702 | 969 | 1053.1914 | 629.491
東北 東京間 | 東京向き (順方向) | 2810.8358 | 2948.4553 | 3429.7821 | 3464.0306 | 3570.7494 | 3121.4366 | 3066.298 | 3226.1441 | 3308.9294 | 3142.6913 | 2838.8655 | 2715.3081 | 37643.5261 | 東北 東京間 | 東京向き (順方向) | 23097.0712 | 28238.0225 | 27297.7748 | 27574.913 | 31396.396 | 29092.1346 | 25841.1225 | 35535 | 37302.7973 | 37643.5261
| 東北向き (逆方向) | 33.3405 | 28.3694 | 31.336 | 92.5538 | 66.7147 | 75.5935 | 26.3207 | 34.5778 | 45.024 | 41.4281 | 64.205 | 22.4041 | 561.8677 |  | 東北向き (逆方向) | 4660.4255 | 7071.402 | 3139.0135 | 252.4555 | 541.1636 | 897.3557 | 707.5378 | 459 | 634.8459 | 561.8677
東京 中部間 | 中部向き (順方向) | 135.2041 | 103.8312 | 94.3112 | 310.4983 | 105.5747 | 129.688 | 107.3408 | 237.0083 | 259.2233 | 284.5928 | 211.7321 | 111.7481 | 2090.753 | 東京 中部間 | 中部向き (順方向) | 2728.8898 | 3953.5716 | 1711.1085 | 353.6493 | 1497.223 | 6200.1519 | 2011.7808 | 2086 | 2532.5199 | 2090.753
| 東京向き (逆方向) | 535.6568 | 535.3355 | 574.6815 | 561.037 | 753.2986 | 595.1838 | 575.6443 | 365.4153 | 595.2155 | 473.503 | 475.1403 | 673.0302 | 6713.1417 |  | 東京向き (逆方向) | 5143.8909 | 5328.1506 | 5116.1534 | 4146.55 | 3015.7687 | 3042.7328 | 7079.1795 | 6568 | 5659.7176 | 6713.1417
中部 関西間 | 関西向き (順方向) | 33.4899 | 40.2805 | 75.3001 | 121.1551 | 39.7653 | 60.8391 | 114.4742 | 16.8787 | 60.6226 | 35.8781 | 45.8809 | 92.024 | 736.5883 | 中部 関西間 | 関西向き (順方向) | 5538.3161 | 8105.7295 | 3675.0266 | 980.3172 | 4413.3624 | 2964.0786 | 1299.7407 | 599 | 665.7809 | 736.5883
| 中部向き (逆方向) | 1285.6452 | 1420.044 | 1101.6874 | 1073.096 | 1400.2434 | 1396.1135 | 1246.3748 | 503.307 | 1465.6873 | 1586.2738 | 1430.193 | 1180.4129 | 15089.0783 |  | 中部向き (逆方向) | 6544.4995 | 9889.4915 | 9980.4654 | 7174.9109 | 13284.5927 | 17250.919 | 28458.1581 | 18008 | 16408.7907 | 15089.0783
中部 北陸間 | 北陸向き (順方向) | 4.2242 | 0.19713 | 2.9664 | 3.2027 | 0.57975 | 0 | 8.2545 | 36.7581 | 0.0055 | 5.5425 | 5.9546 | 1.3481 | 69.0335 | 中部 北陸間 | 北陸向き (順方向) | 240.84 | 352.5629 | 134.2732 | 7.4967 | 90.8249 | 95.6476 | 28.5299 | 19 | 43.4819 | 69.0335
| 中部向き (逆方向) | 209.5602 | 214.3346 | 122.221 | 77.9106 | 141.164 | 106.1148 | 89.785 | 509.6207 | 107.6339 | 148.5662 | 93.9947 | 18.0866 | 1838.9923 |  | 中部向き (逆方向) | 58.9815 | 108.0255 | 76.2271 | 40.4302 | 457.9345 | 2062.6653 | 1176.9289 | 1653 | 1519.3384 | 1838.9923
北陸 関西間 | 関西向き (順方向) | 125.4644 | 270.3901 | 132.4975 | 307.3288 | 200.363 | 269.3749 | 131.854 | 48.3347 | 152.4696 | 6.3996 | 6.311 | 58.812 | 1709.5996 | 北陸 関西間 | 関西向き (順方向) | 2032.8058 | 2948.5733 | 2033.4099 | 2917.8222 | 3222.7732 | 3005.1837 | 3466.9863 | 921 | 1901.0519 | 1709.5996
| 北陸向き (逆方向) | 27.4371 | 17.0078 | 34.7092 | 31.27 | 43.4755 | 39.2972 | 98.0887 | 439.5853 | 177.0262 | 627.3394 | 536.679 | 190.2873 | 2262.2025 |  | 北陸向き (逆方向) | 639.5197 | 1260.0722 | 2539.8556 | 546.7865 | 619.782 | 376.4044 | 477.3643 | 2570 | 1548.1763 | 2262.2025
関西 中国間 | 中国向き (順方向) | 32.4271 | 33.8019 | 33.0554 | 31.2616 | 24.5997 | 38.9086 | 86.0089 | 61.0315 | 65.3787 | 28.4394 | 34.4563 | 40.5258 | 509.8947 | 関西 中国間 | 中国向き (順方向) | 715.5676 | 4492.7143 | 4734.4366 | 578.1377 | 584.345 | 563.6441 | 435.3971 | 666 | 1160.5347 | 509.8947
| 関西向き (逆方向) | 1750.4286 | 1865.6586 | 2002.6187 | 2844.1961 | 2751.51 | 2363.5125 | 1668.523 | 1192.8983 | 1866.3349 | 1909.0278 | 1639.7709 | 2160.1226 | 24014.6018 |  | 関西向き (逆方向) | 13179.1904 | 16726.5942 | 13387.7123 | 9792.6756 | 12416.4882 | 15056.0703 | 20302.1855 | 16485 | 17022.3236 | 24014.6018
関西 四国間 | 四国向き (順方向) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 関西 四国間 | 四国向き (順方向) | 2.19 | 1.4494 | 81.6859 | 30.5183 | 10.3323 | 27.7156 | 7.2714 | 36 | 25.1789 | 0
| 関西向き (逆方向) | 52.64 | 76.5087 | 54.5555 | 43.75 | 154.7 | 478.9097 | 5.53 | 30.7053 | 78.9161 | 151.8595 | 19.46 | 202.88 | 1350.4147 |  | 関西向き (逆方向) | 8855.6364 | 9510.468 | 8839.9003 | 9956.2271 | 8623.119 | 8342.9689 | 9831.1041 | 9765 | 1355.9547 | 1350.4147
中国 四国間 | 四国向き (順方向) | 3.8695 | 5.145 | 9.4351 | 8.633 | 4.3551 | 4.7024 | 30.6703 | 23.0086 | 22.9869 | 10.9862 | 3.4097 | 3.4676 | 130.6692 | 中国 四国間 | 四国向き (順方向) | 3294.0926 | 4060.939 | 2578.7131 | 131.2759 | 244.847 | 112.6645 | 122.9008 | 174 | 281.8052 | 130.6692
中国九州間連系線（関門連系線） | 中国向き (逆方向) | 628.7867 | 664.9365 | 447.448 | 911.7534 | 948.7728 | 822.5694 | 773.7285 | 682.8244 | 546.4603 | 792.5118 | 762.6686 | 854.0354 | 8836.4957 | 中国九州間連系線（関門連系線） | 中国向き (逆方向) | 7638.2628 | 7540.3273 | 4023.0349 | 4142.6017 | 1445.0134 | 1756.0437 | 2398.4186 | 3032 | 7001.3289 | 8836.4957
中国 九州間 | 九州向き (順方向) | 24.0141 | 13.5014 | 26.7436 | 14.0103 | 23.034 | 25.4352 | 28.4308 | 12.7905 | 25.0791 | 16.8739 | 14.789 | 10.9498 | 235.6517 | 中国 九州間 | 九州向き (順方向) | 1935.2882 | 3014.3397 | 1998.155 | 137.523 | 177.0452 | 141.509 | 116.6954 | 414 | 226.3528 | 235.6517
中国九州間連系線（関門連系線） | 中国向き (逆方向) | 686.0884 | 680.5991 | 764.3919 | 1409.5458 | 1139.5396 | 999.9869 | 985.739 | 987.4648 | 941.1095 | 909.1307 | 891.2806 | 1238.4079 | 11633.2843 | 中国九州間連系線（関門連系線） | 中国向き (逆方向) | 15476.3296 | 18183.2335 | 18279.7852 | 16311.2166 | 15863.6614 | 17098.4841 | 18535.8538 | 15440 | 14683.6054 | 11633.2843
※ 連系線の計画潮流を基に作成。値は相殺前のものである。 | [14 empty] | ※ 連系線の計画潮流を基に作成。
※ 赤字部分は連系線・方向毎の年度内最大値、青字部分は年度内最小値を表す。 | [14 empty] | ※ 赤字部分は連系線・方向毎の１０か年度内最大値、青字部分は１０か年度内最小値を表す。
※ 値は小数点第１位を四捨五入している。 | [14 empty] | ※ 値は小数点第１位を四捨五入している。

## P29_連系線の利用状況（取引別）
表２-４ ２０２５年度の取引別の月間連系線利用状況 | [13 empty] | 表２-５ 取引別の年間連系線利用状況(２０１６年度～２０２５年度)
[13 empty] | [百万kWh] | [10 empty] | [百万kWh]
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
翌日取引 | 7874.6523 | 8316.6019 | 8384.3901 | 10599.0388 | 10930.7636 | 9861.5596 | 8362.6956 | 7865.7513 | 8928.6743 | 9518.2292 | 8473.825 | 9741.2348 | 108857.4167 | 翌日取引 | 14816.684 | 18349.785 | 51119.8481 | 83216.4196 | 91228.5166 | 102327.8194 | 116100.9744 | 106903.6674 | 102416.3864 | 108857.4167
時間前取引 | 724.6088 | 825.6747 | 699.3835 | 880.5888 | 550.203 | 752.4027 | 796.0929 | 753.357 | 924.4897 | 727.2063 | 719.9619 | 739.8248 | 9093.7941 | 時間前取引 | 3391.5759 | 4203.0161 | 2931.9538 | 3999.8412 | 7675.2152 | 8381.5779 | 8405.9392 | 9036.7689 | 9783.4585 | 9093.7941
その他 | 88.6743 | 144.7943 | 113.1388 | 66.9624 | 50.7226 | 68.8778 | 27.3184 | 38.7038 | 38.6883 | 42.2452 | 78.6378 | 70.7398 | 829.5033 | その他 | 84843.3677 | 109842.1791 | 56710.066 | 255.1575 | 1102.645 | 365.7353 | 467.5705 | 781.799 | 677.1911 | 829.5033
※ 赤字部分は年度内最大値、青字部分は最小値を表す。 | [13 empty] | ※ 「時間前取引」については１時間前取引である。
※ 「その他」は、長周期広域周波数調整、融通指示等による連系線利用分。 | [13 empty] | ※ 「その他」について、間接オークション導入前の２０１８年９月までは相対取引による連系線利用分が含まれる。

## P32_地内系統の混雑状況
表２-６ 地内系統の混雑発生状況(２０２５年度)
エリア | 混雑処理系統 | 実施月 | 出力抑制回数[回] ※日単位のカウント | 出力抑制量 [MWｈ] | 混雑処理費用[千円] ※基幹系統のみ | 備考
北海道 | 77kV岩松線 | 11月 | 25 | － | － | 自然変動電源の出力抑制あり
混雑管理システム運開前の暫定措置として、前月に一括混雑想定・計画を行っているため、出力抑制量は算出していない
東京 | 房総変電所 | ３月 | 2 | 168.8 | 255
主要変圧器１号
中部 | 77kV西濃揖斐線 | ４月 | 12 | 94.2 | － | 自然変動電源の出力抑制あり
| 77kV美杉分岐線 | ３月 | 9 | 11.5 | － | 自然変動電源の出力抑制あり
関西 | A3フェンス | 7月 | 1 | 2010.3 | -19053
(新綾部線＋播磨中央線＋ 丹波線)

## P33_連系線別の利用実績
表２-７ 連系線 実績の見方
① 運用容量 | 流通設備を損なうことなく、供給信頼度を確保した上で、流通設備に流すことのできる電力の最大値。
② マージン | マージンとは、電力系統の異常時又は需給ひっ迫時その他の緊急的な状況において他の供給区域から連系線を介して電気を受給し、若しくは電力系統を安定に保つために、連系線の運用容量の一部として本機関が管理する容量をいう。マージンを使用する計画潮流は控除。
③ 計画潮流 | 翌日取引及び時間前取引等で容量登録された潮流の合算。
④ 空容量 | ④ ＝①－②－③ なお、広域周波数調整に必要となる容量については、その実施を決定した時点で、空容量から控除。

## P39,P40_連系線の作業停止状況
表２-８ ２０２５年度の月間及び年間の連系線作業停止状況 | [27 empty] | 表２-９ 年間連系線作業停止状況(２０１６年度～２０２５年度)
連系線 | 対象設備 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計 |  | 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10ヶ年平均
|  | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件数 | 218 | 267 | 205 | 353 | 385 | 379 | 423 | 339 | 529 | 479 | 357.7
[28 empty] | 日数 | 451 | 432 | 446 | 599 | 534 | 909 | 605 | 776 | 1166 | 1282 | 720
北海道本州間 | 北海道・本州間、新北海道本州間連系設備 | 0 | 0 | 7 | 8 | 17 | 19 | 16 | 19 | 13 | 16 | 14 | 21 | 21 | 27 | 7 | 9 | 7 | 24 | 7 | 31 | 5 | 28 | 1 | 31 | 115 | 233
東北東京間 | 相馬双葉幹線、いわき幹線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 4 | 22
東京中部間 | 佐久間周波数変換設備 | 4 | 30 | 2 | 31 | 2 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 | 2 | 31 | 2 | 30 | 2 | 31 | 3 | 31 | 2 | 28 | 8 | 31 | 33 | 298
| 新信濃周波数変換設備 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 17 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 54
| 東清水周波数変換設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 15 | 26 | 18
| 飛騨信濃周波数変換設備 | 7 | 16 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 33
中部関西間 | 三重東近江線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20
中部北陸間 | 南福光連系所、南福光変電所の連系設備 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 6 | 49
北陸関西間 | 越前嶺南線 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10
関西中国間 | 西播東岡山線、山崎智頭線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 59 | 55
関西四国間 | 紀北変換所、阿南変換所間の連系設備 | 5 | 30 | 7 | 31 | 10 | 30 | 14 | 31 | 15 | 31 | 18 | 30 | 19 | 31 | 15 | 30 | 12 | 31 | 9 | 31 | 13 | 28 | 7 | 31 | 144 | 365
中国四国間 | 本四連系線 | 1 | 30 | 3 | 31 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11 | 94
中国九州間 | 関門連系線 | 5 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31
合計（同一連系線の重複停止を考慮） |  | 33 | 144 | 22 | 115 | 65 | 130 | 34 | 55 | 28 | 47 | 59 | 98 | 49 | 105 | 50 | 134 | 25 | 95 | 19 | 93 | 27 | 86 | 68 | 180 | 479 | 1282

## P41_連系線の故障状況
表２-１０ ２０２５年度の連系線故障状況 |  |  | 表２-１１ 年間連系線故障状況(２０１６年度～２０２５年度)
発生日 | 連系線名称 | 原因等 | 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10ヶ年平均
2025-07-01 | 新信濃１、２号周波数変換設備 | 他送電線事故波及 | 件数 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7.8
2025-07-08 | 東清水周波数変換設備 | 波形歪み検出による重故障停止
2025-08-27 | 北本直流幹線 | 北海道エリアの送電線事故波及
2025-10-02 | 北斗今別直流幹線 | 雷撃によるトリップ
2025-10-19 | 新信濃2号周波数変換設備 | リレーロジック不具合によるトリップ
2025-12-08 | 北本直流幹線 2L | 青森県東方沖地震に伴う変換用変圧器放圧装置動作
2025-12-09 | 北本直流幹線 1L | 青森県東方沖地震に伴う調相用変圧器ブッシング損傷
※ 運用容量に影響のある連系線の故障実績を記載。

## P42_マージン使用等の実績
表２-１２ ２０２５年度マージン使用の実績 |  |  | 表２-１３ マージン使用の年間実績(２０１６年度～２０２５年度)
発生日 | 連系線名称 | 原因等 | 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
なし |  |  | 日数 | 1 | 3 | 15 | 1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0
表２-１４ 運用容量拡大の年間実績(２０１６年度～２０２５年度)
|  |  | 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
|  |  | 日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0

## 融通指示実績 (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
融通指示の実績（平成２９年度）
[回]
受電会社 | 送電会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 全国計
北海道 | 需給ひっ迫融通 | [9 empty] | 0
| 下げ代不足融通 | [9 empty] | 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東北 | 需給ひっ迫融通 | [9 empty] | 0
| 下げ代不足融通 | [9 empty] | 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東京 | 需給ひっ迫融通 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1
下げ代不足融通
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
中部 | 需給ひっ迫融通 |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 8
| 下げ代不足融通 | [9 empty] | 0
| 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8
北陸 | 需給ひっ迫融通 | [9 empty] | 0
| 下げ代不足融通 | [9 empty] | 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
関西 | 需給ひっ迫融通 | [9 empty] | 0
| 下げ代不足融通 | [9 empty] | 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中国 | 需給ひっ迫融通 | [9 empty] | 0
| 下げ代不足融通 | [9 empty] | 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四国 | 需給ひっ迫融通 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| 下げ代不足融通 | [9 empty] | 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
九州 | 需給ひっ迫融通 | [9 empty] | 0
| 下げ代不足融通 | [9 empty] | 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全国計 | 需給ひっ迫融通 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8
| 下げ代不足融通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8
融通指示の発動実績
| 年度 | 需給ひっ迫融通 |  | 下げ代不足融通
|  | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数
| 平成２８年度 | 2326.25 | 2 | 0 | 0
全国融通の実績（過去５年）
| 年度 | 運転予備 |  | 随時応援 |  | 広域協力
|  | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数
| 平成２６年度 | 57.7 | 16 | 115 | 1 | 0 | 0
| 平成２５年度 | 44.7 | 12 | 259 | 4 | 0 | 0
| 平成２４年度 | 20.8 | 15 | 1213.6 | 4 | 0 | 0
| 平成２３年度 | 35.1 | 12 | 7363 | 29 | 0 | 0
| 平成２２年度 | 164.5 | 5 | 65175.6 | 44 | 0 | 0
メモ：Ｈ２８以降の年次報告書では、
「電力融通」ではなく「指示」
融通指示（需給ひっ迫融通） ２回発動
①．９月８日 東京、北陸、関西、中国 → 中部 最大３００万ｋＷ、２０５８．７５万ｋＷｈ
②．２月２１日 北陸、関西、中国、九州 → 中部 最大１４０万ｋＷ、２６７.５万ｋＷｈ

## 全国融通実績（前年・５年）使用しない (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
全国融通の実績（平成２６年度）
[回]
受電会社 | 送電会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 全国計
北海道 | 運転予備(※1)
随時応援(※2)
広域協力(※3)
計
東北 | 運転予備
随時応援
広域協力
計
東京 | 運転予備
随時応援
広域協力
計
中部 | 運転予備 |  |  |  |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4
随時応援
広域協力
| 計 |  |  |  |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4
北陸 | 運転予備
随時応援
広域協力
計
関西 | 運転予備 |  |  |  | 4 | 4 |  | 2 | 3 | 2 | 4
随時応援
広域協力
| 計 |  |  |  | 4 | 4 |  | 2 | 3 | 2 | 4
中国 | 運転予備 |  |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 2 | 3
随時応援
広域協力
| 計 |  |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 2 | 3
四国 | 運転予備 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 3
| 随時応援 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
広域協力
| 計 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 2 | 4
九州 | 運転予備 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2
随時応援
広域協力
| 計 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2
全国計 | 運転予備 |  |  |  | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 8 | 16
| 随時応援 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
広域協力
| 計 |  |  |  | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | 17
全国融通の実績（過去５年）
| 年度 | 運転予備 |  | 随時応援 |  | 広域協力
|  | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数
| 平成２６年度 | 57.7 | 16 | 115 | 1 | 0 | 0
| 平成２５年度 | 44.7 | 12 | 259 | 4 | 0 | 0
| 平成２４年度 | 20.8 | 15 | 1213.6 | 4 | 0 | 0
| 平成２３年度 | 35.1 | 12 | 7363 | 29 | 0 | 0
| 平成２２年度 | 164.5 | 5 | 65175.6 | 44 | 0 | 0
メモ：Ｈ２８以降の年次報告書では、
「電力融通」ではなく「指示」