## 公表添付①
別添２．全国及び供給区域ごとの需要想定（詳細表） | [25 empty] | 電力広域的運営推進機関
本報告書で記載した想定値及び過去の実績値を以下の詳細表に示す。 | [25 empty] | （百万kWh､千kW､％）
別添表２ 年度別詳細 |  |  |  | 実績 | [10 empty] | 推定実績 | 想定 | [9 empty] | 平均増減率(%)
|  |  | 年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2022～2032
| 最大需要電力（送電端） |  |  | 156118 | 156522 | 157724 | 156900 | 156335 | 155760 | 156925 | 159701 | 158738 | 159158 | 162296 | 161175 | 161821 | 162200 | 161897 | 161524 | 161132 | 160778 | 160406 | 160003 | 159582 | 159179 | -0.125
| 年負荷率 |  |  | 66.7 | 65.8 | 65.5 | 65.1 | 64.5 | 64.8 | 64.7 | 63.4 | 63 | 61.7 | 62 | 61.7 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | -
| 需要電力量合計（送電端） |  |  | 915223 | 901967 | 904475 | 895125.99 | 885598 | 884430 | 889562 | 886573 | 878039 | 859705 | 881769 | 870564 | 873537 | 873292 | 871640 | 869618 | 870011 | 865673 | 863672 | 861482 | 861753 | 857189 | -0.155
| 需要電力量合計(需要端） |  |  | 870020 | 859808 | 860492 | 851931.039 | 844322 | 843983 | 852071 | 847578 | 837578 | 819669 | 837986 | 829498.4499 | 832048.2 | 831882.2 | 830320.2 | 828406.2 | 828796.2 | 824679.2 | 822788.2 | 820722.2 | 821000.2 | 816665.2 | -0.156
| 需要電力量合計(使用端） |  |  | 868932 | 858741 | 859433 | 850890 | 843285 | 842931 | 851032 | 846539 | 836543 | 818623 | 836935 | 828379.4185 | 830930 | 830765 | 829202 | 827288 | 827676 | 823561 | 821670 | 819604 | 819880 | 815547 | -0.156
|  | 家庭用その他 |  | 323804.003 | 318675 | 316593 | 310695 | 307687.918 | 307353 | 309898 | 304797 | 304183.17 | 311967 | 311593 | 303029.0122 | 302244 | 299784 | 298032 | 296235 | 295216 | 292600 | 290744 | 288847 | 287738 | 285017 | -0.611
|  | 業務用 |  | 201731.019 | 203759 | 204463 | 204822 | 205283 | 203945 | 204669 | 202755 | 202268 | 193056 | 198064 | 198001.1953 | 199459 | 199187 | 199329 | 199199 | 199690 | 199104 | 199077 | 198963 | 199392 | 198736 | 0.037
|  | 産業用その他 |  | 343397 | 336305 | 338379 | 335373 | 330317.287 | 331633 | 336468 | 338987 | 330092.405 | 313600 | 327279 | 327348.2111 | 329226 | 331793 | 331841 | 331854 | 332770 | 331857 | 331850 | 331795 | 332750 | 331794 | 0.135
| 最大需要電力（送電端） | 夏季 | 北海道 | 4537 | 4311 | 4320 | 4347 | 4318 | 4246 | 4149 | 4202 | 4231 | 4155 | 4160 | 4100 | 4160 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 0.169
|  |  | 東北 | 11832 | 12560 | 12655 | 13033 | 12947 | 12975 | 12932 | 12966 | 13033 | 13012 | 13327 | 13395 | 13380 | 13340 | 13300 | 13250 | 13200 | 13150 | 13110 | 13060 | 13010 | 12960 | -0.33
|  |  | 東京 | 48194 | 51875 | 52224 | 51570 | 51919 | 51343 | 51990 | 53769 | 52890 | 53279 | 55205 | 53727 | 54990 | 55140 | 55090 | 55030 | 54960 | 54900 | 54830 | 54750 | 54670 | 54590 | 0.159
|  |  | 中部 | 24744 | 24274 | 24434 | 24348 | 24100 | 24530 | 24340 | 24733 | 24537 | 24346 | 24809 | 24364 | 24550 | 24700 | 24610 | 24520 | 24430 | 24340 | 24240 | 24140 | 24050 | 23950 | -0.171
|  |  | 北陸 | 4931 | 4923 | 4930 | 4918 | 4930 | 5009 | 4880 | 5039 | 4969 | 4914 | 4951 | 4928 | 4950 | 4930 | 4920 | 4910 | 4890 | 4880 | 4870 | 4860 | 4840 | 4830 | -0.201
|  |  | 関西 | 28448 | 26482 | 27081 | 26546 | 26068 | 25658 | 26327 | 26383 | 26905 | 27118 | 27339 | 27780 | 27410 | 27510 | 27450 | 27350 | 27260 | 27180 | 27100 | 27010 | 26910 | 26830 | -0.347
|  |  | 中国 | 11023 | 10638 | 10607 | 10562 | 10443 | 10439 | 10453 | 10544 | 10416 | 10354 | 10543 | 10638 | 10430 | 10430 | 10418 | 10405 | 10393 | 10380 | 10368 | 10355 | 10343 | 10330 | -0.293
|  |  | 四国 | 5340 | 5038 | 5022 | 4985 | 5012 | 5015 | 5082 | 5042 | 4879 | 5029 | 4918 | 5108 | 4970 | 4950 | 4930 | 4900 | 4870 | 4850 | 4820 | 4800 | 4770 | 4740 | -0.745
|  |  | 九州 | 15678 | 15012 | 15066 | 15182 | 15145 | 15084 | 15310 | 15523 | 15378 | 15430 | 15503 | 15497 | 15370 | 15410 | 15380 | 15350 | 15310 | 15270 | 15230 | 15180 | 15130 | 15080 | -0.272
|  |  | 沖縄 | 1391 | 1409 | 1385 | 1409 | 1453 | 1461 | 1462 | 1500 | 1500 | 1521 | 1541 | 1638 | 1611 | 1620 | 1629 | 1639 | 1649 | 1658 | 1668 | 1678 | 1689 | 1699 | 0.366
|  |  | 全国 | 156118 | 156522 | 157724 | 156900 | 156335 | 155760 | 156925 | 159701 | 158738 | 159158 | 162296 | 161175 | 161821 | 162200 | 161897 | 161524 | 161132 | 160778 | 160406 | 160003 | 159582 | 159179 | -0.125
|  | 冬季 | 北海道 | 5361 | 5142 | 5148 | 5117 | 5031 | 5139 | 5007 | 5159 | 5026 | 5108 | 5033.25 | 4990 | 4980 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 0
|  |  | 東北 | 13144 | 13110 | 13079 | 13325 | 13291 | 13602 | 13637 | 13713 | 13439 | 13847 | 13747 | 13720 | 13690 | 13660 | 13610 | 13560 | 13510 | 13460 | 13420 | 13360 | 13310 | 13270 | -0.333
|  |  | 北陸 | 4901 | 4707 | 4786 | 4846 | 4951 | 5028 | 5171 | 5219 | 5101 | 5068 | 5261 | 5170 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5160 | -0.019
| 年負荷率 | 夏季 | 北海道 | 86.9 | 88.1 | 86.7 | 84.2 | 83.5 | 84.2 | 86.2 | 83.7 | 82.1 | 83.3 | 84.1 | 83.8 | 83.4 | 83.4 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.2 | 83.4 | 83.3 | -
|  |  | 東北 | 76.8 | 74.6 | 74.4 | 71.8 | 71.6 | 72.2 | 72.7 | 72.8 | 71.1 | 71.1 | 71.7 | 70.161 | 70.1 | 70.135 | 70.101 | 70.12 | 70.135 | 70.146 | 70.101 | 70.11 | 70.116 | 70.122 | -
|  |  | 東京 | 68 | 63.5 | 63.4 | 63.5 | 62.1 | 62.6 | 62.5 | 59.9 | 60.5 | 58.8 | 58.1 | 59.061 | 57.72 | 57.73 | 57.732 | 57.727 | 57.734 | 57.727 | 57.726 | 57.731 | 57.732 | 57.729 | -
|  |  | 中部 | 62 | 62.2 | 62.3 | 61.9 | 61.9 | 61.4 | 62.6 | 62.4 | 61.7 | 60.7 | 61.4 | 61.851 | 61.538 | 61.523 | 61.53 | 61.537 | 61.52 | 61.522 | 61.539 | 61.54 | 61.52 | 61.526 | -
|  |  | 北陸 | 68.8 | 66.8 | 67.4 | 67.9 | 67.6 | 67.2 | 70.2 | 67 | 65.8 | 65.6 | 67.2 | 65.8 | 65.7 | 65.9 | 66 | 66 | 66.2 | 66.2 | 66.3 | 66.3 | 66.5 | 66.5 | -
|  |  | 関西 | 63 | 65.2 | 63.4 | 63.7 | 63.3 | 64.2 | 62.6 | 62.2 | 60.2 | 58.5 | 59.6 | 57.641 | 58.384 | 58.379 | 58.383 | 58.372 | 58.385 | 58.376 | 58.368 | 58.368 | 58.388 | 58.366 | -
|  |  | 中国 | 65.8 | 66.2 | 66.9 | 66.8 | 66.9 | 67.2 | 66.4 | 65.8 | 66.1 | 65.3 | 64.8 | 63.696 | 65.405 | 65.449 | 65.456 | 65.469 | 65.476 | 65.49 | 65.496 | 65.509 | 65.517 | 65.529 | -
|  |  | 四国 | 64 | 65.2 | 64.8 | 64.4 | 63.1 | 62.6 | 62.3 | 61.5 | 62.5 | 60.1 | 62.1 | 59.196 | 60.376 | 60.447 | 60.37 | 60.414 | 60.456 | 60.38 | 60.436 | 60.35 | 60.392 | 60.442 | -
|  |  | 九州 | 64.9 | 66.7 | 66.5 | 65.4 | 65.2 | 65.6 | 64.8 | 63.5 | 63.6 | 62.1 | 63.5 | 62.963 | 63.4 | 63.362 | 63.37 | 63.359 | 63.4 | 63.366 | 63.364 | 63.364 | 63.4 | 63.355 | -
|  |  | 沖縄 | 63.3 | 62.1 | 64.1 | 63.1 | 61.2 | 61.4 | 61.6 | 59.5 | 59.9 | 59.3 | 59.6 | 56.722 | 57.741 | 57.761 | 57.757 | 57.739 | 57.736 | 57.766 | 57.762 | 57.772 | 57.751 | 57.763 | -
|  |  | 全国 | 66.7 | 65.8 | 65.5 | 65.1 | 64.5 | 64.8 | 64.7 | 63.4 | 63 | 61.7 | 62 | 61.7 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | -
|  | 冬季 | 北海道 | 73.5 | 73.9 | 72.7 | 71.6 | 71.6 | 69.6 | 71.4 | 68.1 | 69.1 | 67.8 | 69.5 | 68.9 | 69.7 | 69.7 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.5 | 69.7 | 69.6 | -
|  |  | 東北 | 69.1 | 71.5 | 72 | 70.3 | 69.7 | 68.8 | 68.9 | 68.8 | 68.9 | 66.8 | 69.5 | 68.499 | 68.512 | 68.492 | 68.504 | 68.517 | 68.526 | 68.53 | 68.482 | 68.536 | 68.536 | 68.484 | -
|  |  | 北陸 | 69.2 | 69.9 | 69.4 | 68.9 | 67.3 | 66.9 | 66.2 | 64.7 | 64.1 | 63.6 | 63.3 | 62.761 | 62.829 | 62.761 | 62.695 | 62.576 | 62.592 | 62.509 | 62.43 | 62.322 | 62.24 | 62.27 | -
| （送電端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 34621 | 33274 | 32803 | 32073 | 31678 | 31334 | 31326 | 30793 | 30519 | 30326 | 30632 | 30104 | 30473 | 30456 | 30443 | 30434 | 30509 | 30413 | 30411 | 30377 | 30538 | 30425 | 0.106
|  |  | 東北 | 79819 | 82063 | 82466 | 82027 | 81403 | 82023 | 82321 | 82686 | 81379 | 80988 | 83692 | 82327 | 82388 | 81959 | 81673 | 81388 | 81321 | 80804 | 80507 | 80210 | 80129 | 79609 | -0.335
|  |  | 東京 | 288040 | 288511 | 289980 | 286932 | 283418 | 281759 | 284842 | 282339 | 281079 | 274463 | 281092 | 277971 | 278808 | 278852 | 278609 | 278281 | 278723 | 277624 | 277262 | 276882 | 277239 | 276063 | -0.069
|  |  | 中部 | 134648 | 132234 | 133377 | 131980 | 131046 | 131975 | 133431 | 135227 | 133033 | 129354 | 133538 | 132008 | 132706 | 133119 | 132649 | 132178 | 132018 | 131177 | 130673 | 130136 | 129965 | 129083 | -0.224
|  |  | 北陸 | 29794 | 28825 | 29117 | 29247 | 29277 | 29483 | 29997 | 29574 | 28704 | 28235 | 29151 | 28424 | 28588 | 28479 | 28449 | 28395 | 28425 | 28310 | 28274 | 28225 | 28265 | 28147 | -0.098
|  |  | 関西 | 157506 | 151300 | 150455 | 148106 | 144977 | 144403 | 144326 | 143839 | 142295 | 138868 | 142808 | 140271 | 140572 | 140686 | 140389 | 139850 | 139803 | 138991 | 138564 | 138102 | 138016 | 137178 | -0.223
|  |  | 中国 | 63723 | 61684 | 62179 | 61841.99 | 61404 | 61475 | 60799 | 60787 | 60475 | 59214 | 59834 | 59358 | 59922 | 59799 | 59736 | 59674 | 59774 | 59549 | 59486 | 59423 | 59524 | 59298 | -0.01
|  |  | 四国 | 30008 | 28759 | 28509 | 28110 | 27790 | 27493 | 27755 | 27178 | 26777 | 26472 | 26756 | 26488 | 26358 | 26211 | 26072 | 25932 | 25862 | 25653 | 25518 | 25376 | 25304 | 25097 | -0.538
|  |  | 九州 | 89326 | 87653 | 87816 | 87019 | 86766 | 86624 | 86882 | 86331 | 85853 | 83888 | 86227 | 85474 | 85551 | 85534 | 85378 | 85196 | 85213 | 84762 | 84537 | 84259 | 84205 | 83692 | -0.21
|  |  | 沖縄 | 7738 | 7664 | 7773 | 7790 | 7839 | 7861 | 7883 | 7819 | 7925 | 7897 | 8039 | 8139 | 8171 | 8197 | 8242 | 8290 | 8363 | 8390 | 8440 | 8492 | 8568 | 8597 | 0.549
|  |  | 全国 | 915223 | 901967 | 904475 | 895125.99 | 885598 | 884430 | 889562 | 886573 | 878039 | 859705 | 881769 | 870564 | 873537 | 873292 | 871640 | 869618 | 870011 | 865673 | 863672 | 861482 | 861753 | 857189 | -0.155
| （需要端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 32125 | 31134 | 30773 | 30248 | 29810 | 29747 | 29618 | 29350 | 28804 | 28575 | 28786 | 28431 | 28741 | 28729 | 28719 | 28713 | 28786 | 28696 | 28696 | 28666 | 28824 | 28718 | 0.1
|  |  | 東北 | 74878 | 77306 | 77682 | 77503 | 76918 | 77713 | 78344 | 78524 | 77058 | 76229 | 78956 | 77721 | 77779 | 77374 | 77105 | 76836 | 76773 | 76285 | 76005 | 75725 | 75649 | 75158 | -0.335
|  |  | 東京 | 274947 | 276242 | 277216 | 274280 | 271776 | 270831 | 273778 | 271416 | 269384 | 263718 | 268004 | 265871 | 266745 | 266797 | 266554 | 266240 | 266663 | 265611 | 265265 | 264901 | 265243 | 264117 | -0.066
|  |  | 中部 | 128552 | 126588 | 127241 | 126095 | 125391 | 126262 | 128507 | 129547 | 127522 | 123804 | 127249 | 126295 | 126979 | 127397 | 126952 | 126505 | 126356 | 125555 | 125078 | 124570 | 124411 | 123570 | -0.218
|  |  | 北陸 | 28519 | 27601 | 27793 | 27871 | 27890 | 28258 | 28722 | 28401 | 27508 | 27055 | 27943 | 27322 | 27359 | 27254 | 27226 | 27174 | 27203 | 27093 | 27058 | 27011 | 27050 | 26937 | -0.142
|  |  | 関西 | 149671 | 144054 | 142827 | 140239 | 137590 | 136507 | 138048 | 136571 | 135396 | 131735 | 135176 | 133234 | 133534 | 133665 | 133394 | 132887 | 132850 | 132088 | 131691 | 131260 | 131186 | 130399 | -0.215
|  |  | 中国 | 60489 | 58609 | 58893 | 58636.039 | 58282 | 58557 | 58034 | 57891 | 57228 | 55914 | 56910 | 56306 | 56770 | 56655 | 56596 | 56536 | 56631 | 56418 | 56357 | 56299 | 56392 | 56179 | -0.023
|  |  | 四国 | 28261 | 27172 | 26937 | 26593 | 26305 | 26086 | 26266 | 25763 | 25407 | 25064 | 25411 | 25232 | 24987 | 24848 | 24716 | 24584 | 24517 | 24319 | 24191 | 24056 | 23989 | 23792 | -0.586
|  |  | 九州 | 85173 | 83767 | 83658 | 82986 | 82842 | 82438 | 83140 | 82586 | 81639 | 80006 | 81862 | 81318.4499 | 81326.2 | 81311.2 | 81162.2 | 80989.2 | 81005.2 | 80577.2 | 80362.2 | 80099.2 | 80047.2 | 79559.2 | -0.218
|  |  | 沖縄 | 7405 | 7335 | 7472 | 7480 | 7518 | 7584 | 7614 | 7529 | 7632 | 7569 | 7689 | 7768 | 7828 | 7852 | 7896 | 7942 | 8012 | 8037 | 8085 | 8135 | 8209 | 8236 | 0.587
|  |  | 全国 | 870020 | 859808 | 860492 | 851931.039 | 844322 | 843983 | 852071 | 847578 | 837578 | 819669 | 837986 | 829498.4499 | 832048.2 | 831882.2 | 830320.2 | 828406.2 | 828796.2 | 824679.2 | 822788.2 | 820722.2 | 821000.2 | 816665.2 | -0.156
| （使用端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 32062 | 31072 | 30711 | 30188 | 29750 | 29686 | 29558 | 29291 | 28742 | 28514 | 28725 | 28370 | 28682 | 28670 | 28660 | 28654 | 28726 | 28637 | 28637 | 28607 | 28764 | 28659 | 0.101
|  |  | 東北 | 74794 | 77222 | 77598 | 77419 | 76832 | 77624 | 78253 | 78435 | 76971 | 76139 | 78867 | 77634 | 77692 | 77287 | 77018 | 76749 | 76686 | 76198 | 75918 | 75638 | 75562 | 75071 | -0.335
|  |  | 東京 | 274521 | 275823 | 276806 | 273879 | 271379 | 270431 | 273383 | 271013 | 268985 | 263317 | 267603 | 265470 | 266343 | 266396 | 266153 | 265839 | 266261 | 265210 | 264864 | 264500 | 264841 | 263716 | -0.066
|  |  | 中部 | 128403 | 126438 | 127087 | 125943 | 125239 | 126110 | 128357 | 129398 | 127374 | 123654 | 127096 | 126145 | 126829 | 127247 | 126802 | 126355 | 126206 | 125405 | 124928 | 124420 | 124261 | 123420 | -0.218
|  |  | 北陸 | 28489 | 27572 | 27765 | 27843 | 27863 | 28231 | 28694 | 28374 | 27482 | 27028 | 27916 | 27296 | 27332 | 27227 | 27199 | 27147 | 27176 | 27066 | 27031 | 26984 | 27023 | 26910 | -0.142
|  |  | 関西 | 149503 | 143892 | 142667 | 140082 | 137436 | 136354 | 137896 | 136423 | 135251 | 131592 | 135035 | 133023 | 133323 | 133454 | 133183 | 132676 | 132639 | 131877 | 131480 | 131049 | 130975 | 130188 | -0.215
|  |  | 中国 | 60437 | 58558 | 58842 | 58586 | 58231 | 58505 | 57983 | 57840 | 57178 | 55863 | 56858 | 56252 | 56716 | 56600 | 56541 | 56481 | 56576 | 56363 | 56302 | 56244 | 56337 | 56124 | -0.023
|  |  | 四国 | 28224 | 27138 | 26903 | 26559 | 26272 | 26053 | 26234 | 25732 | 25372 | 25032 | 25379 | 25200 | 24954 | 24815 | 24683 | 24551 | 24484 | 24286 | 24158 | 24023 | 23956 | 23759 | -0.587
|  |  | 九州 | 85099 | 83696 | 83587 | 82916 | 82770 | 82358 | 83065 | 82509 | 81561 | 79920 | 81772 | 81226.4185 | 81236 | 81221 | 81072 | 80899 | 80915 | 80487 | 80272 | 80009 | 79957 | 79469 | -0.218
|  |  | 沖縄 | 7400 | 7330 | 7467 | 7475 | 7513 | 7579 | 7609 | 7524 | 7627 | 7564 | 7684 | 7763 | 7823 | 7848 | 7891 | 7937 | 8007 | 8032 | 8080 | 8130 | 8204 | 8231 | 0.587
|  |  | 全国 | 868932 | 858741 | 859433 | 850890 | 843285 | 842931 | 851032 | 846539 | 836543 | 818623 | 836935 | 828379.4185 | 830930 | 830765 | 829202 | 827288 | 827676 | 823561 | 821670 | 819604 | 819880 | 815547 | -0.156
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの（一部過去のデータについては、日本電力調査委員会資料に基づく）。なお、- は、需要想定調書提出に際し、対象となっていないデータを示す。また、平均増減率は本機関が計算した値である。 2．最大需要電力は千kW、需要電力量は百万kWhの単位。 3．2022年度推定実績のうち、最大需要電力（夏季）は実績値である。 4．実績および推定実績の値は気温補正後の値で、今回の想定に際しての参考値として示したもの。なお、閏補正は想定値も含め行っていない。 5．最大需要電力は、夏季は8月、冬季は1月に発生するものとした想定となっている。 6．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。

## 公表添付②
電力広域的運営推進機関
別添表３ 需要電力量（使用端）用途別 |  |  |  |  | （百万kWh）
想定
|  | 年度 | 2023 | 2024 | 2032
需要電力量（使用端） | 家庭用その他 | 北海道 | 12817 | 12728 | 12308
|  | 東北 | 27173 | 26940 | 25122
|  | 東京 | 100332 | 99550 | 94239
|  | 中部 | 38843 | 38485 | 36526
|  | 北陸 | 9058 | 8947 | 8610
|  | 関西 | 48545 | 48113 | 45553
|  | 中国 | 19726 | 19625 | 18955
|  | 四国 | 10064 | 9922 | 9062
|  | 九州 | 32118 | 31888 | 30816
|  | 沖縄 | 3568 | 3586 | 3826
|  | 全国 | 302244 | 299784 | 285017
| 業務用 | 北海道 | 8038 | 8068 | 8345
|  | 東北 | 15787 | 15655 | 14937
|  | 東京 | 76567 | 76685 | 78223
|  | 中部 | 21872 | 21804 | 21542
|  | 北陸 | 4889 | 4861 | 4739
|  | 関西 | 34255 | 34217 | 33993
|  | 中国 | 10755 | 10707 | 10584
|  | 四国 | 5701 | 5684 | 5661
|  | 九州 | 18686 | 18593 | 17701
|  | 沖縄 | 2909 | 2913 | 3011
|  | 全国 | 199459 | 199187 | 198736
| 産業用その他 | 北海道 | 7827 | 7874 | 8006
|  | 東北 | 34732 | 34692 | 35012
|  | 東京 | 89444 | 90161 | 91254
|  | 中部 | 66114 | 66958 | 65352
|  | 北陸 | 13385 | 13419 | 13561
|  | 関西 | 50523 | 51124 | 50642
|  | 中国 | 26235 | 26268 | 26585
|  | 四国 | 9189 | 9209 | 9036
|  | 九州 | 30432 | 30740 | 30952
|  | 沖縄 | 1345 | 1348 | 1394
|  | 全国 | 329226 | 331793 | 331794
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの。 2．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。

## 公表添付③
別添表４ ①供給区域需要想定（第1年度 月別詳細） | [15 empty] | 電力広域的運営推進機関
（百万kWh､千kW）
2023年度(想定:第1年度)
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 最大需要電力（送電端） |  | 北海道 | 3970 | 3550 | 3560 | 4090 | 4160 | 3870 | 3900 | 4440 | 4810 | 4980 | 4950 | 4530
|  |  | 東北 | 10850 | 10120 | 10840 | 13120 | 13380 | 11800 | 10330 | 11610 | 13050 | 13690 | 13650 | 12290
|  |  | 東京 | 38460 | 37170 | 42810 | 54990 | 54990 | 46500 | 38270 | 40200 | 44690 | 48840 | 48840 | 43370
|  |  | 中部 | 17990 | 18070 | 20190 | 24550 | 24550 | 22080 | 18790 | 19020 | 21590 | 23420 | 23420 | 20500
|  |  | 北陸 | 3860 | 3515 | 4040 | 4950 | 4950 | 4380 | 3725 | 4100 | 4755 | 5180 | 5180 | 4520
|  |  | 関西 | 17976 | 18279 | 21166 | 27410 | 27410 | 23139 | 18904 | 19136 | 23492 | 25180 | 25180 | 21145
|  |  | 中国 | 7570 | 7470 | 8350 | 10430 | 10430 | 9310 | 7700 | 8360 | 10130 | 10370 | 10370 | 9020
|  |  | 四国 | 3340 | 3420 | 3860 | 4970 | 4970 | 4250 | 3690 | 3700 | 4580 | 4580 | 4580 | 3950
|  |  | 九州 | 10000 | 10480 | 12030 | 15370 | 15370 | 13200 | 11090 | 11520 | 13930 | 14540 | 14540 | 12230
|  |  | 沖縄 | 1070 | 1303 | 1556 | 1582 | 1611 | 1598 | 1381 | 1179 | 1005 | 1086 | 1031 | 979
|  |  | 全国 | 115086 | 113377 | 128402 | 161462 | 161821 | 140127 | 117780 | 123265 | 142032 | 151866 | 151741 | 132534
| （送電端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 2365 | 2189 | 2088 | 2292 | 2370 | 2163 | 2310 | 2555 | 3100 | 3200 | 2969 | 2872
|  |  | 東北 | 6461 | 5734 | 6149 | 6796 | 6711 | 6061 | 6074 | 6660 | 8022 | 8314 | 8014 | 7392
|  |  | 東京 | 20522 | 20307 | 21375 | 24791 | 25671 | 22253 | 21185 | 21613 | 25362 | 26865 | 24992 | 23872
|  |  | 中部 | 9874 | 9488 | 10246 | 11911 | 11960 | 10886 | 10319 | 10357 | 11849 | 12463 | 11884 | 11469
|  |  | 北陸 | 2293 | 2013 | 2171 | 2428 | 2409 | 2223 | 2089 | 2247 | 2672 | 2882 | 2632 | 2529
|  |  | 関西 | 10305 | 10139 | 10803 | 12854 | 13468 | 11385 | 10615 | 10684 | 12496 | 13588 | 12414 | 11821
|  |  | 中国 | 4416 | 4397 | 4547 | 5227 | 5387 | 4699 | 4527 | 4764 | 5589 | 5755 | 5461 | 5153
|  |  | 四国 | 1956 | 1924 | 2019 | 2371 | 2435 | 2102 | 2006 | 2037 | 2381 | 2529 | 2355 | 2243
|  |  | 九州 | 6259 | 6219 | 6646 | 7859 | 8020 | 6966 | 6471 | 6623 | 7814 | 8161 | 7479 | 7034
|  |  | 沖縄 | 568 | 640 | 769 | 898 | 877 | 797 | 698 | 592 | 598 | 603 | 553 | 578
|  |  | 全国 | 65019 | 63050 | 66813 | 77427 | 79308 | 69535 | 66294 | 68132 | 79883 | 84360 | 78753 | 74963
| 需要電力量（使用端） | 合計 | 北海道 | 2440 | 2207 | 1947 | 2135 | 2179 | 2085 | 2106 | 2281 | 2660 | 3155 | 2784 | 2703
|  |  | 東北 | 6576 | 5747 | 5654 | 6079 | 6364 | 6003 | 5632 | 6017 | 6838 | 7939 | 7609 | 7234
|  |  | 東京 | 21073 | 19341 | 20216 | 22541 | 24283 | 23198 | 20511 | 19974 | 21967 | 24900 | 25048 | 23291
|  |  | 中部 | 10243 | 9248 | 9813 | 10663 | 11393 | 11173 | 9914 | 9698 | 10345 | 11351 | 11827 | 11161
|  |  | 北陸 | 2258 | 2037 | 2090 | 2246 | 2318 | 2212 | 1988 | 2089 | 2370 | 2672 | 2564 | 2488
|  |  | 関西 | 10914 | 9404 | 9987 | 11197 | 12266 | 12145 | 10244 | 9947 | 10852 | 11901 | 12765 | 11701
|  |  | 中国 | 4628 | 4140 | 4187 | 4626 | 5014 | 4841 | 4330 | 4322 | 4770 | 5446 | 5310 | 5102
|  |  | 四国 | 1952 | 1839 | 1888 | 2137 | 2289 | 2076 | 1911 | 1843 | 2060 | 2443 | 2241 | 2275
|  |  | 九州 | 6400 | 5875 | 6140 | 6839 | 7698 | 7298 | 6417 | 6151 | 6593 | 7411 | 7496 | 6918
|  |  | 沖縄 | 559 | 570 | 664 | 763 | 855 | 822 | 718 | 629 | 565 | 605 | 537 | 537
|  |  | 全国 | 67043 | 60408 | 62586 | 69226 | 74659 | 71853 | 63771 | 62951 | 69020 | 77823 | 78181 | 73410
|  | 家庭用その他 | 北海道 | 1198 | 1006 | 764 | 820 | 856 | 844 | 834 | 976 | 1181 | 1670 | 1361 | 1307
|  |  | 東北 | 2584 | 1944 | 1569 | 1765 | 2020 | 1851 | 1646 | 1981 | 2473 | 3388 | 3124 | 2828
|  |  | 東京 | 8109 | 6648 | 6389 | 7540 | 8739 | 8392 | 6949 | 6962 | 8543 | 11245 | 11087 | 9729
|  |  | 中部 | 3304 | 2534 | 2474 | 2729 | 3474 | 3319 | 2581 | 2685 | 3283 | 4216 | 4435 | 3809
|  |  | 北陸 | 829 | 645 | 554 | 556 | 674 | 654 | 554 | 650 | 837 | 1112 | 1034 | 959
|  |  | 関西 | 4200 | 2969 | 3131 | 3582 | 4283 | 4432 | 3099 | 3330 | 4138 | 4967 | 5728 | 4686
|  |  | 中国 | 1731 | 1316 | 1189 | 1356 | 1639 | 1595 | 1281 | 1378 | 1724 | 2342 | 2181 | 1994
|  |  | 四国 | 802 | 704 | 611 | 725 | 913 | 817 | 676 | 690 | 833 | 1192 | 1046 | 1055
|  |  | 九州 | 2591 | 2126 | 2149 | 2451 | 3048 | 2790 | 2207 | 2248 | 2715 | 3392 | 3467 | 2934
|  |  | 沖縄 | 249 | 247 | 297 | 355 | 408 | 395 | 322 | 267 | 244 | 297 | 243 | 243
|  |  | 全国 | 25597 | 20139 | 19127 | 21879 | 26054 | 25089 | 20149 | 21167 | 25971 | 33821 | 33706 | 29544
|  | 業務用 | 北海道 | 624 | 590 | 578 | 634 | 670 | 593 | 614 | 667 | 779 | 804 | 748 | 737
|  |  | 東北 | 1252 | 1097 | 1154 | 1284 | 1356 | 1263 | 1128 | 1208 | 1449 | 1584 | 1554 | 1458
|  |  | 東京 | 5870 | 5653 | 6149 | 6844 | 7548 | 6992 | 6062 | 5765 | 6156 | 6591 | 6687 | 6250
|  |  | 中部 | 1677 | 1582 | 1694 | 1927 | 2188 | 2071 | 1748 | 1621 | 1709 | 1899 | 1945 | 1811
|  |  | 北陸 | 346 | 347 | 368 | 457 | 486 | 399 | 360 | 366 | 439 | 465 | 437 | 419
|  |  | 関西 | 2602 | 2406 | 2626 | 3064 | 3482 | 3338 | 2821 | 2544 | 2640 | 2923 | 2974 | 2835
|  |  | 中国 | 826 | 745 | 841 | 940 | 1070 | 1011 | 829 | 784 | 859 | 973 | 968 | 909
|  |  | 四国 | 389 | 405 | 461 | 570 | 582 | 485 | 429 | 413 | 495 | 524 | 486 | 462
|  |  | 九州 | 1398 | 1307 | 1420 | 1641 | 1926 | 1870 | 1592 | 1399 | 1397 | 1580 | 1639 | 1517
|  |  | 沖縄 | 205 | 215 | 250 | 287 | 321 | 304 | 279 | 249 | 212 | 203 | 194 | 193
|  |  | 全国 | 15189 | 14347 | 15541 | 17648 | 19629 | 18326 | 15862 | 15016 | 16135 | 17546 | 17632 | 16591
|  | 産業用その他 | 北海道 | 618 | 611 | 605 | 681 | 653 | 648 | 658 | 638 | 700 | 681 | 675 | 659
|  |  | 東北 | 2740 | 2706 | 2931 | 3030 | 2988 | 2889 | 2858 | 2828 | 2916 | 2967 | 2931 | 2948
|  |  | 東京 | 7094 | 7040 | 7678 | 8157 | 7996 | 7814 | 7500 | 7247 | 7268 | 7064 | 7274 | 7312
|  |  | 中部 | 5262 | 5132 | 5645 | 6007 | 5731 | 5783 | 5585 | 5392 | 5353 | 5236 | 5447 | 5541
|  |  | 北陸 | 1083 | 1045 | 1168 | 1233 | 1158 | 1159 | 1074 | 1073 | 1094 | 1095 | 1093 | 1110
|  |  | 関西 | 4112 | 4029 | 4230 | 4551 | 4501 | 4375 | 4324 | 4073 | 4074 | 4011 | 4063 | 4180
|  |  | 中国 | 2071 | 2079 | 2157 | 2330 | 2305 | 2235 | 2220 | 2160 | 2187 | 2131 | 2161 | 2199
|  |  | 四国 | 761 | 730 | 816 | 842 | 794 | 774 | 806 | 740 | 732 | 727 | 709 | 758
|  |  | 九州 | 2411 | 2442 | 2571 | 2747 | 2724 | 2638 | 2618 | 2504 | 2481 | 2439 | 2390 | 2467
|  |  | 沖縄 | 105 | 108 | 117 | 121 | 126 | 123 | 117 | 113 | 109 | 105 | 100 | 101
|  |  | 全国 | 26257 | 25922 | 27918 | 29699 | 28976 | 28438 | 27760 | 26768 | 26914 | 26456 | 26843 | 27275
②供給区域需要想定（第2年度 月別詳細）
（千kW）
2024年度(想定:第2年度)
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 最大需要電力（送電端） |  | 北海道 | 3980 | 3560 | 3570 | 4100 | 4170 | 3880 | 3910 | 4450 | 4820 | 4990 | 4960 | 4540
|  |  | 東北 | 10810 | 10090 | 10800 | 13080 | 13340 | 11770 | 10310 | 11580 | 13020 | 13660 | 13620 | 12260
|  |  | 東京 | 38590 | 37300 | 42960 | 55140 | 55140 | 46650 | 38390 | 40330 | 44800 | 48950 | 48950 | 43490
|  |  | 中部 | 18090 | 18180 | 20310 | 24700 | 24700 | 22210 | 18900 | 19130 | 21720 | 23560 | 23560 | 20620
|  |  | 北陸 | 3845 | 3500 | 4025 | 4930 | 4930 | 4360 | 3725 | 4100 | 4755 | 5180 | 5180 | 4520
|  |  | 関西 | 18316 | 18623 | 21566 | 27510 | 27510 | 23576 | 19260 | 19498 | 23936 | 25270 | 25270 | 21543
|  |  | 中国 | 7570 | 7470 | 8350 | 10430 | 10430 | 9310 | 7700 | 8360 | 10130 | 10370 | 10370 | 9020
|  |  | 四国 | 3330 | 3420 | 3850 | 4950 | 4950 | 4240 | 3680 | 3690 | 4560 | 4560 | 4560 | 3940
|  |  | 九州 | 10020 | 10510 | 12060 | 15410 | 15410 | 13230 | 11120 | 11550 | 13970 | 14580 | 14580 | 12260
|  |  | 沖縄 | 1076 | 1311 | 1565 | 1591 | 1620 | 1607 | 1388 | 1186 | 1011 | 1092 | 1037 | 985
|  |  | 全国 | 115627 | 113964 | 129056 | 161841 | 162200 | 140833 | 118383 | 123874 | 142722 | 152212 | 152087 | 133178
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの。 2．最大需要電力は千kW、需要電力量は百万kWhの単位。 3．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。