## 公表添付①
参考２．全国及び供給区域ごとの需要想定（詳細表）
本報告書で記載した想定値及び過去の実績値を以下の詳細表に示す。 | [25 empty] | （百万kWh､千kW､％）
参考表1-1 年度別詳細 |  |  |  | 実績 | [10 empty] | 推定実績 | 想定 | [9 empty] | 平均増減率(%) 2015～26
|  |  | 年度 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
| 最大需要電力（送電端） |  |  | 171435 | 174340 | 176620 | 178513 | 169688 | 174593 | 156071 | 156485 | 157724 | 156806 | 156300 | 155760 | 156558 | 157373 | 157840 | 158221 | 158567 | 158964 | 159300 | 159641 | 159998 | 160314 | 0.2
| 年負荷率 |  |  | 61.8 | 62.4 | 62.9 | 60.9 | 62.2 | 62.3 | 66.8 | 65.8 | 65.5 | 65.2 | 64.5 | 64.4 | 64.2 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | -
| 需要電力量合計（送電端） |  |  | 927684 | 952589 | 972811 | 951761 | 924790 | 953379 | 912702 | 901968 | 904473 | 895125.99 | 883136 | 878740 | 880480 | 882341 | 884443 | 886772 | 889079 | 891420 | 893651 | 895923 | 898241 | 900450 | 0.2
| 需要電力量合計(需要端） |  |  | 881683 | 905154 | 925811 | 903986 | 877184 | 908807 | 867626 | 859808 | 860492 | 851931.039 | 842022 | 838241 | 839383 | 841164 | 843168 | 845379 | 847573 | 849799 | 851917 | 854076 | 856280 | 858376 | 0.2
| 需要電力量合計(使用端） |  |  | 880563 | 904048 | 924682 | 902881 | 876087 | 907687 | 866543 | 858741 | 859433 | 850890.118 | 840988 | 837195 | 838341 | 840120 | 842122 | 844333 | 846527 | 848752 | 850870 | 853027 | 855229 | 857325 | 0.2
|  | 家庭用その他 |  | 322308 | 326642 | 330910 | 329768 | 329559 | 335302 | 322907 | 318675 | 316593 | 310695 | 306850 | 304349 | 301864 | 299683 | 298182 | 296924 | 295536 | 294186 | 292898 | 291662 | 290460 | 289162 | -0.5
|  | 業務用 |  | 205340 | 211353 | 216605 | 217358 | 215759 | 217479 | 201174 | 203759 | 204463 | 204823 | 204723 | 203265 | 204347 | 205640 | 207075 | 208690 | 210333 | 211983 | 213460 | 214946 | 216441 | 217939 | 0.6
|  | 産業用その他 |  | 352914 | 366051 | 377166 | 355754 | 330770 | 354908 | 342461 | 336305 | 338379 | 335373 | 329415 | 329581 | 332131 | 334798 | 336865 | 338720 | 340659 | 342583 | 344512 | 346420 | 348329 | 350225 | 0.6
| 最大需要電力（送電端） | 夏季 | 北海道 | 4545 | 4581 | 4698 | 4811 | 4557 | 4667 | 4537 | 4312 | 4320 | 4347 | 4318 | 4246 | 4260 | 4280 | 4300 | 4330 | 4360 | 4390 | 4430 | 4460 | 4490 | 4520 | 0.4
|  |  | 東北 | 13748 | 13958 | 14289 | 14545 | 13687 | 14019 | 11832 | 12560 | 12655 | 13033 | 12947 | 12975 | 12990 | 13030 | 13120 | 13210 | 13300 | 13390 | 13480 | 13570 | 13660 | 13750 | 0.5
|  |  | 東京 | 57867 | 59307 | 59550 | 60138 | 58007 | 59438 | 48194 | 51875 | 52224 | 51570 | 51919 | 51343 | 52530 | 53280 | 53470 | 53660 | 53820 | 53990 | 54130 | 54270 | 54420 | 54550 | 0.5
|  |  | 中部 | 25665 | 26371 | 26826 | 27089 | 25148 | 25904 | 24744 | 24274 | 24434 | 24348 | 24100 | 24530 | 24290 | 24420 | 24450 | 24490 | 24520 | 24560 | 24600 | 24630 | 24660 | 24690 | 0.2
|  |  | 北陸 | 5250 | 5310 | 5350 | 5383 | 5089 | 5237 | 4931 | 4923 | 4930 | 4918 | 4930 | 5009 | 4980 | 4990 | 5040 | 5045 | 5055 | 5065 | 5075 | 5090 | 5100 | 5110 | 0.3
|  |  | 関西 | 30190 | 30075 | 30248 | 30829 | 29220 | 30353 | 28448 | 26621 | 27081 | 26452 | 26068 | 25658 | 25480 | 25310 | 25290 | 25260 | 25240 | 25220 | 25190 | 25170 | 25140 | 25120 | -0.3
|  |  | 中国 | 11361 | 11398 | 11735 | 11831 | 10866 | 11348 | 11023 | 10638 | 10607 | 10562 | 10443 | 10439 | 10450 | 10460 | 10550 | 10590 | 10640 | 10700 | 10750 | 10800 | 10860 | 10900 | 0.4
|  |  | 四国 | 5411 | 5417 | 5545 | 5571 | 5354 | 5483 | 5340 | 5038 | 5022 | 4985 | 5012 | 5015 | 5020 | 5030 | 5040 | 5040 | 5030 | 5030 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 0
|  |  | 九州 | 15986 | 16532 | 16972 | 16928 | 16367 | 16717 | 15631 | 14835 | 15066 | 15182 | 15145 | 15084 | 15110 | 15120 | 15120 | 15130 | 15130 | 15140 | 15140 | 15140 | 15150 | 15150 | 0
|  |  | 沖縄 | 1412 | 1391 | 1407 | 1388 | 1393 | 1427 | 1391 | 1409 | 1385 | 1409 | 1418 | 1461 | 1448 | 1453 | 1460 | 1466 | 1472 | 1479 | 1485 | 1491 | 1498 | 1504 | 0.5
|  |  | 全国 | 171435 | 174340 | 176620 | 178513 | 169688 | 174593 | 156071 | 156485 | 157724 | 156806 | 156300 | 155760 | 156558 | 157373 | 157840 | 158221 | 158567 | 158964 | 159300 | 159641 | 159998 | 160314 | 0.2
|  | 冬季 | 北海道 | 5112 | 5267 | 5408 | 5325 | 5454 | 5420 | 5259 | 5142 | 5147 | 5116 | 5031 | 5010 | 5020 | 5040 | 5050 | 5080 | 5120 | 5150 | 5180 | 5210 | 5250 | 5280 | 0.4
|  |  | 東北 | 13571 | 14029 | 14387 | 13245 | 14040 | 14201 | 13144 | 13110 | 13079 | 13325 | 13291 | 13360 | 13410 | 13450 | 13610 | 13770 | 13930 | 14090 | 14250 | 14410 | 14570 | 14720 | 0.9
| 年負荷率 | 夏季 | 北海道 | 82.5 | 83.8 | 83.7 | 81.7 | 84.9 | 84.4 | 86.9 | 88.1 | 86.7 | 84.2 | 83.5 | 84.3 | 84.3 | 84.2 | 83.7 | 83.9 | 83.9 | 83.8 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | -
|  |  | 東北 | 69.4 | 70.5 | 70.6 | 68.1 | 70.4 | 70.4 | 76.8 | 74.6 | 74.4 | 71.8 | 71.6 | 71.8 | 71.9 | 71.9 | 72 | 72.1 | 72.2 | 72.2 | 72.3 | 72.4 | 72.5 | 72.6 | -
|  |  | 東京 | 60.5 | 60.3 | 61.2 | 59.4 | 60.1 | 59.5 | 68 | 63.5 | 63.4 | 63.5 | 62.1 | 62.2 | 61.3 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.6 | 60.6 | -
|  |  | 中部 | 60.3 | 60.4 | 60.9 | 57.7 | 59.2 | 60.3 | 62 | 62.2 | 62.3 | 61.9 | 61.9 | 60.8 | 61.4 | 61.2 | 61.1 | 61 | 60.9 | 60.8 | 60.8 | 60.7 | 60.7 | 60.6 | -
|  |  | 北陸 | 62.9 | 64 | 65.2 | 62.6 | 64.4 | 66 | 68.8 | 66.8 | 67.4 | 67.9 | 67.6 | 67.5 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.2 | -
|  |  | 関西 | 58.5 | 59.9 | 60.4 | 58.5 | 60.2 | 60.5 | 63 | 64.9 | 63.4 | 63.9 | 63.3 | 63.3 | 63.4 | 63.5 | 63.5 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.7 | 63.8 | 63.8 | 63.9 | -
|  |  | 中国 | 62.8 | 65.2 | 65.1 | 62.6 | 65.3 | 65.8 | 65.8 | 66.2 | 66.9 | 66.8 | 66.9 | 67.2 | 67.2 | 67.4 | 67 | 67.1 | 67.2 | 67.2 | 67.3 | 67.4 | 67.4 | 67.5 | -
|  |  | 四国 | 61.9 | 63.2 | 63.5 | 62.6 | 62.8 | 63.3 | 64 | 65.2 | 64.8 | 64.4 | 63.1 | 62.5 | 62.2 | 61.7 | 61.5 | 61.5 | 61.7 | 61.7 | 61.9 | 62 | 62.1 | 62.2 | -
|  |  | 九州 | 61.4 | 61.6 | 61.3 | 60.8 | 61.6 | 62 | 65 | 67.4 | 66.5 | 65.4 | 65.2 | 65.6 | 65.6 | 65.7 | 65.8 | 65.8 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 66 | 66 | 66.1 | -
|  |  | 沖縄 | 61.2 | 62.6 | 62.7 | 63.8 | 63.3 | 62 | 63.3 | 62.1 | 64.1 | 63.1 | 62.8 | 61.6 | 62.8 | 63 | 63.1 | 63.3 | 63.5 | 63.6 | 63.8 | 64 | 64.1 | 64.3 | -
|  |  | 全国 | 61.8 | 62.4 | 62.9 | 60.9 | 62.2 | 62.3 | 66.8 | 65.8 | 65.5 | 65.2 | 64.5 | 64.4 | 64.2 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | -
|  | 冬季 | 北海道 | 73.4 | 72.9 | 72.7 | 73.8 | 70.9 | 72.7 | 74.9 | 73.9 | 72.7 | 71.5 | 71.7 | 71.4 | 71.5 | 71.5 | 71.3 | 71.5 | 71.4 | 71.5 | 71.5 | 71.6 | 71.5 | 71.5 | -
|  |  | 東北 | 70.3 | 70.1 | 70.2 | 74.8 | 68.6 | 69.5 | 69.1 | 71.5 | 72 | 70.3 | 69.7 | 69.7 | 69.6 | 69.6 | 69.4 | 69.1 | 68.9 | 68.7 | 68.4 | 68.2 | 68 | 67.8 | -
| （送電端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 32859 | 33644 | 34457 | 34413 | 33892 | 34494 | 34526 | 33274 | 32803 | 32073 | 31592 | 31349 | 31462 | 31577 | 31623 | 31824 | 32040 | 32241 | 32461 | 32665 | 32884 | 33088 | 0.4
|  |  | 東北 | 83543 | 86201 | 88430 | 86746 | 84389 | 86499 | 79601 | 82063 | 82466 | 82027 | 81181 | 81584 | 81776 | 82055 | 82727 | 83401 | 84073 | 84745 | 85418 | 86090 | 86761 | 87431 | 0.7
|  |  | 東京 | 306720 | 313514 | 319508 | 312786 | 305575 | 310030 | 287253 | 288512 | 289978 | 286932 | 282628 | 279831 | 281901 | 283257 | 284218 | 285210 | 286063 | 286924 | 287628 | 288367 | 289123 | 289776 | 0.2
|  |  | 中部 | 135499 | 139606 | 143128 | 137016 | 130386 | 136726 | 134282 | 132234 | 133377 | 131980 | 130683 | 130616 | 130602 | 131014 | 130934 | 130888 | 130875 | 130886 | 130920 | 130972 | 131038 | 131116 | 0
|  |  | 北陸 | 28911 | 29784 | 30551 | 29498 | 28723 | 30297 | 29712 | 28825 | 29117 | 29247 | 29197 | 29623 | 29650 | 29719 | 30013 | 30035 | 30116 | 30199 | 30281 | 30362 | 30445 | 30527 | 0.4
|  |  | 関西 | 154831 | 157901 | 160132 | 157913 | 154180 | 160851 | 157076 | 151300 | 150455 | 148106 | 144581 | 142276 | 141436 | 140684 | 140668 | 140653 | 140636 | 140620 | 140602 | 140586 | 140569 | 140554 | -0.3
|  |  | 中国 | 62467 | 65092 | 66910 | 64843 | 62112 | 65461 | 63549 | 61684 | 62179 | 61841.99 | 61235 | 61409 | 61528 | 61764 | 61908 | 62272 | 62635 | 62998 | 63361 | 63724 | 64088 | 64454 | 0.5
|  |  | 四国 | 29353 | 30012 | 30858 | 30565 | 29438 | 30419 | 29926 | 28759 | 28509 | 28110 | 27714 | 27460 | 27373 | 27189 | 27173 | 27165 | 27173 | 27197 | 27231 | 27271 | 27311 | 27349 | -0.1
|  |  | 九州 | 85936 | 89210 | 91111 | 90222 | 88376 | 90847 | 89069 | 87653 | 87816 | 87019 | 86529 | 86703 | 86790 | 87065 | 87107 | 87195 | 87282 | 87367 | 87449 | 87529 | 87608 | 87684 | 0.1
|  |  | 沖縄 | 7565 | 7625 | 7726 | 7759 | 7719 | 7755 | 7708 | 7664 | 7773 | 7790 | 7796 | 7889 | 7962 | 8017 | 8072 | 8129 | 8186 | 8243 | 8300 | 8357 | 8414 | 8471 | 0.8
|  |  | 全国 | 927684 | 952589 | 972811 | 951761 | 924790 | 953379 | 912702 | 901968 | 904473 | 895125.99 | 883136 | 878740 | 880480 | 882341 | 884443 | 886772 | 889079 | 891420 | 893651 | 895923 | 898241 | 900450 | 0.2
| （需要端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 30795 | 31591 | 32403 | 32238 | 31732 | 32352 | 32037 | 31134 | 30773 | 30248 | 29728 | 29531 | 29637 | 29746 | 29789 | 29978 | 30182 | 30371 | 30578 | 30770 | 30977 | 31169 | 0.4
|  |  | 東北 | 78977 | 81433 | 83730 | 81815 | 79686 | 82097 | 74670 | 77306 | 77682 | 77503 | 76710 | 76926 | 77115 | 77378 | 78012 | 78647 | 79281 | 79915 | 80549 | 81183 | 81816 | 82447 | 0.7
|  |  | 東京 | 293151 | 298694 | 304757 | 297992 | 291167 | 298046 | 274196 | 276242 | 277216 | 274280 | 271034 | 268585 | 269730 | 271028 | 271947 | 272897 | 273713 | 274537 | 275211 | 275918 | 276641 | 277266 | 0.2
|  |  | 中部 | 129196 | 133326 | 137029 | 130618 | 124102 | 130395 | 128199 | 126588 | 127241 | 126095 | 125051 | 125274 | 125378 | 125773 | 125697 | 125652 | 125640 | 125651 | 125683 | 125733 | 125796 | 125871 | 0.1
|  |  | 北陸 | 27585 | 28308 | 29145 | 28214 | 27322 | 29019 | 28442 | 27601 | 27793 | 27871 | 27814 | 28252 | 28316 | 28382 | 28662 | 28683 | 28761 | 28840 | 28918 | 28996 | 29075 | 29153 | 0.4
|  |  | 関西 | 146704 | 149971 | 152344 | 149789 | 145935 | 152614 | 149262 | 144054 | 142827 | 140239 | 137214 | 135162 | 134364 | 133650 | 133635 | 133620 | 133604 | 133589 | 133572 | 133557 | 133541 | 133526 | -0.2
|  |  | 中国 | 59040 | 61716 | 63440 | 61609 | 58644 | 61907 | 60325 | 58609 | 58893 | 58636.039 | 58123 | 58276 | 58452 | 58676 | 58813 | 59158 | 59503 | 59848 | 60193 | 60538 | 60884 | 61231 | 0.5
|  |  | 四国 | 27537 | 28162 | 28934 | 28721 | 27605 | 28560 | 28182 | 27172 | 26937 | 26593 | 26233 | 26038 | 25966 | 25791 | 25780 | 25772 | 25780 | 25803 | 25835 | 25873 | 25911 | 25947 | -0.1
|  |  | 九州 | 81446 | 84648 | 86612 | 85573 | 83604 | 86363 | 84928 | 83767 | 83658 | 82986 | 82618 | 82610 | 82798 | 83060 | 83100 | 83184 | 83267 | 83348 | 83426 | 83502 | 83578 | 83650 | 0.1
|  |  | 沖縄 | 7252 | 7305 | 7417 | 7417 | 7387 | 7454 | 7385 | 7335 | 7472 | 7480 | 7497 | 7587 | 7627 | 7680 | 7733 | 7788 | 7842 | 7897 | 7952 | 8006 | 8061 | 8116 | 0.7
|  |  | 全国 | 881683 | 905154 | 925811 | 903986 | 877184 | 908807 | 867626 | 859808 | 860492 | 851931.039 | 842022 | 838241 | 839383 | 841164 | 843168 | 845379 | 847573 | 849799 | 851917 | 854076 | 856280 | 858376 | 0.2
| （使用端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 30732 | 31529 | 32340 | 32176 | 31670 | 32289 | 31974 | 31072 | 30711 | 30188 | 29669 | 29471 | 29577 | 29685 | 29728 | 29917 | 30121 | 30310 | 30517 | 30708 | 30915 | 31107 | 0.4
|  |  | 東北 | 78894 | 81352 | 83646 | 81732 | 79603 | 82009 | 74586 | 77222 | 77598 | 77419 | 76624 | 76838 | 77027 | 77290 | 77924 | 78558 | 79192 | 79826 | 80460 | 81094 | 81726 | 82357 | 0.7
|  |  | 東京 | 292719 | 298260 | 304312 | 297560 | 290736 | 297603 | 273771 | 275823 | 276806 | 273879 | 270638 | 268189 | 269334 | 270632 | 271551 | 272501 | 273317 | 274141 | 274815 | 275522 | 276245 | 276870 | 0.2
|  |  | 中部 | 129048 | 133180 | 136880 | 130471 | 123955 | 130246 | 128050 | 126438 | 127087 | 125943 | 124899 | 125122 | 125226 | 125620 | 125544 | 125500 | 125488 | 125499 | 125531 | 125580 | 125643 | 125718 | 0.1
|  |  | 北陸 | 27557 | 28281 | 29117 | 28186 | 27293 | 28988 | 28412 | 27572 | 27765 | 27843 | 27787 | 28224 | 28287 | 28353 | 28632 | 28653 | 28731 | 28809 | 28887 | 28965 | 29044 | 29122 | 0.4
|  |  | 関西 | 146512 | 149785 | 152157 | 149608 | 145760 | 152440 | 149095 | 143892 | 142667 | 140082 | 137061 | 135009 | 134210 | 133496 | 133481 | 133466 | 133450 | 133435 | 133418 | 133403 | 133387 | 133372 | -0.2
|  |  | 中国 | 58986 | 61662 | 63385 | 61554 | 58590 | 61852 | 60274 | 58558 | 58842 | 58586.118 | 58072 | 58224 | 58400 | 58624 | 58760 | 59105 | 59450 | 59795 | 60140 | 60485 | 60830 | 61177 | 0.5
|  |  | 四国 | 27499 | 28125 | 28897 | 28684 | 27569 | 28524 | 28147 | 27138 | 26903 | 26559 | 26200 | 26003 | 25932 | 25757 | 25746 | 25738 | 25746 | 25769 | 25801 | 25839 | 25877 | 25913 | -0.1
|  |  | 九州 | 81370 | 84574 | 86537 | 85498 | 83529 | 86287 | 84854 | 83696 | 83587 | 82916 | 82546 | 82533 | 82726 | 82988 | 83028 | 83112 | 83195 | 83276 | 83354 | 83430 | 83506 | 83578 | 0.1
|  |  | 沖縄 | 7246 | 7300 | 7411 | 7412 | 7382 | 7449 | 7380 | 7330 | 7467 | 7475 | 7492 | 7582 | 7622 | 7675 | 7728 | 7783 | 7837 | 7892 | 7947 | 8001 | 8056 | 8111 | 0.7
|  |  | 全国 | 880563 | 904048 | 924682 | 902881 | 876087 | 907687 | 866543 | 858741 | 859433 | 850890.118 | 840988 | 837195 | 838341 | 840120 | 842122 | 844333 | 846527 | 848752 | 850870 | 853027 | 855229 | 857325 | 0.2
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの（一部過去のデータについては、日本電力調査委員会資料に基づく）。なお、- は、需要想定調書提出に際し、対象となっていないデータを示す。また、平均増減率は本機関が計算した値である。 2．最大需要電力は千kW、需要電力量は百万kWhの単位。 3．2016年度推定実績のうち、最大需要電力（夏季）は実績値である。 4．実績および推定実績の値は気温閏補正後の値で、今回の想定に際しての参考値として示したもの。 5．最大需要電力は、夏季は8月、冬季は1月に発生するものとした想定となっている。なお、第1年度については、各月の最大3日平均電力の想定となっている。 6．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。

## 公表添付②
参考表１－２ 需要電力量（使用端）用途別 |  |  |  |  | （百万kWh）
想定
|  | 年度 | 2017 | 2018 | 2026
需要電力量（使用端） | 家庭用その他 | 北海道 | 13520 | 13469 | 13630
|  | 東北 | 27412 | 27342 | 27084
|  | 東京 | 97753 | 96983 | 91442
|  | 中部 | 38447 | 38225 | 36001
|  | 北陸 | 9527 | 9529 | 9312
|  | 関西 | 48419 | 47643 | 45817
|  | 中国 | 19949 | 19858 | 19956
|  | 四国 | 10322 | 10134 | 9819
|  | 九州 | 33071 | 33030 | 32576
|  | 沖縄 | 3444 | 3470 | 3525
|  | 全国 | 301864 | 299683 | 289162
| 業務用 | 北海道 | 8335 | 8386 | 8820
|  | 東北 | 16288 | 16440 | 17711
|  | 東京 | 78553 | 79514 | 85256
|  | 中部 | 22717 | 22774 | 23506
|  | 北陸 | 5141 | 5150 | 5266
|  | 関西 | 34176 | 34094 | 35701
|  | 中国 | 11077 | 11148 | 12355
|  | 四国 | 5906 | 5911 | 6050
|  | 九州 | 19317 | 19366 | 20053
|  | 沖縄 | 2837 | 2857 | 3221
|  | 全国 | 204347 | 205640 | 217939
| 産業用その他 | 北海道 | 7722 | 7830 | 8657
|  | 東北 | 33327 | 33508 | 37562
|  | 東京 | 93028 | 94135 | 100172
|  | 中部 | 64062 | 64621 | 66211
|  | 北陸 | 13619 | 13674 | 14544
|  | 関西 | 51615 | 51759 | 51854
|  | 中国 | 27374 | 27618 | 28866
|  | 四国 | 9704 | 9712 | 10044
|  | 九州 | 30338 | 30592 | 30950
|  | 沖縄 | 1342 | 1349 | 1365
|  | 全国 | 332131 | 334798 | 350225
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの（一部過去のデータについては、日本電力調査委員会資料に基づく）。なお、- は、需要想定調書提出に際し、対象となっていないデータを示す。また、平均増減率は本機関が計算した値である。 2．最大需要電力は千kW、需要電力量は百万kWhの単位。 3．2016年度推定実績のうち、最大需要電力（夏季）は実績値である。 4．実績および推定実績の値は気温閏補正後の値で、今回の想定に際しての参考値として示したもの。 5．最大需要電力は、夏季は8月、冬季は1月に発生するものとした想定となっている。なお、第1年度については、各月の最大3日平均電力の想定となっている。 6．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。

## 公表添付③
参考表１－３ 供給区域需要想定（第1年度 月別詳細）
（百万kWh､千kW）
2017年度（想定：第1年度）
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 最大需要電力（送電端） |  | 北海道 | 4130 | 3760 | 3710 | 4060 | 4260 | 4260 | 4190 | 4600 | 5020 | 5020 | 5020 | 4650
|  |  | 東北 | 10690 | 9900 | 10700 | 12700 | 12990 | 11860 | 10540 | 11800 | 12980 | 13410 | 13340 | 12420
|  |  | 東京 | 38530 | 36430 | 40730 | 52530 | 52530 | 45280 | 37210 | 40570 | 44380 | 47150 | 47150 | 43230
|  |  | 中部 | 18420 | 18490 | 20110 | 24290 | 24290 | 22150 | 19740 | 19220 | 21630 | 22600 | 22600 | 20950
|  |  | 北陸 | 3980 | 3700 | 4130 | 4980 | 4980 | 4630 | 3795 | 4195 | 4670 | 4895 | 4895 | 4635
|  |  | 関西 | 19230 | 18660 | 21380 | 25480 | 25480 | 23300 | 18470 | 19510 | 21630 | 23210 | 23210 | 20760
|  |  | 中国 | 7720 | 7570 | 8580 | 10450 | 10450 | 9240 | 7690 | 8370 | 9320 | 9850 | 9850 | 8920
|  |  | 四国 | 3560 | 3520 | 4010 | 5020 | 5020 | 4390 | 3550 | 3750 | 4580 | 4580 | 4580 | 4080
|  |  | 九州 | 10650 | 10820 | 12120 | 15110 | 15110 | 13580 | 11590 | 11740 | 13810 | 14430 | 14430 | 12690
|  |  | 沖縄 | 1032 | 1205 | 1389 | 1448 | 1448 | 1390 | 1243 | 1099 | 1004 | 1038 | 1029 | 987
|  |  | 全国 | 117942 | 114055 | 126859 | 156068 | 156558 | 140080 | 118018 | 124854 | 139024 | 146183 | 146104 | 133322
| （送電端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 2403 | 2280 | 2252 | 2293 | 2505 | 2238 | 2424 | 2714 | 3164 | 3277 | 2925 | 2987
|  |  | 東北 | 6413 | 6061 | 6104 | 6635 | 6811 | 6156 | 6227 | 6630 | 7663 | 8185 | 7475 | 7416
|  |  | 東京 | 21269 | 21041 | 21585 | 24909 | 25763 | 22444 | 21565 | 22238 | 25399 | 26762 | 24485 | 24441
|  |  | 中部 | 9901 | 9654 | 10388 | 11694 | 11657 | 10831 | 10315 | 10306 | 11524 | 11978 | 11071 | 11283
|  |  | 北陸 | 2276 | 2156 | 2228 | 2467 | 2514 | 2276 | 2247 | 2384 | 2765 | 2941 | 2699 | 2697
|  |  | 関西 | 10868 | 10736 | 11367 | 13128 | 13383 | 11770 | 10643 | 10759 | 12149 | 13143 | 11675 | 11815
|  |  | 中国 | 4661 | 4585 | 4792 | 5394 | 5593 | 4868 | 4688 | 4869 | 5607 | 5825 | 5383 | 5263
|  |  | 四国 | 2075 | 2024 | 2149 | 2432 | 2504 | 2182 | 2121 | 2100 | 2447 | 2598 | 2397 | 2344
|  |  | 九州 | 6284 | 6404 | 6794 | 8020 | 8296 | 7150 | 6724 | 6839 | 7818 | 8051 | 7322 | 7088
|  |  | 沖縄 | 567 | 656 | 738 | 849 | 834 | 754 | 679 | 585 | 591 | 594 | 536 | 579
|  |  | 全国 | 66717 | 65597 | 68397 | 77821 | 79860 | 70669 | 67633 | 69424 | 79127 | 83354 | 75968 | 75913
| 需要電力量（使用端） | 合計 | 北海道 | 2609 | 2369 | 2065 | 2128 | 2251 | 2253 | 2181 | 2349 | 2561 | 3158 | 2900 | 2753
|  |  | 東北 | 6489 | 5888 | 5741 | 5939 | 6399 | 6123 | 5779 | 6076 | 6681 | 7643 | 7310 | 6959
|  |  | 東京 | 21703 | 20312 | 20229 | 22555 | 24282 | 23362 | 20521 | 20820 | 22199 | 24992 | 24705 | 23654
|  |  | 中部 | 10110 | 9298 | 9863 | 10639 | 11283 | 11268 | 10044 | 9689 | 10185 | 10966 | 11282 | 10599
|  |  | 北陸 | 2268 | 2121 | 2131 | 2287 | 2398 | 2254 | 2112 | 2175 | 2467 | 2843 | 2623 | 2608
|  |  | 関西 | 11277 | 10172 | 10148 | 11559 | 12332 | 12124 | 10303 | 10113 | 10626 | 12369 | 11901 | 11286
|  |  | 中国 | 4807 | 4348 | 4385 | 4831 | 5225 | 5064 | 4510 | 4483 | 4847 | 5501 | 5343 | 5056
|  |  | 四国 | 2058 | 1999 | 1995 | 2215 | 2358 | 2167 | 2029 | 1941 | 2126 | 2494 | 2269 | 2281
|  |  | 九州 | 6429 | 6043 | 6334 | 7012 | 7800 | 7459 | 6602 | 6336 | 6750 | 7534 | 7561 | 6866
|  |  | 沖縄 | 548 | 569 | 645 | 742 | 819 | 775 | 701 | 622 | 557 | 595 | 535 | 516
|  |  | 全国 | 68298 | 63119 | 63536 | 69907 | 75147 | 72849 | 64782 | 64604 | 68999 | 78095 | 76429 | 72578
|  | 家庭用その他 | 北海道 | 1192 | 1107 | 819 | 870 | 928 | 904 | 879 | 1058 | 1229 | 1712 | 1447 | 1375
|  |  | 東北 | 2486 | 2061 | 1732 | 1753 | 2078 | 1941 | 1759 | 2098 | 2512 | 3268 | 2984 | 2740
|  |  | 東京 | 8028 | 7076 | 5994 | 7265 | 8329 | 8073 | 6440 | 7226 | 8316 | 10887 | 10429 | 9690
|  |  | 中部 | 3307 | 2643 | 2571 | 2772 | 3443 | 3348 | 2651 | 2729 | 3253 | 4045 | 4190 | 3495
|  |  | 北陸 | 830 | 678 | 580 | 593 | 710 | 672 | 593 | 683 | 883 | 1215 | 1083 | 1007
|  |  | 関西 | 4293 | 3458 | 2985 | 3738 | 4319 | 4383 | 3222 | 3397 | 3862 | 5410 | 4989 | 4363
|  |  | 中国 | 1744 | 1377 | 1273 | 1435 | 1669 | 1629 | 1312 | 1430 | 1714 | 2283 | 2189 | 1894
|  |  | 四国 | 841 | 761 | 664 | 765 | 938 | 846 | 725 | 722 | 834 | 1182 | 1042 | 1002
|  |  | 九州 | 2633 | 2223 | 2252 | 2524 | 3062 | 2901 | 2258 | 2350 | 2853 | 3469 | 3611 | 2935
|  |  | 沖縄 | 244 | 249 | 284 | 338 | 379 | 358 | 309 | 263 | 241 | 296 | 249 | 236
|  |  | 全国 | 25598 | 21633 | 19154 | 22053 | 25855 | 25055 | 20148 | 21956 | 25697 | 33767 | 32213 | 28737
|  | 業務用 | 北海道 | 750 | 646 | 622 | 631 | 676 | 699 | 637 | 656 | 707 | 781 | 796 | 734
|  |  | 東北 | 1324 | 1173 | 1216 | 1308 | 1454 | 1376 | 1204 | 1239 | 1405 | 1564 | 1572 | 1453
|  |  | 東京 | 6098 | 5845 | 6322 | 6957 | 7703 | 7173 | 6222 | 5965 | 6316 | 6765 | 6818 | 6369
|  |  | 中部 | 1741 | 1657 | 1784 | 2036 | 2286 | 2184 | 1854 | 1687 | 1773 | 1933 | 1961 | 1821
|  |  | 北陸 | 361 | 372 | 400 | 481 | 514 | 417 | 373 | 386 | 452 | 493 | 446 | 446
|  |  | 関西 | 2656 | 2507 | 2730 | 3130 | 3448 | 3352 | 2753 | 2523 | 2615 | 2855 | 2908 | 2699
|  |  | 中国 | 856 | 796 | 865 | 981 | 1117 | 1058 | 869 | 807 | 873 | 964 | 983 | 908
|  |  | 四国 | 413 | 446 | 488 | 589 | 601 | 520 | 454 | 417 | 495 | 536 | 475 | 472
|  |  | 九州 | 1444 | 1379 | 1506 | 1736 | 1979 | 1886 | 1684 | 1447 | 1465 | 1640 | 1656 | 1495
|  |  | 沖縄 | 200 | 211 | 246 | 282 | 312 | 294 | 275 | 244 | 208 | 196 | 189 | 181
|  |  | 全国 | 15843 | 15032 | 16179 | 18131 | 20090 | 18959 | 16325 | 15371 | 16309 | 17727 | 17804 | 16578
|  | 産業用その他 | 北海道 | 667 | 616 | 624 | 627 | 647 | 650 | 665 | 635 | 625 | 665 | 657 | 644
|  |  | 東北 | 2679 | 2654 | 2793 | 2878 | 2867 | 2806 | 2816 | 2739 | 2764 | 2811 | 2754 | 2766
|  |  | 東京 | 7577 | 7391 | 7913 | 8333 | 8250 | 8116 | 7859 | 7629 | 7567 | 7340 | 7458 | 7595
|  |  | 中部 | 5062 | 4998 | 5508 | 5831 | 5554 | 5736 | 5539 | 5273 | 5159 | 4988 | 5131 | 5283
|  |  | 北陸 | 1077 | 1071 | 1151 | 1213 | 1174 | 1165 | 1146 | 1106 | 1132 | 1135 | 1094 | 1155
|  |  | 関西 | 4328 | 4207 | 4433 | 4691 | 4565 | 4389 | 4328 | 4193 | 4149 | 4104 | 4004 | 4224
|  |  | 中国 | 2207 | 2175 | 2247 | 2415 | 2439 | 2377 | 2329 | 2246 | 2260 | 2254 | 2171 | 2254
|  |  | 四国 | 804 | 792 | 843 | 861 | 819 | 801 | 850 | 802 | 797 | 776 | 752 | 807
|  |  | 九州 | 2352 | 2441 | 2576 | 2752 | 2759 | 2672 | 2660 | 2539 | 2432 | 2425 | 2294 | 2436
|  |  | 沖縄 | 105 | 109 | 115 | 121 | 127 | 124 | 118 | 115 | 108 | 103 | 98 | 100
|  |  | 全国 | 26858 | 26454 | 28203 | 29722 | 29201 | 28836 | 28310 | 27277 | 26993 | 26601 | 26413 | 27264
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの（一部過去のデータについては、日本電力調査委員会資料に基づく）。なお、- は、需要想定調書提出に際し、対象となっていないデータを示す。また、平均増減率は本機関が計算した値である。 2．最大需要電力は千kW、需要電力量は百万kWhの単位。 3．2016年度推定実績のうち、最大需要電力（夏季）は実績値である。 4．実績および推定実績の値は気温閏補正後の値で、今回の想定に際しての参考値として示したもの。 5．最大需要電力は、夏季は8月、冬季は1月に発生するものとした想定となっている。なお、第1年度については、各月の最大3日平均電力の想定となっている。 6．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。