## 安定電源
■ 電源等情報の登録に係る提出資料一覧（安定電源）
凡例
〇 | 提出必須の資料
△ | 提出条件に適合する場合のみ提出必須の資料
× | 提出不要の資料
ファイル コード | 電源等情報の登録における提出資料 |  | 電源等情報の登録期間以降の提出が 認められる場合の提出期限 | 提出条件 | 新設・リプレース等 | [10 empty] | 既設火力の改修 | [6 empty] | *
[5 empty] | 火力 |  |  | 原子力 | 地熱 | バイオマス | 水力 |  | 蓄電池 | 長期エネルギー貯蔵システム | LNG火力 | バイオマス専焼 | 水素混焼 | 水素専焼 | 水素追設 | アンモニア混焼 | アンモニア専焼 | CCS付き
[5 empty] | 水素混焼 | 水素専焼 | アンモニア専焼 |  |  |  | 調整池式・ 貯水池式 | 揚水式 | [10 empty] | *
D1 | 電源等情報 登録項目 | 電源等情報登録様式(D1) | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | *
D2 |  | 接続検討回答書 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | *
D3 |  | 脱炭素化ロードマップ | ー | ー | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | *
D4 |  | 余力活用に関する契約を締結したことがわかる書類（契約書の写し等） | 制度適用期間開始年度の前年度1月末まで | 調整機能「有」と登録した場合に提出 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | *
D5 |  | 調整機能の詳細情報 | 制度適用期間開始年度の前年度1月末まで （落札後、調整機能の詳細が判明次第速やかに電子メールで提出すること。） | 調整機能「有」と登録した場合に提出 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | *
D6 |  | 敷地条件による設備の設置制約を踏まえた最大限の回収率としていることを示す説明資料（発電所の構内の図面等） | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | *
D7 |  | 発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表 | 制度適用期間開始年度の前年度1月末までに提出 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | *
D8 |  | 常時系統エリアを確認できる書類 | 制度適用期間開始年度の前年度1月末までに提出 | 系統接続するエリアが複数存在する場合に提出 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | *
D9 |  | 自家消費に供出する容量の証憑 | 制度適用期間開始年度の前年度1月末までに提出 | 当該容量に該当がある場合に提出 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | *
D10 |  | 自己託送に供出する容量の証憑 | 制度適用期間開始年度の前年度1月末までに提出 | 当該容量に該当がある場合に提出 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | *
D11 |  | 特定供給に供出する容量の証憑 | 制度適用期間開始年度の前年度1月末までに提出 | 当該容量に該当がある場合に提出 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | *
D12 |  | 特定送配電事業者に供出する容量の証憑 | 制度適用期間開始年度の前年度1月末までに提出 | 当該容量に該当がある場合に提出 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | *
D13 |  | 発電所から発生する熱を熱供給することにより減少する容量の証憑 | 制度適用期間開始年度の前年度1月末までに提出 | 当該容量に該当がある場合に提出 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | *
D14 |  | 再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について（通知） | ー | 参加登録時点でFIT/FIP認定を受けている場合に提出 | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | *
D15 | 事業計画書 | 応札事業者と発電設備の所有者の関係を証する事業実施体制図 | ー | 応札事業者と発電設備の所有者が異なる場合に提出 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | *
D20 |  | 環境影響評価方法書に関する手続を開始したことを証する書類 例) 方法書手続を開始した旨が記載された事業者や関係地方公共団体のウェブサイト画面を印刷したもの 方法書手続を開始した旨が記載された関係地方公共団体の公報や広報紙のコピー | 約定結果公表後、5か月以内に提出 | 環境アセスメントが必要な場合に提出 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | *
D21 |  | 応札事業者とCO2輸送貯留事業者間の輸送貯留に係る契約書又は覚書その他共同でCCSの実施を検討していることを示す書類 | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | *
D22 |  | 応札事業者と輸送貯留に係る契約書又は覚書等を締結した事業者の関係を証する事業実施体制図 | ー | 応札事業者と輸送貯留に係る契約書又は覚書等を締結した事業者が異なるCCS付火力で応札する場合に提出 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | *
D23 |  | 低炭素水素等供給等事業計画の認定における予備審査に適合していることの証憑 | 期待容量の登録受付期間に提出 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | *
D24 |  | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律（以下「水素社会推進法」という。）」第７条第１項の認定を受けていることの証憑 | 制度適用期間開始年度の前年度1月末までに提出 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | *
D25 |  | 設立又は利用する予定のSPCの内容を記載した事業実施体制図 | ー | 供給力提供開始までにコンソーシアムを組み国内法人を設立することを想定しているが、参加登録及び応札は単独の会社で実施する電源 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | *
D26 | 資金調達計画 | 金融機関のプロジェクトファイナンスの融資実績を証する書類（様式自由） | ー | 電源の建設においてプロジェクトファイナンスを利用する場合に提出 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | *
D27 |  | 金融機関の関心表明書又はコミットメントレター（様式自由） | ー | 電源の建設においてプロジェクトファイナンスを利用する場合に提出 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | *
D28 |  | 以下の内容を記載した事業者名義の誓約書（様式自由） 事業実施を自己資金で行うことへの本誓約に必要な社内手続を経ていること 外部（親会社等）からの資金調達を一部又は全部の資金の前提とする場合は、調達方法、調達先との検討状況、今後必要となる手続が分かる書類 | ー | 電源の建設においてプロジェクトファイナンス以外による調達を利用する場合に提出 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | *
D29 | 燃料調達計画 | 燃料の安定調達を確認できる書類 | ー | 国内の森林に係る木質バイオマス燃料を使用する場合に提出 | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | *
D30 |  | 「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」（林野庁）に基づく木質バイオマス証明書類及び事業者認定取得を確認できる書類の写し（以下「木質バイオマス証明事業者認定関係書類」という。） | ー | 国内の森林に係る木質バイオマス燃料を使用する場合に提出 | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | *
D31 |  | ライフサイクルGHGを確認できる書類 | ー | 国内の森林に係る木質バイオマス燃料を使用する場合に提出 | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | *
D32 |  | バイオマス燃料の調達及び使用計画書 | ー | 国内の森林に係る木質バイオマス燃料を使用する場合に提出 | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | *
D33 |  | 調整完了通知書 | ー | 国内の森林に係る木質バイオマス燃料を使用する場合に提出 | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | *
D34 |  | 燃料の安定調達を確認できる書類 | ー | 輸入木質バイオマス燃料を使用する場合に提出 | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | *
D35 |  | 「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」（林野庁）に基づく木質バイオマス証明書類及び木質バイオマス証明事業者認定関係書類 | ー | 輸入木質バイオマス燃料を使用する場合に提出 | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | *
D36 |  | ライフサイクルGHGを確認できる書類 | ー | 輸入木質バイオマス燃料を使用する場合に提出 | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | *
D37 |  | 燃料の安定調達を確認できる書類 | ー | 農産物バイオマス燃料を使用する場合に提出 | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | *
D38 |  | 持続可能性（合法性）が認証されたことを証する書類 | ー | 農産物バイオマス燃料を使用する場合に提出 | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | *
D39 |  | ライフサイクルGHGを確認できる書類 | ー | 農産物バイオマス燃料を使用する場合に提出 | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | *
D40 |  | FIT/FIP制度における「事業計画策定ガイドライン（バイオマス発電）」及び事業計画認定申請書の記載要領（様式第1）で求められる書類 | ー | バイオマス電源で応札する場合に提出 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | *
D41 | 蓄電池に係る 事業計画 | 蓄電池に係る事業計画 | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | *
D42 |  | 添付資料1 蓄電システムの見積書（有効期限内のものに限る。見積書には、発行日、宛名、納入先、見積内容（蓄電システムのスペック（出力kW/kWh）、型番、単価、個数、合計金額）等の通常記載される内容に加え、リチウムイオン以外の場合は、セルを製造する国・地域も記載すること。）及びメーカーが当該応札案件で使用する蓄電池に関する有効な見積書を発行している旨を証明する書面（当該メーカーが発行する書面に限る。） | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | *
D43 |  | 添付資料2 導入予定の蓄電池について、セル、モジュール、電池システムのいずれかのJIS C 8715-2又はIEC 62619により第三者認証を取得していることの証明書 | ー | セル種別がリチウムイオンの場合に提出 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | *
D44 |  | 添付資料3 導入予定の蓄電池のモジュール、電池システム、蓄電システムのいずれかにおいて、JIS C 8715-2、JIS C 4441、IEC 62619、又はIEC 62933-5-2（ただし、規格に規定の試験を実施した場合に限る。）の類焼試験に適合していることの第三者機関による証明書、及び証明書に関わる資料（温度プロファイル、試験時の写真等） | ー | セル種別がリチウムイオンの場合に提出 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | *
D45 |  | 添付資料4 経済安全保障推進法に基づき、安定供給確保のための取組に関する蓄電池の供給確保計画の認定を証する書類 | ー | 経済安全保障推進法に基づき、安定供給確保のための取組に関する蓄電池の供給確保計画の認定を受けているメーカーが製造するセルを使用するセル種別がリチウムイオンの蓄電池で応札する場合に提出 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | *
D46 |  | 添付資料5 JETリユース電池認証等の第三者機関による証明書等 | ー | 蓄電システムに電動車の駆動用に使用された蓄電池モジュールを２次利用し組み込まれている場合に提出 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | *
D47 |  | 添付資料6 当該モジュールメーカーより受領した、過去10年間の年間ごとの事故件数と、主要な事故10件について事故の原因と対策を示した資料 | ー | 導入予定の蓄電システムのモジュールを製造するメーカーが過去に国内外に設置した定置用大型蓄電システムにおいて「発煙・発火」に類する事故を起こしている場合に提出 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | *
D48 |  | 添付資料7 ① 導入する蓄電システムが採用するすべての制御システムのセキュリティに関する主要な構成製品（BMS, PCS, EMS等外部と直接通信を行わない場合でも、外部との間接的な通信などを通じて、設備全体に影響を及ぼす可能性のある機器を含む。）について、「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR）」における★１（レベル１）を取得していることを示す適合ラベル | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | *
D49 |  | 添付資料7 ② IPとのプロトコル変換を行う機器を組み入れた構成等としてJC-STAR制度の★１を取得していることを示す適合ラベル | ー | 制御システムのうち、IP通信機能を持たないためにJC-STAR 制度の取得対象にならない機器を含む場合に提出 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | *
D49 |  | 添付資料7 ② JC-STAR制度の取得対象にならないことの根拠を明示し、同等のセキュリティ対策を講じていることの説明資料 | ー | クラウド上に搭載されるためにJC-STAR制度の取得対象にならない機器を含む場合等に提出 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | *
D50 |  | 添付資料7 ③ 導入する機器とJC-STAR★１の取得対象機器と取得内容との整合、セキュリティ対策を明示したシステム構成図 | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | *
D51 |  | 添付資料8 設置する土地の地権者、立地市町村や近隣（敷地境界線から100m以内）の住民・事業者に対して行った説明会等（2026年度内に実施されたものに限る。ポスティングは認めない。）を通して、当該地権者・立地市町村（企業立地を担当する部署）・住民・事業者に対して立地の是非について相談し、立地に関して支障が生じていないことについて記載した資料（説明会の議事録等は必須とする） ※ 近隣の住民・事業者が存在しない場合はその旨を含めること | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | *
D51 |  | 添付資料8 既に土地の所有権を保有している等の理由から、地権者への説明会等が不要となる場合には、保有する土地の権利書 | ー | 既に土地の所有権を保有している等の理由から、地権者への説明会等が不要となる場合に提出 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | *
D51 |  | 添付資料8 外部委託等により説明会等を実施する事業者と応札事業者が異なる場合は、両者の関係を証する事業実施体制図 | ー | 外部委託等により説明会等を実施する事業者と応札事業者が異なる場合に提出 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | *
D52 |  | 添付資料9 採用予定のセル・モジュール・電池システム・蓄電システムのいずれかの製造、加工、販売等の事業を行う者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）上の広域認定において、本事業で採用する予定のセル・モジュール・電池システム・蓄電システムのいずれかについて認定を取得していることの証憑。なお、当該証憑には、広域認定申請書及び添付資料別紙1を含むこととし、採用予定の蓄電池（セル・モジュール・電池システム・蓄電システムのいずれか）との紐付けが確認できる必要がある | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | *
D53 |  | 添付資料10 本制度における応札事業者から蓄電システム（広域認定を取得している対象がセル・モジュール・電池システムである場合は、広域認定を取得している対象に限る。）について廃棄処分の依頼が当該メーカーにあった場合には、それを拒まないことについて誓約する書類 | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | *
D54 |  | 添付資料11 異常が発生した場合に、蓄電システムの早期復旧や原因解明が可能な体制の内容について記載した資料 | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | *
D55 |  | 添付資料12 蓄電システムに異常が見つかった場合に備えて、代替する電池システムの主要部品（蓄電池セル、PCS）を迅速に供給できる拠点の内容について記載した資料 | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
■ ファイル命名規則
＜ファイル名の設定方法がマニュアル本文に記載されている場合＞
ファイル名はマニュアル本文の命名規則に従って設定してください。
＜ファイル名の設定方法がマニュアル本文中で指示されていない場合＞
ファイル名は以下の規則に従って設定してください。
No. | 内容 | 設定方法 | 備考
1 | オークション実施年度 | 「L2026」を設定してください | ‐
2 | 事業者コード | 事業者コードを設定してください | ‐
3 | 電源等の名称 | 電源等の名称を設定してください | ファイル名が50文字を超える場合は短縮
4 | ファイルコード | ファイルのコードを設定してください。ファイルコードは上記提出資料一覧を参照してください | ‐
5 | 改訂回数 | 当該ファイルの改訂回数を設定してください。 | 初回提出時は記載不要
6 | ファイルを分割した際のファイル番号 | 分割したファイル数に従ってファイル番号を設定してください | ‐
ただし、電源等情報登録様式（D1）及び蓄電池に係る事業計画書（D41）は、本機関でも更新を実施するため、更新を行った対象が理解できるよう以下のような命名規則とします。
A) 応札年度_事業者コード_発電所名称_D1_R1_事
B) 応札年度_事業者コード_発電所名称_D1_R2_広
事業者での更新はAを利用して命名してください。本機関での更新はBを利用して命名します。
■ファイル提出時の留意事項
・ 提出ファイルはなるべく統合の上、少ないファイル数で提出してください
・ 提出ファイルは4MB以下で送付してください。4MBを超える場合はファイルを分割の上、命名規則に従ってファイル分割の枝番を設定してください。
・ ファイル名に半角スペース及び以下の記号は使用できません。また、ファイル名は50文字以内となります。
（ ! " # $ % & ' ( ) * + , / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ ` { ¦ } ~ 〝 〟）
L2026_ABCD_XXX発電所_D1_R1_1
1
2
3
4
6
5

## 変動電源
■ 電源等情報の登録に係る提出資料一覧（変動電源）
凡例
〇 | 提出必須の資料
△ | 提出条件に適合する場合のみ提出必須の資料
× | 提出不要の資料
ファイル コード | 電源等情報の登録における提出資料 |  | 電源等情報の登録期間以降の提出が 認められる場合の提出期限 | 提出条件 | 新設・リプレース
[5 empty] | 太陽光 | 陸上風力 | 洋上風力 | 水力
D1 | 電源等情報 登録項目 | 電源等情報登録様式(D1) | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
D2 |  | 接続検討回答書 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
D7 |  | 発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表 | 制度適用期間開始年度の前年度1月末までに提出 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
D8 |  | 常時系統エリアを確認できる書類 | 制度適用期間開始年度の前年度1月末までに提出 | 系統接続するエリアが複数存在する場合に提出 | △ | △ | △ | △
D9 |  | 自家消費に供出する容量の証憑 | 制度適用期間開始年度の前年度1月末までに提出 | 当該容量に該当がある場合に提出 | △ | △ | △ | △
D10 |  | 自己託送に供出する容量の証憑 | 制度適用期間開始年度の前年度1月末までに提出 | 当該容量に該当がある場合に提出 | △ | △ | △ | △
D11 |  | 特定供給に供出する容量の証憑 | 制度適用期間開始年度の前年度1月末までに提出 | 当該容量に該当がある場合に提出 | △ | △ | △ | △
D12 |  | 特定送配電事業者に供出する容量の証憑 | 制度適用期間開始年度の前年度1月末までに提出 | 当該容量に該当がある場合に提出 | △ | △ | △ | △
D14 |  | 再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について（通知） | ー | 参加登録時点でFIT/FIP認定を受けている場合に提出 | △ | △ | △ | △
D15 | 事業計画書 | 応札事業者と発電設備の所有者の関係を証する事業実施体制図 | ー | 応札事業者と発電設備の所有者が異なる場合に提出 | △ | △ | △ | △
D16 | 電源等情報 登録項目 | セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR）における★1（レベル 1）を取得していることを示す適合ラベル | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ×
D17 |  | バランシングコスト相当分のFIP交付金の受領を放棄していることが分かる書類 | ー | 洋上風力ゼロプレミアム電源として応札する場合に提出 | × | × | △ | ×
D18 |  | 公募占用計画変更表明書 | ー | 洋上風力ゼロプレミアム電源として応札する場合に提出 | × | × | △ | ×
D19 |  | 変更後の公募占用計画 | 2026年12月28日（月） | 洋上風力ゼロプレミアム電源として応札する場合に提出 | × | × | △ | ×
D20 | 事業計画書 | 環境影響評価方法書に関する手続を開始したことを証する書類 例) 方法書手続を開始した旨が記載された事業者や関係地方公共団体のウェブサイト画面を印刷したもの 方法書手続を開始した旨が記載された関係地方公共団体の公報や広報紙のコピー | 約定結果公表後、5か月以内に提出 | 環境アセスメントが必要な場合に提出 | △ | △ | △ | △
D25 |  | 設立又は利用する予定のSPCの内容を記載した事業実施体制図 | ー | 供給力提供開始までにコンソーシアムを組み国内法人を設立することを想定しているが、参加登録及び応札は単独の会社で実施する電源 | △ | △ | △ | △
D26 | 資金調達 計画 | 金融機関のプロジェクトファイナンスの融資実績を証する書類（様式自由） | ー | 電源の建設においてプロジェクトファイナンスを利用する場合に提出 | △ | △ | △ | △
D27 |  | 金融機関の関心表明書又はコミットメントレター（様式自由） | ー | 電源の建設においてプロジェクトファイナンスを利用する場合に提出 | △ | △ | △ | △
D28 |  | 以下の内容を記載した事業者名義の誓約書（様式自由） 事業実施を自己資金で行うことへの本誓約に必要な社内手続を経ていること 外部（親会社等）からの資金調達を一部又は全部の資金の前提とする場合は、調達方法、調達先との検討状況、今後必要となる手続が分かる書類 | ー | 電源の建設においてプロジェクトファイナンス以外による調達を利用する場合に提出 | △ | △ | △ | △
■ ファイル命名規則
＜ファイル名の設定方法がマニュアル本文に記載されている場合＞
ファイル名はマニュアル本文の命名規則に従って設定してください。
＜ファイル名の設定方法がマニュアル本文中で指示されていない場合＞
ファイル名は以下の規則に従って設定してください。
No. | 内容 | 設定方法 | 備考
1 | オークション実施年度 | 「L2026」を設定してください | ‐
2 | 事業者コード | 事業者コードを設定してください | ‐
3 | 電源等の名称 | 電源等の名称を設定してください | ファイル名が50文字を超える場合は短縮
4 | ファイルコード | ファイルのコードを設定してください。ファイルコードは上記提出資料一覧を参照してください | ‐
5 | 改訂回数 | 当該ファイルの改訂回数を設定してください。 | 初回提出時は記載不要
6 | ファイルを分割した際のファイル番号 | 分割したファイル数に従ってファイル番号を設定してください | ‐
ただし、電源等情報登録様式（D1）は、本機関でも更新を実施するため、更新を行った対象が理解できるよう以下のような命名規則とします。
A) 応札年度_事業者コード_発電所名称_D1_R1_事
B) 応札年度_事業者コード_発電所名称_D1_R2_広
事業者での更新はAを利用して命名してください。本機関での更新はBを利用して命名します。
■ファイル提出時の留意事項
・ 提出ファイルはなるべく統合の上、少ないファイル数で提出してください
・ 提出ファイルは4MB以下で送付してください。4MBを超える場合はファイルを分割の上、命名規則に従ってファイル分割の枝番を設定してください。
・ ファイル名に半角スペース及び以下の記号は使用できません。また、ファイル名は50文字以内となります。
（ ! " # $ % & ' ( ) * + , / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ ` { ¦ } ~ 〝 〟）
L2026_ABCD_XXX発電所_D1_R1_1
1
2
3
4
6
5