## 全カテゴリ
容量市場に係るFAQ ※FAQは随時更新いたしますので、広域機関HPにて公表する最新版をご利用ください。 | [5 empty] | 公表日：2025年7月1日
No. | オークション 区分 | 大項目 | 中項目 | 問合わせ内容 | 回答 | 参考資料
1 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 全般 | 発動指令電源は期待容量からの登録で問題ないですか。 | 容量市場メインオークションへの参加を希望する場合、発動指令電源も含め、全ての区分の電源において電源等情報の登録および期待容量の登録を期間内に実施ください。 | 対象実需給年度2028年度 容量市場実務説明会資料 (事業者情報、電源等情報、期待容量の登録申請および応札について)
2 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 全般 | 容量市場での落札有無に係わらず需給調整市場や卸電力市場に参加可能ですか。 | 容量市場へ参加した場合でも、需給調整市場および卸電力市場への参加は可能です。なお、各市場への参加にあたっては、それぞれの市場が求める要件について十分ご確認ください。 （例：容量市場で落札している発動指令電源が需給調整市場に参加する場合等） | -
3 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 全般 | 期待容量を登録した上で、応札しないことは問題ないですか。 | 問題ありません。なお、市場支配力等の監視の観点から、応札しなかった理由について説明が求められる場合があります。 | 対象実需給年度2028年度 容量市場実務説明会資料 (事業者情報、電源等情報、期待容量の登録申請および応札について)
4 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 全般 | 提出書類をPDF形式でアップロードする際、複数の書類を一つのファイルにてアップロードしてもよいですか。 | 複数の書類を1ファイルにてアップロードいただいて構いません。ただし、１ファイルあたりのサイズは4MB未満となるようにご対応ください。なお、容量市場システムへの登録事項の該当箇所がわかるようにマーキングしていただけると審査が円滑となりますので、ご協力をお願いいたします。 | -
5 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 全般 | 発電ユニット単位で系統コードがあれば、ユニット毎で応札できますか。 | 安定電源、変動電源（単独）の応札単位は、属地一般送配電事業者の託送供給等約款に基づく計量器等が取り付けられた受電地点単位となります。必ずしも系統コード単位で応札できるわけではありません。なお、変動電源（アグリゲート）の応札単位は、小規模変動電源リスト毎、発動指令電源の応札単位は電源等リスト毎となります。 | -
6 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 全般 | 参加登録の登録受付期間内であれば、登録情報の変更が可能ですか。 | 登録受付期間内においては各種情報の変更申請が可能です。なお、変更にあたっても審査が行われます。 | 容量市場メイン・追加オークション募集要綱 第4章 参加登録 1.参加登録の方法
7 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 全般 | 電力の小売供給契約の「代理」、「取次」又は「媒介」者も、容量市場に応札可能ですか。 | 電力の小売供給契約の「代理」、「取次」又は「媒介」者が、容量市場に参加いただく場合には、電気供給事業者である必要があります。小売供給契約の「代理」、「取次」又は「媒介」であっても、小売電気事業者その他電気供給事業者に該当しない場合は容量市場に応札することはできません。 | -
8 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 全般 | 石炭とバイオマスの混焼を行うFIT/FIP電源であっても、所定の手続きを経ることで、全量を非FIT/FIP相当分として参加可能と理解していますが、どのような手続きが必要ですか。 | 石炭とバイオマスの混焼を行うFIT/FIP電源が容量市場に参加する場合、FIT制度において、所定の手続きを行う必要があります。 具体的な手続きに関しては、所管の経済産業局へお問い合わせください。 | -
9 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 全般 | 応札しなかった場合に、登録済の期待容量情報を削除できますか。 | 合格済の期待容量情報は削除できません。 | 対象実需給年度2028年度 容量市場実務説明会資料 (事業者情報、電源等情報、期待容量の登録申請および応札について)
10 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 全般 | ごみ処理施設のバイオマス混焼設備におけるFIT買取対象外の非バイオマス燃料による発電分について、「FIT買取上限(kW)を設定し、FIT買取上限の範囲外で容量市場応札」する場合、構造上バイオマス比率の厳密な管理が困難ですが、FIT買取上限はどのように設定すればよいですか。 | 経済産業省の「電力・ガス基本政策小委員会第30回制度検討作業部会」において、事業者ごとに下記いずれかの方式を選択できることと整理されております。 ・FIT制度において月単位での買取上限の設定を行う旨申請した上で、バイオマス発電部分については買取上限の範囲内でFIT制度からの支払いを受け、非バイオマス発電部分(FIT買取上限の範囲外)については容量市場からの支払いを受ける ・買取上限の設定を行わず、実績のバイオマス発電量に応じてFIT制度に基づく支払いを受けるが、容量市場へは参加をしない （電力・ガス基本政策小委員会第30回制度検討作業部会） https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/030_04_03.pdf | 容量市場メイン・追加オークション募集要綱 第4章 参加登録 4.期待容量の登録 容量市場業務マニュアルメインオークションの参加登録 編 第4章 期待容量 容量市場業務マニュアル追加オークションの参加登録 編 第4章 期待容量
11 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 電源等情報登録 | 参加登録の手続きに不備があった場合や、間に合わない場合の扱いはどうなりますか。 | 各種情報の登録受付期間内に申込いただいたものに限り、不備があった場合は本機関よりその旨を通知し、不備を修正し再申込することが可能です。なお、所定の期限を過ぎた場合は、再申込ができませんので、早めの手続きをお願いします。 また、各種情報の登録受付期間内に申込を行わなかった場合は、登録受付期間を過ぎての申込は受付できません。 | 容量市場メイン・追加オークション募集要綱 第4章 参加登録 3.電源等情報の登録
12 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 電源等情報登録 | 発動指令電源の電源等リストの登録が実需給年度の2年前なのはなぜですか。 | 発動指令電源については、4年前に実施するメインオークションの時点で電源等リストの全リソースを確定することが難しいため、4年前についてはビジネスプランに基づく申告値で応札し、約定した場合には応札容量に調整係数を乗じた容量で容量確保契約を締結していただきます。その後、実需給年度の2年前の実効性テストで、確実に供給力を提供できることを確認します。本機関が指定する受付期間内（実需給年度３年前の2月末日頃まで）に、電源等リストを提出してください。 | -
13 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 電源等情報登録 | 変動電源（アグリゲート）の小規模変動電源リストについて、太陽光の場合はユニット単位（PCU単位）で記載する必要がありますか。 | 発電所単位（託送供給等約款に基づく計量器等が取り付けられた受電地点単位）でご記載ください。 | -
14 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 電源等情報登録 | 電源等情報（基本情報）1つに対して、応札情報を複数設定したい場合はどうすれば良いですか。 | 電源等情報（基本情報）1つに対して、複数の応札情報を登録することはできません。 | 対象実需給年度2028年度 容量市場実務説明会資料 (事業者情報、電源等情報、期待容量の登録申請および応札について)
15 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 電源等情報登録 | 調整機能の有無を判断する際に、需給調整市場の商品区分毎の要件を参照する必要がありますが、商品毎の要件は何を参照すればよいですか。 | 需給調整市場における商品の要件は下記資料を参照ください。 （一般社団法人電力需給調整力取引所HP） https://www.eprx.or.jp/outline/outline.html | -
16 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 電源等情報登録 | 変動電源（アグリゲート）の提出書類について、大量のファイルを全てアップロードする必要がありますか。 | 意見募集の結果を踏まえて、変動電源（アグリゲート）の提出書類についてはCD-R等の電磁的記録媒体に保存の上、本機関に送付いただくこととしました。ファイルのアップロードは不要です。 | 容量市場 業務マニュアル メインオークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結 編 第3章 電源等情報 容量市場 業務マニュアル 追加オークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結 編 第3章 電源等情報
17 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 電源等情報登録 | 「容量オークションに係る取次に合意したことが分かる書類」には何が記載されていればよいですか。 | 「容量オークションに係る取次に合意したことが分かる書類」については以下の点について確認します。 ・電源等の所有者が容量オークションに係る取次に合意していること ・取次を行う電源が特定できること ・容量オークションの対象実需給年度 | 容量市場 業務マニュアル メインオークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結 編 第3章 電源等情報 容量市場 業務マニュアル 追加オークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結 編 第3章 電源等情報 容量市場メイン・追加オークション募集要綱 第4章 参加登録 3.電源等情報の登録
18 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 電源等情報登録 | 新設電源の場合、建設遅延や系統アクセスの制約によって実需給年度の4月時点に運転開始することができないこともありますが、容量市場に参加することはできますか。 | 実需給年度の4月時点で運転開始しない電源であっても参加可能です。ただし、期待容量等算定諸元一覧提出時に、各月の供給力の最大値ならびに提供する各月の供給力を運開予定にあわせて適切に反映ください。運開時期以降（アセスメント対象容量＝０でない期間）は、一部のリクワイアメントにおいてペナルティ算定の対象（例えば、実需給期間中の「発電余力の卸電力取引所等への入札」）となります。 運転開始時期を踏まえ、容量市場への応札をご判断ください。 | 容量市場 メインオークション制度説明会資料 参加登録 電源等情報の登録
19 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 事業者情報登録 | 参加登録の手続きに不備があった場合や、間に合わない場合の扱いはどうなりますか。 | 各種情報の登録受付期間内に申込いただいたものに限り、不備があった場合は本機関よりその旨を通知し、不備を修正し再申込することが可能です。なお、所定の期限を過ぎた場合は、再申込ができませんので、早めの手続きをお願いします。 また、各種情報の登録受付期間内に申込を行わなかった場合は、登録受付期間を過ぎての申込は受付できません。 | 容量市場メイン・追加オークション募集要綱 第4章 参加登録 2.事業者情報の登録
20 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 期待容量登録 | 期待容量等算定諸元一覧への入力において、補修等による出力減少はどう反映すればよいですか。 | 補修等による出力減少分は、「各月の供給力の最大値」および「提供する各月の供給力」の入力時に考慮する必要はありません。出力減少（停止含む）時には容量停止計画を提出いただきます。 | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (期待容量の登録申請について)
21 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 期待容量登録 | 参加登録の手続きに不備があった場合や、間に合わない場合の扱いはどうなりますか。 | 各種情報の登録受付期間内に申込いただいたものに限り、不備があった場合は本機関よりその旨を通知し、不備を修正し再申込することが可能です。なお、所定の期限を過ぎた場合は、再申込ができませんので、早めの手続きをお願いします。 また、各種情報の登録受付期間内に申込を行わなかった場合は、登録受付期間を過ぎての申込は受付できません。 | 容量市場メイン・追加オークション募集要綱 第4章 参加登録 4.期待容量の登録
22 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 期待容量登録 | 「発動指令電源のビジネスプラン申請書（様式3）」は何を確認するために求めているのですか。 | 登録された期待容量が、確実に供給できる見通しであることを確認するために提出頂くものです。 | 容量市場 業務マニュアル メインオークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結 編 第4章 期待容量 容量市場 業務マニュアル 追加オークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結 編 第4章 期待容量 容量市場メイン・追加オークション募集要綱 第4章 参加登録 4.期待容量の登録
23 | メイン・追加オークション | 参加登録 | 期待容量登録 | 実需給年度における自家消費相当分が現時点で確定していないため、差し引かずに期待容量を算定してもよいですか。 | 4年後の供給力を確実に確保する観点から、自家消費相当分を差し引かずに期待容量を算定することは認められません。「各月の供給力の最大値」の入力時に自家消費相当分を反映してください。なお、以下の場合も同様の考え方で算定願います。 一部を自己託送に活用している電源の場合 特定送配電事業者が自営線を介して小売供給を行っている場合 | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (期待容量の登録申請について)
24 | メイン・追加オークション | 参加登録 | その他 | 1,000kW以上の自家発の参加方法を教えてください。 | 自家発については、「逆潮流分」（需要家の受電点から系統に流入している電力）について電源と同様に扱います。逆潮流分で安定的に1000kw以上の供給力を提供できる自家発は、逆潮流分のみ安定電源として参加いただくことになります。逆潮流分が安定的に供給力を提供できない自家発は、安定電源としては参加できません。ただし、当該需要家の自家発をアグリゲートリソースの一部として利用し、発動指令電源として参加していただくことは可能です。 | 容量市場メイン・追加オークション募集要綱 第3章 募集概要
25 | メイン・追加オークション | 参加登録 | その他 | 既存の相対契約がある場合でも、容量市場に応札して問題ないですか。 | 既存の相対契約の有無に関わらず、応札可能です。 なお、容量市場の導入に伴う相対契約の見直しについては、「電力・ガス基本政策小委員会第30回制度検討作業部会」にて議論された、「容量市場に関する既存契約見直し指針」の内容をご参照ください。https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku _gas/seido_kento/030.html | 容量市場メイン・追加オークション募集要綱 第3章 募集概要
26 | メイン・追加オークション | 参加登録 | その他 | オークションの参加登録や応札に手数料等は必要ですか。 | オークションの参加登録や応札時に手数料は不要です。なお、参加登録にあたりクライアント証明書の取得が必要となる場合には、取得に費用がかかります。詳しくは、三菱電機インフォメーションネットワーク(株)のHPをご確認ください。 http://www.eppcert.jp/occto/occto.html | -
27 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 容量確保契約締結 | 容量確保契約書に収入印紙を貼付する必要がありますか。 | 容量確保契約書は課税文書に該当しない旨を国税庁と確認済ですので、収入印紙の貼付は不要です。 | 容量市場 メインオークション制度説明会資料 メインオークション
28 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 容量確保契約締結 | 他社の電源を取次し、容量市場に参加する場合の容量確保契約を締結する事業者は誰になりますか。 | 容量確保契約の締結者は、電源の所有者の合意を得て事業者情報に登録された事業者（左記の場合であれば取次にて応札をおこなった事業者）となります。 | -
29 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 容量確保契約締結 | 主要な電気設備をすべて更新し、本機関が認めたときは経過措置対象外とする場合があるとのことですが、主要な電気設備とは具体的に何を指しますか。 | 主要な電気設備とは、例えば、火力発電の場合は「ボイラ」「タービン」「発電機」、水力発電の場合は「水車」「発電機」となります。 | 容量市場メイン・追加オークション募集要綱 第7章 契約条件（1.容量確保契約金額、2.経過措置対象電源）
30 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 容量確保契約締結 | 容量確保契約の継承は可能ですか。 | 事業譲渡等に伴い、容量確保契約を継承する場合、事前に本機関まで照会いただき、本機関が合理的な理由があると認めた場合に可能です。 | 容量確保契約約款
31 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 容量確保契約締結 | 経過措置の背景と、経過措置係数が2024年度に42%となっている根拠は何ですか。 | 経過措置は、小売電気事業者の事業環境の激変緩和を図るため、一定の年限を区切って、既設電源（経過措置対象電源）に対して支払い額の減額措置を講じるものです。制度検討において、経過措置起算時点（2010年度末）以前に建設された全ての電源の控除率を70％とし、2020年度以降に段階的に減少、2030年度には経過措置を終了させていくと整理されています。このため、2024年度の控除率は42％となり、その後1年ごとに控除率が7％ずつ低下します。 なお、2021年度メインオークション（対象実需給年度：2025年度）以降は、2020年度メインオークション（対象実需給年度：2024年度）の結果を踏まえた制度の見直しにより「1.電源等の経過年数に応じた控除」と「2.入札内容に応じた控除」が適用されます。 | 容量市場 業務マニュアル メインオークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結 編 第6章 容量確保契約 容量市場 業務マニュアル 追加オークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結 編 第7章 追加オークションに係る容量確保契約 容量市場メイン・追加オークション募集要綱 第7章 契約条件（1.容量確保契約金額、2.経過措置対象電源）
32 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 容量確保契約締結 | 「容量確保契約を継承する第三者」は、容量市場に登録が完了している必要があるとのことですが、継承時点で登録が完了している必要がありますか。 | 契約継承の時点で事業者情報の登録が完了していることで問題ありません。 | -
33 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 容量確保契約締結 | 容量確保契約の効力発効日はいつになりますか。 | 応札情報の登録完了をもって、容量確保契約の申込みを行ったものとみなし、容量オークションの約定結果の公表日において、本機関との間で、公表内容にしたがった容量確保契約が成立するものとします。 | 対象実需給年度2028年度 容量市場実務説明会資料 (事業者情報、電源等情報、期待容量の登録申請および応札について)
34 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 容量確保契約締結 | 2010年度末以前に営業運転開始した電源が経過措置対象となるという認識でよいですか。 | ご認識のとおりです。 | 容量市場 業務マニュアル メインオークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結 編 第6章 容量確保契約 容量市場 業務マニュアル 追加オークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結 編 第7章 追加オークションに係る容量確保契約 容量市場メイン・追加オークション募集要綱 第7章 契約条件（1.容量確保契約金額、2.経過措置対象電源）
35 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 応札 | 約定価格の想定値はありますか。 | 約定価格はオークションによって決定するため、オークション前に見通しをお示しすることはできません。 | -
36 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 応札 | 需要曲線を斜めに設定すると、目標調達量以上に調達することになりませんか。 | 約定価格と調達量のボラティリティを抑制させることや、約定価格が安価な場合において供給信頼度を向上させることができるメリットを踏まえて、需要曲線の形状を斜めに設定しております。 | 容量市場メイン・追加オークション募集要綱 第6章 落札電源および約定価格の決定方法
37 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 応札 | オークション結果にはどのような項目が公表されますか。 | 約定価格、約定総量（落札された電源等の容量の合計）や検証レポート等の公表となります。 | 容量市場 業務マニュアル メインオークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結 編 第5章 応札方法 容量市場 業務マニュアル 追加オークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結 編 第5章 調達オークション
38 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 応札 | オークションにおいて目標調達量を満たさない場合の扱いを教えてください。 | 目標調達量に満たない場合でも、通常通り約定処理が行われます。なお、実需給年度に供給力が不足すると判断される場合は、追加オークション（調達オークション）や特別オークションの実施要否を検討します。 | 容量市場メイン・追加オークション募集要綱 第6章 落札電源および約定価格の決定方法
39 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 応札 | 入札価格の妥当性評価は行われますか。 | 入札後に落札電源のうち約定価格を決定した電源と、その上下２電源ずつ、市場支配力を有する事業者毎に、最も高い価格で入札した電源から３電源ずつ、その他、監視主体が任意に抽出した電源については、入札価格の妥当性について説明が求められます。詳細は、「電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会第制度検討作業部会の第三次中間とりまとめ」をご参照ください。 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/20200730_report.html | -
40 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 応札 | 期待容量の登録時に「提供する各月の供給力」を入力した期待容量等算定諸元一覧を登録しました。応札後に登録するファイルは同じ内容ですが、アップロードする必要はありますか。 | 応札後は、所定の期間内に「応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧」を、同じ内容のファイルであってもアップロードする必要があります。ファイル名の付与ルール等は、対象実需給年度の容量市場業務マニュアル（メインオークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結編）を参照してください。 | 容量市場 業務マニュアル メインオークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結 編
41 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 応札 | 電源等の参加登録区分（安定電源、変動電源、発動指令電源）によって約定価格は異なりますか。 | 参加登録区分に関わらず同一価格となります。 | 容量市場メイン・追加オークション募集要綱 第6章 落札電源および約定価格の決定方法
42 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 応札 | 応札価格が公表されることはありますか。 | 個社の応札価格を公表することはありません。なお、メインオークション募集要綱に記載のとおり、エリア毎の約定総容量、約定価格および約定総額（マルチプライスでの約定分を除く）、エリア毎のマルチプライスでの約定総容量および約定総額、落札電源毎の、当該電源の容量提供事業者名、電源ID（応札単位の附番（※））、落札容量については公表します。 ※応札した電源等に対して、容量オークションごとに設定 | 対象実需給年度2028年度 容量市場実務説明会資料 (事業者情報、電源等情報、期待容量の登録申請および応札について)
43 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 応札 | 応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧を提出しなかった場合、登録済の応札情報は無効となりますか。 | 期待容量等算定諸元⼀覧を提出しない事で、登録済の応札情報が無効になることはありません。登録された応札情報をもって約定処理いたします。その後、必要な情報を提出しなかったことにより市場退出となりペナルティが発生します。 | 対象実需給年度2028年度 容量市場実務説明会資料 (事業者情報、電源等情報、期待容量の登録申請および応札について)
44 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 応札 | 期待容量等算定諸元一覧について、期待容量の登録時の内容を変更しても良いですか。 | オークション開催期間中は、期待容量の登録受付期間以降、期待容量の登録時の内容を変更することはできません。応札を行う場合は、登録された期待容量情報に基づき、応札容量を算定のうえ応札を行ってください。 期待容量の変更が必要は、約定結果の公表後に変更申込を行ってください。 | 対象実需給年度2028年度 容量市場実務説明会資料 (事業者情報、電源等情報、期待容量の登録申請および応札について)
45 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 応札 | 一度登録した応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧について、変更することは可能ですか。 | 応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間であれば変更が可能です。 ただし、応札済の応札容量を変更することはできません。 | 対象実需給年度2028年度 容量市場実務説明会資料 (事業者情報、電源等情報、期待容量の登録申請および応札について)
46 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 応札 | 応札価格に上限はありますか。 | 応札価格に上限はありませんが、需要曲線における上限価格を超える応札を行った場合の扱いは以下となります。 ・約定の対象外 ・当該年度対象の調達オークションが開催された場合、調達オークションへの応札は可能 ・電源等差替における差替先可能電源として差替掲示板への登録は可能 なお、上限価格を超える価格での応札は、約定しない価格での応札と同義であり、通常の応札行動とみなされない可能性があります。 | -
47 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 応札 | 上限価格を上回る応札は可能ですか。また、応札可能な場合は当該応札をもって追加（調達）オークションの参加要件を満たしますか。 | 応札は可能ですが、約定はしません。上限価格を上回る価格で応札した場合でも調達オークションの参加要件を満たします。なお、価格吊上げ防止等の監視の観点から、応札価格の妥当性について説明が求められる可能性があります。 詳細は、下記リンク内、資源エネルギー庁策定の、容量市場における入札ガイドラインをご確認下さい。 （参考） 容量市場における入札ガイドライン（令和7年6月3日改訂版） https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regulations/pdf/youryougl_20250603.pdf | 対象実需給年度2028年度 容量市場実務説明会資料 (事業者情報、電源等情報、期待容量の登録申請および応札について)
48 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 応札 | 一度登録した応札情報について、変更することは可能ですか。 | 応札の受付期間であれば変更が可能です。 | 対象実需給年度2028年度 容量市場実務説明会資料 (事業者情報、電源等情報、期待容量の登録申請および応札について)
49 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 応札 | 発動指令電源は期待容量以下の任意の応札容量で登録できますか。 | 1,000kW～期待容量の間で登録可能です。なお、2022年度メインオークション（対象実需給年度2026年度）より発動指令電源に関しては、調整係数を設定します。発動指令電源の調整係数については、応札の受付期間後に決定し、応札容量に調整係数を乗じた容量にて約定処理を行います。また、応札容量に調整係数を乗じた容量が1,000kW未満となる場合は、当該電源等は非落札電源とします。 | 対象実需給年度2028年度 容量市場実務説明会資料 (事業者情報、電源等情報、期待容量の登録申請および応札について)
50 | メイン・追加オークション | 応札・容量確保契約締結 | 応札 | 応札価格の下限はありますか。 | 0円/kWが下限となります。 | 対象実需給年度2028年度 容量市場実務説明会資料 (事業者情報、電源等情報、期待容量の登録申請および応札について)
51 | メイン・追加オークション | システム関連 | ー | 容量市場システムを使用するにあたり、利用料は必要ですか。 | 利用料は不要です。なお、容量市場システムの利用にはクライアント証明書が必要となるため、クライアント証明書の取得に費用がかかります。詳しくは、三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社のHP(下URL)をご確認ください。 http://www.eppcert.jp/occto/occto.html | 容量市場システムマニュアル
52 | メイン・追加オークション | システム関連 | ー | 担当者が複数名いるため、容量市場システムからのメール受信先を複数設定することは可能ですか。 | 容量市場システムには、事業者情報として１つ、管理者情報として2つのアドレスが登録できます。担当者が多数いらっしゃる場合は、メーリングリスト等を活用ください。 | 容量市場システムマニュアル
53 | メイン・追加オークション | システム関連 | ー | 容量市場システムの接続先URLを教えてください。 | 接続先URLは、https://was.capacity-market.occto.or.jp/です。 | 容量市場システムマニュアル
54 | メイン・追加オークション | システム関連 | ー | 事業者側の不具合等により容量市場システムへログインできず、手続きが行えなかった場合に、救済措置はありますか。 | 事業者側の事由により容量市場市システムが使用できなかった場合、救済措置はありません。 例）通信環境の劣化、クライアント証明書の有効期限切れ、等 | 容量市場システムマニュアル
55 | メイン・追加オークション | システム関連 | ー | 容量市場システムのクライアント証明書の更新はどのタイミングで行えばよいですか。 | 現在お使いのクライアント証明書の有効期限が切れる前に、容量市場システムに新しいクライアント証明書情報を登録いただく必要があるため、更新(再申込)の期間に余裕をもって手続きください。 なお、クライアント証明書が有効期限切れとなった場合、新しいクライアント証明書情報の登録ができなくなり、容量市場システムの利用ができない期間が発生しますので、ご注意ください。 | 容量市場システムマニュアル
56 | メイン・追加オークション | システム関連 | ー | 容量市場システムの稼働時間を教えてください。 | 原則、平日及び休日にあたる火曜日の9:00～18:00です。※稼働時間を変更する場合には別途連絡いたします。 | 容量市場システムマニュアル
57 | メイン・追加オークション | システム関連 | ー | 容量市場システムの利用に際し、事業者側でのシステム開発は別途必要ですか。 | 容量市場システムの操作はすべてブラウザ上で行いますので、事業者側でのシステム開発は不要です。 | 容量市場システムマニュアル
58 | メイン・追加オークション | システム関連 | ー | 容量市場システムから発信されるメールのメールアドレスを教えてください。 | メール発信時の容量市場システムのアドレスは、support@capacity-market.occto.or.jpです。受信設定などについては適宜ご確認ください。 | 容量市場システムマニュアル
59 | メイン・追加オークション | システム関連 | ー | 容量市場システムの利用にあたっての推奨環境を教えてください。 | OSとブラウザの推奨環境は以下となります。推奨環境以外の動作は保証しておりません。 【OSとブラウザ】 ・Windows10(64bit版)…MicrosoftEdge、GoogleChromeのいずれか 【画面解像度】 ・1366×768以上 | 容量市場システムマニュアル
60 | メイン・追加オークション | 電源等差替 | 電源等差替情報の登録 | 電源等差替を行う場合、差替先となる電源等に条件はありますか。 | 原則として、電源等差替を行う実需給年度を対象とする容量オークションに応札していることが条件となります。 詳細は業務マニュアル電源等差替編を参照ください。 | 容量市場 業務マニュアル 電源等差替 編 第3章 電源等差替
61 | メイン・追加オークション | 電源等差替 | 電源等差替情報の登録 | 容量市場で落札した電源等について、その後の情勢変化等で維持が困難になった場合、電源等差替は可能ですか。 | 以下の場合、電源等差替を認めることと整理しております。 ・差替元電源が稼働不可能となり、当該電源で供給力を提供することが困難な場合 ・差替元電源が稼働可能だが、差し替えにより、経済的に供給力を提供できる場合 詳細は、「第12回容量市場の在り方等に関する検討会資料3」をご参照ください。 http://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/kentoukai/2018/files/youryou_kentoukai_12_03.pdf | 容量市場 業務マニュアル 電源等差替 編 第3章 電源等差替
62 | メイン・追加オークション | 電源等差替 | その他 | 電源を差し替えた場合、容量停止計画はどのように対応すればよいですか。 | 電源を差し替えた場合、差替元のリクワイアメントを満たす必要があります。容量停止計画提出後に電源を差し替えた場合は、差替元の容量停止計画の順守が必要です。 | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (容量停止計画の調整業務)
63 | メイン・追加オークション | 実効性テスト | 電源等リストの登録 | 実効性テストを冬に実施する場合でも、電源等リストの登録は2月末日までに行わなければならないですか。 | リソースの重複等の確認のため、実効性テストを受ける時期に関わらず、実効性テストの前年度の2月末までに登録をお願いします。 | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (実効性テストについて)
64 | メイン・追加オークション | 実効性テスト | 実効性テストの実施・手続き | 実効性テストの結果に応じて期待容量を増加させた場合、容量確保契約容量も増加するのですか。 | 期待容量が増加した場合でも、容量確保契約容量は変更されません。但し、実効性テスト後の期待容量に発動指令電源の調整係数を反映した値と、メインオークションでの容量確保契約容量の差分が1,000kW以上であれば追加オークション（調達オークション）への応札が可能です。 | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (実効性テストについて)
65 | メイン・追加オークション | 実効性テスト | 実効性テストの実施・手続き | 実効性テストの結果、一部市場退出となった場合、いつ市場退出に係る経済的ペナルティを支払えば良いですか。 | 市場退出に関する書面の取り交わし後、所要の手続きを経て経済的ペナルティを支払いいただきます。 | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (実効性テストについて)
66 | メイン・追加オークション | 実効性テスト | その他 | 需要抑制BG組成の手続きを先行して進めることは可能ですか。 | 可能です。 | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (実効性テストについて)
67 | メイン・追加オークション | 容量停止計画の調整業務_実需給年度2年前の実施業務 | 容量停止計画の提出 | 7月末までに提出が必要となる長期固定電源原子力、水力（揚水式を除く。）又は地熱は、容量提供事業者が同調を求める電源のみという理解で良いですか。 | 当該年度において長期固定電源に出力抑制等が発生する流通設備作業については、長期固定電源の作業停止に同調することを原則としております。長期固定電源の作業停止を一般送配電事業者が把握するため、流通設備作業へ同調を希望する長期固定電源を保有する容量提供事業者は、7月末までに容量停止計画を提出してください。 ただし、必ずしも流通設備作業が同調できるとは限りません。同調を求めない場合は10月末までに提出ください。 | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (容量停止計画の調整業務)
68 | メイン・追加オークション | 容量停止計画の調整業務_実需給年度2年前の実施業務 | 容量停止計画の提出 | 容量停止計画は一般送配電事業者の流通設備作業に必ず同調させる必要がありますか。 | 電源の作業計画は一般送配電事業者の流通設備作業に同調いただくことが合理的と考えますが、事業者にて同調の要否について検討いただくことを否定するものではありません。 | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (容量停止計画の調整業務)
69 | メイン・追加オークション | 容量停止計画の調整業務_実需給年度2年前の実施業務 | 容量停止計画の提出 | どのような作業を容量停止計画として提出する必要がありますか。 | 定期補修及び中間補修を対象として、容量停止計画を提出ください。なお、作業日数が短く休日等の軽負荷時に実施可能な作業については、提出不要です。 | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (容量停止計画の調整業務)
70 | メイン・追加オークション | 容量停止計画の調整業務_実需給年度2年前の実施業務 | 容量停止計画の調整 | 送電線側の計画外作業や事故により発電所が停止した場合など、突発的に発生した事象に対しても一般送配電事業者と連絡を取ることで容量停止計画の調整をしたこととみなされますか。 | 容量停止計画の調整は２年前に実施する予定ですので、送電線側の計画外作業や事故による発電所の停止は想定しておりません。ただし、やむを得ない理由により容量停止計画の追加・変更が必要となる場合は、影響を受ける他の事業者の同意を得ることを基本に追加・変更が可能となります。 | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (容量停止計画の調整業務)
71 | メイン・追加オークション | 容量停止計画の調整業務_実需給年度2年前の実施業務 | 容量停止計画の調整 | やむを得ない理由と認められる判断基準および証明書類について教えてください。 | やむを得ない理由についての例は以下の通りです。 やむを得ない理由については本機関にて個別に確認します。 ・一般送配電事業者との調整が必要である場合送電線の停止のために計画停止の調整する場合など ・メーカー、作業員の確保などによる時期の調整が不可能な場合 また、やむを得ない理由は所定様式に記載の上、第三者（他部署含む）が作成した各証明資料を添付し、提出してください。 証明資料の例は以下のとおり。 作業調整を行った経緯および結果が記載された文書（例：右図参照） 一般送配電事業者・広域機関が作成した文書 公的文書等 なお、以下の場合は、証明資料として認められません。 調整経緯が把握できない文書 調整できなかった理由が把握できない文書 工程表のみ メール文書 | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (容量停止計画の調整業務)
72 | メイン・追加オークション | 容量停止計画の調整業務_実需給年度2年前の実施業務 | 容量停止計画の調整 | 「11月以降の調整期間においては、原則容量停止計画の新規の提出はできません。ただし、容量停止計画の新規追加は除きます」と記載がありますが、新規追加が可能な具体的なケースを教えてください。 | 11月以降の調整期間においては、10月末までに提出済みの容量停止計画の変更に伴う玉突き等による新規作業の追加等の場合は提出が可能です。 例：作業時期変更により新たな月に計画変更する場合 変更前 11月1日～11月30日（11月分を提出） 変更後 11月15日～12月15日（11月分を変更および12月分を新規提出） | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (容量停止計画の調整業務)
73 | メイン・追加オークション | 容量停止計画の調整業務_実需給年度2年前の実施業務 | 容量確保契約金額の減額の確定 | 流通設備作業が追加・変更となったことに伴い容量停止計画を追加・変更した場合に、調整不調電源に科される経済的ペナルティの対象になりますか。 | 流通設備作業の追加・変更に伴う容量停止計画の追加・変更を行った場合は、ペナルティ要素対象外となり減額はゼロとなります。 | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (容量停止計画の調整業務)
74 | メイン・追加オークション | 容量停止計画の調整業務_実需給年度2年前の実施業務 | その他 | 容量停止計画は調整期間終了後以降、原則追加・変更が禁止とされていますが、それ以降の提出は認められないのですか。 | 容量停止計画の提出期限までに提出頂き、調整期間内に変更頂く事を原則としますが、やむを得ない理由により、調整期間終了以降に追加・変更する場合は、作業変更により影響を受ける他の事業者の同意が得られることを基本に、追加・変更が認められます。 調整期間の終了後に容量停止計画を追加・変更する際は、以下の手順にて手続きください。 ①作業変更等の必要が生じた場合に作業工程を再検討 ②調整後の作業日程で、作業変更により影響を受ける他の事業者の同意を得る ③関係者の同意が得られた後に、本機関に変更内容をメールで報告する ④容量市場システムに追加・変更後の容量停止計画を登録する ⑤本機関にて、適宜供給信頼度の確保状況を確認する | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (容量停止計画の調整業務)
75 | メイン・追加オークション | 容量停止計画の調整業務_実需給年度2年前の実施業務 | その他 | 調整係数が適用される電源の出力可能容量の算定方法を教えてください。 | 変動電源（単独）の容量停止計画を提出する際は、停止電力量の反映は不要です。 具体的には、「出力可能容量＝当該月のアセスメント対象容量」として提出してください。 ※停止電力が0kWの場合でも作業計画把握のため、容量停止計画の提出は必要です 純揚水・蓄電池については、出力可能容量の算定は調整係数が反映された応札容量では無く、期待容量等算定諸元一覧の「各月の管理容量」を用います。各月の管理容量に、作業および作業を考慮した運転継続時間から求めた調整係数を乗じ、出力可能容量を算定ください。 | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (容量停止計画の調整業務)
76 | メイン・追加オークション | 容量停止計画の調整業務_実需給年度2年前の実施業務 | その他 | 電源を差し替えた場合、容量停止計画はどのように対応すればよいですか。 | 電源を差し替えた場合、差替元のリクワイアメントを満たすことが必要です。容量停止計画提出後に電源を差し替えた場合は、差替元の容量停止計画の順守が必要です。 | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (容量停止計画の調整業務)
77 | メイン・追加オークション | 容量停止計画の調整業務_実需給年度2年前の実施業務 | その他 | 「追加設備量」とは具体的に何を指しますか。また、”供給信頼度に影響を与える場合、及び追加設備量を利用する場合”の基準はいつ頃公表されますか。 | 追加設備量とは、実需給年度において電源の計画停止を行うことにより減少する供給力を補うために供給予備力に加えて追加で確保する供給力です。基準につきましては、調整期間中、週2回（月・木）に公表します。 | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (容量停止計画の調整業務)
78 | メイン・追加オークション | 容量停止計画の調整業務_実需給年度2年前の実施業務 | その他 | 市場退出を行った電源が、容量停止計画を提出していた際に必要な手続きはありますか。 | 市場退出を行った電源の容量停止計画は、速やかに市場退出の内容を反映した容量停止計画に変更(部分退出の場合)、もしくは取消(全量退出の場合)の手続きを行ってください。 | 対象実需給年度2026年度 容量市場実務説明会資料 (容量停止計画の調整業務)
79 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・安定電源 | 容量停止計画の登録・アセスメント結果への対応 | 昼間帯（8:00-22:00）では1,000kWの供給力を提供しているが、夜間帯（22:00-8:00）では0kWとする運用をしている安定電源の場合、容量停止計画の考え方はどうなりますか。 | 停止している夜間帯が作業の実施等に伴うものであれば、容量停止計画を提出して頂き、リクワイアメント未達成コマとして扱いますが、需給上の理由によるバランス停止であり、各月の供給力（アセスメント対象容量）を提供できる状況であれば、容量停止計画の対象外になります。 なお、容量停止計画を提出していない時間帯は市場応札・供給指示のリクワイアメントの対象となりますので、適切な運用をお願い致します。 | 容量市場 業務マニュアル 実需給期間中 リクワイアメント対応（安定電源）編 第2章 算定諸元登録（容量停止計画） 容量市場 業務マニュアル 実需給期間中 リクワイアメント対応（安定電源）編 第6章 アセスメント結果への対応（容量停止計画） 容量市場メイン・追加オークション募集要綱 第7章 契約条件（4.リクワイアメント・アセスメント）
80 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・安定電源 | 容量停止計画の登録・アセスメント結果への対応 | 容量停止計画のリクワイアメントに対し、突発的な発電機故障が発生した場合、容量停止計画を提出する必要がありますか。 | 発電機等の突発的な故障等は、「電源等の維持・運営に必要な作業」に該当するため、事後のコマを含め遅滞なく容量停止計画を提出してください。なお、発電計画については事後提出はできません。 | 対象実需給年度2025年度 容量市場実務説明会資料 (リクワイアメント対応)
81 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・安定電源 | 容量停止計画の登録・アセスメント結果への対応 | 安定電源の市場応札のリクワイアメントについて、各市場の最小入札単位未満の余力については応札ができませんが、ペナルティの対象となりますか。 | 各市場の最小入札単位未満のみの余力については市場応札することはできないため、ペナルティ対象外となります。 本事由によりリクワイアメント未達成量が計上されている場合は、アセスメント結果仮確定時に、その旨の異議申立をお願いいたします。 | 対象実需給年度2025年度 容量市場実務説明会資料 (リクワイアメント対応)
82 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・安定電源 | 容量停止計画の登録・アセスメント結果への対応 | 容量停止計画を変更することとなった要因（作業日を変更することになった要因）が一般送配電事業者が起因となる場合は、日数カウントはどのような扱いになりますか。 | 一般送配電事業者起因で容量停止計画の変更（作業日の変更）が必要となった場合は、容量市場システムに変更登録をする際に「一般送配電事業者起因で容量停止計画の変更（作業日の変更）が必要となったことが分かるエビデンス」、当該容量停止計画の「容量停止計画ID」と「変更前の容量市場システムへの登録タイミング」を記載したものをご提出いただければ、当該容量停止計画のペナルティ倍率は変更前の登録タイミングに準じた扱いとします。 なお、提出方法は、p34に記載の「その他要因（発電設備自体の作業停止等ではなく流通設備の計画的な作業実施や地元自治体との協定等）に伴い電源等が停止または出力低下する場合、必要に応じエビデンスとなる添付資料」のアップロードと同様の手順で実施願います。 | 対象実需給年度2025年度 容量市場実務説明会資料 (リクワイアメント対応)
83 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・安定電源 | 容量停止計画の登録・アセスメント結果への対応 | 実需給2年度前の容量停止計画の調整完了後、やむを得ない理由で容量停止計画の変更を実施した結果、供給信頼度に影響を与える場合、経済的ペナルティ1.5倍が科される可能性があるという旨の記載がありますが、これは実需給年度中のリクワイアメントではないという理解でよいですか。 | 「実需給2年度前の容量停止計画の調整業務のリクワイアメント」と、「実需給期間中の容量停止計画が関係する供給力の維持のリクワイアメント」は別のリクワイアメントとなります。実需給2年度前の容量停止計画の調整完了後、やむを得ない理由で容量停止計画の変更が必要となった場合は、速やかに弊機関までご連絡をお願いします。 | 対象実需給年度2025年度 容量市場実務説明会資料 (リクワイアメント対応)
84 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・安定電源 | 発電計画・発電上限の確認 | 発電販売計画における発電計画値・発電上限値はどのように広域機関システムに登録すれば良いですか。 | 発電契約者にて、広域機関システムへご提出していただく、発電販売計画における発電計画値・発電上限値に関しては、下記リンクにある「2024年度以降の発電計画値・発電上限値に関する事業者説明会資料」および「発電計画・発電上限値に関するご質問及び回答」をご確認ください。 リンク先：https://www.occto.or.jp/occtosystem2/oshirase/2023/230428_oshirase.html | 対象実需給年度2025年度 容量市場実務説明会資料 (リクワイアメント対応)
85 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・安定電源 | 発電計画・発電上限の確認 | リクワイアメント対応の一環として、例えば、2024年1月を対象とする発電計画と発電量調整受電電力量を容量市場システムに登録する際、ファイル名は「202410_アセスメント算定諸元.CSV」と、同一になる認識です。この時、一つのCSVファイルとして発電計画と発電量調整受電電力量を同時に登録することはできますか。 | 可能です。アセスメント算定諸元のCSVファイルは、ヘッダ部分（“実需給年月日”～ 23:30”の部分）の項目が共通しているため、情報区分の数字を書き換えることで登録対象の情報を変更することができます（例：情報区分を01から03に変更することで、発電計画から発電量調整受電電力量の情報へ変換）。したがって、発電計画と発電量調整受電電力量を登録する際は１つのファイルとして登録することもできます（差替配分供給力のCSVファイルについても同様です）。なお、誤った情報区分を記載すると、異なった算定諸元として認識されてしまうため、情報区分の記載時には十分ご注意ください。 | 対象実需給年度2025年度 容量市場実務説明会資料 (リクワイアメント対応)
86 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・安定電源 | 市場応札量の登録・アセスメント結果への対応 | 安定電源の市場応札のリクワイアメントについて、「広域予備率低下時」のコマのリクワイアメント未達成は経済的ペナルティの対象ですが、「平常時」のコマのリクワイアメント未達成は経済的ペナルティの対象となりますか。 | 容量確保契約約款第18条第1項に記載のとおり、「発電余力の卸電力取引所等への入札」のリクワイアメントは、「広域予備率低下時」のコマか「平常時」のコマかに関わらず、電源等の区分が安定電源の場合は対象となります。 「発電余力の卸電力取引所等への入札」の経済的ペナルティは、現時点では「平常時」のコマには設定されておりませんが、適切に対応していない場合、必要に応じて説明等を求める場合がございます。 | 対象実需給年度2025年度 容量市場実務説明会資料 (リクワイアメント対応)
87 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・安定電源 | 供給指示のアセスメント結果への対応 | バランス停止している電源においては、起動準備や起動時間の関係から、供給指示があっても立ち上げることができない可能性が高いですが、どのように対応する必要がありますか。 | 供給指示のリクワイアメントは、「一般送配電事業者からの電気の供給指示に基づき、当該指令が解除されるまでの期間（供給指示の対象時間帯）のゲートクローズ以降の発電余力(※)」が対象となります。 ※供給指示が出された際に、その後の広域予備率が8％未満と想定される時間帯までに起動が完了する（負荷変動が可能となる）または既に稼働中である電源の余力 バランス停止している電源に関しては、起動時間を考慮し、供給指示の対象時間帯に間に合う場合には、起動を行ってください。 供給指示の対象時間に起動が間に合わない場合であっても、可能な限り、一般送配電事業者からの供給指示に従ってください。 なお、電気の供給ができないやむを得ない理由（バランス停止からの起動が供給指示の対象時間帯に間に合わない場合も含む）があり、本機関が合理的と認めた場合については、アセスメントにおいて一旦ペナルティ対象と判定するものの、異議申し立てを行っていただく事で、ペナルティ対象から除きます。 但し、供給指示に応じて速やかに起動していれば、電気の供給が間に合ったと判断される低予備率アセスメント対象コマについては、ペナルティ対象となります。 | 対象実需給年度2025年度 容量市場実務説明会資料 (リクワイアメント対応)
88 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・安定電源 | 供給指示のアセスメント結果への対応 | 非効率石炭火力電源について、余力活用契約に基づく一般送配電事業者からの追加起動要請があったが、稼働抑制の年間設備利用率算定において、何からの考慮がなされるのか。 | 一般送配電事業者からの追加起動実績の報告に基づき、一般送配電事業者からの追加起動要請に対応いただいた分については、年間設備利用率の算定において一定の控除を致します。 | -
89 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・安定電源 | その他 | 非効率石炭火力について、供給指示の発令がない月も発電量調整受電電力量の登録は必要か。また、何のデータを提出すればよいか。 | 実需給年度に稼働抑制の対象となる電源は、供給指示の受令の有無にかかわらず、毎月の発電量調整受電電力量(送電端)の提出が必要です。一般送配電事業者から取得した発電量調整受電電力量(送電端)を基に、アセスメント算定諸元のCSVファイルを作成し登録してください。なお、単位は［kW］で登録をお願いしております。ご注意ください。 | -
90 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・安定電源 | その他 | 発電端実績の登録が必要となるのはどのような場合か。 | 1計量単位内に、非効率石炭火力電源のユニットと非効率石炭火力電源以外のユニットが混在する場合のみ、発電端計量値（ユニット単位）の提出が必要となります。 下記URLからダウンロードしたフォーマットに入力後、マニュアルを参照し、システム上で提出ください 実需給期間中のリクワイアメントに関する提出書類（当機関指定様式） https://www.occto.or.jp/market-board/market/jitsujukyukanren/requirement_teisyutsusyorui.html ■稼働抑制_計量値(発電端)提出フォーマット | -
91 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・安定電源 | その他 | 容量市場メインオークション募集要綱には、“調整機能（需給調整市場における商品の要件を満たす機能を指します）を「有」と登録した電源については、余力活用に関する契約を一般送配電事業者と締結していただきます。”と、記載がありますが、いつまでに契約を締結すればよいですか。 | 余力活用に関する契約を締結したことがわかる書類（契約書の写し等）は実需給の前年度に提出してください。 なお、具体的な提出締め切りは、対象実需給年度向けの業務マニュアルをご確認ください。 | 容量市場 業務マニュアル 実需給前に実施すべき業務 （全般）編
92 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・安定電源 | その他 | 一般送配電事業者からの供給指示を受け、供給力を提供しました。 この時、提供したkWhはどのように精算されますか。 | 供給指示を受け提供したkWhは、原則、託送供給等約款に基づくインバランスとして発電契約者と一般送配電事業者間で精算されます。 | -
93 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・安定電源 | その他 | 供給指示と、余力活用契約に基づく指令が、同一電源に対して、重複して指令される場合はありますか？ | 供給指示はエリア全体に対して一括して指令が行われますが、事前（もしくは指令受令時）に、一般送配電事業者から、供給指示の対象外である旨の説明があった場合は、余力活用契約に基づく指令に従ってください。 上記の説明が無かった電源は、全体に対して一括して指令された供給指示の対象となります。 つまり、供給指示と、余力活用契約に基づく指令が、同一電源に対して、重複して指令されることはありません。 | -
94 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・安定電源 | その他 | 容量市場で落札した電源が、実需給年度に発電した電気（kWh）を相対契約先に販売することは可能ですか。 | 容量市場では、供給力（kW）を提供することを求めておりますが、この供給力の提供に伴い発生するkWhの販売先についての制限はありません。 | 容量市場 業務マニュアル 実需給期間中 リクワイアメント対応（安定電源）編 第1章 はじめに
95 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・変動電源単独 | 容量停止計画の登録・アセスメント結果への対応 | 落札電源が変動電源（単独）で、自然影響により電源等の出力が停止又は出力低下する場合、容量停止計画を提出する必要がありますか。 | 落札電源が、変動電源（単独）の場合、自然影響により電源等の出力が停止又は出力低下する場合、容量停止計画の提出は不要です（自然影響とは、太陽光発電における日照不足や、風力発電における風量不足、水力発電における少雨に伴う流入量の減少等により、発電機が停止又は出力低下するケースを想定しております）。 | 対象実需給年度2025年度 容量市場実務説明会資料 (リクワイアメント対応)
96 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・変動電源アグリゲート | その他 | 変動電源（アグリゲート）の小規模変動電源リスト内のアグリゲートリソースについて、実需給期間中に一部市場退出することは認められますか。 | 変動電源（アグリゲート）のアグリゲートリソースの変更（減少）は、容量確保契約約款第12条第1項に定められた事由に該当する場合に、一部退出を認める場合があります。 なお、当該事象が発生した場合に個別に確認いたしますが、退出リソースを他の電源等区分のリストへ追加することはできません。 | 対象実需給年度2025年度 容量市場実務説明会資料 (リクワイアメント対応)
97 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・発動指令電源 | 発動実績登録・リクワイアメント対応 | 発動指令電源が、需給調整市場に応札・約定した場合に、需給調整市場に基づく一般送配電事業者からの調整力指令（調整力指令）と発動指令を同時に受令した際は、どちらを優先すればよいですか。 | 需給調整市場に基づく調整力指令と容量市場に基づく発動指令が重複した場合、調整力コストを最小化する観点から、発動指令量と需給調整市場での約定量の重複分については、需給調整市場に基づく調整力指令を優先し対応してください。 | 対象実需給年度2025年度 容量市場実務説明会資料 (リクワイアメント対応)
98 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・発動指令電源 | 発動実績登録・リクワイアメント対応 | 発動指令電源に必要となる簡易指令システム等の通信設備が故障した場合は、一般送配電事業者からどのように指令を受令するのですか。またその場合、経済的ペナルティは科されるのですか。 | 実需給期間中の広域予備率低下時において、一般送配電事業者から簡易指令システムを通じた発動指令ができない場合は、代替手段として電話またはメール等での発動指令を行うことがあります。 具体的な指令の代替手段は、一般送配電事業者へお問い合わせください。 仮に、代替手段を用いて指令を行ったことで、発動指令に対応できなかった場合、弊機関は当該容量提供事業者の状況を考慮し、例外的に経済的ペナルティを適用しない場合があります。 なお、経済的ペナルティの適用対象となるか否かは、当該事象が発生した場合に個別に確認いたします。 | 対象実需給年度2025年度 容量市場実務説明会資料 (リクワイアメント対応)
99 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・発動指令電源 | 発動実績登録・リクワイアメント対応 | 発動指令電源の電源等リストに登録している一部の自家発が定期点検等で停止している際に一送からの発動指令があり、リクワイアメントの達成ができなかった場合は、経済的ペナルティが免除されますか。 | 発動指令電源は、一般送配電事業者からの発動指令があった場合に、アセスメント対象容量に応じた供給力を、電源等リスト単位で提供して頂くことがリクワイアメントとなります。 一部のリソースがメンテナンス中（法令に基づく定期点検等を含む）であった場合でも、発動指令に応じて提供した供給力が、アセスメント対象容量に対して不足した場合は、ペナルティの対象となります。 リクワイアメントを踏まえ、電源等リストのリソース構成やメンテナンス時期を決定願います。 | 対象実需給年度2025年度 容量市場実務説明会資料 (リクワイアメント対応)
100 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・発動指令電源 | その他 | 発動指令電源に対して発動指令が出される日および時間は限定されていますか。 | 容量確保契約約款第17条③に記載のように、発動指令の対象時間は、土曜日、日曜日、および祝日を除く9時～20時の間と定められています。 なお、詳細は業務マニュアルにも記載しておりますので、ご参照ください。 | 容量市場 業務マニュアル 実需給期間中 リクワイアメント対応（発動指令電源）編 第1章 はじめに
101 | メイン・追加オークション | リクワイアメント対応・発動指令電源 | その他 | 容量確保契約約款上の「休日」でも発動指令はありますか。 | 容量確保契約約款第17条③に記載のように、発動指令の対象時間は、土曜日、日曜日、および祝日を除く9時～20時の間と定められています。発動指令が発令可能な日は、容量確保契約約款（別添用語の定義）に記載されている「平日」とは異なります。 | 対象実需給年度2025年度 容量市場実務説明会資料 (リクワイアメント対応)
102 | メイン・追加オークション | ペナルティ・容量確保契約金額対応 | 入金・支払 | 支払通知書及び明細には振込手数料の記載がなく、また、容量提供事業者が振込手数料を負担する場合、通帳に記載されるのは振込額から振込手数料を差し引いた着金金額のみとなり、いずれにも振込手数料額が明示されてないこととなります。この場合の振込手数料に係るインボイス対応はどのようにすべきですか。 | 本機関からの入金額は、支払通知書に記載の支払金額（税込）から振込の際の手数料を差し引いた金額となります。インボイス制度への対応については、消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQA（平成30年６月）（令和５年10月改訂）の問29の答1および問30の答をご参照ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_ 01.htm | 対象実需給年度2025年度 容量市場実務説明会資料 (ペナルティ・容量確保契約金額対応)
103 | メイン・追加オークション | ペナルティ・容量確保契約金額対応 | 入金・支払 | 複数発電所での契約をした場合、発電所毎に口座を設定することは可能ですか。 | 複数発電所で契約している場合において、発電所毎に口座を設定することはできません。 容量確保契約の締結は事業者単位で行い、口座も事業者単位で設定していただきます。 なお、容量提供事業者が複数の電源の容量確保契約を締結している場合、各電源の容量確保契約金額（各月）と経済的ペナルティ額を合算して精算が行われ（参考資料P.8参照）、当該容量提供事業者が容量市場システムの事業者情報にて指定・登録している口座情報へ振込が行われます | 対象実需給年度2025年度 容量市場実務説明会資料 (ペナルティ・容量確保契約金額対応)
104 | メイン・追加オークション | ペナルティ・容量確保契約金額対応 | 市場退出・その他 | 容量確保契約後に発電所を他事業者へ譲渡する場合、ペナルティは科されますか。 | 発電所の譲渡に伴って科されるペナルティはありませんが、容量確保契約の締結者が変更となる場合には、容量確保契約約款第26条に従って、権利義務および契約上の地位の譲渡の手続きを行っていただきます。 具体的な手続きの内容は、本機関問い合わせ窓口へご質問ください。 | 容量確保契約約款
105 | メイン・追加オークション | ペナルティ・容量確保契約金額対応 | 市場退出・その他 | 経済的ペナルティを支払わなかった場合、事業者名称は公表はされますか。 | 業務規程第32条の41および第179条の規定に基づき、本機関は当該対象事業者の名称を公表する場合があります。 | -
106 | メイン・追加オークション | ペナルティ・容量確保契約金額対応 | 経済的ペナルティ確認 | 安定電源では容量停止計画の提出が無い期間は市場応札の対象になりますが、変動電源（単独）は市場応札のリクワイアメントがありません。 変動電源（単独）であって容量停止計画の提出が無い期間は、市場応札が必要でしょうか？ | 容量確保契約約款第18条第1項②に記載のように、実需給期間中における変動電源（単独）のリクワイアメントは、供給力の維持のみであるため、必ずしも市場応札を行う必要はありません。相対取引等により、適切に供給力の提供等を行ってください。 | 対象実需給年度2025年度 容量市場実務説明会資料 (ペナルティ・容量確保契約金額対応)
107 | メイン・追加オークション | ペナルティ・容量確保契約金額対応 | 経済的ペナルティ確認 | 発動指令電源の場合において、発動指令の回数が年間12回を下回った場合（例えば年間で1回しか指令されなかった場合など）であっても、容量確保契約金額は減額されないという理解で良いでしょうか？ | 発動指令電源に支払われる容量確保契約金額は、年間の指令回数により増減することはありません。 仮に対象実需給年度内での発動指令が１回しかなかった場合であっても、指令回数を理由に容量確保契約金額が減額されることはありません。 | 対象実需給年度2025年度 容量市場実務説明会資料 (ペナルティ・容量確保契約金額対応)
108 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | 容量拠出金対応 | 容量拠出金を滞納した場合は、どうなりますか。 | 容量拠出金の滞納が解消されない場合、督促、催告、社名公表および経済産業大臣への報告を行います。（業務規程第32条の43） それでもなお解消されない場合は、不適切な行為として指導や制裁等が科されます。(定款第12条、第57条および業務規程第179条) | -
109 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | 容量拠出金対応 | 小売電気事業を廃止した場合、容量拠出金の負担はどうなりますか。 | 小売電気事業を廃止した場合、廃止時点までの託送契約電力kWに基づいて容量拠出金が請求されます。そのため、廃止以降も数回の通知･請求が行われる場合があります。 | 容量市場 業務マニュアル 容量拠出金対応編 第2章 容量拠出金対応
110 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | 容量拠出金対応 | 今後の容量拠出金総額の見通しはありますか。 | メインオークション約定結果の公表の際に、試算を公表しておりますのでご参照ください。オークションが終了していない年度については、見通しをお示しすることはできません。 例）容量市場メインオークション約定結果（対象実需給年度：2028年度）の公表について https://www.occto.or.jp/market-board/market/oshirase/2024/20250129_youryouyakujokekka_kouhyou.html | -
111 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | 容量拠出金対応 | 一般送配電事業者の負担割合はどのような考え方で設定されていますか。 | 一般送配電事業者の調整力コストとして託送原価に織込まれている割合です。2024年度は当該エリア最大需要の6%相当、2025年度以降は8%相当となっています。 | 容量市場 業務マニュアル 容量拠出金対応編 第2章 容量拠出金対応
112 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | 容量拠出金対応 | 発電事業者との相対契約がある場合、容量拠出金は減額されますか？ | 容量拠出金は、相対契約の有無を考慮せず、所定の諸元と算定式によって算出されます。 | 容量市場 業務マニュアル 容量拠出金対応編 第2章 容量拠出金対応
113 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | 容量拠出金対応 | 発電事業者との相対契約の見直しにあたり、契約先発電事業者の容量市場における落札状況を確認することはできますか？ | 小売電気事業者と発電事業者が締結する相対契約に関係する電源に関しては、相対契約の当事者間で情報開示が必要と承諾している場合に限り、小売電気事業者から広域機関へ情報開示の請求が可能です。 https://www.occto.or.jp/market-board/market/jouhoukaiji.html | 容量市場 メインオークション制度説明会資料 容量拠出金
114 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | 容量拠出金対応 | 小売事業を行っているのに、仮請求額通知書が届きませんでした。なぜでしょうか。 | 新規参入や休止により、前年度の夏季ピーク時電力kW実績が存在しない場合は、容量拠出金仮請求通知書の発行対象外となります。 | 容量拠出金説明会資料
115 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | その他 | 容量拠出金を需要家への電気料金に反映することに制限はありますか | 容量拠出金の電気料金への反映についての制限やルールはありません。各事業者での判断となります。 | 容量拠出金説明会資料
116 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | その他 | 容量拠出金はBGに関わらず、各小売電気事業者に請求されますか。 | 容量拠出金の請求は、BGに関わらず、個々の小売電気事業者に対して行われます。 | 容量拠出金説明会資料
117 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | その他 | 部分供給の場合、容量拠出金はどのように算定されますか。 | 容量拠出金の算定は、供給力を確保するという考え方に沿って託送契約電力kWを用いることと整理がなされており、各小売電気事業者の当該地点に提供される託送契約電力kWの合計が用いられます。分割供給(部分供給)の地点も同様です。 | 容量拠出金説明会資料
118 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | その他 | 毎月のシェア変動を計算する際の託送契約電力kW実績はどうやって算出されますか。 | 本機関としては、各一般送配電事業者から「〇月分」として連携される託送契約電力kWの実績を正として算定いたします。なお、月内のスイッチングや再点等により、事業者のみなさまが託送契約の請求情報等で認識する値と差異が生じる場合があります。 | 容量拠出金説明会資料
119 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | その他 | 登録特定送配電事業者も、容量拠出金の請求対象ですか。 | 登録特定送配電事業者が系統から電力の供給を受けている場合は、その部分に関しては小売電気事業者と同様に容量拠出金の請求対象となります。ただし、一般の需要とは区別された特定の供給地点の需要に対し、自エリア内での供給力のみをもって供給を行っている場合に限り、容量拠出金の請求対象外となります。 | 容量拠出金説明会資料
120 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | その他 | 各小売電気事業者の配分比率の計算に使用するピーク時電力kW実績は、需要端ですか、送電端ですか。 | 送電端です。 | 容量拠出金説明会資料
121 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | その他 | 小売事業を休止した翌年度に事業を再開した場合、容量拠出金の算定は新規事業者扱いになりますか。 | 前年度の夏季・冬季のピーク時について、電力kW実績がゼロかつ託送契約電力kWの実績もゼロの場合は新規参入と扱います。 | 容量拠出金説明会資料
122 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | その他 | 容量拠出金の算定について、自己託送を行う需要分についてはどのように扱われますか。 | 自己託送に関わる需要は容量拠出金の算定対象外となります。なお、系統からの購入電力による需要に対する契約電力分は容量拠出金の算定対象となります。 | 容量拠出金説明会資料
123 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | その他 | 自家発補給契約電力も託送契約電力kWに含まれますか | 自家発補給契約の託送契約電力kWも含まれます。 | 容量拠出金説明会資料
124 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | その他 | 各小売電気事業者への請求額の算定における最大需要発生時（1時間）について、各小売毎の最大需要発生時の値か、それとも、当該エリア全体の最大需要発生時における各小売電気事業者の値を使用しますか。 | 各小売電気事業者へ請求する容量拠出金の算定に使用する最大需要発生時（1時間）は、当該エリアの最大需要発生時における各小売電気事業者の値を使用します。 | 容量拠出金説明会資料
125 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | その他 | 事業の廃止やスイッチングにより、ある月の月末までに需要家が0件となった場合、その翌月以降の容量拠出金は0円になりますか。 | 各一般送配電事業者から連携される託送契約電力kWの実績が0kWであれば、容量拠出金は0円となります。 ただし、各一般送配電事業者から連携される託送契約電力kWの実績は、検針日等の影響により暦月と差異がある場合があるため、0円にならない場合があります。 | 容量拠出金説明会資料
126 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | その他 | 実需給前年度のピークにあたる3か月のうち、1か月でも需給実績があれば通常の算定方法となりますか。 | はい。実需給前年度のピークにあたる3か月のうち、1か月でも需給実績があれば新規参入とならず、通常の算定方法で容量拠出金の算定を行います。 | 容量拠出金説明会資料
127 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | その他 | 毎月のシェア変動を計算する際の、配分比率の有効桁数は小数点以下何桁ですか。 | シェア変動後の配分比率は、小数点以下16桁までを有効数字として扱います（実数の小数点以下第17位を四捨五入）。 なお、容量拠出金額通知書では、小数点以下2桁までを記載しています。 | 容量拠出金説明会資料
128 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | その他 | 小売電気事業者が容量提供事業者として容量確保契約を締結していた場合、毎月の容量確保契約金額と容量拠出金額が精算されることはありますか。 | 容量確保契約金額の支払および請求と容量拠出金の請求は別々に行われ、互いに精算されることはありません。 | 容量拠出金説明会資料
129 | メイン・追加オークション | 容量拠出金対応 | その他 | 蓄電池や揚水発電設備を使用している場合、容量拠出金の算定にあたり｢「揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置｣(揚水特措)は適用されますか。 | 容量拠出金の算定においては、揚水特措は適用されず、揚水特措適用前の契約電力によって算定されます。 | 容量拠出金説明会資料