## 記載例(合計)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2 |  | Rev.1
TRUE
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2030年度）
＜変動電源（単独） 対象：水力、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
[10 empty] | 会社名： | 広域エネルギー株式会社
項目 |  |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  |  | 9601
容量を提供する 電源等の区分 |  |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分 |  |  | 太陽光,風力,一般（自流式）
エリア名 |  |  | 東北
運開年月
設備容量 |  |  | 30000 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  |  | 30000 | [11 empty] | kW
調整係数 |  |  | － | [11 empty] | kW
各月の供給力の最大値 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 10533.4892 | 9354.4592 | 8042.7947 | 7376.0715 | 7365.0067 | 6625.7935 | 6067.3683 | 7224.7336 | 10032.2849 | 8840.1417 | 9442.8492 | 8838.6197 | kW
期待容量 |  |  | － 4月: 9876 | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | kW
提供できる各月の 送電可能電力 ×調整係数 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 1053 | 935 | 805 | 737 | 737 | 663 | 606 | 722 | 1003 | 884 | 945 | 883 | kW
応札容量 |  |  | 4月: 987 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2026/9/8～9/17）に容量市場システムに登録してください。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、電源等情報(基本情報)に登録した区分を選択してください。
・発電方式の区分については、選択した入力シートの発電方式の区分が自動で記載されます。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載してください。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2026/10/26～10/30）に容量市場システムに登録してください。
・提供できる各月の送電可能電力は、送電可能電力を上限に、運用リスク分等を差し引いて任意に記載してください。※この値がアセスメント対象容量となります。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
実需給期間＝2030年度 応札用
システムで発行された識別番号を入力
単独かアグリゲートをリストから選択
リストから選択
【応札容量登録時】
応札容量が1,000kW未満となる場合、応札できません
【期待容量登録時】
期待容量の自動計算の結果が1,000kW未満
となる場合、期待容量の登録ができません
容量市場システムに登録している事業者名を入力

## 記載例(太陽光)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2 |  | Rev.1
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2030年度）
＜変動電源（単独） 対象：水力、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
[10 empty] | 会社名： | 広域エネルギー株式会社
項目 |  |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  |  | 9601
容量を提供する 電源等の区分 |  |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分 |  |  | 太陽光
エリア名 |  |  | 東北
運開年月 |  |  | 実需給年度前
設備容量 |  |  | 10000 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  |  | 10000 | [11 empty] | kW
調整係数(年間) |  |  | 10.49% | [11 empty] | ％
調整係数(月別) |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 3.121% | 12.34% | 18.46% | 17.44% | 21.31% | 14.06% | 10.59% | 0.9358% | 0.8067% | 4.006% | 1.353% | 1.526% | ％
各月の供給力の最大値 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 312.1262 | 1233.9261 | 1846.2158 | 1743.786 | 2130.6437 | 1405.9845 | 1059.2278 | 93.5819 | 80.6735 | 400.5808 | 135.2859 | 152.6173 | kW
期待容量 |  |  | 4月: 1049 | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | kW
参考:提供できる各月の 送電可能電力 ×調整係数 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 31 | 123 | 185 | 174 | 213 | 141 | 106 | 9 | 8 | 40 | 14 | 15 | kW
応札容量 |  |  | 4月: 105 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2026/9/8～9/17）に容量市場システムに登録してください。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、太陽光で固定です。
・エリア名については、自動で記載されます。
・運開年月については、電源等情報に登録したものを入力ください。電源等情報にて運開年月が異なるユニットを複数枝番登録した場合は、最初の運開年月を入力ください。
・運開年月について、月初からでなく、2日目以降から運開する場合は、翌月を入力ください。なお、対象実需給年度前に運開するものは、「実需給年度前」を入力ください。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位ごとに合計した整数値(端数切捨て)を記載してください。
・送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載してください。
・調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2026/10/26～10/30）に容量市場システムに登録してください。
・提供できる各月の送電可能電力は、送電可能電力を上限に、運用リスク分等を差し引いて任意に記載してください。※この値がアセスメント対象容量となります。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
実需給期間＝2030年度 応札用
【期待容量登録時】
入力不要です（エラー表示は無視してください）
【応札容量登録時】
送電可能電力以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します
送電可能電力、及び
「合計」シートのエリア名を
入力することで表示されます
設備容量以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください

## 記載例(風力)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2 |  | Rev.1
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2030年度）
＜変動電源（単独） 対象：水力、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
[10 empty] | 会社名： | 広域エネルギー株式会社
項目 |  |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  |  | 9601
容量を提供する 電源等の区分 |  |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分 |  |  | 風力
エリア名 |  |  | 東北
運開年月 |  |  | 実需給年度前
設備容量 |  |  | 10000 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  |  | 10000 | [11 empty] | kW
調整係数(年間) |  |  | 32.74% | [11 empty] | ％
調整係数(月別) |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 33.23% | 14.82% | 12.07% | 9.275% | 12.07% | 14.8% | 21.25% | 30.3% | 49.61% | 45.29% | 52.18% | 35.74% | ％
各月の供給力の最大値 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 3323.4806 | 1481.8648 | 1207.0516 | 927.4865 | 1206.6272 | 1479.9153 | 2124.5033 | 3030.3207 | 4960.5556 | 4528.6722 | 5218.1614 | 3574.4904 | kW
期待容量 |  |  | 4月: 3274 | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | kW
参考:提供できる各月の 送電可能電力 ×調整係数 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 332 | 148 | 121 | 93 | 121 | 148 | 212 | 303 | 496 | 453 | 522 | 357 | kW
応札容量 |  |  | 4月: 327 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2026/9/8～9/17）に容量市場システムに登録してください。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、風力で固定です。
・エリア名については、自動で記載されます。
・運開年月については、電源等情報に登録したものを入力ください。電源等情報にて運開年月が異なるユニットを複数枝番登録した場合は、最初の運開年月を入力ください。
・運開年月について、月初からでなく、2日目以降から運開する場合は、翌月を入力ください。なお、対象実需給年度前に運開するものは、「実需給年度前」を入力ください。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位ごとに合計した整数値(端数切捨て)を記載してください。
・送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載してください。
・調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2026/10/26～10/30）に容量市場システムに登録してください。
・提供できる各月の送電可能電力は、送電可能電力を上限に、運用リスク分等を差し引いて任意に記載してください。※この値がアセスメント対象容量となります。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
実需給期間＝2030年度 応札用
送電可能電力、及び
「合計」シートのエリア名を
入力することで表示されます
設備容量以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
【期待容量登録時】
入力不要です（エラー表示は無視してください）
【応札容量登録時】
送電可能電力以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します

## 記載例(水力)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2 |  | Rev.1
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2030年度）
＜変動電源（単独） 対象：水力、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
[10 empty] | 会社名： | 広域エネルギー株式会社
項目 |  |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  |  | 9601
容量を提供する 電源等の区分 |  |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分 |  |  | 一般（自流式）
エリア名 |  |  | 東北
運開年月 |  |  | 2030-08-01
設備容量 |  |  | 10000 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  |  | 10000 | [11 empty] | kW
調整係数(年間) |  |  | 55.53% | [11 empty] | ％
調整係数(月別) |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 68.98% | 66.39% | 49.9% | 47.05% | 40.28% | 37.4% | 28.84% | 41.01% | 49.91% | 39.11% | 40.89% | 51.12% | ％
各月の供給力の最大値 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4027.7358 | 3739.8937 | 2883.6371 | 4100.831 | 4991.0557 | 3910.8887 | 4089.4018 | 5111.512 | kW
期待容量 |  |  | 4月: 5553 | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | kW
参考:提供できる各月の 送電可能電力 ×調整係数 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 690 | 664 | 499 | 470 | 403 | 374 | 288 | 410 | 499 | 391 | 409 | 511 | kW
応札容量 |  |  | 4月: 555 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2026/9/8～9/17）に容量市場システムに登録してください。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、選択してください。
・エリア名については、自動で記載されます。
・運開年月については、電源等情報に登録したものを入力ください。電源等情報にて運開年月が異なるユニットを複数枝番登録した場合は、最初の運開年月を入力ください。
・運開年月について、月初からでなく、2日目以降から運開する場合は、翌月を入力ください。なお、対象実需給年度前に運開するものは、「実需給年度前」を入力ください。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位ごとに合計した整数値(端数切捨て)を記載してください。
・送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載してください。
・調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
・発電方式が一般（調整式・貯水式）の水力発電所について、1,000kW以上の安定的な供給力を提供するものは安定電源となり、それ以外は変動電源（単独）となります。
なお、変動電源（単独）の場合は、一般（自流式）の調整係数を使用して期待容量を算定されます。
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2026/10/26～10/30）に容量市場システムに登録してください。
・提供できる各月の送電可能電力は、送電可能電力を上限に、運用リスク分等を差し引いて任意に記載してください。※この値がアセスメント対象容量となります。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
実需給期間＝2030年度 応札用
送電可能電力、及び
「合計」シートのエリア名を
入力することで表示されます
設備容量以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
【期待容量登録時】
入力不要です（エラー表示は無視してください）
【応札容量登録時】
送電可能電力以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します

## 合計
入力箇所(期待容量登録時) |  |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2 |  | Rev.1
FALSE
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2030年度）
＜変動電源（単独） 対象：水力、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
会社名：
項目 |  |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
容量を提供する 電源等の区分 |  |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分
エリア名
運開年月
設備容量 |  |  | 0 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  |  | 0 | [11 empty] | kW
調整係数 |  |  | － | [11 empty] | kW
各月の供給力の最大値 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 |  |  | － 4月: 0 | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
参考：提供できる各月の 送電可能電力 ×調整係数 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 |  |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2026/9/8～9/17）に容量市場システムに登録してください。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、電源等情報(基本情報)に登録した区分を選択してください。
・発電方式の区分については、選択した入力シートの発電方式の区分が自動で記載されます。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載してください。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2026/10/26～10/30）に容量市場システムに登録してください。
・提供できる各月の送電可能電力は、送電可能電力を上限に、運用リスク分等を差し引いて任意に記載してください。※この値がアセスメント対象容量となります。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
実需給期間＝2030年度 応札用
※本ファイルは、変動電源（単独）用の期待容量等算定諸元一覧です。変動電源（アグリゲート）の場合は、
「募集要綱 様式2（期待容量等算定諸元一覧2030年度向け）変動電源（アグリゲート）をご使用ください。
※入力シート（太陽光）、（風力）、（水力）のうち、発電方式の区分に該当する、何れか１シートに入力してください。
（複数の入力シートには入力しないでください。）

## 入力シート(太陽光)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2 |  | Rev.1
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2030年度）
＜変動電源（単独） 対象：水力、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
会社名：
項目 |  |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分 |  |  | 太陽光
エリア名
運開年月
設備容量 | [14 empty] | kW
送電可能電力 | [14 empty] | kW
調整係数(年間) |  |  | #N/A | [11 empty] | ％
調整係数(月別) |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ％
各月の供給力の最大値 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 |  |  | 4月: 0 | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
参考:提供できる各月の 送電可能電力 ×調整係数 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 |  |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2026/9/8～9/17）に容量市場システムに登録してください。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、太陽光で固定です。
・エリア名については、自動で記載されます。
・運開年月については、電源等情報に登録したものを入力ください。電源等情報にて運開年月が異なるユニットを複数枝番登録した場合は、最初の運開年月を入力ください。
・運開年月について、月初からでなく、2日目以降から運開する場合は、翌月を入力ください。なお、対象実需給年度前に運開するものは、「実需給年度前」を入力ください。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位ごとに合計した整数値(端数切捨て)を記載してください。
・送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載してください。
・調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2026/10/26～10/30）に容量市場システムに登録してください。
・提供できる各月の送電可能電力は、送電可能電力を上限に、運用リスク分等を差し引いて任意に記載してください。※この値がアセスメント対象容量となります。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
実需給期間＝2030年度 応札用
※本ファイルは、変動電源（単独）用の期待容量等算定諸元一覧です。変動電源（アグリゲート）の場合は、
「募集要綱 様式2（期待容量等算定諸元一覧2030年度向け）変動電源（アグリゲート）をご使用ください。
※入力シート（太陽光）、（風力）、（水力）のうち、発電方式の区分に該当する、何れか１シートに入力してください。
（複数の入力シートには入力しないでください。）

## 入力シート(風力)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2 |  | Rev.1
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2030年度）
＜変動電源（単独） 対象：水力、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
会社名：
項目 |  |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分 |  |  | 風力
エリア名
運開年月
設備容量 | [14 empty] | kW
送電可能電力 | [14 empty] | kW
調整係数(年間) |  |  | #N/A | [11 empty] | ％
調整係数(月別) |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ％
各月の供給力の最大値 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 |  |  | 4月: 0 | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
参考:提供できる各月の 送電可能電力 ×調整係数 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 |  |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2026/9/8～9/17）に容量市場システムに登録してください。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、風力で固定です。
・エリア名については、自動で記載されます。
・運開年月については、電源等情報に登録したものを入力ください。電源等情報にて運開年月が異なるユニットを複数枝番登録した場合は、最初の運開年月を入力ください。
・運開年月について、月初からでなく、2日目以降から運開する場合は、翌月を入力ください。なお、対象実需給年度前に運開するものは、「実需給年度前」を入力ください。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位ごとに合計した整数値(端数切捨て)を記載してください。
・送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載してください。
・調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2026/10/26～10/30）に容量市場システムに登録してください。
・提供できる各月の送電可能電力は、送電可能電力を上限に、運用リスク分等を差し引いて任意に記載してください。※この値がアセスメント対象容量となります。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
実需給期間＝2030年度 応札用
※本ファイルは、変動電源（単独）用の期待容量等算定諸元一覧です。変動電源（アグリゲート）の場合は、
「募集要綱 様式2（期待容量等算定諸元一覧2030年度向け）変動電源（アグリゲート）をご使用ください。
※入力シート（太陽光）、（風力）、（水力）のうち、発電方式の区分に該当する、何れか１シートに入力してください。
（複数の入力シートには入力しないでください。）

## 入力シート(水力)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2 |  | Rev.1
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2030年度）
＜変動電源（単独） 対象：水力、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
会社名：
項目 |  |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分
エリア名
運開年月
設備容量 | [14 empty] | kW
送電可能電力 | [14 empty] | kW
調整係数(年間) |  |  | #N/A | [11 empty] | ％
調整係数(月別) |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ％
各月の供給力の最大値 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 |  |  | 4月: 0 | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
参考:提供できる各月の 送電可能電力 ×調整係数 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 |  |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2026/9/8～9/17）に容量市場システムに登録してください。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、選択してください。
・エリア名については、自動で記載されます。
・運開年月については、電源等情報に登録したものを入力ください。電源等情報にて運開年月が異なるユニットを複数枝番登録した場合は、最初の運開年月を入力ください。
・運開年月について、月初からでなく、2日目以降から運開する場合は、翌月を入力ください。なお、対象実需給年度前に運開するものは、「実需給年度前」を入力ください。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位ごとに合計した整数値(端数切捨て)を記載してください。
・送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載してください。
・調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
・発電方式が一般（調整式・貯水式）の水力発電所について、1,000kW以上の安定的な供給力を提供するものは安定電源となり、それ以外は変動電源（単独）となります。
なお、変動電源（単独）の場合は、一般（自流式）の調整係数を使用して期待容量を算定されます。
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2026/10/26～10/30）に容量市場システムに登録してください。
・提供できる各月の送電可能電力は、送電可能電力を上限に、運用リスク分等を差し引いて任意に記載してください。※この値がアセスメント対象容量となります。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
実需給期間＝2030年度 応札用
※本ファイルは、変動電源（単独）用の期待容量等算定諸元一覧です。変動電源（アグリゲート）の場合は、
「募集要綱 様式2（期待容量等算定諸元一覧2030年度向け）変動電源（アグリゲート）をご使用ください。
※入力シート（太陽光）、（風力）、（水力）のうち、発電方式の区分に該当する、何れか１シートに入力してください。
（複数の入力シートには入力しないでください。）

## webにUP時は非表示にする⇒ (hidden)
年度更新時に数値をアップデートする必要があるのは、以下の3シート
計算用
また、以下のシートの注釈を修正する必要があるので注意(現状、変更すべき箇所は朱太字としている)
記載例(合計)
記載例(太陽光)
記載例(風力)
記載例(水力)
合計
入力(太陽光)
入力(風力)
入力(水力)
| 2030 | 実需給年度前
| 4月 | 2030-04-01
| 5月 | 2030-05-01
| 6月 | 2030-06-01
| 7月 | 2030-07-01
| 8月 | 2030-08-01
| 9月 | 2030-09-01
| 10月 | 2030-10-01
| 11月 | 2030-11-01
| 12月 | 2030-12-01
| 1月 | 2031-01-01
| 2月 | 2031-02-01
| 3月 | 2031-03-01

## 計算用(太陽光) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能) | [10 empty] | (MW) |  | ＜必要量＞ |  |  |  | ＜考え方、入力手順＞
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | [5 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  | 厳気象(夏冬) | 2.934% |  |  | 別ファイルの年間調整係数算定と同様の計算式であり、事業者による各月供給力を元に、
①必要供給力(安定電源) | [13 empty] | H3需要 | [10 empty] | 厳気象(4月) | 1.908% |  |  | 年間調整係数を算定する仕組み。
4月 | 4902.631 | 12337.1553 | 41029.8064 | 18147.1723 | 3576.8222 | 17752.234 | 6935.0911 | 4796.1959 | 12635.7927 |  |  |  |  | 4月 | 4136.0512 | 10419.2666 | 37939.3176 | 17376.1138 | 3456.609 | 17507.2023 | 6946.5542 | 3012.7932 | 10090.6372 |  | 厳気象(5月) | 1.277%
5月 | 4409.5108 | 11334.8964 | 40683.6038 | 18380.6941 | 3422.8666 | 18898.095 | 6826.6998 | 4964.2167 | 13597.6449 |  |  |  |  | 5月 | 3720.0384 | 9572.82 | 37619.1895 | 17599.7072 | 3307.831 | 18637.2521 | 6837.9876 | 3118.3369 | 10858.7438 |  | 厳気象(6月) | 4.081% |  |  | ＜入力手順＞
6月 | 4598.2961 | 12420.1879 | 47387.4414 | 20005.8767 | 3987.357 | 21668.2126 | 7832.7542 | 5773.7673 | 15328.7635 |  |  |  |  | 6月 | 3879.3058 | 10489.3953 | 43818.0703 | 19155.8369 | 3853.3503 | 21369.1297 | 7845.7082 | 3626.8657 | 12241.1738 |  | 厳気象(10月) | 2.887% |  |  | 再エネの供給力算定ファイルの各シートの下記の値を入力する。
7月 | 5365.2365 | 15050.0384 | 61601.1328 | 24792.42 | 4811.72 | 27473.1795 | 10074.5848 | 7163.74 | 19828.308 |  |  |  |  | 7月 | 4526.3238 | 12710.4205 | 56961.1396 | 23739 | 4650 | 27093.9758 | 10091.241 | 4500 | 15834.4 |  | 厳気象(11月) | 3.573%
8月 | 5429.45 | 15401.688 | 61599.9 | 24792.42 | 4811.72 | 27476.25 | 10072.0235 | 7163.74 | 19828.308 |  |  |  |  | 8月 | 4580.5 | 13007.4 | 56960 | 23739 | 4650 | 27097 | 10088.677 | 4500 | 15834.4 |  | 厳気象(3月) | 0.9453%
9月 | 5017.3263 | 13657.7717 | 52244.0575 | 22785.018 | 4225.6731 | 23851.5875 | 8776.6431 | 6415.297 | 17257.0105 |  |  |  |  | 9月 | 4232.815 | 11534.583 | 48308.8762 | 21816.899 | 4083.6538 | 23522.3734 | 8791.1538 | 4029.8507 | 13781.0268 |  | 稀頻度 | 1%
10月 | 4636.3074 | 11749.4993 | 42394.9119 | 19024.6869 | 3551.1663 | 19483.8076 | 7359.5851 | 5391.8999 | 14828.402 |  |  |  |  | 10月 | 3911.3723 | 9922.9634 | 39201.5959 | 18216.3436 | 3431.8126 | 19214.8779 | 7371.7574 | 3386.9936 | 11841.6007
11月 | 5368.7253 | 13259.9217 | 43539.6318 | 18979.6646 | 3848.809 | 18665.0382 | 7680.1061 | 5132.2376 | 14380.9658 |  |  |  |  | 11月 | 4529.2658 | 11198.5857 | 40260.0905 | 18173.2292 | 3719.4501 | 18407.4115 | 7692.8056 | 3223.8806 | 11484.2901
12月 | 6125.5144 | 14993.0457 | 49294.2552 | 22252.0209 | 4700.6738 | 24411.7459 | 9608.6814 | 6858.252 | 17016.4585 |  |  |  |  | 12月 | 5167.7202 | 12662.2851 | 45581.261 | 21306.5446 | 4542.6884 | 24074.7974 | 9624.5696 | 4308.1023 | 13588.9243
1月 | 6378.32 | 15903.616 | 53471.6907 | 23725.3658 | 5039.37 | 25260.16 | 9849.9855 | 6858.252 | 18496.0091 |  |  |  |  | 1月 | 5381 | 13431.3 | 49444.0358 | 22717.2885 | 4870 | 24911.4979 | 9866.2764 | 4308.1023 | 14770.4556
2月 | 6340.5629 | 15846.3996 | 53469.8976 | 23725.3658 | 5039.37 | 25274.4722 | 9849.8631 | 6858.252 | 18496.0091 |  |  |  |  | 2月 | 5349.1465 | 13382.9802 | 49442.3782 | 22717.2885 | 4870 | 24925.6109 | 9866.1533 | 4308.1023 | 14770.4556
3月 | 5570.8965 | 14335.2652 | 48376.085 | 21046.7496 | 4310.6557 | 21744.8747 | 8130.2948 | 5743.2135 | 15293.0632 |  |  |  |  | 3月 | 4699.8257 | 12106.7576 | 44732.2482 | 20152.4819 | 4165.7841 | 21444.7352 | 8143.7417 | 3607.6759 | 12212.6618
[14 empty] | 最大値 | 5381 | 13431.3 | 56960 | 23739 | 4870 | 27097 | 10088.677 | 4500 | 15834.4 | 161901.377
②再エネなしの必要供給力 | 北海道: 188858.0287
③再エネ調整係数 | 北海道: 太陽光調整係数 |  |  |  | 表示用(kW)
4月 | 1.572% | 2.072% | 1.175% | 1.513% | 5.564% | 2.227% | 2.311% | 3.839% | 1.043% |  |  |  | #N/A
5月 | 5.007% | 12.51% | 8.447% | 10.14% | 24.24% | 12.44% | 14.16% | 14.89% | 5.171% |  |  |  | #N/A
6月 | 7.009% | 18.96% | 16.66% | 18.65% | 26.79% | 20.1% | 20.38% | 23.35% | 11.2% |  |  |  | #N/A
7月 | 9.979% | 20.26% | 18.96% | 22.87% | 33.59% | 25.27% | 27.19% | 26.54% | 11.69% |  |  |  | #N/A
8月 | 8.638% | 20.67% | 18.41% | 20.51% | 28.74% | 23.42% | 26.9% | 27.39% | 11.48% |  |  |  | #N/A
9月 | 7.871% | 15.97% | 14.19% | 16.35% | 22.89% | 18.24% | 18.09% | 21.56% | 12.01% |  |  |  | #N/A
10月 | 1.435% | 8.985% | 9.348% | 12.05% | 15.53% | 13.69% | 14.59% | 15.92% | 7.729% |  |  |  | #N/A
11月 | 0.778% | 2.263% | 1.003% | 0.7238% | 1.914% | 0.8699% | 1.064% | 1.075% | 0.4649% |  |  |  | #N/A
12月 | 0.7416% | 0.7381% | 0.5217% | 2.257% | 1.166% | 2.059% | 2.195% | 2.419% | 1.298% |  |  |  | #N/A
1月 | 1.024% | 2.089% | 1.615% | 2.29% | 1.46% | 2.183% | 2.713% | 3.095% | 1.238% |  |  |  | #N/A
2月 | 1.453% | 2.086% | 1.753% | 4.466% | 2.519% | 4.308% | 3.82% | 4.954% | 2.027% |  |  |  | #N/A | ＜応札容量算定用＞
3月 | 1.538% | 1.943% | 1.032% | 2.004% | 4.161% | 2.389% | 2.507% | 3.554% | 1.037% |  |  |  | #N/A | [9 empty] | (MW)
[13 empty] | 表示用(kW) |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  |  | 表示用(kW)
| 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計 | 最小期待量 | 2030 | エリア合計 |  | 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計 | 最小期待量 | 最小期待量からの差分 | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-01 | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-01 | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-01 | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-01 | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-01 | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-01 | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-01 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-01 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-01 | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031-01-01 | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031-02-01 | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031-03-01 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
厳気象・稀頻度（春秋）：安定電源で確保する分 | [13 empty] | 厳気象・稀頻度（春秋）：安定電源で確保する分
4月 | 156.4667 | 390.5503 | 1656.2615 | 690.2738 | 141.608 | 787.9164 | 293.3548 | 130.8493 | 460.4268 |  |  |  |  | 4月 | 156.4667 | 390.5503 | 1656.2615 | 690.2738 | 141.608 | 787.9164 | 293.3548 | 130.8493 | 460.4268
5月 | 122.5025 | 305.7735 | 1296.7368 | 540.436 | 110.8692 | 616.8834 | 229.6762 | 102.4458 | 360.4819 |  |  |  |  | 5月 | 122.5025 | 305.7735 | 1296.7368 | 540.436 | 110.8692 | 616.8834 | 229.6762 | 102.4458 | 360.4819
6月 | 273.4246 | 682.4843 | 2894.3072 | 1206.2493 | 247.4592 | 1376.8793 | 512.6357 | 228.6584 | 804.593 |  |  |  |  | 6月 | 273.4246 | 682.4843 | 2894.3072 | 1206.2493 | 247.4592 | 1376.8793 | 512.6357 | 228.6584 | 804.593
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 209.1578 | 522.0706 | 2214.018 | 922.7278 | 189.2954 | 1053.2522 | 392.1438 | 174.9136 | 615.4783 |  |  |  |  | 10月 | 209.1578 | 522.0706 | 2214.018 | 922.7278 | 189.2954 | 1053.2522 | 392.1438 | 174.9136 | 615.4783
11月 | 246.0922 | 614.2609 | 2604.9825 | 1085.6685 | 222.7223 | 1239.2418 | 461.3909 | 205.8009 | 724.1632 |  |  |  |  | 11月 | 246.0922 | 614.2609 | 2604.9825 | 1085.6685 | 222.7223 | 1239.2418 | 461.3909 | 205.8009 | 724.1632
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 104.6739 | 261.2724 | 1108.0145 | 461.7829 | 94.7337 | 527.1044 | 196.25 | 87.5363 | 308.0187 |  |  |  |  | 3月 | 104.6739 | 261.2724 | 1108.0145 | 461.7829 | 94.7337 | 527.1044 | 196.25 | 87.5363 | 308.0187
④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計 |  |  |  | ④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計 |  | 停止可能量 |  | 最小期待量加算 | 計画停止可能量(追加設備量込)
4月 | 5059.0977 | 12727.7056 | 42686.0679 | 18837.446 | 3718.4302 | 18540.1505 | 7228.4459 | 4927.0452 | 13096.2195 | 126820.6085 |  |  |  | 4月 | 5059.0977 | 12727.7056 | 42686.0679 | 18837.446 | 3718.4302 | 18540.1505 | 7228.4459 | 4927.0452 | 13096.2195 | 126820.6085 |  | 49754.891 |  | 126820.6085 | 62037.4202
5月 | 4532.0132 | 11640.6699 | 41980.3406 | 18921.1301 | 3533.7358 | 19514.9784 | 7056.376 | 5066.6626 | 13958.1268 | 126204.0334 |  |  |  | 5月 | 4532.0132 | 11640.6699 | 41980.3406 | 18921.1301 | 3533.7358 | 19514.9784 | 7056.376 | 5066.6626 | 13958.1268 | 126204.0334 |  | 50371.4661 |  | 126204.0334 | 62653.9953
6月 | 4871.7207 | 13102.6723 | 50281.7486 | 21212.126 | 4234.8162 | 23045.0918 | 8345.3899 | 6002.4257 | 16133.3565 | 147229.3477 |  |  |  | 6月 | 4871.7207 | 13102.6723 | 50281.7486 | 21212.126 | 4234.8162 | 23045.0918 | 8345.3899 | 6002.4257 | 16133.3565 | 147229.3477 |  | 29346.1518 |  | 147229.3477 | 41628.681
7月 | 5365.2365 | 15050.0384 | 61601.1328 | 24792.42 | 4811.72 | 27473.1795 | 10074.5848 | 7163.74 | 19828.308 | 176160.36 |  |  |  | 7月 | 5365.2365 | 15050.0384 | 61601.1328 | 24792.42 | 4811.72 | 27473.1795 | 10074.5848 | 7163.74 | 19828.308 | 176160.36 |  | 415.1395 |  | 176160.36 | 12697.6687
8月 | 5429.45 | 15401.688 | 61599.9 | 24792.42 | 4811.72 | 27476.25 | 10072.0235 | 7163.74 | 19828.308 | 176575.4995 |  |  |  | 8月 | 5429.45 | 15401.688 | 61599.9 | 24792.42 | 4811.72 | 27476.25 | 10072.0235 | 7163.74 | 19828.308 | 176575.4995 |  | 0 |  | 176575.4995 | 12282.5292
9月 | 5017.3263 | 13657.7717 | 52244.0575 | 22785.018 | 4225.6731 | 23851.5875 | 8776.6431 | 6415.297 | 17257.0105 | 154230.3846 |  |  |  | 9月 | 5017.3263 | 13657.7717 | 52244.0575 | 22785.018 | 4225.6731 | 23851.5875 | 8776.6431 | 6415.297 | 17257.0105 | 154230.3846 |  | 22345.1149 |  | 154230.3846 | 34627.6441
10月 | 4845.4653 | 12271.5698 | 44608.9299 | 19947.4146 | 3740.4617 | 20537.0598 | 7751.729 | 5566.8135 | 15443.8804 | 134713.3239 |  |  |  | 10月 | 4845.4653 | 12271.5698 | 44608.9299 | 19947.4146 | 3740.4617 | 20537.0598 | 7751.729 | 5566.8135 | 15443.8804 | 134713.3239 |  | 41862.1756 |  | 134713.3239 | 54144.7048
11月 | 5614.8175 | 13874.1826 | 46144.6143 | 20065.3331 | 4071.5313 | 19904.28 | 8141.497 | 5338.0385 | 15105.129 | 138259.4235 |  |  |  | 11月 | 5614.8175 | 13874.1826 | 46144.6143 | 20065.3331 | 4071.5313 | 19904.28 | 8141.497 | 5338.0385 | 15105.129 | 138259.4235 |  | 38316.0761 |  | 138259.4235 | 50598.6052
12月 | 6125.5144 | 14993.0457 | 49294.2552 | 22252.0209 | 4700.6738 | 24411.7459 | 9608.6814 | 6858.252 | 17016.4585 | 155260.6479 |  |  |  | 12月 | 6125.5144 | 14993.0457 | 49294.2552 | 22252.0209 | 4700.6738 | 24411.7459 | 9608.6814 | 6858.252 | 17016.4585 | 155260.6479 |  | 21314.8517 |  | 155260.6479 | 33597.3809
1月 | 6378.32 | 15903.616 | 53471.6907 | 23725.3658 | 5039.37 | 25260.16 | 9849.9855 | 6858.252 | 18496.0091 | 164982.7691 |  |  |  | 1月 | 6378.32 | 15903.616 | 53471.6907 | 23725.3658 | 5039.37 | 25260.16 | 9849.9855 | 6858.252 | 18496.0091 | 164982.7691 |  | 11592.7304 |  | 164982.7691 | 23875.2596
2月 | 6340.5629 | 15846.3996 | 53469.8976 | 23725.3658 | 5039.37 | 25274.4722 | 9849.8631 | 6858.252 | 18496.0091 | 164900.1923 |  |  |  | 2月 | 6340.5629 | 15846.3996 | 53469.8976 | 23725.3658 | 5039.37 | 25274.4722 | 9849.8631 | 6858.252 | 18496.0091 | 164900.1923 |  | 11675.3072 |  | 164900.1923 | 23957.8364
3月 | 5675.5704 | 14596.5375 | 49484.0995 | 21508.5326 | 4405.3894 | 22271.9791 | 8326.5448 | 5830.7498 | 15601.0819 | 147700.485 |  |  |  | 3月 | 5675.5704 | 14596.5375 | 49484.0995 | 21508.5326 | 4405.3894 | 22271.9791 | 8326.5448 | 5830.7498 | 15601.0819 | 147700.485 |  | 28875.0145 |  | 147700.485 | 41157.5437
[24 empty] | 176575.4995 | 計 | 305868.9189 |  | 計 | 453259.2689 | bar: (MW) 九州
⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 188858.0287 | [12 empty] | ⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 北海道: 188858.0287 |  |  | 1.7322 | か月 |  | 2.4 | か月
⑥停止可能量(最小期待量から増分) | エリア合計 | [12 empty] | ⑥停止可能量(最小期待量から増分) | 北海道: エリア合計 |  | 追加設備量 | 12282.5292 |  | 加算分 | 6.0633e-12
4月 | 62037.4202 | [12 empty] | 4月 | 北海道: 62037.4202 |  | 必要設備量 | 188858.0287 |  | 最小期待量 | 0
5月 | 62653.9953 | [12 empty] | 5月 | 北海道: 62653.9953
6月 | 41628.681 | [12 empty] | 6月 | 北海道: 41628.681 |  | 期待容量 | 0 |  | 期待容量 | 6.0633e-09
7月 | 12697.6687 | [12 empty] | 7月 | 北海道: 12697.6687
8月 | 12282.5292 | [12 empty] | 8月 | 北海道: 12282.5292
9月 | 34627.6441 | [12 empty] | 9月 | 北海道: 34627.6441
10月 | 54144.7048 | [12 empty] | 10月 | 北海道: 54144.7048
11月 | 50598.6052 | [12 empty] | 11月 | 北海道: 50598.6052
12月 | 33597.3809 | [12 empty] | 12月 | 北海道: 33597.3809
1月 | 23875.2596 | [12 empty] | 1月 | 北海道: 23875.2596
2月 | 23957.8364 | [12 empty] | 2月 | 北海道: 23957.8364
3月 | 41157.5437 | [12 empty] | 3月 | 北海道: 41157.5437
月換算 | 2.4 | [12 empty] | 月換算 | 北海道: 2.4
⑦カウント可能な設備量 | 6.0633e-12 |  | (参考)基準値 | [10 empty] | ⑦カウント可能な設備量 | 北海道: 6.0633e-12; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） |  |  | 2.4 | [10 empty] | （最小期待量からの増分） | 東京: 2.4
⑧期待容量(単位：kW) | 6.0633e-09 | [12 empty] | ⑧応札容量(単位：kW) | 北海道: 6.0633e-09
以下、チェック用
調整係数(%) | #N/A
期待容量 | #N/A
#N/A
太陽光調整係数（年間）
| 北海道 | 4.9%
| 東北 | 11.31%
| 東京 | 9.699%
| 中部 | 11.86%
| 北陸 | 17.56%
| 関西 | 13.25%
| 中国 | 14.16%
| 四国 | 15.48%
| 九州 | 6.916%
Note on AC1: 作成者: 再エネ各月年間調整係数算定.xlsm 「年間」シートのAP97-AP105を貼り付け
Note on A3: 再エネ各月年間調整係数算定.xlsm 「★追加」シートのC49-K60を貼り付け （もしくは「年間」シートのAE49-AM60を貼り付け） 1行目が4月か1月かを確認してから貼り付ける
Note on R3: 作成者: 再エネ各月年間調整係数算定.xlsm 「★追加」シートC91-K102を貼り付け （もしくは「諸元」シートのB3-J14を貼り付け、1行目が4月か1月かを確認してから貼り付ける）
Note on A17: 再エネ各月年間調整係数算定.xlsm 「年間」シート 「Cace_No 1」の年間設備量の値（AC4） ※考え方※ 再エネの安定電源代替価値を、調整係数として表現している。 このため、再エネ全なし（Cace_No 1）の年間設備量を基準に、再エネが入ることで減少する年間設備量（安定電源）と、入れた再エネ量の比率から、調整係数を求める。 （減少する安定電源量と、入れた変動電源量が１：１なら、調整係数は100%）
Note on A19: 再エネ各月年間調整係数算定.xlsm 「★追加」シートのC4-K15を貼り付け （もしくは「各月%」シートのC4-N12を行列入れ替えをして貼り付け）
Note on D92: 再エネ各月年間調整係数算定.xlsm 「年間」シートAQ93
Note on C102: 作成者: 再エネ各月年間調整係数算定.xlsm 「追加」シートO4-O12

## 計算用(風力) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①必要供給力(安定電源)
4月 | 4902.631 | 12337.1553 | 41029.8064 | 18147.1723 | 3576.8222 | 17752.234 | 6935.0911 | 4796.1959 | 12635.7927
5月 | 4409.5108 | 11334.8964 | 40683.6038 | 18380.6941 | 3422.8666 | 18898.095 | 6826.6998 | 4964.2167 | 13597.6449
6月 | 4598.2961 | 12420.1879 | 47387.4414 | 20005.8767 | 3987.357 | 21668.2126 | 7832.7542 | 5773.7673 | 15328.7635
7月 | 5365.2365 | 15050.0384 | 61601.1328 | 24792.42 | 4811.72 | 27473.1795 | 10074.5848 | 7163.74 | 19828.308
8月 | 5429.45 | 15401.688 | 61599.9 | 24792.42 | 4811.72 | 27476.25 | 10072.0235 | 7163.74 | 19828.308
9月 | 5017.3263 | 13657.7717 | 52244.0575 | 22785.018 | 4225.6731 | 23851.5875 | 8776.6431 | 6415.297 | 17257.0105
10月 | 4636.3074 | 11749.4993 | 42394.9119 | 19024.6869 | 3551.1663 | 19483.8076 | 7359.5851 | 5391.8999 | 14828.402
11月 | 5368.7253 | 13259.9217 | 43539.6318 | 18979.6646 | 3848.809 | 18665.0382 | 7680.1061 | 5132.2376 | 14380.9658
12月 | 6125.5144 | 14993.0457 | 49294.2552 | 22252.0209 | 4700.6738 | 24411.7459 | 9608.6814 | 6858.252 | 17016.4585
1月 | 6378.32 | 15903.616 | 53471.6907 | 23725.3658 | 5039.37 | 25260.16 | 9849.9855 | 6858.252 | 18496.0091
2月 | 6340.5629 | 15846.3996 | 53469.8976 | 23725.3658 | 5039.37 | 25274.4722 | 9849.8631 | 6858.252 | 18496.0091
3月 | 5570.8965 | 14335.2652 | 48376.085 | 21046.7496 | 4310.6557 | 21744.8747 | 8130.2948 | 5743.2135 | 15293.0632 | [5 empty] | 0
0
②再エネ除きの容量市場調達量 | 北海道: 188858.0287 | [5 empty] | 14.815
14.9456
③再エネ調整係数 | 北海道: 風力調整係数 |  |  |  | 表示用(kW) |  | 7.8903
4月 | 20.39% | 31.31% | 36.06% | 26.22% | 21.48% | 31.08% | 20.2% | 29.83% | 13.99% |  |  |  | #N/A |  | 15.3394
5月 | 14.91% | 15.2% | 14.84% | 12.11% | 12.12% | 18.22% | 11.79% | 17.48% | 7.682% |  |  |  | #N/A |  | 19.183
6月 | 14.17% | 11.19% | 14.82% | 8.181% | 7.807% | 20.46% | 11.61% | 18.15% | 10.12% |  |  |  | #N/A |  | 12.3066
7月 | 13.43% | 9.865% | 14.95% | 9.765% | 6.542% | 7.538% | 6.249% | 9.002% | 5.696% |  |  |  | #N/A |  | 16.9906
8月 | 8.856% | 10.71% | 7.89% | 13.71% | 8.158% | 10.59% | 8.44% | 10.59% | 4.784% |  |  |  | #N/A |  | 24.6734
9月 | 11.67% | 13.13% | 15.34% | 10.79% | 11.27% | 14.69% | 10.03% | 14.01% | 9.468% |  |  |  | #N/A |  | 20.667
10月 | 13.8% | 18.26% | 19.18% | 14.81% | 17.95% | 13.6% | 11.99% | 16.55% | 8.21% |  |  |  | #N/A |  | 24.5802
11月 | 25.43% | 28.8% | 12.31% | 26.27% | 23.08% | 22.46% | 20.34% | 31.92% | 21.06% |  |  |  | #N/A
12月 | 30.09% | 51.31% | 16.99% | 40.24% | 30.43% | 36.09% | 26.24% | 42.23% | 20.84% |  |  |  | #N/A
1月 | 20.25% | 45.9% | 24.67% | 47.17% | 36.73% | 44.67% | 31.67% | 51.92% | 22.81% |  |  |  | #N/A
2月 | 26% | 46.44% | 20.67% | 49.07% | 27.99% | 39.32% | 24.45% | 43.58% | 21.01% |  |  |  | #N/A | ＜応札容量算定用＞
3月 | 21.15% | 21.84% | 24.58% | 37.85% | 22.11% | 27.14% | 21.18% | 45.48% | 19.7% |  |  |  | #N/A | [9 empty] | (MW)
[13 empty] | 表示用 |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 表示用(kW)
| 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計 | 最小期待量 | 2030 | エリア合計 |  | 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計 | 最小期待量 | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-01 | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-01 | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-01 | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-01 | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-01 | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-01 | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-01 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-01 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-01 | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031-01-01 | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031-02-01 | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031-03-01 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
厳気象・稀頻度（春秋）：安定電源で確保する分 | [13 empty] | 厳気象・稀頻度（春秋）：安定電源で確保する分
4月 | 156.4667 | 390.5503 | 1656.2615 | 690.2738 | 141.608 | 787.9164 | 293.3548 | 130.8493 | 460.4268 |  |  |  |  | 4月 | 156.4667 | 390.5503 | 1656.2615 | 690.2738 | 141.608 | 787.9164 | 293.3548 | 130.8493 | 460.4268
5月 | 122.5025 | 305.7735 | 1296.7368 | 540.436 | 110.8692 | 616.8834 | 229.6762 | 102.4458 | 360.4819 |  |  |  |  | 5月 | 122.5025 | 305.7735 | 1296.7368 | 540.436 | 110.8692 | 616.8834 | 229.6762 | 102.4458 | 360.4819
6月 | 273.4246 | 682.4843 | 2894.3072 | 1206.2493 | 247.4592 | 1376.8793 | 512.6357 | 228.6584 | 804.593 |  |  |  |  | 6月 | 273.4246 | 682.4843 | 2894.3072 | 1206.2493 | 247.4592 | 1376.8793 | 512.6357 | 228.6584 | 804.593
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 209.1578 | 522.0706 | 2214.018 | 922.7278 | 189.2954 | 1053.2522 | 392.1438 | 174.9136 | 615.4783 |  |  |  |  | 10月 | 209.1578 | 522.0706 | 2214.018 | 922.7278 | 189.2954 | 1053.2522 | 392.1438 | 174.9136 | 615.4783
11月 | 246.0922 | 614.2609 | 2604.9825 | 1085.6685 | 222.7223 | 1239.2418 | 461.3909 | 205.8009 | 724.1632 |  |  |  |  | 11月 | 246.0922 | 614.2609 | 2604.9825 | 1085.6685 | 222.7223 | 1239.2418 | 461.3909 | 205.8009 | 724.1632
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 104.6739 | 261.2724 | 1108.0145 | 461.7829 | 94.7337 | 527.1044 | 196.25 | 87.5363 | 308.0187 |  |  |  |  | 3月 | 104.6739 | 261.2724 | 1108.0145 | 461.7829 | 94.7337 | 527.1044 | 196.25 | 87.5363 | 308.0187
④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計 |  |  |  | ④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計
4月 | 5059.0977 | 12727.7056 | 42686.0679 | 18837.446 | 3718.4302 | 18540.1505 | 7228.4459 | 4927.0452 | 13096.2195 | 126820.6085 |  |  |  | 4月 | 5059.0977 | 12727.7056 | 42686.0679 | 18837.446 | 3718.4302 | 18540.1505 | 7228.4459 | 4927.0452 | 13096.2195 | 126820.6085
5月 | 4532.0132 | 11640.6699 | 41980.3406 | 18921.1301 | 3533.7358 | 19514.9784 | 7056.376 | 5066.6626 | 13958.1268 | 126204.0334 |  |  |  | 5月 | 4532.0132 | 11640.6699 | 41980.3406 | 18921.1301 | 3533.7358 | 19514.9784 | 7056.376 | 5066.6626 | 13958.1268 | 126204.0334
6月 | 4871.7207 | 13102.6723 | 50281.7486 | 21212.126 | 4234.8162 | 23045.0918 | 8345.3899 | 6002.4257 | 16133.3565 | 147229.3477 |  |  |  | 6月 | 4871.7207 | 13102.6723 | 50281.7486 | 21212.126 | 4234.8162 | 23045.0918 | 8345.3899 | 6002.4257 | 16133.3565 | 147229.3477
7月 | 5365.2365 | 15050.0384 | 61601.1328 | 24792.42 | 4811.72 | 27473.1795 | 10074.5848 | 7163.74 | 19828.308 | 176160.36 |  |  |  | 7月 | 5365.2365 | 15050.0384 | 61601.1328 | 24792.42 | 4811.72 | 27473.1795 | 10074.5848 | 7163.74 | 19828.308 | 176160.36
8月 | 5429.45 | 15401.688 | 61599.9 | 24792.42 | 4811.72 | 27476.25 | 10072.0235 | 7163.74 | 19828.308 | 176575.4995 |  |  |  | 8月 | 5429.45 | 15401.688 | 61599.9 | 24792.42 | 4811.72 | 27476.25 | 10072.0235 | 7163.74 | 19828.308 | 176575.4995
9月 | 5017.3263 | 13657.7717 | 52244.0575 | 22785.018 | 4225.6731 | 23851.5875 | 8776.6431 | 6415.297 | 17257.0105 | 154230.3846 |  |  |  | 9月 | 5017.3263 | 13657.7717 | 52244.0575 | 22785.018 | 4225.6731 | 23851.5875 | 8776.6431 | 6415.297 | 17257.0105 | 154230.3846
10月 | 4845.4653 | 12271.5698 | 44608.9299 | 19947.4146 | 3740.4617 | 20537.0598 | 7751.729 | 5566.8135 | 15443.8804 | 134713.3239 |  |  |  | 10月 | 4845.4653 | 12271.5698 | 44608.9299 | 19947.4146 | 3740.4617 | 20537.0598 | 7751.729 | 5566.8135 | 15443.8804 | 134713.3239
11月 | 5614.8175 | 13874.1826 | 46144.6143 | 20065.3331 | 4071.5313 | 19904.28 | 8141.497 | 5338.0385 | 15105.129 | 138259.4235 |  |  |  | 11月 | 5614.8175 | 13874.1826 | 46144.6143 | 20065.3331 | 4071.5313 | 19904.28 | 8141.497 | 5338.0385 | 15105.129 | 138259.4235
12月 | 6125.5144 | 14993.0457 | 49294.2552 | 22252.0209 | 4700.6738 | 24411.7459 | 9608.6814 | 6858.252 | 17016.4585 | 155260.6479 |  |  |  | 12月 | 6125.5144 | 14993.0457 | 49294.2552 | 22252.0209 | 4700.6738 | 24411.7459 | 9608.6814 | 6858.252 | 17016.4585 | 155260.6479
1月 | 6378.32 | 15903.616 | 53471.6907 | 23725.3658 | 5039.37 | 25260.16 | 9849.9855 | 6858.252 | 18496.0091 | 164982.7691 |  |  |  | 1月 | 6378.32 | 15903.616 | 53471.6907 | 23725.3658 | 5039.37 | 25260.16 | 9849.9855 | 6858.252 | 18496.0091 | 164982.7691
2月 | 6340.5629 | 15846.3996 | 53469.8976 | 23725.3658 | 5039.37 | 25274.4722 | 9849.8631 | 6858.252 | 18496.0091 | 164900.1923 |  |  |  | 2月 | 6340.5629 | 15846.3996 | 53469.8976 | 23725.3658 | 5039.37 | 25274.4722 | 9849.8631 | 6858.252 | 18496.0091 | 164900.1923
3月 | 5675.5704 | 14596.5375 | 49484.0995 | 21508.5326 | 4405.3894 | 22271.9791 | 8326.5448 | 5830.7498 | 15601.0819 | 147700.485 |  |  |  | 3月 | 5675.5704 | 14596.5375 | 49484.0995 | 21508.5326 | 4405.3894 | 22271.9791 | 8326.5448 | 5830.7498 | 15601.0819 | 147700.485
176575.4995 | bar: (MW) 九州
⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 188858.0287 | [12 empty] | ⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 北海道: 188858.0287
⑥停止可能量(最小期待量から増分) | エリア合計 | [12 empty] | ⑥停止可能量(最小期待量から増分) | 北海道: エリア合計
4月 | 62037.4202 | [12 empty] | 4月 | 北海道: 62037.4202
5月 | 62653.9953 | [12 empty] | 5月 | 北海道: 62653.9953
6月 | 41628.681 | [12 empty] | 6月 | 北海道: 41628.681
7月 | 12697.6687 | [12 empty] | 7月 | 北海道: 12697.6687
8月 | 12282.5292 | [12 empty] | 8月 | 北海道: 12282.5292
9月 | 34627.6441 | [12 empty] | 9月 | 北海道: 34627.6441
10月 | 54144.7048 | [12 empty] | 10月 | 北海道: 54144.7048
11月 | 50598.6052 | [12 empty] | 11月 | 北海道: 50598.6052
12月 | 33597.3809 | [12 empty] | 12月 | 北海道: 33597.3809
1月 | 23875.2596 | [12 empty] | 1月 | 北海道: 23875.2596
2月 | 23957.8364 | [12 empty] | 2月 | 北海道: 23957.8364
3月 | 41157.5437 | [12 empty] | 3月 | 北海道: 41157.5437
月換算 | 2.4 | [12 empty] | 月換算 | 北海道: 2.4
⑦カウント可能な設備量 | 6.0633e-12 |  | (参考)基準値 | [10 empty] | ⑦カウント可能な設備量 | 北海道: 6.0633e-12; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） |  |  | 2.4 | [10 empty] | （最小期待量からの増分） | 東京: 2.4
⑧期待容量(単位：kW) | 6.0633e-09 | [12 empty] | ⑧応札容量(単位：kW) | 北海道: 6.0633e-09
以下、チェック用
調整係数(%) | #N/A
期待容量 | #N/A
#N/A
風力調整係数（年間）
| 北海道 | 22.93%
| 東北 | 31.66%
| 東京 | 23.16%
| 中部 | 30.85%
| 北陸 | 23.51%
| 関西 | 29.78%
| 中国 | 21.27%
| 四国 | 34.45%
| 九州 | 17.23%
Note on A19: 再エネ各月年間調整係数算定.xlsm 「★追加」シートのC19-K30を貼り付け （もしくは「各月%」シートのC17-N25を行列入れ替えをして貼り付け）
Note on C102: 作成者: 再エネ各月年間調整係数算定.xlsm 「追加」シートP4-P12

## 計算用(水力) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①必要供給力(安定電源)
4月 | 4902.631 | 12337.1553 | 41029.8064 | 18147.1723 | 3576.8222 | 17752.234 | 6935.0911 | 4796.1959 | 12635.7927
5月 | 4409.5108 | 11334.8964 | 40683.6038 | 18380.6941 | 3422.8666 | 18898.095 | 6826.6998 | 4964.2167 | 13597.6449
6月 | 4598.2961 | 12420.1879 | 47387.4414 | 20005.8767 | 3987.357 | 21668.2126 | 7832.7542 | 5773.7673 | 15328.7635
7月 | 5365.2365 | 15050.0384 | 61601.1328 | 24792.42 | 4811.72 | 27473.1795 | 10074.5848 | 7163.74 | 19828.308
8月 | 5429.45 | 15401.688 | 61599.9 | 24792.42 | 4811.72 | 27476.25 | 10072.0235 | 7163.74 | 19828.308
9月 | 5017.3263 | 13657.7717 | 52244.0575 | 22785.018 | 4225.6731 | 23851.5875 | 8776.6431 | 6415.297 | 17257.0105
10月 | 4636.3074 | 11749.4993 | 42394.9119 | 19024.6869 | 3551.1663 | 19483.8076 | 7359.5851 | 5391.8999 | 14828.402
11月 | 5368.7253 | 13259.9217 | 43539.6318 | 18979.6646 | 3848.809 | 18665.0382 | 7680.1061 | 5132.2376 | 14380.9658
12月 | 6125.5144 | 14993.0457 | 49294.2552 | 22252.0209 | 4700.6738 | 24411.7459 | 9608.6814 | 6858.252 | 17016.4585
1月 | 6378.32 | 15903.616 | 53471.6907 | 23725.3658 | 5039.37 | 25260.16 | 9849.9855 | 6858.252 | 18496.0091
2月 | 6340.5629 | 15846.3996 | 53469.8976 | 23725.3658 | 5039.37 | 25274.4722 | 9849.8631 | 6858.252 | 18496.0091
3月 | 5570.8965 | 14335.2652 | 48376.085 | 21046.7496 | 4310.6557 | 21744.8747 | 8130.2948 | 5743.2135 | 15293.0632
②再エネ除きの容量市場調達量 | 北海道: 188858.0287
③再エネ調整係数 | 北海道: 水力調整係数 |  |  |  | 表示用(kW)
4月 | 39.25% | 72.28% | 49.94% | 49.88% | 66.29% | 49.72% | 46.49% | 46.04% | 24.34% |  |  |  | #N/A
5月 | 60.67% | 66.64% | 55.78% | 52.06% | 66.84% | 56.73% | 36.13% | 46.97% | 23.92% |  |  |  | #N/A
6月 | 51.77% | 48.82% | 55.05% | 51.1% | 55.16% | 56.09% | 36.38% | 54.27% | 35.53% |  |  |  | #N/A
7月 | 38.77% | 48.54% | 52.88% | 56.38% | 54.05% | 61.47% | 45.45% | 59.86% | 38.4% |  |  |  | #N/A
8月 | 41.8% | 41.31% | 49.56% | 46.98% | 43.43% | 49.36% | 33.03% | 47.36% | 27.36% |  |  |  | #N/A
9月 | 36.66% | 37.94% | 49.35% | 48.03% | 39.8% | 45.05% | 37.12% | 52.69% | 31.93% |  |  |  | #N/A
10月 | 31.4% | 27.06% | 39.35% | 38.89% | 31.69% | 31.46% | 25.44% | 38.45% | 24.1% |  |  |  | #N/A
11月 | 32.54% | 38.5% | 34.69% | 30.11% | 32.57% | 26.18% | 17.58% | 28.4% | 18.4% |  |  |  | #N/A
12月 | 30.28% | 48.29% | 36.7% | 30.75% | 41.17% | 31.66% | 26.7% | 28.17% | 18.54% |  |  |  | #N/A
1月 | 26.14% | 38.83% | 31.64% | 24.11% | 33.16% | 30.25% | 33.2% | 24.94% | 17.61% |  |  |  | #N/A
2月 | 26.36% | 42.16% | 31.35% | 27.6% | 33.93% | 37.14% | 41.85% | 34.79% | 19.92% |  |  |  | #N/A | ＜応札容量算定用＞
3月 | 25.18% | 53.98% | 38.53% | 38.14% | 47.03% | 42.39% | 51.58% | 48.45% | 22.84% |  |  |  | #N/A | [9 empty] | (MW)
[13 empty] | 表示用 |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 表示用(kW)
| 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計 | 最小期待量 | 2030 | エリア合計 |  | 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計 | 最小期待量 | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-01 | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-01 | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-01 | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-01 | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-01 | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-01 | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-01 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-01 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-01 | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031-01-01 | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031-02-01 | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031-03-01 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
厳気象・稀頻度（春秋）：安定電源で確保する分 | [13 empty] | 厳気象・稀頻度（春秋）：安定電源で確保する分
4月 | 156.4667 | 390.5503 | 1656.2615 | 690.2738 | 141.608 | 787.9164 | 293.3548 | 130.8493 | 460.4268 |  |  |  |  | 4月 | 156.4667 | 390.5503 | 1656.2615 | 690.2738 | 141.608 | 787.9164 | 293.3548 | 130.8493 | 460.4268
5月 | 122.5025 | 305.7735 | 1296.7368 | 540.436 | 110.8692 | 616.8834 | 229.6762 | 102.4458 | 360.4819 |  |  |  |  | 5月 | 122.5025 | 305.7735 | 1296.7368 | 540.436 | 110.8692 | 616.8834 | 229.6762 | 102.4458 | 360.4819
6月 | 273.4246 | 682.4843 | 2894.3072 | 1206.2493 | 247.4592 | 1376.8793 | 512.6357 | 228.6584 | 804.593 |  |  |  |  | 6月 | 273.4246 | 682.4843 | 2894.3072 | 1206.2493 | 247.4592 | 1376.8793 | 512.6357 | 228.6584 | 804.593
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 209.1578 | 522.0706 | 2214.018 | 922.7278 | 189.2954 | 1053.2522 | 392.1438 | 174.9136 | 615.4783 |  |  |  |  | 10月 | 209.1578 | 522.0706 | 2214.018 | 922.7278 | 189.2954 | 1053.2522 | 392.1438 | 174.9136 | 615.4783
11月 | 246.0922 | 614.2609 | 2604.9825 | 1085.6685 | 222.7223 | 1239.2418 | 461.3909 | 205.8009 | 724.1632 |  |  |  |  | 11月 | 246.0922 | 614.2609 | 2604.9825 | 1085.6685 | 222.7223 | 1239.2418 | 461.3909 | 205.8009 | 724.1632
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 104.6739 | 261.2724 | 1108.0145 | 461.7829 | 94.7337 | 527.1044 | 196.25 | 87.5363 | 308.0187 |  |  |  |  | 3月 | 104.6739 | 261.2724 | 1108.0145 | 461.7829 | 94.7337 | 527.1044 | 196.25 | 87.5363 | 308.0187
④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計 |  |  |  | ④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計
4月 | 5059.0977 | 12727.7056 | 42686.0679 | 18837.446 | 3718.4302 | 18540.1505 | 7228.4459 | 4927.0452 | 13096.2195 | 126820.6085 |  |  |  | 4月 | 5059.0977 | 12727.7056 | 42686.0679 | 18837.446 | 3718.4302 | 18540.1505 | 7228.4459 | 4927.0452 | 13096.2195 | 126820.6085
5月 | 4532.0132 | 11640.6699 | 41980.3406 | 18921.1301 | 3533.7358 | 19514.9784 | 7056.376 | 5066.6626 | 13958.1268 | 126204.0334 |  |  |  | 5月 | 4532.0132 | 11640.6699 | 41980.3406 | 18921.1301 | 3533.7358 | 19514.9784 | 7056.376 | 5066.6626 | 13958.1268 | 126204.0334
6月 | 4871.7207 | 13102.6723 | 50281.7486 | 21212.126 | 4234.8162 | 23045.0918 | 8345.3899 | 6002.4257 | 16133.3565 | 147229.3477 |  |  |  | 6月 | 4871.7207 | 13102.6723 | 50281.7486 | 21212.126 | 4234.8162 | 23045.0918 | 8345.3899 | 6002.4257 | 16133.3565 | 147229.3477
7月 | 5365.2365 | 15050.0384 | 61601.1328 | 24792.42 | 4811.72 | 27473.1795 | 10074.5848 | 7163.74 | 19828.308 | 176160.36 |  |  |  | 7月 | 5365.2365 | 15050.0384 | 61601.1328 | 24792.42 | 4811.72 | 27473.1795 | 10074.5848 | 7163.74 | 19828.308 | 176160.36
8月 | 5429.45 | 15401.688 | 61599.9 | 24792.42 | 4811.72 | 27476.25 | 10072.0235 | 7163.74 | 19828.308 | 176575.4995 |  |  |  | 8月 | 5429.45 | 15401.688 | 61599.9 | 24792.42 | 4811.72 | 27476.25 | 10072.0235 | 7163.74 | 19828.308 | 176575.4995
9月 | 5017.3263 | 13657.7717 | 52244.0575 | 22785.018 | 4225.6731 | 23851.5875 | 8776.6431 | 6415.297 | 17257.0105 | 154230.3846 |  |  |  | 9月 | 5017.3263 | 13657.7717 | 52244.0575 | 22785.018 | 4225.6731 | 23851.5875 | 8776.6431 | 6415.297 | 17257.0105 | 154230.3846
10月 | 4845.4653 | 12271.5698 | 44608.9299 | 19947.4146 | 3740.4617 | 20537.0598 | 7751.729 | 5566.8135 | 15443.8804 | 134713.3239 |  |  |  | 10月 | 4845.4653 | 12271.5698 | 44608.9299 | 19947.4146 | 3740.4617 | 20537.0598 | 7751.729 | 5566.8135 | 15443.8804 | 134713.3239
11月 | 5614.8175 | 13874.1826 | 46144.6143 | 20065.3331 | 4071.5313 | 19904.28 | 8141.497 | 5338.0385 | 15105.129 | 138259.4235 |  |  |  | 11月 | 5614.8175 | 13874.1826 | 46144.6143 | 20065.3331 | 4071.5313 | 19904.28 | 8141.497 | 5338.0385 | 15105.129 | 138259.4235
12月 | 6125.5144 | 14993.0457 | 49294.2552 | 22252.0209 | 4700.6738 | 24411.7459 | 9608.6814 | 6858.252 | 17016.4585 | 155260.6479 |  |  |  | 12月 | 6125.5144 | 14993.0457 | 49294.2552 | 22252.0209 | 4700.6738 | 24411.7459 | 9608.6814 | 6858.252 | 17016.4585 | 155260.6479
1月 | 6378.32 | 15903.616 | 53471.6907 | 23725.3658 | 5039.37 | 25260.16 | 9849.9855 | 6858.252 | 18496.0091 | 164982.7691 |  |  |  | 1月 | 6378.32 | 15903.616 | 53471.6907 | 23725.3658 | 5039.37 | 25260.16 | 9849.9855 | 6858.252 | 18496.0091 | 164982.7691
2月 | 6340.5629 | 15846.3996 | 53469.8976 | 23725.3658 | 5039.37 | 25274.4722 | 9849.8631 | 6858.252 | 18496.0091 | 164900.1923 |  |  |  | 2月 | 6340.5629 | 15846.3996 | 53469.8976 | 23725.3658 | 5039.37 | 25274.4722 | 9849.8631 | 6858.252 | 18496.0091 | 164900.1923
3月 | 5675.5704 | 14596.5375 | 49484.0995 | 21508.5326 | 4405.3894 | 22271.9791 | 8326.5448 | 5830.7498 | 15601.0819 | 147700.485 |  |  |  | 3月 | 5675.5704 | 14596.5375 | 49484.0995 | 21508.5326 | 4405.3894 | 22271.9791 | 8326.5448 | 5830.7498 | 15601.0819 | 147700.485
176575.4995 | bar: (MW) 九州
⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 188858.0287 | [12 empty] | ⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 北海道: 188858.0287
⑥停止可能量(最小期待量から増分) | エリア合計 | [12 empty] | ⑥停止可能量(最小期待量から増分) | 北海道: エリア合計
4月 | 62037.4202 | [12 empty] | 4月 | 北海道: 62037.4202
5月 | 62653.9953 | [12 empty] | 5月 | 北海道: 62653.9953
6月 | 41628.681 | [12 empty] | 6月 | 北海道: 41628.681
7月 | 12697.6687 | [12 empty] | 7月 | 北海道: 12697.6687
8月 | 12282.5292 | [12 empty] | 8月 | 北海道: 12282.5292
9月 | 34627.6441 | [12 empty] | 9月 | 北海道: 34627.6441
10月 | 54144.7048 | [12 empty] | 10月 | 北海道: 54144.7048
11月 | 50598.6052 | [12 empty] | 11月 | 北海道: 50598.6052
12月 | 33597.3809 | [12 empty] | 12月 | 北海道: 33597.3809
1月 | 23875.2596 | [12 empty] | 1月 | 北海道: 23875.2596
2月 | 23957.8364 | [12 empty] | 2月 | 北海道: 23957.8364
3月 | 41157.5437 | [12 empty] | 3月 | 北海道: 41157.5437
月換算 | 2.4 | [12 empty] | 月換算 | 北海道: 2.4
⑦カウント可能な設備量 | 6.0633e-12 |  | (参考)基準値 | [10 empty] | ⑦カウント可能な設備量 | 北海道: 6.0633e-12; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） |  |  | 2.4 | [10 empty] | （最小期待量からの増分） | 東京: 2.4
⑧期待容量(単位：kW) | 6.0633e-09 | [12 empty] | ⑧応札容量(単位：kW) | 北海道: 6.0633e-09
以下、チェック用
調整係数(%) | #N/A
期待容量 | #N/A
#N/A
水力調整係数（年間）
| 北海道 | 45.92%
| 東北 | 58.79%
| 東京 | 54.67%
| 中部 | 51.46%
| 北陸 | 56.78%
| 関西 | 53.91%
| 中国 | 44.89%
| 四国 | 53.17%
| 九州 | 31.55%
Note on A19: 再エネ各月年間調整係数算定.xlsm 「★追加」シートのC34-K45を貼り付け （もしくは「各月%」シートのC30-N38を行列入れ替えをして貼り付け）
Note on C102: 作成者: 再エネ各月年間調整係数算定.xlsm 「追加」シートQ4-Q12