## 記載例
入力箇所(期待容量登録時) |  |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2 |  | Rev.1
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2030年度）
＜対象：水力（純揚水のみ）、蓄電池、長期エネルギー貯蔵システム＞
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
[10 empty] | 会社名： | 広域エネルギー株式会社
項目 |  |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  |  | 9601
容量を提供する 電源等の区分 |  |  | 安定電源
発電方式の区分 |  |  | 揚水（純揚水）
エリア名 |  |  | 東京
運開年月 |  |  | 実需給年度前
設備容量 |  |  | 10000 | [11 empty] | kW
各月の送電可能電力 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | kW
各月の運転継続時間 (期待容量算出用) |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | h
各月の上池容量または 蓄電容量 (期待容量算出用) |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | kWh
各月の調整係数 (期待容量算出用) |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 100% | 97.12% | 97.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.12% | 93.59% | 91.36% | 94.18% | 97% | %
期待容量 |  |  | 4月: 1931 | kW
各月の管理容量 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | kW
各月の運転継続時間 (応札容量算出用) |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | h
各月の上池容量または 蓄電容量 (応札容量算出用) |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | kWh
各月の調整係数 (応札容量算出用) |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 100% | 97.12% | 97.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.12% | 93.59% | 91.36% | 94.18% | 97% | %
応札容量 |  |  | 4月: 1931 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2026/9/8～9/17）に容量市場システムに登録してください。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
・発電方式の区分については、「揚水(純揚水)」もしくは「蓄電池」を選択してください。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載してください。
・運開年月については、電源等情報に登録したものを入力ください。電源等情報にて運開年月が異なるユニットを複数枝番登録した場合は、最初の運開年月を入力ください。
・運開年月について、月初からでなく、2日目以降から運開する場合は、翌月を入力ください。なお、対象実需給年度前に運開するものは、「実需給年度前」を入力ください。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位ごとに合計した値を記載してください。
・各月の送電可能電力については、設備容量から各月の所内消費電力、大気温及びダム水位低下等の影響による能力減分を差し引いた値を記載してください。
・各月の運転継続時間(期待容量算出用)については、各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)の範囲内で最大出力で発電した場合に
運転可能な継続時間(整数)を記載してください。
※ブラックスタートの必要容量は、各月の送電可能電力および各月の運転継続時間(期待容量算出用)から差し引いてください。
・各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2026/10/26～10/30）に容量市場システムに登録してください。
・各月の管理容量については、ダムもしくは蓄電池運用のリスク（劣化に伴う容量低下、充放電時における制約を含む）を踏まえ、同月の各月の送電可能電力を上限に任意に記載してください。
※この値がアセスメント対象容量になります。
・各月の運転継続時間(応札容量算出用)については、ダム、蓄電池もしくは長期エネルギー貯蔵システムの運用リスク（劣化に伴う容量低下、充放電時における制約を含む）を踏まえ、
任意の継続時間(整数)を記載してください。
※ただし、その際には各月の上池容量または蓄電容量(応札容量算出用)が、同月の各月の上池容量(期待容量算出用)以下となるようにする必要があります。
・各月の上池容量または蓄電池容量(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
実需給期間＝2030年度 応札用
システムで発行された識別番号を入力
リストから選択
【応札容量登録時】
各月の上池容量(20行目)以下の数値となるよう、各月の運転継続時間(27行目)を入力してください
【期待容量登録時】
期待容量の自動計算の結果が1,000kW未満
となる場合、期待容量の登録ができません
【応札容量登録時】
応札容量が1,000kW以上になるよう、各月の管理容量、
各月の運転継続時間(応札容量算出用)を入力してください
設備容量以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
【期待容量登録時】
入力不要です(エラー表示は無視してください)
【応札容量登録時】
各月の送電または放電可能電力の最大値以下の整数値を入力してください
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
この値が、各月のアセスメント対象容量となります
【期待容量登録時】
入力不要です(エラー表示は無視してください)
【応札容量登録時】
整数値を入力してください
リストから選択
容量市場システムに登録している事業者名を入力

## 入力シート
入力箇所(期待容量登録時) |  |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2 |  | Rev.1
FALSE
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2030年度）
＜対象：水力（純揚水のみ）、蓄電池、長期エネルギー貯蔵システム＞
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
会社名：
項目 |  |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
容量を提供する 電源等の区分 |  |  | 安定電源
発電方式の区分
エリア名
運開年月
設備容量 | [14 empty] | kW
各月の送電可能電力 |  |  | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | 2030-07-01 | 2030-08-01 | 2030-09-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2030-12-01 | 2031-01-01 | 2031-02-01 | 2031-03-01 |  | 0
kW
四捨五入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
各月の運転継続時間 (期待容量算出用) |  |  | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | 2030-07-01 | 2030-08-01 | 2030-09-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2030-12-01 | 2031-01-01 | 2031-02-01 | 2031-03-01
h
各月の上池容量または 蓄電容量 (期待容量算出用) |  |  | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | 2030-07-01 | 2030-08-01 | 2030-09-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2030-12-01 | 2031-01-01 | 2031-02-01 | 2031-03-01
kWh
各月の調整係数 (期待容量算出用) |  |  | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | 2030-07-01 | 2030-08-01 | 2030-09-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2030-12-01 | 2031-01-01 | 2031-02-01 | 2031-03-01
%
期待容量 |  |  | 2030-04-01: 0 | kW
各月の管理容量 |  |  | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | 2030-07-01 | 2030-08-01 | 2030-09-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2030-12-01 | 2031-01-01 | 2031-02-01 | 2031-03-01 |  | 0
kW
四捨五入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
各月の運転継続時間 (応札容量算出用) |  |  | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | 2030-07-01 | 2030-08-01 | 2030-09-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2030-12-01 | 2031-01-01 | 2031-02-01 | 2031-03-01
h
各月の上池容量または 蓄電容量 (応札容量算出用) |  |  | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | 2030-07-01 | 2030-08-01 | 2030-09-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2030-12-01 | 2031-01-01 | 2031-02-01 | 2031-03-01
kWh
各月の調整係数 (応札容量算出用) |  |  | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | 2030-07-01 | 2030-08-01 | 2030-09-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2030-12-01 | 2031-01-01 | 2031-02-01 | 2031-03-01
%
応札容量 |  |  | 2030-04-01: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2026/9/8～9/17）に容量市場システムに登録してください。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
・発電方式の区分については、「揚水(純揚水)」もしくは「蓄電池」を選択してください。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載してください。
・運開年月については、電源等情報に登録したものを入力ください。電源等情報にて運開年月が異なるユニットを複数枝番登録した場合は、最初の運開年月を入力ください。
・運開年月について、月初からでなく、2日目以降から運開する場合は、翌月を入力ください。なお、対象実需給年度前に運開するものは、「実需給年度前」を入力ください。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位ごとに合計した値を記載してください。
・各月の送電可能電力については、設備容量から各月の所内消費電力、大気温及びダム水位低下等の影響による能力減分を差し引いた値を記載してください。
・各月の運転継続時間(期待容量算出用)については、各月の上池容量または蓄電容量(期待容量算出用)の範囲内で最大出力で発電した場合に
運転可能な継続時間(整数)を記載してください。
※ブラックスタートの必要容量は、各月の送電可能電力および各月の運転継続時間(期待容量算出用)から差し引いてください。
・各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2026/10/26～10/30）に容量市場システムに登録してください。
・各月の管理容量については、ダムもしくは蓄電池運用のリスク（劣化に伴う容量低下、充放電時における制約を含む）を踏まえ、同月の各月の送電可能電力を上限に任意に記載してください。
※この値がアセスメント対象容量になります。
・各月の運転継続時間(応札容量算出用)については、ダム、蓄電池もしくは長期エネルギー貯蔵システムの運用リスク（劣化に伴う容量低下、充放電時における制約を含む）を踏まえ、
任意の継続時間(整数)を記載してください。
※ただし、その際には各月の上池容量または蓄電池容量(応札容量算出用)が、同月の各月の上池容量(期待容量算出用)以下となるようにする必要があります。
・各月の上池容量または蓄電池容量(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
実需給期間＝2030年度 応札用

## webにUP時は非表示にする⇒ (hidden)
年度更新時に数値をアップデートする必要があるのは、以下の2シート
計算用(期待容量)
調整係数一覧
また、以下のシートの注釈を修正する必要があるので注意(現状、変更すべき箇所は朱太字としている)
記載例
入力
| 2030 | 実需給年度前
| 4月 | 2030-04-01
| 5月 | 2030-05-01
| 6月 | 2030-06-01
| 7月 | 2030-07-01
| 8月 | 2030-08-01
| 9月 | 2030-09-01
| 10月 | 2030-10-01
| 11月 | 2030-11-01
| 12月 | 2030-12-01
| 1月 | 2031-01-01
| 2月 | 2031-02-01
| 3月 | 2031-03-01

## 計算用(期待容量) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能) | [9 empty] | (MW) |  | ＜必要量＞ |  | ＜考え方＞
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  |  |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  | 厳気象(夏冬) | 2.934% | 別ファイルの年間調整係数算定と同様の計算式であり、事業者による各月供給力を元に、
①必要供給力(安定電源) | [12 empty] | H3需要 | [10 empty] | 厳気象(4月) | 1.908% | 年間調整係数を算定する仕組み。
4月 | 4902.631 | 12337.1553 | 41029.8064 | 18147.1723 | 3576.8222 | 17752.234 | 6935.0911 | 4796.1959 | 12635.7927 |  |  |  | 4月 | 4136.0512 | 10419.2666 | 37939.3176 | 17376.1138 | 3456.609 | 17507.2023 | 6946.5542 | 3012.7932 | 10090.6372 |  | 厳気象(5月) | 1.277%
5月 | 4409.5108 | 11334.8964 | 40683.6038 | 18380.6941 | 3422.8666 | 18898.095 | 6826.6998 | 4964.2167 | 13597.6449 |  |  |  | 5月 | 3720.0384 | 9572.82 | 37619.1895 | 17599.7072 | 3307.831 | 18637.2521 | 6837.9876 | 3118.3369 | 10858.7438 |  | 厳気象(6月) | 4.081% | ＜入力手順＞
6月 | 4598.2961 | 12420.1879 | 47387.4414 | 20005.8767 | 3987.357 | 21668.2126 | 7832.7542 | 5773.7673 | 15328.7635 |  |  |  | 6月 | 3879.3058 | 10489.3953 | 43818.0703 | 19155.8369 | 3853.3503 | 21369.1297 | 7845.7082 | 3626.8657 | 12241.1738 |  | 厳気象(10月) | 2.887% | 揚水の供給力算定ファイルの年間調整係数シートの下記の値を入力する。
7月 | 5365.2365 | 15050.0384 | 61601.1328 | 24792.42 | 4811.72 | 27473.1795 | 10074.5848 | 7163.74 | 19828.308 |  |  |  | 7月 | 4526.3238 | 12710.4205 | 56961.1396 | 23739 | 4650 | 27093.9758 | 10091.241 | 4500 | 15834.4 |  | 厳気象(11月) | 3.573%
8月 | 5429.45 | 15401.688 | 61599.9 | 24792.42 | 4811.72 | 27476.25 | 10072.0235 | 7163.74 | 19828.308 |  |  |  | 8月 | 4580.5 | 13007.4 | 56960 | 23739 | 4650 | 27097 | 10088.677 | 4500 | 15834.4 |  | 厳気象(3月) | 0.9453%
9月 | 5017.3263 | 13657.7717 | 52244.0575 | 22785.018 | 4225.6731 | 23851.5875 | 8776.6431 | 6415.297 | 17257.0105 |  |  |  | 9月 | 4232.815 | 11534.583 | 48308.8762 | 21816.899 | 4083.6538 | 23522.3734 | 8791.1538 | 4029.8507 | 13781.0268 |  | 稀頻度 | 1%
10月 | 4636.3074 | 11749.4993 | 42394.9119 | 19024.6869 | 3551.1663 | 19483.8076 | 7359.5851 | 5391.8999 | 14828.402 |  |  |  | 10月 | 3911.3723 | 9922.9634 | 39201.5959 | 18216.3436 | 3431.8126 | 19214.8779 | 7371.7574 | 3386.9936 | 11841.6007
11月 | 5368.7253 | 13259.9217 | 43539.6318 | 18979.6646 | 3848.809 | 18665.0382 | 7680.1061 | 5132.2376 | 14380.9658 |  |  |  | 11月 | 4529.2658 | 11198.5857 | 40260.0905 | 18173.2292 | 3719.4501 | 18407.4115 | 7692.8056 | 3223.8806 | 11484.2901
12月 | 6125.5144 | 14993.0457 | 49294.2552 | 22252.0209 | 4700.6738 | 24411.7459 | 9608.6814 | 6858.252 | 17016.4585 |  |  |  | 12月 | 5167.7202 | 12662.2851 | 45581.261 | 21306.5446 | 4542.6884 | 24074.7974 | 9624.5696 | 4308.1023 | 13588.9243
1月 | 6378.32 | 15903.616 | 53471.6907 | 23725.3658 | 5039.37 | 25260.16 | 9849.9855 | 6858.252 | 18496.0091 |  |  |  | 1月 | 5381 | 13431.3 | 49444.0358 | 22717.2885 | 4870 | 24911.4979 | 9866.2764 | 4308.1023 | 14770.4556
2月 | 6340.5629 | 15846.3996 | 53469.8976 | 23725.3658 | 5039.37 | 25274.4722 | 9849.8631 | 6858.252 | 18496.0091 |  |  |  | 2月 | 5349.1465 | 13382.9802 | 49442.3782 | 22717.2885 | 4870 | 24925.6109 | 9866.1533 | 4308.1023 | 14770.4556
3月 | 5570.8965 | 14335.2652 | 48376.085 | 21046.7496 | 4310.6557 | 21744.8747 | 8130.2948 | 5743.2135 | 15293.0632 |  |  |  | 3月 | 4699.8257 | 12106.7576 | 44732.2482 | 20152.4819 | 4165.7841 | 21444.7352 | 8143.7417 | 3607.6759 | 12212.6618
[13 empty] | 最大値 | 5381 | 13431.3 | 56960 | 23739 | 4870 | 27097 | 10088.677 | 4500 | 15834.4 | 161901.377
②容量市場調達量 | 北海道: 167168.2381
③再エネ各月kW
4月 | 974.4341 | 3794.5656 | 1759.6126 | 1497.5764 | 1155.6084 | 1658.3117 | 796.2831 | 511.0634 | 875.6648
5月 | 1144.4768 | 4079.485 | 3581.2679 | 2736.0231 | 1363.0238 | 2791.4973 | 1672.4607 | 839.4838 | 1296.5617
6月 | 1106.6835 | 4253.705 | 5640.2428 | 3922.0287 | 1208.1815 | 3498.531 | 2223.9596 | 1185.1851 | 2406.1127
7月 | 1062.5551 | 4339.2881 | 6170.683 | 4659.9861 | 1285.219 | 4111.4035 | 2837.9553 | 1257.4508 | 2390.429
8月 | 923.1369 | 4267.1348 | 5901.8514 | 4112.7006 | 1085.0466 | 3605.0331 | 2740.623 | 1259.1629 | 2186.3209
9月 | 924.8328 | 3719.2595 | 4882.6098 | 3528.5988 | 975.7657 | 3003.7603 | 2008.6823 | 1083.3457 | 2457.2552
10月 | 717.8056 | 2853.3732 | 3448.3827 | 2709.2955 | 815.8422 | 2193.9495 | 1629.7947 | 842.6119 | 1689.3648
11月 | 1020.3091 | 2866.2002 | 1175.2685 | 917.3559 | 666.6265 | 856.07 | 463.0109 | 363.6467 | 912.9322
12月 | 1123.3662 | 4195.813 | 1136.1172 | 1207.176 | 834.7365 | 1146.9252 | 701.5568 | 487.0217 | 1030.8673
1月 | 828.0562 | 3832.7917 | 1348.7975 | 1081.8995 | 788.7562 | 1135.3279 | 859.8765 | 570.963 | 1065.6716
2月 | 999.5242 | 3943.2794 | 1346.7898 | 1484.5474 | 737.3621 | 1517.8129 | 942.7838 | 613.7003 | 1161.0001
3月 | 860.3768 | 2796.0469 | 1365.4855 | 1336.0401 | 884.0865 | 1461.1323 | 864.4382 | 620.5342 | 1017.3696
④揚水供給力 | [9 empty] | 合計 | 最小期待容量 | 最小期待量からの増加分
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑤厳気象・稀頻度（春秋）：安定電源で確保する分
4月 | 156.4667 | 390.5503 | 1656.2615 | 690.2738 | 141.608 | 787.9164 | 293.3548 | 130.8493 | 460.4268
5月 | 122.5025 | 305.7735 | 1296.7368 | 540.436 | 110.8692 | 616.8834 | 229.6762 | 102.4458 | 360.4819
6月 | 273.4246 | 682.4843 | 2894.3072 | 1206.2493 | 247.4592 | 1376.8793 | 512.6357 | 228.6584 | 804.593
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 209.1578 | 522.0706 | 2214.018 | 922.7278 | 189.2954 | 1053.2522 | 392.1438 | 174.9136 | 615.4783
11月 | 246.0922 | 614.2609 | 2604.9825 | 1085.6685 | 222.7223 | 1239.2418 | 461.3909 | 205.8009 | 724.1632
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 104.6739 | 261.2724 | 1108.0145 | 461.7829 | 94.7337 | 527.1044 | 196.25 | 87.5363 | 308.0187
④必要供給力(再エネ・揚水除き) | [9 empty] | エリア合計 | 最小期待容量を加算
4月 | 4084.6637 | 8933.1401 | 40926.4553 | 17339.8696 | 2562.8218 | 16881.8387 | 6432.1627 | 4415.9818 | 12220.5547 | 113797.4885 | 113797.4885
5月 | 3387.5364 | 7561.185 | 38399.0726 | 16185.1071 | 2170.712 | 16723.4811 | 5383.9152 | 4227.1788 | 12661.5651 | 106699.7534 | 106699.7534
6月 | 3765.0373 | 8848.9672 | 44641.5058 | 17290.0973 | 3026.6347 | 19546.5608 | 6121.4302 | 4817.2406 | 13727.2437 | 121784.7177 | 121784.7177
7月 | 4302.6814 | 10710.7503 | 55430.4498 | 20132.4339 | 3526.501 | 23361.776 | 7236.6295 | 5906.2892 | 17437.879 | 148045.39 | 148045.39
8月 | 4506.3131 | 11134.5532 | 55698.0486 | 20679.7194 | 3726.6734 | 23871.2169 | 7331.4006 | 5904.5771 | 17641.9871 | 150494.4895 | 150494.4895
9月 | 4092.4935 | 9938.5122 | 47361.4478 | 19256.4192 | 3249.9074 | 20847.8272 | 6767.9607 | 5331.9513 | 14799.7554 | 131646.2746 | 131646.2746
10月 | 4127.6597 | 9418.1966 | 41160.5472 | 17238.1192 | 2924.6195 | 18343.1102 | 6121.9343 | 4724.2016 | 13754.5156 | 117812.9039 | 117812.9039
11月 | 4594.5084 | 11007.9824 | 44969.3458 | 19147.9772 | 3404.9048 | 19048.21 | 7678.4861 | 4974.3919 | 14192.1968 | 129018.0035 | 129018.0035
12月 | 5002.1482 | 10797.2327 | 48158.138 | 21044.8449 | 3865.9372 | 23264.8207 | 8907.1246 | 6371.2303 | 15985.5912 | 143397.0679 | 143397.0679
1月 | 5550.2638 | 12070.8243 | 52122.8932 | 22643.4663 | 4250.6138 | 24124.832 | 8990.1091 | 6287.289 | 17430.3375 | 153470.6291 | 153470.6291
2月 | 5341.0388 | 11903.1202 | 52123.1078 | 22240.8184 | 4302.0079 | 23756.6593 | 8907.0793 | 6244.5518 | 17335.009 | 152153.3923 | 152153.3923
3月 | 4815.1936 | 11800.4906 | 48118.6139 | 20172.4925 | 3521.3029 | 20810.8469 | 7462.1067 | 5210.2155 | 14583.7124 | 136494.975 | 136494.975
⑦停止可能量 | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 53370.7496
5月 | 北海道: 60468.4847
6月 | 北海道: 45383.5203
7月 | 北海道: 19122.8481
8月 | 北海道: 16673.7485
9月 | 北海道: 35521.9634
10月 | 北海道: 49355.3342
11月 | 北海道: 38150.2346
12月 | 北海道: 23771.1702
1月 | 北海道: 13697.609
2月 | 北海道: 15014.8458
3月 | 北海道: 30673.263
月換算 | 北海道: 2.4
⑧カウント可能な設備量 | 北海道: 4.8506e-12; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 2.4
⑨期待容量(単位：kW) | 北海道: 4.8506e-09
(参考)調整係数(%)
Note on AC1: 作成者: 再エネ各月年間調整係数算定.xlsm 「年間」シートのAP97-AP105を貼り付け
Note on A3: 再エネ各月年間調整係数算定.xlsm 「★追加」シートのC49-K60を貼り付け （もしくは「年間」シートのAE49-AM60を貼り付け） 1行目が4月か1月かを確認してから貼り付ける
Note on R3: 作成者: 再エネ各月年間調整係数算定.xlsm 「★追加」シートC91-K102を貼り付け （もしくは「諸元」シートのB3-J14を貼り付け、1行目が4月か1月かを確認してから貼り付ける）
Note on A17: 再エネ各月年間調整係数算定.xlsm 「年間」シート 「Case_No 2」の年間設備量の値（AC5） （再エネはcaseNO.1=再エネ全なし、揚水はcaseNO.2=揚水なし=再エネ全あり） ※考え方※ 揚水の安定電源代替価値を、調整係数として表現している。 揚水の調整係数の算定は、再エネ調整係数を算定後、再エネを模擬した状態で揚水の有無で算出していて、揚水なしと再エネ全ありが同じ年間設備量となる。 このため、再エネ全あり（Case_No 2）（=揚水なし）の年間設備量を基準に、揚水が入ることで減少する年間設備量（安定電源）と、入れた揚水量の比率から、調整係数を求める。 （減少する安定電源量と、入れた揚水量が１：１なら、調整係数は100%
Note on A19: 再エネ各月年間調整係数算定.xlsm 「★追加」シートのC63-K74を貼り付け （もしくは「年間」シートのAE63-AM74を貼り付け）
Note on D90: 年間シート AQ93を貼付け
2023メインAX時の値
（2023共計需要_EUE見直しあり）
※注意※
EUEチームの資料は１月はじまりの表となっている場合があるので、貼り付け時には1行目が何月になっているかを確認する事。
※注意※
EUEチームの資料は１月はじまりの表となっている場合があるので、貼り付け時には1行目が何月になっているかを確認する事。

## 計算用(応札容量) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①必要供給力(安定電源)
4月 | 4902.631 | 12337.1553 | 41029.8064 | 18147.1723 | 3576.8222 | 17752.234 | 6935.0911 | 4796.1959 | 12635.7927
5月 | 4409.5108 | 11334.8964 | 40683.6038 | 18380.6941 | 3422.8666 | 18898.095 | 6826.6998 | 4964.2167 | 13597.6449
6月 | 4598.2961 | 12420.1879 | 47387.4414 | 20005.8767 | 3987.357 | 21668.2126 | 7832.7542 | 5773.7673 | 15328.7635
7月 | 5365.2365 | 15050.0384 | 61601.1328 | 24792.42 | 4811.72 | 27473.1795 | 10074.5848 | 7163.74 | 19828.308
8月 | 5429.45 | 15401.688 | 61599.9 | 24792.42 | 4811.72 | 27476.25 | 10072.0235 | 7163.74 | 19828.308
9月 | 5017.3263 | 13657.7717 | 52244.0575 | 22785.018 | 4225.6731 | 23851.5875 | 8776.6431 | 6415.297 | 17257.0105
10月 | 4636.3074 | 11749.4993 | 42394.9119 | 19024.6869 | 3551.1663 | 19483.8076 | 7359.5851 | 5391.8999 | 14828.402
11月 | 5368.7253 | 13259.9217 | 43539.6318 | 18979.6646 | 3848.809 | 18665.0382 | 7680.1061 | 5132.2376 | 14380.9658
12月 | 6125.5144 | 14993.0457 | 49294.2552 | 22252.0209 | 4700.6738 | 24411.7459 | 9608.6814 | 6858.252 | 17016.4585
1月 | 6378.32 | 15903.616 | 53471.6907 | 23725.3658 | 5039.37 | 25260.16 | 9849.9855 | 6858.252 | 18496.0091
2月 | 6340.5629 | 15846.3996 | 53469.8976 | 23725.3658 | 5039.37 | 25274.4722 | 9849.8631 | 6858.252 | 18496.0091
3月 | 5570.8965 | 14335.2652 | 48376.085 | 21046.7496 | 4310.6557 | 21744.8747 | 8130.2948 | 5743.2135 | 15293.0632
②再エネ除きの調達量 | 北海道: 167168.2381
③再エネ各月kW
4月 | 974.4341 | 3794.5656 | 1759.6126 | 1497.5764 | 1155.6084 | 1658.3117 | 796.2831 | 511.0634 | 875.6648
5月 | 1144.4768 | 4079.485 | 3581.2679 | 2736.0231 | 1363.0238 | 2791.4973 | 1672.4607 | 839.4838 | 1296.5617
6月 | 1106.6835 | 4253.705 | 5640.2428 | 3922.0287 | 1208.1815 | 3498.531 | 2223.9596 | 1185.1851 | 2406.1127
7月 | 1062.5551 | 4339.2881 | 6170.683 | 4659.9861 | 1285.219 | 4111.4035 | 2837.9553 | 1257.4508 | 2390.429
8月 | 923.1369 | 4267.1348 | 5901.8514 | 4112.7006 | 1085.0466 | 3605.0331 | 2740.623 | 1259.1629 | 2186.3209
9月 | 924.8328 | 3719.2595 | 4882.6098 | 3528.5988 | 975.7657 | 3003.7603 | 2008.6823 | 1083.3457 | 2457.2552
10月 | 717.8056 | 2853.3732 | 3448.3827 | 2709.2955 | 815.8422 | 2193.9495 | 1629.7947 | 842.6119 | 1689.3648
11月 | 1020.3091 | 2866.2002 | 1175.2685 | 917.3559 | 666.6265 | 856.07 | 463.0109 | 363.6467 | 912.9322
12月 | 1123.3662 | 4195.813 | 1136.1172 | 1207.176 | 834.7365 | 1146.9252 | 701.5568 | 487.0217 | 1030.8673
1月 | 828.0562 | 3832.7917 | 1348.7975 | 1081.8995 | 788.7562 | 1135.3279 | 859.8765 | 570.963 | 1065.6716
2月 | 999.5242 | 3943.2794 | 1346.7898 | 1484.5474 | 737.3621 | 1517.8129 | 942.7838 | 613.7003 | 1161.0001
3月 | 860.3768 | 2796.0469 | 1365.4855 | 1336.0401 | 884.0865 | 1461.1323 | 864.4382 | 620.5342 | 1017.3696
⑤揚水供給力 | [9 empty] | 合計 | 最小期待容量 | 最小期待量からの増加分
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑤厳気象・稀頻度（春秋）：安定電源で確保する分
4月 | 156.4667 | 390.5503 | 1656.2615 | 690.2738 | 141.608 | 787.9164 | 293.3548 | 130.8493 | 460.4268
5月 | 122.5025 | 305.7735 | 1296.7368 | 540.436 | 110.8692 | 616.8834 | 229.6762 | 102.4458 | 360.4819
6月 | 273.4246 | 682.4843 | 2894.3072 | 1206.2493 | 247.4592 | 1376.8793 | 512.6357 | 228.6584 | 804.593
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 209.1578 | 522.0706 | 2214.018 | 922.7278 | 189.2954 | 1053.2522 | 392.1438 | 174.9136 | 615.4783
11月 | 246.0922 | 614.2609 | 2604.9825 | 1085.6685 | 222.7223 | 1239.2418 | 461.3909 | 205.8009 | 724.1632
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 104.6739 | 261.2724 | 1108.0145 | 461.7829 | 94.7337 | 527.1044 | 196.25 | 87.5363 | 308.0187
④必要供給力(再エネ・揚水除き) | [9 empty] | エリア合計 | 最小期待容量を加算
4月 | 4084.6637 | 8933.1401 | 40926.4553 | 17339.8696 | 2562.8218 | 16881.8387 | 6432.1627 | 4415.9818 | 12220.5547 | 113797.4885 | 113797.4885
5月 | 3387.5364 | 7561.185 | 38399.0726 | 16185.1071 | 2170.712 | 16723.4811 | 5383.9152 | 4227.1788 | 12661.5651 | 106699.7534 | 106699.7534
6月 | 3765.0373 | 8848.9672 | 44641.5058 | 17290.0973 | 3026.6347 | 19546.5608 | 6121.4302 | 4817.2406 | 13727.2437 | 121784.7177 | 121784.7177
7月 | 4302.6814 | 10710.7503 | 55430.4498 | 20132.4339 | 3526.501 | 23361.776 | 7236.6295 | 5906.2892 | 17437.879 | 148045.39 | 148045.39
8月 | 4506.3131 | 11134.5532 | 55698.0486 | 20679.7194 | 3726.6734 | 23871.2169 | 7331.4006 | 5904.5771 | 17641.9871 | 150494.4895 | 150494.4895
9月 | 4092.4935 | 9938.5122 | 47361.4478 | 19256.4192 | 3249.9074 | 20847.8272 | 6767.9607 | 5331.9513 | 14799.7554 | 131646.2746 | 131646.2746
10月 | 4127.6597 | 9418.1966 | 41160.5472 | 17238.1192 | 2924.6195 | 18343.1102 | 6121.9343 | 4724.2016 | 13754.5156 | 117812.9039 | 117812.9039
11月 | 4594.5084 | 11007.9824 | 44969.3458 | 19147.9772 | 3404.9048 | 19048.21 | 7678.4861 | 4974.3919 | 14192.1968 | 129018.0035 | 129018.0035
12月 | 5002.1482 | 10797.2327 | 48158.138 | 21044.8449 | 3865.9372 | 23264.8207 | 8907.1246 | 6371.2303 | 15985.5912 | 143397.0679 | 143397.0679
1月 | 5550.2638 | 12070.8243 | 52122.8932 | 22643.4663 | 4250.6138 | 24124.832 | 8990.1091 | 6287.289 | 17430.3375 | 153470.6291 | 153470.6291
2月 | 5341.0388 | 11903.1202 | 52123.1078 | 22240.8184 | 4302.0079 | 23756.6593 | 8907.0793 | 6244.5518 | 17335.009 | 152153.3923 | 152153.3923
3月 | 4815.1936 | 11800.4906 | 48118.6139 | 20172.4925 | 3521.3029 | 20810.8469 | 7462.1067 | 5210.2155 | 14583.7124 | 136494.975 | 136494.975
⑦停止可能量 | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 53370.7496
5月 | 北海道: 60468.4847
6月 | 北海道: 45383.5203
7月 | 北海道: 19122.8481
8月 | 北海道: 16673.7485
9月 | 北海道: 35521.9634
10月 | 北海道: 49355.3342
11月 | 北海道: 38150.2346
12月 | 北海道: 23771.1702
1月 | 北海道: 13697.609
2月 | 北海道: 15014.8458
3月 | 北海道: 30673.263
月換算 | 北海道: 2.4
⑧カウント可能な設備量 | 北海道: 4.8506e-12; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 2.4
⑨期待容量(単位：kW) | 北海道: 4.8506e-09
(参考)調整係数(%)

## 調整係数一覧 (hidden)
エリア別調整係数 | [12 empty] | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
北海道 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.78% | 100% | 100% | 100%
9 | 100% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.62% | 100% | 100% | 100%
8 | 100% | 98.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.61% | 99.5% | 98.61% | 99.48%
7 | 98.5% | 96.12% | 98.15% | 100% | 99.78% | 99.15% | 99.67% | 98.6% | 93.76% | 97.58% | 96.18% | 97.14%
6 | 95.03% | 92.92% | 94.58% | 97.52% | 97.47% | 96.19% | 97.35% | 95.95% | 90.06% | 94.87% | 92.85% | 93.81%
5 | 90.41% | 88.87% | 89.86% | 94.03% | 94.33% | 92.22% | 94.21% | 92.47% | 85.51% | 91.39% | 88.64% | 89.48%
4 | 84.64% | 83.97% | 84% | 89.59% | 90.34% | 87.23% | 90.25% | 88.13% | 80.12% | 87.13% | 83.52% | 84.15%
3 | 77.73% | 78.22% | 76.99% | 84.2% | 85.53% | 81.24% | 85.46% | 82.96% | 73.89% | 82.08% | 77.52% | 77.82%
2 | 69.66% | 71.61% | 68.83% | 77.86% | 79.87% | 74.23% | 79.84% | 76.94% | 66.81% | 76.26% | 70.62% | 70.49%
1 | 60.45% | 64.15% | 59.53% | 70.57% | 73.38% | 66.21% | 73.4% | 70.07% | 58.89% | 69.66% | 62.83% | 62.16%
東北 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | 100% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.3% | 100% | 99.91% | 100%
8 | 100% | 98.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.38% | 99.39% | 98.46% | 99.52%
7 | 98.55% | 96.43% | 98.42% | 100% | 100% | 99.7% | 99.66% | 98.7% | 94.54% | 97.45% | 96.22% | 97.58%
6 | 95.13% | 93.54% | 94.58% | 97.97% | 97.4% | 95.86% | 97.36% | 96.15% | 90.76% | 94.71% | 93.21% | 94.79%
5 | 90.57% | 89.9% | 89.47% | 94.91% | 93.81% | 90.63% | 94.25% | 92.77% | 86.04% | 91.19% | 89.41% | 91.17%
4 | 84.87% | 85.49% | 83.08% | 91.01% | 89.23% | 84.01% | 90.32% | 88.57% | 80.4% | 86.87% | 84.84% | 86.72%
3 | 78.03% | 80.33% | 75.42% | 86.26% | 83.64% | 75.99% | 85.57% | 83.55% | 73.82% | 81.76% | 79.49% | 81.43%
2 | 70.06% | 74.4% | 66.49% | 80.67% | 77.07% | 66.57% | 80.01% | 77.71% | 66.31% | 75.86% | 73.36% | 75.3%
1 | 60.96% | 67.72% | 56.28% | 74.24% | 69.5% | 55.76% | 73.63% | 71.05% | 57.86% | 69.18% | 66.46% | 68.34%
東京 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.12% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.12% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.12% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.12% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.12% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.12% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.12% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.12% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.12% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.12% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.96% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.36% | 100% | 100% | 100% | 100%
8 | 100% | 98.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.32% | 97.06% | 99.01% | 99.32% | 99.98%
7 | 97.95% | 93.77% | 97.6% | 100% | 100% | 98.76% | 99.09% | 85.84% | 92.42% | 95.12% | 95.41% | 96.18%
6 | 92.46% | 87.29% | 91.24% | 95.71% | 95.2% | 93.25% | 93.77% | 78.92% | 86.12% | 89.65% | 89.86% | 90.69%
5 | 85.11% | 78.96% | 82.76% | 89.41% | 88.63% | 85.82% | 86.57% | 70.57% | 78.14% | 82.59% | 82.68% | 83.52%
4 | 75.91% | 68.78% | 72.15% | 81.39% | 80.29% | 76.47% | 77.5% | 60.78% | 68.49% | 73.94% | 73.85% | 74.65%
3 | 64.87% | 56.75% | 59.42% | 71.64% | 70.17% | 65.2% | 66.54% | 49.55% | 57.16% | 63.7% | 63.39% | 64.1%
2 | 51.97% | 42.86% | 44.57% | 60.18% | 58.28% | 52.01% | 53.7% | 36.89% | 44.16% | 51.86% | 51.28% | 51.85%
1 | 37.21% | 27.13% | 27.59% | 46.99% | 44.61% | 36.9% | 38.99% | 22.78% | 29.49% | 38.44% | 37.54% | 37.92%
中部 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.41% | 100% | 100% | 100%
8 | 100% | 98.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.41% | 100% | 98.93% | 100%
7 | 98.42% | 96.43% | 98.5% | 100% | 100% | 99.47% | 99.77% | 98.71% | 94.38% | 97.71% | 96.4% | 97.83%
6 | 95.22% | 93.12% | 94.25% | 97.89% | 97.63% | 95.77% | 97.24% | 95.93% | 90.32% | 94.22% | 92.89% | 94.54%
5 | 90.97% | 88.89% | 88.56% | 94.61% | 93.94% | 90.75% | 93.78% | 92.25% | 85.24% | 89.64% | 88.39% | 90.21%
4 | 85.67% | 83.73% | 81.44% | 90.41% | 89.22% | 84.4% | 89.41% | 87.65% | 79.12% | 83.97% | 82.9% | 84.84%
3 | 79.33% | 77.63% | 72.88% | 85.31% | 83.48% | 76.73% | 84.12% | 82.15% | 71.98% | 77.2% | 76.43% | 78.44%
2 | 71.94% | 70.61% | 62.89% | 79.3% | 76.72% | 67.75% | 77.92% | 75.75% | 63.81% | 69.34% | 68.97% | 71.01%
1 | 63.51% | 62.66% | 51.47% | 72.39% | 68.94% | 57.44% | 70.8% | 68.44% | 54.61% | 60.39% | 60.52% | 62.53%
北陸 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | 100% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.26% | 100% | 100% | 100%
8 | 100% | 98.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.31% | 99.39% | 98.89% | 99.36%
7 | 98.5% | 96.44% | 98.09% | 100% | 100% | 99.48% | 99.75% | 98.63% | 94.44% | 97.28% | 96.46% | 97.57%
6 | 95.3% | 93.6% | 94.13% | 97.78% | 97.37% | 95.72% | 97.39% | 96.18% | 90.64% | 94.27% | 93.1% | 95.06%
5 | 91.06% | 90.03% | 88.89% | 94.25% | 93.76% | 90.61% | 94.18% | 92.95% | 85.92% | 90.36% | 88.82% | 91.82%
4 | 85.78% | 85.71% | 82.37% | 89.75% | 89.16% | 84.17% | 90.12% | 88.96% | 80.27% | 85.56% | 83.61% | 87.86%
3 | 79.45% | 80.65% | 74.58% | 84.27% | 83.59% | 76.38% | 85.21% | 84.18% | 73.7% | 79.86% | 77.48% | 83.18%
2 | 72.07% | 74.86% | 65.5% | 77.81% | 77.04% | 67.26% | 79.45% | 78.64% | 66.2% | 73.26% | 70.43% | 77.78%
1 | 63.66% | 68.32% | 55.14% | 70.37% | 69.51% | 56.79% | 72.83% | 72.31% | 57.78% | 65.77% | 62.45% | 71.65%
関西 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.53% | 100% | 100% | 100%
8 | 100% | 98.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.45% | 100% | 99.05% | 100%
7 | 98.54% | 96.48% | 98.6% | 100% | 100% | 99.55% | 99.86% | 98.77% | 94.29% | 97.52% | 96.46% | 97.83%
6 | 95.28% | 93.13% | 94.09% | 97.84% | 97.6% | 95.69% | 97.17% | 95.93% | 90.05% | 93.73% | 92.85% | 94.46%
5 | 90.94% | 88.83% | 88.03% | 94.4% | 93.73% | 90.43% | 93.5% | 92.16% | 84.72% | 88.75% | 88.21% | 90.01%
4 | 85.54% | 83.59% | 80.43% | 89.99% | 88.78% | 83.77% | 88.84% | 87.45% | 78.31% | 82.6% | 82.54% | 84.5%
3 | 79.06% | 77.39% | 71.3% | 84.64% | 82.75% | 75.73% | 83.2% | 81.81% | 70.82% | 75.27% | 75.85% | 77.92%
2 | 71.51% | 70.25% | 60.62% | 78.32% | 75.65% | 66.3% | 76.58% | 75.24% | 62.25% | 66.75% | 68.14% | 70.28%
1 | 62.88% | 62.16% | 48.4% | 71.06% | 67.48% | 55.47% | 68.97% | 67.73% | 52.6% | 57.06% | 59.4% | 61.57%
中国 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | 100% | 99.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.22% | 100% | 100% | 100%
8 | 100% | 98.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.3% | 99.7% | 98.68% | 99.94%
7 | 98.56% | 96.1% | 98.45% | 100% | 100% | 99.35% | 99.62% | 98.65% | 94.46% | 97.56% | 96.31% | 97.89%
6 | 95.35% | 93.23% | 94.73% | 97.98% | 97.83% | 96.11% | 97.3% | 96.12% | 90.7% | 94.49% | 93.07% | 94.93%
5 | 91.08% | 89.61% | 89.79% | 95.01% | 94.61% | 91.74% | 94.14% | 92.78% | 86.01% | 90.51% | 88.96% | 91.06%
4 | 85.75% | 85.25% | 83.61% | 91.21% | 90.51% | 86.22% | 90.16% | 88.64% | 80.42% | 85.61% | 83.97% | 86.28%
3 | 79.37% | 80.14% | 76.21% | 86.6% | 85.53% | 79.57% | 85.35% | 83.69% | 73.9% | 79.79% | 78.12% | 80.58%
2 | 71.94% | 74.29% | 67.57% | 81.18% | 79.66% | 71.78% | 79.72% | 77.93% | 66.46% | 73.05% | 71.39% | 73.98%
1 | 63.44% | 67.69% | 57.71% | 74.94% | 72.92% | 62.86% | 73.25% | 71.37% | 58.1% | 65.39% | 63.79% | 66.46%
四国 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | 100% | 99.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.03% | 100% | 99.8% | 100%
8 | 100% | 98.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.14% | 99.58% | 98.33% | 99.81%
7 | 98.21% | 96.12% | 98.34% | 100% | 99.75% | 99.33% | 99.65% | 98.41% | 94.38% | 97.52% | 96.05% | 97.81%
6 | 95.02% | 93.24% | 94.88% | 98.01% | 97.69% | 96.26% | 97.36% | 95.79% | 90.77% | 94.61% | 92.95% | 94.92%
5 | 90.79% | 89.62% | 90.31% | 95.12% | 94.86% | 92.11% | 94.27% | 92.34% | 86.3% | 90.84% | 89.03% | 91.16%
4 | 85.52% | 85.26% | 84.62% | 91.45% | 91.27% | 86.89% | 90.37% | 88.07% | 80.97% | 86.2% | 84.3% | 86.53%
3 | 79.2% | 80.17% | 77.81% | 86.98% | 86.91% | 80.59% | 85.65% | 82.99% | 74.78% | 80.7% | 78.75% | 81.02%
2 | 71.84% | 74.34% | 69.87% | 81.72% | 81.79% | 73.22% | 80.12% | 77.08% | 67.73% | 74.34% | 72.39% | 74.63%
1 | 63.44% | 67.77% | 60.82% | 75.67% | 75.91% | 64.78% | 73.79% | 70.36% | 59.83% | 67.12% | 65.22% | 67.36%
九州 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.02% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.02% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.02% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.02% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.02% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.02% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.02% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.02% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.02% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.02% | 100%
10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.66% | 100%
9 | 100% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.89% | 100% | 96.3% | 100%
8 | 99.57% | 97.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.6% | 99.95% | 93.93% | 99.4%
7 | 95.97% | 94.3% | 97.96% | 100% | 100% | 99.2% | 99.15% | 97.43% | 93.21% | 97.61% | 90.55% | 96.34%
6 | 90.78% | 89.57% | 93.54% | 97.74% | 97.66% | 95.8% | 95.74% | 93.51% | 88.72% | 94.23% | 86.17% | 91.97%
5 | 83.99% | 83.55% | 87.69% | 94.31% | 94.36% | 91.21% | 91.13% | 88.39% | 83.12% | 89.81% | 80.78% | 86.3%
4 | 75.61% | 76.25% | 80.39% | 89.93% | 90.17% | 85.43% | 85.33% | 82.06% | 76.42% | 84.35% | 74.38% | 79.32%
3 | 65.63% | 67.65% | 71.66% | 84.61% | 85.08% | 78.48% | 78.34% | 74.52% | 68.62% | 77.84% | 66.97% | 71.04%
2 | 54.06% | 57.75% | 61.49% | 78.34% | 79.08% | 70.33% | 70.15% | 65.78% | 59.71% | 70.29% | 58.56% | 61.45%
1 | 40.89% | 46.57% | 49.87% | 71.13% | 72.19% | 61.01% | 60.77% | 55.83% | 49.7% | 61.7% | 49.14% | 50.56%
選択エリア | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
14 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
11 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
10 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
9 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
7 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
5 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Note on A1: ファイル名： 【揚水20XX】調整係数まとめ.xlsm ★追加シートのB4-M199を貼付け データ引用箇所： 「各月％」シートに1月～12月のデータを集約