## 記載例(合計)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2024年度）
対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）
<会社名：広域エネルギー株式会社>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 9601
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（アグリゲート）
発電方式の区分 |  | 太陽光,風力,一般（自流式）
エリア名 |  | 東北
設備容量 |  | － | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | － | [11 empty] | kW
調整係数 |  | － | [11 empty] | kW
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 1439.8818 | 1688.5124 | 1451.4905 | 1406.7115 | 1447.1816 | 1189.7275 | 1009.2234 | 997.9473 | 1214.8329 | 1193.0404 | 1167.0564 | 1237.822 | kW
期待容量 |  | － 4月: 1529 | kW
提供する各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 1357.5877 | 1617.3682 | 1399.0501 | 1356.6683 | 1399.2689 | 1140.878 | 959.3907 | 933.0618 | 1132.5331 | 1109.6902 | 1081.2184 | 1158.5804 | kW
応札容量 |  | 1529 4月: 1450 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2020/5/7～5/21)に容量市場システムに登録して下さい。
・電源等識別番号については、電源等情報に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
・容量を提供する電源等の区分については、電源等情報(基本情報)に登録した区分を選択して下さい。
・発電方式の区分については、選択した入力シートの発電方式の区分が自動で記載されます。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載して下さい。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、2020/7/9までに容量市場システムに登録して下さい。
・応札容量については、期待容量を上限に任意に記載して下さい。※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・提供する各月の供給力については、自動計算されます。 ※この値がアセスメント対象容量になります。
実需給期間＝2024年度 応札用
システムで発行された識別番号を入力
単独かアグリゲートをリストから選択
リストから選択
【応札容量登録時】
応札容量が1,000kW未満となる場合、応札できません
【期待容量登録時】
期待容量の自動計算の結果が1,000kW未満
となる場合、期待容量の登録ができません

## 記載例(太陽光)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2024年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
<会社名：広域エネルギー株式会社>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 9601
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（アグリゲート）
発電方式の区分 |  | 太陽光
エリア名 |  | 東北
設備容量 |  | 3000 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | 3000 | [11 empty] | kW
調整係数 |  | 11.8% | [11 empty] | kW
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 84.5446 | 499.7029 | 588.9241 | 596.3466 | 731.4526 | 457.5739 | 319.7875 | 36.084 | 43.738 | 109.1996 | 44.8443 | 63.3415 | kW
期待容量 |  | 11.8% 4月: 354 | kW
提供する各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 83.5893 | 494.0566 | 582.2696 | 589.6082 | 723.1876 | 452.4036 | 316.1741 | 35.6763 | 43.2438 | 107.9658 | 44.3376 | 62.6258 | kW
応札容量 |  | 354 4月: 350 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2020/5/7～5/21)に容量市場システムに登録して下さい。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、太陽光で固定です。
・エリア名については、自動で記載されます。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した整数値(端数切捨て)を記載して下さい。
・送電可能電力については、設備容量から所内電力を差し引いた値を記載して下さい。
・調整係数については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、2020/7/9までに容量市場システムに登録して下さい。
・応札容量については、期待容量を上限に任意に記載して下さい。※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・提供する各月の供給力については、自動計算されます。 ※この値がアセスメント対象容量になります。
実需給期間＝2024年度 応札用
設備容量以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、
差し引かないでください
【応札容量登録時】
期待容量以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、
差し引かないでください

## 記載例(風力)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2024年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
<会社名：広域エネルギー株式会社>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 9601
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（アグリゲート）
発電方式の区分 |  | 風力
エリア名 |  | 東北
設備容量 |  | 1200 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | 1000 | [11 empty] | kW
調整係数 |  | 33.83% | [11 empty] | kW
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 314.0609 | 189.7652 | 112.2205 | 109.6781 | 117.3929 | 165.8445 | 230.7582 | 321.8697 | 440.289 | 501.3822 | 523.6441 | 390.0208 | kW
期待容量 |  | 33.83% 4月: 338 | kW
提供する各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 278.7523 | 168.4306 | 99.604 | 97.3474 | 104.1949 | 147.1993 | 204.815 | 285.6831 | 390.7891 | 445.0138 | 464.7729 | 346.1723 | kW
応札容量 |  | 338 4月: 300 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2020/5/7～5/21)に容量市場システムに登録して下さい。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、風力で固定です。
・エリア名については、自動で記載されます。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した整数値(端数切捨て)を記載して下さい。
・送電可能電力については、設備容量から所内電力を差し引いた値を記載して下さい。
・調整係数については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、2020/7/9までに容量市場システムに登録して下さい。
・応札容量については、期待容量を上限に任意に記載して下さい。※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・提供する各月の供給力については、自動計算されます。 ※この値がアセスメント対象容量になります。
実需給期間＝2024年度 応札用
設備容量以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、
差し引かないでください
【応札容量登録時】
期待容量以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、
差し引かないでください

## 記載例(水力)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2024年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
<会社名：広域エネルギー株式会社>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 9601
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（アグリゲート）
発電方式の区分 |  | 一般（自流式）
エリア名 |  | 東北
設備容量 |  | 1550 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | 1500 | [11 empty] | kW
調整係数 |  | 55.78% | [11 empty] | kW
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 1041.2762 | 999.0443 | 750.346 | 700.6869 | 598.3361 | 566.3091 | 458.6777 | 639.9936 | 730.8058 | 582.4585 | 598.568 | 784.4597 | kW
期待容量 |  | 55.78% 4月: 837 | kW
提供する各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 995.2461 | 954.881 | 717.1765 | 669.7127 | 571.8863 | 541.2751 | 438.4016 | 611.7023 | 698.5002 | 556.7107 | 572.108 | 749.7822 | kW
応札容量 |  | 837 4月: 800 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2020/5/7～5/21)に容量市場システムに登録して下さい。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、一般(自流式)で固定です。
・エリア名については、自動で記載されます。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した整数値(端数切捨て)を記載して下さい。
・送電可能電力については、設備容量から所内電力を差し引いた値を記載して下さい。
・調整係数については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、2020/7/9までに容量市場システムに登録して下さい。
・応札容量については、期待容量を上限に任意に記載して下さい。※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・提供する各月の供給力については、自動計算されます。 ※この値がアセスメント対象容量になります。
実需給期間＝2024年度 応札用
設備容量以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、
差し引かないでください
【応札容量登録時】
期待容量以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、
差し引かないでください

## 合計
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2024年度）
対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分
エリア名
設備容量 |  | － | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | － | [11 empty] | kW
調整係数 |  | － | [11 empty] | kW
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 |  | － 4月: 0 | kW
提供する各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 |  | 0 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2020/5/7～5/21)に容量市場システムに登録して下さい。
・電源等識別番号については、電源等情報に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
・容量を提供する電源等の区分については、電源等情報(基本情報)に登録した区分を選択して下さい。
・発電方式の区分については、選択した入力シートの発電方式の区分が自動で記載されます。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載して下さい。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、2020/7/9までに容量市場システムに登録して下さい。
・応札容量については、期待容量を上限に任意に記載して下さい。※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・提供する各月の供給力については、自動計算されます。 ※この値がアセスメント対象容量になります。
実需給期間＝2024年度 応札用

## 入力(太陽光)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2024年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分 |  | 太陽光
エリア名 |  | 0
設備容量 | [13 empty] | kW
送電可能電力 | [13 empty] | kW
調整係数 |  | #DIV/0! | [11 empty] | kW
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 |  | #DIV/0! 4月: 0 | kW
提供する各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 | [13 empty] | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2020/5/7～5/21)に容量市場システムに登録して下さい。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、太陽光で固定です。
・エリア名については、自動で記載されます。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した整数値(端数切捨て)を記載して下さい。
・送電可能電力については、設備容量から所内電力を差し引いた値を記載して下さい。
・調整係数については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、2020/7/9までに容量市場システムに登録して下さい。
・応札容量については、期待容量を上限に任意に記載して下さい。※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・提供する各月の供給力については、自動計算されます。 ※この値がアセスメント対象容量になります。
実需給期間＝2024年度 応札用

## 入力(風力)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2024年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分 |  | 風力
エリア名 |  | 0
設備容量 | [13 empty] | kW
送電可能電力 | [13 empty] | kW
調整係数 |  | #DIV/0! | [11 empty] | kW
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 |  | #DIV/0! 4月: 0 | kW
提供する各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 | [13 empty] | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2020/5/7～5/21)に容量市場システムに登録して下さい。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、風力で固定です。
・エリア名については、自動で記載されます。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した整数値(端数切捨て)を記載して下さい。
・送電可能電力については、設備容量から所内電力を差し引いた値を記載して下さい。
・調整係数については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、2020/7/9までに容量市場システムに登録して下さい。
・応札容量については、期待容量を上限に任意に記載して下さい。※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・提供する各月の供給力については、自動計算されます。 ※この値がアセスメント対象容量になります。
実需給期間＝2024年度 応札用

## 入力(水力)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2024年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分 |  | 一般（自流式）
エリア名 |  | 0
設備容量 | [13 empty] | kW
送電可能電力 | [13 empty] | kW
調整係数 |  | #DIV/0! | [11 empty] | kW
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 |  | #DIV/0! 4月: 0 | kW
提供する各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 | [13 empty] | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2020/5/7～5/21)に容量市場システムに登録して下さい。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、一般(自流式)で固定です。
・エリア名については、自動で記載されます。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した整数値(端数切捨て)を記載して下さい。
・送電可能電力については、設備容量から所内電力を差し引いた値を記載して下さい。
・調整係数については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、2020/7/9までに容量市場システムに登録して下さい。
・応札容量については、期待容量を上限に任意に記載して下さい。※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・提供する各月の供給力については、自動計算されます。 ※この値がアセスメント対象容量になります。
実需給期間＝2024年度 応札用

## 計算用(太陽光) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①H3需要
4月 | 3984.8014 | 10414.0007 | 38345.2226 | 18498.0519 | 3813.3007 | 17842.5898 | 7435.8566 | 3411.3655 | 10286.1401
5月 | 3605.4867 | 9703.8428 | 37113.2088 | 18686.2013 | 3625.5945 | 18365.0524 | 7487.8766 | 3431.0843 | 10445.297
6月 | 3624.4524 | 10462.4655 | 41014.9345 | 20141.8831 | 3981.2483 | 21046.3698 | 8218.1572 | 3914.1968 | 11879.7111
7月 | 4091.9787 | 12445.8501 | 52951.4941 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
8月 | 4181 | 12721 | 52950 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
9月 | 3931.9404 | 11385.6845 | 45310.8967 | 22360.0649 | 4366.54 | 22732.0509 | 9105.4981 | 4288.8554 | 13117.9317
10月 | 4354.1342 | 10427.8477 | 37638.0274 | 19478.4091 | 3689.8098 | 18808.6527 | 7796.9954 | 3539.5382 | 11179.0203
11月 | 4532.8115 | 11630.5664 | 40007.4303 | 19260.5519 | 4070.1618 | 19557.8443 | 8345.206 | 3647.992 | 11405.2433
12月 | 4882.1803 | 12970.7669 | 44339.4495 | 21686.6883 | 4618.4614 | 23500.9581 | 10072.8697 | 4525.4819 | 14587.3803
1月 | 4982 | 13493 | 47535.9721 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
2月 | 4913.1244 | 13345.6274 | 47535.6733 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
3月 | 4533.8097 | 12399.0799 | 43155.7441 | 20775.6494 | 4499.9102 | 21598.4057 | 9104.4977 | 4042.3695 | 12567.389
②容量市場調達量 | 北海道: 170916.1096
③必要予備率(再エネなし) | 19.53% | 10.21% | 5.5% | 0.75% | 22.33% | -0.92% | -0.44% | 8.7% | 22.25% | ←容量市場調達量(再エネなし)を正として、補正係数kWで年間kWを算出
④持続的予備率 | bar: 北海道 to (MW) 九州
⑤再エネ各月kW(年間EUE補正後) | 北海道: 太陽光調整係数
4月 | 1.214% | 2.818% | 1.323% | 3.853% | 7.292% | 4.412% | 3.133% | 4.327% | 0.824%
5月 | 3.783% | 16.66% | 12.24% | 15.57% | 23.32% | 16.36% | 18.46% | 21.36% | 6.926%
6月 | 6.49% | 19.63% | 14.65% | 17.89% | 26.46% | 18.62% | 16.89% | 19.37% | 9.296%
7月 | 9.064% | 19.88% | 22.29% | 21.85% | 29.75% | 23.76% | 26.81% | 29.47% | 13.88%
8月 | 9.107% | 24.38% | 24.43% | 27.87% | 35.18% | 27.45% | 28.83% | 32.63% | 13.83%
9月 | 4.112% | 15.25% | 14.83% | 16.12% | 19.39% | 17.03% | 16.54% | 20.07% | 9.758%
10月 | 0.6977% | 10.66% | 7.026% | 9.326% | 14% | 10.3% | 10.96% | 13.78% | 5.764%
11月 | 0.5951% | 1.203% | 0.4489% | 0.4008% | 0.6478% | 0.3975% | 0.4365% | 0.4961% | 0.1633%
12月 | 0.5439% | 1.458% | 0.8686% | 4.687% | 2.671% | 3.962% | 3.965% | 5.041% | 1.44%
1月 | 1.15% | 3.64% | 2.209% | 6.201% | 2.317% | 5.079% | 5.473% | 6.795% | 2.995%
2月 | 1.379% | 1.495% | 0.8767% | 2.647% | 1.301% | 2.824% | 2.468% | 3.232% | 1.249%
3月 | 1.161% | 2.111% | 0.8478% | 1.804% | 3.355% | 2.266% | 2.053% | 2.97% | 0.7658%
表示用(kW)
| 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計 | 最小値 |  | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
⑥必要供給力(系統電源のみ)
4月 | 4802.8812 | 11581.4101 | 40837.6621 | 18821.7679 | 4702.9437 | 17856.8639 | 7477.4974 | 3742.2679 | 12677.6677
5月 | 4345.6931 | 10791.6435 | 39525.5674 | 19013.2098 | 4471.4457 | 18379.7444 | 7529.8087 | 3763.8995 | 12873.8286
6月 | 4368.5525 | 11635.3079 | 43680.9053 | 20494.3661 | 4910.0735 | 21063.2069 | 8264.1789 | 4293.8739 | 14641.7439
7月 | 4932.0619 | 13841.0299 | 56393.3412 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72
8月 | 5039.3593 | 14147.0241 | 56391.75 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72
9月 | 4739.1678 | 12662.0198 | 48256.105 | 22751.3661 | 5385.2537 | 22750.2365 | 9156.4889 | 4704.8744 | 16167.8508
10月 | 5248.038 | 11596.8095 | 40084.4991 | 19819.2813 | 4550.6424 | 18823.6996 | 7840.6586 | 3882.8734 | 13778.1426
11月 | 5463.3977 | 12934.3529 | 42607.9133 | 19597.6116 | 5019.7305 | 19573.4906 | 8391.9391 | 4001.8472 | 14056.9624
12月 | 5884.4919 | 14424.7899 | 47221.5137 | 22066.2054 | 5695.9485 | 23519.7589 | 10129.2778 | 4964.4537 | 17978.9462
1月 | 6004.8046 | 15005.5653 | 50625.8102 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586
2月 | 5921.7889 | 14841.6722 | 50625.492 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586
3月 | 5464.6008 | 13789.0168 | 45960.8674 | 21139.2232 | 5549.7392 | 21615.6844 | 9155.4829 | 4434.4793 | 15489.3069
⑦必要供給力(全量除き) | [9 empty] | エリア合計
4月 | 4802.8812 | 11581.4101 | 40837.6621 | 18821.7679 | 4702.9437 | 17856.8639 | 7477.4974 | 3742.2679 | 12677.6677 | 122500.9619
5月 | 4345.6931 | 10791.6435 | 39525.5674 | 19013.2098 | 4471.4457 | 18379.7444 | 7529.8087 | 3763.8995 | 12873.8286 | 120694.8408
6月 | 4368.5525 | 11635.3079 | 43680.9053 | 20494.3661 | 4910.0735 | 21063.2069 | 8264.1789 | 4293.8739 | 14641.7439 | 133352.2087
7月 | 4932.0619 | 13841.0299 | 56393.3412 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72 | 167020.1819
8月 | 5039.3593 | 14147.0241 | 56391.75 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72 | 167431.8823
9月 | 4739.1678 | 12662.0198 | 48256.105 | 22751.3661 | 5385.2537 | 22750.2365 | 9156.4889 | 4704.8744 | 16167.8508 | 146573.3631
10月 | 5248.038 | 11596.8095 | 40084.4991 | 19819.2813 | 4550.6424 | 18823.6996 | 7840.6586 | 3882.8734 | 13778.1426 | 125624.6443
11月 | 5463.3977 | 12934.3529 | 42607.9133 | 19597.6116 | 5019.7305 | 19573.4906 | 8391.9391 | 4001.8472 | 14056.9624 | 131647.2453
12月 | 5884.4919 | 14424.7899 | 47221.5137 | 22066.2054 | 5695.9485 | 23519.7589 | 10129.2778 | 4964.4537 | 17978.9462 | 151885.3859
1月 | 6004.8046 | 15005.5653 | 50625.8102 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586 | 158585.4095
2月 | 5921.7889 | 14841.6722 | 50625.492 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586 | 158338.1825
3月 | 5464.6008 | 13789.0168 | 45960.8674 | 21139.2232 | 5549.7392 | 21615.6844 | 9155.4829 | 4434.4793 | 15489.3069 | 142598.4009
⑧再エネ最小期待量除き設備量 | 北海道: 170916.1096
⑨停止可能量(最小期待量から増分) | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 48415.1477
5月 | 北海道: 50221.2688
6月 | 北海道: 37563.9009
7月 | 北海道: 3895.9278
8月 | 北海道: 3484.2274
9月 | 北海道: 24342.7466
10月 | 北海道: 45291.4653
11月 | 北海道: 39268.8643
12月 | 北海道: 19030.7237
1月 | 北海道: 12330.7001
2月 | 北海道: 12577.9271
3月 | 北海道: 28317.7087
月換算 | 北海道: 1.9
⑩カウント可能な設備量 | 北海道: 1.1526e-11; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑪期待容量(単位：kW) | 北海道: 1.1526e-08
⑫調整係数(%) | 北海道: #DIV/0!

## 計算用(風力) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①H3需要
4月 | 3984.8014 | 10414.0007 | 38345.2226 | 18498.0519 | 3813.3007 | 17842.5898 | 7435.8566 | 3411.3655 | 10286.1401
5月 | 3605.4867 | 9703.8428 | 37113.2088 | 18686.2013 | 3625.5945 | 18365.0524 | 7487.8766 | 3431.0843 | 10445.297
6月 | 3624.4524 | 10462.4655 | 41014.9345 | 20141.8831 | 3981.2483 | 21046.3698 | 8218.1572 | 3914.1968 | 11879.7111
7月 | 4091.9787 | 12445.8501 | 52951.4941 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
8月 | 4181 | 12721 | 52950 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
9月 | 3931.9404 | 11385.6845 | 45310.8967 | 22360.0649 | 4366.54 | 22732.0509 | 9105.4981 | 4288.8554 | 13117.9317
10月 | 4354.1342 | 10427.8477 | 37638.0274 | 19478.4091 | 3689.8098 | 18808.6527 | 7796.9954 | 3539.5382 | 11179.0203
11月 | 4532.8115 | 11630.5664 | 40007.4303 | 19260.5519 | 4070.1618 | 19557.8443 | 8345.206 | 3647.992 | 11405.2433
12月 | 4882.1803 | 12970.7669 | 44339.4495 | 21686.6883 | 4618.4614 | 23500.9581 | 10072.8697 | 4525.4819 | 14587.3803
1月 | 4982 | 13493 | 47535.9721 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
2月 | 4913.1244 | 13345.6274 | 47535.6733 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
3月 | 4533.8097 | 12399.0799 | 43155.7441 | 20775.6494 | 4499.9102 | 21598.4057 | 9104.4977 | 4042.3695 | 12567.389
②容量市場調達量 | 北海道: 170916.1096
③必要予備率(再エネなし) | 19.53% | 10.21% | 5.5% | 0.75% | 22.33% | -0.92% | -0.44% | 8.7% | 22.25% | ←容量市場調達量(再エネなし)を正として、補正係数kWで年間kWを算出
④持続的予備率 | bar: 北海道 to (MW) 九州
⑤再エネ各月kW | 北海道: 風力調整係数
4月 | 24.48% | 31.41% | 33.46% | 27.2% | 18.65% | 29.77% | 25.04% | 35.71% | 17.23%
5月 | 15.63% | 18.98% | 9.319% | 10.96% | 10.58% | 15.79% | 11.73% | 20.59% | 7.873%
6月 | 14.65% | 11.22% | 10.94% | 11.74% | 5.89% | 18.81% | 10.42% | 19.84% | 13.34%
7月 | 14.65% | 10.97% | 14.06% | 15.07% | 9.338% | 7.846% | 8.254% | 9.442% | 6.274%
8月 | 11.08% | 11.74% | 5.229% | 12.85% | 8.152% | 11.83% | 9.18% | 14.59% | 7.907%
9月 | 15.21% | 16.58% | 21.36% | 10.62% | 9.103% | 13.54% | 5.996% | 16.38% | 4.475%
10月 | 19.1% | 23.08% | 29.57% | 18.99% | 14.81% | 16.64% | 13.64% | 21.61% | 14.47%
11月 | 25.51% | 32.19% | 20.45% | 31.75% | 27.57% | 28.76% | 19.83% | 39.93% | 19.64%
12月 | 26.7% | 44.03% | 22.15% | 23.27% | 27.92% | 27.42% | 18.41% | 39.1% | 23.37%
1月 | 22.19% | 50.14% | 29.32% | 34.7% | 25.66% | 35.45% | 24.74% | 46.12% | 23.64%
2月 | 26.3% | 52.36% | 25.73% | 40.87% | 26.76% | 36.8% | 29.39% | 47.17% | 28.15%
3月 | 22.38% | 39% | 34.25% | 48.05% | 26.64% | 35.12% | 27.56% | 49.56% | 27.82%
表示用
| 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計 | 最小値 |  | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
⑥必要供給力(系統電源のみ)
4月 | 4802.8812 | 11581.4101 | 40837.6621 | 18821.7679 | 4702.9437 | 17856.8639 | 7477.4974 | 3742.2679 | 12677.6677
5月 | 4345.6931 | 10791.6435 | 39525.5674 | 19013.2098 | 4471.4457 | 18379.7444 | 7529.8087 | 3763.8995 | 12873.8286
6月 | 4368.5525 | 11635.3079 | 43680.9053 | 20494.3661 | 4910.0735 | 21063.2069 | 8264.1789 | 4293.8739 | 14641.7439
7月 | 4932.0619 | 13841.0299 | 56393.3412 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72
8月 | 5039.3593 | 14147.0241 | 56391.75 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72
9月 | 4739.1678 | 12662.0198 | 48256.105 | 22751.3661 | 5385.2537 | 22750.2365 | 9156.4889 | 4704.8744 | 16167.8508
10月 | 5248.038 | 11596.8095 | 40084.4991 | 19819.2813 | 4550.6424 | 18823.6996 | 7840.6586 | 3882.8734 | 13778.1426
11月 | 5463.3977 | 12934.3529 | 42607.9133 | 19597.6116 | 5019.7305 | 19573.4906 | 8391.9391 | 4001.8472 | 14056.9624
12月 | 5884.4919 | 14424.7899 | 47221.5137 | 22066.2054 | 5695.9485 | 23519.7589 | 10129.2778 | 4964.4537 | 17978.9462
1月 | 6004.8046 | 15005.5653 | 50625.8102 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586
2月 | 5921.7889 | 14841.6722 | 50625.492 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586
3月 | 5464.6008 | 13789.0168 | 45960.8674 | 21139.2232 | 5549.7392 | 21615.6844 | 9155.4829 | 4434.4793 | 15489.3069
⑦必要供給力(全量除き) | [9 empty] | エリア合計
4月 | 4802.8812 | 11581.4101 | 40837.6621 | 18821.7679 | 4702.9437 | 17856.8639 | 7477.4974 | 3742.2679 | 12677.6677 | 122500.9619
5月 | 4345.6931 | 10791.6435 | 39525.5674 | 19013.2098 | 4471.4457 | 18379.7444 | 7529.8087 | 3763.8995 | 12873.8286 | 120694.8408
6月 | 4368.5525 | 11635.3079 | 43680.9053 | 20494.3661 | 4910.0735 | 21063.2069 | 8264.1789 | 4293.8739 | 14641.7439 | 133352.2087
7月 | 4932.0619 | 13841.0299 | 56393.3412 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72 | 167020.1819
8月 | 5039.3593 | 14147.0241 | 56391.75 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72 | 167431.8823
9月 | 4739.1678 | 12662.0198 | 48256.105 | 22751.3661 | 5385.2537 | 22750.2365 | 9156.4889 | 4704.8744 | 16167.8508 | 146573.3631
10月 | 5248.038 | 11596.8095 | 40084.4991 | 19819.2813 | 4550.6424 | 18823.6996 | 7840.6586 | 3882.8734 | 13778.1426 | 125624.6443
11月 | 5463.3977 | 12934.3529 | 42607.9133 | 19597.6116 | 5019.7305 | 19573.4906 | 8391.9391 | 4001.8472 | 14056.9624 | 131647.2453
12月 | 5884.4919 | 14424.7899 | 47221.5137 | 22066.2054 | 5695.9485 | 23519.7589 | 10129.2778 | 4964.4537 | 17978.9462 | 151885.3859
1月 | 6004.8046 | 15005.5653 | 50625.8102 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586 | 158585.4095
2月 | 5921.7889 | 14841.6722 | 50625.492 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586 | 158338.1825
3月 | 5464.6008 | 13789.0168 | 45960.8674 | 21139.2232 | 5549.7392 | 21615.6844 | 9155.4829 | 4434.4793 | 15489.3069 | 142598.4009
⑧再エネ最小期待量除き設備量 | 北海道: 170916.1096
⑨停止可能量(最小期待量から増分) | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 48415.1477
5月 | 北海道: 50221.2688
6月 | 北海道: 37563.9009
7月 | 北海道: 3895.9278
8月 | 北海道: 3484.2274
9月 | 北海道: 24342.7466
10月 | 北海道: 45291.4653
11月 | 北海道: 39268.8643
12月 | 北海道: 19030.7237
1月 | 北海道: 12330.7001
2月 | 北海道: 12577.9271
3月 | 北海道: 28317.7087
月換算 | 北海道: 1.9
⑩カウント可能な設備量 | 北海道: 1.1526e-11; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑪期待容量(単位：kW) | 北海道: 1.1526e-08
⑫調整係数(%) | 北海道: #DIV/0!

## 計算用(水力) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①H3需要
4月 | 3984.8014 | 10414.0007 | 38345.2226 | 18498.0519 | 3813.3007 | 17842.5898 | 7435.8566 | 3411.3655 | 10286.1401
5月 | 3605.4867 | 9703.8428 | 37113.2088 | 18686.2013 | 3625.5945 | 18365.0524 | 7487.8766 | 3431.0843 | 10445.297
6月 | 3624.4524 | 10462.4655 | 41014.9345 | 20141.8831 | 3981.2483 | 21046.3698 | 8218.1572 | 3914.1968 | 11879.7111
7月 | 4091.9787 | 12445.8501 | 52951.4941 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
8月 | 4181 | 12721 | 52950 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
9月 | 3931.9404 | 11385.6845 | 45310.8967 | 22360.0649 | 4366.54 | 22732.0509 | 9105.4981 | 4288.8554 | 13117.9317
10月 | 4354.1342 | 10427.8477 | 37638.0274 | 19478.4091 | 3689.8098 | 18808.6527 | 7796.9954 | 3539.5382 | 11179.0203
11月 | 4532.8115 | 11630.5664 | 40007.4303 | 19260.5519 | 4070.1618 | 19557.8443 | 8345.206 | 3647.992 | 11405.2433
12月 | 4882.1803 | 12970.7669 | 44339.4495 | 21686.6883 | 4618.4614 | 23500.9581 | 10072.8697 | 4525.4819 | 14587.3803
1月 | 4982 | 13493 | 47535.9721 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
2月 | 4913.1244 | 13345.6274 | 47535.6733 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
3月 | 4533.8097 | 12399.0799 | 43155.7441 | 20775.6494 | 4499.9102 | 21598.4057 | 9104.4977 | 4042.3695 | 12567.389
②容量市場調達量 | 北海道: 170916.1096
③必要予備率(再エネなし) | 19.53% | 10.21% | 5.5% | 0.75% | 22.33% | -0.92% | -0.44% | 8.7% | 22.25% | ←容量市場調達量(再エネなし)を正として、補正係数kWで年間kWを算出
④持続的予備率 | bar: 北海道 to (MW) 九州
⑤再エネ各月kW | 北海道: 水力調整係数
4月 | 41.98% | 69.42% | 59.25% | 51.02% | 71.84% | 52.04% | 47.2% | 45.5% | 30.06%
5月 | 69.1% | 66.6% | 66.31% | 52.64% | 72.82% | 58.4% | 37.22% | 47.18% | 31.58%
6月 | 56.42% | 50.02% | 59.86% | 48.39% | 58.37% | 56.44% | 35.19% | 53.66% | 40.46%
7月 | 42.12% | 46.71% | 56.59% | 52.77% | 59.64% | 59.81% | 42.89% | 57.78% | 48.08%
8月 | 44.89% | 39.89% | 53.31% | 45.04% | 46.35% | 47.93% | 33.54% | 51.56% | 40.97%
9月 | 37.69% | 37.75% | 51.87% | 44.98% | 41.56% | 43.23% | 34.5% | 49.74% | 39.82%
10月 | 35.67% | 30.58% | 46.82% | 38.81% | 35.39% | 32.69% | 25.48% | 37.97% | 28.84%
11月 | 34.59% | 42.67% | 42.28% | 33.57% | 38.89% | 30.3% | 18.82% | 25.8% | 23.21%
12月 | 32.86% | 48.72% | 42.14% | 31.74% | 43.95% | 34.63% | 26.13% | 26.44% | 22.14%
1月 | 29.22% | 38.83% | 37.86% | 26.64% | 34.83% | 33.83% | 34.06% | 24.35% | 21.89%
2月 | 27.35% | 39.9% | 36.06% | 27.47% | 33.93% | 36.56% | 40.41% | 34.11% | 23.81%
3月 | 25.25% | 52.3% | 42.89% | 38.59% | 49.27% | 42.56% | 50.13% | 49.23% | 29.45%
表示用
| 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計 | 最小値 |  | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
⑥必要供給力(系統電源のみ)
4月 | 4802.8812 | 11581.4101 | 40837.6621 | 18821.7679 | 4702.9437 | 17856.8639 | 7477.4974 | 3742.2679 | 12677.6677
5月 | 4345.6931 | 10791.6435 | 39525.5674 | 19013.2098 | 4471.4457 | 18379.7444 | 7529.8087 | 3763.8995 | 12873.8286
6月 | 4368.5525 | 11635.3079 | 43680.9053 | 20494.3661 | 4910.0735 | 21063.2069 | 8264.1789 | 4293.8739 | 14641.7439
7月 | 4932.0619 | 13841.0299 | 56393.3412 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72
8月 | 5039.3593 | 14147.0241 | 56391.75 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72
9月 | 4739.1678 | 12662.0198 | 48256.105 | 22751.3661 | 5385.2537 | 22750.2365 | 9156.4889 | 4704.8744 | 16167.8508
10月 | 5248.038 | 11596.8095 | 40084.4991 | 19819.2813 | 4550.6424 | 18823.6996 | 7840.6586 | 3882.8734 | 13778.1426
11月 | 5463.3977 | 12934.3529 | 42607.9133 | 19597.6116 | 5019.7305 | 19573.4906 | 8391.9391 | 4001.8472 | 14056.9624
12月 | 5884.4919 | 14424.7899 | 47221.5137 | 22066.2054 | 5695.9485 | 23519.7589 | 10129.2778 | 4964.4537 | 17978.9462
1月 | 6004.8046 | 15005.5653 | 50625.8102 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586
2月 | 5921.7889 | 14841.6722 | 50625.492 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586
3月 | 5464.6008 | 13789.0168 | 45960.8674 | 21139.2232 | 5549.7392 | 21615.6844 | 9155.4829 | 4434.4793 | 15489.3069
⑦必要供給力(全量除き) | [9 empty] | エリア合計
4月 | 4802.8812 | 11581.4101 | 40837.6621 | 18821.7679 | 4702.9437 | 17856.8639 | 7477.4974 | 3742.2679 | 12677.6677 | 122500.9619
5月 | 4345.6931 | 10791.6435 | 39525.5674 | 19013.2098 | 4471.4457 | 18379.7444 | 7529.8087 | 3763.8995 | 12873.8286 | 120694.8408
6月 | 4368.5525 | 11635.3079 | 43680.9053 | 20494.3661 | 4910.0735 | 21063.2069 | 8264.1789 | 4293.8739 | 14641.7439 | 133352.2087
7月 | 4932.0619 | 13841.0299 | 56393.3412 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72 | 167020.1819
8月 | 5039.3593 | 14147.0241 | 56391.75 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72 | 167431.8823
9月 | 4739.1678 | 12662.0198 | 48256.105 | 22751.3661 | 5385.2537 | 22750.2365 | 9156.4889 | 4704.8744 | 16167.8508 | 146573.3631
10月 | 5248.038 | 11596.8095 | 40084.4991 | 19819.2813 | 4550.6424 | 18823.6996 | 7840.6586 | 3882.8734 | 13778.1426 | 125624.6443
11月 | 5463.3977 | 12934.3529 | 42607.9133 | 19597.6116 | 5019.7305 | 19573.4906 | 8391.9391 | 4001.8472 | 14056.9624 | 131647.2453
12月 | 5884.4919 | 14424.7899 | 47221.5137 | 22066.2054 | 5695.9485 | 23519.7589 | 10129.2778 | 4964.4537 | 17978.9462 | 151885.3859
1月 | 6004.8046 | 15005.5653 | 50625.8102 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586 | 158585.4095
2月 | 5921.7889 | 14841.6722 | 50625.492 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586 | 158338.1825
3月 | 5464.6008 | 13789.0168 | 45960.8674 | 21139.2232 | 5549.7392 | 21615.6844 | 9155.4829 | 4434.4793 | 15489.3069 | 142598.4009
⑧再エネ最小期待量除き設備量 | 北海道: 170916.1096
⑨停止可能量(最小期待量から増分) | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 48415.1477
5月 | 北海道: 50221.2688
6月 | 北海道: 37563.9009
7月 | 北海道: 3895.9278
8月 | 北海道: 3484.2274
9月 | 北海道: 24342.7466
10月 | 北海道: 45291.4653
11月 | 北海道: 39268.8643
12月 | 北海道: 19030.7237
1月 | 北海道: 12330.7001
2月 | 北海道: 12577.9271
3月 | 北海道: 28317.7087
月換算 | 北海道: 1.9
⑩カウント可能な設備量 | 北海道: 1.1526e-11; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑪期待容量(単位：kW) | 北海道: 1.1526e-08
⑫調整係数(%) | 北海道: #DIV/0!

## 計算用(記載例太陽光)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手記載例(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①H3需要
4月 | 3984.8014 | 10414.0007 | 38345.2226 | 18498.0519 | 3813.3007 | 17842.5898 | 7435.8566 | 3411.3655 | 10286.1401
5月 | 3605.4867 | 9703.8428 | 37113.2088 | 18686.2013 | 3625.5945 | 18365.0524 | 7487.8766 | 3431.0843 | 10445.297
6月 | 3624.4524 | 10462.4655 | 41014.9345 | 20141.8831 | 3981.2483 | 21046.3698 | 8218.1572 | 3914.1968 | 11879.7111
7月 | 4091.9787 | 12445.8501 | 52951.4941 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
8月 | 4181 | 12721 | 52950 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
9月 | 3931.9404 | 11385.6845 | 45310.8967 | 22360.0649 | 4366.54 | 22732.0509 | 9105.4981 | 4288.8554 | 13117.9317
10月 | 4354.1342 | 10427.8477 | 37638.0274 | 19478.4091 | 3689.8098 | 18808.6527 | 7796.9954 | 3539.5382 | 11179.0203
11月 | 4532.8115 | 11630.5664 | 40007.4303 | 19260.5519 | 4070.1618 | 19557.8443 | 8345.206 | 3647.992 | 11405.2433
12月 | 4882.1803 | 12970.7669 | 44339.4495 | 21686.6883 | 4618.4614 | 23500.9581 | 10072.8697 | 4525.4819 | 14587.3803
1月 | 4982 | 13493 | 47535.9721 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
2月 | 4913.1244 | 13345.6274 | 47535.6733 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
3月 | 4533.8097 | 12399.0799 | 43155.7441 | 20775.6494 | 4499.9102 | 21598.4057 | 9104.4977 | 4042.3695 | 12567.389
②容量市場調達量 | 北海道: 170916.1096
③必要予備率(再エネなし) | 19.53% | 10.21% | 5.5% | 0.75% | 22.33% | -0.92% | -0.44% | 8.7% | 22.25% | ←容量市場調達量(再エネなし)を正として、補正係数kWで年間kWを算出
④持続的予備率 | bar: 北海道 to (MW) 九州
⑤再エネ各月kW(年間EUE補正後) | 北海道: 太陽光調整係数
4月 | 1.214% | 2.818% | 1.323% | 3.853% | 7.292% | 4.412% | 3.133% | 4.327% | 0.824%
5月 | 3.783% | 16.66% | 12.24% | 15.57% | 23.32% | 16.36% | 18.46% | 21.36% | 6.926%
6月 | 6.49% | 19.63% | 14.65% | 17.89% | 26.46% | 18.62% | 16.89% | 19.37% | 9.296%
7月 | 9.064% | 19.88% | 22.29% | 21.85% | 29.75% | 23.76% | 26.81% | 29.47% | 13.88%
8月 | 9.107% | 24.38% | 24.43% | 27.87% | 35.18% | 27.45% | 28.83% | 32.63% | 13.83%
9月 | 4.112% | 15.25% | 14.83% | 16.12% | 19.39% | 17.03% | 16.54% | 20.07% | 9.758%
10月 | 0.6977% | 10.66% | 7.026% | 9.326% | 14% | 10.3% | 10.96% | 13.78% | 5.764%
11月 | 0.5951% | 1.203% | 0.4489% | 0.4008% | 0.6478% | 0.3975% | 0.4365% | 0.4961% | 0.1633%
12月 | 0.5439% | 1.458% | 0.8686% | 4.687% | 2.671% | 3.962% | 3.965% | 5.041% | 1.44%
1月 | 1.15% | 3.64% | 2.209% | 6.201% | 2.317% | 5.079% | 5.473% | 6.795% | 2.995%
2月 | 1.379% | 1.495% | 0.8767% | 2.647% | 1.301% | 2.824% | 2.468% | 3.232% | 1.249%
3月 | 1.161% | 2.111% | 0.8478% | 1.804% | 3.355% | 2.266% | 2.053% | 2.97% | 0.7658%
表示用(kW)
| 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計 | 最小値 |  | エリア合計
4月 | 0 | 0.084545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084545 | 0.036084 |  | 84.5446
5月 | 0 | 0.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4997 | 0.036084 |  | 499.7029
6月 | 0 | 0.58892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58892 | 0.036084 |  | 588.9241
7月 | 0 | 0.59635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59635 | 0.036084 |  | 596.3466
8月 | 0 | 0.73145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73145 | 0.036084 |  | 731.4526
9月 | 0 | 0.45757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45757 | 0.036084 |  | 457.5739
10月 | 0 | 0.31979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31979 | 0.036084 |  | 319.7875
11月 | 0 | 0.036084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036084 | 0.036084 |  | 36.084
12月 | 0 | 0.043738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043738 | 0.036084 |  | 43.738
1月 | 0 | 0.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1092 | 0.036084 |  | 109.1996
2月 | 0 | 0.044844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044844 | 0.036084 |  | 44.8443
3月 | 0 | 0.063342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063342 | 0.036084 |  | 63.3415
⑥必要供給力(系統電源のみ)
4月 | 4802.8812 | 11581.4101 | 40837.6621 | 18821.7679 | 4702.9437 | 17856.8639 | 7477.4974 | 3742.2679 | 12677.6677
5月 | 4345.6931 | 10791.6435 | 39525.5674 | 19013.2098 | 4471.4457 | 18379.7444 | 7529.8087 | 3763.8995 | 12873.8286
6月 | 4368.5525 | 11635.3079 | 43680.9053 | 20494.3661 | 4910.0735 | 21063.2069 | 8264.1789 | 4293.8739 | 14641.7439
7月 | 4932.0619 | 13841.0299 | 56393.3412 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72
8月 | 5039.3593 | 14147.0241 | 56391.75 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72
9月 | 4739.1678 | 12662.0198 | 48256.105 | 22751.3661 | 5385.2537 | 22750.2365 | 9156.4889 | 4704.8744 | 16167.8508
10月 | 5248.038 | 11596.8095 | 40084.4991 | 19819.2813 | 4550.6424 | 18823.6996 | 7840.6586 | 3882.8734 | 13778.1426
11月 | 5463.3977 | 12934.3529 | 42607.9133 | 19597.6116 | 5019.7305 | 19573.4906 | 8391.9391 | 4001.8472 | 14056.9624
12月 | 5884.4919 | 14424.7899 | 47221.5137 | 22066.2054 | 5695.9485 | 23519.7589 | 10129.2778 | 4964.4537 | 17978.9462
1月 | 6004.8046 | 15005.5653 | 50625.8102 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586
2月 | 5921.7889 | 14841.6722 | 50625.492 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586
3月 | 5464.6008 | 13789.0168 | 45960.8674 | 21139.2232 | 5549.7392 | 21615.6844 | 9155.4829 | 4434.4793 | 15489.3069
⑦必要供給力(全量除き) | [9 empty] | エリア合計
4月 | 4802.8812 | 11581.3256 | 40837.6621 | 18821.7679 | 4702.9437 | 17856.8639 | 7477.4974 | 3742.2679 | 12677.6677 | 122500.8774
5月 | 4345.6931 | 10791.1438 | 39525.5674 | 19013.2098 | 4471.4457 | 18379.7444 | 7529.8087 | 3763.8995 | 12873.8286 | 120694.3411
6月 | 4368.5525 | 11634.7189 | 43680.9053 | 20494.3661 | 4910.0735 | 21063.2069 | 8264.1789 | 4293.8739 | 14641.7439 | 133351.6198
7月 | 4932.0619 | 13840.4335 | 56393.3412 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72 | 167019.5855
8月 | 5039.3593 | 14146.2926 | 56391.75 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72 | 167431.1508
9月 | 4739.1678 | 12661.5622 | 48256.105 | 22751.3661 | 5385.2537 | 22750.2365 | 9156.4889 | 4704.8744 | 16167.8508 | 146572.9055
10月 | 5248.038 | 11596.4897 | 40084.4991 | 19819.2813 | 4550.6424 | 18823.6996 | 7840.6586 | 3882.8734 | 13778.1426 | 125624.3246
11月 | 5463.3977 | 12934.3168 | 42607.9133 | 19597.6116 | 5019.7305 | 19573.4906 | 8391.9391 | 4001.8472 | 14056.9624 | 131647.2092
12月 | 5884.4919 | 14424.7461 | 47221.5137 | 22066.2054 | 5695.9485 | 23519.7589 | 10129.2778 | 4964.4537 | 17978.9462 | 151885.3422
1月 | 6004.8046 | 15005.4561 | 50625.8102 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586 | 158585.3003
2月 | 5921.7889 | 14841.6274 | 50625.492 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586 | 158338.1377
3月 | 5464.6008 | 13788.9534 | 45960.8674 | 21139.2232 | 5549.7392 | 21615.6844 | 9155.4829 | 4434.4793 | 15489.3069 | 142598.3376
⑧再エネ最小期待量除き設備量 | 北海道: 170916.0735
⑨停止可能量(最小期待量から増分) | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 48415.1961
5月 | 北海道: 50221.7325
6月 | 北海道: 37564.4537
7月 | 北海道: 3896.488
8月 | 北海道: 3484.9227
9月 | 北海道: 24343.168
10月 | 北海道: 45291.749
11月 | 北海道: 39268.8643
12月 | 北海道: 19030.7314
1月 | 北海道: 12330.7732
2月 | 北海道: 12577.9359
3月 | 北海道: 28317.7359
月換算 | 北海道: 1.9
⑩カウント可能な設備量 | 北海道: 0.31793; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑪期待容量(単位：kW) | 北海道: 354.0138
⑫調整係数(%) | 北海道: 11.8%

## 計算用(記載例風力) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手記載例(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①H3需要
4月 | 3984.8014 | 10414.0007 | 38345.2226 | 18498.0519 | 3813.3007 | 17842.5898 | 7435.8566 | 3411.3655 | 10286.1401
5月 | 3605.4867 | 9703.8428 | 37113.2088 | 18686.2013 | 3625.5945 | 18365.0524 | 7487.8766 | 3431.0843 | 10445.297
6月 | 3624.4524 | 10462.4655 | 41014.9345 | 20141.8831 | 3981.2483 | 21046.3698 | 8218.1572 | 3914.1968 | 11879.7111
7月 | 4091.9787 | 12445.8501 | 52951.4941 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
8月 | 4181 | 12721 | 52950 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
9月 | 3931.9404 | 11385.6845 | 45310.8967 | 22360.0649 | 4366.54 | 22732.0509 | 9105.4981 | 4288.8554 | 13117.9317
10月 | 4354.1342 | 10427.8477 | 37638.0274 | 19478.4091 | 3689.8098 | 18808.6527 | 7796.9954 | 3539.5382 | 11179.0203
11月 | 4532.8115 | 11630.5664 | 40007.4303 | 19260.5519 | 4070.1618 | 19557.8443 | 8345.206 | 3647.992 | 11405.2433
12月 | 4882.1803 | 12970.7669 | 44339.4495 | 21686.6883 | 4618.4614 | 23500.9581 | 10072.8697 | 4525.4819 | 14587.3803
1月 | 4982 | 13493 | 47535.9721 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
2月 | 4913.1244 | 13345.6274 | 47535.6733 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
3月 | 4533.8097 | 12399.0799 | 43155.7441 | 20775.6494 | 4499.9102 | 21598.4057 | 9104.4977 | 4042.3695 | 12567.389
②容量市場調達量 | 北海道: 170916.1096
③必要予備率(再エネなし) | 19.53% | 10.21% | 5.5% | 0.75% | 22.33% | -0.92% | -0.44% | 8.7% | 22.25% | ←容量市場調達量(再エネなし)を正として、補正係数kWで年間kWを算出
④持続的予備率 | bar: 北海道 to (MW) 九州
⑤再エネ各月kW | 北海道: 風力調整係数
4月 | 24.48% | 31.41% | 33.46% | 27.2% | 18.65% | 29.77% | 25.04% | 35.71% | 17.23%
5月 | 15.63% | 18.98% | 9.319% | 10.96% | 10.58% | 15.79% | 11.73% | 20.59% | 7.873%
6月 | 14.65% | 11.22% | 10.94% | 11.74% | 5.89% | 18.81% | 10.42% | 19.84% | 13.34%
7月 | 14.65% | 10.97% | 14.06% | 15.07% | 9.338% | 7.846% | 8.254% | 9.442% | 6.274%
8月 | 11.08% | 11.74% | 5.229% | 12.85% | 8.152% | 11.83% | 9.18% | 14.59% | 7.907%
9月 | 15.21% | 16.58% | 21.36% | 10.62% | 9.103% | 13.54% | 5.996% | 16.38% | 4.475%
10月 | 19.1% | 23.08% | 29.57% | 18.99% | 14.81% | 16.64% | 13.64% | 21.61% | 14.47%
11月 | 25.51% | 32.19% | 20.45% | 31.75% | 27.57% | 28.76% | 19.83% | 39.93% | 19.64%
12月 | 26.7% | 44.03% | 22.15% | 23.27% | 27.92% | 27.42% | 18.41% | 39.1% | 23.37%
1月 | 22.19% | 50.14% | 29.32% | 34.7% | 25.66% | 35.45% | 24.74% | 46.12% | 23.64%
2月 | 26.3% | 52.36% | 25.73% | 40.87% | 26.76% | 36.8% | 29.39% | 47.17% | 28.15%
3月 | 22.38% | 39% | 34.25% | 48.05% | 26.64% | 35.12% | 27.56% | 49.56% | 27.82%
表示用
| 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計 | 最小値 |  | エリア合計
4月 | 0 | 0.31406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31406 | 0.10968 |  | 314.0609
5月 | 0 | 0.18977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18977 | 0.10968 |  | 189.7652
6月 | 0 | 0.11222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11222 | 0.10968 |  | 112.2205
7月 | 0 | 0.10968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10968 | 0.10968 |  | 109.6781
8月 | 0 | 0.11739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11739 | 0.10968 |  | 117.3929
9月 | 0 | 0.16584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16584 | 0.10968 |  | 165.8445
10月 | 0 | 0.23076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23076 | 0.10968 |  | 230.7582
11月 | 0 | 0.32187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32187 | 0.10968 |  | 321.8697
12月 | 0 | 0.44029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44029 | 0.10968 |  | 440.289
1月 | 0 | 0.50138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50138 | 0.10968 |  | 501.3822
2月 | 0 | 0.52364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52364 | 0.10968 |  | 523.6441
3月 | 0 | 0.39002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39002 | 0.10968 |  | 390.0208
⑥必要供給力(系統電源のみ)
4月 | 4802.8812 | 11581.4101 | 40837.6621 | 18821.7679 | 4702.9437 | 17856.8639 | 7477.4974 | 3742.2679 | 12677.6677
5月 | 4345.6931 | 10791.6435 | 39525.5674 | 19013.2098 | 4471.4457 | 18379.7444 | 7529.8087 | 3763.8995 | 12873.8286
6月 | 4368.5525 | 11635.3079 | 43680.9053 | 20494.3661 | 4910.0735 | 21063.2069 | 8264.1789 | 4293.8739 | 14641.7439
7月 | 4932.0619 | 13841.0299 | 56393.3412 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72
8月 | 5039.3593 | 14147.0241 | 56391.75 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72
9月 | 4739.1678 | 12662.0198 | 48256.105 | 22751.3661 | 5385.2537 | 22750.2365 | 9156.4889 | 4704.8744 | 16167.8508
10月 | 5248.038 | 11596.8095 | 40084.4991 | 19819.2813 | 4550.6424 | 18823.6996 | 7840.6586 | 3882.8734 | 13778.1426
11月 | 5463.3977 | 12934.3529 | 42607.9133 | 19597.6116 | 5019.7305 | 19573.4906 | 8391.9391 | 4001.8472 | 14056.9624
12月 | 5884.4919 | 14424.7899 | 47221.5137 | 22066.2054 | 5695.9485 | 23519.7589 | 10129.2778 | 4964.4537 | 17978.9462
1月 | 6004.8046 | 15005.5653 | 50625.8102 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586
2月 | 5921.7889 | 14841.6722 | 50625.492 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586
3月 | 5464.6008 | 13789.0168 | 45960.8674 | 21139.2232 | 5549.7392 | 21615.6844 | 9155.4829 | 4434.4793 | 15489.3069
⑦必要供給力(全量除き) | [9 empty] | エリア合計
4月 | 4802.8812 | 11581.0961 | 40837.6621 | 18821.7679 | 4702.9437 | 17856.8639 | 7477.4974 | 3742.2679 | 12677.6677 | 122500.6479
5月 | 4345.6931 | 10791.4538 | 39525.5674 | 19013.2098 | 4471.4457 | 18379.7444 | 7529.8087 | 3763.8995 | 12873.8286 | 120694.651
6月 | 4368.5525 | 11635.1956 | 43680.9053 | 20494.3661 | 4910.0735 | 21063.2069 | 8264.1789 | 4293.8739 | 14641.7439 | 133352.0965
7月 | 4932.0619 | 13840.9202 | 56393.3412 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72 | 167020.0722
8月 | 5039.3593 | 14146.9067 | 56391.75 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72 | 167431.7649
9月 | 4739.1678 | 12661.8539 | 48256.105 | 22751.3661 | 5385.2537 | 22750.2365 | 9156.4889 | 4704.8744 | 16167.8508 | 146573.1972
10月 | 5248.038 | 11596.5787 | 40084.4991 | 19819.2813 | 4550.6424 | 18823.6996 | 7840.6586 | 3882.8734 | 13778.1426 | 125624.4136
11月 | 5463.3977 | 12934.031 | 42607.9133 | 19597.6116 | 5019.7305 | 19573.4906 | 8391.9391 | 4001.8472 | 14056.9624 | 131646.9234
12月 | 5884.4919 | 14424.3496 | 47221.5137 | 22066.2054 | 5695.9485 | 23519.7589 | 10129.2778 | 4964.4537 | 17978.9462 | 151884.9456
1月 | 6004.8046 | 15005.0639 | 50625.8102 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586 | 158584.9082
2月 | 5921.7889 | 14841.1486 | 50625.492 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586 | 158337.6589
3月 | 5464.6008 | 13788.6267 | 45960.8674 | 21139.2232 | 5549.7392 | 21615.6844 | 9155.4829 | 4434.4793 | 15489.3069 | 142598.0109
⑧再エネ最小期待量除き設備量 | 北海道: 170915.9999
⑨停止可能量(最小期待量から増分) | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 48415.3521
5月 | 北海道: 50221.3489
6月 | 北海道: 37563.9034
7月 | 北海道: 3895.9278
8月 | 北海道: 3484.2351
9月 | 北海道: 24342.8027
10月 | 北海道: 45291.5864
11月 | 北海道: 39269.0765
12月 | 北海道: 19031.0543
1月 | 北海道: 12331.0918
2月 | 北海道: 12578.3411
3月 | 北海道: 28317.989
月換算 | 北海道: 1.9
⑩カウント可能な設備量 | 北海道: 0.22863; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑪期待容量(単位：kW) | 北海道: 338.3095
⑫調整係数(%) | 北海道: 33.83%

## 計算用(記載例水力) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手記載例(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①H3需要
4月 | 3984.8014 | 10414.0007 | 38345.2226 | 18498.0519 | 3813.3007 | 17842.5898 | 7435.8566 | 3411.3655 | 10286.1401
5月 | 3605.4867 | 9703.8428 | 37113.2088 | 18686.2013 | 3625.5945 | 18365.0524 | 7487.8766 | 3431.0843 | 10445.297
6月 | 3624.4524 | 10462.4655 | 41014.9345 | 20141.8831 | 3981.2483 | 21046.3698 | 8218.1572 | 3914.1968 | 11879.7111
7月 | 4091.9787 | 12445.8501 | 52951.4941 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
8月 | 4181 | 12721 | 52950 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
9月 | 3931.9404 | 11385.6845 | 45310.8967 | 22360.0649 | 4366.54 | 22732.0509 | 9105.4981 | 4288.8554 | 13117.9317
10月 | 4354.1342 | 10427.8477 | 37638.0274 | 19478.4091 | 3689.8098 | 18808.6527 | 7796.9954 | 3539.5382 | 11179.0203
11月 | 4532.8115 | 11630.5664 | 40007.4303 | 19260.5519 | 4070.1618 | 19557.8443 | 8345.206 | 3647.992 | 11405.2433
12月 | 4882.1803 | 12970.7669 | 44339.4495 | 21686.6883 | 4618.4614 | 23500.9581 | 10072.8697 | 4525.4819 | 14587.3803
1月 | 4982 | 13493 | 47535.9721 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
2月 | 4913.1244 | 13345.6274 | 47535.6733 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
3月 | 4533.8097 | 12399.0799 | 43155.7441 | 20775.6494 | 4499.9102 | 21598.4057 | 9104.4977 | 4042.3695 | 12567.389
②容量市場調達量 | 北海道: 170916.1096
③必要予備率(再エネなし) | 19.53% | 10.21% | 5.5% | 0.75% | 22.33% | -0.92% | -0.44% | 8.7% | 22.25% | ←容量市場調達量(再エネなし)を正として、補正係数kWで年間kWを算出
④持続的予備率 | bar: 北海道 to (MW) 九州
⑤再エネ各月kW | 北海道: 水力調整係数
4月 | 41.98% | 69.42% | 59.25% | 51.02% | 71.84% | 52.04% | 47.2% | 45.5% | 30.06%
5月 | 69.1% | 66.6% | 66.31% | 52.64% | 72.82% | 58.4% | 37.22% | 47.18% | 31.58%
6月 | 56.42% | 50.02% | 59.86% | 48.39% | 58.37% | 56.44% | 35.19% | 53.66% | 40.46%
7月 | 42.12% | 46.71% | 56.59% | 52.77% | 59.64% | 59.81% | 42.89% | 57.78% | 48.08%
8月 | 44.89% | 39.89% | 53.31% | 45.04% | 46.35% | 47.93% | 33.54% | 51.56% | 40.97%
9月 | 37.69% | 37.75% | 51.87% | 44.98% | 41.56% | 43.23% | 34.5% | 49.74% | 39.82%
10月 | 35.67% | 30.58% | 46.82% | 38.81% | 35.39% | 32.69% | 25.48% | 37.97% | 28.84%
11月 | 34.59% | 42.67% | 42.28% | 33.57% | 38.89% | 30.3% | 18.82% | 25.8% | 23.21%
12月 | 32.86% | 48.72% | 42.14% | 31.74% | 43.95% | 34.63% | 26.13% | 26.44% | 22.14%
1月 | 29.22% | 38.83% | 37.86% | 26.64% | 34.83% | 33.83% | 34.06% | 24.35% | 21.89%
2月 | 27.35% | 39.9% | 36.06% | 27.47% | 33.93% | 36.56% | 40.41% | 34.11% | 23.81%
3月 | 25.25% | 52.3% | 42.89% | 38.59% | 49.27% | 42.56% | 50.13% | 49.23% | 29.45%
表示用
| 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計 | 最小値 |  | エリア合計
4月 | 0 | 1.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0413 | 0.45868 |  | 1041.2762
5月 | 0 | 0.99904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99904 | 0.45868 |  | 999.0443
6月 | 0 | 0.75035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75035 | 0.45868 |  | 750.346
7月 | 0 | 0.70069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70069 | 0.45868 |  | 700.6869
8月 | 0 | 0.59834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59834 | 0.45868 |  | 598.3361
9月 | 0 | 0.56631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56631 | 0.45868 |  | 566.3091
10月 | 0 | 0.45868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45868 | 0.45868 |  | 458.6777
11月 | 0 | 0.63999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63999 | 0.45868 |  | 639.9936
12月 | 0 | 0.73081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73081 | 0.45868 |  | 730.8058
1月 | 0 | 0.58246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58246 | 0.45868 |  | 582.4585
2月 | 0 | 0.59857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59857 | 0.45868 |  | 598.568
3月 | 0 | 0.78446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78446 | 0.45868 |  | 784.4597
⑥必要供給力(系統電源のみ)
4月 | 4802.8812 | 11581.4101 | 40837.6621 | 18821.7679 | 4702.9437 | 17856.8639 | 7477.4974 | 3742.2679 | 12677.6677
5月 | 4345.6931 | 10791.6435 | 39525.5674 | 19013.2098 | 4471.4457 | 18379.7444 | 7529.8087 | 3763.8995 | 12873.8286
6月 | 4368.5525 | 11635.3079 | 43680.9053 | 20494.3661 | 4910.0735 | 21063.2069 | 8264.1789 | 4293.8739 | 14641.7439
7月 | 4932.0619 | 13841.0299 | 56393.3412 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72
8月 | 5039.3593 | 14147.0241 | 56391.75 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72
9月 | 4739.1678 | 12662.0198 | 48256.105 | 22751.3661 | 5385.2537 | 22750.2365 | 9156.4889 | 4704.8744 | 16167.8508
10月 | 5248.038 | 11596.8095 | 40084.4991 | 19819.2813 | 4550.6424 | 18823.6996 | 7840.6586 | 3882.8734 | 13778.1426
11月 | 5463.3977 | 12934.3529 | 42607.9133 | 19597.6116 | 5019.7305 | 19573.4906 | 8391.9391 | 4001.8472 | 14056.9624
12月 | 5884.4919 | 14424.7899 | 47221.5137 | 22066.2054 | 5695.9485 | 23519.7589 | 10129.2778 | 4964.4537 | 17978.9462
1月 | 6004.8046 | 15005.5653 | 50625.8102 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586
2月 | 5921.7889 | 14841.6722 | 50625.492 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586
3月 | 5464.6008 | 13789.0168 | 45960.8674 | 21139.2232 | 5549.7392 | 21615.6844 | 9155.4829 | 4434.4793 | 15489.3069
⑦必要供給力(全量除き) | [9 empty] | エリア合計
4月 | 4802.8812 | 11580.3689 | 40837.6621 | 18821.7679 | 4702.9437 | 17856.8639 | 7477.4974 | 3742.2679 | 12677.6677 | 122499.9207
5月 | 4345.6931 | 10790.6445 | 39525.5674 | 19013.2098 | 4471.4457 | 18379.7444 | 7529.8087 | 3763.8995 | 12873.8286 | 120693.8417
6月 | 4368.5525 | 11634.5575 | 43680.9053 | 20494.3661 | 4910.0735 | 21063.2069 | 8264.1789 | 4293.8739 | 14641.7439 | 133351.4584
7月 | 4932.0619 | 13840.3292 | 56393.3412 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72 | 167019.4812
8月 | 5039.3593 | 14146.4258 | 56391.75 | 24827 | 6055.3797 | 26361.072 | 10470.3072 | 5386.27 | 18753.72 | 167431.2839
9月 | 4739.1678 | 12661.4535 | 48256.105 | 22751.3661 | 5385.2537 | 22750.2365 | 9156.4889 | 4704.8744 | 16167.8508 | 146572.7968
10月 | 5248.038 | 11596.3508 | 40084.4991 | 19819.2813 | 4550.6424 | 18823.6996 | 7840.6586 | 3882.8734 | 13778.1426 | 125624.1857
11月 | 5463.3977 | 12933.7129 | 42607.9133 | 19597.6116 | 5019.7305 | 19573.4906 | 8391.9391 | 4001.8472 | 14056.9624 | 131646.6053
12月 | 5884.4919 | 14424.0591 | 47221.5137 | 22066.2054 | 5695.9485 | 23519.7589 | 10129.2778 | 4964.4537 | 17978.9462 | 151884.6551
1月 | 6004.8046 | 15004.9828 | 50625.8102 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586 | 158584.8271
2月 | 5921.7889 | 14841.0737 | 50625.492 | 23144.3259 | 5994.4591 | 24259.6841 | 10371.7205 | 4964.4537 | 18214.586 | 158337.5839
3月 | 5464.6008 | 13788.2323 | 45960.8674 | 21139.2232 | 5549.7392 | 21615.6844 | 9155.4829 | 4434.4793 | 15489.3069 | 142597.6165
⑧再エネ最小期待量除き設備量 | 北海道: 170915.6509
⑨停止可能量(最小期待量から増分) | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 48415.7303
5月 | 北海道: 50221.8092
6月 | 北海道: 37564.1925
7月 | 北海道: 3896.1698
8月 | 北海道: 3484.367
9月 | 北海道: 24342.8542
10月 | 北海道: 45291.4653
11月 | 北海道: 39269.0456
12月 | 北海道: 19030.9958
1月 | 北海道: 12330.8239
2月 | 北海道: 12578.067
3月 | 北海道: 28318.0345
月換算 | 北海道: 1.9
⑩カウント可能な設備量 | 北海道: 0.37805; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑪期待容量(単位：kW) | 北海道: 836.7289
⑫調整係数(%) | 北海道: 55.78%