## 記載例(合計)
入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
【リリースオークション】期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2026年度）
対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）
※本帳票提出時、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分
エリア名 |  | 関西
設備容量 |  | － | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | － | [11 empty] | kW
調整係数 |  | － | [11 empty] | %
【メインオークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 8622 | 9055 | 9387 | 9142 | 8721 | 7380 | 5963 | 5946 | 6601 | 7436 | 7618 | 7995 | kW
【メインオークション】 期待容量 |  | － 4月: 9294
【メインオークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 8622 | 9055 | 9387 | 9142 | 8721 | 7380 | 5963 | 5946 | 6601 | 7436 | 7618 | 7995 | kW
【メインオークション】 契約容量 |  | 9294 4月: 9294 | kW
【リリースオークション】 リリースする各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | kW
|  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | kW
【リリースオークション】 リリースする各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【リリースオークション】 リリースする応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（参考） リリース後の各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 8622 | 9055 | 9387 | 9142 | 8721 | 7380 | 5963 | 5946 | 6601 | 7436 | 7618 | 7995 | kW
（参考） リリース後の契約容量 |  | 0 4月: 9294 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中(2025/6/17～6/23)に容量市場システムに登録して下さい。
・赤枠部分は、メインオークションで使用した期待容量等算定諸元一覧の値を張り付けてください。
・リリースする各月の供給力は、メインオークションにおける「提供する各月の供給力」を上限に、任意に記載して下さい。
・リリースする応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・リリース後の各月の供給力およびリリース後の契約容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2026年度 応札用
※注意※
本帳票は、契約容量の全量をリリースする場合は、提出不要です。
（契約容量の一部をリリースする場合にのみ、提出してください）
【応札容量登録時】
リリース後の契約容量が1,000kW未満となる場合、応札できません
・メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧を、赤枠部分にコピー＆ペーストで貼り付けてください。
・貼り付ける際には、「貼り付けのオプション」で「値」を選択して下さい（「数式」は張り付けない）
・応札に使用しないシートは、入力箇所（オレンジ色セル）にゼロを入力してください。

## 記載例(太陽光)
入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
【リリースオークション】期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2026年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分 |  | 太陽光
エリア名 |  | 関西
設備容量 |  | 10000 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | 10000 | [11 empty] | kW
【メインオークション】 調整係数(年間) |  | 13.12% | [11 empty] | ％
【メインオークション】 調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 4.412% | 16.36% | 18.62% | 23.76% | 27.45% | 17.03% | 10.3% | 0.3975% | 3.962% | 5.079% | 2.824% | 2.266% | ％
【メインオークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 441 | 1636 | 1862 | 2376 | 2745 | 1703 | 1030 | 40 | 396 | 508 | 282 | 227 | kW
【メインオークション】 期待容量 |  | 4月: 1312
【メインオークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 441 | 1636 | 1862 | 2376 | 2745 | 1703 | 1030 | 40 | 396 | 508 | 282 | 227 | kW
【メインオークション】 契約容量 |  | 1312 4月: 1312 | kW
【リリースオークション】 リリースする各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | kW
【リリースオークション】 リリースする各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【リリースオークション】 リリースする応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（参考） リリース後の各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 441 | 1636 | 1862 | 2376 | 2745 | 1703 | 1030 | 40 | 396 | 508 | 282 | 227 | kW
（参考） リリース後の契約容量 |  | 0 4月: 1312 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中(2025/6/17～6/23)に容量市場システムに登録して下さい。
・赤枠部分は、メインオークションで使用した期待容量等算定諸元一覧の値を張り付けてください。
・リリースする各月の供給力は、メインオークションにおける「提供する各月の供給力」を上限に、任意に記載して下さい。
・リリースする応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・リリース後の各月の供給力およびリリース後の契約容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2026年度 応札用
【期待容量登録時】
リリースオークションでは、期待容量登録は不要です。
【応札容量登録時】
メインオークション応札時の送電可能電力以下の整数値を入力してください。
・メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧を、赤枠部分にコピー＆ペーストで貼り付けてください。
・貼り付ける際には、「貼り付けのオプション」で「値」を選択して下さい（「数式」は張り付けない）
・応札に使用しないシートは、入力箇所（オレンジ色セル）にゼロを入力してください。

## 記載例(風力)
入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
【リリースオークション】期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2026年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分 |  | 風力
エリア名 |  | 関西
設備容量 |  | 10000 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | 10000 | [11 empty] | kW
【メインオークション】 調整係数(年間) |  | 13.12% | [11 empty] | ％
【メインオークション】 調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 29.77% | 15.79% | 18.81% | 7.846% | 11.83% | 13.54% | 16.64% | 28.76% | 27.42% | 35.45% | 36.8% | 35.12% | ％
【メインオークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 2977 | 1579 | 1881 | 785 | 1183 | 1354 | 1664 | 2876 | 2742 | 3545 | 3680 | 3512 | kW
【メインオークション】 期待容量 |  | 4月: 2750
【メインオークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 2977 | 1579 | 1881 | 785 | 1183 | 1354 | 1664 | 2876 | 2742 | 3545 | 3680 | 3512 | kW
【メインオークション】 契約容量 |  | 2750 4月: 2750 | kW
【リリースオークション】 リリースする各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | kW
【リリースオークション】 リリースする各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【リリースオークション】 リリースする応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（参考） リリース後の各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 2977 | 1579 | 1881 | 785 | 1183 | 1354 | 1664 | 2876 | 2742 | 3545 | 3680 | 3512 | kW
（参考） リリース後の契約容量 |  | 0 4月: 2750 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中(2025/6/17～6/23)に容量市場システムに登録して下さい。
・赤枠部分は、メインオークションで使用した期待容量等算定諸元一覧の値を張り付けてください。
・リリースする各月の供給力は、メインオークションにおける「提供する各月の供給力」を上限に、任意に記載して下さい。
・リリースする応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・リリース後の各月の供給力およびリリース後の契約容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2026年度 応札用
【期待容量登録時】
リリースオークションでは、期待容量登録は不要です。
【応札容量登録時】
メインオークション応札時の送電可能電力以下の整数値を入力してください。
・メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧を、赤枠部分にコピー＆ペーストで貼り付けてください。
・貼り付ける際には、「貼り付けのオプション」で「値」を選択して下さい（「数式」は張り付けない）
・応札に使用しないシートは、入力箇所（オレンジ色セル）にゼロを入力してください。

## 記載例(水力)
入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
【リリースオークション】期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2026年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分 |  | 一般（自流式）
エリア名 |  | 関西
設備容量 |  | 10000 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | 10000 | [11 empty] | kW
【メインオークション】 調整係数(年間) |  | 13.12% | [11 empty] | ％
【メインオークション】 調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 52.04% | 58.4% | 56.44% | 59.81% | 47.93% | 43.23% | 32.69% | 30.3% | 34.63% | 33.83% | 36.56% | 42.56% | ％
【メインオークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 5204 | 5840 | 5644 | 5981 | 4793 | 4323 | 3269 | 3030 | 3463 | 3383 | 3656 | 4256 | kW
【メインオークション】 期待容量 |  | 4月: 5232
【メインオークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 5204 | 5840 | 5644 | 5981 | 4793 | 4323 | 3269 | 3030 | 3463 | 3383 | 3656 | 4256 | kW
【メインオークション】 契約容量 |  | 5232 4月: 5232 | kW
【リリースオークション】 リリースする各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | kW
【リリースオークション】 リリースする各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【リリースオークション】 リリースする応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（参考） リリース後の各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 5204 | 5840 | 5644 | 5981 | 4793 | 4323 | 3269 | 3030 | 3463 | 3383 | 3656 | 4256 | kW
（参考） リリース後の契約容量 |  | 0 4月: 5232 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中(2025/6/17～6/23)に容量市場システムに登録して下さい。
・赤枠部分は、メインオークションで使用した期待容量等算定諸元一覧の値を張り付けてください。
・リリースする各月の供給力は、メインオークションにおける「提供する各月の供給力」を上限に、任意に記載して下さい。
・リリースする応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・リリース後の各月の供給力およびリリース後の契約容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2026年度 応札用
【期待容量登録時】
リリースオークションでは、期待容量登録は不要です。
【応札容量登録時】
メインオークション応札時の送電可能電力以下の整数値を入力してください。
・メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧を、赤枠部分にコピー＆ペーストで貼り付けてください。
・貼り付ける際には、「貼り付けのオプション」で「値」を選択して下さい（「数式」は張り付けない）
・応札に使用しないシートは、入力箇所（オレンジ色セル）にゼロを入力してください。

## 【リリースAX】合計
入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
【リリースオークション】期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2026年度）
対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）
※本帳票提出時、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
容量を提供する 電源等の区分
発電方式の区分
エリア名
設備容量 |  | － | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | － | [11 empty] | kW
調整係数 |  | － | [11 empty] | %
【メインオークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
【メインオークション】 期待容量
【メインオークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
【メインオークション】 契約容量 | [13 empty] | kW
【リリースオークション】 リリースする各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | kW
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【リリースオークション】 リリースする各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【リリースオークション】 リリースする応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（参考） リリース後の各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
（参考） リリース後の契約容量 |  | 0 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中(2025/6/17～6/23)に容量市場システムに登録して下さい。
・赤枠部分は、メインオークションで使用した期待容量等算定諸元一覧の値を張り付けてください。
・リリースする各月の供給力は、メインオークションにおける「提供する各月の供給力」を上限に、任意に記載して下さい。
・リリースする応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・リリース後の各月の供給力およびリリース後の契約容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2026年度 応札用
※注意※
本帳票は、契約容量の全量をリリースする場合は、提出不要です。
（契約容量の一部をリリースする場合にのみ、提出してください）
・メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧を、赤枠部分にコピー＆ペーストで貼り付けてください。
・貼り付ける際には、「貼り付けのオプション」で「値」を選択して下さい（「数式」は張り付けない）
・応札に使用しないシートは、入力箇所（オレンジ色セル）にゼロを入力してください。

## 【リリースAX】入力 (太陽光)
入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
【リリースオークション】期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2026年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
容量を提供する 電源等の区分
発電方式の区分 |  | 太陽光
エリア名
設備容量 | [13 empty] | kW
送電可能電力 | [13 empty] | kW
【メインオークション】 調整係数(年間) | [13 empty] | ％
【メインオークション】 調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ％
【メインオークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
【メインオークション】 期待容量
【メインオークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
【メインオークション】 契約容量 | [13 empty] | kW
【リリースオークション】 リリースする各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | 0
kW
【リリースオークション】 リリースする各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【リリースオークション】 リリースする応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（参考） リリース後の各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
（参考） リリース後の契約容量 |  | 0 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中(2025/6/17～6/23)に容量市場システムに登録して下さい。
・赤枠部分は、メインオークションで使用した期待容量等算定諸元一覧の値を張り付けてください。
・リリースする各月の供給力は、メインオークションにおける「提供する各月の供給力」を上限に、任意に記載して下さい。
・リリースする応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・リリース後の各月の供給力およびリリース後の契約容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2026年度 応札用
・メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧を、赤枠部分にコピー＆ペーストで貼り付けてください。
・貼り付ける際には、「貼り付けのオプション」で「値」を選択して下さい（「数式」は張り付けない）
・応札に使用しないシートは、入力箇所（オレンジ色セル）にゼロを入力してください。

## 【リリースAX】入力(風力)
入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
【リリースオークション】期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2026年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
容量を提供する 電源等の区分
発電方式の区分 |  | 風力
エリア名
設備容量 | [13 empty] | kW
送電可能電力 | [13 empty] | kW
【メインオークション】 調整係数(年間) | [13 empty] | ％
【メインオークション】 調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ％
【メインオークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
【メインオークション】 期待容量
【メインオークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
【メインオークション】 契約容量 | [13 empty] | kW
【リリースオークション】 リリースする各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | 0
kW
【リリースオークション】 リリースする各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【リリースオークション】 リリースする応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（参考） リリース後の各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
（参考） リリース後の契約容量 |  | 0 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中(2025/6/17～6/23)に容量市場システムに登録して下さい。
・赤枠部分は、メインオークションで使用した期待容量等算定諸元一覧の値を張り付けてください。
・リリースする各月の供給力は、メインオークションにおける「提供する各月の供給力」を上限に、任意に記載して下さい。
・リリースする応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・リリース後の各月の供給力およびリリース後の契約容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2026年度 応札用
・メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧を、赤枠部分にコピー＆ペーストで貼り付けてください。
・貼り付ける際には、「貼り付けのオプション」で「値」を選択して下さい（「数式」は張り付けない）
・応札に使用しないシートは、入力箇所（オレンジ色セル）にゼロを入力してください。

## 【リリースAX】(水力)
入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
【リリースオークション】期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2026年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
容量を提供する 電源等の区分
発電方式の区分 |  | 一般（自流式）
エリア名
設備容量 | [13 empty] | kW
送電可能電力 | [13 empty] | kW
【メインオークション】 調整係数(年間) | [13 empty] | ％
【メインオークション】 調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ％
【メインオークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
【メインオークション】 期待容量
【メインオークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
【メインオークション】 契約容量 | [13 empty] | kW
【リリースオークション】 リリースする各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | 0
kW
【リリースオークション】 リリースする各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【リリースオークション】 リリースする応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（参考） リリース後の各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
（参考） リリース後の契約容量 |  | 0 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中(2025/6/17～6/23)に容量市場システムに登録して下さい。
・赤枠部分は、メインオークションで使用した期待容量等算定諸元一覧の値を張り付けてください。
・リリースする各月の供給力は、メインオークションにおける「提供する各月の供給力」を上限に、任意に記載して下さい。
・リリースする応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・リリース後の各月の供給力およびリリース後の契約容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2026年度 応札用
・メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧を、赤枠部分にコピー＆ペーストで貼り付けてください。
・貼り付ける際には、「貼り付けのオプション」で「値」を選択して下さい（「数式」は張り付けない）
・応札に使用しないシートは、入力箇所（オレンジ色セル）にゼロを入力してください。

## webにUP時は非表示にする⇒ (hidden)
年度更新時に数値をアップデートする必要があるのは、以下の3シート
計算用(太陽光)
計算用(風力)
計算用(水力)
また、以下のシートの注釈を修正する必要があるので注意(現状、変更すべき箇所は朱太字としている)
記載例(合計)
記載例(太陽光)
記載例(風力)
記載例(水力)
合計
入力(太陽光)
入力(風力)
入力(水力)

## 計算用(太陽光) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能) | [14 empty] | ＜考え方、入力手順＞
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | [17 empty] | 別ファイルの年間調整係数算定と同様の計算式であり、事業者による各月供給力を元に、
①必要供給力(安定電源) | [26 empty] | 年間調整係数を算定する仕組み。
4月 | 4730.6209 | 11661.1994 | 41245.6153 | 18582.0355 | 4647.4253 | 18187.9372 | 7633.4258 | 3836.904 | 12401.4538
5月 | 4298.7081 | 10837.0075 | 39351.8261 | 18772.8841 | 4331.6301 | 18373.0167 | 7544.4274 | 3825.7462 | 12587.8662 | [17 empty] | ＜入力手順＞
6月 | 4274.7185 | 11731.1627 | 44945.2653 | 20540.6858 | 4784.4776 | 21043.2512 | 8280.3301 | 4372.2871 | 14320.5191 | [17 empty] | 再エネの供給力算定ファイルの各シートの下記の値を入力する。
7月 | 4858.2626 | 14024.5122 | 57506.8309 | 24960.2 | 5839.599 | 27108.21 | 10531.053 | 5509.97 | 18336.038
8月 | 4990.19 | 14404.82 | 57504.58 | 24960.2 | 5839.599 | 27108.21 | 10531.053 | 5509.97 | 18336.038
9月 | 4678.3762 | 12960.5442 | 48843.9784 | 23523.8611 | 5202.5426 | 23164.2065 | 9406.7975 | 4818.4381 | 15811.3542
10月 | 4705.4213 | 11474.0018 | 41232.1398 | 19927.9845 | 4498.4729 | 18908.4474 | 7876.7471 | 4037.6739 | 13478.9209
11月 | 5388.0799 | 12862.8842 | 42933.7098 | 19546.2973 | 4927.4699 | 19215.2535 | 8609.822 | 4126.9061 | 13782.436
12月 | 5796.003 | 14408.422 | 47420.7193 | 22167.8732 | 5636.6426 | 23420.5481 | 10350.9354 | 5141.8935 | 17320.5806
1月 | 5977.16 | 15104.856 | 50938.2136 | 23523.8611 | 6089.48 | 24891.2553 | 10460.6987 | 5141.8935 | 17526.0294
2月 | 5929.1708 | 14864.1921 | 50940.2426 | 23523.8611 | 6089.48 | 24891.2553 | 10460.6987 | 5141.8935 | 17526.0294
3月 | 5413.2794 | 13504.853 | 46397.9382 | 20831.9731 | 5439.8983 | 21278.8051 | 9193.1186 | 4506.1304 | 14837.0451
②再エネ除きの調達量 | 北海道: 171587.2733
③再エネ各月kW | 北海道: 太陽光調整係数 |  |  |  | 表示用(kW)
4月 | 1.646% | 4.938% | 2.232% | 6.103% | 8.807% | 6.039% | 4.297% | 6.567% | 0.9436% |  |  |  | #N/A
5月 | 3.972% | 14.06% | 10.06% | 13.38% | 20.94% | 14.75% | 15.65% | 19.39% | 6.291% |  |  |  | #N/A
6月 | 6.284% | 18.56% | 14.73% | 17.81% | 24.71% | 17.73% | 16.34% | 18.71% | 8.337% |  |  |  | #N/A
7月 | 7.144% | 18.19% | 21% | 22.12% | 28.72% | 24.06% | 26.22% | 29.11% | 10.32% |  |  |  | #N/A
8月 | 7.654% | 23.39% | 23.39% | 22.41% | 30.14% | 25.55% | 24.67% | 29.88% | 10.75% |  |  |  | #N/A
9月 | 5.415% | 14.92% | 14.9% | 15.08% | 20.93% | 16.51% | 15.66% | 19.96% | 7.863% |  |  |  | #N/A
10月 | 0.8171% | 9.408% | 6.377% | 10.67% | 13.17% | 12.07% | 11.53% | 14.53% | 5.046% |  |  |  | #N/A
11月 | 0.3768% | 1.127% | 0.4305% | 0.3706% | 0.6467% | 0.3976% | 0.384% | 0.4863% | 0.1328% |  |  |  | #N/A
12月 | 0.5569% | 0.4716% | 0.2614% | 6.101% | 3.2% | 5.501% | 4.779% | 7.337% | 1.536% |  |  |  | #N/A
1月 | 1.117% | 5.491% | 3.106% | 7.053% | 2.663% | 4.815% | 5.458% | 6.483% | 2.766% |  |  |  | #N/A
2月 | 1.23% | 0.5053% | 0.3289% | 2.284% | 0.9118% | 2.759% | 2.364% | 3.249% | 0.8251% |  |  |  | #N/A | ＜応札容量算定用＞
3月 | 1.106% | 2.458% | 1.048% | 2.175% | 4.109% | 2.784% | 2.489% | 3.607% | 0.8295% |  |  |  | #N/A | [9 empty] | (MW)
[13 empty] | 表示用(kW) |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 表示用(kW)
| 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計 | 最小値 |  | エリア合計 |  | 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計 | 最小値 | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計 |  |  |  | ④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計
4月 | 4730.6209 | 11661.1994 | 41245.6153 | 18582.0355 | 4647.4253 | 18187.9372 | 7633.4258 | 3836.904 | 12401.4538 | 122926.6172 |  |  |  | 4月 | 4730.6209 | 11661.1994 | 41245.6153 | 18582.0355 | 4647.4253 | 18187.9372 | 7633.4258 | 3836.904 | 12401.4538 | 122926.6172
5月 | 4298.7081 | 10837.0075 | 39351.8261 | 18772.8841 | 4331.6301 | 18373.0167 | 7544.4274 | 3825.7462 | 12587.8662 | 119923.1124 |  |  |  | 5月 | 4298.7081 | 10837.0075 | 39351.8261 | 18772.8841 | 4331.6301 | 18373.0167 | 7544.4274 | 3825.7462 | 12587.8662 | 119923.1124
6月 | 4274.7185 | 11731.1627 | 44945.2653 | 20540.6858 | 4784.4776 | 21043.2512 | 8280.3301 | 4372.2871 | 14320.5191 | 134292.6974 |  |  |  | 6月 | 4274.7185 | 11731.1627 | 44945.2653 | 20540.6858 | 4784.4776 | 21043.2512 | 8280.3301 | 4372.2871 | 14320.5191 | 134292.6974
7月 | 4858.2626 | 14024.5122 | 57506.8309 | 24960.2 | 5839.599 | 27108.21 | 10531.053 | 5509.97 | 18336.038 | 168674.6757 |  |  |  | 7月 | 4858.2626 | 14024.5122 | 57506.8309 | 24960.2 | 5839.599 | 27108.21 | 10531.053 | 5509.97 | 18336.038 | 168674.6757
8月 | 4990.19 | 14404.82 | 57504.58 | 24960.2 | 5839.599 | 27108.21 | 10531.053 | 5509.97 | 18336.038 | 169184.66 |  |  |  | 8月 | 4990.19 | 14404.82 | 57504.58 | 24960.2 | 5839.599 | 27108.21 | 10531.053 | 5509.97 | 18336.038 | 169184.66
9月 | 4678.3762 | 12960.5442 | 48843.9784 | 23523.8611 | 5202.5426 | 23164.2065 | 9406.7975 | 4818.4381 | 15811.3542 | 148410.0988 |  |  |  | 9月 | 4678.3762 | 12960.5442 | 48843.9784 | 23523.8611 | 5202.5426 | 23164.2065 | 9406.7975 | 4818.4381 | 15811.3542 | 148410.0988
10月 | 4705.4213 | 11474.0018 | 41232.1398 | 19927.9845 | 4498.4729 | 18908.4474 | 7876.7471 | 4037.6739 | 13478.9209 | 126139.8098 |  |  |  | 10月 | 4705.4213 | 11474.0018 | 41232.1398 | 19927.9845 | 4498.4729 | 18908.4474 | 7876.7471 | 4037.6739 | 13478.9209 | 126139.8098
11月 | 5388.0799 | 12862.8842 | 42933.7098 | 19546.2973 | 4927.4699 | 19215.2535 | 8609.822 | 4126.9061 | 13782.436 | 131392.8587 |  |  |  | 11月 | 5388.0799 | 12862.8842 | 42933.7098 | 19546.2973 | 4927.4699 | 19215.2535 | 8609.822 | 4126.9061 | 13782.436 | 131392.8587
12月 | 5796.003 | 14408.422 | 47420.7193 | 22167.8732 | 5636.6426 | 23420.5481 | 10350.9354 | 5141.8935 | 17320.5806 | 151663.6177 |  |  |  | 12月 | 5796.003 | 14408.422 | 47420.7193 | 22167.8732 | 5636.6426 | 23420.5481 | 10350.9354 | 5141.8935 | 17320.5806 | 151663.6177
1月 | 5977.16 | 15104.856 | 50938.2136 | 23523.8611 | 6089.48 | 24891.2553 | 10460.6987 | 5141.8935 | 17526.0294 | 159653.4477 |  |  |  | 1月 | 5977.16 | 15104.856 | 50938.2136 | 23523.8611 | 6089.48 | 24891.2553 | 10460.6987 | 5141.8935 | 17526.0294 | 159653.4477
2月 | 5929.1708 | 14864.1921 | 50940.2426 | 23523.8611 | 6089.48 | 24891.2553 | 10460.6987 | 5141.8935 | 17526.0294 | 159366.8235 |  |  |  | 2月 | 5929.1708 | 14864.1921 | 50940.2426 | 23523.8611 | 6089.48 | 24891.2553 | 10460.6987 | 5141.8935 | 17526.0294 | 159366.8235
3月 | 5413.2794 | 13504.853 | 46397.9382 | 20831.9731 | 5439.8983 | 21278.8051 | 9193.1186 | 4506.1304 | 14837.0451 | 141403.0414 |  |  |  | 3月 | 5413.2794 | 13504.853 | 46397.9382 | 20831.9731 | 5439.8983 | 21278.8051 | 9193.1186 | 4506.1304 | 14837.0451 | 141403.0414
⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 171587.2733 | [12 empty] | ⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 北海道: 171587.2733
⑥停止可能量(最小期待量から増分) | エリア合計 | [12 empty] | ⑥停止可能量(最小期待量から増分) | 北海道: エリア合計
4月 | 48660.6561 | [12 empty] | 4月 | 北海道: 48660.6561
5月 | 51664.1609 | [12 empty] | 5月 | 北海道: 51664.1609
6月 | 37294.5759 | [12 empty] | 6月 | 北海道: 37294.5759
7月 | 2912.5976 | [12 empty] | 7月 | 北海道: 2912.5976
8月 | 2402.6133 | [12 empty] | 8月 | 北海道: 2402.6133
9月 | 23177.1744 | [12 empty] | 9月 | 北海道: 23177.1744
10月 | 45447.4635 | [12 empty] | 10月 | 北海道: 45447.4635
11月 | 40194.4146 | [12 empty] | 11月 | 北海道: 40194.4146
12月 | 19923.6555 | [12 empty] | 12月 | 北海道: 19923.6555
1月 | 11933.8256 | [12 empty] | 1月 | 北海道: 11933.8256
2月 | 12220.4498 | [12 empty] | 2月 | 北海道: 12220.4498
3月 | 30184.2319 | [12 empty] | 3月 | 北海道: 30184.2319
月換算 | 1.9 | [12 empty] | 月換算 | 北海道: 1.9
⑦カウント可能な設備量 | 1.1526e-11 |  | (参考)基準値 | [10 empty] | ⑦カウント可能な設備量 | 北海道: 1.1526e-11; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） |  |  | 1.9 | [10 empty] | （最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑧期待容量(単位：kW) | 1.1526e-08 | [12 empty] | ⑧期待容量(単位：kW) | 北海道: 0
（参考）計算式での計算結果 | 1.1526e-08
⑨調整係数(%) | #N/A | [12 empty] | ⑨調整係数(%) | 東北: ← 使わない
（参考）計算式での計算結果 | #DIV/0!
太陽光調整係数（年間）
| 北海道 | 3.695% | 0.040892 | -0.3943%
| 東北 | 11.24% | 0.11903 | -0.6632%
| 東京 | 9.689% | 0.10599 | -0.9104%
| 中部 | 12.43% | 0.12942 | -0.5118%
| 北陸 | 15.74% | 0.16593 | -0.8556%
| 関西 | 13.16% | 0.13043 | 0.1207%
| 中国 | 12.86% | 0.13936 | -1.08%
| 四国 | 15.77% | 0.15609 | 0.1636%
| 九州 | 5.509% | 0.056621 | -0.1533%
Note on A3: ファイル名： 2025追加AX向け【2025算出】再エネ各月年間調整係数算定.ver2.xlsm データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「必要供給力」に記載の値（AE49～AM60） ファイル保管場所： \\Hn2nasf01a\容量市場\19_ツール\2025追加オークション資料\①2024供給計画向け調整係数（2025年度）算出時のデータ\02_調整係数まとめ（EUE見直しあり版）
Note on A17: ファイル名： 2025追加AX向け【2025算出】再エネ各月年間調整係数算定.ver2.xlsm データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「Cace_No 1」の年間設備量の値（AC4） ※考え方※ 再エネの安定電源代替価値を、調整係数として表現している。 このため、再エネ全なし（Cace_No 1）の年間設備量を基準に、再エネが入ることで減少する年間設備量（安定電源）と、入れた再エネ量の比率から、調整係数を求める。 （減少する安定電源量と、入れた変動電源量が１：１なら、調整係数は100%） ファイル保管場所： \\Hn2nasf01a\容量市場\19_ツール\2025追加オークション資料\①2024供給計画向け調整係数（2025年度）算出時のデータ\02_調整係数まとめ（EUE見直しあり版）
Note on A19: ファイル名： 2025追加AX向け【2025算出】再エネ各月年間調整係数算定.ver2.xlsm データ引用箇所： 「各月％」ワークシート 「太陽光」に記載の値（C4～N12）を行列入れ替え ファイル保管場所： \\Hn2nasf01a\容量市場\19_ツール\2025追加オークション資料\①2024供給計画向け調整係数（2025年度）算出時のデータ\02_調整係数まとめ（EUE見直しあり版）
実需給2026メインAX時の値
実需給2026メインAX時の値
実需給2026メインAX時の値
2/26修正
「【リリースオークション】提供できる各月の送電可能電力」×「調整係数（年間）」で算定する方法に変更

## 計算用(風力) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①必要供給力(安定電源)
4月 | 4730.6209 | 11661.1994 | 41245.6153 | 18582.0355 | 4647.4253 | 18187.9372 | 7633.4258 | 3836.904 | 12401.4538
5月 | 4298.7081 | 10837.0075 | 39351.8261 | 18772.8841 | 4331.6301 | 18373.0167 | 7544.4274 | 3825.7462 | 12587.8662
6月 | 4274.7185 | 11731.1627 | 44945.2653 | 20540.6858 | 4784.4776 | 21043.2512 | 8280.3301 | 4372.2871 | 14320.5191
7月 | 4858.2626 | 14024.5122 | 57506.8309 | 24960.2 | 5839.599 | 27108.21 | 10531.053 | 5509.97 | 18336.038
8月 | 4990.19 | 14404.82 | 57504.58 | 24960.2 | 5839.599 | 27108.21 | 10531.053 | 5509.97 | 18336.038
9月 | 4678.3762 | 12960.5442 | 48843.9784 | 23523.8611 | 5202.5426 | 23164.2065 | 9406.7975 | 4818.4381 | 15811.3542
10月 | 4705.4213 | 11474.0018 | 41232.1398 | 19927.9845 | 4498.4729 | 18908.4474 | 7876.7471 | 4037.6739 | 13478.9209
11月 | 5388.0799 | 12862.8842 | 42933.7098 | 19546.2973 | 4927.4699 | 19215.2535 | 8609.822 | 4126.9061 | 13782.436
12月 | 5796.003 | 14408.422 | 47420.7193 | 22167.8732 | 5636.6426 | 23420.5481 | 10350.9354 | 5141.8935 | 17320.5806
1月 | 5977.16 | 15104.856 | 50938.2136 | 23523.8611 | 6089.48 | 24891.2553 | 10460.6987 | 5141.8935 | 17526.0294
2月 | 5929.1708 | 14864.1921 | 50940.2426 | 23523.8611 | 6089.48 | 24891.2553 | 10460.6987 | 5141.8935 | 17526.0294
3月 | 5413.2794 | 13504.853 | 46397.9382 | 20831.9731 | 5439.8983 | 21278.8051 | 9193.1186 | 4506.1304 | 14837.0451
②容量市場調達量 | 北海道: 171587.2733
③再エネ各月kW | 北海道: 風力調整係数 |  |  |  | 表示用(kW)
4月 | 22.59% | 31.86% | 35.77% | 31.25% | 20.26% | 31.51% | 26.31% | 32.42% | 17.5% |  |  |  | #N/A
5月 | 16% | 16.14% | 10.62% | 11.78% | 10.5% | 16.06% | 11.36% | 19% | 8.479% |  |  |  | #N/A
6月 | 13.78% | 10.55% | 12.46% | 12.55% | 5.967% | 18.61% | 10.33% | 18.12% | 13.84% |  |  |  | #N/A
7月 | 11.49% | 9.619% | 16.82% | 14.34% | 9.62% | 9.402% | 8.225% | 10.31% | 5.386% |  |  |  | #N/A
8月 | 9.126% | 10.95% | 3.777% | 12.39% | 7.293% | 11.95% | 8.98% | 13.87% | 6.233% |  |  |  | #N/A
9月 | 12.96% | 14.35% | 18.39% | 11.89% | 9.694% | 15.02% | 9.063% | 17.7% | 6.787% |  |  |  | #N/A
10月 | 16.77% | 18.5% | 28.58% | 14.57% | 14.39% | 16.38% | 9.472% | 20.52% | 13.81% |  |  |  | #N/A
11月 | 23.04% | 28.82% | 18.78% | 30.37% | 25.12% | 27.21% | 18.26% | 37.59% | 18.38% |  |  |  | #N/A
12月 | 26.09% | 41.22% | 22.09% | 24.51% | 31.23% | 27.97% | 23.39% | 36.44% | 22.88% |  |  |  | #N/A
1月 | 18.54% | 39.14% | 24.29% | 32.2% | 24.64% | 33.18% | 24.68% | 42.41% | 22.68% |  |  |  | #N/A
2月 | 25.51% | 52.81% | 25.45% | 40.83% | 28.02% | 33.74% | 24.04% | 46.79% | 26.6% |  |  |  | #N/A | ＜応札容量算定用＞
3月 | 22.56% | 34.22% | 30.72% | 44.85% | 26.56% | 31.18% | 27.68% | 46.06% | 27.54% |  |  |  | #N/A | [9 empty] | (MW)
[13 empty] | 表示用 |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 表示用(kW)
| 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計 | 最小値 |  | エリア合計 |  | 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計 | 最小値 | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計 |  |  |  | ④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計
4月 | 4730.6209 | 11661.1994 | 41245.6153 | 18582.0355 | 4647.4253 | 18187.9372 | 7633.4258 | 3836.904 | 12401.4538 | 122926.6172 |  |  |  | 4月 | 4730.6209 | 11661.1994 | 41245.6153 | 18582.0355 | 4647.4253 | 18187.9372 | 7633.4258 | 3836.904 | 12401.4538 | 122926.6172
5月 | 4298.7081 | 10837.0075 | 39351.8261 | 18772.8841 | 4331.6301 | 18373.0167 | 7544.4274 | 3825.7462 | 12587.8662 | 119923.1124 |  |  |  | 5月 | 4298.7081 | 10837.0075 | 39351.8261 | 18772.8841 | 4331.6301 | 18373.0167 | 7544.4274 | 3825.7462 | 12587.8662 | 119923.1124
6月 | 4274.7185 | 11731.1627 | 44945.2653 | 20540.6858 | 4784.4776 | 21043.2512 | 8280.3301 | 4372.2871 | 14320.5191 | 134292.6974 |  |  |  | 6月 | 4274.7185 | 11731.1627 | 44945.2653 | 20540.6858 | 4784.4776 | 21043.2512 | 8280.3301 | 4372.2871 | 14320.5191 | 134292.6974
7月 | 4858.2626 | 14024.5122 | 57506.8309 | 24960.2 | 5839.599 | 27108.21 | 10531.053 | 5509.97 | 18336.038 | 168674.6757 |  |  |  | 7月 | 4858.2626 | 14024.5122 | 57506.8309 | 24960.2 | 5839.599 | 27108.21 | 10531.053 | 5509.97 | 18336.038 | 168674.6757
8月 | 4990.19 | 14404.82 | 57504.58 | 24960.2 | 5839.599 | 27108.21 | 10531.053 | 5509.97 | 18336.038 | 169184.66 |  |  |  | 8月 | 4990.19 | 14404.82 | 57504.58 | 24960.2 | 5839.599 | 27108.21 | 10531.053 | 5509.97 | 18336.038 | 169184.66
9月 | 4678.3762 | 12960.5442 | 48843.9784 | 23523.8611 | 5202.5426 | 23164.2065 | 9406.7975 | 4818.4381 | 15811.3542 | 148410.0988 |  |  |  | 9月 | 4678.3762 | 12960.5442 | 48843.9784 | 23523.8611 | 5202.5426 | 23164.2065 | 9406.7975 | 4818.4381 | 15811.3542 | 148410.0988
10月 | 4705.4213 | 11474.0018 | 41232.1398 | 19927.9845 | 4498.4729 | 18908.4474 | 7876.7471 | 4037.6739 | 13478.9209 | 126139.8098 |  |  |  | 10月 | 4705.4213 | 11474.0018 | 41232.1398 | 19927.9845 | 4498.4729 | 18908.4474 | 7876.7471 | 4037.6739 | 13478.9209 | 126139.8098
11月 | 5388.0799 | 12862.8842 | 42933.7098 | 19546.2973 | 4927.4699 | 19215.2535 | 8609.822 | 4126.9061 | 13782.436 | 131392.8587 |  |  |  | 11月 | 5388.0799 | 12862.8842 | 42933.7098 | 19546.2973 | 4927.4699 | 19215.2535 | 8609.822 | 4126.9061 | 13782.436 | 131392.8587
12月 | 5796.003 | 14408.422 | 47420.7193 | 22167.8732 | 5636.6426 | 23420.5481 | 10350.9354 | 5141.8935 | 17320.5806 | 151663.6177 |  |  |  | 12月 | 5796.003 | 14408.422 | 47420.7193 | 22167.8732 | 5636.6426 | 23420.5481 | 10350.9354 | 5141.8935 | 17320.5806 | 151663.6177
1月 | 5977.16 | 15104.856 | 50938.2136 | 23523.8611 | 6089.48 | 24891.2553 | 10460.6987 | 5141.8935 | 17526.0294 | 159653.4477 |  |  |  | 1月 | 5977.16 | 15104.856 | 50938.2136 | 23523.8611 | 6089.48 | 24891.2553 | 10460.6987 | 5141.8935 | 17526.0294 | 159653.4477
2月 | 5929.1708 | 14864.1921 | 50940.2426 | 23523.8611 | 6089.48 | 24891.2553 | 10460.6987 | 5141.8935 | 17526.0294 | 159366.8235 |  |  |  | 2月 | 5929.1708 | 14864.1921 | 50940.2426 | 23523.8611 | 6089.48 | 24891.2553 | 10460.6987 | 5141.8935 | 17526.0294 | 159366.8235
3月 | 5413.2794 | 13504.853 | 46397.9382 | 20831.9731 | 5439.8983 | 21278.8051 | 9193.1186 | 4506.1304 | 14837.0451 | 141403.0414 |  |  |  | 3月 | 5413.2794 | 13504.853 | 46397.9382 | 20831.9731 | 5439.8983 | 21278.8051 | 9193.1186 | 4506.1304 | 14837.0451 | 141403.0414
⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 171587.2733 | [12 empty] | ⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 北海道: 171587.2733
⑥停止可能量(最小期待量から増分) | エリア合計 | [12 empty] | ⑥停止可能量(最小期待量から増分) | 北海道: エリア合計
4月 | 48660.6561 | [12 empty] | 4月 | 北海道: 48660.6561
5月 | 51664.1609 | [12 empty] | 5月 | 北海道: 51664.1609
6月 | 37294.5759 | [12 empty] | 6月 | 北海道: 37294.5759
7月 | 2912.5976 | [12 empty] | 7月 | 北海道: 2912.5976
8月 | 2402.6133 | [12 empty] | 8月 | 北海道: 2402.6133
9月 | 23177.1744 | [12 empty] | 9月 | 北海道: 23177.1744
10月 | 45447.4635 | [12 empty] | 10月 | 北海道: 45447.4635
11月 | 40194.4146 | [12 empty] | 11月 | 北海道: 40194.4146
12月 | 19923.6555 | [12 empty] | 12月 | 北海道: 19923.6555
1月 | 11933.8256 | [12 empty] | 1月 | 北海道: 11933.8256
2月 | 12220.4498 | [12 empty] | 2月 | 北海道: 12220.4498
3月 | 30184.2319 | [12 empty] | 3月 | 北海道: 30184.2319
月換算 | 1.9 | [12 empty] | 月換算 | 北海道: 1.9
⑦カウント可能な設備量 | 1.1526e-11 |  | (参考)基準値 | [10 empty] | ⑦カウント可能な設備量 | 北海道: 1.1526e-11; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） |  |  | 1.9 | [10 empty] | （最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑧期待容量(単位：kW) | 1.1526e-08 | [12 empty] | ⑧期待容量(単位：kW) | 北海道: 0
1.1526e-08
⑨調整係数(%) | #N/A | [12 empty] | ⑨調整係数(%) | 東北: ← 使わない
#DIV/0!
風力調整係数（年間）
| 北海道 | 21.63% | 0.22888 | 1.259% |  |  | 21.63%
| 東北 | 30.51% | 0.32163 | 1.649% |  |  | 30.51%
| 東京 | 24.53% | 0.24901 | 0.3704% |  |  | 24.53%
| 中部 | 27.87% | 0.26334 | -1.54% |  |  | 27.87%
| 北陸 | 21.12% | 0.19945 | -1.172% |  |  | 21.12%
| 関西 | 26.95% | 0.26391 | -0.5601% |  |  | 26.95%
| 中国 | 19.98% | 0.19181 | -0.7989% |  |  | 19.98%
| 四国 | 33.78% | 0.31755 | -2.029% |  |  | 33.78%
| 九州 | 18.82% | 0.18907 | 0.08398% |  |  | 18.82%
実需給2026メインAX時の値
Note on A19: ファイル名： 2025追加AX向け【2025算出】再エネ各月年間調整係数算定.ver2.xlsm データ引用箇所： 「各月％」ワークシート 「風力」に記載の値（C17～N26）を行列入れ替え ファイル保管場所： \\Hn2nasf01a\容量市場\19_ツール\2025追加オークション資料\①2024供給計画向け調整係数（2025年度）算出時のデータ\02_調整係数まとめ（EUE見直しあり版）

## 計算用(水力) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①必要供給力(安定電源)
4月 | 4730.6209 | 11661.1994 | 41245.6153 | 18582.0355 | 4647.4253 | 18187.9372 | 7633.4258 | 3836.904 | 12401.4538
5月 | 4298.7081 | 10837.0075 | 39351.8261 | 18772.8841 | 4331.6301 | 18373.0167 | 7544.4274 | 3825.7462 | 12587.8662
6月 | 4274.7185 | 11731.1627 | 44945.2653 | 20540.6858 | 4784.4776 | 21043.2512 | 8280.3301 | 4372.2871 | 14320.5191
7月 | 4858.2626 | 14024.5122 | 57506.8309 | 24960.2 | 5839.599 | 27108.21 | 10531.053 | 5509.97 | 18336.038
8月 | 4990.19 | 14404.82 | 57504.58 | 24960.2 | 5839.599 | 27108.21 | 10531.053 | 5509.97 | 18336.038
9月 | 4678.3762 | 12960.5442 | 48843.9784 | 23523.8611 | 5202.5426 | 23164.2065 | 9406.7975 | 4818.4381 | 15811.3542
10月 | 4705.4213 | 11474.0018 | 41232.1398 | 19927.9845 | 4498.4729 | 18908.4474 | 7876.7471 | 4037.6739 | 13478.9209
11月 | 5388.0799 | 12862.8842 | 42933.7098 | 19546.2973 | 4927.4699 | 19215.2535 | 8609.822 | 4126.9061 | 13782.436
12月 | 5796.003 | 14408.422 | 47420.7193 | 22167.8732 | 5636.6426 | 23420.5481 | 10350.9354 | 5141.8935 | 17320.5806
1月 | 5977.16 | 15104.856 | 50938.2136 | 23523.8611 | 6089.48 | 24891.2553 | 10460.6987 | 5141.8935 | 17526.0294
2月 | 5929.1708 | 14864.1921 | 50940.2426 | 23523.8611 | 6089.48 | 24891.2553 | 10460.6987 | 5141.8935 | 17526.0294
3月 | 5413.2794 | 13504.853 | 46397.9382 | 20831.9731 | 5439.8983 | 21278.8051 | 9193.1186 | 4506.1304 | 14837.0451
②容量市場調達量 | 北海道: 171587.2733
③再エネ各月kW | 北海道: 水力調整係数 |  |  |  | 表示用(kW)
4月 | 40.92% | 69.45% | 58.57% | 51.08% | 69.16% | 51.87% | 45.75% | 46.68% | 28.8% |  |  |  | #N/A
5月 | 65.6% | 63.97% | 65.95% | 51.26% | 69.37% | 57.72% | 36.51% | 45.89% | 30.16% |  |  |  | #N/A
6月 | 52.05% | 47.89% | 61.67% | 48.11% | 55.01% | 55.21% | 34.57% | 53.93% | 39.51% |  |  |  | #N/A
7月 | 36.29% | 44.94% | 57.08% | 50.2% | 53.05% | 56.38% | 40.87% | 57.38% | 43.88% |  |  |  | #N/A
8月 | 39.37% | 38.8% | 54.07% | 43.3% | 42.14% | 45.84% | 32.65% | 50.47% | 39.11% |  |  |  | #N/A
9月 | 32.2% | 36.04% | 51.5% | 43.72% | 38.69% | 42.82% | 34.09% | 49.67% | 37.5% |  |  |  | #N/A
10月 | 31.26% | 29.1% | 44% | 36.41% | 30.89% | 32.39% | 24.41% | 36.83% | 28.96% |  |  |  | #N/A
11月 | 30.68% | 40.76% | 40.5% | 30.62% | 35.55% | 30.15% | 17.63% | 24.06% | 23.78% |  |  |  | #N/A
12月 | 29.62% | 47.78% | 40% | 30.26% | 41.52% | 34.1% | 25.37% | 26.02% | 22.97% |  |  |  | #N/A
1月 | 26.25% | 37.94% | 35.02% | 25.88% | 33.21% | 33.79% | 32.36% | 23.7% | 21.12% |  |  |  | #N/A
2月 | 25.17% | 38.8% | 33.89% | 26.88% | 33.08% | 35.93% | 40.18% | 34.04% | 22.58% |  |  |  | #N/A | ＜応札容量算定用＞
3月 | 24.25% | 51.75% | 41.27% | 37.38% | 46.16% | 41.69% | 49.48% | 47.49% | 28.69% |  |  |  | #N/A | [9 empty] | (MW)
[13 empty] | 表示用 |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 表示用(kW)
| 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計 | 最小値 |  | エリア合計 |  | 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計 | 最小値 | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計 |  |  |  | ④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計
4月 | 4730.6209 | 11661.1994 | 41245.6153 | 18582.0355 | 4647.4253 | 18187.9372 | 7633.4258 | 3836.904 | 12401.4538 | 122926.6172 |  |  |  | 4月 | 4730.6209 | 11661.1994 | 41245.6153 | 18582.0355 | 4647.4253 | 18187.9372 | 7633.4258 | 3836.904 | 12401.4538 | 122926.6172
5月 | 4298.7081 | 10837.0075 | 39351.8261 | 18772.8841 | 4331.6301 | 18373.0167 | 7544.4274 | 3825.7462 | 12587.8662 | 119923.1124 |  |  |  | 5月 | 4298.7081 | 10837.0075 | 39351.8261 | 18772.8841 | 4331.6301 | 18373.0167 | 7544.4274 | 3825.7462 | 12587.8662 | 119923.1124
6月 | 4274.7185 | 11731.1627 | 44945.2653 | 20540.6858 | 4784.4776 | 21043.2512 | 8280.3301 | 4372.2871 | 14320.5191 | 134292.6974 |  |  |  | 6月 | 4274.7185 | 11731.1627 | 44945.2653 | 20540.6858 | 4784.4776 | 21043.2512 | 8280.3301 | 4372.2871 | 14320.5191 | 134292.6974
7月 | 4858.2626 | 14024.5122 | 57506.8309 | 24960.2 | 5839.599 | 27108.21 | 10531.053 | 5509.97 | 18336.038 | 168674.6757 |  |  |  | 7月 | 4858.2626 | 14024.5122 | 57506.8309 | 24960.2 | 5839.599 | 27108.21 | 10531.053 | 5509.97 | 18336.038 | 168674.6757
8月 | 4990.19 | 14404.82 | 57504.58 | 24960.2 | 5839.599 | 27108.21 | 10531.053 | 5509.97 | 18336.038 | 169184.66 |  |  |  | 8月 | 4990.19 | 14404.82 | 57504.58 | 24960.2 | 5839.599 | 27108.21 | 10531.053 | 5509.97 | 18336.038 | 169184.66
9月 | 4678.3762 | 12960.5442 | 48843.9784 | 23523.8611 | 5202.5426 | 23164.2065 | 9406.7975 | 4818.4381 | 15811.3542 | 148410.0988 |  |  |  | 9月 | 4678.3762 | 12960.5442 | 48843.9784 | 23523.8611 | 5202.5426 | 23164.2065 | 9406.7975 | 4818.4381 | 15811.3542 | 148410.0988
10月 | 4705.4213 | 11474.0018 | 41232.1398 | 19927.9845 | 4498.4729 | 18908.4474 | 7876.7471 | 4037.6739 | 13478.9209 | 126139.8098 |  |  |  | 10月 | 4705.4213 | 11474.0018 | 41232.1398 | 19927.9845 | 4498.4729 | 18908.4474 | 7876.7471 | 4037.6739 | 13478.9209 | 126139.8098
11月 | 5388.0799 | 12862.8842 | 42933.7098 | 19546.2973 | 4927.4699 | 19215.2535 | 8609.822 | 4126.9061 | 13782.436 | 131392.8587 |  |  |  | 11月 | 5388.0799 | 12862.8842 | 42933.7098 | 19546.2973 | 4927.4699 | 19215.2535 | 8609.822 | 4126.9061 | 13782.436 | 131392.8587
12月 | 5796.003 | 14408.422 | 47420.7193 | 22167.8732 | 5636.6426 | 23420.5481 | 10350.9354 | 5141.8935 | 17320.5806 | 151663.6177 |  |  |  | 12月 | 5796.003 | 14408.422 | 47420.7193 | 22167.8732 | 5636.6426 | 23420.5481 | 10350.9354 | 5141.8935 | 17320.5806 | 151663.6177
1月 | 5977.16 | 15104.856 | 50938.2136 | 23523.8611 | 6089.48 | 24891.2553 | 10460.6987 | 5141.8935 | 17526.0294 | 159653.4477 |  |  |  | 1月 | 5977.16 | 15104.856 | 50938.2136 | 23523.8611 | 6089.48 | 24891.2553 | 10460.6987 | 5141.8935 | 17526.0294 | 159653.4477
2月 | 5929.1708 | 14864.1921 | 50940.2426 | 23523.8611 | 6089.48 | 24891.2553 | 10460.6987 | 5141.8935 | 17526.0294 | 159366.8235 |  |  |  | 2月 | 5929.1708 | 14864.1921 | 50940.2426 | 23523.8611 | 6089.48 | 24891.2553 | 10460.6987 | 5141.8935 | 17526.0294 | 159366.8235
3月 | 5413.2794 | 13504.853 | 46397.9382 | 20831.9731 | 5439.8983 | 21278.8051 | 9193.1186 | 4506.1304 | 14837.0451 | 141403.0414 |  |  |  | 3月 | 5413.2794 | 13504.853 | 46397.9382 | 20831.9731 | 5439.8983 | 21278.8051 | 9193.1186 | 4506.1304 | 14837.0451 | 141403.0414
⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 171587.2733 | [12 empty] | ⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 北海道: 171587.2733
⑥停止可能量(最小期待量から増分) | エリア合計 | [12 empty] | ⑥停止可能量(最小期待量から増分) | 北海道: エリア合計
4月 | 48660.6561 | [12 empty] | 4月 | 北海道: 48660.6561
5月 | 51664.1609 | [12 empty] | 5月 | 北海道: 51664.1609
6月 | 37294.5759 | [12 empty] | 6月 | 北海道: 37294.5759
7月 | 2912.5976 | [12 empty] | 7月 | 北海道: 2912.5976
8月 | 2402.6133 | [12 empty] | 8月 | 北海道: 2402.6133
9月 | 23177.1744 | [12 empty] | 9月 | 北海道: 23177.1744
10月 | 45447.4635 | [12 empty] | 10月 | 北海道: 45447.4635
11月 | 40194.4146 | [12 empty] | 11月 | 北海道: 40194.4146
12月 | 19923.6555 | [12 empty] | 12月 | 北海道: 19923.6555
1月 | 11933.8256 | [12 empty] | 1月 | 北海道: 11933.8256
2月 | 12220.4498 | [12 empty] | 2月 | 北海道: 12220.4498
3月 | 30184.2319 | [12 empty] | 3月 | 北海道: 30184.2319
月換算 | 1.9 | [12 empty] | 月換算 | 北海道: 1.9
⑦カウント可能な設備量 | 1.1526e-11 |  | (参考)基準値 | [10 empty] | ⑦カウント可能な設備量 | 北海道: 1.1526e-11; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） |  |  | 1.9 | [10 empty] | （最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑧期待容量(単位：kW) | 1.1526e-08 | [12 empty] | ⑧期待容量(単位：kW) | 北海道: 0
1.1526e-08
⑨調整係数(%) | #N/A | [12 empty] | ⑨調整係数(%) | 東北: ← 使わない
#DIV/0!
水力調整係数（年間）
| 北海道 | 42.94% | 0.42238 | 0.6984% |  |  | 42.94%
| 東北 | 54.18% | 0.5583 | -1.651% |  |  | 54.18%
| 東京 | 57.77% | 0.51945 | 5.83% |  |  | 57.77%
| 中部 | 47.04% | 0.45333 | 1.706% |  |  | 47.04%
| 北陸 | 54.24% | 0.5317 | 1.07% |  |  | 54.24%
| 関西 | 51.27% | 0.5052 | 0.7552% |  |  | 51.27%
| 中国 | 40.98% | 0.41072 | -0.09435% |  |  | 40.98%
| 四国 | 49.12% | 0.4954 | -0.4166% |  |  | 49.12%
| 九州 | 36.34% | 0.35972 | 0.3687% |  |  | 36.34%
実需給2026メインAX時の値
Note on A19: ファイル名： 2025追加AX向け【2025算出】再エネ各月年間調整係数算定.ver2.xlsm データ引用箇所： 「各月％」ワークシート 「水力」に記載の値（C30～N38）を行列入れ替え ファイル保管場所： \\Hn2nasf01a\容量市場\19_ツール\2025追加オークション資料\①2024供給計画向け調整係数（2025年度）算出時のデータ\02_調整係数まとめ（EUE見直しあり版）

## 合計 (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2025年度）
対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分
発電方式の区分
エリア名
設備容量 |  | － | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | － | [11 empty] | kW
調整係数 |  | － | [11 empty] | kW
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
期待容量 | [13 empty] | kW
提供する各月の供給力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
応札容量 | [13 empty] | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2021/8/23～9/10)に容量市場システムに登録して下さい。
・電源等識別番号については、電源等情報に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
・容量を提供する電源等の区分については、電源等情報(基本情報)に登録した区分を選択して下さい。
・発電方式の区分については、選択した入力シートの発電方式の区分が自動で記載されます。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載して下さい。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、2021/10/●(P)までに容量市場システムに登録して下さい。
・提供する各月の供給力については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2025年度以降 応札用
外部連系ツールのデータ取り込み用シート
外部連携ツール（実需給2024版）取り込み位置
13行目、24行目
Note on Q24: リリース後の、仕上がりの供給力 （メインオークションの提供する各月の供給力－リリースする各月の供給力）

## 入力(太陽光) (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2026年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
#REF!
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 0
発電方式の区分 |  | 太陽光
エリア名 |  | 0
設備容量 |  | 0 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | 0 | [11 empty] | kW
調整係数(年間) |  | #N/A | [11 empty] | ％
調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ％
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 |  | 4月: 0 | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
(参考) アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2022/9/20～10/4)に容量市場システムに登録して下さい。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、太陽光で固定です。
・エリア名については、自動で記載されます。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した整数値(端数切捨て)を記載して下さい。
・送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載して下さい。
・調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、2022/11/22までに容量市場システムに登録して下さい。
・提供する各月の供給力については、送電可能電力を上限に任意に記載して下さい。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2026年度 応札用

## 入力(風力) (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2026年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
#REF!
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 0
発電方式の区分 |  | 風力
エリア名 |  | 0
設備容量 |  | 0 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | 0 | [11 empty] | kW
調整係数(年間) |  | #N/A | [11 empty] | ％
調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ％
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 |  | 4月: 0 | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
(参考) アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2022/9/20～10/4)に容量市場システムに登録して下さい。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、風力で固定です。
・エリア名については、自動で記載されます。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した整数値(端数切捨て)を記載して下さい。
・送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載して下さい。
・調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、2022/11/22までに容量市場システムに登録して下さい。
・提供する各月の供給力については、送電可能電力を上限に任意に記載して下さい。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2026年度 応札用

## 入力(水力) (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2026年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
#REF!
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 0
発電方式の区分 |  | 一般（自流式）
エリア名 |  | 0
設備容量 |  | 0 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | 0 | [11 empty] | kW
調整係数(年間) |  | #N/A | [11 empty] | ％
調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ％
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 |  | 4月: 0 | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
(参考) アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2022/9/20～10/4)に容量市場システムに登録して下さい。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、一般(自流式)で固定です。
・エリア名については、自動で記載されます。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した整数値(端数切捨て)を記載して下さい。
・送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載して下さい。
・調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、2022/11/22までに容量市場システムに登録して下さい。
・提供する各月の供給力については、送電可能電力を上限に任意に記載して下さい。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2026年度 応札用