## 記載例(合計)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2029年度）
＜対象：水力、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
[9 empty] | 会社名： | 広域エネルギー株式会社
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 9601
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（アグリゲート）
発電方式の区分 |  | 太陽光,風力,一般（自流式）
エリア名 |  | 東北
設備容量 |  | 30000 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | 30000 | [11 empty] | kW
調整係数 |  | － | [11 empty] | kW
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 10533.4892 | 9354.4592 | 8042.7947 | 7376.0715 | 7365.0067 | 6625.7935 | 6067.3683 | 7224.7336 | 10032.2849 | 8840.1417 | 9442.8492 | 8838.6197 | kW
期待容量 |  | － 4月: 9876 | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | kW
アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 1053 | 935 | 805 | 737 | 737 | 663 | 606 | 722 | 1003 | 884 | 945 | 883 | kW
応札容量 |  | 4月: 987 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2025/9/9～9/19）に容量市場システムに登録してください。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、電源等情報(基本情報)に登録した区分を選択してください。
・発電方式の区分については、選択した入力シートの発電方式の区分が自動で記載されます。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載してください。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2025/10/27～11/4）に容量市場システムに登録してください。
・提供する各月の供給力については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2029年度 応札用
システムで発行された識別番号を入力
単独かアグリゲートをリストから選択
リストから選択
【応札容量登録時】
応札容量が1,000kW未満となる場合、応札できません
【期待容量登録時】
期待容量の自動計算の結果が1,000kW未満
となる場合、期待容量の登録ができません
容量市場システムに登録している事業者名を入力

## 記載例(太陽光)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2029年度）
＜対象：水力、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
[9 empty] | 会社名： | 広域エネルギー株式会社
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 9601
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（アグリゲート）
発電方式の区分 |  | 太陽光
エリア名 |  | 東北
設備容量 |  | 10000 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | 10000 | [11 empty] | kW
調整係数(年間) |  | 10.49% | [11 empty] | ％
調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 3.121% | 12.34% | 18.46% | 17.44% | 21.31% | 14.06% | 10.59% | 0.9358% | 0.8067% | 4.006% | 1.353% | 1.526% | ％
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 312.1262 | 1233.9261 | 1846.2158 | 1743.786 | 2130.6437 | 1405.9845 | 1059.2278 | 93.5819 | 80.6735 | 400.5808 | 135.2859 | 152.6173 | kW
期待容量 |  | 4月: 1049 | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | kW
(参考) アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 31 | 123 | 185 | 174 | 213 | 141 | 106 | 9 | 8 | 40 | 14 | 15 | kW
応札容量 |  | 4月: 105 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2025/9/9～9/19）に容量市場システムに登録してください。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、太陽光で固定です。
・エリア名については、自動で記載されます。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した整数値(端数切捨て)を記載してください。
・送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載してください。
・調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2025/10/27～11/4）に容量市場システムに登録してください。
・提供する各月の供給力については、送電可能電力を上限に任意に記載してください。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2029年度 応札用
【期待容量登録時】
入力不要です（エラー表示は無視してください）
【応札容量登録時】
送電可能電力以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します
送電可能電力、及び
「合計」シートのエリア名を
入力することで表示されます
設備容量以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して期待容量を計算します

## 記載例(風力)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2029年度）
＜対象：水力、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
[9 empty] | 会社名： | 広域エネルギー株式会社
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 9601
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（アグリゲート）
発電方式の区分 |  | 風力
エリア名 |  | 東北
設備容量 |  | 10000 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | 10000 | [11 empty] | kW
調整係数(年間) |  | 32.74% | [11 empty] | ％
調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 33.23% | 14.82% | 12.07% | 9.275% | 12.07% | 14.8% | 21.25% | 30.3% | 49.61% | 45.29% | 52.18% | 35.74% | ％
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 3323.4806 | 1481.8648 | 1207.0516 | 927.4865 | 1206.6272 | 1479.9153 | 2124.5033 | 3030.3207 | 4960.5556 | 4528.6722 | 5218.1614 | 3574.4904 | kW
期待容量 |  | 4月: 3274 | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | kW
(参考) アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 332 | 148 | 121 | 93 | 121 | 148 | 212 | 303 | 496 | 453 | 522 | 357 | kW
応札容量 |  | 4月: 327 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2025/9/9～9/19）に容量市場システムに登録してください。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、風力で固定です。
・エリア名については、自動で記載されます。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した整数値(端数切捨て)を記載してください。
・送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載してください。
・調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2025/10/27～11/4）に容量市場システムに登録してください。
・提供する各月の供給力については、送電可能電力を上限に任意に記載してください。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2029年度 応札用
送電可能電力、及び
「合計」シートのエリア名を
入力することで表示されます
設備容量以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して期待容量を計算します
【期待容量登録時】
入力不要です（エラー表示は無視してください）
【応札容量登録時】
送電可能電力以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します

## 記載例(水力)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2029年度）
＜対象：水力、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
[9 empty] | 会社名： | 広域エネルギー株式会社
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 9601
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（アグリゲート）
発電方式の区分 |  | 一般（自流式）
エリア名 |  | 東北
設備容量 |  | 10000 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | 10000 | [11 empty] | kW
調整係数(年間) |  | 55.53% | [11 empty] | ％
調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 68.98% | 66.39% | 49.9% | 47.05% | 40.28% | 37.4% | 28.84% | 41.01% | 49.91% | 39.11% | 40.89% | 51.12% | ％
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 6897.8824 | 6638.6683 | 4989.5273 | 4704.799 | 4027.7358 | 3739.8937 | 2883.6371 | 4100.831 | 4991.0557 | 3910.8887 | 4089.4018 | 5111.512 | kW
期待容量 |  | 4月: 5553 | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | kW
(参考) アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 690 | 664 | 499 | 470 | 403 | 374 | 288 | 410 | 499 | 391 | 409 | 511 | kW
応札容量 |  | 4月: 555 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2025/9/9～9/19）に容量市場システムに登録してください。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、選択してください。
・エリア名については、自動で記載されます。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した整数値(端数切捨て)を記載してください。
・送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載してください。
・調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2025/10/27～11/4）に容量市場システムに登録してください。
・提供する各月の供給力については、送電可能電力を上限に任意に記載してください。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2029年度 応札用
送電可能電力、及び
「合計」シートのエリア名を
入力することで表示されます
設備容量以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して期待容量を計算します
【期待容量登録時】
入力不要です（エラー表示は無視してください）
【応札容量登録時】
送電可能電力以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します

## 合計
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2029年度）
＜対象：水力、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
会社名：
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
容量を提供する 電源等の区分
発電方式の区分 |  | #N/A
エリア名
設備容量 |  | 0 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | 0 | [11 empty] | kW
調整係数 |  | － | [11 empty] | kW
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 |  | － 4月: #N/A | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2025/9/9～9/19）に容量市場システムに登録してください。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、電源等情報(基本情報)に登録した区分を選択してください。
・発電方式の区分については、選択した入力シートの発電方式の区分が自動で記載されます。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載してください。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2025/10/27～11/4）に容量市場システムに登録してください。
・提供する各月の供給力については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2029年度 応札用

## 入力シート(太陽光)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2029年度）
＜対象：水力、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
会社名：
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 0
発電方式の区分 |  | 太陽光
エリア名 |  | 0
設備容量 | [13 empty] | kW
送電可能電力 | [13 empty] | kW
調整係数(年間) |  | #N/A | [11 empty] | ％
調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ％
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 |  | 4月: #N/A | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
(参考) アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2025/9/9～9/19）に容量市場システムに登録してください。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、太陽光で固定です。
・エリア名については、自動で記載されます。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した整数値(端数切捨て)を記載してください。
・送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載してください。
・調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2025/10/27～11/4）に容量市場システムに登録してください。
・提供する各月の供給力については、送電可能電力を上限に任意に記載してください。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2029年度 応札用

## 入力シート(風力)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2029年度）
＜対象：水力、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
会社名：
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 0
発電方式の区分 |  | 風力
エリア名 |  | 0
設備容量 | [13 empty] | kW
送電可能電力 | [13 empty] | kW
調整係数(年間) |  | #N/A | [11 empty] | ％
調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ％
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 |  | 4月: #N/A | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
(参考) アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2025/9/9～9/19）に容量市場システムに登録してください。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、風力で固定です。
・エリア名については、自動で記載されます。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した整数値(端数切捨て)を記載してください。
・送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載してください。
・調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2025/10/27～11/4）に容量市場システムに登録してください。
・提供する各月の供給力については、送電可能電力を上限に任意に記載してください。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2029年度 応札用

## 入力シート(水力)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2029年度）
＜対象：水力、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
会社名：
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 0
発電方式の区分
エリア名 |  | 0
設備容量 | [13 empty] | kW
送電可能電力 | [13 empty] | kW
調整係数(年間) |  | #N/A | [11 empty] | ％
調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ％
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 |  | 4月: #N/A | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
(参考) アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2025/9/9～9/19）に容量市場システムに登録してください。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、自動で記載されます。
・容量を提供する電源等の区分については、自動で記載されます。
・発電方式の区分については、選択してください。
・エリア名については、自動で記載されます。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した整数値(端数切捨て)を記載してください。
・送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載してください。
・調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
・発電方式が一般（調整式・貯水式）の水力発電所について、1,000kW以上の安定的な供給力を提供するものは安定電源となり、それ以外は変動電源（単独）となります。
なお、変動電源（単独）の場合は、一般（自流式）の調整係数を使用して期待容量を算定されます。
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2025/10/27～11/4）に容量市場システムに登録してください。
・提供する各月の供給力については、送電可能電力を上限に任意に記載してください。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2029年度 応札用

## webにUP時は非表示にする⇒ (hidden)
年度更新時に数値をアップデートする必要があるのは、以下の3シート
計算用
また、以下のシートの注釈を修正する必要があるので注意(現状、変更すべき箇所は朱太字としている)
記載例(合計)
記載例(太陽光)
記載例(風力)
記載例(水力)
合計
入力(太陽光)
入力(風力)
入力(水力)

## 計算用 (hidden)
[9 empty] | (MW) | [10 empty] | (MW) | [10 empty] | (MW)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
⑤再エネ各月kW | 北海道: 太陽光調整係数 | 表示用 | ⑤再エネ各月kW | 風力調整係数 | [8 empty] | 表示用 | ⑤再エネ各月kW | 水力調整係数 | [8 empty] | 表示用
4月 | 1.582% | 3.383% | 1.801% | 3.743% | 9.207% | 3.655% | 4.039% | 4.201% | 0.8565% | #N/A | 4月 | 20.57% | 35.37% | 37.73% | 21.68% | 19.57% | 30.24% | 14.35% | 18.85% | 13.48% | #N/A | 4月 | 35.17% | 68% | 48.56% | 46.18% | 62.03% | 47.58% | 46.33% | 43.31% | 25.7% | #N/A
5月 | 5.084% | 12.21% | 9.038% | 10.99% | 15.75% | 12.72% | 16.99% | 17.19% | 5.187% | #N/A | 5月 | 14.89% | 14.87% | 10.59% | 8.543% | 9.95% | 17.7% | 9.839% | 17.38% | 7.593% | #N/A | 5月 | 56.61% | 70.1% | 57.92% | 50.75% | 67.26% | 54.73% | 32.9% | 44.25% | 28.6% | #N/A
6月 | 8.363% | 18.48% | 15.64% | 17.47% | 22.66% | 17.3% | 17.48% | 19.26% | 10.59% | #N/A | 6月 | 14.33% | 11.98% | 11.59% | 11.44% | 6.975% | 18.73% | 11.15% | 18.46% | 12.37% | #N/A | 6月 | 52.12% | 50% | 55.67% | 49.23% | 55.26% | 54.42% | 35.26% | 54.6% | 44.06% | #N/A
7月 | 9.202% | 17.57% | 20.37% | 23.09% | 30.18% | 23.93% | 26.58% | 27.13% | 11.93% | #N/A | 7月 | 12.8% | 9.35% | 15.42% | 12.66% | 8.05% | 8.332% | 7.946% | 8.664% | 5.502% | #N/A | 7月 | 37.55% | 46.4% | 49.96% | 51.52% | 51.58% | 56.51% | 45.42% | 59.67% | 44.17% | #N/A
8月 | 8.414% | 21.38% | 21.24% | 21.14% | 29.94% | 23.53% | 25.25% | 28.27% | 11.13% | #N/A | 8月 | 7.901% | 11.41% | 6.884% | 14.71% | 7.175% | 14.17% | 9.386% | 13.21% | 5.754% | #N/A | 8月 | 37.02% | 41.49% | 48.25% | 45.14% | 42.22% | 47.19% | 32.04% | 48.3% | 35.62% | #N/A
9月 | 5.475% | 13.82% | 14.05% | 14.93% | 19.9% | 15.34% | 15.86% | 18.8% | 10.58% | #N/A | 9月 | 11.01% | 13.27% | 16.51% | 11.3% | 10.59% | 13.33% | 9.551% | 15.7% | 6.988% | #N/A | 9月 | 30.45% | 37.86% | 47.2% | 44.84% | 38.96% | 43.61% | 36.36% | 48.32% | 36.89% | #N/A
10月 | 1.121% | 8.56% | 8.773% | 7.987% | 11.66% | 9.372% | 10.42% | 12.62% | 7.974% | #N/A | 10月 | 15.08% | 19.9% | 27.1% | 15.09% | 17.17% | 17.65% | 13.38% | 18.46% | 11.49% | #N/A | 10月 | 25.9% | 28.04% | 36.44% | 36.08% | 29.67% | 31.01% | 22.99% | 37.37% | 27.18% | #N/A
11月 | 0.7342% | 1.215% | 0.5488% | 0.1862% | 0.747% | 0.1994% | 0.2533% | 0.4468% | 0.2634% | #N/A | 11月 | 23.31% | 31.06% | 18.83% | 28.59% | 25.09% | 25.91% | 15.23% | 34.9% | 19.46% | #N/A | 11月 | 25.57% | 40.48% | 36.33% | 28.76% | 32.63% | 27.32% | 17.75% | 29.65% | 22.69% | #N/A
12月 | 0.2067% | 0.2189% | 0.1412% | 0.9081% | 0.6142% | 0.9882% | 1.014% | 1.26% | 0.7828% | #N/A | 12月 | 30.16% | 50.68% | 22.52% | 42.61% | 31.06% | 37.63% | 27% | 46.85% | 28.73% | #N/A | 12月 | 26.81% | 49% | 35.09% | 28.68% | 39.69% | 32.22% | 26.21% | 28.23% | 20.46% | #N/A
1月 | 0.7599% | 3.534% | 2.246% | 4.884% | 2.519% | 2.495% | 3.222% | 3.562% | 1.8% | #N/A | 1月 | 19.9% | 46.08% | 21.96% | 31.85% | 24.71% | 37.78% | 24.86% | 47.16% | 23.27% | #N/A | 1月 | 23.97% | 39.8% | 30.35% | 22.62% | 31.56% | 31.89% | 32.41% | 24.26% | 20.12% | #N/A
2月 | 1.435% | 1.301% | 0.9003% | 2.666% | 1.629% | 2.805% | 2.433% | 3.731% | 1.159% | #N/A | 2月 | 27.83% | 50.91% | 21.58% | 42.26% | 24.88% | 41.29% | 23.85% | 41.33% | 23.4% | #N/A | 2月 | 23.9% | 41.71% | 28.52% | 25.96% | 31.93% | 36.25% | 39.64% | 32.2% | 22.97% | #N/A
3月 | 0.8672% | 1.285% | 0.5668% | 1.549% | 3.215% | 1.833% | 2.151% | 3.371% | 0.743% | #N/A | 3月 | 25.39% | 30.25% | 31.15% | 37.99% | 22.42% | 30.25% | 22.72% | 41.94% | 20.11% | #N/A | 3月 | 20.35% | 47.09% | 32.65% | 33.28% | 41.87% | 40.28% | 48.91% | 46.87% | 26.66% | #N/A
| 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計(kW) |  | 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計 |  | 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北海道: 再エネ各月kW価値＜応札容量算定用＞ | エリア合計(kW) |  | 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計 |  | 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑪期待容量(単位：kW) | 北海道: #N/A |  | ⑪期待容量(単位：kW) | #N/A | [9 empty] | ⑪期待容量(単位：kW) | #N/A
⑫調整係数(%) | 北海道: #N/A |  | ⑫調整係数(%) | #N/A | [9 empty] | ⑫調整係数(%) | #N/A
| 東北: 太陽光調整係数（年間） |  |  |  | 風力調整係数（年間） | [10 empty] | 水力調整係数（年間）
| 北海道: 北海道; 東北: 4.282% |  |  | 北海道 | 22.09% | [9 empty] | 北海道 | 39.15%
| 北海道: 東北; 東北: 10.19% |  |  | 東北 | 32.19% | [9 empty] | 東北 | 55.44%
| 北海道: 東京; 東北: 9.438% |  |  | 東京 | 23.95% | [9 empty] | 東京 | 50.19%
| 北海道: 中部; 東北: 10.85% |  |  | 中部 | 27.59% | [9 empty] | 中部 | 45.85%
| 北海道: 北陸; 東北: 14.66% |  |  | 北陸 | 20.56% | [9 empty] | 北陸 | 51.95%
| 北海道: 関西; 東北: 11.3% |  |  | 関西 | 29.01% | [9 empty] | 関西 | 49.8%
| 北海道: 中国; 東北: 12.45% |  |  | 中国 | 18.74% | [9 empty] | 中国 | 41.21%
| 北海道: 四国; 東北: 13.85% |  |  | 四国 | 31.97% | [9 empty] | 四国 | 49.21%
| 北海道: 九州; 東北: 6.237% |  |  | 九州 | 17.64% | [9 empty] | 九州 | 35.16%
Note on O53: 作成者: 「年間」シートAK19～27
Note on AA53: 作成者: 「年間」シートAK30～38