## 記載例
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2029年度）
＜対象：水力（純揚水のみ）、蓄電池＞
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
[9 empty] | 会社名： | 広域エネルギー株式会社
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 9601
容量を提供する 電源等の区分 |  | 安定電源
発電方式の区分 |  | 揚水（純揚水）
エリア名 |  | 東京
設備容量 |  | 10000 | [11 empty] | kW
各月の送電または 放電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | kW
各月の運転継続時間 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | h
各月の上池容量または 蓄電池容量 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | kWh
各月の調整係数 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 100% | 97.12% | 97.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.12% | 93.59% | 91.36% | 94.18% | 97% | %
期待容量 |  | 4月: 1931 | kW
各月の管理容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | kW
各月の運転継続時間 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | h
各月の上池容量または 蓄電池容量 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | kWh
各月の調整係数 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 100% | 97.12% | 97.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.12% | 93.59% | 91.36% | 94.18% | 97% | %
応札容量 |  | 4月: 1931 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2025/9/9～9/19）に容量市場システムに登録してください。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
・発電方式の区分については、「揚水(純揚水)」もしくは「蓄電池」を選択してください。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載してください。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した値を記載してください。
・各月の送電または放電可能電力については、設備容量から各月の所内消費電力、大気温及びダム水位低下等の影響による能力減分を差し引いた値を記載してください。
・各月の運転継続時間(期待容量算出用)については、各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)の範囲内で最大出力で発電した場合に
運転可能な継続時間(整数)を記載してください。
※ブラックスタートの必要容量は、各月の送電または放電可能電力および各月の運転継続時間(期待容量算出用)から差し引いてください。
・各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2025/10/27～11/4）に容量市場システムに登録してください。
・各月の管理容量については、ダムもしくは蓄電池運用のリスク（劣化に伴う容量低下、充放電時における制約を含む）を踏まえ、同月の各月の送電または放電可能電力を
上限に任意に記載してください。
※この値がアセスメント対象容量になります。
・各月の運転継続時間(応札容量算出用)については、ダムもしくは蓄電池運用のリスク（劣化に伴う容量低下、充放電時における制約を含む）を踏まえ、
任意の継続時間(整数)を記載してください。
※ただし、その際には各月の上池容量または蓄電池容量(応札容量算出用)が、同月の各月の上池容量(期待容量算出用)以下となるようにする必要があります。
・各月の上池容量または蓄電池容量(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
実需給期間＝2029年度 応札用
システムで発行された識別番号を入力
リストから選択
【応札容量登録時】
各月の上池容量(20行目)以下の数値となるよう、各月の運転継続時間(27行目)を入力してください
【期待容量登録時】
期待容量の自動計算の結果が1,000kW未満
となる場合、期待容量の登録ができません
【応札容量登録時】
応札容量が1,000kW以上になるよう、各月の管理容量、
各月の運転継続時間(応札容量算出用)を入力してください
設備容量以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して期待容量を計算します
【期待容量登録時】
入力不要です(エラー表示は無視してください)
【応札容量登録時】
各月の送電または放電可能電力の最大値以下の整数値を入力してください
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します
この値が、各月のアセスメント対象容量となります
【期待容量登録時】
入力不要です(エラー表示は無視してください)
【応札容量登録時】
整数値を入力してください
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します
リストから選択
容量市場システムに登録している事業者名を入力

## 入力シート
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2029年度）
＜対象：水力（純揚水のみ）、蓄電池＞
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
会社名：
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
容量を提供する 電源等の区分 |  | 安定電源
発電方式の区分
エリア名
設備容量 | [13 empty] | kW
各月の送電または 放電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | 0
kW
各月の運転継続時間 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
h
各月の上池容量または 蓄電池容量 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
各月の調整係数 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
期待容量 |  | 4月: 0 | kW
各月の管理容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | 0
kW
各月の運転継続時間 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
h
各月の上池容量または 蓄電池容量 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
各月の調整係数 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中（2025/9/9～9/19）に容量市場システムに登録してください。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
・発電方式の区分については、「揚水(純揚水)」もしくは「蓄電池」を選択してください。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載してください。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した値を記載してください。
・各月の送電または放電可能電力については、設備容量から各月の所内消費電力、大気温及びダム水位低下等の影響による能力減分を差し引いた値を記載してください。
・各月の運転継続時間(期待容量算出用)については、各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)の範囲内で最大出力で発電した場合に
運転可能な継続時間(整数)を記載してください。
※ブラックスタートの必要容量は、各月の送電または放電可能電力および各月の運転継続時間(期待容量算出用)から差し引いてください。
・各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2025/10/27～11/4）に容量市場システムに登録してください。
・各月の管理容量については、ダムもしくは蓄電池運用のリスク（劣化に伴う容量低下、充放電時における制約を含む）を踏まえ、同月の各月の送電または放電可能電力を
上限に任意に記載してください。
※この値がアセスメント対象容量になります。
・各月の運転継続時間(応札容量算出用)については、ダムもしくは蓄電池運用のリスク（劣化に伴う容量低下、充放電時における制約を含む）を踏まえ、
任意の継続時間(整数)を記載してください。
※ただし、その際には各月の上池容量または蓄電池容量(応札容量算出用)が、同月の各月の上池容量(期待容量算出用)以下となるようにする必要があります。
・各月の上池容量または蓄電池容量(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
実需給期間＝2029年度 応札用

## webにUP時は非表示にする⇒ (hidden)
年度更新時に数値をアップデートする必要があるのは、以下の2シート
計算用(期待容量)
調整係数一覧
また、以下のシートの注釈を修正する必要があるので注意(現状、変更すべき箇所は朱太字としている)
記載例
入力

## 計算用(期待容量) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能) | ＜考え方＞
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 別ファイルの年間調整係数算定と同様の計算式であり、事業者による各月供給力を元に、
①必要供給力(安定電源) | [11 empty] | 年間調整係数を算定する仕組み。
4月 | 4775.7737 | 12152.5056 | 41045.7341 | 18006.6654 | 3596.1452 | 16944.6919 | 6681.5041 | 4784.8914 | 12367.9942
5月 | 4316.3723 | 11226.2067 | 40070.2325 | 18180.7938 | 3358.0856 | 18113.7332 | 6702.6934 | 4949.8829 | 13408.1477 |  |  | ＜入力手順＞
6月 | 4476.9019 | 12374.1622 | 47614.4737 | 19983.5101 | 3935.4989 | 20586.7424 | 7627.7804 | 5774.87 | 15186.618 |  |  | 揚水の供給力算定ファイルの年間調整係数シートの下記の値を入力する。
7月 | 5232.8352 | 14877.9702 | 60828.2027 | 23691.36 | 4781.7 | 26282.249 | 9904.3358 | 7139.84 | 19572.872
8月 | 5270.404 | 15253.776 | 60827.194 | 23691.36 | 4781.7 | 26287.17 | 9901.9144 | 7139.84 | 19572.872
9月 | 4829.5581 | 13582.5215 | 52051.084 | 22656.8484 | 4200.42 | 23014.4526 | 8590.4746 | 6359.8514 | 17052.3439
10月 | 4675.3664 | 11856.7359 | 43057.7104 | 18938.7498 | 3530.3025 | 18690.8673 | 7131.4658 | 5339.8771 | 14299.2023
11月 | 5357.037 | 13339.7872 | 43826.1696 | 18979.7247 | 3819.0042 | 18125.5555 | 7525.9919 | 5099.8814 | 14223.5756
12月 | 5976.3474 | 14961.5279 | 48411.417 | 21796.4651 | 4563.5543 | 23230.1353 | 9414.3146 | 6779.8414 | 17039.9529
1月 | 6211.75 | 15681.65 | 52909.2046 | 23588.9327 | 4953.56 | 24360.7689 | 9589.6527 | 6779.8414 | 18029.902
2月 | 6174.5677 | 15648.3695 | 52910.5395 | 23588.9327 | 4953.56 | 24366.6701 | 9589.8468 | 6779.8414 | 18029.902
3月 | 5592.8059 | 14350.5496 | 46748.6996 | 20751.7048 | 4239.3912 | 20745.3137 | 8022.9909 | 5684.8729 | 14835.5531
②容量市場調達量 | 北海道: 159342.6809
③再エネ各月kW
4月 | 754.5542 | 3483.2121 | 2002.4501 | 1631.5885 | 1235.7654 | 1761.095 | 872.8495 | 431.6396 | 869.5657
5月 | 939.5574 | 3849.3846 | 3611.643 | 2615.0043 | 1259.7612 | 2816.2747 | 1751.0837 | 918.0277 | 1372.6533
6月 | 969.257 | 4058.4618 | 5101.6363 | 3412.2437 | 1155.9342 | 3255.6923 | 1826.1765 | 1038.3295 | 2522.5586
7月 | 824.3282 | 3750.5148 | 6102.756 | 4184.7471 | 1229.7501 | 3936.4704 | 2594.8783 | 1288.1194 | 2514.5757
8月 | 708.41 | 4205.5812 | 6170.5458 | 3794.5378 | 1089.636 | 3647.9886 | 2402.4006 | 1324.0547 | 2293.6853
9月 | 630.0986 | 3219.0376 | 4580.5995 | 2986.5564 | 952.5225 | 2749.0542 | 1683.1438 | 981.5696 | 2264.5078
10月 | 553.34 | 2571.8136 | 3212.1127 | 1911.9307 | 807.0959 | 1823.1428 | 1191.6275 | 728.9905 | 1889.3663
11月 | 693.6049 | 2371.261 | 1210.0041 | 795.2901 | 805.1387 | 845.1166 | 357.7525 | 352.0588 | 925.2832
12月 | 819.4417 | 3232.9374 | 1125.8852 | 933.3479 | 982.8433 | 1085.475 | 638.6654 | 458.9243 | 1257.4699
1月 | 615.5877 | 3254.9653 | 1493.7516 | 1259.9713 | 810.636 | 1223.2415 | 836.4385 | 535.198 | 1238.2301
2月 | 779.5298 | 3206.4586 | 1133.1616 | 1092.0203 | 805.3207 | 1383.8396 | 815.9926 | 528.7379 | 1182.739
3月 | 686.2615 | 2506.5628 | 1260.0096 | 1106.6794 | 924.1709 | 1378.645 | 850.5689 | 568.2069 | 1067.7049
④必要供給力(再エネ除き)
4月 | 4306.2079 | 9407.4249 | 42120.8031 | 17615.3514 | 2624.8077 | 16638.004 | 6375.2165 | 4600.9506 | 12355.1531
5月 | 3661.8033 | 8114.9535 | 39536.1086 | 16806.0641 | 2362.7522 | 16751.8655 | 5518.1715 | 4279.5539 | 12892.219
6月 | 3792.6333 | 9053.8319 | 45590.3564 | 17811.5409 | 3043.9925 | 18785.4572 | 6368.1658 | 4984.2392 | 13520.784
7月 | 4408.507 | 11127.4554 | 54725.4467 | 19506.6129 | 3551.9499 | 22345.7786 | 7309.4575 | 5851.7206 | 17058.2963
8月 | 4561.994 | 11048.1948 | 54656.6482 | 19896.8222 | 3692.064 | 22639.1814 | 7499.5137 | 5815.7853 | 17279.1867
9月 | 4199.4595 | 10363.4839 | 47470.4845 | 19670.2919 | 3247.8975 | 20265.3984 | 6907.3308 | 5378.2818 | 14787.8362
10月 | 4407.0149 | 10023.0538 | 42923.1168 | 18267.0935 | 2987.6344 | 18322.1317 | 6506.4001 | 4858.5853 | 13266.5606
11月 | 4948.4206 | 11706.6576 | 45693.6846 | 19424.7091 | 3278.2933 | 18734.846 | 7734.8012 | 4995.5213 | 14155.017
12月 | 5156.9057 | 11728.5905 | 47285.5318 | 20863.1173 | 3580.711 | 22144.6603 | 8775.6492 | 6320.9171 | 15782.483
1月 | 5596.1623 | 12426.6847 | 51415.4531 | 22328.9614 | 4142.924 | 23137.5275 | 8753.2142 | 6244.6434 | 16791.6719
2月 | 5395.0379 | 12441.9109 | 51777.378 | 22496.9124 | 4148.2393 | 22982.8305 | 8773.8542 | 6251.1036 | 16847.163
3月 | 5191.5329 | 12582.1182 | 48566.2092 | 20885.2999 | 3579.6481 | 20821.0758 | 7738.9839 | 5364.3646 | 14624.5728
⑤揚水供給力 | [9 empty] | 合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑥最小期待量からの増分除き
4月 | 4306.2079 | 9407.4249 | 42120.8031 | 17615.3514 | 2624.8077 | 16638.004 | 6375.2165 | 4600.9506 | 12355.1531
5月 | 3661.8033 | 8114.9535 | 39536.1086 | 16806.0641 | 2362.7522 | 16751.8655 | 5518.1715 | 4279.5539 | 12892.219
6月 | 3792.6333 | 9053.8319 | 45590.3564 | 17811.5409 | 3043.9925 | 18785.4572 | 6368.1658 | 4984.2392 | 13520.784
7月 | 4408.507 | 11127.4554 | 54725.4467 | 19506.6129 | 3551.9499 | 22345.7786 | 7309.4575 | 5851.7206 | 17058.2963
8月 | 4561.994 | 11048.1948 | 54656.6482 | 19896.8222 | 3692.064 | 22639.1814 | 7499.5137 | 5815.7853 | 17279.1867
9月 | 4199.4595 | 10363.4839 | 47470.4845 | 19670.2919 | 3247.8975 | 20265.3984 | 6907.3308 | 5378.2818 | 14787.8362
10月 | 4407.0149 | 10023.0538 | 42923.1168 | 18267.0935 | 2987.6344 | 18322.1317 | 6506.4001 | 4858.5853 | 13266.5606
11月 | 4948.4206 | 11706.6576 | 45693.6846 | 19424.7091 | 3278.2933 | 18734.846 | 7734.8012 | 4995.5213 | 14155.017
12月 | 5156.9057 | 11728.5905 | 47285.5318 | 20863.1173 | 3580.711 | 22144.6603 | 8775.6492 | 6320.9171 | 15782.483
1月 | 5596.1623 | 12426.6847 | 51415.4531 | 22328.9614 | 4142.924 | 23137.5275 | 8753.2142 | 6244.6434 | 16791.6719
2月 | 5395.0379 | 12441.9109 | 51777.378 | 22496.9124 | 4148.2393 | 22982.8305 | 8773.8542 | 6251.1036 | 16847.163
3月 | 5191.5329 | 12582.1182 | 48566.2092 | 20885.2999 | 3579.6481 | 20821.0758 | 7738.9839 | 5364.3646 | 14624.5728
⑦停止可能量 | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 43298.7617
5月 | 北海道: 49419.1893
6月 | 北海道: 36391.6797
7月 | 北海道: 13457.456
8月 | 北海道: 12253.2905
9月 | 北海道: 27052.2163
10月 | 北海道: 37781.0897
11月 | 北海道: 28670.7302
12月 | 北海道: 17704.1151
1月 | 北海道: 8505.4386
2月 | 北海道: 8228.2512
3月 | 北海道: 19988.8755
月換算 | 北海道: 1.9
⑧カウント可能な設備量 | 北海道: -4.8506e-12; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑨期待容量(単位：kW) | 北海道: -4.8506e-09
(参考)調整係数(%)
Note on A3: ※変動電源と同じ値になる ファイル名： 【2028メイン】3hケース揚水各月年間調整係数算定.ver3【春秋厳気象反映】.xlsm ※「●h」が異なっていても値は同じ。 データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「必要供給力」に記載の値（V24～AD35） ファイル保管場所： \\hn2nasf01a\容量市場\19_ツール\需要曲線作成要領\01_需要曲線作成要領\2027\EUE見直しあり\調整係数\03 揚水kW価値\03 調整係数算出
Note on A17: ファイル名： 【2027メイン】3hケース揚水各月年間調整係数算定.ver3【春秋厳気象反映】.xlsm ※「●h」が異なっていても値は同じ。 データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「Cace_No 1」の年間設備量の値（T4） または、再エネ各月年間調整係数算定年間シートのCace_No.2のAC5 ※考え方※ 揚水の安定電源代替価値を、調整係数として表現している。 このため、揚水全なし（Cace_No 1）の年間設備量を基準に、揚水が入ることで減少する年間設備量（安定電源）と、入れた揚水量の比率から、調整係数を求める。 （減少する安定電源量と、入れた揚水量が１：１なら、調整係数は100%） 揚水は、再エネの余剰分をポンプ原資にするので、再エネは全入れとする。 （再エネ余剰がない場合、安定電源をポンプ原資にするので、揚水の調整係数は悪くなる） ファイル保管場所： \\hn2nasf01a\容量市場\19_ツール\需要曲線作成要領\01_需要曲線作成要領\2027\EUE見直しあり\調整係数\03 揚水kW価値\03 調整係数算出
Note on A19: ※変動電源と同じ値になる ファイル名： 【2027メイン】3hケース揚水各月年間調整係数算定.ver3【春秋厳気象反映】.xlsm ※「●h」が異なっていても値は同じ。 データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「再エネ供給力」に記載の値（V38～AD49） または、再エネ各月年間調整係数算定「年間」シートのAC42において、Case２を入力し、 AE63～AM74に出力される値 ファイル保管場所： \\hn2nasf01a\容量市場\19_ツール\需要曲線作成要領\01_需要曲線作成要領\2027\EUE見直しあり\調整係数\03 揚水kW価値\03 調整係数算出
2023メインAX時の値
（2023共計需要_EUE見直しあり）
2023メインAX時の値
（2023共計需要_EUE見直しあり）
※注意※
EUEチームの資料は１月はじまりの表となっている場合があるので、貼り付け時には1行目が何月になっているかを確認する事。
※注意※
EUEチームの資料は１月はじまりの表となっている場合があるので、貼り付け時には1行目が何月になっているかを確認する事。
2023メインAX時の値
（2023共計需要_EUE見直しあり）
本シートはまだ何も更新していない
（6/11 市野）
8/5：数値更新 礒崎

## 計算用(応札容量) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①必要供給力(安定電源)
4月 | 4775.7737 | 12152.5056 | 41045.7341 | 18006.6654 | 3596.1452 | 16944.6919 | 6681.5041 | 4784.8914 | 12367.9942
5月 | 4316.3723 | 11226.2067 | 40070.2325 | 18180.7938 | 3358.0856 | 18113.7332 | 6702.6934 | 4949.8829 | 13408.1477
6月 | 4476.9019 | 12374.1622 | 47614.4737 | 19983.5101 | 3935.4989 | 20586.7424 | 7627.7804 | 5774.87 | 15186.618
7月 | 5232.8352 | 14877.9702 | 60828.2027 | 23691.36 | 4781.7 | 26282.249 | 9904.3358 | 7139.84 | 19572.872
8月 | 5270.404 | 15253.776 | 60827.194 | 23691.36 | 4781.7 | 26287.17 | 9901.9144 | 7139.84 | 19572.872
9月 | 4829.5581 | 13582.5215 | 52051.084 | 22656.8484 | 4200.42 | 23014.4526 | 8590.4746 | 6359.8514 | 17052.3439
10月 | 4675.3664 | 11856.7359 | 43057.7104 | 18938.7498 | 3530.3025 | 18690.8673 | 7131.4658 | 5339.8771 | 14299.2023
11月 | 5357.037 | 13339.7872 | 43826.1696 | 18979.7247 | 3819.0042 | 18125.5555 | 7525.9919 | 5099.8814 | 14223.5756
12月 | 5976.3474 | 14961.5279 | 48411.417 | 21796.4651 | 4563.5543 | 23230.1353 | 9414.3146 | 6779.8414 | 17039.9529
1月 | 6211.75 | 15681.65 | 52909.2046 | 23588.9327 | 4953.56 | 24360.7689 | 9589.6527 | 6779.8414 | 18029.902
2月 | 6174.5677 | 15648.3695 | 52910.5395 | 23588.9327 | 4953.56 | 24366.6701 | 9589.8468 | 6779.8414 | 18029.902
3月 | 5592.8059 | 14350.5496 | 46748.6996 | 20751.7048 | 4239.3912 | 20745.3137 | 8022.9909 | 5684.8729 | 14835.5531
②再エネ除きの調達量 | 北海道: 159342.6809
③再エネ各月kW
4月 | 754.5542 | 3483.2121 | 2002.4501 | 1631.5885 | 1235.7654 | 1761.095 | 872.8495 | 431.6396 | 869.5657
5月 | 939.5574 | 3849.3846 | 3611.643 | 2615.0043 | 1259.7612 | 2816.2747 | 1751.0837 | 918.0277 | 1372.6533
6月 | 969.257 | 4058.4618 | 5101.6363 | 3412.2437 | 1155.9342 | 3255.6923 | 1826.1765 | 1038.3295 | 2522.5586
7月 | 824.3282 | 3750.5148 | 6102.756 | 4184.7471 | 1229.7501 | 3936.4704 | 2594.8783 | 1288.1194 | 2514.5757
8月 | 708.41 | 4205.5812 | 6170.5458 | 3794.5378 | 1089.636 | 3647.9886 | 2402.4006 | 1324.0547 | 2293.6853
9月 | 630.0986 | 3219.0376 | 4580.5995 | 2986.5564 | 952.5225 | 2749.0542 | 1683.1438 | 981.5696 | 2264.5078
10月 | 553.34 | 2571.8136 | 3212.1127 | 1911.9307 | 807.0959 | 1823.1428 | 1191.6275 | 728.9905 | 1889.3663
11月 | 693.6049 | 2371.261 | 1210.0041 | 795.2901 | 805.1387 | 845.1166 | 357.7525 | 352.0588 | 925.2832
12月 | 819.4417 | 3232.9374 | 1125.8852 | 933.3479 | 982.8433 | 1085.475 | 638.6654 | 458.9243 | 1257.4699
1月 | 615.5877 | 3254.9653 | 1493.7516 | 1259.9713 | 810.636 | 1223.2415 | 836.4385 | 535.198 | 1238.2301
2月 | 779.5298 | 3206.4586 | 1133.1616 | 1092.0203 | 805.3207 | 1383.8396 | 815.9926 | 528.7379 | 1182.739
3月 | 686.2615 | 2506.5628 | 1260.0096 | 1106.6794 | 924.1709 | 1378.645 | 850.5689 | 568.2069 | 1067.7049
④必要供給力(再エネ除き)
4月 | 4306.2079 | 9407.4249 | 42120.8031 | 17615.3514 | 2624.8077 | 16638.004 | 6375.2165 | 4600.9506 | 12355.1531
5月 | 3661.8033 | 8114.9535 | 39536.1086 | 16806.0641 | 2362.7522 | 16751.8655 | 5518.1715 | 4279.5539 | 12892.219
6月 | 3792.6333 | 9053.8319 | 45590.3564 | 17811.5409 | 3043.9925 | 18785.4572 | 6368.1658 | 4984.2392 | 13520.784
7月 | 4408.507 | 11127.4554 | 54725.4467 | 19506.6129 | 3551.9499 | 22345.7786 | 7309.4575 | 5851.7206 | 17058.2963
8月 | 4561.994 | 11048.1948 | 54656.6482 | 19896.8222 | 3692.064 | 22639.1814 | 7499.5137 | 5815.7853 | 17279.1867
9月 | 4199.4595 | 10363.4839 | 47470.4845 | 19670.2919 | 3247.8975 | 20265.3984 | 6907.3308 | 5378.2818 | 14787.8362
10月 | 4407.0149 | 10023.0538 | 42923.1168 | 18267.0935 | 2987.6344 | 18322.1317 | 6506.4001 | 4858.5853 | 13266.5606
11月 | 4948.4206 | 11706.6576 | 45693.6846 | 19424.7091 | 3278.2933 | 18734.846 | 7734.8012 | 4995.5213 | 14155.017
12月 | 5156.9057 | 11728.5905 | 47285.5318 | 20863.1173 | 3580.711 | 22144.6603 | 8775.6492 | 6320.9171 | 15782.483
1月 | 5596.1623 | 12426.6847 | 51415.4531 | 22328.9614 | 4142.924 | 23137.5275 | 8753.2142 | 6244.6434 | 16791.6719
2月 | 5395.0379 | 12441.9109 | 51777.378 | 22496.9124 | 4148.2393 | 22982.8305 | 8773.8542 | 6251.1036 | 16847.163
3月 | 5191.5329 | 12582.1182 | 48566.2092 | 20885.2999 | 3579.6481 | 20821.0758 | 7738.9839 | 5364.3646 | 14624.5728
⑤揚水供給力 | [9 empty] | 合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑥最小期待量からの増分除き
4月 | 4306.2079 | 9407.4249 | 42120.8031 | 17615.3514 | 2624.8077 | 16638.004 | 6375.2165 | 4600.9506 | 12355.1531
5月 | 3661.8033 | 8114.9535 | 39536.1086 | 16806.0641 | 2362.7522 | 16751.8655 | 5518.1715 | 4279.5539 | 12892.219
6月 | 3792.6333 | 9053.8319 | 45590.3564 | 17811.5409 | 3043.9925 | 18785.4572 | 6368.1658 | 4984.2392 | 13520.784
7月 | 4408.507 | 11127.4554 | 54725.4467 | 19506.6129 | 3551.9499 | 22345.7786 | 7309.4575 | 5851.7206 | 17058.2963
8月 | 4561.994 | 11048.1948 | 54656.6482 | 19896.8222 | 3692.064 | 22639.1814 | 7499.5137 | 5815.7853 | 17279.1867
9月 | 4199.4595 | 10363.4839 | 47470.4845 | 19670.2919 | 3247.8975 | 20265.3984 | 6907.3308 | 5378.2818 | 14787.8362
10月 | 4407.0149 | 10023.0538 | 42923.1168 | 18267.0935 | 2987.6344 | 18322.1317 | 6506.4001 | 4858.5853 | 13266.5606
11月 | 4948.4206 | 11706.6576 | 45693.6846 | 19424.7091 | 3278.2933 | 18734.846 | 7734.8012 | 4995.5213 | 14155.017
12月 | 5156.9057 | 11728.5905 | 47285.5318 | 20863.1173 | 3580.711 | 22144.6603 | 8775.6492 | 6320.9171 | 15782.483
1月 | 5596.1623 | 12426.6847 | 51415.4531 | 22328.9614 | 4142.924 | 23137.5275 | 8753.2142 | 6244.6434 | 16791.6719
2月 | 5395.0379 | 12441.9109 | 51777.378 | 22496.9124 | 4148.2393 | 22982.8305 | 8773.8542 | 6251.1036 | 16847.163
3月 | 5191.5329 | 12582.1182 | 48566.2092 | 20885.2999 | 3579.6481 | 20821.0758 | 7738.9839 | 5364.3646 | 14624.5728
⑦停止可能量 | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 43298.7617
5月 | 北海道: 49419.1893
6月 | 北海道: 36391.6797
7月 | 北海道: 13457.456
8月 | 北海道: 12253.2905
9月 | 北海道: 27052.2163
10月 | 北海道: 37781.0897
11月 | 北海道: 28670.7302
12月 | 北海道: 17704.1151
1月 | 北海道: 8505.4386
2月 | 北海道: 8228.2512
3月 | 北海道: 19988.8755
月換算 | 北海道: 1.9
⑧カウント可能な設備量 | 北海道: -4.8506e-12; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑨期待容量(単位：kW) | 北海道: -4.8506e-09
(参考)調整係数(%)
本シートはまだ何も更新していない
（6/11 市野）

## 調整係数一覧 (hidden)
エリア別調整係数 | [12 empty] | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
北海道 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.93% | 100% | 99.73% | 100%
19 | 100% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.93% | 100% | 99.73% | 100%
18 | 100% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.93% | 100% | 99.73% | 100%
17 | 100% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.93% | 100% | 99.73% | 100%
16 | 100% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.93% | 100% | 99.73% | 100%
15 | 100% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.93% | 100% | 99.73% | 100%
14 | 100% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.93% | 100% | 99.73% | 100%
13 | 100% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.93% | 100% | 99.73% | 100%
12 | 100% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.93% | 100% | 99.73% | 100%
11 | 100% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.93% | 100% | 99.46% | 100%
10 | 100% | 99.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.93% | 100% | 98.28% | 100%
9 | 99.7% | 98.34% | 99.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.79% | 99.13% | 100% | 96.2% | 100%
8 | 98.49% | 96.76% | 97.02% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.29% | 97.43% | 98.5% | 93.22% | 100%
7 | 96.69% | 94.45% | 93.82% | 99.93% | 99.63% | 98.8% | 99.76% | 95.94% | 94.82% | 95.95% | 89.34% | 98.91%
6 | 94.31% | 91.39% | 89.51% | 96.51% | 96.71% | 95.71% | 96.89% | 92.75% | 91.32% | 92.49% | 84.56% | 95.69%
5 | 91.34% | 87.6% | 84.1% | 91.82% | 92.75% | 91.6% | 92.99% | 88.72% | 86.9% | 88.12% | 78.87% | 91.38%
4 | 87.78% | 83.08% | 77.58% | 85.88% | 87.75% | 86.46% | 88.05% | 83.84% | 81.59% | 82.84% | 72.28% | 85.97%
3 | 83.63% | 77.82% | 69.95% | 78.68% | 81.71% | 80.29% | 82.08% | 78.11% | 75.37% | 76.64% | 64.79% | 79.48%
2 | 78.9% | 71.82% | 61.22% | 70.22% | 74.63% | 73.1% | 75.06% | 71.54% | 68.25% | 69.53% | 56.4% | 71.89%
1 | 73.58% | 65.09% | 51.39% | 60.49% | 66.51% | 64.88% | 67.02% | 64.12% | 60.23% | 61.51% | 47.11% | 63.2%
東北 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 99.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.95% | 99.24% | 100%
9 | 99.49% | 99.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.36% | 99.33% | 97.68% | 100%
8 | 98.39% | 98.17% | 99.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.32% | 97.73% | 98.26% | 95.43% | 100%
7 | 96.81% | 96.62% | 96.35% | 99.96% | 99.61% | 99.49% | 99.53% | 97.58% | 95.37% | 96.76% | 92.48% | 99.44%
6 | 94.76% | 94.61% | 92.07% | 97.62% | 97.21% | 96.19% | 96.96% | 95.14% | 92.26% | 94.81% | 88.83% | 97%
5 | 92.23% | 92.13% | 86.52% | 94.4% | 93.96% | 91.71% | 93.48% | 92.01% | 88.4% | 92.42% | 84.5% | 93.7%
4 | 89.22% | 89.18% | 79.7% | 90.32% | 89.86% | 86.05% | 89.09% | 88.18% | 83.8% | 89.59% | 79.46% | 89.54%
3 | 85.73% | 85.76% | 71.62% | 85.37% | 84.92% | 79.23% | 83.79% | 83.66% | 78.46% | 86.33% | 73.73% | 84.54%
2 | 81.76% | 81.87% | 62.28% | 79.56% | 79.13% | 71.22% | 77.58% | 78.44% | 72.37% | 82.61% | 67.31% | 78.68%
1 | 77.32% | 77.52% | 51.67% | 72.87% | 72.49% | 62.05% | 70.46% | 72.52% | 65.54% | 78.46% | 60.2% | 71.96%
東京 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.58% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.12% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | 100% | 99.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.45% | 100% | 98.08% | 99.27% | 100%
8 | 100% | 95.45% | 98.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.57% | 97.7% | 94.78% | 96.05% | 100%
7 | 96.72% | 89.78% | 93.44% | 100% | 99.53% | 98.65% | 99.18% | 81.47% | 93.18% | 90.13% | 91.24% | 96.28%
6 | 91.94% | 82.25% | 86.04% | 95.14% | 94.03% | 93.07% | 93.46% | 74.17% | 86.98% | 84.12% | 84.84% | 90.92%
5 | 85.68% | 72.85% | 76.5% | 88.35% | 86.55% | 85.55% | 85.72% | 65.66% | 79.1% | 76.77% | 76.85% | 83.92%
4 | 77.94% | 61.59% | 64.83% | 79.72% | 77.08% | 76.1% | 75.93% | 55.93% | 69.54% | 68.06% | 67.27% | 75.28%
3 | 68.73% | 48.46% | 51.02% | 69.25% | 65.63% | 64.71% | 64.12% | 45% | 58.3% | 58% | 56.1% | 65.01%
2 | 58.03% | 33.47% | 35.07% | 56.93% | 52.18% | 51.38% | 50.27% | 32.85% | 45.38% | 46.59% | 43.33% | 53.1%
1 | 45.85% | 16.61% | 16.99% | 42.77% | 36.76% | 36.12% | 34.39% | 19.5% | 30.78% | 33.82% | 28.98% | 39.55%
中部 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.34% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.34% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.34% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.34% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.34% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.34% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.34% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.34% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.34% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.84% | 100% | 100%
10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.26% | 99.5% | 100%
9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.68% | 94.6% | 98.01% | 100%
8 | 98.51% | 99.61% | 99.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.24% | 98% | 90.86% | 95.72% | 100%
7 | 95.8% | 96.72% | 96.3% | 100% | 99.93% | 99.26% | 99.59% | 97.46% | 95.47% | 86.04% | 92.63% | 99.42%
6 | 92.08% | 92.56% | 91.38% | 97.42% | 96.58% | 95.89% | 96.93% | 94.96% | 92.09% | 80.14% | 88.74% | 96.63%
5 | 87.35% | 87.12% | 84.97% | 93.76% | 91.98% | 91.34% | 93.32% | 91.73% | 87.84% | 73.15% | 84.05% | 92.84%
4 | 81.61% | 80.4% | 77.08% | 89.12% | 86.15% | 85.61% | 88.76% | 87.77% | 82.74% | 65.09% | 78.56% | 88.08%
3 | 74.86% | 72.41% | 67.69% | 83.47% | 79.08% | 78.7% | 83.26% | 83.09% | 76.78% | 55.94% | 72.28% | 82.34%
2 | 67.11% | 63.14% | 56.81% | 76.83% | 70.77% | 70.61% | 76.81% | 77.68% | 69.96% | 45.72% | 65.19% | 75.61%
1 | 58.34% | 52.59% | 44.43% | 69.2% | 61.23% | 61.35% | 69.41% | 71.55% | 62.29% | 34.41% | 57.3% | 67.9%
北陸 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.87% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.87% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.87% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.87% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.87% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.87% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.87% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.87% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.87% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.87% | 100% | 99.87% | 100%
10 | 99.93% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.7% | 100% | 98.91% | 100%
9 | 99.28% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.82% | 99.66% | 97.33% | 100%
8 | 98.17% | 98.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.2% | 95.25% | 98.59% | 95.13% | 100%
7 | 96.61% | 96.72% | 97.28% | 100% | 99.89% | 99.39% | 99.57% | 97.46% | 92.97% | 97.03% | 92.31% | 99.45%
6 | 94.6% | 94.79% | 90.67% | 97.74% | 97.21% | 95.56% | 97% | 95.02% | 89.99% | 94.98% | 88.87% | 97%
5 | 92.13% | 92.42% | 81.83% | 94.42% | 93.55% | 90.37% | 93.52% | 91.89% | 86.3% | 92.44% | 84.81% | 93.7%
4 | 89.21% | 89.61% | 70.76% | 90.19% | 88.91% | 83.81% | 89.12% | 88.06% | 81.91% | 89.41% | 80.13% | 89.55%
3 | 85.84% | 86.37% | 57.47% | 85.06% | 83.29% | 75.89% | 83.82% | 83.54% | 76.82% | 85.89% | 74.84% | 84.54%
2 | 82.01% | 82.68% | 41.94% | 79.02% | 76.7% | 66.61% | 77.61% | 78.32% | 71.03% | 81.88% | 68.92% | 78.68%
1 | 77.73% | 78.56% | 24.18% | 72.07% | 69.12% | 55.96% | 70.48% | 72.4% | 64.53% | 77.39% | 62.38% | 71.97%
関西 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.84% | 100%
9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 98.84% | 98.38% | 100%
8 | 98.89% | 100% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.91% | 98.14% | 96.37% | 95.95% | 100%
7 | 97% | 96.96% | 96.16% | 100% | 100% | 99.35% | 99.61% | 97.64% | 95.39% | 92.78% | 92.55% | 99.55%
6 | 94.41% | 92.46% | 90.7% | 97.32% | 96.33% | 95.73% | 96.74% | 94.34% | 91.68% | 88.06% | 88.19% | 96.62%
5 | 91.11% | 86.53% | 83.56% | 93.4% | 91.23% | 90.83% | 92.83% | 90.01% | 87.01% | 82.21% | 82.85% | 92.66%
4 | 87.11% | 79.18% | 74.75% | 88.41% | 84.73% | 84.65% | 87.9% | 84.64% | 81.37% | 75.22% | 76.54% | 87.65%
3 | 82.41% | 70.41% | 64.26% | 82.35% | 76.85% | 77.2% | 81.95% | 78.22% | 74.77% | 67.11% | 69.27% | 81.6%
2 | 77% | 60.22% | 52.1% | 75.21% | 67.58% | 68.46% | 74.96% | 70.78% | 67.21% | 57.86% | 61.02% | 74.5%
1 | 70.9% | 48.61% | 38.26% | 67.01% | 56.91% | 58.44% | 66.95% | 62.29% | 58.68% | 47.48% | 51.81% | 66.37%
中国 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.32% | 100%
9 | 99.36% | 99.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.34% | 99.96% | 97.77% | 100%
8 | 98.26% | 98.26% | 99.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.26% | 97.71% | 98.59% | 95.51% | 100%
7 | 96.7% | 96.6% | 96.31% | 100% | 99.95% | 99.18% | 99.54% | 97.48% | 95.29% | 96.47% | 92.53% | 99.45%
6 | 94.69% | 94.39% | 92.02% | 97.55% | 96.88% | 96.18% | 96.96% | 94.98% | 92.1% | 93.6% | 88.82% | 96.94%
5 | 92.22% | 91.62% | 86.47% | 94.15% | 92.68% | 92.14% | 93.45% | 91.74% | 88.13% | 89.98% | 84.4% | 93.56%
4 | 89.29% | 88.29% | 79.66% | 89.84% | 87.35% | 87.06% | 89.03% | 87.78% | 83.37% | 85.61% | 79.26% | 89.31%
3 | 85.92% | 84.41% | 71.59% | 84.6% | 80.89% | 80.95% | 83.7% | 83.09% | 77.84% | 80.49% | 73.4% | 84.17%
2 | 82.09% | 79.98% | 62.26% | 78.45% | 73.3% | 73.81% | 77.45% | 77.68% | 71.53% | 74.61% | 66.82% | 78.16%
1 | 77.8% | 74.99% | 51.67% | 71.37% | 64.59% | 65.63% | 70.29% | 71.53% | 64.43% | 67.99% | 59.52% | 71.27%
四国 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.97% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.97% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.97% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.97% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.97% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.97% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.97% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.97% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.97% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.97% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.9% | 100% | 99.27% | 100%
9 | 99.27% | 99.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.05% | 99.79% | 97.72% | 100%
8 | 97.83% | 98.08% | 98.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.22% | 97.44% | 98.64% | 95.46% | 100%
7 | 95.78% | 96.5% | 96.21% | 99.88% | 99.73% | 99.11% | 99.33% | 97.46% | 95.07% | 96.9% | 92.49% | 99.35%
6 | 93.12% | 94.44% | 92.35% | 97.55% | 97.14% | 96.19% | 96.36% | 95% | 91.92% | 94.59% | 88.8% | 96.89%
5 | 89.85% | 91.92% | 87.41% | 94.35% | 93.64% | 92.28% | 92.34% | 91.82% | 88.02% | 91.7% | 84.41% | 93.58%
4 | 85.97% | 88.93% | 81.38% | 90.3% | 89.2% | 87.38% | 87.3% | 87.93% | 83.34% | 88.22% | 79.31% | 89.42%
3 | 81.49% | 85.47% | 74.25% | 85.38% | 83.84% | 81.48% | 81.22% | 83.33% | 77.9% | 84.17% | 73.49% | 84.4%
2 | 76.39% | 81.54% | 66.04% | 79.61% | 77.55% | 74.59% | 74.1% | 78.02% | 71.7% | 79.53% | 66.96% | 78.53%
1 | 70.69% | 77.14% | 56.74% | 72.98% | 70.34% | 66.7% | 65.95% | 72% | 64.73% | 74.31% | 59.72% | 71.81%
九州 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.14% | 100% | 100% | 99.52% | 100%
9 | 99.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.27% | 99.05% | 100% | 97.43% | 100%
8 | 97.12% | 98.3% | 98.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.2% | 96.72% | 99.11% | 94.19% | 100%
7 | 94% | 95.17% | 95.43% | 100% | 99.77% | 99.27% | 97.96% | 92.93% | 93.33% | 96.95% | 89.78% | 98.53%
6 | 89.8% | 90.83% | 90.56% | 97.39% | 96.74% | 95.69% | 93.26% | 88.46% | 88.89% | 93.93% | 84.22% | 94.1%
5 | 84.54% | 85.3% | 84.29% | 93.47% | 92.6% | 90.87% | 86.99% | 82.79% | 83.39% | 90.06% | 77.5% | 88.17%
4 | 78.2% | 78.56% | 76.64% | 88.48% | 87.36% | 84.78% | 79.17% | 75.93% | 76.84% | 85.33% | 69.62% | 80.74%
3 | 70.79% | 70.63% | 67.6% | 82.42% | 81.03% | 77.45% | 69.77% | 67.86% | 69.24% | 79.75% | 60.58% | 71.8%
2 | 62.31% | 61.49% | 57.16% | 75.28% | 73.59% | 68.86% | 58.82% | 58.59% | 60.58% | 73.31% | 50.38% | 61.36%
1 | 52.76% | 51.16% | 45.34% | 67.06% | 65.05% | 59.01% | 46.3% | 48.13% | 50.87% | 66.02% | 39.02% | 49.41%
選択エリア | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
14 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
11 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
10 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
9 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
7 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
5 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2023メインAX時の値
（2023共計需要_EUE見直しあり）
本シートはまだ何も更新していない
（6/11 市野）
Note on A1: ファイル名： 【2027メイン】揚水調整係数まとめ.xlsm データ引用箇所： 「北海道」～「九州」ワークシート 「③年間調整係数の算出」に記載の値（C20～N39） ファイル保管場所： \\hn2nasf01a\容量市場\19_ツール\需要曲線作成要領\01_需要曲線作成要領\2027\EUE見直しあり\調整係数\03 揚水kW価値\03 調整係数算出