## 応札書類提出時チェックシート
応札書類提出時チェックシート
提出前に必ずご確認ください（本チェックは様式と一緒に提出頂いても問題ございません）。
応札書類チェックリスト
応札書類 |  |  | メール提出 | 郵送提出(送付日)
応札書（A4用紙） |  | （様式1） | ー |  | 2025/XX/XX
提案書（Excel形式）
| 電源及び事業者に関する情報 | （様式2-1） |  | ー | ー
| 運転実績 | （様式2-2） |  | ー | ー
| 契約決定時点から制度適用期間終了までに行う作業工程 | （様式2-3） |  | ー | ー
| 契約決定時点から行う修繕等の内容 | （様式2-4-1） |  | ー | ー
| 経年改修費（資本的支出）理由書 | （様式2-4-2） |  | ー | ー
| 制度適用期間中（休止維持）の作業計画 | （様式2-5） |  | ー | ー
| 立ち上げ決定後に行う作業工程及び人員確保計画 | （様式2-6） |  | ー | ー
| 立ち上げ決定後に行う修繕等の内容 | （様式2-7） |  | ー | ー
| 燃料調達計画 | （様式2-8） |  | ー | ー
| その他応札時点で不確実な事項 | 必要に応じて提出 （様式任意） | 提出有無を入力 | ー | ー
| 発電事業届け出書 | 添付資料1 |  | ー | ー
| 発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表 ※発電量調整供給契約が未締結の場合には提出不要 | 添付資料2 | 提出有無を入力 | ー | ー
| 応札容量の基本資料(以下のいずれか) ・メインオークションで提出した期待容量等算定諸元一覧(安定電源(純揚水除く))の写し ・直近で供給力を計上した供給計画の写し ※上記資料記載の容量が様式2-1記載の応札容量と異なる場合は別途説明資料を添付 | 添付資料3 |  | ー | ー
誓約書（PDF形式） |  | （様式3） |  | ー | ー
提出時チェックポイント
① | 様式1［7.制度適用期間］と様式2-1［10.制度適用期間］には同じ期間が入力されている
② | 様式1［8.応札容量］と様式2-1［12.応札容量］には同じ期間が入力されている
③ | 様式1は、応札日の記載と押印があるものをA4で印刷している
④ | 様式1,2,3の各様式に記載漏れがない
⑤ | 様式3は、押印日の記載と押印があるものをA4で印刷している
⑥ | 上記の応札書類チェックリスト全てにチェックおよび入力している
⑦ | 様式1と様式3は、「予備電源 応札書・誓約書在中」と朱書きした封筒に封緘している
⑧ | 様式2と添付資料はまとめてZIPファイルに変換(ファイル名称:「事業者名_応札電源名_提案書」)している
⑨ | 様式2と添付資料提出メールの件名は「【提出】予備電源の応札書類（事業者名）」としている
＜応札書(様式1)・誓約書（様式3）の郵送先＞※一般書留または簡易書留
〒135-0061 東京都江東区豊洲6-2-15 電力広域的運営推進機関 需給計画部 予備電源事務局
＜提案書(様式2・添付資料)の送付先＞
[メールアドレス]：yobi_osatsu＠occto.or.jp
※応札の受付期間内に、本チェックシートを含む全ての様式をまとめて送付してください。
※任意の様式を作成した場合においても、本様式の各シートは削除せずそのまま提出してください。
用意ができたらチェックボックスを押下

## 【様式2-1】電源及び事業者に関する情報
■【様式2-1】提案書：電源及び事業者に関する情報
2025年 〇月〇日
電源及び事業者に関する情報
区分 | 項目番号 | 項目 |  | 記載欄 |  |  |  | 備考
電源に関する基本情報 | 1 | 電源の名称 |  | 〇発電所〇号 |  |  |  | ※添付資料1「発電事業届出書」にて確認できる情報と同じであること ※様式1「応札書」に記載する内容と同じであること
| 2 | 所在地 |  | ○県○市・・・ |  |  |  | ※添付資料1「発電事業届出書」にて確認できる情報と同じであること
| 3 | 発電方式区分（燃料種） |  | 石油（重油） |  |  |  | ※添付資料1「発電事業届出書」にて確認できる情報と同じであること
| 4 | 受電地点特定番号 |  | ○○○○ |  |  |  | ※発電量調整供給契約が未締結の場合には記入不要 ※発電量調整供給契約締結済の場合は添付資料2「発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表」に記載の受電地点特定番号と同じであること
| 5 | 系統接続しているエリア名 |  | 北海道 |  |  | エリア | ※発電量調整供給契約が未締結の場合には記入不要 ※発電量調整供給契約締結済の場合は該当エリアにおける添付資料2「発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表」を提出すること
| 6 | 定格出力 |  | 1000000 |  |  | kW | ※添付資料1「発電事業届出書」にて確認できる情報と同じであること
| 7 | 営業運転開始年月 |  | 1985 | 年 | 4 | 月
電源に関する詳細情報 | 8 | 立ち上げ区分 |  | 長期立ち上げ |  |  |  | ※どちらかの区分にのみ応札可能。
| 9 | 応札エリア |  | 東エリア（50Hz）
| 10 | 制度適用期間 | 開始 | 2027-04-01 |  |  |  | ※連続した12か月以上36か月以内 ※様式1[7.制度適用期間]と同じ期間を入力すること
|  |  | 終了 | 2029-03-31
|  |  | 期間 | 24 |  |  | か月 | ※自動表示
| 11 | 電源等識別番号 | 容量市場2026年度実需給向けメインオークション | 1 |  | 不落札 |  | ※2026年度制度適用開始の場合に回答必須 ※「差し替え元」は、容量確保契約約款第11条の規定に基づく電源等差し替えにより差し替え元となった電源
|  |  | 容量市場2027年度実需給向けメインオークション | 2 |  | 未応札 |  | ※2026年度制度適用開始の場合に回答必須 ※2027年度制度適用開始の場合に回答必須 ※「差し替え元」は、容量確保契約約款第11条の規定に基づく電源等差し替えにより差し替え元となった電源
|  |  | 容量市場2028年度実需給向けメインオークション | 3 |  | 未応札 |  | ※2027年度制度適用開始の場合に回答必須 ※2026年度制度適用開始かつ短期立ち上げにおいて、2028年度を制度適用期間に含める場合に回答必須 ※2026年度制度適用開始かつ長期立ち上げにおいて、2027年度または2028年度を制度適用期間に含める場合に回答必須 ※「差し替え元」は、容量確保契約約款第11条の規定に基づく電源等差し替えにより差し替え元となった電源
|  |  | 容量市場2026年度実需給向け調達オークション | 4 |  | 不落札 |  | ※2026年度制度適用開始の場合に回答必須 ※「差し替え元」は、容量確保契約約款第11条の規定に基づく電源等差し替えにより差し替え元となった電源
| 12 | 応札容量 |  | 1000000 |  |  | kW | ※様式1[8.応札容量]と同じ数値を入力すること ※項目14「容量市場又は供給計画に計上した供給力」と異なる場合は説明資料を添付すること
| 13 | 想定立ち上げコスト |  | 12000 |  |  | 円/kW | ※様式2-7に記載した［想定立ち上げコスト総額］を項目12［応札容量］で除算した数値を記載すること ※項目8[立ち上げ区分］において長期立ち上げを選択した場合、想定立ち上げコストは予備電源の制度適用期間第一年度を実需給とするメインオークションの上限価格を下回る金額を記載すること
| 14 | 容量市場又は供給計画に計上した供給力 |  | 1000000 |  |  | kW | ※添付資料3「応札容量の基本資料」として添付する以下どちらかの資料にて確認できる情報と同じであること ・メインオークションで提出した期待容量等算定諸元一覧（安定電源（純揚水除く））の写し ・直近で供給力を計上した供給計画の写し
事業者に関する情報 | 15 | 事業者名 |  | ○○株式会社 |  |  |  | ※添付資料1「発電事業届出書」にて確認できる情報と同じであること
| 16 | 所在地 |  | ○県○市・・・ |  |  |  | ※添付資料1「発電事業届出書」にて確認できる情報と同じであること
| 17 | 担当者連絡先 | 所属 | 〇〇〇〇 |  |  |  | ※確認事項が生じた際、すぐに連絡が取れる連絡先を記入すること ※制度適用期間中の担当者変更等に対応するため、担当者連絡先にはメーリングリストを記載することを推奨
|  |  | 氏名 | 〇〇 〇〇
|  |  | 電話番号 | xx-xxxx-xxxx
|  |  | メールアドレス | xxxx@xxxx.xx.xx
Formulas:
記載欄 = DATEDIF(E16,[記載欄, row above]+1,"M")

## 【様式2-2】運転実績
■【様式2-2】提案書：運転実績
運転実績
（注意事項） ・1～5は応札前年度分（応札前年度の稼働実績がない場合、稼働していた直近年度分）の実績を記載すること。
項目番号 | 項目 |  | 記載欄 | [5 empty] | 備考
1 | 発電電力量 |  | 100000000 |  |  |  |  | kWh
2 | 設備利用率 |  | 20 |  |  |  |  | %
3 | 計画外停止率 |  | 5 |  |  |  |  | % | ※計画外停止率は、以下の算定式により求めること。 計画外停止率[%]＝（認可出力[kW]×計画外停止時間[h]＋計画外出力抑制量[kW]×出力抑制時間[h]）÷（認可出力[kW]×(運転時間[h]＋計画外停止時間[h])）×100[%] ・計画外停止時間：当日の実運用段階において、ユニット自身の事故又は他の原因（たとえば送電線事故）の発生によって、即時にあるいは可及的速やかにユニットを系統から切り離すなど、修理のために停止した時間 ・計画外出力抑制時間：当日の実運用段階において、タービン・ボイラ・その他の故障により出力を抑制して運転した時間 ※計画外停止率算定式の参考資料 第25回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2018年3月5日）資料４参考資料（P.4） （https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2017/files/chousei_jukyu_25_04_sankou.pdf）
4 | 運転時間 |  | 230 |  |  |  |  | 時間
5 | 起動回数 |  | 3 |  |  |  |  | 回
6 | 次回の定期自主検査日 | ボイラー | 2026 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日
|  | タービン | 2026 | 年 | 11 | 月 | 4 | 日
|  | 燃料タンク | 2026 | 年 | 9 | 月 | 20 | 日
7 | 前回の定期自主検査日 | ボイラー | 2023 | 年 | 10 | 月 | 3 | 日
|  | タービン | 2023 | 年 | 11 | 月 | 7 | 日
|  | 燃料タンク | 2023 | 年 | 9 | 月 | 28 | 日
8 | 応札電源が応札時から直近1年間以上休止及び長期計画停止していた場合、その公衆保安・安全対策・維持管理等の実施状況 |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXとして公衆保安・安全対策等に係る措置を実施。 なお、本電源は〇〇年〇月まで稼働しており、〇〇年〇月から休止中。 | [5 empty] | ※自由記述

## 【様式2-3】契約決定から制度適用期間終了までに行う作業工程
■【様式2-3】提案書：契約決定時点から制度適用期間終了までに行う作業工程
契約決定時点から制度適用期間終了までに行う作業工程
（注意事項）
・本制度への契約決定時点から制度適用期間終了までの工程概要を記載すること。なお、必要事項が記載されていれば応札者の任意様式としてよい。
・制度適用期間開始前（休止措置）、制度適用期間中（休止維持）に行う修繕や作業※1※２について、各時系列が分かるように記載すること。
・立ち上げ決定後では燃料調達が間に合わないため事前に燃料を調達・保管する場合は、その作業工程も記載すること。
※1 【様式2-4】に記載した契約決定時点から行う修繕等の10項目はすべて記載すること。
また、試運転の実施予定時期についても記載すること。
※2 【様式2-5】に記載した制度適用期間中（休止維持）の作業計画についても記載すること。
※3 【様式2-7】に記載した立ち上げ決定後に行う修繕等の内容は記載しないこと。
契約決定時点から制度適用期間終了までに行う作業工程
| 2026（N-2）年度 | [11 empty] | 2027（N-1）年度 | [11 empty] | 2028（N）年度 | [11 empty] | 2029（N+1）年度 | [11 empty] | 2030（N+2）年度
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
全体行程
〇〇交換
〇〇補修
〇〇定期点検
燃料調達
・・・
○○機器 窒素充填
・・・
・・・
試運転
・・・
制度適用期間（休止維持）
休止措置
契約
材料手配
修繕
手配
修繕
定期点検
手配
納入
手配
実施
実施
実施

## 【様式2-4-1】契約決定時点から行う修繕等の内容
■【様式2-4-1】提案書：契約決定時点から行う修繕等の内容
契約決定時点から行う修繕等の内容
（注意事項）
・契約決定時点から行う、応札価格に費用を織り込んだ修繕等の内容及び理由※を記載すること。
※立ち上げプロセス落札から実需給までの期間では修繕等が間に合わない場合、応札価格に費用を織り込むことができる。
・法令上必要な定期点検についても記載すること。
・件名未定の工事は、応札価格に含めないこと。
・試運転の燃料費用を除き、金額の大きな順に10件を記載すること。（修繕が10件に満たない場合は全件記載すること）
・修繕等を行う実施理由を記載すること。
・経年改修費（資本的支出）の場合は、「経年改修費」の欄のチェックボックスにチェックを入れること。
・当該ユニット専用設備でない場合は、「共通」の欄のチェックボックスにチェックを入れること。
・「共通」の欄のチェックボックスにチェックを入れた件名については、「実施理由」欄に、応札価格に織り込んだ金額の按分根拠を記載すること。
・試運転に伴う燃料費用（石油石炭税を含む）は燃料価格の見積額と使用予定量から算出し、試運転の実施月を記載すること。
・修繕費・経年改修費総額欄には、契約決定時点から行う修繕等について、応札価格に含まれる総額を記載すること。
・金額順で11件目以降の修繕等については、「件数」と「合計金額」を記載すること。
・契約約款第11条第1項第3号に従い、契約決定時点から行う修繕等は随時報告書により完了報告（写真付）を行うこと。特に、本紙上位10件の報告は必須とする。
・11件目以降の工事も含め応札価格に含まれる工事について、監視等委から内訳やその根拠証憑等の説明を求められた場合は、速やかに提出すること。
No. | 項目 | 金額 | 内容 | 経年 改修費 | 共通 | 修繕等の必要性 | 予定期間
1 | ○○交換 | ○.○億円 | ボイラー付属設備の○○機器の交換 | TRUE | FALSE | 〇〇機器の減肉箇所が広範囲のため交換が必要 | 開始 | 2025 | 年 | 1 | 月
[7 empty] | 終了 | 2026 | 年 | 10 | 月
[7 empty] | 22 |  |  |  | か月
2 | ○○補修 | ○.○億円 | タービン付属設備の○○機器の修理 | FALSE | FALSE | 不具合実績を鑑み、〇〇設備の内部点検・修理が必要 | 開始 | 2025 | 年 | 5 | 月
[7 empty] | 終了 | 2026 | 年 | 9 | 月
[7 empty] | 17 |  |  |  | か月
3 | ○○設備取替 | ○.○億円 | 排水処理設備○○設備取替 | TRUE | TRUE | ○○機器の経年劣化が著しく取替の必要があるため 【按分根拠】 発電所内ユニット出力按分 | 開始 | 2025 | 年 | 12 | 月
[7 empty] | 終了 | 2026 | 年 | 8 | 月
[7 empty] | 9 |  |  |  | か月
4 | 〇〇設備点検・修理 | ○.○億円 | 〇〇設備分解・点検・修理 | FALSE | TRUE | 〇〇機器の腐食進展が著しいためのオーバーホール 【按分根拠】 発電所内ユニット出力按分 | 開始 | 2025 | 年 | 12 | 月
[7 empty] | 終了 | 2026 | 年 | 2 | 月
[7 empty] | 3 |  |  |  | か月
5 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | 開始 |  | 年 |  | 月
[7 empty] | 終了 |  | 年 |  | 月
[7 empty] | #NUM! |  |  |  | か月
6 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | 開始 |  | 年 |  | 月
[7 empty] | 終了 |  | 年 |  | 月
[7 empty] | #NUM! |  |  |  | か月
7 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | 開始 |  | 年 |  | 月
[7 empty] | 終了 |  | 年 |  | 月
[7 empty] | #NUM! |  |  |  | か月
8 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | 開始 |  | 年 |  | 月
[7 empty] | 終了 |  | 年 |  | 月
[7 empty] | #NUM! |  |  |  | か月
9 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | 開始 |  | 年 |  | 月
[7 empty] | 終了 |  | 年 |  | 月
[7 empty] | #NUM! |  |  |  | か月
10 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | 開始 |  | 年 |  | 月
[7 empty] | 終了 |  | 年 |  | 月
[7 empty] | #NUM! |  |  |  | か月
11～ | その他合計 | ○.○億円 | 〇〇件
修繕費・経年改修費総額 （試運転に伴う燃料費用除く） |  | ○○.○ |  |  |  |  | 億円
完了報告予定年月 |  | ○年○月
（任意）試運転に伴う燃料費用について
No. | 用途 | 試運転に伴う 燃料費用（円） | 燃料価格の見積単価（円/kL） |  |  | 使用予定の燃料の量（kL） | 実施予定月
1 | 試運転 |  | ○.○ |  |  | ○.○ |  | 2027 | 年 | 4 | 月 | ※「試運転に伴う燃料費用」は自動計算
2 |  | 0 | [6 empty] | 年 |  | 月
試運転に伴う燃料費用 |  | ○○.○ |  |  |  |  | 億円

## 【様式2-4-2】経年改修費（資本的支出）理由書
■【様式2-4-2】提案書：経年改修費（資本的支出）理由書
経年改修費（資本的支出）理由書
（注意事項）
・【様式2-4-1】において経年改修費フラグを立てた工事について、なぜ今その設備投資が必要と考えるのか詳細に記載すること。
・「No.」、「項目」、「金額」、「内容」は、【様式2-4-1】と同じ内容を記載すること。
・下表の記載欄に収まらない場合、必要事項が記載されていれば応札者の任意様式としてよい。
No. | 項目 | 金額 | 内容 | 必要最小限の工事であると考える理由
1 | ○○交換 | ○.○億円 | ボイラー付属設備の○○機器の交換
3 | ○○設備取替 | ○.○億円 | 排水処理設備○○設備取替
4 | ○○取替 | ○.○億円 | ○○機器交換
8 | ○○取替 | ○.○億円 | ○○機器交換

## 【様式2-5】制度適用期間中（休止維持）の作業計画
■【様式2-5】提案書：制度適用期間中（休止維持）の作業計画
制度適用期間中（休止維持）の作業計画
（注意事項）
・制度適用期間中、最低限必要な休止維持に係る主な作業計画を記載する（金額の大きな順に最大10件）。
・作業計画については、作業名称、金額、作業内容、対象施設及び実施予定月を記載すること。
なお、必要事項が記載されていれば応札者の任意様式としてよい。
・契約約款第11条第1項第2号に従い、休止維持の実施状況を定期報告書により定期報告すること。
・主要機器（ボイラー、タービン、発電機等）について制度適用期間中の保管方法を「主要機器保管方法」欄に記載すること。
なお、「作業計画」と同内容の場合においても「主要機器保管方法」欄へ記載すること。
・金額順で11件目以降の修繕等については、「件数」と「合計金額」を記載すること。
No. | 作業名称 | 金額 | 作業内容 | 対象施設 | 実施予定月
1 | 〇〇機器窒素充填 | ○.○億円 | 休止中の腐食を防止するため、窒素充填措置を行う（窒素補充）。 | ・タービン設備 ・ボイラー設備 |  | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
2 | タービン軸歪み休止措置 | ○.○億円 | 休止中のタービン回転軸の歪みを防止するため、〇〇を行う | ・タービン設備 |  | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
3 | [5 empty] | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
4 | [5 empty] | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
5 | [5 empty] | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
6 | [5 empty] | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
7 | [5 empty] | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
8 | [5 empty] | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
9 | [5 empty] | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
10 | [5 empty] | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
[6 empty] | 年 | 月
11～ | その他合計 | 〇〇億円 | 〇〇件
休止維持費総額 |  | ○○.○ |  |  | 億円
主要機器保管方法
主要機器名称 |  | 保管方法
例：ボイラー |  | ボイラー内部の腐食を防止するため、系統内に高純度窒素を封入し、大気との接触を遮断する。休止期間中は定期的に窒素圧力を監視し、圧下時には補充を実施することで、健全な状態を維持管理する

## 【様式2-6】立ち上げ決定後に行う作業工程及び人員確保計画
■【様式2-6】提案書：立ち上げ決定後に行う作業工程及び人員確保計画
立ち上げ決定後に行う作業工程及び人員確保計画
（注意事項）
・立ち上げプロセスへの契約決定時点から実需給期間終了までの作業工程の概要※を提出すること。
※【様式2-7】に記載した修繕等の10項目はすべて記載すること。
・燃料の調達についても作業工程を記載すること。
・人員確保計画には、制度適用期間中の体制計画及び立ち上げ決定後に必要な人員を確保する計画を記載すること。
なお、必要事項が記載されていれば応札者の任意様式としてよい。
作業工程
人員確保計画
（制度適用期間中の体制） ・制度適用期間中は、最低限の保守要員として〇〇名を専任、〇〇名を他業務と兼任させて維持運用する。 （立ち上げ決定後の人員確保計画） ・応札電源の立ち上げに必要な追加人員は○名を想定しており、・・・・ ・具体的には、立ち上げプロセスへの落札決定後、応札電源の勤務経験者を○○や△△から集め、・・・ ・なお、燃料関連設備の運転は協力会社である○○社が行っており、協力を仰ぐ予定であり、・・・

## 【様式2-7】立ち上げ決定後に行う修繕等の内容
■【様式2-7】提案書：立ち上げ決定後に行う修繕等の内容
立ち上げ決定後に行う修繕等の内容
（注意事項）
・立ち上げ決定後に行う修繕等の内容及び理由を記載すること。
・法令上必要な定期点検についても記載すること。
・金額の大きな順に10件を記載すること。（修繕が10件に満たない場合は全件記載すること）
※総額欄には、想定立ち上げコスト総額を記載すること。
No. | 項目 | 金額 | 内容 | 実施理由 | 所要期間
1 | ○○交換 | ○.○億円 | 発電機の○○機器交換 | 発電機の○○機器が劣化しているため | 5 | か月
2 | ○○補修 | ○.○億円 | 発電機の○○機器補修 | 発電機の○○機器のメーカー保守期間が○年○月で終了するため | 5 | か月
3 | ○○補修 | ○.○億円 | ボイラー○○補修 | ○○機器の劣化が著しく補修の必要があるため | 9 | か月
4 | ○○交換 | ○.○億円 | 発電機の○○機器交換 | 発電機の○○機器が劣化しており、○年○月で交換周期となるが、機器の手配に○か月を要するため | 4 | か月
5 | ○○交換 | ○.○億円 | 発電機の○○機器交換 | 発電機の○○機器が劣化しており、○年○月で交換周期となるが、機器の手配に○か月を要するため | 4 | か月
6 | ○○交換 | ○.○億円 | 発電機の○○機器交換 | 発電機の○○機器が劣化しており、○年○月で交換周期となるが、機器の手配に○か月を要するため | 4 | か月
7 | ○○交換 | ○.○億円 | 発電機の○○機器交換 | 発電機の○○機器が劣化しており、○年○月で交換周期となるが、機器の手配に○か月を要するため | 4 | か月
8 | ○○交換 | ○.○億円 | 発電機の○○機器交換 | 発電機の○○機器が劣化しており、○年○月で交換周期となるが、機器の手配に○か月を要するため | 4 | か月
9 | ○○交換 | ○.○億円 | 発電機の○○機器交換 | 発電機の○○機器が劣化しており、○年○月で交換周期となるが、機器の手配に○か月を要するため | 4 | か月
10 | ○○定期点検 | ○.○億円 | ○○設備点検（法令点検） | 点検期限を迎えるため | 3 | か月
想定立ち上げコスト総額 |  | ○○.○ |  |  | 億円

## 【様式2-8】燃料調達計画
■【様式2-8】提案書：燃料調達計画
燃料調達計画
（注意事項）
・立ち上げが決定してから、必要な燃料調達の計画を記載すること。
・立ち上げ決定後では燃料調達が間に合わないため事前に燃料を調達・保管する場合も、燃料調達の計画を記載すること。
なお、必要事項が記載されていれば応札者の任意様式としてよい。
・調達予定量の算出根拠を必ず記載すること。
・制度適用期間前の運用で残った燃料をそのまま使用し、燃料の調達計画がない場合は、「燃料調達計画なし」と記載すること。
燃料調達計画
・（立ち上げ決定後に調達する場合）元売り業者の○○に発注し、近隣の燃料基地である○○からC重油を○か月で手配をする。 ・（立ち上げ決定前に調達する場合）応札電源の立ち上げに必要なC重油は、元売り業者への発注から納入まで○か月がかかり、数ヶ月程度での立ち上げには間に合わない。このため、・・・・ ・落札後の調達予定量は○kLであり、算出根拠は以下のとおり。 ・・・・

## （非表示）ドロップダウンリスト
参加要件 | 立ち上げ区分 | 応札エリア | 制度適用期間中リクワイアメントを満たせない期間 | エリア | リクワイアメントを満たせない容量 | 燃料種
不落札 | 長期立ち上げ | 東エリア（50Hz） | 有り | 北海道 | 契約容量全量 | 石油（重油）
未応札 | 短期立ち上げ | 西エリア（60Hz） | 無し | 東北 | 契約容量の一部 | 石油（軽油）
差替元 |  |  |  | 東京 |  | 石油（灯油）
|  |  |  | 中部 |  | その他燃料油
|  |  |  | 北陸 |  | 石炭
|  |  |  | 関西 |  | 都市ガス
|  |  |  | 中国 |  | 天然ガス（LNG）
|  |  |  | 四国 |  | 副生ガス（高炉ガス、コークスガス、複合ガス）
|  |  |  | 九州 |  | 液化石油
ガス（LPG）
その他ガス
バイオマス
その他

## （広域機関使用）転記用
提案書
| 電源及び事業者に関する情報 | [23 empty] | 応札電源の運転実績
| (様式2-1) | [23 empty] | (様式2-2)
| 電源に関する基本情報 | [6 empty] | 参加要件の確認 不落札/未応札/差替済 |  |  |  | 制度適用期間 ※連続した12か月以上36か月以内 | [6 empty] | 事業者に関する情報 | [10 empty] | 次回の定期事業者検査の時期 |  |  | 前回の定期事業者検査の時期
| 電源の名称 | 所在地 | 発電方式区分 (燃料種) | 受電地点特定番号 | 系統接続している エリア名 | 定格出力 (kW) | 営業運転開始年月 〇年〇月 | 2026年度実需給向けメインオークション (不落札/未応札/差替済) | 2027年度実需給向けメインオークション (不落札/未応札/差替済) | 2028年度実需給向けメインオークション (不落札/未応札/差替済) | 2026年度実需給向け調達オークション (不落札/未応札/差替済) | 開始 〇年○月1日 | 終了 〇年○月末日 | 立ち上げ区分 (長期/短期) | 応札エリア | 応札容量 (kW) | 想定立ち上げコスト (円/kW) | 容量市場又は供給計画に計上した供給力 (kW) | 事業者名 | 所在地 | 所属 | 担当者氏名 | 担当者電話番号 | 担当者メールアドレス | 発電電力量 (kWh) | 設備利用率 (%) | 計画外停止率 (%) | 運転時間 (時間) | 起動回数 (回) | ボイラー 〇年〇月〇日 | タービン 〇年〇月〇日 | 燃料タンク 〇年〇月〇日 | ボイラー 〇年〇月〇日 | タービン 〇年〇月〇日 | 燃料タンク 〇年〇月〇日
| (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) |  | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊) | (＊)
転記情報 | 〇発電所〇号 | ○県○市・・・ | 石油（重油） | ○○○○ | 北海道 | 1000000 | 1985年4月 | 不落札 | 未応札 | 未応札 | 不落札 | 2027-04-01 | 2029-03-31 | 長期立ち上げ | 東エリア（50Hz） | 1000000 | 12000 | 1000000 | ○○株式会社 | ○県○市・・・ | 〇〇〇〇 | 〇〇 〇〇 | xx-xxxx-xxxx | xxxx@xxxx.xx.xx | 100000000 | 20 | 5 | 230 | 3 | 2026年10月1日 | 2026年11月4日 | 2026年9月20日 | 2023年10月3日 | 2023年11月7日 | 2023年9月28日