## 事業者種別ごとの必要記載事項
事業者種別ごとの必要記載事項
| 必要記載事項 |  | 事業者区分
|  | 発電事業者 | 一般送配電事業者 特定送配電事業者 送電事業者 | 小売事業者
-1 | 発電所、送電線、変電所の所在地及びその性能 | ○ | ○ | （該当する場合）
-2 | 電源車、ポータブル発電機の保有状況 | ○ | ○ | ○
-3 | 災害対応のための資機材の保有状況 | ○ | ○
-4 | 災害対応のための人員の状況 | ○ | ○ | ○
-5 | 非常時に活用することができる需給調整契約等の締結の状況 |  |  | ○
-6 | 平常時及び緊急時の連絡先 | ○ | ○ | ○

## (1) 1 火力発電所
(1) 1 火力発電所 （電気事業用のみ）
自ら維持・運用する発電所の所在地及びその性能等について記載ください。
火力発電所に、バイオマス発電所を含みます。
会員事業者名 | 発電所名 | 所在地 （番地まで） | サイト最大出力 (kW) | ﾕﾆｯﾄ No. | ユニット出力 | ﾎﾞｲﾗ (ﾒｰｶｰ) | ﾀｰﾋﾞﾝ |  | 発電機 |  | 発電種別 | 使用燃料
（事業者コード） |  |  |  |  | (kw) |  | (ﾒｰｶｰ･ | 出力kW) | (ﾒｰｶｰ・ | 容量kVA)

## (1) 1 火力発電所 (例)
(1) 1 火力発電所 （電気事業用のみ）
自ら維持・運用する発電所の所在地及びその性能等について記載ください。
火力発電所に、バイオマス発電所を含みます。
会員事業者名 | 発電所名 | 所在地 （番地まで） | サイト最大出力 (kW) | ﾕﾆｯﾄ No. | ユニット出力 | ﾎﾞｲﾗ (ﾒｰｶｰ) | ﾀｰﾋﾞﾝ |  | 発電機 |  | 発電種別 | 使用燃料
（事業者コード） |  |  |  |  | (kw) |  | (ﾒｰｶｰ･ | 出力kW) | (ﾒｰｶｰ・ | 容量kVA)
広域電力株式会社 （７００１） | 広域発電所 | 東京都江東区 豊洲6-2-15 | 75000 | 1 | 25000 | ●●● | ●●● | 25000 | ●●● | 28000 | 汽力 | 重油
|  |  |  | 2 | 25000 | ●●● | ●●● | 25000 | ●●● | 28000 | 汽力 | 重油
|  |  |  | 3 | 25000 | ●●● | ●●● | 25000 | ●●● | 28000 | 汽力 | 重油
発電所全体の最大出力を記載してください。
ユニット別の最大出力を記載してください。
ユニットの番号又は呼称を記載してください。

## (1) 2 水力発電所
(1) 2 水力発電所 （電気事業用のみ）
自ら維持・運用する発電所の所在地及びその性能等について記載ください。
会員事業者名 | 発電所名 | 所在地 （番地まで） | 最大出力 (kW) | 水系 | 発電機 |  | 発電方式
（事業者コード） |  |  |  |  | (ﾒｰｶｰ･ | 容量kVA)

## (1) 2 水力発電所 (例)
(1) 2 水力発電所 （電気事業用のみ）
自ら維持・運用する発電所の所在地及びその性能等について記載ください。
会員事業者名 | 発電所名 | 所在地 （番地まで） | 最大出力 (kW) | 水系 | 発電機 |  | 発電方式
（事業者コード） |  |  |  |  | (ﾒｰｶｰ･ | 容量kVA)
広域電力株式会社 （７００１） | 豊洲発電所 | 東京都江東区 豊洲6-2-15 | 12000 | 隅田川 | ●●● | 130000 | 貯水池式

## (1) 3 原子力発電所
(1) 3 原子力発電所
自ら維持・運用する発電所の所在地及びその性能等について記載ください。
会員事業者名 | 発電所名 | 所在地 （番地まで） | サイト最大出力 (kW) | ﾕﾆｯﾄ No. | ユニット出力 | 原子炉 (ﾒｰｶｰ) | ﾀｰﾋﾞﾝ |  | 発電機 |  | 発電種別 | 使用燃料
（事業者コード） |  |  |  |  | (kw) |  | (ﾒｰｶｰ･ | 出力kW) | (ﾒｰｶｰ･ | 容量kVA)

## (1) 3 原子力発電所 (例)
(1) 3 原子力発電所
自ら維持・運用する発電所の所在地及びその性能等について記載ください。
会員事業者名 | 発電所名 | 所在地 （番地まで） | サイト最大出力 (kW) | ﾕﾆｯﾄ No. | ユニット出力 | 原子炉 (ﾒｰｶｰ) | ﾀｰﾋﾞﾝ |  | 発電機 |  | 発電種別 | 使用燃料
（事業者コード） |  |  |  |  | (kw) |  | (ﾒｰｶｰ･ | 出力kW) | (ﾒｰｶｰ･ | 容量kVA)
広域電力株式会社 （７００１） | オクト発電所 | 東京都江東区 豊洲6-2-15 | 2478000 | 1 | 826000 | ●●● | ●●● | 826000 | ●●● | 920000 | ABWR | ウラン
|  |  |  | 2 | 826000 | ●●● | ●●● | 826000 | ●●● | 920000 | ABWR | ウラン
|  |  |  | 3 | 826000 | ●●● | ●●● | 826000 | ●●● | 920000 | ABWR | ウラン
発電所全体の最大出力を記載してください。
ユニット別の最大出力を記載してください。
ユニットの番号又は呼称を記載してください。

## (1) 4 送電線
(1) 4 送電線
自ら維持・運用する送電線の所在地及びその性能等について記載ください。
上位２電圧のみ（最上位電圧が２５０ｋＶ未満の場合は、最上位電圧のみ）
会員事業者名 | 線路名 | 区間 |  | 電圧 (Ｖ) | 電線路 亘長(km) | 回路数 | 支持物数 (基)
（事業者コード） |  | 自 | 至

## (1) 4 送電線 (例)
(1) 4 送電線
自ら維持・運用する送電線の所在地及びその性能等について記載ください。
上位２電圧のみ（最上位電圧が２５０ｋＶ未満の場合は、最上位電圧のみ）
会員事業者名 | 線路名 | 区間 |  | 電圧 (Ｖ) | 電線路 亘長(km) | 回路数 | 支持物数 (基)
（事業者コード） |  | 自 | 至
広域電力株式会社 （７００１） | 広域線 | 広域変電所 | オクト変電所 | 500000 | 70 | 2 | 175

## (1) 5 変電所
(1) 5 変電所
自ら維持・運用する変電所の所在地及びその性能等について記載ください。
上位２電圧のみ（最上位電圧が２５０ｋＶ未満の場合は、最上位電圧のみ）
会員事業者名 | 変電所名 | 所在地 （番地まで） | 最大出力 (kVA) | 変圧器 |  | 最高電圧 (kV)
（事業者コード） |  |  |  | (kVA | ×個数)

## (1) 5 変電所 (例)
(1) 5 変電所
自ら維持・運用する変電所の所在地及びその性能等について記載ください。
上位２電圧のみ（最上位電圧が２５０ｋＶ未満の場合は、最上位電圧のみ）
会員事業者名 | 変電所名 | 所在地 （番地まで） | 最大出力 (kVA) | 変圧器 |  | 最高電圧 (kV)
（事業者コード） |  |  |  | (kVA | ×個数)
広域電力株式会社 （７００１） | 広域変電所 | 東京都江東区豊洲6-2-15 | 900000 | 300000 | 3 | 275

## (2) 1 電源車
(2) 1 電源車
自ら維持・運用する電源車の所在地及びその性能等について記載ください。
会員事業者名 （事業者コード） | 都道府県 | 市町村 | 保有台数 | 高圧/低圧 | 発電装置 (DE/GT) | 定格電圧 (V) | 定格出力 (kVA) | 燃料容量 (L) | 連続運転 可能時間 （時間） | ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰ 交換タイミング （時間） | 周波数 (50Hz/ 60Hz/両用)

## (2) 1 電源車 (例)
(2) 1 電源車
自ら維持・運用する電源車の所在地及びその性能等について記載ください。
会員事業者名 （事業者コード） | 都道府県 | 市町村 | 保有台数 | 高圧/低圧 | 発電装置 (DE/GT) | 定格電圧 (V) | 定格出力 (kVA) | 燃料容量 (L) | 連続運転 可能時間 （時間） | ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰ 交換タイミング （時間） | 周波数 (50Hz/ 60Hz/両用)
広域電力株式会社 （７００１） | 東京都 | 江東区豊洲 | 18 | 低圧 | DE | 6600 | 500 | 250 | 2 | 250 | 60Hz
プルダウンメニューから選択してください。
プルダウンメニューから選択してください。
Ｌ（リットル）単位にて記載ください。
交換までの連続使用時間を記載ください。
プルダウンメニューから選択してください。

## (2) 2 ポータブル発電機
(2) 2 ポータブル発電機
保有するポータブル発電機の所在地及びその性能等について記載ください。
会員事業者名 （事業者コード） | 周波数 (50Hz/ 60Hz/両用) | 定格電圧 (V) | 定格出力 (kVA) | 燃料容量 (L) | 燃料 | 連続運転 可能時間 （時間） | 保有台数

## (2) 2 ポータブル発電機 (例)
(2) 2 ポータブル発電機
保有するポータブル発電機の所在地及びその性能等について記載ください。
会員事業者名 （事業者コード） | 周波数 (50Hz/ 60Hz/両用) | 定格電圧 (V) | 定格出力 (kVA) | 燃料容量 (L) | 燃料 | 連続運転 可能時間 （時間） | 保有台数
広域電力株式会社 （７００１） | 両用 | 100 | 1 | 3 | ガソリン | 5 | 10
プルダウンメニューから選択してください。

## (3) 災害対応資機材
（３）災害対応のための資機材の保有状況
※様式任意です。

## (4) 災害対応人員
（４）災害対応のための人員数
人員数（人）
①社員
②協力会社等

## (5) 需給調整契約
（５）非常時に活用することができる需給調整契約等（計画調整契約を除く。）の締結の状況（Kw)
※様式任意です。

## (6) 連絡先
(6) 連絡先
（１） 平常時の連絡先
平常時の防災に関するご連絡先を記載してください。定期報告の要請や事務連絡をさせていただきます。
（注）会員事業者のために、会員でない事業者が連絡先となる場合には、所属部署欄に、法人名を記載願います
会員事業者名 （事業者コード） | 所属部署 | 役職名 | 氏名 | 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ | 電話番号 （携帯） | 電話番号 （固定） | ＦＡＸ番号 | 提供同意
（２） 緊急時の連絡先
緊急時の防災に関するご連絡先を記載してください。緊急報告の要請や本機関態勢発令についてご連絡させていただきます。
（注）会員事業者のために、会員でない事業者が連絡先となる場合には、所属部署欄に、法人名を記載願います
会員事業者名 （事業者コード） | 所属部署 | 役職名 | 氏名 | 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ | 電話番号 （携帯） | 電話番号 （固定） | ＦＡＸ番号 | 提供同意
以下、ご確認の上、チェック願います。
上記すべての担当者及び責任者から個人情報提供の同意を得ています。
本機関から他の会員の個人情報提供を受けた場合、次の措置をとることに同意します。
（ア）知り得た当該個人情報を漏らし、又は盗用しないこと。
（イ）当該個人情報の再提供をしないこと。
（ウ）利用目的達成後の当該個人情報の返却又は破棄・削除を適切に行うこと。
（エ）当該個人情報の複写及び複製をしないこと（安全管理上必要なバックアップを目的
とするものを除く。）。

## (6) 連絡先 (例)
(6) 連絡先
（１） 平常時の連絡先
平常時の防災に関するご連絡先を記載してください。定期報告の要請や事務連絡をさせていただきます。
（注）会員事業者のために、会員でない事業者が連絡先となる場合には、所属部署欄に、法人名を記載願います
会員事業者名 （事業者コード） | 所属部署 | 役職名 | 氏名 | 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ | 電話番号 （携帯） | 電話番号 （固定） | ＦＡＸ番号 | 提供同意
広域電力株式会社 （７００１） | 電力管理株式会社 |  | 管理 太郎 | bousai@XXX | 090-xxxx-xxxx | 03-xxxx-xxxx | 03-xxxx-xxxx
（２） 緊急時の連絡先
緊急時の防災に関するご連絡先を記載してください。緊急報告の要請や本機関態勢発令についてご連絡させていただきます。
（注）会員事業者のために、会員でない事業者が連絡先となる場合には、所属部署欄に、法人名を記載願います
会員事業者名 （事業者コード） | 所属部署 | 役職名 | 氏名 | 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ | 電話番号 （携帯） | 電話番号 （固定） | ＦＡＸ番号 | 提供同意
広域電力株式会社 （７００１） | 電力管理株式会社 |  | 管理 次郎 | bousai@XXX | 090-xxxx-xxxx | 03-xxxx-xxxx | 03-xxxx-xxxx
以下、ご確認の上、チェック願います。
上記すべての担当者及び責任者から個人情報提供の同意を得ています。
本機関から他の会員の個人情報提供を受けた場合、次の措置をとることに同意します。
（ア）知り得た当該個人情報を漏らし、又は盗用しないこと。
（イ）当該個人情報の再提供をしないこと。
（ウ）利用目的達成後の当該個人情報の返却又は破棄・削除を適切に行うこと。
（エ）当該個人情報の複写及び複製をしないこと（安全管理上必要なバックアップを目的
とするものを除く。）。
他の会員事業者への連絡先ご提供について同意をお願いします。
会員事業者以外の事業者が連絡先となる場合には、所属部署に、その事業者名を記載願います。