## 記載例（合計）
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
【調達オークション】期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2027年度）
対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）
※本帳票提出時、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分 |  | 太陽光,風力,一般（自流式）
エリア名 |  | 北海道
設備容量 |  | － | [11 empty] | kW
【メインオークション】 送電可能電力 |  | － | [11 empty] | kW
調整係数 |  | － | [11 empty] | ％
【メインオークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 8622 | 9055 | 9387 | 9142 | 8721 | 7380 | 5963 | 5946 | 6601 | 7436 | 7618 | 7995 | kW
【メインオークション】 期待容量 |  | － 4月: 9294 | kW
【メインオークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | kW
【調達オークション】 送電可能電力 | [13 empty] | kW | bar: 9294 4月
【メインオークション】 契約容量 |  | 9294 4月: 4647 | kW
【調達オークション】 未落札の送電可能電力 |  | 9294 4月: 300000 | kW
【調達オークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 13372.8573 | 18994.4339 | 17102.1424 | 14278.5917 | 14209.1456 | 12597.4446 | 10520.3395 | 11607.2214 | 12392.8221 | 9452.929 | 10671.2968 | 10152.9644 | kW
【調達オークション】 期待容量 |  | 300000 4月: 19763 | kW
【調達オークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | kW
(参考) アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 9382 | 18547 | 21364 | 8187 | 6849 | 5929 | 5450 | 6639 | 7272 | 5300 | 6520 | 5933 | kW
応札容量 |  | 4月: 9364 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2026/4/7～4/24)に容量市場システムに登録してください。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、電源等情報(基本情報)に登録した区分を選択してください。
・発電方式の区分については、選択した入力シートの発電方式の区分を記載ください。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載してください。
※メインオークションで落札された電源等は、メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧の値を赤枠部分に張り付けてください。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。（この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。）
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2026/6/16～6/22）に容量市場システムに登録してください。
・提供する各月の供給力については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。（応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。）
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2027年度 応札用
（容量提供事業者の皆さま）
・メインオークションで落札された電源等は、メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧を、赤枠部分にコピー＆ペーストで貼り付けてください。
ただし、メインオークション以降において設備増強等により設備容量が増加している場合、メインオークション後に
電源等情報（詳細情報）に登録した「設備容量」の応札単位ごとの合計値を入力してください。
・貼り付ける際には、「貼り付けのオプション」で「値」を選択して下さい（「数式」は張り付けない）
・メインオークションに応札したものの非落札だった電源等、もしくは追加オークションから参加する電源等は、【メインオークション】部分はゼロとし、入力箇所（黄色セル）および追加入力箇所（オレンジ色セル）に記入してください。
システムで発行された識別番号を入力
【期待容量登録時】
期待容量の自動計算の結果が1,000kW未満
となる場合、期待容量の登録ができません
応札容量が約定した場合の、追加オークション分の各月のアセスメント対象容量となります

## 記載例(太陽光)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
【調達オークション】期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2027年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分 |  | 太陽光
エリア名 |  | 関西
設備容量 |  | 150000 | [11 empty] | kW
【メインオークション】 送電可能電力 |  | 100000 | [11 empty] | kW
【メインオークション】 調整係数(年間) |  | 3.891% | [11 empty] | ％
【メインオークション】 調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 1.214% | 3.783% | 6.49% | 9.064% | 9.107% | 4.112% | 0.6977% | 0.5951% | 0.5439% | 1.15% | 1.379% | 1.161% | ％
【メインオークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 441 | 1636 | 1862 | 2376 | 2745 | 1703 | 1030 | 40 | 396 | 508 | 282 | 227 | kW
【メインオークション】 期待容量 |  | 4月: 1312 | kW
【メインオークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | kW
【メインオークション】 契約容量 |  | 1312 4月: 656 | kW
【調達オークション】 送電可能電力 |  | 1312 4月: 150000 | kW
【調達オークション】 未落札の送電可能電力 |  | 1312 4月: 100000 | kW
【調達オークション】 調整係数(年間) |  | 1312 4月: 4.09% | ％
【調達オークション】 調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 1.673% | 4.48% | 6.244% | 8.482% | 8.576% | 6.013% | 1.013% | 0.5411% | 0.7171% | 1.236% | 1.03% | 0.8998% | ％
【調達オークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 836.3714 | 2239.9373 | 3121.9672 | 4241.0184 | 4287.8958 | 3006.5101 | 506.4172 | 270.536 | 358.5694 | 617.9363 | 515.2147 | 449.9125 | kW
【調達オークション】 期待容量 |  | 4月: 2701 | kW
【調達オークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | kW
(参考) アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 836 | 1792 | 1873 | 4241 | 3430 | 1804 | 506 | 216 | 215 | 618 | 412 | 270 | kW
【調達オークション】 応札容量 |  | 4月: 1636 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2026/4/7～4/24)に容量市場システムに登録してください。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、電源等情報(基本情報)に登録した区分を選択してください。
・発電方式の区分については、太陽光で固定です。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載してください。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位ごとに合計した整数値(端数切捨て)を記載してください。
※メインオークションで落札された電源等は、メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧の値を赤枠部分に張り付けてください。
・調達オークションの送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載してください。
・調達オークションの調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・調達オークションの各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・調達オークションの期待容量については、自動計算されます。（この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。）
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2026/6/16～6/22）に容量市場システムに登録して下さい。
・提供する各月の供給力については、送電可能電力を上限に任意に記載してください。
・応札容量については、自動計算されます。（応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。）
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2027年度 応札用
（容量提供事業者の皆さま）
・メインオークションで落札された電源等は、メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧を、赤枠部分にコピー＆ペーストで貼り付けてください。
ただし、メインオークション以降において設備増強等により設備容量が増加している場合、メインオークション後に電源等情報（詳細情報）に登録した「設備容量」の応札単位ごとの合計値を入力してください。
・貼り付ける際には、「貼り付けのオプション」で「値」を選択して下さい（「数式」は張り付けない）
・メインオークションに応札したものの非落札だった電源等、もしくは追加オークションから参加する電源等は、【メインオークション】部分はゼロとし、入力箇所（黄色セル）および追加入力箇所（オレンジ色セル）に記入してください。
システムで発行された識別番号を入力
【期待容量登録時】
期待容量の自動計算の結果が1,000kW未満
となる場合、期待容量の登録ができません
【応札容量登録時】
応札容量が1,000kW以上になるよう、
提供する各月の供給力を入力してください
【期待容量登録時】
入力不要です(エラー表示は無視してください)
【応札容量登録時】
未落札の送電可能電力以下の整数値を入力してください
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します
メインオークションの応札容量を張り付けてください
応札容量が約定した場合の、追加オークション分の各月のアセスメント対象容量となります
調達オークション時点の送電可能電力を入力してください
最新の設備容量を整数値で入力してください
メインオークション応札時点の送電可能容量を入力してください

## 記載例(風力)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
【調達オークション】期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2027年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分 |  | 風力
エリア名 |  | 関西
設備容量 |  | 150000 | [11 empty] | kW
【メインオークション】 送電可能電力 |  | 100000 | [11 empty] | kW
【メインオークション】 調整係数(年間) |  | 23.55% | [11 empty] | ％
【メインオークション】 調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 24.48% | 15.63% | 14.65% | 14.65% | 11.08% | 15.21% | 19.1% | 25.51% | 26.7% | 22.19% | 26.3% | 22.38% | ％
【メインオークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 2977 | 1579 | 1881 | 785 | 1183 | 1354 | 1664 | 2876 | 2742 | 3545 | 3680 | 3512 | kW
【メインオークション】 期待容量 |  | 4月: 2750 | kW
【メインオークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | kW
【メインオークション】 契約容量 |  | 2750 4月: 1375 | kW
【調達オークション】 送電可能電力 |  | 2750 4月: 150000 | kW
【調達オークション】 未落札の送電可能電力 |  | 2750 4月: 100000 | kW
【調達オークション】 調整係数(年間) |  | 2750 4月: 20.83% | ％
【調達オークション】 調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 22.78% | 16.33% | 14.79% | 12.11% | 8.963% | 13.8% | 18.39% | 25.97% | 29.07% | 18.22% | 25.48% | 23.26% | ％
【調達オークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 4555.9514 | 3265.9495 | 2958.3899 | 2422.9997 | 1792.5736 | 2759.3411 | 3677.1243 | 5194.9126 | 5813.1393 | 3643.9271 | 5095.5672 | 4652.5797 | kW
【調達オークション】 期待容量 |  | 4月: 5541 | kW
【調達オークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | kW
(参考) アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 4556 | 3266 | 2958 | 2423 | 1793 | 2759 | 3677 | 5195 | 5813 | 3644 | 5096 | 4653 | kW
【調達オークション】 応札容量 |  | 4月: 4166 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2026/4/7～4/24)に容量市場システムに登録してください。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、電源等情報(基本情報)に登録した区分を選択してください。
・発電方式の区分については、風力で固定です。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載してください。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位ごとに合計した整数値(端数切捨て)を記載してください。
※メインオークションで落札された電源等は、メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧の値を赤枠部分に張り付けてください。
・調達オークションの送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載してください。
・調達オークションの調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・調達オークションの各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・調達オークションの期待容量については、自動計算されます。（この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。）
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2026/6/16～6/22）に容量市場システムに登録して下さい。
・提供する各月の供給力については、送電可能電力を上限に任意に記載してください。
・応札容量については、自動計算されます。（応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。）
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2027年度 応札用
（容量提供事業者の皆さま）
・メインオークションで落札された電源等は、メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧を、赤枠部分にコピー＆ペーストで貼り付けてください。
ただし、メインオークション以降において設備増強等により設備容量が増加している場合、メインオークション後に
電源等情報（詳細情報）に登録した「設備容量」の応札単位ごとの合計値を入力してください。
・貼り付ける際には、「貼り付けのオプション」で「値」を選択して下さい（「数式」は張り付けない）
・メインオークションに応札したものの非落札だった電源等、もしくは追加オークションから参加する電源等は、【メインオークション】部分はゼロとし、入力箇所（黄色セル）および追加入力箇所（オレンジ色セル）に記入してください。
システムで発行された識別番号を入力
【期待容量登録時】
期待容量の自動計算の結果が1,000kW未満
となる場合、期待容量の登録ができません
【応札容量登録時】
応札容量が1,000kW以上になるよう、
提供する各月の供給力を入力してください
【期待容量登録時】
入力不要です(エラー表示は無視してください)
【応札容量登録時】
未落札の送電可能電力以下の整数値を入力してください
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します
メインオークションの応札容量を張り付けてください
応札容量が約定した場合の、追加オークション分の各月のアセスメント対象容量となります
調達オークション時点の送電可能電力を入力してください
最新の設備容量を整数値で入力してください
メインオークション応札時点の送電可能容量を入力してください

## 記載例(水力)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
【調達オークション】期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2027年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源（単独）
発電方式の区分 |  | 一般（自流式）
エリア名 |  | 関西
設備容量 |  | 150000 | [11 empty] | kW
【メインオークション】 送電可能電力 |  | 100000 | [11 empty] | kW
【メインオークション】 調整係数(年間) |  | 47.24% | [11 empty] | ％
【メインオークション】 調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 41.98% | 69.1% | 56.42% | 42.12% | 44.89% | 37.69% | 35.67% | 34.59% | 32.86% | 29.22% | 27.35% | 25.25% | ％
【メインオークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 5204 | 5840 | 5644 | 5981 | 4793 | 4323 | 3269 | 3030 | 3463 | 3383 | 3656 | 4256 | kW
【メインオークション】 期待容量 |  | 4月: 5232 | kW
【メインオークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | kW
【メインオークション】 契約容量 |  | 5232 4月: 2616 | kW
【調達オークション】 送電可能電力 |  | 5232 4月: 150000 | kW
【調達オークション】 未落札の送電可能電力 |  | 5232 4月: 100000 | kW
【調達オークション】 調整係数(年間) |  | 5232 4月: 44.53% | ％
【調達オークション】 調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 39.9% | 67.44% | 55.11% | 38.07% | 40.64% | 34.16% | 31.68% | 30.71% | 31.11% | 25.96% | 25.3% | 25.25% | ％
【調達オークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 7980.5346 | 13488.547 | 11021.7854 | 7614.5735 | 8128.6763 | 6831.5934 | 6336.798 | 6141.7728 | 6221.1134 | 5191.0657 | 5060.5148 | 5050.4722 | kW
【調達オークション】 期待容量 |  | 4月: 11521 | kW
【調達オークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | kW
(参考) アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 3990 | 13489 | 16533 | 1523 | 1626 | 1366 | 1267 | 1228 | 1244 | 1038 | 1012 | 1010 | kW
【調達オークション】 応札容量 |  | 4月: 3562 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2026/4/7～4/24)に容量市場システムに登録してください。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、電源等情報(基本情報)に登録した区分を選択してください。
・発電方式の区分については、一般水力（自流式）で固定です。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載してください。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位ごとに合計した整数値(端数切捨て)を記載してください。
※メインオークションで落札された電源等は、メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧の値を赤枠部分に張り付けてください。
・調達オークションの送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載してください。
・調達オークションの調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・調達オークションの各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・調達オークションの期待容量については、自動計算されます。（この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。）
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2026/6/16～6/22）に容量市場システムに登録して下さい。
・提供する各月の供給力については、送電可能電力を上限に任意に記載してください。
・応札容量については、自動計算されます。（応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。）
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2027年度 応札用
（容量提供事業者の皆さま）
・メインオークションで落札された電源等は、メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧を、赤枠部分にコピー＆ペーストで貼り付けてください。
ただし、メインオークション以降において設備増強等により設備容量が増加している場合、メインオークション後に
電源等情報（詳細情報）に登録した「設備容量」の応札単位ごとの合計値を入力してください。
・貼り付ける際には、「貼り付けのオプション」で「値」を選択して下さい（「数式」は張り付けない）
・メインオークションに応札したものの非落札だった電源等、もしくは追加オークションから参加する電源等は、【メインオークション】部分はゼロとし、入力箇所（黄色セル）および追加入力箇所（オレンジ色セル）に記入してください。
システムで発行された識別番号を入力
【期待容量登録時】
期待容量の自動計算の結果が1,000kW未満
となる場合、期待容量の登録ができません
【応札容量登録時】
応札容量が1,000kW以上になるよう、
提供する各月の供給力を入力してください
【期待容量登録時】
入力不要です(エラー表示は無視してください)
【応札容量登録時】
未落札の送電可能電力以下の整数値を入力してください
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します
メインオークションの応札容量を張り付けてください
応札容量が約定した場合の、追加オークション分の各月のアセスメント対象容量となります
調達オークション時点の送電可能電力を入力してください
最新の設備容量を整数値で入力してください
メインオークション応札時点の送電可能容量を入力してください

## 【調達AX】合計
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
【調達オークション】期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2027年度）
対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）
※本帳票提出時、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
容量を提供する 電源等の区分
発電方式の区分
エリア名
設備容量 | [13 empty] | kW
【メインオークション】 送電可能電力 | [13 empty] | kW
調整係数 |  | － | [11 empty] | %
【メインオークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【メインオークション】 期待容量 |  | － 4月: 0 | kW
【メインオークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【メインオークション】 契約容量 |  | 0 4月: 0 | kW
【調達オークション】 送電可能電力 | [13 empty] | kW | bar: 0 4月
【調達オークション】 未落札の送電可能電力 |  | 0 4月: 0 | kW
【調達オークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【調達オークション】 期待容量 |  | 0 4月: 0 | kW
【調達オークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
(参考) アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2026/4/7～4/24)に容量市場システムに登録してください。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、電源等情報(基本情報)に登録した区分を選択してください。
・発電方式の区分については、選択した入力シートの発電方式の区分を記載ください。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載してください。
※メインオークションで落札された電源等は、メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧の値を赤枠部分に張り付けてください。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。（この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。）
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2026/6/16～6/22）に容量市場システムに登録してください。
・提供する各月の供給力については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。（応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。）
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2027年度 応札用
・メインオークションで落札された電源等は、メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧を、赤枠部分にコピー＆ペーストで貼り付けてください。
ただし、メインオークション以降において設備増強等により設備容量が増加している場合、メインオークション後に
電源等情報（詳細情報）に登録した「設備容量」の応札単位ごとの合計値を入力してください。
・貼り付ける際には、「貼り付けのオプション」で「値」を選択して下さい（「数式」は張り付けない）
・メインオークションに応札したものの非落札だった電源等、もしくは追加オークションから参加する電源等は、【メインオークション】部分はゼロとし、入力箇所（黄色セル）に記入してください。

## 【調達AX】入力(太陽光)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
【調達オークション】期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2027年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
容量を提供する 電源等の区分
発電方式の区分
エリア名
設備容量 | [13 empty] | kW
【メインオークション】 送電可能電力 | [13 empty] | kW
【メインオークション】 調整係数(年間) | [13 empty] | ％
【メインオークション】 調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
％ | bar: 4月 to 3月
【メインオークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
【メインオークション】 期待容量 | [13 empty] | kW
【メインオークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
【メインオークション】 契約容量 | [13 empty] | kW | 0
【調達オークション】 送電可能電力 | [13 empty] | kW
【調達オークション】 未落札の送電可能電力 |  | 4月: 0 | kW
【調達オークション】 調整係数(年間) | [13 empty] | ％ | bar: 4月
【調達オークション】 調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
％ | bar: 0% 4月 to 0% 3月
【調達オークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【調達オークション】 期待容量 |  | 4月: 0 | kW
【調達オークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | 0
kW
(参考) アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【調達オークション】 応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2026/4/7～4/24)に容量市場システムに登録してください。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、電源等情報(基本情報)に登録した区分を選択してください。
・発電方式の区分については、太陽光で固定です。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載してください。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位ごとに合計した整数値(端数切捨て)を記載してください。
※メインオークションで落札された電源等は、メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧の値を赤枠部分に張り付けてください。
・調達オークションの送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載してください。
・調達オークションの調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・調達オークションの各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・調達オークションの期待容量については、自動計算されます。（この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。）
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2026/6/16～6/22）に容量市場システムに登録して下さい。
・提供する各月の供給力については、送電可能電力を上限に任意に記載してください。
・応札容量については、自動計算されます。（応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。）
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2027年度 応札用
（容量提供事業者の皆さま）
・メインオークションで落札された電源等は、メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧を、赤枠部分にコピー＆ペーストで貼り付けてください。
ただし、メインオークション以降において設備増強等により設備容量が増加している場合、メインオークション後に
電源等情報（詳細情報）に登録した「設備容量」の応札単位ごとの合計値を入力してください。
・貼り付ける際には、「貼り付けのオプション」で「値」を選択して下さい（「数式」は張り付けない）
・メインオークションに応札したものの非落札だった電源等、もしくは追加オークションから参加する電源等は、【メインオークション】部分はゼロとし、入力箇所（黄色セル）および追加入力箇所（オレンジ色セル）に記入してください。

## 【調達AX】入力(風力)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
【調達オークション】期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2027年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
容量を提供する 電源等の区分
発電方式の区分
エリア名
設備容量 | [13 empty] | kW
【メインオークション】 送電可能電力 | [13 empty] | kW
【メインオークション】 調整係数(年間) | [13 empty] | ％
【メインオークション】 調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
％ | bar: 4月 to 3月
【メインオークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
【メインオークション】 期待容量 | [13 empty] | kW
【メインオークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
【メインオークション】 契約容量 | [13 empty] | kW | 0
【調達オークション】 送電可能電力
【調達オークション】 未落札の送電可能電力 |  | 4月: 0 | kW
【調達オークション】 調整係数(年間) | [13 empty] | ％ | bar: 4月
【調達オークション】 調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
％ | bar: 0% 4月 to 0% 3月
【調達オークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【調達オークション】 期待容量 |  | 4月: 0 | kW
【調達オークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | 0
kW
(参考) アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【調達オークション】 応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2026/4/7～4/24)に容量市場システムに登録してください。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、電源等情報(基本情報)に登録した区分を選択してください。
・発電方式の区分については、風力で固定です。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載してください。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位ごとに合計した整数値(端数切捨て)を記載してください。
※メインオークションで落札された電源等は、メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧の値を赤枠部分に張り付けてください。
・調達オークションの送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載してください。
・調達オークションの調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・調達オークションの各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・調達オークションの期待容量については、自動計算されます。（この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。）
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2026/6/16～6/22）に容量市場システムに登録して下さい。
・提供する各月の供給力については、送電可能電力を上限に任意に記載してください。
・応札容量については、自動計算されます。（応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。）
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2027年度 応札用
（容量提供事業者の皆さま）
・メインオークションで落札された電源等は、メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧を、赤枠部分にコピー＆ペーストで貼り付けてください。
ただし、メインオークション以降において設備増強等により設備容量が増加している場合、メインオークション後に
電源等情報（詳細情報）に登録した「設備容量」の応札単位ごとの合計値を入力してください。
・貼り付ける際には、「貼り付けのオプション」で「値」を選択して下さい（「数式」は張り付けない）
・メインオークションに応札したものの非落札だった電源等、もしくは追加オークションから参加する電源等は、【メインオークション】部分はゼロとし、入力箇所（黄色セル）および追加入力箇所（オレンジ色セル）に記入してください。

## 【調達AX】入力(水力)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
【調達オークション】期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2027年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
容量を提供する 電源等の区分
発電方式の区分
エリア名
設備容量 | [13 empty] | kW
【メインオークション】 送電可能電力 | [13 empty] | kW
【メインオークション】 調整係数(年間) | [13 empty] | ％
【メインオークション】 調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
％ | bar: 4月 to 3月
【メインオークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
【メインオークション】 期待容量 | [13 empty] | kW
【メインオークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
【メインオークション】 契約容量 | [13 empty] | kW | 0
【調達オークション】 送電可能電力
【調達オークション】 未落札の送電可能電力 |  | 4月: 0 | kW
【調達オークション】 調整係数(年間) | [13 empty] | ％ | bar: 4月
【調達オークション】 調整係数(月別) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
％ | bar: 0% 4月 to 0% 3月
【調達オークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【調達オークション】 期待容量 |  | 4月: 0 | kW
【調達オークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | 0
kW
(参考) アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【調達オークション】 応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2026/4/7～4/24)に容量市場システムに登録してください。
・容量を提供する電源等の区分が変動電源(アグリゲート)の場合は、同一発電方式の区分の電源を集約して記載することが可能です。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、電源等情報(基本情報)に登録した区分を選択してください。
・発電方式の区分については、一般水力（自流式）で固定です。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載してください。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)または小規模変動電源リストに登録した「設備容量」を応札単位ごとに合計した整数値(端数切捨て)を記載してください。
※メインオークションで落札された電源等は、メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧の値を赤枠部分に張り付けてください。
・調達オークションの送電可能電力については、設備容量から所内消費電力を差し引いた値を記載してください。
・調達オークションの調整係数（年間、月別）については、自動計算されます。
・調達オークションの各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際のアセスメント対象容量の参考としてください。
・調達オークションの期待容量については、自動計算されます。（この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。）
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2026/6/16～6/22）に容量市場システムに登録して下さい。
・提供する各月の供給力については、送電可能電力を上限に任意に記載してください。
・応札容量については、自動計算されます。（応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。）
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2027年度 応札用
（容量提供事業者の皆さま）
・メインオークションで落札された電源等は、メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧を、赤枠部分にコピー＆ペーストで貼り付けてください。
ただし、メインオークション以降において設備増強等により設備容量が増加している場合、メインオークション後に
電源等情報（詳細情報）に登録した「設備容量」の応札単位ごとの合計値を入力してください。
・貼り付ける際には、「貼り付けのオプション」で「値」を選択して下さい（「数式」は張り付けない）
・メインオークションに応札したものの非落札だった電源等、もしくは追加オークションから参加する電源等は、【メインオークション】部分はゼロとし、入力箇所（黄色セル）および追加入力箇所（オレンジ色セル）に記入してください。

## webにUP時は非表示にする⇒ (hidden)
年度更新時に数値をアップデートする必要があるのは、以下の3シート
計算用(太陽光)
計算用(風力)
計算用(水力)
また、以下のシートの注釈を修正する必要があるので注意(現状、変更すべき箇所は朱太字としている)
記載例(合計)
記載例(太陽光)
記載例(風力)
記載例(水力)
合計
入力(太陽光)
入力(風力)
入力(水力)

## 計算用 (hidden)
[9 empty] | (MW) | [10 empty] | (MW) | [10 empty] | (MW)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
⑤再エネ各月kW（メイン） | 北海道: 太陽光調整係数 | 表示用 |  | 風力調整係数 | [8 empty] | 表示用 |  | 水力調整係数 | [8 empty] | 表示用
4月 | 1.61% | 3.852% | 2.233% | 9.005% | 12.83% | 8.576% | 6.368% | 8.635% | 1.482% | 0% | 4月 | 20.05% | 32.06% | 35.76% | 29.02% | 18.31% | 28.26% | 25.14% | 31.34% | 18.42% | 0% | 4月 | 39.52% | 70.48% | 57.06% | 49.11% | 67.2% | 50.82% | 45% | 44.62% | 29% | 0%
5月 | 3.82% | 12.18% | 9.148% | 11.15% | 20.69% | 12.09% | 14.02% | 18.81% | 4.161% | 0% | 5月 | 14.81% | 16.6% | 11.1% | 11.86% | 10.11% | 16.13% | 11.18% | 18.27% | 8.72% | 0% | 5月 | 67.27% | 65.91% | 65.73% | 49.29% | 69.32% | 57.03% | 35.81% | 44.65% | 29.59% | 0%
6月 | 5.927% | 16.94% | 14.81% | 18.25% | 24.36% | 18.17% | 17.27% | 19.45% | 7.666% | 0% | 6月 | 13.94% | 10.61% | 12.07% | 11.32% | 5.605% | 18.2% | 10.07% | 17.37% | 11.19% | 0% | 6月 | 55.6% | 48.71% | 60.93% | 47.64% | 54.55% | 55.6% | 35.07% | 53.03% | 38.5% | 0%
7月 | 7.889% | 16.99% | 20.36% | 22.23% | 27.82% | 22.58% | 25.66% | 29.02% | 10.3% | 0% | 7月 | 12.21% | 9.499% | 15.23% | 13.18% | 9.004% | 8.866% | 8.234% | 9.312% | 5.889% | 0% | 7月 | 39.74% | 46.97% | 57.37% | 52.66% | 53.62% | 60.07% | 44.27% | 60.12% | 42.49% | 0%
8月 | 8.228% | 21.93% | 22.94% | 27.38% | 31.15% | 25.63% | 26.81% | 31.42% | 11.42% | 0% | 8月 | 8.536% | 11% | 6.029% | 12.08% | 7.97% | 11.48% | 9.229% | 13.5% | 7.111% | 0% | 8月 | 42.16% | 40.42% | 54.08% | 44.81% | 43.76% | 48.67% | 34.11% | 50.5% | 39.51% | 0%
9月 | 5.462% | 13.73% | 14.29% | 15.28% | 20.53% | 15.75% | 15.82% | 19.81% | 8.267% | 0% | 9月 | 12.61% | 14.12% | 17.72% | 10.83% | 9.41% | 14.42% | 9.378% | 16.08% | 5.989% | 0% | 9月 | 34.79% | 37.47% | 51.62% | 43.84% | 39.16% | 44.07% | 34.73% | 51.12% | 37.83% | 0%
10月 | 0.7279% | 8.939% | 10.19% | 12.03% | 15.65% | 12.56% | 13.22% | 16.62% | 5.31% | 0% | 10月 | 15.97% | 21.52% | 25.15% | 16.97% | 14.76% | 15.37% | 12.97% | 19.44% | 12.32% | 0% | 10月 | 31.67% | 29.96% | 43.06% | 36.61% | 30.76% | 32.83% | 24.62% | 37.39% | 28.58% | 0%
11月 | 0.4437% | 1.293% | 0.5949% | 0.5836% | 0.9714% | 0.4559% | 0.5197% | 0.7647% | 0.1538% | 0% | 11月 | 23.2% | 32.46% | 18.49% | 28.87% | 27.33% | 27.43% | 19.34% | 36.51% | 18.85% | 0% | 11月 | 31.11% | 41.88% | 37.45% | 31.08% | 34.25% | 29.74% | 16.98% | 24.13% | 24.05% | 0%
12月 | 0.6017% | 0.7156% | 0.5039% | 6.88% | 3.203% | 5.001% | 5.082% | 8.119% | 0.982% | 0% | 12月 | 27.02% | 47.58% | 25.13% | 22.64% | 28.12% | 27.59% | 23.52% | 35.63% | 21.75% | 0% | 12月 | 30.71% | 49.09% | 38.32% | 30.04% | 40.65% | 34.2% | 25.04% | 24.8% | 24.47% | 0%
1月 | 1.082% | 3.921% | 2.158% | 5.693% | 2.313% | 3.634% | 4.268% | 5.858% | 2.017% | 0% | 1月 | 20.24% | 42.5% | 22.59% | 32.6% | 24.6% | 36.2% | 26.85% | 44.88% | 21.69% | 0% | 1月 | 27.2% | 39.45% | 33.64% | 25.14% | 33.13% | 33.71% | 32.28% | 25.28% | 22.12% | 0%
2月 | 1.037% | 1.207% | 0.9296% | 3.064% | 1.728% | 3.342% | 2.819% | 4.089% | 0.9844% | 0% | 2月 | 24.29% | 52.68% | 26.13% | 42.64% | 27.13% | 38.37% | 26.73% | 45.12% | 24.94% | 0% | 2月 | 25.68% | 40.97% | 31.39% | 26.46% | 32.82% | 36.55% | 40.1% | 33.71% | 24.39% | 0%
3月 | 1.079% | 1.915% | 1.04% | 2.195% | 4.465% | 2.521% | 2.583% | 4.081% | 0.872% | 0% | 3月 | 20.86% | 34.8% | 30.29% | 41.98% | 23.47% | 29.4% | 25.56% | 44.03% | 24.91% | 0% | 3月 | 25.19% | 53.52% | 38.68% | 35.82% | 46.39% | 41.48% | 50.01% | 47.3% | 28.17% | 0%
⑤再エネ各月kW | 北海道: 太陽光調整係数 | 表示用 |  | 風力調整係数 | [8 empty] | 表示用 |  | 水力調整係数 | [8 empty] | 表示用
4月 | 1.345% | 1.901% | 1.022% | 2.78% | 11.53% | 3.87% | 3.816% | 6.736% | 1.617% | 0% | 4月 | 22.74% | 34.6% | 37.39% | 26.18% | 19.44% | 27.46% | 18% | 24.75% | 15.59% | 0% | 4月 | 34.97% | 70.55% | 48.78% | 49.15% | 65.31% | 46.7% | 44.27% | 46.69% | 27.29% | 0%
5月 | 4.141% | 13.31% | 8.596% | 11.3% | 22.58% | 13.26% | 14.94% | 17.43% | 6.485% | 0% | 5月 | 16.91% | 17.94% | 13.74% | 12.04% | 12.1% | 18.41% | 11.33% | 18.79% | 9.334% | 0% | 5月 | 58.92% | 67.8% | 56.87% | 52.35% | 68.29% | 54.87% | 36.49% | 46.93% | 28.98% | 0%
6月 | 5.859% | 20.04% | 15.85% | 18.67% | 26.15% | 19.57% | 18.94% | 21.94% | 12.34% | 0% | 6月 | 14.36% | 12.08% | 12.26% | 10.81% | 7.057% | 17.43% | 10.75% | 18.37% | 13.18% | 0% | 6月 | 50.82% | 49.41% | 53.95% | 49.5% | 55% | 53.75% | 34.65% | 53.09% | 42.86% | 0%
7月 | 8.067% | 19.6% | 20.46% | 22.91% | 30.85% | 24.85% | 27.15% | 29.18% | 15.24% | 0% | 7月 | 12.89% | 10.96% | 16.65% | 13.33% | 9.604% | 9.228% | 8.224% | 9.56% | 6.774% | 0% | 7月 | 36.97% | 46.92% | 50.12% | 53.26% | 51.66% | 56.35% | 43.28% | 59.17% | 43.12% | 0%
8月 | 7.907% | 23.57% | 21.55% | 20.42% | 30.17% | 24.51% | 26.42% | 28.82% | 13.4% | 0% | 8月 | 9.455% | 10.91% | 6.671% | 12.64% | 8.259% | 12.69% | 8.81% | 13.43% | 6.933% | 0% | 8月 | 37.91% | 39.99% | 47% | 44.67% | 41.37% | 46.25% | 32% | 48.38% | 35.44% | 0%
9月 | 3.547% | 15.54% | 13.96% | 15.79% | 21.9% | 17.76% | 17.88% | 21.41% | 14.05% | 0% | 9月 | 11.73% | 14.15% | 15.74% | 11.71% | 10.56% | 14.29% | 9.357% | 15.38% | 8.062% | 0% | 9月 | 31.99% | 37.94% | 47.25% | 46.26% | 38.95% | 43.66% | 35.96% | 50.46% | 36.86% | 0%
10月 | 0.7564% | 8.185% | 7.188% | 9.395% | 12.45% | 10.91% | 11.81% | 13.7% | 7.249% | 0% | 10月 | 17.07% | 21.72% | 23.81% | 16.01% | 16.14% | 15.34% | 12.89% | 18.78% | 11.98% | 0% | 10月 | 30.35% | 29.4% | 38.23% | 37.32% | 31.38% | 30.98% | 24.1% | 38.48% | 27.86% | 0%
11月 | 0.7974% | 1.955% | 0.7916% | 0.3534% | 0.9452% | 0.432% | 0.4508% | 0.6582% | 0.3391% | 0% | 11月 | 24.39% | 31.56% | 20.11% | 30.9% | 26.96% | 28.2% | 21.51% | 35.31% | 21.68% | 0% | 11月 | 30.52% | 40.73% | 32.3% | 29.12% | 32.49% | 26.18% | 16.06% | 26.04% | 22.08% | 0%
12月 | 0.5816% | 0.6343% | 0.4307% | 2.509% | 1.185% | 2.221% | 2.286% | 2.518% | 1.461% | 0% | 12月 | 29.98% | 50.29% | 24.55% | 36.65% | 29.79% | 33.21% | 25.29% | 42.76% | 26.59% | 0% | 12月 | 28.01% | 48.1% | 34.21% | 29.29% | 40.3% | 31.54% | 24.03% | 25.81% | 20.64% | 0%
1月 | 1.331% | 3.329% | 2.357% | 5.482% | 2.38% | 4.209% | 4.743% | 5.679% | 2.55% | 0% | 1月 | 24.85% | 46.41% | 24.08% | 37.87% | 30.15% | 37.04% | 26.78% | 45.26% | 24.88% | 0% | 1月 | 24.56% | 38.54% | 30.18% | 24.02% | 32.46% | 30.93% | 31.62% | 24.55% | 19.78% | 0%
2月 | 0.936% | 1.863% | 1.217% | 3.651% | 1.855% | 3.866% | 3.202% | 4.307% | 1.872% | 0% | 2月 | 23.47% | 45.31% | 23.56% | 43.03% | 27.4% | 40.74% | 24.55% | 44.36% | 25.56% | 0% | 2月 | 24.68% | 39.41% | 28.71% | 26.77% | 32.55% | 35.35% | 39.02% | 31.56% | 22.03% | 0%
3月 | 0.6492% | 2.227% | 1.14% | 2.637% | 5.026% | 3.256% | 3.237% | 4.641% | 1.527% | 0% | 3月 | 20.55% | 30.97% | 28.83% | 38.56% | 23.74% | 29.81% | 23.97% | 43.37% | 21.93% | 0% | 3月 | 22.93% | 52.36% | 35.1% | 37.83% | 46.12% | 40.51% | 49.08% | 45.97% | 26.14% | 0%
| 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計(kW) |  | 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計 |  | 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北海道: 再エネ各月kW価値＜応札容量算定用＞ | エリア合計(kW) |  | 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計 |  | 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑪期待容量(単位：kW) | 北海道: 0 |  | ⑪期待容量(単位：kW) | 0 | [9 empty] | ⑪期待容量(単位：kW) | 0
⑪´応札容量(単位：kW) | 北海道: 0 |  | ⑪´応札容量(単位：kW) | 0 | [9 empty] | ⑪´応札容量(単位：kW) | 0
⑫調整係数(%) | 北海道: 0 |  | ⑫調整係数(%) | 0 | [9 empty] | ⑫調整係数(%) | 0
| 東北: 太陽光調整係数（年間） |  |  |  | 風力調整係数（年間） | [10 empty] | 水力調整係数（年間）
| 北海道: 北海道; 東北: 3.741% |  |  | 北海道 | 23.79% | [9 empty] | 北海道 | 42.98%
| 北海道: 東北; 東北: 11.68% |  |  | 東北 | 34.05% | [9 empty] | 東北 | 58.45%
| 北海道: 東京; 東北: 9.85% |  |  | 東京 | 25.77% | [9 empty] | 東京 | 52.37%
| 北海道: 中部; 東北: 12.07% |  |  | 中部 | 30.18% | [9 empty] | 中部 | 49.95%
| 北海道: 北陸; 東北: 17.4% |  |  | 北陸 | 23.04% | [9 empty] | 北陸 | 55.82%
| 北海道: 関西; 東北: 13.41% |  |  | 関西 | 29.57% | [9 empty] | 関西 | 51.78%
| 北海道: 中国; 東北: 14.05% |  |  | 中国 | 20.98% | [9 empty] | 中国 | 42.77%
| 北海道: 四国; 東北: 16.36% |  |  | 四国 | 34.39% | [9 empty] | 四国 | 51.78%
| 北海道: 九州; 東北: 8.14% |  |  | 九州 | 20.05% | [9 empty] | 九州 | 36.78%
Note on O67: 作成者: 「年間」シートAK19～27
Note on AA67: 作成者: 「年間」シートAK30～38

## 合計※確認中 (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2025年度以降）
対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 0
発電方式の区分 |  | 0
エリア名 |  | 0
設備容量 |  | 0 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | 0 | [11 empty] | kW
調整係数 |  | － | [11 empty] | kW
【追加オークション】 各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【追加オークション】 期待容量 |  | － 4月: 0 | kW
【追加オークション】 提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
(参考) アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2022/9/20～10/4)に容量市場システムに登録して下さい。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
・容量を提供する電源等の区分については、電源等情報(基本情報)に登録した区分を選択して下さい。
・発電方式の区分については、選択した入力シートの発電方式の区分が自動で記載されます。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載して下さい。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、2022/11/22までに容量市場システムに登録して下さい。
・提供する各月の供給力については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
実需給期間＝2025年度以降 応札用
容量市場システムへのデータ取り込み用シート
外部連携ツール（実需給2025以降版）取り込み位置
13行目、24行目
Note on Q24: メインオークションの提供する各月の供給力＋追加オークションの提供する各月の供給力（(参考)アセスメント対象容量）