## 表紙
電力広域的運営推進機関 OAシステム 運用・保守要件定義書
2020-03-26

## 運用・保守要件
運用・保守要件定義書
１．運用設計、環境整備、引継ぎ （１）ＯＡシステムのサーバ、ネットワーク機器に関する運用設計を行うこと。 （２）運用設計内容に基づき、機器の監視や機器の運用に関わる恒常的な業務については、主な引継ぎ事項とその業務量を明確にすると同時に、別途契約予定のシステムの監視担当箇所に対して、引継ぎおよび教育を実施すること。 （３）セキュリティや業務情報を取り扱う内容やスポット的な事項は業務引継ぎ対象外とし、「２．サービスデスク」、「３．日常保守統括」の要件として総合的に実施すること。※提案にあたり、対象業務の増減が想定される場合、可視化できる資料を提出すること。また、不足している業務がある場合は、提案に含めること。 （４）これらの業務に必要なシステム整備または利用サービスに関する提案を行うこと。ただし、監視業務と一体となったサービスを提案する場合は、総額に対するシステム利用料と業務費用の内訳を提示すること。 （５）提案にあたっては、引継書の書式、項目、主な記載事項、記載レベルについて提示すること。また、引継書のサンプルを提示し、同等資料での引継実績を示すこと。 （６）引継ぎに使用する資料は本件納品物の範囲で行うものとし、実施場所は弊機関事務所またはＯＡシステム設置場所のデータセンターとする。 （７）現行ＯＡシステム運用担当から引継ぎ費用を提示すること （８）運用開始後において、作成した資料のメンテナンスは本提案の範囲内とし、運用開始後の担当箇所を明確にすること。
２．サービスデスク 利用者に対して、ＰＣやシステムの円滑な利用を継続するための利用者支援業務に必要なマニュアル、ガイド、必要なシステム等の環境整備・業務設計を行い、利用者支援業務を実施すること。 （１）業務範囲 「サービスデスク対象業務一覧」を参照 （２）サービス時間帯 平日 9:00～17:40 ※平日とは土日祝日、および年末年始(12/29～1/3)を除いた日とする。 （３）サービス提供場所 弊機関事務所（テプコ豊洲ビル）
３．日常保守統括 ＯＡシステムのサーバ、ネットワーク機器等の継続した安定利用に向けて、以下の対応を実施すること。 （１）業務範囲 「日常保守統括対象業務一覧」を参照 （２）サービス時間帯 時間区分Ａ：平日 9:00～17:40 ※平日とは土日祝日、および年末年始(12/29～1/3)を除いた日とする。 時間区分Ｂ：24時間365日 ※業務毎に対応時間を設定。詳細は「ＱＡ対応／トラブル対応支援対象業務一覧」を参照 （３）サービス提供場所 ①平日日中 9:00～17:40 ： 弊機関事務所（テプコ豊洲ビル） ②平日夜間・休日 ： 御社拠点 ※平日とは土日祝日、および年末年始(12/29～1/3)を除いた日とする。
４．ソフトウェア保守 ＰＣおよび複合機を除く、ＯＡシステムで利用する機器に関する機能や不具合に関する問い合わせ対応、問題発生箇所の切り分け対応、設置場所における故障の修理を提供先ベンダーと連係して行うこと。 保守時間帯：24時間365日
５．ハードウェア保守 ＯＡシステムで利用するソフトウェア機能や不具合に関する問い合わせ対応と不具合に関する対応策、パッチなどの提供を提供先ベンダーと連係した上で行うこと。 保守時間帯：24時間365日
６． その他保守 （１）インテグレーションにおいてスクラッチ開発したプログラムの保守、バッチプログラムなどの不具合対応、各プログラムの操作に関する問合せ対応、回避策の提示 （２）データメンテナンス、必要データの抽出など、当方の指示による各システムの機能の追加を伴わない作業
７．その他 （１）運用開始後の連絡方法（平日日中、夜間、土日祝日）、連絡ルートを明確にすること。 （２）万が一、技術要件に関して提案する性能要求を満たさない場合、システムの抜本的な改修、機器の入替など当組合に確認を取りながら、責任を持って迅速に対応すること。

## サービスデスク
サービスデスク対象業務一覧
対応作業 | [5 empty] | 必須 | 任意 | 備考
№ | カテゴリ | 分類 | 実施ケース | 機能種別 | 作業項目
1 | サービスデスク | 定型要求 | 新規職員追加時 依頼作業 | AD | ドメインへのアカウントの登録 | ○
2 |  |  |  |  | 追加アカウントのグループへの登録 | ○
3 |  |  |  | Exchange | メールアカウント新規登録 | ○
4 |  |  |  |  | 転送先設定（自動転送が必要なユーザの場合） | ○
5 |  |  |  |  | スケジュール設定（公開/非公開の設定） | ○
6 |  |  |  | 統合基盤（NAS） | ファイルサーバのアクセス権設定 | ○
7 |  |  |  |  | ファイルサーバへ個人フォルダ作成 | ○
8 |  |  |  | クライアント管理 | 新規PCの貸出し/使用者への割り当て | ○
9 |  |  |  |  | 新規PCへ初期設定の実施/セットアップ支援 | ○
10 |  |  | 職員離任時 依頼作業 | AD | 離任者のアカウント削除 | ○
11 |  |  |  |  | 離任者のグループからの削除 | ○
12 |  |  |  | Exchange | 離任者のメールアカウント削除 | ○
13 |  |  |  | 統合基盤（NAS） | ファイルサーバのアクセス権設定 | ○
14 |  |  |  |  | ファイルサーバの個人フォルダ削除 | ○
15 |  |  |  | ウイルス対策 | 登録PCの削除 | ○
16 |  |  |  | クライアント管理 | 離任者のPC撤去 | ○
17 |  |  |  |  | 離任者のPC初期化実施 | ○
18 |  |  |  |  | PCの再キッティング(メンテナンス) | ○
19 |  |  | 職員異動時 依頼作業 | AD | 職員所属グループの変更 | ○
20 |  |  |  |  | 部署/役職の表示名変更 | ○
21 |  |  | 職員休職/復職時 依頼作業 | Exchange | アドレス帳から対象ユーザの非表示/表示設定 | ○
22 |  |  |  |  | 配布リストから対象ユーザ削除/再登録（復職時） | ○
23 |  |  |  | クライアント管理 | PCの返却対応（休職時） | ○
24 |  |  |  |  | PC配付/キッティング（復職時） | ○
25 |  |  | 部署の追加/変更/閉鎖時 依頼作業 | AD | 部署（グループ）に対する個別ポリシー登録/変更/削除 | ○
26 |  |  |  |  | 部署（グループ）に対するポリシー無効化 | ○
27 |  |  |  | 統合基盤（NAS） | ファイルサーバのアクセス権設定 | ○
28 |  |  |  |  | ファイルサーバへの部署フォルダ作成/容量変更/削除 | ○
29 |  |  |  | Exchange | アドレス帳(組織)の表示設定登録/変更/削除 | ○
30 |  |  | PC端末故障発生時 依頼作業 | クライアント管理 | 代替PCの手配/使用者への割り当て | ○
31 |  |  |  |  | 代替PCに対する初期設定の実施 | ○
32 |  |  |  |  | 代替PCへの入れ替え | ○
33 |  |  |  |  | 故障PCの修理手配 | ○
34 |  |  |  |  | 修理済みPCの再キッティング | ○
35 |  |  |  | ウイルス対策 | 登録PCの削除/再登録 | ○
36 |  |  | PC端末ウイルス検知・感染時 依頼作業 | クライアント管理 | 感染PCの隔離/ウィルススキャンの実施 | ○
37 |  |  |  |  | 代替PCの手配/使用者への割り当て | ○
38 |  |  |  |  | 代替PCに対する初期設定の実施 | ○
39 |  |  |  |  | 代替PCへの入れ替え | ○
40 |  |  |  |  | 感染PCの初期化実施 | ○
41 |  |  |  |  | PCの再キッティング | ○
42 |  |  | 利用者アカウント関連 依頼作業 | AD | ユーザアカウントロックアウト対応 | ○
43 |  |  |  |  | ユーザアカウント権限変更 | ○
44 |  |  |  |  | パスワードロック時のリセット対応 | ○
45 |  |  |  |  | 氏名/連絡先の情報変更対応 | ○
46 |  |  |  |  | グループポリシーの作成 | ○
47 |  |  |  |  | グループポリシーの変更 | ○
48 |  |  |  |  | グループポリシーの無効化 | ○
49 |  |  |  |  | グループポリシーの削除 | ○
50 |  |  | メールアカウント関連 依頼作業 | Exchange | 配布リストの新規登録 | ○
51 |  |  |  |  | 配布リストの削除 | ○
52 |  |  |  |  | 配布リスト登録メンバの追加 | ○
53 |  |  |  |  | 配布リスト登録メンバの削除 | ○
54 |  |  |  |  | 配布リストの有効化/無効化 | ○
55 |  |  |  |  | 配布リストの管理者登録/変更/削除 | ○
56 |  |  |  |  | 転送先設定（自動転送が必要なユーザの場合） | ○
57 |  |  |  |  | スケジュール設定（公開/非公開の設定） | ○
58 |  |  |  |  | メール連絡先の新規登録 | ○
59 |  |  |  |  | メール連絡先の削除 | ○
60 |  |  |  |  | メールボックス容量制限の変更 | ○
61 |  |  |  |  | メール送受信制限の変更 | ○
62 |  |  |  |  | 会議室/備品の追加 | ○
63 |  |  |  |  | 会議室/備品の削除 | ○
64 |  |  |  |  | 会議室の予約期間変更 | ○
65 |  |  |  |  | 予定表アクセス権の変更/削除(スケジュール関連) | ○
66 |  |  |  | クライアント管理 | メール一括送信の設定変更 | ○
67 |  |  | USBデバイスに関する 依頼作業 | 情報漏えい対策 | 登録USBの削除 | ○
68 |  |  |  |  | 新規USBの登録 | ○
69 |  |  | PC端末関連 依頼作業 | ネットワーク | 証明書発行（2年毎） | ○
70 |  |  |  | 情報漏えい対策 | ファイル持ち出し時の容量制限解除 | ○
71 |  |  | メール フィルタ設定 依頼作業 | SMTPゲートウェイ | ホワイトリスト/ブラックリストの追加/削除 | ○
72 |  |  |  |  | ホワイトリスト/ブラックリストの同期 | ○
73 |  |  |  | 情報漏えい対策 | m-Filterルール追加/変更/削除 | ○
74 |  |  | ファイルサーバ設定 依頼作業 | 統合基盤（NAS） | ファイルサーバのアクセス権の変更 | ○
75 |  |  |  |  | ファイルサーバの容量変更 | ○
76 |  |  | プログラム配布設定 依頼作業 | IT資産管理 | セキュリティパッチ配布設定 | ○
77 |  |  |  |  | ソフトウェア配布設定 | ○
78 |  |  | SSO認証に関する 依頼作業 | SSO認証 | SSO認証シリアル登録/削除(1回／週) | ○
79 |  | 作業依頼 | FW機器設定 依頼作業 | ネットワーク | FWのルール設定変更 | ○
80 |  |  | NTPクライアント追加設定作業 | NTP | NTPクライアント追加設定 | ○
81 |  |  | DNS設定 依頼作業 | ネットワーク | DNS設定変更 | ○
82 |  |  | ウイルス対策設定 依頼作業 | ウイルス対策 | ウイルス対策チェック対象外フォルダ設定 | ○
83 |  |  | レポート出力 依頼作業 | ログ管理 | レポート情報出力 | ○
84 |  |  |  | ウイルス対策 | レポート情報出力 | ○
85 |  |  |  | IT資産管理 | レポート情報出力(ソフトウェア一覧/端末操作等) | ○
86 |  |  | Webアクセスに関する 依頼作業 | Webプロキシ | アクセス先サイトのホワイトリスト/ブラックリスト登録/変更/削除 | ○
87 |  |  |  |  | 許可ホスト・クライアントIPのホワイトリスト登録/変更/削除 | ○
88 |  |  |  |  | アクセス先サイトの証明書除外登録/変更/削除 | ○
89 |  |  | 実行ファイル制御に関する 依頼作業 | AD | 実行形式ファイルのホワイトリスト追加/変更/削除 | ○
90 |  |  |  | IT資産管理 | 実行形式ファイルのブロック設定/変更/削除 | ○
91 |  |  |  | クライアント管理 | ソフトウェアインストール時に伴う管理者権限実行(代理) | ○
92 |  |  | Radius認証に関する 依頼作業 | ネットワーク | 機器の登録/変更/削除 | ○
93 |  |  | イントラネットに関する 依頼作業 | SharePoint | リンクバー・掲示板の追加/変更/削除 | ○
94 |  | トラブル・QA | 利用者/運用保守管理責任箇所 からのQA・トラブル対応 | PC端末 | PC端末の仕様・利用方法に関するQA／トラブル対応 |  |  | トラブル対応は1次切り分け迄とする
95 |  |  |  | メール | メール機能の仕様・利用方法に関するQA／トラブル対応 |  | ○
96 |  |  |  | グループウェア | グループウェア機能の仕様・利用方法に関するQA／トラブル対応 |  | ○
97 |  |  |  | ウィルス対策 | ウィルス対策機能の仕様・利用方法に関するQA／トラブル対応 |  | ○
98 |  |  |  | 情報漏えい対策 (デバイス制御) | 情報漏えい対策（デバイス制御機能）の仕様・利用方法に関するQA／トラブル対応 |  | ○
99 |  |  |  | 情報漏えい対策 (クライアント対策) | 情報漏えい対策（クライアント対策機能）の仕様・利用方法に関するQA／トラブル対応 |  | ○
100 |  |  |  | IT資産管理 | IT資産管理機能の仕様・利用方法に関するQA／トラブル対応 |  | ○
101 |  |  |  | TV会議 | TV会議の仕様・利用方法に関するQA／トラブル対応
102 |  |  |  | SSO認証 | SSO認証の機能・使用に関するＱＡ／トラブル対応 |  | ○
103 |  |  |  | ログ管理 | ファイルサーバ上のファイル操作に関するQA／トラブル対応 |  | ○
104 |  |  |  | Webプロキシ/ ウィルスチェックGW | Webプロキシ/ウィルスチェックGWの機能・仕様に関するQA／トラブル対応 |  | ○
105 |  |  | 監視アラーム契機の トラブル対応 | ネットワーク | ネットワークに関するトラブル対応 |  | ○
106 |  |  |  | SMTPゲートウェイ | SMTPゲートウェイに関するトラブル対応 |  | ○
107 |  |  |  | Webプロキシ/ ウィルスチェックGW | Webプロキシ/ ウィルスチェックGWに関するトラブル対応 |  | ○
108 |  |  |  | Windowsドメイン統合認証 | Windowsドメイン統合認証に関するトラブル対応 |  | ○
109 |  |  |  | 情報漏えい対策 | 情報漏えい対策に関するトラブル対応 |  | ○
110 |  |  |  | グループウェア | グループウェアに関するトラブル対応 |  | ○
111 |  |  |  | ウィルス対策 | ウィルス対策に関するトラブル対応 |  | ○
112 |  |  |  | 情報漏えい対策 | 情報漏えい対策に関するトラブル対応 |  | ○
113 |  |  |  | IT資産管理 | IT資産管理に関するトラブル対応 |  | ○
114 |  |  |  | ログ保管/ セキュリティログ採取 | ログ保管/ セキュリティログ採取に関するトラブル対応 |  | ○
115 |  |  |  |  | に関するトラブル対応 |  | ○
116 |  |  |  | 仮想化基盤 | 仮想化基盤に関するトラブル対応 |  | ○
117 |  |  |  | システム監視 | システム監視に関するトラブル対応 |  | ○
118 |  |  |  | NTP | NTPに関するトラブル対応 |  | ○
119 |  |  |  | TV会議 | TV会議に関するトラブル対応
120 |  |  |  | SSO認証 | SSO認証に関するトラブル対応 |  | ○
121 | システム運用 | システム オペレーション ／ システム資源 リリース | システム保守定期作業 | IT資産管理 | セキュリティパッチの配信/停止(1回/月) | ○
122 |  |  |  | 保守点検 | アット東京/堂島DC設置機器の定期保守点検（1回/年） | ○
123 |  |  |  | 各サーバ | セキュリティパッチの検証・適用（1回/年） | ○
124 |  |  |  | その他 | その他導入システムに関する定型・定期作業 | ○

## 日常保守統括
日常保守統括対象業務一覧 |  |  |  |  | ○：作業対象、-：作業なし
Ａ：平日9:00～17:40、Ｂ：24時間365日
No. | 大分類 | 中分類 | 作業区分 | 作業項目 | 作業項目詳細 | 広域 機関 | 必須 | 任意 | 対応時間 区分
1 | 統合管理 | 統合管理 （運用保守） | 運用・保守実施管理 | 運用・保守実施管理 | 運用・保守の評価・見直し | - | - | - | －
2 |  |  |  |  | 運用・保守の評価・見直しの承認 | - | - | -
3 |  |  | 事業継続計画 | 事業継続計画の維持管理 | 事業継続計画の維持管理 | ◎○ | - | - | －
4 |  |  |  |  | バックアップサイトへの切替訓練支援 | ◎○ | ○ | - | Ａ
5 |  |  | 外部監査 | 外部監査対応 | 外部監査対応 | - | - | - | －
6 |  |  |  |  | 外部監査結果の承認 | - | - | -
7 | 運用 | 運用管理 | サービスレベル管理 | サービスレベル設定 | サービスレベル要求の提示 | - | - | - | －
8 |  |  |  |  | サービスレベル設定（計画書作成） | - | - | -
9 |  |  |  |  | サービスレベル設定の承認 | - | - | -
10 |  |  |  | サービスレベル測定 | サービスレベル実績の測定 | - | - | -
11 |  |  |  | サービスレベル分析・評価 | サービスレベル実績の分析 | - | - | -
12 |  |  |  |  | サービスレベル分析結果の評価・承認 | - | - | -
13 |  |  | インシデント管理 | インシデント発行管理 | インシデント発行の管理 | ◎ | ○ | - | Ｂ
14 |  |  |  | インシデント対応状況管理 | インシデント対応の進捗管理 | ◎ | ○ | - | Ｂ
15 |  |  |  |  | インシデント対応の承認 | ◎○ | - | -
16 |  |  |  | インシデント分析・評価 | インシデントの分析・評価 | - | - | -
17 |  |  |  | 重大障害発生時の復旧統制 | 重大障害の復旧方法検討 | ◎ | ○ | - | Ｂ
18 |  |  |  |  | 重大障害復旧方法の承認・対処指示 | ◎○ | - | - | －
19 |  |  | 問題管理 | 問題発行管理 | 「問題」の発行と振り分け | ◎ | ○ | - | Ａ
20 |  |  |  | 問題対応状況管理 | 「問題」対応の進捗管理 | ◎ | ○ | -
21 |  |  |  |  | 「問題」対応の承認 | ◎○ | - | -
22 |  |  |  | 問題分析・評価 | 「問題」の分析・評価 | - | - | ○
23 |  |  | 変更管理 | 変更計画の策定 | 変更要求の受付 | ◎○ | - | - | －
24 |  |  |  |  | 変更計画の策定（スケジュール・体制・見積） | ◎○ | - | -
25 |  |  |  |  | 変更計画の判定・承認 | ◎○ | - | -
26 |  |  |  | 変更作業の進捗管理 | 変更実施部門への依頼 | ◎○ | - | - | －
27 |  |  |  |  | 変更作業の進捗管理 | ◎○ | - | -
28 |  |  |  |  | 変更作業結果の確認・承認 | ◎○ | - | -
29 |  |  | リリース管理 | リリース計画・判定 | リリースの受付 | ◎○ | - | - | －
30 |  |  |  |  | リリース計画の策定（スケジュール・体制） | ◎○ | - | -
31 |  |  |  |  | リリースの判定・承認 | ◎○ | - | -
32 |  |  |  | リリース作業の進捗管理 | リリース実施部門への依頼 | ◎○ | - | - | －
33 |  |  |  |  | リリース作業の進捗管理 | ◎○ | - | -
34 |  |  |  |  | リリース作業結果の確認・承認 | ◎○ | - | -
35 |  |  |  | リリース履歴管理 | リリース履歴情報の管理 | ◎○ | - | - | －
36 |  |  | 構成・資産管理 | 構成・資産管理 | 構成・資産管理プロセスの状況管理 | ◎○ | - | - | －
37 |  |  | 稼動管理 | 稼動計画の策定 | 稼動計画策定 | ◎○ | - | - | －
38 |  |  |  |  | 稼動計画の評価・承認 | ◎○ | - | - | －
39 |  |  |  |  | 稼動実績の測定・分析 | - | - | - | －
40 |  |  |  |  | 稼動実績の評価・承認 | ◎○ | - | - | －
41 |  |  |  |  | 運用要員計画の策定 | ◎ | ○ | - | Ａ
42 |  |  |  |  | 運用要員計画の実績管理 | - | - | ○ | Ａ
43 |  |  |  |  | 運用要員計画の承認 | - | - | - | －
44 |  |  |  | 稼動スケジュール管理 | 稼動スケジュールの計画策定 | ◎○ | - | - | －
45 |  |  |  |  | 稼動スケジュールの承認 | ◎○ | - | -
46 |  |  |  |  | 稼動スケジュールの関係者通知 | ◎○ | - | -
47 |  |  |  |  | オンライン・バッチスケジュール管理 | ◎○ | - | -
48 |  |  | キャパシティ管理 | キャパシティ分析・評価 | CPU使用状況の加工・分析 | - | - | ○ | Ａ
49 |  |  |  |  | メモリ使用状況の加工・分析 | - | - | ○
50 |  |  |  |  | ディスク使用状況の加工・分析 | - | - | ○
51 |  |  |  |  | データベース使用状況の加工・分析 | - | - | ○
52 |  |  |  |  | ネットワーク性能状況の加工・分析 | - | - | ○
53 |  |  |  |  | キャパシティ分析の評価・承認 | - | - | -
54 |  |  |  | キャパシティ改善計画策定 | キャパシティ改善計画の策定 | - | - | - | －
55 |  |  |  |  | キャパシティ改善計画の評価・承認 | - | - | -
56 |  |  | セキュリティ管理 | セキュリティ分析・評価 | セキュリティ運用状況の分析 | - | - | ○ | Ａ
57 |  |  |  |  | セキュリティ運用の評価・承認 | - | - | -
58 |  |  |  | セキュリティ改善計画策定 | セキュリティ運用改善計画の策定 | - | - | - | －
59 |  |  |  |  | セキュリティ運用改善計画の評価・承認 | - | - | -
64 |  |  | 報告 | 定期報告 | 運用・保守状況の定期報告 | ◎ | ○ | - | Ａ
65 |  |  |  |  | 定期報告の評価・承認 | ◎○ | - | -
66 |  |  |  | 非定期報告 | 非定期的な報告 | - | - | - | －
67 |  |  |  | 調査報告 | 調査報告 | - | - | ○ | Ａ
68 |  |  | 運用改善 | 運用診断 | 運用診断の実施 | - | - | ○ | Ａ
69 |  |  |  |  | 運用診断結果の確認・承認 | - | - | -
70 |  |  |  | 運用改善提案 | 運用プロセス・品質の改善提案 | - | - | ○
71 |  |  |  |  | 運用プロセス・品質の改善提案の承認 | - | - | -
72 |  |  |  | 運用改善実施計画策定 | 運用改善実施計画策定 | - | - | -
73 |  |  |  |  | 運用改善実施計画の評価・承認 | - | - | -
74 |  |  |  | 運用プロセス・手順変更 | 運用プロセス・手順変更の実施管理 | - | - | ○
75 |  |  | 教育・訓練 | 利用者教育 | 利用者教育 | ◎ | ○ | - | Ａ
76 |  |  |  | 運用要員訓練 | お客様運用要員訓練 | ◎○ | - | - | Ａ
77 |  |  |  |  | 弊社運用要員訓練 | ◎ | ○ | -
78 |  |  | 利用者向けサービス管理 | 利用申請管理 | 利用開始申請の受付・回答 | - | - | - | －
79 |  |  |  |  | 変更申請の受付・回答 | - | - | -
80 |  |  |  |  | 終了申請の受付・回答 | - | - | -
81 |  |  |  | サービスメニュー管理 | サービスメニュー管理 | ◎○ | - | - | －
82 |  |  |  | 利用情報収集 | 利用情報収集（時間・使用料）の実施 | - | - | - | －
83 |  |  |  | 課金情報管理 | 課金実績の管理 | - | - | - | －
84 |  |  |  | 請求管理 | 請求書の発行 | - | - | - | －
85 |  | 業務運用 | 業務監視 | 業務稼動監視 | 業務アプリログ監視 | - | - | - | －
86 |  |  |  |  | 業務プロセス・サービス監視 | - | - | -
87 |  |  |  |  | 業務ジョブ監視 | - | - | -
88 |  |  |  | 業務性能監視 | 業務レスポンス監視 | - | - | -
89 |  |  |  |  | 業務トランザクション監視 | - | - | -
90 |  |  | 業務トラブル対応 | 業務トラブルの切り分け・エスカレーション | 業務影響の調査・判断 | ◎○ | - | - | －
91 |  |  |  |  | 業務影響時の対応指示 | ◎○ | - | -
92 |  |  |  |  | 利用者部門への障害発生アナウンス | ◎○ | - | -
93 |  |  |  | 業務復旧対応 | 業務復旧対処（業務アプリ復旧） | ◎○ | - | - | －
94 |  |  |  |  | 業務復旧の検証・確認作業 | ◎○ | - | -
95 |  |  |  |  | 業務復旧の承認 | ◎○ | - | -
96 |  |  |  |  | 利用者部門への復旧アナウンス | ◎○ | - | -
97 |  |  | 業務オペレーション | 業務スケジュール変更 | 業務ジョブスケジュールの変更作業 | - | - | - | －
98 |  |  |  |  | 業務オンラインスケジュールの変更作業 | - | - | -
99 |  |  |  | 業務データ入力 | 定型的な業務データ入力・変更作業 | - | - | - | －
100 |  |  |  |  | 定型的なコンテンツ登録・変更・公開作業 | - | - | -
101 |  |  |  | 業務データリカバリ | 業務データのリカバリ復旧作業 | - | - | - | －
102 |  |  |  | 帳票オペレーション | 帳票用紙の交換 | - | - | - | －
103 |  |  |  |  | 帳票の印刷・仕分け | - | - | -
104 |  |  |  |  | 帳票の封入・封緘 | - | - | -
105 |  |  |  |  | 帳票の受け取り対応 | - | - | -
106 |  |  |  |  | 帳票の発送対応 | - | - | -
107 |  |  | 業務Q&A対応 | 業務関連の質問対応 | 業務関連の質問対応 | ◎○ | - | - | －
108 |  |  | 業務資源リリース | 業務資源のリリース手順作成 | 業務資源のリリース手順作成 | - | - | - | －
109 |  |  |  | 業務資源のリリース・確認 | 追加業務のリリース作業 | - | - | -
110 |  |  |  |  | アプリ障害修正のリリース作業 | - | - | -
111 |  |  |  |  | アプリ予防保守のリリース作業 | - | - | -
112 |  |  |  |  | アプリ改善・仕様変更のリリース作業 | - | - | -
113 |  |  |  |  | アプリ性能改善のリリース作業 | - | - | -
114 |  |  |  |  | ジョブスケジュール変更のリリース作業 | - | - | -
115 |  |  |  |  | 業務データ変更のリリース作業 | - | - | -
116 |  |  | 業務資源構成管理 | 業務資源版数管理 | 業務資源版数管理作業 | - | - | - | －
117 |  |  |  | 業務資源貸出・返却管理 | 業務資源貸出・返却管理の実施 | - | - | -
118 |  |  | 業務セキュリティ運用 | 業務ID・パスワード管理 | 業務アプリID・パスワードの発行・変更・削除作業 | - | - | - | －
119 |  |  |  | 業務セキュリティログ収集 | 業務アプリのセキュリティログ収集 | - | - | -
120 |  |  | 業務運用ドキュメント管理 | 業務運用ドキュメントの変更・管理 | 業務運用ドキュメントの変更状況の管理作業 | - | - | - | －
121 |  | システム運用 | システム監視 | システム稼動監視 | 定期ポーリング監視(Ping) | ◎ | ○ | - | Ｂ
122 |  |  |  |  | ハードエラー監視 | ◎ | ○ | -
123 |  |  |  |  | システムメッセージ監視 | ◎ | ○ | -
124 |  |  |  |  | システムプロセス・サービス監視 | ◎ | ○ | -
125 |  |  |  |  | システムジョブ監視（バックアップ等） | ◎ | ○ | -
126 |  |  |  |  | システム稼動状況の監視 | ◎ | ○ | -
127 |  |  |  |  | ハードウェア状況の目視確認 | - | - | - | －
128 |  |  |  | キャパシティ・性能監視 | CPU使用状況の閾値監視 | ◎ | ○ | - | Ｂ
129 |  |  |  |  | メモリ使用状況の閾値監視 | ◎ | ○ | -
130 |  |  |  |  | ディスク使用状況の閾値監視 | ◎ | ○ | -
131 |  |  |  |  | データベース使用状況の閾値監視 | - | - | - | －
132 |  |  |  |  | キャパシティ・性能情報の定期取得 | - | - | - | －
133 |  |  |  | ネットワーク監視 | ネットワーク異常監視（SNMPトラップ） | ◎ | ○ | - | Ｂ
134 |  |  |  |  | ネットワーク閾値監視（ＭＩＢ） | ◎ | ○ | -
135 |  |  |  | 外部ネットワークからの稼動監視 | Ｗｅｂアクセス・レスポンス監視 | - | - | - | －
136 |  |  |  |  | 外部ネットワークからのサービスポート監視 | - | - | -
137 |  |  | システムトラブル対応 | システムトラブルの切り分け・エスカレーション | トラブル原因の一次切り分け | ◎ | ○ | - | Ｂ
138 |  |  |  |  | トラブル状況の関係者への報告 | ◎ | ○ | -
139 |  |  |  |  | 調査部門へのエスカレーション | ◎ | ○ | -
140 |  |  |  |  | 調査資料の採取・調査部門への提供 | ◎ | ○ | -
141 |  |  |  | システム復旧対応 | システム復旧対処（定型のシステム起動） | ◎ | ○ | - | Ｂ
142 |  |  |  |  | システム復旧対処（定型のシステムリストア） | ◎ | ○ | -
143 |  |  |  |  | システム復旧対処（定型のデータベースリカバリ） | - | - | -
144 |  |  |  |  | システム復旧対処（定型のネットワーク復旧） | ◎ | ○ | -
145 |  |  |  |  | システム復旧作業（非定型作業） | ◎ | ○ | -
146 |  |  |  |  | システム復旧作業（ハード保守等）の立会い | ◎○ | - | -
147 |  |  | システムオペレーション | システムオペレーション | 定型手順に基づくシステムの起動・停止操作 | ◎ | ○ | - | Ｂ
148 |  |  |  |  | オンラインの起動・停止等の操作 | - | - | -
149 |  |  |  |  | 定型手順に基づくジョブの起動・停止・変更の操作 | ◎ | ○ | -
150 |  |  |  |  | 定型手順に基づくコマンド操作 | ◎ | ○ | -
151 |  |  |  |  | バックアップ装置のクリーニング | - | - | - | －
152 |  |  |  | バックアップ媒体オペレーション | バックアップ操作・媒体交換 | - | - | - | －
153 |  |  |  |  | バックアップ媒体の保管・世代管理 | - | - | -
154 |  |  |  |  | バックアップ媒体の分散保管 | - | - | -
155 |  |  |  |  | 媒体のウィルスチェック | - | - | -
156 |  |  |  |  | 媒体の初期化 | - | - | -
157 |  |  |  |  | 不要媒体の廃棄 | - | - | -
158 |  |  |  | デリバリ運用 | 外部発送用媒体の作成 | - | - | - | －
159 |  |  |  |  | 外部への媒体の発送対応 | - | - | -
160 |  |  |  |  | 外部からの媒体の受け取り対応 | - | - | -
161 |  |  |  | 消耗品管理 | 消耗品の手配（代行手配含む） | - | - | - | －
162 |  |  |  |  | 消耗品の在庫管理 | - | - | -
163 |  |  |  |  | 消耗品の受け取り | - | - | -
164 |  |  | システムＱ＆Ａ対応 | インフラ関連の質問対応 | インフラ関連の質問対応 | ◎ | ○ | - | Ａ
165 |  |  | システム資源リリース | システム資源リリース手順作成 | システム資源リリース手順作成 | ◎ | ○ | - | Ａ
166 |  |  |  | ソフト製品変更のリリース | ソフト障害修正のリリース作業 | ◎ | ○ | - | Ａ
167 |  |  |  |  | ソフト予防保守のリリース作業 | - | - | -
168 |  |  |  |  | ソフト追加・Ｖ／Ｌアップのリリース作業 | - | - | -
169 |  |  |  |  | セキュリティパッチのリリース作業 | ◎ | ○ | -
170 |  |  |  | ソフト環境設定変更のリリース | ソフト環境設定変更のリリース作業 | ◎ | ○ | - | Ａ
171 |  |  |  | データベース環境変更のリリース | データベース環境変更のリリース作業 | - | - | - | －
172 |  |  |  | ハード変更時の立会い | ハード予防保守時の立会い | ◎○ | - | - | －
173 |  |  |  |  | ハード増設・移設・撤去時の立会い | - | - | - | －
174 |  |  |  | ネットワーク変更時の立会い | ネットワーク予防保守時の立会い | ◎○ | - | - | －
175 |  |  |  |  | ネットワーク増設・移設・撤去時の立会い | - | - | - | －
176 |  |  |  | リソース配備・返却 | リソース配備の実施 | - | - | - | －
177 |  |  |  |  | リソース返却の実施 | - | - | -
178 |  |  | システム資源構成管理 | システム資源情報管理 | システム全体構成図の管理作業 | ◎○ | - | - | －
179 |  |  |  |  | ハードウェア構成の管理作業（サーバ・ストレージ） | ◎○ | - | -
180 |  |  |  |  | ソフトウェア構成（V/L,パッチ等）の管理作業 | ◎○ | - | -
181 |  |  |  |  | ソフトウェア環境設定情報（パラメタ）の管理作業 | ◎○ | - | -
182 |  |  |  |  | 利用者ＩＤ・パスワード・アクセス権限の管理作業 | ◎○ | - | -
183 |  |  |  | システム資源貸出・返却管理 | システム資源借出・返却管理の実施 | - | - | - | －
184 |  |  |  | データベース構成の管理 | データベース構成（物理構造）の変更・管理作業 | - | - | -
185 |  |  |  | ネットワーク構成の管理 | ネットワークハード構成の変更・管理作業 | ◎○ | - | - | Ａ
186 |  |  |  |  | ネットワーク論理構成の変更・管理作業 | ◎○ | - | -
187 |  |  |  |  | ネットワークアドレス管理（IP,サブネット等） | ◎○ | - | ○
188 |  |  |  |  | ネットワーク設定情報（config等）、ファーム管理 | ◎○ | - | ○
189 |  |  | システムセキュリティ運用 | システムＩＤ・パスワード管理 | システムID・パスワードの発行・変更・削除作業 | ◎ | ○ | - | Ａ
190 |  |  |  |  | メールアカウントの発行・変更・削除作業 | ◎ | ○ | -
191 |  |  |  | ファイルアクセス権管理 | ファイルアクセス権限の追加・変更・削除作業 | ◎ | ○ | - | Ａ
192 |  |  |  |  | アクセスグループの追加・変更・削除作業 | ◎ | ○ | -
193 |  |  |  | システムセキュリティログ収集 | OSのセキュリティログ収集 | - | - | - | －
194 |  |  |  |  | データベースのセキュリティログ収集 | - | - | -
195 |  |  |  |  | ソフトウェアのセキュリティログ収集 | - | - | -
196 |  |  |  |  | ネットワークセキュリティログ収集 | - | - | -
197 |  |  |  | 不正アクセス・アタック監視 | 不正アクセス・アタック監視 | ◎○ | － | - | －
198 |  |  |  |  | 監視定義の追加・変更・削除作業 | ◎○ | － | -
199 |  |  |  |  | 不正アタックテストの実施 | - | - | -
200 |  |  |  |  | 不正接続機器の監視作業 | - | - | -
201 |  |  |  |  | アクセス禁止サイトの設定・監視作業 | ◎○ | － | -
202 |  |  |  |  | Ｗｅｂページ改ざん監視 | - | - | -
203 |  |  |  | ウィルス対策 | 新規ウィルス情報の提供 | - | - | -
204 |  |  |  |  | ウィルスパターンファイルの更新 | ◎ | ○ | - | Ａ
205 |  |  |  |  | ウィルス発生の検知・通報 | ◎ | ○ | -
206 |  |  |  |  | ウィルス発生時の駆除方法の検討・提示 | ◎ | ○ | -
207 |  |  |  |  | ウィルス駆除方法の承認 | ◎○ | - | -
208 |  |  |  |  | ウィルス駆除の実施 | ◎ | ○ | -
209 |  |  |  | セキュリティパッチ情報提供 | セキュリティ脆弱性、パッチ情報の提供 | ◎ | ○ | - | Ａ
210 |  |  |  | セキュリティ診断 | 定期セキュリティ診断の実施 | ◎ | ○ | - | Ａ
211 |  |  |  |  | 脆弱性対策状況の収集作業 | - | - | - | －
212 |  |  |  |  | 外部セキュリティ診断の受け入れ対応 | - | - | -
213 |  |  | ＰＣ構成・資産管理 | ＰＣ構成管理 | ＰＣ機器構成・台数・アドレスの変更・状況管理 | ◎ | ○ | - | Ａ
214 |  |  |  | ＰＣ所在管理 | ＰＣ所在情報の維持作業 | ◎○ | - | - | －
215 |  |  |  |  | ＰＣ利用者情報の維持作業 | ◎○ | - | -
216 |  |  |  |  | ＰＣ定期棚卸し対応 | ◎○ | - | -
217 |  |  |  |  | ＰＣ遊休資産管理作業 | ◎○ | - | -
218 |  |  |  | ＰＣ資産情報管理 | ＰＣ資産番号管理作業 | ◎○ | - | - | Ａ
219 |  |  |  |  | ソフトライセンス管理作業 | ◎ | ○ | -
220 |  |  |  | ＰＣ設置レイアウト管理 | ＰＣ設置レイアウト管理作業 | ◎○ | - | - | －
221 |  |  | ＰＣ運用 | ＰＣマスタ管理 | 最新ＰＣマスタの作成 | ◎○ | - | - | －
222 |  |  |  |  | 最新ＰＣマスタの承認 | ◎○ | - | -
223 |  |  |  |  | ＰＣマスタの世代管理 | ◎○ | - | -
224 |  |  |  |  | 要求部門へのＰＣマスタ提供 | ◎○ | - | -
225 |  |  |  | ＰＣ資源配付運用 | 資源配布テスト・動作確認 | ◎ | ○ | - | Ａ
226 |  |  |  |  | 資源配布の実施 | ◎ | ○ | -
227 |  |  |  |  | 資源配布結果の確認 | ◎ | ○ | -
228 |  |  |  | ＰＣインベントリ収集 | インベントリ収集 | ◎ | ○ | - | Ａ
229 |  |  |  |  | ＰＣ構成管理への反映 | ◎ | ○ | -
230 |  |  |  | ＰＣ貸出管理 | ＰＣ貸出・返却管理の実施 | ◎○ | - | ○ | Ａ
231 |  |  | システム運用ドキュメント管理 | システム運用ドキュメントの変更・管理 | システム運用ドキュメントの変更・管理作業 | ◎ | ○ | - | Ａ
232 |  |  |  |  | データセンター運用ドキュメントの変更・管理作業 | - | - | - | Ａ
233 |  |  |  |  | ネットワーク運用ドキュメントの変更・管理作業 | - | - | ○
234 |  |  |  |  | ＰＣ運用ドキュメントの変更・管理作業 | - | - | ○
235 | 保守 | アプリ保守 | アプリ障害修正 | アプリ障害暫定復旧手順の提示 | アプリ障害暫定復旧手順の検討・提示 | ◎ | ○ | - | Ｂ
236 |  |  |  | アプリ障害原因調査･修正手順の作成 | アプリ障害原因調査 | ◎ | ○ | -
237 |  |  |  |  | アプリ障害対処手順の作成 | ◎ | ○ | -
238 |  |  |  | アプリ障害修正の実施 | アプリ障害修正の実施 | － | - | - | －
239 |  |  |  |  | アプリ障害修正の検証 | － | - | -
240 |  |  | アプリ予防保守 | アプリ予防保守計画の策定 | アプリ予防保守計画の策定 | - | - | - | －
241 |  |  |  |  | アプリ予防保守計画の承認 | - | - | -
242 |  |  |  |  | アプリ予防保守の手順作成 | - | - | -
243 |  |  |  | アプリ予防保守の実施 | アプリ予防保守の実施 | - | - | -
244 |  |  |  | アプリ予防保守の検証 | アプリ予防保守の検証 | - | - | -
245 |  |  |  |  | アプリ予防保守の検証結果の承認 | - | - | -
246 |  |  | アプリ改善・仕様変更 | アプリ仕様変更内容の調査・手順作成 | アプリ仕様変更の影響調査 | - | - | - | －
247 |  |  |  |  | アプリ仕様変更手順の作成 | - | - | -
248 |  |  |  |  | アプリ仕様変更手順の承認 | - | - | -
249 |  |  |  | アプリ仕様変更の実施 | アプリ仕様変更の実施 | - | - | -
250 |  |  |  | アプリ仕様変更の検証 | アプリ仕様変更の検証 | - | - | -
251 |  |  |  |  | アプリ仕様変更の検証結果の承認 | - | - | -
252 |  |  | データ保守 | 業務データ変更内容の調査・手順作成 | 業務データの作成 | ◎○ | - | - | -
253 |  |  |  |  | 業務データの変更手順の作成 | ◎○ | - | -
254 |  |  |  |  | 業務データ変更手順の承認 | ◎○ | - | -
255 |  |  |  | 業務データ変更の実施 | 業務データ変更の実施 | ◎ | ○ | - | Ａ
256 |  |  |  | 業務データ変更の検証 | 業務データ変更の検証 | ◎○ | - | - | -
257 |  |  |  |  | 業務データ変更の検証結果の承認 | ◎○ | - | -
258 |  |  | アプリ性能改善 | アプリ性能問題の原因調査 | アプリ性能問題の原因調査 | - | - | - | －
259 |  |  |  | アプリ性能改善内容の検討 | アプリ性能改善内容の検討・手順作成 | - | - | -
260 |  |  |  |  | アプリ性能改善内容・手順の承認 | - | - | -
261 |  |  |  | アプリ性能改善の実施 | アプリ性能改善の実施 | - | - | -
262 |  |  |  | アプリ性能改善の検証 | アプリ性能改善の検証 | - | - | -
263 |  |  |  |  | アプリ性能改善の検証結果の承認 | - | - | -
264 |  |  | アプリ保守ドキュメント・環境管理 | アプリ設計書などの変更・管理 | アプリ設計書などのドキュメント変更・管理 | - | - | - | －
265 |  |  | HA060 アプリ保守ドキュメント・環境管理 |  | アプリ保守マニュアルの変更・管理 | - | - | -
266 |  |  |  | 開発環境の維持管理 | 開発環境の維持管理 | - | - | -
267 |  |  | アプリケーション診断 | アプリケーション診断 | アプリケーション診断 | - | - | - | －
268 |  |  |  |  | ＷＥＢアプリのセキュリティ診断 | - | - | -
269 |  |  |  |  | アプリケーション診断結果の確認・承認 | - | - | -
270 |  | インフラ保守 | ハード障害対応 | ハード障害原因調査・対処方法の作成 | ハード障害原因調査 | ◎ | ○ | - | Ｂ
271 |  |  |  |  | ハード障害対処手順の作成 | ◎ | ○ | -
272 |  |  |  | ハード障害対応の実施 | ハード交換作業の実施 | ◎ | ○ | -
273 |  |  | ハード予防保守 | ハード予防保守計画の策定 | ハード予防保守計画の策定 | ◎ | ○ | - | Ａ
274 |  |  |  |  | ハード予防保守計画の承認 | ◎○ | - | -
275 |  |  |  |  | ハード予防保守の手順作成 | ◎ | ○ | -
276 |  |  |  | ハード予防保守の実施 | ハード予防保守の実施 | ◎ | ○ | -
277 |  |  | ハード増設・移設・撤去 | ハード増設・移設・撤去の実施 | ハード増設・移設・撤去の現地事前調査 | - | - | - | －
278 |  |  |  |  | ハード増設・移設・撤去の手順作成 | - | - | -
279 |  |  |  |  | ハード増設・移設・撤去の実施 | - | - | -
280 |  |  |  |  | ＤＩＳＫデータ消去 | - | - | -
281 |  |  |  |  | ハードの産業廃棄物処理 | - | - | -
282 |  |  | ソフト障害対応 | ソフト障害原因調査・修正範囲の決定 | ソフト障害原因調査 | ◎ | ○ | - | Ｂ
283 |  |  |  |  | ソフト障害対処手順の決定 | ◎ | ○ | -
284 |  |  |  | ソフト障害修正版の作成・提供 | ソフト障害修正版の作成・提供 | ◎ | ○ | - | Ｂ
285 |  |  |  | ソフト障害修正の検証 | ソフト障害修正の検証 | ◎ | ○ | -
286 |  |  | ソフト予防保守 | ソフト予防保守情報の提供 | ソフト予防修正版の作成 | - | - | - | －
287 |  |  |  |  | ソフト予防修正版の情報提供 | - | - | -
288 |  |  |  | ソフト予防保守計画の策定 | ソフト予防保守計画の策定 | - | - | -
289 |  |  |  |  | ソフト予防保守計画の承認 | - | - | -
290 |  |  |  |  | ソフト予防保守の手順作成 | - | - | -
291 |  |  |  | ソフト予防修正の検証 | ソフト予防修正の検証 | - | - | -
292 |  |  | ソフト追加・Ｖ／Ｌアップ | ソフト追加・Ｖ／Ｌアップ情報の提供 | ソフト追加・Ｖ／Ｌアップの情報提供 | - | - | - | －
293 |  |  |  | ソフト追加・Ｖ／Ｌアップ計画の策定 | ソフト追加・Ｖ／Ｌアップの手順作成 | - | - | -
294 |  |  |  | ソフト追加・Ｖ／Ｌアップの検証 | ソフト追加・Ｖ／Ｌアップ後の検証 | - | - | -
295 |  |  | ソフト環境設定変更 （仕様変更や機能追加に伴う） | ソフト環境設定変更の手順作成 | ソフト環境設定変更の手順作成 | - | - | - | －
296 |  |  |  | ソフト環境設定変更の検証 | ソフト環境設定変更の検証 | - | - | -
297 |  |  | データベース環境変更 （仕様変更や機能追加に伴う） | データベース環境（領域・設定）変更の手順作成 | データベース環境（領域・設定）変更の手順作成 | - | - | - | －
298 |  |  |  | データベース環境（領域・設定）変更の検証 | データベース環境（領域・設定）変更の検証 | - | - | -
299 |  |  | ネットワーク障害対応 | ネットワーク障害原因調査・対処方法の決定 | ネットワーク障害原因調査 | ◎ | ○ | - | Ｂ
300 |  |  |  |  | ネットワーク障害対処手順の作成 | ◎ | ○ | -
301 |  |  |  | ネットワーク障害検証 | ネットワーク障害に対する動作検証 | ◎ | ○ | -
302 |  |  |  | ネットワーク障害対処の実施 | ネットワーク障害対処の実施 | ◎ | ○ | -
303 |  |  | ネットワーク予防保守 | ネットワーク予防保守計画の策定 | ネットワーク予防保守計画の策定 | - | - | - | －
304 |  |  |  |  | ネットワーク予防保守計画の承認 | - | - | -
305 |  |  |  |  | ネットワーク予防保守の手順作成 | - | - | -
306 |  |  |  | ネットワーク予防保守の実施 | ネットワーク予防保守の実施 | - | - | -
307 |  |  |  | ネットワーク予防保守事前検証 | ネットワークファーム事前検証 | - | - | -
308 |  |  | ネットワーク増設・移設・撤去 | ネットワーク増設・移設・撤去計画の策定 | ネットワーク増設・移設・撤去の現地事前調査 | - | - | - | －
309 |  |  |  |  | ネットワーク増設・移設・撤去の手順作成 | - | - | -
310 |  |  |  | ネットワーク増設・移設・撤去の実施 | ネットワーク増設・移設・撤去の実施 | - | - | -
311 |  |  | ネットワーク環境設定変更 （仕様変更や機能追加に伴う） | ネットワーク環境設定変更の手順作成 | ネットワーク環境設定変更の手順作成 | - | - | - | Ａ
312 |  |  |  | ネットワーク環境設定変更の実施 | ネットワーク環境設定変更の実施 | - | - | ○
313 |  |  |  | ネットワーク環境設定変更の検証 | ネットワーク環境設定変更の検証 | - | - | ○
314 |  |  | インフラ性能改善 | インフラ性能問題の原因調査 | インフラ性能問題の原因調査 | - | - | ○ | Ａ
315 |  |  |  | インフラ性能改善内容の検討 | インフラ性能改善の検討・対応手順作成 | - | - | -
316 |  |  |  | インフラ性能改善の実施 | インフラ性能改善の実施 | - | - | -
317 |  |  |  | インフラ性能改善の検証 | インフラ性能改善の検証 | - | - | -
318 |  |  | ＰＣ障害対応 | ＰＣセンドバック修理 | 障害ＰＣの利用者からの受取り | - | - | ○ | Ａ
319 |  |  |  |  | 障害ＰＣの修理 | - | - | ○
320 |  |  |  |  | 修理後ＰＣの利用者への送付 | - | - | ○
321 |  |  |  | ＰＣ予備機交換対応 | ＰＣ予備機の利用者への送付 | ◎ | ○ | - | Ａ
322 |  |  |  |  | 障害ＰＣの利用者からの受取り | ◎ | ○ | -
323 |  |  |  |  | 障害ＰＣの修理 | ◎ | ○ | -
324 |  |  |  |  | ＰＣ予備機の在庫管理 | ◎○ | - | ○
325 |  |  |  | ＰＣオンサイト修理 | ＰＣオンサイト修理 | - | - | -
326 |  |  |  | ＰＣリモート復旧支援 | ＰＣリモート復旧支援 | - | - | -
327 |  |  | ＰＣ増設・移設・撤去 | ＰＣ増設・移設・撤去計画の策定 | ＰＣ増設・移設・撤去のＣＥ手配 | - | - | -
328 |  |  |  |  | ＰＣ増設・移設・撤去の現地調査 | - | - | -
329 |  |  |  | ＰＣ増設・移設・撤去の実施 | ＰＣ増設・移設・撤去の実施 | - | - | -
330 |  |  |  |  | ＰＣデータ消去（移設・撤去時） | - | - | -
331 |  |  |  |  | ＰＣの産業廃棄物処理（撤去時） | - | - | -
332 |  |  | インフラ保守ドキュメント・環境管理 | インフラ設計書などの変更・管理 | インフラ設計書のドキュメント変更・状況管理 | ◎ | ○ | - | Ａ
333 |  |  |  |  | インフラ保守マニュアルの変更・状況管理 | ◎ | ○ | -
334 |  |  |  | インフラ検証環境の維持管理 | インフラ検証環境の維持・状況管理 | ◎ | ○ | - | Ａ
335 | インフラ提供 | インフラ提供 | ファシリティ提供・管理 | データセンター設備の提供・管理 | 空調・電源設備等の提供・維持管理 | ◎○ | - | - | －
336 |  |  |  |  | セキュリティ設備の提供・維持管理 | ◎○ | - | -
337 |  |  |  | 機器設置スペースの提供・管理 | 設置フロアの提供 | ◎○ | - | - | －
338 |  |  |  |  | 設置フロアレイアウトの管理 | ◎○ | - | -
339 |  |  |  |  | 収納ラックの提供 | ◎○ | - | -
340 |  |  |  |  | 収納ラックレイアウトの管理 | ◎○ | - | -
341 |  |  |  |  | 設置ハードの保管 | ◎○ | - | -
342 |  |  |  |  | フロア入退出チェック | ◎○ | - | -
343 |  |  |  |  | 媒体保管スペースの提供 | ◎○ | - | -
344 |  |  |  |  | 消耗品保管スペースの提供 | ◎○ | - | -
345 |  |  |  | フロアLAN管理 | フロア配線図管理 | ◎○ | - | - | －
346 |  |  |  |  | パッチパネル管理 | ◎○ | - | -
347 |  |  |  | センター入退出管理 | 入館受付け・手続き | ◎○ | - | - | －
348 |  |  |  |  | 入退出ログの収集・履歴管理 | ◎○ | - | -
349 |  |  |  | インターネット接続機能提供 | 共通ＤＮＳの機能提供 | - | - | - | －
350 |  |  |  |  | 共通ＦｉｒｅＷａｌｌの機能提供 | - | - | -
351 |  |  |  |  | 共通ＮＴＰの機能提供 | - | - | -
352 |  |  |  |  | グローバルＩＰアドレス提供 | ◎○ | - | - | －
353 |  |  | ＩＴリソース提供 | ハード・ソフト・ネット機器の調達・提供 | ハードウェアの調達・提供 | ◎○ | - | - | －
354 |  |  |  |  | ソフトウェアの調達・提供 | ◎○ | - | -
355 |  |  |  |  | ネットワーク機器の調達・提供 | ◎○ | - | -
356 |  |  |  | ＰＣの調達・提供 | ＰＣの見積り調達 | ◎○ | - | - | －
357 |  |  |  | ＰＣ調達システムの提供 | PC調達システムの提供 | - | - | - | －
358 |  |  |  | 仮想システムリソースプールの調達・提供 | 仮想システムリソースプールの調達・提供 | - | - | - | －
359 |  |  | ネットワーク提供 | センター間接続回線提供 | センター間接続回線提供 | ◎○ | - | - | －
360 |  |  |  | インターネット向け接続回線提供 | インターネット向け接続回線提供 | ◎○ | - | - | －
361 |  |  |  |  | インターネット接続帯域提供 | ◎○ | - | -
362 |  |  |  | アクセス回線提供 | アクセス回線提供 | ◎○ | - | - | －
363 |  |  |  | 運用監視向け接続回線提供 | 運用監視向け接続回線提供 |  | ○ | - | －