## 目次
目次 | 図の概要
図１－１ | 最大３日平均電力の実績と今後の見通し
表２－１ | 年間ＥＵＥの算定結果
表２－３ | ２０２３年度 沖縄エリアにおける補完的確認の予備率見通し（送電端）
表２－５ | ２０２４年度 沖縄エリアにおける補完的確認の予備率見通し（送電端）
図２－３ | ２０２３年度供給計画（第１年度）の各月補修量
図２－４ | ２０２３年度供給計画（第１年度）と２０２２年度供給計画（第２年度）の各月補修量の増減
表２－６ | ２０２３年度中に休廃止となる火力電源
図２－５ | 小売電気事業者の未確保分と市場供出期待分（供給力（ｋW））
図２－６ | 第１年度（２０２３年度）における電力量（ｋＷｈ）バランス
表２－７ | ２０２３年度供給計画の送配電想定需要と想定需要を下回る量及び率
図２－７ | 小売電気事業者の未確保分と市場供出期待分（電力量（ｋＷｈ））
図２－８ | 電源別供給力の推移
図２－９ | 休止電源の状況
図３－１ | 設備容量（全国合計）
図３－２ | エリア別の電源種別の設備容量比率（２０２２年度末）
図３－３ | エリア別太陽光・風力設備容量の推移
図３－４ | ２０２２年度のエリア別発電電力量（送電端）の比率
図３－５ | 設備利用率の推移（全国合計）
図４－２ | 鉄塔の経年分布（66kV～500kV）
図４－３ | 変圧器の経年分布（66kV～500kV油入）
図４－４ | コンクリート柱の経年分布（6.6kV以下）
図５－１・２ | エリア外調達電力/エリア外調達電力比率
図５－３・４ | エリア外調達電力量/エリア外調達電力量比率
図６－１・２ | 事業規模（需要電力）別の小売電気事業者数/事業規模（需要電力）別の需要電力（積算）
図６－３・４ | 事業規模（需要電力量）別の小売電気事業者数/事業規模（需要電力量）別の需要電力量（積算）
図６－５・６ | 事業エリア数毎の小売電気事業者比率/事業エリア数毎の小売電気事業者数
図６－７ | 各エリアで事業を展開する小売電気事業者数及びエリア需要
図６－８・９ | 旧一般電気事業者（小売・発電）の自エリア供給力比率 （８月１５時、送電端）/小売電気事業者（旧一電・他エリア、その他新電力）の確保済供給力比率（８月１５時、送電端）
図６－１０・１１ | 事業規模（供給電力）別の発電事業者数/事業規模（供給電力）別の供給電力（積算）
図６－１２・１３ | 事業規模（供給電力量）別の発電事業者数/事業規模（供給電力量）別の供給電力量（積算）
図６－１４ | 発電種別毎の発電事業者数
図６－１５・１６ | 事業エリア数毎の発電事業者比率/事業エリア数毎の発電事業者数
図６－１７ | 各エリアで事業を展開する発電事業者数及び供給力
図７－１ | 容量市場メインオークションにおけるＬＮＧ火力と石炭火力の落札量・非落札量 及び２０２３年度供給計画に基づく休廃止の設備量（２０２４年度からの累計値）
図７－２ | 設備容量（全国合計）
図７－３ | 長期の電源開発及び休廃止計画（設備量ベース、２０２３年度からの累計値）
表（別）１－１～６ | ２０２３年度詳細データ
表（別）１－７～１２ | ２０２４年度詳細データ
表（別）２－１～５ | 長期詳細データ

## 図１－１
最大３日平均電力の実績と今後の見通し | [21 empty] | [万kW]
年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 平均増減率(%)
実績 | 15611.8 | 15652.2 | 15772.4 | 15690 | 15633.5 | 15576 | 15692.5 | 15970.1 | 15873.8 | 15915.8 | 16229.6 | 16117.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | －
2022 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16229.6 | 16050.5 | 16027.5 | 15994.9 | 15962.3 | 15925.7 | 15891.1 | 15856.5 | 15816.9 | 15782.3 | 15745.8 | #N/A | -0.3
2023 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16117.5 | 16182.1 | 16220 | 16189.7 | 16152.4 | 16113.2 | 16077.8 | 16040.6 | 16000.3 | 15958.2 | 15917.9 | -0.1

## 表２－１
年間ＥＵＥの算定結果
（kWh/kW・年）
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
北海道 | 0.00027794 | 0.0044819 | 0.01442 | 0.029586 | 0.077826 | 0.0056787 | 0.0038126 | 0.0038717 | 0.0060401 | 0.0071996
東北 | 0.0006454 | 0.00013094 | 0.0019867 | 0.012479 | 0.0044599 | 0.0024637 | 0.00166 | 0.0010162 | 0.00089527 | 0.00077875
東京 | 0.049497 | 0.010557 | 0.056248 | 0.18449 | 0.046711 | 0.0025754 | 0.0017761 | 0.0011815 | 0.0010556 | 0.00092373
中部 | 0.00042057 | 9.6684e-05 | 0.0038134 | 0.010787 | 0.0017951 | 0.00060444 | 0.0003068 | 0.00019732 | 0.00079858 | 0.00077876
北陸 | 8.7048e-05 | 0.00019454 | 0.00076942 | 0.00096239 | 0.0007221 | 0.00019933 | 0.00024631 | 0.00010308 | 0.00013838 | 7.9614e-05
関西 | 0 | 4.6892e-07 | 0.00040454 | 0.00087937 | 0.00029364 | 9.0423e-05 | 4.1613e-05 | 2.1803e-05 | 2.2821e-05 | 4.9534e-05
中国 | 0 | 4.7079e-07 | 0.00039917 | 0.00087768 | 0.00029279 | 9.0385e-05 | 4.1616e-05 | 2.1802e-05 | 2.2815e-05 | 4.8162e-05
四国 | 0 | 0 | 0.00036223 | 0.00077857 | 0.00026349 | 7.5649e-05 | 3.5705e-05 | 1.9792e-05 | 1.9119e-05 | 3.3776e-05
九州 | 0.00018606 | 0.00022269 | 0.13821 | 0.028837 | 0.06138 | 0.057519 | 0.050392 | 0.017181 | 0.012678 | 0.010575
9エリア計 | 0.017016 | 0.0037897 | 0.033525 | 0.069612 | 0.024916 | 0.0067987 | 0.0056723 | 0.0022654 | 0.0019487 | 0.001734
沖縄 | 0.042005 | 0.025557 | 0.67662 | 1.7217 | 0.47305 | 0.49114 | 0.56325 | 1.7152 | 0.6514 | 0.69626

## 表２－３
２０２３年度 沖縄エリアにおける補完的確認の予備率見通し（送電端）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
沖縄 | 11.14% | 16.73% | 5.786% | 9.07% | 5.629% | 0.9807% | 17.14% | 15.81% | 39.09% | 30.82% | 27.71% | 46.87%

## 表２－５
２０２４年度 沖縄エリアにおける補完的確認の予備率見通し（送電端）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
沖縄 | 33.64% | 23.7% | 16.07% | 12.33% | 14.28% | 9.205% | 26.43% | 28.73% | 42.84% | 22.81% | 31.19% | 29.29%

## 図２－３
２０２３年度供給計画（第１年度）の各月補修量 | [11 empty] | （万kW）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
水力 | 481.5 | 565.03 | 575.41 | 156.62 | 153.13 | 360.1 | 932.26 | 594.94 | 354.69 | 139.55 | 195.6 | 396.06
火力 | 3136.27 | 3767.12 | 2200.35 | 527.89 | 404.28 | 886.02 | 2573.99 | 2560.47 | 1092.49 | 201.43 | 277.01 | 1333.96
（万ｋＷ）

## 図２－４
２０２３年度供給計画（第１年度）と２０２２年度供給計画（第２年度）の各月補修量の増減 | [11 empty] | （万kW）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
水力 | 21.7 | -29.89 | 181.75 | 6.11 | -10.68 | -107.58 | -73.13 | -79.07 | -55.27 | -45.12 | -48.32 | -9.81
火力 | 430.55 | 763.4165 | 382.57 | 112.72 | -1.12 | -4.74 | 227.5955 | 244.73 | -30.2745 | -153.89 | 22.03 | 239.61
合計 | 452.25 | 733.5265 | 564.32 | 118.83 | -11.8 | -112.32 | 154.4655 | 165.66 | -85.5445 | -199.01 | -26.29 | 229.8
（万ｋＷ）
補修量減少
補修量増加

## 表２－６
２０２３年度中に休廃止となる火力電源
（万kW）
燃種 | 新規計上分 | 従来から計上分 | 合計
ＬＮＧ | 0 | 100 | 100
石油 | 110 | 0 | 110
石炭 | 33 | 0 | 33
合計 | 143 | 100 | 243

## 図２－５
小売電気事業者の未確保分と市場供出期待分（供給力（ｋW）） | [11 empty] | （万ｋＷ）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
未確保分 | 959.2484 | 745.7639 | 702.5614 | 1114.3066 | 1114.0686 | 280.1905 | 490.986 | 987.6713 | 751.9802 | 1089.2476 | 1175.2941 | 497.6968
市場供出期待分 | 1789.27 | 1860.71 | 2339.17 | 2244.43 | 2299.54 | 2162.95 | 1881.99 | 1425.62 | 1591.74 | 1702.36 | 1839.69 | 2043.42

## 図２－６
第１年度（２０２３年度）における電力量（ｋＷｈ）バランス | [11 empty] | （億ｋＷｈ）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
送配電想定需要 | 644.51 | 624.1 | 660.44 | 765.29 | 784.31 | 687.38 | 655.96 | 675.4 | 792.85 | 837.57 | 782 | 743.85
供給電力量 | 642 | 623 | 686 | 776 | 802 | 706 | 645 | 671 | 815 | 873 | 812 | 755

## 表２－７
２０２３年度供給計画の送配電想定需要と想定需要を下回る量及び率 | [12 empty] | （億ｋＷｈ）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計
送配電想定需要 | 645 | 624 | 660 | 765 | 784 | 687 | 656 | 675 | 793 | 838 | 782 | 744 | 8653
想定需要を下回る量 | -3 | -1 | 26 | 11 | 18 | 19 | -11 | -4 | 22 | 35 | 30 | 11 | 153
想定需要を下回る率 | -0.4651% | -0.1603% | 3.939% | 1.438% | 2.296% | 2.766% | -1.677% | -0.5926% | 2.774% | 4.177% | 3.836% | 1.478% | 1.768%

## 図２－7
小売電気事業者の未確保分と市場供出期待分（電力量（ｋＷｈ）） | [11 empty] | （億ｋＷｈ）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
未確保分 | 55.2232 | 52.3268 | 43.1419 | 42.3042 | 51.3011 | 34.2163 | 42.2677 | 40.8603 | 33.406 | 50.7783 | 48.5318 | 56.8608
市場供出期待分 | 54 | 54 | 72 | 61 | 68 | 58 | 39 | 45 | 66 | 82 | 80 | 75

## 図２－８
電源別供給力の推移 | [9 empty] | [万kW]
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
水力 | 3686.2165 | 3548.5865 | 3607.0152 | 3692.3455 | 3787.3184 | 3821.137 | 3828.6105 | 3848.9623 | 3848.0609 | 3849.3557
火力 | 11673.3746 | 12332.9103 | 12261.4794 | 12013.0421 | 12134.0444 | 12126.7116 | 12126.306 | 12156.0407 | 12035.2429 | 11983.1054
原子力 | 1020.6872 | 935.877 | 744.7894 | 678.5376 | 678.611 | 678.5522 | 678.5958 | 678.6962 | 678.6567 | 588.5999
新エネルギー等 | 2574.4239 | 2587.2177 | 1544.1325 | 1616.9918 | 1662.8394 | 1673.2024 | 1717.3122 | 1739.8988 | 1778.8258 | 1829.771
その他 | 59.3315 | 153.1863 | 154.0904 | 161.9232 | 63.2554 | 63.2698 | 63.2739 | 63.2036 | 62.9112 | 62.5278

## 図２－９
休止電源の状況 | [9 empty] | [万kW]
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
休止１年以内 | 170 | 96 | 145.4 | 352.3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
休止１年～３年以内 | 203.9 | 153.4 | 166 | 241.4 | 145.4 | 165 | 165 | 0 | 0 | 140
休止３年超過 | 479.9 | 515 | 548.4 | 618.4 | 714.4 | 859.8 | 859.8 | 1024.8 | 1024.8 | 1024.8

## 図３－１
設備容量（全国合計） |  |  |  |  | 【万kW】
種類 |  | 2022 | 2023 | 2027 | 2032
火力 |  | 15140 | 15006 | 15072 | 15061
| 石炭 | 5065 | 5185 | 5104 | 5094
| ＬＮＧ | 7912 | 7970 | 8202 | 8199
| 石油他 | 2162 | 1851 | 1766 | 1767
原子力 |  | 3308 | 3308 | 3308 | 3308
新エネルギー等 |  | 13192.1 | 13638.6 | 15445.81 | 17247.91
| 一般水力 | 2180 | 2174 | 2187 | 2197
| 揚水 | 2739 | 2739 | 2739 | 2739
| 風力 | 529 | 623 | 1144 | 1780
| 太陽光 | 7009 | 7332 | 8542 | 9707
| 地熱 | 51 | 52 | 54 | 55
| バイオマス | 536 | 605 | 666 | 656
| 廃棄物 | 132 | 91 | 93 | 90
| 蓄電池 | 16.1 | 21.6 | 21.81 | 22.91
その他 |  | 216.5783 | 230.9583 | 130.0283 | 184.8083
合計 |  | 31856 | 32184 | 33956 | 35801
【万kW】
【万kW】

## 図３－２
エリア別の電源種別の設備容量比率（２０２２年度末） | [10 empty] | [%]
|  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄
水力発電所 | 一般水力 | 9.604% | 9.085% | 4.452% | 6.357% | 24.17% | 8.66% | 4.325% | 6.707% | 5.211% | 0.05837%
| 揚水 | 6.163% | 1.301% | 12.49% | 8.888% | 1.042% | 11.22% | 9.237% | 5.417% | 6.54% | ー
火力発電所 | 石炭 | 20.24% | 22.68% | 8.873% | 11.48% | 27.76% | 11.51% | 25.08% | 30.82% | 21.04% | 35.3%
| ＬＮＧ | 5.203% | 23.54% | 35.65% | 35.22% | 8.76% | 24.42% | 10.98% | 7.225% | 12.27% | 17.99%
| 石油他 | 16.04% | 2.389% | 6.628% | 4% | 7.031% | 8.362% | 9.678% | 12.2% | 4.116% | 29.28%
原子力 |  | 15.95% | 7.743% | 10.05% | 7.645% | 16.54% | 16.92% | 3.568% | 7.026% | 11.77% | ー
新エネルギー等 | 風力 | 5.332% | 6.279% | 0.353% | 0.7816% | 1.613% | 0.4807% | 1.535% | 2.129% | 1.823% | 0.544%
| 太陽光 | 16.84% | 22.82% | 19.85% | 23.1% | 12.15% | 15.71% | 29.78% | 24.85% | 32.96% | 14.5%
| その他 新エネ | 4.051% | 3.369% | 1.503% | 1.361% | 0.9142% | 1.738% | 4.576% | 3.201% | 3.362% | 1.993%
その他 |  | 0.5816% | 0.7997% | 0.1499% | 1.164% | 0.01232% | 0.9822% | 1.237% | 0.4232% | 0.9059% | 0.3311%

## 図３－３
エリア別太陽光・風力設備容量の推移 |  |  |  |  | [万kW]
太陽光 |  | 2022 | 2023 | 2027 | 2032
| 北海道 | 218.57 | 223.36 | 242.67 | 259.22
| 東北 | 810.3 | 881.3 | 1183.2 | 1567.85
| 東京 | 1838.832 | 1912.7978 | 2130.4293 | 2269.7303
| 中部 | 1092.8256 | 1118.984 | 1204.589 | 1309.763
| 北陸 | 128.3 | 130.62 | 140.32 | 151.21
| 関西 | 718.52 | 761 | 930.9 | 1143.29
| 中国 | 684.54 | 720.99 | 832.24 | 935.08
| 四国 | 314.8 | 328 | 373.9 | 420.5
| 九州 | 1159.1501 | 1211.0524 | 1456.3814 | 1600.241
| 沖縄 | 43.2878 | 44.3906 | 47.304 | 50.3605
[万kW]
風力 |  | 2022 | 2023 | 2027 | 2032
| 北海道 | 69.21 | 112.22 | 173.1 | 226.23
| 東北 | 222.98 | 260.39 | 332.89 | 569.37
| 東京 | 32.71 | 31.04 | 67.69 | 101.49
| 中部 | 36.98 | 37.92 | 45.07 | 59.61
| 北陸 | 17.03 | 17.78 | 101.29 | 190.76
| 関西 | 21.99 | 21.83 | 21.68 | 20.48
| 中国 | 35.28 | 35.48 | 93.03 | 148.6
| 四国 | 26.97 | 31.29 | 64.13 | 64.16
| 九州 | 64.1245 | 73.5582 | 243.6694 | 398.3909
| 沖縄 | 1.6237 | 1.5637 | 1.0037 | 0.6237

## 図３－４
２０２２年度のエリア別発電電力量（送電端）の比率 | [10 empty] | [%]
|  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄
水力発電所 | 一般水力 | 15.01% | 10.53% | 5.245% | 9.208% | 23.64% | 10.99% | 4.58% | 6.564% | 4.488% | 0.1106%
| 揚水 | 1.436% | 0.07193% | 1.195% | 0.8076% | 0.05463% | 0.9338% | 1.701% | 0.8161% | 1.408% | ー
火力発電所 | 石炭 | 39.76% | 37.8% | 18.66% | 27.42% | 58.04% | 21.98% | 50.02% | 47.41% | 39.17% | 56.76%
| ＬＮＧ | 9.084% | 30.31% | 61.28% | 46.89% | 7.399% | 30.78% | 13.32% | 6.323% | 14.09% | 20.33%
| 石油他 | 13.41% | 2.595% | 2.853% | 0.6456% | 4.138% | 4.105% | 6.804% | 7.072% | 3.325% | 12.2%
原子力 |  | ー | ー | ー | ー | ー | 21.61% | ー | 16.85% | 18.23% | ー
新エネルギー等 | 風力 | 4.418% | 4.093% | 0.2326% | 0.5625% | 0.7496% | 0.2638% | 0.8139% | 1.252% | 0.729% | 0.3618%
| 太陽光 | 9.716% | 8.386% | 8.305% | 11.36% | 4.425% | 7.439% | 13.8% | 9.69% | 11.68% | 5.675%
| その他 新エネ | 6.392% | 5.903% | 2.136% | 3.041% | 1.555% | 1.494% | 8.493% | 3.735% | 6.758% | 4.563%
その他 |  | 0.7658% | 0.3046% | 0.09102% | 0.06117% | 0.00698% | 0.3955% | 0.4647% | 0.2882% | 0.1223% | 0.0001474%

## 図３－５
設備利用率の推移（全国合計） |  |  |  |  | [%]
|  | 2022 | 2023 | 2027 | 2032
水力発電所 | 一般水力 | 38.8% | 39.4% | 41.1% | 41.5%
| 揚水 | 3.7% | 2.7% | 2.1% | 2.6%
火力発電所 | 石炭 | 63.6% | 65.9% | 64.6% | 63.7%
| ＬＮＧ | 47.4% | 41% | 43.6% | 36.4%
| 石油他 | 17.8% | 20.1% | 18.1% | 17.5%
原子力発電所 | 原子力 | 18.6% | 25.8% | 19.1% | 15.9%
新エネルギー等 | 風力 | 20.9% | 21.3% | 20.9% | 20.8%
| 太陽光 | 13.9% | 13.8% | 13.8% | 13.6%
| 地熱 | 56.1% | 56% | 64.4% | 66.1%
| バイオマス | 60.3% | 66.6% | 74.2% | 75.1%
| 廃棄物 | 34.6% | 35% | 33.4% | 33.9%
| 蓄電池 | 3.4% | 2.9% | 19.1% | 18.4%

## 図４－２
鉄塔(66kV～500kV)の経年分布 |  |  | 一般送配電事業者10社の設備（2020年度末時点）
[基]
設備量合計 | 製造年度
| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
228014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 136 | 190 | 614 | 1277 | 419 | 462 | 655 | 877 | 446 | 1469 | 745 | 79 | 93 | 203 | 98 | 541 | 283 | 550 | 262 | 236 | 442 | 212 | 223 | 162 | 60 | 109 | 9 | 53 | 0 | 200 | 233 | 419 | 844 | 1152 | 1297 | 557 | 781 | 1351 | 1390 | 1280 | 2150 | 2296 | 2448 | 3045 | 2082 | 3084 | 3023 | 3744 | 4167 | 6006 | 5772 | 6480 | 7368 | 6993 | 6638 | 5379 | 4460 | 5669 | 5090 | 6745 | 5457 | 8062 | 5350 | 4992 | 3813 | 3808 | 4502 | 4252 | 4486 | 4104 | 3842 | 3889 | 4514 | 4787 | 3685 | 3920 | 3490 | 3252 | 3466 | 3238 | 2522 | 2529 | 1641 | 1409 | 1013 | 901 | 1227 | 1241 | 1142 | 1145 | 1040 | 1439 | 980 | 851 | 1392 | 1199 | 1123 | 1324 | 1213 | 1120 | 1246

## 図４－３
変圧器(66kV～500kV,油入)の経年分布 |  |  | 一般送配電事業者10社の設備（2020年度末時点）
[台]
設備量合計 | 製造年度
| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
14154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 12 | 15 | 12 | 21 | 44 | 81 | 79 | 101 | 154 | 234 | 275 | 272 | 312 | 315 | 178 | 280 | 325 | 410 | 379 | 340 | 252 | 183 | 130 | 216 | 279 | 401 | 383 | 366 | 356 | 486 | 565 | 534 | 473 | 316 | 282 | 298 | 267 | 244 | 187 | 191 | 163 | 117 | 82 | 81 | 96 | 109 | 154 | 203 | 205 | 210 | 214 | 235 | 262 | 205 | 246 | 261 | 260 | 263 | 256 | 243

## 図４－４
コンクリート柱(6.6kV以下)の経年分布 |  |  | 一般送配電事業者10社の設備（2020年度末時点）
[本]
設備量合計 | 製造年度
| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
21326290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | 12 | 27 | 25 | 28 | 21 | 29 | 524 | 462 | 177 | 274 | 1654 | 3152 | 5416 | 6040 | 6649 | 9988 | 19730 | 27990 | 26554 | 44935 | 68173 | 93912 | 111440 | 137186 | 157701 | 188786 | 196000 | 217070 | 250302 | 320927 | 308736 | 276946 | 322467 | 387688 | 538057 | 581758 | 566903 | 608101 | 591896 | 597588 | 630843 | 582681 | 624440 | 599241 | 579477 | 542390 | 509476 | 514794 | 527802 | 533368 | 528113 | 525791 | 518301 | 493542 | 453674 | 445818 | 410931 | 362830 | 341229 | 314645 | 311333 | 317751 | 318320 | 313018 | 301076 | 277810 | 272447 | 272907 | 252550 | 263882 | 267509 | 256345 | 250786 | 239226 | 226594 | 240197 | 229773

## 図５－１・２
エリア外調達電力 | [8 empty] | [万kW] | エリア外調達電力比率 | [8 empty] | [%]
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
北海道 | 東京: 4.4765 | 北海道 |  |  | 0.08141%
東北 | 北海道: 1.49; 東京: 380.0911; 関西: 20.38; [万kW] 九州: 1.49 | 東北 | 0.3582% |  | 6.912% |  |  | 0.7435% |  |  | 0.09694%
東京 | 北海道: 3.6; 東北: 42.4; 中部: 0.1; 関西: 15.31 | 東京 | 0.8654% | 3.169% |  | 0.004073% |  | 0.5586%
中部 | 東京: 2.4266; 北陸: 5.16; 関西: 76.79; 中国: 1; 四国: 5.1 | 中部 |  |  | 0.04413% |  | 1.042% | 2.802% | 0.09588% | 1.026%
北陸 | 東京: 58.0547; 中部: 2.4; 中国: 2 | 北陸 |  |  | 1.056% | 0.09776% |  |  | 0.1918%
関西 |  |  | 15.1249 | 106.13 | 13.9 |  | 75.5 | 8.11 | 2.34 | 関西 |  |  | 0.275% | 4.323% | 2.808% |  | 7.239% | 1.632% | 0.1522%
中国 | 東北: 0.01; 東京: 10.3735; 関西: 3.66; 四国: 2.12; [万kW] 九州: 4.66 | 中国 |  | 0.0007474% | 0.1886% |  |  | 0.1335% |  | 0.4266% | 0.3032%
四国 |  | 0.29 | 12.914 | 1.37 | 0.02 | 143.76 | 30.82 |  | 8.52 | 四国 |  | 0.02167% | 0.2348% | 0.0558% | 0.00404% | 5.245% | 2.955% |  | 0.5543%
九州 | 東京: 14.3691; 中部: 0.5; 関西: 7.51; 中国: 112.96; 四国: 40.6 | 九州 |  |  | 0.2613% | 0.02037% |  | 0.274% | 10.83% | 8.169%
合計 | 5.09 | 42.7 | 497.8304 | 110.5 | 19.08 | 267.41 | 222.28 | 55.93 | 17.01 | 合計 | 1.224% | 3.191% | 9.053% | 4.501% | 3.855% | 9.756% | 21.31% | 11.25% | 1.107%

## 図５－３・４
エリア外調達電力量 | [8 empty] | [億kWh] | エリア外調達電力量比率 | [8 empty] | [%]
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
北海道 | 東京: 3.814 | 北海道 |  |  | 0.1368%
東北 | 北海道: 0.9658; 東京: 272.8765; 中部: 0.010044; 関西: 14.183; [億kWh] 九州: 0.15296 | 東北 | 0.3169% |  | 9.787% | 0.0007569% |  | 1.009% |  |  | 0.01788%
東京 | 北海道: 3.159; 東北: 16.1213; 中部: 0.09; 関西: 3.782 | 東京 | 1.037% | 1.957% |  | 0.006782% |  | 0.269%
中部 |  |  | 1.884 |  | 3.5053 | 28.5394 | 0.89304 | 4.4409 | 0.10796 | 中部 |  |  | 0.06757% |  | 1.226% | 2.03% | 0.149% | 1.685% | 0.01262%
北陸 | 東京: 26.987; 中部: 1.18; 中国: 1.17 | 北陸 |  |  | 0.9679% | 0.08892% |  |  | 0.1953%
関西 |  |  | 13.986 | 52.394 | 5.1 |  | 34.204 | 2.623 | 1.092 | 関西 |  |  | 0.5016% | 3.948% | 1.784% |  | 5.708% | 0.9951% | 0.1276%
中国 |  | 0.011 | 7.652 | 0.41 |  | 2.7718 |  | 0.841 | 3.6082 | 中国 |  | 0.001335% | 0.2745% | 0.0309% |  | 0.1972% |  | 0.3191% | 0.4218%
四国 |  | 0.159 | 5.126 | 1.135 |  | 104.446 | 18.558 |  | 6.137 | 四国 |  | 0.0193% | 0.1839% | 0.08553% |  | 7.43% | 3.097% |  | 0.7173%
九州 | 東京: 9.964; 中部: 0.427; 関西: 4.6484; 中国: 78.3891; 四国: 24.2 | 九州 |  |  | 0.3574% | 0.03218% |  | 0.3307% | 13.08% | 9.181%
合計 | 4.1248 | 16.2913 | 342.2895 | 55.646 | 8.6053 | 158.3706 | 133.2142 | 32.1049 | 11.0981 | 合計 | 1.354% | 1.977% | 12.28% | 4.193% | 3.01% | 11.27% | 22.23% | 12.18% | 1.297%
川田

## 図６－１・２
事業規模（需要電力）別の小売電気事業者数 |  |  |  |  | 事業規模（需要電力）別の需要電力（積算）
| 2022年度 | 2023年度 | 2027年度 | 2032年度 |  | 2022年度 | 2023年度 | 2027年度 | 2032年度
100万kW未満 | 673 | 673 | 669 | 669 | 100万kW未満 | 2559.49 | 2284.73 | 2264.01 | 2552.35
100万kW以上1000万kW未満 | 10 | 10 | 14 | 14 | 100万kW以上1000万kW未満 | 3266.49 | 3179.7 | 3628.22 | 3882.21
1000万kW以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1000万kW以上 | 10300.66 | 10562.65 | 10593.44 | 10684.36

## 図６－３・４
事業規模（需要電力量）別の小売電気事業者数 |  |  |  |  | 事業規模（需要電力量）別の需要電力量（積算）
| 2022年度 | 2023年度 | 2027年度 | 2032年度 |  | 2022年度 | 2023年度 | 2027年度 | 2032年度
10億kWh未満 | 645 | 649 | 643 | 641 | 10億kWh未満 | 424.51 | 471.6 | 422.4 | 434.14
10億kWh以上100億kWh未満 | 32 | 28 | 34 | 34 | 10億kWh以上100億kWh未満 | 966.32 | 786.98 | 1005.91 | 934.29
100億kWh以上 | 11 | 11 | 11 | 13 | 100億kWh以上 | 7142.89 | 7416.6 | 7418.13 | 7677.92

## 図６－５・６
事業エリア数毎の小売電気事業者比率・事業者数 | [9 empty] | 上段：[者]，下段：[%]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
事業者数 | 282 | 57 | 27 | 21 | 14 | 16 | 19 | 15 | 88 | 11
比率 | 51.2727 | 10.3636 | 4.9091 | 3.8182 | 2.5455 | 2.9091 | 3.4545 | 2.7273 | 16 | 2

## 図６－７
各エリアで事業を展開する小売電気事業者数及びエリア需要 | [9 empty] | [者]
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄
2022年度事業者数（2022供計） | 172 | 251 | 373 | 276 | 158 | 266 | 218 | 186 | 244 | 23
2023年度事業者数（2023供計） | 149 | 220 | 335 | 236 | 130 | 223 | 195 | 154 | 220 | 20
差 | -23 | -31 | -38 | -40 | -28 | -43 | -23 | -32 | -24 | -3
〇2023年度のエリア需要 | [者] 沖縄: [万ｋＷ]
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄
2023年度エリア需要 | 416 | 1338 | 5499 | 2455 | 495 | 2741 | 1043 | 497 | 1537 | 161.1

## 図６－８・９
旧一般電気事業者（小売・発電）の自エリア供給力比率 （８月１５時、送電端）
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
需要 | 12429.7 | 12427.7 | 12333.4 | 12314.9 | 12370 | 12433 | 12454.1 | 12440.9 | 12427.5 | 12414.3
小売確保済供給力 | 12552.3405 | 9026.4233 | 8578.0095 | 6517.1511 | 6564.6486 | 6540.1703 | 6383.7816 | 6361.6203 | 6238.0424 | 6183.468
発電余力 | 1303.73 | 5550.17 | 4999.37 | 6673.86 | 6847.51 | 6855.97 | 6862.13 | 6928.3 | 6929.33 | 6840.67
小売確保済供給力比率 | 101% | 72.63% | 69.55% | 52.92% | 53.07% | 52.6% | 51.26% | 51.13% | 50.2% | 49.81%
自エリア供給力比率 | 111.5% | 117.3% | 110.1% | 107.1% | 108.4% | 107.7% | 106.4% | 106.8% | 106% | 104.9%
小売電気事業者（旧一電・他エリア、その他新電力）の確保済供給力比率（８月１５時、送電端）
【単位】MW | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
確保済供給力 | 2385.25 | 1999.17 | 2183.64 | 2312.2 | 2305.54 | 2304.92 | 2312.04 | 2313.83 | 2321.05 | 2321.71
需要電力 | 3597.3801 | 3701.3407 | 3888.5589 | 3999.1777 | 4115.6652 | 4230.4184 | 4342.6672 | 4459.6911 | 4597.5315 | 4704.6132
確保済供給力比率 | 66.31% | 54.01% | 56.16% | 57.82% | 56.02% | 54.48% | 53.24% | 51.88% | 50.48% | 49.35%

## 図６－１０・１１
事業規模（供給電力）別の発電事業者数 |  |  |  |  | 事業規模（供給電力）別の供給電力（積算）
| 2022年度 | 2023年度 | 2027年度 | 2032年度 |  | 2022年度 | 2023年度 | 2027年度 | 2032年度
100万kW未満 | 1024 | 1021 | 1021 | 1021 | 100万kW未満 | 2341.04 | 2307.22 | 2615.62 | 2558.47
100万kW以上1000万kW未満 | 11 | 14 | 14 | 14 | 100万kW以上1000万kW未満 | 3940.385 | 4392.7458 | 4385.0628 | 4422.4211
1000万kW以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1000万kW以上 | 9954.73 | 10653.87 | 10490.07 | 10326.71

## 図６－１２・１３
事業規模（供給電力量）別の発電事業者数 |  |  |  |  | 事業規模（供給電力量）別の供給電力量（積算）
| 2022年度 | 2023年度 | 2027年度 | 2032年度 |  | 2022年度 | 2023年度 | 2027年度 | 2032年度
10億kWh未満 | 1002 | 999 | 993 | 994 | 10億kWh未満 | 874.224 | 952.731 | 1081.242 | 1096.68
10億kWh以上100億kWh未満 | 28 | 31 | 36 | 35 | 10億kWh以上100億kWh未満 | 1168.4219 | 1354.9399 | 1339.8147 | 1308.6469
100億kWh以上 | 10 | 10 | 11 | 11 | 100億kWh以上 | 6351.003 | 6154.441 | 6158.649 | 5521.486

## 図６－１４
発電種別毎の発電事業者数 | [5 empty] | [者]
| 太陽光のみ | 風力のみ | 新エネのみ ※1 | 水力のみ | 火力のみ | 上記以外の事業者 ※2
事業者数 | 561 | 105 | 111 | 20 | 56 | 94
前年差 （グラフ用） | (+29) | (+2) | (+10) | (+1) | (±0) | (△22)

## 図６－１５・１６
事業エリア数毎の発電事業者比率・事業者数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
事業者数 | 751 | 47 | 35 | 26 | 19 | 20 | 13 | 7 | 6 | 1
比率 | 81.1892 | 5.0811 | 3.7838 | 2.8108 | 2.0541 | 2.1622 | 1.4054 | 0.75676 | 0.64865 | 0.10811

## 図６－１７
各エリアで事業を展開する発電事業者数 | [9 empty] | [者]
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄
2023年度事業者数（2023供計） | 110 | 265 | 304 | 149 | 46 | 137 | 164 | 70 | 228 | 7
2023年度のエリア供給電力
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄
2023年度供給電力 | 524.54 | 1971.75 | 4956.55 | 2526.07 | 543.75 | 2858.18 | 1082.94 | 765.19 | 1922.14 | 202.7258

## 図７－１
容量市場メインオークションにおけるＬＮＧ火力と石炭火力の落札量・非落札量
及び２０２３年度供給計画に基づく休廃止の設備量（２０２４年度からの累計値）
|  |  |  | （万ｋW） |  |  |  |  | （万ｋW）
LNG火力 | （年） | 落札 | 非落札 | 休廃止 | 石炭火力 | （年） | 落札 | 非落札 | 休廃止
| 2024 | 6931.7 | 162.3 | -62 |  | 2024 | 4125.5 | 0 | -36
| 2025 | 6730.3 | 501.2 | -277 |  | 2025 | 4011.1 | 87.1 | -36
| 2026 | 6370.8 | 866.8 | -630 |  | 2026 | 3955.4 | 75.6 | -86

## 図７－２
設備容量（全国合計）
2022年度供給計画 |  |  |  | （万kW） | 2023年度供給計画 |  |  |  | （万kW）
種類 | 2021 | 2022 | 2026 | 2031 | 種類 | 2022 | 2023 | 2027 | 2032
火力 | 15529 | 15549 | 15353 | 15408 | 火力 | 15140 | 15006 | 15072 | 15061
原子力 | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 | 原子力 | 3308 | 3308 | 3308 | 3308
新エネルギー等 | 12552 | 13109 | 14907 | 16533 | 新エネルギー等 | 13192 | 13639 | 15446 | 17248
その他 | 79 | 97 | 98 | 98 | その他 | 217 | 231 | 130 | 185
合計 | 31469 | 32063 | 33666 | 35348 | 合計 | 31856 | 32184 | 33956 | 35801

## 図７－３
長期の電源開発及び休廃止計画（設備量ベース、２０２３年度からの累計値）
2022 | 年度
【万kW】
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
石炭（新増設） | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
ＬＮＧ（新増設） | 133.88 | 377.87 | 440.13 | 502.39 | 502.39 | 502.39 | 502.39 | 559.33 | 559.33
石油他（新増設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
石炭（休廃止） | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -165
ＬＮＧ（休廃止） | -100 | 179.263 | -156.137 | -241.537 | -286.537 | -286.537 | -286.537 | -286.537 | -286.537
石油他（休廃止） | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
合計 | 213.88 | 731.133 | 457.993 | 409.853 | 364.853 | 364.853 | 364.853 | 421.793 | 281.793
2023 | 年度
【万kW】
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
石炭（新増設） | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
ＬＮＧ（新増設） | 135.44 | 379.43 | 503.95 | 566.21 | 566.21 | 566.21 | 566.21 | 566.21 | 566.21 | 566.21
石油他（新増設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
石炭（休廃止） | -33.1 | -69.1 | -69.1 | -119.1 | -119.1 | -119.1 | -119.1 | -119.1 | -259.1 | -259.1
ＬＮＧ（休廃止） | -100 | -61.54 | -276.94 | -629.79 | -392.49 | -392.49 | -392.49 | -392.49 | -392.49 | -392.49
石油他（休廃止） | -110 | -170 | -170 | -170 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220
合計 | 72.34 | 258.79 | 167.91 | -172.68 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | -125.38 | -125.38

## 表（別）１－１～６
表（別）１－１ 各月別の需要電力見通し
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 397 | 355 | 356 | 409 | 416 | 387 | 390 | 444 | 481 | 498 | 495 | 453
東北 | 1085 | 1012 | 1084 | 1312 | 1338 | 1180 | 1033 | 1161 | 1305 | 1369 | 1365 | 1229
東京 | 3846 | 3717 | 4281 | 5499 | 5499 | 4650 | 3827 | 4020 | 4469 | 4884 | 4884 | 4337
東３社計 | 5328 | 5084 | 5721 | 7220 | 7253 | 6217 | 5250 | 5625 | 6255 | 6751 | 6744 | 6019
中部 | 1799 | 1807 | 2019 | 2455 | 2455 | 2208 | 1879 | 1902 | 2159 | 2342 | 2342 | 2050
北陸 | 386 | 351.5 | 404 | 495 | 495 | 438 | 372.5 | 410 | 475.5 | 518 | 518 | 452
関西 | 1797.6 | 1827.9 | 2116.6 | 2741 | 2741 | 2313.9 | 1890.4 | 1913.6 | 2349.2 | 2518 | 2518 | 2114.5
中国 | 757 | 747 | 835 | 1043 | 1043 | 931 | 770 | 836 | 1013 | 1037 | 1037 | 902
四国 | 334 | 342 | 386 | 497 | 497 | 425 | 369 | 370 | 458 | 458 | 458 | 395
九州 | 1000 | 1048 | 1203 | 1537 | 1537 | 1320 | 1109 | 1152 | 1393 | 1454 | 1454 | 1223
中西６社計 | 6073.6 | 6123.4 | 6963.6 | 8768 | 8768 | 7635.9 | 6389.9 | 6583.6 | 7847.7 | 8327 | 8327 | 7136.5
９社合計 | 11401.6 | 11207.4 | 12684.6 | 15988 | 16021 | 13852.9 | 11639.9 | 12208.6 | 14102.7 | 15078 | 15071 | 13155.5
沖縄 | 107 | 130.3 | 153.8884 | 156.9344 | 158.3613 | 159.8 | 138.1 | 117.9 | 100.5 | 108.6 | 103.1 | 97.9
１０社合計 | 11508.6 | 11337.7 | 12838.4884 | 16144.9344 | 16179.3613 | 14012.7 | 11778 | 12326.5 | 14203.2 | 15186.6 | 15174.1 | 13253.4
表（別）１－２ 各月別の供給力見通し
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 552.25 | 578.23 | 546.72 | 544.46 | 547.71 | 523.7 | 549.44 | 598 | 605.03 | 602.29 | 618.57 | 628.51
東北 | 1281.8324 | 1296.9863 | 1411.0159 | 1663.5304 | 1764.439 | 1629.5962 | 1372.6958 | 1485.8316 | 1640.3845 | 1683.6098 | 1677.5848 | 1592.1167
東京 | 4393.816 | 3980.3023 | 4685.7639 | 5827.8467 | 5853.1775 | 5495.9651 | 4556.9043 | 4311.6487 | 4977.1743 | 5465.2382 | 5460.8283 | 5174.2814
東３社計 | 6227.8984 | 5855.5185 | 6643.4998 | 8035.8372 | 8165.3264 | 7649.2613 | 6479.0401 | 6395.4803 | 7222.5887 | 7751.1381 | 7756.983 | 7394.9081
中部 | 2237.6846 | 2140.7537 | 2547.9419 | 2809.703 | 2912.0883 | 2593.6468 | 2251.4524 | 2104.4988 | 2526.9975 | 2630.2545 | 2594.2346 | 2299.9997
北陸 | 449.22 | 460.23 | 492.69 | 562.11 | 541.99 | 473.26 | 486.27 | 468.7196 | 493.8191 | 524.4887 | 528.8083 | 545.0778
関西 | 2199.4224 | 2163.8826 | 2481.7828 | 2982.7036 | 3110.6541 | 2715.5637 | 2029.6729 | 2112.0226 | 2628.4733 | 2826.5028 | 2820.6622 | 2565.0207
中国 | 1024.63 | 1115.69 | 1244.99 | 1477.22 | 1448.95 | 1239.26 | 1032.93 | 1009.19 | 1240.75 | 1325.9 | 1251.93 | 1081.896
四国 | 453.65 | 491.4 | 603.32 | 711.28 | 726.59 | 623.49 | 575.18 | 507.05 | 561.22 | 633.62 | 643.7 | 653.21
九州 | 1398.35 | 1416.64 | 1561.6 | 1864.38 | 1907.45 | 1788.22 | 1649.87 | 1481.22 | 1658.91 | 1691.04 | 1753.69 | 1542.43
中西６社計 | 7762.957 | 7788.5963 | 8932.3248 | 10407.3967 | 10647.7223 | 9433.4405 | 8025.3753 | 7682.7009 | 9110.1699 | 9631.806 | 9593.025 | 8687.6343
９社合計 | 13990.8555 | 13644.1148 | 15575.8246 | 18443.2338 | 18813.0488 | 17082.7017 | 14504.4154 | 14078.1812 | 16332.7586 | 17382.944 | 17350.0081 | 16082.5424
沖縄 | 152.6247 | 185.7989 | 196.4922 | 204.8691 | 200.975 | 195.0672 | 195.4736 | 170.2424 | 173.4821 | 175.7722 | 165.3683 | 177.4886
１０社合計 | 14143.4802 | 13829.9137 | 15772.3168 | 18648.1029 | 19014.0238 | 17277.7689 | 14699.889 | 14248.4236 | 16506.2407 | 17558.7162 | 17515.3764 | 16260.031
表（別）１－３ 各月別の供給予備力見通し
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 155.25 | 223.23 | 190.72 | 135.46 | 131.71 | 136.7 | 159.44 | 154 | 124.03 | 104.29 | 123.57 | 175.51
東北 | 196.8324 | 284.9863 | 327.0159 | 351.5304 | 426.439 | 449.5962 | 339.6958 | 324.8316 | 335.3845 | 314.6098 | 312.5848 | 363.1167
東京 | 547.816 | 263.3023 | 404.7639 | 328.8467 | 354.1775 | 845.9651 | 729.9043 | 291.6487 | 508.1743 | 581.2382 | 576.8283 | 837.2814
東３社計 | 899.8984 | 771.5185 | 922.4998 | 815.8372 | 912.3264 | 1432.2613 | 1229.0401 | 770.4803 | 967.5887 | 1000.1381 | 1012.983 | 1375.9081
中部 | 438.6846 | 333.7537 | 528.9419 | 354.703 | 457.0883 | 385.6468 | 372.4524 | 202.4988 | 367.9975 | 288.2545 | 252.2346 | 249.9997
北陸 | 63.22 | 108.73 | 88.69 | 67.11 | 46.99 | 35.26 | 113.77 | 58.7196 | 18.3191 | 6.4887 | 10.8083 | 93.0778
関西 | 401.8224 | 335.9826 | 365.1828 | 241.7036 | 369.6541 | 401.6637 | 139.2729 | 198.4226 | 279.2733 | 308.5028 | 302.6622 | 450.5207
中国 | 267.63 | 368.69 | 409.99 | 434.22 | 405.95 | 308.26 | 262.93 | 173.19 | 227.75 | 288.9 | 214.93 | 179.896
四国 | 119.65 | 149.4 | 217.32 | 214.28 | 229.59 | 198.49 | 206.18 | 137.05 | 103.22 | 175.62 | 185.7 | 258.21
九州 | 398.35 | 368.64 | 358.6 | 327.38 | 370.45 | 468.22 | 540.87 | 329.22 | 265.91 | 237.04 | 299.69 | 319.43
中西６社計 | 1689.357 | 1665.1963 | 1968.7248 | 1639.3967 | 1879.7223 | 1797.5405 | 1635.4753 | 1099.1009 | 1262.4699 | 1304.806 | 1266.025 | 1551.1343
９社合計 | 2589.2555 | 2436.7148 | 2891.2246 | 2455.2338 | 2792.0488 | 3229.8017 | 2864.5154 | 1869.5812 | 2230.0586 | 2304.944 | 2279.0081 | 2927.0424
沖縄 | 45.6247 | 55.4989 | 42.6038 | 47.9347 | 42.6137 | 35.2672 | 57.3736 | 52.3424 | 72.9821 | 67.1722 | 62.2683 | 79.5886
１０社合計 | 2634.8802 | 2492.2137 | 2933.8284 | 2503.1685 | 2834.6625 | 3265.0689 | 2921.889 | 1921.9236 | 2303.0407 | 2372.1162 | 2341.2764 | 3006.631
表（別）１－４ 各月別の供給予備率見通し
[%]
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 39.11% | 62.88% | 53.57% | 33.12% | 31.66% | 35.32% | 40.88% | 34.68% | 25.79% | 20.94% | 24.96% | 38.74%
東北 | 18.14% | 28.16% | 30.17% | 26.79% | 31.87% | 38.1% | 32.88% | 27.98% | 25.7% | 22.98% | 22.9% | 29.55%
東京 | 14.24% | 7.084% | 9.455% | 5.98% | 6.441% | 18.19% | 19.07% | 7.255% | 11.37% | 11.9% | 11.81% | 19.31%
東３社計 | 16.89% | 15.18% | 16.12% | 11.3% | 12.58% | 23.04% | 23.41% | 13.7% | 15.47% | 14.81% | 15.02% | 22.86%
中部 | 24.38% | 18.47% | 26.2% | 14.45% | 18.62% | 17.47% | 19.82% | 10.65% | 17.04% | 12.31% | 10.77% | 12.2%
北陸 | 16.38% | 30.93% | 21.95% | 13.56% | 9.493% | 8.05% | 30.54% | 14.32% | 3.853% | 1.253% | 2.087% | 20.59%
関西 | 22.35% | 18.38% | 17.25% | 8.818% | 13.49% | 17.36% | 7.367% | 10.37% | 11.89% | 12.25% | 12.02% | 21.31%
中国 | 35.35% | 49.36% | 49.1% | 41.63% | 38.92% | 33.11% | 34.15% | 20.72% | 22.48% | 27.86% | 20.73% | 19.94%
四国 | 35.82% | 43.68% | 56.3% | 43.11% | 46.2% | 46.7% | 55.88% | 37.04% | 22.54% | 38.34% | 40.55% | 65.37%
九州 | 39.83% | 35.18% | 29.81% | 21.3% | 24.1% | 35.47% | 48.77% | 28.58% | 19.09% | 16.3% | 20.61% | 26.12%
中西６社計 | 27.81% | 27.19% | 28.27% | 18.7% | 21.44% | 23.54% | 25.59% | 16.69% | 16.09% | 15.67% | 15.2% | 21.74%
９社合計 | 22.71% | 21.74% | 22.79% | 15.36% | 17.43% | 23.31% | 24.61% | 15.31% | 15.81% | 15.29% | 15.12% | 22.25%
沖縄 | 42.64% | 42.59% | 27.68% | 30.54% | 26.91% | 22.07% | 41.54% | 44.4% | 72.62% | 61.85% | 60.4% | 81.3%
１０社合計 | 22.89% | 21.98% | 22.85% | 15.5% | 17.52% | 23.3% | 24.81% | 15.59% | 16.21% | 15.62% | 15.43% | 22.69%
表（別）１－５ エリア間の供給力送受を考慮した供給予備率
[%]
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 23.36% | 46.42% | 50.81% | 24% | 25.27% | 36.37% | 27.05% | 28.21% | 20.3% | 15.39% | 16.02% | 24.35%
東北 | 16.39% | 16% | 21.3% | 18.22% | 24.1% | 36.37% | 25.19% | 28.21% | 20.3% | 15.39% | 16.02% | 24.11%
東京 | 16.39% | 11.97% | 12.27% | 8.703% | 9.737% | 18.86% | 21.99% | 8.549% | 15.01% | 15.27% | 15% | 21.12%
中部 | 26.77% | 24.85% | 28.06% | 18.68% | 20.76% | 21.97% | 21.99% | 14.82% | 15.25% | 15.27% | 15% | 21.12%
北陸 | 26.77% | 27.54% | 28.06% | 18.68% | 20.76% | 21.97% | 21.99% | 14.82% | 15.25% | 15.27% | 15% | 21.66%
関西 | 26.77% | 27.54% | 28.06% | 18.68% | 20.76% | 21.97% | 21.99% | 14.82% | 15.25% | 15.27% | 15% | 21.66%
中国 | 26.77% | 27.54% | 28.06% | 18.68% | 20.76% | 21.97% | 21.99% | 14.82% | 15.25% | 15.27% | 15% | 21.66%
四国 | 26.77% | 27.54% | 28.06% | 18.89% | 22.4% | 21.97% | 21.99% | 14.82% | 15.25% | 15.27% | 15% | 39.36%
九州 | 33.03% | 30.17% | 28.06% | 18.7% | 20.78% | 29.94% | 44.75% | 23.29% | 15.25% | 15.27% | 15% | 21.67%
沖縄 | 42.64% | 42.59% | 27.68% | 30.54% | 26.91% | 22.07% | 41.54% | 44.4% | 72.62% | 61.85% | 60.4% | 81.3%
表（別）１－６ 沖縄エリアの指定断面の需給バランス
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
需要電力 | 107 | 130.3 | 155.6 | 158.2 | 161.1 | 159.8 | 138.1 | 117.9 | 100.5 | 108.6 | 103.1 | 97.9
供給力 | 156.4627 | 190.0869 | 199.2062 | 207.9931 | 204.944 | 202.9582 | 198.8636 | 174.7324 | 175.5501 | 177.2412 | 166.8253 | 180.2556
供給予備力 | 49.4627 | 59.7869 | 43.6062 | 49.7931 | 43.844 | 43.1582 | 60.7636 | 56.8324 | 75.0501 | 68.6412 | 63.7253 | 82.3556
供給予備率 | 46.23% | 45.88% | 28.02% | 31.47% | 27.22% | 27.01% | 44% | 48.2% | 74.68% | 63.21% | 61.81% | 84.12%

## 表（別）１－７～１２
表（別）１－７ 各月別の需要電力見通し
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 398 | 356 | 357 | 410 | 417 | 388 | 391 | 445 | 482 | 499 | 496 | 454
東北 | 1081 | 1009 | 1080 | 1308 | 1334 | 1177 | 1031 | 1158 | 1302 | 1366 | 1362 | 1226
東京 | 3859 | 3730 | 4296 | 5514 | 5514 | 4665 | 3839 | 4033 | 4480 | 4895 | 4895 | 4349
東３社計 | 5338 | 5095 | 5733 | 7232 | 7265 | 6230 | 5261 | 5636 | 6264 | 6760 | 6753 | 6029
中部 | 1809 | 1818 | 2031 | 2470 | 2470 | 2221 | 1890 | 1913 | 2172 | 2356 | 2356 | 2062
北陸 | 384.5 | 350 | 402.5 | 493 | 493 | 436 | 372.5 | 410 | 475.5 | 518 | 518 | 452
関西 | 1831.6 | 1862.3 | 2156.6 | 2751 | 2751 | 2357.6 | 1926 | 1949.8 | 2393.6 | 2527 | 2527 | 2154.3
中国 | 757 | 747 | 835 | 1043 | 1043 | 931 | 770 | 836 | 1013 | 1037 | 1037 | 902
四国 | 333 | 342 | 385 | 495 | 495 | 424 | 368 | 369 | 456 | 456 | 456 | 394
九州 | 1002 | 1051 | 1206 | 1541 | 1541 | 1323 | 1112 | 1155 | 1397 | 1458 | 1458 | 1226
中西６社計 | 6117.1 | 6170.3 | 7016.1 | 8793 | 8793 | 7692.6 | 6438.5 | 6632.8 | 7907.1 | 8352 | 8352 | 7190.3
９社合計 | 11455.1 | 11265.3 | 12749.1 | 16025 | 16058 | 13922.6 | 11699.5 | 12268.8 | 14171.1 | 15112 | 15105 | 13219.3
沖縄 | 107.6 | 131.1 | 154.7785 | 157.8272 | 159.246 | 160.7 | 138.8 | 118.6 | 101.1 | 109.2 | 103.7 | 98.5
１０社合計 | 11562.7 | 11396.4 | 12903.8785 | 16182.8272 | 16217.246 | 14083.3 | 11838.3 | 12387.4 | 14272.2 | 15221.2 | 15208.7 | 13317.8
表（別）１－８ 各月別の供給力見通し
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 509.87 | 542.4 | 521.34 | 512.48 | 584.43 | 555.15 | 537.09 | 582.68 | 631.22 | 614.88 | 622.27 | 574.28
東北 | 1425.3751 | 1450.8723 | 1436.7236 | 1701.0988 | 1735.5184 | 1513.4582 | 1368.7691 | 1429.66 | 1618.2775 | 1662.2816 | 1648.6809 | 1548.686
東京 | 4602.7575 | 4422.8931 | 4772.9762 | 6217.134 | 6233.0453 | 5905.6018 | 4452.1996 | 4382.6428 | 5787.2453 | 5904.8774 | 5922.4015 | 5619.1913
東３社計 | 6538.0026 | 6416.1654 | 6731.0398 | 8430.7128 | 8552.9937 | 7974.21 | 6358.0587 | 6394.9828 | 8036.7428 | 8182.039 | 8193.3524 | 7742.1573
中部 | 2226.5468 | 2359.1537 | 2688.1024 | 2997.0039 | 3015.8495 | 2659.0785 | 2337.6245 | 2320.5409 | 2618.2796 | 2684.3566 | 2705.3767 | 2441.9319
北陸 | 527.7978 | 451.81 | 462.9996 | 591.4692 | 572.7988 | 526.7783 | 462.6179 | 488.5575 | 527.577 | 542.1066 | 541.7362 | 544.9657
関西 | 2411.3233 | 2451.0655 | 2698.5651 | 3161.9347 | 3231.9743 | 3037.8138 | 2498.6834 | 2548.693 | 2958.9825 | 2878.1621 | 2908.7617 | 2595.8412
中国 | 1000.74 | 1040.37 | 1126.22 | 1395.99 | 1482.48 | 1307.35 | 1148.17 | 1114.98 | 1255.32 | 1361.83 | 1318.09 | 1277.4
四国 | 592.53 | 615.88 | 693.79 | 697.16 | 689.8 | 613.2 | 598.6 | 610.92 | 656.45 | 676.76 | 673.5 | 630.3
九州 | 1369.74 | 1393.23 | 1572.58 | 1775.75 | 1796.19 | 1628.19 | 1476.39 | 1423.72 | 1691.43 | 1729.89 | 1709.3 | 1560.45
中西６社計 | 8128.678 | 8311.5092 | 9242.257 | 10619.3077 | 10789.0925 | 9772.4106 | 8522.0858 | 8507.4113 | 9708.0392 | 9873.1053 | 9856.7646 | 9050.8888
９社合計 | 14666.6806 | 14727.6746 | 15973.2969 | 19050.0205 | 19342.0862 | 17746.6206 | 14880.1445 | 14902.3942 | 17744.782 | 18055.1442 | 18050.117 | 16793.0461
沖縄 | 177.5 | 195.8646 | 213.3513 | 210.9913 | 215.6916 | 209.1931 | 209.1783 | 186.375 | 178.108 | 167.8082 | 169.7461 | 161.0505
１０社合計 | 14844.1806 | 14923.5392 | 16186.6482 | 19261.0118 | 19557.7778 | 17955.8137 | 15089.3228 | 15088.7692 | 17922.89 | 18222.9524 | 18219.8631 | 16954.0966
表（別）１－９ 各月別の供給予備力見通し
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 111.87 | 186.4 | 164.34 | 102.48 | 167.43 | 167.15 | 146.09 | 137.68 | 149.22 | 115.88 | 126.27 | 120.28
東北 | 344.3751 | 441.8723 | 356.7236 | 393.0988 | 401.5184 | 336.4582 | 337.7691 | 271.66 | 316.2775 | 296.2816 | 286.6809 | 322.686
東京 | 743.7575 | 692.8931 | 476.9762 | 703.134 | 719.0453 | 1240.6018 | 613.1996 | 349.6428 | 1307.2453 | 1009.8774 | 1027.4015 | 1270.1913
東３社計 | 1200.0026 | 1321.1654 | 998.0398 | 1198.7128 | 1287.9937 | 1744.21 | 1097.0587 | 758.9828 | 1772.7428 | 1422.039 | 1440.3524 | 1713.1573
中部 | 417.5468 | 541.1537 | 657.1024 | 527.0039 | 545.8495 | 438.0785 | 447.6245 | 407.5409 | 446.2796 | 328.3566 | 349.3767 | 379.9319
北陸 | 143.2978 | 101.81 | 60.4996 | 98.4692 | 79.7988 | 90.7783 | 90.1179 | 78.5575 | 52.077 | 24.1066 | 23.7362 | 92.9657
関西 | 579.7233 | 588.7655 | 541.9651 | 410.9347 | 480.9743 | 680.2138 | 572.6834 | 598.893 | 565.3825 | 351.1621 | 381.7617 | 441.5412
中国 | 243.74 | 293.37 | 291.22 | 352.99 | 439.48 | 376.35 | 378.17 | 278.98 | 242.32 | 324.83 | 281.09 | 375.4
四国 | 259.53 | 273.88 | 308.79 | 202.16 | 194.8 | 189.2 | 230.6 | 241.92 | 200.45 | 220.76 | 217.5 | 236.3
九州 | 367.74 | 342.23 | 366.58 | 234.75 | 255.19 | 305.19 | 364.39 | 268.72 | 294.43 | 271.89 | 251.3 | 334.45
中西６社計 | 2011.578 | 2141.2092 | 2226.157 | 1826.3077 | 1996.0925 | 2079.8106 | 2083.5858 | 1874.6113 | 1800.9392 | 1521.1053 | 1504.7646 | 1860.5888
９社合計 | 3211.5806 | 3462.3746 | 3224.1969 | 3025.0205 | 3284.0862 | 3824.0206 | 3180.6445 | 2633.5942 | 3573.682 | 2943.1442 | 2945.117 | 3573.7461
沖縄 | 69.9 | 64.7646 | 58.5728 | 53.1641 | 56.4456 | 48.4931 | 70.3783 | 67.775 | 77.008 | 58.6082 | 66.0461 | 62.5505
１０社合計 | 3281.4806 | 3527.1392 | 3282.7697 | 3078.1846 | 3340.5318 | 3872.5137 | 3251.0228 | 2701.3692 | 3650.69 | 3001.7524 | 3011.1631 | 3636.2966
表（別）１－１０ 各月別の供給予備率見通し
[%]
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 28.11% | 52.36% | 46.03% | 25% | 40.15% | 43.08% | 37.36% | 30.94% | 30.96% | 23.22% | 25.46% | 26.49%
東北 | 31.86% | 43.79% | 33.03% | 30.05% | 30.1% | 28.59% | 32.76% | 23.46% | 24.29% | 21.69% | 21.05% | 26.32%
東京 | 19.27% | 18.58% | 11.1% | 12.75% | 13.04% | 26.59% | 15.97% | 8.67% | 29.18% | 20.63% | 20.99% | 29.21%
東３社計 | 22.48% | 25.93% | 17.41% | 16.58% | 17.73% | 28% | 20.85% | 13.47% | 28.3% | 21.04% | 21.33% | 28.42%
中部 | 23.08% | 29.77% | 32.35% | 21.34% | 22.1% | 19.72% | 23.68% | 21.3% | 20.55% | 13.94% | 14.83% | 18.43%
北陸 | 37.27% | 29.09% | 15.03% | 19.97% | 16.19% | 20.82% | 24.19% | 19.16% | 10.95% | 4.654% | 4.582% | 20.57%
関西 | 31.65% | 31.61% | 25.13% | 14.94% | 17.48% | 28.85% | 29.73% | 30.72% | 23.62% | 13.9% | 15.11% | 20.5%
中国 | 32.2% | 39.27% | 34.88% | 33.84% | 42.14% | 40.42% | 49.11% | 33.37% | 23.92% | 31.32% | 27.11% | 41.62%
四国 | 77.94% | 80.08% | 80.21% | 40.84% | 39.35% | 44.62% | 62.66% | 65.56% | 43.96% | 48.41% | 47.7% | 59.97%
九州 | 36.7% | 32.56% | 30.4% | 15.23% | 16.56% | 23.07% | 32.77% | 23.27% | 21.08% | 18.65% | 17.24% | 27.28%
中西６社計 | 32.88% | 34.7% | 31.73% | 20.77% | 22.7% | 27.04% | 32.36% | 28.26% | 22.78% | 18.21% | 18.02% | 25.88%
９社合計 | 28.04% | 30.73% | 25.29% | 18.88% | 20.45% | 27.47% | 27.19% | 21.47% | 25.22% | 19.48% | 19.5% | 27.03%
沖縄 | 64.96% | 49.4% | 37.84% | 33.69% | 35.45% | 30.18% | 50.7% | 57.15% | 76.17% | 53.67% | 63.69% | 63.5%
１０社合計 | 28.38% | 30.95% | 25.44% | 19.02% | 20.6% | 27.5% | 27.46% | 21.81% | 25.58% | 19.72% | 19.8% | 27.3%
表（別）１－１１ エリア間の供給力送受を考慮した供給予備率
[%]
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 22.94% | 34.82% | 38.06% | 22.68% | 37.75% | 40.97% | 26.93% | 18.53% | 25.33% | 18.86% | 19.01% | 26.45%
東北 | 22.94% | 34.32% | 27.99% | 20.96% | 16.74% | 26.47% | 26.93% | 18.53% | 25.33% | 18.86% | 19.01% | 26.45%
東京 | 22.94% | 23.61% | 13.53% | 15.41% | 16.74% | 26.47% | 18.6% | 11.45% | 25.33% | 18.86% | 19.01% | 26.45%
中部 | 25.45% | 33.16% | 30.03% | 20.56% | 22.52% | 26.47% | 31.69% | 26.65% | 24.53% | 18.86% | 19.01% | 26.45%
北陸 | 34.29% | 33.16% | 30.03% | 20.56% | 22.52% | 26.47% | 31.69% | 26.65% | 24.53% | 18.86% | 19.01% | 26.45%
関西 | 34.29% | 33.16% | 30.03% | 20.56% | 22.52% | 28.11% | 32.72% | 26.65% | 24.53% | 18.86% | 19.01% | 26.45%
中国 | 34.29% | 33.16% | 30.03% | 20.56% | 22.52% | 28.11% | 32.72% | 26.65% | 24.53% | 18.86% | 19.01% | 26.45%
四国 | 49.05% | 52.19% | 55.45% | 20.56% | 22.52% | 28.11% | 32.72% | 55.63% | 34.96% | 39.42% | 35.21% | 45.98%
九州 | 34.3% | 33.18% | 30.04% | 20.56% | 22.52% | 28.11% | 32.72% | 26.6% | 24.52% | 18.9% | 18.99% | 26.47%
沖縄 | 64.96% | 49.4% | 37.84% | 33.69% | 35.45% | 30.18% | 50.7% | 57.15% | 76.17% | 53.67% | 63.69% | 63.5%
表（別）１－１２ 沖縄エリアの指定断面の需給バランス
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
需要電力 | 107.6 | 131.1 | 156.5 | 159.1 | 162 | 160.7 | 138.8 | 118.6 | 101.1 | 109.2 | 103.7 | 98.5
供給力 | 181.539 | 200.1976 | 215.8023 | 213.9123 | 219.5716 | 217.0961 | 212.6623 | 191.107 | 180.228 | 169.3212 | 171.2881 | 163.8195
供給予備力 | 73.939 | 69.0976 | 59.3023 | 54.8123 | 57.5716 | 56.3961 | 73.8623 | 72.507 | 79.128 | 60.1212 | 67.5881 | 65.3195
供給予備率 | 68.72% | 52.71% | 37.89% | 34.45% | 35.54% | 35.09% | 53.21% | 61.14% | 78.27% | 55.06% | 65.18% | 66.31%

## 表（別）２－１～５
表（別）２－１ 長期の需要電力見通し（８月１５時）
【万ｋＷ】
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
北海道 | 416 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417
東北 | 1338 | 1334 | 1330 | 1325 | 1320 | 1315 | 1311 | 1306 | 1301 | 1296
東京 | 5499 | 5514 | 5509 | 5503 | 5496 | 5490 | 5483 | 5475 | 5467 | 5459
東３社計 | 7253 | 7265 | 7256 | 7245 | 7233 | 7222 | 7211 | 7198 | 7185 | 7172
中部 | 2455 | 2470 | 2461 | 2452 | 2443 | 2434 | 2424 | 2414 | 2405 | 2395
北陸 | 495 | 493 | 492 | 491 | 489 | 488 | 487 | 486 | 484 | 483
関西 | 2741 | 2751 | 2745 | 2735 | 2726 | 2718 | 2710 | 2701 | 2691 | 2683
中国 | 1043 | 1043 | 1041.8 | 1040.5 | 1039.3 | 1038 | 1036.8 | 1035.5 | 1034.3 | 1033
四国 | 497 | 495 | 493 | 490 | 487 | 485 | 482 | 480 | 477 | 474
九州 | 1537 | 1541 | 1538 | 1535 | 1531 | 1527 | 1523 | 1518 | 1513 | 1508
中西６社計 | 8768 | 8793 | 8770.8 | 8743.5 | 8715.3 | 8690 | 8662.8 | 8634.5 | 8604.3 | 8576
９社合計 | 16021 | 16058 | 16026.8 | 15988.5 | 15948.3 | 15912 | 15873.8 | 15832.5 | 15789.3 | 15748
沖縄 | 158.3613 | 159.246 | 162.9 | 163.9 | 164.9 | 165.8 | 166.8 | 167.8 | 168.9 | 169.9
１０社合計 | 16179.3613 | 16217.246 | 16189.7 | 16152.4 | 16113.2 | 16077.8 | 16040.6 | 16000.3 | 15958.2 | 15917.9
表（別）２－２ 長期の供給力見通し（８月１５時）
【万ｋＷ】
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
北海道 | 547.71 | 584.43 | 539.32 | 610.62 | 589.17 | 606.09 | 610.5 | 617.42 | 612.15 | 612.19
東北 | 1764.439 | 1735.5184 | 1622.0549 | 1659.0549 | 1659.9049 | 1670.1049 | 1685.6449 | 1695.3249 | 1717.9349 | 1745.5349
東京 | 5853.1875 | 6233.0453 | 6001.7188 | 5775.8888 | 5925.9888 | 5953.0188 | 5962.3588 | 5973.5688 | 5976.1488 | 5935.5788
東３社計 | 8165.3364 | 8552.9937 | 8163.0937 | 8045.5637 | 8175.0637 | 8229.2137 | 8258.5037 | 8286.3137 | 8306.2337 | 8293.3037
中部 | 2912.0883 | 3015.8495 | 2754.9183 | 2705.0483 | 2774.2483 | 2772.5583 | 2775.0483 | 2777.2583 | 2646.0283 | 2649.9183
北陸 | 541.99 | 572.7988 | 575.79 | 585.67 | 574.88 | 579 | 584.6 | 585.15 | 588.92 | 591.75
関西 | 3110.6541 | 3231.9743 | 2905.7764 | 2908.3664 | 2911.5764 | 2901.2964 | 2904.8364 | 2905.0364 | 2908.0264 | 2820.8364
中国 | 1448.95 | 1482.48 | 1383.6 | 1328.76 | 1323.86 | 1320.1 | 1323.64 | 1323.57 | 1328.84 | 1322.81
四国 | 726.59 | 689.8 | 667.73 | 675.07 | 676.4 | 673.5 | 674.98 | 680.57 | 681.39 | 682.67
九州 | 1907.45 | 1796.19 | 1640.022 | 1703.182 | 1663.692 | 1660.752 | 1666.242 | 1714.432 | 1717.942 | 1725.602
中西６社計 | 10647.7223 | 10789.0925 | 9927.8367 | 9906.0967 | 9924.6567 | 9907.2067 | 9929.3467 | 9986.0167 | 9871.1467 | 9793.5867
９社合計 | 18813.0588 | 19342.0862 | 18090.9304 | 17951.6604 | 18099.7204 | 18136.4204 | 18187.8504 | 18272.3304 | 18177.3804 | 18086.8904
沖縄 | 200.975 | 215.6916 | 220.5765 | 211.1799 | 226.3481 | 226.4527 | 226.248 | 214.4712 | 226.317 | 226.4695
１０社合計 | 19014.0338 | 19557.7778 | 18311.5069 | 18162.8403 | 18326.0685 | 18362.8731 | 18414.0984 | 18486.8016 | 18403.6974 | 18313.3599
表（別）２－３ 長期の需要電力見通し（１月１８時）
【万ｋＷ】
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
北海道 | 498 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499
東北 | 1369 | 1366 | 1361 | 1356 | 1351 | 1346 | 1342 | 1336 | 1331 | 1327
北陸 | 518 | 518 | 518 | 518 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 516
表（別）２－４ 長期の供給力見通し（１月１８時）
【万ｋＷ】
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
北海道 | 602.29 | 614.88 | 631.73 | 617.36 | 599.19 | 614.05 | 617.24 | 621.58 | 618.01 | 618.36
東北 | 1686.6598 | 1662.3116 | 1706.5216 | 1707.6716 | 1706.0816 | 1719.6916 | 1734.6616 | 1747.2216 | 1770.3516 | 1799.0216
北陸 | 524.4887 | 542.1066 | 589.01 | 597.14 | 585.57 | 589.7 | 594.14 | 595.69 | 599.33 | 602.15
表（別）２－５ 沖縄エリアの指定断面の需給バランス
【万ｋＷ】
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
需要電力 | 161.1 | 162 | 162.9 | 163.9 | 164.9 | 165.8 | 166.8 | 167.8 | 168.9 | 169.9
供給力 | 204.944 | 219.5716 | 220.5765 | 211.1799 | 226.3481 | 226.4527 | 226.248 | 214.4712 | 226.317 | 226.4695
供給予備力 | 43.844 | 57.5716 | 57.6765 | 47.2799 | 61.4481 | 60.6527 | 59.448 | 46.6712 | 57.417 | 56.5695
供給予備率 | 27.22% | 35.54% | 35.41% | 28.85% | 37.26% | 36.58% | 35.64% | 27.81% | 33.99% | 33.3%