## P24_利用状況(当該年度)
| 表2- 2 | 月別連系線利用状況(2023年度)
[百万kWh]
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計
北海道 本州間 | 東北向き (順方向) | 188.2132 | 149.7928 | 98.9267 | 71.6415 | 86.2736 | 75.3748 | 114.9215 | 170.1252 | 103.1091 | 87.5282 | 102.5265 | 73.5537 | 1321.9871
| 北海道向き (逆方向) | 38.1506 | 77.6126 | 82.2615 | 91.0173 | 69.4964 | 58.848 | 49.4998 | 47.3685 | 102.8117 | 81.5162 | 99.3376 | 170.9325 | 968.8527
東北 東京間 | 東京向き (順方向) | 2439.5887 | 2224.7709 | 2323.669 | 3232.0642 | 3492.1092 | 2831.9493 | 2561.9799 | 2750.6245 | 3587.8627 | 3822.5132 | 3797.4547 | 2470.5302 | 35535.1166
| 東北向き (逆方向) | 16.5986 | 21.2394 | 18.6267 | 65.7891 | 75.1034 | 63.8205 | 31.0862 | 11.5585 | 35.312 | 34.8162 | 28.1691 | 57.2743 | 459.394
東京 中部間 | 中部向き (順方向) | 230.4874 | 122.21 | 106.6011 | 196.5077 | 245.0079 | 129.8572 | 65.6362 | 68.1797 | 266.0427 | 210.1167 | 193.4186 | 252.2587 | 2086.324
| 東京向き (逆方向) | 316.9245 | 429.4245 | 496.859 | 478.435 | 462.6544 | 560.9733 | 693.5853 | 762.2306 | 578.3472 | 737.3155 | 578.5929 | 472.2792 | 6567.6215
中部 関西間 | 関西向き (順方向) | 70.3015 | 36.1581 | 18.3339 | 14.9061 | 30.535 | 25.059 | 36.6508 | 30.9582 | 135.6487 | 107.9464 | 32.7057 | 59.4078 | 598.6112
| 中部向き (逆方向) | 1508.6165 | 1526.6588 | 1583.4578 | 1655.3637 | 1533.4314 | 1496.5117 | 1577.9873 | 1482.2282 | 1337.2375 | 1423.1797 | 1484.2997 | 1398.8715 | 18007.8437
中部 北陸間 | 北陸向き (順方向) | 5e-05 | 0.00115 | 6.2293 | 0.0004 | 0.0415 | 2.778 | 1.1567 | 0 | 0.64695 | 2.2155 | 3.7224 | 2.4758 | 19.2678
| 中部向き (逆方向) | 115.4033 | 139.5908 | 133.2337 | 199.0645 | 158.2596 | 153.6564 | 171.5269 | 134.2182 | 116.4029 | 105.6465 | 137.8286 | 88.4252 | 1653.2567
北陸 関西間 | 関西向き (順方向) | 114.6649 | 61.5852 | 59.792 | 61.257 | 61.7022 | 73.9926 | 80.0518 | 199.2044 | 139.7745 | 24.3252 | 11.6332 | 33.4137 | 921.3965
| 北陸向き (逆方向) | 76.8096 | 163.5954 | 135.7551 | 148.4606 | 139.7213 | 83.4503 | 82.3684 | 48.8564 | 76.1041 | 490.9324 | 576.6324 | 547.4435 | 2570.1296
関西 中国間 | 中国向き (順方向) | 99.0158 | 51.2441 | 48.1137 | 36.6157 | 43.5504 | 23.0908 | 38.7052 | 49.0804 | 110.5627 | 76.622 | 48.4559 | 41.263 | 666.3197
| 関西向き (逆方向) | 826.5766 | 1041.4544 | 1415.4023 | 2013.7936 | 2003.3288 | 1656.2934 | 1268.5077 | 1018.0322 | 1299.2296 | 1569.5609 | 1229.7833 | 1143.3652 | 16485.3279
関西 四国間 | 四国向き (順方向) | 0 | 0 | 1.1581 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9863 | 0 | 0 | 15.7814 | 36.4382
| 関西向き (逆方向) | 204.7138 | 385.1334 | 878.7166 | 935.8738 | 1009.4628 | 941.7935 | 856.503 | 996.2561 | 867.5952 | 978.0438 | 858.4517 | 852.8415 | 9765.3852
中国 四国間 | 四国向き (順方向) | 60.9921 | 35.5427 | 7.8523 | 9.3505 | 3.2262 | 3.9908 | 1.8054 | 7.9657 | 4.5995 | 21.7094 | 6.8665 | 9.6312 | 173.5324
中国九州間連系線（関門連系線） | 中国向き (逆方向) | 42.8652 | 45.4341 | 146.3065 | 295.2987 | 611.0209 | 397.2966 | 293.2512 | 302.7617 | 201.9731 | 311.6546 | 185.2486 | 198.8746 | 3031.9859
中国 九州間 | 九州向き (順方向) | 19.1234 | 27.8579 | 55.4327 | 31.9581 | 14.4014 | 11.6706 | 30.3199 | 16.6973 | 107.7168 | 65.4474 | 12.76 | 20.1274 | 413.5129
中国九州間連系線（関門連系線） | 中国向き (逆方向) | 1173.0481 | 1072.8933 | 1010.1899 | 1275.4786 | 1590.394 | 1561.096 | 1271.2596 | 1138.4461 | 1255.1427 | 1299.7809 | 1458.5186 | 1333.6838 | 15439.9316

## P26_利用状況(過去10年間)
| 表2- 3 | 年度別連系線利用状況(2014～2023年度)
[百万kWh]
|  | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度
北海道 本州間 | 東北向き (順方向) | 143.18 | 145.61 | 236.7387 | 339.5742 | 130.4887 | 279.0859 | 947.456 | 2606.61 | 1619.6582 | 1321.9871
| 北海道向き (逆方向) | 616.88 | 804.19 | 1033.112 | 1269.7389 | 1004.6478 | 2116.8249 | 1154.2481 | 382.1488 | 1057.6702 | 968.8527
東北 東京間 | 東京向き (順方向) | 21272.54 | 22587.48 | 23097.0712 | 28238.0225 | 27297.7748 | 27574.913 | 31396.396 | 29092.1346 | 25841.1225 | 35535.1166
| 東北向き (逆方向) | 4029.32 | 3713.81 | 4660.4255 | 7071.402 | 3139.0135 | 252.4555 | 541.1636 | 897.3557 | 707.5378 | 459.394
東京 中部間 | 中部向き (順方向) | 2701.52 | 693.04 | 2728.8898 | 3953.5716 | 1711.1085 | 353.6493 | 1497.223 | 6200.1519 | 2011.7808 | 2086.324
| 東京向き (逆方向) | 2754.66 | 4512.95 | 5143.8909 | 5328.1506 | 5116.1534 | 4146.55 | 3015.7687 | 3042.7328 | 7079.1795 | 6567.6215
中部 関西間 | 関西向き (順方向) | 7130.68 | 3412.33 | 5538.3161 | 8105.7295 | 3675.0266 | 980.3172 | 4413.3624 | 2964.0786 | 1299.7407 | 598.6112
| 中部向き (逆方向) | 6342.04 | 7576.75 | 6544.4995 | 9889.4915 | 9980.4654 | 7174.9109 | 13284.5927 | 17250.919 | 28458.1581 | 18007.8437
中部 北陸間 | 北陸向き (順方向) | 231.36 | 107.92 | 240.84 | 352.5629 | 134.2732 | 7.4967 | 90.8248 | 95.6476 | 28.5299 | 19.2678
| 中部向き (逆方向) | 295.53 | 171.66 | 58.9815 | 108.0255 | 76.2271 | 40.4302 | 457.9346 | 2062.6653 | 1176.9289 | 1653.2567
北陸 関西間 | 関西向き (順方向) | 2264.79 | 2046.9 | 2032.8058 | 2948.5733 | 2033.4099 | 2917.8223 | 3222.7733 | 3005.1837 | 3466.9863 | 921.3965
| 北陸向き (逆方向) | 491.46 | 502.33 | 639.5197 | 1260.0722 | 2539.8556 | 546.7865 | 619.782 | 376.4044 | 477.3643 | 2570.1296
関西 中国間 | 中国向き (順方向) | 2252.02 | 948.29 | 715.5676 | 4492.7143 | 4734.4366 | 578.1377 | 584.345 | 563.6441 | 435.3972 | 666.3197
| 関西向き (逆方向) | 5993.81 | 9138.25 | 13179.1904 | 16726.5942 | 13387.7123 | 9792.6756 | 12416.4882 | 15056.0703 | 20302.1855 | 16485.3279
関西 四国間 | 四国向き (順方向) | 1.03 | 1.64 | 2.19 | 1.4494 | 81.6859 | 30.5183 | 10.3323 | 27.7157 | 7.2714 | 36.4382
| 関西向き (逆方向) | 9362.46 | 9610.68 | 8855.6364 | 9510.468 | 8839.9003 | 9956.2271 | 8623.119 | 8342.969 | 9831.1041 | 9765.3852
中国 四国間 | 四国向き (順方向) | 2677.34 | 3423.29 | 3294.0926 | 4060.939 | 2578.7131 | 131.2759 | 244.847 | 112.6645 | 122.9008 | 173.5324
中国九州間連系線（関門連系線） | 中国向き (逆方向) | 3911.79 | 4631.33 | 7638.2628 | 7540.3273 | 4023.0349 | 4142.6017 | 1445.0134 | 1756.0437 | 2398.4186 | 3031.9859
中国 九州間 | 九州向き (順方向) | 3596.23 | 2174.16 | 1935.2882 | 3014.3397 | 1998.155 | 137.523 | 177.0452 | 141.509 | 116.6954 | 413.5129
中国九州間連系線（関門連系線） | 中国向き (逆方向) | 11217.64 | 14947.22 | 15476.3296 | 18183.2335 | 18279.7852 | 16311.2166 | 15863.6614 | 17098.4841 | 18535.8538 | 15439.9316

## P28_取引別の連系線利用状況(当該年度)
表2- 4 | 月別・取引別の連系線利用状況 (2023年度)
[百万kWh]
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計
相対取引・その他 | 142.6021 | 167.1565 | 61.4112 | 54.0264 | 46.4417 | 12.4907 | 47.7749 | 23.9068 | 35.9424 | 60.8657 | 40.4576 | 88.7231 | 781.799
翌日市場取引 | 6625.7248 | 6737.7244 | 7884.6179 | 10023.4692 | 10837.746 | 9476.9355 | 8615.5022 | 8686.4466 | 9311.3154 | 10389.1666 | 10080.0627 | 8234.9561 | 106903.6674
時間前取引 | 773.7671 | 707.3188 | 680.8886 | 735.8928 | 745.5327 | 662.0766 | 563.5261 | 524.4387 | 997.8481 | 1000.8385 | 725.8858 | 918.7552 | 9036.7689

## P28_取引別の連系線利用状況 (過去10年間)
表2-5 | 年度別・取引別の連系線利用状況(2014～2023年度)
[百万kWh]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
相対取引 | 71558.1883 | 75947.4103 | 84843.3677 | 109842.1791 | 56710.066 | 255.1575 | 1102.645 | 365.7353 | 467.5705 | 781.799
翌日市場取引 | 14174.2815 | 13152.1741 | 14816.684 | 18349.785 | 51119.8481 | 83216.4196 | 91228.5166 | 102327.8194 | 116100.9744 | 106903.6674
時間前取引 | 1553.8102 | 2050.2456 | 3391.5759 | 4203.0161 | 2931.9538 | 3999.8412 | 7675.2152 | 8381.578 | 8405.9392 | 9036.7689

## P29_連系線作業停止状況(当該年度)
表2-6 | 月別の連系線作業停止状況 (2023年度)
連系線 | 対象設備 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
|  | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数
北海道本州間 | 北海道・本州間、新北海道本州間連系設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 12 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 45 | 40
東北東京間 | 相馬双葉幹線、いわき幹線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17
東京中部間 | 佐久間周波数変換設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17
| 新信濃周波数変換設備 | 2 | 2 | 3 | 20 | 7 | 22 | 2 | 31 | 1 | 31 | 2 | 30 | 12 | 31 | 23 | 30 | 1 | 31 | 1 | 31 | 2 | 29 | 4 | 16 | 60 | 304
| 東清水周波数変換設備 | 7 | 30 | 11 | 31 | 10 | 30 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 44 | 147
| 飛騨信濃周波数変換設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45 | 21 | 18 | 15 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 83 | 63
中部関西間 | 三重東近江線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中部北陸間 | 南福光連系所、南福光変電所の連系設備 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30
北陸関西間 | 越前嶺南線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15
関西中国間 | 西播東岡山線、山崎智頭線 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27
関西四国間 | 紀北変換所、阿南変換所間の連系設備 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 17
中国四国間 | 本四連系線 | 5 | 22 | 1 | 22 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 75
中国九州間 | 関門連系線 | 6 | 13 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24
合計（同一連系線の重複停止を考慮） |  | 26 | 71 | 23 | 89 | 57 | 115 | 5 | 58 | 11 | 44 | 74 | 87 | 49 | 72 | 38 | 57 | 23 | 55 | 3 | 33 | 7 | 31 | 23 | 64 | 339 | 776

## P30_連系線作業停止状況(過去10年間)
表2-7 | 年度別連系線作業停止状況 (2014～2023年度)
[件]
年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 計 | 10ヶ年平均
件数 | 63 | 91 | 218 | 267 | 205 | 353 | 385 | 379 | 423 | 339 | 2723 | 272.3

## P31_連系線故障状況(当該年度・過去10年間)
表2-8 | 2023年度の連系線故障状況 |  | 表2-9 | 年度別連系線故障状況 (2014～2023年度)
[件]
|  |  | 年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 計 | 10ヶ年平均
発生日 | 連系線名称 | 原因等 | 件数 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 64 | 6.4
2023-06-03 | 佐久間周波数変換設備 | 周波数変換装置
2023-07-23 | 西播東岡山線＋山崎智頭線 | ５００ｋＶ 中国東幹線１Ｌ 遮断事故
2023-07-26 | 新信濃周波数変換設備 | 周波数変換装置（１号）
2023-08-03 | 佐久間周波数変換設備 | 周波数変換装置
2023-08-17 | 佐久間周波数変換設備 | 周波数変換装置
2023-08-19 | 佐久間周波数変換設備 | 周波数変換装置
2023-08-26 | 佐久間周波数変換設備 | 周波数変換装置
2023-12-13 | 飛騨信濃周波数変換設備 | 周波数変換装置
2023-12-30 | 阿南紀北直流幹線 | 阿南CS 1群バルブ

## P32_マージン使用実績（当該年度・過去実績)
表2-10 | 2023年度マージン使用の実績 |  | 表2-11 | マージン使用の年間実績(2015～2023年度)
[日]
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
発生日 | 連系線名称 | 原因等 | 日数 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | 16 | 7 | 6 | 1
６月３日 | 東京中部間連系設備 （中部→東京向き） | 想定以上の電力需要の減少及び太陽光発電の出力増加が見込まれたことから、関西電力送配電エリアの需給バランスを保つための下げ代が不足し、広域的な融通を行うことによって、電気の需給の状況を改善する必要があったため。

## 融通指示実績 (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
融通指示の実績（平成２９年度）
[回]
受電会社 | 送電会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 全国計
北海道 | 需給ひっ迫融通 | [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東北 | 需給ひっ迫融通 | [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東京 | 需給ひっ迫融通 | 東北: 0; 中部: 0; [回] 全国計: 1
下げ代不足融通
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
中部 | 需給ひっ迫融通 |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 8
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8
北陸 | 需給ひっ迫融通 | [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
関西 | 需給ひっ迫融通 | [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中国 | 需給ひっ迫融通 | [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四国 | 需給ひっ迫融通 | 中国: 0; [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
九州 | 需給ひっ迫融通 | [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全国計 | 需給ひっ迫融通 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8
| 下げ代不足融通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8
融通指示の発動実績
| 年度 | 北海道: 需給ひっ迫融通; 東京: 下げ代不足融通
|  | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数
| 平成２８年度 | 北海道: 2326.25; 東北: 2; 東京: 0; 中部: 0
全国融通の実績（過去５年）
| 年度 | 北海道: 運転予備; 東京: 随時応援; 北陸: 広域協力
|  | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数
| 平成２６年度 | 57.7 | 16 | 115 | 1 | 0 | 0
| 平成２５年度 | 44.7 | 12 | 259 | 4 | 0 | 0
| 平成２４年度 | 20.8 | 15 | 1213.6 | 4 | 0 | 0
| 平成２３年度 | 35.1 | 12 | 7363 | 29 | 0 | 0
| 平成２２年度 | 164.5 | 5 | 65175.6 | 44 | 0 | 0
メモ：Ｈ２８以降の年次報告書では、
「電力融通」ではなく「指示」
融通指示（需給ひっ迫融通） ２回発動
①．９月８日 東京、北陸、関西、中国 → 中部 最大３００万ｋＷ、２０５８．７５万ｋＷｈ
②．２月２１日 北陸、関西、中国、九州 → 中部 最大１４０万ｋＷ、２６７.５万ｋＷｈ

## 全国融通実績（前年・５年）使用しない (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
全国融通の実績（平成２６年度）
[回]
受電会社 | 送電会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 全国計
北海道 | 運転予備(※1)
随時応援(※2)
広域協力(※3)
計
東北 | 運転予備
随時応援
広域協力
計
東京 | 運転予備
随時応援
広域協力
計
中部 | 運転予備 |  |  |  |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4
随時応援
広域協力
| 計 |  |  |  |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4
北陸 | 運転予備
随時応援
広域協力
計
関西 | 運転予備 |  |  |  | 4 | 4 |  | 2 | 3 | 2 | 4
随時応援
広域協力
| 計 |  |  |  | 4 | 4 |  | 2 | 3 | 2 | 4
中国 | 運転予備 |  |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 2 | 3
随時応援
広域協力
| 計 |  |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 2 | 3
四国 | 運転予備 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 3
随時応援 | bar: 中国; [回] 全国計
広域協力
| 計 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 2 | 4
九州 | 運転予備 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2
随時応援
広域協力
| 計 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2
全国計 | 運転予備 |  |  |  | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 8 | 16
随時応援 | bar: 中国; [回] 全国計
広域協力
| 計 |  |  |  | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | 17
全国融通の実績（過去５年）
| 年度 | 北海道: 運転予備; 東京: 随時応援; 北陸: 広域協力
|  | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数
| 平成２６年度 | 57.7 | 16 | 115 | 1 | 0 | 0
| 平成２５年度 | 44.7 | 12 | 259 | 4 | 0 | 0
| 平成２４年度 | 20.8 | 15 | 1213.6 | 4 | 0 | 0
| 平成２３年度 | 35.1 | 12 | 7363 | 29 | 0 | 0
| 平成２２年度 | 164.5 | 5 | 65175.6 | 44 | 0 | 0
メモ：Ｈ２８以降の年次報告書では、
「電力融通」ではなく「指示」