## P2,3_気象概況
表１-１ 地域平均平年差(比)(２０２４年６月～８月)
地域 | 平均気温平年差[℃] | 降水量平年比[％] | 日照時間平年比[％]
北日本 | 2.3 | 112 | 108
東日本 | 1.7 | 137 | 117
西日本 | 1.4 | 114 | 121
沖縄・奄美 | 0.9 | 122 | 104
※ 「北日本」は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県を指す。
※ 「東日本」は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県を指す。
表１-２ 地域平均平年差(比)(２０２４年１２月～２０２５年２月)
地域 | 平均気温平年差[℃] | 降水量平年比[％] | 日照時間平年比[％] | 降雪量平年比[％]
北日本 | 0.7 | 83 | 110 | 86
東日本 | 0.1 | 47 | 112 | 49
西日本 | -0.7 | 47 | 117 | 90
沖縄・奄美 | -0.8 | 66 | 94 | -
※ 「北日本」は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県を指す。
※ 「東日本」は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県を指す。

## P4,5_最大需要電力
表１-３ 供給区域別の月間最大需要電力(２０２４年度)
[万kW]
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 |  | 383.7 | 342.5 | 368.4 | 438.5 | 427.6 | 401.9 | 360.2 | 426.1 | 494.9 | 505.3 | 486.4 | 453.4
東北 |  | 991 | 955.2 | 1082.7 | 1323.7 | 1359.5 | 1273 | 1040.9 | 1113.4 | 1337.9 | 1372.5 | 1433.3 | 1273.4
東京 |  | 3559.9 | 3654 | 4606 | 5698.6 | 5434.7 | 5389.8 | 4334.9 | 4023.5 | 4469.4 | 4569.5 | 4600.2 | 4837.2
中部 |  | 1764.4 | 1736.5 | 1994.3 | 2473.1 | 2520.8 | 2458.8 | 2051.1 | 1796.5 | 2099.2 | 2371.1 | 2285.4 | 2092.8
北陸 |  | 349.42 | 340.07 | 396.68 | 494.93 | 510.89 | 489.87 | 383.12 | 401.49 | 479.39 | 500.32 | 520.45 | 448.84
関西 |  | 1769.5501 | 1758.75 | 2103.6786 | 2707.1789 | 2762.9029 | 2682.3222 | 2139.2639 | 1814.802 | 2226.7994 | 2507.2812 | 2466.9178 | 2275.6415
中国 |  | 739.5757 | 697.3884 | 782.7546 | 1018.7808 | 1063.6397 | 1044.4512 | 826.1138 | 799.7854 | 956.157 | 1034.4447 | 1048.5295 | 898.8292
四国 |  | 329.3 | 343.3 | 394.6 | 491.9 | 504.5 | 485.3 | 382.1 | 350.3 | 412.9 | 480.9 | 462 | 400.7
九州 |  | 999.8 | 1050.5 | 1247.3 | 1607.5 | 1703.2 | 1643.3 | 1331.3 | 1169.2 | 1333.5 | 1518.9 | 1550.1 | 1352.9
沖縄 |  | 125 | 127.69 | 153.88 | 162.78 | 160.19 | 151.87 | 142.75 | 137.08 | 92.99 | 98.85 | 105.97 | 100.16
全国 | 2024年度 | 10659.2581 | 10756.9808 | 12658.7604 | 16026.6384 | 16083.6675 | 15748.6188 | 12516.5205 | 11496.3956 | 13559.3782 | 14783.5542 | 14630.725 | 13661.3468
| 2023年度 | 10354.8991 | 11074.0161 | 13490.4131 | 16089.5761 | 15992.455 | 15032.4761 | 11014.2091 | 11755.9996 | 13939.5532 | 14461.5501 | 14018.2157 | 13389.2389
表１-４ 全国の年間最大需要電力実績(２０１６年度～２０２４年度)
[万kW]
年度 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
全国 |  | 15589 | 15577 | 16482 | 16461 | 16645 | 16460 | 16608.1805 | 16089.5761 | 16083.6675

## P6,7_需要電力量
表１-５ 供給区域別の月間及び年間の需要電力量(２０２４年度)
[百万kWh]
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度計
北海道 |  | 2194.464 | 2102.207 | 2062.614 | 2346.579 | 2434.998 | 2163.596 | 2209.269 | 2460.418 | 3082.198 | 3024.378 | 2727.228 | 2766.336 | 29574.285
東北 |  | 5665.69 | 5662.579 | 5803.097 | 6665.87 | 7012.694 | 6209.968 | 5798.741 | 6186.879 | 7733.418 | 7989.434 | 7472.373 | 6969.421 | 79170.164
東京 |  | 19359.533 | 19823.318 | 21343.282 | 27965.636 | 28066.375 | 24925.909 | 21049.964 | 20603.401 | 24774.703 | 26033.002 | 24028.137 | 23347.48 | 281320.74
中部 |  | 9246.255 | 9342.989 | 9884.708 | 12512.086 | 12180.692 | 11542.919 | 10010.134 | 9571.046 | 11431.655 | 11989.27 | 11489.682 | 10805.682 | 130007.118
北陸 |  | 2003.973 | 1927.82 | 2050.979 | 2462.326 | 2472.187 | 2310.539 | 2036.554 | 2118.821 | 2623.703 | 2720.673 | 2704.131 | 2421.893 | 27853.599
関西 |  | 9687.838 | 9809.186 | 10536.684 | 13840.409 | 13921.821 | 12799.972 | 10635.426 | 10093.911 | 12312.749 | 13001.511 | 12550.119 | 11631.003 | 140820.629
中国 |  | 4082.508 | 4046.005 | 4241.264 | 5360.9 | 5494.218 | 5145.136 | 4326.542 | 4374.145 | 5301.843 | 5577.411 | 5338.791 | 4808.338 | 58097.101
四国 |  | 1853.903 | 1869.412 | 1958.094 | 2523.129 | 2584.164 | 2343.964 | 1976.142 | 1891.542 | 2310.262 | 2449.752 | 2331.293 | 2131.862 | 26223.519
九州 |  | 5998.06 | 6107.885 | 6630.315 | 8550.571 | 8815.053 | 8089.213 | 6643.129 | 6338.55 | 7753.618 | 8238.467 | 7769.704 | 7112.044 | 88046.609
沖縄 |  | 634.269 | 680.338 | 767.695 | 970.736 | 958.916 | 841.213 | 792.077 | 648.433 | 581.936 | 594.876 | 551.857 | 586.259 | 8608.605
全国 | 2024年度 | 60726.493 | 61371.739 | 65278.732 | 83198.242 | 83941.118 | 76372.429 | 65477.978 | 64287.146 | 77906.085 | 81618.774 | 76963.315 | 72580.318 | 869722.369
| 2023年度 | 61201.071 | 61323.347 | 65819.436 | 80759.692 | 83694.868 | 75241.655 | 63288.044 | 65619.661 | 76442.946 | 79734.621 | 74080.338 | 75366.099 | 862571.778
表１-６ 全国の年間需要電力量実績(２０１６年度～２０２４年度)
[百万kWh]
年度 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
全国 |  | 890451 | 900902 | 896473 | 878383 | 867842 | 885171 | 870049 | 862572 | 869722.369

## P8,9_負荷率
表１-７ 供給区域別の月負荷率及び年負荷率(２０２４年度)
[％]
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度
北海道 |  | 79.4336 | 82.4977 | 77.7617 | 71.9271 | 76.5399 | 74.7697 | 82.4389 | 80.1982 | 83.7086 | 80.4477 | 83.437 | 82.0069 | 66.813
東北 |  | 79.4048 | 79.6796 | 74.4422 | 67.6853 | 69.3318 | 67.753 | 74.8776 | 77.177 | 77.6917 | 78.2403 | 77.5804 | 73.5629 | 63.0551
東京 |  | 75.5309 | 72.918 | 64.3583 | 65.9604 | 69.4125 | 64.2312 | 65.2679 | 71.1217 | 74.5052 | 76.5742 | 77.7274 | 64.8744 | 56.3546
中部 |  | 72.7841 | 72.3166 | 68.84 | 68.001 | 64.9472 | 65.2019 | 65.5964 | 73.9945 | 73.1952 | 67.9626 | 74.8129 | 69.3987 | 58.8741
北陸 |  | 79.6547 | 76.1948 | 71.8106 | 66.8696 | 65.0401 | 65.5088 | 71.4477 | 73.2971 | 73.5619 | 73.0896 | 77.3178 | 72.5255 | 61.0939
関西 |  | 76.0381 | 74.9645 | 69.5652 | 68.7162 | 67.7263 | 66.2774 | 66.8217 | 77.2499 | 74.3192 | 69.6976 | 75.7049 | 68.6974 | 58.1831
中国 |  | 76.6676 | 77.9792 | 75.2553 | 70.7268 | 69.4286 | 68.4189 | 70.3928 | 75.9604 | 74.5289 | 72.469 | 75.7692 | 71.9026 | 62.3528
四国 |  | 78.1921 | 73.1911 | 68.9198 | 68.9429 | 68.8471 | 67.0823 | 69.5133 | 74.9969 | 75.2044 | 68.4691 | 75.0906 | 71.51 | 59.337
九州 |  | 83.3231 | 78.1487 | 73.8296 | 71.4943 | 69.5643 | 68.3686 | 67.0693 | 75.2954 | 78.1517 | 72.9028 | 74.5891 | 70.6571 | 59.0123
沖縄 |  | 70.4743 | 71.6135 | 69.2906 | 80.1544 | 80.4586 | 76.931 | 74.5793 | 65.699 | 84.1136 | 80.8866 | 77.4951 | 78.6724 | 60.3709
全国 | 2024年度 | 79.1259 | 76.6841 | 71.6223 | 69.7748 | 70.1482 | 67.3537 | 70.3135 | 77.6658 | 77.2251 | 74.2059 | 78.2796 | 71.4089 | 61.7293
| 2023年度 | 82.0882 | 74.43 | 67.7636 | 67.4648 | 70.3414 | 69.5177 | 77.2317 | 77.525 | 73.7082 | 74.107 | 75.9278 | 75.6567 | 61.0321
表１-８ 全国の年負荷率実績(２０１６年度～２０２４年度)
[％]
年度 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
全国 |  | 65.8 | 66 | 62.1 | 60.7 | 59.5 | 61.4 | 59.8137 | 61.0435 | 61.7293

## 需要電力量（過去から） (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
需要電力量（過去から） | [11 empty] | 10.5
[6 empty] | [百万kWh] |  | [百万kWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
北海道 | 36545.566 | 36742.735 | 35326.327 | 34948.42 | 33725.642 | 32802.509 | 31440.024 | #REF! | ←桁管理 | / | 1000
東北 | 90704.982 | 83085.566 | 85486.739 | 85483.345 | 84274.242 | 83275.149 | 82186.965 | #REF!
東京 | 329393.185 | 302614.788 | 301669.414 | 302881.826 | 294726.387 | 289185.674 | 283425.799 | #REF!
中部 | 143054.018 | 139972.299 | 138233.268 | 139472.148 | 136746.468 | 134821.752 | 133801.814 | #REF!
北陸 | 32689.52 | 31802.38 | 30911.553 | 30919.365 | 30784.21 | 30282.564 | 29656.6415 | #REF!
関西 | 169255.25 | 163302.701 | 157552.097 | 156772.79 | 152645.574 | 147137.401 | 146102.5986 | #REF!
中国 | 68557.727 | 66164.253 | 64498.881 | 64790.873 | 63580.958 | 62523.29 | 61987.694 | #REF!
四国 | 32483.718 | 31560.82 | 30199.769 | 29932.017 | 29107.158 | 28520.732 | 28219.095 | #REF!
九州 | 95464.706 | 92413.292 | 89848.19 | 90231.926 | 88726.395 | 87001.574 | 85433.2158 | #REF!
沖縄 | 8425.177 | 8345.1099 | 8251.6057 | 8393.112 | 8396.2457 | 8518.589 | 8196.897 | #REF!
全国 | 1006573.849 | 956003.9439 | 941977.8437 | 938764.7 | 922713.2797 | 904069.234 | 890450.7439 | #REF!
値貼り付け先：年度需要電力量（過去から） | [百万kWh] 平成２７年度: [MWh] |  | [MWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
北海道 | 36545566 | 36742735 | 35326327 | 34948420 | 33725642 | 32802509 | 31440024 | #REF!
東北 | 90704982 | 83085566 | 85486739 | 85483345 | 84274242 | 83275149 | 82186965 | #REF! |  |  | 36742735 | 35326327 | 34948420 | 33725642 | 32802509 | 31440024
東京 | 329393185 | 302614788 | 301669414 | 302881826 | 294726387 | 289185674 | 283425799 | #REF! |  |  | 83085566 | 85486739 | 85483345 | 84274242 | 83275149 | 82340329
中部 | 143054018 | 139972299 | 138233268 | 139472148 | 136746468 | 134821752 | 133801814 | #REF! |  |  | 302614788 | 301669414 | 302881826 | 294726387 | 289185674 | 283425799
北陸 | 32689520 | 31802380 | 30911553 | 30919365 | 30784210 | 30282564 | 29656641.478 | #REF! |  |  | 139972299 | 138233268 | 139472148 | 136746468 | 134821752 | 133801748
関西 | 169255250 | 163302701 | 157552097 | 156772790 | 152645574 | 147137401 | 146102598.607 | #REF! |  |  | 31802380 | 30911553 | 30919365 | 30784210 | 30282564 | 29655439.275
中国 | 68557727 | 66164253 | 64498881 | 64790873 | 63580958 | 62523290 | 61987694 | #REF! |  |  | 163302701 | 157552097 | 156772790 | 152645574 | 147137401 | 146102598.607
四国 | 32483718 | 31560820 | 30199769 | 29932017 | 29107158 | 28520732 | 28219095 | #REF! |  |  | 66164253 | 64498881 | 64790873 | 63580958 | 62523290 | 62351022.965
九州 | 95464706 | 92413292 | 89848190 | 90231926 | 88726395 | 87001574 | 85433215.795 | #REF! |  |  | 31560820 | 30199769 | 29932017 | 29107158 | 28520732 | 28219095
沖縄 | 8425176.953 | 8345109.887 | 8251605.739 | 8393112.01 | 8396245.73 | 8518589.034 | 8196897 | #REF! |  |  | 92413292 | 89848190 | 90231926 | 88726395 | 87001574 | 85433215.795
全国 | 1006573848.953 | 956003943.887 | 941977843.739 | 938764700.01 | 922713279.73 | 904069234.034 | 890450743.88 | #REF! |  |  | 8345109.887 | 8251605.739 | 8393112.01 | 8396245.73 | 8518589.034 | 8164928.6
[11 empty] | 956003943.887 | 941977843.739 | 938764700.01 | 922713279.73 | 904069234.034 | 890934200.242
グラフ用式：全国の需要電力量（過去６年度） | [MWh] 平成２７年度: [億kWh]
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度
需要電力量 | 10065.7385 | 9560.0394 | 9419.7784 | 9387.647 | 9227.1328 | 9040.6923 | 8904.5074 | #REF! | ←桁管理 | / | 100000

## 負荷率（過去から） (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
負荷率（過去から）
[6 empty] | [％] |  | [％] |  |  |  |  | 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | 北海道 | 0.71632 | 0.73153 | 0.72232 | 0.72458 | 0.70784
北海道 | 71.6324 | 73.1535 | 72.2315 | 72.4581 | 70.7843 | 72.3301 | 69.1531 | #REF! | ←桁管理 | / | 0.01 | 東北 | 0.65927 | 0.68671 | 0.70187 | 0.69267 | 0.67856
東北 | 65.9267 | 68.671 | 70.1867 | 69.2673 | 67.8562 | 66.116 | 68.4273 | #REF! |  |  |  | 東京 | 0.60131 | 0.66517 | 0.64328 | 0.636 | 0.62011
東京 | 60.1314 | 66.5174 | 64.3276 | 63.6001 | 62.0108 | 58.9301 | 60.6811 | #REF! |  |  |  | 中部 | 0.59615 | 0.62382 | 0.62721 | 0.59687 | 0.62304
中部 | 59.6151 | 62.3822 | 62.7213 | 59.6869 | 62.3042 | 60.0072 | 61.3224 | #REF! |  |  |  | 北陸 | 0.65103 | 0.67876 | 0.67035 | 0.67039 | 0.66809
北陸 | 65.1026 | 67.8757 | 67.0349 | 67.0391 | 66.8095 | 65.479 | 65.7435 | #REF! |  |  |  | 関西 | 0.60415 | 0.6438 | 0.64836 | 0.61233 | 0.6195
関西 | 60.4152 | 64.3797 | 64.8356 | 61.2325 | 61.95 | 60.6423 | 62.7743 | #REF! |  |  |  | 中国 | 0.64451 | 0.68707 | 0.66911 | 0.65709 | 0.67286
中国 | 64.4505 | 68.7071 | 66.911 | 65.7091 | 67.2856 | 64.0808 | 66.9083 | #REF! |  |  |  | 四国 | 0.62155 | 0.66035 | 0.65479 | 0.62069 | 0.62634
四国 | 62.1553 | 66.0355 | 65.4789 | 62.069 | 62.634 | 62.7175 | 60.7002 | #REF! |  |  |  | 九州 | 0.62053 | 0.67509 | 0.66945 | 0.62533 | 0.65629
九州 | 62.0533 | 67.5092 | 66.945 | 62.5331 | 65.6294 | 63.7446 | 62.9081 | #REF! |  |  |  | 沖縄 |  |  |  |  | 0.62883
沖縄 | 70.1005 | 65.8375 | 63.4747 | 62.5812 | 63.7284 | 63.044 | 62.8421 | #REF! |  |  |  | １０エリア合成 |  |  |  |  | 0.76215
全国 | 63.1492 | 67.7246 | 67.0267 | 65.1354 | 65.9077 | 62.6344 | 65.7712 | #REF!
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
[12 empty] | 平成２２年度 | 0.71632 | 0.65927 | 0.60131 | 0.59615 | 0.65103 | 0.60415 | 0.64451 | 0.62155 | 0.62053
[12 empty] | 平成２３年度 | 0.73153 | 0.68671 | 0.66517 | 0.62382 | 0.67876 | 0.6438 | 0.68707 | 0.66035 | 0.67509 |  | 0.76257 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２４年度 | 0.72232 | 0.70187 | 0.64328 | 0.62721 | 0.67035 | 0.64836 | 0.66911 | 0.65479 | 0.66945 |  | 0.76756 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２５年度 | 0.72458 | 0.69267 | 0.636 | 0.59687 | 0.67039 | 0.61233 | 0.65709 | 0.62069 | 0.62533 |  | 0.75705 | ←９エリア
[12 empty] | 平成２６年度 | 0.70784 | 0.67856 | 0.62011 | 0.62304 | 0.66809 | 0.6195 | 0.67286 | 0.62634 | 0.65629 | 0.62883 | 0.76215 | ←１０エリア
平成２２年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.84759 | 0.83691 | 0.72411 | 0.7511 | 0.80907 | 0.77194 | 0.82479 | 0.79371 | 0.80193 | 0.7676 | 0.78437
[12 empty] | ５月 | 0.81377 | 0.82436 | 0.73933 | 0.70796 | 0.79327 | 0.76386 | 0.82555 | 0.80557 | 0.80936 | 0.80713 | 0.76864
[12 empty] | ６月 | 0.79138 | 0.77317 | 0.68458 | 0.66345 | 0.73876 | 0.69213 | 0.76287 | 0.7064 | 0.75166 | 0.78876 | 0.70791
[12 empty] | ７月 | 0.82204 | 0.71992 | 0.67347 | 0.66244 | 0.69501 | 0.68292 | 0.73123 | 0.7142 | 0.72484 | 0.89309 | 0.69422
[12 empty] | ８月 | 0.79295 | 0.71631 | 0.71764 | 0.66186 | 0.7053 | 0.71062 | 0.72625 | 0.72051 | 0.72854 | 0.89954 | 0.72181
[12 empty] | ９月 | 0.77007 | 0.66683 | 0.65267 | 0.64583 | 0.65734 | 0.65672 | 0.68405 | 0.66796 | 0.6745 | 0.849 | 0.66743
値貼り付け先：負荷率（過去から） | [11 empty] | １０月 | 0.77491 | 0.75833 | 0.73825 | 0.73128 | 0.771 | 0.77252 | 0.83457 | 0.80813 | 0.79908 | 0.81794 | 0.77628
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | １１月 | 0.77867 | 0.78959 | 0.73281 | 0.76304 | 0.79527 | 0.77986 | 0.8114 | 0.80258 | 0.78648 | 0.84616 | 0.78852
北海道 | 0.71632 | 0.73153 | 0.72232 | 0.72458 | 0.70784 | 0.7233 | 0.69153 | #REF! |  |  |  | １２月 | 0.82724 | 0.77476 | 0.73241 | 0.73435 | 0.77394 | 0.74854 | 0.7838 | 0.76232 | 0.74931 | 0.84583 | 0.75354
東北 | 0.65927 | 0.68671 | 0.70187 | 0.69267 | 0.67856 | 0.66116 | 0.68427 | #REF! |  |  |  | １月 | 0.84482 | 0.81552 | 0.76311 | 0.74146 | 0.81436 | 0.77569 | 0.80882 | 0.79245 | 0.8016 | 0.83719 | 0.78701
東京 | 0.60131 | 0.66517 | 0.64328 | 0.636 | 0.62011 | 0.5893 | 0.60681 | #REF! |  |  |  | ２月 | 0.84629 | 0.82259 | 0.7517 | 0.73968 | 0.82781 | 0.73672 | 0.78839 | 0.77041 | 0.7668 | 0.76378 | 0.77544
中部 | 0.59615 | 0.62382 | 0.62721 | 0.59687 | 0.62304 | 0.60007 | 0.61322 | #REF! |  |  |  | ３月 | 0.8201 | 0.64852 | 0.64473 | 0.74716 | 0.80051 | 0.77447 | 0.80986 | 0.81165 | 0.78837 | 0.87824 | 0.73147
北陸 | 0.65103 | 0.67876 | 0.67035 | 0.67039 | 0.66809 | 0.65479 | 0.65743 | #REF! |  |  |  | 年間 | 0.71632 | 0.65927 | 0.60131 | 0.59615 | 0.65103 | 0.60415 | 0.64451 | 0.62155 | 0.62053 | 0.701 | 0.63149
関西 | 0.60415 | 0.6438 | 0.64836 | 0.61233 | 0.6195 | 0.60642 | 0.62774 | #REF! |  |  |  | （注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
中国 | 0.64451 | 0.68707 | 0.66911 | 0.65709 | 0.67286 | 0.64081 | 0.66908 | #REF! |  |  |  | 年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
四国 | 0.62155 | 0.66035 | 0.65479 | 0.62069 | 0.62634 | 0.62717 | 0.607 | #REF!
九州 | 0.62053 | 0.67509 | 0.66945 | 0.62533 | 0.65629 | 0.63745 | 0.62908 | #REF!
沖縄 | 0.701 | 0.65838 | 0.63475 | 0.62581 | 0.63728 | 0.63044 | 0.62842 | #REF! |  |  |  | 平成２３年度
全国 | 0.63149 | 0.67725 | 0.67027 | 0.65135 | 0.65908 | 0.62634 | 0.65771 | #REF! |  |  |  |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.86681 | 0.77887 | 0.80573 | 0.77008 | 0.82084 | 0.8051 | 0.85106 | 0.85635 | 0.83414 | 0.7788 | 0.83062
グラフ用式：負荷率（過去５年度） | [5 empty] | [％] | [5 empty] | ５月 | 0.84056 | 0.8232 | 0.79683 | 0.72307 | 0.79078 | 0.77355 | 0.81256 | 0.79735 | 0.78131 | 0.78087 | 0.79175
| 平成２２年度 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 |  |  |  | ６月 | 0.85435 | 0.78255 | 0.67406 | 0.63402 | 0.71193 | 0.65653 | 0.71409 | 0.68738 | 0.70071 | 0.78593 | 0.68682
負荷率 | 63.1492 | 67.7246 | 67.0267 | 65.1354 | 65.9077 | 62.6344 | 65.7712 | #REF! | ←桁管理 | / | 1 | ７月 | 0.80895 | 0.76564 | 0.73823 | 0.71243 | 0.72624 | 0.74078 | 0.78414 | 0.75647 | 0.75075 | 0.83787 | 0.75265
平均 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 | 65.6858 |  |  |  | ８月 | 0.79827 | 0.73268 | 0.70134 | 0.66559 | 0.69208 | 0.71734 | 0.73773 | 0.72944 | 0.75727 | 0.82654 | 0.71947
[12 empty] | ９月 | 0.78692 | 0.75317 | 0.70708 | 0.67955 | 0.69669 | 0.69067 | 0.72398 | 0.71151 | 0.68658 | 0.77812 | 0.71706
[12 empty] | １０月 | 0.80154 | 0.8082 | 0.7787 | 0.77345 | 0.81984 | 0.79449 | 0.82905 | 0.80605 | 0.7989 | 0.78794 | 0.8046
[12 empty] | １１月 | 0.78043 | 0.78443 | 0.75715 | 0.75901 | 0.7814 | 0.77429 | 0.80311 | 0.79106 | 0.7829 | 0.73688 | 0.78988
[12 empty] | １２月 | 0.86048 | 0.80268 | 0.77095 | 0.72925 | 0.77781 | 0.7611 | 0.79269 | 0.79031 | 0.7765 | 0.82451 | 0.7759
[12 empty] | １月 | 0.87378 | 0.81781 | 0.74932 | 0.74539 | 0.79473 | 0.77857 | 0.80267 | 0.77827 | 0.76832 | 0.79534 | 0.78656
[12 empty] | ２月 | 0.88582 | 0.83777 | 0.76694 | 0.75284 | 0.80545 | 0.77412 | 0.80604 | 0.76611 | 0.748 | 0.75758 | 0.78215
[12 empty] | ３月 | 0.84804 | 0.83734 | 0.73137 | 0.77284 | 0.79975 | 0.78088 | 0.82167 | 0.79864 | 0.78894 | 0.81361 | 0.79906
[12 empty] | 年間 | 0.73153 | 0.68671 | 0.66517 | 0.62382 | 0.67876 | 0.6438 | 0.68707 | 0.66035 | 0.67509 | 0.65838 | 0.67725
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２４年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.8019 | 0.81453 | 0.8086 | 0.73465 | 0.77323 | 0.77228 | 0.81802 | 0.83583 | 0.80839 | 0.73682 | 0.81398
[12 empty] | ５月 | 0.83226 | 0.83521 | 0.8003 | 0.74522 | 0.79571 | 0.78893 | 0.81717 | 0.80075 | 0.80848 | 0.75051 | 0.80322
[12 empty] | ６月 | 0.83955 | 0.8319 | 0.74601 | 0.756 | 0.78158 | 0.77117 | 0.81452 | 0.7973 | 0.81916 | 0.76874 | 0.7964
[12 empty] | ７月 | 0.78511 | 0.68585 | 0.67721 | 0.66781 | 0.69052 | 0.69863 | 0.71547 | 0.70605 | 0.73312 | 0.83446 | 0.70059
[12 empty] | ８月 | 0.78913 | 0.72606 | 0.72071 | 0.69012 | 0.70934 | 0.72664 | 0.74021 | 0.72319 | 0.75935 | 0.83371 | 0.74069
[12 empty] | ９月 | 0.76604 | 0.73029 | 0.71373 | 0.6748 | 0.70698 | 0.70658 | 0.72882 | 0.71558 | 0.73651 | 0.75319 | 0.72564
[12 empty] | １０月 | 0.79647 | 0.81641 | 0.70156 | 0.6967 | 0.78142 | 0.7794 | 0.83028 | 0.8027 | 0.81616 | 0.805 | 0.77663
[12 empty] | １１月 | 0.7991 | 0.77845 | 0.73022 | 0.75634 | 0.79709 | 0.77298 | 0.80271 | 0.78545 | 0.77137 | 0.78962 | 0.7745
[12 empty] | １２月 | 0.85122 | 0.7897 | 0.76378 | 0.73017 | 0.78937 | 0.76501 | 0.79384 | 0.80431 | 0.78992 | 0.83358 | 0.79125
[12 empty] | １月 | 0.87126 | 0.81491 | 0.76506 | 0.75024 | 0.80376 | 0.77867 | 0.81157 | 0.7974 | 0.78614 | 0.8264 | 0.79193
[12 empty] | ２月 | 0.87802 | 0.84854 | 0.76802 | 0.76088 | 0.81597 | 0.78318 | 0.81851 | 0.78442 | 0.76124 | 0.75165 | 0.81133
[12 empty] | ３月 | 0.85505 | 0.82698 | 0.73537 | 0.74684 | 0.81498 | 0.77462 | 0.81156 | 0.80473 | 0.79687 | 0.80508 | 0.78201
[12 empty] | 年間 | 0.72232 | 0.70187 | 0.64328 | 0.62721 | 0.67035 | 0.64836 | 0.66911 | 0.65479 | 0.66945 | 0.63475 | 0.67027
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２５年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.84806 | 0.84591 | 0.75473 | 0.76897 | 0.79965 | 0.81275 | 0.81501 | 0.82565 | 0.80476 | 0.72933 | 0.81207
[12 empty] | ５月 | 0.80862 | 0.83813 | 0.78568 | 0.72472 | 0.80418 | 0.77308 | 0.79274 | 0.7767 | 0.7991 | 0.6374 | 0.79492
[12 empty] | ６月 | 0.85132 | 0.77729 | 0.7372 | 0.69059 | 0.72835 | 0.69344 | 0.73177 | 0.71599 | 0.73892 | 0.76659 | 0.74376
[12 empty] | ７月 | 0.80791 | 0.76557 | 0.68762 | 0.6726 | 0.7215 | 0.72762 | 0.73536 | 0.71953 | 0.75204 | 0.83828 | 0.72579
[12 empty] | ８月 | 0.80537 | 0.72667 | 0.71169 | 0.64518 | 0.69168 | 0.69551 | 0.72303 | 0.70309 | 0.72604 | 0.80601 | 0.69775
[12 empty] | ９月 | 0.79556 | 0.7537 | 0.67448 | 0.66208 | 0.6783 | 0.66842 | 0.70679 | 0.68339 | 0.69756 | 0.77409 | 0.70509
[12 empty] | １０月 | 0.79613 | 0.80035 | 0.7362 | 0.68924 | 0.72845 | 0.7041 | 0.7588 | 0.72155 | 0.73068 | 0.74269 | 0.72479
[12 empty] | １１月 | 0.80892 | 0.79121 | 0.76919 | 0.7374 | 0.7557 | 0.75085 | 0.76497 | 0.74798 | 0.7361 | 0.74977 | 0.77054
[12 empty] | １２月 | 0.83203 | 0.81668 | 0.75329 | 0.73462 | 0.79898 | 0.77912 | 0.79037 | 0.784 | 0.78702 | 0.83605 | 0.78403
[12 empty] | １月 | 0.88169 | 0.81022 | 0.73901 | 0.73188 | 0.79082 | 0.78435 | 0.80146 | 0.77915 | 0.75415 | 0.79601 | 0.7892
[12 empty] | ２月 | 0.87077 | 0.81914 | 0.74822 | 0.74013 | 0.79954 | 0.7506 | 0.79438 | 0.77284 | 0.77499 | 0.72269 | 0.78314
[12 empty] | ３月 | 0.82831 | 0.78758 | 0.72849 | 0.71794 | 0.75846 | 0.73771 | 0.78704 | 0.75744 | 0.7704 | 0.82865 | 0.75397
[12 empty] | 年間 | 0.72458 | 0.69267 | 0.636 | 0.59687 | 0.67039 | 0.61233 | 0.65709 | 0.62069 | 0.62533 | 0.62581 | 0.65135
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２６年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.80299 | 0.85647 | 0.80005 | 0.78923 | 0.82927 | 0.81735 | 0.83486 | 0.83992 | 0.83344 | 0.7759 | 0.83306
[12 empty] | ５月 | 0.82761 | 0.79977 | 0.7599 | 0.72252 | 0.75106 | 0.75753 | 0.78991 | 0.77542 | 0.78681 | 0.76057 | 0.7662
[12 empty] | ６月 | 0.82066 | 0.7936 | 0.77392 | 0.73528 | 0.75911 | 0.75822 | 0.79835 | 0.79766 | 0.81839 | 0.73303 | 0.78954
[12 empty] | ７月 | 0.79443 | 0.72568 | 0.68595 | 0.67072 | 0.69447 | 0.67424 | 0.69761 | 0.66604 | 0.71006 | 0.83519 | 0.69625
[12 empty] | ８月 | 0.75917 | 0.68421 | 0.67073 | 0.64851 | 0.66894 | 0.69629 | 0.72458 | 0.70478 | 0.75025 | 0.81353 | 0.70766
[12 empty] | ９月 | 0.79971 | 0.79275 | 0.71248 | 0.71341 | 0.74771 | 0.71019 | 0.76609 | 0.72577 | 0.76574 | 0.78778 | 0.73785
[12 empty] | １０月 | 0.79967 | 0.78577 | 0.72762 | 0.70785 | 0.80999 | 0.74963 | 0.82253 | 0.77966 | 0.79789 | 0.73228 | 0.76478
[12 empty] | １１月 | 0.81023 | 0.77649 | 0.72696 | 0.7489 | 0.79552 | 0.77953 | 0.82129 | 0.80159 | 0.80944 | 0.76707 | 0.77613
[12 empty] | １２月 | 0.83516 | 0.78955 | 0.73039 | 0.70851 | 0.77593 | 0.72486 | 0.76198 | 0.73905 | 0.75625 | 0.82046 | 0.75318
[12 empty] | １月 | 0.85276 | 0.81936 | 0.72765 | 0.7531 | 0.81912 | 0.78279 | 0.8067 | 0.80133 | 0.80264 | 0.82595 | 0.78908
[12 empty] | ２月 | 0.84598 | 0.79735 | 0.74317 | 0.75383 | 0.78709 | 0.76123 | 0.78287 | 0.7584 | 0.76315 | 0.67849 | 0.77556
[12 empty] | ３月 | 0.82802 | 0.77037 | 0.7476 | 0.70499 | 0.75588 | 0.81217 | 0.74341 | 0.72843 | 0.73103 | 0.81531 | 0.75551
[12 empty] | 年間 | 0.70784 | 0.67854 | 0.62011 | 0.62304 | 0.66809 | 0.6195 | 0.67286 | 0.62634 | 0.65629 | 0.63728 | 0.65908
平成２７年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成
[12 empty] | ４月 | 0.82335 | 0.80937 | 0.69682 | 0.73046 | 0.77151 | 0.75028 | 0.8163 | 0.79354 | 0.84852 | 0.77798 | 0.77051
[12 empty] | ５月 | 0.82944 | 0.79242 | 0.7496 | 0.69024 | 0.75849 | 0.74144 | 0.79128 | 0.77168 | 0.7938 | 0.74873 | 0.76164
[12 empty] | ６月 | 0.83532 | 0.79401 | 0.75705 | 0.73157 | 0.76396 | 0.75279 | 0.78928 | 0.78025 | 0.7954 | 0.79837 | 0.77131
[12 empty] | ７月 | 0.76982 | 0.7111 | 0.68136 | 0.65665 | 0.71788 | 0.67167 | 0.69478 | 0.66276 | 0.70881 | 0.78596 | 0.6901
[12 empty] | ８月 | 0.75274 | 0.65589 | 0.64448 | 0.64322 | 0.66821 | 0.67871 | 0.6882 | 0.68561 | 0.7089 | 0.79086 | 0.67402
[12 empty] | ９月 | 0.80603 | 0.7903 | 0.69968 | 0.69004 | 0.75391 | 0.70084 | 0.76581 | 0.73305 | 0.76986 | 0.76715 | 0.73956
[12 empty] | １０月 | 0.80904 | 0.82295 | 0.774 | 0.77646 | 0.82498 | 0.80362 | 0.85089 | 0.79493 | 0.75408 | 0.67281 | 0.80862
[12 empty] | １１月 | 0.77529 | 0.76658 | 0.73721 | 0.75793 | 0.7449 | 0.76096 | 0.77603 | 0.76938 | 0.76619 | 0.73933 | 0.76975
[12 empty] | １２月 | 0.85987 | 0.81308 | 0.78886 | 0.7477 | 0.77161 | 0.77799 | 0.79581 | 0.77289 | 0.74841 | 0.79469 | 0.79538
[12 empty] | １月 | 0.87523 | 0.82215 | 0.7272 | 0.68278 | 0.76128 | 0.72693 | 0.73175 | 0.74793 | 0.72118 | 0.69711 | 0.77798
[12 empty] | ２月 | 0.87392 | 0.83606 | 0.76304 | 0.75891 | 0.78693 | 0.80298 | 0.82812 | 0.81845 | 0.79074 | 0.74901 | 0.81705
[12 empty] | ３月 | 0.81109 | 0.76828 | 0.72222 | 0.71441 | 0.7364 | 0.73494 | 0.7315 | 0.76039 | 0.72621 | 0.80039 | 0.75231
[12 empty] | 年間 | 0.7233 | 0.66116 | 0.5893 | 0.60007 | 0.65479 | 0.60642 | 0.64081 | 0.62717 | 0.63745 | 0.64267 | 0.62553
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)
平成２８年度
[13 empty] | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | １０エリア合成 | 平均
[12 empty] | ４月 | 0.82706 | 0.81035 | 0.76408 | 0.7545 | 0.81118 | 0.78433 | 0.83744 | 0.82254 | 0.75916 | 0.75319 | 0.7954 | 0.76463
[12 empty] | ５月 | 0.82511 | 0.80682 | 0.70639 | 0.70145 | 0.74246 | 0.74045 | 0.79257 | 0.76689 | 0.75454 | 0.72077 | 0.75818 | 0.76463
[12 empty] | ６月 | 0.83636 | 0.81919 | 0.72669 | 0.715 | 0.76883 | 0.74624 | 0.78607 | 0.7367 | 0.76688 | 0.75923 | 0.77928 | 0.76463
[12 empty] | ７月 | 0.80067 | 0.71312 | 0.68508 | 0.68726 | 0.71006 | 0.7071 | 0.74358 | 0.71675 | 0.70107 | 0.81507 | 0.74316 | 0.76463
[12 empty] | ８月 | 0.78873 | 0.72715 | 0.65547 | 0.65712 | 0.69659 | 0.70881 | 0.72334 | 0.69125 | 0.73818 | 0.77825 | 0.71326 | 0.76463
[12 empty] | ９月 | 0.76413 | 0.69884 | 0.67662 | 0.68252 | 0.72098 | 0.67696 | 0.71566 | 0.70511 | 0.74409 | 0.76687 | 0.71652 | 0.76463
[12 empty] | １０月 | 0.76823 | 0.80819 | 0.69975 | 0.71067 | 0.77193 | 0.71955 | 0.74436 | 0.72159 | 0.70784 | 0.76707 | 0.74598 | 0.76463
[12 empty] | １１月 | 0.82738 | 0.7889 | 0.66813 | 0.74973 | 0.80717 | 0.77926 | 0.8111 | 0.79291 | 0.79211 | 0.73942 | 0.75638 | 0.76463
[12 empty] | １２月 | 0.85949 | 0.78658 | 0.74139 | 0.74599 | 0.73656 | 0.76053 | 0.78519 | 0.77663 | 0.76974 | 0.78145 | 0.77109 | 0.76463
[12 empty] | １月 | 0.85295 | 0.80661 | 0.73 | 0.71249 | 0.76166 | 0.73976 | 0.77703 | 0.74392 | 0.72934 | 0.79907 | 0.76294 | 0.76463
[12 empty] | ２月 | 0.82693 | 0.81034 | 0.72028 | 0.77111 | 0.80498 | 0.77035 | 0.79756 | 0.76768 | 0.74777 | 0.75983 | 0.8005 | 0.76463
[12 empty] | ３月 | 0.8494 | 0.81986 | 0.74538 | 0.76952 | 0.7783 | 0.79526 | 0.81519 | 0.79823 | 0.79342 | 0.79644 | 0.83291 | 0.76463
[12 empty] | 年間 | 0.69153 | 0.68427 | 0.60681 | 0.61322 | 0.65743 | 0.62774 | 0.66908 | 0.607 | 0.62908 | 0.62842 | 0.65771 | 0.76463
（注）月負荷率＝月間電力量/（月間最大電力×暦時間数）
年負荷率＝年間電力量/(年間最大電力×暦時間数)

## P10,11_夏季・最大需要電力
表１-9 夏季最大需要電力発生時の電力需給状況(エリア別及び全国計)
２０２４年度(送電端)
| 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜日 | 時 | 日最高 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
北海道 | 438.5 | 2024-07-23 | 火 | 11:00～12:00 | 31.4 | 477 | 38.5 | 8.8 | 8812.7 | 83.7
東北 | 1359.5 | 2024-08-23 | 金 | 14:00～15:00 | 33.1 | 1520 | 160.5 | 11.8 | 25788.5 | 79
東京 | 5698.6 | 2024-07-29 | 月 | 14:00～15:00 | 37.3 | 6233 | 534.4 | 9.4 | 104882.2 | 76.7
中部 | 2520.8 | 2024-08-05 | 月 | 14:00～15:00 | 39 | 2723 | 202.2 | 8 | 45490.7 | 75.2
北陸 | 510.89 | 2024-08-23 | 金 | 13:00～14:00 | 39.2 | 533.8441 | 22.9541 | 4.5 | 9651.2 | 78.7
関西 | 2762.9029 | 2024-08-02 | 金 | 14:00～15:00 | 37.8 | 3011.3 | 248.3971 | 9 | 51761.7 | 78.1
中国 | 1063.6397 | 2024-08-06 | 火 | 14:00～15:00 | 35.6 | 1148 | 84.3603 | 7.9 | 20412.9 | 80
四国 | 504.5 | 2024-08-05 | 月 | 13:00～14:00 | 37.3 | 609.6 | 105.1 | 20.8 | 9324.1 | 77
九州 | 1703.2 | 2024-08-05 | 月 | 13:00～14:00 | 35.9 | 1967 | 263.8 | 15.5 | 31794.8 | 77.8
沖縄 | 162.78 | 2024-07-19 | 金 | 14:00～15:00 | 36 | 202 | 39.22 | 24.1 | 3283.7 | 84.1
全国 | 16083.6675 | 2024-08-05 | 月 | 13:00～14:00 | - | 17638 | 1552.4325 | 9.7 | 300628.5 | 77.9
表１-１０ 夏季最大需要電力発生時の電力需給状況(全国計：２０１６年度～２０２４年度)
年度 | 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜日 | 時 | 日最高 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率 [％] | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
2016 | 15589 | 2016-08-09 | 火 | 14:00～15:00 | - | 17764 | 2176 | 14 | 297969 | 79.6
2017 | 15550 | 2017-08-24 | 木 | 14:00～15:00 | - | 17716 | 2165 | 13.9 | 300493 | 80.5
2018 | 16482 | 2018-08-03 | 金 | 14:00～15:00 | - | 18749 | 2267 | 13.8 | 315434 | 79.7
2019 | 16461 | 2019-08-02 | 金 | 14:00～15:00 | - | 18584 | 2122 | 12.9 | 314988 | 79.7
2020 | 16644.5123 | 2020-08-20 | 木 | 14:00～15:00 | - | 18608.2761 | 1963.7638 | 11.8 | 310302.5047 | 77.7
2021 | 16459.9657 | 2021-08-05 | 木 | 13:00～14:00 | - | 18804.2435 | 2344.2778 | 14.2 | 308248.8 | 78.0
2022 | 16608.1805 | 2022-08-02 | 火 | 13:00～14:00 | - | 18561.34 | 1956.327 | 11.8 | 314860.9 | 79
2023 | 16089.5761 | 2023-07-27 | 木 | 14:00～15:00 | - | 18266.99 | 2177.4139 | 13.5 | 299164.1 | 77.5
2024 | 16083.6675 | 2024-08-05 | 月 | 13:00～14:00 | - | 17638 | 1552.4325 | 9.7 | 300628.5 | 77.9

## P12,13_冬季・最大需要電力
表１-１１ 冬季最大需要電力発生時の電力需給状況(エリア別及び全国計)
２０２４年度(送電端)
| 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率（％） | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
北海道 | 505.3 | 2025-01-17 | 金 | 08:00～09:00 | -4.8 | 584.4 | 79.1 | 15.7 | 11003.3 | 90.7
東北 | 1433.3 | 2025-02-07 | 金 | 09:00～10:00 | -1.2 | 1664 | 230.7 | 16.1 | 30660.8 | 89.1
東京 | 4837.2 | 2025-03-05 | 水 | 09:00～10:00 | 5.3 | 5259 | 421.8 | 8.7 | 95883 | 82.6
中部 | 2371.1 | 2025-01-10 | 金 | 09:00～10:00 | 1.4 | 2724 | 352.9 | 14.9 | 46790.7 | 82.2
北陸 | 520.45 | 2025-02-06 | 木 | 10:00～11:00 | -0.3 | 599.3976 | 78.9476 | 15.2 | 11194.7 | 89.6
関西 | 2507.2812 | 2025-01-10 | 金 | 09:00～10:00 | 3.1 | 2636.6 | 129.3188 | 5.2 | 50697.1 | 84.2
中国 | 1048.5295 | 2025-02-06 | 木 | 08:00～09:00 | 0.9 | 1146 | 97.4705 | 9.3 | 22067.2 | 87.7
四国 | 480.9 | 2025-01-10 | 金 | 09:00～10:00 | 2.7 | 548.8 | 67.9 | 14.1 | 9587.6 | 83.1
九州 | 1550.1 | 2025-02-07 | 金 | 18:00～19:00 | 2.2 | 1611 | 60.9 | 3.9 | 32806.8 | 88.2
沖縄 | 105.97 | 2025-02-07 | 金 | 19:00～20:00 | 12.2 | 162 | 56.03 | 52.9 | 2169.8 | 85.3
全国 | 14783.5542 | 2025-01-10 | 金 | 09:00～10:00 | - | 16502.3188 | 1716.0063 | 11.6 | 306013.8 | 86.2
表１-１２ 冬季最大需要電力発生時の電力需給状況(全国計：２０１６年度～２０２４年度)
年度 | 最大需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 供給力[万kW] | 予備力[万kW] | 予備率 [％] | 日需要 電力量 [万kWh] | 日負荷率 [％]
2016 | 14914 | 2017-01-24 | 火 | 18:00～19:00 | - | 16354 | 1440 | 9.7 | 314968 | 88.0
2017 | 15577 | 2018-01-25 | 木 | 18:00～19:00 | - | 16915 | 1339 | 8.6 | 330605 | 88.4
2018 | 14603 | 2019-01-10 | 木 | 09:00～10:00 | - | 16104 | 1501 | 10.3 | 308436 | 88.0
2019 | 14619 | 2020-02-07 | 金 | 09:00～10:00 | - | 16808 | 2189 | 15 | 303347 | 86.5
2020 | 15606.6192 | 2021-01-08 | 金 | 09:00～10:00 | - | 17012.2114 | 1405.5922 | 9 | 329833.1785 | 88.1
2021 | 15118.5727 | 2022-01-14 | 金 | 09:00～10:00 | - | 16783.4162 | 1664.8435 | 11 | 317616.9 | 87.5
2022 | 15967.3547 | 2023-01-25 | 水 | 09:00～10:00 | - | 17587.03 | 1619.6753 | 10.1 | 332978.1 | 86.9
2023 | 14461.5501 | 2025-01-24 | 水 | 09:00～10:00 | - | 16526.67 | 2065.1199 | 14.3 | 304377.9 | 87.7
2024 | 14783.5542 | 2025-01-10 | 金 | 09:00～10:00 | - | 16502.3188 | 1716.0063 | 11.6 | 306013.8 | 86.2

## P14_最小広域予備率
表１-１３ 最小広域予備率(夏季)発生時の電力需給状況
年度 | 発生日 | 発生時間帯 | ブロック | 広域ブロック需要 [MW] | 広域ブロック供給力 [MW] | 広域ブロック予備力 [MW] | 広域予備率 [%]
2022 | 2022-07-01 | 9:00～9:30 | 東京 | 50346 | 51776 | 1430 | 2.84
2023 | 2023-07-19 | 11:30~12:00 | 東京 | 51842 | 54998 | 3156 | 6.09
2024 | 2024-07-08 | 9:00～9:30 | 東京 | 50162 | 51763 | 1601 | 3.19
表１-１４ 最小広域予備率(冬季)発生時の電力需給状況
年度 | 発生日 | 発生時間帯 | ブロック | 広域ブロック需要 [MW] | 広域ブロック供給力 [MW] | 広域ブロック予備力 [MW] | 広域予備率 [%]
2022 | 12/12 | 1:30～2:00 | 北海道 | 3972 | 4167 | 195 | 4.91
2023 | 2025-03-19 | 0:00～0:30 | 北海道 | 3772 | 4030 | 258 | 6.84
2024 | 12/6 | 12:30～13:00 | 北海道 | 4351 | 4647 | 296 | 6.8

## P15_最小需要電力
表１-１５ 最小需要電力発生時の状況 | [7 empty] | 表１-１６ 全国の年間最小需要電力実績(２０１６年度～２０２４年度)
[万kW]
|  | 2024年度（送電端） | [5 empty] | 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | 最小需要 電力 [万kW] | 発生日 | 曜日 | 時 | 日平均 気温 [℃] | 日需要 電力量 [万kWh] | 全国 | 6516 | 6477 | 6496 | 6398 | 6065 | 6332 | 6239.3106 | 5944.1593 | 5929.1079
北海道 |  | 221.7 | 2024-09-23 | 月 | 01:00～02:00 | 14.8 | 6354.8
東北 |  | 561.3 | 2024-05-05 | 日 | 01:00～02:00 | 19.5 | 15394.7
東京 |  | 1855.1 | 2024-05-05 | 日 | 06:00～07:00 | 21.5 | 54143.2
中部 |  | 814.9 | 2024-05-03 | 金 | 01:00～02:00 | 19.1 | 22508.4
北陸 |  | 173.99 | 2024-05-05 | 日 | 00:00～01:00 | 22.4 | 4807.2
関西 |  | 938.3287 | 2024-05-05 | 日 | 01:00～02:00 | 20.7 | 26319.7
中国 |  | 407.716 | 2024-05-05 | 日 | 01:00～02:00 | 20.4 | 10908.5
四国 |  | 181.9 | 2025-01-01 | 水 | 14:00～15:00 | 7.2 | 5994.7
九州 |  | 614.5 | 2024-05-05 | 日 | 07:00～08:00 | 22.7 | 16694.4
沖縄 |  | 61.28 | 2025-02-17 | 月 | 01:00～02:00 | 17.4 | 1827.1
全国 | 2024年度 | 5929.1079 | 2024-05-05 | 日 | 01:00～02:00 | - | 164619.1
| 2023年度 | 5944.1593 | 2023-05-05 | 金 | 01:00～02:00 | - | 165990

## P16_夏季・冬季・日最大需要電力量
表１-１７ 夏季・日最大需要電力量
２０２４年度(送電端)
|  | 日最大需要 電力量 [万kWh] | 発生日 | 曜日 | 日平均気温[℃]
北海道 |  | 8812.7 | 2024-07-23 | 火 | 28.1
東北 |  | 25788.5 | 2024-08-23 | 金 | 28.1
東京 |  | 104882.2 | 2024-07-29 | 月 | 32.3
中部 |  | 46802.2 | 2024-07-23 | 火 | 32.4
北陸 |  | 9651.2 | 2024-08-23 | 金 | 32.9
関西 |  | 51761.7 | 2024-08-02 | 金 | 32.2
中国 |  | 20412.9 | 2024-08-06 | 火 | 31.2
四国 |  | 9481 | 2024-08-02 | 金 | 32.2
九州 |  | 32326.1 | 2024-08-02 | 金 | 32.1
沖縄 |  | 3291.6 | 2024-07-22 | 月 | 30.8
全国 | 2024年度 | 304703.1 | 2024-07-23 | 火 | -
| 2023年度 | 300714 | 2025-08-04 | 金 | -
表１-１８ 冬季・日最大需要電力量
２０２４年度(送電端)
|  | 日最大需要 電力量 [万kWh] | 発生日 | 曜日 | 日平均気温[℃]
北海道 |  | 11003.3 | 2025-01-17 | 金 | -4.8
東北 |  | 30660.8 | 2025-02-07 | 金 | -1.2
東京 |  | 97749.6 | 2025-03-04 | 火 | 2.4
中部 |  | 47329.9 | 2025-02-06 | 木 | 1.9
北陸 |  | 11329.1 | 2025-02-05 | 水 | -0.8
関西 |  | 51219.3 | 2025-02-05 | 水 | 1.7
中国 |  | 22438 | 2025-02-07 | 金 | 0
四国 |  | 9791.9 | 2025-02-05 | 水 | 1.3
九州 |  | 32806.8 | 2025-02-07 | 金 | 2.2
沖縄 |  | 2202.1 | 2025-02-08 | 土 | 11.4
全国 | 2024年度 | 311063.7 | 2025-02-05 | 水 | -
| 2023年度 | 304378 | 2025-01-24 | 水 | -

## P17,18_融通指示実績
表１-１９ 供給力不足時の融通実績 |  |  |  |  | 表１-２１ 広域機関による一般送配電事業者に対する指示の年間実績
[回]
実施日 | 受電エリア | 指示回数 | 最大受電電力 [万ｋW] | 指示理由 | 年度 融通指示 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
[5 empty] | 供給力不足時 | 2 | 2 | 10 | 25 | 6 | 226 | 21 | 24 | 3 | 29
2025-06-11 | 東北 | 1 | 30 | 想定以上の高気温に伴う需要増 | 下げ代不足時 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | 5
2025-06-12 | 東北 | 2 | 30 | 想定以上の高気温に伴う需要増 太陽電池発電及び風力発電の出力減少に伴う供給力不足
2025-06-13 | 東北 | 2 | 55 | 想定以上の高気温に伴う需要増
2025-06-21 | 東北 | 2 | 85 | 太陽電池発電の出力減少に伴う供給力不足
2025-07-05 | 関西 | 2 | 138 | 想定以上の需要増 調整電源の補修作業の計画変更に伴う供給力不足
2025-07-08 | 東京 | 1 | 20 | 想定以上の高気温に伴う需要増
2025-07-08 | 関西 | 1 | 36 | 想定以上の高気温に伴う需要増
2025-08-21 | 九州 | 1 | 35 | 電源トラブルに伴う供給力不足
2025-08-23 | 東北 | 1 | 25 | 想定以上の高気温に伴う需要増
2025-08-26 | 関西 | 3 | 111 | 想定以上の高気温に伴う需要増 電源トラブルに伴う供給力不足
2025-09-11 | 東京 | 1 | 30 | 想定以上の高気温に伴う需要増
2025-09-11 | 東北 | 1 | 45 | 想定以上の高気温に伴う需要増
2025-09-12 | 東京 | 1 | 50 | 想定以上の高気温に伴う需要増
2025-09-12 | 関西 | 1 | 42 | 想定以上の高気温に伴う需要増
2025-09-17 | 関西 | 2 | 69 | 想定以上の高気温に伴う需要増
2025-09-18 | 関西 | 1 | 141 | 想定以上の高気温に伴う需要増
2025-09-19 | 関西 | 1 | 87 | 想定以上の高気温に伴う需要増
2025-09-19 | 中部 | 1 | 30 | 太陽電池発電の出力減少に伴う供給力不足
2025-09-20 | 関西 | 1 | 21 | 想定以上の高気温に伴う需要増
2025-10-02 | 東北 | 1 | 55 | 想定以上の高気温に伴う需要増
2025-10-17 | 九州 | 1 | 95 | 想定以上の高気温に伴う需要増 太陽電池発電の出力減少に伴う供給力不足
2025-03-15 | 北陸 | 1 | 16 | 天候悪化に伴う想定以上の需要増加 太陽電池発電の出力減少に伴う供給力不足
表１-２０ 下げ代不足時の融通実績
実施日 | 送電エリア | 指示回数 | 最大受電電力 [万ｋW] | 指示理由
2025-06-01 | 関西 | 2 | 73.9 | 想定以上の低需要 再生可能エネルギー電源高稼働
2025-06-02 | 関西 | 2 | 71.8 | 想定以上の低需要 再生可能エネルギー電源高稼働
2025-11-03 | 関西 | 1 | 7.8 | 想定以上の低需要 再生可能エネルギー電源高稼働
※ 11月3日の融通指示については、需給状況の変化に伴い、実需給断面における融通は回避。

## P21,22＿再エネ抑制実績
表１-２２ 北海道の月間抑制回数及び最大抑制量 |  |  |  | 表１-２３ 東北の月間抑制回数及び最大抑制量
北海道 |  |  |  | 東北
実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日 | 実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日
2024-04-01 | 1 | 39.8 | 2024-04-14 | 2024-04-01 | 12 | 284.1 | 2024-04-28
2024-05-01 | 1 | 31.3 | 2024-05-05 | 2024-05-01 | 9 | 294.2 | 2024-05-03
2024-06-01 | 0 | 0 |  | 2024-06-01 | 1 | 96 | 2024-06-08
2024-07-01 | 0 | 0 |  | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 |  | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 |  | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 |  | 2024-10-01 | 2 | 74.2 | 2024-10-13
2024-11-01 | 0 | 0 |  | 2024-11-01 | 2 | 93.8 | 2024-11-03
2024-12-01 | 0 | 0 |  | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 | 0 | 0 |  | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 | 0 | 0 |  | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 | 0 | 0 |  | 2025-03-01 | 6 | 346.2 | 2025-03-23
2024年度計 | 2 |  |  | 2024年度計 | 32
表１-２４ 中部の月間抑制回数及び最大抑制量 |  |  |  | 表１-２５ 北陸の月間抑制回数及び最大抑制量
中部 |  |  |  | 北陸
実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日 | 実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日
2024-04-01 | 6 | 91.1 | 2024-04-07 | 2024-04-01 | 11 | 30.6 | 2024-04-07
2024-05-01 | 8 | 191 | 2024-05-05 | 2024-05-01 | 5 | 35.7 | 2024-05-04
2024-06-01 | 1 | 119.8 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2 | 9 | 2024-06-01
2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 1 | 9.3 | 2024-07-07
2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 1 | 15.4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 2 | 40.9 | 2024-10-13 | 2024-10-01 | 1 | 4.5 | 2024-10-13
2024-11-01 | 2 | 183.6 | 2024-11-03 | 2024-11-01 | 1 | 4.2 | 2024-11-03
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 | 1 | 12.2 | 2025-02-16 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 | 2 | 32.7 | 2025-03-30 | 2025-03-01 | 1 | 10.9 | 2025-03-23
2024年度計 | 23 |  |  | 2024年度計 | 22
表１-２６ 関西の月間抑制回数及び最大抑制量 |  |  |  | 表１-２７ 中国の月間抑制回数及び最大抑制量
関西 |  |  |  | 中国
実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日 | 実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日
2024-04-01 | 6 | 247.8 | 2024-04-14 | 2024-04-01 | 16 | 225.2 | 2024-04-14
2024-05-01 | 10 | 265.1 | 2024-05-25 | 2024-05-01 | 16 | 169.9 | 2024-05-03
2024-06-01 | 4 | 260.5 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 11 | 177.9 | 2024-06-01
2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 1 | 52.1 | 2024-07-07
2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 3 | 225.9 | 2024-10-13 | 2024-10-01 | 6 | 109.6 | 2024-10-13
2024-11-01 | 1 | 165.7 | 2024-11-03 | 2024-11-01 | 4 | 146 | 2024-11-03
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-01 | 1 | 73.7 | 2024-12-01
2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 1 | 37.6 | 2025-01-19
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 1 | 52.9 | 2025-02-27
2025-03-01 | 6 | 201.8 | 2025-03-23 | 2025-03-01 | 10 | 185 | 2025-03-23
2024年度計 | 30 |  |  | 2024年度計 | 67
表１-２８ 四国の月間抑制回数及び最大抑制量 |  |  |  | 表１-２９ 九州の月間抑制回数及び最大抑制量
四国 |  |  |  | 九州
実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日 | 実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日
2024-04-01 | 9 | 122.7 | 2024-04-14 | 2024-04-01 | 15 | 411 | 2024-04-14
2024-05-01 | 18 | 127.3 | 2024-05-04 | 2024-05-01 | 21 | 379 | 2024-05-03
2024-06-01 | 3 | 86.8 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 11 | 189 | 2024-06-01
2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 5 | 66 | 2024-09-24
2024-10-01 | 3 | 40 | 2024-10-13 | 2024-10-01 | 9 | 307 | 2024-10-13
2024-11-01 | 17 | 96.2 | 2024-11-10 | 2024-11-01 | 15 | 354.2 | 2024-11-03
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-01 | 10 | 249 | 2024-12-01
2025-01-01 | 6 | 43 | 2025-01-25 | 2025-01-01 | 10 | 373.7 | 2025-01-01
2025-02-01 | 2 | 20.1 | 2025-02-27 | 2025-02-01 | 14 | 186 | 2025-02-14
2025-03-01 | 19 | 132 | 2025-03-26 | 2025-03-01 | 18 | 573.5 | 2025-03-23
2024年度計 | 77 |  |  | 2024年度計 | 128
※離島は除く。
表１-３０ 沖縄の月間抑制回数及び最大抑制量
沖縄
実施月 | 抑制回数 | 最大抑制量〔万kW〕 | 最大抑制日
2024-04-01 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 | 1 | 1.5 | 2025-01-01
2025-02-01 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 | 6 | 6.1 | 2025-03-23
2024年度計 | 7
※離島は除く。