## 目次
目次 | 図表の概要
表１－１ | ８月の最大３日平均電力（全国の需要、送電端）
表１－２・３ | ２０２５年度・２０２６年度各月の最大３日平均電力（全国の需要、送電端）
表１－４ | 年間需要電力量（全国の需要、送電端）
表１－５ | 全国の経済見通し
表１－６・７ | ８月の最大３日平均電力・年間需要電力量（全国の需要、送電端）の見通し
図１－１ | 最大３日平均電力の実績と今後の見通し
表２－１ | ２０２４年度８月の需給バランス実績（全国合計、送電端）
表２－２ | ２０２４年度８月の需給バランス実績（エリア別、送電端）
表２－３ | 容量市場・供給計画における目標停電量（２０２５年度供給計画の取りまとめの諸元による）
表２－４ | 年間ＥＵＥの算定結果
表２－５ | ２０２５年度 各月別の予備率見通し（連系線活用後、工事計画書提出電源等加算後、送電端）
表２－６ | ２０２５年度 沖縄エリアにおける補完的確認の予備率見通し（送電端）
表２－７ | ２０２６年度 各月別の予備率見通し（連系線活用後、工事計画書提出電源等加算後、送電端）
表２－８ | ２０２６年度 沖縄エリアにおける補完的確認の予備率見通し（送電端）
図２－３ | ２０２５年度供給計画（第１年度）の各月補修量
図２－４ | ２０２５年度供給計画（第１年度）と２０２４年度供給計画（第２年度）の各月補修量の増減
表２－９ | ２０２５年度中に休廃止となる火力電源
図２－５ | 第１年度（２０２５年度）における電力量（ｋＷｈ）バランス
表２－１０ | 第１年度（２０２５年度）における供給電力量と需要電力量との差分
図２－６ | 電源別供給力の推移
図２－7 | 火力休止電源の状況
表・図３－１ | 設備容量（全国合計）
図３－２ | エリア別の電源種別の設備容量比率（２０２４年度末）
図３－３ | エリア別太陽光・風力設備容量の推移
表３－２ | ２０３４年度末までの電源開発計画（全国合計）
図３－４ | 火力発電の電源開発及び休廃止計画（設備量ベース、２０２５年度からの累計値）
図３－５ | 調整能力の推移(8月・全国合計)
表３－３～６ | 発電所等送電端電力量
図３－６ | ２０２４年度のエリア別発電電力量（送電端）の比率
表・図３－７ | 設備利用率の推移（全国合計）
図４－２ | 鉄塔の経年分布（66kV～500kV）
図４－３ | 変圧器の経年分布（66kV～500kV油入）
図４－４ | コンクリート柱の経年分布（6.6kV以下）
図５－１・２ | エリア外との取引電力/エリア外との取引電力の需要電力に対する比率
図５－３・４ | エリア外との取引電力量/エリア外との取引電力量の需要電力量に対する比率
図６－１・２ | 事業規模（需要電力）別の小売電気事業者数/事業規模（需要電力）別の需要電力（積算）
図６－３・４ | 事業規模（需要電力量）別の小売電気事業者数/事業規模（需要電力量）別の需要電力量（積算）
図６－５ | 事業エリア数毎の小売電気事業者比率・事業者数
図６－６ | 各エリアで事業を展開する小売電気事業者数
図６－７ | 小売電気事業者の確保済供給力（８月、送電端）
図６－８・９ | 事業規模（供給電力）別の発電事業者数/事業規模（供給電力）別の供給電力（積算）
図６－１０・１１ | 事業規模（供給電力量）別の発電事業者数/事業規模（供給電力量）別の供給電力量（積算）
図６－１２ | 発電種別毎の発電事業者数
図６－１３ | 事業エリア数毎の発電事業者比率・事業者数
図６－１４ | 各エリアで事業を展開する発電事業者数
添付図７－１ | 火力電源設備量の推移（全国合計）
添付図７－２ | 年間計画停止量の推移（全国合計）
添付図７－３ | 電力量の推定実績と再エネ制御回数の推移（全国合計）
添付図７－４ | A発電所（LNG火力）のDSS回数
添付図７－５ | 日平均気温の推移（東京）
表（別）１－１～５ | ２０２５年度詳細データ
表（別）１－６～１０ | ２０２６年度詳細データ
表（別）２－１～５ | 長期詳細データ
表（別）３－１ | エリア別の需要電力（離島除き）の見通し

## 表１－１
表１－１ ８月の最大３日平均電力（全国の需要、送電端）
２０２４年度 | ２０２５年度 見通し |  | ２０２６年度 見通し
実績（夏季）
（気象補正後）
15760.4 | 15916.1 | 0.9879% | 15954.3 | 1.23%
※１ ２０２４年度実績は、夏季最大（気象補正前）が7月に一部のエリアで発生したことを踏まえての集計値
※２ ２０２４年度実績（夏季）（気象補正後）に対する増加率

## 表１－２・３
表１－２ ２０２５年度各月の最大３日平均電力（全国の需要、送電端）【万kW】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
需要電力 | 11086.4 | 11112.7 | 12705.5 | 15879.4 | 15916.1 | 14058.2
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
需要電力 | 11765.8 | 11985.2 | 13973.8 | 14891.9 | 14879.1 | 12958.3
表１－３ ２０２６年度各月の最大３日平均電力（全国の需要、送電端）【万kW】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
需要電力 | 11131.7 | 11154.4 | 12750.2 | 15917.1 | 15954.3 | 14106.3
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
需要電力 | 11818.4 | 12036.9 | 14029.5 | 14946.3 | 14934.7 | 13017.2

## 表１－４
表１－４ 年間需要電力量（全国の需要、送電端）
２０２４年度推定実績 | ２０２５年度見通し
（気象補正後）
8417.19 | 8496.26 | 0.9394%
※２０２４年度推定実績に対する増加率

## 表１－５
表１－５ 全国の経済見通し
| ２０２４年度 | ２０３４年度 | 年度
国内総生産（実質ＧＤＰ） | 559.7987 | 603.7605 | 0.759%
鉱工業生産指数（ＩＩＰ） | 102.54 | 110.529 | 0.753%
人口 | 12384.4 | 11736.2 | -0.536%
※２０２４年度見通しに対する年平均増加率

## 表１－６・７
表１－６ ８月の最大３日平均電力（全国の需要、送電端）の見通し
２０２５年度［再掲］ | ２０２９年度 |  | ２０３４年度
15916.1 | 16239.9 | 0.6012% | 16459.1 | 0.4347%
※２０２４年度見通しに対する年平均増加率
表１－７ 年間需要電力量（全国の需要、送電端）の見通し
２０２５年度［再掲］ | ２０２９年度 |  | ２０３４年度
8496.26 | 8760.54 | 0.8028% | 8943.87 | 0.6088%
※２０２４年度見通しに対する年平均増加率

## 図１－１
最大３日平均電力の実績と今後の見通し | [21 empty] | [万kW]
年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 平均増減率(%)
実績（夏季） | 15772.4 | 15690 | 15633.5 | 15576 | 15707.7 | 15935.5 | 15869.7 | 15915.8 | 16230.8 | 16103.7 | 15723.2 | 15760.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | －
2024 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15723.2 | 15856.8 | 15941.2 | 15996.9 | 16060.2 | 16116.8 | 16173.4 | 16184.5 | 16185 | 16178.8 | 16163.4 | #N/A | 0.2765 | 2023～2033
2025 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15760.4 | 15916.1 | 15954.3 | 16024.3 | 16139.4 | 16239.9 | 16332.8 | 16418.8 | 16462.6 | 16469.4 | 16459.1 | 0.43472 | 2024～2034

## 表２－１
表２－１ ２０２４年度８月の需給バランス実績（全国合計、送電端）
【万ｋW】
２０２４年度実績 | 供給力 | 予備力 | 予備率
（気象補正後） | （全国合計）
15817 | 18427.1193 | 2610.1193 | 16.5%

## 表２－２
表２－２ ２０２４年度８月の需給バランス実績（エリア別、送電端）
【万ｋＷ】
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄
需要電力 | 416.9 | 1320.9 | 5403.8 | 2321 | 470 | 2640.5 | 1027.3 | 474.2 | 1581.1 | 161.6
供給力 | 516.804 | 1523.7498 | 6146.7308 | 2739.838 | 554.816 | 3117.0033 | 1212.69 | 559.774 | 1866.4334 | 189.28
予備率 | 23.96% | 15.36% | 13.75% | 18.05% | 18.05% | 18.05% | 18.05% | 18.05% | 18.05% | 17.13%

## 表２－３
表２－３ 容量市場・供給計画における目標停電量（２０２５年度供給計画の取りまとめの諸元による）
想定年度 | 全国H3需要 （離島除き）※ [万kW] | 偶発的 需給変動 対応 [%] | 厳気象対応 [%] |  | 稀頻度リスク 対応 [%] | 容量市場・供給計画に おける目標停電量 [kWh/kW・年] | 持続的需要変動対応 [%]
|  |  | 夏季・冬季 | 春季・秋季
2025年度 | 15863 | 6.5 | 4.4 | 3.8 | 1 | 0.018 | 2
2026年度 | 15905 | 6.3 | 4.5 | 3.9 |  | 0.015
2027年度 | 15971 | 6.5 | 4.4 | 3.8 |  | 0.017
2028年度 | 16081 | 5.9 | 5 | 4.3 |  | 0.010
2029年度 | 16179 | 5.8 | 5 | 4.3 |  | 0.010
2030年度 | 16270 | 5.8 | 5.1 | 4.3 |  | 0.009
2031年度 | 16351 | 5.8 | 5 | 4.3 |  | 0.010
2032年度 | 16393 | 5.8 | 5.1 | 4.4 |  | 0.009
2033年度 | 16398 | 5.8 | 5.1 | 4.4 |  | 0.009
2034年度 | 16387 | 5.8 | 5.1 | 4.4 |  | 0.009
※ 北海道、東北、北陸エリアは1月断面、その他エリアは8月断面の値を合計（沖縄除く）

## 表２－４
年間ＥＵＥの算定結果
（kWh/kW・年）
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
北海道 | 0.0072321 | 0.0029472 | 0.035435 | 0.0059042 | 0.0075212 | 0.0024314 | 0.00017581 | 0.00023401 | 0.0002843 | 0.00024934
東北 | 0.0011451 | 0.0044504 | 0.0033426 | 0.049275 | 0.060056 | 0.034136 | 0.020607 | 0.018444 | 0.02112 | 0.019717
東京 | 0.02847 | 0.10441 | 0.11264 | 0.049633 | 0.060585 | 0.034488 | 0.02166 | 0.021453 | 0.024224 | 0.023418
中部 | 0.016701 | 0.0024916 | 0.0025405 | 0.0072653 | 0.0065976 | 0.0024059 | 0.0027632 | 0.0019081 | 0.0017181 | 0.0013723
北陸 | 6.8875e-05 | 8.1673e-05 | 0.0020742 | 0.0050478 | 0.0059757 | 0.0023282 | 0.0022787 | 0.0016496 | 0.0014708 | 0.0011523
関西 | 3.4817e-05 | 9.1441e-05 | 0.0025395 | 0.0056118 | 0.0078759 | 0.004381 | 0.0026775 | 0.0018953 | 0.0016174 | 0.0012932
中国 | 3.1817e-05 | 8.3717e-05 | 0.0025284 | 0.0056001 | 0.0078435 | 0.004382 | 0.0026782 | 0.0018958 | 0.0016178 | 0.0012935
四国 | 3.0273e-05 | 8.4703e-05 | 0.0024919 | 0.0056068 | 0.0075161 | 0.0041503 | 0.0025042 | 0.001741 | 0.0014085 | 0.0010513
九州 | 0.021239 | 0.0053138 | 0.14009 | 0.44937 | 0.43989 | 0.86849 | 0.98607 | 0.88352 | 0.90409 | 0.77688
9エリア計 | 0.014714 | 0.037608 | 0.055614 | 0.068672 | 0.072997 | 0.10157 | 0.10652 | 0.095752 | 0.098856 | 0.085946
沖縄 | 0.34575 | 0.12122 | 1.9829 | 1.5094 | 1.5834 | 1.6724 | 1.7352 | 1.8268 | 1.6596 | 1.7557
＜容量市場・供給計画における目標停電量＞
9エリア | 0.017684 | 0.015182 | 0.017284 | 0.010081 | 0.010099 | 0.0091534 | 0.0095858 | 0.0086396 | 0.0090996 | 0.0089651
沖縄 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955

## 表２－５
２０２５年度 各月別の予備率見通し
（連系線活用後、工事計画書提出電源等加算後、送電端）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 27.61% | 36.63% | 37.53% | 17.88% | 17.54% | 24.31% | 23.54% | 14.41% | 19.78% | 15.51% | 14.76% | 21.55%
東北 | 19.92% | 18.69% | 19.59% | 17.88% | 17.54% | 24.31% | 12.75% | 14.41% | 19.78% | 15.51% | 14.76% | 21.55%
東京 | 19.92% | 18.69% | 19.59% | 17.88% | 17.54% | 24.31% | 12.41% | 14.41% | 19.78% | 15.51% | 14.76% | 21.55%
中部 | 27.48% | 30.07% | 24.65% | 17.88% | 17.54% | 24.31% | 29.62% | 21.75% | 17.01% | 14.74% | 14.76% | 25.68%
北陸 | 27.48% | 30.07% | 24.65% | 17.88% | 17.54% | 24.31% | 29.62% | 23.52% | 17.01% | 14.74% | 14.76% | 25.68%
関西 | 27.48% | 30.07% | 24.65% | 17.88% | 17.54% | 24.31% | 29.62% | 23.52% | 17.01% | 14.74% | 14.76% | 25.68%
中国 | 27.48% | 30.07% | 34.45% | 17.88% | 17.54% | 24.31% | 29.62% | 23.52% | 17.01% | 14.74% | 14.76% | 25.68%
四国 | 63.52% | 66.09% | 54.72% | 46.31% | 37.12% | 28.05% | 31.67% | 23.52% | 17.01% | 24.82% | 35.29% | 59.84%
九州 | 27.48% | 21.74% | 34.45% | 17.89% | 17.55% | 24.31% | 29.62% | 23.52% | 17.01% | 14.74% | 14.77% | 25.68%
沖縄 | 38.77% | 35.21% | 28.42% | 24.6% | 34.2% | 34.44% | 40.14% | 56.51% | 68.72% | 68.39% | 72.9% | 94.8%
※連系線活用後に同じ予備率になるエリアを同じ背景色で表示
※沖縄エリアは最小予備率断面

## 表２－６
表２－６ ２０２５年度 沖縄エリアにおける補完的確認の予備率見通し（送電端）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
沖縄 | 7.159% | 8.959% | 5.631% | 3.025% | 12.48% | 12.26% | 15.24% | 26.17% | 33.65% | 34.96% | 36.86% | 59.29%

## 表２－７
表２－７ ２０２６年度 各月別の予備率見通し
（連系線活用後、工事計画書提出電源等加算後、送電端）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 22.91% | 38.45% | 34.03% | 25.66% | 21.39% | 21.68% | 23.84% | 18.98% | 22.65% | 17.87% | 15.93% | 22.02%
東北 | 18.62% | 37.53% | 34.03% | 14.43% | 21.39% | 21.68% | 15.77% | 16.76% | 20.73% | 15.75% | 15.27% | 22.02%
東京 | 14.87% | 16.91% | 12.7% | 11.84% | 11.76% | 17.99% | 14.61% | 16.76% | 19.96% | 15.75% | 15.27% | 22.02%
中部 | 36.24% | 32.56% | 26.69% | 19.72% | 18.82% | 17.99% | 14.61% | 18.01% | 13.97% | 13.97% | 15.27% | 23.74%
北陸 | 36.24% | 32.56% | 26.69% | 19.72% | 18.82% | 27.65% | 24.32% | 21.05% | 13.97% | 13.97% | 15.27% | 23.74%
関西 | 36.24% | 32.56% | 26.69% | 19.72% | 18.82% | 27.65% | 24.32% | 21.05% | 13.97% | 13.97% | 15.27% | 23.74%
中国 | 36.24% | 32.56% | 35.14% | 19.72% | 18.82% | 27.65% | 24.32% | 21.05% | 13.97% | 13.97% | 15.27% | 23.74%
四国 | 45.16% | 52.27% | 35.14% | 21.89% | 18.82% | 27.65% | 24.32% | 21.05% | 13.97% | 13.97% | 15.27% | 23.74%
九州 | 36.24% | 32.57% | 35.14% | 19.72% | 18.82% | 27.65% | 24.32% | 21.05% | 13.97% | 13.97% | 15.27% | 23.74%
沖縄 | 58.82% | 44.99% | 31.3% | 28.76% | 31.47% | 35.74% | 43.21% | 56.23% | 67.31% | 74.78% | 76.37% | 77.68%
※連系線活用後に同じ予備率になるエリアを同じ背景色で表示
※沖縄エリアは最小予備率断面

## 表２－８
表２－８ ２０２６年度 沖縄エリアにおける補完的確認の予備率見通し（送電端）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
沖縄 | 27.38% | 18.9% | 8.647% | 7.307% | 9.867% | 13.69% | 18.45% | 26.05% | 32.41% | 41.51% | 40.52% | 42.39%

## 図２－３
２０２５年度供給計画（第１年度）の各月補修量 | [11 empty] | ［万kW］
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
水力 | 458.68 | 594.4994 | 521.86 | 316.23 | 251.0365 | 467.0453 | 765.2645 | 736.9833 | 485 | 411.2293 | 471.3042 | 380.7907
火力等 | 4007.7133 | 4146.9703 | 2649.8987 | 649.13 | 459.9697 | 818.6393 | 3244.1677 | 2596.6547 | 1075.7187 | 625.121 | 445.5332 | 1353.8683
［万ｋＷ］

## 図２－４
２０２５年度供給計画（第１年度）と２０２４年度供給計画（第２年度）の各月補修量の増減 | [11 empty] | ［万kW］
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
水力 | -85.05 | -23.5306 | 18.95 | -55.42 | 1.5765 | 80.5753 | 108.2645 | 33.2433 | 20.92 | 50.6593 | 52.8342 | 15.4807
火力等 | 277.5899 | -30.3845 | -8.0913 | 105.46 | 11.3897 | 1.0593 | -78.2423 | -4.4486 | 111.0693 | 105.62 | 96.7232 | 101.5289
合計 | 192.5399 | -53.9151 | 10.8587 | 50.04 | 12.9661 | 81.6347 | 30.0223 | 28.7947 | 131.9893 | 156.2793 | 149.5574 | 117.0096
［万ｋＷ］
補修量減少
補修量増加

## 表２－９
２０２５年度中に休廃止となる火力電源
（単位：万kW）
燃種 | 新規計上分 | 従来から計上分 | 合計
ＬＮＧ | 60 | 155 | 215
石油他 | 202 | 64 | 266
石炭 | 4 | 117 | 121
合計 | 266 | 336 | 602

## 図２－５
第１年度（２０２５年度）における電力量（ｋＷｈ）バランス | [11 empty] | （億kWh）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
需要電力量 | 622.15 | 606.2 | 643.27 | 746.63 | 767.44 | 670.78 | 636.34 | 654.26 | 774.89 | 819.01 | 745.1 | 728.73
供給電力量 | 626.6036 | 632.3446 | 688.3876 | 794.9816 | 805.4546 | 722.5236 | 649.0616 | 682.9476 | 802.1796 | 852.9096 | 779.3966 | 758.3236

## 表２－１０
第１年度（２０２５年度）における供給電力量と需要電力量との差分 | [12 empty] | （億kWh）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計
需要電力量 | 622 | 606 | 643 | 747 | 767 | 671 | 636 | 654 | 775 | 819 | 745 | 729 | 8415
供給電力量と需要電力量の差分量 | 5 | 26 | 45 | 48 | 38 | 52 | 13 | 29 | 27 | 34 | 34 | 29 | 380
供給電力量と需要電力量の差分率 | 0.8039% | 4.29% | 6.998% | 6.426% | 4.954% | 7.75% | 2.044% | 4.434% | 3.484% | 4.151% | 4.564% | 3.978% | 4.516%

## 図２－6
電源別供給力の推移 | [9 empty] | [万kW]
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
水力 | 3518.6357 | 3402.1563 | 3571.055 | 3619.8749 | 3735.0448 | 3746.3754 | 3788.8351 | 3829.6251 | 3836.1048 | 3836.0548
火力 | 11694.33 | 11568.71 | 11720.4526 | 11552.9939 | 11550.3839 | 11784.7739 | 11931.9839 | 11925.4239 | 11910.9139 | 11910.2939
原子力 | 924.44 | 841.54 | 1000.05 | 954.4 | 954.4 | 954.4 | 954.4 | 954.4 | 954.4 | 954.4
新エネルギー等 | 2277.7196 | 2351.2016 | 1746.7856 | 1792.3396 | 1889.0286 | 1960.5556 | 2000.5186 | 2080.7266 | 2098.2346 | 2140.7676
その他 | 115.29 | 170.35 | 119.18 | 128.5617 | 41.4215 | 41.5196 | 40.2752 | 37.2573 | 37.0967 | 37.1767

## 図２－7
火力休止電源の状況 | [9 empty] | [万kW]
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
休止１年以内 | 335.4 | 353.49 | 85.4 | 200.4 | 1.5 | 0 | 140 | 12.5 | 0 | 0
休止１年～３年以内 | 70 | 370.4 | 336.59 | 86.59 | 200.4 | 116.5 | 1.5 | 140 | 152.5 | 12.5
休止３年超過 | 406.1 | 441.1 | 476.1 | 811.5 | 762.69 | 788.09 | 903.09 | 904.59 | 904.59 | 1044.59

## 表・図３－１
設備容量（全国合計） |  |  |  |  | 【万kW】
種類 |  | 2024 | 2025 | 2029 | 2034
火力 |  | 14795.83 | 14535.78 | 14386.8993 | 14623.0393
| 石炭 | 5245.57 | 5155.3 | 4911.35 | 4694.97
| ＬＮＧ | 7998.39 | 8016.36 | 8123.3393 | 8574.6393
| 石油他 | 1551.87 | 1364.12 | 1352.21 | 1353.43
原子力 |  | 3308.3 | 3308.3 | 3308.3 | 3308.3
新エネルギー等 |  | 14076.2312 | 14592.8884 | 16700.2888 | 18589.9468
| 一般水力 | 2202.95 | 2213.99 | 2228.1 | 2247.12
| 揚水 | 2734.4 | 2734.4 | 2735.9 | 2735.9
| 風力 | 593.51 | 724.08 | 1390.17 | 1908.1
| 太陽光 | 7669.926 | 7981.0931 | 9205.5335 | 10494.4315
| 地熱 | 49.84 | 51.37 | 55.7 | 55.69
| バイオマス | 655.3378 | 712.4478 | 738.4978 | 744.9478
| 廃棄物 | 133.9774 | 118.5474 | 115.0874 | 109.3074
| 蓄電池 | 36.26 | 56.93 | 205.62 | 225.43
| 水素 | 0.03 | 0.03 | 6.15 | 15.02
| アンモニア | 0 | 0 | 19.53 | 54
その他 |  | 236.01 | 289.9706 | 79.5 | 78.81
合計 |  | 32416.3712 | 32726.939 | 34474.9881 | 36600.0961

## 図３－２
エリア別の電源種別の設備容量比率（２０２４年度末） | [10 empty] | [%]
|  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄
水力発電所 | 一般水力 | 9.015% | 8.981% | 4.25% | 6.244% | 24.24% | 9.242% | 4.542% | 7.618% | 4.998% | 0.05208%
| 揚水 | 5.734% | 1.28% | 11.89% | 8.644% | 1.041% | 11.89% | 9.619% | 4.947% | 6.328% | ー
火力発電所 | 石炭 | 18.75% | 22.31% | 10.14% | 11.32% | 26.89% | 12.38% | 25.19% | 33.7% | 19.95% | 34.21%
| ＬＮＧ | 4.864% | 22.96% | 37.65% | 34.42% | 8.751% | 19.78% | 11.45% | 6.546% | 11.59% | 18.95%
| 石油他 | 15.48% | 0.7304% | 2.628% | 3.921% | 7.003% | 7.138% | 5.101% | 9.029% | 4.516% | 28.5%
原子力 |  | 14.84% | 7.612% | 9.57% | 7.435% | 16.52% | 17.94% | 3.715% | 6.883% | 11.39% | ー
新エネルギー等 | 風力 | 9.819% | 6.185% | 0.3839% | 0.746% | 0.8101% | 0.5472% | 1.557% | 1.991% | 1.802% | 0.5273%
| 太陽光 | 16.73% | 24.91% | 21.28% | 24.6% | 12.53% | 18.31% | 32.48% | 25.69% | 34.43% | 14.96%
| その他 新エネ | 4.418% | 4.288% | 1.51% | 1.655% | 2.008% | 1.922% | 5.374% | 3.304% | 4.328% | 2.806%
その他 |  | 0.3469% | 0.7423% | 0.6828% | 1.013% | 0.1978% | 0.8583% | 0.9714% | 0.2892% | 0.6694% | ー

## 図３－３
エリア別太陽光・風力設備容量の推移 |  |  |  |  | [万kW]
太陽光 |  | 2024 | 2025 | 2029 | 2034
| 北海道 | 233.4 | 243.2 | 278.89 | 296.17
| 東北 | 900.1 | 937.3 | 1156.32 | 1459.52
| 東京 | 2070.96 | 2158.24 | 2444.77 | 2675.12
| 中部 | 1196.916 | 1233.3431 | 1372.7735 | 1547.0615
| 北陸 | 132.42 | 134.34 | 147.45 | 156.5
| 関西 | 789.95 | 832.24 | 1001.4 | 1212.84
| 中国 | 716.82 | 738.56 | 908.3 | 1054.79
| 四国 | 332.21 | 341.8 | 378.25 | 413.28
| 九州 | 1251.19 | 1315.15 | 1465.56 | 1622.75
| 沖縄 | 45.96 | 46.92 | 51.82 | 56.4
[万kW]
風力 |  | 2024 | 2025 | 2029 | 2034
| 北海道 | 136.99 | 137.61 | 189.47 | 233.02
| 東北 | 223.46 | 250.06 | 425.99 | 742.78
| 東京 | 37.36 | 57.94 | 114.1 | 113.92
| 中部 | 36.29 | 36.59 | 35.34 | 41.1
| 北陸 | 8.56 | 10.06 | 132.94 | 182.99
| 関西 | 23.61 | 21.57 | 18.77 | 15.57
| 中国 | 34.37 | 57.3 | 119.27 | 128.51
| 四国 | 25.75 | 32.34 | 70.18 | 71.69
| 九州 | 65.5 | 119.05 | 283.64 | 378.05
| 沖縄 | 1.62 | 1.56 | 0.47 | 0.47

## 表３－２
表 ３－２ ２０３４年度末までの電源開発計画（全国合計）
【出力：万ｋW】
種類 |  | 新設計画 |  | 増減出力計画 |  | 廃止計画
|  | 出力 | 地点数 | 出力 | 地点数 | 出力 | 地点数
水力 |  | 20.5 | 32 | 11.8 | 68 | -3.2 | 7
| 一般水力 | 20.5 | 32 | 10.3 | 67 | -3.2 | 7
| 揚水 | - | - | 1.5 | 1 | - | -
火力 |  | 958.7 | 33 | 0.5 | 2 | -1032.4 | 48
| 石炭 | - | - | - | - | -446.3 | 18
| ＬＮＧ | 945.8 | 18 | 2.7 | 1 | -385.7 | 10
| 石油 | 12.9 | 15 | - | - | -200.4 | 20
| ＬＰＧ | - | - | - | - | - | -
| 歴青質 | - | - | - | - | - | -
| その他ガス | - | - | - | - | - | -
| その他火力 | - | - | -2.2 | 1 | - | -
原子力 |  | 1018 | 7 | 15.2 | 1 | - | -
新エネルギー等 |  | 1153 | 342 | -0.8 | 1 | -72.7 | 159
| 風力 | 764.4 | 98 | - | - | -38.2 | 32
| 太陽光 | 149 | 160 | - | - | -26.2 | 120
| 地熱 | 5 | 4 | - | - | - | -
| バイオマス | 84 | 24 | -0.8 | 1 | -2.9 | 1
| 廃棄物 | 7.5 | 5 | - | - | -5.4 | 6
| 蓄電池 | 128.5 | 50 | - | - | - | -
| 水素 | 14.6 | 1 | - | - | - | -
| アンモニア | - | - | - | - | - | -
合計 |  | 3150.2 | 414 | 26.7 | 72 | -1108.3 | 214

## 図３－４
火力発電の電源開発及び休廃止計画（設備量ベース、２０２５年度からの累計値）
2025年度供給計画 | [9 empty] | 【万kW】
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
石炭（新増設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ＬＮＧ（新増設） | 128.78 | 191.04 | 191.04 | 191.04 | 499.97 | 933.53 | 933.53 | 948.53 | 948.53 | 948.53
石油他（新増設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
石炭（休廃止） | -120.7 | -145.7 | -148.22 | -179.4 | -186.575 | -369.705 | -509.705 | -525.505 | -525.505 | -525.505
ＬＮＧ（休廃止） | -215.4 | -567.7 | -431.7 | -641.91 | -536.11 | -536.11 | -536.11 | -536.11 | -536.11 | -536.11
石油他（休廃止） | -266.17 | -267.36 | -267.36 | -267.36 | -268.86 | -268.86 | -268.86 | -281.36 | -281.36 | -281.36
新増設・休廃止の差し引き | -473.49 | -789.72 | -656.24 | -897.63 | -491.575 | -241.145 | -381.145 | -394.445 | -394.445 | -394.445
参考：2024年度供給計画 | [9 empty] | 【万kW】
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
石炭（新増設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ＬＮＧ（新増設） | 124.52 | 188.34 | 188.34 | 188.34 | 253.02 | 382.38 | 382.38 | 397.38 | 397.38 | -
石油他（新増設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
石炭（休廃止） | -100 | -125 | -150 | -150 | -150 | -150 | -290 | -301.2 | -301.2 | -
ＬＮＧ（休廃止） | -215.4 | -567.7 | -300.8 | -330.4 | -330.4 | -330.4 | -330.4 | -341.71 | -341.71 | -
石油他（休廃止） | -64 | -73.81 | -13.81 | -73.81 | -74.046 | -74.046 | -74.046 | -86.546 | -86.546 | -
新増設・休廃止の差し引き | -254.88 | -578.17 | -276.27 | -365.87 | -301.426 | -172.066 | -312.066 | -332.076 | -332.076 | -
新増設分
休廃止分
新増設分
休廃止分

## 図３－５
調整能力の推移(8月・全国合計) | [10 empty] | [万kW]
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
一般水力 | 169.23 | 164.86 | 150.3 | 147.35 | 156.11 | 156.11 | 156.11 | 158.61 | 158.61 | 158.61 | 158.61
揚水 | 2124.96 | 2360.92 | 2203.41 | 2361.15 | 2391.73 | 2462.48 | 2462.5 | 2492.57 | 2531.08 | 2531.08 | 2531.07
石炭 | 2175.07 | 2267.85 | 2287.18 | 2165.43 | 2274.64 | 2273.19 | 2277.64 | 2183.68 | 2183.58 | 2183.48 | 2183.88
LNG | 3642.6415 | 3401.52 | 3349.9 | 3600.2958 | 3362.6009 | 3430.8503 | 3667.1156 | 3815.8439 | 3846.3394 | 3845.825 | 3844.86
石油他 | 418.92 | 309.83 | 290.06 | 284.45 | 335.76 | 335.15 | 335.15 | 335.15 | 335.15 | 328.04 | 328.04
蓄電池 | 20.24 | 35.2 | 58.87 | 127.3033 | 158.3067 | 181.9167 | 191.6933 | 193.4867 | 195.19 | 197.1233 | 198.93
ネガワット | 9.34 | 9.92 | 10.65 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.14 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
新エネ・その他 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
合計 | 8560.4015 | 8550.1 | 8350.67 | 8688.4291 | 8681.5976 | 8842.137 | 9092.649 | 9181.0906 | 9251.6994 | 9245.9084 | 9247.14
需要比率 | 54.48% | 53.88% | 52.5% | 54.39% | 53.96% | 54.61% | 55.84% | 56.08% | 56.37% | 56.31% | 56.35%

## 表３－３～６
発電所等送電端電力量
【億kWh】
種類 |  | 2024 | 2025 | 2029 | 2034
水力 |  | 839.4684 | 783.1798 | 838.784 | 845.896
| 一般水力 | 719.969 | 732.292 | 776.085 | 781.457
| 揚水 | 119.4994 | 50.8878 | 62.699 | 64.439
火力 |  | 5724.934 | 5701.33 | 5372.341 | 5010.792
| 石炭 | 2625.759 | 2787.538 | 2618.604 | 2208.754
| ＬＮＧ | 2918.429 | 2729.307 | 2576.202 | 2625.455
| 石油他 | 180.746 | 184.485 | 177.535 | 176.583
原子力 |  | 885.69 | 870.086 | 865.023 | 865.023
新エネルギー等 |  | 1463.431 | 1592.828 | 1908.9314 | 2199.097
| 風力 | 117.065 | 134.972 | 244.948 | 351.07
| 太陽光 | 934.25 | 971.991 | 1109.903 | 1256.522
| 地熱 | 26.445 | 26.959 | 30.062 | 31.165
| バイオマス | 345.1238 | 423.4166 | 459.564 | 470.1806
| 廃棄物 | 38.4642 | 32.4694 | 31.2354 | 30.2524
| 蓄電池 | 1.436 | 3.01 | 19.145 | 22.78
| 水素 | 0.005 | 0.01 | 2.493 | 7.753
| アンモニア | 0.642 | 0 | 11.581 | 29.374
その他 |  | 10.532 | 5.447 | 3.094 | 3.051
合計 |  | 8924.0554 | 8952.8708 | 8988.1734 | 8923.859

## 図３－６
２０２４年度のエリア別発電電力量（送電端）の比率 | [10 empty] | [%]
|  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄
水力発電所 | 一般水力 | 13.44% | 9.25% | 4.816% | 10.38% | 26.84% | 9.136% | 6.338% | 9.341% | 4.824% | 0.101%
| 揚水 | 0.713% | 0.1448% | 2.15% | 1.177% | 0.0974% | 1.528% | 1.258% | 0.908% | 1.459% | ー
火力発電所 | 石炭 | 40.62% | 39.47% | 22.87% | 23.55% | 51.44% | 17.73% | 47.64% | 48.43% | 29.07% | 58.07%
| ＬＮＧ | 10.58% | 28.03% | 54.57% | 47.36% | 9.653% | 28.31% | 12.13% | 5.07% | 9.65% | 20.95%
| 石油他 | 5.634% | 0.6777% | 2.696% | 0.2715% | 1.737% | 0.5765% | 2.323% | 3.567% | 3.581% | 9.556%
原子力 |  | ー | 1.996% | ー | ー | ー | 33.31% | 3.207% | 15.84% | 28.98% | ー
新エネルギー等 | 風力 | 11.08% | 3.964% | 0.2125% | 0.8914% | 0.4244% | 0.2729% | 0.5738% | 1.359% | 0.7081% | 0.2811%
| 太陽光 | 10.32% | 9.414% | 10.07% | 13.09% | 5.225% | 6.519% | 15.99% | 11.49% | 13.62% | 5.805%
| その他 新エネ | 7.558% | 7.006% | 2.463% | 3.257% | 3.375% | 2.565% | 10.49% | 3.868% | 8.028% | 5.237%
その他 |  | 0.05281% | 0.0463% | 0.1552% | 0.01675% | 1.206% | 0.04475% | 0.04996% | 0.1208% | 0.08879% | ー

## 表・図３－７
設備利用率の推移（全国合計） |  |  |  |  | [%]
種類 |  | 2024 | 2025 | 2029 | 2034
水力 |  | 19.41% | 18.07% | 19.29% | 19.38%
| 一般水力 | 37.31% | 37.76% | 39.76% | 39.7%
| 揚水 | 4.989% | 2.124% | 2.616% | 2.689%
火力 |  | 44.17% | 44.77% | 42.63% | 39.12%
| 石炭 | 57.14% | 61.73% | 60.86% | 53.7%
| ＬＮＧ | 41.65% | 38.87% | 36.2% | 34.95%
| 石油他 | 13.3% | 15.44% | 14.99% | 14.89%
原子力 |  | 30.56% | 30.02% | 29.85% | 29.85%
新エネルギー等 |  | 18.28% | 18.85% | 18.57% | 18.45%
| 風力 | 22.52% | 21.28% | 20.11% | 21%
| 太陽光 | 13.9% | 13.9% | 13.76% | 13.67%
| 地熱 | 60.57% | 59.91% | 61.61% | 63.88%
| バイオマス | 60.12% | 67.84% | 71.04% | 72.05%
| 廃棄物 | 32.77% | 31.27% | 30.98% | 31.59%
| 蓄電池 | 4.521% | 6.036% | 10.63% | 11.54%
| 水素 | 19.03% | 38.05% | 46.27% | 58.92%
| アンモニア | ー | ー | 67.69% | 62.1%

## 図４－２
鉄塔(66kV～500kV)の経年分布 |  |  | 一般送配電事業者10社の設備（2020年度末時点）
[基]
設備量合計 | 製造年度
| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
228014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 136 | 190 | 614 | 1277 | 419 | 462 | 655 | 877 | 446 | 1469 | 745 | 79 | 93 | 203 | 98 | 541 | 283 | 550 | 262 | 236 | 442 | 212 | 223 | 162 | 60 | 109 | 9 | 53 | 0 | 200 | 233 | 419 | 844 | 1152 | 1297 | 557 | 781 | 1351 | 1390 | 1280 | 2150 | 2296 | 2448 | 3045 | 2082 | 3084 | 3023 | 3744 | 4167 | 6006 | 5772 | 6480 | 7368 | 6993 | 6638 | 5379 | 4460 | 5669 | 5090 | 6745 | 5457 | 8062 | 5350 | 4992 | 3813 | 3808 | 4502 | 4252 | 4486 | 4104 | 3842 | 3889 | 4514 | 4787 | 3685 | 3920 | 3490 | 3252 | 3466 | 3238 | 2522 | 2529 | 1641 | 1409 | 1013 | 901 | 1227 | 1241 | 1142 | 1145 | 1040 | 1439 | 980 | 851 | 1392 | 1199 | 1123 | 1324 | 1213 | 1120 | 1246

## 図４－３
変圧器(66kV～500kV,油入)の経年分布 |  |  | 一般送配電事業者10社の設備（2020年度末時点）
[台]
設備量合計 | 製造年度
| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
14154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 12 | 15 | 12 | 21 | 44 | 81 | 79 | 101 | 154 | 234 | 275 | 272 | 312 | 315 | 178 | 280 | 325 | 410 | 379 | 340 | 252 | 183 | 130 | 216 | 279 | 401 | 383 | 366 | 356 | 486 | 565 | 534 | 473 | 316 | 282 | 298 | 267 | 244 | 187 | 191 | 163 | 117 | 82 | 81 | 96 | 109 | 154 | 203 | 205 | 210 | 214 | 235 | 262 | 205 | 246 | 261 | 260 | 263 | 256 | 243

## 図４－４
コンクリート柱(6.6kV以下)の経年分布 |  |  | 一般送配電事業者10社の設備（2020年度末時点）
[本]
設備量合計 | 製造年度
| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
21326290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | 12 | 27 | 25 | 28 | 21 | 29 | 524 | 462 | 177 | 274 | 1654 | 3152 | 5416 | 6040 | 6649 | 9988 | 19730 | 27990 | 26554 | 44935 | 68173 | 93912 | 111440 | 137186 | 157701 | 188786 | 196000 | 217070 | 250302 | 320927 | 308736 | 276946 | 322467 | 387688 | 538057 | 581758 | 566903 | 608101 | 591896 | 597588 | 630843 | 582681 | 624440 | 599241 | 579477 | 542390 | 509476 | 514794 | 527802 | 533368 | 528113 | 525791 | 518301 | 493542 | 453674 | 445818 | 410931 | 362830 | 341229 | 314645 | 311333 | 317751 | 318320 | 313018 | 301076 | 277810 | 272447 | 272907 | 252550 | 263882 | 267509 | 256345 | 250786 | 239226 | 226594 | 240197 | 229773

## 図５－１・２
エリア外との取引電力 | [8 empty] | [万kW] | エリア外との取引電力の需要電力に対する比率 | [8 empty] | [%]
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
北海道 | 東北: -8.01; 東京: 0.43; 北陸: 0.08; 関西: -0.75 | 北海道 |  | -0.6097% | 0.007831% |  | 0.01691% | -0.0281%
東北 | 8.01 |  | 326.68 | 1.2 | 0.34 | -4.87 | -1.06 |  |  | 東北 | 1.912% |  | 5.949% | 0.05188% | 0.07188% | -0.1825% | -0.1041%
東京 | -0.43 | -326.68 |  | -0.13 | -24.67 | -27.73 | -4.8 |  | -3.16 | 東京 | -0.1026% | -24.87% |  | -0.00562% | -5.216% | -1.039% | -0.4715% |  | -0.1996%
中部 |  | -1.2 | 0.13 |  | 0.69 | 11.4 | -10.41 | -1 | -2.68 | 中部 |  | -0.09135% | 0.002368% |  | 0.1459% | 0.4271% | -1.023% | -0.2101% | -0.1693%
北陸 | -0.08 | -0.34 | 24.67 | -0.69 |  | -47.64 | -0.43 | -0.14 |  | 北陸 | -0.01909% | -0.02588% | 0.4493% | -0.02983% |  | -1.785% | -0.04224% | -0.02941%
関西 | 0.75 | 4.87 | 27.73 | -11.4 | 47.64 |  | 28.4624 | -153.36 | 28.17 | 関西 | 0.179% | 0.3707% | 0.505% | -0.4929% | 10.07% |  | 2.796% | -32.22% | 1.78%
中国 |  | 1.06 | 4.8 | 10.41 | 0.43 | -28.4624 |  | -30.3 | -68.98 | 中国 |  | 0.08069% | 0.08742% | 0.4501% | 0.09091% | -1.066% |  | -6.366% | -4.358%
四国 | 中部: 1; 北陸: 0.14; 関西: 153.36; 中国: 30.3; [万kW] 九州: -25.67 | 四国 |  |  |  | 0.04323% | 0.0296% | 5.746% | 2.976% |  | -1.622%
九州 | 東京: 3.16; 中部: 2.68; 関西: -28.17; 中国: 68.98; 四国: 25.67 | 九州 |  |  | 0.05755% | 0.1159% |  | -1.055% | 6.776% | 5.393%
送受合計 | 8.25 | -330.3 | 387.6 | 3.07 | 24.65 | 27.1376 | 111.0424 | -159.13 | -72.32 | 送受合計 | 1.969% | -25.14% | 7.059% | 0.1327% | 5.211% | 1.017% | 10.91% | -33.43% | -4.569%

## 図５－３・４
エリア外との取引電力量 | [8 empty] | [億kWh] | エリア外との取引電力量の需要電力量に対する比率 | [8 empty] | [%]
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
北海道 | 東北: -6.3558; 東京: 0.358; 北陸: 0.155; 関西: -0.062 | 北海道 |  | -0.8039% | 0.01314% |  | 0.05748% | -0.004481%
東北 | 6.3558 |  | 242.3572 | 1.047 | 0.308 | -2.624 | -1.008 |  |  | 東北 | 2.155% |  | 8.899% | 0.08141% | 0.1142% | -0.1896% | -0.1792%
東京 | -0.358 | -242.3572 |  | -0.07 | -10.51 | -15.911 | -2.72 | -0.212 | -0.61701 | 東京 | -0.1214% | -30.66% |  | -0.005443% | -3.898% | -1.15% | -0.4837% | -0.08448% | -0.07234%
中部 |  | -1.047 | 0.07 |  | 0.419 | 6.9 | -4.938 | -0.527 | -2.3542 | 中部 |  | -0.1324% | 0.00257% |  | 0.1554% | 0.4987% | -0.8781% | -0.21% | -0.276%
北陸 | -0.155 | -0.308 | 10.51 | -0.419 |  | -40.821 | -0.305 | -0.068 |  | 北陸 | -0.05255% | -0.03896% | 0.3859% | -0.03258% |  | -2.95% | -0.05424% | -0.0271%
関西 | 0.062 | 2.624 | 15.911 | -6.9 | 40.821 |  | 15.519 | -102.6144 | 37.1148 | 関西 | 0.02102% | 0.3319% | 0.5842% | -0.5365% | 15.14% |  | 2.76% | -40.89% | 4.351%
中国 |  | 1.008 | 2.72 | 4.938 | 0.305 | -15.519 |  | -16.62 | -38.8616 | 中国 |  | 0.1275% | 0.09987% | 0.3839% | 0.1131% | -1.122% |  | -6.623% | -4.556%
四国 |  |  | 0.212 | 0.527 | 0.068 | 102.6144 | 16.62 |  | -14.677 | 四国 |  |  | 0.007784% | 0.04098% | 0.02522% | 7.416% | 2.955% |  | -1.721%
九州 | 東京: 0.61701; 中部: 2.3542; 関西: -37.1148; 中国: 38.8616; 四国: 14.677 | 九州 |  |  | 0.02265% | 0.183% |  | -2.682% | 6.91% | 5.848%
送受合計 | 5.9048 | -246.436 | 272.7552 | 1.4772 | 31.566 | -2.5374 | 62.0296 | -105.3644 | -19.395 | 送受合計 | 2.002% | -31.17% | 10.01% | 0.1149% | 11.71% | -0.1834% | 11.03% | -41.98% | -2.274%
川田

## 図６－１・２
事業規模（需要電力）別の小売電気事業者数 |  |  |  |  | 事業規模（需要電力）別の需要電力（積算）
| 2024年度 | 2025年度 | 2029年度 | 2034年度 |  | 2024年度 | 2025年度 | 2029年度 | 2034年度
100万kW未満 | 674 | 673 | 673 | 671 | 100万kW未満 | 2274.24 | 2213.66 | 2693.19 | 3147.07
100万kW以上1000万kW未満 | 15 | 16 | 16 | 18 | 100万kW以上1000万kW未満 | 3899.79 | 3938.13 | 4520.77 | 5388.79
1000万kW以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1000万kW以上 | 10306.24 | 9937.22 | 10033.92 | 10043.16

## 図６－３・４
事業規模（需要電力量）別の小売電気事業者数 |  |  |  |  | 事業規模（需要電力量）別の需要電力量（積算）
| 2024年度 | 2025年度 | 2029年度 | 2034年度 |  | 2024年度 | 2025年度 | 2029年度 | 2034年度
10億kWh未満 | 649 | 648 | 645 | 641 | 10億kWh未満 | 413.329 | 463.755 | 479.403 | 485.922
10億kWh以上100億kWh未満 | 34 | 35 | 37 | 40 | 10億kWh以上100億kWh未満 | 1062.67 | 1063.776 | 1151.225 | 1202.023
100億kWh以上 | 11 | 11 | 12 | 13 | 100億kWh以上 | 7171.867 | 6953.298 | 7272.13 | 7488.296

## 図６－５
事業エリア数毎の小売電気事業者比率・事業者数 | [10 empty] | 上段：[者]，下段：[%]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0エリア※
事業者数 | 270 | 45 | 26 | 26 | 18 | 11 | 20 | 18 | 103 | 14 | 143
比率 | 38.9049 | 6.4841 | 3.7464 | 3.7464 | 2.5937 | 1.585 | 2.8818 | 2.5937 | 14.8415 | 2.0173 | 20.6052

## 図６－6
各エリアで事業を展開する小売電気事業者数 | [10 empty] | [者]
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国計
2024年度事業者数（2024供給計画） | 152 | 226 | 323 | 237 | 137 | 215 | 199 | 153 | 219 | 20 | 680
2025年度事業者数（2025供給計画） | 176 | 245 | 344 | 257 | 150 | 236 | 215 | 169 | 237 | 20 | 694
差 | 24 | 19 | 21 | 20 | 13 | 21 | 16 | 16 | 18 | 0 | 14

## 図６－7
小売電気事業者の確保済供給力（８月、送電端） | [9 empty] | [万kW]
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
需要電力（全国計） | 15916 | 15954 | 16024 | 16139 | 16240 | 16333 | 16419 | 16463 | 16469 | 16459
小売確保済供給力 | 13274 | 7634 | 6375 | 6140 | 5654 | 5238 | 5196 | 5128 | 5107 | 5093
小売確保済供給力(旧一般電気事業者等※1) | 11335.59 | 5515.3 | 4318.36 | 4091.35 | 3641.04 | 3208.49 | 3169.4 | 3112.33 | 3082.64 | 3059.83
小売確保済供給力(その他小売電気事業者) | 1938.41 | 2118.7 | 2056.64 | 2048.65 | 2012.96 | 2029.51 | 2026.6 | 2015.67 | 2024.36 | 2033.17
小売確保済供給力比率 | 81.1% | 63.48% | 39.75% | 34.4% | 33.99% | 31.03% | 30.7% | 30.64% | 30.14% | 30.12%
小売確保済供給力比率(旧一般電気事業者等※1) | 69.67% | 52.17% | 26.96% | 22.09% | 21.71% | 19.01% | 18.81% | 18.72% | 18.29% | 18.21%
小売確保済供給力比率(その他小売電気事業者) | 11.43% | 11.31% | 12.8% | 12.31% | 12.27% | 12.02% | 11.89% | 11.92% | 11.86% | 11.91%

## 図６－８・９
事業規模（供給電力）別の発電事業者数 |  |  |  |  | 事業規模（供給電力）別の供給電力（積算）
| 2024年度 | 2025年度 | 2029年度 | 2034年度 |  | 2024年度 | 2025年度 | 2029年度 | 2034年度
100万kW未満 | 1117 | 1116 | 1116 | 1115 | 100万kW未満 | 2398.2776 | 2537.6882 | 2778.9147 | 2881.8032
100万kW以上1000万kW未満 | 13 | 14 | 14 | 15 | 100万kW以上1000万kW未満 | 3873.61 | 4238.64 | 4418.51 | 4684.81
1000万kW以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1000万kW以上 | 10366.58 | 10312.64 | 10109.31 | 10273.9

## 図６－１０・１１
事業規模（供給電力量）別の発電事業者数 |  |  |  |  | 事業規模（供給電力量）別の供給電力量（積算）
| 2024年度 | 2025年度 | 2029年度 | 2034年度 |  | 2024年度 | 2025年度 | 2029年度 | 2034年度
10億kWh未満 | 1095 | 1090 | 1083 | 1079 | 10億kWh未満 | 929.187 | 1032.286 | 1145.752 | 1151.708
10億kWh以上100億kWh未満 | 28 | 35 | 41 | 45 | 10億kWh以上100億kWh未満 | 1035.423 | 1322.189 | 1351.559 | 1521.261
100億kWh以上 | 12 | 10 | 11 | 11 | 100億kWh以上 | 6172.651 | 5810.211 | 5600.893 | 5164.588

## 図６－１２
発電種別毎の発電事業者数 | [6 empty] | [者]
| 太陽光のみ | 風力のみ | 新エネのみ ※1 | 水力のみ | 火力のみ | 上記以外の事業者 ※2 | 設備計上なし ※3
事業者数 | 603 | 120 | 145 | 22 | 57 | 89 | 99
前年差 （グラフ用） | (+8) | (+9) | (+24) | (+1) | (±0) | (△3) | (△12)

## 図６－１３
事業エリア数毎の発電事業者比率・事業者数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0エリア
事業者数 | 829 | 48 | 41 | 28 | 23 | 23 | 15 | 6 | 6 | 1 | 115
比率 | 73.0396 | 4.2291 | 3.6123 | 2.467 | 2.0264 | 2.0264 | 1.3216 | 0.52863 | 0.52863 | 0.088106 | 10.1322

## 図６－１４
各エリアで事業を展開する発電事業者数 | [10 empty] | [者]
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国計
2024年度事業者数（2024供給計画） | 123 | 294 | 320 | 156 | 47 | 142 | 168 | 74 | 237 | 7 | 1108
2025年度事業者数（2025供給計画） | 131 | 301 | 332 | 169 | 47 | 149 | 178 | 75 | 242 | 6 | 1135
差 | 8 | 7 | 12 | 13 | 0 | 7 | 10 | 1 | 5 | -1 | 27

## 添付図７－１
火力電源設備量の推移（全国合計）
［万kW］
種類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
ＬＮＧ | 8430 | 7804 | 7912 | 7942 | 7998
石炭 | 4593 | 4836 | 5065 | 5221 | 5246
石油他 | 2967 | 2888 | 2162 | 1717 | 1552

## 添付図７－２
年間計画停止量の推移（全国合計）
［万kW・月］
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度計
2020年度 | 2799.6607 | 3008.2976 | 1894.8101 | 410.46 | 345.3401 | 702.3516 | 1951.1373 | 1624.9324 | 867.8203 | 431.69 | 394.0999 | 1121.8967 | 15552.4967
2021年度 | 2487.6133 | 3025.2 | 1711.9533 | 420.15 | 275.69 | 824.1 | 2002.3871 | 1851.58 | 1053.1423 | 688.78 | 677.58 | 1086.66 | 16104.836
2022年度 | 2743.72 | 3049.33 | 1929.47 | 236.58 | 387.98 | 663.1 | 2233.7368 | 2322.34 | 1038.57 | 454.56 | 486.75 | 1157.42 | 16703.5568
2023年度 | 3136.27 | 3767.12 | 2200.35 | 527.89 | 404.28 | 886.02 | 2573.99 | 2560.47 | 1092.49 | 201.43 | 277.01 | 1333.96 | 18961.28
2024年度 | 3820.25 | 4041.62 | 2876.13 | 668.3 | 547.19 | 1199.91 | 3495.48 | 3090.23 | 1087.56 | 600.04 | 523.2 | 1515.08 | 23464.99
2025年度 | 4007.7133 | 4146.9703 | 2649.8987 | 649.13 | 459.9697 | 818.6393 | 3244.1677 | 2596.6547 | 1075.7187 | 625.121 | 445.5332 | 1353.8683 | 22073.385

## 添付図７－３
電力量の推定実績と再エネ制御回数の推移（全国合計）
［億kWh］
種類 |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
水力 |  | 826 | 857 | 829 | 793 | 839
火力 |  | 6378 | 6229 | 6450 | 5886 | 5725
| 石炭 | 2638 | 2715 | 2824 | 2631 | 2626
| ＬＮＧ | 3548 | 3212 | 3288 | 2995 | 2918
| 石油他 | 193 | 302 | 338 | 260 | 181
原子力 |  | 382 | 675 | 538 | 799 | 886
新エネルギー等 |  | 1040 | 1159 | 1296.485 | 1415 | 1463
その他 |  | 57 | 119 | 19.3791 | 6 | 11
合計 |  | 8683 | 9038 | 9133 | 8900 | 8924
|  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
再エネ制御回数 | 再エネ制御回数 | 60 | 82 | 136 | 305 | 302

## 添付図７－４
A発電所（LNG火力）のDSS※回数
※ Daily Start and Stopの略。日間起動停止を行う運用
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度
34 | 21 | 28 | 25 | 47 | 133

## 添付図７－５
日平均気温の推移（東京）
| 3か年平均の実績値 | 平年値
2024-04-01 | 13.5857 | 11.7
2024-04-02 | 13.581 | 11.9
2024-04-03 | 13.3143 | 12.1
2024-04-04 | 13.4714 | 12.3
2024-04-05 | 13.519 | 12.5
2024-04-06 | 13.5476 | 12.7
2024-04-07 | 13.5571 | 12.9
2024-04-08 | 14.0619 | 13.1
2024-04-09 | 14.4333 | 13.2
2024-04-10 | 14.9571 | 13.4
2024-04-11 | 15.5857 | 13.6
2024-04-12 | 16.2571 | 13.8
2024-04-13 | 16.5571 | 13.9
2024-04-14 | 16.4952 | 14.1
2024-04-15 | 16.2571 | 14.3
2024-04-16 | 16.4143 | 14.5
2024-04-17 | 16.5571 | 14.6
2024-04-18 | 16.3048 | 14.8
2024-04-19 | 16.181 | 14.9
2024-04-20 | 16.119 | 15.1
2024-04-21 | 16.4952 | 15.3
2024-04-22 | 16.7762 | 15.4
2024-04-23 | 16.9667 | 15.6
2024-04-24 | 16.8048 | 15.8
2024-04-25 | 17.1714 | 15.9
2024-04-26 | 17.4381 | 16.1
2024-04-27 | 17.8048 | 16.3
2024-04-28 | 17.8429 | 16.5
2024-04-29 | 18.0238 | 16.7
2024-04-30 | 18.0857 | 16.8
2024-05-01 | 18.1571 | 17
2024-05-02 | 17.8 | 17.1
2024-05-03 | 17.4905 | 17.3
2024-05-04 | 17.4333 | 17.4
2024-05-05 | 17.681 | 17.5
2024-05-06 | 18.1524 | 17.6
2024-05-07 | 18.2905 | 17.7
2024-05-08 | 18.3857 | 17.8
2024-05-09 | 18.2381 | 17.9
2024-05-10 | 18.2857 | 18
2024-05-11 | 18.1095 | 18.1
2024-05-12 | 18.2 | 18.2
2024-05-13 | 18.3 | 18.3
2024-05-14 | 18.4 | 18.4
2024-05-15 | 18.5 | 18.5
2024-05-16 | 18.6 | 18.6
2024-05-17 | 18.8 | 18.8
2024-05-18 | 19.0143 | 18.9
2024-05-19 | 19.219 | 19.1
2024-05-20 | 19.3429 | 19.2
2024-05-21 | 19.6381 | 19.4
2024-05-22 | 20.0714 | 19.5
2024-05-23 | 20.1571 | 19.6
2024-05-24 | 20.3143 | 19.7
2024-05-25 | 20.1095 | 19.9
2024-05-26 | 20.1762 | 20
2024-05-27 | 20.5143 | 20.1
2024-05-28 | 20.8095 | 20.2
2024-05-29 | 20.9905 | 20.3
2024-05-30 | 21.5286 | 20.3
2024-05-31 | 21.2714 | 20.4
2024-06-01 | 21.3524 | 20.5
2024-06-02 | 21.3143 | 20.6
2024-06-03 | 21.0476 | 20.7
2024-06-04 | 20.7333 | 20.7
2024-06-05 | 20.8 | 20.8
2024-06-06 | 20.9 | 20.9
2024-06-07 | 20.9 | 20.9
2024-06-08 | 21 | 21
2024-06-09 | 21.1 | 21.1
2024-06-10 | 21.2 | 21.2
2024-06-11 | 21.2 | 21.2
2024-06-12 | 21.3 | 21.3
2024-06-13 | 21.5429 | 21.5
2024-06-14 | 21.8 | 21.6
2024-06-15 | 21.8143 | 21.7
2024-06-16 | 22.1429 | 21.8
2024-06-17 | 22.6143 | 21.9
2024-06-18 | 22.6381 | 22.1
2024-06-19 | 22.8238 | 22.2
2024-06-20 | 23.0381 | 22.3
2024-06-21 | 23.0905 | 22.4
2024-06-22 | 23.2905 | 22.5
2024-06-23 | 23.1762 | 22.7
2024-06-24 | 23.4 | 22.8
2024-06-25 | 24.1619 | 23
2024-06-26 | 24.6952 | 23.2
2024-06-27 | 25.1143 | 23.3
2024-06-28 | 25.6095 | 23.5
2024-06-29 | 26.219 | 23.7
2024-06-30 | 27.019 | 23.8
2024-07-01 | 27.1667 | 24
2024-07-02 | 27.1286 | 24.2
2024-07-03 | 27.2 | 24.3
2024-07-04 | 27.2429 | 24.4
2024-07-05 | 27.4 | 24.6
2024-07-06 | 27.4048 | 24.7
2024-07-07 | 27.3952 | 24.8
2024-07-08 | 27.5238 | 24.9
2024-07-09 | 27.6429 | 25.1
2024-07-10 | 27.7952 | 25.2
2024-07-11 | 27.9667 | 25.3
2024-07-12 | 27.9429 | 25.4
2024-07-13 | 27.819 | 25.5
2024-07-14 | 27.5238 | 25.6
2024-07-15 | 27.1667 | 25.7
2024-07-16 | 26.8 | 25.7
2024-07-17 | 26.581 | 25.8
2024-07-18 | 26.6952 | 25.9
2024-07-19 | 26.981 | 26
2024-07-20 | 27.4857 | 26.1
2024-07-21 | 27.8571 | 26.2
2024-07-22 | 28.2762 | 26.3
2024-07-23 | 28.6714 | 26.4
2024-07-24 | 28.881 | 26.5
2024-07-25 | 28.9524 | 26.6
2024-07-26 | 28.981 | 26.7
2024-07-27 | 29.0667 | 26.8
2024-07-28 | 29.3714 | 26.9
2024-07-29 | 29.6286 | 27
2024-07-30 | 29.8714 | 27.1
2024-07-31 | 30.0619 | 27.1
2024-08-01 | 29.8667 | 27.2
2024-08-02 | 29.9381 | 27.2
2024-08-03 | 29.9762 | 27.3
2024-08-04 | 29.7429 | 27.3
2024-08-05 | 29.4 | 27.3
2024-08-06 | 29.0524 | 27.3
2024-08-07 | 28.8143 | 27.3
2024-08-08 | 28.9524 | 27.3
2024-08-09 | 28.9476 | 27.3
2024-08-10 | 28.8952 | 27.3
2024-08-11 | 29.1143 | 27.2
2024-08-12 | 29.3524 | 27.2
2024-08-13 | 29.3524 | 27.1
2024-08-14 | 29.4143 | 27.1
2024-08-15 | 29.4286 | 27
2024-08-16 | 29.2714 | 26.9
2024-08-17 | 29.1571 | 26.9
2024-08-18 | 28.9667 | 26.8
2024-08-19 | 28.8619 | 26.8
2024-08-20 | 28.9238 | 26.7
2024-08-21 | 28.7762 | 26.6
2024-08-22 | 28.4905 | 26.6
2024-08-23 | 28.5476 | 26.5
2024-08-24 | 28.5048 | 26.4
2024-08-25 | 28.381 | 26.3
2024-08-26 | 28.2524 | 26.2
2024-08-27 | 28.2381 | 26.2
2024-08-28 | 28.0857 | 26.1
2024-08-29 | 27.9667 | 26
2024-08-30 | 27.5571 | 25.9
2024-08-31 | 27.3905 | 25.8
2024-09-01 | 27.3238 | 25.7
2024-09-02 | 27.219 | 25.6
2024-09-03 | 26.9286 | 25.5
2024-09-04 | 26.7714 | 25.4
2024-09-05 | 26.9048 | 25.3
2024-09-06 | 27.1524 | 25.2
2024-09-07 | 27.119 | 25
2024-09-08 | 26.7286 | 24.9
2024-09-09 | 26.5143 | 24.7
2024-09-10 | 26.6619 | 24.6
2024-09-11 | 26.8762 | 24.4
2024-09-12 | 26.9 | 24.2
2024-09-13 | 26.9048 | 24
2024-09-14 | 26.9952 | 23.8
2024-09-15 | 27.3095 | 23.6
2024-09-16 | 27.3619 | 23.3
2024-09-17 | 27.4381 | 23.1
2024-09-18 | 27.4762 | 22.9
2024-09-19 | 27.5095 | 22.6
2024-09-20 | 27.281 | 22.4
2024-09-21 | 26.819 | 22.2
2024-09-22 | 26.2857 | 21.9
2024-09-23 | 25.7 | 21.7
2024-09-24 | 24.8857 | 21.5
2024-09-25 | 24.0667 | 21.3
2024-09-26 | 23.5048 | 21.2
2024-09-27 | 23.1667 | 21
2024-09-28 | 23.1429 | 20.9
2024-09-29 | 23.219 | 20.8
2024-09-30 | 23.4619 | 20.6
2024-10-01 | 23.7619 | 20.5
2024-10-02 | 24.1238 | 20.3
2024-10-03 | 23.9762 | 20.2
2024-10-04 | 23.881 | 20.1
2024-10-05 | 23.2571 | 19.9
2024-10-06 | 22.4905 | 19.7
2024-10-07 | 21.8381 | 19.6
2024-10-08 | 20.9095 | 19.4
2024-10-09 | 19.7238 | 19.2
2024-10-10 | 19.1143 | 19.1
2024-10-11 | 18.9 | 18.9
2024-10-12 | 18.7 | 18.7
2024-10-13 | 18.5429 | 18.5
2024-10-14 | 18.5 | 18.3
2024-10-15 | 18.7 | 18.1
2024-10-16 | 19.3286 | 17.9
2024-10-17 | 19.6286 | 17.7
2024-10-18 | 19.4524 | 17.5
2024-10-19 | 19.481 | 17.3
2024-10-20 | 19.419 | 17.2
2024-10-21 | 19.181 | 17
2024-10-22 | 18.9429 | 16.8
2024-10-23 | 18.7143 | 16.6
2024-10-24 | 18.2952 | 16.5
2024-10-25 | 18.0095 | 16.3
2024-10-26 | 17.5619 | 16.1
2024-10-27 | 17.3905 | 16
2024-10-28 | 17.2905 | 15.8
2024-10-29 | 17.0667 | 15.7
2024-10-30 | 16.6238 | 15.5
2024-10-31 | 16.3619 | 15.3
2024-11-01 | 16.319 | 15.2
2024-11-02 | 16.3762 | 15
2024-11-03 | 16.5571 | 14.8
2024-11-04 | 16.681 | 14.7
2024-11-05 | 16.8286 | 14.5
2024-11-06 | 16.9143 | 14.3
2024-11-07 | 16.9762 | 14.1
2024-11-08 | 16.7667 | 13.9
2024-11-09 | 16.4571 | 13.8
2024-11-10 | 16 | 13.6
2024-11-11 | 15.7 | 13.4
2024-11-12 | 15.3333 | 13.2
2024-11-13 | 15.1571 | 13
2024-11-14 | 14.9 | 12.8
2024-11-15 | 14.5857 | 12.6
2024-11-16 | 14.4714 | 12.4
2024-11-17 | 14.4095 | 12.2
2024-11-18 | 14.081 | 12
2024-11-19 | 13.7286 | 11.8
2024-11-20 | 13.0619 | 11.6
2024-11-21 | 12.6714 | 11.4
2024-11-22 | 12.7619 | 11.2
2024-11-23 | 12.5905 | 11.1
2024-11-24 | 12.5667 | 10.9
2024-11-25 | 12.3143 | 10.8
2024-11-26 | 12.0714 | 10.6
2024-11-27 | 12.4667 | 10.5
2024-11-28 | 12.6095 | 10.4
2024-11-29 | 12.5571 | 10.2
2024-11-30 | 12.5524 | 10.1
2024-12-01 | 11.9476 | 9.9
2024-12-02 | 11.719 | 9.8
2024-12-03 | 11.6429 | 9.6
2024-12-04 | 11.2476 | 9.4
2024-12-05 | 10.6952 | 9.3
2024-12-06 | 10.1667 | 9.1
2024-12-07 | 9.7857 | 8.9
2024-12-08 | 9.7524 | 8.8
2024-12-09 | 9.7429 | 8.6
2024-12-10 | 9.8905 | 8.4
2024-12-11 | 9.8905 | 8.3
2024-12-12 | 9.8905 | 8.1
2024-12-13 | 9.6429 | 8
2024-12-14 | 9.4667 | 7.9
2024-12-15 | 9.2429 | 7.7
2024-12-16 | 9.4333 | 7.6
2024-12-17 | 9.1476 | 7.5
2024-12-18 | 8.6476 | 7.4
2024-12-19 | 8.1667 | 7.3
2024-12-20 | 8.0286 | 7.2
2024-12-21 | 7.8857 | 7.1
2024-12-22 | 7.6381 | 7
2024-12-23 | 6.8571 | 6.8
2024-12-24 | 6.7 | 6.7
2024-12-25 | 6.6 | 6.6
2024-12-26 | 6.7333 | 6.5
2024-12-27 | 6.8381 | 6.4
2024-12-28 | 6.6143 | 6.3
2024-12-29 | 6.7333 | 6.2
2024-12-30 | 6.9857 | 6.1
2024-12-31 | 7.2286 | 6
2025-01-01 | 7.3238 | 6
2025-01-02 | 7.1952 | 5.9
2025-01-03 | 7.0095 | 5.8
2025-01-04 | 7.081 | 5.8
2025-01-05 | 6.8905 | 5.7
2025-01-06 | 6.7524 | 5.7
2025-01-07 | 6.7286 | 5.6
2025-01-08 | 6.5429 | 5.6
2025-01-09 | 6.5429 | 5.5
2025-01-10 | 6.5143 | 5.5
2025-01-11 | 6.281 | 5.5
2025-01-12 | 6.3143 | 5.4
2025-01-13 | 6.4381 | 5.4
2025-01-14 | 6.4333 | 5.3
2025-01-15 | 6.681 | 5.3
2025-01-16 | 6.419 | 5.2
2025-01-17 | 6.3095 | 5.2
2025-01-18 | 6.5429 | 5.2
2025-01-19 | 6.7238 | 5.2
2025-01-20 | 6.8 | 5.2
2025-01-21 | 6.8381 | 5.1
2025-01-22 | 6.819 | 5.1
2025-01-23 | 7.1714 | 5.2
2025-01-24 | 7.2952 | 5.2
2025-01-25 | 6.8333 | 5.2
2025-01-26 | 6.5381 | 5.2
2025-01-27 | 6.2667 | 5.2
2025-01-28 | 6.0286 | 5.3
2025-01-29 | 5.7143 | 5.3
2025-01-30 | 5.5429 | 5.3
2025-01-31 | 5.6667 | 5.4
2025-02-01 | 6.3048 | 5.4
2025-02-02 | 6.2952 | 5.4
2025-02-03 | 6.3143 | 5.5
2025-02-04 | 6.281 | 5.5
2025-02-05 | 6.1238 | 5.5
2025-02-06 | 5.9714 | 5.6
2025-02-07 | 5.9286 | 5.6
2025-02-08 | 5.6857 | 5.6
2025-02-09 | 5.7905 | 5.7
2025-02-10 | 5.7 | 5.7
2025-02-11 | 5.8476 | 5.8
2025-02-12 | 6.4 | 5.9
2025-02-13 | 6.8524 | 5.9
2025-02-14 | 7.0571 | 6
2025-02-15 | 7.4619 | 6.1
2025-02-16 | 7.8333 | 6.1
2025-02-17 | 8.2857 | 6.2
2025-02-18 | 8.5429 | 6.3
2025-02-19 | 8.7905 | 6.4
2025-02-20 | 9.1524 | 6.4
2025-02-21 | 8.8857 | 6.5
2025-02-22 | 8.3095 | 6.6
2025-02-23 | 7.8571 | 6.7
2025-02-24 | 7.619 | 6.9
2025-02-25 | 7.2238 | 7
2025-02-26 | 7.1 | 7.1
2025-02-27 | 7.2 | 7.2
2025-02-28 | 7.3 | 7.3
2025-03-01 | 8.1048 | 7.4
2025-03-02 | 9.0952 | 7.5
2025-03-03 | 9.1429 | 7.7
2025-03-04 | 9.2095 | 7.8
2025-03-05 | 9.3357 | 7.9
2025-03-06 | 9.3786 | 8
2025-03-07 | 9.2214 | 8.1
2025-03-08 | 9.1857 | 8.2
2025-03-09 | 9.0214 | 8.4
2025-03-10 | 9.6857 | 8.5
2025-03-11 | 9.9286 | 8.7
2025-03-12 | 10.2 | 8.8
2025-03-13 | 10.5857 | 9
2025-03-14 | 10.7143 | 9.1
2025-03-15 | 10.7786 | 9.3
2025-03-16 | 11.2 | 9.5
2025-03-17 | 11.4786 | 9.6
2025-03-18 | 11.6714 | 9.7
2025-03-19 | 11.4429 | 9.9
2025-03-20 | 11.4286 | 10
2025-03-21 | 11.6929 | 10.1
2025-03-22 | 11.8286 | 10.2
2025-03-23 | 11.6429 | 10.3
2025-03-24 | 11.3929 | 10.4
2025-03-25 | 11.1857 | 10.5
2025-03-26 | 11.4143 | 10.6
2025-03-27 | 11.5071 | 10.8
2025-03-28 | 11.3571 | 11
2025-03-29 | 11.3429 | 11.1
2025-03-30 | 11.8214 | 11.3
2025-03-31 | 12.4643 | 11.5
2025-04-01 | 13.4857 | 11.7
※2022年度～2024年度の3か年平均。3/5以降は2024年度データ未取得であったため2か年平均。

## 表（別）１－１～５
表（別）１－１ 各月別の需要電力見通し
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 386 | 349 | 362 | 416 | 419 | 384 | 378 | 433 | 483 | 502 | 499 | 452
東北 | 1047.7 | 967.7 | 1066.7 | 1280.7 | 1313.7 | 1169.7 | 1022.1 | 1150.1 | 1290.1 | 1352.1 | 1349.1 | 1237.1
東京 | 3705 | 3617 | 4298 | 5491 | 5491 | 4699 | 3887 | 3956 | 4370 | 4776 | 4776 | 4220
東３社計 | 5138.7 | 4933.7 | 5726.7 | 7187.7 | 7223.7 | 6252.7 | 5287.1 | 5539.1 | 6143.1 | 6630.1 | 6624.1 | 5909.1
中部 | 1758 | 1775 | 1951 | 2313 | 2313 | 2212 | 1849 | 1853 | 2128 | 2303 | 2303 | 2026
北陸 | 355 | 331.5 | 388.5 | 473 | 473 | 415.5 | 348.5 | 377 | 450.5 | 489 | 489 | 418.5
関西 | 1720.5 | 1839.2 | 2090.3 | 2668.6 | 2669.1 | 2336.8 | 1897.8 | 1840.4 | 2358.7 | 2473.5 | 2474.1 | 2106.4
中国 | 687 | 689 | 784 | 1018 | 1018 | 883 | 733 | 774 | 968 | 986 | 986 | 825
四国 | 319 | 330 | 385 | 476 | 476 | 424 | 356 | 340 | 452 | 452 | 452 | 379
九州 | 1000 | 1084 | 1229 | 1583 | 1583 | 1380 | 1157 | 1149 | 1376 | 1456 | 1456 | 1198
中西６社計 | 5839.5 | 6048.7 | 6827.8 | 8531.6 | 8532.1 | 7651.3 | 6341.3 | 6333.4 | 7733.2 | 8159.5 | 8160.1 | 6952.9
９社合計 | 10978.2 | 10982.4 | 12554.5 | 15719.3 | 15755.8 | 13904 | 11628.4 | 11872.5 | 13876.3 | 14789.6 | 14784.2 | 12862
沖縄 | 108.2 | 130.3 | 150.094 | 158.499 | 157.4146 | 154.2 | 137.4 | 112.7 | 97.5 | 102.3 | 94.9 | 96.3
１０社合計 | 11086.4 | 11112.7 | 12704.594 | 15877.799 | 15913.2146 | 14058.2 | 11765.8 | 11985.2 | 13973.8 | 14891.9 | 14879.1 | 12958.3
表（別）１－２ 各月別の供給力見通し
（工事計画書提出電源等加算後、送電端）
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 556.106 | 531.842 | 540.641 | 521.725 | 535.352 | 490.113 | 508.03 | 546.538 | 628.56 | 612.12 | 621.971 | 553.903
東北 | 1523.936 | 1492.6698 | 1755.6741 | 2025.137 | 2043.9606 | 1853.0074 | 1586.0488 | 1627.3618 | 1840.4154 | 1926.9934 | 1902.9481 | 1724.1038
東京 | 4016.177 | 3816.4 | 4521.128 | 5799.222 | 5819.191 | 5367.375 | 3791.113 | 4055.47 | 5009.151 | 5239.205 | 5080.975 | 4820.701
東３社計 | 6096.219 | 5840.9118 | 6817.4431 | 8346.084 | 8398.5036 | 7710.4954 | 5885.1918 | 6229.3698 | 7478.1264 | 7778.3184 | 7605.8941 | 7098.7078
中部 | 2109.45 | 2219.789 | 2348.169 | 2768.493 | 2719.241 | 2580.32 | 2385.62 | 2175.325 | 2192.557 | 2262.446 | 2521.246 | 2534.001
北陸 | 554.539 | 531.604 | 520.418 | 637.962 | 641.433 | 605.831 | 524.187 | 534.831 | 598.766 | 592.715 | 585.266 | 517.277
関西 | 2070.42 | 2131.388 | 2360.942 | 2750.375 | 2809.49 | 2662.252 | 2206.741 | 2201.628 | 2606.35 | 2709.76 | 2772.642 | 2484.407
中国 | 954.6897 | 1105.1087 | 1238.2307 | 1400.8907 | 1362.2587 | 1184.9747 | 995.9307 | 940.0847 | 1179.9777 | 1219.1997 | 1150.4097 | 1100.1067
四国 | 655.627 | 682.093 | 729.686 | 846.708 | 818.001 | 757.915 | 595.508 | 547.552 | 652.985 | 754.202 | 751.498 | 725.804
九州 | 1310.223 | 1303.666 | 1722.533 | 1915.441 | 1864.079 | 1797.542 | 1622.516 | 1498.278 | 1698.086 | 1749.151 | 1672.497 | 1590.049
中西６社計 | 7654.9487 | 7973.6487 | 8919.9787 | 10319.8697 | 10214.5027 | 9588.8347 | 8330.5027 | 7897.6987 | 8928.7217 | 9287.4737 | 9453.5587 | 8951.6447
９社合計 | 13751.1677 | 13814.5605 | 15737.4218 | 18665.9537 | 18613.0063 | 17299.3301 | 14215.6945 | 14127.0685 | 16406.8481 | 17065.7921 | 17059.4528 | 16050.3525
沖縄 | 150.146 | 176.174 | 192.746 | 197.494 | 211.256 | 207.303 | 192.546 | 176.388 | 164.506 | 172.261 | 164.084 | 187.597
１０社合計 | 13901.3137 | 13990.7345 | 15930.1678 | 18863.4477 | 18824.2623 | 17506.6331 | 14408.2405 | 14303.4565 | 16571.3541 | 17238.0531 | 17223.5368 | 16237.9495
表（別）１－３ エリア間の供給力送受を考慮した各月別の供給力見通し
（連系線活用後、工事計画書提出電源等加算後、送電端）
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 492.574 | 476.842 | 497.841 | 490.387 | 492.492 | 477.321 | 466.998 | 495.384 | 578.54 | 579.86 | 572.647 | 549.413
東北 | 1256.438 | 1148.5518 | 1275.7021 | 1509.717 | 1544.1306 | 1453.9774 | 1152.3708 | 1315.7858 | 1545.2734 | 1561.7974 | 1548.2261 | 1503.7278
東京 | 4443.207 | 4292.936 | 5140.166 | 6472.976 | 6454.219 | 5841.071 | 4369.371 | 4525.866 | 5234.313 | 5516.661 | 5480.987 | 5129.567
東３社計 | 6192.219 | 5918.3298 | 6913.7091 | 8473.08 | 8490.8416 | 7772.3694 | 5988.7398 | 6337.0358 | 7358.1264 | 7658.3184 | 7601.8601 | 7182.7078
中部 | 2241.01 | 2308.771 | 2431.841 | 2726.669 | 2718.769 | 2749.642 | 2396.672 | 2255.991 | 2489.973 | 2642.338 | 2642.974 | 2546.177
北陸 | 452.537 | 431.194 | 484.258 | 557.598 | 555.983 | 516.499 | 451.727 | 465.651 | 527.13 | 561.053 | 561.198 | 525.951
関西 | 2193.224 | 2392.298 | 2605.496 | 3145.897 | 3137.368 | 2904.802 | 2459.949 | 2273.188 | 2759.94 | 2837.99 | 2839.36 | 2647.245
中国 | 875.7677 | 896.2087 | 1054.0647 | 1200.0867 | 1196.6087 | 1097.6387 | 950.1307 | 956.0207 | 1132.6777 | 1131.3057 | 1131.5777 | 1036.8387
四国 | 521.627 | 548.093 | 595.686 | 696.458 | 652.679 | 542.915 | 468.734 | 419.96 | 528.899 | 564.202 | 611.498 | 605.804
九州 | 1274.783 | 1319.666 | 1652.367 | 1866.165 | 1860.757 | 1715.464 | 1499.742 | 1419.222 | 1610.102 | 1670.585 | 1670.985 | 1505.629
中西６社計 | 7558.9487 | 7896.2307 | 8823.7127 | 10192.8737 | 10122.1647 | 9526.9607 | 8226.9547 | 7790.0327 | 9048.7217 | 9407.4737 | 9457.5927 | 8867.6447
９社合計 | 13751.1677 | 13814.5605 | 15737.4218 | 18665.9537 | 18613.0063 | 17299.3301 | 14215.6945 | 14127.0685 | 16406.8481 | 17065.7921 | 17059.4528 | 16050.3525
沖縄 | 150.146 | 176.174 | 192.746 | 197.494 | 211.256 | 207.303 | 192.546 | 176.388 | 164.506 | 172.261 | 164.084 | 187.597
１０社合計 | 13901.3137 | 13990.7345 | 15930.1678 | 18863.4477 | 18824.2623 | 17506.6331 | 14408.2405 | 14303.4565 | 16571.3541 | 17238.0531 | 17223.5368 | 16237.9495
表（別）１－４ エリア間の供給力送受を考慮した供給予備率
（連系線活用後、工事計画書提出電源等加算後、送電端）
[%]
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 27.61% | 36.63% | 37.53% | 17.88% | 17.54% | 24.31% | 23.54% | 14.41% | 19.78% | 15.51% | 14.76% | 21.55%
東北 | 19.92% | 18.69% | 19.59% | 17.88% | 17.54% | 24.31% | 12.75% | 14.41% | 19.78% | 15.51% | 14.76% | 21.55%
東京 | 19.92% | 18.69% | 19.59% | 17.88% | 17.54% | 24.31% | 12.41% | 14.41% | 19.78% | 15.51% | 14.76% | 21.55%
中部 | 27.48% | 30.07% | 24.65% | 17.88% | 17.54% | 24.31% | 29.62% | 21.75% | 17.01% | 14.74% | 14.76% | 25.68%
北陸 | 27.48% | 30.07% | 24.65% | 17.88% | 17.54% | 24.31% | 29.62% | 23.52% | 17.01% | 14.74% | 14.76% | 25.68%
関西 | 27.48% | 30.07% | 24.65% | 17.88% | 17.54% | 24.31% | 29.62% | 23.52% | 17.01% | 14.74% | 14.76% | 25.68%
中国 | 27.48% | 30.07% | 34.45% | 17.88% | 17.54% | 24.31% | 29.62% | 23.52% | 17.01% | 14.74% | 14.76% | 25.68%
四国 | 63.52% | 66.09% | 54.72% | 46.31% | 37.12% | 28.05% | 31.67% | 23.52% | 17.01% | 24.82% | 35.29% | 59.84%
九州 | 27.48% | 21.74% | 34.45% | 17.89% | 17.55% | 24.31% | 29.62% | 23.52% | 17.01% | 14.74% | 14.77% | 25.68%
沖縄 | 38.77% | 35.21% | 28.42% | 24.6% | 34.2% | 34.44% | 40.14% | 56.51% | 68.72% | 68.39% | 72.9% | 94.8%
※連系線活用後に同じ予備率になるエリアを同じ背景色で表示
※沖縄エリアは最小予備率断面
表（別）１－５ 沖縄エリアの指定断面の需給バランス
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
需要電力 | 108.2 | 130.3 | 151 | 160.1 | 160.3 | 154.2 | 137.4 | 112.7 | 97.5 | 102.3 | 94.9 | 96.3
供給力 | 155.01 | 181.09 | 195.43 | 201.79 | 216.7 | 209.41 | 196.26 | 181.15 | 166.96 | 174.41 | 166.7 | 191.28
供給予備力 | 46.81 | 50.79 | 44.43 | 41.69 | 56.4 | 55.21 | 58.86 | 68.45 | 69.46 | 72.11 | 71.8 | 94.98
供給予備率 | 43.26% | 38.98% | 29.42% | 26.04% | 35.18% | 35.8% | 42.84% | 60.74% | 71.24% | 70.49% | 75.66% | 98.63%

## 表（別）１－６～１０
表（別）１－６ 各月別の需要電力見通し
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 388 | 351 | 364 | 418 | 422 | 387 | 381 | 435 | 484 | 503 | 501 | 455
東北 | 1050.7 | 970.7 | 1069.7 | 1283.7 | 1316.7 | 1172.7 | 1030.8 | 1158.8 | 1298.8 | 1360.8 | 1357.8 | 1245.8
東京 | 3733 | 3645 | 4329 | 5521 | 5521 | 4731 | 3918 | 3986 | 4401 | 4801 | 4801 | 4248
東３社計 | 5171.7 | 4966.7 | 5762.7 | 7222.7 | 7259.7 | 6290.7 | 5329.8 | 5579.8 | 6183.8 | 6664.8 | 6659.8 | 5948.8
中部 | 1762 | 1779 | 1955 | 2311 | 2311 | 2217 | 1853 | 1857 | 2133 | 2308 | 2308 | 2030
北陸 | 355 | 331.5 | 388.5 | 473 | 473 | 415.5 | 349.5 | 378 | 451.5 | 490 | 490 | 419.5
関西 | 1724.2 | 1840.1 | 2091.1 | 2668.4 | 2668.4 | 2337 | 1899 | 1842.8 | 2363.2 | 2481.7 | 2482.5 | 2115
中国 | 689 | 691 | 785 | 1020 | 1020 | 884 | 734 | 776 | 971 | 989 | 989 | 828
四国 | 317 | 327 | 382 | 472 | 472 | 421 | 353 | 337 | 448 | 448 | 448 | 376
九州 | 1004 | 1088 | 1234 | 1589 | 1589 | 1386 | 1162 | 1153 | 1381 | 1462 | 1462 | 1203
中西６社計 | 5851.2 | 6056.6 | 6835.6 | 8533.4 | 8533.4 | 7660.5 | 6350.5 | 6343.8 | 7747.7 | 8178.7 | 8179.5 | 6971.5
９社合計 | 11022.9 | 11023.3 | 12598.3 | 15756.1 | 15793.1 | 13951.2 | 11680.3 | 11923.6 | 13931.5 | 14843.5 | 14839.3 | 12920.3
沖縄 | 108.8 | 131.1 | 150.9886 | 159.39 | 158.2984 | 155.1 | 138.1 | 113.3 | 98 | 102.8 | 95.4 | 96.9
１０社合計 | 11131.7 | 11154.4 | 12749.2886 | 15915.49 | 15951.3984 | 14106.3 | 11818.4 | 12036.9 | 14029.5 | 14946.3 | 14934.7 | 13017.2
表（別）１－７ 各月別の供給力見通し
（工事計画書提出電源等加算後、送電端）
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 540.565 | 536.983 | 498.07 | 558.704 | 546.989 | 498.424 | 503.551 | 551.093 | 633.559 | 635.336 | 621.729 | 590.098
東北 | 1499.1021 | 1565.9023 | 1630.49 | 1923.553 | 2051.6213 | 1887.3982 | 1538.5439 | 1742.6304 | 2031.5497 | 2033.8946 | 1998.4874 | 1823.7847
東京 | 3900.466 | 3865.853 | 4553.632 | 5566.51 | 5562.403 | 5086.212 | 4090.103 | 4170.139 | 4870.549 | 5175.785 | 5150.874 | 4754.763
東３社計 | 5940.1331 | 5968.7383 | 6682.192 | 8048.767 | 8161.0133 | 7472.0342 | 6132.1979 | 6463.8624 | 7535.6577 | 7845.0156 | 7771.0904 | 7168.6457
中部 | 2219.327 | 2264.434 | 2463.75 | 2732.616 | 2678.071 | 2374.665 | 1891.358 | 1976.253 | 2308.377 | 2376.899 | 2473.927 | 2428.908
北陸 | 560.802 | 512.094 | 519.395 | 612.269 | 652.558 | 624.238 | 527.676 | 550.652 | 607.038 | 599.54 | 581.351 | 591.493
関西 | 2101.378 | 2138.668 | 2253.406 | 2920.957 | 2911.235 | 2797.379 | 2092.979 | 2016.345 | 2382.485 | 2597.916 | 2700.379 | 2319.441
中国 | 1003.7886 | 1060.6456 | 1111.5126 | 1343.6806 | 1336.9726 | 1250.5256 | 1133.9126 | 1033.8796 | 1146.1866 | 1175.6106 | 1179.4706 | 1066.2986
四国 | 720.143 | 757.934 | 773.277 | 860.329 | 812.652 | 763.828 | 632.969 | 644.883 | 672.266 | 733.49 | 702.48 | 636.028
九州 | 1465.36 | 1473.171 | 1859.799 | 1876.52 | 1867.98 | 1761.971 | 1459.848 | 1461.688 | 1619.329 | 1717.582 | 1700.257 | 1674.714
中西６社計 | 8070.7986 | 8206.9466 | 8981.1396 | 10346.3716 | 10259.4686 | 9572.6066 | 7738.7426 | 7683.7006 | 8735.6816 | 9201.0376 | 9337.8646 | 8716.8826
９社合計 | 14010.9317 | 14175.6849 | 15663.3316 | 18395.1386 | 18420.4819 | 17044.6408 | 13870.9405 | 14147.563 | 16271.3393 | 17046.0532 | 17108.955 | 15885.5283
沖縄 | 172.791 | 190.082 | 198.245 | 205.237 | 208.118 | 210.533 | 197.775 | 177.011 | 163.96 | 179.674 | 168.254 | 172.172
１０社合計 | 14183.7227 | 14365.7669 | 15861.5766 | 18600.3756 | 18628.5999 | 17255.1738 | 14068.7155 | 14324.574 | 16435.2993 | 17225.7272 | 17277.209 | 16057.7003
表（別）１－８ エリア間の供給力送受を考慮した各月別の供給力見通し
（連系線活用後、工事計画書提出電源等加算後、送電端）
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 476.899 | 485.951 | 487.864 | 525.266 | 512.269 | 470.916 | 471.841 | 517.561 | 593.625 | 592.884 | 580.801 | 555.178
東北 | 1246.3021 | 1335.0003 | 1433.696 | 1468.991 | 1598.3413 | 1426.9742 | 1193.3199 | 1353.0124 | 1568.0317 | 1575.1046 | 1565.1394 | 1520.0987
東京 | 4287.932 | 4261.463 | 4878.764 | 6174.51 | 6170.403 | 5582.224 | 4490.531 | 4654.089 | 5279.485 | 5557.027 | 5534.18 | 5183.369
東３社計 | 6011.1331 | 6082.4143 | 6800.324 | 8168.767 | 8281.0133 | 7480.1142 | 6155.6919 | 6524.6624 | 7441.1417 | 7725.0156 | 7680.1204 | 7258.6457
中部 | 2400.483 | 2358.276 | 2476.848 | 2766.68 | 2745.919 | 2615.917 | 2123.798 | 2191.419 | 2430.989 | 2630.331 | 2660.491 | 2511.996
北陸 | 483.64 | 439.444 | 492.203 | 566.267 | 562.018 | 530.38 | 434.504 | 457.58 | 514.578 | 558.434 | 564.837 | 519.105
関西 | 2349.006 | 2439.29 | 2649.3 | 3194.581 | 3170.611 | 2983.167 | 2360.887 | 2230.783 | 2693.375 | 2828.318 | 2861.671 | 2617.203
中国 | 938.6826 | 916.0176 | 1060.8266 | 1221.1446 | 1211.9826 | 1128.4296 | 912.5366 | 939.3856 | 1106.6746 | 1127.1446 | 1140.0686 | 1024.6166
四国 | 460.143 | 497.934 | 516.227 | 575.329 | 560.844 | 537.412 | 438.867 | 407.957 | 510.602 | 510.582 | 516.434 | 465.288
九州 | 1367.844 | 1442.309 | 1667.603 | 1902.37 | 1888.094 | 1769.221 | 1444.656 | 1395.776 | 1573.979 | 1666.228 | 1685.333 | 1488.674
中西６社計 | 7999.7986 | 8093.2706 | 8863.0076 | 10226.3716 | 10139.4686 | 9564.5266 | 7715.2486 | 7622.9006 | 8830.1976 | 9321.0376 | 9428.8346 | 8626.8826
９社合計 | 14010.9317 | 14175.6849 | 15663.3316 | 18395.1386 | 18420.4819 | 17044.6408 | 13870.9405 | 14147.563 | 16271.3393 | 17046.0532 | 17108.955 | 15885.5283
沖縄 | 172.791 | 190.082 | 198.245 | 205.237 | 208.118 | 210.533 | 197.775 | 177.011 | 163.96 | 179.674 | 168.254 | 172.172
１０社合計 | 14183.7227 | 14365.7669 | 15861.5766 | 18600.3756 | 18628.5999 | 17255.1738 | 14068.7155 | 14324.574 | 16435.2993 | 17225.7272 | 17277.209 | 16057.7003
表（別）１－９ エリア間の供給力送受を考慮した供給予備率
（連系線活用後、工事計画書提出電源等加算後、送電端）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 22.91% | 38.45% | 34.03% | 25.66% | 21.39% | 21.68% | 23.84% | 18.98% | 22.65% | 17.87% | 15.93% | 22.02%
東北 | 18.62% | 37.53% | 34.03% | 14.43% | 21.39% | 21.68% | 15.77% | 16.76% | 20.73% | 15.75% | 15.27% | 22.02%
東京 | 14.87% | 16.91% | 12.7% | 11.84% | 11.76% | 17.99% | 14.61% | 16.76% | 19.96% | 15.75% | 15.27% | 22.02%
中部 | 36.24% | 32.56% | 26.69% | 19.72% | 18.82% | 17.99% | 14.61% | 18.01% | 13.97% | 13.97% | 15.27% | 23.74%
北陸 | 36.24% | 32.56% | 26.69% | 19.72% | 18.82% | 27.65% | 24.32% | 21.05% | 13.97% | 13.97% | 15.27% | 23.74%
関西 | 36.24% | 32.56% | 26.69% | 19.72% | 18.82% | 27.65% | 24.32% | 21.05% | 13.97% | 13.97% | 15.27% | 23.74%
中国 | 36.24% | 32.56% | 35.14% | 19.72% | 18.82% | 27.65% | 24.32% | 21.05% | 13.97% | 13.97% | 15.27% | 23.74%
四国 | 45.16% | 52.27% | 35.14% | 21.89% | 18.82% | 27.65% | 24.32% | 21.05% | 13.97% | 13.97% | 15.27% | 23.74%
九州 | 36.24% | 32.57% | 35.14% | 19.72% | 18.82% | 27.65% | 24.32% | 21.05% | 13.97% | 13.97% | 15.27% | 23.74%
沖縄 | 58.82% | 44.99% | 31.3% | 28.76% | 31.47% | 35.74% | 43.21% | 56.23% | 67.31% | 74.78% | 76.37% | 77.68%
※連系線活用後に同じ予備率になるエリアを同じ背景色で表示
※沖縄エリアは最小予備率断面
表（別）１－１０ 沖縄エリアの指定断面の需給バランス
【万ｋＷ】
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
需要電力 | 108.8 | 131.1 | 151.9 | 161 | 161.2 | 155.1 | 138.1 | 113.3 | 98 | 102.8 | 95.4 | 96.9
供給力 | 177.7 | 194.98 | 200.91 | 209.55 | 213.5 | 212.61 | 201.67 | 181.96 | 166.45 | 181.87 | 170.93 | 176
供給予備力 | 68.9 | 63.88 | 49.01 | 48.55 | 52.3 | 57.51 | 63.57 | 68.66 | 68.45 | 79.07 | 75.53 | 79.1
供給予備率 | 63.33% | 48.73% | 32.26% | 30.16% | 32.44% | 37.08% | 46.03% | 60.6% | 69.85% | 76.92% | 79.17% | 81.63%

## 表（別）２－１～５
表（別）２－１ 長期の需要電力見通し（８月）
【万ｋＷ】
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
北海道 | 419 | 422 | 428 | 438 | 449 | 459 | 464 | 464 | 464 | 463
東北 | 1313.7 | 1316.7 | 1324.5 | 1325.7 | 1335 | 1339.7 | 1338.7 | 1337.7 | 1337.7 | 1336.7
東京 | 5491 | 5521 | 5571 | 5645 | 5706 | 5764 | 5820 | 5854 | 5872 | 5883
東３社計 | 7223.7 | 7259.7 | 7323.5 | 7408.7 | 7490 | 7562.7 | 7622.7 | 7655.7 | 7673.7 | 7682.7
中部 | 2313 | 2311 | 2303 | 2306.3 | 2298.3 | 2305.3 | 2298.3 | 2298.1 | 2291.1 | 2283.1
北陸 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 474 | 474 | 474
関西 | 2669.1 | 2668.4 | 2676.8 | 2686.6 | 2695.1 | 2700.4 | 2704.5 | 2706.6 | 2706.5 | 2701.3
中国 | 1018 | 1020 | 1021 | 1035 | 1052 | 1061 | 1092 | 1103 | 1102 | 1101
四国 | 476 | 472 | 468 | 464 | 459 | 455 | 451 | 447 | 443 | 439
九州 | 1583 | 1589 | 1597 | 1603 | 1607 | 1609 | 1610 | 1610 | 1610 | 1608
中西６社計 | 8532.1 | 8533.4 | 8538.8 | 8567.9 | 8584.4 | 8603.7 | 8628.8 | 8638.7 | 8626.6 | 8606.4
９社合計 | 15755.8 | 15793.1 | 15862.3 | 15976.6 | 16074.4 | 16166.4 | 16251.5 | 16294.4 | 16300.3 | 16289.1
沖縄 | 157.4146 | 158.2984 | 162 | 162.8 | 165.5 | 166.4 | 167.3 | 168.2 | 169.1 | 170
１０社合計 | 15913.2146 | 15951.3984 | 16024.3 | 16139.4 | 16239.9 | 16332.8 | 16418.8 | 16462.6 | 16469.4 | 16459.1
表（別）２－２ 長期の供給力見通し（８月）
【万ｋＷ】
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
北海道 | 492.492 | 512.269 | 578.507 | 598.827 | 617.473 | 639.387 | 708.043 | 708.607 | 708.335 | 708.614
東北 | 1544.1306 | 1598.3413 | 1504.016 | 1469.3089 | 1480.0968 | 1502.5854 | 1507.1001 | 1510.6901 | 1510.2608 | 1513.2328
東京 | 6454.219 | 6170.403 | 6258.991 | 6256.566 | 6326.234 | 6464.871 | 6552.186 | 6611.096 | 6629.543 | 6660.01
東３社計 | 8490.8416 | 8281.0133 | 8341.514 | 8324.7019 | 8423.8038 | 8606.8434 | 8767.3291 | 8830.3931 | 8848.1388 | 8881.8568
中部 | 2718.769 | 2745.919 | 2587.436 | 2556.1852 | 2548.149 | 2585.6372 | 2587.4652 | 2595.3374 | 2586.6996 | 2584.6716
北陸 | 555.983 | 562.018 | 531.42 | 524.2535 | 524.4244 | 530.5243 | 532.515 | 535.3119 | 535.1611 | 536.6151
関西 | 3137.368 | 3170.611 | 3007.4336 | 2977.7219 | 2988.1169 | 3028.8159 | 3044.8009 | 3056.7049 | 3055.7269 | 3058.1419
中国 | 1196.6087 | 1211.9826 | 1147.1236 | 1147.1646 | 1166.3876 | 1190.0486 | 1229.4166 | 1245.6876 | 1244.2066 | 1246.4536
四国 | 652.679 | 560.844 | 525.816 | 514.289 | 508.913 | 512.183 | 512.783 | 516.428 | 517.249 | 518.477
九州 | 1860.757 | 1888.094 | 1794.295 | 1776.738 | 1781.749 | 1804.719 | 1812.619 | 1818.294 | 1817.78 | 1820.452
中西６社計 | 10122.1647 | 10139.4686 | 9593.5242 | 9496.3521 | 9517.7399 | 9651.928 | 9719.5997 | 9767.7638 | 9756.8232 | 9764.8112
９社合計 | 18613.0063 | 18420.4819 | 17935.0383 | 17821.0541 | 17941.5438 | 18258.7714 | 18486.9288 | 18598.1569 | 18604.962 | 18646.668
沖縄 | 211.256 | 208.118 | 222.485 | 227.116 | 228.735 | 228.853 | 229.084 | 229.276 | 231.788 | 232.025
１０社合計 | 18824.2623 | 18628.5999 | 18157.5233 | 18048.1701 | 18170.2788 | 18487.6244 | 18716.0128 | 18827.4329 | 18836.75 | 18878.693
表（別）２－３ 長期の需要電力見通し（１月）
【万ｋＷ】
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
北海道 | 502 | 503 | 513 | 517 | 529 | 539 | 540 | 539 | 539 | 538
東北 | 1352.1 | 1360.8 | 1361.5 | 1364.5 | 1372 | 1375.7 | 1374.7 | 1374.7 | 1373.7 | 1372.7
北陸 | 489 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490
表（別）２－４ 長期の供給力見通し（１月）
【万ｋＷ】
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
北海道 | 579.86 | 592.884 | 644.6239 | 685.4206 | 691.0767 | 725.8523 | 781.3473 | 782.1517 | 782.1154 | 782.1386
東北 | 1561.7954 | 1575.1006 | 2059.0505 | 1950.3915 | 1982.1516 | 1907.0306 | 1988.8087 | 2036.4757 | 2029.9117 | 2041.2966
北陸 | 561.053 | 558.434 | 678.7738 | 671.6444 | 625.6347 | 626.3249 | 626.435 | 629.5048 | 625.2445 | 625.154
表（別）２－５ 沖縄エリアの指定断面の需給バランス
【万ｋＷ】
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
需要電力 | 160.3 | 161.2 | 162 | 162.8 | 165.5 | 166.4 | 167.3 | 168.2 | 169.1 | 170
供給力 | 216.699 | 213.496 | 222.485 | 227.116 | 228.735 | 228.853 | 229.084 | 229.276 | 231.788 | 232.025
供給予備力 | 56.399 | 52.296 | 60.485 | 64.316 | 63.235 | 62.453 | 61.784 | 61.076 | 62.688 | 62.025
供給予備率 | 35.18% | 32.44% | 37.34% | 39.51% | 38.21% | 37.53% | 36.93% | 36.31% | 37.07% | 36.49%

## 表（別）３－１
表（別）３－１ エリア別の需要電力（離島除き）の見通し
[万kW]
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
北海道 | 501.1 | 502.1 | 512.1 | 516.1 | 528.1 | 538.1 | 539.1 | 538.1 | 538.1 | 537.1
東北 | 1347.75 | 1356.49 | 1357.23 | 1360.26 | 1367.8 | 1371.53 | 1370.57 | 1370.6 | 1369.63 | 1368.66
東京 | 5487.82 | 5517.82 | 5567.82 | 5641.82 | 5702.82 | 5760.82 | 5816.82 | 5850.82 | 5868.82 | 5879.82
東３社計 | 7336.67 | 7376.41 | 7437.15 | 7518.18 | 7598.72 | 7670.45 | 7726.49 | 7759.52 | 7776.55 | 7785.58
中部 | 2313 | 2311 | 2303 | 2306.3 | 2298.3 | 2305.3 | 2298.3 | 2298.1 | 2291.1 | 2283.1
北陸 | 489 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490
関西 | 2669.1 | 2668.4 | 2676.8 | 2686.6 | 2695.1 | 2700.4 | 2704.5 | 2706.6 | 2706.5 | 2701.3
中国 | 1015.8195 | 1017.8328 | 1018.846 | 1032.859 | 1049.8718 | 1058.8849 | 1089.8976 | 1100.9102 | 1099.9229 | 1098.9353
四国 | 476 | 472 | 468 | 464 | 459 | 455 | 451 | 447 | 443 | 439
九州 | 1563.33 | 1569.28 | 1577.32 | 1583.44 | 1587.56 | 1589.67 | 1590.76 | 1590.86 | 1590.95 | 1589.04
中西６社 | 8526.2495 | 8528.5128 | 8533.966 | 8563.199 | 8579.8318 | 8599.2549 | 8624.4576 | 8633.4702 | 8621.4729 | 8601.3753
9社合計 | 15862.9195 | 15904.9228 | 15971.116 | 16081.379 | 16178.5518 | 16269.7049 | 16350.9476 | 16392.9902 | 16398.0229 | 16386.9553
沖縄 | 142.9867 | 143.2168 | 143.6172 | 143.9402 | 146.4422 | 147.1887 | 147.9319 | 148.6783 | 149.4235 | 150.1739
10社合計 | 16005.9062 | 16048.1396 | 16114.7332 | 16225.3192 | 16324.994 | 16416.8936 | 16498.8795 | 16541.6685 | 16547.4464 | 16537.1292
※北海道、東北、北陸エリアは1月断面、その他エリアは8月断面の値