## 公表添付①
別添３．全国及び供給区域ごとの需要想定（詳細表） | [25 empty] | 電力広域的運営推進機関
本報告書で記載した想定値及び過去の実績値を以下の詳細表に示す。 | [25 empty] | （百万kWh､千kW､％）
別添表３－1 年度別詳細 |  |  |  | 実績 | [10 empty] | 推定実績 | 想定 | [9 empty] | 平均増減率(%)
|  |  | 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2020～2030
| 最大需要電力（送電端） |  |  | 169343 | 173756 | 156118 | 156523 | 157724 | 156900 | 156335 | 155760 | 156925 | 159701 | 158738 | 159158 | 159031 | 159528 | 159357 | 159066 | 158721 | 158366 | 158022 | 157666 | 157311 | 156946 | -0.14
| 年負荷率 |  |  | 62.3 | 62.6 | 66.7 | 65.8 | 65.5 | 65.1 | 64.5 | 64.8 | 64.7 | 63.3 | 63 | 61 | 62.2 | 62.2 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | -
| 需要電力量合計（送電端） |  |  | 924790 | 953379 | 912702 | 901967 | 904475 | 895125.99 | 883153 | 884429 | 889561 | 886183 | 875499 | 850793 | 866736 | 869654 | 871553 | 867890 | 866320 | 864672 | 862989 | 861315 | 859587 | 857871 | 0.083
| 需要電力量合計(需要端） |  |  | 877184 | 908807 | 867627 | 859808 | 860492 | 851931.039 | 842022 | 843983 | 852071 | 847578 | 835339 | 813518 | 827574 | 830375 | 832175 | 828663 | 827156 | 825573 | 823958 | 822352 | 820692 | 819047 | 0.068
| 需要電力量合計(使用端） |  |  | 876087 | 907687 | 866543 | 858741 | 859433 | 850890 | 840988 | 842931 | 851032 | 846539 | 834303 | 812481 | 826535 | 829337 | 831137 | 827627 | 826121 | 824539 | 822925 | 821320 | 819661 | 818018 | 0.068
|  | 家庭用その他 |  | 329559 | 335302 | 322907 | 318675 | 316593 | 310695 | 306850 | 307353 | 309896 | 304797 | 303353 | 308521 | 304867 | 303624 | 302722 | 300013 | 298167 | 296247 | 294293 | 292349 | 290351 | 288364 | -0.673
|  | 業務用 |  | 215759 | 217479 | 201174 | 203759 | 204463 | 204823 | 204723 | 203945 | 204669 | 202755 | 201719 | 191198 | 197819 | 198076 | 198767 | 198231 | 198192 | 198151 | 198110 | 198069 | 198028 | 197991 | 0.3497
|  | 産業用その他 |  | 330770 | 354908 | 342461 | 336305 | 338379 | 335373 | 329415 | 331633 | 336468 | 338987 | 329230.5082 | 312762 | 323848 | 327637 | 329648 | 329383 | 329763 | 330141 | 330521 | 330901 | 331282 | 331663 | 0.588
| 最大需要電力（送電端） | 夏季 | 北海道 | 4557 | 4667 | 4537 | 4312 | 4320 | 4347 | 4318 | 4246 | 4149 | 4202 | 4231 | 4155 | 4150 | 4160 | 4160 | 4160 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4140 | 4140 | -0.036
|  |  | 東北 | 13687 | 14019 | 11832 | 12560 | 12655 | 13033 | 12947 | 12975 | 12932 | 12966 | 13033 | 13012 | 12930 | 12890 | 12840 | 12780 | 12710 | 12640 | 12570 | 12500 | 12430 | 12360 | -0.513
|  |  | 東京 | 57662 | 58601 | 48194 | 51875 | 52224 | 51570 | 51919 | 51343 | 51990 | 53769 | 52890 | 53279 | 53290 | 53370 | 53330 | 53280 | 53230 | 53160 | 53090 | 53020 | 52940 | 52860 | -0.079
|  |  | 中部 | 25148 | 25904 | 24744 | 24274 | 24434 | 24348 | 24100 | 24530 | 24340 | 24733 | 24537 | 24346 | 24530 | 24720 | 24640 | 24560 | 24480 | 24400 | 24320 | 24250 | 24180 | 24110 | -0.097
|  |  | 北陸 | 5089 | 5237 | 4931 | 4923 | 4930 | 4918 | 4930 | 5009 | 4880 | 5039 | 4969 | 4914 | 4920 | 4940 | 4960 | 4970 | 4960 | 4940 | 4930 | 4910 | 4900 | 4880 | -0.069
|  |  | 関西 | 29220 | 30353 | 28448 | 26482 | 27081 | 26546 | 26068 | 25658 | 26327 | 26383 | 26905 | 27118 | 27260 | 27360 | 27280 | 27190 | 27110 | 27030 | 26940 | 26860 | 26770 | 26690 | -0.159
|  |  | 中国 | 10866 | 11348 | 11023 | 10638 | 10607 | 10562 | 10443 | 10439 | 10453 | 10544 | 10416 | 10354 | 10320 | 10350 | 10360 | 10357 | 10354 | 10351 | 10349 | 10346 | 10343 | 10340 | -0.014
|  |  | 四国 | 5354 | 5483 | 5340 | 5038 | 5022 | 4985 | 5012 | 5015 | 5082 | 5042 | 4879 | 5029 | 4920 | 4930 | 4910 | 4900 | 4880 | 4870 | 4860 | 4840 | 4830 | 4810 | -0.444
|  |  | 九州 | 16367 | 16717 | 15678 | 15012 | 15066 | 15182 | 15145 | 15084 | 15310 | 15523 | 15378 | 15430 | 15210 | 15290 | 15340 | 15320 | 15290 | 15260 | 15240 | 15210 | 15190 | 15160 | -0.176
|  |  | 沖縄 | 1393 | 1427 | 1391 | 1409 | 1385 | 1409 | 1453 | 1461 | 1462 | 1500 | 1500 | 1521 | 1501 | 1518 | 1537 | 1549 | 1557 | 1565 | 1573 | 1580 | 1588 | 1596 | 0.482
|  |  | 全国 | 169343 | 173756 | 156118 | 156523 | 157724 | 156900 | 156335 | 155760 | 156925 | 159701 | 158738 | 159158 | 159031 | 159528 | 159357 | 159066 | 158721 | 158366 | 158022 | 157666 | 157311 | 156946 | -0.14
|  | 冬季 | 北海道 | 5454 | 5420 | 5259 | 5142 | 5147 | 5116 | 5031 | 5139 | 5007 | 5159 | 5026 | 4960 | 4970 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4960 | 0
|  |  | 東北 | 14040 | 14201 | 13144 | 13110 | 13079 | 13325 | 13291 | 13602 | 13637 | 13713 | 13439 | 13470 | 13500 | 13490 | 13470 | 13420 | 13370 | 13320 | 13270 | 13220 | 13170 | 13110 | -0.271
| 年負荷率 | 夏季 | 北海道 | 84.9 | 84.4 | 86.9 | 88.1 | 86.7 | 84.2 | 83.5 | 84.2 | 86.2 | 83.7 | 82.1 | 81.8 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.5 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.5 | 83.7 | 83.6 | -
|  |  | 東北 | 70.4 | 70.4 | 76.8 | 74.6 | 74.4 | 71.8 | 71.6 | 72.2 | 72.7 | 72.8 | 71 | 69.5 | 70.7 | 71 | 71.2 | 71.3 | 71.4 | 71.4 | 71.5 | 71.6 | 71.7 | 71.8 | -
|  |  | 東京 | 60.5 | 60.4 | 68 | 63.5 | 63.4 | 63.5 | 62.1 | 62.6 | 62.5 | 59.9 | 60.5 | 58.4 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | -
|  |  | 中部 | 59.2 | 60.3 | 62 | 62.2 | 62.3 | 61.9 | 61.9 | 61.4 | 62.6 | 62.4 | 61.7 | 60 | 60.7 | 60.7 | 60.8 | 60.9 | 61 | 61 | 61.1 | 61.2 | 61.2 | 61.3 | -
|  |  | 北陸 | 64.4 | 66 | 68.8 | 66.8 | 67.4 | 67.9 | 67.6 | 67.2 | 70.2 | 67 | 65.8 | 63.2 | 63.8 | 64 | 64.1 | 64.3 | 64.3 | 64.5 | 64.6 | 64.7 | 64.8 | 65 | -
|  |  | 関西 | 60.2 | 60.5 | 63 | 65.2 | 63.4 | 63.7 | 63.3 | 64.2 | 62.6 | 62.2 | 60.2 | 58.4 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | -
|  |  | 中国 | 65.3 | 65.8 | 65.8 | 66.2 | 66.9 | 66.8 | 66.9 | 67.2 | 66.4 | 65.8 | 66.1 | 64 | 65.5 | 65.5 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | -
|  |  | 四国 | 62.8 | 63.3 | 64 | 65.2 | 64.8 | 64.4 | 63.1 | 62.6 | 62.3 | 61.5 | 62.5 | 59.5 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.3 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.3 | -
|  |  | 九州 | 61.6 | 62 | 64.9 | 66.7 | 66.5 | 65.4 | 65.2 | 65.6 | 64.8 | 63.5 | 63.6 | 61.6 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.5 | -
|  |  | 沖縄 | 63.3 | 62 | 63.3 | 62.1 | 64.1 | 63.1 | 61.3 | 61.4 | 61.6 | 59.5 | 59.9 | 59 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | -
|  |  | 全国 | 62.3 | 62.6 | 66.7 | 65.8 | 65.5 | 65.1 | 64.5 | 64.8 | 64.7 | 63.3 | 63 | 61 | 62.2 | 62.2 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | -
|  | 冬季 | 北海道 | 70.9 | 72.7 | 74.9 | 73.9 | 72.7 | 71.5 | 71.7 | 69.6 | 71.4 | 68.1 | 69.1 | 68.5 | 69.8 | 69.9 | 69.8 | 69.8 | 69.7 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.7 | 69.8 | -
|  |  | 東北 | 68.6 | 69.5 | 69.1 | 71.5 | 72 | 70.3 | 69.7 | 68.8 | 68.9 | 68.8 | 68.8 | 67.2 | 67.7 | 67.8 | 67.9 | 67.9 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | -
| （送電端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 33892 | 34494 | 34526 | 33274 | 32803 | 32073 | 31592 | 31334 | 31326 | 30793 | 30436 | 29767 | 30409 | 30480 | 30544 | 30444 | 30426 | 30410 | 30391 | 30373 | 30355 | 30336 | 0.19
|  |  | 東北 | 84389 | 86499 | 79601 | 82063 | 82466 | 82027 | 81181 | 82023 | 82321 | 82686 | 81043 | 79262 | 80027 | 80147 | 80351 | 79790 | 79448 | 79106 | 78763 | 78421 | 78079 | 77740 | -0.194
|  |  | 東京 | 305575 | 310030 | 287253 | 288511 | 289980 | 286932 | 282644 | 281759 | 284842 | 281949 | 280311 | 272493 | 278748 | 278951 | 279490 | 278446 | 278143 | 277762 | 277356 | 276962 | 276519 | 276089 | 0.131
|  |  | 中部 | 130386 | 136726 | 134282 | 132234 | 133377 | 131980 | 130683 | 131975 | 133431 | 135227 | 132667 | 127875 | 130525 | 131533 | 131631 | 131010 | 130748 | 130486 | 130224 | 129962 | 129700 | 129443 | 0.122
|  |  | 北陸 | 28723 | 30297 | 29712 | 28825 | 29117 | 29247 | 29197 | 29482 | 29996 | 29574 | 28627 | 27216 | 27516 | 27713 | 27848 | 27983 | 27949 | 27913 | 27878 | 27842 | 27807 | 27771 | 0.202
|  |  | 関西 | 154180 | 160851 | 157076 | 151300 | 150455 | 148106 | 144581 | 144403 | 144326 | 143839 | 141907 | 138804 | 141305 | 141828 | 141785 | 140964 | 140533 | 140105 | 139673 | 139243 | 138813 | 138383 | -0.03
|  |  | 中国 | 62112 | 65461 | 63549 | 61684 | 62179 | 61841.99 | 61236 | 61475 | 60799 | 60787 | 60310 | 58082 | 59185 | 59417 | 59665 | 59489 | 59476 | 59463 | 59451 | 59438 | 59425 | 59412 | 0.227
|  |  | 四国 | 29438 | 30419 | 29926 | 28759 | 28509 | 28110 | 27714 | 27493 | 27755 | 27178 | 26704 | 26215 | 26386 | 26414 | 26410 | 26263 | 26187 | 26112 | 26037 | 25962 | 25886 | 25811 | -0.155
|  |  | 九州 | 88376 | 90847 | 89069 | 87653 | 87816 | 87019 | 86529 | 86624 | 86882 | 86331 | 85618 | 83222 | 84645 | 85087 | 85625 | 85253 | 85120 | 84985 | 84844 | 84699 | 84548 | 84389 | 0.139
|  |  | 沖縄 | 7719 | 7755 | 7708 | 7664 | 7773 | 7790 | 7796 | 7861 | 7883 | 7819 | 7876 | 7857 | 7990 | 8084 | 8204 | 8248 | 8290 | 8330 | 8372 | 8413 | 8455 | 8497 | 0.786
|  |  | 全国 | 924790 | 953379 | 912702 | 901967 | 904475 | 895125.99 | 883153 | 884429 | 889561 | 886183 | 875499 | 850793 | 866736 | 869654 | 871553 | 867890 | 866320 | 864672 | 862989 | 861315 | 859587 | 857871 | 0.083
| （需要端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 31732 | 32352 | 32037 | 31134 | 30773 | 30248 | 29728 | 29747 | 29618 | 29350 | 28727 | 28219 | 28828 | 28895 | 28956 | 28861 | 28844 | 28829 | 28811 | 28794 | 28777 | 28759 | 0.19
|  |  | 東北 | 79686 | 82097 | 74670 | 77306 | 77682 | 77503 | 76710 | 77713 | 78344 | 78524 | 76847 | 74982 | 75786 | 75899 | 76092 | 75561 | 75237 | 74913 | 74589 | 74265 | 73941 | 73620 | -0.183
|  |  | 東京 | 291167 | 298046 | 274196 | 276242 | 277216 | 274280 | 271034 | 270831 | 273778 | 271416 | 268648 | 262122 | 267329 | 267524 | 268040 | 267039 | 266749 | 266383 | 265994 | 265616 | 265191 | 264779 | 0.101
|  |  | 中部 | 124102 | 130395 | 128199 | 126588 | 127241 | 126095 | 125051 | 126262 | 128507 | 129547 | 127174 | 122747 | 125291 | 126259 | 126333 | 125717 | 125446 | 125175 | 124905 | 124634 | 124363 | 124097 | 0.109
|  |  | 北陸 | 27322 | 29019 | 28442 | 27601 | 27793 | 27871 | 27814 | 28258 | 28722 | 28401 | 27478 | 26133 | 26333 | 26521 | 26651 | 26780 | 26747 | 26713 | 26679 | 26645 | 26611 | 26577 | 0.169
|  |  | 関西 | 145935 | 152614 | 149262 | 144054 | 142827 | 140239 | 137214 | 136507 | 138048 | 136571 | 135027 | 132094 | 134528 | 135042 | 135008 | 134235 | 133832 | 133431 | 133027 | 132625 | 132223 | 131822 | -0.021
|  |  | 中国 | 58644 | 61907 | 60325 | 58609 | 58893 | 58636.039 | 58123 | 58557 | 58034 | 57891 | 57072 | 55263 | 56285 | 56506 | 56741 | 56567 | 56556 | 56545 | 56534 | 56523 | 56512 | 56501 | 0.222
|  |  | 四国 | 27605 | 28560 | 28182 | 27172 | 26937 | 26593 | 26233 | 26086 | 26266 | 25763 | 25338 | 24854 | 24962 | 24987 | 24984 | 24845 | 24773 | 24702 | 24631 | 24560 | 24488 | 24417 | -0.177
|  |  | 九州 | 83604 | 86363 | 84929 | 83767 | 83658 | 82986 | 82618 | 82438 | 83140 | 82586 | 81417 | 79542 | 80553 | 80974 | 81486 | 81132 | 81005 | 80877 | 80743 | 80605 | 80461 | 80309 | 0.096
|  |  | 沖縄 | 7387 | 7454 | 7385 | 7335 | 7472 | 7480 | 7497 | 7584 | 7614 | 7529 | 7611 | 7562 | 7679 | 7768 | 7884 | 7926 | 7967 | 8005 | 8045 | 8085 | 8125 | 8166 | 0.771
|  |  | 全国 | 877184 | 908807 | 867627 | 859808 | 860492 | 851931.039 | 842022 | 843983 | 852071 | 847578 | 835339 | 813518 | 827574 | 830375 | 832175 | 828663 | 827156 | 825573 | 823958 | 822352 | 820692 | 819047 | 0.068
| （使用端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 31670 | 32289 | 31974 | 31072 | 30711 | 30188 | 29669 | 29686 | 29558 | 29291 | 28665 | 28160 | 28768 | 28835 | 28896 | 28801 | 28784 | 28769 | 28751 | 28734 | 28717 | 28700 | 0.19
|  |  | 東北 | 79603 | 82009 | 74586 | 77222 | 77598 | 77419 | 76624 | 77624 | 78253 | 78435 | 76760 | 74893 | 75697 | 75810 | 76003 | 75472 | 75148 | 74824 | 74500 | 74176 | 73852 | 73531 | -0.183
|  |  | 東京 | 290736 | 297603 | 273771 | 275823 | 276806 | 273879 | 270638 | 270431 | 273383 | 271013 | 268250 | 261724 | 266931 | 267126 | 267641 | 266641 | 266351 | 265985 | 265596 | 265218 | 264793 | 264381 | 0.101
|  |  | 中部 | 123955 | 130246 | 128050 | 126438 | 127087 | 125943 | 124899 | 126110 | 128357 | 129398 | 127026 | 122598 | 125142 | 126110 | 126184 | 125568 | 125297 | 125026 | 124755 | 124484 | 124213 | 123947 | 0.109
|  |  | 北陸 | 27293 | 28988 | 28412 | 27572 | 27765 | 27843 | 27787 | 28231 | 28694 | 28374 | 27452 | 26106 | 26306 | 26494 | 26624 | 26753 | 26720 | 26686 | 26652 | 26618 | 26584 | 26550 | 0.169
|  |  | 関西 | 145760 | 152440 | 149095 | 143892 | 142667 | 140082 | 137061 | 136354 | 137896 | 136423 | 134881 | 131953 | 134388 | 134904 | 134871 | 134099 | 133697 | 133297 | 132895 | 132494 | 132093 | 131693 | -0.02
|  |  | 中国 | 58590 | 61852 | 60274 | 58558 | 58842 | 58586 | 58072 | 58505 | 57983 | 57840 | 57022 | 55211 | 56232 | 56452 | 56687 | 56513 | 56502 | 56491 | 56480 | 56469 | 56458 | 56447 | 0.222
|  |  | 四国 | 27569 | 28524 | 28147 | 27138 | 26903 | 26559 | 26200 | 26053 | 26234 | 25732 | 25303 | 24821 | 24929 | 24954 | 24951 | 24812 | 24740 | 24669 | 24598 | 24527 | 24455 | 24384 | -0.177
|  |  | 九州 | 83529 | 86287 | 84854 | 83696 | 83587 | 82916 | 82546 | 82358 | 83065 | 82509 | 81338 | 79457 | 80468 | 80889 | 81401 | 81047 | 80920 | 80792 | 80658 | 80520 | 80376 | 80224 | 0.096
|  |  | 沖縄 | 7382 | 7449 | 7380 | 7330 | 7467 | 7475 | 7492 | 7579 | 7609 | 7524 | 7606 | 7558 | 7674 | 7763 | 7879 | 7921 | 7962 | 8000 | 8040 | 8080 | 8120 | 8161 | 0.771
|  |  | 全国 | 876087 | 907687 | 866543 | 858741 | 859433 | 850890 | 840988 | 842931 | 851032 | 846539 | 834303 | 812481 | 826535 | 829337 | 831137 | 827627 | 826121 | 824539 | 822925 | 821320 | 819661 | 818018 | 0.068
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの（一部過去のデータについては、日本電力調査委員会資料に基づく）。なお、- は、需要想定調書提出に際し、対象となっていないデータを示す。また、平均増減率は本機関が計算した値である。 2．最大需要電力は千kW、需要電力量は百万kWhの単位。 3．2020年度推定実績のうち、最大需要電力（夏季）は実績値である。 4．実績および推定実績の値は気温閏補正後の値で、今回の想定に際しての参考値として示したもの。 5．最大需要電力は、夏季は8月、冬季は1月に発生するものとした想定となっている。 6．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。

## 公表添付②
電力広域的運営推進機関
別添表３－２ 需要電力量（使用端）用途別 |  |  |  |  | （百万kWh）
想定
|  | 年度 | 2021 | 2022 | 2030
需要電力量（使用端） | 家庭用その他 | 北海道 | 13040 | 12968 | 12529
|  | 東北 | 27306 | 27085 | 24965
|  | 東京 | 99776 | 99555 | 94498
|  | 中部 | 38926 | 38739 | 36470
|  | 北陸 | 9119 | 9009 | 8591
|  | 関西 | 50474 | 50276 | 47579
|  | 中国 | 19989 | 19862 | 19088
|  | 四国 | 10254 | 10168 | 9535
|  | 九州 | 32483 | 32425 | 31353
|  | 沖縄 | 3500 | 3537 | 3756
|  | 全国 | 304867 | 303624 | 288364
| 業務用 | 北海道 | 7952 | 8038 | 8243
|  | 東北 | 15288 | 15315 | 14777
|  | 東京 | 76722 | 76470 | 77113
|  | 中部 | 21668 | 21856 | 21739
|  | 北陸 | 4637 | 4636 | 4535
|  | 関西 | 34188 | 34206 | 33991
|  | 中国 | 10461 | 10507 | 10752
|  | 四国 | 5604 | 5627 | 5650
|  | 九州 | 18473 | 18555 | 18206
|  | 沖縄 | 2826 | 2866 | 2985
|  | 全国 | 197819 | 198076 | 197991
| 産業用その他 | 北海道 | 7776 | 7829 | 7928
|  | 東北 | 33103 | 33410 | 33789
|  | 東京 | 90433 | 91101 | 92770
|  | 中部 | 64548 | 65515 | 65738
|  | 北陸 | 12550 | 12849 | 13424
|  | 関西 | 49726 | 50422 | 50123
|  | 中国 | 25782 | 26083 | 26607
|  | 四国 | 9071 | 9159 | 9199
|  | 九州 | 29512 | 29909 | 30665
|  | 沖縄 | 1347 | 1360 | 1420
|  | 全国 | 323848 | 327637 | 331663
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの。 2．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。

## 公表添付③
別添表３－３ ①供給区域需要想定（第1年度 月別詳細） | [15 empty] | 電力広域的運営推進機関
（百万kWh､千kW）
2021年度(想定:第1年度)
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 最大需要電力（送電端） |  | 北海道 | 3930 | 3560 | 3550 | 4040 | 4150 | 3880 | 3960 | 4540 | 4810 | 4970 | 4930 | 4540
|  |  | 東北 | 10560 | 9840 | 10590 | 12650 | 12930 | 11640 | 10520 | 11640 | 12910 | 13500 | 13350 | 12410
|  |  | 東京 | 38190 | 36710 | 40770 | 53290 | 53290 | 45160 | 37580 | 40420 | 44270 | 47730 | 47730 | 43660
|  |  | 中部 | 18290 | 18680 | 20170 | 24530 | 24530 | 23160 | 19580 | 19350 | 21080 | 22850 | 22850 | 20820
|  |  | 北陸 | 3870 | 3535 | 3970 | 4920 | 4920 | 4360 | 3685 | 4035 | 4555 | 4890 | 4890 | 4455
|  |  | 関西 | 18330 | 18570 | 21050 | 27260 | 27260 | 22840 | 18900 | 19350 | 23260 | 24310 | 24310 | 21290
|  |  | 中国 | 7480 | 7390 | 8110 | 10320 | 10320 | 9220 | 7720 | 8350 | 10140 | 10250 | 10250 | 9010
|  |  | 四国 | 3440 | 3420 | 3900 | 4920 | 4920 | 4320 | 3560 | 3650 | 4530 | 4530 | 4530 | 3970
|  |  | 九州 | 10280 | 10440 | 11880 | 15210 | 15210 | 13120 | 11180 | 11410 | 14330 | 14510 | 14510 | 12280
|  |  | 沖縄 | 1036 | 1193 | 1441 | 1457 | 1501 | 1472 | 1297 | 1120 | 967 | 1009 | 997 | 931
|  |  | 全国 | 115406 | 113338 | 125431 | 158597 | 159031 | 139172 | 117982 | 123865 | 140852 | 148549 | 148347 | 133366
| （送電端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 2375 | 2217 | 2144 | 2287 | 2354 | 2162 | 2329 | 2585 | 3080 | 3178 | 2883 | 2815
|  |  | 東北 | 6256 | 5596 | 5869 | 6514 | 6676 | 5960 | 5950 | 6590 | 7718 | 8098 | 7653 | 7147
|  |  | 東京 | 20606 | 20446 | 20992 | 24159 | 25327 | 22109 | 21261 | 21965 | 25570 | 27142 | 24674 | 24497
|  |  | 中部 | 9802 | 9576 | 10266 | 11614 | 11765 | 10763 | 10157 | 10291 | 11521 | 12219 | 11283 | 11268
|  |  | 北陸 | 2192 | 2019 | 2045 | 2348 | 2307 | 2106 | 2096 | 2184 | 2537 | 2651 | 2531 | 2500
|  |  | 関西 | 10525 | 10483 | 11062 | 12832 | 13264 | 11452 | 10770 | 10859 | 12594 | 13273 | 12208 | 11983
|  |  | 中国 | 4411 | 4338 | 4548 | 5158 | 5350 | 4673 | 4483 | 4757 | 5537 | 5674 | 5233 | 5023
|  |  | 四国 | 1985 | 1951 | 2051 | 2357 | 2405 | 2109 | 2035 | 2046 | 2353 | 2509 | 2303 | 2282
|  |  | 九州 | 6266 | 6275 | 6675 | 7837 | 7957 | 6974 | 6409 | 6513 | 7652 | 8002 | 7129 | 6956
|  |  | 沖縄 | 575 | 647 | 748 | 859 | 849 | 769 | 688 | 583 | 583 | 590 | 531 | 568
|  |  | 全国 | 64993 | 63548 | 66400 | 75965 | 78254 | 69077 | 66178 | 68373 | 79145 | 83336 | 76428 | 75039
| 需要電力量（使用端） | 合計 | 北海道 | 2389 | 2258 | 1988 | 2146 | 2231 | 2071 | 2114 | 2343 | 2646 | 3117 | 2755 | 2710
|  |  | 東北 | 6370 | 5714 | 5482 | 5811 | 6189 | 5969 | 5641 | 5970 | 6755 | 7528 | 7294 | 6974
|  |  | 東京 | 21510 | 19450 | 20047 | 21846 | 23923 | 23133 | 20235 | 20448 | 22272 | 25219 | 25386 | 23462
|  |  | 中部 | 10143 | 9220 | 9712 | 10466 | 11172 | 11010 | 9830 | 9603 | 10216 | 11241 | 11595 | 10934
|  |  | 北陸 | 2150 | 2013 | 1954 | 2158 | 2249 | 2099 | 1979 | 2017 | 2267 | 2572 | 2452 | 2396
|  |  | 関西 | 11037 | 10108 | 9863 | 11328 | 12727 | 11746 | 10412 | 10026 | 10808 | 12915 | 11945 | 11473
|  |  | 中国 | 4613 | 4155 | 4144 | 4613 | 5040 | 4770 | 4318 | 4260 | 4767 | 5454 | 5161 | 4937
|  |  | 四国 | 1995 | 1900 | 1865 | 2121 | 2333 | 2060 | 1926 | 1852 | 2081 | 2409 | 2189 | 2198
|  |  | 九州 | 6381 | 5877 | 6096 | 6777 | 7585 | 7236 | 6288 | 6071 | 6521 | 7409 | 7435 | 6792
|  |  | 沖縄 | 552 | 567 | 651 | 750 | 830 | 799 | 710 | 618 | 562 | 586 | 537 | 512
|  |  | 全国 | 67140 | 61262 | 61802 | 68016 | 74279 | 70893 | 63453 | 63208 | 68895 | 78450 | 76749 | 72388
|  | 家庭用その他 | 北海道 | 1162 | 1043 | 781 | 836 | 892 | 846 | 842 | 1038 | 1196 | 1660 | 1412 | 1332
|  |  | 東北 | 2523 | 2042 | 1640 | 1701 | 2006 | 1983 | 1732 | 2051 | 2561 | 3219 | 3044 | 2804
|  |  | 東京 | 8420 | 6686 | 6240 | 6962 | 8395 | 8277 | 6550 | 7212 | 8614 | 11307 | 11327 | 9786
|  |  | 中部 | 3351 | 2574 | 2499 | 2693 | 3424 | 3281 | 2572 | 2707 | 3311 | 4259 | 4491 | 3764
|  |  | 北陸 | 822 | 677 | 549 | 561 | 676 | 621 | 563 | 655 | 839 | 1123 | 1067 | 966
|  |  | 関西 | 4317 | 3549 | 2979 | 3773 | 4794 | 4157 | 3372 | 3474 | 4157 | 6084 | 5121 | 4697
|  |  | 中国 | 1782 | 1359 | 1198 | 1387 | 1723 | 1555 | 1322 | 1372 | 1767 | 2403 | 2163 | 1958
|  |  | 四国 | 868 | 744 | 626 | 736 | 986 | 811 | 708 | 697 | 869 | 1183 | 1038 | 988
|  |  | 九州 | 2649 | 2154 | 2150 | 2470 | 3027 | 2828 | 2204 | 2280 | 2736 | 3485 | 3567 | 2933
|  |  | 沖縄 | 248 | 248 | 292 | 348 | 392 | 381 | 320 | 264 | 244 | 282 | 248 | 235
|  |  | 全国 | 26142 | 21076 | 18954 | 21467 | 26315 | 24740 | 20185 | 21750 | 26294 | 35005 | 33478 | 29463
|  | 業務用 | 北海道 | 619 | 597 | 590 | 637 | 676 | 584 | 612 | 662 | 759 | 783 | 711 | 722
|  |  | 東北 | 1212 | 1041 | 1119 | 1241 | 1393 | 1201 | 1109 | 1180 | 1385 | 1515 | 1512 | 1380
|  |  | 東京 | 5948 | 5698 | 6126 | 6762 | 7510 | 6971 | 6072 | 5818 | 6233 | 6672 | 6685 | 6227
|  |  | 中部 | 1674 | 1588 | 1690 | 1910 | 2135 | 2041 | 1724 | 1608 | 1703 | 1890 | 1924 | 1781
|  |  | 北陸 | 327 | 332 | 350 | 439 | 470 | 380 | 336 | 345 | 412 | 444 | 408 | 394
|  |  | 関西 | 2654 | 2476 | 2693 | 3041 | 3455 | 3300 | 2800 | 2543 | 2629 | 2909 | 2931 | 2757
|  |  | 中国 | 774 | 741 | 815 | 930 | 1052 | 989 | 802 | 764 | 856 | 947 | 936 | 855
|  |  | 四国 | 393 | 416 | 457 | 557 | 562 | 483 | 424 | 409 | 479 | 511 | 460 | 453
|  |  | 九州 | 1395 | 1322 | 1438 | 1634 | 1902 | 1839 | 1563 | 1376 | 1384 | 1548 | 1607 | 1465
|  |  | 沖縄 | 199 | 211 | 243 | 280 | 311 | 294 | 271 | 240 | 208 | 199 | 190 | 180
|  |  | 全国 | 15195 | 14422 | 15521 | 17431 | 19466 | 18082 | 15713 | 14945 | 16048 | 17418 | 17364 | 16214
|  | 産業用その他 | 北海道 | 608 | 618 | 617 | 673 | 663 | 641 | 660 | 643 | 691 | 674 | 632 | 656
|  |  | 東北 | 2635 | 2631 | 2723 | 2869 | 2790 | 2785 | 2800 | 2739 | 2809 | 2794 | 2738 | 2790
|  |  | 東京 | 7142 | 7066 | 7681 | 8122 | 8018 | 7885 | 7613 | 7418 | 7425 | 7240 | 7374 | 7449
|  |  | 中部 | 5118 | 5058 | 5523 | 5863 | 5613 | 5688 | 5534 | 5288 | 5202 | 5092 | 5180 | 5389
|  |  | 北陸 | 1001 | 1004 | 1055 | 1158 | 1103 | 1098 | 1080 | 1017 | 1016 | 1005 | 977 | 1036
|  |  | 関西 | 4066 | 4083 | 4191 | 4514 | 4478 | 4289 | 4240 | 4009 | 4022 | 3922 | 3893 | 4019
|  |  | 中国 | 2057 | 2055 | 2131 | 2296 | 2265 | 2226 | 2194 | 2124 | 2144 | 2104 | 2062 | 2124
|  |  | 四国 | 734 | 740 | 782 | 828 | 785 | 766 | 794 | 746 | 733 | 715 | 691 | 757
|  |  | 九州 | 2337 | 2401 | 2508 | 2673 | 2656 | 2569 | 2521 | 2415 | 2401 | 2376 | 2261 | 2394
|  |  | 沖縄 | 105 | 108 | 116 | 122 | 127 | 124 | 119 | 114 | 111 | 105 | 99 | 98
|  |  | 全国 | 25803 | 25764 | 27327 | 29118 | 28498 | 28071 | 27555 | 26513 | 26554 | 26027 | 25907 | 26712
②供給区域需要想定（第2年度 月別詳細）
（千kW）
2022年度(想定:第2年度)
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 最大需要電力（送電端） |  | 北海道 | 3940 | 3570 | 3560 | 4050 | 4160 | 3890 | 3970 | 4550 | 4820 | 4980 | 4940 | 4550
|  |  | 東北 | 10530 | 9810 | 10560 | 12610 | 12890 | 11600 | 10510 | 11630 | 12900 | 13490 | 13340 | 12400
|  |  | 東京 | 38420 | 36900 | 40960 | 53370 | 53370 | 45220 | 37590 | 40370 | 44190 | 47610 | 47610 | 43530
|  |  | 中部 | 18430 | 18820 | 20330 | 24720 | 24720 | 23340 | 19740 | 19500 | 21240 | 23020 | 23020 | 20980
|  |  | 北陸 | 3890 | 3550 | 3985 | 4940 | 4940 | 4380 | 3695 | 4055 | 4575 | 4910 | 4910 | 4475
|  |  | 関西 | 18400 | 18630 | 21130 | 27360 | 27360 | 22930 | 18970 | 19420 | 23350 | 24400 | 24400 | 21370
|  |  | 中国 | 7500 | 7410 | 8140 | 10350 | 10350 | 9240 | 7740 | 8370 | 10170 | 10280 | 10280 | 9040
|  |  | 四国 | 3440 | 3420 | 3900 | 4930 | 4930 | 4330 | 3560 | 3650 | 4530 | 4530 | 4530 | 3980
|  |  | 九州 | 10330 | 10490 | 11940 | 15290 | 15290 | 13180 | 11240 | 11470 | 14400 | 14590 | 14590 | 12350
|  |  | 沖縄 | 1047 | 1207 | 1457 | 1474 | 1518 | 1489 | 1312 | 1132 | 978 | 1020 | 1008 | 941
|  |  | 全国 | 115927 | 113807 | 125962 | 159094 | 159528 | 139599 | 118327 | 124147 | 141153 | 148830 | 148628 | 133616
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの。 2．最大需要電力は千kW、需要電力量は百万kWhの単位。 3．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。