## 公表添付①
別添４．全国及び供給区域ごとの需要想定（詳細表） | [25 empty] | 電力広域的運営推進機関
本報告書で記載した想定値及び過去の実績値を以下の詳細表に示す。 | [25 empty] | （百万kWh､千kW､％）
別添表４－１ 年度別詳細 |  |  |  | 実績 | [10 empty] | 推定実績 | 想定 | [9 empty] | 平均増減率(%)
|  |  | 年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2024～2034
| 最大需要電力（送電端） |  |  | 157724 | 156900 | 156335 | 155760 | 157077 | 159355 | 158697 | 159158 | 162308 | 161037 | 157232 | 157604 | 159161 | 159543 | 160243 | 161394 | 162399 | 163328 | 164188 | 164626 | 164694 | 164591 | 0.4
| 年負荷率 |  |  | 65.5 | 65.1 | 64.5 | 64.8 | 64.6 | 63.5 | 63 | 61.7 | 62 | 60.9 | 61.3 | 61 | 60.9 | 61.1 | 61.2 | 61.4 | 61.6 | 61.8 | 61.9 | 62 | 62 | 62 | -
| 需要電力量合計（送電端） |  |  | 904475 | 895126 | 885572 | 884430 | 889562 | 886573 | 878009 | 859705 | 880839 | 859629 | 846404 | 841719 | 849626 | 853648 | 861413 | 867433 | 876054 | 883760 | 892049 | 893547 | 894452 | 894387 | 0.6
| 需要電力量合計(需要端） |  |  | 860492 | 851931 | 844322 | 843983 | 852071 | 847578 | 837578 | 819669 | 837986 | 822115 | 804692 | 807019 | 809697 | 813612 | 821177 | 827109 | 835546 | 843082 | 851139 | 852667 | 853587 | 853556 | 0.6
| 需要電力量合計(使用端） |  |  | 859433 | 850890 | 843290 | 842931 | 851032 | 846539 | 836543 | 818623 | 836935 | 820973 | 803579 | 805908 | 808584 | 812498 | 820061 | 825993 | 834428 | 841964 | 850019 | 851548 | 852467 | 852438 | 0.6
|  | 家庭用その他 |  | 316593 | 310695 | 307688 | 307353 | 309896 | 304797 | 304182 | 311967 | 311593 | 301514 | 294140 | 293755 | 292211 | 290430 | 289711 | 287405 | 285864 | 284288 | 283481 | 281098 | 279457 | 277787 | -0.6
|  | 業務用 |  | 204463 | 204822 | 205283 | 203945 | 204669 | 202755 | 202269 | 193056 | 198064 | 196550 | 193926 | 193253 | 193850 | 193974 | 194630 | 194190 | 194292 | 194367 | 194977 | 194460 | 194525 | 194572 | 0.1
|  | 産業用その他 |  | 338379 | 335373 | 330318 | 331633 | 336468 | 338987 | 330092 | 313600 | 327279 | 322910 | 315511 | 318899 | 322522 | 328093 | 335719 | 344399 | 354271 | 363310 | 371561 | 375989 | 378485 | 380078 | 1.8
| 最大需要電力（送電端） | 夏季 | 北海道 | 4320 | 4347 | 4318 | 4246 | 4149 | 4202 | 4231 | 4155 | 4160 | 4100 | 4166 | 4169 | 4190 | 4220 | 4280 | 4380 | 4490 | 4590 | 4640 | 4640 | 4640 | 4630 | 1.1
|  |  | 東北 | 12655 | 13033 | 12947 | 12975 | 12932 | 12966 | 13033 | 13012 | 13327 | 13395 | 13327 | 13209 | 13137 | 13167 | 13245 | 13257 | 13350 | 13397 | 13387 | 13377 | 13377 | 13367 | 0.1
|  |  | 東京 | 52224 | 51570 | 51919 | 51343 | 51990 | 53499 | 52890 | 53279 | 55205 | 53727 | 53357 | 53469 | 54910 | 55210 | 55710 | 56450 | 57060 | 57640 | 58200 | 58540 | 58720 | 58830 | 1
|  |  | 中部 | 24434 | 24348 | 24100 | 24530 | 24340 | 24733 | 24537 | 24346 | 24809 | 24364 | 23380 | 23210 | 23130 | 23110 | 23030 | 23063 | 22983 | 23053 | 22983 | 22981 | 22911 | 22831 | -0.2
|  |  | 北陸 | 4930 | 4918 | 4930 | 5009 | 5032 | 5039 | 4969 | 4914 | 4963 | 4928 | 4729 | 4700 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4740 | 4740 | 4740 | 0.1
|  |  | 関西 | 27081 | 26546 | 26068 | 25658 | 26327 | 26383 | 26905 | 27118 | 27339 | 27642 | 26107 | 26405 | 26691 | 26684 | 26768 | 26866 | 26951 | 27004 | 27045 | 27066 | 27065 | 27013 | 0.2
|  |  | 中国 | 10607 | 10562 | 10443 | 10439 | 10453 | 10544 | 10416 | 10354 | 10543 | 10638 | 10244 | 10273 | 10180 | 10200 | 10210 | 10350 | 10520 | 10610 | 10920 | 11030 | 11020 | 11010 | 0.7
|  |  | 四国 | 5022 | 4985 | 5012 | 5015 | 5082 | 4966 | 4838 | 5029 | 4918 | 5108 | 4805 | 4742 | 4760 | 4720 | 4680 | 4640 | 4590 | 4550 | 4510 | 4470 | 4430 | 4390 | -0.8
|  |  | 九州 | 15066 | 15182 | 15145 | 15084 | 15310 | 15523 | 15378 | 15430 | 15503 | 15497 | 15548 | 15811 | 15830 | 15890 | 15970 | 16030 | 16070 | 16090 | 16100 | 16100 | 16100 | 16080 | 0.2
|  |  | 沖縄 | 1385 | 1409 | 1453 | 1461 | 1462 | 1500 | 1500 | 1521 | 1541 | 1638 | 1569 | 1616 | 1603 | 1612 | 1620 | 1628 | 1655 | 1664 | 1673 | 1682 | 1691 | 1700 | 0.5
|  |  | 全国 | 157724 | 156900 | 156335 | 155760 | 157077 | 159355 | 158697 | 159158 | 162308 | 161037 | 157232 | 157604 | 159161 | 159543 | 160243 | 161394 | 162399 | 163328 | 164188 | 164626 | 164694 | 164591 | 0.4
|  | 冬季 | 北海道 | 5148 | 5117 | 5031 | 5139 | 5007 | 5159 | 5026 | 5108 | 5033 | 5081 | 5055 | 5010 | 5020 | 5030 | 5130 | 5170 | 5290 | 5390 | 5400 | 5390 | 5390 | 5380 | 0.7
|  |  | 東北 | 13079 | 13325 | 13291 | 13602 | 13637 | 13713 | 13439 | 13847 | 13747 | 13646 | 13662 | 13467 | 13521 | 13608 | 13615 | 13645 | 13720 | 13757 | 13747 | 13747 | 13737 | 13727 | 0.2
|  |  | 北陸 | 4786 | 4846 | 4951 | 5028 | 5185 | 5219 | 5101 | 5068 | 5261 | 5028 | 4875 | 4860 | 4890 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 0.1
| 年負荷率 | 夏季 | 北海道 | 86.7 | 84.2 | 83.5 | 84.2 | 86.2 | 83.7 | 82.1 | 83.3 | 84.1 | 84.4 | 80.8 | 80 | 80.4 | 80.2 | 80.8 | 80.7 | 81 | 81.3 | 81 | 81 | 81 | 81.1 | -
|  |  | 東北 | 74.4 | 71.8 | 71.6 | 72.2 | 72.7 | 72.8 | 71.1 | 71.1 | 71.7 | 69 | 67.3 | 68.1 | 68.7 | 68.9 | 68.7 | 68.8 | 69.1 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | -
|  |  | 東京 | 63.4 | 63.5 | 62.1 | 62.6 | 62.5 | 60.2 | 60.5 | 58.8 | 57.9 | 58.1 | 57.5 | 56.8 | 56.6 | 56.8 | 57 | 57.3 | 57.6 | 57.8 | 58.1 | 58.2 | 58.3 | 58.3 | -
|  |  | 中部 | 62.3 | 61.9 | 61.9 | 61.4 | 62.6 | 62.4 | 61.7 | 60.7 | 61.4 | 60.7 | 62.7 | 63.1 | 63.5 | 63.7 | 63.8 | 64 | 64.4 | 64.4 | 64.5 | 64.6 | 64.6 | 64.7 | -
|  |  | 北陸 | 67.4 | 67.9 | 67.6 | 67.2 | 68.1 | 67 | 65.8 | 65.6 | 67.1 | 65.3 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65 | 65.1 | 65.1 | -
|  |  | 関西 | 63.4 | 63.7 | 63.3 | 64.2 | 62.6 | 62.2 | 60.2 | 58.5 | 59.6 | 57.7 | 60.7 | 59.6 | 59.2 | 59.3 | 59.3 | 59.4 | 59.5 | 59.7 | 59.8 | 59.9 | 60 | 60 | -
|  |  | 中国 | 66.9 | 66.8 | 66.9 | 67.2 | 66.4 | 65.8 | 66.1 | 65.3 | 64.8 | 62.2 | 62.8 | 62.8 | 63.1 | 63.2 | 63.1 | 63.2 | 63.1 | 63.9 | 63.3 | 63.6 | 63.6 | 63.7 | -
|  |  | 四国 | 64.8 | 64.4 | 63.1 | 62.6 | 62.3 | 62.5 | 63 | 60.1 | 62.1 | 58.9 | 60.1 | 60.5 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.1 | -
|  |  | 九州 | 66.5 | 65.4 | 65.2 | 65.6 | 64.8 | 63.5 | 63.6 | 62.1 | 63.5 | 62.6 | 61.3 | 61.2 | 61.5 | 61.7 | 61.9 | 62.1 | 62.2 | 62.3 | 62.4 | 62.5 | 62.5 | 62.6 | -
|  |  | 沖縄 | 64.1 | 63.1 | 61.2 | 61.5 | 61.6 | 59.5 | 59.9 | 59.3 | 59.6 | 56.5 | 58.1 | 57.2 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | -
|  |  | 全国 | 65.5 | 65.1 | 64.5 | 64.8 | 64.6 | 63.5 | 63 | 61.7 | 62 | 60.9 | 61.3 | 61 | 60.9 | 61.1 | 61.2 | 61.4 | 61.6 | 61.8 | 61.9 | 62 | 62 | 62 | -
|  | 冬季 | 北海道 | 72.7 | 71.6 | 71.7 | 69.6 | 71.4 | 68.1 | 69.1 | 67.8 | 69.5 | 68.1 | 66.6 | 66.6 | 67.1 | 67.3 | 67.4 | 68.3 | 68.8 | 69.2 | 69.6 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | -
|  |  | 東北 | 72 | 70.3 | 69.7 | 68.8 | 68.9 | 68.8 | 68.9 | 66.8 | 69.5 | 67.7 | 65.7 | 66.8 | 66.7 | 66.7 | 66.9 | 66.9 | 67.2 | 67.4 | 67.4 | 67.3 | 67.4 | 67.4 | -
|  |  | 北陸 | 69.4 | 68.9 | 67.3 | 66.9 | 66 | 64.7 | 64.1 | 63.6 | 63.3 | 64 | 63.2 | 63 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | -
| （送電端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 32803 | 32073 | 31679 | 31334 | 31326 | 30793 | 30519 | 30326 | 30632 | 30316 | 29575 | 29214 | 29497 | 29665 | 30380 | 30953 | 31873 | 32685 | 33017 | 32936 | 32941 | 32895 | 1.2
|  |  | 東北 | 82466 | 82027 | 81403 | 82023 | 82321 | 82686 | 81379 | 80988 | 83692 | 80949 | 78832 | 78791 | 79057 | 79467 | 79966 | 79933 | 80819 | 81187 | 81369 | 81105 | 81061 | 81018 | 0.3
|  |  | 東京 | 289980 | 286932 | 283418 | 281759 | 284842 | 282339 | 281079 | 274463 | 280162 | 273385 | 269456 | 266121 | 272354 | 274650 | 279100 | 283355 | 287704 | 292045 | 296917 | 298698 | 299928 | 300669 | 1.2
|  |  | 中部 | 133377 | 131980 | 131041 | 131975 | 133431 | 135227 | 133030 | 129354 | 133538 | 129551 | 128746 | 128368 | 128614 | 128886 | 129029 | 129279 | 129747 | 129971 | 130203 | 130030 | 129717 | 129396 | 0.1
|  |  | 北陸 | 29117 | 29247 | 29277 | 29483 | 29997 | 29574 | 28704 | 28235 | 29151 | 28174 | 27056 | 26801 | 26964 | 27005 | 27077 | 27004 | 27004 | 27006 | 27080 | 27008 | 27011 | 27012 | 0.1
|  |  | 関西 | 150455 | 148106 | 144977 | 144403 | 144326 | 143839 | 142295 | 138868 | 142808 | 139814 | 139161 | 137925 | 138366 | 138587 | 139414 | 139761 | 140573 | 141123 | 142057 | 142072 | 142208 | 142095 | 0.3
|  |  | 中国 | 62179 | 61842 | 61404 | 61475 | 60799 | 60787 | 60475 | 59214 | 59834 | 58001 | 56533 | 56470 | 56236 | 56462 | 56629 | 57279 | 58161 | 59423 | 60759 | 61474 | 61442 | 61412 | 0.8
|  |  | 四国 | 28509 | 28110 | 27790 | 27493 | 27755 | 27178 | 26777 | 26472 | 26756 | 26334 | 25364 | 25124 | 25096 | 24897 | 24747 | 24451 | 24225 | 24000 | 23842 | 23557 | 23349 | 23131 | -0.8
|  |  | 九州 | 87816 | 87019 | 86766 | 86624 | 86882 | 86331 | 85853 | 83888 | 86227 | 84982 | 83681 | 84814 | 85295 | 85835 | 86811 | 87143 | 87535 | 87861 | 88278 | 88118 | 88198 | 88116 | 0.4
|  |  | 沖縄 | 7773 | 7790 | 7817 | 7861 | 7883 | 7819 | 7898 | 7897 | 8039 | 8123 | 8000 | 8091 | 8147 | 8194 | 8260 | 8275 | 8413 | 8459 | 8527 | 8549 | 8597 | 8643 | 0.7
|  |  | 全国 | 904475 | 895126 | 885572 | 884430 | 889562 | 886573 | 878009 | 859705 | 880839 | 859629 | 846404 | 841719 | 849626 | 853648 | 861413 | 867433 | 876054 | 883760 | 892049 | 893547 | 894452 | 894387 | 0.6
| （需要端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 30773 | 30248 | 29810 | 29747 | 29618 | 29350 | 28804 | 28575 | 28786 | 28583 | 27897 | 27703 | 27891 | 28061 | 28765 | 29336 | 30244 | 31046 | 31374 | 31303 | 31313 | 31271 | 1.2
|  |  | 東北 | 77682 | 77503 | 76918 | 77713 | 78344 | 78524 | 77058 | 76229 | 78956 | 76902 | 74654 | 74383 | 74641 | 75037 | 75526 | 75495 | 76371 | 76730 | 76902 | 76652 | 76611 | 76570 | 0.3
|  |  | 東京 | 277216 | 274280 | 271776 | 270831 | 273778 | 271416 | 269384 | 263718 | 268004 | 263148 | 258708 | 259213 | 260790 | 263056 | 267416 | 271632 | 275918 | 280198 | 284980 | 286755 | 287965 | 288692 | 1.1
|  |  | 中部 | 127241 | 126095 | 125391 | 126262 | 128507 | 129547 | 127522 | 123804 | 127249 | 124537 | 122811 | 122822 | 123058 | 123318 | 123455 | 123694 | 124142 | 124356 | 124578 | 124413 | 124113 | 123806 | 0.1
|  |  | 北陸 | 27793 | 27871 | 27890 | 28258 | 28722 | 28401 | 27508 | 27055 | 27943 | 27169 | 26019 | 25834 | 25853 | 25892 | 25961 | 25891 | 25891 | 25893 | 25964 | 25895 | 25898 | 25899 | 0
|  |  | 関西 | 142827 | 140239 | 137590 | 136507 | 138048 | 136571 | 135396 | 131735 | 135176 | 132674 | 129577 | 130912 | 131367 | 131566 | 132365 | 132706 | 133497 | 134036 | 134937 | 134966 | 135110 | 135011 | 0.3
|  |  | 中国 | 58893 | 58636 | 58282 | 58557 | 58034 | 57891 | 57228 | 55914 | 56910 | 55376 | 53592 | 53703 | 53480 | 53695 | 53854 | 54472 | 55311 | 56511 | 57782 | 58462 | 58431 | 58403 | 0.8
|  |  | 四国 | 26937 | 26593 | 26305 | 26086 | 26266 | 25763 | 25407 | 25064 | 25411 | 25161 | 24118 | 24046 | 23841 | 23652 | 23510 | 23228 | 23014 | 22800 | 22650 | 22379 | 22182 | 21974 | -0.9
|  |  | 九州 | 83658 | 82986 | 82842 | 82438 | 83140 | 82586 | 81639 | 80006 | 81862 | 80772 | 79689 | 80617 | 80996 | 81509 | 82436 | 82752 | 83124 | 83434 | 83829 | 83677 | 83754 | 83676 | 0.4
|  |  | 沖縄 | 7472 | 7480 | 7518 | 7584 | 7614 | 7529 | 7632 | 7569 | 7689 | 7793 | 7627 | 7786 | 7780 | 7826 | 7889 | 7903 | 8034 | 8078 | 8143 | 8165 | 8210 | 8254 | 0.6
|  |  | 全国 | 860492 | 851931 | 844322 | 843983 | 852071 | 847578 | 837578 | 819669 | 837986 | 822115 | 804692 | 807019 | 809697 | 813612 | 821177 | 827109 | 835546 | 843082 | 851139 | 852667 | 853587 | 853556 | 0.6
| （使用端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 30711 | 30188 | 29750 | 29686 | 29558 | 29291 | 28742 | 28514 | 28725 | 28500 | 27831 | 27638 | 27827 | 27997 | 28700 | 29270 | 30177 | 30978 | 31305 | 31234 | 31244 | 31203 | 1.2
|  |  | 東北 | 77598 | 77419 | 76832 | 77624 | 78253 | 78435 | 76971 | 76139 | 78867 | 76813 | 74573 | 74304 | 74562 | 74958 | 75447 | 75416 | 76292 | 76651 | 76823 | 76573 | 76532 | 76491 | 0.3
|  |  | 東京 | 276806 | 273879 | 271379 | 270431 | 273383 | 271013 | 268985 | 263317 | 267603 | 262740 | 258296 | 258802 | 260379 | 262645 | 267004 | 271221 | 275507 | 279787 | 284568 | 286344 | 287554 | 288281 | 1.1
|  |  | 中部 | 127087 | 125943 | 125241 | 126110 | 128357 | 129398 | 127374 | 123654 | 127096 | 124384 | 122658 | 122671 | 122907 | 123167 | 123304 | 123543 | 123991 | 124205 | 124427 | 124262 | 123962 | 123655 | 0.1
|  |  | 北陸 | 27765 | 27843 | 27863 | 28231 | 28694 | 28374 | 27482 | 27028 | 27916 | 27144 | 25994 | 25808 | 25826 | 25865 | 25934 | 25864 | 25864 | 25866 | 25937 | 25868 | 25871 | 25872 | 0
|  |  | 関西 | 142667 | 140082 | 137437 | 136354 | 137896 | 136423 | 135251 | 131592 | 135035 | 132475 | 129384 | 130722 | 131177 | 131376 | 132175 | 132516 | 133307 | 133846 | 134747 | 134776 | 134920 | 134821 | 0.3
|  |  | 中国 | 58842 | 58586 | 58231 | 58505 | 57983 | 57840 | 57178 | 55863 | 56858 | 55321 | 53538 | 53650 | 53427 | 53642 | 53801 | 54419 | 55258 | 56458 | 57729 | 58409 | 58378 | 58350 | 0.8
|  |  | 四国 | 26903 | 26559 | 26272 | 26053 | 26234 | 25732 | 25372 | 25032 | 25379 | 25127 | 24086 | 24015 | 23808 | 23619 | 23477 | 23195 | 22981 | 22767 | 22617 | 22346 | 22149 | 21941 | -0.9
|  |  | 九州 | 83587 | 82916 | 82772 | 82358 | 83065 | 82509 | 81561 | 79920 | 81772 | 80681 | 79597 | 80516 | 80895 | 81408 | 82335 | 82651 | 83022 | 83333 | 83728 | 83576 | 83652 | 83575 | 0.4
|  |  | 沖縄 | 7467 | 7475 | 7513 | 7579 | 7609 | 7524 | 7627 | 7564 | 7684 | 7788 | 7622 | 7782 | 7776 | 7821 | 7884 | 7898 | 8029 | 8073 | 8138 | 8160 | 8205 | 8249 | 0.6
|  |  | 全国 | 859433 | 850890 | 843290 | 842931 | 851032 | 846539 | 836543 | 818623 | 836935 | 820973 | 803579 | 805908 | 808584 | 812498 | 820061 | 825993 | 834428 | 841964 | 850019 | 851548 | 852467 | 852438 | 0.6
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの（一部過去のデータについては、日本電力調査委員会資料に基づく）。なお、平均増減率は本機関が計算した値である。 2．最大需要電力は千kW、需要電力量は百万kWhの単位。 3．2024年度推定実績のうち、最大需要電力（夏季）は実績値である。 4．実績および推定実績の値は気温補正後の値で、今回の想定に際しての参考値として示したもの。なお、閏補正は想定値も含め行っていない。 5．最大需要電力は、夏季は8月、冬季は1月に発生するものとした想定となっている。 6．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。

## 公表添付②
別添表４－２ 需要電力量（使用端）用途別 | [20 empty] | 電力広域的運営推進機関
（百万kWh）
|  |  | 実績 | [7 empty] | 推定実績 | 想定
|  | 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
需要電力量（使用端） | 家庭用その他 | 北海道 | 13592 | 13475 | 13181 | 12968 | 13098 | 13064 | 12596 | 12266 | 12148 | 12050 | 11951 | 11897 | 11771 | 11689 | 11611 | 11555 | 11431 | 11345 | 11259
|  | 東北 | 27907 | 27992 | 27966 | 27484 | 28256 | 28192 | 27246 | 26289 | 26412 | 26402 | 26277 | 26177 | 25935 | 25764 | 25594 | 25493 | 25250 | 25077 | 24904
|  | 東京 | 99656 | 100959 | 98855 | 99472 | 102967 | 102782 | 99729 | 97239 | 96839 | 96327 | 95729 | 95616 | 94968 | 94568 | 94152 | 93987 | 93296 | 92846 | 92379
|  | 中部 | 39188 | 39528 | 39286 | 39056 | 40116 | 39959 | 39104 | 38612 | 38055 | 37817 | 37569 | 37434 | 37100 | 36862 | 36598 | 36463 | 36112 | 35858 | 35599
|  | 北陸 | 9460 | 9533 | 9382 | 9164 | 9541 | 9448 | 9166 | 8750 | 8598 | 8531 | 8481 | 8454 | 8383 | 8335 | 8289 | 8263 | 8194 | 8149 | 8102
|  | 関西 | 50097 | 50471 | 49214 | 49484 | 50461 | 50605 | 48782 | 47183 | 48301 | 48027 | 47724 | 47629 | 47278 | 47036 | 46786 | 46643 | 46254 | 45969 | 45677
|  | 中国 | 20193 | 20454 | 20093 | 19997 | 20379 | 20120 | 19214 | 18633 | 18429 | 18382 | 18268 | 18206 | 18046 | 17935 | 17827 | 17769 | 17613 | 17506 | 17401
|  | 四国 | 10566 | 10718 | 10460 | 10355 | 10506 | 10454 | 10041 | 9834 | 9796 | 9638 | 9491 | 9358 | 9174 | 9018 | 8862 | 8731 | 8554 | 8402 | 8251
|  | 九州 | 33251 | 33278 | 32977 | 32764 | 33121 | 33396 | 32054 | 31849 | 31607 | 31483 | 31361 | 31330 | 31127 | 31011 | 30895 | 30867 | 30667 | 30550 | 30433
|  | 沖縄 | 3443 | 3488 | 3383 | 3438 | 3522 | 3573 | 3582 | 3485 | 3570 | 3554 | 3579 | 3610 | 3623 | 3646 | 3674 | 3710 | 3727 | 3755 | 3782
|  | 全国 | 307353 | 309896 | 304797 | 304182 | 311967 | 311593 | 301514 | 294140 | 293755 | 292211 | 290430 | 289711 | 287405 | 285864 | 284288 | 283481 | 281098 | 279457 | 277787
| 業務用 | 北海道 | 8360 | 8306 | 8179 | 8109 | 7817 | 7921 | 7964 | 7848 | 7805 | 7853 | 7887 | 7944 | 7952 | 7983 | 8010 | 8059 | 8052 | 8076 | 8098
|  | 東北 | 16288 | 16294 | 16285 | 16054 | 15488 | 16004 | 15626 | 15806 | 15292 | 15263 | 15219 | 15215 | 15127 | 15080 | 15033 | 15027 | 14939 | 14892 | 14845
|  | 東京 | 78218 | 78611 | 78009 | 77833 | 73634 | 75896 | 75242 | 74117 | 73934 | 74425 | 74785 | 75258 | 75319 | 75587 | 75856 | 76334 | 76394 | 76664 | 76934
|  | 中部 | 22641 | 22561 | 22425 | 22194 | 21113 | 21713 | 21501 | 21105 | 21139 | 21113 | 21070 | 21089 | 20986 | 20947 | 20901 | 20916 | 20799 | 20756 | 20711
|  | 北陸 | 5126 | 5094 | 4995 | 4940 | 4759 | 4864 | 4892 | 4869 | 4744 | 4729 | 4714 | 4710 | 4680 | 4663 | 4646 | 4642 | 4612 | 4595 | 4578
|  | 関西 | 34414 | 34724 | 34395 | 34622 | 33239 | 33851 | 34069 | 33459 | 33683 | 33853 | 33760 | 33853 | 33761 | 33762 | 33762 | 33856 | 33763 | 33764 | 33764
|  | 中国 | 11066 | 11185 | 10943 | 10906 | 10513 | 10615 | 10284 | 10139 | 10112 | 10088 | 10072 | 10086 | 10044 | 10032 | 10019 | 10035 | 9997 | 9987 | 9977
|  | 四国 | 5943 | 5907 | 5815 | 5792 | 5615 | 5701 | 5529 | 5384 | 5187 | 5119 | 5052 | 5001 | 4924 | 4861 | 4800 | 4752 | 4679 | 4620 | 4561
|  | 九州 | 19085 | 19221 | 18910 | 18986 | 18144 | 18704 | 18564 | 18349 | 18460 | 18492 | 18485 | 18525 | 18444 | 18413 | 18364 | 18361 | 18227 | 18161 | 18083
|  | 沖縄 | 2804 | 2766 | 2799 | 2833 | 2734 | 2795 | 2879 | 2850 | 2897 | 2915 | 2930 | 2949 | 2953 | 2964 | 2976 | 2995 | 2998 | 3010 | 3021
|  | 全国 | 203945 | 204669 | 202755 | 202269 | 193056 | 198064 | 196550 | 193926 | 193253 | 193850 | 193974 | 194630 | 194190 | 194292 | 194367 | 194977 | 194460 | 194525 | 194572
| 産業用その他 | 北海道 | 7734 | 7777 | 7931 | 7665 | 7599 | 7740 | 7940 | 7717 | 7685 | 7924 | 8159 | 8859 | 9547 | 10505 | 11357 | 11691 | 11751 | 11823 | 11846
|  | 東北 | 33429 | 33966 | 34184 | 33433 | 32395 | 34672 | 33941 | 32478 | 32600 | 32897 | 33462 | 34055 | 34354 | 35448 | 36024 | 36303 | 36384 | 36563 | 36742
|  | 東京 | 92557 | 93813 | 94149 | 91680 | 86716 | 88925 | 87769 | 86940 | 88029 | 89627 | 92131 | 96130 | 100934 | 105352 | 109779 | 114247 | 116654 | 118044 | 118968
|  | 中部 | 64281 | 66268 | 67687 | 66125 | 62425 | 65424 | 63779 | 62941 | 63477 | 63977 | 64528 | 64781 | 65457 | 66182 | 66706 | 67048 | 67351 | 67348 | 67345
|  | 北陸 | 13645 | 14067 | 13997 | 13378 | 12728 | 13604 | 13086 | 12375 | 12466 | 12566 | 12670 | 12770 | 12801 | 12866 | 12931 | 13032 | 13062 | 13127 | 13192
|  | 関西 | 51843 | 52701 | 52813 | 51144 | 47892 | 50579 | 49625 | 48741 | 48738 | 49297 | 49892 | 50693 | 51477 | 52509 | 53298 | 54248 | 54759 | 55187 | 55380
|  | 中国 | 27246 | 26345 | 26805 | 26275 | 24971 | 26124 | 25824 | 24765 | 25109 | 24957 | 25302 | 25509 | 26329 | 27291 | 28612 | 29925 | 30799 | 30885 | 30972
|  | 四国 | 9545 | 9609 | 9458 | 9225 | 8911 | 9224 | 9556 | 8867 | 9032 | 9051 | 9076 | 9118 | 9097 | 9102 | 9105 | 9134 | 9113 | 9127 | 9129
|  | 九州 | 30022 | 30567 | 30622 | 29810 | 28654 | 29671 | 30063 | 29400 | 30449 | 30920 | 31562 | 32480 | 33080 | 33598 | 34074 | 34500 | 34682 | 34941 | 35059
|  | 沖縄 | 1331 | 1355 | 1341 | 1357 | 1309 | 1316 | 1327 | 1287 | 1314 | 1306 | 1311 | 1324 | 1323 | 1418 | 1424 | 1433 | 1434 | 1440 | 1445
|  | 全国 | 331633 | 336468 | 338987 | 330092 | 313600 | 327279 | 322910 | 315511 | 318899 | 322522 | 328093 | 335719 | 344399 | 354271 | 363310 | 371561 | 375989 | 378485 | 380078
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの。 2．実績および推定実績の値は気温補正後の値で、今回の想定に際しての参考値として示したもの。なお、閏補正は想定値も含め行っていない。また、供給区域ごとの用途別については、一般家庭向けの電力小売が自由化された2016年度以降について示している。 3．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。

## 公表添付③
別添表４ー３ ①供給区域需要想定（第1年度 月別詳細） | [15 empty] | 電力広域的運営推進機関
（百万kWh､千kW）
2025年度(想定:第1年度)
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 最大需要電力（送電端） |  | 北海道 | 3860 | 3490 | 3620 | 4160 | 4190 | 3840 | 3780 | 4330 | 4830 | 5020 | 4990 | 4520
|  |  | 東北 | 10477 | 9677 | 10667 | 12807 | 13137 | 11697 | 10221 | 11501 | 12901 | 13521 | 13491 | 12371
|  |  | 東京 | 37050 | 36170 | 42980 | 54910 | 54910 | 46990 | 38870 | 39560 | 43700 | 47760 | 47760 | 42200
|  |  | 中部 | 17580 | 17750 | 19510 | 23130 | 23130 | 22120 | 18490 | 18530 | 21280 | 23030 | 23030 | 20260
|  |  | 北陸 | 3550 | 3315 | 3885 | 4730 | 4730 | 4155 | 3485 | 3770 | 4505 | 4890 | 4890 | 4185
|  |  | 関西 | 17205 | 18392 | 20903 | 26686 | 26691 | 23368 | 18978 | 18404 | 23587 | 24735 | 24741 | 21064
|  |  | 中国 | 6870 | 6890 | 7840 | 10180 | 10180 | 8830 | 7330 | 7740 | 9680 | 9860 | 9860 | 8250
|  |  | 四国 | 3190 | 3300 | 3850 | 4760 | 4760 | 4240 | 3560 | 3400 | 4520 | 4520 | 4520 | 3790
|  |  | 九州 | 10000 | 10840 | 12290 | 15830 | 15830 | 13800 | 11570 | 11490 | 13760 | 14560 | 14560 | 11980
|  |  | 沖縄 | 1082 | 1303 | 1510 | 1601 | 1603 | 1542 | 1374 | 1127 | 975 | 1023 | 949 | 963
|  |  | 全国 | 110864 | 111127 | 127055 | 158794 | 159161 | 140582 | 117658 | 119852 | 139738 | 148919 | 148791 | 129583
| （送電端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 2298 | 2129 | 2030 | 2178 | 2293 | 2106 | 2241 | 2495 | 2983 | 3135 | 2809 | 2800
|  |  | 東北 | 6169 | 5510 | 5896 | 6486 | 6580 | 5922 | 5760 | 6266 | 7795 | 7916 | 7634 | 7123
|  |  | 東京 | 19953 | 19808 | 20800 | 24205 | 25169 | 21763 | 20691 | 21123 | 24855 | 26393 | 23922 | 23672
|  |  | 中部 | 9587 | 9179 | 9913 | 11568 | 11625 | 10532 | 9925 | 10077 | 11575 | 12155 | 11218 | 11260
|  |  | 北陸 | 2086 | 1889 | 2039 | 2339 | 2339 | 2101 | 1989 | 2080 | 2543 | 2704 | 2464 | 2391
|  |  | 関西 | 9984 | 9974 | 10780 | 12726 | 13275 | 11145 | 10383 | 10589 | 12423 | 13403 | 12020 | 11664
|  |  | 中国 | 4090 | 4108 | 4265 | 4965 | 5035 | 4562 | 4300 | 4373 | 5206 | 5536 | 5015 | 4781
|  |  | 四国 | 1869 | 1823 | 1938 | 2267 | 2342 | 1994 | 1895 | 1934 | 2286 | 2432 | 2188 | 2129
|  |  | 九州 | 6179 | 6200 | 6666 | 7929 | 8086 | 6953 | 6450 | 6489 | 7823 | 8227 | 7240 | 7053
|  |  | 沖縄 | 566 | 646 | 772 | 899 | 880 | 799 | 698 | 593 | 594 | 597 | 528 | 577
|  |  | 全国 | 62781 | 61266 | 65099 | 75562 | 77624 | 67877 | 64332 | 66019 | 78083 | 82498 | 75038 | 73450
| 需要電力量（使用端） | 合計 | 北海道 | 2322 | 2155 | 1889 | 2003 | 2165 | 1997 | 2038 | 2281 | 2544 | 3128 | 2699 | 2606
|  |  | 東北 | 6131 | 5503 | 5372 | 5845 | 6217 | 5825 | 5422 | 5699 | 6585 | 7662 | 7216 | 7085
|  |  | 東京 | 20579 | 18869 | 19719 | 21788 | 23966 | 22606 | 19855 | 19776 | 21706 | 24438 | 24551 | 22526
|  |  | 中部 | 9960 | 8896 | 9469 | 10355 | 11202 | 11021 | 9669 | 9291 | 9952 | 11039 | 11421 | 10632
|  |  | 北陸 | 2098 | 1890 | 1951 | 2159 | 2205 | 2098 | 1924 | 1945 | 2243 | 2561 | 2410 | 2342
|  |  | 関西 | 10085 | 9596 | 9651 | 10884 | 12735 | 11560 | 10039 | 9756 | 10369 | 12869 | 12098 | 11535
|  |  | 中国 | 4150 | 3939 | 4035 | 4383 | 4863 | 4540 | 4110 | 4010 | 4445 | 5274 | 4978 | 4700
|  |  | 四国 | 1841 | 1802 | 1795 | 2027 | 2224 | 1993 | 1852 | 1756 | 1962 | 2379 | 2092 | 2085
|  |  | 九州 | 6300 | 5823 | 6116 | 6797 | 7631 | 7319 | 6373 | 6083 | 6533 | 7533 | 7587 | 6800
|  |  | 沖縄 | 551 | 565 | 660 | 770 | 865 | 814 | 734 | 625 | 558 | 603 | 525 | 506
|  |  | 全国 | 64017 | 59038 | 60657 | 67011 | 74073 | 69773 | 62016 | 61222 | 66897 | 77486 | 75577 | 70817
|  | 家庭用その他 | 北海道 | 1099 | 976 | 719 | 723 | 861 | 757 | 772 | 967 | 1060 | 1621 | 1311 | 1184
|  |  | 東北 | 2356 | 1810 | 1518 | 1668 | 1957 | 1775 | 1609 | 1876 | 2446 | 3419 | 3064 | 2904
|  |  | 東京 | 7809 | 6415 | 6138 | 6971 | 8559 | 7910 | 6415 | 6872 | 8369 | 10832 | 10921 | 9116
|  |  | 中部 | 3189 | 2389 | 2343 | 2658 | 3455 | 3307 | 2489 | 2511 | 3180 | 4180 | 4475 | 3641
|  |  | 北陸 | 761 | 589 | 531 | 544 | 660 | 588 | 505 | 599 | 771 | 1089 | 1011 | 883
|  |  | 関西 | 3547 | 3312 | 2809 | 3366 | 4855 | 3889 | 3087 | 3295 | 3810 | 6033 | 5270 | 4754
|  |  | 中国 | 1422 | 1245 | 1177 | 1236 | 1625 | 1435 | 1167 | 1244 | 1557 | 2337 | 2107 | 1830
|  |  | 四国 | 750 | 695 | 594 | 692 | 911 | 780 | 678 | 633 | 786 | 1196 | 986 | 937
|  |  | 九州 | 2453 | 2060 | 2096 | 2350 | 2947 | 2753 | 2116 | 2154 | 2651 | 3485 | 3609 | 2809
|  |  | 沖縄 | 245 | 247 | 296 | 363 | 418 | 387 | 336 | 262 | 239 | 298 | 234 | 229
|  |  | 全国 | 23631 | 19738 | 18221 | 20571 | 26248 | 23581 | 19174 | 20413 | 24869 | 34490 | 32988 | 28287
|  | 業務用 | 北海道 | 611 | 568 | 556 | 613 | 643 | 577 | 592 | 651 | 777 | 803 | 726 | 736
|  |  | 東北 | 1202 | 1053 | 1076 | 1250 | 1371 | 1204 | 1065 | 1158 | 1411 | 1551 | 1511 | 1411
|  |  | 東京 | 5652 | 5473 | 5940 | 6666 | 7357 | 6783 | 5874 | 5628 | 6056 | 6492 | 6485 | 6019
|  |  | 中部 | 1640 | 1502 | 1600 | 1816 | 2134 | 2013 | 1715 | 1547 | 1643 | 1859 | 1905 | 1739
|  |  | 北陸 | 332 | 333 | 353 | 439 | 473 | 387 | 353 | 353 | 431 | 455 | 414 | 406
|  |  | 関西 | 2598 | 2384 | 2602 | 3005 | 3454 | 3308 | 2731 | 2487 | 2613 | 2940 | 2971 | 2760
|  |  | 中国 | 742 | 711 | 768 | 901 | 1023 | 919 | 805 | 730 | 832 | 921 | 907 | 829
|  |  | 四国 | 353 | 370 | 418 | 513 | 533 | 434 | 387 | 370 | 442 | 471 | 421 | 407
|  |  | 九州 | 1391 | 1297 | 1398 | 1627 | 1914 | 1841 | 1583 | 1373 | 1381 | 1601 | 1615 | 1471
|  |  | 沖縄 | 203 | 212 | 251 | 289 | 324 | 308 | 286 | 253 | 213 | 201 | 193 | 182
|  |  | 全国 | 14724 | 13903 | 14962 | 17119 | 19226 | 17774 | 15391 | 14550 | 15799 | 17294 | 17148 | 15960
|  | 産業用その他 | 北海道 | 612 | 611 | 614 | 667 | 661 | 663 | 674 | 663 | 707 | 704 | 662 | 686
|  |  | 東北 | 2573 | 2640 | 2778 | 2927 | 2889 | 2846 | 2748 | 2665 | 2728 | 2692 | 2641 | 2770
|  |  | 東京 | 7118 | 6981 | 7641 | 8151 | 8050 | 7913 | 7566 | 7276 | 7281 | 7114 | 7145 | 7391
|  |  | 中部 | 5131 | 5005 | 5526 | 5881 | 5613 | 5701 | 5465 | 5233 | 5129 | 5000 | 5041 | 5252
|  |  | 北陸 | 1005 | 968 | 1067 | 1176 | 1072 | 1123 | 1066 | 993 | 1041 | 1017 | 985 | 1053
|  |  | 関西 | 3940 | 3900 | 4240 | 4513 | 4426 | 4363 | 4221 | 3974 | 3946 | 3896 | 3857 | 4021
|  |  | 中国 | 1986 | 1983 | 2090 | 2246 | 2215 | 2186 | 2138 | 2036 | 2056 | 2016 | 1964 | 2041
|  |  | 四国 | 738 | 737 | 783 | 822 | 780 | 779 | 787 | 753 | 734 | 712 | 685 | 741
|  |  | 九州 | 2456 | 2466 | 2622 | 2820 | 2770 | 2725 | 2674 | 2556 | 2501 | 2447 | 2363 | 2520
|  |  | 沖縄 | 103 | 106 | 113 | 118 | 123 | 119 | 112 | 110 | 106 | 104 | 98 | 95
|  |  | 全国 | 25662 | 25397 | 27474 | 29321 | 28599 | 28418 | 27451 | 26259 | 26229 | 25702 | 25441 | 26570
②供給区域需要想定（第2年度 月別詳細）
（千kW）
2026年度(想定:第2年度)
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 最大需要電力（送電端） |  | 北海道 | 3880 | 3510 | 3640 | 4180 | 4220 | 3870 | 3810 | 4350 | 4840 | 5030 | 5010 | 4550
|  |  | 東北 | 10507 | 9707 | 10697 | 12837 | 13167 | 11727 | 10308 | 11588 | 12988 | 13608 | 13578 | 12458
|  |  | 東京 | 37330 | 36450 | 43290 | 55210 | 55210 | 47310 | 39180 | 39860 | 44010 | 48010 | 48010 | 42480
|  |  | 中部 | 17620 | 17790 | 19550 | 23110 | 23110 | 22170 | 18530 | 18570 | 21330 | 23080 | 23080 | 20300
|  |  | 北陸 | 3550 | 3315 | 3885 | 4730 | 4730 | 4155 | 3495 | 3780 | 4515 | 4900 | 4900 | 4195
|  |  | 関西 | 17242 | 18401 | 20911 | 26684 | 26684 | 23370 | 18990 | 18428 | 23632 | 24817 | 24825 | 21150
|  |  | 中国 | 6890 | 6910 | 7850 | 10200 | 10200 | 8840 | 7340 | 7760 | 9710 | 9890 | 9890 | 8280
|  |  | 四国 | 3170 | 3270 | 3820 | 4720 | 4720 | 4210 | 3530 | 3370 | 4480 | 4480 | 4480 | 3760
|  |  | 九州 | 10040 | 10880 | 12340 | 15890 | 15890 | 13860 | 11620 | 11530 | 13810 | 14620 | 14620 | 12030
|  |  | 沖縄 | 1088 | 1311 | 1519 | 1610 | 1612 | 1551 | 1381 | 1133 | 980 | 1028 | 954 | 969
|  |  | 全国 | 111317 | 111544 | 127502 | 159171 | 159543 | 141063 | 118184 | 120369 | 140295 | 149463 | 149347 | 130172
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの。 2．最大需要電力は千kW、需要電力量は百万kWhの単位。 3．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。