## 公表添付①
別添資料
全国及び供給区域ごとの需要想定 | [25 empty] | （百万kWh､千kW､％）
|  |  |  | 実績 | [10 empty] | 推定実績 | 想定 | [9 empty] | 平均増減率(%) 2014～25
|  |  | 年度 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
| 最大需要電力（送電端） |  |  | 171947 | 171435 | 174340 | 176620 | 178513 | 169688 | 174593 | 156071 | 156485 | 157724 | 156806 | 156300 | 157658 | 158166 | 159095 | 160076 | 160949 | 161784 | 162637 | 163512 | 164465 | 165405 | 0.48652
| 年負荷率 |  |  | 60.4 | 61.7 | 62.4 | 62.9 | 60.8 | 62.2 | 62.3 | 66.8 | 65.8 | 65.4 | 65.2 | 64.7 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | -
| 需要電力量合計（送電端） |  |  | 909938 | 927322 | 952619 | 972852 | 951513 | 924774 | 952703 | 912624 | 901969 | 904120 | 895143.99 | 885702 | 899698 | 902518 | 907373 | 912928 | 917991 | 923008 | 928104 | 933438 | 938979 | 944555 | 0.48964
| 需要電力量合計(需要端） |  |  | 864393 | 881683 | 905154 | 925811 | 903986 | 877184 | 908807 | 867626 | 859808 | 860492 | 851931.039 | 844146 | 855400 | 858096 | 862707 | 867970 | 872781 | 877547 | 882390 | 887457 | 892723 | 898025 | 0.48017
| 需要電力量合計(使用端） |  |  | 863262 | 880563 | 904048 | 924682 | 902881 | 876087 | 907687 | 866543 | 858741 | 859433 | 850890.118 | 843102 | 854351 | 857044 | 861654 | 866917 | 871727 | 876492 | 881332 | 886399 | 891664 | 896966 | 0.48056
|  | 家庭用その他 |  | 317670 | 322308 | 326642 | 330910 | 329768 | 329559 | 335302 | 322907 | 318675 | 316593 | 310695 | 308533 | 307251 | 306410 | - | - | - | - | - | - | - | 302696 | -0.23683
|  | 業務用 |  | 199106 | 205340 | 211353 | 216605 | 217358 | 215759 | 217479 | 201174 | 203759 | 204463 | 204823 | 204818 | 206474 | 207888 | - | - | - | - | - | - | - | 227030 | 0.94017
|  | 産業用その他 |  | 346484 | 352914 | 366051 | 377166 | 355754 | 330770 | 354908 | 342461 | 336305 | 338379 | 335373 | 329751 | 340626 | 342746 | - | - | - | - | - | - | - | 367240 | 0.82862
| 最大需要電力（送電端） | 夏季 | 北海道 | 4501 | 4545 | 4581 | 4698 | 4811 | 4557 | 4667 | 4537 | 4312 | 4320 | 4347 | 4318 | 4320 | 4340 | 4350 | 4370 | 4410 | 4450 | 4490 | 4520 | 4560 | 4600 | 0.5156
|  |  | 東北 | 13529 | 13748 | 13958 | 14289 | 14545 | 13687 | 14019 | 11832 | 12560 | 12655 | 13033 | 12947 | 13090 | 13250 | 13340 | 13430 | 13530 | 13630 | 13730 | 13830 | 13930 | 14030 | 0.67237
|  |  | 東京 | 58689 | 57867 | 59307 | 59550 | 60138 | 58007 | 59438 | 48194 | 51875 | 52224 | 51570 | 51919 | 52470 | 52530 | 52930 | 53340 | 53760 | 54170 | 54590 | 55050 | 55550 | 56050 | 0.76018
|  |  | 中部 | 25523 | 25665 | 26371 | 26826 | 27089 | 25148 | 25904 | 24744 | 24274 | 24434 | 24348 | 24100 | 24280 | 24340 | 24410 | 24480 | 24550 | 24620 | 24690 | 24760 | 24830 | 24890 | 0.20035
|  |  | 北陸 | 5170 | 5250 | 5310 | 5350 | 5383 | 5089 | 5237 | 4931 | 4923 | 4930 | 4918 | 4930 | 4950 | 4970 | 4990 | 5010 | 5045 | 5075 | 5110 | 5140 | 5175 | 5210 | 0.52572
|  |  | 関西 | 30375 | 30190 | 30075 | 30248 | 30829 | 29220 | 30353 | 28448 | 26621 | 27081 | 26452 | 26068 | 26340 | 26420 | 26630 | 26860 | 26920 | 26980 | 27040 | 27100 | 27160 | 27220 | 0.26052
|  |  | 中国 | 11269 | 11361 | 11398 | 11735 | 11831 | 10866 | 11348 | 11023 | 10638 | 10607 | 10562 | 10443 | 10560 | 10620 | 10690 | 10760 | 10830 | 10890 | 10950 | 11010 | 11080 | 11160 | 0.50192
|  |  | 四国 | 5435 | 5411 | 5417 | 5545 | 5571 | 5354 | 5483 | 5340 | 5038 | 5022 | 4985 | 5012 | 5040 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 0.08173
|  |  | 九州 | 16064 | 15986 | 16532 | 16972 | 16928 | 16367 | 16717 | 15631 | 14835 | 15066 | 15182 | 15145 | 15180 | 15230 | 15280 | 15340 | 15410 | 15470 | 15530 | 15590 | 15660 | 15720 | 0.31708
|  |  | 沖縄 | 1392 | 1412 | 1391 | 1407 | 1388 | 1393 | 1427 | 1391 | 1409 | 1385 | 1409 | 1418 | 1428 | 1436 | 1445 | 1456 | 1464 | 1469 | 1477 | 1482 | 1490 | 1495 | 0.54005
|  |  | 全国 | 171947 | 171435 | 174340 | 176620 | 178513 | 169688 | 174593 | 156071 | 156485 | 157724 | 156806 | 156300 | 157658 | 158166 | 159095 | 160076 | 160949 | 161784 | 162637 | 163512 | 164465 | 165405 | 0.48652
|  | 冬季 | 北海道 | 5079 | 5112 | 5267 | 5408 | 5325 | 5454 | 5420 | 5259 | 5142 | 5147 | 5116 | 5080 | 5100 | 5120 | 5130 | 5160 | 5210 | 5270 | 5320 | 5370 | 5430 | 5480 | 0.62679
|  |  | 東北 | 13261 | 13571 | 14029 | 14387 | 13245 | 14040 | 14201 | 13144 | 13110 | 13079 | 13325 | 13325 | 13530 | 13720 | 13850 | 13980 | 14110 | 14240 | 14380 | 14520 | 14660 | 14800 | 0.95898
| 年負荷率 | 夏季 | 北海道 | 82.1127 | 82.5309 | 83.836 | 83.7226 | 81.672 | 84.9 | 84.3726 | 86.8592 | 88.0891 | 86.684 | 84.2 | 83.3 | 84.6 | 84.2 | 84.3 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 84.3 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | -
|  |  | 東北 | 69.2532 | 69.3692 | 70.4993 | 70.6476 | 68.0819 | 70.3839 | 70.4352 | 76.8019 | 74.5854 | 74.4 | 71.8 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.4 | 72.6 | 72.7 | 72.8 | 73 | 73.1 | 73.2 | 73.3 | -
|  |  | 東京 | 58.7 | 60.5 | 60.3 | 61.1 | 59.4 | 60.1 | 59.5 | 67.9 | 63.5 | 63.4 | 63.5 | 62.3 | 63.1 | 63.1 | 63 | 62.8 | 62.8 | 62.7 | 62.6 | 62.5 | 62.4 | 62.3 | -
|  |  | 中部 | 59.1225 | 60.2685 | 60.4325 | 60.9 | 57.7401 | 59.1875 | 60.2532 | 61.9513 | 62.1867 | 62.3 | 61.9 | 62.3 | 62.5 | 62.4 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.5 | 62.6 | -
|  |  | 北陸 | 61.847 | 62.8637 | 64.0301 | 65.1886 | 62.5553 | 64.4308 | 66.0409 | 68.7862 | 66.8398 | 67.4 | 67.9 | 67.8 | 68.3 | 68.3 | 68.4 | 68.5 | 68.5 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | -
|  |  | 関西 | 57.0367 | 58.4082 | 59.9456 | 60.4489 | 58.381 | 60.228 | 60.2409 | 62.9985 | 64.9 | 63.3 | 63.9 | 63.3 | 63.9 | 64 | 64 | 64 | 64.1 | 64.1 | 64.2 | 64.3 | 64.3 | 64.4 | -
|  |  | 中国 | 62.2581 | 62.7668 | 65.1921 | 65.0881 | 62.5659 | 65.2592 | 65.7505 | 65.8298 | 66.1862 | 66.9 | 66.8 | 67 | 67 | 67 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 67 | 67 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | -
|  |  | 四国 | 60.4424 | 61.9257 | 63.2458 | 63.5285 | 62.6307 | 62.7662 | 63.3319 | 63.9761 | 65.1646 | 64.8 | 64.4 | 63.4 | 62.5 | 62.7 | 62.6 | 62.7 | 62.8 | 62.9 | 63 | 63.1 | 63.2 | 63.3 | -
|  |  | 九州 | 59.6494 | 61.3665 | 61.6005 | 61.2911 | 60.8419 | 61.6398 | 62.0366 | 65 | 67.4489 | 66.5 | 65.4 | 65.5 | 65.8 | 65.7 | 65.7 | 65.8 | 65.8 | 65.9 | 66 | 66.1 | 66.1 | 66.2 | -
|  |  | 沖縄 | 60.973 | 61.1604 | 62.5761 | 62.6826 | 63.8134 | 63.2566 | 62.0374 | 63.2563 | 62.0927 | 64.1 | 63.1 | 62.9 | 63.3 | 63.5 | 63.7 | 63.8 | 63.9 | 64.1 | 64.2 | 64.4 | 64.5 | 64.7 | -
|  |  | 全国 | 60.4 | 61.7 | 62.4 | 62.9 | 60.8 | 62.2 | 62.3 | 66.8 | 65.8 | 65.4 | 65.2 | 64.7 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | -
|  | 冬季 | 北海道 | 72.8 | 73.3769 | 72.9167 | 72.7 | 73.7732 | 70.9378 | 72.6508 | 75 | 73.8701 | 72.7 | 71.5 | 70.8 | 71.6 | 71.4 | 71.4 | 71.5 | 71.4 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71 | 70.9 | -
|  |  | 東北 | 70.6685 | 70.2739 | 70.1425 | 70.2 | 74.7641 | 68.6143 | 69.5325 | 69.1 | 71.4563 | 71.9774 | 70.2725 | 70.2 | 69.8 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.6 | 69.6 | 69.5 | -
| （送電端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 32376 | 32859 | 33644 | 34457 | 34413 | 33892 | 34494 | 34526 | 33274 | 32803 | 32057 | 31498 | 31999 | 32030 | 32105 | 32304 | 32594 | 32886 | 33176 | 33464 | 33756 | 34046 | 0.54875
|  |  | 東北 | 82093 | 83543 | 86201 | 88430 | 86746 | 84389 | 86499 | 79601 | 82063 | 82466 | 82027 | 81897 | 82763 | 83782 | 84575 | 85368 | 86161 | 86953 | 87746 | 88538 | 89330 | 90115 | 0.85856
|  |  | 東京 | 301896 | 306720 | 313514 | 319508 | 312786 | 305575 | 310029 | 287256 | 288524 | 290005 | 286964 | 283183 | 290069 | 290332 | 291966 | 293603 | 295522 | 297342 | 299266 | 301387 | 303694 | 306035 | 0.58665
|  |  | 中部 | 132187 | 135499 | 139606 | 143128 | 137016 | 130386 | 136726 | 134282 | 132234 | 133377 | 131980 | 131541 | 132923 | 132982 | 133305 | 133668 | 134066 | 134491 | 134941 | 135407 | 135891 | 136387 | 0.29905
|  |  | 北陸 | 28010 | 28911 | 29784 | 30551 | 29498 | 28723 | 30297 | 29712 | 28825 | 29117 | 29247 | 29275 | 29602 | 29741 | 29881 | 30084 | 30290 | 30496 | 30704 | 30910 | 31116 | 31321 | 0.62478
|  |  | 関西 | 151766 | 154469 | 157931 | 160173 | 157665 | 154164 | 160176 | 156995 | 151289 | 150075 | 148108 | 144506 | 147357 | 148039 | 149299 | 150653 | 151133 | 151614 | 152094 | 152573 | 153054 | 153527 | 0.32721
|  |  | 中国 | 61459 | 62467 | 65092 | 66910 | 64843 | 62112 | 65461 | 63549 | 61684 | 62179 | 61841.99 | 61299 | 61984 | 62332 | 62630 | 63049 | 63468 | 63912 | 64306 | 64725 | 65143 | 65563 | 0.53259
|  |  | 四国 | 28777 | 29353 | 30012 | 30858 | 30565 | 29438 | 30419 | 29926 | 28759 | 28509 | 28110 | 27854 | 27605 | 27632 | 27593 | 27651 | 27698 | 27742 | 27784 | 27827 | 27869 | 27913 | -0.063915
|  |  | 九州 | 83939 | 85936 | 89210 | 91111 | 90222 | 88376 | 90847 | 89069 | 87653 | 87816 | 87019 | 86835 | 87477 | 87658 | 87955 | 88409 | 88864 | 89322 | 89781 | 90245 | 90709 | 91175 | 0.42503
|  |  | 沖縄 | 7435 | 7565 | 7625 | 7726 | 7759 | 7719 | 7755 | 7708 | 7664 | 7773 | 7790 | 7814 | 7919 | 7990 | 8064 | 8139 | 8195 | 8250 | 8306 | 8362 | 8417 | 8473 | 0.76696
|  |  | 全国 | 909938 | 927322 | 952619 | 972852 | 951513 | 924774 | 952703 | 912624 | 901969 | 904120 | 895143.99 | 885702 | 899698 | 902518 | 907373 | 912928 | 917991 | 923008 | 928104 | 933438 | 938979 | 944555 | 0.48964
| （需要端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 30285 | 30795 | 31591 | 32403 | 32238 | 31732 | 32352 | 32037 | 31134 | 30773 | 30248 | 29514 | 29982 | 30013 | 30082 | 30269 | 30541 | 30814 | 31086 | 31356 | 31629 | 31901 | 0.48487
|  |  | 東北 | 77384 | 78977 | 81433 | 83730 | 81815 | 79686 | 82097 | 74670 | 77306 | 77682 | 77503 | 77147 | 77963 | 78923 | 79670 | 80417 | 81164 | 81910 | 82657 | 83403 | 84149 | 84888 | 0.83085
|  |  | 東京 | 288849 | 293151 | 298694 | 304757 | 297992 | 291167 | 298046 | 274196 | 276242 | 277216 | 274280 | 271782 | 276726 | 276977 | 278536 | 280097 | 281928 | 283664 | 285500 | 287523 | 289724 | 291957 | 0.56941
|  |  | 中部 | 125831 | 129196 | 133326 | 137029 | 130618 | 124102 | 130395 | 128199 | 126588 | 127241 | 126095 | 125911 | 126941 | 126998 | 127306 | 127653 | 128033 | 128439 | 128869 | 129314 | 129776 | 130250 | 0.29516
|  |  | 北陸 | 26715 | 27585 | 28308 | 29145 | 28214 | 27322 | 29019 | 28442 | 27601 | 27793 | 27871 | 27884 | 28181 | 28313 | 28447 | 28640 | 28836 | 29032 | 29230 | 29426 | 29622 | 29818 | 0.61576
|  |  | 関西 | 144027 | 146704 | 149971 | 152344 | 149789 | 145935 | 152614 | 149262 | 144054 | 142827 | 140239 | 136991 | 139694 | 140341 | 141535 | 142819 | 143274 | 143730 | 144185 | 144639 | 145095 | 145544 | 0.33812
|  |  | 中国 | 57960 | 59040 | 61716 | 63440 | 61609 | 58644 | 61907 | 60325 | 58609 | 58893 | 58636.039 | 58111 | 58761 | 59091 | 59373 | 59770 | 60168 | 60589 | 60962 | 61359 | 61756 | 62154 | 0.53109
|  |  | 四国 | 26904 | 27537 | 28162 | 28934 | 28721 | 27605 | 28560 | 28182 | 27172 | 26937 | 26593 | 26359 | 26105 | 26152 | 26116 | 26158 | 26202 | 26244 | 26284 | 26324 | 26364 | 26406 | -0.064132
|  |  | 九州 | 79322 | 81446 | 84648 | 86612 | 85573 | 83604 | 86363 | 84928 | 83767 | 83658 | 82986 | 82927 | 83453 | 83626 | 83909 | 84342 | 84776 | 85213 | 85651 | 86094 | 86536 | 86981 | 0.42835
|  |  | 沖縄 | 7116 | 7252 | 7305 | 7417 | 7417 | 7387 | 7454 | 7385 | 7335 | 7472 | 7480 | 7520 | 7594 | 7662 | 7733 | 7805 | 7859 | 7912 | 7966 | 8019 | 8072 | 8126 | 0.7559
|  |  | 全国 | 864393 | 881683 | 905154 | 925811 | 903986 | 877184 | 908807 | 867626 | 859808 | 860492 | 851931.039 | 844146 | 855400 | 858096 | 862707 | 867970 | 872781 | 877547 | 882390 | 887457 | 892723 | 898025 | 0.48017
| （使用端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 30222 | 30732 | 31529 | 32340 | 32176 | 31670 | 32289 | 31974 | 31072 | 30711 | 30188 | 29455 | 29923 | 29954 | 30023 | 30210 | 30482 | 30755 | 31027 | 31297 | 31570 | 31842 | 0.4861
|  |  | 東北 | 77301 | 78894 | 81352 | 83646 | 81732 | 79603 | 82009 | 74586 | 77222 | 77598 | 77419 | 77062 | 77878 | 78837 | 79584 | 80331 | 81078 | 81824 | 82570 | 83316 | 84062 | 84801 | 0.83139
|  |  | 東京 | 288404 | 292719 | 298260 | 304312 | 297560 | 290736 | 297603 | 273771 | 275823 | 276806 | 273879 | 271382 | 276325 | 276576 | 278135 | 279696 | 281527 | 283263 | 285099 | 287122 | 289323 | 291556 | 0.57022
|  |  | 中部 | 125685 | 129048 | 133180 | 136880 | 130471 | 123955 | 130246 | 128050 | 126438 | 127087 | 125943 | 125759 | 126788 | 126845 | 127152 | 127499 | 127878 | 128284 | 128713 | 129158 | 129619 | 130093 | 0.29516
|  |  | 北陸 | 26687 | 27557 | 28281 | 29117 | 28186 | 27293 | 28988 | 28412 | 27572 | 27765 | 27843 | 27855 | 28152 | 28283 | 28417 | 28610 | 28806 | 29002 | 29199 | 29395 | 29591 | 29787 | 0.61544
|  |  | 関西 | 143837 | 146512 | 149785 | 152157 | 149608 | 145760 | 152440 | 149095 | 143892 | 142667 | 140082 | 136834 | 139534 | 140181 | 141375 | 142659 | 143114 | 143570 | 144025 | 144479 | 144935 | 145384 | 0.3383
|  |  | 中国 | 57905 | 58986 | 61662 | 63385 | 61554 | 58590 | 61852 | 60274 | 58558 | 58842 | 58586.118 | 58060 | 58710 | 59039 | 59321 | 59718 | 60116 | 60536 | 60909 | 61306 | 61703 | 62101 | 0.53108
|  |  | 四国 | 26865 | 27499 | 28125 | 28897 | 28684 | 27569 | 28524 | 28147 | 27138 | 26903 | 26559 | 26325 | 26071 | 26118 | 26082 | 26124 | 26168 | 26210 | 26250 | 26290 | 26330 | 26372 | -0.064214
|  |  | 九州 | 79246 | 81370 | 84574 | 86537 | 85498 | 83529 | 86287 | 84854 | 83696 | 83587 | 82916 | 82856 | 83381 | 83554 | 83837 | 84270 | 84704 | 85141 | 85579 | 86022 | 86464 | 86909 | 0.42849
|  |  | 沖縄 | 7110 | 7246 | 7300 | 7411 | 7412 | 7382 | 7449 | 7380 | 7330 | 7467 | 7475 | 7515 | 7589 | 7657 | 7728 | 7800 | 7854 | 7907 | 7961 | 8014 | 8067 | 8121 | 0.75638
|  |  | 全国 | 863262 | 880563 | 904048 | 924682 | 902881 | 876087 | 907687 | 866543 | 858741 | 859433 | 850890.118 | 843102 | 854351 | 857044 | 861654 | 866917 | 871727 | 876492 | 881332 | 886399 | 891664 | 896966 | 0.48056
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの（一部過去のデータについては、日本電力調査委員会資料に基づく）。なお、- は、需要想定調書提出に際し、対象となっていないデータを示す。また、平均増減率は本機関が計算した値である。 2．最大需要電力は千kW、需要電力量は百万kWhの単位。 3．2015年度推定実績のうち、最大需要電力（夏季）は実績値である。 4．実績および推定実績の値は気温閏補正後の値で、今回の想定に際しての参考値として示したもの。 5．最大需要電力は、夏季は8月、冬季は1月に発生するものとした想定となっている。なお、第1年度については、各月の最大3日平均電力の想定となっている。 6．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。

## 公表添付②
全国及び供給区域ごとの需要想定
需要電力量（使用端）用途別
（百万kWh）
想定
|  | 年度 | 2016 | 2017 | 2025
需要電力量（使用端） | 家庭用その他 | 北海道 | 13568 | 13527 | 13964
|  | 東北 | 28143 | 28363 | 28896
|  | 東京 | 99430 | 98612 | 96099
|  | 中部 | 38749 | 38464 | 36625
|  | 北陸 | 9482 | 9465 | 9388
|  | 関西 | 50410 | 50534 | 50161
|  | 中国 | 20310 | 20311 | 20638
|  | 四国 | 10488 | 10449 | 10147
|  | 九州 | 33279 | 33270 | 33223
|  | 沖縄 | 3392 | 3415 | 3555
|  | 全国 | 307251 | 306410 | 302696
| 業務用 | 北海道 | 8226 | 8262 | 8940
|  | 東北 | 16268 | 16452 | 17784
|  | 東京 | 79320 | 79982 | 89774
|  | 中部 | 22962 | 23018 | 23859
|  | 北陸 | 5137 | 5147 | 5281
|  | 関西 | 35048 | 35285 | 37819
|  | 中国 | 11197 | 11272 | 12474
|  | 四国 | 5995 | 6014 | 6078
|  | 九州 | 19457 | 19556 | 21785
|  | 沖縄 | 2864 | 2900 | 3236
|  | 全国 | 206474 | 207888 | 227030
| 産業用その他 | 北海道 | 8129 | 8165 | 8938
|  | 東北 | 33467 | 34022 | 38121
|  | 東京 | 97575 | 97982 | 105683
|  | 中部 | 65077 | 65363 | 69609
|  | 北陸 | 13533 | 13671 | 15118
|  | 関西 | 54076 | 54362 | 57404
|  | 中国 | 27203 | 27456 | 28989
|  | 四国 | 9588 | 9655 | 10147
|  | 九州 | 30645 | 30728 | 31901
|  | 沖縄 | 1333 | 1342 | 1330
|  | 全国 | 340626 | 342746 | 367240
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの（一部過去のデータについては、日本電力調査委員会資料に基づく）。なお、- は、需要想定調書提出に際し、対象となっていないデータを示す。また、平均増減率は本機関が計算した値である。 2．最大需要電力は千kW、需要電力量は百万kWhの単位。 3．2015年度推定実績のうち、最大需要電力（夏季）は実績値である。 4．実績および推定実績の値は気温閏補正後の値で、今回の想定に際しての参考値として示したもの。 5．最大需要電力は、夏季は8月、冬季は1月に発生するものとした想定となっている。なお、第1年度については、各月の最大3日平均電力の想定となっている。 6．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。

## 公表添付③
全国及び供給区域ごとの需要想定
| 供給区域需要想定（第1年度 月別詳細） | [14 empty] | （百万kWh､千kW）
2016年度（想定：第1年度）
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 最大需要電力（送電端） |  | 北海道 | 4210 | 3850 | 3780 | 4160 | 4320 | 4320 | 4270 | 4600 | 5100 | 5100 | 5100 | 4710
|  |  |  | 東北 | 10910 | 10000 | 10890 | 12800 | 13090 | 11930 | 10840 | 11910 | 13100 | 13530 | 13460 | 12530
|  |  |  | 東京 | 39120 | 36480 | 41280 | 52470 | 52470 | 45800 | 37860 | 41240 | 45240 | 48110 | 48110 | 44270
|  |  |  | 中部 | 18760 | 18720 | 21570 | 24280 | 24280 | 22780 | 19590 | 19450 | 21830 | 22570 | 22570 | 21000
|  |  |  | 北陸 | 3950 | 3670 | 4130 | 4950 | 4950 | 4660 | 3820 | 4170 | 4640 | 4840 | 4840 | 4620
|  |  |  | 関西 | 19980 | 19290 | 22450 | 26340 | 26340 | 24350 | 19300 | 20400 | 22550 | 24770 | 24770 | 21660
|  |  |  | 中国 | 7700 | 7610 | 8600 | 10560 | 10560 | 9290 | 7640 | 8330 | 9480 | 9970 | 9970 | 8960
|  |  |  | 四国 | 3580 | 3470 | 4010 | 5040 | 5040 | 4400 | 3510 | 3750 | 4660 | 4660 | 4660 | 4070
|  |  |  | 九州 | 10640 | 10800 | 12300 | 15180 | 15180 | 13600 | 11200 | 11650 | 13160 | 13960 | 13900 | 12300
|  |  |  | 沖縄 | 1032 | 1189 | 1368 | 1428 | 1428 | 1379 | 1225 | 1058 | 1003 | 1023 | 1020 | 982
|  |  |  | 全国 | 119882 | 115079 | 130378 | 157208 | 157658 | 142509 | 119255 | 126558 | 140763 | 148533 | 148400 | 135102
|  | （送電端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 2514 | 2338 | 2247 | 2364 | 2510 | 2300 | 2526 | 2696 | 3178 | 3342 | 2970 | 3014
|  |  |  | 東北 | 6501 | 6147 | 6138 | 6660 | 6835 | 6169 | 6281 | 6762 | 7928 | 8222 | 7540 | 7580
|  |  |  | 東京 | 21782 | 21603 | 22253 | 25530 | 26387 | 23079 | 22283 | 22845 | 26315 | 27567 | 25246 | 25179
|  |  |  | 中部 | 10021 | 9934 | 10503 | 12001 | 11552 | 10823 | 10479 | 10485 | 11849 | 12189 | 11325 | 11762
|  |  |  | 北陸 | 2273 | 2146 | 2208 | 2473 | 2484 | 2237 | 2217 | 2351 | 2772 | 2969 | 2723 | 2749
|  |  |  | 関西 | 11312 | 11143 | 11874 | 13730 | 13823 | 12305 | 11148 | 11241 | 12697 | 13586 | 12131 | 12367
|  |  |  | 中国 | 4695 | 4651 | 4831 | 5485 | 5621 | 4841 | 4707 | 4875 | 5697 | 5845 | 5371 | 5365
|  |  |  | 四国 | 2131 | 2020 | 2127 | 2442 | 2571 | 2144 | 2101 | 2124 | 2507 | 2647 | 2394 | 2397
|  |  |  | 九州 | 6524 | 6531 | 6817 | 7987 | 8438 | 7077 | 6591 | 6752 | 7988 | 8042 | 7466 | 7264
|  |  |  | 沖縄 | 564 | 652 | 732 | 844 | 828 | 749 | 673 | 583 | 590 | 595 | 534 | 575
|  |  |  | 全国 | 68317 | 67165 | 69730 | 79516 | 81049 | 71724 | 69006 | 70714 | 81521 | 85004 | 77700 | 78252
|  | 需要電力量（使用端） | 合計 | 北海道 | 2642 | 2337 | 2105 | 2119 | 2291 | 2259 | 2256 | 2392 | 2581 | 3261 | 2906 | 2774
|  |  |  | 東北 | 6571 | 5959 | 5765 | 5945 | 6391 | 6156 | 5882 | 6075 | 6882 | 7667 | 7305 | 7280
|  |  |  | 東京 | 22167 | 20819 | 20998 | 22615 | 24820 | 24072 | 20982 | 21373 | 22973 | 25762 | 25429 | 24315
|  |  |  | 中部 | 10410 | 9707 | 9603 | 10749 | 11030 | 11125 | 10114 | 9604 | 10346 | 11682 | 11286 | 11132
|  |  |  | 北陸 | 2263 | 2099 | 2115 | 2283 | 2351 | 2204 | 2089 | 2126 | 2468 | 2881 | 2637 | 2636
|  |  |  | 関西 | 11551 | 10753 | 10505 | 12030 | 12791 | 12619 | 10771 | 10325 | 11240 | 12945 | 12122 | 11882
|  |  |  | 中国 | 4854 | 4429 | 4427 | 4857 | 5252 | 5067 | 4494 | 4394 | 4958 | 5556 | 5290 | 5132
|  |  |  | 四国 | 2084 | 1976 | 1959 | 2223 | 2404 | 2144 | 2005 | 1952 | 2178 | 2561 | 2291 | 2294
|  |  |  | 九州 | 6638 | 6225 | 6444 | 7012 | 7739 | 7388 | 6485 | 6265 | 6897 | 7623 | 7696 | 6969
|  |  |  | 沖縄 | 545 | 565 | 642 | 732 | 816 | 769 | 706 | 622 | 549 | 599 | 529 | 515
|  |  |  | 全国 | 69725 | 64869 | 64563 | 70565 | 75885 | 73803 | 65784 | 65128 | 71072 | 80537 | 77491 | 74929
|  |  | 家庭用その他 | 北海道 | 1226 | 1063 | 840 | 835 | 930 | 877 | 893 | 1057 | 1236 | 1798 | 1441 | 1372
|  |  |  | 東北 | 2576 | 2102 | 1779 | 1796 | 2088 | 1986 | 1856 | 2060 | 2612 | 3294 | 2993 | 3001
|  |  |  | 東京 | 8194 | 7201 | 6411 | 7021 | 8486 | 8290 | 6426 | 7324 | 8537 | 11128 | 10592 | 9820
|  |  |  | 中部 | 3471 | 2903 | 2239 | 2812 | 3237 | 3258 | 2690 | 2607 | 3268 | 4529 | 3967 | 3768
|  |  |  | 北陸 | 817 | 666 | 566 | 586 | 688 | 657 | 585 | 653 | 869 | 1262 | 1100 | 1033
|  |  |  | 関西 | 4457 | 3753 | 3013 | 3928 | 4448 | 4520 | 3367 | 3425 | 4142 | 5793 | 4902 | 4662
|  |  |  | 中国 | 1796 | 1396 | 1281 | 1451 | 1713 | 1664 | 1327 | 1373 | 1817 | 2355 | 2166 | 1971
|  |  |  | 四国 | 856 | 760 | 666 | 776 | 950 | 835 | 727 | 743 | 866 | 1245 | 1064 | 1000
|  |  |  | 九州 | 2669 | 2268 | 2296 | 2522 | 3041 | 2886 | 2252 | 2345 | 2887 | 3504 | 3645 | 2964
|  |  |  | 沖縄 | 238 | 244 | 281 | 327 | 374 | 350 | 311 | 261 | 234 | 299 | 242 | 231
|  |  |  | 全国 | 26300 | 22356 | 19372 | 22054 | 25955 | 25323 | 20434 | 21848 | 26468 | 35207 | 32112 | 29822
|  |  | 業務用 | 北海道 | 746 | 646 | 620 | 623 | 675 | 702 | 635 | 646 | 680 | 764 | 778 | 711
|  |  |  | 東北 | 1319 | 1172 | 1209 | 1306 | 1459 | 1371 | 1212 | 1244 | 1414 | 1550 | 1561 | 1451
|  |  |  | 東京 | 6179 | 5909 | 6363 | 6997 | 7783 | 7240 | 6276 | 5991 | 6404 | 6846 | 6899 | 6433
|  |  |  | 中部 | 1765 | 1679 | 1800 | 2022 | 2250 | 2181 | 1829 | 1703 | 1823 | 2002 | 2022 | 1886
|  |  |  | 北陸 | 369 | 376 | 398 | 477 | 515 | 419 | 372 | 381 | 455 | 482 | 445 | 448
|  |  |  | 関西 | 2688 | 2605 | 2842 | 3227 | 3544 | 3394 | 2828 | 2553 | 2737 | 2877 | 2972 | 2781
|  |  |  | 中国 | 882 | 807 | 875 | 999 | 1137 | 1081 | 876 | 815 | 879 | 954 | 981 | 911
|  |  |  | 四国 | 421 | 441 | 478 | 603 | 628 | 522 | 446 | 429 | 510 | 536 | 488 | 493
|  |  |  | 九州 | 1457 | 1404 | 1534 | 1759 | 2017 | 1900 | 1624 | 1403 | 1492 | 1651 | 1691 | 1525
|  |  |  | 沖縄 | 203 | 212 | 248 | 286 | 315 | 296 | 277 | 247 | 208 | 198 | 190 | 184
|  |  |  | 全国 | 16029 | 15251 | 16367 | 18299 | 20323 | 19106 | 16375 | 15412 | 16602 | 17860 | 18027 | 16823
|  |  | 産業用その他 | 北海道 | 670 | 628 | 645 | 661 | 686 | 680 | 728 | 689 | 665 | 699 | 687 | 691
|  |  |  | 東北 | 2676 | 2685 | 2777 | 2843 | 2844 | 2799 | 2814 | 2771 | 2856 | 2823 | 2751 | 2828
|  |  |  | 東京 | 7794 | 7709 | 8224 | 8597 | 8551 | 8542 | 8280 | 8058 | 8032 | 7788 | 7938 | 8062
|  |  |  | 中部 | 5174 | 5125 | 5564 | 5915 | 5543 | 5686 | 5595 | 5294 | 5255 | 5151 | 5297 | 5478
|  |  |  | 北陸 | 1077 | 1057 | 1151 | 1220 | 1148 | 1128 | 1132 | 1092 | 1144 | 1137 | 1092 | 1155
|  |  |  | 関西 | 4406 | 4395 | 4650 | 4875 | 4799 | 4705 | 4576 | 4347 | 4361 | 4275 | 4248 | 4439
|  |  |  | 中国 | 2176 | 2226 | 2271 | 2407 | 2402 | 2322 | 2291 | 2206 | 2262 | 2247 | 2143 | 2250
|  |  |  | 四国 | 807 | 775 | 815 | 844 | 826 | 787 | 832 | 780 | 802 | 780 | 739 | 801
|  |  |  | 九州 | 2512 | 2553 | 2614 | 2731 | 2681 | 2602 | 2609 | 2517 | 2518 | 2468 | 2360 | 2480
|  |  |  | 沖縄 | 104 | 109 | 113 | 119 | 127 | 123 | 118 | 114 | 107 | 102 | 97 | 100
|  |  |  | 全国 | 27396 | 27262 | 28824 | 30212 | 29607 | 29374 | 28975 | 27868 | 28002 | 27470 | 27352 | 28284
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの（一部過去のデータについては、日本電力調査委員会資料に基づく）。なお、- は、需要想定調書提出に際し、対象となっていないデータを示す。また、平均増減率は本機関が計算した値である。 2．最大需要電力は千kW、需要電力量は百万kWhの単位。 3．2015年度推定実績のうち、最大需要電力（夏季）は実績値である。 4．実績および推定実績の値は気温閏補正後の値で、今回の想定に際しての参考値として示したもの。 5．最大需要電力は、夏季は8月、冬季は1月に発生するものとした想定となっている。なお、第1年度については、各月の最大3日平均電力の想定となっている。 6．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。