## 公表添付①
別添２．全国及び供給区域ごとの需要想定（詳細表） | [25 empty] | 電力広域的運営推進機関
本報告書で記載した想定値及び過去の実績値を以下の詳細表に示す。 | [25 empty] | （百万kWh､千kW､％）
別添表２－1 年度別詳細 |  |  |  | 実績 | [10 empty] | 推定実績 | 想定 | [9 empty] | 平均増減率(%)
|  |  | 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2019～2029
| 最大需要電力（送電端） |  |  | 178489 | 169343 | 173756 | 156118 | 156523 | 157724 | 156900 | 156335 | 155760 | 157077 | 159701 | 158738 | 158960 | 158800 | 158491 | 158176 | 157872 | 157588 | 157284 | 157260 | 156955 | 156661 | -0.132
| 年負荷率 |  |  | 60.9 | 62.3 | 62.6 | 66.7 | 65.8 | 65.5 | 65.1 | 64.5 | 64.8 | 64.6 | 63.4 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | -
| 需要電力量合計（送電端） |  |  | 951761 | 924790 | 953379 | 912702 | 901967 | 904475 | 895125.99 | 883153 | 884431 | 889562 | 886503 | 879880 | 881791 | 881184 | 879783 | 878266.7694 | 876925.0839 | 875624.761 | 874359.0901 | 874798.0671 | 873430.6583 | 872052 | -0.089
| 需要電力量合計(需要端） |  |  | 903986 | 877184 | 908807 | 867627 | 859808 | 860492 | 851931.039 | 842022 | 843983 | 852071 | 847578 | 841069 | 842151 | 841586 | 840202 | 838743 | 837446 | 836189 | 834966 | 835377 | 834054 | 832720 | -0.1
| 需要電力量合計(使用端） |  |  | 902881 | 876087 | 907687 | 866543 | 858741 | 859433 | 850890.118 | 840988 | 842931 | 851032 | 846539 | 840028 | 841108 | 840544 | 839160 | 837703 | 836408 | 835152 | 833930 | 834342 | 833021 | 831688 | -0.1
|  | 家庭用その他 |  | 329768 | 329559 | 335302 | 322907 | 318675 | 316593 | 310695 | 306850 | 307353 | 309896 | 304797 | 304329 | 302905 | 301223 | 299715 | 298172 | 296592 | 294981 | 293339 | 291707 | 290050 | 288374 | -0.537
|  | 業務用 |  | 217358 | 215759 | 217479 | 201174 | 203759 | 204463 | 204823 | 204723 | 203945 | 204669 | 202755 | 202201 | 201799 | 201420 | 201405 | 201534 | 201715 | 201912 | 202128 | 202355 | 202591 | 202841 | 0.032
|  | 産業用その他 |  | 355754 | 330770 | 354908 | 342461 | 336305 | 338379 | 335373 | 329415 | 331633 | 336468 | 338987 | 333498 | 336404 | 337902 | 338041 | 337997 | 338101 | 338258 | 338463 | 340280 | 340380 | 340473 | 0.207
| 最大需要電力（送電端） | 夏季 | 北海道 | 4811 | 4557 | 4667 | 4537 | 4312 | 4320 | 4347 | 4318 | 4246 | 4149 | 4202 | 4231 | 4190 | 4180 | 4180 | 4190 | 4190 | 4190 | 4190 | 4200 | 4200 | 4200 | -0.074
|  |  | 東北 | 14545 | 13687 | 14019 | 11832 | 12560 | 12655 | 13033 | 12947 | 12975 | 12932 | 12966 | 13033 | 12950 | 12930 | 12890 | 12830 | 12770 | 12710 | 12650 | 12580 | 12510 | 12440 | -0.465
|  |  | 東京 | 60138 | 57662 | 58601 | 48194 | 51875 | 52224 | 51570 | 51919 | 51343 | 51990 | 53769 | 52890 | 53190 | 53070 | 53040 | 53020 | 52980 | 52950 | 52910 | 53020 | 52980 | 52950 | 0.011
|  |  | 中部 | 27089 | 25148 | 25904 | 24744 | 24274 | 24434 | 24348 | 24100 | 24530 | 24340 | 24733 | 24537 | 24640 | 24730 | 24620 | 24510 | 24400 | 24290 | 24180 | 24210 | 24110 | 24010 | -0.217
|  |  | 北陸 | 5383 | 5089 | 5237 | 4931 | 4923 | 4930 | 4918 | 4930 | 5009 | 5032 | 5039 | 4969 | 4970 | 4950 | 4930 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4900 | 4900 | 4900 | -0.14
|  |  | 関西 | 30829 | 29220 | 30353 | 28448 | 26482 | 27081 | 26546 | 26068 | 25658 | 26327 | 26383 | 26905 | 26720 | 26630 | 26530 | 26430 | 26340 | 26260 | 26170 | 26080 | 26000 | 25910 | -0.376
|  |  | 中国 | 11831 | 10866 | 11348 | 11023 | 10638 | 10607 | 10562 | 10443 | 10439 | 10453 | 10544 | 10416 | 10430 | 10460 | 10460 | 10447 | 10434 | 10421 | 10409 | 10396 | 10383 | 10370 | -0.044
|  |  | 四国 | 5571 | 5354 | 5483 | 5340 | 5038 | 5022 | 4985 | 5012 | 5015 | 5082 | 5042 | 4879 | 4980 | 4960 | 4940 | 4920 | 4910 | 4900 | 4880 | 4870 | 4850 | 4840 | -0.08
|  |  | 九州 | 16904 | 16367 | 16717 | 15678 | 15012 | 15066 | 15182 | 15145 | 15084 | 15310 | 15523 | 15378 | 15390 | 15380 | 15380 | 15390 | 15400 | 15410 | 15430 | 15440 | 15450 | 15460 | 0.053
|  |  | 沖縄 | 1388 | 1393 | 1427 | 1391 | 1409 | 1385 | 1409 | 1453 | 1461 | 1462 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1521 | 1529 | 1538 | 1547 | 1555 | 1564 | 1572 | 1581 | 0.527
|  |  | 全国 | 178489 | 169343 | 173756 | 156118 | 156523 | 157724 | 156900 | 156335 | 155760 | 157077 | 159701 | 158738 | 158960 | 158800 | 158491 | 158176 | 157872 | 157588 | 157284 | 157260 | 156955 | 156661 | -0.132
|  | 冬季 | 北海道 | 5325 | 5454 | 5420 | 5259 | 5142 | 5147 | 5116 | 5031 | 5139 | 5007 | 5159 | 5000 | 5000 | 4980 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 5000 | 5000 | 5000 | 5010 | 0.02
|  |  | 東北 | 13245 | 14040 | 14201 | 13144 | 13110 | 13079 | 13325 | 13291 | 13602 | 13637 | 13713 | 13710 | 13690 | 13660 | 13620 | 13580 | 13540 | 13500 | 13460 | 13420 | 13380 | 13340 | -0.273
| 年負荷率 | 夏季 | 北海道 | 81.7 | 84.9 | 84.4 | 86.9 | 88.1 | 86.7 | 84.2 | 83.5 | 84.2 | 86.2 | 83.7 | 82.6 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 84.3 | 84.3 | 84.4 | 84.4 | 84.3 | 84.3 | 84.4 | -
|  |  | 東北 | 68.1 | 70.4 | 70.4 | 76.8 | 74.6 | 74.4 | 71.8 | 71.6 | 72.2 | 72.7 | 72.8 | 71.8 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.6 | 72.7 | 72.8 | 72.9 | 73.1 | 73.3 | 73.5 | -
|  |  | 東京 | 59.4 | 60.5 | 60.4 | 68 | 63.5 | 63.4 | 63.5 | 62.1 | 62.6 | 62.5 | 59.9 | 60.3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | -
|  |  | 中部 | 57.7 | 59.2 | 60.3 | 62 | 62.2 | 62.3 | 61.9 | 61.9 | 61.4 | 62.6 | 62.4 | 62.2 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.5 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | -
|  |  | 北陸 | 62.6 | 64.4 | 66 | 68.8 | 66.8 | 67.4 | 67.9 | 67.6 | 67.2 | 68.1 | 66.8 | 66.3 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.7 | 66.7 | 66.8 | 66.8 | 66.7 | -
|  |  | 関西 | 58.5 | 60.2 | 60.5 | 63 | 65.2 | 63.4 | 63.7 | 63.3 | 64.2 | 62.6 | 62.2 | 61.2 | 61.5 | 61.5 | 61.6 | 61.6 | 61.7 | 61.7 | 61.8 | 61.8 | 61.9 | 61.9 | -
|  |  | 中国 | 62.6 | 65.3 | 65.8 | 65.8 | 66.2 | 66.9 | 66.8 | 66.9 | 67.2 | 66.4 | 65.8 | 65.9 | 66.1 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | -
|  |  | 四国 | 62.6 | 62.8 | 63.3 | 64 | 65.2 | 64.8 | 64.4 | 63.1 | 62.6 | 62.3 | 61.5 | 63.3 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.9 | 61.8 | 61.8 | 61.9 | 61.8 | 61.9 | 61.9 | -
|  |  | 九州 | 60.9 | 61.6 | 62 | 64.9 | 66.7 | 66.5 | 65.4 | 65.2 | 65.6 | 64.8 | 63.5 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | -
|  |  | 沖縄 | 63.8 | 63.3 | 62 | 63.3 | 62.1 | 64.1 | 63.1 | 61.3 | 61.4 | 61.6 | 59.5 | 60.2 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 61 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 61 | 60.9 | -
|  |  | 全国 | 60.9 | 62.3 | 62.6 | 66.7 | 65.8 | 65.5 | 65.1 | 64.5 | 64.8 | 64.6 | 63.4 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | -
|  | 冬季 | 北海道 | 73.8 | 70.9 | 72.7 | 74.9 | 73.9 | 72.7 | 71.5 | 71.7 | 69.6 | 71.4 | 68.1 | 69.9 | 70.7 | 70.8 | 70.7 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.7 | 70.8 | 70.8 | 70.7 | -
|  |  | 東北 | 74.8 | 68.6 | 69.5 | 69.1 | 71.5 | 72 | 70.3 | 69.7 | 68.8 | 68.9 | 68.8 | 68.3 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | -
| （送電端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 34413 | 33892 | 34494 | 34526 | 33274 | 32803 | 32073 | 31592 | 31334 | 31326 | 30793 | 30622 | 30981 | 30902 | 30920 | 30936 | 30954 | 30970 | 30988 | 31004 | 31022 | 31038 | 0.135
|  |  | 東北 | 86746 | 84389 | 86499 | 79601 | 82063 | 82466 | 82027 | 81181 | 82023 | 82321 | 82686 | 81977 | 82253 | 82109 | 81855 | 81601 | 81346 | 81090 | 80835 | 80579 | 80322 | 80066 | -0.236
|  |  | 東京 | 312786 | 305575 | 310030 | 287253 | 288511 | 289980 | 286932 | 282644 | 281759 | 284842 | 282339 | 279292 | 279703 | 279058 | 278950 | 278809 | 278650 | 278478 | 278288 | 279021 | 278849 | 278675 | -0.022
|  |  | 中部 | 137016 | 130386 | 136726 | 134282 | 132234 | 133377 | 131980 | 130683 | 131975 | 133431 | 135227 | 133799 | 134405 | 134999 | 134463 | 133927 | 133390 | 132854 | 132317 | 132677 | 132140 | 131598 | -0.166
|  |  | 北陸 | 29498 | 28723 | 30297 | 29712 | 28825 | 29117 | 29247 | 29197 | 29484 | 29997 | 29504 | 28844 | 29062 | 28956 | 28870 | 28724 | 28712 | 28699 | 28688 | 28677 | 28667 | 28651 | -0.067
|  |  | 関西 | 157913 | 154180 | 160851 | 157076 | 151300 | 150455 | 148106 | 144581 | 144403 | 144326 | 143839 | 144160 | 143913 | 143540 | 143134 | 142733 | 142373 | 142017 | 141658 | 141299 | 140941 | 140583 | -0.251
|  |  | 中国 | 64843 | 62112 | 65461 | 63549 | 61684 | 62179 | 61841.99 | 61236 | 61475 | 60799 | 60787 | 60174 | 60357 | 60621 | 60677 | 60619 | 60561 | 60503 | 60444 | 60386 | 60328 | 60270 | 0.016
|  |  | 四国 | 30565 | 29438 | 30419 | 29926 | 28759 | 28509 | 28110 | 27714 | 27493 | 27755 | 27178 | 27049 | 26967 | 26865 | 26749 | 26673 | 26598 | 26524 | 26449 | 26374 | 26299 | 26228 | -0.308
|  |  | 九州 | 90222 | 88376 | 90847 | 89069 | 87653 | 87816 | 87019 | 86529 | 86624 | 86882 | 86331 | 86051 | 86144 | 86072 | 86047 | 86079.7694 | 86130.0839 | 86231.761 | 86391.0901 | 86434.0671 | 86468.6583 | 86503 | 0.052
|  |  | 沖縄 | 7759 | 7719 | 7755 | 7708 | 7664 | 7773 | 7790 | 7796 | 7861 | 7883 | 7819 | 7912 | 8006 | 8062 | 8118 | 8165 | 8211 | 8258 | 8301 | 8347 | 8394 | 8440 | 0.648
|  |  | 全国 | 951761 | 924790 | 953379 | 912702 | 901967 | 904475 | 895125.99 | 883153 | 884431 | 889562 | 886503 | 879880 | 881791 | 881184 | 879783 | 878266.7694 | 876925.0839 | 875624.761 | 874359.0901 | 874798.0671 | 873430.6583 | 872052 | -0.089
| （需要端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 32238 | 31732 | 32352 | 32037 | 31134 | 30773 | 30248 | 29728 | 29747 | 29618 | 29350 | 29060 | 29401 | 29326 | 29343 | 29358 | 29375 | 29391 | 29408 | 29423 | 29440 | 29455 | 0.135
|  |  | 東北 | 81815 | 79686 | 82097 | 74670 | 77306 | 77682 | 77503 | 76710 | 77713 | 78344 | 78524 | 77632 | 77844 | 77708 | 77468 | 77227 | 76986 | 76744 | 76502 | 76260 | 76017 | 75774 | -0.242
|  |  | 東京 | 297992 | 291167 | 298046 | 274196 | 276242 | 277216 | 274280 | 271034 | 270831 | 273778 | 271416 | 268912 | 268493 | 267897 | 267770 | 267635 | 267482 | 267317 | 267134 | 267835 | 267670 | 267503 | -0.053
|  |  | 中部 | 130618 | 124102 | 130395 | 128199 | 126588 | 127241 | 126095 | 125051 | 126262 | 128507 | 129547 | 128180 | 128935 | 129505 | 128969 | 128433 | 127897 | 127361 | 126826 | 127150 | 126614 | 126071 | -0.166
|  |  | 北陸 | 28214 | 27322 | 29019 | 28442 | 27601 | 27793 | 27871 | 27814 | 28258 | 28722 | 28401 | 27695 | 27812 | 27711 | 27629 | 27489 | 27477 | 27465 | 27454 | 27444 | 27434 | 27419 | -0.1
|  |  | 関西 | 149789 | 145935 | 152614 | 149262 | 144054 | 142827 | 140239 | 137214 | 136507 | 138048 | 136571 | 136994 | 136769 | 136421 | 136042 | 135666 | 135324 | 134985 | 134644 | 134303 | 133963 | 133622 | -0.249
|  |  | 中国 | 61609 | 58644 | 61907 | 60325 | 58609 | 58893 | 58636.039 | 58123 | 58557 | 58034 | 57891 | 57375 | 57520 | 57754 | 57795 | 57744 | 57692 | 57641 | 57591 | 57540 | 57488 | 57437 | 0.011
|  |  | 四国 | 28721 | 27605 | 28560 | 28182 | 27172 | 26937 | 26593 | 26233 | 26086 | 26266 | 25763 | 25637 | 25510 | 25412 | 25304 | 25233 | 25162 | 25092 | 25021 | 24950 | 24879 | 24812 | -0.327
|  |  | 九州 | 85573 | 83604 | 86363 | 84929 | 83767 | 83658 | 82986 | 82618 | 82438 | 83140 | 82586 | 81972 | 82181 | 82113 | 82089 | 82120 | 82168 | 82265 | 82417 | 82458 | 82491 | 82524 | 0.067
|  |  | 沖縄 | 7417 | 7387 | 7454 | 7385 | 7335 | 7472 | 7480 | 7497 | 7584 | 7614 | 7529 | 7612 | 7686 | 7739 | 7793 | 7838 | 7883 | 7928 | 7969 | 8014 | 8058 | 8103 | 0.627
|  |  | 全国 | 903986 | 877184 | 908807 | 867627 | 859808 | 860492 | 851931.039 | 842022 | 843983 | 852071 | 847578 | 841069 | 842151 | 841586 | 840202 | 838743 | 837446 | 836189 | 834966 | 835377 | 834054 | 832720 | -0.1
| （使用端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 32176 | 31670 | 32289 | 31974 | 31072 | 30711 | 30188 | 29669 | 29686 | 29558 | 29291 | 29000 | 29341 | 29266 | 29283 | 29298 | 29315 | 29331 | 29348 | 29363 | 29380 | 29395 | 0.135
|  |  | 東北 | 81732 | 79603 | 82009 | 74586 | 77222 | 77598 | 77419 | 76624 | 77624 | 78253 | 78435 | 77543 | 77755 | 77619 | 77379 | 77138 | 76897 | 76655 | 76413 | 76171 | 75928 | 75685 | -0.242
|  |  | 東京 | 297560 | 290736 | 297603 | 273771 | 275823 | 276806 | 273879 | 270638 | 270431 | 273383 | 271013 | 268514 | 268090 | 267494 | 267367 | 267232 | 267079 | 266914 | 266731 | 267432 | 267267 | 267100 | -0.053
|  |  | 中部 | 130471 | 123955 | 130246 | 128050 | 126438 | 127087 | 125943 | 124899 | 126110 | 128357 | 129398 | 128029 | 128785 | 129355 | 128819 | 128283 | 127747 | 127211 | 126675 | 126999 | 126463 | 125920 | -0.166
|  |  | 北陸 | 28186 | 27293 | 28988 | 28412 | 27572 | 27765 | 27843 | 27787 | 28231 | 28694 | 28374 | 27668 | 27784 | 27683 | 27601 | 27461 | 27449 | 27437 | 27426 | 27416 | 27406 | 27391 | -0.101
|  |  | 関西 | 149608 | 145760 | 152440 | 149095 | 143892 | 142667 | 140082 | 137061 | 136354 | 137896 | 136423 | 136848 | 136625 | 136279 | 135901 | 135527 | 135187 | 134849 | 134510 | 134170 | 133832 | 133492 | -0.248
|  |  | 中国 | 61554 | 58590 | 61852 | 60274 | 58558 | 58842 | 58586.118 | 58072 | 58505 | 57983 | 57840 | 57324 | 57468 | 57701 | 57741 | 57690 | 57638 | 57587 | 57537 | 57486 | 57434 | 57383 | 0.01
|  |  | 四国 | 28684 | 27569 | 28524 | 28147 | 27138 | 26903 | 26559 | 26200 | 26053 | 26234 | 25732 | 25602 | 25475 | 25377 | 25269 | 25198 | 25127 | 25057 | 24986 | 24915 | 24844 | 24777 | -0.327
|  |  | 九州 | 85498 | 83529 | 86287 | 84854 | 83696 | 83587 | 82916 | 82546 | 82358 | 83065 | 82509 | 81893 | 82104 | 82036 | 82012 | 82043 | 82091 | 82188 | 82340 | 82381 | 82414 | 82447 | 0.067
|  |  | 沖縄 | 7412 | 7382 | 7449 | 7380 | 7330 | 7467 | 7475 | 7492 | 7579 | 7609 | 7524 | 7607 | 7681 | 7734 | 7788 | 7833 | 7878 | 7923 | 7964 | 8009 | 8053 | 8098 | 0.627
|  |  | 全国 | 902881 | 876087 | 907687 | 866543 | 858741 | 859433 | 850890.118 | 840988 | 842931 | 851032 | 846539 | 840028 | 841108 | 840544 | 839160 | 837703 | 836408 | 835152 | 833930 | 834342 | 833021 | 831688 | -0.1
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの（一部過去のデータについては、日本電力調査委員会資料に基づく）。なお、- は、需要想定調書提出に際し、対象となっていないデータを示す。また、平均増減率は本機関が計算した値である。 2．最大需要電力は千kW、需要電力量は百万kWhの単位。 3．2019年度推定実績のうち、最大需要電力（夏季）は実績値である。 4．実績および推定実績の値は気温閏補正後の値で、今回の想定に際しての参考値として示したもの。 5．最大需要電力は、夏季は8月、冬季は1月に発生するものとした想定となっている。 6．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。

## 公表添付②
電力広域的運営推進機関
別添表２－２ 需要電力量（使用端）用途別 |  |  |  |  | （百万kWh）
想定
|  | 年度 | 2020 | 2021 | 2029
需要電力量（使用端） | 家庭用その他 | 北海道 | 13174 | 13083 | 12599
|  | 東北 | 27418 | 27195 | 25331
|  | 東京 | 98050 | 97322 | 93144
|  | 中部 | 38989 | 38865 | 36477
|  | 北陸 | 9156 | 9112 | 8814
|  | 関西 | 49798 | 49501 | 47153
|  | 中国 | 19818 | 19753 | 19140
|  | 四国 | 10312 | 10236 | 9734
|  | 九州 | 32727 | 32655 | 32291
|  | 沖縄 | 3463 | 3501 | 3691
|  | 全国 | 302905 | 301223 | 288374
| 業務用 | 北海道 | 8220 | 8209 | 8626
|  | 東北 | 16093 | 16002 | 15463
|  | 東京 | 77382 | 77334 | 79168
|  | 中部 | 22180 | 22134 | 21995
|  | 北陸 | 4891 | 4857 | 4721
|  | 関西 | 34564 | 34519 | 34480
|  | 中国 | 10887 | 10869 | 10871
|  | 四国 | 5757 | 5737 | 5667
|  | 九州 | 18959 | 18881 | 18851
|  | 沖縄 | 2866 | 2878 | 2999
|  | 全国 | 201799 | 201420 | 202841
| 産業用その他 | 北海道 | 7947 | 7974 | 8170
|  | 東北 | 34244 | 34422 | 34891
|  | 東京 | 92658 | 92838 | 94788
|  | 中部 | 67616 | 68356 | 67448
|  | 北陸 | 13737 | 13714 | 13856
|  | 関西 | 52263 | 52259 | 51859
|  | 中国 | 26763 | 27079 | 27372
|  | 四国 | 9406 | 9404 | 9376
|  | 九州 | 30418 | 30500 | 31305
|  | 沖縄 | 1352 | 1356 | 1408
|  | 全国 | 336404 | 337902 | 340473
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの。 2．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。

## 公表添付③
別添表２－３ ①供給区域需要想定（第1年度 月別詳細） | [15 empty] | 電力広域的運営推進機関
（百万kWh､千kW）
2020年度(想定:第1年度)
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 最大需要電力（送電端） |  | 北海道 | 4000 | 3620 | 3640 | 4100 | 4190 | 3940 | 4370 | 4550 | 4900 | 5000 | 4930 | 4550
|  |  | 東北 | 10570 | 9850 | 10620 | 12670 | 12950 | 11590 | 10580 | 11800 | 13160 | 13690 | 13540 | 12580
|  |  | 東京 | 38520 | 37280 | 41200 | 53190 | 53190 | 45520 | 37810 | 40190 | 44540 | 47750 | 47750 | 43350
|  |  | 中部 | 18680 | 18870 | 20340 | 24640 | 24640 | 22580 | 19670 | 19450 | 21900 | 22970 | 22970 | 20980
|  |  | 北陸 | 3860 | 3670 | 4030 | 4970 | 4970 | 4420 | 3735 | 4120 | 4675 | 4920 | 4920 | 4555
|  |  | 関西 | 18100 | 18630 | 21350 | 26720 | 26720 | 23060 | 19080 | 19840 | 23840 | 24590 | 24590 | 21910
|  |  | 中国 | 7450 | 7500 | 8230 | 10430 | 10430 | 9120 | 7810 | 8360 | 10090 | 10330 | 10330 | 9120
|  |  | 四国 | 3460 | 3480 | 3970 | 4980 | 4980 | 4350 | 3590 | 3700 | 4590 | 4590 | 4590 | 4100
|  |  | 九州 | 10400 | 10560 | 12020 | 15390 | 15390 | 13270 | 11310 | 11540 | 14730 | 14930 | 14930 | 12700
|  |  | 沖縄 | 1032 | 1211 | 1428 | 1473 | 1500 | 1458 | 1304 | 1115 | 984 | 1025 | 1013 | 953
|  |  | 全国 | 116072 | 114671 | 126828 | 158563 | 158960 | 139308 | 119259 | 124665 | 143409 | 149795 | 149563 | 134798
| （送電端） 需要電力量合計 |  | 北海道 | 2421 | 2262 | 2193 | 2334 | 2408 | 2217 | 2398 | 2633 | 3124 | 3221 | 2912 | 2858
|  |  | 東北 | 6433 | 5904 | 6179 | 6737 | 6716 | 6084 | 6168 | 6765 | 7862 | 8327 | 7721 | 7357
|  |  | 東京 | 20781 | 20749 | 21185 | 24048 | 25535 | 22291 | 21421 | 22045 | 25437 | 27054 | 24686 | 24471
|  |  | 中部 | 10087 | 9870 | 10573 | 11933 | 12081 | 11063 | 10474 | 10617 | 11872 | 12572 | 11629 | 11634
|  |  | 北陸 | 2264 | 2144 | 2161 | 2466 | 2478 | 2269 | 2209 | 2335 | 2671 | 2855 | 2615 | 2595
|  |  | 関西 | 10595 | 10671 | 11244 | 12877 | 13566 | 11716 | 10952 | 11143 | 12786 | 13567 | 12470 | 12326
|  |  | 中国 | 4516 | 4486 | 4695 | 5259 | 5461 | 4743 | 4580 | 4799 | 5585 | 5780 | 5305 | 5148
|  |  | 四国 | 2027 | 1996 | 2098 | 2398 | 2480 | 2155 | 2077 | 2091 | 2411 | 2563 | 2335 | 2336
|  |  | 九州 | 6335 | 6374 | 6780 | 7929 | 8059 | 7077 | 6566 | 6731 | 7765 | 8189 | 7261 | 7078
|  |  | 沖縄 | 574 | 651 | 748 | 861 | 847 | 766 | 690 | 584 | 586 | 594 | 536 | 570
|  |  | 全国 | 66033 | 65107 | 67856 | 76842 | 79631 | 70381 | 67535 | 69743 | 80099 | 84722 | 77470 | 76373
| 需要電力量（使用端） | 合計 | 北海道 | 2458 | 2313 | 2048 | 2234 | 2246 | 2125 | 2178 | 2387 | 2677 | 3160 | 2793 | 2722
|  |  | 東北 | 6645 | 5959 | 5743 | 5941 | 6269 | 6026 | 5846 | 6021 | 6805 | 7784 | 7456 | 7260
|  |  | 東京 | 21986 | 19625 | 20249 | 21953 | 24183 | 23139 | 20630 | 20140 | 22139 | 25129 | 25001 | 23916
|  |  | 中部 | 10420 | 9500 | 10044 | 10803 | 11441 | 11281 | 10131 | 9936 | 10537 | 11528 | 11913 | 11251
|  |  | 北陸 | 2262 | 2103 | 2051 | 2276 | 2347 | 2222 | 2069 | 2159 | 2402 | 2750 | 2585 | 2558
|  |  | 関西 | 10815 | 10229 | 10181 | 11442 | 13075 | 11836 | 10621 | 10405 | 10828 | 13106 | 12237 | 11850
|  |  | 中国 | 4656 | 4321 | 4305 | 4702 | 5161 | 4855 | 4429 | 4403 | 4799 | 5601 | 5207 | 5029
|  |  | 四国 | 1994 | 1960 | 1932 | 2166 | 2355 | 2109 | 1965 | 1911 | 2101 | 2475 | 2245 | 2262
|  |  | 九州 | 6543 | 6012 | 6205 | 6882 | 7727 | 7371 | 6431 | 6218 | 6669 | 7545 | 7571 | 6930
|  |  | 沖縄 | 552 | 569 | 647 | 756 | 824 | 791 | 714 | 620 | 559 | 589 | 541 | 518
|  |  | 全国 | 68331 | 62591 | 63405 | 69155 | 75628 | 71755 | 65014 | 64200 | 69516 | 79667 | 77549 | 74296
|  | 家庭用その他 | 北海道 | 1186 | 1059 | 795 | 844 | 897 | 853 | 862 | 1056 | 1199 | 1676 | 1420 | 1327
|  |  | 東北 | 2602 | 2008 | 1693 | 1736 | 1995 | 1879 | 1813 | 1955 | 2456 | 3333 | 3024 | 2924
|  |  | 東京 | 8481 | 6509 | 6140 | 6788 | 8343 | 8005 | 6712 | 6745 | 8357 | 11120 | 10804 | 10046
|  |  | 中部 | 3356 | 2600 | 2525 | 2705 | 3414 | 3265 | 2582 | 2742 | 3306 | 4251 | 4493 | 3750
|  |  | 北陸 | 821 | 665 | 553 | 571 | 667 | 626 | 556 | 660 | 830 | 1149 | 1067 | 991
|  |  | 関西 | 3936 | 3509 | 3056 | 3637 | 4913 | 4030 | 3361 | 3593 | 3908 | 5998 | 5142 | 4715
|  |  | 中国 | 1688 | 1360 | 1198 | 1387 | 1753 | 1521 | 1308 | 1410 | 1731 | 2429 | 2112 | 1921
|  |  | 四国 | 829 | 760 | 651 | 747 | 958 | 814 | 715 | 723 | 854 | 1207 | 1052 | 1002
|  |  | 九州 | 2660 | 2170 | 2154 | 2477 | 3061 | 2838 | 2222 | 2306 | 2769 | 3517 | 3595 | 2958
|  |  | 沖縄 | 244 | 246 | 283 | 349 | 382 | 371 | 320 | 262 | 237 | 284 | 249 | 235
|  |  | 全国 | 25803 | 20886 | 19048 | 21241 | 26383 | 24202 | 20451 | 21452 | 25647 | 34964 | 32958 | 29869
|  | 業務用 | 北海道 | 650 | 623 | 618 | 697 | 670 | 611 | 632 | 677 | 776 | 798 | 733 | 735
|  |  | 東北 | 1291 | 1158 | 1192 | 1316 | 1383 | 1299 | 1193 | 1237 | 1443 | 1568 | 1567 | 1446
|  |  | 東京 | 6002 | 5750 | 6182 | 6823 | 7575 | 7031 | 6127 | 5872 | 6265 | 6713 | 6742 | 6300
|  |  | 中部 | 1714 | 1623 | 1732 | 1957 | 2188 | 2095 | 1767 | 1647 | 1745 | 1930 | 1962 | 1820
|  |  | 北陸 | 350 | 356 | 373 | 464 | 492 | 401 | 359 | 367 | 428 | 465 | 419 | 417
|  |  | 関西 | 2667 | 2506 | 2737 | 3064 | 3483 | 3323 | 2830 | 2583 | 2663 | 2921 | 2972 | 2815
|  |  | 中国 | 826 | 781 | 846 | 964 | 1096 | 1038 | 857 | 795 | 860 | 970 | 961 | 893
|  |  | 四国 | 402 | 430 | 471 | 565 | 575 | 504 | 436 | 420 | 488 | 523 | 472 | 471
|  |  | 九州 | 1441 | 1361 | 1460 | 1654 | 1935 | 1886 | 1606 | 1406 | 1430 | 1601 | 1661 | 1518
|  |  | 沖縄 | 202 | 215 | 247 | 285 | 315 | 296 | 275 | 244 | 211 | 201 | 193 | 183
|  |  | 全国 | 15545 | 14803 | 15858 | 17789 | 19712 | 18484 | 16082 | 15248 | 16309 | 17690 | 17682 | 16598
|  | 産業用その他 | 北海道 | 622 | 631 | 635 | 693 | 679 | 661 | 684 | 654 | 702 | 686 | 640 | 660
|  |  | 東北 | 2752 | 2793 | 2858 | 2889 | 2891 | 2848 | 2840 | 2829 | 2906 | 2883 | 2865 | 2890
|  |  | 東京 | 7503 | 7366 | 7927 | 8342 | 8265 | 8103 | 7791 | 7523 | 7517 | 7296 | 7455 | 7570
|  |  | 中部 | 5350 | 5277 | 5787 | 6141 | 5839 | 5921 | 5782 | 5547 | 5486 | 5347 | 5458 | 5681
|  |  | 北陸 | 1091 | 1082 | 1125 | 1241 | 1188 | 1195 | 1154 | 1132 | 1144 | 1136 | 1099 | 1150
|  |  | 関西 | 4212 | 4214 | 4388 | 4741 | 4679 | 4483 | 4430 | 4229 | 4257 | 4187 | 4123 | 4320
|  |  | 中国 | 2142 | 2180 | 2261 | 2351 | 2312 | 2296 | 2264 | 2198 | 2208 | 2202 | 2134 | 2215
|  |  | 四国 | 763 | 770 | 810 | 854 | 822 | 791 | 814 | 768 | 759 | 745 | 721 | 789
|  |  | 九州 | 2442 | 2481 | 2591 | 2751 | 2731 | 2647 | 2603 | 2506 | 2470 | 2427 | 2315 | 2454
|  |  | 沖縄 | 106 | 109 | 117 | 122 | 128 | 124 | 120 | 114 | 111 | 105 | 99 | 99
|  |  | 全国 | 26983 | 26903 | 28499 | 30125 | 29534 | 29069 | 28482 | 27500 | 27560 | 27014 | 26909 | 27828
②供給区域需要想定（第2年度 月別詳細）
（千kW）
2021年度(想定:第2年度)
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 最大需要電力（送電端） |  | 北海道 | 3990 | 3610 | 3630 | 4090 | 4180 | 3930 | 4360 | 4530 | 4880 | 4980 | 4910 | 4530
|  |  | 東北 | 10550 | 9840 | 10600 | 12650 | 12930 | 11570 | 10560 | 11770 | 13130 | 13660 | 13510 | 12550
|  |  | 東京 | 38450 | 37200 | 41120 | 53070 | 53070 | 45420 | 37740 | 40100 | 44430 | 47620 | 47620 | 43260
|  |  | 中部 | 18750 | 18940 | 20410 | 24730 | 24730 | 22660 | 19740 | 19520 | 21980 | 23050 | 23050 | 21060
|  |  | 北陸 | 3845 | 3655 | 4015 | 4950 | 4950 | 4400 | 3720 | 4105 | 4655 | 4900 | 4900 | 4535
|  |  | 関西 | 18050 | 18580 | 21290 | 26630 | 26630 | 23000 | 19030 | 19780 | 23780 | 24490 | 24490 | 21860
|  |  | 中国 | 7470 | 7520 | 8250 | 10460 | 10460 | 9140 | 7830 | 8390 | 10110 | 10360 | 10360 | 9140
|  |  | 四国 | 3450 | 3470 | 3950 | 4960 | 4960 | 4330 | 3580 | 3680 | 4570 | 4570 | 4570 | 4080
|  |  | 九州 | 10400 | 10550 | 12010 | 15380 | 15380 | 13260 | 11300 | 11540 | 14720 | 14920 | 14920 | 12690
|  |  | 沖縄 | 1039 | 1219 | 1438 | 1483 | 1510 | 1468 | 1312 | 1122 | 991 | 1031 | 1019 | 959
|  |  | 全国 | 115994 | 114584 | 126713 | 158403 | 158800 | 139178 | 119172 | 124537 | 143246 | 149581 | 149349 | 134664
注）1． 本資料は需要想定調書提出データを集約したもの。 2．最大需要電力は千kW、需要電力量は百万kWhの単位。 3．端数処理の関係で合計と一致しない場合がある。