## 記載例
| 入力箇所(期待容量登録時) | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
期待容量等算定諸元一覧（応札年度：2023年度）※
※落札した場合、制度適用期間中の全ての年度において、当算定諸元一覧で算定した期待容量が契約容量や金額計算に用いられます。
| 対象電源種 | 【新設・リプレース】：水力（揚水のみ）、蓄電池
<会社名>
| 項目 | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
| 電源等識別番号 | 0
| 容量を提供する 電源等の区分 | 安定電源
| 新設/リプレース | 新設
| 電源種 | 蓄電池
リプレースに係る補足情報
| エリア名 | 東京
| 設備容量(送電端) | 50000 | [11 empty] | kW
| 本オークションに参加可能な設備容量 (送電端) | 50000 | [11 empty] | kW
| 各月の発電可能電力 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | kW
| 各月の発電可能時間 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | h
| 各月の上池容量または蓄電池容量 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | kWh
| 各月の調整係数 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 98.19% | 97.05% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 94.37% | 100% | 99.9% | 100% | 71.78% | %
| 期待容量 | 4月: 29031 | kW
| 各月の管理容量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | kW
| 各月の発電可能時間 (応札容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | h
| 各月の上池容量または蓄電池容量 (応札容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | kWh
| 各月の調整係数 (応札容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 94.99% | 93.89% | 97.65% | 100% | 100% | 100% | 97.68% | 91.27% | 97.8% | 98.33% | 97.5% | 94.49% | %
| 応札容量 | 4月: 9697 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2023/12/1～12/12)に容量市場システムに登録して下さい。
・電源等識別番号については、電源等情報に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
・容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
・発電方式の区分については、「揚水(純揚水)」もしくは「蓄電池」を選択してください。
・エリア名については、電源等情報に登録した「エリア名」を記載して下さい。
・本オークションに参加可能な設備容量(送電端)については、電源等情報登録様式に記載した値としてください。
・各月の発電可能電力(期待容量算出用)については、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)から大気温及びダム水位低下等の影響による能力減分を差し引いた値を記載ください。
・各月の発電可能時間(期待容量算出用)については、各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)の範囲内で最大出力で発電した場合に運転可能な継続時間(3以上の整数)を記載して下さい。
・各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が長期脱炭素電源オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧登録受付期間中(2024/1/31～2/7)に容量市場システムに登録して下さい。
・各月の管理容量については、制度適用年数の間でのダムもしくは蓄電池運用のリスク（運用による劣化に伴う蓄電池の容量減を含む）を踏まえ、同月の各月の応札出力を上限に任意に記載して下さい。
・各月の発電可能時間(応札容量算出用)については、ダムもしくは蓄電池の運用リスク（運用による劣化に伴う蓄電池の容量減を含む）を踏まえ、任意の継続時間(整数)を記載して下さい。
※ただし、その際には各月の上池容量または蓄電池容量(応札容量算出用)が、同月の各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)以下となるようにする必要があります
・各月の上池容量または蓄電池容量(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・応札の結果落札した場合、制度適用期間中の全ての年度において、当算定諸元一覧で算定した期待容量が契約容量や金額計算に用いられます。
2023年度 応札用
システムで発行された識別番号を入力
リストから選択
リストから選択
リストから選択
1万kW以上の整数値で入力してください
本オークションに参加可能な設備容量(送電端)以下の整数値で入力してください
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して期待容量を計算します
3h～24hの間の整数値を入力してください。
【期待容量登録時】
入力不要です(エラー表示は無視してください)
【応札容量登録時】
各月の発電可能電力以下の整数値を入力してください
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します
この値が、各月のアセスメント対象容量となります
【期待容量登録時】
入力不要です(エラー表示は無視してください)
【応札容量登録時】
3h～24hの間の整数値を入力してください
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します
【応札容量登録時】
「各月の上池容量または蓄電池容量(応札容量算出用)」(33行目)が、「各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)」(24行目)以下の数値となるよう、各月の管理容量(29行目)および各月の発電可能時間(31行目)を入力してください

## 入力シート
| 入力箇所(期待容量登録時) | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
期待容量等算定諸元一覧（応札年度：2023年度）※
※落札した場合、制度適用期間中の全ての年度において、当算定諸元一覧で算定した期待容量が契約容量や金額計算に用いられます。
| 対象電源種 | 【新設・リプレース】：水力（揚水のみ）、蓄電池
<会社名>
| 項目 | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
| 容量を提供する 電源等の区分 | 安定電源
新設/リプレース
電源種
リプレースに係る補足情報
エリア名
| 設備容量(送電端) | [12 empty] | kW
| 本オークションに参加可能な設備容量 (送電端) | [12 empty] | kW
| 各月の発電可能電力 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
| 各月の発電可能時間 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
h
| 各月の上池容量または蓄電池容量 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
| 各月の調整係数 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
| 期待容量 | 4月: 0 | kW
| 各月の管理容量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
| 各月の発電可能時間 (応札容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
h
| 各月の上池容量または蓄電池容量 (応札容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
| 各月の調整係数 (応札容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
| 応札容量 | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2023/12/1～12/12)に容量市場システムに登録して下さい。
・電源等識別番号については、電源等情報に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
・容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
・発電方式の区分については、「揚水(純揚水)」もしくは「蓄電池」を選択してください。
・エリア名については、電源等情報に登録した「エリア名」を記載して下さい。
・本オークションに参加可能な設備容量(送電端)については、電源等情報登録様式に記載した値としてください。
・各月の発電可能電力(期待容量算出用)については、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)から大気温及びダム水位低下等の影響による能力減分を差し引いた値を記載ください。
・各月の発電可能時間(期待容量算出用)については、各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)の範囲内で最大出力で発電した場合に運転可能な継続時間(3以上の整数)を記載して下さい。
・各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が長期脱炭素電源オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧登録受付期間中(2024/1/31～2/7)に容量市場システムに登録して下さい。
・各月の管理容量については、制度適用年数の間でのダムもしくは蓄電池運用のリスク（運用による劣化に伴う蓄電池の容量減を含む）を踏まえ、同月の各月の応札出力を上限に任意に記載して下さい。
・各月の発電可能時間(応札容量算出用)については、ダムもしくは蓄電池の運用リスク（運用による劣化に伴う蓄電池の容量減を含む）を踏まえ、任意の継続時間(整数)を記載して下さい。
※ただし、その際には各月の上池容量または蓄電池容量(応札容量算出用)が、同月の各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)以下となるようにする必要があります
・各月の上池容量または蓄電池容量(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・応札の結果落札した場合、制度適用期間中の全ての年度において、当算定諸元一覧で算定した期待容量が契約容量や金額計算に用いられます。
2023年度 応札用

## webにUP時は非表示にする⇒ (hidden)
年度更新時に数値をアップデートする必要があるのは、以下の2シート
計算用(期待容量)
調整係数一覧
また、以下のシートの注釈を修正する必要があるので注意(現状、変更すべき箇所は朱太字としている)
記載例
入力

## 入力 (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2027年度）
＜対象：水力（純揚水のみ）、蓄電池＞
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分
発電方式の区分
エリア名 |  | 0
本オークションに参加可能な設備容量(送電端) |  | 0 | [11 empty] | kW
各月の送電または 放電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
各月の運転または 放電継続時間 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | h
各月の上池容量または 各月の蓄電池容量 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
各月の調整係数 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
期待容量 |  | 4月: 0 | kW
各月の管理容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
各月の運転または 放電継続時間 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | h
各月の上池容量または 各月の蓄電池容量 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
各月の調整係数 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
応札容量 |  | 4月: 0 | kW
外部連携ツール取り込み位置
13行目、28行目、30行目
計算用シート読み込み位置
13行目、16行目、19行目、25行目、28行目、34行目
ROUND関数で容量提供事業者の入力値を四捨五入する。
ROUND関数で容量提供事業者の入力値を四捨五入する。
ROUND関数で容量提供事業者の入力値を四捨五入する。
ROUND関数で容量提供事業者の入力値を四捨五入する。

## 計算用(期待容量) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能) | ＜考え方＞
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 別ファイルの年間調整係数算定と同様の計算式であり、事業者による各月供給力を元に、
①必要供給力(安定電源) | [11 empty] | 年間調整係数を算定する仕組み。
4月 | 4639.9609 | 11378.1784 | 40649.0322 | 18069.6554 | 4749.1327 | 17870.4722 | 7496.1343 | 3723.3387 | 12222.7062
5月 | 4216.3281 | 10573.9971 | 38782.6352 | 18255.2396 | 4426.4279 | 18052.3123 | 7408.7323 | 3712.5136 | 12406.4388 |  |  | ＜入力手順＞
6月 | 4192.7985 | 11446.4497 | 44295.1713 | 19974.2926 | 4889.1704 | 20675.9432 | 8131.3928 | 4242.8755 | 14114.1176 |  |  | 揚水の供給力算定ファイルの年間調整係数シートの下記の値を入力する。
7月 | 4765.1626 | 13682.2406 | 56675.0408 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699
8月 | 4894.56 | 14053.263 | 56672.83 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699
9月 | 4588.7162 | 12644.2355 | 48137.4849 | 22875.2101 | 5272.0181 | 22759.8821 | 9237.6102 | 4675.8212 | 15583.4644
10月 | 4615.2513 | 11195.5328 | 40635.7473 | 19378.4818 | 4596.9151 | 18578.3981 | 7735.0784 | 3918.1613 | 13284.6489
11月 | 5284.8299 | 12550.708 | 42312.7133 | 19007.3234 | 5035.3081 | 18879.8555 | 8454.9613 | 4004.7524 | 13583.7917
12月 | 5684.923 | 14058.732 | 46734.8177 | 21556.6067 | 5759.9874 | 23011.7431 | 10164.7611 | 4989.7103 | 17070.9404
1月 | 5862.62 | 14738.267 | 50201.4291 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274
2月 | 5815.5508 | 14503.4342 | 50203.4379 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274
3月 | 5309.5394 | 13177.0972 | 45726.8311 | 20257.5474 | 5558.9397 | 20907.3898 | 9027.7665 | 4372.7572 | 14623.1988
②容量市場調達量 | 北海道: 148008.0214
③再エネ各月kW
4月 | 1063.4886 | 3913.1353 | 2617.5124 | 2094.4033 | 1315.4786 | 2088.6958 | 1019.7168 | 677.3656 | 1012.6335
5月 | 1163.6842 | 4242.6765 | 4027.5682 | 2607.7768 | 1305.537 | 2915.9364 | 1596.2014 | 1011.6001 | 1429.1793
6月 | 1171.556 | 4134.8227 | 4998.2206 | 3261.4771 | 1122.5296 | 3410.3392 | 1724.2943 | 1059.6477 | 1987.9228
7月 | 854.1044 | 3988.1112 | 5974.929 | 3975.3707 | 1214.9637 | 3969.6178 | 2453.1225 | 1404.7859 | 1939.6247
8月 | 866.6413 | 4611.2696 | 6362.8734 | 4146.4627 | 1122.8175 | 3866.8164 | 2453.2828 | 1471.7801 | 2183.5163
9月 | 782.1843 | 3504.3849 | 4620.5142 | 2878.6687 | 934.7195 | 2832.4963 | 1628.0426 | 1085.384 | 1695.9756
10月 | 738.4808 | 3065.8668 | 3521.4455 | 2419.8352 | 829.8229 | 2136.7697 | 1341.0788 | 900.6025 | 1507.0978
11月 | 1018.7508 | 2733.6835 | 1493.4592 | 1069.8798 | 929.5386 | 1022.3866 | 450.7718 | 439.8046 | 1007.8751
12月 | 880.6962 | 3288.476 | 1501.5982 | 1446.4149 | 1051.8587 | 1497.4371 | 843.8054 | 629.2694 | 1235.9442
1月 | 691.6563 | 3376.3601 | 1635.6856 | 1391.3928 | 895.0947 | 1432.8479 | 923.4235 | 661.6667 | 1292.7324
2月 | 841.862 | 3697.515 | 1370.2476 | 1178.0444 | 913.4832 | 1431.7896 | 837.0302 | 643.6539 | 1277.734
3月 | 831.1159 | 3242.0497 | 1651.2496 | 1398.469 | 1070.3792 | 1523.5368 | 890.7741 | 697.8359 | 1356.8898
④必要供給力(再エネ除き)
4月 | 3576.4722 | 7465.0431 | 38031.5197 | 15975.2521 | 3433.6541 | 15781.7764 | 6476.4175 | 3045.9731 | 11210.0727
5月 | 3052.6439 | 6331.3206 | 34755.0671 | 15647.4627 | 3120.8908 | 15136.3759 | 5812.5308 | 2700.9135 | 10977.2595
6月 | 3021.2425 | 7311.627 | 39296.9508 | 16712.8154 | 3766.6408 | 17265.604 | 6407.0984 | 3183.2279 | 12126.1948
7月 | 3911.0582 | 9694.1294 | 50700.1118 | 20296.5693 | 4702.6153 | 22665.4222 | 7888.5235 | 3942.1041 | 16132.1452
8月 | 4027.9187 | 9441.9934 | 50309.9566 | 20125.4773 | 4794.7615 | 22768.2236 | 7888.3632 | 3875.1099 | 15888.2536
9月 | 3806.532 | 9139.8507 | 43516.9707 | 19996.5414 | 4337.2986 | 19927.3858 | 7609.5677 | 3590.4372 | 13887.4888
10月 | 3876.7704 | 8129.666 | 37114.3018 | 16958.6465 | 3767.0922 | 16441.6285 | 6393.9996 | 3017.5588 | 11777.5511
11月 | 4266.0791 | 9817.0245 | 40819.254 | 17937.4436 | 4105.7695 | 17857.4689 | 8004.1894 | 3564.9478 | 12575.9166
12月 | 4804.2268 | 10770.256 | 45233.2195 | 20110.1918 | 4708.1288 | 21514.306 | 9320.9558 | 4360.4409 | 15834.9962
1月 | 5170.9637 | 11361.9069 | 48565.7435 | 21483.8173 | 5327.6453 | 23023.9292 | 9349.1332 | 4328.0436 | 15980.695
2月 | 4973.6888 | 10805.9192 | 48833.1904 | 21697.1657 | 5309.2568 | 23024.9874 | 9435.5264 | 4346.0564 | 15995.6934
3月 | 4478.4235 | 9935.0475 | 44075.5815 | 18859.0784 | 4488.5604 | 19383.853 | 8136.9925 | 3674.9214 | 13266.309
⑤揚水供給力 | [9 empty] | 合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑥最小期待量からの増分除き
4月 | 3576.4722 | 7465.0431 | 38031.5197 | 15975.2521 | 3433.6541 | 15781.7764 | 6476.4175 | 3045.9731 | 11210.0727
5月 | 3052.6439 | 6331.3206 | 34755.0671 | 15647.4627 | 3120.8908 | 15136.3759 | 5812.5308 | 2700.9135 | 10977.2595
6月 | 3021.2425 | 7311.627 | 39296.9508 | 16712.8154 | 3766.6408 | 17265.604 | 6407.0984 | 3183.2279 | 12126.1948
7月 | 3911.0582 | 9694.1294 | 50700.1118 | 20296.5693 | 4702.6153 | 22665.4222 | 7888.5235 | 3942.1041 | 16132.1452
8月 | 4027.9187 | 9441.9934 | 50309.9566 | 20125.4773 | 4794.7615 | 22768.2236 | 7888.3632 | 3875.1099 | 15888.2536
9月 | 3806.532 | 9139.8507 | 43516.9707 | 19996.5414 | 4337.2986 | 19927.3858 | 7609.5677 | 3590.4372 | 13887.4888
10月 | 3876.7704 | 8129.666 | 37114.3018 | 16958.6465 | 3767.0922 | 16441.6285 | 6393.9996 | 3017.5588 | 11777.5511
11月 | 4266.0791 | 9817.0245 | 40819.254 | 17937.4436 | 4105.7695 | 17857.4689 | 8004.1894 | 3564.9478 | 12575.9166
12月 | 4804.2268 | 10770.256 | 45233.2195 | 20110.1918 | 4708.1288 | 21514.306 | 9320.9558 | 4360.4409 | 15834.9962
1月 | 5170.9637 | 11361.9069 | 48565.7435 | 21483.8173 | 5327.6453 | 23023.9292 | 9349.1332 | 4328.0436 | 15980.695
2月 | 4973.6888 | 10805.9192 | 48833.1904 | 21697.1657 | 5309.2568 | 23024.9874 | 9435.5264 | 4346.0564 | 15995.6934
3月 | 4478.4235 | 9935.0475 | 44075.5815 | 18859.0784 | 4488.5604 | 19383.853 | 8136.9925 | 3674.9214 | 13266.309
⑦停止可能量 | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 43011.8405
5月 | 北海道: 50473.5565
6月 | 北海道: 38916.6197
7月 | 北海道: 8075.3425
8月 | 北海道: 8887.9635
9月 | 北海道: 22195.9486
10月 | 北海道: 40530.8065
11月 | 北海道: 29059.928
12月 | 北海道: 11351.2997
1月 | 北海道: 3416.1439
2月 | 北海道: 3586.5371
3月 | 北海道: 21709.2543
月換算 | 北海道: 1.9
⑧カウント可能な設備量 | 北海道: 4.8506e-12; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑨期待容量(単位：kW) | 北海道: 4.8506e-09
(参考)調整係数(%)
Note on A3: ※変動電源と同じ値になる ファイル名： 【2031】3hケース揚水各月年間調整係数算定.ver2.xlsm ※「●h」が異なっていても値は同じ。 データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「必要供給力」に記載の値（V24～AD35） ファイル保管場所： \\172.18.25.72\容量市場_長期市場\10_システム・ツール\参加登録\期待容量等算定諸元一覧_更新版\作業中\調整係数（供給信頼度評価T⇒）
Note on A17: ファイル名： 【2031】3hケース揚水各月年間調整係数算定.ver2.xlsm ※「●h」が異なっていても値は同じ。 データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「Cace_No 1」の年間設備量の値（T4） ※考え方※ 揚水の安定電源代替価値を、調整係数として表現している。 このため、揚水全なし（Cace_No 1）の年間設備量を基準に、揚水が入ることで減少する年間設備量（安定電源）と、入れた揚水量の比率から、調整係数を求める。 （減少する安定電源量と、入れた揚水量が１：１なら、調整係数は100%） 揚水は、再エネの余剰分をポンプ原資にするので、再エネは全入れとする。 （再エネ余剰がない場合、安定電源をポンプ原資にするので、揚水の調整係数は悪くなる） ファイル保管場所： \\172.18.25.72\容量市場_長期市場\10_システム・ツール\参加登録\期待容量等算定諸元一覧_更新版\作業中\調整係数（供給信頼度評価T⇒）
Note on A19: ※変動電源と同じ値になる ファイル名： 【2031】3hケース揚水各月年間調整係数算定.ver2.xlsm ※「●h」が異なっていても値は同じ。 データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「再エネ供給力」に記載の値（V38～AD49） ファイル保管場所： \\172.18.25.72\容量市場_長期市場\10_システム・ツール\参加登録\期待容量等算定諸元一覧_更新版\作業中\調整係数（供給信頼度評価T⇒）
※注意※
EUEチームの資料は１月はじまりの表となっている場合があるので、貼り付け時には1行目が何月になっているかを確認する事。
※注意※
EUEチームの資料は１月はじまりの表となっている場合があるので、貼り付け時には1行目が何月になっているかを確認する事。
2023共計作成用調整係数
（2032年度断面）
2023共計作成用調整係数
（2032年度断面）
2023共計作成用調整係数
（2032年度断面）

## 計算用(応札容量) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①必要供給力(安定電源)
4月 | 4639.9609 | 11378.1784 | 40649.0322 | 18069.6554 | 4749.1327 | 17870.4722 | 7496.1343 | 3723.3387 | 12222.7062
5月 | 4216.3281 | 10573.9971 | 38782.6352 | 18255.2396 | 4426.4279 | 18052.3123 | 7408.7323 | 3712.5136 | 12406.4388
6月 | 4192.7985 | 11446.4497 | 44295.1713 | 19974.2926 | 4889.1704 | 20675.9432 | 8131.3928 | 4242.8755 | 14114.1176
7月 | 4765.1626 | 13682.2406 | 56675.0408 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699
8月 | 4894.56 | 14053.263 | 56672.83 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699
9月 | 4588.7162 | 12644.2355 | 48137.4849 | 22875.2101 | 5272.0181 | 22759.8821 | 9237.6102 | 4675.8212 | 15583.4644
10月 | 4615.2513 | 11195.5328 | 40635.7473 | 19378.4818 | 4596.9151 | 18578.3981 | 7735.0784 | 3918.1613 | 13284.6489
11月 | 5284.8299 | 12550.708 | 42312.7133 | 19007.3234 | 5035.3081 | 18879.8555 | 8454.9613 | 4004.7524 | 13583.7917
12月 | 5684.923 | 14058.732 | 46734.8177 | 21556.6067 | 5759.9874 | 23011.7431 | 10164.7611 | 4989.7103 | 17070.9404
1月 | 5862.62 | 14738.267 | 50201.4291 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274
2月 | 5815.5508 | 14503.4342 | 50203.4379 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274
3月 | 5309.5394 | 13177.0972 | 45726.8311 | 20257.5474 | 5558.9397 | 20907.3898 | 9027.7665 | 4372.7572 | 14623.1988
②再エネ除きの調達量 | 北海道: 148008.0214
③再エネ各月kW
4月 | 1063.4886 | 3913.1353 | 2617.5124 | 2094.4033 | 1315.4786 | 2088.6958 | 1019.7168 | 677.3656 | 1012.6335
5月 | 1163.6842 | 4242.6765 | 4027.5682 | 2607.7768 | 1305.537 | 2915.9364 | 1596.2014 | 1011.6001 | 1429.1793
6月 | 1171.556 | 4134.8227 | 4998.2206 | 3261.4771 | 1122.5296 | 3410.3392 | 1724.2943 | 1059.6477 | 1987.9228
7月 | 854.1044 | 3988.1112 | 5974.929 | 3975.3707 | 1214.9637 | 3969.6178 | 2453.1225 | 1404.7859 | 1939.6247
8月 | 866.6413 | 4611.2696 | 6362.8734 | 4146.4627 | 1122.8175 | 3866.8164 | 2453.2828 | 1471.7801 | 2183.5163
9月 | 782.1843 | 3504.3849 | 4620.5142 | 2878.6687 | 934.7195 | 2832.4963 | 1628.0426 | 1085.384 | 1695.9756
10月 | 738.4808 | 3065.8668 | 3521.4455 | 2419.8352 | 829.8229 | 2136.7697 | 1341.0788 | 900.6025 | 1507.0978
11月 | 1018.7508 | 2733.6835 | 1493.4592 | 1069.8798 | 929.5386 | 1022.3866 | 450.7718 | 439.8046 | 1007.8751
12月 | 880.6962 | 3288.476 | 1501.5982 | 1446.4149 | 1051.8587 | 1497.4371 | 843.8054 | 629.2694 | 1235.9442
1月 | 691.6563 | 3376.3601 | 1635.6856 | 1391.3928 | 895.0947 | 1432.8479 | 923.4235 | 661.6667 | 1292.7324
2月 | 841.862 | 3697.515 | 1370.2476 | 1178.0444 | 913.4832 | 1431.7896 | 837.0302 | 643.6539 | 1277.734
3月 | 831.1159 | 3242.0497 | 1651.2496 | 1398.469 | 1070.3792 | 1523.5368 | 890.7741 | 697.8359 | 1356.8898
④必要供給力(再エネ除き)
4月 | 3576.4722 | 7465.0431 | 38031.5197 | 15975.2521 | 3433.6541 | 15781.7764 | 6476.4175 | 3045.9731 | 11210.0727
5月 | 3052.6439 | 6331.3206 | 34755.0671 | 15647.4627 | 3120.8908 | 15136.3759 | 5812.5308 | 2700.9135 | 10977.2595
6月 | 3021.2425 | 7311.627 | 39296.9508 | 16712.8154 | 3766.6408 | 17265.604 | 6407.0984 | 3183.2279 | 12126.1948
7月 | 3911.0582 | 9694.1294 | 50700.1118 | 20296.5693 | 4702.6153 | 22665.4222 | 7888.5235 | 3942.1041 | 16132.1452
8月 | 4027.9187 | 9441.9934 | 50309.9566 | 20125.4773 | 4794.7615 | 22768.2236 | 7888.3632 | 3875.1099 | 15888.2536
9月 | 3806.532 | 9139.8507 | 43516.9707 | 19996.5414 | 4337.2986 | 19927.3858 | 7609.5677 | 3590.4372 | 13887.4888
10月 | 3876.7704 | 8129.666 | 37114.3018 | 16958.6465 | 3767.0922 | 16441.6285 | 6393.9996 | 3017.5588 | 11777.5511
11月 | 4266.0791 | 9817.0245 | 40819.254 | 17937.4436 | 4105.7695 | 17857.4689 | 8004.1894 | 3564.9478 | 12575.9166
12月 | 4804.2268 | 10770.256 | 45233.2195 | 20110.1918 | 4708.1288 | 21514.306 | 9320.9558 | 4360.4409 | 15834.9962
1月 | 5170.9637 | 11361.9069 | 48565.7435 | 21483.8173 | 5327.6453 | 23023.9292 | 9349.1332 | 4328.0436 | 15980.695
2月 | 4973.6888 | 10805.9192 | 48833.1904 | 21697.1657 | 5309.2568 | 23024.9874 | 9435.5264 | 4346.0564 | 15995.6934
3月 | 4478.4235 | 9935.0475 | 44075.5815 | 18859.0784 | 4488.5604 | 19383.853 | 8136.9925 | 3674.9214 | 13266.309
⑤揚水供給力 | [9 empty] | 合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑥最小期待量からの増分除き
4月 | 3576.4722 | 7465.0431 | 38031.5197 | 15975.2521 | 3433.6541 | 15781.7764 | 6476.4175 | 3045.9731 | 11210.0727
5月 | 3052.6439 | 6331.3206 | 34755.0671 | 15647.4627 | 3120.8908 | 15136.3759 | 5812.5308 | 2700.9135 | 10977.2595
6月 | 3021.2425 | 7311.627 | 39296.9508 | 16712.8154 | 3766.6408 | 17265.604 | 6407.0984 | 3183.2279 | 12126.1948
7月 | 3911.0582 | 9694.1294 | 50700.1118 | 20296.5693 | 4702.6153 | 22665.4222 | 7888.5235 | 3942.1041 | 16132.1452
8月 | 4027.9187 | 9441.9934 | 50309.9566 | 20125.4773 | 4794.7615 | 22768.2236 | 7888.3632 | 3875.1099 | 15888.2536
9月 | 3806.532 | 9139.8507 | 43516.9707 | 19996.5414 | 4337.2986 | 19927.3858 | 7609.5677 | 3590.4372 | 13887.4888
10月 | 3876.7704 | 8129.666 | 37114.3018 | 16958.6465 | 3767.0922 | 16441.6285 | 6393.9996 | 3017.5588 | 11777.5511
11月 | 4266.0791 | 9817.0245 | 40819.254 | 17937.4436 | 4105.7695 | 17857.4689 | 8004.1894 | 3564.9478 | 12575.9166
12月 | 4804.2268 | 10770.256 | 45233.2195 | 20110.1918 | 4708.1288 | 21514.306 | 9320.9558 | 4360.4409 | 15834.9962
1月 | 5170.9637 | 11361.9069 | 48565.7435 | 21483.8173 | 5327.6453 | 23023.9292 | 9349.1332 | 4328.0436 | 15980.695
2月 | 4973.6888 | 10805.9192 | 48833.1904 | 21697.1657 | 5309.2568 | 23024.9874 | 9435.5264 | 4346.0564 | 15995.6934
3月 | 4478.4235 | 9935.0475 | 44075.5815 | 18859.0784 | 4488.5604 | 19383.853 | 8136.9925 | 3674.9214 | 13266.309
⑦停止可能量 | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 43011.8405
5月 | 北海道: 50473.5565
6月 | 北海道: 38916.6197
7月 | 北海道: 8075.3425
8月 | 北海道: 8887.9635
9月 | 北海道: 22195.9486
10月 | 北海道: 40530.8065
11月 | 北海道: 29059.928
12月 | 北海道: 11351.2997
1月 | 北海道: 3416.1439
2月 | 北海道: 3586.5371
3月 | 北海道: 21709.2543
月換算 | 北海道: 1.9
⑧カウント可能な設備量 | 北海道: 4.8506e-12; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑨期待容量(単位：kW) | 北海道: 4.8506e-09
(参考)調整係数(%)

## 調整係数一覧 (hidden)
エリア別調整係数 | [12 empty] | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
北海道 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 98.35% | 96.83% | 99.65% | 100% | 100% | 100% | 98.96% | 94.77% | 100% | 99.71% | 100% | 97.36%
19 | 98.35% | 96.83% | 99.65% | 100% | 100% | 100% | 98.96% | 94.77% | 100% | 99.71% | 100% | 97.36%
18 | 98.35% | 96.83% | 99.65% | 100% | 100% | 100% | 98.96% | 94.77% | 100% | 99.71% | 100% | 97.36%
17 | 98.35% | 96.83% | 99.65% | 100% | 100% | 100% | 98.96% | 94.77% | 100% | 99.71% | 100% | 97.36%
16 | 98.35% | 96.83% | 99.65% | 100% | 100% | 100% | 98.96% | 94.77% | 100% | 99.71% | 100% | 97.36%
15 | 98.35% | 96.83% | 99.65% | 100% | 100% | 100% | 98.96% | 94.77% | 100% | 99.71% | 100% | 97.36%
14 | 98.35% | 96.83% | 99.65% | 100% | 100% | 100% | 98.96% | 94.77% | 100% | 99.71% | 100% | 97.36%
13 | 98.35% | 96.83% | 99.65% | 100% | 100% | 100% | 98.96% | 94.77% | 100% | 99.71% | 100% | 97.36%
12 | 98.35% | 96.83% | 99.65% | 100% | 100% | 100% | 98.96% | 94.77% | 100% | 99.71% | 100% | 97.36%
11 | 98.18% | 96.57% | 99.65% | 100% | 100% | 100% | 98.96% | 94.68% | 100% | 99.71% | 100% | 97.36%
10 | 97.52% | 95.77% | 99.63% | 100% | 100% | 100% | 98.95% | 94.09% | 100% | 99.71% | 99.66% | 96.81%
9 | 96.35% | 94.42% | 98.63% | 100% | 100% | 100% | 98.29% | 93% | 99.37% | 99.4% | 98.34% | 95.66%
8 | 94.68% | 92.53% | 96.68% | 100% | 100% | 100% | 96.99% | 91.41% | 97.63% | 98.29% | 96.24% | 93.91%
7 | 92.5% | 90.1% | 93.76% | 99.89% | 99.68% | 98.95% | 95.05% | 89.33% | 95.07% | 96.36% | 93.37% | 91.55%
6 | 89.82% | 87.12% | 89.89% | 96.99% | 97.08% | 95.89% | 92.48% | 86.75% | 91.71% | 93.63% | 89.73% | 88.59%
5 | 86.64% | 83.59% | 85.05% | 93.04% | 93.54% | 91.78% | 89.26% | 83.67% | 87.53% | 90.08% | 85.3% | 85.02%
4 | 82.96% | 79.52% | 79.24% | 88.03% | 89.06% | 86.64% | 85.39% | 80.09% | 82.53% | 85.73% | 80.11% | 80.85%
3 | 78.78% | 74.91% | 72.48% | 81.96% | 83.64% | 80.47% | 80.89% | 76.02% | 76.73% | 80.57% | 74.14% | 76.08%
2 | 74.09% | 69.76% | 64.75% | 74.83% | 77.28% | 73.26% | 75.75% | 71.45% | 70.11% | 74.59% | 67.39% | 70.7%
1 | 68.9% | 64.06% | 56.06% | 66.64% | 69.98% | 65.01% | 69.97% | 66.38% | 62.68% | 67.81% | 59.87% | 64.72%
東北 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 98.33% | 97.29% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 94.69% | 100% | 99.37% | 100% | 97.49%
19 | 98.33% | 97.29% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 94.69% | 100% | 99.37% | 100% | 97.49%
18 | 98.33% | 97.29% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 94.69% | 100% | 99.37% | 100% | 97.49%
17 | 98.33% | 97.29% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 94.69% | 100% | 99.37% | 100% | 97.49%
16 | 98.33% | 97.29% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 94.69% | 100% | 99.37% | 100% | 97.49%
15 | 98.33% | 97.29% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 94.69% | 100% | 99.37% | 100% | 97.49%
14 | 98.33% | 97.29% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 94.69% | 100% | 99.37% | 100% | 97.49%
13 | 98.33% | 97.29% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 94.69% | 100% | 99.37% | 100% | 97.49%
12 | 98.33% | 97.29% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 94.69% | 100% | 99.37% | 100% | 97.49%
11 | 98.18% | 96.98% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 94.69% | 100% | 99.37% | 100% | 97.46%
10 | 97.52% | 96.24% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 98.78% | 94.17% | 99.74% | 99.37% | 99.84% | 96.91%
9 | 96.36% | 95.08% | 99% | 100% | 100% | 100% | 98.1% | 93.12% | 98.7% | 99.03% | 98.71% | 95.85%
8 | 94.69% | 93.5% | 97.21% | 100% | 100% | 100% | 96.86% | 91.54% | 97.05% | 98.05% | 96.88% | 94.27%
7 | 92.53% | 91.49% | 94.49% | 99.94% | 99.97% | 99.3% | 95.05% | 89.43% | 94.8% | 96.44% | 94.36% | 92.17%
6 | 89.86% | 89.05% | 90.83% | 97.57% | 97.5% | 96.25% | 92.67% | 86.78% | 91.94% | 94.2% | 91.14% | 89.56%
5 | 86.69% | 86.19% | 86.24% | 94.34% | 94.11% | 92.13% | 89.72% | 83.6% | 88.47% | 91.33% | 87.23% | 86.42%
4 | 83.02% | 82.9% | 80.71% | 90.23% | 89.81% | 86.94% | 86.2% | 79.89% | 84.4% | 87.82% | 82.63% | 82.77%
3 | 78.85% | 79.19% | 74.25% | 85.25% | 84.59% | 80.7% | 82.11% | 75.65% | 79.72% | 83.68% | 77.33% | 78.6%
2 | 74.17% | 75.06% | 66.85% | 79.41% | 78.45% | 73.38% | 77.45% | 70.88% | 74.43% | 78.9% | 71.33% | 73.91%
1 | 69% | 70.5% | 58.51% | 72.7% | 71.4% | 65.01% | 72.22% | 65.57% | 68.54% | 73.49% | 64.64% | 68.71%
東京 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 98.71% | 98.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.04% | 100% | 99.76% | 100% | 97.7%
19 | 98.71% | 98.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.04% | 100% | 99.76% | 100% | 97.7%
18 | 98.71% | 98.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.04% | 100% | 99.76% | 100% | 97.7%
17 | 98.71% | 98.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.04% | 100% | 99.76% | 100% | 97.7%
16 | 98.71% | 98.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.04% | 100% | 99.76% | 100% | 97.7%
15 | 98.71% | 98.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.04% | 100% | 99.76% | 100% | 97.7%
14 | 98.71% | 98.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.04% | 100% | 99.76% | 100% | 97.7%
13 | 98.71% | 98.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.04% | 100% | 99.76% | 100% | 97.7%
12 | 98.71% | 98.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.04% | 100% | 99.76% | 100% | 97.7%
11 | 98.71% | 98.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.28% | 100% | 99.76% | 100% | 97.7%
10 | 98.69% | 98.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.47% | 100% | 99.76% | 100% | 97.02%
9 | 97.4% | 96.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85% | 88.62% | 100% | 98.19% | 100% | 95.08%
8 | 94.86% | 94.06% | 97.8% | 100% | 100% | 100% | 97.39% | 84.71% | 97.98% | 95% | 97.2% | 91.88%
7 | 91.05% | 89.61% | 92.88% | 99.96% | 99.15% | 98.47% | 93.29% | 79.76% | 94.78% | 90.18% | 92.81% | 87.4%
6 | 85.99% | 83.58% | 85.98% | 94.95% | 93.49% | 92.66% | 87.54% | 73.77% | 90.43% | 83.74% | 86.86% | 81.67%
5 | 79.66% | 75.99% | 77.1% | 88.09% | 85.81% | 84.86% | 80.14% | 66.72% | 84.93% | 75.67% | 79.37% | 74.66%
4 | 72.07% | 66.82% | 66.24% | 79.38% | 76.13% | 75.05% | 71.1% | 58.63% | 78.28% | 65.98% | 70.31% | 66.39%
3 | 63.22% | 56.07% | 53.41% | 68.83% | 64.43% | 63.25% | 60.41% | 49.49% | 70.47% | 54.66% | 59.7% | 56.86%
2 | 53.1% | 43.75% | 38.59% | 56.43% | 50.73% | 49.44% | 48.07% | 39.3% | 61.51% | 41.72% | 47.54% | 46.05%
1 | 41.73% | 29.85% | 21.8% | 42.17% | 35.01% | 33.63% | 34.09% | 28.06% | 51.4% | 27.15% | 33.82% | 33.99%
中部 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 98.3% | 97.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.11% | 94.81% | 100% | 97.62% | 100% | 97.57%
19 | 98.3% | 97.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.11% | 94.81% | 100% | 97.62% | 100% | 97.57%
18 | 98.3% | 97.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.11% | 94.81% | 100% | 97.62% | 100% | 97.57%
17 | 98.3% | 97.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.11% | 94.81% | 100% | 97.62% | 100% | 97.57%
16 | 98.3% | 97.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.11% | 94.81% | 100% | 97.62% | 100% | 97.57%
15 | 98.3% | 97.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.11% | 94.81% | 100% | 97.62% | 100% | 97.57%
14 | 98.3% | 97.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.11% | 94.81% | 100% | 97.62% | 100% | 97.57%
13 | 98.3% | 97.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.11% | 94.81% | 100% | 97.62% | 100% | 97.57%
12 | 98.3% | 97.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.11% | 94.81% | 100% | 97.62% | 100% | 97.57%
11 | 98.3% | 97.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.11% | 94.81% | 100% | 97.62% | 100% | 97.57%
10 | 97.87% | 96.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.11% | 94.49% | 100% | 96.67% | 100% | 97.22%
9 | 96.77% | 95.25% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 98.51% | 93.49% | 99.15% | 94.66% | 99.06% | 96.21%
8 | 95.01% | 93.49% | 97.89% | 100% | 100% | 100% | 97.21% | 91.8% | 97.22% | 91.57% | 97.19% | 94.53%
7 | 92.58% | 91.13% | 94.81% | 100% | 99.89% | 99.36% | 95.19% | 89.43% | 94.41% | 87.42% | 94.51% | 92.2%
6 | 89.49% | 88.19% | 90.53% | 97.41% | 96.37% | 95.97% | 92.48% | 86.37% | 90.72% | 82.2% | 91.03% | 89.21%
5 | 85.74% | 84.66% | 85.05% | 93.68% | 91.56% | 91.37% | 89.05% | 82.63% | 86.15% | 75.91% | 86.74% | 85.56%
4 | 81.31% | 80.55% | 78.38% | 88.95% | 85.46% | 85.58% | 84.92% | 78.2% | 80.71% | 68.55% | 81.64% | 81.25%
3 | 76.23% | 75.85% | 70.51% | 83.2% | 78.06% | 78.6% | 80.09% | 73.09% | 74.39% | 60.12% | 75.74% | 76.28%
2 | 70.48% | 70.56% | 61.45% | 76.44% | 69.37% | 70.41% | 74.54% | 67.29% | 67.19% | 50.63% | 69.04% | 70.65%
1 | 64.06% | 64.68% | 51.19% | 68.67% | 59.39% | 61.04% | 68.3% | 60.81% | 59.12% | 40.07% | 61.52% | 64.37%
北陸 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 98.44% | 97.3% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 98.91% | 94.73% | 100% | 99.69% | 100% | 97.51%
19 | 98.44% | 97.3% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 98.91% | 94.73% | 100% | 99.69% | 100% | 97.51%
18 | 98.44% | 97.3% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 98.91% | 94.73% | 100% | 99.69% | 100% | 97.51%
17 | 98.44% | 97.3% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 98.91% | 94.73% | 100% | 99.69% | 100% | 97.51%
16 | 98.44% | 97.3% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 98.91% | 94.73% | 100% | 99.69% | 100% | 97.51%
15 | 98.44% | 97.3% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 98.91% | 94.73% | 100% | 99.69% | 100% | 97.51%
14 | 98.44% | 97.3% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 98.91% | 94.73% | 100% | 99.69% | 100% | 97.51%
13 | 98.44% | 97.3% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 98.91% | 94.73% | 100% | 99.69% | 100% | 97.51%
12 | 98.44% | 97.3% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 98.91% | 94.73% | 100% | 99.69% | 100% | 97.51%
11 | 98.12% | 96.96% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 98.91% | 94.63% | 100% | 99.69% | 100% | 97.45%
10 | 97.37% | 96.21% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 98.83% | 94.04% | 99.74% | 99.69% | 99.9% | 96.89%
9 | 96.17% | 95.05% | 98.97% | 100% | 100% | 100% | 98.17% | 92.98% | 98.7% | 99.47% | 98.74% | 95.81%
8 | 94.53% | 93.49% | 97.22% | 100% | 100% | 100% | 96.91% | 91.43% | 97.05% | 98.48% | 96.91% | 94.24%
7 | 92.45% | 91.51% | 94.53% | 99.19% | 99.31% | 99.26% | 95.07% | 89.4% | 94.8% | 96.74% | 94.43% | 92.16%
6 | 89.93% | 89.13% | 90.92% | 96.26% | 97.34% | 96.13% | 92.64% | 86.88% | 91.94% | 94.23% | 91.29% | 89.58%
5 | 86.98% | 86.34% | 86.37% | 92.33% | 94.7% | 91.92% | 89.62% | 83.88% | 88.47% | 90.95% | 87.49% | 86.49%
4 | 83.58% | 83.15% | 80.89% | 87.4% | 91.38% | 86.62% | 86.01% | 80.4% | 84.4% | 86.92% | 83.02% | 82.9%
3 | 79.74% | 79.55% | 74.48% | 81.46% | 87.37% | 80.23% | 81.82% | 76.44% | 79.72% | 82.12% | 77.9% | 78.8%
2 | 75.46% | 75.54% | 67.13% | 74.53% | 82.69% | 72.75% | 77.03% | 71.99% | 74.43% | 76.55% | 72.12% | 74.2%
1 | 70.74% | 71.12% | 58.85% | 66.59% | 77.33% | 64.18% | 71.66% | 67.06% | 68.54% | 70.22% | 65.67% | 69.09%
関西 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 98.33% | 97.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.6% | 94.92% | 100% | 100% | 100% | 97.73%
19 | 98.33% | 97.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.6% | 94.92% | 100% | 100% | 100% | 97.73%
18 | 98.33% | 97.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.6% | 94.92% | 100% | 100% | 100% | 97.73%
17 | 98.33% | 97.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.6% | 94.92% | 100% | 100% | 100% | 97.73%
16 | 98.33% | 97.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.6% | 94.92% | 100% | 100% | 100% | 97.73%
15 | 98.33% | 97.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.6% | 94.92% | 100% | 100% | 100% | 97.73%
14 | 98.33% | 97.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.6% | 94.92% | 100% | 100% | 100% | 97.73%
13 | 98.33% | 97.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.6% | 94.92% | 100% | 100% | 100% | 97.73%
12 | 98.33% | 97.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.6% | 94.92% | 100% | 100% | 100% | 97.73%
11 | 98.33% | 97.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.6% | 94.92% | 100% | 98.65% | 100% | 97.73%
10 | 97.97% | 97.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.6% | 94.79% | 100% | 95.85% | 100% | 97.6%
9 | 96.91% | 96.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.1% | 93.84% | 99.16% | 92.76% | 99.35% | 96.63%
8 | 95.14% | 94.36% | 98.25% | 100% | 100% | 100% | 97.67% | 92.07% | 97.39% | 89.39% | 97.39% | 94.81%
7 | 92.66% | 91.59% | 94.73% | 100% | 100% | 99.49% | 95.31% | 89.49% | 94.83% | 85.75% | 94.5% | 92.15%
6 | 89.48% | 87.93% | 89.76% | 97.11% | 96.68% | 95.58% | 92.02% | 86.09% | 91.48% | 81.81% | 90.67% | 88.63%
5 | 85.58% | 83.39% | 83.36% | 92.76% | 91.64% | 90.28% | 87.81% | 81.88% | 87.33% | 77.6% | 85.91% | 84.27%
4 | 80.97% | 77.97% | 75.51% | 87.21% | 85.22% | 83.57% | 82.66% | 76.85% | 82.38% | 73.11% | 80.21% | 79.06%
3 | 75.66% | 71.65% | 66.23% | 80.47% | 77.41% | 75.47% | 76.59% | 71% | 76.64% | 68.33% | 73.58% | 73%
2 | 69.64% | 64.45% | 55.5% | 72.53% | 68.22% | 65.96% | 69.58% | 64.34% | 70.11% | 63.28% | 66.01% | 66.1%
1 | 62.91% | 56.36% | 43.33% | 63.39% | 57.64% | 55.06% | 61.65% | 56.86% | 62.78% | 57.94% | 57.5% | 58.34%
中国 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 98.39% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.93% | 94.7% | 100% | 99.91% | 100% | 97.5%
19 | 98.39% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.93% | 94.7% | 100% | 99.91% | 100% | 97.5%
18 | 98.39% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.93% | 94.7% | 100% | 99.91% | 100% | 97.5%
17 | 98.39% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.93% | 94.7% | 100% | 99.91% | 100% | 97.5%
16 | 98.39% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.93% | 94.7% | 100% | 99.91% | 100% | 97.5%
15 | 98.39% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.93% | 94.7% | 100% | 99.91% | 100% | 97.5%
14 | 98.39% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.93% | 94.7% | 100% | 99.91% | 100% | 97.5%
13 | 98.39% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.93% | 94.7% | 100% | 99.91% | 100% | 97.5%
12 | 98.39% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.93% | 94.7% | 100% | 99.91% | 100% | 97.5%
11 | 98.15% | 96.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.93% | 94.66% | 100% | 99.91% | 100% | 97.5%
10 | 97.44% | 96.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.9% | 94.12% | 99.75% | 99.91% | 99.87% | 97.02%
9 | 96.26% | 95.1% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 98.25% | 93.07% | 98.71% | 99.68% | 98.74% | 95.97%
8 | 94.61% | 93.51% | 97.47% | 100% | 100% | 100% | 96.98% | 91.5% | 97.06% | 98.55% | 96.91% | 94.36%
7 | 92.5% | 91.47% | 94.68% | 99.8% | 100% | 99.27% | 95.1% | 89.43% | 94.8% | 96.54% | 94.38% | 92.18%
6 | 89.91% | 88.99% | 90.89% | 97.41% | 97.49% | 96.23% | 92.6% | 86.85% | 91.93% | 93.63% | 91.16% | 89.43%
5 | 86.86% | 86.05% | 86.09% | 94.15% | 93.97% | 92.13% | 89.49% | 83.76% | 88.45% | 89.83% | 87.23% | 86.11%
4 | 83.34% | 82.66% | 80.3% | 90.01% | 89.5% | 86.98% | 85.76% | 80.16% | 84.36% | 85.13% | 82.6% | 82.23%
3 | 79.35% | 78.83% | 73.49% | 85% | 84.08% | 80.77% | 81.41% | 76.05% | 79.66% | 79.55% | 77.27% | 77.78%
2 | 74.89% | 74.54% | 65.69% | 79.11% | 77.7% | 73.5% | 76.45% | 71.43% | 74.34% | 73.07% | 71.25% | 72.77%
1 | 69.96% | 69.81% | 56.88% | 72.35% | 70.36% | 65.18% | 70.87% | 66.3% | 68.42% | 65.71% | 64.52% | 67.18%
四国 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 98.45% | 97.29% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 98.92% | 94.8% | 100% | 99.53% | 100% | 97.53%
19 | 98.45% | 97.29% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 98.92% | 94.8% | 100% | 99.53% | 100% | 97.53%
18 | 98.45% | 97.29% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 98.92% | 94.8% | 100% | 99.53% | 100% | 97.53%
17 | 98.45% | 97.29% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 98.92% | 94.8% | 100% | 99.53% | 100% | 97.53%
16 | 98.45% | 97.29% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 98.92% | 94.8% | 100% | 99.53% | 100% | 97.53%
15 | 98.45% | 97.29% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 98.92% | 94.8% | 100% | 99.53% | 100% | 97.53%
14 | 98.45% | 97.29% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 98.92% | 94.8% | 100% | 99.53% | 100% | 97.53%
13 | 98.45% | 97.29% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 98.92% | 94.8% | 100% | 99.53% | 100% | 97.53%
12 | 98.45% | 97.29% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 98.92% | 94.8% | 100% | 99.53% | 100% | 97.53%
11 | 98.13% | 96.97% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 98.92% | 94.65% | 100% | 99.53% | 100% | 97.45%
10 | 97.38% | 96.23% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 98.83% | 94.03% | 99.75% | 99.53% | 99.87% | 96.87%
9 | 96.18% | 95.08% | 99.05% | 100% | 100% | 100% | 98.17% | 92.94% | 98.71% | 99.23% | 98.74% | 95.79%
8 | 94.55% | 93.5% | 97.3% | 100% | 100% | 100% | 96.91% | 91.4% | 97.07% | 98.22% | 96.92% | 94.21%
7 | 92.47% | 91.51% | 94.64% | 99.88% | 99.87% | 99.2% | 95.08% | 89.39% | 94.81% | 96.51% | 94.41% | 92.13%
6 | 89.96% | 89.09% | 91.05% | 97.58% | 97.63% | 96.29% | 92.67% | 86.92% | 91.95% | 94.1% | 91.21% | 89.56%
5 | 87% | 86.26% | 86.54% | 94.44% | 94.57% | 92.38% | 89.67% | 83.98% | 88.48% | 90.99% | 87.31% | 86.48%
4 | 83.61% | 83.01% | 81.11% | 90.46% | 90.68% | 87.47% | 86.09% | 80.58% | 84.41% | 87.17% | 82.73% | 82.9%
3 | 79.78% | 79.34% | 74.75% | 85.64% | 85.97% | 81.56% | 81.93% | 76.72% | 79.73% | 82.64% | 77.46% | 78.82%
2 | 75.5% | 75.25% | 67.47% | 79.99% | 80.45% | 74.65% | 77.19% | 72.4% | 74.44% | 77.42% | 71.5% | 74.24%
1 | 70.79% | 70.74% | 59.28% | 73.49% | 74.1% | 66.73% | 71.87% | 67.62% | 68.54% | 71.49% | 64.84% | 69.16%
九州 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 98.46% | 97.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 94.68% | 100% | 99.9% | 100% | 97.71%
19 | 98.46% | 97.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 94.68% | 100% | 99.9% | 100% | 97.71%
18 | 98.46% | 97.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 94.68% | 100% | 99.9% | 100% | 97.71%
17 | 98.46% | 97.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 94.68% | 100% | 99.9% | 100% | 97.71%
16 | 98.46% | 97.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 94.68% | 100% | 99.9% | 100% | 97.71%
15 | 98.46% | 97.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 94.68% | 100% | 99.9% | 100% | 97.71%
14 | 98.46% | 97.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 94.68% | 100% | 99.9% | 100% | 97.71%
13 | 98.46% | 97.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 94.68% | 100% | 99.9% | 100% | 97.71%
12 | 98.46% | 97.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 94.68% | 100% | 99.9% | 100% | 97.71%
11 | 98.46% | 97.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 94.68% | 100% | 99.9% | 100% | 97.71%
10 | 98.19% | 97.05% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 94.37% | 100% | 99.9% | 100% | 97.51%
9 | 97.03% | 95.91% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 99.4% | 93.23% | 99.64% | 99.58% | 99.54% | 96.43%
8 | 94.99% | 93.89% | 97.65% | 100% | 100% | 100% | 97.68% | 91.27% | 97.8% | 98.33% | 97.5% | 94.49%
7 | 92.06% | 90.98% | 94.38% | 100% | 99.96% | 99.33% | 94.8% | 88.49% | 94.99% | 96.15% | 94.42% | 91.69%
6 | 88.26% | 87.17% | 89.89% | 97.13% | 97.23% | 95.53% | 90.76% | 84.87% | 91.22% | 93.04% | 90.31% | 88.01%
5 | 83.57% | 82.48% | 84.16% | 93.13% | 93.48% | 90.4% | 85.56% | 80.44% | 86.47% | 89% | 85.17% | 83.47%
4 | 77.99% | 76.89% | 77.19% | 88.06% | 88.73% | 83.93% | 79.2% | 75.17% | 80.76% | 84.03% | 78.98% | 78.06%
3 | 71.53% | 70.41% | 68.99% | 81.89% | 82.96% | 76.12% | 71.68% | 69.08% | 74.08% | 78.13% | 71.77% | 71.78%
2 | 64.19% | 63.05% | 59.56% | 74.65% | 76.19% | 66.98% | 63% | 62.17% | 66.44% | 71.3% | 63.52% | 64.64%
1 | 55.97% | 54.79% | 48.9% | 66.32% | 68.4% | 56.49% | 53.17% | 54.43% | 57.82% | 63.54% | 54.23% | 56.63%
選択エリア | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
14 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
11 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
10 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
9 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
7 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
5 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2023共計作成用調整係数
（2032年度断面）
Note on A1: ファイル名： 【揚水2031】調整係数まとめ.xlsm データ引用箇所： 「北海道」～「九州」ワークシート 「③年間調整係数の算出」に記載の値（C20～N39） ファイル保管場所： \\172.18.25.72\容量市場_長期市場\10_システム・ツール\参加登録\期待容量等算定諸元一覧_更新版\作業中\調整係数（供給信頼度評価T⇒）

## プルダウンテーブル(非表示) (hidden)
エリア | 新設 | リプレース
北海道 | 揚水 | 揚水
東北 | 蓄電池 | 蓄電池
東京
中部
北陸
関西
中国
四国
九州