## 記載例
| 入力箇所(期待容量登録時) | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時 | [9 empty] | 2023/9/20差替版
期待容量等算定諸元一覧（応札年度：2023年度）※
※落札した場合、制度適用期間中の全ての年度において、当算定諸元一覧で算定した期待容量が契約容量や金額計算に用いられます。
| 対象電源種 | 【新設・リプレース】：太陽光,風力,水力（流込式）
<会社名>
| 項目 | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
| 電源等識別番号 | 0
| 容量を提供する 電源等の区分 | 変動電源
| 新設/リプレース | 新設
| 電源種 | 太陽光
リプレースに係る補足情報
| エリア名 | 東京
| 設備容量（送電端） | 110000 | [11 empty] | kW
| 本オークションに参加可能な設備容量 (送電端) | 110000 | [11 empty] | kW
| 送電可能電力 | 100000 | [11 empty] | kW
| 調整係数 | 8.983% | [11 empty] | %
| 各月の供給力の最大値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 2124 | 7999 | 13381 | 18994 | 21599 | 13302 | 9300 | 356 | 472 | 1716 | 687 | 803 | kW
| 期待容量 | 8.983% 4月: 9882 | kW
| 提供する各月の供給力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | kW
| (参考) アセスメント対象容量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| 応札容量 | 9882 4月: 9882 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2023/12/1～12/12)に容量市場システムに登録して下さい。
・電源等識別番号については、電源等情報に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
・容量を提供する電源等の区分については、変動電源で固定です。
・発電方式の区分については、電源等情報に登録した区分を記載して下さい。
・エリア名については、電源等情報に登録した「エリア名」を記載して下さい。
・本オークションに参加可能な設備容量(送電端)については、電源等情報登録様式に記載した値として下さい。
・調整係数については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧登録受付期間中(2024/1/31～2/7)に容量市場システムに登録して下さい。
・提供する各月の供給力については、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)を上限に任意に記載して下さい。※この値がアセスメント対象容量となります。
・応札容量については、自動計算されます。※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・応札の結果落札した場合、制度適用期間中の全ての年度において、当算定諸元一覧で算定した期待容量が契約容量や金額計算に用いられます。
2023年度 応札用
システムで発行された識別番号を入力
リストから選択
リストから選択
リストから選択
10万kW以上の整数値で入力してください
※小数以下は四捨五入して期待容量を計算します
※同時落札条件により、「本オークションに参加可能な設備容量(送電端)」
が10万kW未満の電源を別の電源と合算する場合、エラー表示のまま提出
してください
【期待容量登録時】
入力不要です(エラー表示は無視してください)
【応札容量登録時】
本オークションに参加可能な設備容量(送電端)以下の整数値を入力してください。
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します
※この値がアセスメント対象容量になります。

## 入力シート
| 入力箇所(期待容量登録時) | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時 | [9 empty] | 2023/9/20差替版
期待容量等算定諸元一覧（応札年度：2023年度）※
※落札した場合、制度適用期間中の全ての年度において、当算定諸元一覧で算定した期待容量が契約容量や金額計算に用いられます。
| 対象電源種 | 【新設・リプレース】：太陽光,風力,水力（流込式）
<会社名>
| 項目 | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
| 容量を提供する 電源等の区分 | 変動電源
新設/リプレース
電源種
リプレースに係る補足情報
エリア名
| 設備容量（送電端） | [12 empty] | kW
| 本オークションに参加可能な設備容量 (送電端) | [12 empty] | kW
| 送電可能電力 | 100000 | [11 empty] | kW
| 調整係数 | [12 empty] | %
| 各月の供給力の最大値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| 期待容量 | 4月: #N/A | kW
| 提供する各月の供給力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
| (参考) アセスメント対象容量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| 応札容量 | #N/A 4月: #N/A | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2023/12/1～12/12)に容量市場システムに登録して下さい。
・電源等識別番号については、電源等情報に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
・容量を提供する電源等の区分については、変動電源で固定です。
・発電方式の区分については、電源等情報に登録した区分を記載して下さい。
・エリア名については、電源等情報に登録した「エリア名」を記載して下さい。
・本オークションに参加可能な設備容量(送電端)については、電源等情報登録様式に記載した値として下さい。
・調整係数については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧登録受付期間中(2024/1/31～2/7)に容量市場システムに登録して下さい。
・提供する各月の供給力については、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)を上限に任意に記載して下さい。※この値がアセスメント対象容量となります。
・応札容量については、自動計算されます。※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・応札の結果落札した場合、制度適用期間中の全ての年度において、当算定諸元一覧で算定した期待容量が契約容量や金額計算に用いられます。
2023年度 応札用

## webにUP時は非表示にする⇒ (hidden)
年度更新時に数値をアップデートする必要があるのは、以下の3シート
計算用(太陽光)
計算用(風力)
計算用(水力)
また、以下のシートの注釈を修正する必要があるので注意(現状、変更すべき箇所は朱太字としている)
記載例(合計)
記載例(太陽光)
記載例(風力)
記載例(水力)
合計
入力(太陽光)
入力(風力)
入力(水力)

## 合計 (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2027年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 変動電源
発電方式の区分 |  | 0
エリア名 |  | 0
設備容量 |  | 0 | [11 empty] | kW
送電可能電力 |  | 0 | [11 empty] | kW
調整係数 | [13 empty] | kW
各月の供給力の最大値 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 |  | 4月: #N/A | kW
提供できる各月の 送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
アセスメント対象容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 |  | 4月: #N/A | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2023/9/8～9/20)に容量市場システムに登録して下さい。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
・容量を提供する電源等の区分については、電源等情報(基本情報)に登録した区分を選択して下さい。
・発電方式の区分については、選択した入力シートの発電方式の区分が自動で記載されます。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載して下さい。
・各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際の参考としてください。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2023/10/26～11/1）に容量市場システムに登録して下さい。
・提供する各月の供給力については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・アセスメント対象容量については、自動計算されます。
外部連携ツール取り込み位置
13行目、24行目

## 入力(太陽光) (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2027年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
#REF!
項目 | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 | 0
容量を提供する 電源等の区分 | 変動電源
発電方式の区分 | ー
エリア名 | 0
設備容量 | 0 | [11 empty] | kW
送電可能電力 | 0 | [11 empty] | kW
調整係数(年間) | #N/A | [11 empty] | ％
調整係数(月別) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ％
各月の供給力の最大値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 | 4月: #N/A | kW
提供できる各月の 送電可能電力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
(参考) アセスメント対象容量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 | 4月: #N/A | kW
容量提供事業者のデータ入力用シートを新設
※シート内の計算式は「入力」シートを参照するようにしている
※これにより、容量提供事業者のデータ入力用シートのレイアウトが変わっても、外部連携ツールの改修やシート内計算式の変更は発生しない。
計算用シート読み込み位置
13行目、15行目
合計シート読み込み位置
12、20、21、23、25、26行目

## 計算用(太陽光) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能) | [14 empty] | ＜考え方、入力手順＞
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | [17 empty] | 別ファイルの年間調整係数算定と同様の計算式であり、事業者による各月供給力を元に、
①必要供給力(安定電源) | [26 empty] | 年間調整係数を算定する仕組み。
4月 | 4639.9609 | 11378.1784 | 40649.0322 | 18069.6554 | 4749.1327 | 17870.4722 | 7496.1343 | 3723.3387 | 12222.7062
5月 | 4216.3281 | 10573.9971 | 38782.6352 | 18255.2396 | 4426.4279 | 18052.3123 | 7408.7323 | 3712.5136 | 12406.4388 | [17 empty] | ＜入力手順＞
6月 | 4192.7985 | 11446.4497 | 44295.1713 | 19974.2926 | 4889.1704 | 20675.9432 | 8131.3928 | 4242.8755 | 14114.1176 | [17 empty] | 再エネの供給力算定ファイルの各シートの下記の値を入力する。
7月 | 4765.1626 | 13682.2406 | 56675.0408 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699
8月 | 4894.56 | 14053.263 | 56672.83 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699
9月 | 4588.7162 | 12644.2355 | 48137.4849 | 22875.2101 | 5272.0181 | 22759.8821 | 9237.6102 | 4675.8212 | 15583.4644
10月 | 4615.2513 | 11195.5328 | 40635.7473 | 19378.4818 | 4596.9151 | 18578.3981 | 7735.0784 | 3918.1613 | 13284.6489
11月 | 5284.8299 | 12550.708 | 42312.7133 | 19007.3234 | 5035.3081 | 18879.8555 | 8454.9613 | 4004.7524 | 13583.7917
12月 | 5684.923 | 14058.732 | 46734.8177 | 21556.6067 | 5759.9874 | 23011.7431 | 10164.7611 | 4989.7103 | 17070.9404
1月 | 5862.62 | 14738.267 | 50201.4291 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274
2月 | 5815.5508 | 14503.4342 | 50203.4379 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274
3月 | 5309.5394 | 13177.0972 | 45726.8311 | 20257.5474 | 5558.9397 | 20907.3898 | 9027.7665 | 4372.7572 | 14623.1988
②再エネ除きの容量市場調達量 | 北海道: 168597.4303
③再エネ各月kW | 北海道: 太陽光調整係数 |  |  |  | 表示用(kW)
4月 | 2.81% | 3.355% | 2.124% | 5.137% | 7.245% | 3.949% | 3.455% | 4.825% | 0.5679% |  |  |  | #N/A
5月 | 5.708% | 9.964% | 7.999% | 10.19% | 16.25% | 10.07% | 12.67% | 15.78% | 4.797% |  |  |  | #N/A
6月 | 9.463% | 14.24% | 13.38% | 16.16% | 20.41% | 14.92% | 14.52% | 16.32% | 6.8% |  |  |  | #N/A
7月 | 8.662% | 14.36% | 18.99% | 21.42% | 25.42% | 19.53% | 22.28% | 25.86% | 7.814% |  |  |  | #N/A
8月 | 9.151% | 19.25% | 21.6% | 24.64% | 28.01% | 21.67% | 22.96% | 27.93% | 9.216% |  |  |  | #N/A
9月 | 5.984% | 11.58% | 13.3% | 14.2% | 18.07% | 13.46% | 13.67% | 17.65% | 6.357% |  |  |  | #N/A
10月 | 2.601% | 8.12% | 9.3% | 11.38% | 12.73% | 9.993% | 10.74% | 13.99% | 4.474% |  |  |  | #N/A
11月 | 0.6554% | 0.6624% | 0.3565% | 0.5716% | 0.6591% | 0.3096% | 0.3918% | 0.5585% | 0.1116% |  |  |  | #N/A
12月 | 0.7905% | 0.5829% | 0.4717% | 4.732% | 2.22% | 3.685% | 3.964% | 6.02% | 0.6524% |  |  |  | #N/A
1月 | 1.349% | 2.767% | 1.716% | 4.432% | 2.027% | 2.834% | 3.44% | 4.743% | 1.682% |  |  |  | #N/A
2月 | 1.423% | 0.8089% | 0.6869% | 1.679% | 1.178% | 1.892% | 1.677% | 2.481% | 0.5662% |  |  |  | #N/A | ＜応札容量算定用＞
3月 | 1.265% | 1.226% | 0.8028% | 1.51% | 2.715% | 1.433% | 1.543% | 2.468% | 0.5388% |  |  |  | #N/A | [9 empty] | (MW)
[13 empty] | 表示用(kW) |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 表示用(kW)
| 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計 | 最小値 |  | エリア合計 |  | 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計 | 最小値 | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計 |  |  |  | ④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計
4月 | 4639.9609 | 11378.1784 | 40649.0322 | 18069.6554 | 4749.1327 | 17870.4722 | 7496.1343 | 3723.3387 | 12222.7062 | 120798.6109 |  |  |  | 4月 | 4639.9609 | 11378.1784 | 40649.0322 | 18069.6554 | 4749.1327 | 17870.4722 | 7496.1343 | 3723.3387 | 12222.7062 | 120798.6109
5月 | 4216.3281 | 10573.9971 | 38782.6352 | 18255.2396 | 4426.4279 | 18052.3123 | 7408.7323 | 3712.5136 | 12406.4388 | 117834.6249 |  |  |  | 5月 | 4216.3281 | 10573.9971 | 38782.6352 | 18255.2396 | 4426.4279 | 18052.3123 | 7408.7323 | 3712.5136 | 12406.4388 | 117834.6249
6月 | 4192.7985 | 11446.4497 | 44295.1713 | 19974.2926 | 4889.1704 | 20675.9432 | 8131.3928 | 4242.8755 | 14114.1176 | 131962.2117 |  |  |  | 6月 | 4192.7985 | 11446.4497 | 44295.1713 | 19974.2926 | 4889.1704 | 20675.9432 | 8131.3928 | 4242.8755 | 14114.1176 | 131962.2117
7月 | 4765.1626 | 13682.2406 | 56675.0408 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699 | 165707.3089 |  |  |  | 7月 | 4765.1626 | 13682.2406 | 56675.0408 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699 | 165707.3089
8月 | 4894.56 | 14053.263 | 56672.83 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699 | 166205.5179 |  |  |  | 8月 | 4894.56 | 14053.263 | 56672.83 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699 | 166205.5179
9月 | 4588.7162 | 12644.2355 | 48137.4849 | 22875.2101 | 5272.0181 | 22759.8821 | 9237.6102 | 4675.8212 | 15583.4644 | 145774.4428 |  |  |  | 9月 | 4588.7162 | 12644.2355 | 48137.4849 | 22875.2101 | 5272.0181 | 22759.8821 | 9237.6102 | 4675.8212 | 15583.4644 | 145774.4428
10月 | 4615.2513 | 11195.5328 | 40635.7473 | 19378.4818 | 4596.9151 | 18578.3981 | 7735.0784 | 3918.1613 | 13284.6489 | 123938.2149 |  |  |  | 10月 | 4615.2513 | 11195.5328 | 40635.7473 | 19378.4818 | 4596.9151 | 18578.3981 | 7735.0784 | 3918.1613 | 13284.6489 | 123938.2149
11月 | 5284.8299 | 12550.708 | 42312.7133 | 19007.3234 | 5035.3081 | 18879.8555 | 8454.9613 | 4004.7524 | 13583.7917 | 129114.2434 |  |  |  | 11月 | 5284.8299 | 12550.708 | 42312.7133 | 19007.3234 | 5035.3081 | 18879.8555 | 8454.9613 | 4004.7524 | 13583.7917 | 129114.2434
12月 | 5684.923 | 14058.732 | 46734.8177 | 21556.6067 | 5759.9874 | 23011.7431 | 10164.7611 | 4989.7103 | 17070.9404 | 149032.2217 |  |  |  | 12月 | 5684.923 | 14058.732 | 46734.8177 | 21556.6067 | 5759.9874 | 23011.7431 | 10164.7611 | 4989.7103 | 17070.9404 | 149032.2217
1月 | 5862.62 | 14738.267 | 50201.4291 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274 | 156892.7375 |  |  |  | 1月 | 5862.62 | 14738.267 | 50201.4291 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274 | 156892.7375
2月 | 5815.5508 | 14503.4342 | 50203.4379 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274 | 156612.8443 |  |  |  | 2月 | 5815.5508 | 14503.4342 | 50203.4379 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274 | 156612.8443
3月 | 5309.5394 | 13177.0972 | 45726.8311 | 20257.5474 | 5558.9397 | 20907.3898 | 9027.7665 | 4372.7572 | 14623.1988 | 138961.0671 |  |  |  | 3月 | 5309.5394 | 13177.0972 | 45726.8311 | 20257.5474 | 5558.9397 | 20907.3898 | 9027.7665 | 4372.7572 | 14623.1988 | 138961.0671
⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 168597.4303 | [12 empty] | ⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 北海道: 168597.4303
⑥停止可能量(最小期待量から増分) | エリア合計 | [12 empty] | ⑥停止可能量(最小期待量から増分) | 北海道: エリア合計
4月 | 47798.8194 | [12 empty] | 4月 | 北海道: 47798.8194
5月 | 50762.8054 | [12 empty] | 5月 | 北海道: 50762.8054
6月 | 36635.2186 | [12 empty] | 6月 | 北海道: 36635.2186
7月 | 2890.1214 | [12 empty] | 7月 | 北海道: 2890.1214
8月 | 2391.9124 | [12 empty] | 8月 | 北海道: 2391.9124
9月 | 22822.9875 | [12 empty] | 9月 | 北海道: 22822.9875
10月 | 44659.2154 | [12 empty] | 10月 | 北海道: 44659.2154
11月 | 39483.1869 | [12 empty] | 11月 | 北海道: 39483.1869
12月 | 19565.2086 | [12 empty] | 12月 | 北海道: 19565.2086
1月 | 11704.6928 | [12 empty] | 1月 | 北海道: 11704.6928
2月 | 11984.586 | [12 empty] | 2月 | 北海道: 11984.586
3月 | 29636.3632 | [12 empty] | 3月 | 北海道: 29636.3632
月換算 | 1.9 | [12 empty] | 月換算 | 北海道: 1.9
⑦カウント可能な設備量 | 0 |  | (参考)基準値 | [10 empty] | ⑦カウント可能な設備量 | 北海道: 0; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） |  |  | 1.9 | [10 empty] | （最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑧期待容量(単位：kW) | #N/A | [12 empty] | ⑧期待容量(単位：kW) | 北海道: #N/A
（参考）計算式での計算結果 | 0 | [12 empty] | （参考）計算式での計算結果 | 北海道: 0
⑨調整係数(%) | #N/A | [12 empty] | ⑨調整係数(%)
（参考）計算式での計算結果 | #DIV/0! | [12 empty] | （参考）計算式での計算結果 | 北海道: #DIV/0!; 東北: ← 使わない
太陽光調整係数（年間）
| 北海道 | 4.937%
| 東北 | 8.605%
| 東京 | 8.983%
| 中部 | 11.49%
| 北陸 | 13.56%
| 関西 | 10.27%
| 中国 | 11.02%
| 四国 | 13.73%
| 九州 | 4.315%
Note on A3: ファイル名： 【2031】再エネ各月年間調整係数算定.ver2.xlsm データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「必要供給力」に記載の値（AE49～AM60） ファイル保管場所： \\172.18.25.72\容量市場_長期市場\10_システム・ツール\参加登録\期待容量等算定諸元一覧_更新版\作業中\調整係数（供給信頼度評価T⇒）
Note on A17: ファイル名： 【2031】再エネ各月年間調整係数算定.ver2.xlsm データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「Cace_No 1」の年間設備量の値（AC4） ※考え方※ 再エネの安定電源代替価値を、調整係数として表現している。 このため、再エネ全なし（Cace_No 1）の年間設備量を基準に、再エネが入ることで減少する年間設備量（安定電源）と、入れた再エネ量の比率から、調整係数を求める。 （減少する安定電源量と、入れた変動電源量が１：１なら、調整係数は100%） ファイル保管場所： \\172.18.25.72\容量市場_長期市場\10_システム・ツール\参加登録\期待容量等算定諸元一覧_更新版\作業中\調整係数（供給信頼度評価T⇒）
Note on A19: ファイル名： 【2031】再エネ各月年間調整係数算定.ver2.xlsm データ引用箇所： 「各月％」ワークシート 「太陽光」に記載の値（C4～N12）を行列入れ替え ファイル保管場所： \\172.18.25.72\容量市場_長期市場\10_システム・ツール\参加登録\期待容量等算定諸元一覧_更新版\作業中\調整係数（供給信頼度評価T⇒）
2023/4/14（2023追加AX時）
計算結果の調整係数が、調整係数一覧の年間調整係数と一致しないため、年間調整係数を手入力。
期待容量は、「年間調整係数×送電可能電力（小数点以下四捨五入）」で求める。
※注意※
EUEチームの資料は１月はじまりの表となっている場合があるので、貼り付け時には1行目が何月になっているかを確認する事。
2023共計作成用調整係数
（2032年度断面）
2023共計作成用調整係数
（2032年度断面）
2023共計作成用調整係数
（2032年度断面）

## 入力(風力) (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2027年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
#REF!
項目 | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 | 0
容量を提供する 電源等の区分 | 変動電源
発電方式の区分 | ー
エリア名 | 0
設備容量 | 0 | [11 empty] | kW
送電可能電力 | 0 | [11 empty] | kW
調整係数(年間) | #N/A | [11 empty] | ％
調整係数(月別) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ％
各月の供給力の最大値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 | 4月: #N/A | kW
提供できる各月の 送電可能電力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
(参考) アセスメント対象容量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 | 4月: #N/A | kW
容量提供事業者のデータ入力用シートを新設
※シート内の計算式は「入力」シートを参照するようにしている
※これにより、容量提供事業者のデータ入力用シートのレイアウトが変わっても、外部連携ツールの改修やシート内計算式の変更は発生しない。
計算用シート読み込み位置
13行目、15行目
合計シート読み込み位置
12、20、21、23、25、26行目

## 計算用(風力) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①必要供給力(安定電源)
4月 | 4639.9609 | 11378.1784 | 40649.0322 | 18069.6554 | 4749.1327 | 17870.4722 | 7496.1343 | 3723.3387 | 12222.7062
5月 | 4216.3281 | 10573.9971 | 38782.6352 | 18255.2396 | 4426.4279 | 18052.3123 | 7408.7323 | 3712.5136 | 12406.4388
6月 | 4192.7985 | 11446.4497 | 44295.1713 | 19974.2926 | 4889.1704 | 20675.9432 | 8131.3928 | 4242.8755 | 14114.1176
7月 | 4765.1626 | 13682.2406 | 56675.0408 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699
8月 | 4894.56 | 14053.263 | 56672.83 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699
9月 | 4588.7162 | 12644.2355 | 48137.4849 | 22875.2101 | 5272.0181 | 22759.8821 | 9237.6102 | 4675.8212 | 15583.4644
10月 | 4615.2513 | 11195.5328 | 40635.7473 | 19378.4818 | 4596.9151 | 18578.3981 | 7735.0784 | 3918.1613 | 13284.6489
11月 | 5284.8299 | 12550.708 | 42312.7133 | 19007.3234 | 5035.3081 | 18879.8555 | 8454.9613 | 4004.7524 | 13583.7917
12月 | 5684.923 | 14058.732 | 46734.8177 | 21556.6067 | 5759.9874 | 23011.7431 | 10164.7611 | 4989.7103 | 17070.9404
1月 | 5862.62 | 14738.267 | 50201.4291 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274
2月 | 5815.5508 | 14503.4342 | 50203.4379 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274
3月 | 5309.5394 | 13177.0972 | 45726.8311 | 20257.5474 | 5558.9397 | 20907.3898 | 9027.7665 | 4372.7572 | 14623.1988
②再エネ除きの容量市場調達量 | 北海道: 168597.4303
③再エネ各月kW | 北海道: 風力調整係数 |  |  |  | 表示用(kW)
4月 | 23.99% | 30.26% | 35.81% | 27.68% | 18.31% | 28.91% | 24.4% | 32.55% | 13.57% |  |  |  | #N/A
5月 | 15.17% | 17.52% | 11.04% | 12.65% | 9.146% | 16.89% | 12.32% | 20.07% | 7.52% |  |  |  | #N/A
6月 | 15.45% | 11% | 11.8% | 11.81% | 5.529% | 17.46% | 10.08% | 17.61% | 10.66% |  |  |  | #N/A
7月 | 10.96% | 9.508% | 15.25% | 13.82% | 8.538% | 8.698% | 8.029% | 9.34% | 4.329% |  |  |  | #N/A
8月 | 9.549% | 10.51% | 5.672% | 12.31% | 7.802% | 11.49% | 9.015% | 13.28% | 6.823% |  |  |  | #N/A
9月 | 12.19% | 14.42% | 17.52% | 10.83% | 9.315% | 14.68% | 9.401% | 16.43% | 5.854% |  |  |  | #N/A
10月 | 15.17% | 21.33% | 24.64% | 16.83% | 13.62% | 15.66% | 12.84% | 19.7% | 11.5% |  |  |  | #N/A
11月 | 28.63% | 32.08% | 20.52% | 27.89% | 26.79% | 27.37% | 19.26% | 36.74% | 16.85% |  |  |  | #N/A
12月 | 23.32% | 41.89% | 22.1% | 21.91% | 28.11% | 30.77% | 20.48% | 33.4% | 21.08% |  |  |  | #N/A
1月 | 16.45% | 41.25% | 23.11% | 33.1% | 24.56% | 35.32% | 25.01% | 44.46% | 18.94% |  |  |  | #N/A
2月 | 23.1% | 54.09% | 26.39% | 43.25% | 26.67% | 37.19% | 25.3% | 47.18% | 22.27% |  |  |  | #N/A | ＜応札容量算定用＞
3月 | 22.95% | 34.55% | 31.49% | 41.92% | 24.05% | 30.91% | 24.8% | 44.78% | 22.56% |  |  |  | #N/A | [9 empty] | (MW)
[13 empty] | 表示用 |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 表示用(kW)
| 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計 | 最小値 |  | エリア合計 |  | 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計 | 最小値 | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計 |  |  |  | ④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計
4月 | 4639.9609 | 11378.1784 | 40649.0322 | 18069.6554 | 4749.1327 | 17870.4722 | 7496.1343 | 3723.3387 | 12222.7062 | 120798.6109 |  |  |  | 4月 | 4639.9609 | 11378.1784 | 40649.0322 | 18069.6554 | 4749.1327 | 17870.4722 | 7496.1343 | 3723.3387 | 12222.7062 | 120798.6109
5月 | 4216.3281 | 10573.9971 | 38782.6352 | 18255.2396 | 4426.4279 | 18052.3123 | 7408.7323 | 3712.5136 | 12406.4388 | 117834.6249 |  |  |  | 5月 | 4216.3281 | 10573.9971 | 38782.6352 | 18255.2396 | 4426.4279 | 18052.3123 | 7408.7323 | 3712.5136 | 12406.4388 | 117834.6249
6月 | 4192.7985 | 11446.4497 | 44295.1713 | 19974.2926 | 4889.1704 | 20675.9432 | 8131.3928 | 4242.8755 | 14114.1176 | 131962.2117 |  |  |  | 6月 | 4192.7985 | 11446.4497 | 44295.1713 | 19974.2926 | 4889.1704 | 20675.9432 | 8131.3928 | 4242.8755 | 14114.1176 | 131962.2117
7月 | 4765.1626 | 13682.2406 | 56675.0408 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699 | 165707.3089 |  |  |  | 7月 | 4765.1626 | 13682.2406 | 56675.0408 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699 | 165707.3089
8月 | 4894.56 | 14053.263 | 56672.83 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699 | 166205.5179 |  |  |  | 8月 | 4894.56 | 14053.263 | 56672.83 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699 | 166205.5179
9月 | 4588.7162 | 12644.2355 | 48137.4849 | 22875.2101 | 5272.0181 | 22759.8821 | 9237.6102 | 4675.8212 | 15583.4644 | 145774.4428 |  |  |  | 9月 | 4588.7162 | 12644.2355 | 48137.4849 | 22875.2101 | 5272.0181 | 22759.8821 | 9237.6102 | 4675.8212 | 15583.4644 | 145774.4428
10月 | 4615.2513 | 11195.5328 | 40635.7473 | 19378.4818 | 4596.9151 | 18578.3981 | 7735.0784 | 3918.1613 | 13284.6489 | 123938.2149 |  |  |  | 10月 | 4615.2513 | 11195.5328 | 40635.7473 | 19378.4818 | 4596.9151 | 18578.3981 | 7735.0784 | 3918.1613 | 13284.6489 | 123938.2149
11月 | 5284.8299 | 12550.708 | 42312.7133 | 19007.3234 | 5035.3081 | 18879.8555 | 8454.9613 | 4004.7524 | 13583.7917 | 129114.2434 |  |  |  | 11月 | 5284.8299 | 12550.708 | 42312.7133 | 19007.3234 | 5035.3081 | 18879.8555 | 8454.9613 | 4004.7524 | 13583.7917 | 129114.2434
12月 | 5684.923 | 14058.732 | 46734.8177 | 21556.6067 | 5759.9874 | 23011.7431 | 10164.7611 | 4989.7103 | 17070.9404 | 149032.2217 |  |  |  | 12月 | 5684.923 | 14058.732 | 46734.8177 | 21556.6067 | 5759.9874 | 23011.7431 | 10164.7611 | 4989.7103 | 17070.9404 | 149032.2217
1月 | 5862.62 | 14738.267 | 50201.4291 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274 | 156892.7375 |  |  |  | 1月 | 5862.62 | 14738.267 | 50201.4291 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274 | 156892.7375
2月 | 5815.5508 | 14503.4342 | 50203.4379 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274 | 156612.8443 |  |  |  | 2月 | 5815.5508 | 14503.4342 | 50203.4379 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274 | 156612.8443
3月 | 5309.5394 | 13177.0972 | 45726.8311 | 20257.5474 | 5558.9397 | 20907.3898 | 9027.7665 | 4372.7572 | 14623.1988 | 138961.0671 |  |  |  | 3月 | 5309.5394 | 13177.0972 | 45726.8311 | 20257.5474 | 5558.9397 | 20907.3898 | 9027.7665 | 4372.7572 | 14623.1988 | 138961.0671
⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 168597.4303 | [12 empty] | ⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 北海道: 168597.4303
⑥停止可能量(最小期待量から増分) | エリア合計 | [12 empty] | ⑥停止可能量(最小期待量から増分) | 北海道: エリア合計
4月 | 47798.8194 | [12 empty] | 4月 | 北海道: 47798.8194
5月 | 50762.8054 | [12 empty] | 5月 | 北海道: 50762.8054
6月 | 36635.2186 | [12 empty] | 6月 | 北海道: 36635.2186
7月 | 2890.1214 | [12 empty] | 7月 | 北海道: 2890.1214
8月 | 2391.9124 | [12 empty] | 8月 | 北海道: 2391.9124
9月 | 22822.9875 | [12 empty] | 9月 | 北海道: 22822.9875
10月 | 44659.2154 | [12 empty] | 10月 | 北海道: 44659.2154
11月 | 39483.1869 | [12 empty] | 11月 | 北海道: 39483.1869
12月 | 19565.2086 | [12 empty] | 12月 | 北海道: 19565.2086
1月 | 11704.6928 | [12 empty] | 1月 | 北海道: 11704.6928
2月 | 11984.586 | [12 empty] | 2月 | 北海道: 11984.586
3月 | 29636.3632 | [12 empty] | 3月 | 北海道: 29636.3632
月換算 | 1.9 | [12 empty] | 月換算 | 北海道: 1.9
⑦カウント可能な設備量 | 0 |  | (参考)基準値 | [10 empty] | ⑦カウント可能な設備量 | 北海道: 0; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） |  |  | 1.9 | [10 empty] | （最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑧期待容量(単位：kW) | #N/A | [12 empty] | ⑧期待容量(単位：kW) | 北海道: #N/A
（参考）計算式での計算結果 | 0 | [12 empty] | （参考）計算式での計算結果 | 北海道: 0
⑨調整係数(%) | #N/A | [12 empty] | ⑨調整係数(%)
（参考）計算式での計算結果 | #DIV/0! | [12 empty] | （参考）計算式での計算結果 | 北海道: #DIV/0!; 東北: ← 使わない
風力調整係数（年間）
| 北海道 | 21.48%
| 東北 | 31.53%
| 東京 | 24.29%
| 中部 | 27.13%
| 北陸 | 20.04%
| 関西 | 27.26%
| 中国 | 19.89%
| 四国 | 33.22%
| 九州 | 16.03%
Note on A19: ファイル名： 【2031】再エネ各月年間調整係数算定.ver2.xlsm データ引用箇所： 「各月％」ワークシート 「風力」に記載の値（C17～N25）を行列入れ替え ファイル保管場所： \\172.18.25.72\容量市場_長期市場\10_システム・ツール\参加登録\期待容量等算定諸元一覧_更新版\作業中\調整係数（供給信頼度評価T⇒）
2023/4/14（2023追加AX時）
計算結果の調整係数が、調整係数一覧の年間調整係数と一致しないため、年間調整係数を手入力。
期待容量は、「年間調整係数×送電可能電力（小数点以下四捨五入）」で求める。
2023共計作成用調整係数
（2032年度断面）

## 入力(水力) (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2027年度）
＜対象：水力（自流式のみ）、新エネ（太陽光,風力のみ）＞
#REF!
項目 | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 | 0
容量を提供する 電源等の区分 | 変動電源
発電方式の区分 | 0
エリア名 | 0
設備容量 | 0 | [11 empty] | kW
送電可能電力 | 0 | [11 empty] | kW
調整係数(年間) | #N/A | [11 empty] | ％
調整係数(月別) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ％
各月の供給力の最大値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
期待容量 | 4月: #N/A | kW
提供できる各月の 送電可能電力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
(参考) アセスメント対象容量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
応札容量 | 4月: #N/A | kW
容量提供事業者のデータ入力用シートを新設
※シート内の計算式は「入力」シートを参照するようにしている
※これにより、容量提供事業者のデータ入力用シートのレイアウトが変わっても、外部連携ツールの改修やシート内計算式の変更は発生しない。
計算用シート読み込み位置
13行目、15行目
合計シート読み込み位置
12、20、21、23、25、26行目

## 計算用(水力) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①必要供給力(安定電源)
4月 | 4639.9609 | 11378.1784 | 40649.0322 | 18069.6554 | 4749.1327 | 17870.4722 | 7496.1343 | 3723.3387 | 12222.7062
5月 | 4216.3281 | 10573.9971 | 38782.6352 | 18255.2396 | 4426.4279 | 18052.3123 | 7408.7323 | 3712.5136 | 12406.4388
6月 | 4192.7985 | 11446.4497 | 44295.1713 | 19974.2926 | 4889.1704 | 20675.9432 | 8131.3928 | 4242.8755 | 14114.1176
7月 | 4765.1626 | 13682.2406 | 56675.0408 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699
8月 | 4894.56 | 14053.263 | 56672.83 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699
9月 | 4588.7162 | 12644.2355 | 48137.4849 | 22875.2101 | 5272.0181 | 22759.8821 | 9237.6102 | 4675.8212 | 15583.4644
10月 | 4615.2513 | 11195.5328 | 40635.7473 | 19378.4818 | 4596.9151 | 18578.3981 | 7735.0784 | 3918.1613 | 13284.6489
11月 | 5284.8299 | 12550.708 | 42312.7133 | 19007.3234 | 5035.3081 | 18879.8555 | 8454.9613 | 4004.7524 | 13583.7917
12月 | 5684.923 | 14058.732 | 46734.8177 | 21556.6067 | 5759.9874 | 23011.7431 | 10164.7611 | 4989.7103 | 17070.9404
1月 | 5862.62 | 14738.267 | 50201.4291 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274
2月 | 5815.5508 | 14503.4342 | 50203.4379 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274
3月 | 5309.5394 | 13177.0972 | 45726.8311 | 20257.5474 | 5558.9397 | 20907.3898 | 9027.7665 | 4372.7572 | 14623.1988
②再エネ除きの容量市場調達量 | 北海道: 168597.4303
③再エネ各月kW | 北海道: 水力調整係数 |  |  |  | 表示用(kW)
4月 | 43.04% | 71.41% | 57.74% | 50.03% | 67.95% | 51.61% | 45.92% | 45.1% | 28.7% |  |  |  | #N/A
5月 | 67.76% | 66.51% | 65.49% | 50.43% | 69.21% | 57.69% | 36.24% | 44.47% | 30.09% |  |  |  | #N/A
6月 | 58.14% | 49.62% | 61.72% | 48.8% | 55.29% | 56.6% | 35.5% | 53.49% | 40% |  |  |  | #N/A
7月 | 38.57% | 46.16% | 56.59% | 51.95% | 52.6% | 59.1% | 43.6% | 59.63% | 43.03% |  |  |  | #N/A
8月 | 42.1% | 39.84% | 53.31% | 44.44% | 43.56% | 48.04% | 33.86% | 50.52% | 38.84% |  |  |  | #N/A
9月 | 35.05% | 36.94% | 51.2% | 43.28% | 38.47% | 43.23% | 34.22% | 50.06% | 37.03% |  |  |  | #N/A
10月 | 31.89% | 29.93% | 42.87% | 37.05% | 30.74% | 32.86% | 24.6% | 37.29% | 28.25% |  |  |  | #N/A
11月 | 32.5% | 42.34% | 37.82% | 31.53% | 34.48% | 30.04% | 17.54% | 25.27% | 24.33% |  |  |  | #N/A
12月 | 31.06% | 47.07% | 37.25% | 28.64% | 40.29% | 33.29% | 24.62% | 25.02% | 23.33% |  |  |  | #N/A
1月 | 27.12% | 39.3% | 33.8% | 25.32% | 33.27% | 33.87% | 32.48% | 24.26% | 22.33% |  |  |  | #N/A
2月 | 25.94% | 41.48% | 32.02% | 27.16% | 32.81% | 37.02% | 41.24% | 34.18% | 23.96% |  |  |  | #N/A | ＜応札容量算定用＞
3月 | 25.61% | 53.14% | 38.75% | 36.56% | 46.61% | 42.04% | 50.71% | 48.63% | 29.03% |  |  |  | #N/A | [9 empty] | (MW)
[13 empty] | 表示用 |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 表示用(kW)
| 再エネ各月kW価値 | [8 empty] | エリア合計 | 最小値 |  | エリア合計 |  | 北海道: 再エネ各月kW価値 | エリア合計 | 最小値 | エリア合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計 |  |  |  | ④必要供給力(再エネ除き) | [9 empty] | エリア合計
4月 | 4639.9609 | 11378.1784 | 40649.0322 | 18069.6554 | 4749.1327 | 17870.4722 | 7496.1343 | 3723.3387 | 12222.7062 | 120798.6109 |  |  |  | 4月 | 4639.9609 | 11378.1784 | 40649.0322 | 18069.6554 | 4749.1327 | 17870.4722 | 7496.1343 | 3723.3387 | 12222.7062 | 120798.6109
5月 | 4216.3281 | 10573.9971 | 38782.6352 | 18255.2396 | 4426.4279 | 18052.3123 | 7408.7323 | 3712.5136 | 12406.4388 | 117834.6249 |  |  |  | 5月 | 4216.3281 | 10573.9971 | 38782.6352 | 18255.2396 | 4426.4279 | 18052.3123 | 7408.7323 | 3712.5136 | 12406.4388 | 117834.6249
6月 | 4192.7985 | 11446.4497 | 44295.1713 | 19974.2926 | 4889.1704 | 20675.9432 | 8131.3928 | 4242.8755 | 14114.1176 | 131962.2117 |  |  |  | 6月 | 4192.7985 | 11446.4497 | 44295.1713 | 19974.2926 | 4889.1704 | 20675.9432 | 8131.3928 | 4242.8755 | 14114.1176 | 131962.2117
7月 | 4765.1626 | 13682.2406 | 56675.0408 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699 | 165707.3089 |  |  |  | 7月 | 4765.1626 | 13682.2406 | 56675.0408 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699 | 165707.3089
8月 | 4894.56 | 14053.263 | 56672.83 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699 | 166205.5179 |  |  |  | 8月 | 4894.56 | 14053.263 | 56672.83 | 24271.94 | 5917.579 | 26635.04 | 10341.646 | 5346.89 | 18071.7699 | 166205.5179
9月 | 4588.7162 | 12644.2355 | 48137.4849 | 22875.2101 | 5272.0181 | 22759.8821 | 9237.6102 | 4675.8212 | 15583.4644 | 145774.4428 |  |  |  | 9月 | 4588.7162 | 12644.2355 | 48137.4849 | 22875.2101 | 5272.0181 | 22759.8821 | 9237.6102 | 4675.8212 | 15583.4644 | 145774.4428
10月 | 4615.2513 | 11195.5328 | 40635.7473 | 19378.4818 | 4596.9151 | 18578.3981 | 7735.0784 | 3918.1613 | 13284.6489 | 123938.2149 |  |  |  | 10月 | 4615.2513 | 11195.5328 | 40635.7473 | 19378.4818 | 4596.9151 | 18578.3981 | 7735.0784 | 3918.1613 | 13284.6489 | 123938.2149
11月 | 5284.8299 | 12550.708 | 42312.7133 | 19007.3234 | 5035.3081 | 18879.8555 | 8454.9613 | 4004.7524 | 13583.7917 | 129114.2434 |  |  |  | 11月 | 5284.8299 | 12550.708 | 42312.7133 | 19007.3234 | 5035.3081 | 18879.8555 | 8454.9613 | 4004.7524 | 13583.7917 | 129114.2434
12月 | 5684.923 | 14058.732 | 46734.8177 | 21556.6067 | 5759.9874 | 23011.7431 | 10164.7611 | 4989.7103 | 17070.9404 | 149032.2217 |  |  |  | 12月 | 5684.923 | 14058.732 | 46734.8177 | 21556.6067 | 5759.9874 | 23011.7431 | 10164.7611 | 4989.7103 | 17070.9404 | 149032.2217
1月 | 5862.62 | 14738.267 | 50201.4291 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274 | 156892.7375 |  |  |  | 1月 | 5862.62 | 14738.267 | 50201.4291 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274 | 156892.7375
2月 | 5815.5508 | 14503.4342 | 50203.4379 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274 | 156612.8443 |  |  |  | 2月 | 5815.5508 | 14503.4342 | 50203.4379 | 22875.2101 | 6222.74 | 24456.777 | 10272.5567 | 4989.7103 | 17273.4274 | 156612.8443
3月 | 5309.5394 | 13177.0972 | 45726.8311 | 20257.5474 | 5558.9397 | 20907.3898 | 9027.7665 | 4372.7572 | 14623.1988 | 138961.0671 |  |  |  | 3月 | 5309.5394 | 13177.0972 | 45726.8311 | 20257.5474 | 5558.9397 | 20907.3898 | 9027.7665 | 4372.7572 | 14623.1988 | 138961.0671
⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 168597.4303 | [12 empty] | ⑤再エネ最小期待量除き設備量 | 北海道: 168597.4303
⑥停止可能量(最小期待量から増分) | エリア合計 | [12 empty] | ⑥停止可能量(最小期待量から増分) | 北海道: エリア合計
4月 | 47798.8194 | [12 empty] | 4月 | 北海道: 47798.8194
5月 | 50762.8054 | [12 empty] | 5月 | 北海道: 50762.8054
6月 | 36635.2186 | [12 empty] | 6月 | 北海道: 36635.2186
7月 | 2890.1214 | [12 empty] | 7月 | 北海道: 2890.1214
8月 | 2391.9124 | [12 empty] | 8月 | 北海道: 2391.9124
9月 | 22822.9875 | [12 empty] | 9月 | 北海道: 22822.9875
10月 | 44659.2154 | [12 empty] | 10月 | 北海道: 44659.2154
11月 | 39483.1869 | [12 empty] | 11月 | 北海道: 39483.1869
12月 | 19565.2086 | [12 empty] | 12月 | 北海道: 19565.2086
1月 | 11704.6928 | [12 empty] | 1月 | 北海道: 11704.6928
2月 | 11984.586 | [12 empty] | 2月 | 北海道: 11984.586
3月 | 29636.3632 | [12 empty] | 3月 | 北海道: 29636.3632
月換算 | 1.9 | [12 empty] | 月換算 | 北海道: 1.9
⑦カウント可能な設備量 | 0 |  | (参考)基準値 | [10 empty] | ⑦カウント可能な設備量 | 北海道: 0; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） |  |  | 1.9 | [10 empty] | （最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑧期待容量(単位：kW) | #N/A | [12 empty] | ⑧期待容量(単位：kW) | 北海道: #N/A
（参考）計算式での計算結果 | 0 | [12 empty] | （参考）計算式での計算結果 | 北海道: 0
⑨調整係数(%) | #N/A | [12 empty] | ⑨調整係数(%)
（参考）計算式での計算結果 | #DIV/0! | [12 empty] | （参考）計算式での計算結果 | 北海道: #DIV/0!; 東北: ← 使わない
水力調整係数（年間）
| 北海道 | 45.42%
| 東北 | 55.82%
| 東京 | 56.29%
| 中部 | 47.05%
| 北陸 | 53.99%
| 関西 | 52.02%
| 中国 | 41.64%
| 四国 | 49.3%
| 九州 | 36.53%
Note on A19: ファイル名： 【2031】再エネ各月年間調整係数算定.ver2.xlsm データ引用箇所： 「各月％」ワークシート 「水力」に記載の値（C30～N38）を行列入れ替え ファイル保管場所： \\172.18.25.72\容量市場_長期市場\10_システム・ツール\参加登録\期待容量等算定諸元一覧_更新版\作業中\調整係数（供給信頼度評価T⇒）
2023/4/14（2023追加AX時）
計算結果の調整係数が、調整係数一覧の年間調整係数と一致しないため、年間調整係数を手入力。
期待容量は、「年間調整係数×送電可能電力（小数点以下四捨五入）」で求める。
2023共計作成用調整係数
（2032年度断面）

## プルダウンテーブル(非表示) (hidden)
エリア | 新設 | リプレース | リプレース水力
北海道 | 太陽光 | 太陽光 | 水車および発電機、変圧器、遮断器その他の電気設備の全部並びに水圧管路の全部若しくは一部のみを新設し、又は更新するもの
東北 | 風力 | 風力
東京 | 水力（流込式） | 水力（流込式）
中部
北陸
関西
中国
四国
九州

## （今後検討）調整係数一覧 (hidden)
エリア別調整係数 | [12 empty] | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
太陽光 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
北海道 | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% | 111% | 112% | 101% | 102% | 103%
東北 | 204% | 205% | 206% | 207% | 208% | 209% | 210% | 211% | 212% | 201% | 202% | 203%
東京 | 304% | 305% | 306% | 307% | 308% | 309% | 310% | 311% | 312% | 301% | 302% | 303%
中部 | 404% | 405% | 406% | 407% | 408% | 409% | 410% | 411% | 412% | 401% | 402% | 403%
北陸 | 504% | 505% | 506% | 507% | 508% | 509% | 510% | 511% | 512% | 501% | 502% | 503%
関西 | 604% | 605% | 606% | 607% | 608% | 609% | 610% | 611% | 612% | 601% | 602% | 603%
中国 | 704% | 705% | 706% | 707% | 708% | 709% | 710% | 711% | 712% | 701% | 702% | 703%
四国 | 804% | 805% | 806% | 807% | 808% | 809% | 810% | 811% | 812% | 801% | 802% | 803%
九州 | 904% | 905% | 906% | 907% | 908% | 909% | 910% | 911% | 912% | 901% | 902% | 903%
風力 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
北海道 | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% | 111% | 112% | 101% | 102% | 103%
東北 | 204% | 205% | 206% | 207% | 208% | 209% | 210% | 211% | 212% | 201% | 202% | 203%
東京 | 304% | 305% | 306% | 307% | 308% | 309% | 310% | 311% | 312% | 301% | 302% | 303%
中部 | 404% | 405% | 406% | 407% | 408% | 409% | 410% | 411% | 412% | 401% | 402% | 403%
北陸 | 504% | 505% | 506% | 507% | 508% | 509% | 510% | 511% | 512% | 501% | 502% | 503%
関西 | 604% | 605% | 606% | 607% | 608% | 609% | 610% | 611% | 612% | 601% | 602% | 603%
中国 | 704% | 705% | 706% | 707% | 708% | 709% | 710% | 711% | 712% | 701% | 702% | 703%
四国 | 804% | 805% | 806% | 807% | 808% | 809% | 810% | 811% | 812% | 801% | 802% | 803%
九州 | 904% | 905% | 906% | 907% | 908% | 909% | 910% | 911% | 912% | 901% | 902% | 903%
水力 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
北海道 | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% | 111% | 112% | 101% | 102% | 103%
東北 | 204% | 205% | 206% | 207% | 208% | 209% | 210% | 211% | 212% | 201% | 202% | 203%
東京 | 304% | 305% | 306% | 307% | 308% | 309% | 310% | 311% | 312% | 301% | 302% | 303%
中部 | 404% | 405% | 406% | 407% | 408% | 409% | 410% | 411% | 412% | 401% | 402% | 403%
北陸 | 504% | 505% | 506% | 507% | 508% | 509% | 510% | 511% | 512% | 501% | 502% | 503%
関西 | 604% | 605% | 606% | 607% | 608% | 609% | 610% | 611% | 612% | 601% | 602% | 603%
中国 | 704% | 705% | 706% | 707% | 708% | 709% | 710% | 711% | 712% | 701% | 702% | 703%
四国 | 804% | 805% | 806% | 807% | 808% | 809% | 810% | 811% | 812% | 801% | 802% | 803%
九州 | 904% | 905% | 906% | 907% | 908% | 909% | 910% | 911% | 912% | 901% | 902% | 903%
選択エリア | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | FALSE
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2023メインAX時の値
（2023共計需要_EUE見直しあり）
Note on A1: ファイル名： 【2027メイン】揚水調整係数まとめ.xlsm データ引用箇所： 「北海道」～「九州」ワークシート 「③年間調整係数の算出」に記載の値（C20～N39） ファイル保管場所： \\hn2nasf01a\容量市場\19_ツール\需要曲線作成要領\01_需要曲線作成要領\2027\EUE見直しあり\調整係数\03 揚水kW価値\03 調整係数算出