## 記載例
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
2023/4/19差替版
【調達オークション】期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2024年度）
＜対象：水力（純揚水のみ）＞
※本帳票提出時、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
<会社名>
項目 |  | 事業者【調達AX】期待容量等算定諸元一覧 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 安定電源
発電方式の区分 |  | 揚水（純揚水）
エリア名 |  | 九州
設備容量 |  | 10000 | [11 empty] | kW
【最新】 各月の送電可能電力 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | kW
【最新】 各月の運転継続時間 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | h
【最新】 各月の上池容量 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 7200000 | 7800000 | 8400000 | 9000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 7200000 | 7800000 | 8400000 | 8100000 | 7800000 | kWh
【最新】 各月の調整係数 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 86.5% | 88.48% | 90.12% | 97.58% | 97.13% | 95.09% | 90.38% | 88.64% | 91.78% | 89.87% | 89.37% | 88.59% | %
【調達オークション】 期待容量 |  | 4月: 1134398 | kW
【メインオークション】 各月の管理容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | kW
【メインオークション】 各月の運転継続時間 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | h
【メインオークション】 各月の上池容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | ②
|  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | kWh
【調達オークション】 各月の調整係数 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 85.58% | 85.37% | 91.81% | 100% | 100% | 99.84% | 95.87% | 89.54% | 92.05% | 92.25% | 89.52% | 90.64% | %
【調達オークション】 契約容量の調達オークション期待容量への換算値 |  | 4月: 4635 | kW
【調達オークション】 応札可能容量 |  | 4月: 1129763 | kW
【メイン＆調達オークション】 各月の管理容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | kW
【メイン＆調達オークション】 各月の運転継続時間 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | h
【メイン＆調達オークション】 各月の上池容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 7200000 | 7800000 | 8400000 | 9000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 7200000 | 7800000 | 8400000 | 8100000 | 7800000 | kWh
【メイン＆調達オークション】 各月の調整係数 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 86.5% | 88.48% | 90.12% | 97.58% | 97.13% | 95.09% | 90.38% | 88.64% | 91.78% | 89.87% | 89.37% | 88.59% | %
【調達オークション】 各月の管理容量 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | kW
【調達オークション】 各月の運転継続時間 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | h
【調達オークション】 各月の上池容量 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 4200000 | 3000000 | 3000000 | 4500000 | 1200000 | 1800000 | 3000000 | 5400000 | 5400000 | 4800000 | 900000 | 1800000 | kWh
【調達オークション】 各月の調整係数 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 86.5% | 88.48% | 90.12% | 97.58% | 97.13% | 95.09% | 90.38% | 88.64% | 91.78% | 89.87% | 89.37% | 88.59% | %
【調達オークション】 応札容量 |  | 4月: 492030 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2023/4/12～4/28)に容量市場システムに登録して下さい。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
・容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
・発電方式の区分については、揚水(純揚水)で固定です。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載して下さい。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した値を記載して下さい。
・各月の送電可能電力については、設備容量から各月の所内消費電力、大気温及びダム水位低下等の影響による能力減分を差し引いた値を記載して下さい。
・各月の運転継続時間(期待容量算出用)については、各月の上池容量(期待容量算出用)の範囲内で最大出力で発電した場合に運転可能な継続時間(整数)を記載して下さい。
・各月の上池容量(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。（この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。）
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2023/6/14～6/20）に容量市場システムに登録して下さい。
・各月の管理容量については、ダム運用のリスクを踏まえ、同月の各月の送電可能電力を上限に任意に記載して下さい。
・各月の運転継続時間(応札容量算出用)については、ダム運用のリスクを踏まえ、任意の継続時間(整数)を記載して下さい。
※ただし、その際には各月の上池容量(応札容量算出用)が、同月の各月の上池容量(期待容量算出用)以下となるようにする必要があります
・各月の上池容量(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。（応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。）
実需給期間＝2024年度 応札用
システムで発行された識別番号を入力
リストから選択
【期待容量登録時】
最新の各月の送電可能電力を、設備容量以下の整数値で入力してください
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
【期待容量登録時】
期待容量の自動計算の結果が1,000kW未満
となる場合、期待容量の登録ができません
【期待容量登録時】
入力不要です(エラー表示は無視してください)
【応札容量登録時】
「【メイン＆調達オークション】各月の管理容量」から「【メインオークション】各月の管理容量」を差し引いた値を入力してください
【応札容量登録時】
各月の上池容量(23行目)以下の数値となるよう、各月の運転継続時間(40行目)を入力してください
【応札容量登録時】
応札容量が1,000kW以上になるよう、各月の管理容量(38行目)、
各月の運転継続時間(40行目)を入力してください。
・メインオークションで落札された電源等は、メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧を、赤枠部分にコピー＆ペーストで貼り付けてください。
ただし、メインオークション以降において設備増強等により設備容量が増加している場合、メインオークション後に
電源等情報（詳細情報）に登録した「設備容量」の応札単位毎の合計値を入力してください。
・貼り付ける際には、「貼り付けのオプション」で「値」を選択して下さい（「数式」は張り付けない）
・メインオークションに応札したものの非落札だった電源等、もしくは追加オークションから参加する電源等は、【メインオークション】部分はゼロとし、入力箇所（黄色セル）および追加入力箇所（オレンジ色セル）に記入してください。
調達オークション応札量が約定した場合の、仕上がりの管理容量を、【最新】各月の送電可能電力以下の整数値で入力してください
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
【期待容量登録時】
最新の各月の運転継続時間を、整数値で入力してください
調達オークション応札量が約定した場合の、仕上がりの運転継続時間を、【最新】各月の運転継続時間以下の整数値で入力してください
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
最新の設備容量を整数値で入力してください

## 【調達AX】入力
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
2023/4/19差替版
【調達オークション】期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2024年度）
＜対象：水力（純揚水のみ）＞
※本帳票提出時、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
<会社名>
項目 |  | 事業者【調達AX】期待容量等算定諸元一覧 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
容量を提供する 電源等の区分
発電方式の区分
エリア名
設備容量 | [13 empty] | kW
【最新】 各月の送電可能電力 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
【最新】 各月の運転継続時間 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
h
【最新】 各月の上池容量 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
【最新】 各月の調整係数 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
【調達オークション】 期待容量 |  | 4月: 0 | kW
【メインオークション】 各月の管理容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
【メインオークション】 各月の運転継続時間 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
h
【メインオークション】 各月の上池容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | ②
kWh
【調達オークション】 各月の調整係数 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
% | bar: 4月 to 3月
【調達オークション】 調達オークション期待容量相当に換算したメインオークション契約容量 |  | 4月: 0 | kW
【調達オークション】 応札可能容量 |  | 4月: 0 | kW
【メイン＆調達オークション】 各月の管理容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
【メイン＆調達オークション】 各月の運転継続時間 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
h
【メイン＆調達オークション】 各月の上池容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
【メイン＆調達オークション】 各月の調整係数 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
【調達オークション】 各月の管理容量 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
【調達オークション】 各月の運転継続時間 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
h
【調達オークション】 各月の上池容量 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
【調達オークション】 各月の調整係数 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
【調達オークション】 応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2023/4/12～4/28)に容量市場システムに登録して下さい。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
・容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
・発電方式の区分については、揚水(純揚水)で固定です。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載して下さい。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した値を記載して下さい。
・各月の送電可能電力については、設備容量から各月の所内消費電力、大気温及びダム水位低下等の影響による能力減分を差し引いた値を記載して下さい。
・各月の運転継続時間(期待容量算出用)については、各月の上池容量(期待容量算出用)の範囲内で最大出力で発電した場合に運転可能な継続時間(整数)を記載して下さい。
・各月の上池容量(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。（この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。）
2．以下の項目については、期待容量等算定諸元一覧の登録期間中（2023/6/14～6/20）に容量市場システムに登録して下さい。
・各月の管理容量については、ダム運用のリスクを踏まえ、同月の各月の送電可能電力を上限に任意に記載して下さい。
・各月の運転継続時間(応札容量算出用)については、ダム運用のリスクを踏まえ、任意の継続時間(整数)を記載して下さい。
※ただし、その際には各月の上池容量(応札容量算出用)が、同月の各月の上池容量(期待容量算出用)以下となるようにする必要があります
・各月の上池容量(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。（応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。）
実需給期間＝2024年度 応札用
・メインオークションで落札された電源等は、メインオークションで使用した期待容量算定諸元一覧を、赤枠部分にコピー＆ペーストで貼り付けてください。
ただし、メインオークション以降において設備増強等により設備容量が増加している場合、メインオークション後に
電源等情報（詳細情報）に登録した「設備容量」の応札単位毎の合計値を入力してください。
・貼り付ける際には、「貼り付けのオプション」で「値」を選択して下さい（「数式」は張り付けない）
・メインオークションに応札したものの非落札だった電源等、もしくは追加オークションから参加する電源等は、【メインオークション】部分はゼロとし、入力箇所（黄色セル）および追加入力箇所（オレンジ色セル）に記入してください。

## webにUP時は非表示にする⇒ (hidden)
年度更新時に数値をアップデートする必要があるのは、以下の2シート
計算用(期待容量)
調整係数一覧
また、以下のシートの注釈を修正する必要があるので注意(現状、変更すべき箇所は朱太字としている)
記載例
入力

## 入力 (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2024年度）
＜対象：水力（純揚水のみ）＞
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 安定電源
発電方式の区分 |  | 揚水（純揚水）
エリア名
設備容量 | [13 empty] | kW
各月の送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
各月の運転継続時間 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
h
各月の上池容量 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
各月の調整係数 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
%
期待容量 | [13 empty] | kW
各月の管理容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
各月の運転継続時間 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | h
各月の上池容量 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
各月の調整係数 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
%
応札容量 | [13 empty] | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2020/5/7～5/21)に容量市場システムに登録して下さい。
・電源等識別番号については、電源等情報に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
・容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
・発電方式の区分については、揚水(純揚水)で固定です。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載して下さい。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した値を記載して下さい。
・各月の送電可能電力については、設備容量から各月の所内電力を差し引いた値を記載して下さい。
・各月の運転継続時間(期待容量算出用)については、各月の上池容量(期待容量算出用)の範囲内で最大出力で発電した場合に運転可能な継続時間(整数)を記載して下さい。
・各月の上池容量(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、2020/7/9までに容量市場システムに登録して下さい。
・各月の管理容量については、ダム運用のリスクを踏まえ、同月の各月の送電可能電力を上限に任意に記載して下さい。※この値がアセスメント対象容量になります。
・各月の運転継続時間(応札容量算出用)については、ダム運用のリスクを踏まえ、任意の継続時間(整数)を記載して下さい。
※ただし、その際には各月の上池容量(応札容量算出用)が、同月の各月の上池容量(期待容量算出用)以下となるようにする必要があります
・各月の上池容量(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
実需給期間＝2024年度 応札用
外部連携ツール取り込み位置
10行目、25行目、27行目

## （実需給2025年度以降で使用）入力 (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2026年度）
＜対象：水力（純揚水のみ）＞
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分 |  | 0
発電方式の区分 |  | 揚水（純揚水）
エリア名 |  | 0
設備容量 |  | 0 | [11 empty] | kW
各月の送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
各月の運転継続時間 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | h
各月の上池容量 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
各月の調整係数 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
期待容量 |  | 4月: 0 | kW
【メイン＆調達オークション】 各月の管理容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【メイン＆調達オークション】 各月の運転継続時間 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | h
【メイン＆調達オークション】 各月の上池容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
【メイン＆調達オークション】 各月の調整係数 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
応札容量 | [13 empty] | kW
【調達オークション】 各月の管理容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【調達オークション】 各月の運転継続時間 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | h
【調達オークション】 各月の上池容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
【調達オークション】 各月の調整係数 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
【調達オークション】 応札容量 | bar: 4月
【メインオークション】 各月の管理容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
【メインオークション】 各月の運転継続時間 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | h
【メインオークション】 各月の上池容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
【調達オークション】 各月の調整係数 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
% | bar: 4月 to 3月
【調達オークション】 契約容量の調達オークション期待容量への換算値 |  | 4月: 0
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2022/9/20～10/4)に容量市場システムに登録して下さい。
・電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
・容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
・発電方式の区分については、揚水(純揚水)で固定です。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載して下さい。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した値を記載して下さい。
・各月の送電可能電力については、設備容量から各月の所内消費電力、大気温及びダム水位低下等の影響による能力減分を差し引いた値を記載して下さい。
・各月の運転継続時間(期待容量算出用)については、各月の上池容量(期待容量算出用)の範囲内で最大出力で発電した場合に運転可能な継続時間(整数)を記載して下さい。
・各月の上池容量(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、2022/11/22までに容量市場システムに登録して下さい。
・各月の管理容量については、ダム運用のリスクを踏まえ、同月の各月の送電可能電力を上限に任意に記載して下さい。※この値がアセスメント対象容量になります。
・各月の運転継続時間(応札容量算出用)については、ダム運用のリスクを踏まえ、任意の継続時間(整数)を記載して下さい。
※ただし、その際には各月の上池容量(応札容量算出用)が、同月の各月の上池容量(期待容量算出用)以下となるようにする必要があります
・各月の上池容量(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
実需給期間＝2025年度以降 応札用
外部連携ツール取り込み位置
13行目、28行目、30行目
Note on E44: 【調達AX】期待容量等算定諸元一覧の36行目と53行目が、端数処理の関係で一致しない場合があるので、ここを端数切り上げとしている （36行目＜53行目の場合には、36行目の値を表示するよう、53行目にif文をいれている）

## 計算用(最新期待容量) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能) | ＜考え方＞
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 別ファイルの年間調整係数算定と同様の計算式であり、事業者による各月供給力を元に、
①必要供給力(安定電源) | [11 empty] | 年間調整係数を算定する仕組み。
4月 | 4805.63 | 11926.145 | 41451.333 | 18671.51 | 4603.229 | 18385.63 | 7641.5 | 3811.34 | 12195.402
5月 | 4297.48 | 11134.059 | 40067.487 | 18764.4 | 4190.189 | 18693.8 | 7542.35 | 3914.35 | 12788.225 |  |  | ＜入力手順＞
6月 | 4309.58 | 11916.74 | 46144.127 | 20962.87 | 4818.729 | 21647.99 | 8432.67 | 4406.5 | 14666.454 |  |  | 揚水の供給力算定ファイルの年間調整係数シートの下記の値を入力する。
7月 | 4949.61 | 14430.924 | 59230.731 | 25493.99 | 5902.229 | 27614.59 | 10529.96 | 5665.5 | 18742.799
8月 | 5034.3 | 14711.519 | 59229.328 | 25493.99 | 5902.229 | 27614.59 | 10529.96 | 5665.5 | 18742.799
9月 | 4683.44 | 12981.893 | 50106.303 | 22923.95 | 5219.809 | 23665.63 | 9401.89 | 4852.88 | 16083.418
10月 | 4720.94 | 11373.371 | 41236.484 | 19507.54 | 4459.559 | 19333.22 | 7775.05 | 4211.93 | 13521.095
11月 | 5374.28 | 12775.347 | 43323.765 | 19744.94 | 4908.529 | 19572.13 | 8439.75 | 4223.38 | 14069.699
12月 | 5821.93 | 14362.96 | 48121.778 | 22418.19 | 5692.709 | 24027 | 10228.47 | 5219.13 | 17029.368
1月 | 6027.61 | 15070.371 | 52579.101 | 24317.34 | 6201.529 | 25366.07 | 10469.25 | 5219.13 | 17769.507
2月 | 5991.31 | 15026.646 | 52579.737 | 24317.34 | 6201.529 | 25366.07 | 10469.25 | 5219.13 | 17769.507
3月 | 5483.16 | 13526.372 | 46715.897 | 21282.83 | 5411.359 | 21624.9 | 9106.47 | 4509.51 | 14944.33
②再エネ除きの調達量 | 北海道: 155000.6167
③再エネ各月kW
4月 | 721.2144 | 3258.2356 | 2593.916 | 2469.1987 | 1085.4757 | 2397.4141 | 1067.0154 | 631.4447 | 871.1853
5月 | 949.093 | 3766.8698 | 4185.5 | 2613.4653 | 1190.9032 | 2827.7953 | 1515.4082 | 934.5842 | 1086.421
6月 | 854.2698 | 3509.2104 | 5148.515 | 3419.7729 | 1041.6359 | 3286.8453 | 1721.2007 | 1003.1665 | 1882.4136
7月 | 711.1222 | 3326.2486 | 6086.3839 | 4022.9175 | 1084.1936 | 3757.2437 | 2433.2671 | 1368.5295 | 2034.6539
8月 | 693.2139 | 3772.5307 | 6470.2001 | 4313.2667 | 1014.5816 | 3714.4119 | 2491.2998 | 1402.1289 | 2296.1264
9月 | 642.3289 | 2981.9068 | 4869.217 | 2992.6746 | 807.1957 | 2707.2874 | 1596.6715 | 1011.4312 | 1750.4969
10月 | 569.6343 | 2479.1806 | 3648.1768 | 2498.2099 | 660.3312 | 2163.5415 | 1379.1491 | 839.2769 | 1459.3798
11月 | 655.1643 | 2166.4417 | 1521.3725 | 987.7608 | 537.9153 | 1007.9745 | 341.4892 | 279.2071 | 614.0646
12月 | 705.6735 | 2599.8585 | 1489.1976 | 1782.4723 | 635.8899 | 1571.4509 | 825.6254 | 564.9952 | 806.2067
1月 | 519.653 | 2735.1477 | 1765.5165 | 1473.5898 | 535.3455 | 1396.9464 | 790.0974 | 465.8495 | 847.1441
2月 | 609.6129 | 2700.8044 | 1311.3522 | 1110.9173 | 521.554 | 1406.991 | 717.277 | 451.1935 | 791.6277
3月 | 575.4747 | 2659.9169 | 1701.0378 | 1385.5753 | 729.2777 | 1569.1919 | 804.4088 | 537.0391 | 859.1678
④必要供給力(再エネ除き)
4月 | 4084.4156 | 8667.9094 | 38857.417 | 16202.3113 | 3517.7533 | 15988.2159 | 6574.4846 | 3179.8953 | 11324.2167
5月 | 3348.387 | 7367.1892 | 35881.987 | 16150.9347 | 2999.2858 | 15866.0047 | 6026.9418 | 2979.7658 | 11701.804
6月 | 3455.3102 | 8407.5296 | 40995.612 | 17543.0971 | 3777.0931 | 18361.1447 | 6711.4693 | 3403.3335 | 12784.0404
7月 | 4238.4878 | 11104.6754 | 53144.3471 | 21471.0725 | 4818.0354 | 23857.3463 | 8096.6929 | 4296.9705 | 16708.1451
8月 | 4341.0861 | 10938.9883 | 52759.1279 | 21180.7233 | 4887.6474 | 23900.1781 | 8038.6602 | 4263.3711 | 16446.6726
9月 | 4041.1111 | 9999.9862 | 45237.086 | 19931.2754 | 4412.6133 | 20958.3426 | 7805.2185 | 3841.4488 | 14332.9211
10月 | 4151.3057 | 8894.1904 | 37588.3072 | 17009.3301 | 3799.2278 | 17169.6785 | 6395.9009 | 3372.6531 | 12061.7152
11月 | 4719.1157 | 10608.9053 | 41802.3925 | 18757.1792 | 4370.6137 | 18564.1555 | 8098.2608 | 3944.1729 | 13455.6344
12月 | 5116.2565 | 11763.1015 | 46632.5804 | 20635.7177 | 5056.8191 | 22455.5491 | 9402.8446 | 4654.1348 | 16223.1613
1月 | 5507.957 | 12335.2233 | 50813.5845 | 22843.7502 | 5666.1835 | 23969.1236 | 9679.1526 | 4753.2805 | 16922.3629
2月 | 5381.6971 | 12325.8416 | 51268.3848 | 23206.4227 | 5679.975 | 23959.079 | 9751.973 | 4767.9365 | 16977.8793
3月 | 4907.6853 | 10866.4551 | 45014.8592 | 19897.2547 | 4682.0813 | 20055.7081 | 8302.0612 | 3972.4709 | 14085.1622
⑤揚水供給力 | [9 empty] | 合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑥最小期待量からの増分除き
4月 | 4084.4156 | 8667.9094 | 38857.417 | 16202.3113 | 3517.7533 | 15988.2159 | 6574.4846 | 3179.8953 | 11324.2167
5月 | 3348.387 | 7367.1892 | 35881.987 | 16150.9347 | 2999.2858 | 15866.0047 | 6026.9418 | 2979.7658 | 11701.804
6月 | 3455.3102 | 8407.5296 | 40995.612 | 17543.0971 | 3777.0931 | 18361.1447 | 6711.4693 | 3403.3335 | 12784.0404
7月 | 4238.4878 | 11104.6754 | 53144.3471 | 21471.0725 | 4818.0354 | 23857.3463 | 8096.6929 | 4296.9705 | 16708.1451
8月 | 4341.0861 | 10938.9883 | 52759.1279 | 21180.7233 | 4887.6474 | 23900.1781 | 8038.6602 | 4263.3711 | 16446.6726
9月 | 4041.1111 | 9999.9862 | 45237.086 | 19931.2754 | 4412.6133 | 20958.3426 | 7805.2185 | 3841.4488 | 14332.9211
10月 | 4151.3057 | 8894.1904 | 37588.3072 | 17009.3301 | 3799.2278 | 17169.6785 | 6395.9009 | 3372.6531 | 12061.7152
11月 | 4719.1157 | 10608.9053 | 41802.3925 | 18757.1792 | 4370.6137 | 18564.1555 | 8098.2608 | 3944.1729 | 13455.6344
12月 | 5116.2565 | 11763.1015 | 46632.5804 | 20635.7177 | 5056.8191 | 22455.5491 | 9402.8446 | 4654.1348 | 16223.1613
1月 | 5507.957 | 12335.2233 | 50813.5845 | 22843.7502 | 5666.1835 | 23969.1236 | 9679.1526 | 4753.2805 | 16922.3629
2月 | 5381.6971 | 12325.8416 | 51268.3848 | 23206.4227 | 5679.975 | 23959.079 | 9751.973 | 4767.9365 | 16977.8793
3月 | 4907.6853 | 10866.4551 | 45014.8592 | 19897.2547 | 4682.0813 | 20055.7081 | 8302.0612 | 3972.4709 | 14085.1622
⑦停止可能量 | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 46603.9977
5月 | 北海道: 52678.3167
6月 | 北海道: 39561.9867
7月 | 北海道: 7264.8437
8月 | 北海道: 8244.1617
9月 | 北海道: 24440.6137
10月 | 北海道: 44558.3077
11月 | 北海道: 30680.1867
12月 | 北海道: 13060.4517
1月 | 北海道: 2509.9987
2月 | 北海道: 1681.4277
3月 | 北海道: 23216.8787
月換算 | 北海道: 1.9
⑧カウント可能な設備量 | 北海道: -4.8506e-12; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑨期待容量(単位：kW) | 北海道: -4.8506e-09
(参考)調整係数(%) | 北海道: #DIV/0!
Note on A3: ※変動電源分と同じ値になる。 ファイル名： 【2024】再エネ各月年間調整係数算定.ver2_EUE見直しなし.xlsm データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「必要供給力」に記載の値（AE49～AM60） ファイル保管場所： \\hn2nasf01a\容量市場\19_ツール\2024追加オークション資料\調整係数算定\EUE見直し反映前\02 調整係数算出\01 再エネ\02 調整係数算出
Note on A17: ファイル名： 【2024】再エネ各月年間調整係数算定.ver2_EUE見直しなし.xlsm データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「Cace_No 1」の年間設備量の値（AC4） ※考え方※ 揚水の安定電源代替価値を、調整係数として表現している。 このため、揚水全なし（Cace_No 1）の年間設備量を基準に、揚水が入ることで減少する年間設備量（安定電源）と、入れた揚水量の比率から、調整係数を求める。 （減少する安定電源量と、入れた揚水量が１：１なら、調整係数は100%） 揚水は、再エネの余剰分をポンプ原資にするので、再エネは全入れとする。 （再エネ余剰がない場合、安定電源をポンプ原資にするので、揚水の調整係数は悪くなる） ファイル保管場所： \\hn2nasf01a\容量市場\19_ツール\2024追加オークション資料\調整係数算定\EUE見直し反映前\02 調整係数算出\01 再エネ\02 調整係数算出
Note on A19: ※変動電源分と同じ値になる。 ファイル名： 【2024】再エネ各月年間調整係数算定.ver2_EUE見直しなし.xlsm データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「再エネ供給力」に記載の値（AE63～AM74） ※AD42のCace_Noを２にする（再エネ全入れ） ファイル保管場所： \\hn2nasf01a\容量市場\19_ツール\2024追加オークション資料\調整係数算定\EUE見直し反映前\02 調整係数算出\01 再エネ\02 調整係数算出
2023追加AX時の値
（2023共計需要_EUE見直しなし）
2023追加AX時の値
（2023共計需要_EUE見直しなし）
2023追加AX時の値
（2023共計需要_EUE見直しなし）
※注意※
EUEチームの資料は１月はじまりの表となっている場合があるので、貼り付け時には1行目が何月になっているかを確認する事。
※注意※
EUEチームの資料は１月はじまりの表となっている場合があるので、貼り付け時には1行目が何月になっているかを確認する事。

## 計算用(メイン契約容量×調達AX調整係数) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①必要供給力(安定電源)
4月 | 4805.63 | 11926.145 | 41451.333 | 18671.51 | 4603.229 | 18385.63 | 7641.5 | 3811.34 | 12195.402
5月 | 4297.48 | 11134.059 | 40067.487 | 18764.4 | 4190.189 | 18693.8 | 7542.35 | 3914.35 | 12788.225
6月 | 4309.58 | 11916.74 | 46144.127 | 20962.87 | 4818.729 | 21647.99 | 8432.67 | 4406.5 | 14666.454
7月 | 4949.61 | 14430.924 | 59230.731 | 25493.99 | 5902.229 | 27614.59 | 10529.96 | 5665.5 | 18742.799
8月 | 5034.3 | 14711.519 | 59229.328 | 25493.99 | 5902.229 | 27614.59 | 10529.96 | 5665.5 | 18742.799
9月 | 4683.44 | 12981.893 | 50106.303 | 22923.95 | 5219.809 | 23665.63 | 9401.89 | 4852.88 | 16083.418
10月 | 4720.94 | 11373.371 | 41236.484 | 19507.54 | 4459.559 | 19333.22 | 7775.05 | 4211.93 | 13521.095
11月 | 5374.28 | 12775.347 | 43323.765 | 19744.94 | 4908.529 | 19572.13 | 8439.75 | 4223.38 | 14069.699
12月 | 5821.93 | 14362.96 | 48121.778 | 22418.19 | 5692.709 | 24027 | 10228.47 | 5219.13 | 17029.368
1月 | 6027.61 | 15070.371 | 52579.101 | 24317.34 | 6201.529 | 25366.07 | 10469.25 | 5219.13 | 17769.507
2月 | 5991.31 | 15026.646 | 52579.737 | 24317.34 | 6201.529 | 25366.07 | 10469.25 | 5219.13 | 17769.507
3月 | 5483.16 | 13526.372 | 46715.897 | 21282.83 | 5411.359 | 21624.9 | 9106.47 | 4509.51 | 14944.33
②再エネ除きの調達量 | 北海道: 155000.6167
③再エネ各月kW
4月 | 721.2144 | 3258.2356 | 2593.916 | 2469.1987 | 1085.4757 | 2397.4141 | 1067.0154 | 631.4447 | 871.1853
5月 | 949.093 | 3766.8698 | 4185.5 | 2613.4653 | 1190.9032 | 2827.7953 | 1515.4082 | 934.5842 | 1086.421
6月 | 854.2698 | 3509.2104 | 5148.515 | 3419.7729 | 1041.6359 | 3286.8453 | 1721.2007 | 1003.1665 | 1882.4136
7月 | 711.1222 | 3326.2486 | 6086.3839 | 4022.9175 | 1084.1936 | 3757.2437 | 2433.2671 | 1368.5295 | 2034.6539
8月 | 693.2139 | 3772.5307 | 6470.2001 | 4313.2667 | 1014.5816 | 3714.4119 | 2491.2998 | 1402.1289 | 2296.1264
9月 | 642.3289 | 2981.9068 | 4869.217 | 2992.6746 | 807.1957 | 2707.2874 | 1596.6715 | 1011.4312 | 1750.4969
10月 | 569.6343 | 2479.1806 | 3648.1768 | 2498.2099 | 660.3312 | 2163.5415 | 1379.1491 | 839.2769 | 1459.3798
11月 | 655.1643 | 2166.4417 | 1521.3725 | 987.7608 | 537.9153 | 1007.9745 | 341.4892 | 279.2071 | 614.0646
12月 | 705.6735 | 2599.8585 | 1489.1976 | 1782.4723 | 635.8899 | 1571.4509 | 825.6254 | 564.9952 | 806.2067
1月 | 519.653 | 2735.1477 | 1765.5165 | 1473.5898 | 535.3455 | 1396.9464 | 790.0974 | 465.8495 | 847.1441
2月 | 609.6129 | 2700.8044 | 1311.3522 | 1110.9173 | 521.554 | 1406.991 | 717.277 | 451.1935 | 791.6277
3月 | 575.4747 | 2659.9169 | 1701.0378 | 1385.5753 | 729.2777 | 1569.1919 | 804.4088 | 537.0391 | 859.1678
④必要供給力(再エネ除き)
4月 | 4084.4156 | 8667.9094 | 38857.417 | 16202.3113 | 3517.7533 | 15988.2159 | 6574.4846 | 3179.8953 | 11324.2167
5月 | 3348.387 | 7367.1892 | 35881.987 | 16150.9347 | 2999.2858 | 15866.0047 | 6026.9418 | 2979.7658 | 11701.804
6月 | 3455.3102 | 8407.5296 | 40995.612 | 17543.0971 | 3777.0931 | 18361.1447 | 6711.4693 | 3403.3335 | 12784.0404
7月 | 4238.4878 | 11104.6754 | 53144.3471 | 21471.0725 | 4818.0354 | 23857.3463 | 8096.6929 | 4296.9705 | 16708.1451
8月 | 4341.0861 | 10938.9883 | 52759.1279 | 21180.7233 | 4887.6474 | 23900.1781 | 8038.6602 | 4263.3711 | 16446.6726
9月 | 4041.1111 | 9999.9862 | 45237.086 | 19931.2754 | 4412.6133 | 20958.3426 | 7805.2185 | 3841.4488 | 14332.9211
10月 | 4151.3057 | 8894.1904 | 37588.3072 | 17009.3301 | 3799.2278 | 17169.6785 | 6395.9009 | 3372.6531 | 12061.7152
11月 | 4719.1157 | 10608.9053 | 41802.3925 | 18757.1792 | 4370.6137 | 18564.1555 | 8098.2608 | 3944.1729 | 13455.6344
12月 | 5116.2565 | 11763.1015 | 46632.5804 | 20635.7177 | 5056.8191 | 22455.5491 | 9402.8446 | 4654.1348 | 16223.1613
1月 | 5507.957 | 12335.2233 | 50813.5845 | 22843.7502 | 5666.1835 | 23969.1236 | 9679.1526 | 4753.2805 | 16922.3629
2月 | 5381.6971 | 12325.8416 | 51268.3848 | 23206.4227 | 5679.975 | 23959.079 | 9751.973 | 4767.9365 | 16977.8793
3月 | 4907.6853 | 10866.4551 | 45014.8592 | 19897.2547 | 4682.0813 | 20055.7081 | 8302.0612 | 3972.4709 | 14085.1622
⑤揚水供給力 | [9 empty] | 合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑥最小期待量からの増分除き
4月 | 4084.4156 | 8667.9094 | 38857.417 | 16202.3113 | 3517.7533 | 15988.2159 | 6574.4846 | 3179.8953 | 11324.2167
5月 | 3348.387 | 7367.1892 | 35881.987 | 16150.9347 | 2999.2858 | 15866.0047 | 6026.9418 | 2979.7658 | 11701.804
6月 | 3455.3102 | 8407.5296 | 40995.612 | 17543.0971 | 3777.0931 | 18361.1447 | 6711.4693 | 3403.3335 | 12784.0404
7月 | 4238.4878 | 11104.6754 | 53144.3471 | 21471.0725 | 4818.0354 | 23857.3463 | 8096.6929 | 4296.9705 | 16708.1451
8月 | 4341.0861 | 10938.9883 | 52759.1279 | 21180.7233 | 4887.6474 | 23900.1781 | 8038.6602 | 4263.3711 | 16446.6726
9月 | 4041.1111 | 9999.9862 | 45237.086 | 19931.2754 | 4412.6133 | 20958.3426 | 7805.2185 | 3841.4488 | 14332.9211
10月 | 4151.3057 | 8894.1904 | 37588.3072 | 17009.3301 | 3799.2278 | 17169.6785 | 6395.9009 | 3372.6531 | 12061.7152
11月 | 4719.1157 | 10608.9053 | 41802.3925 | 18757.1792 | 4370.6137 | 18564.1555 | 8098.2608 | 3944.1729 | 13455.6344
12月 | 5116.2565 | 11763.1015 | 46632.5804 | 20635.7177 | 5056.8191 | 22455.5491 | 9402.8446 | 4654.1348 | 16223.1613
1月 | 5507.957 | 12335.2233 | 50813.5845 | 22843.7502 | 5666.1835 | 23969.1236 | 9679.1526 | 4753.2805 | 16922.3629
2月 | 5381.6971 | 12325.8416 | 51268.3848 | 23206.4227 | 5679.975 | 23959.079 | 9751.973 | 4767.9365 | 16977.8793
3月 | 4907.6853 | 10866.4551 | 45014.8592 | 19897.2547 | 4682.0813 | 20055.7081 | 8302.0612 | 3972.4709 | 14085.1622
⑦停止可能量 | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 46603.9977
5月 | 北海道: 52678.3167
6月 | 北海道: 39561.9867
7月 | 北海道: 7264.8437
8月 | 北海道: 8244.1617
9月 | 北海道: 24440.6137
10月 | 北海道: 44558.3077
11月 | 北海道: 30680.1867
12月 | 北海道: 13060.4517
1月 | 北海道: 2509.9987
2月 | 北海道: 1681.4277
3月 | 北海道: 23216.8787
月換算 | 北海道: 1.9
⑧カウント可能な設備量 | 北海道: -4.8506e-12; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑨期待容量(単位：kW) | 北海道: -4.8506e-09
(参考)調整係数(%) | 北海道: #DIV/0!

## 計算用(メイン＆調達) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①必要供給力(安定電源)
4月 | 4805.63 | 11926.145 | 41451.333 | 18671.51 | 4603.229 | 18385.63 | 7641.5 | 3811.34 | 12195.402
5月 | 4297.48 | 11134.059 | 40067.487 | 18764.4 | 4190.189 | 18693.8 | 7542.35 | 3914.35 | 12788.225
6月 | 4309.58 | 11916.74 | 46144.127 | 20962.87 | 4818.729 | 21647.99 | 8432.67 | 4406.5 | 14666.454
7月 | 4949.61 | 14430.924 | 59230.731 | 25493.99 | 5902.229 | 27614.59 | 10529.96 | 5665.5 | 18742.799
8月 | 5034.3 | 14711.519 | 59229.328 | 25493.99 | 5902.229 | 27614.59 | 10529.96 | 5665.5 | 18742.799
9月 | 4683.44 | 12981.893 | 50106.303 | 22923.95 | 5219.809 | 23665.63 | 9401.89 | 4852.88 | 16083.418
10月 | 4720.94 | 11373.371 | 41236.484 | 19507.54 | 4459.559 | 19333.22 | 7775.05 | 4211.93 | 13521.095
11月 | 5374.28 | 12775.347 | 43323.765 | 19744.94 | 4908.529 | 19572.13 | 8439.75 | 4223.38 | 14069.699
12月 | 5821.93 | 14362.96 | 48121.778 | 22418.19 | 5692.709 | 24027 | 10228.47 | 5219.13 | 17029.368
1月 | 6027.61 | 15070.371 | 52579.101 | 24317.34 | 6201.529 | 25366.07 | 10469.25 | 5219.13 | 17769.507
2月 | 5991.31 | 15026.646 | 52579.737 | 24317.34 | 6201.529 | 25366.07 | 10469.25 | 5219.13 | 17769.507
3月 | 5483.16 | 13526.372 | 46715.897 | 21282.83 | 5411.359 | 21624.9 | 9106.47 | 4509.51 | 14944.33
②再エネ除きの調達量 | 北海道: 155000.6167
③再エネ各月kW
4月 | 721.2144 | 3258.2356 | 2593.916 | 2469.1987 | 1085.4757 | 2397.4141 | 1067.0154 | 631.4447 | 871.1853
5月 | 949.093 | 3766.8698 | 4185.5 | 2613.4653 | 1190.9032 | 2827.7953 | 1515.4082 | 934.5842 | 1086.421
6月 | 854.2698 | 3509.2104 | 5148.515 | 3419.7729 | 1041.6359 | 3286.8453 | 1721.2007 | 1003.1665 | 1882.4136
7月 | 711.1222 | 3326.2486 | 6086.3839 | 4022.9175 | 1084.1936 | 3757.2437 | 2433.2671 | 1368.5295 | 2034.6539
8月 | 693.2139 | 3772.5307 | 6470.2001 | 4313.2667 | 1014.5816 | 3714.4119 | 2491.2998 | 1402.1289 | 2296.1264
9月 | 642.3289 | 2981.9068 | 4869.217 | 2992.6746 | 807.1957 | 2707.2874 | 1596.6715 | 1011.4312 | 1750.4969
10月 | 569.6343 | 2479.1806 | 3648.1768 | 2498.2099 | 660.3312 | 2163.5415 | 1379.1491 | 839.2769 | 1459.3798
11月 | 655.1643 | 2166.4417 | 1521.3725 | 987.7608 | 537.9153 | 1007.9745 | 341.4892 | 279.2071 | 614.0646
12月 | 705.6735 | 2599.8585 | 1489.1976 | 1782.4723 | 635.8899 | 1571.4509 | 825.6254 | 564.9952 | 806.2067
1月 | 519.653 | 2735.1477 | 1765.5165 | 1473.5898 | 535.3455 | 1396.9464 | 790.0974 | 465.8495 | 847.1441
2月 | 609.6129 | 2700.8044 | 1311.3522 | 1110.9173 | 521.554 | 1406.991 | 717.277 | 451.1935 | 791.6277
3月 | 575.4747 | 2659.9169 | 1701.0378 | 1385.5753 | 729.2777 | 1569.1919 | 804.4088 | 537.0391 | 859.1678
④必要供給力(再エネ除き)
4月 | 4084.4156 | 8667.9094 | 38857.417 | 16202.3113 | 3517.7533 | 15988.2159 | 6574.4846 | 3179.8953 | 11324.2167
5月 | 3348.387 | 7367.1892 | 35881.987 | 16150.9347 | 2999.2858 | 15866.0047 | 6026.9418 | 2979.7658 | 11701.804
6月 | 3455.3102 | 8407.5296 | 40995.612 | 17543.0971 | 3777.0931 | 18361.1447 | 6711.4693 | 3403.3335 | 12784.0404
7月 | 4238.4878 | 11104.6754 | 53144.3471 | 21471.0725 | 4818.0354 | 23857.3463 | 8096.6929 | 4296.9705 | 16708.1451
8月 | 4341.0861 | 10938.9883 | 52759.1279 | 21180.7233 | 4887.6474 | 23900.1781 | 8038.6602 | 4263.3711 | 16446.6726
9月 | 4041.1111 | 9999.9862 | 45237.086 | 19931.2754 | 4412.6133 | 20958.3426 | 7805.2185 | 3841.4488 | 14332.9211
10月 | 4151.3057 | 8894.1904 | 37588.3072 | 17009.3301 | 3799.2278 | 17169.6785 | 6395.9009 | 3372.6531 | 12061.7152
11月 | 4719.1157 | 10608.9053 | 41802.3925 | 18757.1792 | 4370.6137 | 18564.1555 | 8098.2608 | 3944.1729 | 13455.6344
12月 | 5116.2565 | 11763.1015 | 46632.5804 | 20635.7177 | 5056.8191 | 22455.5491 | 9402.8446 | 4654.1348 | 16223.1613
1月 | 5507.957 | 12335.2233 | 50813.5845 | 22843.7502 | 5666.1835 | 23969.1236 | 9679.1526 | 4753.2805 | 16922.3629
2月 | 5381.6971 | 12325.8416 | 51268.3848 | 23206.4227 | 5679.975 | 23959.079 | 9751.973 | 4767.9365 | 16977.8793
3月 | 4907.6853 | 10866.4551 | 45014.8592 | 19897.2547 | 4682.0813 | 20055.7081 | 8302.0612 | 3972.4709 | 14085.1622
⑤揚水供給力 | [9 empty] | 合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑥最小期待量からの増分除き
4月 | 4084.4156 | 8667.9094 | 38857.417 | 16202.3113 | 3517.7533 | 15988.2159 | 6574.4846 | 3179.8953 | 11324.2167
5月 | 3348.387 | 7367.1892 | 35881.987 | 16150.9347 | 2999.2858 | 15866.0047 | 6026.9418 | 2979.7658 | 11701.804
6月 | 3455.3102 | 8407.5296 | 40995.612 | 17543.0971 | 3777.0931 | 18361.1447 | 6711.4693 | 3403.3335 | 12784.0404
7月 | 4238.4878 | 11104.6754 | 53144.3471 | 21471.0725 | 4818.0354 | 23857.3463 | 8096.6929 | 4296.9705 | 16708.1451
8月 | 4341.0861 | 10938.9883 | 52759.1279 | 21180.7233 | 4887.6474 | 23900.1781 | 8038.6602 | 4263.3711 | 16446.6726
9月 | 4041.1111 | 9999.9862 | 45237.086 | 19931.2754 | 4412.6133 | 20958.3426 | 7805.2185 | 3841.4488 | 14332.9211
10月 | 4151.3057 | 8894.1904 | 37588.3072 | 17009.3301 | 3799.2278 | 17169.6785 | 6395.9009 | 3372.6531 | 12061.7152
11月 | 4719.1157 | 10608.9053 | 41802.3925 | 18757.1792 | 4370.6137 | 18564.1555 | 8098.2608 | 3944.1729 | 13455.6344
12月 | 5116.2565 | 11763.1015 | 46632.5804 | 20635.7177 | 5056.8191 | 22455.5491 | 9402.8446 | 4654.1348 | 16223.1613
1月 | 5507.957 | 12335.2233 | 50813.5845 | 22843.7502 | 5666.1835 | 23969.1236 | 9679.1526 | 4753.2805 | 16922.3629
2月 | 5381.6971 | 12325.8416 | 51268.3848 | 23206.4227 | 5679.975 | 23959.079 | 9751.973 | 4767.9365 | 16977.8793
3月 | 4907.6853 | 10866.4551 | 45014.8592 | 19897.2547 | 4682.0813 | 20055.7081 | 8302.0612 | 3972.4709 | 14085.1622
⑦停止可能量 | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 46603.9977
5月 | 北海道: 52678.3167
6月 | 北海道: 39561.9867
7月 | 北海道: 7264.8437
8月 | 北海道: 8244.1617
9月 | 北海道: 24440.6137
10月 | 北海道: 44558.3077
11月 | 北海道: 30680.1867
12月 | 北海道: 13060.4517
1月 | 北海道: 2509.9987
2月 | 北海道: 1681.4277
3月 | 北海道: 23216.8787
月換算 | 北海道: 1.9
⑧カウント可能な設備量 | 北海道: -4.8506e-12; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑨期待容量(単位：kW) | 北海道: -4.8506e-09
(参考)調整係数(%) | 北海道: #DIV/0!

## 計算用(応札容量) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①必要供給力(安定電源)
4月 | 4805.63 | 11926.145 | 41451.333 | 18671.51 | 4603.229 | 18385.63 | 7641.5 | 3811.34 | 12195.402
5月 | 4297.48 | 11134.059 | 40067.487 | 18764.4 | 4190.189 | 18693.8 | 7542.35 | 3914.35 | 12788.225
6月 | 4309.58 | 11916.74 | 46144.127 | 20962.87 | 4818.729 | 21647.99 | 8432.67 | 4406.5 | 14666.454
7月 | 4949.61 | 14430.924 | 59230.731 | 25493.99 | 5902.229 | 27614.59 | 10529.96 | 5665.5 | 18742.799
8月 | 5034.3 | 14711.519 | 59229.328 | 25493.99 | 5902.229 | 27614.59 | 10529.96 | 5665.5 | 18742.799
9月 | 4683.44 | 12981.893 | 50106.303 | 22923.95 | 5219.809 | 23665.63 | 9401.89 | 4852.88 | 16083.418
10月 | 4720.94 | 11373.371 | 41236.484 | 19507.54 | 4459.559 | 19333.22 | 7775.05 | 4211.93 | 13521.095
11月 | 5374.28 | 12775.347 | 43323.765 | 19744.94 | 4908.529 | 19572.13 | 8439.75 | 4223.38 | 14069.699
12月 | 5821.93 | 14362.96 | 48121.778 | 22418.19 | 5692.709 | 24027 | 10228.47 | 5219.13 | 17029.368
1月 | 6027.61 | 15070.371 | 52579.101 | 24317.34 | 6201.529 | 25366.07 | 10469.25 | 5219.13 | 17769.507
2月 | 5991.31 | 15026.646 | 52579.737 | 24317.34 | 6201.529 | 25366.07 | 10469.25 | 5219.13 | 17769.507
3月 | 5483.16 | 13526.372 | 46715.897 | 21282.83 | 5411.359 | 21624.9 | 9106.47 | 4509.51 | 14944.33
②再エネ除きの調達量 | 北海道: 155000.6167
③再エネ各月kW
4月 | 721.2144 | 3258.2356 | 2593.916 | 2469.1987 | 1085.4757 | 2397.4141 | 1067.0154 | 631.4447 | 871.1853
5月 | 949.093 | 3766.8698 | 4185.5 | 2613.4653 | 1190.9032 | 2827.7953 | 1515.4082 | 934.5842 | 1086.421
6月 | 854.2698 | 3509.2104 | 5148.515 | 3419.7729 | 1041.6359 | 3286.8453 | 1721.2007 | 1003.1665 | 1882.4136
7月 | 711.1222 | 3326.2486 | 6086.3839 | 4022.9175 | 1084.1936 | 3757.2437 | 2433.2671 | 1368.5295 | 2034.6539
8月 | 693.2139 | 3772.5307 | 6470.2001 | 4313.2667 | 1014.5816 | 3714.4119 | 2491.2998 | 1402.1289 | 2296.1264
9月 | 642.3289 | 2981.9068 | 4869.217 | 2992.6746 | 807.1957 | 2707.2874 | 1596.6715 | 1011.4312 | 1750.4969
10月 | 569.6343 | 2479.1806 | 3648.1768 | 2498.2099 | 660.3312 | 2163.5415 | 1379.1491 | 839.2769 | 1459.3798
11月 | 655.1643 | 2166.4417 | 1521.3725 | 987.7608 | 537.9153 | 1007.9745 | 341.4892 | 279.2071 | 614.0646
12月 | 705.6735 | 2599.8585 | 1489.1976 | 1782.4723 | 635.8899 | 1571.4509 | 825.6254 | 564.9952 | 806.2067
1月 | 519.653 | 2735.1477 | 1765.5165 | 1473.5898 | 535.3455 | 1396.9464 | 790.0974 | 465.8495 | 847.1441
2月 | 609.6129 | 2700.8044 | 1311.3522 | 1110.9173 | 521.554 | 1406.991 | 717.277 | 451.1935 | 791.6277
3月 | 575.4747 | 2659.9169 | 1701.0378 | 1385.5753 | 729.2777 | 1569.1919 | 804.4088 | 537.0391 | 859.1678
④必要供給力(再エネ除き)
4月 | 4084.4156 | 8667.9094 | 38857.417 | 16202.3113 | 3517.7533 | 15988.2159 | 6574.4846 | 3179.8953 | 11324.2167
5月 | 3348.387 | 7367.1892 | 35881.987 | 16150.9347 | 2999.2858 | 15866.0047 | 6026.9418 | 2979.7658 | 11701.804
6月 | 3455.3102 | 8407.5296 | 40995.612 | 17543.0971 | 3777.0931 | 18361.1447 | 6711.4693 | 3403.3335 | 12784.0404
7月 | 4238.4878 | 11104.6754 | 53144.3471 | 21471.0725 | 4818.0354 | 23857.3463 | 8096.6929 | 4296.9705 | 16708.1451
8月 | 4341.0861 | 10938.9883 | 52759.1279 | 21180.7233 | 4887.6474 | 23900.1781 | 8038.6602 | 4263.3711 | 16446.6726
9月 | 4041.1111 | 9999.9862 | 45237.086 | 19931.2754 | 4412.6133 | 20958.3426 | 7805.2185 | 3841.4488 | 14332.9211
10月 | 4151.3057 | 8894.1904 | 37588.3072 | 17009.3301 | 3799.2278 | 17169.6785 | 6395.9009 | 3372.6531 | 12061.7152
11月 | 4719.1157 | 10608.9053 | 41802.3925 | 18757.1792 | 4370.6137 | 18564.1555 | 8098.2608 | 3944.1729 | 13455.6344
12月 | 5116.2565 | 11763.1015 | 46632.5804 | 20635.7177 | 5056.8191 | 22455.5491 | 9402.8446 | 4654.1348 | 16223.1613
1月 | 5507.957 | 12335.2233 | 50813.5845 | 22843.7502 | 5666.1835 | 23969.1236 | 9679.1526 | 4753.2805 | 16922.3629
2月 | 5381.6971 | 12325.8416 | 51268.3848 | 23206.4227 | 5679.975 | 23959.079 | 9751.973 | 4767.9365 | 16977.8793
3月 | 4907.6853 | 10866.4551 | 45014.8592 | 19897.2547 | 4682.0813 | 20055.7081 | 8302.0612 | 3972.4709 | 14085.1622
⑤揚水供給力 | [9 empty] | 合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑥最小期待量からの増分除き
4月 | 4084.4156 | 8667.9094 | 38857.417 | 16202.3113 | 3517.7533 | 15988.2159 | 6574.4846 | 3179.8953 | 11324.2167
5月 | 3348.387 | 7367.1892 | 35881.987 | 16150.9347 | 2999.2858 | 15866.0047 | 6026.9418 | 2979.7658 | 11701.804
6月 | 3455.3102 | 8407.5296 | 40995.612 | 17543.0971 | 3777.0931 | 18361.1447 | 6711.4693 | 3403.3335 | 12784.0404
7月 | 4238.4878 | 11104.6754 | 53144.3471 | 21471.0725 | 4818.0354 | 23857.3463 | 8096.6929 | 4296.9705 | 16708.1451
8月 | 4341.0861 | 10938.9883 | 52759.1279 | 21180.7233 | 4887.6474 | 23900.1781 | 8038.6602 | 4263.3711 | 16446.6726
9月 | 4041.1111 | 9999.9862 | 45237.086 | 19931.2754 | 4412.6133 | 20958.3426 | 7805.2185 | 3841.4488 | 14332.9211
10月 | 4151.3057 | 8894.1904 | 37588.3072 | 17009.3301 | 3799.2278 | 17169.6785 | 6395.9009 | 3372.6531 | 12061.7152
11月 | 4719.1157 | 10608.9053 | 41802.3925 | 18757.1792 | 4370.6137 | 18564.1555 | 8098.2608 | 3944.1729 | 13455.6344
12月 | 5116.2565 | 11763.1015 | 46632.5804 | 20635.7177 | 5056.8191 | 22455.5491 | 9402.8446 | 4654.1348 | 16223.1613
1月 | 5507.957 | 12335.2233 | 50813.5845 | 22843.7502 | 5666.1835 | 23969.1236 | 9679.1526 | 4753.2805 | 16922.3629
2月 | 5381.6971 | 12325.8416 | 51268.3848 | 23206.4227 | 5679.975 | 23959.079 | 9751.973 | 4767.9365 | 16977.8793
3月 | 4907.6853 | 10866.4551 | 45014.8592 | 19897.2547 | 4682.0813 | 20055.7081 | 8302.0612 | 3972.4709 | 14085.1622
⑦停止可能量 | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 46603.9977
5月 | 北海道: 52678.3167
6月 | 北海道: 39561.9867
7月 | 北海道: 7264.8437
8月 | 北海道: 8244.1617
9月 | 北海道: 24440.6137
10月 | 北海道: 44558.3077
11月 | 北海道: 30680.1867
12月 | 北海道: 13060.4517
1月 | 北海道: 2509.9987
2月 | 北海道: 1681.4277
3月 | 北海道: 23216.8787
月換算 | 北海道: 1.9
⑧カウント可能な設備量 | 北海道: -4.8506e-12; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑨期待容量(単位：kW) | 北海道: -4.8506e-09
(参考)調整係数(%) | 北海道: #DIV/0!

## 調整係数一覧 (hidden)
エリア別調整係数 | [12 empty] | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
北海道 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 93.06% | 91.64% | 96.59% | 100% | 100% | 100% | 94.83% | 94.24% | 96.47% | 99.43% | 99.11% | 96.37%
19 | 93.06% | 91.64% | 96.59% | 100% | 100% | 100% | 94.83% | 94.24% | 96.47% | 99.43% | 99.11% | 96.37%
18 | 93.06% | 91.64% | 96.59% | 100% | 100% | 100% | 94.83% | 94.24% | 96.47% | 99.43% | 99.11% | 96.37%
17 | 93.06% | 91.64% | 96.59% | 100% | 100% | 100% | 94.83% | 94.24% | 96.47% | 99.43% | 99.11% | 96.37%
16 | 93.06% | 91.64% | 96.59% | 100% | 100% | 100% | 94.83% | 94.24% | 96.47% | 99.43% | 99.11% | 96.37%
15 | 93.06% | 91.64% | 96.59% | 100% | 100% | 100% | 94.83% | 94.24% | 96.47% | 99.43% | 99.11% | 96.37%
14 | 93.06% | 91.64% | 96.59% | 100% | 100% | 100% | 94.83% | 94.24% | 96.47% | 99.43% | 99.11% | 96.37%
13 | 93.06% | 91.64% | 96.59% | 100% | 100% | 100% | 94.83% | 94.24% | 96.47% | 99.43% | 99.11% | 96.37%
12 | 92.8% | 91.64% | 96.59% | 100% | 100% | 100% | 94.83% | 94.24% | 96.45% | 99.43% | 99.11% | 96.37%
11 | 92.16% | 91.27% | 96.59% | 100% | 100% | 100% | 94.83% | 94.16% | 95.72% | 99.43% | 99.11% | 96.37%
10 | 91.13% | 90.3% | 96.03% | 100% | 100% | 100% | 94.7% | 93.47% | 94.3% | 99.04% | 98.19% | 96%
9 | 89.7% | 88.73% | 94.4% | 100% | 100% | 100% | 93.88% | 92.17% | 92.19% | 98.11% | 96.32% | 94.72%
8 | 87.89% | 86.57% | 91.69% | 100% | 100% | 98.83% | 92.37% | 90.27% | 89.37% | 96.66% | 93.51% | 92.53%
7 | 85.69% | 83.81% | 87.91% | 97.86% | 98.46% | 96.21% | 90.17% | 87.77% | 85.86% | 94.68% | 89.76% | 89.43%
6 | 83.1% | 80.45% | 83.05% | 93.77% | 94.6% | 92.52% | 87.28% | 84.66% | 81.65% | 92.17% | 85.06% | 85.43%
5 | 80.12% | 76.5% | 77.12% | 88.36% | 89.44% | 87.77% | 83.7% | 80.94% | 76.75% | 89.13% | 79.43% | 80.52%
4 | 76.75% | 71.95% | 70.11% | 81.62% | 83% | 81.94% | 79.43% | 76.61% | 71.14% | 85.56% | 72.85% | 74.71%
3 | 72.99% | 66.81% | 62.02% | 73.56% | 75.28% | 75.05% | 74.47% | 71.68% | 64.84% | 81.46% | 65.33% | 67.99%
2 | 68.84% | 61.07% | 52.86% | 64.17% | 66.26% | 67.08% | 68.82% | 66.15% | 57.84% | 76.84% | 56.87% | 60.36%
1 | 64.3% | 54.73% | 42.62% | 53.46% | 55.96% | 58.05% | 62.48% | 60.01% | 50.15% | 71.68% | 47.47% | 51.83%
東北 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 94.75% | 94.06% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 95.15% | 95.77% | 100% | 99.7% | 100% | 97.53%
19 | 94.75% | 94.06% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 95.15% | 95.77% | 100% | 99.7% | 100% | 97.53%
18 | 94.75% | 94.06% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 95.15% | 95.77% | 100% | 99.7% | 100% | 97.53%
17 | 94.75% | 94.06% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 95.15% | 95.77% | 100% | 99.7% | 100% | 97.53%
16 | 94.75% | 94.06% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 95.15% | 95.77% | 100% | 99.7% | 100% | 97.53%
15 | 94.75% | 94.06% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 95.15% | 95.77% | 100% | 99.7% | 100% | 97.53%
14 | 94.63% | 94.06% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 95.15% | 95.77% | 100% | 99.7% | 100% | 97.53%
13 | 94.31% | 94.06% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 95.15% | 95.77% | 100% | 99.7% | 100% | 97.53%
12 | 93.79% | 94.06% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 95.15% | 95.77% | 100% | 99.66% | 100% | 97.53%
11 | 93.08% | 93.85% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 95.15% | 95.77% | 99.76% | 99.29% | 100% | 97.26%
10 | 92.17% | 93.35% | 98.38% | 100% | 100% | 100% | 95.05% | 95.48% | 98.86% | 98.58% | 99.49% | 96.59%
9 | 91.07% | 92.56% | 97.54% | 100% | 100% | 100% | 94.52% | 94.57% | 97.64% | 97.54% | 98.17% | 95.51%
8 | 89.77% | 91.48% | 95.91% | 100% | 100% | 100% | 93.58% | 93.05% | 96.08% | 96.17% | 96.14% | 94.02%
7 | 88.27% | 90.12% | 93.51% | 99.79% | 99.58% | 98.13% | 92.22% | 90.91% | 94.18% | 94.47% | 93.4% | 92.13%
6 | 86.58% | 88.46% | 90.31% | 97.66% | 97.25% | 95.24% | 90.44% | 88.15% | 91.95% | 92.44% | 89.96% | 89.82%
5 | 84.7% | 86.52% | 86.34% | 94.75% | 94.1% | 91.45% | 88.25% | 84.78% | 89.39% | 90.07% | 85.81% | 87.11%
4 | 82.61% | 84.28% | 81.57% | 91.08% | 90.13% | 86.76% | 85.63% | 80.79% | 86.49% | 87.38% | 80.94% | 83.99%
3 | 80.34% | 81.76% | 76.03% | 86.63% | 85.34% | 81.17% | 82.6% | 76.18% | 83.26% | 84.35% | 75.37% | 80.46%
2 | 77.86% | 78.95% | 69.7% | 81.42% | 79.73% | 74.69% | 79.15% | 70.96% | 79.69% | 80.99% | 69.1% | 76.53%
1 | 75.2% | 75.84% | 62.59% | 75.43% | 73.3% | 67.31% | 75.29% | 65.13% | 75.79% | 77.29% | 62.11% | 72.18%
東京 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 92.96% | 92.49% | 98.83% | 100% | 100% | 100% | 93.9% | 94.63% | 100% | 99.17% | 100% | 95.83%
19 | 92.96% | 92.49% | 98.83% | 100% | 100% | 100% | 93.9% | 94.63% | 100% | 99.17% | 100% | 95.83%
18 | 92.96% | 92.49% | 98.83% | 100% | 100% | 100% | 93.9% | 94.63% | 100% | 99.17% | 100% | 95.83%
17 | 92.96% | 92.49% | 98.83% | 100% | 100% | 100% | 93.9% | 94.63% | 100% | 99.17% | 100% | 95.83%
16 | 92.96% | 92.49% | 98.83% | 100% | 100% | 100% | 93.9% | 94.63% | 100% | 99.17% | 100% | 95.83%
15 | 92.96% | 92.49% | 98.83% | 100% | 100% | 100% | 93.9% | 94.63% | 100% | 99.17% | 100% | 95.83%
14 | 92.96% | 92.49% | 98.83% | 100% | 100% | 100% | 93.9% | 94.63% | 100% | 99.17% | 100% | 95.83%
13 | 92.96% | 92.49% | 98.83% | 100% | 100% | 100% | 93.9% | 94.07% | 100% | 99.17% | 100% | 95.83%
12 | 92.96% | 92.49% | 98.83% | 100% | 100% | 100% | 93.9% | 92.65% | 100% | 99.17% | 100% | 95.83%
11 | 92.96% | 92.49% | 98.83% | 100% | 100% | 100% | 93.9% | 90.36% | 100% | 98.79% | 100% | 94.82%
10 | 92.03% | 91.59% | 98.36% | 100% | 100% | 100% | 93.45% | 87.21% | 100% | 97.15% | 99.83% | 92.74%
9 | 90.1% | 89.47% | 96.27% | 100% | 100% | 100% | 91.67% | 83.2% | 98.53% | 94.23% | 97.77% | 89.6%
8 | 87.18% | 86.13% | 92.56% | 100% | 100% | 99.83% | 88.56% | 78.33% | 95.73% | 90.04% | 94.22% | 85.39%
7 | 83.25% | 81.57% | 87.22% | 98.96% | 97.48% | 95.19% | 84.13% | 72.59% | 91.72% | 84.58% | 89.18% | 80.12%
6 | 78.33% | 75.78% | 80.27% | 93.01% | 91.25% | 88.55% | 78.37% | 65.99% | 86.47% | 77.86% | 82.66% | 73.79%
5 | 72.4% | 68.77% | 71.69% | 84.96% | 82.95% | 79.9% | 71.28% | 58.53% | 80% | 69.86% | 74.65% | 66.39%
4 | 65.48% | 60.54% | 61.49% | 74.82% | 72.58% | 69.24% | 62.86% | 50.21% | 72.31% | 60.59% | 65.16% | 57.92%
3 | 57.55% | 51.08% | 49.67% | 62.57% | 60.14% | 56.58% | 53.12% | 41.02% | 63.39% | 50.06% | 54.19% | 48.39%
2 | 48.63% | 40.4% | 36.23% | 48.23% | 45.64% | 41.91% | 42.05% | 30.98% | 53.24% | 38.25% | 41.73% | 37.8%
1 | 38.71% | 28.5% | 21.17% | 31.79% | 29.08% | 25.24% | 29.65% | 20.07% | 41.87% | 25.17% | 27.78% | 26.14%
中部 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 93.11% | 93.58% | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 95.79% | 95.78% | 100% | 98.61% | 99.91% | 96.32%
19 | 93.11% | 93.58% | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 95.79% | 95.78% | 100% | 98.61% | 99.91% | 96.32%
18 | 93.11% | 93.58% | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 95.79% | 95.78% | 100% | 98.61% | 99.91% | 96.32%
17 | 93.11% | 93.58% | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 95.79% | 95.78% | 100% | 98.61% | 99.91% | 96.32%
16 | 93.11% | 93.58% | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 95.79% | 95.78% | 100% | 98.61% | 99.91% | 96.32%
15 | 93.11% | 93.58% | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 95.79% | 95.78% | 100% | 98.61% | 99.91% | 96.32%
14 | 93.11% | 93.58% | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 95.79% | 95.78% | 100% | 98.61% | 99.91% | 96.32%
13 | 93.11% | 93.58% | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 95.79% | 95.78% | 100% | 98.61% | 99.91% | 96.32%
12 | 93.11% | 93.58% | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 95.79% | 95.78% | 100% | 98.12% | 99.91% | 96.32%
11 | 92.81% | 93.33% | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 95.79% | 95.78% | 100% | 96.65% | 99.91% | 96.32%
10 | 91.93% | 92.45% | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 95.79% | 95.61% | 99.82% | 94.2% | 99.26% | 96.02%
9 | 90.48% | 90.94% | 98.43% | 100% | 100% | 100% | 95.4% | 94.71% | 98.13% | 90.77% | 97.86% | 94.98%
8 | 88.46% | 88.8% | 96.52% | 100% | 100% | 100% | 94.23% | 93.07% | 95.26% | 86.36% | 95.7% | 93.22%
7 | 85.85% | 86.03% | 93.44% | 100% | 98.84% | 98.22% | 92.28% | 90.7% | 91.23% | 80.97% | 92.79% | 90.72%
6 | 82.67% | 82.63% | 89.19% | 97.27% | 94.41% | 94.61% | 89.56% | 87.6% | 86.03% | 74.59% | 89.12% | 87.48%
5 | 78.92% | 78.6% | 83.76% | 93.39% | 88.45% | 89.84% | 86.06% | 83.76% | 79.66% | 67.24% | 84.69% | 83.52%
4 | 74.58% | 73.94% | 77.16% | 88.46% | 80.97% | 83.9% | 81.79% | 79.19% | 72.11% | 58.9% | 79.51% | 78.82%
3 | 69.68% | 68.64% | 69.38% | 82.48% | 71.96% | 76.79% | 76.74% | 73.89% | 63.4% | 49.59% | 73.57% | 73.38%
2 | 64.19% | 62.72% | 60.43% | 75.45% | 61.42% | 68.52% | 70.92% | 67.86% | 53.52% | 39.29% | 66.88% | 67.22%
1 | 58.13% | 56.17% | 50.3% | 67.36% | 49.35% | 59.07% | 64.32% | 61.09% | 42.47% | 28.01% | 59.44% | 60.32%
北陸 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 97.36% | 95% | 98.39% | 100% | 100% | 100% | 95.18% | 95.66% | 100% | 99.41% | 100% | 100%
19 | 97.32% | 95% | 98.39% | 100% | 100% | 100% | 95.18% | 95.66% | 100% | 99.41% | 100% | 100%
18 | 97.17% | 95% | 98.39% | 100% | 100% | 100% | 95.18% | 95.66% | 100% | 99.41% | 100% | 100%
17 | 96.91% | 95% | 98.39% | 100% | 100% | 100% | 95.18% | 95.66% | 100% | 99.41% | 100% | 100%
16 | 96.54% | 95% | 98.39% | 100% | 100% | 100% | 95.18% | 95.66% | 100% | 99.41% | 100% | 100%
15 | 96.06% | 95% | 98.39% | 100% | 100% | 100% | 95.18% | 95.66% | 100% | 99.41% | 100% | 100%
14 | 95.47% | 94.93% | 98.39% | 100% | 100% | 100% | 95.18% | 95.66% | 100% | 99.41% | 100% | 100%
13 | 94.76% | 94.69% | 98.39% | 100% | 100% | 100% | 95.18% | 95.66% | 100% | 99.41% | 100% | 100%
12 | 93.95% | 94.31% | 98.39% | 100% | 100% | 100% | 95.18% | 95.66% | 100% | 99.41% | 100% | 100%
11 | 93.02% | 93.76% | 98.39% | 100% | 100% | 100% | 95.18% | 95.66% | 99.58% | 99.41% | 100% | 100%
10 | 91.99% | 93.07% | 98.35% | 100% | 100% | 100% | 95.12% | 95.25% | 98.69% | 98.99% | 100% | 99.39%
9 | 90.84% | 92.21% | 97.54% | 100% | 100% | 100% | 94.63% | 94.35% | 97.47% | 97.99% | 99.52% | 98.14%
8 | 89.58% | 91.2% | 95.94% | 100% | 100% | 100% | 93.68% | 92.95% | 95.89% | 96.41% | 97.77% | 96.42%
7 | 88.21% | 90.04% | 93.56% | 100% | 99.1% | 98.04% | 92.3% | 91.06% | 93.96% | 94.25% | 95.17% | 94.24%
6 | 86.73% | 88.72% | 90.4% | 97.75% | 96.94% | 95.1% | 90.46% | 88.68% | 91.69% | 91.51% | 91.72% | 91.6%
5 | 85.13% | 87.25% | 86.46% | 94.54% | 94.04% | 91.25% | 88.18% | 85.8% | 89.07% | 88.19% | 87.42% | 88.5%
4 | 83.43% | 85.62% | 81.73% | 90.46% | 90.4% | 86.47% | 85.45% | 82.42% | 86.11% | 84.3% | 82.28% | 84.94%
3 | 81.62% | 83.83% | 76.23% | 85.5% | 86.02% | 80.77% | 82.28% | 78.55% | 82.8% | 79.82% | 76.3% | 80.91%
2 | 79.69% | 81.89% | 69.94% | 79.67% | 80.89% | 74.15% | 78.67% | 74.19% | 79.14% | 74.77% | 69.46% | 76.43%
1 | 77.66% | 79.79% | 62.87% | 72.97% | 75.02% | 66.61% | 74.6% | 69.33% | 75.13% | 69.13% | 61.79% | 71.48%
関西 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 93.41% | 94.58% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 96.34% | 96% | 100% | 99.6% | 99.93% | 96.41%
19 | 93.41% | 94.58% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 96.34% | 96% | 100% | 99.6% | 99.93% | 96.41%
18 | 93.41% | 94.58% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 96.34% | 96% | 100% | 99.6% | 99.93% | 96.41%
17 | 93.41% | 94.58% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 96.34% | 96% | 100% | 99.6% | 99.93% | 96.41%
16 | 93.41% | 94.58% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 96.34% | 96% | 100% | 99.6% | 99.93% | 96.41%
15 | 93.41% | 94.58% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 96.34% | 96% | 100% | 99.6% | 99.93% | 96.41%
14 | 93.41% | 94.58% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 96.34% | 96% | 100% | 99.6% | 99.93% | 96.41%
13 | 93.41% | 94.58% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 96.34% | 96% | 100% | 99.6% | 99.93% | 96.41%
12 | 93.41% | 94.58% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 96.34% | 96% | 100% | 99.6% | 99.93% | 96.41%
11 | 93.41% | 94.58% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 96.34% | 96% | 100% | 99.25% | 99.93% | 96.41%
10 | 93.02% | 94.58% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 96.34% | 96% | 99.89% | 97.87% | 99.36% | 96.29%
9 | 92.05% | 93.78% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 96.08% | 95.22% | 98.62% | 95.45% | 97.92% | 95.3%
8 | 90.5% | 92.02% | 96.9% | 100% | 100% | 100% | 94.81% | 93.6% | 96.4% | 92.01% | 95.61% | 93.44%
7 | 88.36% | 89.3% | 93.25% | 100% | 99.77% | 98.2% | 92.53% | 91.14% | 93.24% | 87.52% | 92.42% | 90.73%
6 | 85.65% | 85.61% | 88.11% | 96.8% | 95.49% | 93.8% | 89.24% | 87.83% | 89.13% | 82% | 88.36% | 87.14%
5 | 82.35% | 80.97% | 81.5% | 92.09% | 89.65% | 87.94% | 84.94% | 83.68% | 84.07% | 75.45% | 83.42% | 82.69%
4 | 78.47% | 75.36% | 73.42% | 86.1% | 82.26% | 80.62% | 79.64% | 78.69% | 78.07% | 67.86% | 77.6% | 77.38%
3 | 74.02% | 68.8% | 63.85% | 78.81% | 73.3% | 71.84% | 73.33% | 72.85% | 71.11% | 59.24% | 70.91% | 71.19%
2 | 68.97% | 61.27% | 52.8% | 70.24% | 62.78% | 61.61% | 66.01% | 66.17% | 63.21% | 49.58% | 63.35% | 64.15%
1 | 63.35% | 52.78% | 40.28% | 60.38% | 50.7% | 49.91% | 57.68% | 58.65% | 54.36% | 38.89% | 54.91% | 56.24%
中国 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 95.07% | 94.17% | 98.61% | 100% | 100% | 100% | 95.2% | 95.67% | 100% | 99.58% | 99.95% | 96.27%
19 | 95.07% | 94.17% | 98.61% | 100% | 100% | 100% | 95.2% | 95.67% | 100% | 99.58% | 99.95% | 96.27%
18 | 95.07% | 94.17% | 98.61% | 100% | 100% | 100% | 95.2% | 95.67% | 100% | 99.58% | 99.95% | 96.27%
17 | 95.07% | 94.17% | 98.61% | 100% | 100% | 100% | 95.2% | 95.67% | 100% | 99.58% | 99.95% | 96.27%
16 | 95.07% | 94.17% | 98.61% | 100% | 100% | 100% | 95.2% | 95.67% | 100% | 99.58% | 99.95% | 96.27%
15 | 94.99% | 94.17% | 98.61% | 100% | 100% | 100% | 95.2% | 95.67% | 100% | 99.58% | 99.95% | 96.27%
14 | 94.73% | 94.17% | 98.61% | 100% | 100% | 100% | 95.2% | 95.67% | 100% | 99.58% | 99.95% | 96.27%
13 | 94.31% | 94.17% | 98.61% | 100% | 100% | 100% | 95.2% | 95.67% | 100% | 99.58% | 99.95% | 96.27%
12 | 93.71% | 94.09% | 98.61% | 100% | 100% | 100% | 95.2% | 95.67% | 100% | 99.58% | 99.95% | 96.27%
11 | 92.94% | 93.77% | 98.61% | 100% | 100% | 100% | 95.2% | 95.67% | 99.66% | 99.58% | 99.72% | 96.27%
10 | 91.99% | 93.21% | 98.61% | 100% | 100% | 100% | 95.2% | 95.3% | 98.76% | 99.19% | 98.87% | 95.76%
9 | 90.88% | 92.39% | 97.82% | 100% | 100% | 100% | 94.73% | 94.41% | 97.53% | 98.02% | 97.42% | 94.74%
8 | 89.59% | 91.34% | 96.14% | 100% | 100% | 100% | 93.76% | 93.01% | 95.95% | 96.08% | 95.35% | 93.2%
7 | 88.13% | 90.03% | 93.58% | 100% | 99.66% | 98.06% | 92.32% | 91.08% | 94.03% | 93.36% | 92.66% | 91.15%
6 | 86.5% | 88.48% | 90.12% | 97.58% | 97.13% | 95.09% | 90.38% | 88.64% | 91.78% | 89.87% | 89.37% | 88.59%
5 | 84.7% | 86.68% | 85.78% | 94.27% | 93.69% | 91.2% | 87.96% | 85.68% | 89.18% | 85.61% | 85.45% | 85.51%
4 | 82.72% | 84.64% | 80.54% | 90.06% | 89.35% | 86.39% | 85.05% | 82.2% | 86.24% | 80.57% | 80.93% | 81.93%
3 | 80.58% | 82.35% | 74.42% | 84.96% | 84.09% | 80.66% | 81.66% | 78.2% | 82.95% | 74.76% | 75.79% | 77.83%
2 | 78.26% | 79.82% | 67.4% | 78.97% | 77.93% | 74.01% | 77.78% | 73.69% | 79.33% | 68.17% | 70.04% | 73.21%
1 | 75.77% | 77.03% | 59.5% | 72.09% | 70.86% | 66.43% | 73.42% | 68.65% | 75.37% | 60.81% | 63.68% | 68.09%
四国 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 97.08% | 95.44% | 98.35% | 100% | 100% | 100% | 95.14% | 95.66% | 100% | 99.45% | 100% | 97.13%
19 | 97.08% | 95.44% | 98.35% | 100% | 100% | 100% | 95.14% | 95.66% | 100% | 99.45% | 100% | 97.13%
18 | 96.99% | 95.44% | 98.35% | 100% | 100% | 100% | 95.14% | 95.66% | 100% | 99.45% | 100% | 97.13%
17 | 96.78% | 95.44% | 98.35% | 100% | 100% | 100% | 95.14% | 95.66% | 100% | 99.45% | 100% | 97.13%
16 | 96.45% | 95.44% | 98.35% | 100% | 100% | 100% | 95.14% | 95.66% | 100% | 99.45% | 100% | 97.13%
15 | 96.01% | 95.39% | 98.35% | 100% | 100% | 100% | 95.14% | 95.66% | 100% | 99.45% | 100% | 97.13%
14 | 95.45% | 95.21% | 98.35% | 100% | 100% | 100% | 95.14% | 95.66% | 100% | 99.45% | 100% | 97.13%
13 | 94.77% | 94.89% | 98.35% | 100% | 100% | 100% | 95.14% | 95.66% | 100% | 99.45% | 100% | 97.13%
12 | 93.97% | 94.43% | 98.35% | 100% | 100% | 100% | 95.14% | 95.66% | 100% | 99.45% | 100% | 97.13%
11 | 93.06% | 93.84% | 98.35% | 100% | 100% | 100% | 95.14% | 95.63% | 99.65% | 99.37% | 99.97% | 96.91%
10 | 92.02% | 93.12% | 98.18% | 100% | 100% | 100% | 95.03% | 95.15% | 98.75% | 98.81% | 99.16% | 96.26%
9 | 90.87% | 92.25% | 97.3% | 100% | 100% | 100% | 94.5% | 94.23% | 97.51% | 97.76% | 97.75% | 95.18%
8 | 89.6% | 91.25% | 95.72% | 100% | 100% | 99.92% | 93.57% | 92.85% | 95.93% | 96.23% | 95.73% | 93.68%
7 | 88.22% | 90.12% | 93.43% | 99.79% | 99.52% | 98.02% | 92.24% | 91.02% | 94.02% | 94.21% | 93.11% | 91.75%
6 | 86.71% | 88.85% | 90.44% | 97.6% | 97.35% | 95.3% | 90.49% | 88.74% | 91.77% | 91.7% | 89.88% | 89.4%
5 | 85.09% | 87.44% | 86.74% | 94.61% | 94.43% | 91.75% | 88.34% | 86% | 89.19% | 88.72% | 86.05% | 86.63%
4 | 83.35% | 85.9% | 82.34% | 90.83% | 90.75% | 87.37% | 85.79% | 82.82% | 86.26% | 85.24% | 81.61% | 83.43%
3 | 81.5% | 84.22% | 77.22% | 86.26% | 86.32% | 82.17% | 82.82% | 79.19% | 83% | 81.28% | 76.57% | 79.8%
2 | 79.52% | 82.41% | 71.41% | 80.89% | 81.13% | 76.15% | 79.45% | 75.1% | 79.4% | 76.84% | 70.92% | 75.75%
1 | 77.43% | 80.46% | 64.88% | 74.73% | 75.18% | 69.3% | 75.68% | 70.56% | 75.47% | 71.92% | 64.67% | 71.27%
九州 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 93.04% | 93.92% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 96.36% | 95.67% | 100% | 99.49% | 100% | 95.98%
19 | 93.04% | 93.92% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 96.36% | 95.67% | 100% | 99.49% | 100% | 95.98%
18 | 93.04% | 93.92% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 96.36% | 95.67% | 100% | 99.49% | 100% | 95.98%
17 | 93.04% | 93.92% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 96.36% | 95.67% | 100% | 99.49% | 100% | 95.98%
16 | 93.04% | 93.92% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 96.36% | 95.67% | 100% | 99.49% | 100% | 95.98%
15 | 93.04% | 93.92% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 96.36% | 95.67% | 100% | 99.49% | 100% | 95.98%
14 | 93.04% | 93.92% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 96.36% | 95.67% | 100% | 99.49% | 100% | 95.98%
13 | 93.04% | 93.92% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 96.36% | 95.67% | 100% | 99.49% | 100% | 95.98%
12 | 93.04% | 93.92% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 96.36% | 95.67% | 100% | 99.49% | 100% | 95.98%
11 | 92.89% | 93.92% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 96.36% | 95.67% | 100% | 99.49% | 100% | 95.98%
10 | 92.05% | 93.65% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 96.36% | 95.39% | 100% | 99.13% | 99.59% | 95.52%
9 | 90.54% | 92.53% | 98.15% | 100% | 100% | 100% | 95.92% | 94.3% | 99.01% | 98.07% | 98.13% | 94.25%
8 | 88.33% | 90.55% | 96.11% | 100% | 100% | 100% | 94.38% | 92.4% | 97.06% | 96.3% | 95.66% | 92.17%
7 | 85.44% | 87.72% | 92.91% | 100% | 99.72% | 98.09% | 91.74% | 89.68% | 94.18% | 93.82% | 92.19% | 89.27%
6 | 81.87% | 84.03% | 88.53% | 97.08% | 96.92% | 94.03% | 88% | 86.14% | 90.36% | 90.62% | 87.71% | 85.57%
5 | 77.62% | 79.48% | 82.99% | 93.08% | 93.11% | 88.65% | 83.16% | 81.79% | 85.61% | 86.72% | 82.23% | 81.04%
4 | 72.67% | 74.08% | 76.29% | 88% | 88.3% | 81.95% | 77.21% | 76.62% | 79.93% | 82.12% | 75.74% | 75.71%
3 | 67.05% | 67.82% | 68.41% | 81.83% | 82.47% | 73.93% | 70.17% | 70.63% | 73.32% | 76.8% | 68.25% | 69.56%
2 | 60.74% | 60.71% | 59.38% | 74.58% | 75.63% | 64.58% | 62.02% | 63.83% | 65.77% | 70.77% | 59.75% | 62.6%
1 | 53.75% | 52.74% | 49.17% | 66.26% | 67.79% | 53.91% | 52.77% | 56.21% | 57.29% | 64.04% | 50.24% | 54.83%
選択エリア | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
14 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
11 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
10 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
9 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
7 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
5 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2023追加AX時の値
（2023共計需要_EUE見直しなし）
Note on A1: ファイル名： 【揚水2024】調整係数まとめ_追加オークション_EUE見直しなし.xlsm データ引用箇所： 「北海道」～「九州」ワークシート 「③年間調整係数の算出」に記載の値（C20～O39） ファイル保管場所： \\hn2nasf01a\容量市場\19_ツール\2024追加オークション資料\調整係数算定\EUE見直し反映前\02 調整係数算出\02 揚水\02 調整係数算出