## 記載例
| 入力箇所(期待容量登録時) | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
期待容量等算定諸元一覧（対象応札年度：2025年度）
| 対象電源種 | 【新設・リプレース等】：水力（揚水のみ）、蓄電池、長期エネルギー貯蔵システム
[9 empty] | 会社名： | 広域エネルギー株式会社
| 項目 | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
| 電源等識別番号 | 0
| 容量を提供する 電源等の区分 | 安定電源
| 新設・リプレース等 | 新設
| 電源種別 | 蓄電池（リチウムイオン蓄電池）
| エリア名 | 東京
| 本オークションに参加可能な設備容量 (送電端) | 50000 | [11 empty] | kW
| 各月の発電可能電力 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 50000 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 40000 | kW
| 各月の連続発電可能時間 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | h
| 連続発電可能時間 (年平均値) | 4月: 7 | h
| 各月の上池容量または蓄電容量 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 400000 | 240000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 400000 | 320000 | kWh
| 各月の調整係数 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 100% | 81.02% | 92.21% | 99.92% | 98.81% | 98.35% | 95.38% | 85.01% | 88.8% | 91% | 94.97% | 96.03% | %
| 期待容量 | 4月: 45254 | kW
| 各月の管理容量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 50000 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 40000 | kW
| 各月の連続発電可能時間 (応札容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | h
| 連続発電可能時間 (年平均値) | 4月: 7 | h
| 各月の上池容量または蓄電容量 (応札容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 400000 | 240000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 400000 | 320000 | kWh
| 各月の調整係数 (応札容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 100% | 81.02% | 92.21% | 99.92% | 98.81% | 98.35% | 95.38% | 85.01% | 88.8% | 91% | 94.97% | 96.03% | %
| 応札容量 | 4月: 45254 | kW
| 制度適用期間 | 4月: 20 | 年間
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2025/12/10～12/16)に容量市場システムに登録してください。
・電源等識別番号については、電源等情報に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
・新設/リプレース等及び電源種別については、電源等情報に登録した内容を記載してください。
・エリア名については、電源等情報に登録した「エリア名」を記載してください。
・本オークションに参加可能な設備容量(送電端)については、電源等情報登録様式に記載した値としてください。
・各月の発電可能電力(期待容量算出用)については、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)から大気温及びダム水位低下等の影響による能力減分を差し引いた値を記載ください。
・各月の連続発電可能時間(期待容量算出用)については、各月の上池容量または蓄電容量(期待容量算出用)の範囲内で最大出力で発電した場合に
運転可能な継続時間(3以上の整数)を記載してください。
・連続発電可能時間(年平均値)については、自動計算されます。
・各月の上池容量または蓄電容量(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が長期脱炭素電源オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧登録受付期間中(2026/1/27～2/3)に容量市場システムに登録してください。
・各月の管理容量については、制度適用年数の間でのダム、蓄電池もしくは長期エネルギー貯蔵システムの運用のリスクを踏まえ、同月の各月の発電可能電力を上限に任意に記載してください。
※この値がアセスメント対象容量となり、当該容量にはあらゆる運用のリスクが織り込まれているものと見なし、アセスメントを実施いたします。
・各月の連続発電可能時間(応札容量算出用)については、ダム、蓄電池もしくは長期エネルギー貯蔵システムの運用のリスクを踏まえ、任意の継続時間(3以上の整数)を記載してください。 当該時間にはあらゆる運用のリスクが織り込まれているものと見做し、アセスメントを実施いたします。
※ただし、その際には各月の上池容量または蓄電容量(応札容量算出用)が、同月の各月の上池容量または蓄電容量(期待容量算出用)以下となるようにする必要があります
※運用のリスクの例 下池の制約、劣化による容量低下、早期連系追加対策による充電制限（時間・量）、充放電時の電流量、充放電可能量（kWh）、満充電維持時間、充放電サイクル数（1日1サイクル未満）による制約等。なお、満充電からの全量放電、全量放電からの満充電までの充放電量を１サイクルと見做します。また、原則として余力活用契約に基づく一般送配電事業者からの指令においても1日1サイクルを超える運用は行われませんが、契約期間の総サイクル数を超えない範囲で、一時的に1日1サイクルを超える場合があります。
・連続発電可能時間(年平均値)については、自動計算されます。
・各月の上池容量または蓄電容量(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・制度適用期間は20以上の整数を記載してください。
2025年度 応札用
システムで発行された識別番号を入力
リストから選択
リストから選択
リストから選択
3万kW以上の整数値で入力してください
本オークションに参加可能な設備容量(送電端)以下の整数値で入力してください
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して期待容量を計算します
3h～24hの間の整数値を入力してください。
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します
※各月の連続発電可能時間は連続3h以上である必要があります
【期待容量登録時】
入力不要です(エラー表示は無視してください)
【応札容量登録時】
「各月の発電可能電力」以下の整数値を入力してください
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します
この値が、各月のアセスメント対象容量となります
【期待容量登録時】
入力不要です(エラー表示は無視してください)
【応札容量登録時】
3h～24hの間の整数値を入力してください
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します
※各月の連続発電可能時間は連続3h以上である必要があります
この値が、各月のアセスメントにおける運転継続時間となります
【応札容量登録時】
「各月の上池容量または蓄電池容量(応札容量算出用)」が、「各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)」以下の数値となるよう、「各月の管理容量」および「各月連続発電可能時間」を入力してください
【期待容量登録時】
入力不要です(エラー表示は無視してください)
【応札容量登録時】
20年以上の整数値で入力してください
「各月の連続発電可能時間」の平均値が自動計算されます
※小数以下は切り捨てて計算します
※年平均値は6時間以上である必要があります

## 各項目の解説
期待容量・応札容量の考え方
No. | 項目 | 記載内容
1 | 電源等識別番号 | 容量市場システムの「期待容量情報一覧画面」の「期待容量情報一覧」に表示される電源等識別番号を入力してください
2 | 容量を提供する 電源等の区分 | 入力不要（「安定電源」が自動設定されます） ※入力シート上部の対象電源種に記載されている電源に当てはまる電源のためのフォーマットです。当てはまらない場合は、広域機関HPより対象電源に当てはまる期待容量等算定諸元一覧をダウンロードしてください
3 | 新設・リプレース等 | 新設またはリプレース等を選択してください
4 | 電源種別 | 当該の電源が発電する方式を以下の例に従ってプルダウンから選択してください 新設：蓄電池（リチウムイオン蓄電池）、蓄電池（リチウムイオン蓄電池以外の蓄電池）、揚水、長期エネルギー貯蔵システム リプレース等：蓄電池（リチウムイオン蓄電池）、蓄電池（リチウムイオン蓄電池以外の蓄電池）、揚水、長期エネルギー貯蔵システム
5 | エリア名 | 北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州から電源が電力を提供する属地エリアを選択してください
6 | 本オークションに参加可能な設備容量 (送電端) | 設備容量（送電端）から自家消費(ベース分)、自己託送、特定供給、特定送配電事業者に供出する容量、本オークションの参加要件を満たさない発電容量、FIT/FIPに供出する容量を差し引いたものを入力してください
7 | 各月の発電可能電力 (期待容量算出用) | 本オークションに参加可能な設備容量(送電端)から大気温及びダム水位低下等の影響による能力減分を差し引いた値を記載してください。
8 | 各月の連続発電可能時間 (期待容量算出用) | 電源が上池満水位時もしくは満充電時において、各月の発電可能電力(期待容量算出用)で発電した場合に連続運転が可能な時間を記載してください。
9 | 連続発電可能時間 (年平均値) | 入力不要（自動計算・設定されます）
10 | 各月の上池容量または蓄電容量 (期待容量算出用) | 入力不要（自動計算・設定されます）
11 | 各月の調整係数 (期待容量算出用) | 入力不要（自動計算・設定されます）
12 | 期待容量 | 入力不要（自動計算・設定されます）
13 | 各月の管理容量 | 応札容量を計算する際に、各月の発電可能電力(期待容量算出用)を上限に入力してください
14 | 各月の連続発電可能時間 (応札容量算出用) | 応札容量を計算する際に、各月の発電可能時間を上限に入力してください
15 | 連続発電可能時間 (年平均値) | 入力不要（自動計算・設定されます）
16 | 各月の上池容量または蓄電容量 (応札容量算出用) | 入力不要（自動計算・設定されます）
17 | 各月の調整係数 (応札容量算出用) | 入力不要（自動計算・設定されます）
18 | 応札容量 | 入力不要（自動計算・設定されます）
19 | 制度適用期間 | 制度を適用する期間を20年以上の値で入力してください（原則20年間だが20年以上も入力可能）

## 入力シート
| 入力箇所(期待容量登録時) | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
期待容量等算定諸元一覧（対象応札年度：2025年度）
| 対象電源種 | 【新設・リプレース等】：水力（揚水のみ）、蓄電池、長期エネルギー貯蔵システム
会社名：
| 項目 | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
| 容量を提供する 電源等の区分 | 安定電源
新設・リプレース等
電源種別
エリア名
| 本オークションに参加可能な設備容量 (送電端) | [12 empty] | kW
| 各月の発電可能電力 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
| 各月の連続発電可能時間 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
h
| 連続発電可能時間 (年平均値) | 4月: 0 | h
| 各月の上池容量または蓄電容量 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
| 各月の調整係数 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
| 期待容量 | 4月: 0 | kW
| 各月の管理容量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
| 各月の連続発電可能時間 (応札容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
h
| 連続発電可能時間 (年平均値) | 4月: 年平均値が6h以上となるようにしてください。 | h
| 各月の上池容量または蓄電容量 (応札容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
| 各月の調整係数 (応札容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
| 応札容量 | 4月: 0 | kW
| 制度適用期間 | [12 empty] | 年間
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2025/12/10～12/16)に容量市場システムに登録してください。
・電源等識別番号については、電源等情報に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載してください。
・容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
・新設/リプレース等及び電源種別については、電源等情報に登録した内容を記載してください。
・エリア名については、電源等情報に登録した「エリア名」を記載してください。
・本オークションに参加可能な設備容量(送電端)については、電源等情報登録様式に記載した値としてください。
・各月の発電可能電力(期待容量算出用)については、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)から大気温及びダム水位低下等の影響による能力減分を差し引いた値を記載ください。
・各月の連続発電可能時間(期待容量算出用)については、各月の上池容量または蓄電容量(期待容量算出用)の範囲内で最大出力で発電した場合に
運転可能な継続時間(3以上の整数)を記載してください。
・連続発電可能時間(年平均値)については、自動計算されます。
・各月の上池容量または蓄電容量(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が長期脱炭素電源オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧登録受付期間中(2026/1/27～2/3)に容量市場システムに登録してください。
・各月の管理容量については、制度適用年数の間でのダム、蓄電池もしくは長期エネルギー貯蔵システムの運用のリスクを踏まえ、同月の各月の発電可能電力を上限に任意に記載してください。
※この値がアセスメント対象容量となり、当該容量にはあらゆる運用のリスクが織り込まれているものと見なし、アセスメントを実施いたします。
・各月の連続発電可能時間(応札容量算出用)については、ダム、蓄電池もしくは長期エネルギー貯蔵システムの運用のリスクを踏まえ、任意の継続時間(3以上の整数)を記載してください。 当該時間にはあらゆる運用のリスクが織り込まれているものと見做し、アセスメントを実施いたします。
※ただし、その際には各月の上池容量または蓄電容量(応札容量算出用)が、同月の各月の上池容量または蓄電容量(期待容量算出用)以下となるようにする必要があります
※運用のリスクの例 下池の制約、劣化による容量低下、早期連系追加対策による充電制限（時間・量）、充放電時の電流量、充放電可能量（kWh）、満充電維持時間、充放電サイクル数（1日1サイクル未満）による制約等。なお、満充電からの全量放電、全量放電からの満充電までの充放電量を１サイクルと見做します。また、原則として余力活用契約に基づく一般送配電事業者からの指令においても1日1サイクルを超える運用は行われませんが、契約期間の総サイクル数を超えない範囲で、一時的に1日1サイクルを超える場合があります。
・連続発電可能時間(年平均値)については、自動計算されます。
・各月の上池容量または蓄電容量(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・制度適用期間は20以上の整数を記載してください。
2025年度 応札用

## webにUP時は非表示にする⇒ (hidden)
年度更新時に数値をアップデートする必要があるのは、以下の2シート
計算用(期待容量)
調整係数一覧
また、以下のシートの注釈を修正する必要があるので注意(現状、変更すべき箇所は朱太字としている)
記載例
入力

## 入力 (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分
発電方式の区分
エリア名 |  | 0
本オークションに参加可能な設備容量(送電端) |  | 0 | [11 empty] | kW
各月の送電または 放電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
各月の運転または 放電継続時間 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | h
連続発電可能時間 (年平均値) |  | 4月: 0
各月の上池容量または 各月の蓄電池容量 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
各月の調整係数 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
期待容量 |  | 4月: 0 | kW
各月の管理容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
各月の運転または 放電継続時間 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | h
連続発電可能時間 (年平均値) |  | 4月: 0
各月の上池容量または 各月の蓄電池容量 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
各月の調整係数 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
応札容量 |  | 4月: 0 | kW
外部連携ツール取り込み位置
13行目、28行目、30行目
計算用シート読み込み位置
13行目、16行目、19行目、25行目、28行目、34行目
ROUND関数で容量提供事業者の入力値を四捨五入する。
ROUND関数で容量提供事業者の入力値を四捨五入する。
ROUND関数で容量提供事業者の入力値を四捨五入する。
ROUND関数で容量提供事業者の入力値を四捨五入する。

## 計算用(期待容量) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能) | ＜考え方＞
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 別ファイルの年間調整係数算定と同様の計算式であり、事業者による各月供給力を元に、
①必要供給力(安定電源) | [11 empty] | 年間調整係数を算定する仕組み。
4月 | 4829.1865 | 12065.5325 | 41616.4792 | 17839.3978 | 3666.3883 | 16666.4909 | 7144.4029 | 4761.1365 | 12203.8893
5月 | 4314.663 | 11208.6212 | 40269.9263 | 17879.6222 | 3375.084 | 17224.3465 | 7206.7353 | 4879.4262 | 13459.8503 |  |  | ＜入力手順＞
6月 | 4388.1578 | 12239.3327 | 46915.661 | 20132.1781 | 3922.5369 | 19945.3655 | 8335.8686 | 5677.8839 | 15157.8883 |  |  | 揚水の供給力算定ファイルの年間調整係数シートの下記の値を入力する。
7月 | 5038.0505 | 14632.9078 | 60466.1724 | 24224.98 | 4770.608 | 25812.62 | 10457.55 | 7067.78 | 19225.682
8月 | 5161.81 | 14899.806 | 60465.724 | 24224.98 | 4770.608 | 25812.62 | 10457.55 | 7067.78 | 19225.682
9月 | 4778.1687 | 13183.3376 | 50979.5334 | 21741.1338 | 4218.2175 | 21546.7631 | 9140.9289 | 6254.5423 | 16769.844
10月 | 4731.1801 | 11710.9303 | 42890.4731 | 18653.9417 | 3485.5805 | 17844.6217 | 7609.8732 | 5293.445 | 14036.2484
11月 | 5429.4656 | 13165.4365 | 44215.6049 | 18583.539 | 3771.8654 | 17626.1634 | 8000.6099 | 5027.2858 | 14412.6181
12月 | 5881.514 | 14733.4043 | 48840.5062 | 21489.7414 | 4505.1654 | 21866.6606 | 9843.2153 | 6786.8408 | 17311.9253
1月 | 6126.52 | 15295.37 | 53256.7185 | 23269.6507 | 4891.898 | 23509.0278 | 10013.4699 | 6786.8408 | 18137.3329
2月 | 6102.0184 | 15238.5832 | 53259.8673 | 23269.6507 | 4891.898 | 23509.0278 | 10013.5621 | 6786.8408 | 18137.3329
3月 | 5538.4917 | 14037.9895 | 46782.6697 | 20242.7852 | 4183.7149 | 19547.4485 | 8503.3959 | 5603.9541 | 14993.9549
②容量市場調達量 | 北海道: 152126.3566
③再エネ各月kW
4月 | 850.975 | 4163.1432 | 2232.0368 | 1887.5253 | 1257.2571 | 2005.2598 | 1001.1801 | 610.0957 | 907.117
5月 | 1020.1761 | 4332.106 | 3716.9519 | 2942.6901 | 1459.1785 | 3119.3365 | 1561.2453 | 1072.5609 | 1226.5448
6月 | 1014.415 | 4605.9113 | 5076.8263 | 3486.6804 | 1199.4488 | 3418.3868 | 1883.2436 | 1065.7039 | 2144.4438
7月 | 844.6476 | 4201.6549 | 5964.3777 | 4263.2743 | 1273.8699 | 4113.7582 | 2621.6182 | 1319.479 | 2072.3101
8月 | 791.0829 | 4701.0923 | 6094.1867 | 3800.3667 | 1120.2207 | 3765.3441 | 2491.7077 | 1361.8791 | 1990.7098
9月 | 683.1039 | 3731.0485 | 4544.6971 | 3024.8498 | 1006.5441 | 2908.63 | 1743.7189 | 1008.6636 | 1806.8641
10月 | 595.12 | 2828.062 | 2989.4364 | 1865.1219 | 874.0936 | 1809.0678 | 1307.5009 | 748.4611 | 1432.3762
11月 | 807.8364 | 2938.5612 | 1134.4574 | 903.5345 | 861.4254 | 920.5837 | 501.9433 | 414.6221 | 967.646
12月 | 842.8926 | 3979.7394 | 1157.6299 | 977.7546 | 1128.2285 | 1084.9685 | 708.6927 | 454.4651 | 1309.1488
1月 | 767.852 | 3872.3886 | 1455.3114 | 1270.5088 | 945.1848 | 1237.9615 | 888.2738 | 562.291 | 1190.648
2月 | 804.2779 | 3866.8414 | 1199.9842 | 1218.4326 | 937.9755 | 1468.0662 | 922.6501 | 569.6474 | 1275.8445
3月 | 722.4412 | 2566.3081 | 1142.3859 | 1163.0879 | 1061.381 | 1332.8537 | 906.9512 | 496.598 | 1023.4429
④必要供給力(再エネ除き)
4月 | 3978.2115 | 7902.3894 | 39384.4425 | 15951.8725 | 2409.1313 | 14661.231 | 6143.2228 | 4151.0409 | 11296.7722
5月 | 3294.4869 | 6876.5153 | 36552.9745 | 14936.9321 | 1915.9055 | 14105.0101 | 5645.49 | 3806.8653 | 12233.3055
6月 | 3373.7428 | 7633.4214 | 41838.8347 | 16645.4977 | 2723.088 | 16526.9786 | 6452.625 | 4612.18 | 13013.4445
7月 | 4193.403 | 10431.2529 | 54501.7947 | 19961.7057 | 3496.7381 | 21698.8618 | 7835.9318 | 5748.301 | 17153.3719
8月 | 4370.7271 | 10198.7137 | 54371.5373 | 20424.6133 | 3650.3873 | 22047.2759 | 7965.8423 | 5705.9009 | 17234.9722
9月 | 4095.0648 | 9452.289 | 46434.8363 | 18716.284 | 3211.6734 | 18638.133 | 7397.21 | 5245.8787 | 14962.9799
10月 | 4136.0601 | 8882.8682 | 39901.0367 | 16788.8199 | 2611.4868 | 16035.554 | 6302.3723 | 4544.984 | 12603.8722
11月 | 4621.6292 | 10226.8753 | 43081.1474 | 17680.0046 | 2910.4399 | 16705.5797 | 7498.6666 | 4612.6637 | 13444.972
12月 | 5038.6215 | 10753.6648 | 47682.8763 | 20511.9868 | 3376.937 | 20781.6921 | 9134.5227 | 6332.3757 | 16002.7765
1月 | 5358.668 | 11422.9814 | 51801.4071 | 21999.1419 | 3946.7132 | 22271.0664 | 9125.1961 | 6224.5498 | 16946.6848
2月 | 5297.7405 | 11371.7418 | 52059.8831 | 22051.2181 | 3953.9225 | 22040.9616 | 9090.912 | 6217.1934 | 16861.4884
3月 | 4816.0505 | 11471.6813 | 45640.2839 | 19079.6973 | 3122.3339 | 18214.5948 | 7596.4447 | 5107.3561 | 13970.512
⑤揚水供給力 | [9 empty] | 合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑥最小期待量からの増分除き
4月 | 3978.2115 | 7902.3894 | 39384.4425 | 15951.8725 | 2409.1313 | 14661.231 | 6143.2228 | 4151.0409 | 11296.7722
5月 | 3294.4869 | 6876.5153 | 36552.9745 | 14936.9321 | 1915.9055 | 14105.0101 | 5645.49 | 3806.8653 | 12233.3055
6月 | 3373.7428 | 7633.4214 | 41838.8347 | 16645.4977 | 2723.088 | 16526.9786 | 6452.625 | 4612.18 | 13013.4445
7月 | 4193.403 | 10431.2529 | 54501.7947 | 19961.7057 | 3496.7381 | 21698.8618 | 7835.9318 | 5748.301 | 17153.3719
8月 | 4370.7271 | 10198.7137 | 54371.5373 | 20424.6133 | 3650.3873 | 22047.2759 | 7965.8423 | 5705.9009 | 17234.9722
9月 | 4095.0648 | 9452.289 | 46434.8363 | 18716.284 | 3211.6734 | 18638.133 | 7397.21 | 5245.8787 | 14962.9799
10月 | 4136.0601 | 8882.8682 | 39901.0367 | 16788.8199 | 2611.4868 | 16035.554 | 6302.3723 | 4544.984 | 12603.8722
11月 | 4621.6292 | 10226.8753 | 43081.1474 | 17680.0046 | 2910.4399 | 16705.5797 | 7498.6666 | 4612.6637 | 13444.972
12月 | 5038.6215 | 10753.6648 | 47682.8763 | 20511.9868 | 3376.937 | 20781.6921 | 9134.5227 | 6332.3757 | 16002.7765
1月 | 5358.668 | 11422.9814 | 51801.4071 | 21999.1419 | 3946.7132 | 22271.0664 | 9125.1961 | 6224.5498 | 16946.6848
2月 | 5297.7405 | 11371.7418 | 52059.8831 | 22051.2181 | 3953.9225 | 22040.9616 | 9090.912 | 6217.1934 | 16861.4884
3月 | 4816.0505 | 11471.6813 | 45640.2839 | 19079.6973 | 3122.3339 | 18214.5948 | 7596.4447 | 5107.3561 | 13970.512
⑦停止可能量 | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 46248.0427
5月 | 北海道: 52758.8716
6月 | 北海道: 39306.5439
7月 | 北海道: 7104.9959
8月 | 北海道: 6156.3866
9月 | 北海道: 23972.0074
10月 | 北海道: 40319.3025
11月 | 北海道: 31344.3781
12月 | 北海道: 12510.9034
1月 | 北海道: 3029.948
2月 | 北海道: 3181.2954
3月 | 北海道: 23107.4022
月換算 | 北海道: 1.9
⑧カウント可能な設備量 | 北海道: -9.7013e-12; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑨期待容量(単位：kW) | 北海道: -9.7013e-09
(参考)調整係数(%)
①必要供給力（安定電源） ※変動電源と同じ値になる
ファイル名：【2033】3hケース揚水各月年間調整係数算定.ver2.xlsm ※「●h」が異なっていても値は同じ。
データ引用箇所： 「年間」ワークシート: 「必要供給力」に記載の値（V24～AD35）
※注意：EUEチームの資料は１月はじまりの表となっている場合があるので、貼り付け時には1行目が何月になっているかを確認する事。
③再エネ各月kW ※変動電源と同じ値になる
ファイル名：【2033】3hケース揚水各月年間調整係数算定.ver2.xlsm ※「●h」が異なっていても値は同じ。
データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「再エネ供給力」に記載の値（V38～AD49）
※注意：EUEチームの資料は１月はじまりの表となっている場合があるので、貼り付け時には1行目が何月になっているかを確認する事。
2025共計作成用調整係数
（2034年度断面）
②容量市場調達量
ファイル名：【2033】3hケース揚水各月年間調整係数算定.ver2.xlsm ※「●h」が異なっていても値は同じ。
データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「Cace_No 1」の年間設備量の値（T4）
※考え方※
揚水の安定電源代替価値を、調整係数として表現している。このため、揚水全なし（Cace_No 1）の年間設備量を基準に、揚水が入ることで減少する年間設備量（安定電源）と、入れた揚水量の比率から、調整係数を求める。（減少する安定電源量と、入れた揚水量が１：１なら、調整係数は100%）
揚水は、再エネの余剰分をポンプ原資にするので、再エネは全入れとする。（再エネ余剰がない場合、安定電源をポンプ原資にするので、揚水の調整係数は悪くなる）

## 計算用(応札容量) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①必要供給力(安定電源)
4月 | 4829.1865 | 12065.5325 | 41616.4792 | 17839.3978 | 3666.3883 | 16666.4909 | 7144.4029 | 4761.1365 | 12203.8893
5月 | 4314.663 | 11208.6212 | 40269.9263 | 17879.6222 | 3375.084 | 17224.3465 | 7206.7353 | 4879.4262 | 13459.8503
6月 | 4388.1578 | 12239.3327 | 46915.661 | 20132.1781 | 3922.5369 | 19945.3655 | 8335.8686 | 5677.8839 | 15157.8883
7月 | 5038.0505 | 14632.9078 | 60466.1724 | 24224.98 | 4770.608 | 25812.62 | 10457.55 | 7067.78 | 19225.682
8月 | 5161.81 | 14899.806 | 60465.724 | 24224.98 | 4770.608 | 25812.62 | 10457.55 | 7067.78 | 19225.682
9月 | 4778.1687 | 13183.3376 | 50979.5334 | 21741.1338 | 4218.2175 | 21546.7631 | 9140.9289 | 6254.5423 | 16769.844
10月 | 4731.1801 | 11710.9303 | 42890.4731 | 18653.9417 | 3485.5805 | 17844.6217 | 7609.8732 | 5293.445 | 14036.2484
11月 | 5429.4656 | 13165.4365 | 44215.6049 | 18583.539 | 3771.8654 | 17626.1634 | 8000.6099 | 5027.2858 | 14412.6181
12月 | 5881.514 | 14733.4043 | 48840.5062 | 21489.7414 | 4505.1654 | 21866.6606 | 9843.2153 | 6786.8408 | 17311.9253
1月 | 6126.52 | 15295.37 | 53256.7185 | 23269.6507 | 4891.898 | 23509.0278 | 10013.4699 | 6786.8408 | 18137.3329
2月 | 6102.0184 | 15238.5832 | 53259.8673 | 23269.6507 | 4891.898 | 23509.0278 | 10013.5621 | 6786.8408 | 18137.3329
3月 | 5538.4917 | 14037.9895 | 46782.6697 | 20242.7852 | 4183.7149 | 19547.4485 | 8503.3959 | 5603.9541 | 14993.9549
②再エネ除きの調達量 | 北海道: 152126.3566
③再エネ各月kW
4月 | 850.975 | 4163.1432 | 2232.0368 | 1887.5253 | 1257.2571 | 2005.2598 | 1001.1801 | 610.0957 | 907.117
5月 | 1020.1761 | 4332.106 | 3716.9519 | 2942.6901 | 1459.1785 | 3119.3365 | 1561.2453 | 1072.5609 | 1226.5448
6月 | 1014.415 | 4605.9113 | 5076.8263 | 3486.6804 | 1199.4488 | 3418.3868 | 1883.2436 | 1065.7039 | 2144.4438
7月 | 844.6476 | 4201.6549 | 5964.3777 | 4263.2743 | 1273.8699 | 4113.7582 | 2621.6182 | 1319.479 | 2072.3101
8月 | 791.0829 | 4701.0923 | 6094.1867 | 3800.3667 | 1120.2207 | 3765.3441 | 2491.7077 | 1361.8791 | 1990.7098
9月 | 683.1039 | 3731.0485 | 4544.6971 | 3024.8498 | 1006.5441 | 2908.63 | 1743.7189 | 1008.6636 | 1806.8641
10月 | 595.12 | 2828.062 | 2989.4364 | 1865.1219 | 874.0936 | 1809.0678 | 1307.5009 | 748.4611 | 1432.3762
11月 | 807.8364 | 2938.5612 | 1134.4574 | 903.5345 | 861.4254 | 920.5837 | 501.9433 | 414.6221 | 967.646
12月 | 842.8926 | 3979.7394 | 1157.6299 | 977.7546 | 1128.2285 | 1084.9685 | 708.6927 | 454.4651 | 1309.1488
1月 | 767.852 | 3872.3886 | 1455.3114 | 1270.5088 | 945.1848 | 1237.9615 | 888.2738 | 562.291 | 1190.648
2月 | 804.2779 | 3866.8414 | 1199.9842 | 1218.4326 | 937.9755 | 1468.0662 | 922.6501 | 569.6474 | 1275.8445
3月 | 722.4412 | 2566.3081 | 1142.3859 | 1163.0879 | 1061.381 | 1332.8537 | 906.9512 | 496.598 | 1023.4429
④必要供給力(再エネ除き)
4月 | 3978.2115 | 7902.3894 | 39384.4425 | 15951.8725 | 2409.1313 | 14661.231 | 6143.2228 | 4151.0409 | 11296.7722
5月 | 3294.4869 | 6876.5153 | 36552.9745 | 14936.9321 | 1915.9055 | 14105.0101 | 5645.49 | 3806.8653 | 12233.3055
6月 | 3373.7428 | 7633.4214 | 41838.8347 | 16645.4977 | 2723.088 | 16526.9786 | 6452.625 | 4612.18 | 13013.4445
7月 | 4193.403 | 10431.2529 | 54501.7947 | 19961.7057 | 3496.7381 | 21698.8618 | 7835.9318 | 5748.301 | 17153.3719
8月 | 4370.7271 | 10198.7137 | 54371.5373 | 20424.6133 | 3650.3873 | 22047.2759 | 7965.8423 | 5705.9009 | 17234.9722
9月 | 4095.0648 | 9452.289 | 46434.8363 | 18716.284 | 3211.6734 | 18638.133 | 7397.21 | 5245.8787 | 14962.9799
10月 | 4136.0601 | 8882.8682 | 39901.0367 | 16788.8199 | 2611.4868 | 16035.554 | 6302.3723 | 4544.984 | 12603.8722
11月 | 4621.6292 | 10226.8753 | 43081.1474 | 17680.0046 | 2910.4399 | 16705.5797 | 7498.6666 | 4612.6637 | 13444.972
12月 | 5038.6215 | 10753.6648 | 47682.8763 | 20511.9868 | 3376.937 | 20781.6921 | 9134.5227 | 6332.3757 | 16002.7765
1月 | 5358.668 | 11422.9814 | 51801.4071 | 21999.1419 | 3946.7132 | 22271.0664 | 9125.1961 | 6224.5498 | 16946.6848
2月 | 5297.7405 | 11371.7418 | 52059.8831 | 22051.2181 | 3953.9225 | 22040.9616 | 9090.912 | 6217.1934 | 16861.4884
3月 | 4816.0505 | 11471.6813 | 45640.2839 | 19079.6973 | 3122.3339 | 18214.5948 | 7596.4447 | 5107.3561 | 13970.512
⑤揚水供給力 | [9 empty] | 合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑥最小期待量からの増分除き
4月 | 3978.2115 | 7902.3894 | 39384.4425 | 15951.8725 | 2409.1313 | 14661.231 | 6143.2228 | 4151.0409 | 11296.7722
5月 | 3294.4869 | 6876.5153 | 36552.9745 | 14936.9321 | 1915.9055 | 14105.0101 | 5645.49 | 3806.8653 | 12233.3055
6月 | 3373.7428 | 7633.4214 | 41838.8347 | 16645.4977 | 2723.088 | 16526.9786 | 6452.625 | 4612.18 | 13013.4445
7月 | 4193.403 | 10431.2529 | 54501.7947 | 19961.7057 | 3496.7381 | 21698.8618 | 7835.9318 | 5748.301 | 17153.3719
8月 | 4370.7271 | 10198.7137 | 54371.5373 | 20424.6133 | 3650.3873 | 22047.2759 | 7965.8423 | 5705.9009 | 17234.9722
9月 | 4095.0648 | 9452.289 | 46434.8363 | 18716.284 | 3211.6734 | 18638.133 | 7397.21 | 5245.8787 | 14962.9799
10月 | 4136.0601 | 8882.8682 | 39901.0367 | 16788.8199 | 2611.4868 | 16035.554 | 6302.3723 | 4544.984 | 12603.8722
11月 | 4621.6292 | 10226.8753 | 43081.1474 | 17680.0046 | 2910.4399 | 16705.5797 | 7498.6666 | 4612.6637 | 13444.972
12月 | 5038.6215 | 10753.6648 | 47682.8763 | 20511.9868 | 3376.937 | 20781.6921 | 9134.5227 | 6332.3757 | 16002.7765
1月 | 5358.668 | 11422.9814 | 51801.4071 | 21999.1419 | 3946.7132 | 22271.0664 | 9125.1961 | 6224.5498 | 16946.6848
2月 | 5297.7405 | 11371.7418 | 52059.8831 | 22051.2181 | 3953.9225 | 22040.9616 | 9090.912 | 6217.1934 | 16861.4884
3月 | 4816.0505 | 11471.6813 | 45640.2839 | 19079.6973 | 3122.3339 | 18214.5948 | 7596.4447 | 5107.3561 | 13970.512
⑦停止可能量 | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 46248.0427
5月 | 北海道: 52758.8716
6月 | 北海道: 39306.5439
7月 | 北海道: 7104.9959
8月 | 北海道: 6156.3866
9月 | 北海道: 23972.0074
10月 | 北海道: 40319.3025
11月 | 北海道: 31344.3781
12月 | 北海道: 12510.9034
1月 | 北海道: 3029.948
2月 | 北海道: 3181.2954
3月 | 北海道: 23107.4022
月換算 | 北海道: 1.9
⑧カウント可能な設備量 | 北海道: -9.7013e-12; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑨期待容量(単位：kW) | 北海道: -9.7013e-09
(参考)調整係数(%)

## 調整係数一覧 (hidden)
エリア別調整係数 | [12 empty] | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
北海道 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.81% | 100% | 100% | 100% | 99.46%
19 | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.81% | 100% | 100% | 100% | 99.46%
18 | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.81% | 100% | 100% | 100% | 99.46%
17 | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.81% | 100% | 100% | 100% | 99.46%
16 | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.81% | 100% | 100% | 100% | 99.46%
15 | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.81% | 100% | 100% | 100% | 99.46%
14 | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.81% | 100% | 100% | 100% | 99.46%
13 | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.81% | 100% | 100% | 100% | 99.46%
12 | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.81% | 100% | 100% | 100% | 99.46%
11 | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.81% | 100% | 100% | 100% | 99.46%
10 | 99.78% | 99.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.73% | 100% | 100% | 100% | 99.37%
9 | 99.01% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.04% | 99.95% | 99.26% | 99.19% | 98.79%
8 | 97.42% | 97.54% | 98.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.73% | 98.47% | 97.95% | 97.35% | 97.73%
7 | 95.01% | 95.44% | 95.4% | 99.29% | 99.1% | 99.72% | 99.74% | 95.81% | 96.2% | 96.07% | 94.69% | 96.18%
6 | 91.77% | 92.71% | 91.43% | 96.14% | 95.95% | 97.05% | 97.24% | 93.28% | 93.15% | 93.64% | 91.21% | 94.14%
5 | 87.71% | 89.35% | 86.37% | 91.85% | 91.71% | 93.43% | 93.84% | 90.13% | 89.31% | 90.64% | 86.91% | 91.61%
4 | 82.82% | 85.35% | 80.21% | 86.41% | 86.4% | 88.84% | 89.54% | 86.37% | 84.68% | 87.08% | 81.79% | 88.6%
3 | 77.11% | 80.71% | 72.96% | 79.82% | 80% | 83.3% | 84.35% | 81.99% | 79.27% | 82.97% | 75.85% | 85.1%
2 | 70.58% | 75.44% | 64.62% | 72.09% | 72.53% | 76.8% | 78.25% | 77% | 73.08% | 78.29% | 69.09% | 81.11%
1 | 63.22% | 69.53% | 55.19% | 63.22% | 63.97% | 69.35% | 71.26% | 71.39% | 66.09% | 73.05% | 61.51% | 76.63%
東北 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 100% | 99.98%
10 | 100% | 99.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.47% | 100% | 100% | 99.83% | 99.51%
9 | 100% | 98.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.77% | 99.57% | 99.45% | 98.74% | 98.79%
8 | 99.87% | 97.67% | 99.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.57% | 98.04% | 98.39% | 97% | 97.82%
7 | 98.18% | 96.16% | 96.94% | 99.87% | 99.94% | 99.78% | 99.65% | 95.89% | 95.77% | 96.87% | 94.62% | 96.6%
6 | 95.76% | 94.27% | 92.84% | 97.47% | 97.48% | 96.82% | 97.4% | 93.72% | 92.76% | 94.89% | 91.59% | 95.12%
5 | 92.62% | 92% | 87.5% | 94.2% | 94.11% | 92.79% | 94.36% | 91.07% | 89% | 92.44% | 87.91% | 93.38%
4 | 88.74% | 89.35% | 80.91% | 90.04% | 89.83% | 87.7% | 90.52% | 87.92% | 84.51% | 89.53% | 83.59% | 91.4%
3 | 84.13% | 86.31% | 73.09% | 85.02% | 84.65% | 81.53% | 85.89% | 84.29% | 79.27% | 86.16% | 78.62% | 89.16%
2 | 78.78% | 82.89% | 64.03% | 79.12% | 78.57% | 74.29% | 80.46% | 80.17% | 73.3% | 82.33% | 73.01% | 86.66%
1 | 72.71% | 79.09% | 53.72% | 72.34% | 71.58% | 65.99% | 74.23% | 75.56% | 66.58% | 78.03% | 66.74% | 83.92%
東京 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.13% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.67% | 100% | 100% | 100% | 100%
8 | 100% | 96.92% | 99.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89.1% | 98.05% | 97.68% | 97.7% | 100%
7 | 98.52% | 91.56% | 94.46% | 100% | 99.71% | 99.16% | 99.41% | 83.44% | 93.77% | 93.7% | 93.35% | 98.17%
6 | 93.72% | 84.25% | 87.26% | 95.33% | 94.42% | 93.8% | 94.49% | 76.68% | 87.87% | 88.27% | 87.4% | 93.53%
5 | 87.28% | 74.99% | 77.91% | 88.77% | 87.2% | 86.53% | 87.8% | 68.81% | 80.34% | 81.38% | 79.83% | 87.32%
4 | 79.18% | 63.79% | 66.42% | 80.43% | 78.05% | 77.35% | 79.35% | 59.85% | 71.18% | 73.04% | 70.66% | 79.56%
3 | 69.43% | 50.63% | 52.77% | 70.3% | 66.97% | 66.26% | 69.13% | 49.78% | 60.4% | 63.24% | 59.87% | 70.23%
2 | 58.03% | 35.53% | 36.97% | 58.39% | 53.97% | 53.26% | 57.15% | 38.62% | 47.99% | 51.99% | 47.48% | 59.35%
1 | 44.99% | 18.47% | 19.02% | 44.71% | 39.03% | 38.34% | 43.4% | 26.36% | 33.96% | 39.29% | 33.47% | 46.91%
中部 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.75% | 100% | 99.86% | 100% | 100%
9 | 100% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.12% | 99.73% | 98.3% | 99.31% | 99.47%
8 | 100% | 98.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.88% | 98.14% | 95.6% | 97.48% | 98.44%
7 | 98.3% | 95.28% | 96.97% | 100% | 99.91% | 99.57% | 99.69% | 96.04% | 95.72% | 91.77% | 94.8% | 97.03%
6 | 95.01% | 91.43% | 92.22% | 97.47% | 96.89% | 96.39% | 97.37% | 93.6% | 92.47% | 86.79% | 91.27% | 95.22%
5 | 90.65% | 86.56% | 85.98% | 93.91% | 92.75% | 92.07% | 94.22% | 90.55% | 88.4% | 80.67% | 86.89% | 93.02%
4 | 85.22% | 80.65% | 78.25% | 89.38% | 87.5% | 86.62% | 90.24% | 86.9% | 83.49% | 73.42% | 81.66% | 90.42%
3 | 78.72% | 73.71% | 69.04% | 83.88% | 81.13% | 80.03% | 85.43% | 82.64% | 77.76% | 65.03% | 75.58% | 87.44%
2 | 71.16% | 65.74% | 58.34% | 77.41% | 73.64% | 72.3% | 79.79% | 77.78% | 71.19% | 55.49% | 68.65% | 84.06%
1 | 62.53% | 56.74% | 46.16% | 69.96% | 65.04% | 63.44% | 73.32% | 72.32% | 63.8% | 44.82% | 60.87% | 80.29%
北陸 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 97.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 97.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 97.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 97.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 97.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 97.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 97.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 97.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 97.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 97.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 99.54% | 100% | 100% | 97.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99% | 99.35%
9 | 100% | 98.8% | 100% | 100% | 97.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.48% | 98.94% | 98.38%
8 | 99.86% | 97.68% | 100% | 100% | 96.95% | 100% | 100% | 98.68% | 99.07% | 98.38% | 97.22% | 97.18%
7 | 98.17% | 96.17% | 97.24% | 99.94% | 96.17% | 100% | 99.12% | 96.45% | 96.93% | 96.78% | 94.82% | 95.76%
6 | 95.76% | 94.28% | 90.03% | 97.11% | 95.05% | 96.59% | 96.9% | 93.32% | 94% | 94.67% | 91.75% | 94.11%
5 | 92.62% | 92.01% | 80.38% | 93.23% | 93.61% | 91.78% | 93.9% | 89.3% | 90.26% | 92.06% | 88.01% | 92.24%
4 | 88.75% | 89.36% | 68.31% | 88.31% | 91.84% | 85.67% | 90.12% | 84.38% | 85.72% | 88.94% | 83.59% | 90.14%
3 | 84.15% | 86.32% | 53.81% | 82.35% | 89.74% | 78.24% | 85.55% | 78.55% | 80.38% | 85.32% | 78.5% | 87.82%
2 | 78.82% | 82.9% | 36.89% | 75.34% | 87.32% | 69.51% | 80.2% | 71.83% | 74.24% | 81.19% | 72.74% | 85.27%
1 | 72.76% | 79.09% | 17.53% | 67.3% | 84.56% | 59.48% | 74.07% | 64.21% | 67.29% | 76.56% | 66.3% | 82.5%
関西 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 99.77% | 100% | 99.67% | 99.46%
8 | 100% | 99.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.33% | 98.08% | 98.12% | 97.7% | 98.42%
7 | 98.27% | 96.57% | 96.85% | 100% | 100% | 99.53% | 99.73% | 96.13% | 95.5% | 94.72% | 94.71% | 96.98%
6 | 94.87% | 92.74% | 91.57% | 97.38% | 96.82% | 96.09% | 97.1% | 93.11% | 92.02% | 90.04% | 90.69% | 95.14%
5 | 90.38% | 87.76% | 84.62% | 93.54% | 92.1% | 91.4% | 93.52% | 89.25% | 87.65% | 84.09% | 85.66% | 92.9%
4 | 84.77% | 81.63% | 76% | 88.66% | 86.08% | 85.47% | 88.99% | 84.57% | 82.39% | 76.86% | 79.6% | 90.26%
3 | 78.06% | 74.36% | 65.72% | 82.72% | 78.78% | 78.3% | 83.51% | 79.05% | 76.24% | 68.36% | 72.52% | 87.21%
2 | 70.25% | 65.93% | 53.76% | 75.73% | 70.18% | 69.89% | 77.08% | 72.71% | 69.2% | 58.59% | 64.43% | 83.77%
1 | 61.32% | 56.35% | 40.13% | 67.7% | 60.29% | 60.24% | 69.71% | 65.54% | 61.26% | 47.54% | 55.31% | 79.92%
中国 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 99.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.64% | 100% | 100% | 100% | 99.86%
9 | 100% | 99.04% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.97% | 99.51% | 100% | 98.95% | 99.16%
8 | 99.89% | 97.88% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.76% | 97.98% | 99.13% | 97.19% | 98.18%
7 | 98.19% | 96.26% | 96.98% | 100% | 99.7% | 99.53% | 99.53% | 96% | 95.7% | 96.93% | 94.7% | 96.91%
6 | 95.73% | 94.17% | 92.9% | 97.64% | 97.26% | 96.71% | 97.29% | 93.68% | 92.69% | 93.86% | 91.5% | 95.35%
5 | 92.52% | 91.62% | 87.57% | 94.4% | 93.92% | 92.88% | 94.25% | 90.82% | 88.93% | 89.91% | 87.58% | 93.5%
4 | 88.56% | 88.59% | 81% | 90.27% | 89.69% | 88.06% | 90.43% | 87.41% | 84.42% | 85.09% | 82.93% | 91.37%
3 | 83.86% | 85.1% | 73.18% | 85.27% | 84.56% | 82.23% | 85.8% | 83.46% | 79.18% | 79.39% | 77.57% | 88.95%
2 | 78.4% | 81.14% | 64.13% | 79.39% | 78.54% | 75.4% | 80.39% | 78.95% | 73.19% | 72.82% | 71.49% | 86.24%
1 | 72.19% | 76.72% | 53.83% | 72.63% | 71.63% | 67.57% | 74.18% | 73.89% | 66.46% | 65.37% | 64.68% | 83.25%
四国 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 99.77%
19 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 99.77%
18 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 99.77%
17 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 99.77%
16 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 99.77%
15 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 99.77%
14 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 99.77%
13 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 99.77%
12 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 99.77%
11 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 99.77%
10 | 100% | 99.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.36% | 100% | 100% | 99.79% | 99.77%
9 | 100% | 98.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.57% | 99.5% | 99.96% | 98.7% | 99.18%
8 | 99.74% | 97.64% | 99.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.32% | 97.98% | 98.79% | 96.96% | 97.97%
7 | 98.07% | 96.13% | 96.92% | 99.96% | 99.82% | 99.79% | 99.64% | 95.6% | 95.72% | 96.96% | 94.58% | 96.15%
6 | 95.68% | 94.24% | 93.23% | 97.69% | 97.57% | 97.24% | 97.31% | 93.42% | 92.74% | 94.48% | 91.56% | 93.72%
5 | 92.55% | 91.98% | 88.44% | 94.57% | 94.51% | 93.77% | 94.14% | 90.77% | 89.02% | 91.34% | 87.89% | 90.67%
4 | 88.7% | 89.33% | 82.56% | 90.63% | 90.63% | 89.37% | 90.14% | 87.66% | 84.57% | 87.54% | 83.57% | 87%
3 | 84.12% | 86.3% | 75.59% | 85.84% | 85.94% | 84.05% | 85.32% | 84.08% | 79.4% | 83.09% | 78.61% | 82.72%
2 | 78.81% | 82.89% | 67.54% | 80.22% | 80.43% | 77.8% | 79.66% | 80.04% | 73.5% | 77.98% | 73.01% | 77.82%
1 | 72.78% | 79.11% | 58.39% | 73.76% | 74.11% | 70.63% | 73.18% | 75.53% | 66.86% | 72.22% | 66.76% | 72.31%
九州 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.31% | 100% | 100% | 98.86% | 100%
8 | 99.75% | 98.23% | 99.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.64% | 98.41% | 99.4% | 96.34% | 99.15%
7 | 96.29% | 94.69% | 95.79% | 100% | 100% | 99.24% | 99.14% | 90.88% | 95.06% | 96.7% | 92.7% | 96.22%
6 | 91.31% | 89.7% | 90.71% | 96.88% | 96.9% | 95% | 94.5% | 86.03% | 90.44% | 92.88% | 87.94% | 92.13%
5 | 84.82% | 83.25% | 84.13% | 92.36% | 92.6% | 89.28% | 88.23% | 80.08% | 84.55% | 87.92% | 82.06% | 86.87%
4 | 76.8% | 75.35% | 76.03% | 86.62% | 87.13% | 82.06% | 80.31% | 73.05% | 77.39% | 81.84% | 75.06% | 80.45%
3 | 67.26% | 65.99% | 66.41% | 79.64% | 80.5% | 73.34% | 70.76% | 64.92% | 68.96% | 74.62% | 66.95% | 72.87%
2 | 56.21% | 55.18% | 55.28% | 71.43% | 72.7% | 63.14% | 59.58% | 55.7% | 59.25% | 66.27% | 57.71% | 64.13%
1 | 43.63% | 42.92% | 42.64% | 61.99% | 63.74% | 51.43% | 46.76% | 45.39% | 48.27% | 56.8% | 47.35% | 54.22%
選択エリア | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
14 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
11 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
10 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
9 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
7 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
5 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2025共計作成用調整係数
（2034年度断面）※
※第9年度を第10年度に横展開しているため、20233年度断面にもの
ファイル名：【揚水2033】調整係数まとめ.xlsm
データ引用箇所：
「北海道」～「九州」ワークシート
「③年間調整係数の算出」に記載の値（C20～N39）

## プルダウンテーブル(非表示) (hidden)
エリア | 新設 | リプレース等
北海道 | 蓄電池（リチウムイオン蓄電池） | 蓄電池（リチウムイオン蓄電池）
東北 | 蓄電池（リチウムイオン蓄電池以外の蓄電池） | 蓄電池（リチウムイオン蓄電池以外の蓄電池）
東京 | 揚水 | 揚水
中部 | 長期エネルギー貯蔵システム | 長期エネルギー貯蔵システム
北陸
関西
中国
四国
九州