## ビジネスプラン
（様式3）
発動指令電源のビジネスプラン申請書
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
対象実需給年度 | 2029年度
提出日
事業者名
電源等の名称
電源等識別番号
担当者名
電話番号
メールアドレス
リソースの種類 ※4
|  |  | 自家発 | 小規模電源 | 燃料電池 | 蓄電池 ※5 | DR | 一地点複数 | その他
確保している期待容量（電源） |  | →
確保している期待容量（需要家） |  | →
分析に基づく期待容量（電源） |  | →
分析に基づく期待容量（需要家） |  | →
期待容量の合計 | 0
電源の制御方法 ※1 （蓄電池が設置されている場合はその旨を記載してください）
電源獲得の実績と予定 ※2
需要家の抑制制御方法 ※1
需要家獲得の実績と予定 ※3
※1…発動指令に応じるための制御方法について具体的に記載してください。必要に応じ補足資料を添付しても構いません。
※2…獲得する電源の属性、交渉状況、契約締結予定時期等について、具体的に記載してください。
※3…獲得する需要家の属性、交渉状況、契約締結予定時期等について具体的に記載してください。
※4…各期待容量を提供するのに確保済、もしくは確保予定のリソースの種類として、該当するものに○を選択してください（複数選択可）。
※5…計量単位の期待容量が1,000kW以上の安定的な供給力を提供するもの（1日1回以上連続3時間以上の運転継続が可能な能力を有する蓄電池）は、 安定電源としての参加が基本となります。

## ビジネスプラン (記載例)
（様式3）
発動指令電源のビジネスプラン申請書
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
対象実需給年度 | 2029年度
提出日 | 2025/●/●
事業者名 | VPP事業体株式会社
電源等の名称 | VPP東京１
電源等識別番号 | 0000000000
担当者名 | ○○○○
電話番号 | 00-0000-0000
メールアドレス | aaaaaa@aaa.aa.aa
リソースの種類 ※4
|  |  | 自家発 | 小規模電源 | 燃料電池 | 蓄電池 | DR | 一地点複数 | その他
確保している期待容量（電源） | 1000 | → | ○
確保している期待容量（需要家） | 2000 | → |  |  |  |  | ○ | ○
分析に基づく期待容量（電源） | 1000 | → | ○ |  | ○
分析に基づく期待容量（需要家） | 2000 | → |  |  |  |  | ○
期待容量の合計 | 6000
電源の制御方法 ※1 （蓄電池が設置されている場合はその旨を記載してください） | 太陽光発電設備に併設した蓄電設備（仕様は別添資料参照）を当社開発のコントロールシステム「○○○○」を用いて制御を行い、発動指令電源に求められるリクワイアメントを達成する。
電源獲得の実績と予定 ※2 | 業務提携先であるPVパネル販売業者の協力のもと、2021年9月より一般家庭への営業を実施しており、2022年2月末時点で100件程度（約200kW）を獲得済。今後、2022年度末までに100件程度（約600kW）の追加契約の締結を予定している。
需要家の抑制制御方法 ※1 | 一般家庭（戸建）のインセンティブ型DRであり、当社開発のコントロールシステム「○○○○」をインターフェースとして、需要家への抑制依頼を行う。詳細は別紙参照。
需要家獲得の実績と予定 ※3 | 業務提携先である住宅販売業者の協力のもと、2021年10月より一般家庭への営業を実施しており、2022年2月末時点で100件程度（約300kW）を獲得済。今後、2022年度末までに100件程度（約300kW）の追加契約の締結を予定している。
※1…発動指令に応じるための制御方法について具体的に記載してください。必要に応じ補足資料を添付しても構いません。
※2…獲得する電源の属性、交渉状況、契約締結予定時期等について、具体的に記載してください。
※3…獲得する需要家の属性、交渉状況、契約締結予定時期等について具体的に記載してください。
※4…各期待容量を提供するのに確保済、もしくは確保予定のリソースの種類として、該当するものに○を選択してください（複数選択可）。
※5…計量単位の期待容量が1,000kW以上の安定的な供給力を提供するもの（1日1回以上連続3時間以上の運転継続が可能な能力を有する蓄電池）は、 安定電源としての参加が基本となります。

## プルダウン用 (hidden)
○